## Cargas Eléctricas
ID de Equipo | Descripción | Potencia (W) | Voltaje (V) | Corriente (A) | Circuito | FP | S (VA) | Q (VAR) | AMPERAJE - CABLE DE COBRE |  | TERMOMAGNÉTICO
1 | Ventilador | 60 | 127 | 0.49731 | 1 | 0.95 | 63.1579 | 19.721 | CALIBRE (AWG) | CORRIENTE (A) | 1X15A | 15
2 | Lámparas LED | 150 | 127 | 1.2433 | 1 | 0.95 | 157.8947 | 49.3026 | 14 | 15 | 1X20A | 20
3 | Computadora | 450 | 127 | 3.7298 | 1 | 0.95 | 473.6842 | 147.9078 | 12 | 20 | 1X30A | 30
4 | Refrigerador | 150 | 127 | 1.2433 | 2 | 0.95 | 157.8947 | 49.3026 | 10 | 30 | 1X50A | 50
5 | Microondas | 1200 | 127 | 9.9461 | 2 | 0.95 | 1263.1579 | 394.4209 | 8 | 40
6 | Lavadora | 500 | 127 | 4.1442 | 3 | 0.95 | 526.3158 | 164.3421 | 6 | 55
7 | TV SMART | 200 | 127 | 1.6577 | 1 | 0.95 | 210.5263 | 65.7368
8 | Aspiradora | 1600 | 127 | 13.2615 | 4 | 0.95 | 1684.2105 | 525.8946
9 | Cargador de Teléfono | 5 | 127 | 0.041442 | 4 | 0.95 | 5.2632 | 1.6434
10 | Horno eléctrico | 2000 | 127 | 16.5769 | 3 | 0.95 | 2105.2632 | 657.3682 | DEMANDA
11 | Aire Acondicionado | 4000 | 220 | 19.1388 | 5 | 0.95 | 4210.5263 | 1314.7364 | 3000 | 3000
12 | Calefactor | 1500 | 127 | 12.4327 | 2 | 0.95 | 1578.9474 | 493.0262 | 9552.6316 | 3343.4211
13 | Consola de Videojuegos | 250 | 127 | 2.0721 | 1 | 0.95 | 263.1579 | 82.171 |  | 6343.4211
14 | Router | 10 | 127 | 0.082884 | 1 | 0.95 | 10.5263 | 3.2868
15 | Plancha | 1000 | 127 | 8.2884 | 1 | 0.95 | 1052.6316 | 328.6841
|  | 13075 |  | 94.3563 |  | 0.95 | 13763.1579 | 4297.5447 | CIRCUITO ESPECIAL AIRE ACONDICIONADO
N° Circuito | Corriente por Circuito | Cantidad de Cargas | Calibre | Factor de Seguridad 25% | PROTECC_AWG |  | 9552.6316 | 2982.8083 | 4210.5263 | 3368.4211
Circuito 1 | 17.5715 | 7 | 12 | 21.9644 | 1X30A
Circuito 2 | 23.622 | 3 | 10 | 29.5276 | 1X30A
Circuito 3 | 20.7211 | 2 | 10 | 25.9014 | 1X30A
Circuito 4 | 13.3029 | 2 | 14 | 16.6287 | 1X20A
Circuito 5 | 19.1388 | 1 | 12 | 23.9234 | 1X30A

## Hoja1
N° | UNIDADES | PORCENTAJE
1 | 35 | 34.31%
2 | 49 | 48.04%
3 | 18 | 17.65%
TOTAL | 102