## PLANEACION
Versión: 04
Código: GFPI-F-134
Proceso Gestión de Formación Profesional Integral
Formato Planeación Pedagógica
Fecha de Elaboración
Denominación del Programa de Formación |  |  |  | Técnico en instalación de sistemas eléctricos residenciales y comerciales
Modalidad de Formación |  |  |  | Presencial
Código y versión del Programa de Formación |  |  |  | 832202 VERSION 2
Nombre del Proyecto Formativo ( Diligencie esta casilla únicamente si es un programa de formación Titulada) |  |  |  | Procedimientos técnicos para la instalación, mantenimiento y puesta en marcha de servicios de instalaciones eléctricas según normativa vigente en Colombia aplicando uso racional y eficiente de la energía.
Código del Proyecto ( Diligencie esta casilla únicamente si es un programa de formación Titulada) |  |  |  | 2491989
Nombre Completo de los integrantes del Equipo de Gestión Curricular que realizó la planeación pedagógica | [6 empty] | Brandón Steven Alvarez García | [5 empty] | Regional Valle, Centro de Electricidad y Automatización Industrial
[7 empty] | Jonny Zuñiga Suarez | [5 empty] | Regional Valle, Centro de Electricidad y Automatización Industrial
[7 empty] | German Dario Rodriguez Toloza | [5 empty] | Regional Valle, Centro de Electricidad y Automatización Industrial
[7 empty] | Cristian Camilo Guacan Jojoa | [5 empty] | Regional Valle, Centro de Electricidad y Automatización Industrial
[7 empty] | Jonny Moreno Granja | [5 empty] | Regional Valle, Centro de Electricidad y Automatización Industrial
FASE DE PROYECTO FORMATIVO (Si el programa es de titulada) | ACTIVIDAD DE PROYECTO FORMATIVO ( si el programa es titulada) | COMPETENCIA | RESULTADOS DE APRENDIZAJE | SABERES DE CONCEPTOS Y PRINCIPIOS | SABERES DE PROCESO | CRITERIOS DE EVALUACIÓN | ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE A DESARROLLAR | DURACIÓN ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE (HORAS) |  | DESCRIPCIÓN DE LA EVIDENCIA DE APRENDIZAJE | ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS ACTIVAS | AMBIENTES DE APRENDIZAJE TIPIFICADOS |  |  | OBSERVACIONES
[8 empty] | HORAS TRABAJO DIRECTO | HORAS TRABAJO INDEPENDIENTE |  |  | AMBIENTE | MATERIALES DE FORMACIÓN | INSTRUCTORES RESPONSABLES
FASE 3 - EJECUCIÓN | AP8. INSTALACIÓN DE ACOMETIDAS Y SISTEMAS DE MEDICIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA | 280101173 INSTALAR ACOMETIDAS ELÉCTRICAS DE ACUERDO CON REGLAMENTO TÉCNICO | RAP1: DETERMINAR LOS PARÁMETROS DE INSTALACIÓN DE LA ACOMETIDA Y EL SISTEMA DE MEDICIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA ACORDE A LOS REQUERIMIENTOS DEL OPERADOR DE RED. | ACOMETIDAS ELÉCTRICAS: CONCEPTO, TIPOS DE HERRAMIENTAS, TIPOS DE MATERIALES, PROCEDIMIENTO TÉCNICO, MANUAL DE MONTAJE, CLASES DE AISLADORES Y CONECTORES. PARÁMETROS DE CARGABILIDAD DE INSTALACIÓN: CARACTERÍSTICAS Y UTILIZACIÓN DE CONDUCTORES, CLASES DE TENDIDO, TÉCNICAS DE EMPALME, CLASES DE NOMENCLATURA. MEDIDORES DE ENERGÍA ELÉCTRICA: CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS, FUNCIONAMIENTO, CLASIFICACIÓN, CONEXIONES, NORMATIVIDAD, TIPOS DE CAJAS PARA MEDIDORES, TIPOS DE CARGA A INSTALAR, CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y MANEJO DE EQUIPOS DE MEDICIÓN. NORMAS TÉCNICAS COLOMBIANAS DEL SECTOR ELÉCTRICO. NORMAS TÉCNICAS PROCEDIMENTALES Y DE SEGURIDAD INDUSTRIAL. ESTRUCTURAS DE REDES ELÉCTRICAS: CONCEPTO, TIPOS, CARACTERÍSTICAS, PROCEDIMIENTO DE INSTALACIÓN, CLASES DE CONDUCTORES Y TUBERÍAS, TIPOS DE SOPORTES E INFRAESTRUCTURA, TIPOS DE REDES, NORMATIVA DE RED. | IDENTIFICAR TIPO DE CARGA A INSTALAR. VERIFICAR LA FACTIBILIDAD DE LA INSTALACIÓN. INTERPRETAR LOS PROCEDIMIENTOS DE INSTALACIÓN Y NORMATIVIDAD TÉCNICA INTERPRETARLOS DIAGRAMAS DE CONEXIÓN DEL FABRICANTE Y NORMAS TÉCNICAS VIGENTES. IDENTIFICAR LOS MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS UTILIZADOS EN LA CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE ACOMETIDAS Y SISTEMAS DE MEDICIÓN DE ENERGÍA. VERIFICAR UBICACIÓN Y LOCALIZACIÓN PARA INICIAR LA EJECUCIÓN DE LA INSTALACIÓN. DETERMINAR LAS CANTIDADES DE MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS. IDENTIFICAR LOS TIPOS DE PRUEBAS PREVIAS Y POSTERIORES APLICADAS A LOS EQUIPOS DE MEDICIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA. SELECCIONAR LOS EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL Y COLECTIVA. | IDENTIFICA LOS MATERIALES Y COMPONENTES UTILIZADOS EN LA CONEXIÓN DE ELEMENTOS DE ACUERDO CON LA NORMATIVIDAD ELÉCTRICA IDENTIFICA TIPOS DE AISLADORES Y TÉCNICAS DE INSTALACIÓN ACORDE CON LAS CARACTERÍSTICAS DEL FABRICANTE Y NECESIDADES DE LA INSTALACIÓN. IDENTIFICA LA ESTRUCTURA, CONDUCTORES Y TENDIDO DEL CABLEADO SEGÚN REQUERIMIENTOS DE LA INSTALACIÓN Y NORMATIVIDAD VIGENTE. IDENTIFICA LAS ESPECIFICACIONES DE LOS EQUIPOS DEL SISTEMA Y EL TIPO DE CARGA A INSTALAR DE ACUERDO CON LAS CARACTERÍSTICAS DEL CLIENTE Y MANUAL DE FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO. DEFINE LAS PRUEBAS DE TENSIÓN, RESISTENCIA Y AISLAMIENTO DE LOS EQUIPOS ACORDE CON PROCEDIMIENTOS TÉCNICOS. COMPRENDE LA IMPORTANCIA DE LOS PARÁMETROS DE CARGABILIDAD DE LA RED DE ACUERDO CON LAS CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS. ANALIZA LA SOLICITUD DE LA FACTIBILIDAD O DISPONIBILIDAD DE LA RED ACORDE CON LA INFORMACIÓN ENTREGADA POR EL OPERADOR. VERIFICA LOS NIVELES DE TENSIÓN ELÉCTRICA DE ACUERDO A LAS CARACTERÍSTICAS DE LA RED EXISTENTE. INTERPRETA NORMAS TÉCNICAS Y DE SEGURIDAD INDUSTRIAL DE ACUERDO CON LAS NORMAS VIGENTES. REALIZA LAS DIFERENTES ACTIVIDADES PROGRAMADAS ACORDE CON PRINCIPIOS DE RESPONSABILIDAD Y ACTITUD POSITIVA. |  | 18 | 6 |  |  |  | DEVOLUTIVOS: - Computador CONSUMO: -Resma de papel blanco carta 75g | Brandon Steven Álvarez García Johny Moreno Granja Christian Camilo Guacán Jojoa Jonny Zúñiga Suárez Germán Darío Rodríguez Toloza | CONOCIMIENTO • Prueba de conocimientos materiales, herramientas y normativa Cuestionario: Instrumento7_1_Conocimiento
[7 empty] | 1. Identificar materiales, herramientas y equipos de un sistema de medidcion de energia electrica cumpliendo normatividad y procedimiento establecido. |  |  |  |  | Ambiente 17B: Instalaciones eléctricas
[7 empty] | 2. Interpretar diagramas de conexión y los procedimientos de instalación según normativa del operador de red y manuales del equipo. |  |  |  | Talleres Reflexivos
3. Determinar los materiales, herramientas y equipos necesarios para la instalacion de una acometida eléctrica de acuerdo con la normativa vigente.
Estudios de casos
4. Identificar la lista de chequeo de seguimiento de actitudes y valores para la formación del SER
[7 empty] | 5 Verificar la evaluación del SER por parte del instructor |  |  |  | Estudios de casos
|  |  | RAP2: EJECUTAR LA INSTALACIÓN DE LA ACOMETIDA Y EL SISTEMA DE MEDICIÓN DE ENERGÍA DE ACUERDO CON LOS DIAGRAMAS DE CONEXIÓN DEL FABRICANTE Y NORMAS TÉCNICAS VIGENTES. | INTERPRETACIÓN DE ÓRDENES DE TRABAJO. IMPLEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL. SISTEMAS DE CONEXIONADO DE MEDIDORES DE ENERGÍA ELÉCTRICA. TÉCNICAS DE INTERPRETACIÓN DE PLANOS ELÉCTRICOS. DEMARCACIÓN DE PUNTOS DE CONEXIÓN, MEDIDA Y CANALIZACIÓN (INSTALACIONES INTERIORES). CARACTERÍSTICAS Y PROCEDIMIENTOS PARA LA CONEXIÓN A LA RED. CARACTERÍSTICAS DE LA ESTRUCTURA Y TENDIDO DEL CABLEADO. PROCEDIMIENTOS TÉCNICOS EN LOS PUNTOS DE EJECUCIÓN DE PRUEBAS. DISEÑO DE ACOMETIDAS: TIPOS DE PLANOS, CLASES DE SIMBOLOGÍA, TÉCNICAS DE INTERPRETACIÓN, CARACTERÍSTICAS TOPOGRÁFICAS DEL TERRENO HERRAMIENTAS Y MATERIALES: TIPOS, CARACTERÍSTICAS, MANUAL DE USO, TÉCNICAS DE CUIDADO BÁSICO, MANUAL DE FUNCIONAMIENTO DE EQUIPOS DE MEDIDA. | EJECUTAR ÓRDENES DE TRABAJO. TRAMITAR SOLICITUD DE PERMISO PARA EJECUCIÓN DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS RESIDENCIALES. MANIPULAR HERRAMIENTAS, MATERIALES Y EQUIPOS. REALIZAR SONDEO Y LIMPIEZA DE LA TUBERÍA ANTES DE CABLEAR APLICAR NORMAS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y UTILIZACIÓN DE IMPLEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL Y COLECTIVA. INSTALAR LA TUBERÍA Y HERRAJES NECESARIOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA ACOMETIDA ELÉCTRICA. REALIZAR EMPALMES Y PONCHADO DE CONDUCTORES. EJECUTAR LA INSTALACIÓN DEL EQUIPO DE MEDICIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA Y LAS PROTECCIONES ELÉCTRICAS. CUMPLIR PROCEDIMIENTOS TÉCNICOS Y ADMINISTRATIVOS ESTABLECIDOS POR LA EMPRESA PRESTADORA DEL SERVICIO DE ENERGÍA. CUMPLIR CON LOS REQUERIMIENTOS DE LA ESTRUCTURA Y TENDIDO DEL CABLEADO E INSTALACIÓN DE LA CAJA DEL MEDIDOR. | DETERMINA CANTIDADES DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS DE ACUERDO CON LAS CARACTERÍSTICAS DEL PROYECTO. APLICA NORMAS TÉCNICAS EN LA CONSTRUCCIÓN DE ACOMETIDAS E INSTALACIÓN DE EQUIPOS DE MEDIDA SEGÚN LA NORMATIVIDAD APLICABLE Y PROCEDIMIENTOS TÉCNICOS. VERIFICA LA UBICACIÓN Y LOCALIZACIÓN DEL SITIO DE LA OBRA DE ACUERDO A LAS CARACTERÍSTICAS DEL TERRENO. REALIZA LA DEMARCACIÓN DE LOS PUNTOS DE CONEXIÓN, MEDIDA Y CANALIZACIÓN DE LA INSTALACIÓN DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO EN EL PLANO ELÉCTRICO. REALIZA EMPALMES Y PONCHADO DE CONDUCTORES ACORDE CON PROCEDIMIENTOS TÉCNICOS. INSTALA LA CAJA DEL MEDIDOR SEGÚN PROCEDIMIENTOS TÉCNICOS. CONECTA LOS MEDIDORES DE ENERGÍA ACORDE CON LAS ESPECIFICACIONES DEL FABRICANTE Y NORMATIVIDAD VIGENTE. SIMULA LOS PROCEDIMIENTOS PARA CONECTARSE A LA RED EXISTENTE ACORDE CON NORMATIVIDAD ELÉCTRICA APLICABLE. MANIPULA ELEMENTOS Y EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL DE ACUERDO CON NORMATIVIDAD Y PROCEDIMIENTO A REALIZAR. UTILIZA ADECUADAMENTE LOS MATERIALES Y EQUIPOS SEGÚN EL PROCESO DE FORMACIÓN. DESARROLLA ACTITUDES, PRÁCTICAS SANAS Y SEGURAS EN EL ENTORNO DE TRABAJO SEGÚN LAS INDICACIONES DADAS POR EL INSTRUCTOR. | 1. Tramitar factibilidad y solicitud de permiso para ejecución de la instalación de la acometida según protocolos del operador de red | 54 | 18 |  |  | Ambiente 17B: Instalaciones eléctricas | DEVOLUTIVOS: - 8 Medidores de energía eléctrica - 8 Pinzas amperimétrica - 8 Alicate de 8" - 8 Juego de destornilladores pala estrella para electricista - 8 Pinzas punta plana - 8 Taladro destornillador inalámbrico - 8 Martillo -8 Nivel de burbuja CONSUMIBLES - Medidores de energía eléctrica: Monofásicos, monofásicos trifilares, trifásicos - Cable neutro concéntrico 1 x 8 + 8 AWG, 2 x 8 + 8 AWG, 3 x 8 + 8 AWG, 1 x 6 + 6 AWG, 2 x 6 + 6 AWG, 3 x 6 + 6 AWG. - Cinta eléctrica de polivinilo - Conector de perforación tipo pircing. - Tensor de retención para cables neutro concéntrico. - Gabinete para medidor monofásico, monofásico trifilar, trifásico, armario metálico para 5 medidores con cierre hermético. - Disyuntor automático monopolar de 15A, 20A, 30A, 40A. - Disyuntor automático bipolar de 15A, 20A, 30A, 40A. - Tubo metálico EMT de 3/4", 1", 1 1/2". - Capacete metálico de 3/4", 1", 1 1/2". | Brandon Steven Álvarez García Johny Moreno Granja Christian Camilo Guacán Jojoa Jonny Zúñiga Suárez Germán Darío Rodríguez Toloza | DESEMPEÑO • Ejecuta instalación de acometida de energía eléctrica Lista de Chequeo: Instrumento7_2_Desempeño PRODUCTO • Informe técnico verificación de acometida de energía eléctrica Lista de Chequeo: Instrumento7_3_Producto
montajes , simulacion, lecturas, mapas conceptuales
2. Ejecutar la instalación de la acometida eléctrica de acuerdo con la normativa vigente.
3. Poner en funcionamiento el sistema de medicion cumpliendo normas y procedimientos establecidos.
4. Cumplir procedimientos técnicos y administrativos establecidos por la empresa prestadora del servicio de energía.
5. Verificar la instalación del medidor de energía, protecciones, tubería, conductores, gabinete y funcionamiento según normativa del prestador del servicio.
6. Utilizar los elementos de proteccion personal de acuerdo a la orden de trabajo y procedimiento establecido.
|  |  | RAP3: VERIFICAR LA INSTALACIÓN DE ACOMETIDAS Y SISTEMAS DE MEDICIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ACUERDO CON EL TIPO DE CARGA ELÉCTRICA A INSTALAR. | PROCEDIMIENTOS TÉCNICOS Y ADMINISTRATIVOS ESTABLECIDOS POR LA EMPRESA COMERCIALIZADORA DE ENERGÍA ELÉCTRICA. SOLICITUD DE PERMISO PARA EJECUCIÓN DE INSTALACIONES. SIMBOLOGÍA Y NOMENCLATURA DE ESPECIFICACIONES DE MONTAJE DE ACOMETIDAS. PROCEDIMIENTOS PARA LIMPIAR LA ZONA DE CONSTRUCCIÓN. NORMAS TÉCNICAS Y DE SEGURIDAD INDUSTRIAL INFORMES TÉCNICOS: FORMATOS, LISTAS DE VERIFICACIÓN, EVIDENCIAS DE LA EJECUCIÓN, DIAGRAMA UNIFILAR, CÁLCULOS DE PROTECCIONES, COSTO DEL PROYECTO. | ELABORAR INFORMES TÉCNICOS. DILIGENCIAR ACTAS DE EJECUCIÓN DE INSTALACIÓN Y ACOMETIDA. VERIFICAR CALIDAD DEL TENDIDO DE LOS CONDUCTORES. VERIFICAR DISEÑO DE CONSTRUCCIÓN DE ACOMETIDA. VERIFICAR LA INSTALACIÓN DEL GABINETE O CAJA DEL SISTEMA DE MEDIDOR DE ENERGÍA ELÉCTRICA. APLICAR LAS NORMAS TÉCNICAS PARA EFECTUAR PRUEBAS. VERIFICAR VISUALMENTE LA ESTÉTICA DE LA RED. | IDENTIFICA LAS PRUEBAS APLICABLES PARA LA PUESTA EN MARCHA DE LOS EQUIPOS ACORDE CON LOS PROCEDIMIENTOS TÉCNICOS ESTABLECIDOS. VERIFICA VISUALMENTE LA ESTÉTICA DE LA RED SEGÚN NORMATIVIDAD ELÉCTRICA. VERIFICA EL FUNCIONAMIENTO DEL MEDIDOR DE ENERGÍA ELÉCTRICA ACORDE CON LOS PARÁMETROS BÁSICOS. VERIFICA LAS NORMAS TÉCNICAS PARA LA EJECUCIÓN DE PRUEBAS ACORDE CON LOS PROCEDIMIENTOS TÉCNICOS ESTABLECIDOS. VERIFICA TIEMPOS Y PUNTOS DE EJECUCIÓN DE LAS PRUEBAS SEGÚN NORMATIVIDAD ELÉCTRICA. UTILIZA LOS EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL DE ACUERDO CON NORMATIVIDAD Y PROCEDIMIENTO A REALIZAR. CORRIGE CONEXIONES Y DESVIACIONES DE LA RED SEGÚN NORMATIVIDAD ELÉCTRICA. EJECUTA LAS PRUEBAS DE AISLAMIENTO Y VOLTAJE DE LOS EQUIPOS ACORDE CON LOS PROCEDIMIENTOS TÉCNICOS ESTABLECIDOS. ELABORA INFORMES DE LA INSTALACIÓN DE LA ACOMETIDA Y EL SISTEMA DE MEDICIÓN DE ENERGÍA ACORDE CON LOS PROCEDIMIENTOS APLICABLES UTILIZA ADECUADAMENTE LAS HERRAMIENTAS INFORMÁTICAS PARA LA ELABORACIÓN DE INFORMES SEGÚN LAS INDICACIONES DADAS POR EL INSTRUCTOR. CUMPLE PROCEDIMIENTOS TÉCNICOS Y ADMINISTRATIVOS ACORDE A LOS ESTABLECIDOS POR LA OPERADOR DE RED. RESPETA LOS MIEMBROS DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA SEGÚN LAS INDICACIONES DADAS EN EL | 7. Elaborar informes de la instalación de la acometida y el sistema de medición de energía acorde con los procedimientos aplicables.
a. Identificar la lista de chequeo de seguimiento de actitudes y valores para la formación del SER
b. Verificar la evaluación del SER por parte del instructor

## INSTRUCTIVO
Proceso Gestión de Formación Profesional Integral Formato Planeación Pedagógica |  |  |  | Versión: 04
Código: GFPI-F-134
INSTRUCCIONES PARA EL DILIGENCIAMIENTO DEL FORMATO
NO IMPRIMIR
1. Generalidades
Fecha de Elaboración |  | Fecha en que se elabora la planeación pedagógica
Denominación del Programa de Formación |  | Denominación del programa como aparece en el diseño curricular publicado en el aplicativo sistema de gestión académico administrativo- con estado en ejecución
Código y versión del Programa |  | Código y versión del programa como aparece en el diseño curricular publicado en el sistema de gestión académico administrativo- con estado en ejecución
Nombre del Proyecto ( Si es formación Titulada) |  | Denominación del Proyecto como aparece en sistema de gestión académico administrativo- con estado en publicado
Código del Proyecto ( Si es formación Titulada) |  | Código del Proyecto como aparece en sistema de gestión académico administrativo- con estado en publicado
Equipo de gestión Curricular que elabora la planeación pedagógica |  | Nombre Completo de los integrantes del Equipo de Gestión Curricular que realizó la planeación pedagógica
Regional y Centro de formación |  | Diligencie los nombre del centro y regional correspondiente al Equipo de Gestión Curricular
2. Instrucciones para diligenciar las casillas
NOMBRE DE LA CASILLA | INSTRUCCIONES |  | TENER EN CUENTA
Actividad de proyecto formativo (si el programa es titulada) | Actividad del proyecto formativo objeto de planeación pedagógica.
Fase de proyecto formativo (solo titulada) | Fase del proyecto formativo a la cual pertenece la actividad de proyecto.
Competencia | Competencia a desarrollar durante esa actividad y fase de proyecto.
Resultados de aprendizaje | Resultados de aprendizaje asociados a la competencia a desarrollar durante esa actividad y fase de proyecto.
Actividades de aprendizaje a desarrollar | Formule la (s) actividad (es) de aprendizaje en correspondencia con las actividades de proyecto.
Duración actividad de aprendizaje (horas)
Horas trabajo directo | Horas trabajo directo con el instructor para desarrollar la actividad.
Horas trabajo independiente | Horas de trabajo independiente del aprendiz.
Estrategias didácticas activas | De acuerdo a la actividad formulada describa las didácticas activas que utilizará para su ejecución.
Ambientes de aprendizaje tipificados
Ambiente de formación | Ambiente de aprendizaje para desarrollar la actividad (aula, laboratorio, unidad productiva) si es virtual el ambiente es el LMS dispuesto por el SENA.
Materiales de formación | Los materiales están descritos en el proyecto formativo. Material de formación es todo recurso consumible o utilizable en el proceso de formación, recuerde citar los materiales adecuados a la modalidad virtual para este tipo de programas.
Instructores responsables | número de instructores para desarrollar la actividad.
Criterios de evaluación | Criterios de evaluación descritos en el programa de formación para desarrollar la competencia.
Descripción de la evidencia de aprendizaje | Cite si la actividad es de producto, de desempeño o de conocimiento, según conceptos establecidos en la guía de diseño.
Observaciones
Note on A17: SENA: Copie la actividad del proyecto que aparece en el proyecto formativo
Note on A19: Olga Milena Gámez: