## PLANEACION
Versión: 04
Código: GFPI-F-134
Proceso Gestión de Formación Profesional Integral
Formato Planeación Pedagógica
Fecha de Elaboración
Denominación del Programa de Formación |  |  |  | Técnico en instalación de sistemas eléctricos residenciales y comerciales
Modalidad de Formación |  |  |  | Presencial
Código y versión del Programa de Formación |  |  |  | 832202 VERSION 2
Nombre del Proyecto Formativo ( Diligencie esta casilla únicamente si es un programa de formación Titulada) |  |  |  | Procedimientos técnicos para la instalación, mantenimiento y puesta en marcha de servicios de instalaciones eléctricas según normativa vigente en Colombia aplicando uso racional y eficiente de la energía.
Código del Proyecto ( Diligencie esta casilla únicamente si es un programa de formación Titulada) |  |  |  | 2491989
Nombre Completo de los integrantes del Equipo de Gestión Curricular que realizó la planeación pedagógica | [6 empty] | Brandón Steven Alvarez García | [5 empty] | Regional Valle, Centro de Electricidad y Automatización Industrial
[7 empty] | Jonny Zuñiga Suarez | [5 empty] | Regional Valle, Centro de Electricidad y Automatización Industrial
[7 empty] | German Dario Rodriguez Toloza | [5 empty] | Regional Valle, Centro de Electricidad y Automatización Industrial
[7 empty] | Cristian Camilo Guacan Jojoa | [5 empty] | Regional Valle, Centro de Electricidad y Automatización Industrial
[7 empty] | Jonny Moreno Granja | [5 empty] | Regional Valle, Centro de Electricidad y Automatización Industrial
FASE DE PROYECTO FORMATIVO (Si el programa es de titulada) | ACTIVIDAD DE PROYECTO FORMATIVO ( si el programa es titulada) | COMPETENCIA | RESULTADOS DE APRENDIZAJE | SABERES DE CONCEPTOS Y PRINCIPIOS | SABERES DE PROCESO | CRITERIOS DE EVALUACIÓN | ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE A DESARROLLAR | DURACIÓN ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE (HORAS) |  | DESCRIPCIÓN DE LA EVIDENCIA DE APRENDIZAJE | ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS ACTIVAS | AMBIENTES DE APRENDIZAJE TIPIFICADOS |  |  | OBSERVACIONES
[8 empty] | HORAS TRABAJO DIRECTO | HORAS TRABAJO INDEPENDIENTE |  |  | AMBIENTE | MATERIALES DE FORMACIÓN | INSTRUCTORES RESPONSABLES
FASE 1 - ANÁLISIS | AP1. COMPROBAR LOS PARÁMETROS DEL CIRCUITO ELÉCTRICO EN BAJA TENSIÓN | 280101160: MONTAR COMPONENTES ELÉCTRICOS DE ACUERDO CON PROCEDIMIENTO TÉCNICO | COMPETENCIAS TECNICAS | 1. ELECTRICIDAD: CONCEPTO, TEORÍA ATÓMICA, FORMAS DE GENERAR ENERGÍA ELÉCTRICA, MATERIALES CONDUCTORES, SEMICONDUCTORES Y AISLANTES. _____ 2. INTERPRETACIÓN DE CONVENCIONES ELÉCTRICAS. NORMAS VIGENTES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CONVENCIONES ELÉCTRICAS. _____ 3. DEFINICIÓN DE COMPONENTES ELÉCTRICOS: RESISTENCIA, INDUCTOR, CAPACITOR. _____ 4. MAGNITUDES ELÉCTRICAS: DEFINICIÓN DE RESISTENCIA, VOLTAJE, CORRIENTE, POTENCIA Y ENERGÍA. _____ 5. TIPOS DE MEDIDORES EN CORRIENTE CONTINUA Y ALTERNA: VOLTÍMETROS, AMPERÍMETROS, VATÍMETROS, OHMÍMETROS. _____ 6. USO DE LA CORRIENTE CONTINUA Y ALTERNA EN EL SECTOR ELÉCTRICO ACTUAL. _____ 7. CONCEPTO DE FASE Y NEUTRO, IMPEDANCIA, CAPACITANCIA E INDUCTANCIA. _____ 8. SIMBOLOGÍA ELÉCTRICA: IMPEDANCIA, FUENTE DE VOLTAJE DE CORRIENTE ALTERNA, EQUIPOS DE MEDIDA. _____ 9. ONDAS SENOIDALES: CARACTERÍSTICAS DE LAS ONDAS SENOIDALES: FRECUENCIA, PERÍODO, AMPLITUD, VOLTAJE RMS, VOLTAJE PICO, VALOR MEDIO. | 1. IDENTIFICAR EL PRINCIPIO DE LA ENERGÍA ELÉCTRICA DE ACUERDO CON LA TEORÍA ATÓMICA. _____ 2. SELECCIONAR ELEMENTOS CONDUCTORES, SEMICONDUCTORES Y AISLANTES DE ACUERDO CON LAS CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS DE LOS ELEMENTOS. ______ 3. DIAGRAMAR LA SIMBOLOGÍA APLICADA A CIRCUITOS ELÉCTRICOS DE CORRIENTE CONTINUA Y CORRIENTE ALTERNA. ______ 4. RECONOCER LOS COMPONENTES DE UN CIRCUITO ELÉCTRICO DE CORRIENTE CONTINUA Y CORRIENTE ALTERNA. ______ 5. EMPLEAR LAS NORMAS Y ESTÁNDARES INTERNACIONALES. _____ 6. SELECCIONAR LOS EQUIPOS DE MEDIDA DE ACUERDO CON LOS PARÁMETROS ELÉCTRICOS DEL CIRCUITO Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL EQUIPO. _____ 7. IDENTIFICAR DIAGRAMAS DE CIRCUITOS ELÉCTRICOS. _____ 8. UTILIZAR SIMBOLOGÍA NORMALIZADA. _____ 9. SELECCIONAR INSTRUMENTOS DE MEDIDA. | • Reconoce los principios de la teoría atómica. • Identifica el principio de funcionamiento de la corriente eléctrica. • Reconoce las técnicas de generación de energía eléctrica. • Identifica los materiales conductores, semiconductores y aislantes. • Reconoce las normas aplicables a la simbología eléctrica, de acuerdo con requerimientos técnicos. • Diagrama esquemas de conexión de acuerdon con simbología eléctrica, normativa y estándares internacionales vigentes. • Define las unidades correspondientes a los elementos componentes de un circuito eléctrico en corriente continua. • Interpreta planos eléctricos, de acuerdo con las disipaciones técnicas. • Reconoce las aplicaciones de la corriente continua de acuerdo con las necesidades del mercado eléctrico actual. •Identifica los parámetros presentes en el circuito eléctrico según protocolo establecido. •Identifica las características de las ondas senoidales según requerimientos técnicos. • Identifica las características de las ondas senoidales según requerimientos técnicos. •Define el comportamiento de los elementos resistivos, capacitivos e inductivos en corriente alterna según criterios técnicos. • Presenta órdenes para la solicitud de materiales de acuerdo con los protocolos y requerimientos técnicos. | Guía 1 Principios | 44 | 4 | CONOCIMIENTO: • Prueba de conocimiento-evaluación (oral o escrita) sobre notación científica y de ingenieria. • Evaluación escrita sobre ley de Ohm, Watt, circuito serie, paralelo y Mixto. DESEMPEÑO: • Simulación y montaje de circuitos eléctricos resistivos en DC. PRODUCTO: • Documento en formato Word o pdf sobre la identificación de materiales eléctricos. • Documento en Word o pdf sobre la simbología eléctrica. • Informe en Word o pdf con la solución de los circuitos eléctricos. • Informe técnico de simulación de circuitos. • Informe del montaje de los circuitos propuestos. |  |  | Descripción | 1 Instructor técnico
[7 empty] | Área de desarrollo cognitiva |  |  |  | Foro de discusion | Ambiente 1: Electricidad básica. | • Computador • Cable de conexión 12AWG extra flexible 0,5 m con puntas de seguridad tipo 4mm. • Interruptor sencillo 15 A con bornera 4mm-Cable de conexión 12AWG extra flexible 0,5 m con puntas de seguridad tipo 4mm • Interruptor doble 15 A con bornera 4mm • Plafón E27 bornera 4mm • Pinza voltiamperimétrica 0-2-20A • Multímetro digital 400 V • Protoboard • Resistencias de colores de carbono • Pulsadores, interruptores, diodos led, condensadores de DC, conectores para protoboard. • Bombilla 100 W incandescente 120 V rosca E27. • Cinta aislante • Fuentes de alimentación AC/DC • Cable UTP • Osciloscopio
|  |  | 1. COMPRENDER LOS PRINCIPIOS Y SIMBOLOGÍA ELÉCTRICA DE ACUERDO CON LA NORMATIVIDAD Y ESTÁNDARES INTERNACIONALES VIGENTES. ______ 2. CONECTAR LOS COMPONENTES DEL CIRCUITO ELÉCTRICO Y EQUIPOS DE MEDIDA, ACORDE CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. ______ 3. INTERPRETAR LA RESPUESTA DEL CIRCUITO ELÉCTRICO, Y PLANTEAR OPCIONES DE MEJORA DE ACUERDO CON PARÁMETROS TÉCNICOS DEFINIDOS. |  |  |  | 1. Comprender las formas de generación de energía eléctrica y su aplicación en el mundo real. |  |  |  | Taller
[7 empty] | 2. Identificar los conocimientos previos con relación a análisis de circuitos eléctricos en DC. |  |  |  | Simulación
[7 empty] | 3. Implementar notación científica y de ingeniería en circuitos eléctricos. |  |  |  | Laboratorio
4. Establecer conceptos básicos de electricidad, circuitos y equipos de medida.
5. Reconocer la simbología aplicable a los circuitos eléctricos de acuerdo con la normativa vigente.
6. Aplicar la ley de Ohm, Watt, Kirchoff y Joule en circuitos DC resistivos en serie, paralelo y mixto.
7. Simular los diferentes circuitos propuestos seleccionando adecuadamente los elementos de medicion.
8. Instalar circuitos eléctricos y equipos de medida en corriente continua, de acuerdo con los protocolos establecidos.

## INSTRUCTIVO
Proceso Gestión de Formación Profesional Integral Formato Planeación Pedagógica |  |  |  | Versión: 04
Código: GFPI-F-134
INSTRUCCIONES PARA EL DILIGENCIAMIENTO DEL FORMATO
NO IMPRIMIR
1. Generalidades
Fecha de Elaboración |  | Fecha en que se elabora la planeación pedagógica
Denominación del Programa de Formación |  | Denominación del programa como aparece en el diseño curricular publicado en el aplicativo sistema de gestión académico administrativo- con estado en ejecución
Código y versión del Programa |  | Código y versión del programa como aparece en el diseño curricular publicado en el sistema de gestión académico administrativo- con estado en ejecución
Nombre del Proyecto ( Si es formación Titulada) |  | Denominación del Proyecto como aparece en sistema de gestión académico administrativo- con estado en publicado
Código del Proyecto ( Si es formación Titulada) |  | Código del Proyecto como aparece en sistema de gestión académico administrativo- con estado en publicado
Equipo de gestión Curricular que elabora la planeación pedagógica |  | Nombre Completo de los integrantes del Equipo de Gestión Curricular que realizó la planeación pedagógica
Regional y Centro de formación |  | Diligencie los nombre del centro y regional correspondiente al Equipo de Gestión Curricular
2. Instrucciones para diligenciar las casillas
NOMBRE DE LA CASILLA | INSTRUCCIONES |  | TENER EN CUENTA
Actividad de proyecto formativo (si el programa es titulada) | Actividad del proyecto formativo objeto de planeación pedagógica.
Fase de proyecto formativo (solo titulada) | Fase del proyecto formativo a la cual pertenece la actividad de proyecto.
Competencia | Competencia a desarrollar durante esa actividad y fase de proyecto.
Resultados de aprendizaje | Resultados de aprendizaje asociados a la competencia a desarrollar durante esa actividad y fase de proyecto.
Actividades de aprendizaje a desarrollar | Formule la (s) actividad (es) de aprendizaje en correspondencia con las actividades de proyecto.
Duración actividad de aprendizaje (horas)
Horas trabajo directo | Horas trabajo directo con el instructor para desarrollar la actividad.
Horas trabajo independiente | Horas de trabajo independiente del aprendiz.
Estrategias didácticas activas | De acuerdo a la actividad formulada describa las didácticas activas que utilizará para su ejecución.
Ambientes de aprendizaje tipificados
Ambiente de formación | Ambiente de aprendizaje para desarrollar la actividad (aula, laboratorio, unidad productiva) si es virtual el ambiente es el LMS dispuesto por el SENA.
Materiales de formación | Los materiales están descritos en el proyecto formativo. Material de formación es todo recurso consumible o utilizable en el proceso de formación, recuerde citar los materiales adecuados a la modalidad virtual para este tipo de programas.
Instructores responsables | número de instructores para desarrollar la actividad.
Criterios de evaluación | Criterios de evaluación descritos en el programa de formación para desarrollar la competencia.
Descripción de la evidencia de aprendizaje | Cite si la actividad es de producto, de desempeño o de conocimiento, según conceptos establecidos en la guía de diseño.
Observaciones
Note on A17: SENA: Copie la actividad del proyecto que aparece en el proyecto formativo
Note on A19: Olga Milena Gámez: