## PRESUPUESTO OFICIAL_CostTotal
Formulario 1 - Propuesta económica - Documento tipo de licitación de obra pública - versión 3
Código
Versión
FORMULARIO 1
PROPUESTA ECONOMICA
[La entidad puede utilizar este formulario de detalle del presupuesto oficial para determinar las condiciones bajo las cuales los proponentes analizarán y presentarán su propuesta económica de forma detallada, sin perjuicio que la entidad pueda modificarlo o establecer la presentación de la oferta económica con un formulario distinto al indicado.]
Adicionalmente, cuando el proceso de contratación es estructurado por precios unitarios, la Entidad debe aplicar las notas 1, 2 y 3 del presente formulario y las casillas de "Descripción", "Porcentaje" de la Administración, Utilidad y total A.U. resaltadas en color amarillo. Tratándose de otras modalidades de precio, la Entidad puede o no configurar los mismos aspectos. | [8 empty] | 100%
ADECUACIÓN TRANSITO DEPARTAMENTAL GOBERNACIÓN DE CALDAS
|  |  |  | dcym_ingenieria |  | polifase |  | Valor medio de referencia
Nº | DESCRIPCION | UND. | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL
REDES ELECTRICAS
1 | suministro e instalación de alimentador (3x8) (1x10) AWG, HFFR LS | ml | 430 | 28575 | 12287250 | 28575 | 12287250 | 12287250
2 | suministro e instalacion de tablero de 18 circuitos 3F5H, con puerta y espacio para totalizador, barraje para 200a barra neutro y barra tierra calidad legrand, siemens, sqared o superior de marca reconocida y homologada por el cidett | Un | 1 | 573721 | 573721 | 593721 | 593721 | 583721
3 | suministro e instalacion de tablero de 18 circuitos 3F5H, con puerta y espacio para totalizador, barraje para 200a barra neutro y barra tierra calidad legrand, siemens, sqared o superior de marca reconocida y homologada por el cidett | Un | 1 | 573721 | 573721 | 593721 | 593721 | 583721
4 | suministro e instalacion de breaker 1x20 A | Un | 30 | 54220 | 1626600 | 74220 | 2226600 | 1926600
5 | suministro e instalación breaker totalizador 3x40A | Un | 1 | 395265 | 395265 | 401265 | 401265 | 398265
6 | Suministro e instalación de rack metálico para telecomunicaciones, tipo mural o de piso, incluye montaje, nivelación, fijación, organización interna y puesta en servicio. | Un | 1 | 1200000 | 1200000 | 1500000 | 1500000 | 1350000
7 | Suministro e instalación de UPS trifásica 10 kVA, tecnología online doble conversión, incluye banco de baterías, conexión eléctrica, configuración y puesta en servicio. | Un | 1 | 15000000 | 15000000 | 16000000 | 16000000 | 15500000
8 | by pass para Ups | Un | 1 | 550416 | 550416 | 750416 | 750416 | 650416
9 | suministro e instalación de tomacorriente doble normal 120v 20a (incluye 6 ml de cable de cu n°12 awg HFRR ls ct, caja 2x4", 2 ml conduit pvc-emt 3/4" y accesorios) | Un | 42 | 216082 | 9075444 | 316082 | 13275444 | 11175444
10 | suministro e instalación de tomacorriente doble Regulados 120v 20a (incluye 6 ml de cable de cu n°12 awg HFRR ls ct, caja 2x4", 2 ml conduit pvc-emt 3/4" y accesorios) | Un | 32 | 202086 | 6466752 | 302086 | 9666752 | 8066752
11 | suministro e instalación de tomacorriente doble GFCI 120v 20a (incluye 6 ml de cable de cu n°12 awg HFRR ls ct, caja 2x4", 2 ml conduit pvc-emt 3/4" y accesorios) | Un | 1 | 250358 | 250358 | 450358 | 450358 | 350358
12 | suministro e instalación puntos de red cbaleado UTP cat 6A HFRR y accesorios (Jack, RJ45 Cat 6A, faceplate), Rotulado en ambos extremos (rack y usuario), Certificación del punto con equipo calibrado (Fluke o equivalente), Certificación del punto con equipo calibrado (Fluke o equivalente) | Un | 48 | 450198 | 21609504 | 550189 | 26409072 | 24009288
13 | Suministro e instalación de muros divisorios en sistema liviano tipo Gyplac (drywall), con estructura metálica galvanizada y placas de yeso, incluye perfilería, fijaciones, tratamiento de juntas, masillado y acabado listo para pintura. | m2 | 3 | 2700000 | 8100000 | 2900000 | 8700000 | 8400000
14 | Suministro e instalación de equipo de aire acondicionado tipo Mini Split de 9.000 BTU/h, tecnología Inverter, refrigerante ecológico R410A o R32, 110-220V, incluye montaje, interconexión eléctrica, soportes, pruebas y puesta en funcionamiento. | Un | 1 | 2500000 | 2500000 | 2700000 | 2700000 | 2600000
15 | Suministro e instalación de bandeja portacable tipo malla Cablofil, dimensiones 30 cm de ancho x 5 cm de altura x 3 m de longitud, fabricada en acero galvanizado, incluye accesorios de fijación, soportes, puesta a tierra y accesorios. | Un | 14 | 250000 | 3500000 | 450000 | 6300000 | 4900000
16 | suministro e instalación accesorios (Uniones, Terminales, Tapas, Abrazaderas, chazos, tornillos, etc) | Un | 50 | 22000 | 1100000 | 52000 | 2600000 | 1850000
| Suministro e instalación de NVR (Network Video Recorder) IP de 8 canales, resolucion soportada hasta 4K, Salidas de video HDMI y VGA, Puertos PoE integrados, 1 o 2 bahias Sata para disco duros SSD, disco SSD DE 8TB, compatible con cámaras IP, incluye configuración, montaje, pruebas y puesta en funcionamiento. | Un | 1 | 2000000 | 2000000 | 3000000 | 3000000 | 2500000
18 | Suministro e instalación cámara ip bala metálica smart dual light full color, con protección perimetral 4mp@20fps lente fijo 2.8mm 1/2.9″ led 30m ir ip67 | Un | 4 | 463050 | 1852200 | 663090 | 2652360 | 2252280
19 | Elaboración de diseños eléctricos para sistema de baja tensión, incluyendo memorias de cálculo, planos eléctricos, diagramas unifilares, cuadros de carga y especificaciones técnicas, conforme a RETIE y NTC 2050. | Un | 1 | 5000000 | 5000000 | 7000000 | 7000000 | 6000000
SUBTOTAL OBRAS |  |  |  |  | 93661231 |  | 117106959 | 105384095
| TOTAL OBRAS (INCLUYE AU) |  |  |  | 137372927.5077 |  | 171760776.7653 | 154566852.1365
A.U OBRA
NOTA 1: Se debe tener en cuenta que el PRECIO UNITARIO incluye el valor de A.U. |  | DESCRIPCION |  |  | PORCENTAJE
NOTA 2: Cuando la fracción decimal del peso sea igual o superior a 5 se aproximará por exceso al número entero siguiente del peso y cuando la fracción decimal del peso sea inferior a 5 se aproximará por defecto al número entero del peso. |  | ADMINISTRACION |  | 40.67% | 38092022.6477 |  | 47627400.2253 | 42859711.4365
NOTA 4: Revisar el Formulario 1 de Presupuesto con sus decimales y tenerlos en cuenta para la presentación de la propuesta económica. |  | UTILIDAD |  | 6% | 5619673.86 |  | 7026417.54 | 6323045.7
NOTA 5: Siguiendo las recomendaciones de la Guía de Colombia Compra Eficiente, presentar la oferta economica en archivo editable (Excel) y en PDF. |  | TOTAL A.U |  | A.U.=46,67% | 43711696.5077 |  | 54653817.7653 | 49182757.1365

## DESQUITE (hidden)
PRESUPUESTO IE DESQUITE - MALTERIA SEDE B EL PORVENIR
OBRA CIVIL
| CAPITULO | ACTIVIDAD | UNIDAD | VALOR UNITARIO | CANTIDAD | VALOR TOTAL
001 PRELIMINARES
1 | 001.043 | ROCERIA Y LIMPIEZA | M2 | 1525 | 400 | 610000
2 | 001.049 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN CERRAMIENTO EN YUTE H= 2 M | ML | 14195 | 200 | 2839000
002 MOVIMIENTO DE TIERRAS
3 | 002.001 | EXCAVACION MANUAL | M3 | 27162 | 100 | 2716200
5 | 002.050 | RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO PROVENIENTE DE LA EXCAVACION (CANGURO) | M3 | 36529 | 70 | 2557030
4 | 002.83 | EXCAVACIÓN EN ZANJA - MATERIAL COMÚN - 0.0 A 2.0 M | M3 | 36872 | 40 | 1474880
6 | 002.086 | RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE EN VOLQUETA, CARGUE MECANICO, DISPOSICIÓN EN BOTADERO (HASTA 25 KM) | M3-Suelto | 33299 | 196 | 6526604
002A CIMIENTOS
7 | 002A.025 | SUMINISTRO TRANSPORTE DE INSTALCION ZAPATA CONCRETO 3500 PSI | M3 | 537859 | 4 | 2151436
003 DESAGUES E INSTALACIONES SANITARIAS
8 | 003.004 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION CAJA DE INSPECCION 0.80*0.80*1 m. (Incluye, ladrillo común, marco en angulo 2 1/2 x 2 1/2 * 3/16" y tapa reforzada en platina de 3 * 3/16" con parrilla en varilla 3/8 cada 10 cm.). | UND | 1406140 | 4 | 5624560
9 | 003.029 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION TUBERIA PVC-S 4" (RED SANITARIA, INCLUYE ACCESORIOS) | ML | 29636 | 40 | 1185440
10 | 003.071 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION REJILLA Aluminio 6" x 4" Cúpula Tradicional con sosco - Ref. C-6"x4" | UND | 32991 | 4 | 131964
11 | 003.124 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE TUBERIA PVC NOVAFORT BAJO TIERRA 8" | ML | 106750 | 35 | 3736250
004 PISOS-BASES-RELLENOS
12 | 004.013 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION AFIRMADO COMPACTADO PARA ESTRUCTURAS | M3 | 136601 | 49 | 6693449
005 ESTRUCTURAS EN CONCRETO, METALICAS Y DE MADERA
13 | 005.006 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION MALLA ELECTROSOLDADA XX-131 5.0MM C/ 15 CM EN AMBOS SENTIDOS (INCLUYE ALAMBRE NEGRO, COLOCACIÓN Y TRASLAPO). | KG | 7813 | 2200 | 17188600
14 | 005.011 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION PLACA CONTRAPISO CONCRETO 3000 PSI E=0.10 m | M2 | 108578 | 480 | 52117440
15 | 005.056 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION JUNTA DE DILATACION PARA PLACA CONTRAPISO (Inlcuye sellante) | ML | 19050 | 340 | 6477000
16 | 005.112 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE ACERO DE REFUERZO FY = 60.000 PSI = 420 MPA (INCLUYE NALAMBRE NEGRO Y FIGURACIÓN) | KG | 7271 | 1000 | 7271000
007 INSTALACIONES HIDRAULICAS
17 | 007.012 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION CHEQUE Roscado Red White 1 1/2" (Incluye Universal). | UND | 316244 | 1 | 316244
18 | 007.115 | MONTAJE DE TANQUE AGUA POTABLE CAP. 1.000 LTS, INCLUYE: ACCESORIOS NECESARIOS Y ANDAMIOS. | UND | 546832 | 1 | 546832
19 | 007.017 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION PUNTO AGUA FRIA 1/2" PVC -P ( Incluye accesorios de instalación ) | UND | 100120 | 1 | 100120
009 REVOQUES-RESANES
20 | 009.005 | SUMINISTRO,TRANSPORTE E INSTALACION REVOQUE LISO MUROS 1:3 IMPERMEABILIZADO (INCLUYE FILOS Y DILATACIONES) PARA ALTURAS MENORES A 3 METROS | M2 | 37836 | 420 | 15891120
010 CUBIERTAS
21 | 010.013 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION IMPERMEABILIZACION Tipo Manto Morter Plas AL-80 de 3.5 mm con foil de aluminio o Similar. INCLUYE (Canales y/o cubiertas planas, incluye media cañas, remates, pintura bituminosa) | M2 | 49168 | 10 | 491680
22 | 010.017 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION FLANCHE EN LAMINA GALVANIZADA Cal .20 d/ 0.30 m. (Suministro e instalación con wash primer + esmalte + anclaje a muro + silicona) | ML | 28203 | 15 | 423045
23 | 010.019 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION CANAL EN LAMINA GALVANIZADA CAL .20 D/ 0.60 M. (SUMINISTRO E INSTALACIÓN CON WASH PRIMER + ESMALTE + ANCLAJE A MURO + SILICONA) | ML | 88043 | 10 | 880430
013 ENCHAPES Y ACCESORIOS
24 | 013.001 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION CERAMICA PARED POMPEI TIPO ALFA O SIMILAR. COLOR CORAL O SHELL SEGÚN DISEÑO (INCLUYE BOQUILLA COLOR Y WIN.) | M2 | 80294 | 380 | 30511720
017 CARPINTERIA METALICA
25 | 017.091 | ARREGLO DE PORTERIAS MICROFUTBOL CON EXTENSIÓN Y TABLERO BALONCESTO (INCLUYE SOLDADURA, GRAFIL 5,5, PINTURA, ANTICORROSIVO, MALLA ESLABONADA CA 10) | UND | 1205923 | 2 | 2411846
019 PINTURA
26 | 019.014 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION ESTUCO Y PINTURA TIPO KORAZA O SIMILAR 3 MANOS FACHADAS (INCLUYE ESTUCO, 1 MANO EN PINTURA TIPO 2 Y DOS MANOS EN PINTURA TIPO KORAZA O SIMILAR, FILOS Y DILATACIONES). COLOR SEGÚN DISEÑO. | M2 | 21005 | 50 | 1050250
27 | 019.023 | SUMINISTRO TRANSPORTE E INSTALACION ESTUCO Y PINTURA ACRILTEX PARA BAÑO Y COCINA | M2 | 37990 | 80 | 3039200
28 | 019.024 | DEMARCACION DE LAS DIFERENTES CANCHAS (LINEAS PARA FUTBOL SALA, VOLEIBOL, BALONMANO Y BALONCESTO). INCLUYE EQUIPO Y ACTIVIDADES NECESARIAS PARA SU EJECUCION | UND | 1058578 | 1 | 1058578
29 | 019.039 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION PINTURA ESMALTE PARA FLANCHES Y CORTAGOTERAS. INCLUYE FILOS Y DILATACIONES | ML | 24680 | 15 | 370200
021 OBRAS EXTERIORES
30 | 021.012 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION CUNETA RECTANGULAR EN CONCRETO 3000 PSI A=0.45 M. H=VARIABLE 0.20 A 0.35 M | ML | 112788 | 85 | 9586980
31 | 021.008 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION SARDINEL PREFABRICADO EN CONCRETO DE 3000 H=20 CM, B=10 CM, L=100CM | ML | 110422 | 85 | 9385870
32 | 021.071 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION CUNETA RECTANGULAR EN CONCRETO 3000 PSI A=0.45 M. H=VARIABLE 0.20 A 0.35 M CON REJILLA PREFABRICADA (INCLUYE REJILLA PREFABRICADA CONCRETO) | ML | 201511 | 55 | 11083105
025 ACUEDUCTO
33 | 025.85B | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION REGISTRO TIPO RED WHITE 1/2" | UND | 62351 | 1 | 62351
028 DESMONTES
34 | 028.077 | DESMONTE TANQUE AGUA POTABLE (INCLUYE RETIRO) | UND | 70850 | 1 | 70850
029 DEMOLICIONES
35 | 029.001 | DEMOLICIÓN MECÁNICA DE ESTRUCTURAS DE CONCRETO HIDRÁULICO - INCLUYE CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN | M3 | 152860 | 72 | 11005920
36 | 029.017 | DEMOLICION MORTEROS Y REVOQUE | M2 | 11010 | 420 | 4624200
032 ADICIONALES ALCALDIA DE MANIZALES
37 | 032.003 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION COLUMNAS CONCRETO 3000 PSI | M3 | 1419544 | 2.5 | 3548860
38 | 032.004 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION VIGA AEREA CONCRETO 3000 PSI . | M3 | 1375962 | 2.5 | 3439905
39 | 032.019 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION ESTRUCTURA METALICA PARA CUBIERTA (Incluye soldadura, anticorrosivo y esmalte) | KG | 26405 | 400 | 10562000
40 | 032.027 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION TEJA ONDULADA FIBROCEMENTO PERFIL 7 | M2 | 47833 | 10 | 478330
41 | 032.043 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION CAMBIO DE ACCESORIOS EN APARATO SANITARIO INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FLUITMASTER | UND | 79751 | 3 | 239253
42 | 032.048 | REPARACIÓN DE PUNTO SANITARIO OBSTRUIDO INCLUYE SONDEO DE TUBERÍA, RETIRO REVISIÓN Y REINSTALACIÓN DE APARATO SANITARIO. | UND | 98787 | 3 | 296361
43 | 032.161 | DESMONTE DE JUEGO INFANTIL (INCLUYE RETIRO) | UND | 556133 | 1 | 556133
44 | 032.372 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION CAMPANA INDUSTRIAL EXTRACTORA 1.30*0.70*0.40 M, ELABORADA EN LAMINA INOXIDABLE AISI 304 CAL. 20 SATINADA, INCLUYE: RECIPIENTE PARA RESIDUOS GRASOS EN TUBERIA INOXIDABLE DE 3/4 CAL. 18, 2 FILTROS EN ACERO INOXIDABLE AISI 430 CAL. 20 DE 50*50 CM, 1 MOTOR EXTRACTOR DE AIRE TIPO AXIAL DE 12 DE DIAMETRO, VELOCIDAD RPM 1.800, CAUDAL 23 M3/MIN, RUIDO 62 DB, POTENCIA 50W, VOLTAJE 110V, TIPO ENERGINN. | UND | 3279792 | 1 | 3279792
45 | 032.367 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE DUCTO PARA CAMPANA INDUSTRIAL EXTRACTORA ACERO INOXIDABLE CAL. 20 | ML | 237262 | 8 | 1898096
46 | 032.386 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE MALLA MOSQUITERA O SIMILAR, INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS Y MATERIALES PÁRA SU INSTALACIÓN | M2 | 49089 | 20 | 981780
47 | 032.388 | TRANSPORTE DE AGREGADOS, ESCOMBROS, SOBRANTES | M3-KM | 1490 | 900 | 1341000
48 | 033.098 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION FILTRO DRENAJE (0.60 x 0.60 m) Tubo Drenaje Corrugado de 4" con filtro. Incluye relleno piedra filtro, Geotextil NT 3000 | ML | 137360 | 85 | 11675600
49 | 034.003 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN JUEGO INFANTIL TIPO DOMO JUNIOR, IGUAL O SIMILAR A: MARCA ESTRUCTURAS INFANTILES, REFERENCIA M 50154 C. Dimensiones del juego LA: 2m, A: 29m H: 19m (MU 19). INCLUYE DADOS DE ANCLAJE, PERNOS Y DEMÁS ELEMENTOS PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO. | UND | 12017408 | 1 | 12017408
50 | 035.062 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION BAJANTE AGUAS LLUVIAS EN TUBERIA PVC SANITARIA 4" (INCLUYE CODO, UNION Y ACCESORIOS DE FIJACION) INCLUYE PLATAFORMA PARA TRABAJO SEGURO EN ALTURAS | ML | 82918 | 5 | 414590
|  |  |  | SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS |  | 272940502
44932700

## A.U. OBRA
ANALISIS DEL AIU
Valor estimado de la Obra (Costo Directo). |  |  | Valor | 137372928
Plazo estimado de ejecución. |  |  | Meses | 2.5
Contratista Persona Natural (SI o NO) |  |  |  | no
CAPITULO | TIPO DE GASTO | UN | CANTIDAD. | DEDICACION | VLOR UNITARIO (mes) | FACTOR PRESTACIONAL O FACTOR AIU (PARA INDIRECTOS) | VALOR TOTAL | SUMA | PORCENTAJE
1 | GASTOS GENERALES. | [7 empty] | 35.16%
1.1 | MANO DE OBRA Y GASTOS DE OFICINA | [6 empty] | 48304375.098 | 35.16%
| Ingeniero Residente | Un | 1 | 100% | 4446382 | 65.56% | 18403575.098 |  | 13.4% | 1778552.8 | 2000000
| Maestro de Obra | Un | 1 | 100% | 3600000 | 65.56% | 14900400 |  | 10.85% | 1440000 | 1500000
| Residente de Salud Ocupacional SG-SST | Un | 1 | 100% | 3600000 | 65.56% | 14900400 |  | 10.85% | 1440000 | 1500000
| Ensayos de laboratorio | GL | 1 |  | 100000 |  | 100000 |  | 0.07279%
2 | GASTOS INDIRECTOS. | [7 empty] | 23.02%
2.1 | LEGALIZACION. | [6 empty] | 0 | 0%
| AIU ITERACION |  |  |  |  | 1.4667 | 0 |  | 0%
2.2 | POLIZAS | [6 empty] | 1663260.3908 | 1.211%
| Anticipo | % | 0.06% | 0% | 0 | 1.4667 | 0 |  | 0%
| Cumplimiento | % | 0.06% |  | 137372928 | 1.4667 | 76856.819 |  | 0.05595%
| Estabilidad | % | 0.09% |  | 137372928 | 1.4667 | 1078951.4976 |  | 0.7854%
| Prestaciones Sociales | % | 0.05% |  | 137372928 | 1.4667 | 384284.095 |  | 0.2797%
| Responsabilidad Civil | % | 0.25% |  | 137372928 | 1.4667 | 123167.9792 |  | 0.08966%
2.3 | VALLAS Y SEÑALIZACION | [6 empty] | 200000 | 0.1456%
| Valla | GL | 1 |  | 100000 |  | 100000 |  | 0.07279%
| Señalización de obra (señales verticales, demarcación, cintas, etc) | GL | 1 |  | 100000 |  | 100000 |  | 0.07279%
2.4 | IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES | [6 empty] | 29759315.8156 | 21.66%
| Impuesto de timbre (Decreto 0175 - 2025) | % | 0.5% |  | 137372928 | 1.4667 | 1007424.3675 |  | 0.7333%
| Contribuación Especial | % | 5% |  | 137372928 | 1.4667 | 10074243.6749 |  | 7.333%
| Estampillas para el bienestar del adulto mayor | % | 2% |  | 137372928 | 1.4667 | 4029697.47 |  | 2.933%
| Estampillas Pro - Universidades. | % | 2% |  | 137372928 | 1.4667 | 4029697.47 |  | 2.933%
| Estampilla pro cultura | % | 2% |  | 137372928 | 1.4667 | 4029697.47 |  | 2.933%
| Estampilla pro justicia familiar | % | 2% |  | 137372928 | 1.4667 | 4029697.47 |  | 2.933%
| Gasto bancarios4x1000 y retiros | % | 0.4% |  | 137372928 | 1.4667 | 805939.494 |  | 0.5867%
| Industria y Comercio 3,7 x 1.000 sobre valor total | % | 0.37% |  | 137372928 | 1.4667 | 745494.0319 |  | 0.5427%
| Tasa pro deporte y recreación | % | 0.5% |  | 137372928 | 1.4667 | 1007424.3675 |  | 0.7333%
| TOTAL GASTOS INDIRECTOS DE ADMINISTRACION. | [6 empty] | 79926951.3044 | 58.18%
| IMPREVISTO | [7 empty] | 0%
| UTILIDAD: | [7 empty] | 6%
| IVA SOBRE UTILIDAD: | [7 empty] | 0%
| A.I.U. | [7 empty] | 64.18%
[8 empty] | NO MOVER | 1.6418
Nota: al finalizar dar clic en aceptar
ITERAR AU

## APUs
CODIGO | CODINS | INSUMO | UNIDAD | REND | UNITARIO | VR. PARCIAL | VR. TOTAL
001.043 | - | ROCERIA Y LIMPIEZA | M2 |  |  |  | 1414 | IAU | 4371169651% | BAJAMOS | 7.275%
001.043 | C44 | CUADRILLA AA (2 AYUDANTES) | HR | 0.045335 | 23678 | 1073.448
001.043 | H2 | EQUIPO BASICO (HERRAMIENTA MENOR) | UND | 0.07 | 3484 | 243.88
001.043 | I1565 | ACARREO INTERNO | UND | 0.053 | 1824 | 96.672
001.049 | - | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN CERRAMIENTO EN YUTE H= 2 M | ML |  |  |  | 13162
001.049 | C1 | CUADRILLA AA TIPO 1 (1 OFICIAL + 1 AYUDANTE) (Albañileria) | HR | 0.12642 | 30782 | 3891.51
001.049 | H2 | EQUIPO BASICO (HERRAMIENTA MENOR) | UND | 0.16 | 3484 | 557.44
001.049 | I425 | PUNTILLA CON CABEZA 2" | LB | 0.2 | 5100 | 1020
001.049 | I447 | FIBRA PARA CERRAMIENTO PROVISIONAL H=2,1M | M | 1 | 4332 | 4332
001.049 | I986 | GUADUA CEPA DE 5 VARAS | UND | 0.35 | 9603 | 3361.05
002.001 | - | EXCAVACIÓN EN ZANJA - MATERIAL COMÚN - 0.0 A 2.0 M | M3 |  |  |  | 34190
002.001 | C1 | CUADRILLA AA TIPO 1 (1 OFICIAL + 1 AYUDANTE) (Albañileria) | HR | 1.0129 | 30782 | 31178.04
002.001 | I282 | SUELO CEMENTO 10:1 | M3 | 0.01 | 195036 | 1950.36
002.001 | H2 | EQUIPO BASICO (HERRAMIENTA MENOR) | UND | 0.2 | 3484 | 696.8
002.001 | I1565 | ACARREO INTERNO | UND | 0.2 | 1824 | 364.8
002.050 | - | RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO PROVENIENTE DE LA EXCAVACION (CANGURO) | M3 |  |  |  | 36529
002.050 | C1 | CUADRILLA AA TIPO 1 (1 OFICIAL + 1 AYUDANTE) (Albañileria) | HR | 0.86 | 30782 | 26473
002.050 | E48 | CANGURO | DIA | 0.12 | 73304 | 8796
002.050 | H2 | EQUIPO BASICO (HERRAMIENTA MENOR) | UND | 0.1 | 3484 | 348
002.050 | I1565 | ACARREO INTERNO | UND | 0.5 | 1824 | 912
002.83 | - | EXCAVACION MANUAL | M3 |  |  |  | 27162
002.83 | C44 | CUADRILLA AA (2 AYUDANTES) | HR | 1 | 23678 | 23678
002.83 | H2 | EQUIPO BASICO (HERRAMIENTA MENOR) | UND | 1 | 3484 | 3484
002.086 | - | RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE EN VOLQUETA, CARGUE MECANICO, DISPOSICIÓN EN BOTADERO (HASTA 25 KM) | M3-Suelto |  |  |  | 33299
002.086 | I2414 | DERECHO A BOTADERO - LA NUBIA | M3 | 1 | 8715 | 8715
002.086 | E12 | EQUIPO DE TRANSPORTE | DIA | 0.005 | 180217 | 901
002.086 | E43 | RETROEXCAVADORA DE LLANTAS (PAJARITA) | HR | 0.025 | 152320 | 3808
002.086 | E25 | VOLQUETA SENCILLA 8M3 | VJE | 0.125 | 159000 | 19875
002A.025 | - | SUMINISTRO TRANSPORTE DE INSTALCION ZAPATA CONCRETO 3500 PSI | M3 |  |  |  | 537859
002A.025 | C29 | CUADRILLA AA TIPO 5 (1 OFICIAL + 5 AYUDANTE) (Albañileria) | HR | 0.79 | 78138 | 61729
002A.025 | E14 | MEZCLADORA A GASOLINA 1 SACO | DIA | 0.2 | 77350 | 15470
002A.025 | I270 | ACPM | GAL | 0.5 | 12500 | 6250
002A.025 | I274 | CEMENTO GRIS | KG | 420 | 680 | 285600
002A.025 | I31 | ARENA GRUESA (Inc Transporte hasta 39 km) | M3 | 0.67 | 106670 | 71469
002A.025 | I34 | TRITURADO DE 3/4" (Inc. Transporte hasta 39 km) | M3 | 0.67 | 136420 | 91401
002A.025 | I49 | AGUA LITRO | LT | 180 | 33 | 5940
003.004 | - | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION CAJA DE INSPECCION 0.80*0.80*1 M. (INCLUYE, LADRILLO COMÚN, MARCO EN ANGULO 2 1/2 X 2 1/2 * 3/16" Y TAPA REFORZADA EN PLATINA DE 3 * 3/16" CON PARRILLA EN VARILLA 3/8 CADA 10 CM.). | UND |  |  |  | 877772
003.004 | AB23 | MORTERO 1:3 Impermeabilizado | M3 | 0.15 | 657135 | 98570
003.004 | AB4 | CONCRETO 2500 psi - 17.5 Mpa | M3 | 0.153 | 503581 | 77048
003.004 | C23 | CUADRILLA BB TIPO 4 (1 OFICIAL + 4 AYUDANTE) (Instalaciones) | HR | 3.35 | 72934 | 244329
003.004 | E12 | EQUIPO DE TRANSPORTE | DIA | 0.085 | 180217 | 15318
003.004 | H2 | EQUIPO BASICO (HERRAMIENTA MENOR) | UND | 0.3 | 3484 | 1045
003.004 | I1565 | ACARREO INTERNO | UND | 3 | 1824 | 5472
003.004 | I435 | SOLDADURA ELECTRICA TIPO WESTARCO SUPER E- 6013 DE 1/8 O SIMILAR. | KG | 0.1 | 22500 | 2250
003.004 | I2 | ACERO 60.000 PSI | KG | 8 | 4251 | 34008
003.004 | I241 | PLATINA 2"*3/16* | M | 1.6 | 11925 | 19080
003.004 | I239 | ANGULO 2"* 2"*3/16" | M | 3.2 | 21128 | 67610
003.004 | I2559 | ANGULO DE 2-1/2" x 3/16 x 6m | UN | 0.54 | 168597 | 91042
003.004 | I944 | LADRILLO TOLETE RECOCIDO (24,5 X 12 X 6 CM) | UND | 185 | 1200 | 222000
003.029 | - | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION TUBERIA PVC-S 4" (RED SANITARIA, INCLUYE ACCESORIOS) | ML |  |  |  | 33532
003.029 | C16 | CUADRILLA BB TIPO 3 (1 OFICIAL + 3 AYUDANTE) (Instalaciones) | HR | 0.161 | 59910 | 9646
003.029 | E12 | EQUIPO DE TRANSPORTE | DIA | 0.004 | 180217 | 721
003.029 | H2 | EQUIPO BASICO (HERRAMIENTA MENOR) | UND | 0.1 | 3484 | 348
003.029 | I1565 | ACARREO INTERNO | UND | 0.2 | 1824 | 365
003.029 | I614 | LIMPIADOR REM PVC 760 GRMS. (1/4) | UND | 0.025 | 62393 | 1560
003.029 | I647 | SOLDADURA PVC LIQUIDA 1/4 | UND | 0.025 | 129335 | 3233
003.029 | I754 | TUBO PVC SANITARIO 4" | M | 1.03 | 15367 | 15828
003.029 | I795 | UNION SANITARIA 4" PVC | UND | 0.16 | 11446 | 1831
003.071 | - | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION REJILLA ALUMINIO 6" X 4" CÚPULA TRADICIONAL CON SOSCO - REF. C-6"X4" | UND |  |  |  | 79857
003.071 | C1 | CUADRILLA AA TIPO 1 (1 OFICIAL + 1 AYUDANTE) (Albañileria) | HR | 0.15 | 30782 | 4617
003.071 | E12 | EQUIPO DE TRANSPORTE | DIA | 0.003 | 180217 | 541
003.071 | H2 | EQUIPO BASICO (HERRAMIENTA MENOR) | UND | 0.02 | 3484 | 70
003.071 | I1565 | ACARREO INTERNO | UND | 0.3 | 1824 | 547
003.071 | I404 | CEMENTO BLANCO | KG | 0.1 | 1823 | 182
003.071 | I637 | REJILLA ALUMINIO 6" X 4" CÚPULA TRADICIONAL CON SOSCO - REF. C-6"X4" TIPO COLREJILLAS O SIMILAR | UND | 1 | 73900 | 73900
003.124 | - | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE TUBERIA PVC NOVAFORT BAJO TIERRA 8" | ML |  |  |  | 106750
003.124 | C2 | CUADRILLA BB TIPO 1 (1 OFICIAL + 1 AYUDANTE) (Instalaciones) | HR | 0.9 | 33862 | 30476
003.124 | E12 | EQUIPO DE TRANSPORTE | DIA | 0.0075 | 180217 | 1352
003.124 | I1565 | ACARREO INTERNO | UND | 0.205 | 1824 | 374
003.124 | I2378 | TUBERIA PVC NOVAFORT 8" | ML | 1.05 | 67303 | 70668
003.124 | I647 | SOLDADURA PVC LIQUIDA 1/4 | UND | 0.03 | 129335 | 3880
004.013 | - | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION AFIRMADO COMPACTADO PARA ESTRUCTURAS | M3 |  |  |  | 136601
004.013 | C15 | CUADRILLA AA TIPO 3 (1 OFICIAL + 3 AYUDANTE) (Albañileria) | HR | 0.91625 | 54460 | 49899
004.013 | E48 | CANGURO | DIA | 0.125 | 73304 | 9163
004.013 | H2 | EQUIPO BASICO (HERRAMIENTA MENOR) | UND | 0.02 | 3484 | 70
004.013 | I1565 | ACARREO INTERNO | UND | 0.6 | 1824 | 1094
004.013 | I50 | AFIRMADO (Incluye transporte) | M3 | 1.3 | 58750 | 76375
005.001 | - | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION MALLA ELECTROSOLDADA CUALQUIER REFERENCIA (INCLUYE ALAMBRE NEGRO, COLOCACIÓN Y TRASLAPO). | KG |  |  |  | 8506
005.001 | C8 | CUADRILLA AA TIPO 2 (1 OFICIAL + 2 AYUDANTE) (Albañileria) | HR | 0.035 | 42621 | 1492
005.001 | H2 | EQUIPO BASICO (HERRAMIENTA MENOR) | UND | 0.06 | 3484 | 209
005.001 | I1565 | ACARREO INTERNO | UND | 0.2 | 1824 | 365
005.001 | I3 | ALAMBRE NEGRO NO. 18 | KG | 0.06 | 5938 | 356
005.001 | I5 | MALLA ELECTROSOLDADA (CUALQUIER REFERENCIA) | KG | 1.17 | 5200 | 6084
005.011 | - | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION PLACA CONTRAPISO CONCRETO 3000 PSI E=0.10 M | M2 |  |  |  | 108578
005.011 | AB5 | CONCRETO 3000 psi - 21 Mpa | M3 | 0.103 | 561725 | 57858
005.011 | C36 | CUADRILLA AA TIPO 6 (1 OFICIAL + 6 AYUDANTE) (Albañileria) | HR | 0.4 | 89977 | 35991
005.011 | E12 | EQUIPO DE TRANSPORTE | DIA | 0.0075 | 180217 | 1352
005.011 | E21 | VIBRADOR A GASOLINA | DIA | 0.007 | 63665 | 446
005.011 | H2 | EQUIPO BASICO (HERRAMIENTA MENOR) | UND | 0.03 | 3484 | 105
005.011 | I1565 | ACARREO INTERNO | UND | 1.1 | 1824 | 2006
005.011 | I425 | PUNTILLA CON CABEZA 2" | LB | 0.03 | 5100 | 153
005.011 | I957 | LISTON 2 X 4 | M | 1 | 4456 | 4456
005.011 | I979 | TABLA CHAPA ORDINARIO 30 CM X 2 CM X 3 M. | UND | 0.33 | 18821 | 6211
005.056 | - | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION JUNTA DE DILATACION PARA PLACA CONTRAPISO (INLCUYE SELLANTE) | ML |  |  |  | 19050
005.056 | C8 | CUADRILLA AA TIPO 2 (1 OFICIAL + 2 AYUDANTE) (Albañileria) | HR | 0.35 | 42621 | 14917
005.056 | E12 | EQUIPO DE TRANSPORTE | DIA | 0.0003 | 180217 | 54
005.056 | H2 | EQUIPO BASICO (HERRAMIENTA MENOR) | UND | 0.007 | 3484 | 24
005.056 | I1565 | ACARREO INTERNO | UND | 0.49 | 1824 | 894
005.056 | I432 | SIKAFLEX PRO 3 WF TUBO 600 CC O SIMILAR. | UND | 0.03 | 105358 | 3161
005.112 | - | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE ACERO DE REFUERZO FY = 60.000 PSI = 420 MPA (INCLUYE NALAMBRE NEGRO Y FIGURACIÓN) | KG |  |  |  | 7381
005.112 | I2 | ACERO 60.000 PSI | KG | 1.05 | 4251 | 4464
005.112 | I3 | ALAMBRE NEGRO NO. 18 | KG | 0.11 | 5938 | 653
005.112 | C1 | CUADRILLA AA TIPO 1 (1 OFICIAL + 1 AYUDANTE) (Albañileria) | HR | 0.062 | 30782 | 1908
005.112 | H2 | EQUIPO BASICO (HERRAMIENTA MENOR) | UND | 0.05 | 3484 | 174
005.112 | I1565 | ACARREO INTERNO | UND | 0.1 | 1824 | 182
005.113 | - | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION ESTRUCTURA METALICA PARA CUBIERTA (INCLUYE SOLDADURA, ANTICORROSIVO Y ESMALTE). | KG |  |  |  | 21595
005.113 | C18 | CUADRILLA DD TIPO 3 (1 OFICIAL + 3 AYUDANTE) (Carpinteria) | HR | 0.09 | 60565 | 5451
005.113 | E1 | ANDAMIO METALICO CERTIFICADO, INCLUYE ESCALERILLA CON BARANDAS Y PLATAFORMAS DE TRABAJO H=2.0M | Un-Dia | 0.05 | 16636.2 | 832
005.113 | E12 | EQUIPO DE TRANSPORTE | DIA | 0.0017 | 180217 | 306
005.113 | E59 | EQUIPO DE SOLDADURA | HR | 0.01 | 45052 | 451
005.113 | E78 | COMPRESOR | HR | 0.01 | 62714 | 627
005.113 | H2 | EQUIPO BASICO (HERRAMIENTA MENOR) | UND | 0.09 | 3484 | 314
005.113 | I1001 | ANTICORROSIVO PRIMER VERDE OLIVA REF .513 PINTUCO O SIMILAR | GAL | 0.015 | 134900 | 2024
005.113 | I1565 | ACARREO INTERNO | UND | 0.1 | 1824 | 182
005.113 | I1789 | SOLDADURA ELECTRICA TIPO WESTARCO SUPER E - 6013 DE 1/8 O SIMILAR | KG | 0.03 | 14773 | 443
005.113 | I2219 | TUBERIA ESTRUCTURAL A.S.T.M. A-572 GRADO 50 - REDONDA, CUADRADA O RECTANGULAR SEGÚN DISEÑO - TIPO COLMENA O SIMILAR. | KG | 1.05 | 10443 | 10965
007.012 | - | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION CHEQUE ROSCADO RED WHITE 1 1/2" (INCLUYE UNIVERSAL). | UND |  |  |  | 371121
007.012 | C2 | CUADRILLA BB TIPO 1 (1 OFICIAL + 1 AYUDANTE) (Instalaciones) | HR | 1.02 | 33862 | 34539
007.012 | E12 | EQUIPO DE TRANSPORTE | DIA | 0.0305 | 180217 | 5497
007.012 | H2 | EQUIPO BASICO (HERRAMIENTA MENOR) | UND | 0.15 | 3484 | 523
007.012 | I1565 | ACARREO INTERNO | UND | 2.6 | 1824 | 4742
007.012 | I557 | CHEQUE TIPO R&W ROSCADO 1 1/2" REF. 236 O SIMILAR | UND | 1 | 302900 | 302900
007.012 | I569 | CINTA TEFLON 10 M 1/2" | UND | 0.05 | 1279 | 64
007.012 | I801 | UNIVERSAL ACERO GALVANIZADO - 1 1/2" | UND | 1 | 22856 | 22856
007.017 | - | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION PUNTO AGUA FRIA 1/2" PVC -P ( INCLUYE ACCESORIOS DE INSTALACIÓN ) | UND |  |  |  | 60969
007.017 | C2 | CUADRILLA BB TIPO 1 (1 OFICIAL + 1 AYUDANTE) (Instalaciones) | HR | 1.2 | 33862 | 40634
007.017 | E12 | EQUIPO DE TRANSPORTE | DIA | 0.0050217 | 180217 | 905
007.017 | H2 | EQUIPO BASICO (HERRAMIENTA MENOR) | UND | 0.3 | 3484 | 1045
007.017 | I1565 | ACARREO INTERNO | UND | 1 | 1824 | 1824
007.017 | I528 | ACCESORIOS PVC-P 1/2" ( CODO , UNIÓN Y TAPÓN ) | UND | 3 | 1827 | 5481
007.017 | I614 | LIMPIADOR REM PVC 760 GRMS. (1/4) | UND | 0.05 | 62393 | 3120
007.017 | I647 | SOLDADURA PVC LIQUIDA 1/4 | UND | 0.03 | 129335 | 3880
007.017 | I673 | TEE PRESION - 1/2'' | UND | 1 | 600 | 600
007.017 | I747 | TUBO PRESION RDE 9 PVC 500 PSI - 1/2" | M | 1.5 | 2320 | 3480
007.115 | - | MONTAJE DE TANQUE AGUA POTABLE CAP. 1.000 LTS, INCLUYE: ACCESORIOS NECESARIOS Y ANDAMIOS. | UND |  |  |  | 546832
007.115 | C23 | CUADRILLA BB TIPO 4 (1 OFICIAL + 4 AYUDANTE) (Instalaciones) | HR | 4.5 | 72934 | 328203
007.115 | E1 | ANDAMIO METALICO CERTIFICADO, INCLUYE ESCALERILLA CON BARANDAS Y PLATAFORMAS DE TRABAJO H=2.0M | Un-Dia | 0.35 | 16636.2 | 5823
007.115 | E12 | EQUIPO DE TRANSPORTE | DIA | 0.0455 | 180217 | 8200
007.115 | H2 | EQUIPO BASICO (HERRAMIENTA MENOR) | UND | 6 | 3484 | 20904
007.115 | I1565 | ACARREO INTERNO | UND | 8.9 | 1824 | 16234
007.115 | I1871 | ACCESORIOS GENERALES DE INSTALACIÓN | GLB | 1 | 167468 | 167468
009.005 | - | SUMINISTRO,TRANSPORTE E INSTALACION REVOQUE LISO MUROS 1:3 IMPERMEABILIZADO (INCLUYE FILOS Y DILATACIONES) PARA ALTURAS MENORES A 3 METROS | M2 |  |  |  | 37836
009.005 | AB23 | MORTERO 1:3 Impermeabilizado | M3 | 0.03 | 657135 | 19714
009.005 | C1 | CUADRILLA AA TIPO 1 (1 OFICIAL + 1 AYUDANTE) (Albañileria) | HR | 0.49 | 30782 | 15083
009.005 | E12 | EQUIPO DE TRANSPORTE | DIA | 0.0029 | 180217 | 523
009.005 | H2 | EQUIPO BASICO (HERRAMIENTA MENOR) | UND | 0.45 | 3484 | 1568
009.005 | I1565 | ACARREO INTERNO | UND | 0.52 | 1824 | 948
010.013 | - | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION IMPERMEABILIZACION TIPO MANTO MORTER PLAS AL-80 DE 3.5 MM CON FOIL DE ALUMINIO O SIMILAR. INCLUYE (CANALES Y/O CUBIERTAS PLANAS, INCLUYE MEDIA CAÑAS, REMATES, PINTURA BITUMINOSA) | M2 |  |  |  | 49168
010.013 | C8 | CUADRILLA AA TIPO 2 (1 OFICIAL + 2 AYUDANTE) (Albañileria) | HR | 0.17 | 42621 | 7246
010.013 | E12 | EQUIPO DE TRANSPORTE | DIA | 0.0036 | 180217 | 649
010.013 | E83 | SOPLETE GAS CON GATILLO QUEMADOR 25-35-50MM | DIA | 0.1 | 52265 | 5227
010.013 | H2 | EQUIPO BASICO (HERRAMIENTA MENOR) | UND | 0.01 | 3484 | 35
010.013 | I1016 | PINTURA BITUMINOSA - TIPO PINTUCO REF. ECP-100 O SIMILAR | GAL | 0.008 | 110138 | 881
010.013 | I1565 | ACARREO INTERNO | UND | 0.372 | 1824 | 679
010.013 | I367 | EMULSION ASFALTICA TIPO CRL-1 | LT | 0.1 | 5352 | 535
010.013 | I518 | IMPERMEABILIZACION TIPO MANTO MORTER PLAS AL - 80 E=3.5 MM O SIMILAR. | M2 | 1 | 33916 | 33916
010.017 | - | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION FLANCHE EN LAMINA GALVANIZADA CAL .20 D/ 0.30 M. (INCLUYE ESMALTE + ANCLAJE A MURO + SIKAFLEX) | ML |  |  |  | 27602
010.017 | C11 | CUADRILLA DD TIPO 2 (1 OFICIAL + 2 AYUDANTE) (Carpinteria) | HR | 0.16 | 46950 | 7512
010.017 | E12 | EQUIPO DE TRANSPORTE | DIA | 0.0017 | 180217 | 306
010.017 | H2 | EQUIPO BASICO (HERRAMIENTA MENOR) | UND | 0.08 | 3484 | 279
010.017 | I985 | TELERA 0,05X0,22X2,90 M (3 USOS) | UND | 0.008 | 33691 | 270
010.017 | I1002 | ESMALTE SINTETICO PINTULUX 3 EN 1 (No requiere anticorrosivo) | GAL | 0.015 | 122000 | 1830
010.017 | I1565 | ACARREO INTERNO | UND | 0.372 | 1824 | 679
010.017 | I167 | LAMINA GALVANIZADA CAL. 20 TIPO ACESCO O SIMILAR. | M2 | 0.3 | 42300 | 12690
010.017 | I405 | CHAZO PUNTILLA | UND | 3 | 397 | 1191
010.017 | I2437 | SIKAFLEX 1A PLUS X 300ML | und | 0.05 | 56900 | 2845
010.019 | - | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION CANAL EN LAMINA GALVANIZADA CAL .20 D/ 0.60 M. (SUMINISTRO E INSTALACIÓN CON WASH PRIMER + ESMALTE + ANCLAJE A MURO + SILICONA) | ML |  |  |  | 85453
010.019 | C11 | CUADRILLA DD TIPO 2 (1 OFICIAL + 2 AYUDANTE) (Carpinteria) | HR | 0.32 | 46950 | 15024
010.019 | C45 | CUADRILLA HH (1 SOLDADOR + 1 AYUDANTE) | HR | 0.68 | 39347 | 26756
010.019 | E12 | EQUIPO DE TRANSPORTE | DIA | 0.005 | 180217 | 901
010.019 | E82 | ESCALERA DIELECTRICA EXTENSIBLE CERTIFICADA | DIA | 0.013 | 52265 | 679
010.019 | H2 | EQUIPO BASICO (HERRAMIENTA MENOR) | UND | 0.18 | 3484 | 627
010.019 | I1002 | ESMALTE SINTETICO PINTULUX 3 EN 1 (No requiere anticorrosivo) | GAL | 0.0375 | 122000 | 4575
010.019 | I1022 | WASH PRIMER COMPONENTE A - 1/4 GL REF. 509A O SIMILAR | UND | 0.06 | 44900 | 2694
010.019 | I1023 | WASH PRIMER COMPONENTE B - 1/4 GL REF. 509B O SIMILAR | UND | 0.06 | 35900 | 2154
010.019 | I1565 | ACARREO INTERNO | UND | 0.2 | 1824 | 365
010.019 | I167 | LAMINA GALVANIZADA CAL. 20 TIPO ACESCO O SIMILAR. | M2 | 0.66 | 42300 | 27918
010.019 | I207 | PLATINA SOPORTE 3 MM | UND | 0.5 | 4924 | 2462
010.019 | I434 | SOLDADURA DE ESTAÑO 60-40 250GR 1/16" (1.6 MM) | UND | 0.03 | 35857 | 1076
010.019 | I431 | SIKAFLEX 1A TUBO 305 CC O SIMILAR. | UND | 0.005 | 44338 | 222
013.001 | - | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION CERAMICA PARED POMPEI TIPO ALFA O SIMILAR. COLOR CORAL O SHELL SEGÚN DISEÑO (INCLUYE BOQUILLA COLOR Y WIN.) | M2 |  |  |  | 80294
013.001 | C1 | CUADRILLA AA TIPO 1 (1 OFICIAL + 1 AYUDANTE) (Albañileria) | HR | 0.66 | 30782 | 20316
013.001 | E12 | EQUIPO DE TRANSPORTE | DIA | 0.0059 | 180217 | 1063
013.001 | H2 | EQUIPO BASICO (HERRAMIENTA MENOR) | UND | 0.02 | 3484 | 70
013.001 | I1043 | CONCOLOR JUNTA ESTRECHA 5KG | KG | 0.25 | 6400 | 1600
013.001 | I1054 | CERAMICA PARED POMPEI. TIPO ALFA O SIMILAR. COLOR CORAL O SHELL | M2 | 1.03 | 39900 | 41097
013.001 | I1565 | ACARREO INTERNO | UND | 0.7 | 1824 | 1277
013.001 | I398 | ALFALISTO BLANCO O SIMILAR | KG | 4.5 | 2892 | 13014
013.001 | I440 | WIN PLASTICO | M | 0.33 | 5517 | 1821
013.001 | I49 | AGUA LITRO | LT | 1.08 | 33 | 36
017.091 | - | ARREGLO DE PORTERIAS MICROFUTBOL CON EXTENSIÓN Y TABLERO BALONCESTO (INCLUYE SOLDADURA, GRAFIL 5,5, PINTURA, ANTICORROSIVO, MALLA ESLABONADA CA 10) | UND |  |  |  | 1204179
017.091 | AB5 | CONCRETO 3000 psi - 21 Mpa | M3 | 0.03 | 561725 | 16852
017.091 | C18 | CUADRILLA DD TIPO 3 (1 OFICIAL + 3 AYUDANTE) (Carpinteria) | HR | 3 | 60565 | 181695
017.091 | C8 | CUADRILLA AA TIPO 2 (1 OFICIAL + 2 AYUDANTE) (Albañileria) | HR | 1 | 42621 | 42621
017.091 | E12 | EQUIPO DE TRANSPORTE | DIA | 0.3 | 180217 | 54065
017.091 | E59 | EQUIPO DE SOLDADURA | HR | 3 | 45052 | 135156
017.091 | H2 | EQUIPO BASICO (HERRAMIENTA MENOR) | UND | 2 | 3484 | 6968
017.091 | I1014 | PINTURA ACRILICA A BASE SOLVENTES DE RAPIDO SECAMIENTO TIPO PINTUCO (ACRILICO MANTENIMIENTO) O SIMILAR - COLORES: BLANCO, AMARILLO O NEGRO SEGÚN DISEÑO. | GAL | 1 | 189112 | 189112
017.091 | I1036 | WASH PRIMER | GAL | 1 | 216706 | 216706
017.091 | I1565 | ACARREO INTERNO | UND | 3 | 1824 | 5472
017.091 | I1637 | MALLA ESLABONADA CAL. 10.5mm x 2-1/4" | M2 | 11 | 25861 | 284471
017.091 | I1639 | MALLA NYLON PARA TABLERO DE BALONCESTO | UND | 1 | 30884 | 30884
017.091 | I327 | CINTA PAPEL ( 75 M.) X 50MM | ROLLO | 0.2 | 9500 | 1900
017.091 | I435 | SOLDADURA ELECTRICA TIPO WESTARCO SUPER E- 6013 DE 1/8 O SIMILAR. | KG | 1.5 | 22500 | 33750
017.091 | I936 | TUBERIA GALVANIZADA 2" CAL 16 | M | 0.3 | 15090 | 4527
019.014 | - | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION ESTUCO Y PINTURA TIPO KORAZA O SIMILAR 3 MANOS FACHADAS (INCLUYE ESTUCO, 1 MANO EN PINTURA TIPO 2 Y DOS MANOS EN PINTURA TIPO KORAZA O SIMILAR, FILOS Y DILATACIONES). COLOR SEGÚN DISEÑO. | M2 |  |  |  | 31005
019.014 | C3 | CUADRILLA CC TIPO 1 (1 OFICIAL + 1 AYUDANTE) (Pintura) | HR | 0.37 | 33335 | 12334
019.014 | E1 | ANDAMIO METALICO CERTIFICADO, INCLUYE ESCALERILLA CON BARANDAS Y PLATAFORMAS DE TRABAJO H=2.0M | Un-Dia | 0.06 | 16636.2 | 998
019.014 | E12 | EQUIPO DE TRANSPORTE | DIA | 0.0018 | 180217 | 324
019.014 | H2 | EQUIPO BASICO (HERRAMIENTA MENOR) | UND | 0.05 | 3484 | 174
019.014 | I1003 | ESTUCO PARA EXTERIORES - TIPO PINTUCO REF. 27060 O SIMILAR. | GAL | 0.05 | 37500 | 1875
019.014 | I1008 | INTERVINILO - TIPO PINTUCO REF. 2501 SEGÚN COLOR DISEÑO O SIMILAR | GAL | 0.04 | 59900 | 2396
019.014 | I1009 | KORAZA SOL Y LLUVIA - TIPO PINTUCO REF. 2650 SEGÚN COLOR DISEÑO O SIMILAR | GAL | 0.1 | 119900 | 11990
019.014 | I1565 | ACARREO INTERNO | UND | 0.45 | 1824 | 821
019.014 | I417 | PABMERIL PLIEGO 9" X 11" | UND | 0.02 | 4660 | 93
019.023 | - | SUMINISTRO TRANSPORTE E INSTALACION ESTUCO Y 3 MANOS DE PINTURA ACRILTEX PARA BAÑO Y COCINA | M2 |  |  |  | 30749
019.023 | C3 | CUADRILLA CC TIPO 1 (1 OFICIAL + 1 AYUDANTE) (Pintura) | HR | 0.5 | 33335 | 16668
019.023 | E1 | ANDAMIO METALICO CERTIFICADO, INCLUYE ESCALERILLA CON BARANDAS Y PLATAFORMAS DE TRABAJO H=2.0M | Un-Dia | 0.1 | 16636.2 | 1664
019.023 | H2 | EQUIPO BASICO (HERRAMIENTA MENOR) | UND | 0.05 | 3484 | 174
019.023 | I1004 | ESTUCO PARA INTERIORES - TIPO PINTUCO REF. 17060 O SIMILAR. | GAL | 0.066667 | 24900 | 1660
019.023 | I1632 | PINTURA INTERVINILO ACRILTEX LAVABLE | GAL | 0.1 | 104900 | 10490
019.023 | I417 | PABMERIL PLIEGO 9" X 11" | UND | 0.02 | 4660 | 93
019.024 | - | DEMARCACION DE LAS DIFERENTES CANCHAS (LINEAS PARA FUTBOL SALA, VOLEIBOL, BALONMANO Y BALONCESTO). INCLUYE EQUIPO Y ACTIVIDADES NECESARIAS PARA SU EJECUCION | UND |  |  |  | 1058578
019.024 | C15 | CUADRILLA AA TIPO 3 (1 OFICIAL + 3 AYUDANTE) (Albañileria) | HR | 9.6 | 54460 | 522816
019.024 | E12 | EQUIPO DE TRANSPORTE | DIA | 0.026 | 180217 | 4686
019.024 | H2 | EQUIPO BASICO (HERRAMIENTA MENOR) | UND | 0.5 | 3484 | 1742
019.024 | I1014 | PINTURA ACRILICA A BASE SOLVENTES DE RAPIDO SECAMIENTO TIPO PINTUCO (ACRILICO MANTENIMIENTO) O SIMILAR - COLORES: BLANCO, AMARILLO O NEGRO SEGÚN DISEÑO. | GAL | 2.66 | 189112 | 503038
019.024 | I1565 | ACARREO INTERNO | UND | 4 | 1824 | 7296
019.024 | I327 | CINTA PAPEL ( 75 M.) X 50MM | ROLLO | 2 | 9500 | 19000
019.039 | - | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION PINTURA ESMALTE PARA FLANCHES Y CORTAGOTERAS. INCLUYE FILOS Y DILATACIONES | ML |  |  |  | 24680
019.039 | C3 | CUADRILLA CC TIPO 1 (1 OFICIAL + 1 AYUDANTE) (Pintura) | HR | 0.25 | 33335 | 8334
019.039 | E12 | EQUIPO DE TRANSPORTE | DIA | 0.0016 | 180217 | 288
019.039 | H2 | EQUIPO BASICO (HERRAMIENTA MENOR) | UND | 0.25 | 3484 | 871
019.039 | I1002 | ESMALTE SINTETICO PINTULUX 3 EN 1 (No requiere anticorrosivo) | GAL | 0.12 | 122000 | 14640
019.039 | I1565 | ACARREO INTERNO | UND | 0.3 | 1824 | 547
021.008 | - | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION SARDINEL PREFABRICADO EN CONCRETO DE 3000 H=20 CM, B=10 CM, L=100CM | ML |  |  |  | 110422
021.008 | AB21 | MORTERO 1:4 | M3 | 0.055 | 436656 | 24016
021.008 | C8 | CUADRILLA AA TIPO 2 (1 OFICIAL + 2 AYUDANTE) (Albañileria) | HR | 0.9 | 42621 | 38359
021.008 | E12 | EQUIPO DE TRANSPORTE | DIA | 0.0077 | 180217 | 1388
021.008 | H2 | EQUIPO BASICO (HERRAMIENTA MENOR) | UND | 0.01 | 3484 | 35
021.008 | I1094 | SARDINEL PREFABRICADO AH=20 CM, B=10 CM, L=100CM | UND | 1 | 43341 | 43341
021.008 | I1565 | ACARREO INTERNO | UND | 1.8 | 1824 | 3283
021.012 | - | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION CUNETA RECTANGULAR EN CONCRETO 3000 PSI A=0.45 M. H=VARIABLE 0.20 A 0.35 M | ML |  |  |  | 112788
021.012 | AB5 | CONCRETO 3000 psi - 21 Mpa | M3 | 0.045 | 561725 | 25278
021.012 | C15 | CUADRILLA AA TIPO 3 (1 OFICIAL + 3 AYUDANTE) (Albañileria) | HR | 1.4 | 54460 | 76244
021.012 | E104 | FORMALETA SARDINEL DESDE 0.20 HASTA 0.60 M. DE ALTURA POR 2.00 M. DE LONGITUD | DIA | 4 | 900 | 3600
021.012 | E12 | EQUIPO DE TRANSPORTE | DIA | 0.0029 | 180217 | 523
021.012 | H2 | EQUIPO BASICO (HERRAMIENTA MENOR) | UND | 0.3 | 3484 | 1045
021.012 | I1565 | ACARREO INTERNO | UND | 2.6 | 1824 | 4742
021.012 | I422 | PLASTOCRETE DM DE SIKA IMPERMEABILIZANTE PARA CONCRETOS O SIMILAR. | KG | 0.09 | 15063.4783 | 1356
021.071 | - | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION CUNETA RECTANGULAR EN CONCRETO 3000 PSI A=0.45 M. H=VARIABLE 0.20 A 0.35 M CON REJILLA PREFABRICADA (INCLUYE REJILLA PREFABRICADA CONCRETO) | ML |  |  |  | 201511
021.071 | AB5 | CONCRETO 3000 psi - 21 Mpa | M3 | 0.045 | 561725 | 25278
021.071 | C15 | CUADRILLA AA TIPO 3 (1 OFICIAL + 3 AYUDANTE) (Albañileria) | HR | 1.4 | 54460 | 76244
021.071 | E104 | FORMALETA SARDINEL DESDE 0.20 HASTA 0.60 M. DE ALTURA POR 2.00 M. DE LONGITUD | DIA | 4 | 900 | 3600
021.071 | E12 | EQUIPO DE TRANSPORTE | DIA | 0.0029 | 180217 | 523
021.071 | H2 | EQUIPO BASICO (HERRAMIENTA MENOR) | UND | 0.3 | 3484 | 1045
021.071 | I1565 | ACARREO INTERNO | UND | 2.6 | 1824 | 4742
021.071 | I2078 | REJILLA SUMIDERO PLAQUETA (PEATONAL) A=55 CM. L=40 CM. E=6 CM. REF. P40402 TIPO TITAN O SIMILAR | UND | 2.5 | 35489 | 88723
021.071 | I422 | PLASTOCRETE DM DE SIKA IMPERMEABILIZANTE PARA CONCRETOS O SIMILAR. | KG | 0.09 | 15063.4783 | 1356
025.85B | - | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION REGISTRO TIPO RED WHITE 1/2" | UND |  |  |  | 62351
025.85B | C2 | CUADRILLA BB TIPO 1 (1 OFICIAL + 1 AYUDANTE) (Instalaciones) | HR | 0.4 | 33862 | 13545
025.85B | E12 | EQUIPO DE TRANSPORTE | DIA | 0.005 | 180217 | 901
025.85B | H2 | EQUIPO BASICO (HERRAMIENTA MENOR) | UND | 0.1 | 3484 | 348
025.85B | I1565 | ACARREO INTERNO | UND | 0.469 | 1824 | 855
025.85B | I878 | REGISTRO O LLAVE DE PASO TIPO RED WHITE 1/2" ACUEDUCTO | UND | 1 | 46702 | 46702
028.077 | - | DESMONTE TANQUE AGUA POTABLE (INCLUYE RETIRO) | UND |  |  |  | 70850
028.077 | C1 | CUADRILLA AA TIPO 1 (1 OFICIAL + 1 AYUDANTE) (Albañileria) | HR | 1.7 | 30782 | 52329
028.077 | E1 | ANDAMIO METALICO CERTIFICADO, INCLUYE ESCALERILLA CON BARANDAS Y PLATAFORMAS DE TRABAJO H=2.0M | Un-Dia | 0.35 | 16636.2 | 5823
028.077 | E24 | VOLQUETA 6M3 (CARGUE A MANO) - INCLUYE DISPOSICION EN BOTADERO | VJE | 0.01 | 310000 | 3100
028.077 | H2 | EQUIPO BASICO (HERRAMIENTA MENOR) | UND | 1.7 | 3484 | 5923
028.077 | I1565 | ACARREO INTERNO | UND | 2.0147 | 1824 | 3675
029.001 | - | DEMOLICIÓN MECÁNICA DE ESTRUCTURAS DE CONCRETO HIDRÁULICO - INCLUYE CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN | M3 |  |  |  | 152860
029.001 | C22 | CUADRILLA AA TIPO 4 (1 OFICIAL + 4 AYUDANTE) (Albañileria) | HR | 0.4 | 66299 | 26520
029.001 | E24 | VOLQUETA 6M3 (CARGUE A MANO) - INCLUYE DISPOSICION EN BOTADERO | VJE | 0.25 | 310000 | 77500
029.001 | E7 | COMPRESOR 1 MARTILLO 1 OPERARIO | HR | 0.6 | 76160 | 45696
029.001 | H2 | EQUIPO BASICO (HERRAMIENTA MENOR) | UND | 0.4 | 3484 | 1394
029.001 | I1565 | ACARREO INTERNO | UND | 0.9596 | 1824 | 1750
029.017 | - | DEMOLICION MORTEROS Y REVOQUE | M2 |  |  |  | 11010
029.017 | C1 | CUADRILLA AA TIPO 1 (1 OFICIAL + 1 AYUDANTE) (Albañileria) | HR | 0.15 | 30782 | 4617
029.017 | E24 | VOLQUETA 6M3 (CARGUE A MANO) - INCLUYE DISPOSICION EN BOTADERO | VJE | 0.018 | 310000 | 5580
029.017 | H2 | EQUIPO BASICO (HERRAMIENTA MENOR) | UND | 0.15 | 3484 | 523
029.017 | I1565 | ACARREO INTERNO | UND | 0.159 | 1824 | 290
032.003 | - | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION COLUMNAS CONCRETO 3000 PSI | M3 |  |  |  | 1419544
032.003 | AB5 | CONCRETO 3000 psi - 21 Mpa | M3 | 1.05 | 561725 | 589811
032.003 | C36 | CUADRILLA AA TIPO 6 (1 OFICIAL + 6 AYUDANTE) (Albañileria) | HR | 4.6 | 89977 | 413894
032.003 | E1 | ANDAMIO METALICO CERTIFICADO, INCLUYE ESCALERILLA CON BARANDAS Y PLATAFORMAS DE TRABAJO H=2.0M | Un-Dia | 3 | 16636.2 | 49909
032.003 | E105 | MORDAZA METALICA | DIA | 6 | 144 | 864
032.003 | E108 | PARAL LARGO 2.00 A 3.50 M | DIA | 3 | 420 | 1260
032.003 | E12 | EQUIPO DE TRANSPORTE | DIA | 0.0985 | 180217 | 17751
032.003 | E21 | VIBRADOR A GASOLINA | DIA | 0.07 | 63665 | 4457
032.003 | E9 | PLUMA GRUA 250KG CON BALDE | DIA | 1 | 87000 | 87000
032.003 | H2 | EQUIPO BASICO (HERRAMIENTA MENOR) | UND | 4.6 | 3484 | 16026
032.003 | I1565 | ACARREO INTERNO | UND | 12 | 1824 | 21888
032.003 | I425 | PUNTILLA CON CABEZA 2" | LB | 1 | 5100 | 5100
032.003 | I441 | SIKA ANTISOL BLANCO | KG | 2.22 | 12000 | 26640
032.003 | I442 | DESMOLDANTE SIKA SEPAROL O MAPEI | KG | 0.67 | 19045 | 12760
032.003 | I443 | POLIETILENO NEGRO CAL 3.5 | M | 3.5 | 7289 | 25512
032.003 | I958 | LISTON CEDRO MACHO 5 CM X 2.5 CM X 3 M. | M | 24 | 4679 | 112296
032.003 | I976 | CUARTON ORDINARIO 8 CM *4 CM *3M | M | 2 | 3490 | 6980
032.003 | I978 | TABLA CHAPA EN CEDRO MACHO 30 CM X 2 CM X 3 M. | M | 4 | 6849 | 27396
032.027 | - | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION TEJA ONDULADA FIBROCEMENTO PERFIL 7 | M2 |  |  |  | 47833
032.027 | C8 | CUADRILLA AA TIPO 2 (1 OFICIAL + 2 AYUDANTE) (Albañileria) | HR | 0.3 | 42621 | 12786
032.027 | E1 | ANDAMIO METALICO CERTIFICADO, INCLUYE ESCALERILLA CON BARANDAS Y PLATAFORMAS DE TRABAJO H=2.0M | Un-Dia | 0.1 | 16636.2 | 1664
032.027 | E12 | EQUIPO DE TRANSPORTE | DIA | 0.0029 | 180217 | 523
032.027 | E19 | TALADRO ROTO PERCUTOR | DIA | 0.025 | 83300 | 2083
032.027 | E79 | ANDAMIO COLGANTE | DIA | 0.1 | 3137 | 314
032.027 | H2 | EQUIPO BASICO (HERRAMIENTA MENOR) | UND | 0.3 | 3484 | 1045
032.027 | I1565 | ACARREO INTERNO | UND | 0.372 | 1824 | 679
032.027 | I300 | TORNILLO AUTOPERFORANTE TEJA TIPO CINDU O SIMILAR. DIAM. 3/4". | UND | 8 | 410 | 3280
032.027 | I307 | TEJA ONDULADA FIBROCEMENTO PERFIL 7 0,92x1,52M | UND | 0.8 | 30337 | 24270
032.027 | I966 | TELERA 20 CM X 4 CM X 3 M. | M | 0.1 | 11893 | 1189
032.043 | - | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION CAMBIO DE ACCESORIOS EN APARATO SANITARIO INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FLUITMASTER | UND |  |  |  | 79751
032.043 | C2 | CUADRILLA BB TIPO 1 (1 OFICIAL + 1 AYUDANTE) (Instalaciones) | HR | 0.4 | 33862 | 13545
032.043 | E12 | EQUIPO DE TRANSPORTE | DIA | 0.0001 | 180217 | 18
032.043 | H2 | EQUIPO BASICO (HERRAMIENTA MENOR) | UND | 0.15 | 3484 | 523
032.043 | I114 | FLUITMASTER PARA SANITARIO | UND | 1 | 65010 | 65010
032.043 | I1565 | ACARREO INTERNO | UND | 0.008 | 1824 | 15
032.043 | I569 | CINTA TEFLON 10 M 1/2" | UND | 0.5 | 1279 | 640
032.048 | - | REPARACIÓN DE PUNTO SANITARIO OBSTRUIDO INCLUYE SONDEO DE TUBERÍA, RETIRO REVISIÓN Y REINSTALACIÓN DE APARATO SANITARIO. | UND |  |  |  | 98787
032.048 | C9 | CUADRILLA BB TIPO 2 (1 OFICIAL + 2 AYUDANTE) (Instalaciones) | HR | 1 | 46886 | 46886
032.048 | E12 | EQUIPO DE TRANSPORTE | DIA | 0.005 | 180217 | 901
032.048 | H2 | EQUIPO BASICO (HERRAMIENTA MENOR) | UND | 0.1 | 3484 | 348
032.048 | I1565 | ACARREO INTERNO | UND | 0.4 | 1824 | 730
032.048 | I843 | HIPOCLORITO DE SODIO - CLORO LIQUIDO CONC 5 AL 8% | KG | 0.004 | 19506 | 78
032.048 | I844 | UNION DE REPARACION DE 3" | UND | 1 | 49844 | 49844
032.139 | - | SUMINISTRO E INSTALACION JUEGO INFANTIL TAYRONA T2 ELABORADO EN MADERA TIPO PINO INMUNIZADO CON PRESERVANTES HIDROSOLUBLE TIPO CCA-C AREA OCUPADA: 22,11 M2 (3,35M X 6,6M) ALTURA MAXIMA 4,0 M, COMPUESTO DE CASETA (GARITA), PLATAFORMA, PUENTE COLGANTE, MALLA, TUNEL EN FIBRA DE VIDRIO DE 1,5M, RODADEERO EN FIBRA DE VIDRIO DE 2,4M Y CULUMPIO DE DOS PUESTOS | UND |  |  |  | 9161259
032.139 | C18 | CUADRILLA DD TIPO 3 (1 OFICIAL + 3 AYUDANTE) (Carpinteria) | HR | 5 | 60565 | 302825
032.139 | E24 | VOLQUETA 6M3 (CARGUE A MANO) - INCLUYE DISPOSICION EN BOTADERO | VJE | 0.5 | 310000 | 155000
032.139 | H2 | EQUIPO BASICO (HERRAMIENTA MENOR) | UND | 0.5 | 3484 | 1742
032.139 | I1565 | ACARREO INTERNO | UND | 1 | 1824 | 1824
032.139 | I1673 | JUEGO INFANTIL TAYRONA T2 ELABORADO EN MADERA TIPO PINO INMUNIZADO CON PRESERVANTES HIDROSOLUBLE TIPO CCA-C AREA OCUPADA: 22,11 M2 (3,35M X 6,6M) ALTURA MAXIMA 4,0 M, COMPUESTO DE CASETA (GARITA), PLATAFORMA, PUENTE COLGANTE, MALLA, TUNEL EN FIBRA DE VIDRIO DE 1,5M, RODADEERO EN FIBRA DE VIDRIO DE 2,4M Y CULUMPIO DE DOS PUESTOS | UND | 1 | 8699868 | 8699868
032.367 | - | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE DUCTO PARA CAMPANA INDUSTRIAL EXTRACTORA ACERO INOXIDABLE CAL. 20 | ML |  |  |  | 237262
032.367 | I2060 | DUCTO | ML | 1 | 237262 | 237262
032.372 | - | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION CAMPANA INDUSTRIAL EXTRACTORA 1.30*0.70*0.40 M, ELABORADA EN LAMINA INOXIDABLE AISI 304 CAL. 20 SATINADA, INCLUYE: RECIPIENTE PARA RESIDUOS GRASOS EN TUBERIA INOXIDABLE DE 3/4 CAL. 18, 2 FILTROS EN ACERO INOXIDABLE AISI 430 CAL. 20 DE 50*50 CM, 1 MOTOR EXTRACTOR DE AIRE TIPO AXIAL DE 12 DE DIAMETRO, VELOCIDAD RPM 1.800, CAUDAL 23 M3/MIN, RUIDO 62 DB, POTENCIA 50W, VOLTAJE 110V, TIPO ENERGINN. | UND |  |  |  | 3279792
032.372 | I2065 | CAMPANA INDUSTRIAL EXTRACTORA DIMENSIONES 1.30*0.70*0.40 M | UND | 1 | 3279792 | 3279792
032.386 | - | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE MALLA MOSQUITERA O SIMILAR, INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS Y MATERIALES PÁRA SU INSTALACIÓN | M2 |  |  |  | 49039
032.386 | C1 | CUADRILLA AA TIPO 1 (1 OFICIAL + 1 AYUDANTE) (Albañileria) | HR | 0.2 | 30782 | 6156
032.386 | H2 | EQUIPO BASICO (HERRAMIENTA MENOR) | UND | 1 | 3484 | 3484
032.386 | I1110 | ACCESORIOS DE FIJACION | UND | 4 | 2463 | 9852
032.386 | I1565 | ACARREO INTERNO | UND | 1 | 1824 | 1824
032.386 | I2411 | MALLA MOSQUITERA 0,9X5MTS | M2 | 0.22 | 126013 | 27723
032.388 | - | TRANSPORTE DE AGREGADOS, ESCOMBROS, SOBRANTES | M3-KM |  |  |  | 1490
032.388 | E131 | ALQUILER DE VOLQUETA SENCILLA | DIA | 0.001252 | 1190000 | 1490
033.098 | - | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION FILTRO DRENAJE (0.60 X 0.60 M) TUBO DRENAJE CORRUGADO DE 4" CON FILTRO. INCLUYE RELLENO PIEDRA FILTRO, GEOTEXTIL NT 3000 | ML |  |  |  | 137360
033.098 | C16 | CUADRILLA BB TIPO 3 (1 OFICIAL + 3 AYUDANTE) (Instalaciones) | HR | 0.5 | 59910 | 29955
033.098 | E12 | EQUIPO DE TRANSPORTE | DIA | 0.012 | 180217 | 2163
033.098 | H2 | EQUIPO BASICO (HERRAMIENTA MENOR) | UND | 0.2 | 3484 | 697
033.098 | I1565 | ACARREO INTERNO | UND | 0.1 | 1824 | 182
033.098 | I48 | PIEDRA FILTRO | M3 | 0.414 | 120950 | 50073
033.098 | I513 | GEOTEXTIL NO TEJIDO 3000 PAVCO O SIMILAR | M2 | 3.36 | 10750 | 36120
033.098 | I731 | TUBO DRENAJE CORRUGADA PVC 100 MM ( 4") SIN FILTRO | M | 1.01 | 17990 | 18170
033.155 | - | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION VIGA AEREA EN CONCRETO 3000 PSI . | M3 |  |  |  | 1348566
033.155 | AB5 | CONCRETO 3000 psi - 21 Mpa | M3 | 1.05 | 561725 | 589811
033.155 | C36 | CUADRILLA AA TIPO 6 (1 OFICIAL + 6 AYUDANTE) (Albañileria) | HR | 4.6 | 89977 | 413894
033.155 | E1 | ANDAMIO METALICO CERTIFICADO, INCLUYE ESCALERILLA CON BARANDAS Y PLATAFORMAS DE TRABAJO H=2.0M | Un-Dia | 3 | 16636.2 | 49909
033.155 | E110 | FORMALETA BORDE VIGAS AEREAS INCLUYE PARAL | UND | 6 | 17968 | 107808
033.155 | E12 | EQUIPO DE TRANSPORTE | DIA | 0.0908 | 180217 | 16364
033.155 | E21 | VIBRADOR A GASOLINA | DIA | 0.07 | 63665 | 4457
033.155 | E9 | PLUMA GRUA 250KG CON BALDE | DIA | 1 | 87000 | 87000
033.155 | H2 | EQUIPO BASICO (HERRAMIENTA MENOR) | UND | 4.6 | 3484 | 16026
033.155 | I1565 | ACARREO INTERNO | UND | 12 | 1824 | 21888
033.155 | I3 | ALAMBRE NEGRO NO. 18 | KG | 0.5 | 5938 | 2969
033.155 | I425 | PUNTILLA CON CABEZA 2" | LB | 0.8 | 5100 | 4080
033.155 | I441 | SIKA ANTISOL BLANCO | KG | 1.8 | 12000 | 21600
033.155 | I442 | DESMOLDANTE SIKA SEPAROL O MAPEI | KG | 0.67 | 19045 | 12760
035.062 | - | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION BAJANTE AGUAS LLUVIAS EN TUBERIA PVC SANITARIA 4" (INCLUYE CODO, UNION Y ACCESORIOS DE FIJACION) INCLUYE PLATAFORMA PARA TRABAJO SEGURO EN ALTURAS | ML |  |  |  | 83418
035.062 | H2 | EQUIPO BASICO (HERRAMIENTA MENOR) | UND | 0.1 | 3484 | 348
035.062 | E1 | ANDAMIO METALICO CERTIFICADO, INCLUYE ESCALERILLA CON BARANDAS Y PLATAFORMAS DE TRABAJO H=2.0M | Un-Dia | 2.0549 | 16636.2 | 34185
035.062 | I1557 | EEPP PARA TAREAS DE ALTO RIESGO: TRABAJO SEGURO EN ALTURAS, INCLUYE ARNÉS DE 6 ARGOLLAS (ESPACIO CONFINADO), LÍNEA DE VIDA EN POLIAMIDA, ARRESTADOR DE CAÍDA, ESLINGA EN Y, 3 MOSQUETONES CON CIERRE AUTOMÁTICO DE TRES PASOS | UND | 0.2 | 5202 | 1040
035.062 | C9 | CUADRILLA BB TIPO 2 (1 OFICIAL + 2 AYUDANTE) (Instalaciones) | HR | 0.4 | 46886 | 18754
035.062 | I729 | TUBERIA PVC SANITARIA DE 4" | M | 1.03 | 15300 | 15759
035.062 | I647 | SOLDADURA PVC LIQUIDA 1/4 | UND | 0.02 | 129335 | 2587
035.062 | I614 | LIMPIADOR REM PVC 760 GRMS. (1/4) | UND | 0.02 | 62393 | 1248
035.062 | I795 | UNION SANITARIA 4" PVC | UND | 0.16 | 11446 | 1831
035.062 | I576 | CODO 90° 1/4 CXC SANITARIO 4'' | UND | 0.1 | 19645 | 1965
035.062 | I521 | ABRAZADERA EN ACERO | UND | 0.63 | 2849 | 1795
035.062 | NI016 | PINTURA ESMALTE ALQUIDICO TIPO PINTULUX 3 EN 1 - O SIMILAR COLOR SEGÚN DISEÑO | galon | 0.02 | 125200 | 2504
035.062 | I1565 | ACARREO INTERNO | UND | 0.4 | 1824 | 730
035.062 | E12 | EQUIPO DE TRANSPORTE | DIA | 0.0037282 | 180217 | 672

## PROPUESTA ECONOMICA(Proponente)
Formulario 1 - Propuesta económica - Documento tipo de licitación de obra pública de infraestructura de transporte - versión 3
Código | CCE-EICP-FM-14 | Versión | 3
FORMULARIO 1
PROPUESTA ECONÓMICA
[La entidad puede utilizar este formulario de presentación de propuesta económica de forma detallada, sin perjuicio que la entidad pueda modificarlo o establecer la presentación de la oferta económica con un formulario distinto al indicado.] [Los proponentes emplearán el formulario establecido por la entidad para determinar su propuesta económica conforme al Formulario 1 - Presupuesto Oficial publicado por la Entidad]
Cuando el proceso de contratación es estructurado por precios unitarios, la Entidad debe aplicar las notas 1, 2 y 3 del presente formato y las casillas de "Descripción", "Porcentaje" de la Administración, Imprevisto, Utilidad y total A.I.U. resaltadas en color amarillo.
Nº | ÍTEM DE PAGO | ESPECIFICACIONES |  | DESCRIPCIÓN | UND. | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL
|  | GENERAL | PARTICULAR
Subtotal
Subtotal
Subtotal
Subtotal
Subtotal
SUBTOTAL OBRAS
SUBTOTAL OBRAS (INCLUYE IVA)
VALOR TOTAL
NOTA 1: Se debe tener en cuenta que el PRECIO UNITARIO incluye el valor de A.I.U. |  |  |  |  | DESCRIPCIÓN |  |  | PORCENTAJE
NOTA 2: Cuando la fracción decimal del peso sea igual o superior a 5 se aproximara por exceso al número entero siguiente del peso y cuando la fracción decimal del peso sea inferior a 5 se aproximará por defecto al número entero del peso. |  |  |  |  | ADMINISTRACIÓN |  | A= | [Ofrecimiento del Proponente]
NOTA 3: El A.I.U y su discriminación deben estar en porcentaje (%). |  |  |  |  | IMPREVISTO |  | I= | [Ofrecimiento del Proponente]
[5 empty] | UTILIDAD |  | U= | [Ofrecimiento del Proponente]
[5 empty] | TOTAL A.I.U |  | A.I.U.= | [Ofrecimiento del Proponente]
Firma del Proponente o de su Representante Legal

## INDICAR CÓDIGO DEL ITEM DE PAGO
Formulario 1 - Propuesta económica - Documento tipo de licitación de obra pública de infraestructura de transporte - versión 3
Código | CCE-EICP-FM-14 | Versión | 3
[La entidad podrá utilizar este formato para la presentación de los análisis de precios unitarios del contratista en la oportunidad prevista en el numeral 8.1. del Documento Base]
[NOMBRE DE LA ENTIDAD]
VERSIÓN
[NÚMERO DEL PROCESO]
[8 empty] | PÁGINA | 1 | DE | 1
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
[8 empty] | FECHA | DD | MM | AA
ÍTEMS DE LA PROPUESTA ECONÓMICA |  |  |  |  | ÍTEMS NO PREVISTOS
DATOS ESPECÍFICOS
ÍTEM | DESCRIPCIÓN | [7 empty] | UNIDAD |  | CANTIDAD
I. EQUIPO
DESCRIPCIÓN |  |  |  | MARCA |  | TIPO |  | TARIFA/HORA | RENDIMIENTO |  | Vr. UNITARIO
SUBTOTAL $
II. MATERIALES
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNIT. |  | Vr. UNITARIO
SUBTOTAL $ | [10 empty] | 0
III. TRANSPORTES
MATERIAL | [5 empty] | VOL. o PESO | DISTANCIA | M3 o Ton/Km | TARIFA |  | Vr. UNITARIO
SUBTOTAL $
IV. MANO DE OBRA
TRABAJADOR | [5 empty] | JORNAL | PRESTACIONES | JORNAL TOTAL | RENDIMIENTO |  | Vr. UNITARIO
SUBTOTAL $
TOTAL COSTO DIRECTO $
V. COSTOS INDIRECTOS
Descripción | [7 empty] | Porcentaje | Valor Total
ADMINISTRACION
IMPREVISTOS
UTILIDAD
SUBTOTAL $
Precio Unitario Total Aproximado al peso $
Firma
Nombre:
Representante Legal del Contratista o su Apoderado
Matricula No. :
OBSERVACIONES INTERVENTORÍA
APROBACIÓN POR INTERVENTORÍA
Nota 1: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios correspondientes a ítems de la propuesta económica aprobada, el Interventor aprueba el desglose de los componentes manteniendo el mismo precio unitario de cada ítem, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigentes para el proyecto.
Nota 2: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios de ítems no previstos, el Interventor aprueba el desglose y precio unitario de cada ítem no previsto, exigiendo la aplicación de los costos correspondientes a insumos y tarifas de la propuesta económica inicial cuando estén contemplados, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigente para el proyecto.
Firma
Nombre:
Representante Legal del Interventor o su Apoderado
Matricula No. :