## Hoja1
MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE (PTAP) DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE SILOS, DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER
No. | DESCRIPCIÓN | UND | CANTIDAD | VR. UNITARIO | VR. PARCIAL
1 | PRELIMINARES
1.01 | Localizacion y replanteo | M2 | 397.43
1.02 | Roceria y descapote | m2 | 397.43
1.03 | Campamento | Gl | 1
1.04 | Cerramiento en tela verde | ml | 100
2 | EQUIPOS
2.01 | Equipo de bombeo para llenado de tanques, compuesto por: bombas 200 gpm @ 15 psi, tablero de control, instalacion y puesta en marcha | Glb | 1
2.02 | Macromedidor Ø3" de tipo electromágnetico ext. Bridados, equipado para transmisión de datos | Und | 1
2.03 | Sistema de Preparación de SULFATO DE ALUMINIO, con tanque de capacidad de 500 litros, Bombas de diafragma, agitadores de preparación, cilindros de aforo, fachada de válvulas, rack de soportes del sistema, medidores de nivel de los tanques de preparacion, valvulas de alivio y regulacion | Glb | 1
2.04 | Sistema de Preparación de HIPOCLORITO , incluye tanque de preparacion en fibra de 500 litros , bombas de diafragma, agitadores de preparación, cilindros de aforo, fachada de válvulas, rack de soportes del sistema, medidoresde nivel de los tanques de preparacion
2.05 | Suministro e instalación de tablero de control para los equipos de dosificación | Und | 2
3 | OBRA CIVIL
3.01 | Excavacion manual en material conglomerado | m3 | 95.93
3.02 | Excavacion manual en material conglomerado profundidad mayor a 2 metros | m3 | 14.4
3.03 | retiro de material sobrante (incluye cargue manual) | m3 | 77.98
3.04 | Concreto de 17.5 Mpa para saneamiento e= 5cm | m2 | 49.66
Suministro, montaje y puesta en marcha de tanque en lámina, Ø4,40 m h=5,00 m capacidad 66 m3 c/u. Incluye ventilaciones, escalera, visor externo de nivel y conexiones (entrada, rebose, salida) extremos
3.05 | bridados tipo ANSI | Und | 1
3.06 | CONCRETO CICLOPEO | m3 | 10.95
3.07 | Losa en concreto reforzado para cimentación de tanques e= 25cm | M2 | 8.7
3.08 | Concreto para tanquilla de bombeo | m3 | 8.5
3.09 | Acero de refuerzo para losas y tanques | Kg | 2405.56
3.10 | Pases con sacanucleos para elementos en concreto existentes, incluye sellado | Und | 13
3.11 | Cajas para válvulas 0,80 m x 0,80 m en mampostería, incluye base y tapa en concreto reforzado | Und | 4
3.12 | Cajas de inspeccion 1,00 m x 0,80 m en mampostería, incluye base y tapa en concreto reforzado | Und | 2
3.13 | Caja para macromedidor 2,00 m x 1,00 m en mampostería, incluye base y tapa en concreto reforzado | Und | 1
3.14 | Cajas de inspección 0.70*.070 en mampostería, incluye base y tapa en concreto reforzado | Und | 1
3.15 | MATERIAL FILTRANTE PARA LECHOS DE SECADO INCLUYE GEOTEXTIL NT 1600 | M2 | 40
3.16 | Escalera de acceso a tanquilla de bombas | ml | 3.15
3.17 | Adecuacion sitio de disposicion final | M2 | 600
3.18 | Transporte de maquinaria pesada y amarilla | Und | 4
4 | TUBERÍAS
4.01 | Tubería Ø4" RDE 21 PVC unión mecánica | m | 77.8
4.02 | Tubería Ø3" RDE 21 PVC unión mecánica | m | 78.3
4.03 | Tubería para conexión lechos de secado Ø4" PVC sanitaria, incluye accesorios | m | 14.5
4.04 | Tubería para drenaje de cajas Ø2" PVC sanitaria, incluye accesorios | m | 22.6
4.05 | Tubería Ø6" PVC-UM tipo alcantarillado | m | 22.4
5 | VÁLVULAS Y ACCESORIOS
5.01 | Válvula de bola Ø3" de doble unión PVC ext. Liso 230 psi | Und | 3
5.02 | Válvula de compuerta Ø4" HD ext. Bridados, equipada con volante, incluye kit de tornillería | Und | 7
5.03 | Válvula de compuerta Ø3" HD ext. Bridados, equipada con volante, incluye kit de tornillería | Und | 6
5.04 | Válvula check tipo compuerta Ø4" HD ext. Bridados, incluye kit de tornillería | Und | 1
5.05 | Válvula check tipo compuerta Ø3" HD ext. Bridados, incluye kit de tornillería | Und | 1
5.06 | Válvula ventosa triple efecto Ø2" HD ext. Bridados, incluye kit de tornillería | Und | 1
5.07 | Punto de muestreo a la salida de los tanques, incluye collar de derivación Ø4" x Ø1/2", tubería y llave de chorro | Und | 1
5.08 | Punto de ventilación Ø4" HG para tanquilla de bombeo | Und | 3
5.09 | Válvula de drenaje de fondo Ø4" HD | Und | 1
5.10 | Flotador mecánico de 3" | Und | 3
5.11 | Kit silla yee Ø6" x Ø4" para colector de desagüe, incluye adaptador Ø4" PVC-S a PVC alcantarillado | Und | 1
5.12 | Soportes para tubería en concreto 21 MPa, incluye platina de aluminio y anclajes | Und | 14
5.13 | Atraques en concreto 0,30 m x 0,30 m x 0,30 m para accesorios | Und | 16
6 | REDES ELECTRICAS
6.01 | ACOMETIDA 3#8 + 1T#8 | Ml | 30
6.02 | TABLERO BIFASICO 12 CIRCUITOS CON ESPACIO TOTALIZADOR | Und | 1
6.03 | ALIMENTADOR 3#10 | Ml | 80
6.04 | EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL CONGLOMERADO PARA RED ALIMENTADORA | M3 | 6.29
6.05 | CAJAS DE PASO 0.7*0.7 | und | 3
6.06 | alimentador 3#12 | Ml | 45
6.07 | SALIDA TOMACORRIENTE | UND | 4
6.08 | SALIDA INTERRUPTOR SENCILLO | UND | 2
6.09 | SALIDA LUMINARIA INCLUYE LUMINARIA | UND | 2
7 | OBRAS DE MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO
7.01 | PAÑETE BAJA PERMEABILIDAD LISO | M2 | 111.6
7.02 | PASTA Y PINTURA EXTERIOR | M2 | 176.85
7.03 | HIDROFUGADO | M2 | 99.99
7.04 | BARANDAS EN ACERO | ML | 35
7.05 | ENCHAPE TANQUES DE DESINFECCION | M2 | 12.5
7.06 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CIELO RAZO EN RH | M2 | 16
7.07 | MORTERO DE NIVELACION e=5CM | M2 | 99
7.08 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLON GRES | M2 | 117.69
7.09 | Aseo general de obra | M2 | 397.43
7.10 | Limpieza e hidrofugado de estructuras en concreto extistentes | M2 | 102.15
7.11 | Anden e=10 cm | M2 | 86.55
8 | ENTREGA Y PUESTA EN MARCHA
8.01 | Sistema de señalización | Glb | 1.00
8.02 | Capacitacion manual de mantenimiento de elementos construidos a operador | Glb | 1.00
| ADMINISTRACIÓN |  | 32.09%
| IMPREVISTOS |  | 0.01%
| UTILIDAD |  | 3%
| IVA/UTILIDAD |  | 19%
COSTOS INDIRECTOS
COSTOS TOTALES
PGIO
TOTAL OBRA
INTERVENTORIA 7%
TOTAL OBRA E INTERVENTORIA