- OBJETO

Contratar el mantenimiento de cámaras de seguridad y demás equipos tecnológicos necesarios del sistema de video vigilancia a cargo de la Dirección Técnica de Seguridad.

- Alcance del Objeto

En las cámaras de seguridad y equipos tecnológicos instalados en las estaciones, portales y sede administrativa que pertenecen al sistema de video vigilancia de TRANSMILENIO S.A, es necesario el soporte y mantenimiento correctivo permanentemente por el CONTRATISTA y realizar adecuaciones de instalación que la entidad considere, deben tener características especiales y robustas que le permitan a TRANSMILENIO S.A.:

- Las cámaras de seguridad y equipos tecnológicos instalados en las estaciones, portales y sede administrativa que pertenecen al sistema de video vigilancia de TRANSMILENIO S.A, requieren el soporte y mantenimiento correctivo permanentemente, el cual es un servicio de condiciones, especificaciones técnicas y patrones de desempeño y calidad iguales o similares.

- Las adecuaciones de instalación que TRANSMILENIO considere sobre los equipos existentes, que requieran reinstalación y/o reubicación de cámaras que se encuentren o sean desmontadas del sistema.

- Reparacion  o reinstalacion de  cableado dañado o afectado por vandalismo o robo.

- Actualización de servidores y equipos del sistema de video vigilancia.

Es por ello, que el soporte y mantenimiento de los equipos y/o elementos tecnológicos que están implementados en las estaciones del sistema, el CONTRATISTA deberá garantizar las condiciones descritas teniendo en cuenta el itemizado de la bolsa de equipos y materiales hasta que se acaben los recursos designados para este.

Adicionalmente el CONTRATISTA, deberá atender durante la ejecución del contrato, todos los requerimientos que realice la Entidad sobre la ubicación de las cámaras, mantenimientos y soportes del sistema de video vigilancia de la entidad.

- CLASIFICACIÓN UNSPC

De acuerdo con la Guía para la codificación de bienes y servicios de acuerdo con el código estándar de productos y servicios de Naciones Unidas, V.14.080, el contrato y las obligaciones que de él se derivan están clasificados, así:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE |
| --- | --- | --- |
| 45 Equipos y Suministros para Impresión, Fotografía y Audiovisuales | 4512 Equipo de vídeo, filmación o fotografía | 45121500 Cámaras |
| 46 Equipos y Suministro de Defensa, Orden Público, Protección, Vigilancia y Seguridad | 4617 Seguridad, vigilancia y detección | 46171600 Equipo de vigilancia y detección |
| 81 Servicios basados en Ingeniería, Investigación y Tecnología | 8111 Servicios Informáticos | 81112200 Mantenimiento y soporte de software |

- PLAZO DE EJECUCIÓN

  - PRESTACIÓN DEL SERVICIO POR EL CONTRATISTA

El plazo de la prestación del servicio será de DIEZ (10) MESES o hasta agotar los recursos destinados para su ejecución, contados a partir de la fecha descrita en el acta de inicio, la cual se suscribirá con la expedición del certificado de registro presupuestal y la aprobación de las garantías por parte de TRANSMILENIO S.A. Si al finalizar el plazo anterior aún existen recursos por ejecutar, el plazo podrá extenderse hasta que se agoten éstos. En concordancia con lo anterior, una vez se concrete el plazo de ejecución del contrato sin que se haya agotado el presupuesto asignado para su ejecución, TRANSMILENIO S.A., determinará si es procedente agotar los recursos disponibles y, de considerarlo viable, se iniciarán los trámites respectivos para suscribir la prórroga para la prestación del servicio.

  - CRONOGRAMA

El soporte y mantenimiento de las cámaras y demás equipos tecnológicos implementados en el sistema de video vigilancia de TRANSMILENIO S.A. en las Estaciones y Portales del Sistema se ejecutará bajo el siguiente cronograma:

| Plazo en días /meses Calendario | ACTIVIDADES DERIVADAS DE LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA |
| --- | --- |
| Dentro de los diez (10) días siguientes a la suscripción del acta de inicio. | - El día de la suscripción del acta de inicio TRANSMILENIO S.A. a través del equipo de supervisión designado para el presente contrato y el CONTRATISTA, deberán realizar una reunión en la cual resolverán dudas e inquietudes sobre la ejecución del contrato. En esta reunión deberá participar todo el equipo de trabajo exigido en el presente anexo técnico y del que adicionalmente quiera disponer el Contratista. En el acta correspondiente se dejará constancia del cargo y el nombre de cada uno de los miembros del equipo de trabajo. - El día de la suscripción del acta de inicio, el contratista presentará los perfiles del equipo mínimo de trabajo requerido por la Entidad que previamente fueron aceptados por TRANSMILENIO para la habilitación como proponente, con los correspondientes soportes, para que el supervisor del contrato designado por TRANSMILENIO S.A., dentro de los cinco días hábiles siguientes a la suscripción del acta de inicio apruebe cada uno de estos perfiles. - Presentación por escrito que allegará de manera virtual y/o física según lo requiera TRANSMILENIO S.A., del Plan de trabajo para el soporte, mantenimientos y adecuaciones para que el sistema de video vigilancia a cargo de la Dirección Técnica de Seguridad, que este en óptimas condiciones y así tener total o la máxima cobertura posible del sistema troncal de TRANSMILENIO S.A en donde se presentarán los siguientes ítems: - Definición y aprobación de definitiva por parte de TRANSMILENIO S.A. de estaciones a intervenir, cantidad y tipo de cámaras a instalar. - Cronograma de trabajo propuesto por parte del contratista sobre las adecuaciones y mantenimientos del sistema de video vigilancia. - Descripción por parte de TRANSMILENIO S.A. a dudas e inquietudes sobre los temas de instalación, posición y visualización de las cámaras en cada una de las estaciones y portales del sistema de video vigilancia. - Evaluación de riesgos y vulnerabilidades presentadas tanto por el contratista como TRANSMILENIO S.A. Nota: Una vez el Contratista presente el documento, el supervisor del contrato designado por TRANSMILENIO S.A., lo verificará y de requerir ajustes, precisiones o aclaraciones de este, el Contratista deberá realizarlas y presentarlas dentro de los tres (3) días hábiles siguientes al recibo del correo electrónico remitido por el supervisor. |
| Dentro del mes siguiente a la suscripción del acta de inicio. | - Instalación, configuración, implementación y puesta en servicio de las cámaras y soportes anti vandálicos e integración con el sistema de video vigilancia de TRANSMILENIO S.A. de acuerdo a los requerimientos realizados por el SUPERVISOR o la persona encargada por este. - Inicio de las adecuaciones de la ductería y cableado (eléctrico y datos) en las estaciones y portales que determine de acuerdo mantenimientos correctivos que se presente por TRANSMILENIO S.A. para el soporte y mantenimiento del sistema de video vigilancia de TRANSMILENIO S.A. - Entrega de informe de actividades realizadas, el cual debe contener lo siguiente: - Registro de todas las actividades realizadas por el Contratista. - Informes del proceso de instalación, implementación y puesta en servicio con registro fotográfico y relación de inventario. - Evaluación de riesgos y vulnerabilidades presentadas en este periodo. - Realización de otras actividades propias al desarrollo y cumplimiento del objeto contractual. - Informe de los mantenimientos realizados al sistema de video vigilancia en funcionamiento. Nota: Una vez el Contratista presente el informe de actividades, el supervisor del contrato designado por TRANSMILENIO S.A., lo verificará y de requerir ajustes, precisiones o aclaraciones de este, el Contratista deberá realizarlas y presentarlas dentro de los tres (3) días hábiles siguientes al recibo del correo electrónico remitido por el supervisor. |
| Dentro de los dos (2) meses siguientes a la suscripción del acta de inicio. | - Instalación, configuración, implementación y puesta en servicio de las cámaras y soportes anti vandálicos e integración con el sistema de video vigilancia de TRANSMILENIO S.A. de acuerdo a los requerimientos realizados por el SUPERVISOR o la persona encargada por este. - Continuación de las adecuaciones de la ductería y cableado (eléctrico y datos) en las estaciones y portales que determine de acuerdo mantenimientos correctivos que se presente por TRANSMILENIO S.A. para el soporte y mantenimiento del sistema de video vigilancia de TRANSMILENIO S.A. - Entrega de informe de actividades realizadas, el cual debe contener lo siguiente: - Registro de todas las actividades realizadas por el Contratista. - Informes del proceso de instalación, implementación y puesta en servicio con registro fotográfico y relación de inventario. - Evaluación de riesgos y vulnerabilidades presentadas en este periodo. - Realización de otras actividades propias al desarrollo y cumplimiento del objeto contractual. - Informe de los mantenimientos realizados al sistema de video vigilancia en funcionamiento. Nota: Una vez el Contratista presente el informe de actividades, el supervisor del contrato designado por TRANSMILENIO S.A., lo verificará y de requerir ajustes, precisiones o aclaraciones de este, el Contratista deberá realizarlas y presentarlas dentro de los tres (3) días hábiles siguientes al recibo del correo electrónico remitido por el supervisor. |
| Dentro de los tres (3) meses siguientes a la suscripción del acta de inicio. | - Instalación, configuración, implementación y puesta en servicio de las cámaras y soportes anti vandálicos e integración con el sistema de video vigilancia de TRANSMILENIO S.A. de acuerdo a los requerimientos realizados por el SUPERVISOR o la persona encargada por este. - Continuación de las adecuaciones de la ductería y cableado (eléctrico y datos) en las estaciones y portales que determine de acuerdo mantenimientos correctivos que se presente por TRANSMILENIO S.A. para el soporte y mantenimiento del sistema de video vigilancia de TRANSMILENIO S.A. - Entrega de informe de actividades realizadas, el cual debe contener lo siguiente: - Registro de todas las actividades realizadas por el Contratista. - Informes del proceso de instalación, implementación y puesta en servicio con registro fotográfico y relación de inventario. - Evaluación de riesgos y vulnerabilidades presentadas en este periodo. - Realización de otras actividades propias al desarrollo y cumplimiento del objeto contractual. - Informe de los mantenimientos realizados al sistema de video vigilancia en funcionamiento. Nota: Una vez el Contratista presente el informe de actividades, el supervisor del contrato designado por TRANSMILENIO S.A., lo verificará y de requerir ajustes, precisiones o aclaraciones de este, el Contratista deberá realizarlas y presentarlas dentro de los tres (3) días hábiles siguientes al recibo del correo electrónico remitido por el supervisor. |
| Dentro de los cuatro (4) meses siguientes a la suscripción del acta de inicio. | - Instalación, configuración, implementación y puesta en servicio de las cámaras y soportes anti vandálicos e integración con el sistema de video vigilancia de TRANSMILENIO S.A. de acuerdo a los requerimientos realizados por el SUPERVISOR o la persona encargada por este. - Continuación de las adecuaciones de la ductería y cableado (eléctrico y datos) en las estaciones y portales que determine de acuerdo mantenimientos correctivos que se presente por TRANSMILENIO S.A. para el soporte y mantenimiento del sistema de video vigilancia de TRANSMILENIO S.A. - Entrega de informe de actividades realizadas, el cual debe contener lo siguiente: - Registro de todas las actividades realizadas por el Contratista. - Informes del proceso de instalación, implementación y puesta en servicio con registro fotográfico y relación de inventario. - Evaluación de riesgos y vulnerabilidades presentadas en este periodo. - Realización de otras actividades propias al desarrollo y cumplimiento del objeto contractual. - Informe de los mantenimientos realizados al sistema de video vigilancia en funcionamiento. Nota: Una vez el Contratista presente el informe de actividades, el supervisor del contrato designado por TRANSMILENIO S.A., lo verificará y de requerir ajustes, precisiones o aclaraciones de este, el Contratista deberá realizarlas y presentarlas dentro de los tres (3) días hábiles siguientes al recibo del correo electrónico remitido por el supervisor. |
| Dentro de los cinco (5) meses siguientes a la suscripción del acta de inicio. | - Instalación, configuración, implementación y puesta en servicio de las cámaras y soportes anti vandálicos e integración con el sistema de video vigilancia de TRANSMILENIO S.A. de acuerdo a los requerimientos realizados por el SUPERVISOR o la persona encargada por este. - Inicio de las adecuaciones de la ductería y cableado (eléctrico y datos) en las estaciones y portales que determine de acuerdo mantenimientos correctivos que se presente por TRANSMILENIO S.A. para el soporte y mantenimiento del sistema de video vigilancia de TRANSMILENIO S.A. - Entrega de informe de actividades realizadas, el cual debe contener lo siguiente: - Registro de todas las actividades realizadas por el Contratista. - Informes del proceso de instalación, implementación y puesta en servicio con registro fotográfico y relación de inventario. - Evaluación de riesgos y vulnerabilidades presentadas en este periodo. - Realización de otras actividades propias al desarrollo y cumplimiento del objeto contractual. - Informe de los mantenimientos realizados al sistema de video vigilancia en funcionamiento. Nota: Una vez el Contratista presente el informe de actividades, el supervisor del contrato designado por TRANSMILENIO S.A., lo verificará y de requerir ajustes, precisiones o aclaraciones de este, el Contratista deberá realizarlas y presentarlas dentro de los tres (3) días hábiles siguientes al recibo del correo electrónico remitido por el supervisor. |
| Dentro de los seis (6) meses siguientes a la suscripción del acta de inicio. | - Instalación, configuración, implementación y puesta en servicio de las cámaras y soportes anti vandálicos e integración con el sistema de video vigilancia de TRANSMILENIO S.A. de acuerdo a los requerimientos realizados por el SUPERVISOR o la persona encargada por este. - Inicio de las adecuaciones de la ductería y cableado (eléctrico y datos) en las estaciones y portales que determine de acuerdo mantenimientos correctivos que se presente por TRANSMILENIO S.A. para el soporte y mantenimiento del sistema de video vigilancia de TRANSMILENIO S.A. - Entrega de informe de actividades realizadas, el cual debe contener lo siguiente: - Registro de todas las actividades realizadas por el Contratista. - Informes del proceso de instalación, implementación y puesta en servicio con registro fotográfico y relación de inventario. - Evaluación de riesgos y vulnerabilidades presentadas en este periodo. - Realización de otras actividades propias al desarrollo y cumplimiento del objeto contractual. - Informe de los mantenimientos realizados al sistema de video vigilancia en funcionamiento. Nota: Una vez el Contratista presente el informe de actividades, el supervisor del contrato designado por TRANSMILENIO S.A., lo verificará y de requerir ajustes, precisiones o aclaraciones de este, el Contratista deberá realizarlas y presentarlas dentro de los tres (3) días hábiles siguientes al recibo del correo electrónico remitido por el supervisor. |
| Dentro de los siete (7) meses siguientes a la suscripción del acta de inicio. | - Instalación, configuración, implementación y puesta en servicio de las cámaras y soportes antivandálicos e integración con el sistema de video vigilancia de TRANSMILENIO S.A.de acuerdo a los requerimientos realizados por el SUPERVISOR o la persona encargada por este. - Inicio de las adecuaciones de la ductería y cableado (eléctrico y datos) en las estaciones y portales que determine de acuerdo mantenimientos correctivos que se presente por TRANSMILENIO S.A. para el soporte y mantenimiento del sistema de video vigilancia de TRANSMILENIO S.A. - Entrega de informe de actividades realizadas, el cual debe contener lo siguiente: - Registro de todas las actividades realizadas por el Contratista. - Informes del proceso de instalación, implementación y puesta en servicio con registro fotográfico y relación de inventario. - Evaluación de riesgos y vulnerabilidades presentadas en este periodo. - Realización de otras actividades propias al desarrollo y cumplimiento del objeto contractual. - Informe de los mantenimientos realizados al sistema de video vigilancia en funcionamiento. Nota: Una vez el Contratista presente el informe de actividades, el supervisor del contrato designado por TRANSMILENIO S.A., lo verificará y de requerir ajustes, precisiones o aclaraciones de este, el Contratista deberá realizarlas y presentarlas dentro de los tres (3) días hábiles siguientes al recibo del correo electrónico remitido por el supervisor. |
| Dentro de los ocho (8) meses siguientes a la suscripción del acta de inicio. | - Instalación, configuración, implementación y puesta en servicio de las cámaras y soportes anti vandálicos e integración con el sistema de video vigilancia de TRANSMILENIO S.A. de acuerdo a los requerimientos realizados por el SUPERVISOR o la persona encargada por este. - Inicio de las adecuaciones de la ductería y cableado (eléctrico y datos) en las estaciones y portales que determine de acuerdo mantenimientos correctivos que se presente por TRANSMILENIO S.A. para el soporte y mantenimiento del sistema de video vigilancia de TRANSMILENIO S.A. - Entrega de informe de actividades realizadas, el cual debe contener lo siguiente: - Registro de todas las actividades realizadas por el Contratista. - Informes del proceso de instalación, implementación y puesta en servicio con registro fotográfico y relación de inventario. - Evaluación de riesgos y vulnerabilidades presentadas en este periodo. - Realización de otras actividades propias al desarrollo y cumplimiento del objeto contractual. - Informe de los mantenimientos realizados al sistema de video vigilancia en funcionamiento. Nota: Una vez el Contratista presente el informe de actividades, el supervisor del contrato designado por TRANSMILENIO S.A., lo verificará y de requerir ajustes, precisiones o aclaraciones de este, el Contratista deberá realizarlas y presentarlas dentro de los tres (3) días hábiles siguientes al recibo del correo electrónico remitido por el supervisor. |
| Dentro de los nueve (9) meses siguientes a la suscripción del acta de inicio. | - Instalación, configuración, implementación y puesta en servicio de las cámaras y soportes anti vandálicos e integración con el sistema de video vigilancia de TRANSMILENIO S.A. de acuerdo a los requerimientos realizados por el SUPERVISOR o la persona encargada por este. - Inicio de las adecuaciones de la ductería y cableado (eléctrico y datos) en las estaciones y portales que determine de acuerdo mantenimientos correctivos que se presente por TRANSMILENIO S.A. para el soporte y mantenimiento del sistema de video vigilancia de TRANSMILENIO S.A. - Entrega de informe de actividades realizadas, el cual debe contener lo siguiente: - Registro de todas las actividades realizadas por el Contratista. - Informes del proceso de instalación, implementación y puesta en servicio con registro fotográfico y relación de inventario. - Evaluación de riesgos y vulnerabilidades presentadas en este periodo. - Realización de otras actividades propias al desarrollo y cumplimiento del objeto contractual. - Informe de los mantenimientos realizados al sistema de video vigilancia en funcionamiento. Nota: Una vez el Contratista presente el informe de actividades, el supervisor del contrato designado por TRANSMILENIO S.A., lo verificará y de requerir ajustes, precisiones o aclaraciones de este, el Contratista deberá realizarlas y presentarlas dentro de los tres (3) días hábiles siguientes al recibo del correo electrónico remitido por el supervisor. |
| Dentro de los diez (10) meses siguientes a la suscripción del acta de inicio. | - Instalación, configuración, implementación y puesta en servicio de las cámaras y soportes anti vandálicos e integración con el sistema de video vigilancia de TRANSMILENIO S.A. de acuerdo a los requerimientos realizados por el SUPERVISOR o la persona encargada por este. - Inicio de las adecuaciones de la ductería y cableado (eléctrico y datos) en las estaciones y portales que determine de acuerdo mantenimientos correctivos que se presente por TRANSMILENIO S.A. para el soporte y mantenimiento del sistema de video vigilancia de TRANSMILENIO S.A. - Entrega de informe de actividades realizadas, el cual debe contener lo siguiente: - Registro de todas las actividades realizadas por el Contratista. - Informes del proceso de instalación, implementación y puesta en servicio con registro fotográfico y relación de inventario. - Evaluación de riesgos y vulnerabilidades presentadas en este periodo. - Realización de otras actividades propias al desarrollo y cumplimiento del objeto contractual. - Informe de los mantenimientos realizados al sistema de video vigilancia en funcionamiento. Nota: Una vez el Contratista presente el informe de actividades, el supervisor del contrato designado por TRANSMILENIO S.A., lo verificará y de requerir ajustes, precisiones o aclaraciones de este, el Contratista deberá realizarlas y presentarlas dentro de los tres (3) días hábiles siguientes al recibo del correo electrónico remitido por el supervisor. |

- DEFINICIONES

ANS: Acuerdo de Niveles de Servicio, estos definen y controlan las expectativas de calidad de servicio entre las partes.

API: Funciones o servicios provistos por una interfaz de programación y que permite a un software externo interactuar con el software proveedor de la interfaz

ARCGIS: Conjuntos de herramientas que permiten la gestión, consulta y publicación de información geográfica.

AUTENTICAR: Mecanismo por medio del cual se tiene seguridad que un usuario es quien pretende ser.

AUTORIZAR: Mecanismo por medio del cual se indica si un usuario tiene permiso de ejecutar una acción o acceso a un elemento de la solución.

BPM: "Business Process Management" En el contexto de este desarrollo es la herramienta por medio de la cual se modelan los procesos de negocio.

BPMN: "Business Process Model and Notation" Estándar XML usado para modelar procesos de negocio.

BASE DE DATOS (DBMS): "Database Management System" Repositorio dentro del cual se aloja información estructurada y relacionada.

BASE DE DATOS DE DOCUMENTOS INDIZADOS: Repositorio de contenido donde se lleva información preparada exclusivamente para realizar búsquedas del contenido de Documentos, metadatos o soportes digitales.

BUS DE SERVICIOS: COMPONENTE DE SOFTWARE encargado de gestionar la comunicación entre servicios WEB.

CLASIFICACIÓN DOCUMENTAL: Acción de insertar un documento o expediente dentro de un clasificador documental.

CLASIFICADOR DOCUMENTAL: Estructura de árbol lógico n-ario dentro de la cual se organizan los documentos y expedientes. Hay un clasificador obligatorio y es la Tabla de Retención Documental, que está organizada según dependencia, serie, subserie y tiene asociada las reglas de retención documental. Otros clasificadores pueden ser definidos por el usuario, tales como clasificador de procesos, clasificador geográfico, clasificador de concesiones, etc. Cada nivel del árbol de clasificación puede contener uno o más metadatos.

CONJUNTO DE DOCUMENTOS: Es un conjunto de documentos que se comporta como una unidad, tiene un identificador único y cada uno de sus elementos poseen un identificador único derivado del identificador del conjunto; cada documento del conjunto de documentos es accesible en forma individual, a través de su identificador, y el conjunto como un todo es accesible en forma similar. Ejemplos de conjuntos de documentos son un correo electrónico que contiene mensaje y anexos, o un documento de entrada que contiene carta remisoria y anexos.

COMPONENTE DE SOFTWARE: elemento de una solución de software que ofrece un conjunto de servicios, o funcionalidades, a través de interfaces definidas.

CONTRATISTA: Corresponde a la persona natural o jurídica, que individualmente o mediante figura asociativa (consorcio, unión temporal) pretende participar en el proceso.

CONFIDENCIALIDAD: Propiedad de una conversación de comunicación o transferencia de información en la cual los participantes de esta pueden emitir/enviar y recibir sus mensajes sin que terceros ajenos a la comunicación conozcan el contenido de estos. Propiedad de una consulta en la cual la información obtenida está de acuerdo con los derechos de acceso de quien la realiza a los contenidos de información.

CONFIGURACIÓN: En el contexto del contrato la CONFIGURACIÓN incluye todas las actividades requeridas para:

- Especificar los procesos de negocio incluidos en el alcance contractual y sus actividades

- Identificar los tipos documentales que aplican y sus metadatos

- Identificar los clasificadores necesarios, su estructura y metadatos

- Identificar las reglas de negocio que aplican a todos los procesos

- Configurar el sistema con toda la información requerida para que el sistema apoye correctamente los procesos de negocio especificados

- Inicializar el sistema con toda la información requerida para que funcione correctamente y apoye los procesos incluidos en el alcance en su ambiente de pruebas y sus ambientes de preproducción y producción.

DISPONIBILIDAD: propiedad de un elemento (vg. expediente, documento, índice) que indica que puede ser accedido, consultado, presentado, o utilizado cuando se requiere; la disponibilidad de documentos es muy dependiente del soporte en qué están creados los documentos. Propiedad de un equipo (vg. computador, disco, scanner, etc.) que indica que está operativo cuando se requiere.

DOCUMENTO: Es un mensaje de información localizado en un medio de soporte. En el contexto de este proceso un documento corresponde a una instancia de un tipo documental el cual puede contener un soporte digital, y puede ser un documento sencillo o un conjunto de documentos. Los documentos de interés para la solución de gestión documental son inmutables, es decir, no se pueden modificar sin violar las reglas de negocio de la solución.

FTP: “File transfer protocol" protocolo de transferencia de archivos.

GRUPOS DE USUARIOS: Conjunto de usuarios que tienen una característica común para el negocio. Un grupo de usuarios puede contener un conjunto de usuarios, y además otros grupos de usuarios en forma recursiva y jerárquica.

HTTP/HTTPS: "Hypertext transfer protocol (secure)" protocolo de transferencia de hipertexto (seguro).

IDENTIFICADOR: Valor único asignado a un documento para diferenciarlo de cualquier otro en la solución.

IMAP: "Internet Message Access Protocol" Protocolo que permite conexión con cuentas de correo electrónico.

INDEXACIÓN: En el contexto de la solución se refiere al proceso mediante el cual se mantiene una BASE DE DATOS de contenido preparado específicamente para realizar búsquedas.

KICKOFF: La reunión de Kickoff es la primera reunión entre el equipo de trabajo ejecutor y el contratista, que tiene por objetivo el entendimiento general del proyecto y la alineación de estrategias para la ejecución de este.

LAN: "Local Área Network" Red de área local.

LDAP: "Lightweight Directory Access Protocol " Protocolo a nivel de aplicación con el cual se permite acceso a un directorio.

METADATOS: ￼Son variables que proveen información acerca de otros componentes de datos. Los metadatos ayudan a describir el contenido o trámite de los documentos o los expedientes.

MÓDULO: En el contexto de la solución se refiere a un conjunto de funcionalidad agrupada de forma lógica relacionada con el negocio a apoyar.

.NET: Plataforma de lenguajes de programación de Microsoft.

OCR: "Optical Character Recognition" Mecanismo mediante el cual se extrae información textual de una imagen.

PMI:  Project Management Institute. Según el contexto, también significarán las mejores prácticas en la administración de proyectos propuestas por el Instituto, condensadas en el “Project Management Body of Knowledge” – PMBOK.

POP: "Post Office Protocol" Protocolo para descarga de correo de un servidor.

PRUEBA TÉCNICA: En el contexto de la solución de gestión documental, actividad de aseguramiento o control de calidad en la cual se verifica el cumplimiento de los estándares de calidad establecidos, y de los requerimientos funcionales, de seguridad y no funcionales del software. También, prueba realizada para asegurar que la solución cumple con los requerimientos obligatorios especificados.

REGISTRO DOCUMENTAL: Conjunto de uno o más documentos que dan testimonio de una actuación de la entidad o de sus terceros con respecto a un asunto de competencia de la entidad.  Corresponde con el término “récord” en su versión en idioma inglés. De acuerdo con la especificación MOREQ un registro requiere que los documentos que componen el conjunto hayan sido correctamente recibidos o emitidos, asignados con un identificador único, digitalizados si es necesario, clasificados e incorporados en un expediente, y declarados inmodificables (inmutables).

REQUERIMIENTO: Requisito que debe cumplir la solución.

REST: "Representational State transfer": Esquema por el cual se ofrece interoperabilidad en la WEB vía comunicación programa a programa (PPC).

SEGURIDAD: La seguridad dentro del contexto de la solución comprende las siguientes características fundamentales: confidencialidad, integridad, disponibilidad.

SOLUCIÓN: Es el conjunto de componentes de software y datos que proveen una solución a los requerimientos de GDOC.

SMTP: "Simple Mail transfer protocol" protocolo para transferencia simple de correo.

SOA: "Service oriented architecture" es una arquitectura diseñada para la integración de todos los distintos aplicativos que conforman la infraestructura del cliente, pero también busca la integración con aplicativos externos como de proveedores.

SOAP: "Simple Object Access Protocol" Protocolo de comunicación para el intercambio de datos xml.

SOPORTE DIGITAL: Archivo binario (PDF, MS Office, txt, etc.) asociado a un documento como soporte donde se encuentra el mensaje de información de este.

TCP/UPD: “Transmission control protocol / user datagram protocol" protocolos de transmisión orientado y no orientado a conexión.

WEB SERVICE: Servicio web que ofrece una funcionalidad a otros componentes a través de un protocolo específico de comunicación.

WAN: "Wide área network" Red de área amplia.

WYSIWYG: "What you see is what you get" Forma de nombrar a herramientas que apoyan la construcción de componentes gráficos mediante controles visuales.

- REQUERIMIENTOS, CARACTERÍSTICAS Y CONDICIONES TÉCNICAS

A continuación, se realiza la descripción detallada de los equipos que hacen parte del sistema de video vigilancia que actualmente tiene en operación TRANSMILENIO S.A.:

  - SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA ACTUAL DE TRANSMILENIO S.A.

Como se desprende del objeto del contrato y su alcance, el Contratista estará obligado a realizar el mantenimiento correctivo de todo el sistema de video vigilancia en funcionamiento ubicado en el Sistema TransMilenio.

En tal sentido, a continuación, se describen los equipos detallados en cantidades y ubicación dentro del Componente Troncal de la Entidad, que se encuentran en funcionamiento:

| ITEM | ELEMENTO | CANTIDAD |
| --- | --- | --- |
| 1 | CÁMARAS DE SEGURIDAD | 1009 |
| 2 | CÁMARAS DE CONTEO DE EVASORES (PERIMETRALES) | 617 |
| 3 | CÁMARAS DE CONTEO DE EVASORES (TORNIQUETES) | 281 |
| 4 | CÁMARAS EN BODEGA | 245 |
| 5 | LICENCIAS ISS SECUROS | 2155 |
| 6 | ISS CENTRAL STORAGE | 2 |
| 7 | ISS VMS SERVER | 7 |
| 8 | SWICHT FAST ETHERNET | 38 |
| 9 | RACK IP65 | 26 |

    - Cantidad de cámaras instaladas y su distribución

| ESTACIÓN | PERIMETRAL | SEGURIDAD | TORNIQUETE | TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 21 Ángeles | 8 | 3 | 2 | 13 |
| 7 DE AGOSTO | 8 | 7 | 2 | 17 |
| ALQUERIA | 8 | 5 | 1 | 14 |
| AV 68 | 4 | 8 | 2 | 14 |
| AV AMERICA X AVBOYACA | 0 | 14 | 1 | 15 |
| AV BOYACA | 4 | 3 | 2 | 9 |
| AV CALI | 4 | 8 | 3 | 15 |
| AV CHILE | 0 | 20 | 0 | 20 |
| AV DORADO | 4 | 7 | 1 | 12 |
| AV JIMENEZ | 8 | 0 | 0 | 8 |
| AV ROJAS | 0 | 19 | 0 | 19 |
| AVENIDA 39 | 12 | 11 | 0 | 23 |
| BIBLIOTECA TUNAL | 4 | 2 | 2 | 8 |
| BICENTENARIO | 12 | 11 | 0 | 23 |
| BOSA | 8 | 6 | 4 | 18 |
| CAD | 4 | 3 | 1 | 8 |
| Calle 100 | 12 | 13 | 10 | 35 |
| Calle 106 | 0 | 13 | 0 | 13 |
| Calle 127 | 0 | 6 | 0 | 6 |
| Calle 142 | 0 | 11 | 0 | 11 |
| Calle 146 | 12 | 10 | 2 | 24 |
| Calle 161 | 0 | 10 | 0 | 10 |
| Calle 187 | 4 | 5 | 2 | 11 |
| CALLE 19 | 12 | 8 | 4 | 24 |
| CALLE 22 | 12 | 11 | 0 | 23 |
| CALLE 34 | 12 | 11 | 4 | 27 |
| CALLE 40 SUR | 4 | 14 | 2 | 20 |
| CALLE 45 | 12 | 8 | 4 | 24 |
| CALLE 57 | 12 | 13 | 1 | 26 |
| Calle 85 | 12 | 13 | 8 | 33 |
| CAMPIN | 0 | 8 | 0 | 8 |
| CAN | 0 | 13 | 0 | 13 |
| CARRERA 43 COMAPAN | 8 | 4 | 2 | 14 |
| CARRERA 47 | 8 | 9 | 2 | 19 |
| CARRERA 53 | 4 | 3 | 2 | 9 |
| CARRERA 90 | 4 | 7 | 2 | 13 |
| CASTELLANA | 0 | 8 | 0 | 8 |
| CDS CARRERA 32 | 8 | 7 | 2 | 17 |
| CENTRO MEMORIA | 8 | 6 | 2 | 16 |
| CIUDAD JARDIN | 8 | 4 | 2 | 14 |
| CIUDAD UNIVERSITARIA | 0 | 8 | 0 | 8 |
| COMUNEROS | 8 | 6 | 2 | 16 |
| CONSEJO DE BOGOTA | 0 | 7 | 0 | 7 |
| CONSUELO | 0 | 5 | 0 | 5 |
| CORFERIAS | 0 | 7 | 0 | 7 |
| COUNTRY SUR | 8 | 5 | 6 | 19 |
| DE LA SABANA | 8 | 0 | 0 | 8 |
| DESPENSA | 0 | 5 | 0 | 5 |
| DISTRITO GRAFITI | 0 | 14 | 1 | 15 |
| EL TIEMPO MALOKA | 0 | 13 | 0 | 13 |
| ESCUELA MILITAR | 0 | 7 | 0 | 7 |
| ESTACIÓN BANDERAS | 0 | 43 | 3 | 46 |
| FERIAS | 4 | 3 | 2 | 9 |
| FLORES | 10 | 7 | 6 | 23 |
| FUCHA | 8 | 4 | 2 | 14 |
| GENERAL SANTANDER | 8 | 11 | 1 | 20 |
| GOBERNACIÓN | 0 | 13 | 0 | 13 |
| GRANJA | 4 | 15 | 2 | 21 |
| Gratamira | 8 | 6 | 2 | 16 |
| GUATOQUE VERAGUAS | 0 | 11 | 1 | 12 |
| Heroes - Gel´hada | 12 | 16 | 5 | 33 |
| HORTUA | 8 | 6 | 4 | 18 |
| HOSPITAL | 0 | 6 | 0 | 6 |
| Humedal Cordoba | 8 | 5 | 2 | 15 |
| JIMENEZ | 12 | 0 | 0 | 12 |
| La Campiña | 4 | 2 | 2 | 8 |
| LAS AGUAS | 2 | 0 | 0 | 2 |
| LAS NIEVES | 8 | 0 | 6 | 14 |
| LEON XIII | 0 | 9 | 0 | 9 |
| MADELENA | 8 | 5 | 2 | 15 |
| MANDALAY | 0 | 12 | 1 | 13 |
| MARSELLA | 0 | 20 | 1 | 21 |
| Mazurén | 0 | 13 | 0 | 13 |
| MINUTO DE DIOS | 8 | 9 | 2 | 19 |
| MODELIA | 0 | 13 | 0 | 13 |
| MOLINOS | 8 | 8 | 7 | 23 |
| MOVISTAR ARENA | 8 | 7 | 2 | 17 |
| MUSEO DEL ORO | 4 | 0 | 4 | 8 |
| NARIÑO | 10 | 2 | 2 | 14 |
| Niza - Cl 127 | 4 | 6 | 2 | 12 |
| NORMANDIA | 0 | 13 | 0 | 13 |
| NQS CALLE 30SUR | 8 | 5 | 1 | 14 |
| NQS CALLE 38A SUR | 8 | 8 | 2 | 18 |
| NQS CALLE 75 | 0 | 12 | 0 | 12 |
| OLAYA | 4 | 3 | 2 | 9 |
| PALOQUEMAO | 0 | 7 | 0 | 7 |
| PARQUE TUNAL | 4 | 2 | 2 | 8 |
| Pepe Sierra | 8 | 6 | 3 | 17 |
| PERDOMO | 0 | 5 | 0 | 5 |
| POLICARPA | 8 | 6 | 2 | 16 |
| POLO | 4 | 13 | 2 | 19 |
| PORTAL 20 DE JULIO | 0 | 0 | 6 | 6 |
| PORTAL 80 | 0 | 0 | 17 | 17 |
| PORTAL AMERICAS | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Portal de Suba | 0 | 0 | 16 | 16 |
| PORTAL DORADO | 0 | 0 | 7 | 7 |
| Portal Norte | 8 | 0 | 18 | 26 |
| PORTAL SUR | 0 | 0 | 18 | 18 |
| PORTAL USME | 0 | 3 | 0 | 3 |
| PRADERA | 6 | 9 | 2 | 17 |
| Prado | 0 | 8 | 0 | 8 |
| PRIMERA DE MAYO | 8 | 5 | 0 | 13 |
| PUENTE ARANDA | 8 | 4 | 2 | 14 |
| Puentelargo | 4 | 4 | 1 | 9 |
| QUINTA PAREDES | 0 | 13 | 0 | 13 |
| QUIRIGUA | 4 | 3 | 2 | 9 |
| QUIROGA | 6 | 5 | 1 | 12 |
| RESTREPO | 8 | 8 | 5 | 21 |
| RICAURTE | 4 | 12 | 2 | 18 |
| Rionegro | 8 | 5 | 1 | 14 |
| SALITRE EL GRECO | 0 | 13 | 0 | 13 |
| SAN BERNARDO | 8 | 0 | 0 | 8 |
| SAN DIEGO | 0 | 8 | 0 | 8 |
| SAN FACON CARRERA 22 | 8 | 0 | 0 | 8 |
| San Martín | 8 | 5 | 2 | 15 |
| SAN MATEO | 12 | 14 | 7 | 33 |
| SAN VICTORINO | 12 | 0 | 2 | 14 |
| SANTA ISABEL | 0 | 7 | 0 | 7 |
| SANTA LUCIA | 8 | 10 | 0 | 18 |
| SEVILLANA | 0 | 5 | 0 | 5 |
| SOCORRO | 4 | 3 | 0 | 7 |
| Suba - Calle 100 | 0 | 6 | 0 | 6 |
| Suba - Calle 116 | 8 | 0 | 2 | 10 |
| Suba - Calle 95 | 8 | 5 | 2 | 15 |
| Suba - TV91 | 4 | 10 | 2 | 16 |
| TERCER MILENIO | 0 | 10 | 0 | 10 |
| Terminal | 0 | 6 | 0 | 6 |
| TERREROS | 0 | 10 | 0 | 10 |
| Toberin - Foundever | 6 | 11 | 0 | 17 |
| TRANSVERSAL 86 | 0 | 12 | 1 | 13 |
| TYGUA SAN JOSE | 0 | 12 | 0 | 12 |
| U NACIONAL | 0 | 8 | 0 | 8 |
| UNIVERSIDADES | 8 | 6 | 3 | 17 |
| VENECIA | 0 | 3 | 0 | 3 |
| Virrey | 0 | 9 | 1 | 10 |
| ZONA INDUSTRIAL | 5 | 6 | 3 | 14 |
| BODEGA BANDERAS | 0 | 245 | 0 | 245 |
| TOTAL GENERAL | 617 | 1254 | 281 | 2152 |

    - Tipo de cámaras

Como se mencionó dentro del objeto del contrato y su alcance, está el que el CONTRATISTA está obligado a realizar el mantenimiento preventivo del Sistema de Vigilancia en funcionamiento de los portales y el mantenimiento correctivo de todo el sistema de video vigilancia en funcionamiento ubicado en el Sistema TransMilenio, por lo que resulta trascendental además de describir el número de equipos y su ubicación, describir las características y referencias de los equipos y cámaras que actualmente componen el Sistema de Video Vigilancia, para que el CONTRATISTA se apropie del conocimiento, elementos y equipos que le permitan realizar ese mantenimiento, a continuación se describen las referencias y características de las cámaras y equipos que componen el Sistema de Video Vigilancia que se encuentra en funcionamiento y que deberá ser objeto de mantenimiento, así:

AXIS P3225- LVE MKII

Cantidad: 173

AXIS P3245-LVE

Cantidad: 38

AXIS 1435-LE

Cantidad:3

AXIS M3046-V

Cantidad: 4

Mobotix Mx-VD2A-5-IR-VA

Cantidad: 900

Mobotix Mx-VD3A-2-IR-VA

Cantidad: 1.034

    - VMS ISS SECUROS

Equipos y licencias de visualización y grabación de video

CANTIDAD: 2155 licencias ISS SecurOS Premium entreprise

ISS CENTRAL STORAGE

CANTIDAD: 2

ISS Central Storage Unit 600 - 24 x Bays / 4U / 240 TB / Win Server 2016 / 32 GB RAM / Connect up to 3 additional Storage Expansion Units / USB Hardware.

ISS VMS SERVER

CANTIDAD: 1

ISS VMS Server 401 - 1U 4 Bay / 2 x Intel E5 2620 v4 / 16 GB RAM / Win Server 2016 / NODRIVES.

ISS VMS SERVER

CANTIDAD: 3

Servidor de Procesamiento y Almacenamiento ISS VMS Server serie 450 de 416TB RAW (26 discos de 16TB Cada uno), dos unidades de rack, dos (2) procesadores Intel Xeon silver 4216, 32GB RAM, dos (2) discos duros de 240GB SSD en RAID1 para Sistema operativo, dos (2) Interfaces de red a 1Gb Ethernet, dos (2) Interfaces de red a 10Gb SFP+, Sistema operativo Windows 10 Pro, 5 años de garantía NBD.

ISS VMS SERVER

CANTIDAD: 2

Servidores de Procesamiento y Almacenamiento ISS VMS Server 450 - 2U 26- Bay Rackmount, (2) Xeon Silver 4216, 32GB RAM, (2) 240GB SSD RAID1, 420TB NLSAS (21 x 20TB - RAID6), (2) 1GbE NIC, (2) 10GbE SFP+, (2) DAC Cables, IDRAC  Express, Win 10 Pro, 5YR NBD KYHD Warranty

ISS VMS SERVER

CANTIDAD: 1

Servidor de Procesamiento ISS VMS Server serie Sin discos para almacenamiento, dos unidades de rack, dos (2) procesadores Intel Xeon silver 4210, 32GB RAM, dos (2) discos duros de 240GB SSD en RAID1 para Sistema operativo, dos (2) Interfaces de red a 1Gb Ethernet, dos (2) Interfaces de red a 10Gb SFP+, Sistema operativo Windows 10 Pro, 5 años de garantía NBD.

NOTA ACLARATORIA: El sistema de cámaras de Seguridad Ciudadana de Bogotá administrado por la secretaria Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia y operado por la Policía Metropolitana de Bogotá, cuenta con la plataforma de gestión, monitoreo y grabación de cámaras llamada VMS ISS SecurOS. Esta plataforma esta implementada en el Centro de Comando, Control, Comunicaciones y Cómputo de Bogotá (C4), y permite la integración de diferentes tipos y marcas de cámaras; en la actualidad el sistema de Seguridad Ciudadana de Bogotá cuenta con 4800 cámaras aproximadamente.  Por tal motivo el Sistema de Video Vigilancia de TRANSMILENIO S.A. debe quedar implementado y gestionado por la misma plataforma que maneja el sistema de Seguridad Ciudadana de Bogotá.

    - Switchs Fast Ethernet

CANTIDAD TOTAL:  38

    - Características Técnicas mínimas de las cámaras IP ofertada

Características Técnicas mínimas de las cámaras de seguridad

Sensor de imagen

CMOS RGB de Barrido Progresivo de 1/2.8" o mayor

Alta sensibilidad para imágenes a color en condiciones de muy baja iluminación

Lente

Varifocal mecanizado 3,4 – 8,9 mm, F1.8 o superior

con zoom y foco remoto con corrección por Infrarrojos

Campo de visión horizontal: 40 ° a 100° o superior

Campo de visión vertical: 25° a 50° o superior

control de P-Iris o tecnología equivalente

De día y de noche

Filtro bloqueador de infrarrojos extraíble automáticamente

Iluminación mínima

Con tecnología avanzada de imágenes WDR y para condiciones de poca luz

Color: 0,1 lux o inferior

B/N: 0,02 lux o inferior

0 lux con iluminación de infrarrojos activada

Velocidad de obturación.

Con WDR 1/17000 o menor

Ajuste de ángulo de cámara

Horizontal 0° a 360°, vertical 0° a 70° o mayor, rotación 0° a 340° o mayor

Compresión de vídeo

H.264

H.265

Motion JPEG

Resoluciones

1920x1080 o superior

Velocidad de imagen

Como mínimo 30fps con WDR a la máxima resolución

Retransmisión de vídeo

Múltiples secuencias configurables individualmente en H.264 y H.265 Códec Inteligente para ahorro de ancho de banda con:

- Tecnología de ajuste dinámico del Grupo de Imágenes

- Tecnología de ajuste dinámico de Cuadros por Segundo

Consumo para escena de muy alta complejidad y actividad a 720p@15 FPS y H.264 con compresión 30:

- Ancho de banda promedio: 750 kbit/s o menor

- Grabación continua @30 días: 250 GB o menor

Velocidad de fotogramas y ancho de banda controlables

VBR y/o ABR y/o MBR H264/H.265

Parámetros de la imagen

Corrección de distorsión de Barril, Contraste local, Balance de blancos,  Control de exposición (incluido el control de ganancia automático), Desempañado, Saturación de color, umbral día/noche, mapeo de tonos, zonas de exposición, desempañado, tecnología avanzada de imágenes WDR: hasta 120 dB en función de la escena, ajuste preciso del comportamiento ante condiciones de poca luz, superposición dinámica de texto e imágenes, máscaras de privacidad, duplicación de imágenes, rotación: 0°, 90°, 180°, 270°, incluido formato pasillo

Movimiento horizontal/vertical y zoom

PTZ digital, posiciones predefinidas

Zoom digital

Retransmisión de audio

Full dúplex

2 way audio – bidireccional

Entrada/salida de audio

Entrada de micrófono externo, entrada de línea, salida de línea, control de ganancia automático.

Conectividad de audio bidireccional a través de interfaces opcionales de audio y E/S

Seguridad

Protección por contraseña, cifrado HTTPS, control de acceso IEEE 802.1X (TLS), autenticación digest, encriptación para protección de password (AES), conforme NDAA, firmware firmado.

Protocolos compatibles

IPv4, IPv6, HTTP, HTTPS, SSL, TLS, QoS, FTP, SMTP, UPnP, SNMP, DDNS, NTP, RTSP, RTP, TCP, UDP, IGMP, ICMP, DHCP.

Interfaz de programación de aplicaciones

Api abierto para la integración

Onvif profile G, Onvif profile S, Onvif profile T, Onvif profile M; se deben poder consultar en www.onvif.org . La certificación debe haberse hecho con la herramienta de prueba versión 21 o superior (adjuntar certificación)

Análisis, entradas externas, supervisión de entrada, eventos de almacenamiento en el extremo, entradas virtuales a través de API o tecnología equivalente.

Acciones de evento

Grabación en memoria SD o Folder compartido en Red
Notificación: Correo Electrónico, HTTP, HTTPS, TCP y SNMP
Superposición de Teletexto, activación a través de contactos de salida, reproducción de audio (Agregación de micrófono para cámaras con conector)

Carcasa

Carcasa de material resistente con clasificación resistente al agua y al polvo IP66 mínimo y/o Nema 4x, con clasificación a prueba de impactos IK10 o superior,

Alimentación

Alimentación a través de Ethernet (PoE).

Conectores

RJ45 10BASE-T/100BASE-T PoE

Conectividad de audio y E/S a través de las interfaces de audio y E/S

Iluminación con infrarrojos

IR con LED de infrarrojos de larga duración, con bajo consumo de energía, de 850 nm

Rango de alcance de 40 m o más según la escena

Almacenamiento

Compatible con tarjetas microSD/microSDHC/microSDXC y cifrado.

Grabación en almacenamiento conectado a la red (NAS)

Condiciones de funcionamiento

De -40 °C a 50 °C o superior

Humedad relativa del 10 al 90 % (con condensación)

Condiciones de almacenamiento

De -0 °C a 55 °C

Humedad relativa del 10 al 90 % (sin condensación)

Homologaciones

EMC

IEC 62236-4 o EMC EN55032 clase a o FCC parte 15 sub parte b clase a (O equivalentes)

Seguridad

IEC/EN/UL 60950-22, IS 13252 o equivalentes

Ambientales

IEC 60068-2-1 o equivalentes

Idiomas

Inglés, español

Garantía

5 años por fabricante

MTBF: Mayor a 90.000 horas certificado por el fabricante.

RoHs certificado por el fabricante

  - ADECUACIONES DE INSTALACIÓN (en caso de requerirse)

Los materiales e insumos para la instalación deben ser determinados por el contratista. El Contratista está obligado a realizar la instalación de las cámaras de evasión y seguridad al interior de las estaciones y portales del sistema TRANSMILENIO S.A., por lo que deberá cumplir con las siguientes condiciones:

- El soporte metálico para cámaras de evasión puertas perimetral debe ser fabricado con tubería EMT 1/2” más el soporte circular metálico de diámetro variable de acuerdo con la cámara ofertada, de un largo con respecto al filo de la puerta de 65 cm e instalado a una altura de 2,45 metros de la rampa de acceso de los buses sobre la estructura metálica de la estación nunca sobre los rieles de la puerta. Debe estar recubierto en pintura anticorrosiva y acabado final en pintura electroestática color gris existente en la perfilaría de las estaciones. El costo es del soporte y su correspondiente instalación (foto del actual)

- El soporte metálico para cámaras de seguridad debe ser fabricado en tubo galvanizado de 3⁄4 soldado a platina metálica de ¼” en forma de z con dimensiones de ancho 13 cm, desarrollo vertical de 15 cm y las pestañas de 5 cm (la pestaña debe llevar dos orificios para tornillos sin fin de 3/8 de largo15 cm con sus respectivas tuercas. En la parte inferior va una platina de las mismas características de la superior sin tubo para ser conectada con la superior con los tornillos sinfín al perfil de la estación, más el soporte circular metálico de diámetro variable de acuerdo con la cámara ofertada recubierto en pintura anticorrosiva y acabado final en pintura electroestática color gris existente en la perfilaría de las estaciones. El costo es del soporte y su correspondiente instalación.

- El soporte metálico para evasión torniquetes debe ser fabricado en tubo galvanizado de 3⁄4  compuesto por dos partes una fija en ELE  lado 1 ,15cm lado dos 30 cm  que va fijado al perfil de la estación con una platina de 5*15 de un ¼” y otro tubo  recto de 25 cm  fijado a la cámara con una platina de 1⁄4  cuadrada de 15*15 y 2 tornillos sin fin con tuercas, para soporte de la cámara de acuerdo a tamaño de cámara especificada  recubierto en pintura anti corrosiva, acabado final en pintura electroestática color gris existente en la perfilaría de las estaciones. El costo es del soporte y su correspondiente instalación

- Instalación en la estación (ducteria toda en EMT, amarres metálicos, terminaciones cajas y coraza de la caja al soporte de la cámara. La instalación superior de ducteria debe estar soportada en la parte superior que no cuelgue sobre el cielo raso, las cajas metálicas deben tener tapas con los cuatro tornillos que la cierran, las bajantes hacia la parte inferior deben estar sujeto a la estructura con amarres metálicos, las entradas a los vagones intermedios o de transición deben ser por debajo de los pasos y deben entrar con curva del propio tubo y no con coraza.

- CONECTIVIDAD EN FIBRA EN ESTACIONES CUANDO LA INSTALACIÓN SEA SUPERIOR A 100 METROS: Suministro, instalación y puesta en funcionamiento enlace de backbone de fibra óptica seis (6) hilos entre SWITCH 100 MTS: Se debe instalar FIBRA OPTICA MULTIMODO 50/125UM 6 HILOS INTERIOR/EXTERIOR OM3 PANDUIT, sobre una tubería EMT de ¾” con todos sus accesorios, para la conectividad se debe hacer con un SFP, DEM311GTMULTIMODO, 1, 25Gbps, 550M, LC, DUPLEX, 850nm, con la fusionadora y los correspondientes, PATCH CORD FIBRA LC-LC MULTIMODO 2MTS 50-125UM 10GB DUPLEX PANDUIT y CASETTE DE FIBRA DOS HILOS en cada punto de red , puntos deben quedar certificados.

- CONECTIVIDAD EN ETHERNET EN ESTACIONES CUANDO LA INSTALACIÓN SEA INFERIORES A 100 METROS: Suministro, instalación y puesta en funcionamiento enlace de ETHERNET entre SWITCH MENOS 100 MTS: Se debe instalar CABLE UTP C6 PANDUIT, sobre una tubería EMT de ¾” con todos sus accesorios, para la conectividad se debe hacer con CONECTOR RJ 45, con ponchadora en cada punto de red, puntos deben quedar certificados.

- ADECUACION NO ESPECIALIZADA EN PASOS INTERMEDIOS PARA IMPLEMENTACIÓN CÁMARAS (DIA): Para realizar el paso de la tubería de cámaras, energía y conectividad, en las estaciones de más de dos vagones, en los pasos intermedios, se debe realizar los siguientes trabajos:

- Desoldar las tapas a inicio y fin de cada paso intermedio y levantarlas, para poder trabajar por debajo del paso en el caso que estas existan.

- Desoldar las losas de concreto al inicio y final del paso intermedio para realizar los trabajos por debajo del paso intermedio en caso de que no exista tapas de registro entre los vagones.

- Volver a colocar y soldar según el caso sea tapas o losas.

- Los trabajos siempre deben ser coordinados con la coordinación de TRANSMILENIO, porque se deben ejecutar en horario de no operación del sistema (11:00 pm a 4 am).

- Se debe llevar un generador portátil para la energía del soldador y los equipos, ya que no se puede tomar la energía de la Estación.

- Los conectores RJ 45 deben tener protección y deben ser mono marca para garantizar su calidad.

- El contratista debe realizar la configuración de las cámaras e integrarlas para los switchs que se tienen ya implementados y realizar la conexión física con los dispositivos de red la entidad disponga.

- El contratista debe realizar la configuración del sistema de seguridad ISSsecuros y garantizar la integración de las cámaras al sistema.

- El contratista deberá cablear con cable mínimo categoría 6 certificados las cámaras a implementar hasta los switches que provee la entidad y marquillaje de cada uno.

- No se permite la utilización de ductos existentes, se deben instalar ductos eléctricos independientes.

- Para la utilización de ductos y cajas de terceros como Codensa, ETB, etc., deberán contar con la autorización de éstos y remitir los soportes respectivos a TRANSMILENIO S.A., trámite que deberá considerar dentro plazo que TRANSMILENIO S.A., requiere para la instalación, puesta en servicio y operación de la ampliación del sistema de video vigilancia. La demora de dichas autorizaciones no servirá de sustento suficiente para retrasar o posponer la instalación, puesta en servicio y operación del sistema de video vigilancia.

- La instalación del cable de las cámaras entre vagones en las zonas de transición entre vagones se debe realizar por debajo de las placas con tubería EMT.

- No se cuenta con energía regulada ni se les garantiza la estabilidad del fluido eléctrico. En las estaciones el proveedor de la energía es CODENSA, por lo tanto, la indisponibilidad por temas relacionados a fluido eléctrico no serán responsabilidad del contratista.

- Los daños a la infraestructura de TRANSMILENIO S.A. o de terceros que se presenten como consecuencia de los trabajos y adecuaciones que la empresa realice para sus montajes, serán de exclusiva responsabilidad del Contratista, por consiguiente, está obligado a asumir los costos derivados de los perjuicios causados, así como en los que se incurra para realizar los arreglos y/o reposiciones correspondientes y en todo caso la infraestructura afectada deberá quedar en iguales o mejores condiciones a las encontradas al momento de iniciar sus montajes.

- Los elementos que instalen deben ser herméticos, para evitar daños por humedad o filtración de agua.

- Cada cámara para instalar se debe fijar a la estructura de la Estación o Portal con soportes antivandálicos.

- Los trabajos de instalación, puesta en servicio, operación y mantenimiento de los equipos y cámaras requeridos para el sistema de video vigilancia, se deberán realizar en horarios de no operación del Sistema (00:00 a 04:00). Está condición deberá ser considerada por el Contratista dentro del plazo en que TRANSMILENIO S.A. requerirá la instalación, puesta en servicio, operación y mantenimiento de los equipos y cámaras requeridos para el sistema de video vigilancia, dado que el horario de trabajo no servirá de sustento suficiente para retrasar o posponer los plazos de instalación, puesta en servicio, operación y mantenimiento pactados en el presente contrato.

Conforme con lo anterior, el Contratista se obliga a garantizar la disponibilidad del equipo de trabajo, en el horario anteriormente descrito y en los que requiera TRANSMILENIO S.A., que sean diferentes a los horarios de no operación.

- Los materiales en la ejecución no son responsabilidad de TRANSMILENIO S.A., por lo que deben ser retirados de las estaciones en cada jornada de trabajo, ya que estos son responsabilidad del proveedor hasta la entrega y recibo a satisfacción por parte de TRANSMILENIO S.A. de los trabajos realizados.

  - PRUEBAS DE ACEPTACIÓN DE LAS ADECUACIONES DE INSTALACION DEL SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA

- Identificación de las cámaras y su direccionamiento IP

- Enfoque, posición y marquillaje de las cámaras.

- Conectividad de las cámaras a los switches.

- Estabilidad de la señal en los dispositivos de visualización.

- Verificación de licenciamiento del software de los servidores de almacenamiento, procesamiento y licencias de ISS securos.

- Prueba del funcionamiento del software ISS securos (grabación, identificación, reproducción, configuración de la red o malla, backup, registros y accesibilidad)

Verificación de la instalación física de los dispositivos y equipos.

  - INFRAESTRUCTURA DE RED EN EL SISTEMA TRONCAL DE TRANSMILENIO S.A.

La entidad cuenta con una red de fibra óptica que interconecta a todas sus Estaciones y Portales y la sede administrativa. Esta red cuenta con los siguientes equipos y características técnicas:

- Configuración de ancho de banda por Estación: Escalable hasta 1 Gb por Estación o Portal.

- Switches POE+ de última generación en cada estación y portales con mínimo 24 puertos Ethernet de 1 Gb libres, el Contratista debe suministrar un switch y rack en las Estaciones y Portales, realizar la interconexión al switch principal descrito en este ítem.

- Interconexión directa con el DATACENTER de TRANSMILENIO S.A.

Esta infraestructura de conectividad debe ser utilizada por el contratista y los costos del servicio y mantenimiento serán asumidos por la Entidad.

  - ESTACIONES Y PORTALES DEL SISTEMA TRONCAL DE TRANSMILENIO S.A.

El Contratista está obligado a garantizar y entregar la cobertura para el suministro de cámaras evasión y de seguridad en las Estaciones y Portales que TRANSMILENIO S.A. disponga. A continuación, se ilustran los nombres y la información de ubicación geográfica de las Estaciones y Portales del sistema:

A continuación, se presenta la información ampliada sobre las Estaciones y/o Portales:

Cambiar por el nuevo

| No. | Troncal | Nombre estación | Tipificación de área por concurrencia | Número vagones estructurales | Geolocalización | Área indoor (m2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | A | Av. 39 | II | 3 | 4°37'35.43"N,74° | 497 |
|  |  |  |  |  | 4'7.62"O |  |
| 2 | F-A | Av. Jiménez | III | 5 | 4°36'8.77"N,74°4 '50.57"O | 850 |
| 3 | A | Calle 19 | II | 3 | 4°36'27.16"N,74° | 497 |
|  |  |  |  |  | 4'37.53"O |  |
| 4 | A | Calle 22 | II | 3 | 4°36'41.00"N,74° | 497 |
|  |  |  |  |  | 4'29.50"O |  |
| 5 | A | Calle 26 | II | 2 | 4°36'58.82"N,74° | 497 |
|  |  |  |  |  | 4'20.39"O |  |
| 6 | A | Calle 45 | II | 3 | 4°37'52.08"N,74° | 497 |
|  |  |  |  |  | 4'4.61"O |  |
| 7 | A | Calle 57 | II | 3 | 4°38'33.73"N,74° | 497 |
|  |  |  |  |  | 3'57.21"O |  |
| 8 | A | Calle 63 | II | 3 | 4°38'52.88"N,74° | 507 |
|  |  |  |  |  | 3'53.82"O |  |
| 9 | A | Calle 72 | II | 3 | 4°39'29.61"N,74° | 497 |
|  |  |  |  |  | 3'43.48"O |  |
| 10 | A | Calle 76 | II | 3 | 4°39'46.85"N,74° | 496 |
|  |  |  |  |  | 3'40.58"O |  |
| 11 | A | Flores | I | 2 | 4°39'18.17"N,74° | 395 |
|  |  |  |  |  | 3'46.66"O |  |
| 12 | A | Marly | II | 3 | 4°38'13.74"N,74° | 497 |
|  |  |  |  |  | 4'0.74"O |  |
| 13 | A | Profamilia | II | 3 | 4°37'15.98"N,74° | 498 |
|  |  |  |  |  | 4'11.62"O |  |
| 14 | A | Tercer Milenio | II | 3 | 4°35'52.27"N,74° | 496 |
|  |  |  |  |  | 5'2.57"O |  |
| 15 | B | Alcalá | II | 3 | 4°43'16.86"N,74° | 590 |
|  |  |  |  |  | 3'5.22"O |  |
| 16 | B | Calle 100 | II | 3 | 4°41'6.09"N,74°3 '27.11"O | 652 |
| 17 | B | Calle 106 | II | 4 | 4°41'35.33"N,74° | 520 |
|  |  |  |  |  | 3'22.21"O |  |
| 18 | B | Calle 127 | I | 2 | 4°42'18.54"N,74° | 373 |
|  |  |  |  |  | 3'14.94"O |  |
| 19 | B | Calle 142 | II | 4 | 4°43'36.66"N,74° | 520 |
|  |  |  |  |  | 3'2.06"O |  |
| 20 | B | Calle 146 | I | 4 | 4°43'53.82"N,74° | 228 |
|  |  |  |  |  | 2'58.94"O |  |
| 21 | B | Calle 187 | I | 2 | 4°45'47.32"N,74° | 245 |
|  |  |  |  |  | 2'40.37"O |  |
| 22 | B | Calle 85 | II | 4 | 4°40'20.22"N,74° | 618 |
|  |  |  |  |  | 3'34.80"O |  |
| 23 | B | Cardioinfantil | I | 4 | 4°44'31.18"N,74° | 317 |
|  |  |  |  |  | 2'52.72"O |  |
| 24 | B | Héroes | II | 6 | 4°40'3.82"N,74°3 '37.47"O | 680 |
| 25 | B | Mazuren | I | 4 | 4°44'6.81"N,74°2 '56.88"O | 318 |
| 26 | B | Pepe Sierra | I | 2 | 4°41'55.08"N,74° | 373 |
|  |  |  |  |  | 3'18.85"O |  |
| 27 | B | Portal Norte | IV | N/A | 4°45'16.38"N,74° | 5.296 |
|  |  |  |  |  | 2'45.88"O |  |
| 28 | B | Prado | I | 3 | 4°42'51.15"N,74° | 363 |
|  |  |  |  |  | 3'9.45"O |  |
| 29 | B | Terminal | I | 2 | 4°46'7.56"N,74°2 '36.62"O | 245 |
| 30 | B | Toberín | I | 5 | 4°44'48.85"N,74° | 318 |
|  |  |  |  |  | 2'49.83"O |  |
| 31 | B | Virrey | II | 3 | 4°40'37.69"N,74° | 549 |
|  |  |  |  |  | 3'31.71"O |  |
| 32 | C | 21 Ángeles | I | 2 | 4°44'8.46"N,74°4 '52.58"O | 239 |
| 33 | C | Gratamira | I | 2 | 4°43'37.30"N,74° | 239 |
|  |  |  |  |  | 4'29.12"O |  |
| 34 | C | Humedal Córdoba | I | 2 | 4°42'22.46"N,74° | 236 |
|  |  |  |  |  | 4'15.95"O |  |
| 35 | C | La Campiña | I | 2 | 4°44'32.95"N,74° | 238 |
|  |  |  |  |  | 5'27.74"O |  |
| 36 | C | Niza Cl. 127 | I | 2 | 4°42'44.61"N,74° | 257 |
|  |  |  |  |  | 4'20.64"O |  |
| 37 | C | Portal Suba | IV | N/A | 4°44'47.35"N,74° | 10.353 |
|  |  |  |  |  | 5'40.51"O |  |
| 38 | C | Puente largo | I | 2 | 4°41'34.87"N,74° | 239 |
|  |  |  |  |  | 4'1.17"O |  |
| 39 | C | Rionegro | I | 2 | 4°40'48.28"N,74° | 239 |
|  |  |  |  |  | 3'53.99"O |  |
| 40 | C | San Martín | I | 2 | 4°40'34.00"N,74° | 239 |
|  |  |  |  |  | 4'2.47"O |  |
| 41 | C | Shaio | I | 2 | 4°41'55.86"N,74° | 239 |
|  |  |  |  |  | 4'11.03"O |  |
| 42 | C | Suba - TV.91 | I | 2 | 4°44'19.28"N,74° | 238 |
|  |  |  |  |  | 5'12.42"O |  |
| 43 | C | Suba Av. Boyacá | I | 2 | 4°43'17.91"N,74° | 205 |
|  |  |  |  |  | 4'29.09"O |  |
| 44 | C | Suba Cl. 100 | I | 2 | 4°41'24.50"N,74° | 239 |
|  |  |  |  |  | 3'55.94"O |  |
| 45 | C | Suba Cl. 95 | I | 2 | 4°41'3.48"N,74°3 '46.91"O | 239 |
| 46 | D | Av. Cali | I | 1 | 4°42'8.68"N,74°6 '0.53"O | 197 |
| 47 | D | Avenida 68 | I | 1 | 4°41'8.89"N,74°4 '49.89"O | 197 |
| 48 | D | Boyacá | I | 1 | 4°41'38.27"N,74° | 197 |
|  |  |  |  |  | 5'13.63"O |  |
| 49 | D | Carrera 47 | I | 1 | 4°40'40.72"N,74° | 197 |
|  |  |  |  |  | 4'24.91"O |  |
| 50 | D | Carrera 53 | I | 1 | 4°40'54.58"N,74° | 197 |
|  |  |  |  |  | 4'38.61"O |  |
| 51 | D | Carrera 90 | I | 1 | 4°42'16.78"N,74° | 197 |
|  |  |  |  |  | 6'16.32"O |  |
| 52 | D | Escuela Militar | I | 2 | 4°40'32.22"N,74° | 373 |
| 53 | D | Ferias | I | 1 | 4°41'27.39"N,74° | 196 |
|  |  |  |  |  | 5'4.63"O |  |
| 54 | D | Granja Carrera 77 | II | 4 | 4°41'56.80"N,74° | 696 |
|  |  |  |  |  | 5'45.56"O |  |
| 55 | D | Minuto de Dios | I | 1 | 4°41'47.90"N,74° | 197 |
|  |  |  |  |  | 5'29.20"O |  |
| 56 | D | Polo | I | 1 | 4°40'14.62"N,74° | 197 |
|  |  |  |  |  | 3'53.16"O |  |
| 57 | D | Portal 80 | IV | N/A | 4°42'35.04"N,74° | 5.153 |
|  |  |  |  |  | 6'37.65"O |  |
| 58 | D | Quiriguá | I | 1 | 4°42'24.18"N,74° | 197 |
|  |  |  |  |  | 6'31.51"O |  |
| 59 | E | Av. Chile | II | 6 | 4°40'0.76"N,74°4 '27.27"O | 606 |
| 60 | E | Av. El Dorado | I | 1 | 4°37'50.63"N,74° | 207 |
|  |  |  |  |  | 4'47.57"O |  |
| 61 | E | CAD | II | 2 | 4°37'25.75"N,74° | 414 |
|  |  |  |  |  | 5'1.83"O |  |
| 62 | E | Campin - U. Antonio Nariño | I | 2 | 4°38'45.11"N,74° | 383 |
|  |  |  |  |  | 4'43.24"O |  |
| 63 | E | Coliseo | I | 2 | 4°39'1.56"N,74°4 '41.97"O | 351 |
| 64 | E | Guatoque Veraguas | I | 2 | 4°36'15.00"N,74° | 398 |
|  |  |  |  |  | 5'41.47"O |  |
| 65 | E | La Castellana | I | 4 | 4°40'33.72"N,74° | 290 |
|  |  |  |  |  | 3'49.05"O |  |
| 66 | E | NQS - Calle 75 | II | 6 | 4°40'12.40"N,74° | 492 |
|  |  |  |  |  | 4'16.53"O |  |
| 67 | E | Paloquemao | I | 2 | 4°37'1.99"N,74°5 '21.56"O | 383 |
| 68 |  | Ricaurte | IV | 5 | 4°36'44.08"N,74° | 1.263 |
|  |  |  |  |  | 5'36.30"O |  |
| 69 | E | Simón Bolívar | I | 2 | 4°39'27.86"N,74° | 383 |
|  |  |  |  |  | 4'39.35"O |  |
| 70 | E | Tygua San Jose | II | 2 | 4°35'59.57"N,74° | 574 |
|  |  |  |  |  | 5'19.78"O |  |
| 71 | E | U. Nacional | II | 3 | 4°38'16.11"N,74° | 517 |
|  |  |  |  |  | 4'45.43"O |  |
| 72 | F | Américas - Cr. 53 | II | 4 | 4°37'40.38"N,74° | 491 |
|  |  |  |  |  | 6'42.05"O |  |
| 73 | F | Banderas | IV | N/A | 4°37'52.75"N,74° | 8.625 |
|  |  |  |  |  | 8'46.17"O |  |
| 74 | H | Biblioteca | I | 2 | 4°34'12.98"N,74° | 274 |
|  |  |  |  |  | 7'49.51"O |  |
| 75 | F | Carrera 43 | I | 2 | 4°37'21.97"N,74° | 269 |
|  |  |  |  |  | 6'5.26"O |  |
| 76 | F | CDS - Carrera 32 | I | 2 | 4°36'57.95"N,74° | 269 |
|  |  |  |  |  | 5'38.16"O |  |
| 77 | F | De la Sabana | I | 2 | 4°36'19.41"N,74° | 269 |
|  |  |  |  |  | 4'54.84"O |  |
| 78 | F | Mandalay | II | 4 | 4°37'50.82"N,74° | 491 |
|  |  |  |  |  | 8'29.55"O |  |
| 79 | F | Marsella | II | 6 | 4°37'46.69"N,74° | 636 |
|  |  |  |  |  | 7'49.30"O |  |
| 80 | F | Mundo Aventura | II | 4 | 4°37'48.69"N,74° | 491 |
|  |  |  |  |  | 8'3.49"O |  |
| 81 | F | Patio Bonito | II | 4 | 4°37'57.77"N,74° | 765 |
|  |  |  |  |  | 9'54.42"O |  |
| 82 | F | Portal Américas | IV | N/A | 4°37'46.05"N,74° | 16.147 |
|  |  |  |  |  | 10'23.10"O |  |
| 83 | F | Pradera | I | 4 | 4°37'42.63"N,74° | 335 |
|  |  |  |  |  | 7'6.92"O |  |
| 84 | F | Puente Aranda | I | 2 | 4°37'32.50"N,74° | 238 |
|  |  |  |  |  | 6'16.93"O |  |
| 85 | F | San Facon - KR. 22 | II | 2 | 4°36'34.76"N,74° | 414 |
|  |  |  |  |  | 5'12.10"O |  |
| 86 | F | Transversal 86 | II | 4 | 4°38'2.94"N,74°9 '7.34"O | 491 |
| 87 | F | Zona Industrial | I | 2 | 4°37'13.83"N,74° | 268 |
|  |  |  |  |  | 5'56.12"O |  |
| 88 | G | Alquería | I | 2 | 4°35'38.98"N,74° | 238 |
|  |  |  |  |  | 8'1.92"O |  |
| 89 | G | Bosa | I | 2 | 4°35'48.70"N,74° | 378 |
|  |  |  |  |  | 10'50.65"O |  |
| 90 | G | Comuneros | II | 2 | 4°36'16.67"N,74° | 414 |
|  |  |  |  |  | 5'58.29"O |  |
| 91 | G | General Santander | II | 2 | 4°35'36.84"N,74° | 534 |
|  |  |  |  |  | 7'44.27"O |  |
| 92 | G | La Despensa | I | 2 | 4°35'41.16"N,74° | 238 |
|  |  |  |  |  | 11'16.22"O |  |
| 93 | G | León XIII | I | 2 | 4°35'32.52"N,74° | 281 |
|  |  |  |  |  | 11'34.14"O |  |
| 94 | G | Madelena | I | 2 | 4°35'46.81"N,74° | 238 |
|  |  |  |  |  | 9'23.76"O |  |
| 95 | G | NQS - Calle 38A Sur | I | 2 | 4°35'37.74"N,74° | 238 |
|  |  |  |  |  | 7'24.13"O |  |
| 96 | G | NQS - Cl. 30 S | I | 2 | 4°35'41.35"N,74° | 238 |
|  |  |  |  |  | 7'3.53"O |  |
| 97 | G | Perdomo | I | 2 | 4°35'44.91"N,74° | 281 |
|  |  |  |  |  | 9'52.47"O |  |
| 98 | G | Portal del Sur | IV | N/A | 4°35'49.45"N,74° | 7.837 |
|  |  |  |  |  | 10'6.90"O |  |
| 99 | G | San Mateo | I | 3 | 4°35'11.94"N,74° | 383 |
|  |  |  |  |  | 12'14.36"O |  |
| 100 | G | Santa Isabel | I | 2 | 4°36'6.39"N,74°6 '9.00"O | 238 |
| 101 | G | Sena | I | 2 | 4°35'50.94"N,74° | 280 |
|  |  |  |  |  | 6'37.37"O |  |
| 102 | G | Sevillana | I | 2 | 4°35'42.19"N,74° | 281 |
|  |  |  |  |  | 8'49.30"O |  |
| 103 | G | Terreros | I | 3 | 4°35'21.98"N,74° | 238 |
|  |  |  |  |  | 11'54.72"O |  |
| 104 | G | Venecia | I | 2 | 4°35'44.07"N,74° | 238 |
|  |  |  |  |  | 8'32.57"O |  |
| 105 | F | Biblioteca Tintal | II | 4 | 4°38'14.70"N,74° | 765 |
|  |  |  |  |  | 9'35.53"O |  |
| 106 | H | Calle 40 Sur | II | 3 | 4°34'33.13"N,74° | 496 |
|  |  |  |  |  | 7'11.08"O |  |
| 107 | H | Consuelo | I | 2 | 4°33'36.18"N,74° | 257 |
|  |  |  |  |  | 7'25.66"O |  |
| 108 | H | Fucha | I | 2 | 4°34'58.29"N,74° | 227 |
|  |  |  |  |  | 5'58.41"O |  |
| 109 | H | Hortua | I | 2 | 4°35'26.71"N,74° | 291 |
|  |  |  |  |  | 5'25.12"O |  |
| 110 | H | Hospital | I | 2 | 4°35'41.61"N,74° | 228 |
|  |  |  |  |  | 5'10.86"O |  |
| 111 | H | Molinos | I | 2 | 4°33'25.30"N,74° | 393 |
|  |  |  |  |  | 7'18.54"O |  |
| 112 | H | Nariño | I | 2 | 4°35'10.60"N,74° | 230 |
|  |  |  |  |  | 5'38.09"O |  |
| 113 | H | Olaya | I | 2 | 4°34'43.72"N,74° | 228 |
|  |  |  |  |  | 6'27.16"O |  |
| 114 | H | Parque | I | 2 | 4°34'5.77"N,74°8 '7.67"O | 274 |
| 115 | H | Portal Tunal | IV | N/A | 4°34'15.28"N,74° | 4.535 |
|  |  |  |  |  | 8'22.43"O |  |
| 116 | H | Portal Usme | IV | N/A | 4°31'54.51"N,74° | 5.755 |
|  |  |  |  |  | 7'10.00"O |  |
| 117 | H | Quiroga | I | 2 | 4°34'36.48"N,74° | 228 |
|  |  |  |  |  | 6'51.82"O |  |
| 118 | H | Restrepo | I | 2 | 4°34'54.37"N,74° | 317 |
|  |  |  |  |  | 6'5.42"O |  |
| 119 | H | Santa Lucia | I | 2 | 4°34'15.04"N,74° | 392 |
|  |  |  |  |  | 7'29.06"O |  |
| 120 | H | Socorro | I | 2 | 4°33'52.73"N,74° | 228 |
|  |  |  |  |  | 7'32.08"O |  |
| 121 | J | Las Aguas | I |  | 4°36'9.07"N, 74° |  |
|  |  |  |  | 1 | 4'6.20"O | 225 |
| 122 | J | Museo del Oro | I |  | 4°36'4.08"N, 74° |  |
|  |  |  |  | 1 | 4'22.67"O | 206 |
| 123 | K | Av. Rojas | II | 6 | 4°39'43.03"N,74° | 542 |
|  |  |  |  |  | 6'31.60"O |  |
| 124 | K | CAN | I | 4 | 4°38'49.04"N,74° | 376 |
|  |  |  |  |  | 5'56.79"O |  |
| 125 | K | Centro Memoria | II | 2 | 4°37'13.87"N,74° | 413 |
|  |  |  |  |  | 4'34.92"O |  |
| 126 | K | Ciudad Universitaria | II | 3 | 4°37'51.35"N,74° | 411 |
|  |  |  |  |  | 5'0.85"O |  |
| 127 | K | Corferias | II | 2 | 4°38'3.72"N,74°5 '23.48"O | 455 |
| 128 | K | El Tiempo | I | 4 | 4°39'25.82"N,74° | 376 |
|  |  |  |  |  | 6'20.55"O |  |
| 129 | K | Gobernación | I | 4 | 4°38'34.68"N,74° | 376 |
|  |  |  |  |  | 5'47.83"O |  |
| 130 | K | Modelia | I | 4 | 4°40'30.56"N,74° | 376 |
|  |  |  |  |  | 7'1.97"O |  |
| 131 | K | Normandía | I | 4 | 4°40'8.27"N,74°6 '47.65"O | 376 |
| 132 | K | Plaza de la Democracia | I | 2 | 4°37'33.55"N,74° | 383 |
|  |  |  |  |  | 4'49.06"O |  |
| 133 | K | Portal El Dorado | IV | N/A | 4°40'54.00"N,74° | 10.029 |
|  |  |  |  |  | 7'17.15"O |  |
| 134 | K | Quinta Paredes | I | 4 | 4°38'15.36"N,74° | 376 |
|  |  |  |  |  | 5'35.39"O |  |
| 135 | K | Salitre El Greco | I | 4 | 4°39'3.31"N,74°6 '6.11"O | 376 |
| 136 | K | Universidades | I | 2 | 4°36'17.10"N,74° | 383 |
|  |  |  |  |  | 4'2.14"O |  |
| 137 | L | Av. 1 de mayo | III | 3 | 4°34'37.70"N,74° | 810 |
|  |  |  |  |  | 5'36.83"O |  |
| 138 | L | Bicentenario | II | 3 | 4°35'37.23"N,74° | 773 |
|  |  |  |  |  | 4'55.53"O |  |
| 139 | L | Ciudad Jardín | I | 2 | 4°34'52.29"N,74° | 321 |
|  |  |  |  |  | 5'26.25"O |  |
| 140 | L | Country Sur | I | 2 | 4°34'16.62"N,74° | 352 |
|  |  |  |  |  | 5'55.44"O |  |
| 141 | L | Hospitales | I | 2 | 4°35'41.37"N,74° | 352 |
|  |  |  |  |  | 5'11.15"O |  |
| 142 | L | Las Nieves | II |  | 4°36'21.50"N, |  |
|  |  |  |  | 2 | 74° 4'27.76"O | 414 |
| 143 | L | Policarpa | I |  | 4°35'9.58"N,74° |  |
|  |  |  |  | 2 | 5'13.59"O | 310 |
| 144 | L | Portal 20 de Julio | IV | N/A | 4°33'55.46"N,74° | 11.997 |
|  |  |  |  |  | 5'49.13"O |  |
| 145 | L | San Diego | I |  | 4°36'38.94"N, |  |
|  |  |  |  | 2 | 74° 4'17.53"O | 311 |
| 146 | L | San Victorino | II |  | 4°36'4.12"N, 74° |  |
|  |  |  |  | 3 | 4'38.39"O | 559 |
| 147 | M | Museo Nacional | III |  | 4°36'57.78"N |  |
|  |  |  |  | 1 | 74° 4'8.37"O | 1.134 |

  - MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y PREDICTIVO

El objetivo consiste en efectuar diagnósticos de los equipos adquiridos pertenecientes al CCTV y los enlaces de conectividad para prevenir eventuales fallas de estos.

Este mantenimiento se realizará solo sobre los equipos y cámaras ubicados en los portales y estaciones.

Para todos los sistemas antes mencionados, el mantenimiento preventivo y predictivo tendrá el siguiente alcance general, como mínimo:

- Limpieza general de los elementos del sistema

- Limpieza de las tarjetas electrónicas del sistema

- Ajuste de piezas mecánicas

- Cambio de conectores y cables defectuosos

- Test de cada uno de los elementos del sistema

- Chequeo y configuración del software

- Verificación de las acometidas eléctricas

- Verificación y recalibración de los parámetros nominales de funcionamiento de los equipos que integran el sistema

- Evaluación predictiva de la probabilidad de falla de algún componente del equipo por desgaste o por tiempo de uso y las recomendaciones de adquisición óptima de un stock de repuestos

- Pruebas, entregas, protocolización del servicio con recomendaciones para una mejor explotación de los equipos que integran el sistema.

El proveedor prestará el servicio mensual de soporte y mantenimiento preventivo y correctivo a los diferentes equipos que hacen parte del Sistema de Video Vigilancia ubicado en los portales del Sistema TransMilenio.

El mantenimiento preventivo y predictivo, para el Sistema de Video Vigilancia ubicado en portales del Sistema TransMilenio, tendrá el siguiente alcance específico, como mínimo:

- Limpieza de cristales y ópticas, en cámaras (Sistema de Video Vigilancia)

- Revisión de visión nocturna (infrarrojos) tapando el sensor para q se enciendan los leds o el foco, en cámaras (Sistema de Video Vigilancia).

- Revisión de voltaje en fuentes de alimentación de SERVIDORES DE GRABACION y cámaras, ya q con el paso del tiempo, tienden a perder un poco de voltaje las fuentes de alimentación.

- Comprobación de puertos de comunicación, transmisión de imágenes al centro de monitoreo maestro receptor de alarmas, comprobación de que graba bien, comprobación de grabación por movimiento, etc.

- Comprobación de las direcciones IP haciendo un PING a las direcciones de las cámaras y ver que responden perfectamente.

  - MANTENIMIENTO CORRECTIVO

Consiste en atender las solicitudes y requerimiento por parte de TRANSMILENIO S.A. en referencia en fallas en cámaras, switches, servidores de procesamientos y almacenamiento, cableado y demás dispositivos que hacen parte del sistema de video vigilancia que estén comprendidos en la garantía de fábrica, por mala instalación del sistema.

El proveedor de una bolsa de materiales y equipos realizara los correctivos que alcancen hasta agotar recursos.

Durante el periodo de operación y mantenimiento (O&M) se prestarán mantenimientos correctivos que deben ser atendidos por el CONTRATISTA, con materiales y mano de obra suministrados por él de acuerdo a lo cotizado en la bolsa de equipos y materiales, eventos durante el periodo de operación y mantenimiento (O&M), que pueden ser (Vandalismo a cámaras y switch por manifestaciones, Hurto de Cableado en zonas transiciones y aquellos que se determinen con TRANSMILENIO S.A.).

Adicionalmente, El CONTRATISTA está obligado a realizar el mantenimiento correctivo de todos los elementos que hacen parte del Sistema de Video Vigilancia del Sistema TransMilenio y de la Entidad, que comprende aquel que fue instalado y puesto en servicio previo a la suscripción del presente contrato y el que se suministrará, instalará y pondrá en servicio con el presente contrato.

El mantenimiento correctivo tendrá́ dos componentes que le serán reconocidos al contratista:

- Elementos del Sistema de CCTV: estos elementos serán reconocidos al contratista según los precios unitarios ofertados en la propuesta económica.

- Actividades de mantenimiento correctivo: los costos de cada mantenimiento correctivo serán reconocidos al contratista según los precios unitarios ofertados en la propuesta económica.

  - TIEMPO DE RESPUESTA PARA MANTENIMIENTO CORRECTIVO

Es el tiempo promedio que se toma el proveedor para recibir, diagnosticar y solucionar fallas en un servicio, una vez se haya sufrido una indisponibilidad. Su métrica se da en horas y depende del tipo de falla.

Para establecer los indicadores correspondientes, se han definido 3 niveles de falla de acuerdo con la afectación o severidad del problema presentado, la prioridad que debe dársele y el tiempo máximo de solución de esta.

| Clasificación de las Fallas de Equipos del sistema de Video Vigilancia |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nivel Prioridad Falla | Tipo de Falla | Tiempo Máximo de Atención |
| 1 | Desconexión Total: De los equipos pertenecientes al sistema de video vigilancia incluyendo la ampliación. | 2 horas |
| 2 | Operación Degradada: Cuando los equipos pertenecientes al sistema de video vigilancia incluyendo la ampliación se obtiene solo información parcial y no completa de los mismos. En la data center cuando no sea posible realizar la gestión de descarga de videos. | 4 horas |
| 3 | Falla no grave: En caso de las cámaras de seguridad, cuando se genera deterioro en la señal reflejado en la captura del video de forma irregular como distorsión en la imagen o la imagen sea robotizada. En caso de falla de software de ISS Securos en una de las terminales dedicadas a la visualización de las cámaras de seguridad. | 6 horas |

NOTA: El Contratista estará obligado a realizar el mantenimiento correctivo en los plazos anteriormente descritos, bien sea de manera remota o presencial, como lo requiera TRANSMILENIO S.A., a través del supervisor del contrato.

Por lo anterior, el Contratista deberá garantizar el transporte del personal en caso de requerirse y dicho costo será con cargo al valor del contrato adjudicado, por lo que TRANSMILENIO S.A., no reconocerá ningún costo adicional para la atención del mantenimiento preventivo y correctivo presencial.

  - PERSONAL IMPLEMENTACIÓN Y MANTENIMIENTO

El contratista debe contemplar dentro de la oferta un mínimo para el mantenimiento, durante todo el periodo de mantenimiento, el cual es el siguiente:

Personal Mantenimiento (Líder)

- Profesional en Ingeniería Electrónica o afines

- Dos años de experiencia en implementación de sistemas de CCTV.

- Certificación ISS Securos Nivel 2

- Certificaciones en cámaras AXIS y MOBOTIX.

Personal implementación (Cuadrillas)

- Debe estar conformada por dos personas un técnico y un ayudante, se requieren una cuadrilla mínima.

- Con un año de experiencia en implementación de sistemas de CCTV

El personal del proyecto y la empresa debe contar con la capacidad técnica y experiencia necesaria en la solución de ISS que asegure una correcta implementación y un mantenimiento más expedito. Por ello se solicita lo siguiente:

- “El proponente debe contar con carta que lo habilite como un canal autorizado, certificado y con experiencia en la comercialización, instalación y mantenimiento de productos de VMS, integración y video analítica de la marca ISS SecurOS implementado en la entidad, y que además cuenta con el apoyo comercial y técnico de ISS para desarrollar y soportar este proyecto”

- “El proponente debe contar con carta que lo habilite como un canal autorizado, certificado y con experiencia en la comercialización, instalación y mantenimiento del fabricante de las cámaras ofertadas que se implementaran en la entidad, y que además cuenta con el apoyo comercial y técnico del fabricante para desarrollar y soportar este proyecto”

- “El Coordinador Técnico presentado para el proyecto debe contar con certificado oficial en ISS Securos Nivel 2, que demuestra idoneidad para el despliegue y mantenimiento de la solución y debe estar certificación en la instalación, manipulación y configuración del fabricante de las cámaras.”

NOTA: Las hojas de vida del recurso humano deberán presentarse por el proponente, para la aceptación en el proceso de selección cada proponente deberá́ acreditar compromiso de presentación del personal bajo las condiciones establecidas en los documentos del proceso.

El Contratista está obligado a garantizar la disponibilidad del 100% del personal anteriormente descrito, durante el plazo de ejecución del contrato, para atender todos los requerimientos de instalación, puesta en servicio y operación del sistema de video vigilancia contratado y para el mantenimiento preventivo de los Portales y correctivo de todo el Sistema de Video Vigilancia del Sistema TRANSMILENIO S.A. y la Entidad.

El Contratista está obligado a ejecutar cada una de las obligaciones establecidas en el anexo técnico y demás documentos precontractuales y contractuales, por lo cual, indistintamente de la solicitud de este equipo mínimo de trabajo, el Contratista podrá contratar personal adicional que le permita cumplir con las obligaciones y el objeto del presente contrato, sin que el personal sea un eximente para cumplir oportunamente cada una de las obligaciones del contrato y considerando que el equipo de trabajo que el Contratista conforme correrá por su cuenta y riesgo y TRANSMILENIO S.A., no reconocerá ningún costo adicional por este concepto diferente al valor del contrato adjudicado.

De conformidad con el Decreto Distrital 332 de 2020 y la Circular 009 de 2021, durante la ejecución del contrato, el CONTRATISTA está obligado a garantizar que el 43.5%, de las 3 personas que solicitó la Entidad como equipo mínimo de trabajo, es decir 1 de ellas, serán mujeres.

- LUGAR DE EJECUCIÓN

El contrato se ejecutará en el Sistema TRANSMILENIO S.A. y la sede administrativa de TRANSMILENIO S.A.

- FORMA DE PAGO

PAGOS RELACIONADOS CON LAS OBLIGACIONES DE MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE VIDEOVIGILANCIA:

Una vez el CONTRATISTA inicie con la ejecución de las obligaciones relacionadas con el soporte, mantenimiento y adecuaciones, se realizarán los pagos en mensualidades vencidas, correspondientes a la instalación, adecuaciones, mantenimiento preventivo de los portales y al mantenimiento correctivo de todos los equipos y cámaras del Sistema de Video Vigilancia en funcionamiento ubicado en el Sistema TransMilenio, cuyo valor incluido IVA corresponderá a las actividades realizadas las cuales deben estar reflejadas en el informe presentado de los materiales utilizados y las labores realizadas en el periodo.

- SUPERVISIÓN

La supervisión de la ejecución del presente contrato por parte de TRANSMILENIO S.A., estará a cargo de quien designe el ordenador del gasto, quien tendrá a cargo las siguientes atribuciones y obligaciones en el marco de lo dispuesto en el artículo 83 y siguientes de la Ley 1474 de 2011:

- Realizar el seguimiento y control administrativo, financiero, contable y jurídico a la ejecución del contrato.

- Verificar que el CONTRATISTA cumpla con el objeto y obligaciones del contrato, en términos de cantidad, calidad y oportunidad de los servicios contratados, conforme con lo estipulado en los documentos contractuales.

- Requerir AL CONTRATISTA sobre el cumplimiento de las obligaciones estipuladas en los documentos contractuales y en la propuesta presentada y aceptada por la Entidad.

- Suscribir los documentos y actas a que haya lugar durante la ejecución del contrato.

- Informar al ordenador del gasto de TRANSMILENIO S.A. del presente contrato las demoras o presuntos incumplimientos de las obligaciones del CONTRATISTA.

- Recibir las solicitudes, informes y comunicaciones del CONTRATISTA y hacer las observaciones que estime convenientes.

- Solicitar la suscripción de suspensiones, adiciones, prórrogas o modificaciones, con la respectiva justificación, detallada y sustentada.

- Solicitar aclaraciones, adiciones, modificaciones o complementos al contenido de los informes presentados por el CONTRATISTA, o de aquellos que específicamente requiera el contratante, siempre y cuando se estime su conveniencia y necesidad, propendiendo por el cumplimiento a cabalidad del objeto contratado.

- Estudiar las situaciones particulares e imprevistas que se presenten en desarrollo del contrato, conceptuar sobre su desarrollo general y los requerimientos para su mejor ejecución, manteniendo siempre el equilibrio contractual.

- Controlar el cumplimiento de los Tiempo de Respuesta para Mantenimiento Correctivo pactados en el presente Anexo Técnico.

- Certificar el cumplimiento de las actividades a cargo del CONTRATISTA. Dicha certificación será requisito previo para cada uno de los pagos que deba realizar TRANSMILENIO S.A.

- Remitir al archivo, en forma permanente y a medida que avance la ejecución del contrato, toda la información y documentos que surjan en desarrollo de este, para efectos de mantener actualizada la respectiva carpeta contractual.

- Verificar el cumplimiento de las obligaciones para con el sistema de seguridad social integral y parafiscal, de conformidad con el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007.

- Aprobar la instalación, puesta en servicio y operación de las cámaras y equipos que componen la ampliación del sistema de video vigilancia.

- Aprobar y recibir a satisfacción todos los servicios y bienes que se prestarán y ejecutarán en el presente contrato.

- Las demás actividades inherentes a la función desempeñada, conforme a la Ley.

- OBLIGACIONES DE LAS PARTES

  - OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA

- El CONTRATISTA está obligado a cumplir idónea y oportunamente el servicio   contratado con TRANSMILENIO S.A. con autonomía técnica y administrativa.

- El CONTRATISTA está obligado a cumplir los requerimientos y necesidades de TRANSMILENIO S.A.

- El CONTRATISTA está obligado a atender las especificaciones técnicas contenidas en el anexo técnico.

- El CONTRATISTA está obligado en los casos que así lo amerite, a impartir formación a los funcionarios y contratistas de TRANSMILENIO S.A. que utilizarán el servicio, sobre las características de los equipos, funcionamiento, solución de problemas frecuentes, ahorro en el consumo y demás que sean requeridos para la adecuada utilización del servicio.

- El CONTRATISTA está obligado a reportar cualquier anomalía o novedad de manera inmediata, al supervisor del contrato.

- El CONTRATISTA está obligado a cumplir sus obligaciones como empleador conforme con la legislación laboral aplicable en la inscripción y pago de los aportes en los montos señalados por la ley al Sistema General de Seguridad Social en Salud, Pensiones, Riesgos Profesionales, Caja de Compensación Familiar, SENA, ICBF, etc., del personal a su cargo, de conformidad con lo establecido en las leyes 100 de 1993, 789 de 2002 y las demás normas que las modifiquen y reglamenten.

- El CONTRATISTA está obligado a atender las órdenes que durante el desarrollo del contrato le imparta TRANSMILENIO S.A. por conducto del supervisor que este designe.

- El CONTRATISTA está obligado a coordinar de manera previa el acceso del personal, los equipos e insumos destinados para la ejecución del contrato.

- El CONTRATISTA está obligado a responder oportunamente por los daños que se causen a los bienes o instalaciones de TRANSMILENIO S.A. o de terceros, como consecuencia de la ejecución del contrato que se genere por sus trabajadores o subcontratistas.

- El CONTRATISTA está obligado a prestar el servicio estipulado dentro del objeto del contrato, en los sitios que determine TRANSMILENIO S.A. con los recursos humanos, técnicos, logísticos, y los demás medios que requiera.

- El CONTRATISTA está obligado a instalar equipos, materiales, consumibles y accesorios nuevos y originales.

- El CONTRATISTA está obligado a mantener indemne a TRANSMILENIO S.A. contra todo reclamo, demanda, acción legal, y costos que puedan causarse o surgir por daños o lesiones a usuarios, personal de la Entidad, del Contratista y a personas o propiedades de terceros ocasionados por éste durante la ejecución del objeto del contrato.

- El CONTRATISTA está obligado a mantener indemne a TRANSMILENIO S.A.  en caso de que se instaure demanda o acción legal alguna, o se formule reclamo contra TRANSMILENIO S.A., por asuntos que según el contrato sean directa o indirectamente de responsabilidad DEL CONTRATISTA, esta se le comunicará dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes, para que por su cuenta adopte oportunamente las medidas pertinentes previstas por la ley para mantenerla indemne, y se adelanten las negociaciones para llegar a un arreglo del conflicto.

- El CONTRATISTA está obligado a guardar estricta reserva y CONFIDENCIALIDAD de toda la información relacionada con la empresa TRANSMILENIO S.A., o sus contratistas, de la cual tenga conocimiento por razón de las actividades que desarrolla. En consecuencia, EL CONTRATISTA no podrá divulgar, publicar o comunicar, directa o indirectamente a terceros ninguna información de forma verbal o escrita o que conste en cualquier clase de documento (tales como, pero sin limitarse a: videos, textos, grabaciones, disquetes, discos compactos, planos, fotos, creaciones, etc.). Cualquier acción u omisión que infrinja lo anterior se considerará como incumplimiento de las obligaciones contractuales, independientemente de la responsabilidad legal a que pueda haber lugar. Al momento de la terminación del contrato, EL CONTRATISTA devolverá toda la información de propiedad de la empresa TRANSMILENIO S.A. que le haya sido encomendada por razón de las actividades desarrolladas, junto con todas las copias del material.

- Las demás obligaciones que se deriven del presente DOCUMENTO, la propuesta del presentada por el CONTRATISTA en la fase precontractual y la naturaleza del contrato.

  - OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA

- El CONTRATISTA deberá instalar las cámaras de seguridad y/o perimetral y/o torniquete para poner en servicio dichas cámaras que harán parte del sistema de video vigilancia de TRANSMILENIO S.A. en las estaciones del Componente Troncal del Sistema con el correcto funcionamiento del software ISS securos.

- El CONTRATISTA está obligado a prestar el servicio de soporte y mantenimiento del sistema de video vigilancia de TRANSMILENIO S.A. bajo las condiciones y características establecidas en el anexo técnico.

- El CONTRATISTA está obligado a utilizar la infraestructura de conectividad y de almacenamiento y procesamiento en la nube perteneciente a TRANSMILENIO S.A.  y deberá reportar cada requerimiento técnico que se solicite en esta infraestructura.

- El CONTRATISTA deberá cumplir con todas las recomendaciones técnicas de instalación que disponga TRANSMILENIO S.A.

- El CONTRATISTA está obligado a tener personal disponible donde TRANSMILENIO S.A. pueda solicitar soporte técnico ante cualquier inconveniente que se presente con el servicio contratado durante las 24 horas, los 7 días de la semana y por los 12 meses a contratar, el CONTRATISTA debe indicar a TRANSMILENIO S.A. su localización personal, turnos y números de contacto y mecanismos de operación.

- El CONTRATISTA está obligado a cumplir con los reglamentos, protocolos y/o manuales operativos vigentes en TRANSMILENIO S.A.

- El CONTRATISTA está obligado a cumplir con el protocolo de HABEAS DATA vigente en TRANSMILENIO S.A.

- El CONTRATISTA está obligado a realizar la instalación, puesta en servicio y operación de las cámaras y equipos del sistema de video vigilancia en los lugares que indique TRANSMILENIO S.A. y sin que ello implique ningún costo adicional para TRANSMILENIO S.A., por lo cual, todos los costos asociados a la ejecución de esta obligación estarán a cargo del contratista, dado que TRANSMILENIO S.A., no reconocerá un recurso adicional al adjudicado para la ejecución del presente contrato.

- El CONTRATISTA está obligado a transportar los equipos y cámaras que componen el Sistema de Video Vigilancia que se adquirirá con el presente contrato, costo que deberá considerar en la propuesta, puesto que no se reconocerá ningún costo adicional por este concepto.

- El CONTRATISTA está obligado a contestar en un plazo máximo de cinco (5) días hábiles por escrito, los requerimientos que se hagan por parte de los supervisores del contrato, por el funcionario y/o empresa CONTRATISTA designados por TRANSMILENIO S.A. que ejerzan funciones de seguimiento y control a la correcta ejecución del contrato.

- El CONTRATISTA está obligado a contestar dentro del plazo establecido por TRANSMILENIO S.A. en la solicitud de requerimientos realizados por el Concejo de Bogotá, el Congreso de la República y Organismos de Control.

- Entregar la garantía de fabricante de los bienes contra defectos de fabricación por el término de Cinco (5) años, de la plataforma de integración certificada por la fábrica y del sistema de Circuito Cerrado de Televisión (cámaras) certificado por la fábrica.

- Cuando la Entidad requiera, cámaras, elementos, equipos o servicios no incluidos en la oferta y relacionados con el objeto y el alcance del contrato, el supervisor solicitará o autorizará la adquisición de los mismos, siempre y cuando exista recurso disponible para ello, en cuyo caso para determinar el valor de los bienes o servicios no incluidos en la oferta, se obtendrá por un estudio de mercado realizado por el equipo de supervisión de TRANSMILENIO S.A. y que mínimo estará compuesto por tres cotizaciones, cuyo promedio definirá el valor final de los mismos y será el valor que TRANSMILENIO S.A. reconocerá como precio final y que el CONTRATISTA deberá aceptar.

- El CONTRATISTA durante la ejecución del contrato está obligado a mantener los precios establecidos en la oferta económica presentada en el proceso precontractual y que fue considerada para la adjudicación del contrato.

- El CONTRATISTA está obligado a guardar CONFIDENCIALIDAD de toda la información que le sea entregada y que se encuentre bajo su custodia o que por cualquier circunstancia deba conocer o manipular y responderá civil, penal y disciplinariamente por los perjuicios de su divulgación y/o utilización indebida.

  - OBLIGACIONES DE TRANSMILENIO S.A.

- Verificar que el CONTRATISTA cumpla con el objeto del contrato, su alcance y las obligaciones contraídas.

- Realizar un seguimiento permanente a la ejecución del contrato.

- Exigir el cumplimiento del cronograma y plazos estipulados en el contrato y en la propuesta presentada por el CONTRATISTA si a ello hubiere lugar.

- Requerir al CONTRATISTA sobre el cumplimiento y las obligaciones en los términos estipulados en el presente anexo técnico.

- Verificar que el CONTRATISTA cumpla con lo indicado en su propuesta y en el contrato.

- Verificar que el CONTRATISTA cumpla con el pago de los aportes al Sistema General de Seguridad Social en Salud, Pensiones y Riesgos Profesionales teniendo en cuenta los rangos establecidos por la Ley, para lo cual en los informes mensuales que presente EL CONTRATISTA, deberá avalar y verificar dichos pagos.	·

- Realizar la Supervisión del contrato.

- Realizar seguimiento a la ejecución del contrato y convocar a reuniones técnicas con la participación del CONTRATISTA.

- Pagar oportunamente los recursos establecidos como pago por concepto de la ejecución del objeto de contrato y las obligaciones que de él emanan.

- SEGURIDAD INDUSTRIAL

- Dar cumplimiento a las obligaciones relativas a los aportes al Sistema General de Seguridad Social Integral, sistemas de salud, pensión, ARL, así como los propios del Sena, ICBF y Cajas de Compensación Familiar, y presentar los documentos respectivos que así lo acrediten, conforme lo establecido por el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, la Ley 828 de 2003, la Ley 1122 de 2007, la Ley 1562 de 2012, el Decreto 1703 de 2002, el Decreto 510 del 5 de marzo de 2003, el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007, la Ley 1562 de 2012 y demás normas que las adicionen, complementen o modifiquen.

- Garantizar que los colaboradores vinculados para la ejecución del contrato cuentan con los Elementos de Protección Personal requerido para la realización de sus actividades. En caso de deterioro, daño o pérdida deberá contemplarse los protocolos correspondientes para la reposición, sin afectar la ejecución del contrato o convenio.

- Cumplir con los requisitos de seguridad y salud en el trabajo exigidos por las normas vigentes, en especial el Plan Estratégico de Seguridad Vial – PESV.

- Garantizar que todo el personal vinculado para la prestación del servicio no consuma bebidas alcohólicas, sustancias psicoactivas o se encuentren bajo efectos de medicamentos que disminuyan su atención y estado de alerta (antes ni durante la prestación del servicio).

- Garantizar jornadas de trabajo al personal observando estrictamente el cumplimiento de las normas laborales o del régimen de trabajo asociado, sin exceder la intensidad horaria de jornada de ley y demás normas laborales del personal o la señalada en tal régimen asociativo. Por lo tanto, garantizar lo concerniente al cumplimiento del máximo de horarios u horas extras diurnas o nocturnas diarias que se encuentran regulados en el régimen de trabajo asociado o se pueden laborar y en todo caso cancelar a favor de los trabajadores los recargos por trabajo suplementario a los que haya lugar o las compensaciones ordinarias o extraordinarias que generen la ejecución de su actividad material.

- Informar a TRANSMILENIO S.A. los accidentes de trabajo y enfermedad laboral del personal a cargo del contratista, reportados a la ARL y EPS, durante el plazo de ejecución del contrato.

- El CONTRATISTA está obligado a brindar bajo su costo y responsabilidad los elementos de protección y bioseguridad contra el COVID-19, del personal que tiene dispuesto para la ejecución del presente contrato.

- INFORMES Y COMITÉS DE SEGUIMIENTO TÉCNICO

- Informes mensuales del mantenimiento y del soporte de atención a eventos y fallas del sistema de video vigilancia. Debe contener mínimo fecha y hora del suceso, tipo de falla, descripción de la falla, nombre de estación o portal, materiales, fecha y hora de solución y registro fotográfico.

- Informe Final: El contratista deberá presentar un informe final con la descripción del producto evaluado, un resumen detallado del proceso de instalación y de las sesiones de capacitación y de mantenimiento en caso de haberse presentado, al igual que un capítulo final con las conclusiones y recomendaciones que realiza el proveedor.

- El Contratista deberá estar disponible a reunirse con TRANSMILENIO S.A. en caso de ser necesario, dichas reuniones serán mutuamente consensuadas para fecha y hora.

- REUNIONES DE SEGUIMIENTO

TRANSMILENIO S.A. programará las respectivas reuniones a las cuales el Contratista deberá asistir, a través del líder de proyecto con facultades amplias y suficientes para la toma de decisiones (líder del proyecto), con el objeto de efectuar un seguimiento a la ejecución del proyecto. Estas reuniones serán escenarios para socializar la ejecución y desarrollo del proyecto, las instalaciones, socializar las observaciones al informe mensual de avance entregado, atender solicitudes, resolver inconvenientes y realizar las ofertas necesarias para la buena ejecución de este, de acuerdo con lo establecido en el presente documento De estas reuniones, se deberá dejar constancia a través de un acta que debe ser entregada por el contratista.

11. Área responsable de la adquisición

Aprobó: NATALIA TINJACA MORA Dirección Técnica de Seguridad Elaboró: JHONSON MENDOZA Dirección Técnica de Seguridad Revisó: JOSÉ DAVID SEPÚLVEDA HENAO Dirección Técnica de Seguridad

Fecha de elaboración del estudio (06/04/2026)

Circular 009-2021. Expedida por el Gerente General de TRANSMILENIO S.A., en cumplimiento del Decreto Distrital 332 de 2020.

“1. En los pliegos de condiciones de procesos de selección con convocatoria pública (licitaciones públicas, concursos de méritos, selecciones abreviadas y mínimas cuantías) y en las contrataciones directas donde los negocios que generen, requieran en su ejecución o participación el ejercicio de personas naturales (independiente al vinculo), se establecerán cláusulas que obliguen a los contratistas favorecidos con la adjudicación a vincular y mantener un mínimo de mujeres para desarrollar el contrato, convenio, acuerdo o pacto, según los porcentajes que se establecen a continuación, y garantizando que la vinculación se reali

correspondiente.”