## PRESUPUESTO OFICIAL (Entidad)
G | Formulario 1 - Propuesta económica - Documento tipo de selección abreviada de menor cuantía - versión 1
Versión: 1 del 21 de agosto de 2025
FORMULARIO 1
PRESUPUESTO OFICIAL
[La entidad puede utilizar este formulario de detalle del presupuesto oficial para determinar las condiciones bajo las cuales los proponentes analizarán y presentarán su propuesta económica de forma detallada, sin perjuicio que la entidad pueda modificarlo o establecer la presentación de la oferta económica con un formulario distinto al indicado.]
Adicionalmente, cuando el proceso de contratación es estructurado por precios unitarios, la Entidad debe aplicar las notas 1, 2 y 3 del presente formulario y las casillas de "Descripción", "Porcentaje" de la Administración, Imprevisto, Utilidad y total A.I.U. resaltadas en colo amarillo. Tratándose de otras modalidades de precio, la Entidad puede o no configurar los mismos aspectos.
|  | Nº | DESCRIPCION | UND. | CANTIDAD | VALOR UNITARIO DE REFERENCIA (SIN AIU) | ADMINISTRACION | INPREVISTOS | UTILIDAD | PRECIO DE REFERENCIA (INCLUIDO AIU)
MANTENIMIENTO INSTALACIONES
PRELIMINARES
|  | 1 | DEMOLICIÓN DE CONCRETO MASIVO (TODO TIPO DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES Y NO ESTRUCTURALES EN CONCRETO. (Incluye cargue y retiro de escombros). | M3 | 1 | 219019.99 | 30662.8 | 6570.6 | 13141.2 | 269394.59
|  | 2 | DESMONTE APARATOS SANITARIOS (Incluye cargue y retiro de material desmontado). | UND | 1 | 32148 | 4500.72 | 964.44 | 1928.88 | 39542.04
|  | 3 | DESMONTE Y REINSTALACION DE APARATOS SANITARIOS (Incluye limpieza y accesorios para su correcta instalación y funcionamiento). | UND | 1 | 127654 | 17871.56 | 3829.62 | 7659.24 | 157014.42
|  | 4 | DESMONTE MURO EN DRY WALL (Incluye cargue y retiro de material desmontado). | M2 | 1 | 26412 | 3697.68 | 792.36 | 1584.72 | 32486.76
|  | 5 | DESMONTE PUERTAS CON MARCO (Incluye retiro de escombros). | UND | 1 | 34851 | 4879.14 | 1045.53 | 2091.06 | 42866.73
|  | 6 | DESMONTE, LIMPIEZA Y REINSTALACIÓN DE TEJAS DE CUBIERTA (incluye revisión, ajuste y retiro de tejas en mal estado e Instalación de tejas nuevas. | M2 | 1 | 53989.87 | 7558.58 | 1619.7 | 3239.39 | 66407.54
|  | 7 | DESMONTE DE IMPERMEABILIZACIÓN MANTO ASFALTICO (Incluye retiro de mantos cargue y retiro de escombros). | M2 | 1 | 24300 | 3402 | 729 | 1458 | 29889
|  | 8 | DESMONTE CIELO RASO (Incluye cargue y retiro de material desmontado). | M2 | 1 | 20481 | 2867.34 | 614.43 | 1228.86 | 25191.63
|  | 9 | DESMONTE DE CABALLETE DE CUBIERTA - todo tipo de caballete (incluye cargue y retiro de material desmontado). | ML | 1 | 22725 | 3181.5 | 681.75 | 1363.5 | 27951.75
|  | 10 | DEMOLICIÓN ENCHAPE DE PISOS O PARED espesor entre = 0.05m y 0.10m (Incluye cargue y retiro de escombros). | M2 | 1 | 20910 | 2927.4 | 627.3 | 1254.6 | 25719.3
|  | 11 | MANTENIMIENTO DE CUBIERTA (Incluye desmonte, reinstalación, limpieza, cargue y retiro de tejas, caballetes. Revisión, ajuste, limpieza manual, anticorrosivo y pintura esmalte para estructura metálica) | M2 | 1 | 61834 | 8656.76 | 1855.02 | 3710.04 | 76055.82
|  | 12 | MANTENIMIENTO DE CARPINTERÍA METÁLICA - (PUERTAS Y VENTANAS) Incluye desmonte, limpieza, remoción de pintura, lijada, reparación hasta un 15% de lamina de iguales características a la existente y soldadura de partes afectadas, aplicación de anticorrosivo, pintura esmalte y reinstalación). | M2 | 1 | 81055 | 11347.7 | 2431.65 | 4863.3 | 99697.65
|  | 13 | MANTENIMIENTO Y REINSTALACIÓN DE LUMINARIA Limpieza y puesta en funcionamiento. | UND | 1 | 17927.19 | 2509.81 | 537.82 | 1075.63 | 22050.45
|  | 14 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE GRIFERIA TIPO PUSH. Para cualquier aparato sanitario. Incluye desmonte, limpieza y reinstalación. | UND | 1 | 59487.07 | 8328.19 | 1784.61 | 3569.22 | 73169.09
|  | 15 | MANTENIMIENTO DE DESAGÜE SANITARIO CON SONDA ELECTRICA.(Incluye mano de obra, equipo y sonda 1/8 x 60m.) | M | 1 | 48884 | 6843.76 | 1466.52 | 2933.04 | 60127.32
|  | 16 | SUMINISTRO E Instalación DE CORDON DE SILICONA PARA SELLADO DE VIDRIO CONTRA VENTANERIA, TODO EL CONTORNO Y ESQUINAS, INCLUYE LIMPIEZA Y RETIRO DE SILICONA EXISTENTE. | M | 1 | 12181 | 1705.34 | 365.43 | 730.86 | 14982.63
|  | 17 | MANTENIMIENTO DE ESTRUCTURA metálica DE CUBIERTA (Incluye: Revisión, ajuste, limpieza manual, anticorrosivo y pintura esmalte para estructura metálica) | M2 | 1 | 53002 | 7420.28 | 1590.06 | 3180.12 | 65192.46
|  | 18 | MANTENIMIENTO DE CANAL EN LAMINA GALVANIZADA (Incluye alineación, impermeabilización, limpieza, retiro de pintura existente y pintura nueva) | ML | 1 | 47650 | 6671 | 1429.5 | 2859 | 58609.5
|  | 19 | MANTENIMIENTO DE CARPINTERÍA MADERA - Incluye desmonte, limpieza, remoción de pintura, lijada, reparación hasta un 15% de iguales características a la existente, tintilla selladora, sellador, lijable, laca y reinstalación). | M2 | 1 | 102881.2 | 14403.37 | 3086.44 | 6172.87 | 126543.88
|  | 20 | MANTENIMIENTO GENERAL DE PISO EN PORCELANATO BLANCO. (Incluye retiro, re emboquillada, lavado y aseo general). | M2 | 1 | 20985 | 2937.9 | 629.55 | 1259.1 | 25811.55
|  | 21 | MANTENIMIENTO CIELO RASO (Incluye resanes en estuco, 1 mano en pintura tipo 2 y una mano en pintura tipo 1, filos y dilataciones). | M2 | 1 | 49971.45 | 6996 | 1499.14 | 2998.29 | 61464.88
|  | 22 | DEMOLICIÓN DE GUARDAESCOBA EN MORTERO, CONCRETO O CERAMICA con alturas entre 8 y 15 cm . (Incluye, cargue y retiro de escombros). | M | 1 | 8032 | 1124.48 | 240.96 | 481.92 | 9879.36
|  | 23 | RETIRO DE CAPAS DE PINTURA DETERIORADA POR HUMEDAD (raspado y lijado) | M2 | 1 | 7570 | 1059.8 | 227.1 | 454.2 | 9311.1
|  | 24 | MANTENIMIENTO DE RED SANITARIA (Incluye: Tubo y accesorios). | M | 1 | 35977 | 5036.78 | 1079.31 | 2158.62 | 44251.71
|  | 25 | MANTENIMIENTO DE MAMPOSTERIA EN FACHADA INCLUYE CAMBIO DE PIEZAS DETERIORADAS, LAVADO CON HIDROFUGO, RINCE Y SELLADOR RESPECTIVO (incluye suministro, aplicación y limpieza). | M2 | 1 | 48007 | 6720.98 | 1440.21 | 2880.42 | 59048.61
|  | 26 | Mantenimiento de puertas y ventanas en aluminio anodizado (incluye desmonte, ajuste, revisión, limpieza, reinstalación y todos los accesorios requeridos para su correcto funcionamiento.) Según detalle. | M2 | 1 | 69882 | 9783.48 | 2096.46 | 4192.92 | 85954.86
|  | 27 | MANTENIMIENTO DE CANAL EN CONCRETO. Incluye remoción de concreto deteriorado y media caña en mortero. | M | 1 | 33211 | 4649.54 | 996.33 | 1992.66 | 40849.53
|  | 28 | MANTENIMIENTO DE MURO EXTERIOR (incluye picado y reposición parcial de pañete impermeabilizado de hasta el 20% en superficies, mas resanes en estuco y dos manos en pintura Acrilica, filos y dilataciones). | M2 | 1 | 56612.12 | 7925.7 | 1698.36 | 3396.73 | 69632.91
|  | 29 | MANTENIMIENTO DE MURO INTERIOR (incluye picado y reposición parcial de pañete impermeabilizado de hasta el 20% en superficies, mas resanes en estuco y dos manos en pintura tipo 1, filos y dilataciones). | M2 | 1 | 55113.39 | 7715.87 | 1653.4 | 3306.8 | 67789.46
|  | 30 | DESMONTE MARMITAS, MANTENIMIENTO, DESENGRASE Y BRILLADO RETIRO DE OXIDO E IMPUREZAS, AJUSTE DE PIEZAS QUE CONFORMAN LOS EQUIPOS (INCLUYE RETIRO Y REInstalación CON CHAZOS AL PISO, ASI COMO TODOS LOS MATERIALES E INSUMOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA Instalación Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO) | UND | 1 | 195450 | 27363 | 5863.5 | 11727 | 240403.5
INSTALACIONES ELECTRICAS
|  | 31 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA 4H Al THW EN CABLE 3X6THW + 6THW (N). NO INCLUYE TERMINALES NI CONDULADO. | M | 1 | 24462 | 3424.68 | 733.86 | 1467.72 | 30088.26
|  | 32 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO DE 30 CIRCUITOS 3F5H, CON PUERTA Y ESPACIO PARA TOTALIZADOR, BARRAJE PARA 200A BARRA NEUTRO Y BARRA TIERRA Calidad Legrand, Siemens, SqareD o superior de marca reconocida y homologada por el CIDET | UND | 1 | 743704 | 104118.56 | 22311.12 | 44622.24 | 914755.92
|  | 33 | SALIDA ILUMINACION EN TUBERIA CONDUIT PVC 3/4", ALAMBRE No 12 AWG Prom 3 m | UND | 1 | 161364.22 | 22590.99 | 4840.93 | 9681.85 | 198477.99
|  | 34 | SALIDA TOMACORRIENTE NORMAL DOBLE, POLO A TIERRA, 20A,125V. NEMA 5-20R, EN TUBERIA CONDUIT PVC 3/4", ALAMBRE No 12 AWG Prom 4m | UND | 1 | 110251.36 | 15435.19 | 3307.54 | 6615.08 | 135609.17
|  | 35 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TOMA CORRIENTE TRIPOLAR DE 50 A 250V 3P. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. | UND | 1 | 26999 | 3779.86 | 809.97 | 1619.94 | 33208.77
|  | 36 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA TIPO PANEL LED DE 60X60 cm, Potencia 45 W, Temperatura de Color 6000K o similar, LED Tipo 2835, Flujo Luminoso 4000Lm (±10%), Angulo 110°, Voltaje 100/277 VAC, Driver 0-10V, FP>0.90, Horas de Vida Útil 50.000 Horas, Garantía de 5 años o superior, La luminaria deberá ser avalada por la interventoría y cumplir con las especificaciones de diseño realizado por el COING. INCLUYE ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. | UND | 1 | 212500 | 29750 | 6375 | 12750 | 261375
|  | 37 | SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LUMINARIA BALA LED DE 8" DE 18 W, Temperatura de color 4000 K o similar, Flujo luminoso 1.170 lm o superior, Garantía de fábrica 5 años o superior, Horas de vida útil 36.000 Hrs o superior, En calidad Sylvania REF: P24338-33 similar o de características técnicas superiores, La luminaria deberá ser avalada por la interventoría y cumplir con las especificaciones de diseño realizado por la entidad. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. | UND | 1 | 27000 | 3780 | 810 | 1620 | 33210
|  | 38 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LÁMPARA HERMETICA TIPO LED DE SUSPENDER, Potencia 70 W, Temperatura de Color 4000K-4500K, SMD2835, Lumen 6.430 lm (+/- 10%), FP > 0.9, Angula 120°, Garantía de 5 años, Voltaje 120/277 VAC. INCLUYE ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y CONEXIÓN. | UND | 1 | 209589 | 29342.46 | 6287.67 | 12575.34 | 257794.47
|  | 39 | DESMONTE GENERAL DE APARATOS ELECTRICOS A LA VISTA (Interruptores, Tomas, Ventiladores, Tableros, Cable Canaleta y Tubo a la Vista). | UND | 1 | 9808 | 1373.12 | 294.24 | 588.48 | 12063.84
|  | 40 | SALIDA INTERRUPTOR SENCILLO EN TUBERIA CONDUIT PVC 3/4", ALAMBRE No 12 AWG. INCLUYE APARATO Prom 5 m | UND | 1 | 147441 | 20641.74 | 4423.23 | 8846.46 | 181352.43
|  | 41 | SALIDA INTERRUPTOR DOBLE EN TUBERIA CONDUIT PVC 3/4", ALAMBRE No 12 AWG. INCLUYE APARATO Prom 5 m | UND | 1 | 164797 | 23071.58 | 4943.91 | 9887.82 | 202700.31
|  | 42 | SUMINISTRO VENTILADOR DE TECHO 3 a 5 ASPAS, KDK | UND | 1 | 628888 | 88044.32 | 18866.64 | 37733.28 | 773532.24
APARATOS SANITARIOS
|  | 43 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COMBO Color Blanco Ref. 301411001 equivalente (Incluye sanitario coton, de bajo consumo 4.8, lavamanos de pedestal avanti , griferia sencilla piscis). | UND | 1 | 950146 | 133020.44 | 28504.38 | 57008.76 | 1168679.58
|  | 44 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN CONJUNTO SANITARIO Color Blanco Ref. 340021001 equivalente (Incluye sanitario, tapa, tanque, grifería, accesorios de conexión e instalación.) | UND | 1 | 379619 | 53146.66 | 11388.57 | 22777.14 | 466931.37
|  | 45 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRIFERIA ANTIVANDALICA UA, valvula para Orinal de Empotrar Push UA E.P. REF. 703020001, | UND | 1 | 435500 | 60970 | 13065 | 26130 | 535665
|  | 46 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REGISTRO DUCHA REGADERA. Tipo Grival o equivalente.(Incluye instalación) | UND | 1 | 73372 | 10272.08 | 2201.16 | 4402.32 | 90247.56
|  | 47 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BRAZO DUCHA/LAVAMANOS. Tipo Grival o equivalente.(Incluye instalación) | UND | 1 | 119888.83 | 16784.44 | 3596.66 | 7193.33 | 147463.26
|  | 48 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ORINAL ARRECIFE ENTRADA SUPERIOR BLANCO. Incluye VALVULA ANTIVANDALICA push para Orinal leed con entrada horizontal para instalación pared, importada equivalente. Ref. 4-AA-00908306 + Accesorios de conexión, Ref. 4-AA-TCDO-1. Accesorios y acabados o equivalente. | UND | 1 | 967345.66 | 135428.39 | 29020.37 | 58040.74 | 1189835.16
|  | 49 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRIFERIA PARA LAVAMANOS MONOCONTROL TIPO KORAL MEDIO . (Incluye sifon p, canastilla 4") | UND | 1 | 374283 | 52399.62 | 11228.49 | 22456.98 | 460368.09
PAÑETES Y RESANES
|  | 50 | PAÑETE LISO MUROS 1:3 INTERIOR ( Incluye filos y dilataciones ). | M2 | 1 | 23996.43 | 3359.5 | 719.89 | 1439.79 | 29515.61
|  | 51 | RESANE PAÑETE LISO MUROS 1:3 INTERIOR ( Incluye filos y dilataciones ). | M2 | 1 | 19091 | 2672.74 | 572.73 | 1145.46 | 23481.93
PINTURA
|  | 52 | ESTUCO Y VINILO 3 MANOS Sobre Muro Interior (Incluye estuco, 1 mano en pintura tipo 2 y dos manos en pintura tipo 1, filos y dilataciones). | M2 | 1 | 22041.65 | 3085.83 | 661.25 | 1322.5 | 27111.23
|  | 53 | GRANIPLAS (esgrafiado) Fachadas - Colores Institucionales-(Colores Pastel) ( Incluye filos y dilataciones) | M2 | 1 | 47143.66 | 6600.11 | 1414.31 | 2828.62 | 57986.7
|  | 54 | PINTURA ESMALTE SINTETICO MATE 3 MANOS Bajo Placa (Incluye 3 mano en pintura esmalte sintetico , steel deck y estructura en concreto filos y dilataciones). | M2 | 1 | 26949.57 | 3772.94 | 808.49 | 1616.97 | 33147.97
|  | 55 | PINTURA TIPO ESMALTE EXTERNA CONTENEDORES, INCLUYE SOLDADURAS ARREGLO DE SECTORES EN MAL ESTADO | M2 | 1 | 50573.61 | 7080.31 | 1517.21 | 3034.42 | 62205.55
|  | 56 | ESTUCO Sobre Muro Exterior Fachadas(Incluye estuco filos y dilataciones). | M2 | 1 | 17680 | 2475.2 | 530.4 | 1060.8 | 21746.4
|  | 57 | ESTUCO Sobre Muro interior (Incluye estuco filos y dilataciones). | M2 | 1 | 17680 | 2475.2 | 530.4 | 1060.8 | 21746.4
|  | 58 | ESTUCO Y VINILO 3 MANOS Bajo Placa Interior (Incluye estuco, 1 mano en pintura tipo 2 y dos manos en pintura tipo 1, filos y dilataciones). | M2 | 1 | 26306.56 | 3682.92 | 789.2 | 1578.39 | 32357.07
|  | 59 | ESTUCO Y VINILO 3 MANOS Sobre Muro Exterior (Incluye estuco, 1 mano en pintura tipo 2 y dos manos en pintura tipo 1 para exteriores, filos y dilataciones). | M2 | 1 | 27950.04 | 3913.01 | 838.5 | 1677 | 34378.55
VIDRIOS Y ESPEJOS
|  | 60 | VIDRIO CRUDO 5mm (Para ventanería. Incluye el suministro e instalación de todos los accesorios e insumos requeridos para el correcto montaje.) | M2 | 1 | 136189 | 19066.46 | 4085.67 | 8171.34 | 167512.47
|  | 61 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESPEJO 4 mm. Biselado y Pulido cuatro lados. (Suministro e instalación incluyendo los elementos de fijación al muro). | M2 | 1 | 116329.32 | 16286.1 | 3489.88 | 6979.76 | 143085.06
|  | 62 | DESMONTE Y REINSTALACIÓN DE ESPEJO. (Incluye limpieza y accesorios para su correcta instalación y funcionamiento). Según detalle. | M2 | 1 | 17704.2 | 2478.59 | 531.13 | 1062.25 | 21776.17
|  | 63 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PELÍCULA CONTROL SOLAR POLARIZADO NANOCERAMICA PROTECCIÓN IR7090 -70%. | M2 | 1 | 143000 | 20020 | 4290 | 8580 | 175890
|  | 64 | TRATAMIENTO DE VIDRIO CON PELICULA CONTROL SOLAR REF. COLD STEEL o equivalente (incluye el suministro e instalación de todos los insumos requeridos para garantizar una perfecta instalación de todos los insumos requeridos para garantizar una perfecta instalación. SEGUN DISEÑO ARQUITECTONICO) | M2 | 1 | 148163.67 | 20742.91 | 4444.91 | 8889.82 | 182241.31
PISOS Y ACABADOS
|  | 65 | TABLON DE GRES TRADICIÓN Liso 30,5 x 30,5 cm. . Colores Rojo, Salmón o Sahara según diseño. (Incluye boquilla color y mortero de nivelación Y acabado en gravilla lavada) | M2 | 1 | 116278.94 | 16279.05 | 3488.37 | 6976.74 | 143023.1
|  | 66 | TABLETA ROJA VITRIFICADA LISA, de dimensión 25 X 25" (Incluye boquilla color y mortero de nivelación Y acabado en gravilla lavada). | M2 | 1 | 184680 | 25855.2 | 5540.4 | 11080.8 | 227156.4
|  | 67 | PORCELANATTO BOUT GRIS Mate 60 x 60 cm o MOUNTAIN FUJI 60 x 60. (Incluye boquilla y pegante) | M2 | 1 | 127488 | 17848.32 | 3824.64 | 7649.28 | 156810.24
|  | 68 | GRANITO FUNDIDO EN SITIO NEGRO (Incluye nivelación, fundida y pulimiento + dilatación en bronce.) | M3 | 1 | 107562 | 15058.68 | 3226.86 | 6453.72 | 132301.26
|  | 69 | ALISTADO PISOS Mortero 1:4 e= 0.03 m | M2 | 1 | 27850 | 3899 | 835.5 | 1671 | 34255.5
|  | 70 | GUARDAESCOBA Ceramica Tipo Pompei h = 10 cm. . Color Coral o Shell según diseño (Incluye boquilla y mortero de pega.) | M | 1 | 26476 | 3706.64 | 794.28 | 1588.56 | 32565.48
ESTRUCTURA EN CONCRETO
|  | 71 | PLACA CONTRAPISO CONCRETO 3.500 psi E=0.07 m CON MALLA ELECTROSOLDADA 4 mm 15X15cm AMARRE Y TRASLAPO) | M2 | 1 | 111613.05 | 15625.83 | 3348.39 | 6696.78 | 137284.05
ENCHAPES Y ACCESORIOS
|  | 72 | CERAMICA PARED según diseño (Incluye boquilla color y win.) | M2 | 1 | 70138.49 | 9819.39 | 2104.15 | 4208.31 | 86270.34
|  | 73 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERAMICA según diseño, Incluye pega, boquilla y todos los elementos necesarios para su correcta instalación | M2 | 1 | 54911 | 7687.54 | 1647.33 | 3294.66 | 67540.53
|  | 74 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PORCELANATO según diseño, Incluye pega, boquilla y todos los elementos necesarios para su correcta instalación | M2 | 1 | 57216 | 8010.24 | 1716.48 | 3432.96 | 70375.68
|  | 75 | SUMINISTRO E Instalación GUARDAESCOBA PORCELANATO SEGÚN DISEÑO h= 10 cm (INCLUYE BOQUILLA Y MORTERO DE PEGA | M | 1 | 38950.06 | 5453.01 | 1168.5 | 2337 | 47908.57
|  | 76 | LLAVE TERMINAL MANGUERA 1/2" (Suministro e instalación). | UND | 1 | 52562.59 | 7358.76 | 1576.88 | 3153.76 | 64651.99
CARPINTERIA METALICA Y EN ALUMINIO
|  | 77 | MANTENIMIENTO PUERTA EN VIDRIO TEMPLADO 10 mm con ZOCALO EN ALUMINIO (Hoja Sencilla). Incluye cambios de partes deterioradas el suministro de todos los accesorios requeridos para el correcto montaje. (Suministro e Instalación). | M2 | 1 | 861837.35 | 120657.23 | 25855.12 | 51710.24 | 1060059.94
|  | 78 | MANTENIMIENTO DE PUERTA metálica Lámina Cold Rolled Cal. 18 Tipo PANEL ( Incluye anticorrosivo + pintura ESMALTE + marco cold rolled cal. 18). Incluye el suministro y ensamblaje de peizas y accesorios requeridos para el correcto montaje. (Suministro e Instalación). | M2 | 1 | 751260 | 105176.4 | 22537.8 | 45075.6 | 924049.8
|  | 79 | VENTANERIA APOYADA EN PERFILERIA DE ALUMINIO ANODIZADO COLOR NATURAL Y CUERPO CORREDIZO+ VIDRIO LAMINADO DE4+5 (Incluye el suministro de todos los accesorios requeridos para el correcto montaje). | M2 | 1 | 526367.18 | 73691.41 | 15791.02 | 31582.03 | 647431.64
|  | 80 | PUERTA BATIENTE Perfileria Tubular en ALUMINIO ANODIZADO TIPO PESADO COLOR CHAMPAGNE - VIDRIO 5 mm. COLOR VERDE MOTANTE FIJO EN ALUMINIO PROYECTANTE COLOR CHAMPAGNE VIDRIO DE 5 mm COLOR VERDE. Incluye el suministro de todos los accesorios requeridos para el correcto montaje. (Suministro e Instalación). | M2 | 1 | 800451 | 112063.14 | 24013.53 | 48027.06 | 984554.73
|  | 81 | (Suministro e Instalación) PUERTA metálica Lámina Cold Rolled Cal. 18 Tipo CON ELEMENTOS HORIZONTALES (tipo persiana) EN TUBO DE AGUAS NEGRAS DE 11/2" CADA 15 cm Falleba Acabado con anticorrosivo y esmalte. (1,90*2.3) ( Incluye marco en lámina galvanizada cal. 18 cargados en mortero). Incluye el suministro de todos los accesorios requeridos para el correcto montaje. .Según detalle. | UND | 1 | 4408630 | 617208.2 | 132258.9 | 264517.8 | 5422614.9
CARPINTERIA EN MADERA, MUEBLES EN CONCRETO Y AMOBLAMIENTO
|  | 82 | MANTENIMIENTO PUERTA ENTAMBORADA EN LAMINA TRIPLEX - Tipo Pizano o equivalente. Hoja Lisa con Marco . Acabado: tintilla, sellador y laca según diseño. (Incluye suministro y ensamble de piezas deterioradas e instalación). | M2 | 1 | 210699.54 | 29497.94 | 6320.99 | 12641.97 | 259160.44
|  | 83 | CERRADURA ORBIT POMO METALICO - ALCOBA Ref. A50PD Tipo Schalage o equivalente. Acabado según diseño. (Incluye suministro e instalación) | UND | 1 | 154000 | 21560 | 4620 | 9240 | 189420
MAMPOSTERIA
|  | 84 | MURO SUPERBOARD 8 ML. DOS CARAS ( Perfileria Cal. 24 cada 60 cm.) Incluye tres (3) manos de pintura | M2 | 1 | 168160 | 23542.4 | 5044.8 | 10089.6 | 206836.8
CUBIERTAS
|  | 85 | SUMINISTRO E INSTACIÓN TEJA TERMOACUSTICA , ancho total=0.88 m. Espesor del acero=0.35 mm. o equivalente según diseño color verde, azul o rojo. (Incluye instalación y el suministro de todos los accesorios requeridos para el correcto montaje.) | M2 | 1 | 91794 | 12851.16 | 2753.82 | 5507.64 | 112906.62
|  | 86 | SUMINISTRO E Instalación DE CABALLETE LISO Teja Termoacustica / o equivalente. Color. Según diseño (Incluye instalación y el suministro de todos los accesorios requeridos para el correcto montaje.) | M | 1 | 77948.47 | 10912.79 | 2338.45 | 4676.91 | 95876.62
|  | 87 | CANAL EN PVC Referencia AMAZONA Tipo PAVCO o equivalente (Suministro e instalación + anclaje a muro + sikaflex 1A) | M | 1 | 97781.89 | 13689.46 | 2933.46 | 5866.91 | 120271.72
|  | 88 | FLANCHE EN LAMINA GALVANIZADA Cal .20 d/ 0.30 m. (Suministro e instalación con wash primer + esmalte + anclaje a muro + sikaflex 1A) | M | 1 | 66662.83 | 9332.8 | 1999.88 | 3999.77 | 81995.28
|  | 89 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANAL EN LAMINA GALVANIZADA Cal .18 d/ 0.60 m. (Suministro e instalación con wash primer + esmalte + anclaje a muro + sikaflex 1A) | M | 1 | 98720.43 | 13820.86 | 2961.61 | 5923.23 | 121426.13
|  | 90 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEJA TIPO ETERNIT Y/O EQUIVALENTE 100% libre de asbesto. (Incluye gancho de fijación, accesorios y pintura acrílica para exteriores color institucional, pintura acrílica interior color blanco). | M2 | 1 | 131107.36 | 18355.03 | 3933.22 | 7866.44 | 161262.05
|  | 91 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABALLETE TIPO ETERNIT Y/O EQUIVALENTE 100% libre de asbesto. (Incluye accesorios de fijación e instalación, y pintura acrílica para exteriores color institucional). | ML | 1 | 60810.86 | 8513.52 | 1824.33 | 3648.65 | 74797.36
|  | 92 | IMPERMEABILIZACION Tipo Manto Morter Plas AL-80 de 3.5 mm con foil de aluminio o equivalente. INCLUYE MORTERO AFINADO PENDIENTADO 1:4 (Canales y/o cubiertas planas, incluye media cañas, remates,) | M2 | 1 | 92488 | 12948.32 | 2774.64 | 5549.28 | 113760.24
CIELORASOS
|  | 93 | CIELO RASO SUSPENDIDO PVC JUNTA PERDIDA (Perfileria metálica, Cal .24-26, estructura cada 50 cm). | M2 | 1 | 114531 | 16034.34 | 3435.93 | 6871.86 | 140873.13
|  | 94 | CIELO RASO FIBROCEMENTO 6 mm. SUPERBOARD SUSPENDIDO JUNTA PERDIDA (Perfileria Cal. 24) Incluye tres (3) manos de pintura | M2 | 1 | 145001 | 20300.14 | 4350.03 | 8700.06 | 178351.23
|  | 95 | TAPA PARA CIELO RASO FIBROCEMENTO 6 mm. SUPERBOARD SUSPENDIDO JUNTA PERDIDA (Perfileria Cal. 24) Incluye tres (3) manos de pintura | ML | 1 | 87991.58 | 12318.82 | 2639.75 | 5279.49 | 108229.64
|  | 96 | CIELO RASO SUSPENDIDO DRYWALL JUNTA PERDIDA (Perfileria metálica Cal. 24-26, estructura cada 40 cm) Incluye tres (3) manos de pintura. | M2 | 1 | 115744 | 16204.16 | 3472.32 | 6944.64 | 142365.12
DESAGUES E INSTALACIONES SANITARIAS
|  | 97 | PUNTO DESAGUE PVC 2" Aparatos sanitarios y desagües (Incluye accesorios, yee y codo). | UND | 1 | 86740 | 12143.6 | 2602.2 | 5204.4 | 106690.2
|  | 98 | PUNTO DESAGUE PVC 4" Aparatos sanitarios (Incluye accesorios, yee y codo). | UND | 1 | 140186.13 | 19626.06 | 4205.58 | 8411.17 | 172428.94
|  | 99 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BAJANTE PVC SECCIÓN 6,5X6,2 CM APROX. TIPO PAVCO O EQUIVALENTE (Incluye soporte de bajante, codo y/o unión y todos los accesorios necesarios para su correcta instalación y funcionamiento) | M | 1 | 63450 | 8883 | 1903.5 | 3807 | 78043.5
|  | 100 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BAJANTE AGUAS LLUVIAS PVC 3" (Incluye codo, unión y abrazadera de fijación ) | M | 1 | 33402 | 4676.28 | 1002.06 | 2004.12 | 41084.46
|  | 101 | CAJA DE INSPECCIÓN 0.30*0.30*0.40 m. (Incluye excavación, base en recebo común, placa concreto, ladrillo común, marco en ángulo 1 1/2 x 1 1/2 * 1/8" y tapa reforzada en platina de 2 * 1/8" con parrilla en varilla 3/8 cada 10 cm.).Según detalle. | M2 | 1 | 408058 | 57128.12 | 12241.74 | 24483.48 | 501911.34
INSTALACIONES HIDRAULICA
|  | 102 | PUNTO AGUA FRIA 1/2" PVC -P ( Incluye hasta 2 m de tuberia vertical y accesorios de instalación ). | UNID | 1 | 82025.37 | 11483.55 | 2460.76 | 4921.52 | 100891.2
|  | 103 | SUMINISTRO E Instalación DE TANQUE PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE EN POLIESTER REFORZADO CON FIBRA DE VIDRIO . PRFV. 20.000lts CILINDRICO VERTICAL DE FONDO PLANO Y CABEZAL SUPERIOR ABONBADO ,PARA ALMACENAMIENTO ESTATICO DISEÑADO PARA HACER APOYADO TOTALMENTE SOBRE UNA BASE PLANA Y UNIFORME INCLUYE UN MANHOL SUPERIOR DE INSPECION SUPERIOR DE 50CM DE DIAMETRO CON TAPA CUARTRO ACCESORIOS TIPO NIPLE GALVANISADO ROSCA NP LA CONECION CON CONECION BIBRADA | UND | 1 | 27869129 | 3901678.06 | 836073.87 | 1672147.74 | 34279028.67
EQUIPOS Y MOILIARI EN ACERO
|  | 104 | SUMINISTRO, TRANSPORTE, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE MESA DE ACERO INOXIDABLE 2,90m. Tipo mesa plana con reborde y salpicadero; Dimensiones 2,90 mts x 0,60 mts, h=0,90m, diseñada para lavado de vajilla y utensilios de cocina, fabricada totalmente en acero inoxidable 304 2/B. Tapa con salpicadero de 15cm de alto en la parte de contacto con la pared y borde frontal y lateral bajó relieve de 5 cm. En lámina de acero inoxidable calibre 16 Ref. 304 2/B, bordes redondeados tipo media caña hacia abajo con un diámetro de 1¼". Incluye todos los elementos necesarios para su correcta Instalación y fucionamiento. | UND | 1 | 7650000 | 1071000 | 229500 | 459000 | 9409500
|  | 105 | SUMINISTRO E Instalación ESTANTERIA PARA DEPOSITO POLIURETANO, con 4 entrepaños Estanteria completa que se puede utilizar con cualquier area; humeda o seca. Fabricadas con estructura de acero y exterior liso del poliproplleno Capacidad por estante: 272 kg La capacidad 4 estantes: 1089 Kg Los entrepanos se pueden quitar para facilitar la limpieza Dim 0,94 x 0,44 x 1,80 | UND | 1 | 598537 | 83795.18 | 17956.11 | 35912.22 | 736200.51
|  | 106 | MESA DE TRABAJO SIN POCETA (CON ENTREPAÑO) Tapa superior en Iamina de acero Inoxidable Cal. 16 tipo 304-2B antiacidos, bordes externos redondeados en forma de media caña hacia abajo; con refuerzos en forma de "U" Invertida, colocados longitudinal y transversalmente, soldados a la tapa con puntos de penetracion. Salpicadero de 12 cms de altura en la parte de contacto con la pared. Entrepaño en acero inoxidable cal.20 reforzado interiormente con travesaños longitudinales y transversales, Altura= 0,90 m, Profundidad = 0,60m | ML | 1 | 1155377 | 161752.78 | 34661.31 | 69322.62 | 1421113.71
|  | 107 | SUMINISTRO, TRANSPORTE, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE ESTUFA DE 6 PUESTOS. Tipo estufa industrial a gas de 6 puestos con plancha asadora y horno; Dimensiones minimo 1,48 mts x 0,95 mts, h=0,91m, 4 quemadores para recipientes hasta de 50cm de diámetro, 2 quemadores para recipientes hasta 25 cm de diámetro. Plancha asadora de 50 x 40 x ¾”, fabricada en platina cold rolled ASTM A-366, ASTM A-1008, JIS G-3141 SPCC. Calentamiento asador con dos quemadores tipo flauta de mínimo 25.000 BTU cada uno. Horno interior porcelanizado con circulación de aire caliente, calentado por dos quemadores tipo flauta de 50.000 BTU provisto de un kit o sistema automático de seguridad compuesto; por válvula de seguridad Ref. TS 11K y termocupla de 72” Ref. 1980-072. Piloto de encendido instantáneo sencillo para gas. Control de temperatura por termostato industrial para gas con tres conjuntos: hidráulico, mecánico y eléctrico tipo ROBERT SHAW Ref. FDO carátula con rango de 300º a 650º c o de similar calidad. Desfogue de gases en combustión para evitar acumulación de gas en la cámara del horno. Incluye todos los elementos necesarios para su correcta Instalación y fucionamiento. Debe cumplir en su totalidad con lo especificado en el Anexo Técnico. | UND | 1 | 13580715 | 1901300.1 | 407421.45 | 814842.9 | 16704279.45
|  | 108 | SUMINISTRO E Instalación CAMPANA EXTRACTORA DE HUMOS Tipo central manufacturada en acero Inoxidable calibre 20 tipo 304 antiácidos, línea industrial, dotada con filtros diseñados e instalados según normas técnicas americanas, canal recolector de grasas con sus respectivas cajas recolectoras en acero, iluminación con Lámpara marina. Dimensiones 3.80 x 1.10 x 0.60 m. Según detalle. Debe incluir los elementos necesarios para su correcta instalación. | UND | 1 | 15835097 | 2216913.58 | 475052.91 | 950105.82 | 19477169.31
|  | 109 | Retiro, Suministro e Instalación de malla punta diamante calibre 12.5 con fijación de soldadura. En la instalación debe incluir todos lo necesario para su correcto montaje. | M2 | 1 | 89540 | 12535.6 | 2686.2 | 5372.4 | 110134.2
|  | 110 | Retiro, Suministro e instalación de Ángulo de 1 x 1 de 2.5mm con fijación de soldadura. debe incluir todos lo necesario para su correcto montaje. | ML | 1 | 25000 | 3500 | 750 | 1500 | 30750
|  | 111 | Suministro de materiales, mano de obra, herramientas y equipos necesarios para la ejecución del mantenimiento correctivo integral del cerramiento metálico, que comprende la remoción de oxidación en mallas y perfiles mediante medios mecánicos (pulidora, grata y cepillo de alambre), la limpieza y preparación de superficies con desengrasante industrial o equivalente, la aplicación de una (1) mano de recubrimiento anticorrosivo y la aplicación final de dos (2) manos de pintura tipo esmalte anticorrosivo 3 en 1 o equivalente, sobre mallas y perfiles del cerramiento, garantizando adecuada protección, adherencia y acabado uniforme. | M2 | 1 | 451500 | 63210 | 13545 | 27090 | 555345
|  | 112 | Tensionado, alineación y ajuste técnico de guayas del cerramiento. | ML | 1 | 120000 | 16800 | 3600 | 7200 | 147600
|  | 113 | Suministro e instalación de Césped Sintético para campo de Futbol 5, en polietileno tipo monofilamento de grosor: 150micras, ancho: 1.35mm, altura césped: 50mm, color verde oliva y verde esperanza, (incluye: Grama Sintética 2014 LICENCIATARIA FIFA. Arena Sílice con granulometría 30/80 Horneada y empacada en sacos, especial para campos sintéticos, incluye transporte y descargue. Granulo de caucho con granulometría especial para campos sintéticos debidamente empacada en sacos, incluye transporte y descargue. Esta incluido el transporte de la maquinaria para la debida instalación de la cancha sintética. Incluye cintas y pegantes especiales para la debida instalación. Asesoría técnica para la elaboración de superficies donde se realizará la aplicación del césped sintético. La demarcación de las canchas se pueden realizar en blanco, amarillo.) | M2 | 1 | 125650 | 17591 | 3769.5 | 7539 | 154549.5
|  | 114 | CERRAMIENTO EN MALLA SINTETICA (incluye suministro e Instalación y todos los elementos necesarios para su correcta puesta en funcionamiento) Según Detalle Redes de polietileno de alta densidad (PEAD) o nylon de alta tenacida, con filtro UV rombos de 10-15cm, calibre grueso ( 2-5mm) en colores verde o negro | M2 | 1 | 302500 | 42350 | 9075 | 18150 | 372075
MANTENIMIENTO DE REDES HIDRAULICAS
|  | 115 | Mantenimiento de tuberia hidraulica presion de 1/2", incluye suministro de tubería certificada, accesorios de Instalación tales como uniones, codos, semicodos, tees, y demas accesorios necesarios para su correcta Instalación y resane del mismo. | ML | 1 | 25309.86 | 3543.38 | 759.3 | 1518.59 | 31131.13
|  | 116 | Mantenimiento de tubería hidráulica presión de 3/4", incluye suministro de tubería certificada, accesorios de Instalación tales como uniones, codos, semicodos, tees, y demás accesorios necesarios para su correcta Instalación y materiales como limpiador, soldadura liquida etc, tambien incluye demolición de pared o piso en concreto y resane del mismo. | ML | 1 | 41983.25 | 5877.66 | 1259.5 | 2519 | 51639.41
|  | 117 | Mantenimiento de tuberia hidraulica presion de 1", incluye suministro de tuberia certificada, accesorios de Instalación tales como uniones, codos, semicodos, tees, y demas accesorios necesarios para su correcta Instalación y materiales como limpiador, soldadura liquida etc, tambien incluye demolicion de pared o piso en concreto, y resane del mismo. | ML | 1 | 63121.7 | 8837.04 | 1893.65 | 3787.3 | 77639.69
|  | 118 | Mantenimiento de tuberia hidraulica presion de 1 1/2" , incluye suministro de tuberia certificada, accesorios de Instalación tales como uniones, codos, semicodos, tees, y demas accesorios necesarios para su correcta Instalación y materiales como limpiador, soldadura liquida etc, tambien incluye demolicion de pared o piso en concreto, excavacion y resane del mismo. | ML | 1 | 54780 | 7669.2 | 1643.4 | 3286.8 | 67379.4
|  | 119 | Mantenimiento de tuberia hidraulica presion de 2", incluye suministro de tuberia certificada, accesorios de Instalación tales como uniones, codos, semicodos, tees, y demas accesorios necesarios para su correcta Instalación y materiales como limpiador, soldadura liquida etc, tambien incluye demolicion de pared o piso en concreto, excavacion y resane del mismo. | ML | 1 | 86559.3 | 12118.3 | 2596.78 | 5193.56 | 106467.94
|  | 120 | Mantenimiento de tuberia hidraulica presion de 2 1/2", incluye suministro de tuberia certificada, accesorios de Instalación tales como uniones, codos, semicodos, tees, y demas accesorios necesarios para su correcta Instalación y materiales como limpiador, soldadura liquida etc, tambien incluye demolicion de pared o piso en concreto, y resane del mismo. | ML | 1 | 98529 | 13794.06 | 2955.87 | 5911.74 | 121190.67
|  | 121 | Mantenimiento de tuberia hidraulica presion de 3", incluye suministro de tuberia certificada, accesorios de Instalación tales como uniones, codos, semicodos, tees, y demas accesorios necesarios para su correcta Instalación y materiales como limpiador, soldadura liquida etc, tambien incluye demolicion de pared o piso en concreto excavacion y resane del mismo. | ML | 1 | 97890.14 | 13704.62 | 2936.7 | 5873.41 | 120404.87
|  | 122 | Mantenimiento de tuberia hidraulica presion de 4", incluye suministro de tuberia certificada, accesorios de Instalación tales como uniones, codos, semicodos, tees, y demas accesorios necesarios para su correcta Instalación y materiales como limpiador, soldadura liquida etc, tambien incluye demolicion de pared o piso en concreto y resane del mismo. | ML | 1 | 151270.96 | 21177.93 | 4538.13 | 9076.26 | 186063.28
PUNTO HIDRAULICO
|  | 123 | Instalación de punto hidraúlico de 1/2", incluye materiales certificados, accesorios, herramientas, regata sobre piso y / o pared y resane de la misma. | UN | 1 | 80676.36 | 11294.69 | 2420.29 | 4840.58 | 99231.92
|  | 124 | Instalación de punto hidraúlico de 3/4"", incluye materiales certificados, accesorios, herramientas, regata sobre piso y / o pared y resane de la misma. | UN | 1 | 86472.02 | 12106.08 | 2594.16 | 5188.32 | 106360.58
|  | 125 | Instalación de punto hidraúlico de 1", incluye materiales certificados, accesorios, herramientas, regata sobre piso y / o pared y resane de la misma. | UN | 1 | 106736.48 | 14943.11 | 3202.09 | 6404.19 | 131285.87
|  | 126 | Instalación de punto hidraúlico de 1 1/2", incluye materiales certificados, accesorios, herramientas, regata sobre piso y / o pared, excavacion y resane de la misma. | UN | 1 | 95563.23 | 13378.85 | 2866.9 | 5733.79 | 117542.77
|  | 127 | Instalación de punto hidraúlico de 2", incluye materiales certificados, accesorios, herramientas, regata sobre piso y / o pared, excavacion y resane de la misma. | UN | 1 | 128450 | 17983 | 3853.5 | 7707 | 157993.5
|  | 128 | Mantenimiento de tuberia sanitaria de 2", incluye suministro de tuberia certificada, accesorios de Instalación tales como uniones, codos, semicodos, tees, y demas accesorios necesarios para su correcta Instalación y materiales como limpiador, soldadura liquida etc, tambien incluye demolicion de pared o piso en concreto y resane del mismo. | ML | 1 | 43150 | 6041 | 1294.5 | 2589 | 53074.5
|  | 129 | Mantenimiento de tuberia sanitaria de 3", incluye suministro de tuberia certificada, accesorios de Instalación tales como uniones, codos, semicodos, tees, y demas accesorios necesarios para su correcta Instalación y materiales como limpiador, soldadura liquida etc, tambien incluye demolicion de pared o piso en concreto, excavacion y resane del mismo. | ML | 1 | 54210 | 7589.4 | 1626.3 | 3252.6 | 66678.3
|  | 130 | Mantenimiento de tuberia sanitaria de 4", incluye suministro de tuberia certificada, accesorios de Instalación tales como uniones, codos, semicodos, tees, y demas accesorios necesarios para su correcta Instalación y materiales como limpiador, soldadura liquida etc, tambien incluye demolicion de pared o piso en concreto y resane del mismo. | ML | 1 | 67532 | 9454.48 | 2025.96 | 4051.92 | 83064.36
|  | 131 | Mantenimiento de tuberia sanitaria de 6", incluye suministro de tuberia certificada, accesorios de Instalación tales como uniones, codos, semicodos, tees, y demas accesorios necesarios para su correcta Instalación y materiales como limpiador, soldadura liquida etc, tambien incluye demolicion de pared o piso en concreto y resane del mismo. | ML | 1 | 119394 | 16715.16 | 3581.82 | 7163.64 | 146854.62
|  | 132 | Instalación de CAJA DE INSPECCIÓN 1.00 * 1.00 * 2.10m. (Incluye excavación, base en recebo común, placa concreto, ladrillo común, marco en ángulo 2 1/2 x 2 1/2 * 3/16" y tapa reforzada en platina de 3 * 3/16" con parrilla en varilla 3/8 cada 10 cm.). Según detalle. | UN | 1 | 1238999.73 | 173459.96 | 37169.99 | 74339.98 | 1523969.66
RED DE SUMINISTRO
|  | 133 | Instalación Red de suministro presion de 1/2", incluye materiales y accesorios certificados, equipos, herramientas, regateo de piso o pared, excavacion en concreto y resane de lamisma. | ML | 1 | 23450 | 3283 | 703.5 | 1407 | 28843.5
|  | 134 | Instalación Red de suministro presion de 3/4", incluye materiales y accesorios certificados, equipos, herramientas, regateo de piso o pared en concreto y resane de la misma. | ML | 1 | 27641.3 | 3869.78 | 829.24 | 1658.48 | 33998.8
|  | 135 | Instalación Red de suministro presion de 1", incluye materiales y accesorios certificados, equipos, herramientas, regateo de piso o pared en concreto y resane de la misma. | ML | 1 | 31745 | 4444.3 | 952.35 | 1904.7 | 39046.35
|  | 136 | Instalación Red de suministro presion de 1/2", incluye materiales y accesorios certificados, equipos, herramientas, regateo de piso o pared en concreto, y resane de la misma. | ML | 1 | 23450 | 3283 | 703.5 | 1407 | 28843.5
|  | 137 | Instalación Red de suministro presion de 1 1/2", incluye materiales y accesorios certificados, equipos, herramientas, regateo de piso o pared en concreto y resane de la misma. | ML | 1 | 38697.82 | 5417.69 | 1160.93 | 2321.87 | 47598.31
|  | 138 | Instalación Red de suministro presion de 2", incluye materiales y accesorios certificados, equipos, herramientas, regateo de piso o pared en concreto y resane de la misma. | ML | 1 | 46513 | 6511.82 | 1395.39 | 2790.78 | 57210.99
|  | 139 | Instalación Red de suministro presion de 2 1/2", incluye materiales y accesorios certificados, equipos, herramientas, regateo de piso o pared en concreto y resane de la misma. | ML | 1 | 50456 | 7063.84 | 1513.68 | 3027.36 | 62060.88
|  | 140 | Instalación Red de suministro presion de 3", incluye materiales y accesorios certificados, equipos, herramientas, regateo de piso o pared en concreto y resane de la misma. | ML | 1 | 62782.52 | 8789.55 | 1883.48 | 3766.95 | 77222.5
LLAVE DE PASO
|  | 141 | Instalación de llave de paso o llave de control metálica de 1/2", incluye accesorios, equipos, herramientas, regatas cajilla en concreto. | UN | 1 | 54450 | 7623 | 1633.5 | 3267 | 66973.5
|  | 142 | Instalación de llave de paso o llave de control metálica de 3/4", incluye accesorios, equipos, herramientas, regatas cajilla en concreto. | UN | 1 | 60950 | 8533 | 1828.5 | 3657 | 74968.5
|  | 143 | Instalación de llave de paso o llave de control metálica de 1", incluye accesorios, equipos, herramientas, regatas cajilla en concreto, excavacion y resanes necesarios para su Instalación. | UN | 1 | 83050 | 11627 | 2491.5 | 4983 | 102151.5
|  | 144 | Instalación de llave de paso o llave de control metálica de 1 1/2", incluye accesorios, equipos, herramientas, regatas cajilla en concreto para su Instalación. | UN | 1 | 131014.51 | 18342.03 | 3930.44 | 7860.87 | 161147.85
|  | 145 | Instalación de llave de paso o llave de control metálica de 2", incluye accesorios, equipos, herramientas, regatas cajilla en concreto, excavacion y resanes necesarios para su Instalación. | UN | 1 | 258839.15 | 36237.48 | 7765.17 | 15530.35 | 318372.15
CHEQUES
|  | 146 | Mantenimiento de cheque metalico de 1/2", incluye cheque metalico cortina, excavacion, accesorios, equipos y herramientas para su correcta Instalación. | SERVICIOS | 1 | 79606.94 | 11144.97 | 2388.21 | 4776.42 | 97916.54
|  | 147 | Mantenimiento de cheque metalico de 3/4", incluye cheque metalico cortina, excavacion, accesorios, equipos y herramientas para su correcta Instalación. | SERVICIO | 1 | 88452.16 | 12383.3 | 2653.56 | 5307.13 | 108796.15
|  | 148 | Mantenimiento de cheque metalico de 1", incluye cheque metalico cortina, excavacion, accesorios, equipos y herramientas para su correcta Instalación. | SERVICIO | 1 | 129450 | 18123 | 3883.5 | 7767 | 159223.5
|  | 149 | Mantenimiento de cheque metalico de 1 1/2", incluye cheque metalico cortina, excavacion, accesorios, equipos y herramientas para su correcta Instalación. | SERVICIO | 1 | 179023.49 | 25063.29 | 5370.7 | 10741.41 | 220198.89
|  | 150 | Mantenimiento de cheque metalico de 2", incluye cheque metalico cortina, excavacion, accesorios, equipos y herramientas para su correcta Instalación. | SERVICIO | 1 | 219894.57 | 30785.24 | 6596.84 | 13193.67 | 270470.32
|  | 151 | Mantenimiento de cheque metalico de 2 1/2", incluye cheque metalico cortina, excavacion, accesorios, equipos y herramientas para su correcta Instalación. | SERVICIO | 1 | 261660.21 | 36632.43 | 7849.81 | 15699.61 | 321842.06
|  | 152 | Mantenimiento de cheque metalico de 3", incluye cheque metalico cortina, excavacion, accesorios, equipos y herramientas para su correcta Instalación. | SERVICIO | 1 | 211238.85 | 29573.44 | 6337.17 | 12674.33 | 259823.79
ACTIVIDAD DE LIMPIEZA GENERAL REDES
|  | 153 | Mantenimiento General y succion de lodos, lavado de manjoles, lavado de tuberia con carro vactor servicio a todo costo. | Metro Cúbico | 1 | 568769.67 | 79627.75 | 17063.09 | 34126.18 | 699586.69
|  | 154 | Limpieza de los sumidores se realiza mediante la extracción manual o mecánical de los residuos que se encuentran acumulados en ellos, Esta limpieza cubre sumideros, fuentes, sifones y rejillas. | Metro Cúbico | 1 | 621203.45 | 86968.48 | 18636.1 | 37272.21 | 764080.24
|  | SUBTOTAL OBRAS |  |  |  | 92803545.85 | 12992496.41 | 2784106.38 | 5568212.73 | 114148361.37
|  |  | SUBTOTAL OBRAS (INCLUYE IVA) | [6 empty] | 115206321.7887
|  |  | VALOR TOTAL | [6 empty] | 115206321.7887
|  | NOTA 1: Se debe tener en cuenta que el PRECIO UNITARIO incluye el valor de A.I.U. |  | DESCRIPCION | [5 empty] | PORCENTAJE
|  | NOTA 2: Cuando la fracción decimal del peso sea igual o superior a 5 se aproximara por exceso al número entero siguiente del peso y cuando la fracción decimal del peso sea inferior a 5 se aproximará por defecto al número entero del peso. |  | ADMINISTRACION |  | A= |  |  |  | 14%
|  | NOTA 3: El A.I.U y su discriminación deben estar en porcentaje (%). |  | IMPREVISTO |  | I= |  |  |  | 3%
|  |  |  | UTILIDAD |  | U= |  |  |  | 6%
|  |  |  | TOTAL A.I.U |  | A.I.U.= |  |  |  | 23%

## PROPUESTA ECONOMICA(Proponente)
Formulario 1 - Propuesta económica - Documento tipo de selección abreviada de menor cuantía - versión 1
Versión: 1 del 21 de agosto de 2025
FORMULARIO 1
PROPUESTA ECONOMICA
[La entidad puede utilizar este formulario de presentación de propuesta económica de forma detallada, sin perjuicio que la entidad pueda modificarlo o establecer la presentación de la oferta económica con un formulario distinto al indicado.] [Los proponentes emplearán el formulario establecido por la entidad para determinar su propuesta económica conforme al Formulario 1 - Presupuesto Oficial publicado por la Entidad] [En caso de modificar el formulario, es importante tener en cuenta que no se deben incluir causales de rechazo, reglas o parámetros contrarios a los definidos en el documento base. Los términos del proceso solo se encuentran en el Documento Base, por lo que la Entidad no deberá incluir ningún tipo de notas que se configuren en reglas contrarias a las definidas en dicho documento, las notas únicamente pueden ser aclaratorias para efectos del diligenciamiento del formato]
Cuando el proceso de contratación es estructurado por precios unitarios, la Entidad debe aplicar las notas 1, 2 y 3 del presente formato y las casillas de "Descripción", "Porcentaje" de la Administración, Imprevisto, Utilidad y total A.I.U. resaltadas en color amarillo.
| Nº | DESCRIPCION | UND. | CANTIDAD | VALOR UNITARIO OFERTADO (SIN AIU) | ADMINISTRACION | INPREVISTOS | UTILIDAD | PRECIO DE OFERTA (INCLUIDO AIU)
MANTENIMIENTO INSTALACIONES
PRELIMINARES
| 1 | DEMOLICIÓN DE CONCRETO MASIVO (TODO TIPO DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES Y NO ESTRUCTURALES EN CONCRETO. (Incluye cargue y retiro de escombros). | M3 | 1
| 2 | DESMONTE APARATOS SANITARIOS (Incluye cargue y retiro de material desmontado). | UND | 1
| 3 | DESMONTE Y REINSTALACION DE APARATOS SANITARIOS (Incluye limpieza y accesorios para su correcta instalación y funcionamiento). | UND | 1
| 4 | DESMONTE MURO EN DRY WALL (Incluye cargue y retiro de material desmontado). | M2 | 1
| 5 | DESMONTE PUERTAS CON MARCO (Incluye retiro de escombros). | UND | 1
| 6 | DESMONTE, LIMPIEZA Y REINSTALACIÓN DE TEJAS DE CUBIERTA (incluye revisión, ajuste y retiro de tejas en mal estado e Instalación de tejas nuevas. | M2 | 1
| 7 | DESMONTE DE IMPERMEABILIZACIÓN MANTO ASFALTICO (Incluye retiro de mantos cargue y retiro de escombros). | M2 | 1
| 8 | DESMONTE CIELO RASO (Incluye cargue y retiro de material desmontado). | M2 | 1
| 9 | DESMONTE DE CABALLETE DE CUBIERTA - todo tipo de caballete (incluye cargue y retiro de material desmontado). | ML | 1
| 10 | DEMOLICIÓN ENCHAPE DE PISOS O PARED espesor entre = 0.05m y 0.10m (Incluye cargue y retiro de escombros). | M2 | 1
| 11 | MANTENIMIENTO DE CUBIERTA (Incluye desmonte, reinstalación, limpieza, cargue y retiro de tejas, caballetes. Revisión, ajuste, limpieza manual, anticorrosivo y pintura esmalte para estructura metálica) | M2 | 1
| 12 | MANTENIMIENTO DE CARPINTERÍA METÁLICA - (PUERTAS Y VENTANAS) Incluye desmonte, limpieza, remoción de pintura, lijada, reparación hasta un 15% de lamina de iguales características a la existente y soldadura de partes afectadas, aplicación de anticorrosivo, pintura esmalte y reinstalación). | M2 | 1
| 13 | MANTENIMIENTO Y REINSTALACIÓN DE LUMINARIA Limpieza y puesta en funcionamiento. | UND | 1
| 14 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE GRIFERIA TIPO PUSH. Para cualquier aparato sanitario. Incluye desmonte, limpieza y reinstalación. | UND | 1
| 15 | MANTENIMIENTO DE DESAGÜE SANITARIO CON SONDA ELECTRICA.(Incluye mano de obra, equipo y sonda 1/8 x 60m.) | M | 1
| 16 | SUMINISTRO E Instalación DE CORDON DE SILICONA PARA SELLADO DE VIDRIO CONTRA VENTANERIA, TODO EL CONTORNO Y ESQUINAS, INCLUYE LIMPIEZA Y RETIRO DE SILICONA EXISTENTE. | M | 1
| 17 | MANTENIMIENTO DE ESTRUCTURA metálica DE CUBIERTA (Incluye: Revisión, ajuste, limpieza manual, anticorrosivo y pintura esmalte para estructura metálica) | M2 | 1
| 18 | MANTENIMIENTO DE CANAL EN LAMINA GALVANIZADA (Incluye alineación, impermeabilización, limpieza, retiro de pintura existente y pintura nueva) | ML | 1
| 19 | MANTENIMIENTO DE CARPINTERÍA MADERA - Incluye desmonte, limpieza, remoción de pintura, lijada, reparación hasta un 15% de iguales características a la existente, tintilla selladora, sellador, lijable, laca y reinstalación). | M2 | 1
| 20 | MANTENIMIENTO GENERAL DE PISO EN PORCELANATO BLANCO. (Incluye retiro, re emboquillada, lavado y aseo general). | M2 | 1
| 21 | MANTENIMIENTO CIELO RASO (Incluye resanes en estuco, 1 mano en pintura tipo 2 y una mano en pintura tipo 1, filos y dilataciones). | M2 | 1
| 22 | DEMOLICIÓN DE GUARDAESCOBA EN MORTERO, CONCRETO O CERAMICA con alturas entre 8 y 15 cm . (Incluye, cargue y retiro de escombros). | M | 1
| 23 | RETIRO DE CAPAS DE PINTURA DETERIORADA POR HUMEDAD (raspado y lijado) | M2 | 1
| 24 | MANTENIMIENTO DE RED SANITARIA (Incluye: Tubo y accesorios). | M | 1
| 25 | MANTENIMIENTO DE MAMPOSTERIA EN FACHADA INCLUYE CAMBIO DE PIEZAS DETERIORADAS, LAVADO CON HIDROFUGO, RINCE Y SELLADOR RESPECTIVO (incluye suministro, aplicación y limpieza). | M2 | 1
| 26 | Mantenimiento de puertas y ventanas en aluminio anodizado (incluye desmonte, ajuste, revisión, limpieza, reinstalación y todos los accesorios requeridos para su correcto funcionamiento.) Según detalle. | M2 | 1
| 27 | MANTENIMIENTO DE CANAL EN CONCRETO. Incluye remoción de concreto deteriorado y media caña en mortero. | M | 1
| 28 | MANTENIMIENTO DE MURO EXTERIOR (incluye picado y reposición parcial de pañete impermeabilizado de hasta el 20% en superficies, mas resanes en estuco y dos manos en pintura Acrilica, filos y dilataciones). | M2 | 1
| 29 | MANTENIMIENTO DE MURO INTERIOR (incluye picado y reposición parcial de pañete impermeabilizado de hasta el 20% en superficies, mas resanes en estuco y dos manos en pintura tipo 1, filos y dilataciones). | M2 | 1
| 30 | DESMONTE MARMITAS, MANTENIMIENTO, DESENGRASE Y BRILLADO RETIRO DE OXIDO E IMPUREZAS, AJUSTE DE PIEZAS QUE CONFORMAN LOS EQUIPOS (INCLUYE RETIRO Y REInstalación CON CHAZOS AL PISO, ASI COMO TODOS LOS MATERIALES E INSUMOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA Instalación Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO) | UND | 1
INSTALACIONES ELECTRICAS
| 31 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA 4H Al THW EN CABLE 3X6THW + 6THW (N). NO INCLUYE TERMINALES NI CONDULADO. | M | 1
| 32 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO DE 30 CIRCUITOS 3F5H, CON PUERTA Y ESPACIO PARA TOTALIZADOR, BARRAJE PARA 200A BARRA NEUTRO Y BARRA TIERRA Calidad Legrand, Siemens, SqareD o superior de marca reconocida y homologada por el CIDET | UND | 1
| 33 | SALIDA ILUMINACION EN TUBERIA CONDUIT PVC 3/4", ALAMBRE No 12 AWG Prom 3 m | UND | 1
| 34 | SALIDA TOMACORRIENTE NORMAL DOBLE, POLO A TIERRA, 20A,125V. NEMA 5-20R, EN TUBERIA CONDUIT PVC 3/4", ALAMBRE No 12 AWG Prom 4m | UND | 1
| 35 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TOMA CORRIENTE TRIPOLAR DE 50 A 250V 3P. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. | UND | 1
| 36 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA TIPO PANEL LED DE 60X60 cm, Potencia 45 W, Temperatura de Color 6000K o similar, LED Tipo 2835, Flujo Luminoso 4000Lm (±10%), Angulo 110°, Voltaje 100/277 VAC, Driver 0-10V, FP>0.90, Horas de Vida Útil 50.000 Horas, Garantía de 5 años o superior, La luminaria deberá ser avalada por la interventoría y cumplir con las especificaciones de diseño realizado por el COING. INCLUYE ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. | UND | 1
| 37 | SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LUMINARIA BALA LED DE 8" DE 18 W, Temperatura de color 4000 K o similar, Flujo luminoso 1.170 lm o superior, Garantía de fábrica 5 años o superior, Horas de vida útil 36.000 Hrs o superior, En calidad Sylvania REF: P24338-33 similar o de características técnicas superiores, La luminaria deberá ser avalada por la interventoría y cumplir con las especificaciones de diseño realizado por la entidad. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. | UND | 1
| 38 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LÁMPARA HERMETICA TIPO LED DE SUSPENDER, Potencia 70 W, Temperatura de Color 4000K-4500K, SMD2835, Lumen 6.430 lm (+/- 10%), FP > 0.9, Angula 120°, Garantía de 5 años, Voltaje 120/277 VAC. INCLUYE ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y CONEXIÓN. | UND | 1
| 39 | DESMONTE GENERAL DE APARATOS ELECTRICOS A LA VISTA (Interruptores, Tomas, Ventiladores, Tableros, Cable Canaleta y Tubo a la Vista). | UND | 1
| 40 | SALIDA INTERRUPTOR SENCILLO EN TUBERIA CONDUIT PVC 3/4", ALAMBRE No 12 AWG. INCLUYE APARATO Prom 5 m | UND | 1
| 41 | SALIDA INTERRUPTOR DOBLE EN TUBERIA CONDUIT PVC 3/4", ALAMBRE No 12 AWG. INCLUYE APARATO Prom 5 m | UND | 1
| 42 | SUMINISTRO VENTILADOR DE TECHO 3 a 5 ASPAS, KDK | UND | 1
APARATOS SANITARIOS
| 43 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COMBO Color Blanco Ref. 301411001 equivalente (Incluye sanitario coton, de bajo consumo 4.8, lavamanos de pedestal avanti , griferia sencilla piscis). | UND | 1
| 44 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN CONJUNTO SANITARIO Color Blanco Ref. 340021001 equivalente (Incluye sanitario, tapa, tanque, grifería, accesorios de conexión e instalación.) | UND | 1
| 45 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRIFERIA ANTIVANDALICA UA, valvula para Orinal de Empotrar Push UA E.P. REF. 703020001, | UND | 1
| 46 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REGISTRO DUCHA REGADERA. Tipo Grival o equivalente.(Incluye instalación) | UND | 1
| 47 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BRAZO DUCHA/LAVAMANOS. Tipo Grival o equivalente.(Incluye instalación) | UND | 1
| 48 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ORINAL ARRECIFE ENTRADA SUPERIOR BLANCO. Incluye VALVULA ANTIVANDALICA push para Orinal leed con entrada horizontal para instalación pared, importada equivalente. Ref. 4-AA-00908306 + Accesorios de conexión, Ref. 4-AA-TCDO-1. Accesorios y acabados o equivalente. | UND | 1
| 49 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRIFERIA PARA LAVAMANOS MONOCONTROL TIPO KORAL MEDIO . (Incluye sifon p, canastilla 4") | UND | 1
PAÑETES Y RESANES
| 50 | PAÑETE LISO MUROS 1:3 INTERIOR ( Incluye filos y dilataciones ). | M2 | 1
| 51 | RESANE PAÑETE LISO MUROS 1:3 INTERIOR ( Incluye filos y dilataciones ). | M2 | 1
PINTURA
| 52 | ESTUCO Y VINILO 3 MANOS Sobre Muro Interior (Incluye estuco, 1 mano en pintura tipo 2 y dos manos en pintura tipo 1, filos y dilataciones). | M2 | 1
| 53 | GRANIPLAS (esgrafiado) Fachadas - Colores Institucionales-(Colores Pastel) ( Incluye filos y dilataciones) | M2 | 1
| 54 | PINTURA ESMALTE SINTETICO MATE 3 MANOS Bajo Placa (Incluye 3 mano en pintura esmalte sintetico , steel deck y estructura en concreto filos y dilataciones). | M2 | 1
| 55 | PINTURA TIPO ESMALTE EXTERNA CONTENEDORES, INCLUYE SOLDADURAS ARREGLO DE SECTORES EN MAL ESTADO | M2 | 1
| 56 | ESTUCO Sobre Muro Exterior Fachadas(Incluye estuco filos y dilataciones). | M2 | 1
| 57 | ESTUCO Sobre Muro interior (Incluye estuco filos y dilataciones). | M2 | 1
| 58 | ESTUCO Y VINILO 3 MANOS Bajo Placa Interior (Incluye estuco, 1 mano en pintura tipo 2 y dos manos en pintura tipo 1, filos y dilataciones). | M2 | 1
| 59 | ESTUCO Y VINILO 3 MANOS Sobre Muro Exterior (Incluye estuco, 1 mano en pintura tipo 2 y dos manos en pintura tipo 1 para exteriores, filos y dilataciones). | M2 | 1
VIDRIOS Y ESPEJOS
| 60 | VIDRIO CRUDO 5mm (Para ventanería. Incluye el suministro e instalación de todos los accesorios e insumos requeridos para el correcto montaje.) | M2 | 1
| 61 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESPEJO 4 mm. Biselado y Pulido cuatro lados. (Suministro e instalación incluyendo los elementos de fijación al muro). | M2 | 1
| 62 | DESMONTE Y REINSTALACIÓN DE ESPEJO. (Incluye limpieza y accesorios para su correcta instalación y funcionamiento). Según detalle. | M2 | 1
| 63 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PELÍCULA CONTROL SOLAR POLARIZADO NANOCERAMICA PROTECCIÓN IR7090 -70%. | M2 | 1
| 64 | TRATAMIENTO DE VIDRIO CON PELICULA CONTROL SOLAR REF. COLD STEEL o equivalente (incluye el suministro e instalación de todos los insumos requeridos para garantizar una perfecta instalación de todos los insumos requeridos para garantizar una perfecta instalación. SEGUN DISEÑO ARQUITECTONICO) | M2 | 1
PISOS Y ACABADOS
| 65 | TABLON DE GRES TRADICIÓN Liso 30,5 x 30,5 cm. . Colores Rojo, Salmón o Sahara según diseño. (Incluye boquilla color y mortero de nivelación Y acabado en gravilla lavada) | M2 | 1
| 66 | TABLETA ROJA VITRIFICADA LISA, de dimensión 25 X 25" (Incluye boquilla color y mortero de nivelación Y acabado en gravilla lavada). | M2 | 1
| 67 | PORCELANATTO BOUT GRIS Mate 60 x 60 cm o MOUNTAIN FUJI 60 x 60. (Incluye boquilla y pegante) | M2 | 1
| 68 | GRANITO FUNDIDO EN SITIO NEGRO (Incluye nivelación, fundida y pulimiento + dilatación en bronce.) | M3 | 1
| 69 | ALISTADO PISOS Mortero 1:4 e= 0.03 m | M2 | 1
| 70 | GUARDAESCOBA Ceramica Tipo Pompei h = 10 cm. . Color Coral o Shell según diseño (Incluye boquilla y mortero de pega.) | M | 1
ESTRUCTURA EN CONCRETO
| 71 | PLACA CONTRAPISO CONCRETO 3.500 psi E=0.07 m CON MALLA ELECTROSOLDADA 4 mm 15X15cm AMARRE Y TRASLAPO) | M2 | 1
ENCHAPES Y ACCESORIOS
| 72 | CERAMICA PARED según diseño (Incluye boquilla color y win.) | M2 | 1
| 73 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERAMICA según diseño, Incluye pega, boquilla y todos los elementos necesarios para su correcta instalación | M2 | 1
| 74 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PORCELANATO según diseño, Incluye pega, boquilla y todos los elementos necesarios para su correcta instalación | M2 | 1
| 75 | SUMINISTRO E Instalación GUARDAESCOBA PORCELANATO SEGÚN DISEÑO h= 10 cm (INCLUYE BOQUILLA Y MORTERO DE PEGA | M | 1
| 76 | LLAVE TERMINAL MANGUERA 1/2" (Suministro e instalación). | UND | 1
CARPINTERIA METALICA Y EN ALUMINIO
| 77 | MANTENIMIENTO PUERTA EN VIDRIO TEMPLADO 10 mm con ZOCALO EN ALUMINIO (Hoja Sencilla). Incluye cambios de partes deterioradas el suministro de todos los accesorios requeridos para el correcto montaje. (Suministro e Instalación). | M2 | 1
| 78 | MANTENIMIENTO DE PUERTA metálica Lámina Cold Rolled Cal. 18 Tipo PANEL ( Incluye anticorrosivo + pintura ESMALTE + marco cold rolled cal. 18). Incluye el suministro y ensamblaje de peizas y accesorios requeridos para el correcto montaje. (Suministro e Instalación). | M2 | 1
| 79 | VENTANERIA APOYADA EN PERFILERIA DE ALUMINIO ANODIZADO COLOR NATURAL Y CUERPO CORREDIZO+ VIDRIO LAMINADO DE4+5 (Incluye el suministro de todos los accesorios requeridos para el correcto montaje). | M2 | 1
| 80 | PUERTA BATIENTE Perfileria Tubular en ALUMINIO ANODIZADO TIPO PESADO COLOR CHAMPAGNE - VIDRIO 5 mm. COLOR VERDE MOTANTE FIJO EN ALUMINIO PROYECTANTE COLOR CHAMPAGNE VIDRIO DE 5 mm COLOR VERDE. Incluye el suministro de todos los accesorios requeridos para el correcto montaje. (Suministro e Instalación). | M2 | 1
| 81 | (Suministro e Instalación) PUERTA metálica Lámina Cold Rolled Cal. 18 Tipo CON ELEMENTOS HORIZONTALES (tipo persiana) EN TUBO DE AGUAS NEGRAS DE 11/2" CADA 15 cm Falleba Acabado con anticorrosivo y esmalte. (1,90*2.3) ( Incluye marco en lámina galvanizada cal. 18 cargados en mortero). Incluye el suministro de todos los accesorios requeridos para el correcto montaje. .Según detalle. | UND | 1
CARPINTERIA EN MADERA, MUEBLES EN CONCRETO Y AMOBLAMIENTO
| 82 | MANTENIMIENTO PUERTA ENTAMBORADA EN LAMINA TRIPLEX - Tipo Pizano o equivalente. Hoja Lisa con Marco . Acabado: tintilla, sellador y laca según diseño. (Incluye suministro y ensamble de piezas deterioradas e instalación). | M2 | 1
| 83 | CERRADURA ORBIT POMO METALICO - ALCOBA Ref. A50PD Tipo Schalage o equivalente. Acabado según diseño. (Incluye suministro e instalación) | UND | 1
MAMPOSTERIA
| 84 | MURO SUPERBOARD 8 ML. DOS CARAS ( Perfileria Cal. 24 cada 60 cm.) Incluye tres (3) manos de pintura | M2 | 1
CUBIERTAS
| 85 | SUMINISTRO E INSTACIÓN TEJA TERMOACUSTICA , ancho total=0.88 m. Espesor del acero=0.35 mm. o equivalente según diseño color verde, azul o rojo. (Incluye instalación y el suministro de todos los accesorios requeridos para el correcto montaje.) | M2 | 1
| 86 | SUMINISTRO E Instalación DE CABALLETE LISO Teja Termoacustica / o equivalente. Color. Según diseño (Incluye instalación y el suministro de todos los accesorios requeridos para el correcto montaje.) | M | 1
| 87 | CANAL EN PVC Referencia AMAZONA Tipo PAVCO o equivalente (Suministro e instalación + anclaje a muro + sikaflex 1A) | M | 1
| 88 | FLANCHE EN LAMINA GALVANIZADA Cal .20 d/ 0.30 m. (Suministro e instalación con wash primer + esmalte + anclaje a muro + sikaflex 1A) | M | 1
| 89 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANAL EN LAMINA GALVANIZADA Cal .18 d/ 0.60 m. (Suministro e instalación con wash primer + esmalte + anclaje a muro + sikaflex 1A) | M | 1
| 90 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEJA TIPO ETERNIT Y/O EQUIVALENTE 100% libre de asbesto. (Incluye gancho de fijación, accesorios y pintura acrílica para exteriores color institucional, pintura acrílica interior color blanco). | M2 | 1
| 91 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABALLETE TIPO ETERNIT Y/O EQUIVALENTE 100% libre de asbesto. (Incluye accesorios de fijación e instalación, y pintura acrílica para exteriores color institucional). | ML | 1
| 92 | IMPERMEABILIZACION Tipo Manto Morter Plas AL-80 de 3.5 mm con foil de aluminio o equivalente. INCLUYE MORTERO AFINADO PENDIENTADO 1:4 (Canales y/o cubiertas planas, incluye media cañas, remates,) | M2 | 1
CIELORASOS
| 93 | CIELO RASO SUSPENDIDO PVC JUNTA PERDIDA (Perfileria metálica, Cal .24-26, estructura cada 50 cm). | M2 | 1
| 94 | CIELO RASO FIBROCEMENTO 6 mm. SUPERBOARD SUSPENDIDO JUNTA PERDIDA (Perfileria Cal. 24) Incluye tres (3) manos de pintura | M2 | 1
| 95 | TAPA PARA CIELO RASO FIBROCEMENTO 6 mm. SUPERBOARD SUSPENDIDO JUNTA PERDIDA (Perfileria Cal. 24) Incluye tres (3) manos de pintura | ML | 1
| 96 | CIELO RASO SUSPENDIDO DRYWALL JUNTA PERDIDA (Perfileria metálica Cal. 24-26, estructura cada 40 cm) Incluye tres (3) manos de pintura. | M2 | 1
DESAGUES E INSTALACIONES SANITARIAS
| 97 | PUNTO DESAGUE PVC 2" Aparatos sanitarios y desagües (Incluye accesorios, yee y codo). | UND | 1
| 98 | PUNTO DESAGUE PVC 4" Aparatos sanitarios (Incluye accesorios, yee y codo). | UND | 1
| 99 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BAJANTE PVC SECCIÓN 6,5X6,2 CM APROX. TIPO PAVCO O EQUIVALENTE (Incluye soporte de bajante, codo y/o unión y todos los accesorios necesarios para su correcta instalación y funcionamiento) | M | 1
| 100 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BAJANTE AGUAS LLUVIAS PVC 3" (Incluye codo, unión y abrazadera de fijación ) | M | 1
| 101 | CAJA DE INSPECCIÓN 0.30*0.30*0.40 m. (Incluye excavación, base en recebo común, placa concreto, ladrillo común, marco en ángulo 1 1/2 x 1 1/2 * 1/8" y tapa reforzada en platina de 2 * 1/8" con parrilla en varilla 3/8 cada 10 cm.).Según detalle. | M2 | 1
INSTALACIONES HIDRAULICA
| 102 | PUNTO AGUA FRIA 1/2" PVC -P ( Incluye hasta 2 m de tuberia vertical y accesorios de instalación ). | UNID | 1
| 103 | SUMINISTRO E Instalación DE TANQUE PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE EN POLIESTER REFORZADO CON FIBRA DE VIDRIO . PRFV. 20.000lts CILINDRICO VERTICAL DE FONDO PLANO Y CABEZAL SUPERIOR ABONBADO ,PARA ALMACENAMIENTO ESTATICO DISEÑADO PARA HACER APOYADO TOTALMENTE SOBRE UNA BASE PLANA Y UNIFORME INCLUYE UN MANHOL SUPERIOR DE INSPECION SUPERIOR DE 50CM DE DIAMETRO CON TAPA CUARTRO ACCESORIOS TIPO NIPLE GALVANISADO ROSCA NP LA CONECION CON CONECION BIBRADA | UND | 1
EQUIPOS Y MOILIARI EN ACERO
| 104 | SUMINISTRO, TRANSPORTE, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE MESA DE ACERO INOXIDABLE 2,90m. Tipo mesa plana con reborde y salpicadero; Dimensiones 2,90 mts x 0,60 mts, h=0,90m, diseñada para lavado de vajilla y utensilios de cocina, fabricada totalmente en acero inoxidable 304 2/B. Tapa con salpicadero de 15cm de alto en la parte de contacto con la pared y borde frontal y lateral bajó relieve de 5 cm. En lámina de acero inoxidable calibre 16 Ref. 304 2/B, bordes redondeados tipo media caña hacia abajo con un diámetro de 1¼". Incluye todos los elementos necesarios para su correcta Instalación y fucionamiento. | UND | 1
| 105 | SUMINISTRO E Instalación ESTANTERIA PARA DEPOSITO POLIURETANO, con 4 entrepaños Estanteria completa que se puede utilizar con cualquier area; humeda o seca. Fabricadas con estructura de acero y exterior liso del poliproplleno Capacidad por estante: 272 kg La capacidad 4 estantes: 1089 Kg Los entrepanos se pueden quitar para facilitar la limpieza Dim 0,94 x 0,44 x 1,80 | UND | 1
| 106 | MESA DE TRABAJO SIN POCETA (CON ENTREPAÑO) Tapa superior en Iamina de acero Inoxidable Cal. 16 tipo 304-2B antiacidos, bordes externos redondeados en forma de media caña hacia abajo; con refuerzos en forma de "U" Invertida, colocados longitudinal y transversalmente, soldados a la tapa con puntos de penetracion. Salpicadero de 12 cms de altura en la parte de contacto con la pared. Entrepaño en acero inoxidable cal.20 reforzado interiormente con travesaños longitudinales y transversales, Altura= 0,90 m, Profundidad = 0,60m | ML | 1
| 107 | SUMINISTRO, TRANSPORTE, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE ESTUFA DE 6 PUESTOS. Tipo estufa industrial a gas de 6 puestos con plancha asadora y horno; Dimensiones minimo 1,48 mts x 0,95 mts, h=0,91m, 4 quemadores para recipientes hasta de 50cm de diámetro, 2 quemadores para recipientes hasta 25 cm de diámetro. Plancha asadora de 50 x 40 x ¾”, fabricada en platina cold rolled ASTM A-366, ASTM A-1008, JIS G-3141 SPCC. Calentamiento asador con dos quemadores tipo flauta de mínimo 25.000 BTU cada uno. Horno interior porcelanizado con circulación de aire caliente, calentado por dos quemadores tipo flauta de 50.000 BTU provisto de un kit o sistema automático de seguridad compuesto; por válvula de seguridad Ref. TS 11K y termocupla de 72” Ref. 1980-072. Piloto de encendido instantáneo sencillo para gas. Control de temperatura por termostato industrial para gas con tres conjuntos: hidráulico, mecánico y eléctrico tipo ROBERT SHAW Ref. FDO carátula con rango de 300º a 650º c o de similar calidad. Desfogue de gases en combustión para evitar acumulación de gas en la cámara del horno. Incluye todos los elementos necesarios para su correcta Instalación y fucionamiento. Debe cumplir en su totalidad con lo especificado en el Anexo Técnico. | UND | 1
| 108 | SUMINISTRO E Instalación CAMPANA EXTRACTORA DE HUMOS Tipo central manufacturada en acero Inoxidable calibre 20 tipo 304 antiácidos, línea industrial, dotada con filtros diseñados e instalados según normas técnicas americanas, canal recolector de grasas con sus respectivas cajas recolectoras en acero, iluminación con Lámpara marina. Dimensiones 3.80 x 1.10 x 0.60 m. Según detalle. Debe incluir los elementos necesarios para su correcta instalación. | UND | 1
| 109 | Retiro, Suministro e Instalación de malla punta diamante calibre 12.5 con fijación de soldadura. En la instalación debe incluir todos lo necesario para su correcto montaje. | M2 | 1
| 110 | Retiro, Suministro e instalación de Ángulo de 1 x 1 de 2.5mm con fijación de soldadura. debe incluir todos lo necesario para su correcto montaje. | ML | 1
| 111 | Suministro de materiales, mano de obra, herramientas y equipos necesarios para la ejecución del mantenimiento correctivo integral del cerramiento metálico, que comprende la remoción de oxidación en mallas y perfiles mediante medios mecánicos (pulidora, grata y cepillo de alambre), la limpieza y preparación de superficies con desengrasante industrial o equivalente, la aplicación de una (1) mano de recubrimiento anticorrosivo y la aplicación final de dos (2) manos de pintura tipo esmalte anticorrosivo 3 en 1 o equivalente, sobre mallas y perfiles del cerramiento, garantizando adecuada protección, adherencia y acabado uniforme. | M2 | 1
| 112 | Tensionado, alineación y ajuste técnico de guayas del cerramiento. | ML | 1
| 113 | Suministro e instalación de Césped Sintético para campo de Futbol 5, en polietileno tipo monofilamento de grosor: 150micras, ancho: 1.35mm, altura césped: 50mm, color verde oliva y verde esperanza, (incluye: Grama Sintética 2014 LICENCIATARIA FIFA. Arena Sílice con granulometría 30/80 Horneada y empacada en sacos, especial para campos sintéticos, incluye transporte y descargue. Granulo de caucho con granulometría especial para campos sintéticos debidamente empacada en sacos, incluye transporte y descargue. Esta incluido el transporte de la maquinaria para la debida instalación de la cancha sintética. Incluye cintas y pegantes especiales para la debida instalación. Asesoría técnica para la elaboración de superficies donde se realizará la aplicación del césped sintético. La demarcación de las canchas se pueden realizar en blanco, amarillo.) | M2 | 1
| 114 | CERRAMIENTO EN MALLA SINTETICA (incluye suministro e Instalación y todos los elementos necesarios para su correcta puesta en funcionamiento) Según Detalle Redes de polietileno de alta densidad (PEAD) o nylon de alta tenacida, con filtro UV rombos de 10-15cm, calibre grueso ( 2-5mm) en colores verde o negro | M2 | 1
MANTENIMIENTO DE REDES HIDRAULICAS
| 115 | Mantenimiento de tuberia hidraulica presion de 1/2", incluye suministro de tubería certificada, accesorios de Instalación tales como uniones, codos, semicodos, tees, y demas accesorios necesarios para su correcta Instalación y resane del mismo. | ML | 1
| 116 | Mantenimiento de tubería hidráulica presión de 3/4", incluye suministro de tubería certificada, accesorios de Instalación tales como uniones, codos, semicodos, tees, y demás accesorios necesarios para su correcta Instalación y materiales como limpiador, soldadura liquida etc, tambien incluye demolición de pared o piso en concreto y resane del mismo. | ML | 1
| 117 | Mantenimiento de tuberia hidraulica presion de 1", incluye suministro de tuberia certificada, accesorios de Instalación tales como uniones, codos, semicodos, tees, y demas accesorios necesarios para su correcta Instalación y materiales como limpiador, soldadura liquida etc, tambien incluye demolicion de pared o piso en concreto, y resane del mismo. | ML | 1
| 118 | Mantenimiento de tuberia hidraulica presion de 1 1/2" , incluye suministro de tuberia certificada, accesorios de Instalación tales como uniones, codos, semicodos, tees, y demas accesorios necesarios para su correcta Instalación y materiales como limpiador, soldadura liquida etc, tambien incluye demolicion de pared o piso en concreto, excavacion y resane del mismo. | ML | 1
| 119 | Mantenimiento de tuberia hidraulica presion de 2", incluye suministro de tuberia certificada, accesorios de Instalación tales como uniones, codos, semicodos, tees, y demas accesorios necesarios para su correcta Instalación y materiales como limpiador, soldadura liquida etc, tambien incluye demolicion de pared o piso en concreto, excavacion y resane del mismo. | ML | 1
| 120 | Mantenimiento de tuberia hidraulica presion de 2 1/2", incluye suministro de tuberia certificada, accesorios de Instalación tales como uniones, codos, semicodos, tees, y demas accesorios necesarios para su correcta Instalación y materiales como limpiador, soldadura liquida etc, tambien incluye demolicion de pared o piso en concreto, y resane del mismo. | ML | 1
| 121 | Mantenimiento de tuberia hidraulica presion de 3", incluye suministro de tuberia certificada, accesorios de Instalación tales como uniones, codos, semicodos, tees, y demas accesorios necesarios para su correcta Instalación y materiales como limpiador, soldadura liquida etc, tambien incluye demolicion de pared o piso en concreto excavacion y resane del mismo. | ML | 1
| 122 | Mantenimiento de tuberia hidraulica presion de 4", incluye suministro de tuberia certificada, accesorios de Instalación tales como uniones, codos, semicodos, tees, y demas accesorios necesarios para su correcta Instalación y materiales como limpiador, soldadura liquida etc, tambien incluye demolicion de pared o piso en concreto y resane del mismo. | ML | 1
PUNTO HIDRAULICO
| 123 | Instalación de punto hidraúlico de 1/2", incluye materiales certificados, accesorios, herramientas, regata sobre piso y / o pared y resane de la misma. | UN | 1
| 124 | Instalación de punto hidraúlico de 3/4"", incluye materiales certificados, accesorios, herramientas, regata sobre piso y / o pared y resane de la misma. | UN | 1
| 125 | Instalación de punto hidraúlico de 1", incluye materiales certificados, accesorios, herramientas, regata sobre piso y / o pared y resane de la misma. | UN | 1
| 126 | Instalación de punto hidraúlico de 1 1/2", incluye materiales certificados, accesorios, herramientas, regata sobre piso y / o pared, excavacion y resane de la misma. | UN | 1
| 127 | Instalación de punto hidraúlico de 2", incluye materiales certificados, accesorios, herramientas, regata sobre piso y / o pared, excavacion y resane de la misma. | UN | 1
| 128 | Mantenimiento de tuberia sanitaria de 2", incluye suministro de tuberia certificada, accesorios de Instalación tales como uniones, codos, semicodos, tees, y demas accesorios necesarios para su correcta Instalación y materiales como limpiador, soldadura liquida etc, tambien incluye demolicion de pared o piso en concreto y resane del mismo. | ML | 1
| 129 | Mantenimiento de tuberia sanitaria de 3", incluye suministro de tuberia certificada, accesorios de Instalación tales como uniones, codos, semicodos, tees, y demas accesorios necesarios para su correcta Instalación y materiales como limpiador, soldadura liquida etc, tambien incluye demolicion de pared o piso en concreto, excavacion y resane del mismo. | ML | 1
| 130 | Mantenimiento de tuberia sanitaria de 4", incluye suministro de tuberia certificada, accesorios de Instalación tales como uniones, codos, semicodos, tees, y demas accesorios necesarios para su correcta Instalación y materiales como limpiador, soldadura liquida etc, tambien incluye demolicion de pared o piso en concreto y resane del mismo. | ML | 1
| 131 | Mantenimiento de tuberia sanitaria de 6", incluye suministro de tuberia certificada, accesorios de Instalación tales como uniones, codos, semicodos, tees, y demas accesorios necesarios para su correcta Instalación y materiales como limpiador, soldadura liquida etc, tambien incluye demolicion de pared o piso en concreto y resane del mismo. | ML | 1
| 132 | Instalación de CAJA DE INSPECCIÓN 1.00 * 1.00 * 2.10m. (Incluye excavación, base en recebo común, placa concreto, ladrillo común, marco en ángulo 2 1/2 x 2 1/2 * 3/16" y tapa reforzada en platina de 3 * 3/16" con parrilla en varilla 3/8 cada 10 cm.). Según detalle. | UN | 1
RED DE SUMINISTRO
| 133 | Instalación Red de suministro presion de 1/2", incluye materiales y accesorios certificados, equipos, herramientas, regateo de piso o pared, excavacion en concreto y resane de lamisma. | ML | 1
| 134 | Instalación Red de suministro presion de 3/4", incluye materiales y accesorios certificados, equipos, herramientas, regateo de piso o pared en concreto y resane de la misma. | ML | 1
| 135 | Instalación Red de suministro presion de 1", incluye materiales y accesorios certificados, equipos, herramientas, regateo de piso o pared en concreto y resane de la misma. | ML | 1
| 136 | Instalación Red de suministro presion de 1/2", incluye materiales y accesorios certificados, equipos, herramientas, regateo de piso o pared en concreto, y resane de la misma. | ML | 1
| 137 | Instalación Red de suministro presion de 1 1/2", incluye materiales y accesorios certificados, equipos, herramientas, regateo de piso o pared en concreto y resane de la misma. | ML | 1
| 138 | Instalación Red de suministro presion de 2", incluye materiales y accesorios certificados, equipos, herramientas, regateo de piso o pared en concreto y resane de la misma. | ML | 1
| 139 | Instalación Red de suministro presion de 2 1/2", incluye materiales y accesorios certificados, equipos, herramientas, regateo de piso o pared en concreto y resane de la misma. | ML | 1
| 140 | Instalación Red de suministro presion de 3", incluye materiales y accesorios certificados, equipos, herramientas, regateo de piso o pared en concreto y resane de la misma. | ML | 1
LLAVE DE PASO
| 141 | Instalación de llave de paso o llave de control metálica de 1/2", incluye accesorios, equipos, herramientas, regatas cajilla en concreto. | UN | 1
| 142 | Instalación de llave de paso o llave de control metálica de 3/4", incluye accesorios, equipos, herramientas, regatas cajilla en concreto. | UN | 1
| 143 | Instalación de llave de paso o llave de control metálica de 1", incluye accesorios, equipos, herramientas, regatas cajilla en concreto, excavacion y resanes necesarios para su Instalación. | UN | 1
| 144 | Instalación de llave de paso o llave de control metálica de 1 1/2", incluye accesorios, equipos, herramientas, regatas cajilla en concreto para su Instalación. | UN | 1
| 145 | Instalación de llave de paso o llave de control metálica de 2", incluye accesorios, equipos, herramientas, regatas cajilla en concreto, excavacion y resanes necesarios para su Instalación. | UN | 1
CHEQUES
| 146 | Mantenimiento de cheque metalico de 1/2", incluye cheque metalico cortina, excavacion, accesorios, equipos y herramientas para su correcta Instalación. | SERVICIOS | 1
| 147 | Mantenimiento de cheque metalico de 3/4", incluye cheque metalico cortina, excavacion, accesorios, equipos y herramientas para su correcta Instalación. | SERVICIO | 1
| 148 | Mantenimiento de cheque metalico de 1", incluye cheque metalico cortina, excavacion, accesorios, equipos y herramientas para su correcta Instalación. | SERVICIO | 1
| 149 | Mantenimiento de cheque metalico de 1 1/2", incluye cheque metalico cortina, excavacion, accesorios, equipos y herramientas para su correcta Instalación. | SERVICIO | 1
| 150 | Mantenimiento de cheque metalico de 2", incluye cheque metalico cortina, excavacion, accesorios, equipos y herramientas para su correcta Instalación. | SERVICIO | 1
| 151 | Mantenimiento de cheque metalico de 2 1/2", incluye cheque metalico cortina, excavacion, accesorios, equipos y herramientas para su correcta Instalación. | SERVICIO | 1
| 152 | Mantenimiento de cheque metalico de 3", incluye cheque metalico cortina, excavacion, accesorios, equipos y herramientas para su correcta Instalación. | SERVICIO | 1
ACTIVIDAD DE LIMPIEZA GENERAL REDES
| 153 | Mantenimiento General y succion de lodos, lavado de manjoles, lavado de tuberia con carro vactor servicio a todo costo. | Metro Cúbico | 1
| 154 | Limpieza de los sumidores se realiza mediante la extracción manual o mecánical de los residuos que se encuentran acumulados en ellos, Esta limpieza cubre sumideros, fuentes, sifones y rejillas. | Metro Cúbico | 1
SUBTOTAL OBRAS
SUBTOTAL OBRAS (INCLUYE IVA)
VALOR TOTAL
| NOTA 1: Se debe tener en cuenta que el PRECIO UNITARIO incluye el valor de A.I.U. |  | DESCRIPCION | [5 empty] | PORCENTAJE
| NOTA 2: Cuando la fracción decimal del peso sea igual o superior a 5 se aproximara por exceso al número entero siguiente del peso y cuando la fracción decimal del peso sea inferior a 5 se aproximará por defecto al número entero del peso. |  | ADMINISTRACION |  | A=
| NOTA 3: El A.I.U y su discriminación deben estar en porcentaje (%). |  | IMPREVISTO |  | I=
|  |  | UTILIDAD |  | U=
|  |  | TOTAL A.I.U |  | A.I.U.=