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ANEXO No 1
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS DE CUMPLIMIENTO

	[bookmark: _Hlk493772678]ITEM
	CONDICIONES TÉCNICAS MÍNIMAS
	CUMPLE
	NO CUMPLE

	1
	CAPACIDAD OPERATIVA:  El oferente deberá contar con instalaciones ubicadas en el perímetro urbano de la ciudad de Sincelejo, ya sea propio, en arriendo, convenio o alianza comercial, con la disponibilidad de Lunes a Domingo en el horario de 08:00 AM a 06:00 PM y un contacto de línea telefónica para atender los requerimientos por el supervisor del contrato enmarcado dentro del objeto contractual, asimismo, que cuente con la infraestructura Logística, Técnica y Tecnológica, además del Talento Humano debidamente  capacitado para cumplir a cabalidad con las exigencias del contrato, de igual manera que cuente con la normas mínimas de seguridad industrial.

Por lo anterior, se requiere que el oferente certifique que cuenta con la capacidad Administrativa y operacional propia, necesaria para cumplir a cabalidad con las exigencias del presente estudio previo y anexe a la certificación documentación (cámara de comercio) donde se evidencie que posee las instalaciones en el área descrita anteriormente, lo cual será verificado por el comité técnico. 

Dentro de la interpretación de la capacidad operativa, el oferente debe contar con un stock de elementos, el cual, será verificado por los integrantes del comité evaluador, esto con el fin de tener los elementos a la mano para hacer la entrega sea inmediata sin demoras por parte del oferente.

(Anexar certificación firmada por el representante legal con fotografía donde conste la dirección del establecimiento comercial y la persona que atenderá los requerimientos). 
	
	

	2
	El contratista deberá hacer la entrega de los elementos para el Departamento de Policía Sucre, en el Almacén de Intendencia del Departamento de Policía Sucre, ubicado en la Carrera 19 No. 25-116 y para la Unidad Prestadora de Salud Sucre en la Calle 32 N° 8-94 Avenida Argelia, previa coordinación con los supervisores del contrato. los elementos solicitados deberán ser entregados dentro de las 48 horas siguientes al requerimiento realizado por cualquier medio idóneo, cumpliendo con las características técnicas, buen estado y calidad de lo solicitado. (Anexar certificación firmada por el representante legal).
	
	

	3
	Remplazar o cambiar los elementos y productos defectuosos o vencidos, dentro de un plazo máximo de veinticuatro (24) horas siguientes de la comunicación de la misma. Sin costo adicional para el Departamento de Policía Sucre y sus unidades.
	
	

	4
	Las entregas de los elementos y productos requeridos deben realizarse personalmente, ya sea por el representante legal de la Empresa o en su defecto un empleado de la misma, en horas hábiles. (Anexar certificación firmada por el representante legal).
	
	

	5
	En cada entrega de pedido de elementos de ferretería deben entregar copia de certificados de análisis y/o liberación por lote entregado (Especificaciones organolépticas, especificaciones fisicoquímicas y especificaciones microbiológicas (Anexar certificación firmada por el representante legal).
	
	

	6
	La Policía Nacional, en cualquier momento realizara verificaciones de las condiciones técnicas exigidas en el presente contrato con la entidad de vigilancia y control en Colombia (INVIMA) o si es el caso se someterá a pruebas de análisis los productos suministrados con laboratorios de análisis autorizados y certificados para revisión de especificaciones, solicitándole la colaboración a entidades públicas que cuenten con laboratorio, según lo establecido en el estatuto anticorrupción. (Anexar certificación firmada por el representante legal).
	
	

	7
	ELEMENOS O MATERIALES DE FERRETERIAS, deberá figurar con caracteres indelebles, fácilmente legibles y visibles en idioma castellano, las siguientes menciones: Nombre del producto. Nombre o razón social del fabricante. Podrán utilizarse abreviaturas siempre y cuando pueda identificarse fácilmente la empresa. Deberá indicarse la cuidad y el país de origen. Marca del producto Contenido nominal en peso o en volumen. Número de lote o la referencia que permita la identificación de la fabricación. Composición básica. Instrucciones de uso, precauciones y advertencias que sean necesarias, de acuerdo con la categoría del producto. Número del registro sanitario vigente correspondiente al producto. Fecha de fabricación y/o fecha de vencimiento de los productos cosméticos. (Anexar certificación firmada por el representante legal).
	
	

	8
	Los costos de transporte y demás gastos ocasionados para cumplir con el objeto de este proceso, serán asumidos por el contratista y no tendrán costo adicional al valor establecido en la propuesta. (Anexar certificación firmada por el representante legal).
	
	

	9
	El Oferente no deberá estar registrado como Infractor Ambiental, en el REGISTRO ÚNICO DE INFRACTORES AMBIENTALES (RUlA) del Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible, de acuerdo a lo establecido en la Ley 1333 del 21 de julio de 2009, "Por la cual se establece el procedimiento sancionatorio ambiental y se dictan otras disposiciones", o cualquiera que la modifique o derogue; para lo cual se realizara la respectiva consulta y verificación en el aplicativo Vital de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales ANLA.
	
	

	10
	El Oferente debe garantizar que se compromete a cumplir con todos los requisitos legales ambientales vigentes que apliquen en la ejecución del objeto del contrato. 

Cualquier infracción ambiental por omisión de permisos, concesiones o licencias ambientales que hubiese sido necesario tramitar antes del inicio, durante y al final del contrato, serán asumidas como responsabilidad del Contratista. (Anexar certificación firmada por el representante legal).
	
	

	
11
	Con el fin de garantizar la calidad de los servicios a contratar y evitar incumplimientos en la ejecución del futuro contrato, se requiere acreditar experiencia en proyectos similares al objeto del presente estudio previo, tal acreditación será avalada con la presentación de los documentos que acrediten la realización en los últimos años de procesos iguales o similares al presente objeto contractual cuya suma sea igual o supere el cien (100) % del presupuesto asignado al presente proceso, con empresas públicas o privadas, para lo cual el oferente deberá  presentar certificaciones con concepto favorable de la recepción de los contratos, «información verificable.» por los miembros del comité
Cada certificación del contrato debe contener la siguiente información:
A. Nombre o razón social del Contratante. 
B. Nombre o razón social del Contratista. 
C. Objeto del Contrato. 
D. Número de Contrato. 
E. Valor Total del Contrato en pesos. 
F. Plazo de Ejecución 
G. Fecha de Iniciación del contrato. 
H. Fecha de terminación del contrato. 
I. Cumplimiento del contrato (Excelente, muy bueno, bueno o satisfactorio).
	
	

	12
	El Oferente debe certificar por escrito que mantendrán los precios y condiciones ofertados, durante la vigencia del presente contrato, toda vez que no se realizarán ajustes o adiciones fiscales al presupuesto existente del posible contrato. (Anexar certificación firmada por el representante legal).
	
	

	13
	APLICACIÓN DE LAS BUENAS PRÁCTICAS AMBIENTALES

	
	

	14
	SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
El oferente deberá cumplir con:
 El decreto 1072 del 2017 “Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Trabajo”, en consecuencia, tomará las medidas y precauciones necesarias para el desarrollo del objeto para el cual se contrata, cumpliendo con todas las normas relacionadas con el SG-SST.
 La Resolución No. 1111 del 2017 “Por la cual se define los estándares mínimos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo para empleadores y contratantes.
 La documentación de los funcionarios que ingresen a las instalaciones para la entrega de los elementos, deberá portar cédula de ciudadanía, carne EPS y ARL.
 Tomando como criterio orientador el principio selección objetiva, el oferente presentará documentos en la que indique de manera expresa, el cumplimiento de la implementación y la aplicación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) aplicado al oferentes que presenta la oferta, de acuerdo a lo establecido en el Decreto 1072 de 2015, Decreto Único Reglamentario del sector Trabajo y demás normas que lo complementen y /o adicionen, el cual debe ser verificado antes y durante la ejecución del contrato. (Para el cumplimiento de lo anterior deberá):
- Anexar certificación de implementación de Sistema de gestión de Seguridad y Salud en el trabajo.
- Anexar la certificación del responsable del diseño e implementación del sistema de
gestión de seguridad y salud en el trabajo con su respectiva licencia/ Resolución que lo acrediten.
- Anexar Política y Objetivos del SG-SST.
- Presentar certificado de la ARL (Sura, Colmena, Colpatria, Positiva, entre otras), donde se reporte que cuentan con Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el trabajo (SST) de acuerdo a los establecido en la Resolución 0312/2019, no mayor a 30 días, cumplimiento del certificado de SGSST emitido por la ARL.
Certificado de realización y aprobación del curso en SGSST, con un mínimo de 50 horas y si esta esta desactualizado el de 20 horas, título y licencia del responsable del SGSST de la empresa.
El contratista deberá certificar que cumple y tiene aplicado en su empresa el SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (SG-SST); Por lo tanto, deberá anexar la constancia del documento en donde estén definidos claramente los objetivos de la política de SST, las obligaciones de los trabajadores, la ARL y el empleador.
El SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO debe ser firmado por un Profesional o tecnólogo con licencia vigente, para lo cual debe anexar copia de sus documentos (certificación de responsables con su licencia vigente en Salud Ocupacional) si el profesional no firma y/o no aporta todas las certificaciones aquí requeridas, se entenderá como no habilitado por incumplimiento a las especificaciones técnicas exigidas.
	
	




	[bookmark: _Hlk168067985]CONDICIONES TECNICAS

	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS REQUERIDAS Y DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO

	ÍTEM
	DESCRIPCIÓN
	UNIDAD DE MEDIDA
	CUMPLE
	NO CUMPLE

	1
	RODILLO DE FELPA PARA PINTURA
	UNIDAD
	
	 

	2
	BROCHA DE CERDAS 1 1/2 PARA PINTAR
	UNIDAD
	
	 

	3
	BROCHA DE CERDAS 2" PARA PINTAR
	UNIDAD
	
	 

	4
	BROCHA DE CERDAS 3" PARA PINTAR
	UNIDAD
	
	 

	5
	BROCHA DE CERDAS 4" PARA PINTAR
	UNIDAD
	
	 

	6
	PANEL LED DE 18 W REDONDA LUZ BLANCA INCRUSTAR
	UNIDAD
	
	 

	7
	PANEL LED DE 18W REDONDA SOBRE PONER
	UNIDAD
	
	 

	8
	PANEL LED DE 18W CUADRADA INCRUSTAR
	UNIDAD
	
	 

	9
	PANEL LED DE 18W CUADRADA SOBRE MURO
	UNIDAD
	
	 

	10
	LAMPARA 24 WTTS LED REDONDA INCRUSTAR
	UNIDAD
	
	 

	11
	LAMPARA 24 WTTS LED REDONDA SOBRE MURO
	UNIDAD
	
	 

	12
	LAMPARA 24 WTTS CUADRADA SOBRE MURO
	UNIDAD
	
	 

	13
	LAMPARA CUADRADA 60X60 48W SOBRE PONER
	UNIDAD
	
	 

	14
	LAMPARA CUADRADA 60X60 48W INCRUSTAR
	UNIDAD
	
	 

	15
	CAJA DE REMACHES POP REF 1/8X1/2
	UNIDAD
	
	 

	16
	CAJA DE REMACHES POP REF 1/8X5/8
	UNIDAD
	
	 

	17
	CAJA DE REMACHES POP REF 5/32X1/2
	UNIDAD
	
	 

	18
	CAJA DE REMACHES POP CIEGO 5/32X1
	UNIDAD
	
	 

	19
	CHAZO PLASTICO DE 1/4X1
	UNIDAD
	
	 

	20
	CHAZO PLASTICO DE 1/4X1/2
	UNIDAD
	
	 

	21
	CHAZO PLASTICO 3/8X1
	UNIDAD
	
	 

	22
	CHAZO PLASTICO 3/8X2
	UNIDAD
	
	 

	23
	CHAZO PLASTICO 1/2X2
	UNIDAD
	
	 

	24
	BULTO DE CEMNETO GRIS X50KG ARGOS
	UNIDAD
	
	 

	25
	LATA DE ARENA LAVADA
	UNIDAD
	
	 

	26
	LADRILLO ROJO N°9
	UNIDAD
	
	 

	27
	LADRILLO ROJO N°0,15
	UNIDAD
	
	 

	28
	LADRILLO GRIS 0,9
	UNIDAD
	
	 

	29
	ROLLO CINTA AISLANTE CILES GRANDE
	UNIDAD
	
	 

	30
	ROLLO CINTA AISLANTE SUPER 33M
	UNIDAD
	
	 

	31
	ROLLO CINTA AISLANTE N°23M
	UNIDAD
	
	 

	32
	ROLLO CINTA ENMASCARAR 1/2
	UNIDAD
	
	 

	33
	ROLLO CINTA ENMASCARAR 3/4
	UNIDAD
	
	 

	34
	ROLLO CINTA ENMASCARAR 1"
	UNIDAD
	
	 

	35
	DISCO DE CORTE METAL 4 1/2
	UNIDAD
	
	 

	36
	DISCO DE CORTE CONCRETO 4 1/2
	UNIDAD
	
	 

	37
	DISCO DE CORTE DE MADERA
	UNIDAD
	
	 

	38
	KGR DE SOLDADURA ELECTRICA # 6011
	UNIDAD
	
	 

	39
	GALON DE SOLDADURA LIQUIDA PVC
	UNIDAD
	
	 

	40
	CERRADURA DE BOLA PUERTA PRINCIPAL
	UNIDAD
	
	 

	41
	CERRADURA PARA BAÑO
	UNIDAD
	
	 

	42
	CERRADURA ALUMINIO OFICINA
	UNIDAD
	
	 

	43
	CERRADURA PUERTA HIERRO VERA
	UNIDAD
	
	 

	44
	CERRADURA LISA 35MM
	UNIDAD
	
	 

	45
	ROLLO DE CABLE COBRE 7 HILOS X 100M #12
	UNIDAD
	
	 

	46
	ROLLO DE CABLE COBRE 7 HILOS X 100M #14
	UNIDAD
	
	 

	47
	ROLLO DE CABLE COBRE 7 HILOS X 100M #10
	UNIDAD
	
	 

	48
	REFLECTOR LED DE 100W 120-220V
	UNIDAD
	
	 

	49
	REFLECTOR LED DE 200W 120-220V
	UNIDAD
	
	 

	50
	REFLECTOR LED DE 400W 120-220V
	UNIDAD
	
	 

	51
	GRIFERIA SANITARIA STANDAY/ PALANCA
	UNIDAD
	
	 

	52
	GRIFERIA SANITARIA PUSCH /BOTON
	UNIDAD
	
	 

	53
	GRIFERIA LAVAMANOS 1 SOLO POMO
	UNIDAD
	
	 

	54
	KIT GRIFERIA ORINAL 4"
	UNIDAD
	
	 

	55
	KIT GRIFERIA ORINAL 8"
	UNIDAD
	
	 

	56
	LLAVE CROMADA ORINAL MARCA CORONA
	UNIDAD
	
	 

	57
	TAPA ACRILICA PARA SANITARIO
	UNIDAD
	
	 

	58
	REGILLA PLASTICA DE 2" S/S
	UNIDAD
	
	 

	59
	REGILLA PLASTICA 3" S/S
	UNIDAD
	
	 

	60
	REGILLA PLASTICA 4" S/S
	UNIDAD
	
	 

	61
	BULTO ESTUCO BLANCO
	UNIDAD
	
	 

	62
	TORNILLO DRYWALL DE 1X 3/4
	UNIDAD
	
	 

	63
	TORNILLO DRYWALL DE 1"
	UNIDAD
	
	 

	64
	TORNILLO DRYWALL DE 2"
	UNIDAD
	
	 

	65
	PAR DE BISAGRA METAL PALA ANCHA 2 1/2
	UNIDAD
	
	 

	66
	PAR DE BISAGRA METAL PALA ANCHA 3"
	UNIDAD
	
	 

	67
	PAR DE BISAGRA METAL PALA ANCHA 2"
	UNIDAD
	
	 

	68
	LLAVE CROMADA POMO / CRUCETA DUCHA
	UNIDAD
	
	 

	69
	SWICHE FLOTADOR TANQUE ELEVADO
	UNIDAD
	
	 

	70
	AMARRE GALVANIZADO PARAGUA TECHO
	UNIDAD
	
	 

	71
	TORNILLO AUTOPERFORANTE 1" LENTEJA
	UNIDAD
	
	 

	72
	TORNILLO PERFORANTE 3/4 LENTEJA
	UNIDAD
	
	 

	73
	TORNILLO PERFORANTE 1/2 LENTEJA
	UNIDAD
	
	 

	74
	CANALETA PLASTICA DE 1X2 MTS
	UNIDAD
	
	 

	75
	LAMINA ETERNIT # 6X2 MTS
	UNIDAD
	
	 

	76
	LAMINA DE ZINC 90X2 MTS
	UNIDAD
	
	 

	77
	AMARRES GALVANIZADOS PARAGUAS
	UNIDAD
	
	 

	78
	LAMPARA OJO BUEY BRILLANTE 3" INCRUSTAR
	UNIDAD
	
	 

	79
	LAMPARA LED ACRILICA 2X18W SOBRE PONER
	UNIDAD
	
	 

	80
	VARILLA DE HIERRO 3/8X6 MTS
	UNIDAD
	
	 

	81
	VARILLA DE HIERRO 1/2X6 MTS
	UNIDAD
	
	 

	82
	VARILLA ROSCADA DE 3/8X3 MTS
	UNIDAD
	
	 

	83
	VARILLA ROSCADA DE 1/2X3 MTS
	UNIDAD
	
	 

	84
	ROLLO ALAMBRE COBRE SOLIDO #10X100 MTS
	UNIDAD
	
	 

	85
	ROLLO ALAMBRE COBRE SOLIDO #12X100 MTS
	UNIDAD
	
	 

	86
	REFLECTOR SOLAR / PANEL 100 WTTS
	UNIDAD
	
	 

	87
	REFLECTOR SOLAR / PANEL 200 WTTS
	UNIDAD
	
	 

	88
	REFLECTOR SOLAR / PANEL 300 WTTS
	UNIDAD
	
	 

	89
	REFLECTOR SOLAR / PANEL 400 WTTS
	UNIDAD
	
	 

	90
	FOTOCELDA DE 1000 WTTS 120-220
	UNIDAD
	
	 

	91
	REFLECTOR RDB MULTICOLOR 50 WTTS 120
	UNIDAD
	
	 

	92
	CAJA DE ESTUCO BLANCO INTERIOR 20KG
	UNIDAD
	
	 

	93
	BOLSA DE PROMICAL BLANCA
	UNIDAD
	
	 

	94
	BOLSA DE SIKA DE 25 KG
	UNIDAD
	
	 

	95
	GALON DE LIQUIDO ACRONAL
	UNIDAD
	
	 

	96
	GALON DE BARNIZ TRANSPARENTE
	UNIDAD
	
	 

	97
	GALON DE SELLADOR LIJABLE MADERA
	UNIDAD
	
	 

	98
	GALON DE REMOVEDOR PINTURA
	UNIDAD
	
	 

	99
	GALON DE THINNER DISOLVENTE
	UNIDAD
	
	 

	100
	BULTO DE CEMENTO GRIS X 50 KGR
	UNIDAD
	
	 

	101
	BULTO DE CEMENTO BLANCO
	UNIDAD
	
	 

	102
	BOLSA DE DURA BOQUILLA POLVO
	UNIDAD
	
	 

	103
	METRO DE CABLE ENCAUCHETADO 2X16
	UNIDAD
	
	 

	104
	METRO DE CABLE ENCAUCHETADO 2X14
	UNIDAD
	
	 

	105
	METRO DE CABLE ENCAUCHETADO 2X10
	UNIDAD
	
	 

	106
	METRO DE CABLE ENCAUCHETADO 3X16
	UNIDAD
	
	 

	107
	METRO DE CABLE ENCAUCHETADO 3X14
	UNIDAD
	
	 

	108
	METRO DE CABLE ENCAUCHETADO 3X12
	UNIDAD
	
	 

	109
	METRO DE CABLE ENCAUCHETADO 3X10
	UNIDAD
	
	 

	110
	TERMINAL AUTODEFORRE # 10-12
	UNIDAD
	
	 

	111
	TOMACORRIENTE DOBLE LEVITON PT 15 AMP
	UNIDAD
	
	 

	112
	TOMACORRIENTE DOBLE LEVITON PT 20 AMP
	UNIDAD
	
	 

	113
	TOMACORRIENTE 2X20 AMP PATA TRABADA
	UNIDAD
	
	 

	114
	TOMACORRIENTE 3X20 AMP TRIFILAR 220V
	UNIDAD
	
	 

	115
	TOMACORRIENTE 3X50 AMP TIPO MOTOR SOLDADO
	UNIDAD
	
	 

	116
	INTERRUPTOR DOBLE AMBIA LX
	UNIDAD
	
	 

	117
	INTERRUPTOR SENCILLO AMBIA LX
	UNIDAD
	
	 

	118
	INTERRUPTOR TRIPLE AMBIA LX
	UNIDAD
	
	 

	119
	BREAKER MONOPOLAR DE 15 AMP 120-220
	UNIDAD
	
	 

	120
	BREAKER MONOPOLAR DE 20 AMP 120-220V
	UNIDAD
	
	 

	121
	BREAKER MONOPOLAR DE 30 AMP 120-220V
	UNIDAD
	
	 

	122
	BREAKER MONOPOLAR DE 40 AMP 120-220V
	UNIDAD
	
	 

	123
	BREAKER MONOPOLAR DE 50 AMP 120-220V
	UNIDAD
	
	 

	124
	BREAKER TIPO RIEL 1X6 AMP
	UNIDAD
	
	 

	125
	BREAKER TIPO RIEL 1X10 AMP
	UNIDAD
	
	 

	126
	BREAKER TIPO RIEL 1X16 AMP
	UNIDAD
	
	 

	127
	BREAKER TIPO RIEL 1X20 AMP
	UNIDAD
	
	 

	128
	BREAKER TIPO RIEL 1X32 AMP
	UNIDAD
	
	 

	129
	BREAKER TIPO RIEL 1X40 AMP
	UNIDAD
	
	 

	130
	BREAKER TIPO RIEL 2X6 AMP
	UNIDAD
	
	 

	131
	BREAKER TIPO RIEL 2X10 AMP
	UNIDAD
	
	 

	132
	BREAKER TIPO RIEL 2X16 AMP
	UNIDAD
	
	 

	133
	BREAKER TIPO RIEL 2X32 AMP
	UNIDAD
	
	 

	134
	BREAKER TIPO RIEL 2X40 AMP
	UNIDAD
	
	 

	135
	BREAKER TIPO RIEL 3X6 AMP
	UNIDAD
	
	 

	136
	BREAKER TIPO RIEL 3X10 AMP
	UNIDAD
	
	 

	137
	BREAKER TIPO RIEL 3X20 AMP
	UNIDAD
	
	 

	138
	BREAKER TIPO RIEL 3X32 AMP
	UNIDAD
	
	 

	139
	BREAKER TIPO RIEL 3X40 AMP
	UNIDAD
	
	 

	140
	BREAKER INDUSTRIAL 3X100 AMP
	UNIDAD
	
	 

	141
	BREAKER INDUSTRIAL 3X200 AMP
	UNIDAD
	
	 

	142
	BREAKER INDUSTRIAL 3X400 AMP
	UNIDAD
	
	 

	143
	LIBRA DE SOLDADURA DE ESTAÑO
	UNIDAD
	
	 

	144
	TUBO PRESION PVC 250 1/2X 6 METROS
	UNIDAD
	
	 

	145
	CODO PRESION PVC 1/2X90°
	UNIDAD
	
	 

	146
	UNION PRESION PVC LISA 1/2
	UNIDAD
	
	 

	147
	TEE PRESION PVC 1/2X1/2X1/2
	UNIDAD
	
	 

	148
	TAPON PRESION PVC 1/2 SOLDABLE
	UNIDAD
	
	 

	149
	TAPON PRESION PVC 1/2 ROSCABLE
	UNIDAD
	
	 

	150
	TAPON TERMINAL PRESION 1/2 MACHO
	UNIDAD
	
	 

	151
	GALON DE GOMA BOXER / ZAPATERIA
	UNIDAD
	
	 

	152
	MARTILLO DE HIERRO CON OREJA
	UNIDAD
	
	 

	153
	ESCALERA EXTENSION DIELECTRICA 10 PASOS
	UNIDAD
	
	 

	154
	RODILLO DE FELPA PINTAR
	UNIDAD
	
	 

	155
	CERRADURA METAL PUERTA PRINCIPAL
	UNIDAD
	
	 

	156
	CERRADURA SEGURIDAD YALE
	UNIDAD
	
	 

	157
	DISCO ABRASIVO DE 4 1/2 PULIR METAL
	UNIDAD
	
	 

	158
	CARRETE PITA NYLON GUADAÑA
	UNIDAD
	
	 

	159
	ALICATE ELECTRICISTA 8" CRESSCENT
	UNIDAD
	
	 

	160
	PINZA VOLTIAMPERIMETRICA
	UNIDAD
	
	 

	161
	VOLTIMETRO DIGITAL 12-120-220V
	UNIDAD
	
	 

	162
	MACHETE
	UNIDAD
	
	 

	163
	PALADRASA
	UNIDAD
	
	 

	164
	KIT BROCA DE ACERO RAPIDO METAL
	UNIDAD
	
	 

	165
	KIT BROCA ACERO PARA MURO
	UNIDAD
	
	 

	166
	KIT BROCA ACERO PARA MADERA
	UNIDAD
	
	 

	167
	SERRUCHO EBANISTA
	UNIDAD
	
	 

	168
	CARETA PROTECTORA SOLDAR
	UNIDAD
	
	 

	169
	MARCO DE SEGUETA 8" COMPLETO
	UNIDAD
	
	 

	170
	HOJA DE SEGUETA ACERADA DE 8"
	UNIDAD
	
	 

	171
	CANDADO YALE DE 600MM/ LLAVES
	UNIDAD
	
	 

	172
	ALICATE ELECTRICISTA
	UNIDAD
	
	 

	173
	TIJERA PARA JARDINERIA PODAR
	UNIDAD
	
	 

	174
	KIT DE PUNTILLA HIERRO 2"
	UNIDAD
	
	 

	175
	KIT DE PUNTILLA HIERRO 3"
	UNIDAD
	
	 

	176
	ROLLO TELA POLIESTER IMPERMEABILIZANTE
	UNIDAD
	
	 

	177
	TARRO DE LIMPIA CONTACTO
	UNIDAD
	
	 

	178
	CUÑETE DE COVERFIL IMPERMEABILIZANTE
	UNIDAD
	
	 

	179
	LIJA PARA METAL No 80
	UNIDAD
	
	 

	180
	LIJA PARA METAL No 150
	UNIDAD
	
	 

	181
	LIJA PARA METAL N°220
	UNIDAD
	
	 

	182
	LIJA PARA METAL N°240
	UNIDAD
	
	 

	183
	PAR DE GUANTES CARNAZA TALLA M
	UNIDAD
	
	 

	184
	ROLLO CINTA TEFLON 3/4 INDUSTRIAL
	UNIDAD
	
	 

	185
	HACHAS METALICAS CONMANGO DE MADERA
	UNIDAD
	
	 

	186
	BARRA METALICA PUNTA Y CUCHILLA MIMBRES EN COLORES
	UNIDAD
	
	 

	187
	SIERRA MANUAL 120V ELECT CIRCULAR
	UNIDAD
	
	 

	188
	CANALETA PLASTICA 20X12X2 MTS
	UNIDAD
	
	 

	189
	REGLA METALICA DE 2 1/2 ALUMINIO
	UNIDAD
	
	 

	190
	CAJA METALICA 2X4 ELECT
	UNIDAD
	
	 

	191
	CAJA PVC ELECT 2X4
	UNIDAD
	
	 

	192
	CAJA HEXAGONAL METALICA
	UNIDAD
	
	 

	193
	CAJA HEXAGONAL PVC
	UNIDAD
	
	 

	194
	ESCUADRA METALICA TIPO L
	UNIDAD
	
	 

	195
	CHAZO METALICO ANCLAJE 1/4 OJO
	UNIDAD
	
	 

	196
	CHAZO METALICO ANCLAJE 3/8 OJO
	UNIDAD
	
	 

	197
	CHAZO METALICO ANCLAJE 1/2 OJO
	UNIDAD
	
	 

	198
	CHAZO METALICO ANCLAJE 5/8 OJO
	UNIDAD
	
	 

	199
	TORNILLO DRYWALL 1X8 MADERA
	UNIDAD
	
	 

	200
	TORNILLO DRYWALL 1 1/2X8 MADERA
	UNIDAD
	
	 

	201
	TORNILLO DRYWALL 2X8 MADERA
	UNIDAD
	
	 

	202
	KIT DE LLAVE BOCA Y CORONA
	UNIDAD
	
	 

	203
	ALLANA MANUAL METALICA
	UNIDAD
	
	 

	204
	FLOTA MANUAL PLASTICA
	UNIDAD
	
	 

	205
	REMACHADORA MANUAL POP
	UNIDAD
	
	 

	206
	NIVEL METALICO DE GOTA
	UNIDAD
	
	 

	207
	PALUSTRE METALICO MANUAL 5"
	UNIDAD
	
	 

	208
	METRO DE MANGUERA PLASTICA 1/4 NIVEL
	UNIDAD
	
	 

	209
	PERFIL METALICO ALUMINIO 1X1X6 MTS
	UNIDAD
	
	 

	210
	TUBO METALICO EMT 1/2X3 MTS
	UNIDAD
	
	 

	211
	TUBO METALICO EMT 3/4X3XMTS
	UNIDAD
	
	 

	212
	TUBO METALICO EMT 1"X3 MTS
	UNIDAD
	
	 

	213
	TUBO METALICO IMC 1/2X3 MTS
	UNIDAD
	
	 

	214
	TUBO METALICO IMC 1X3 MTS
	UNIDAD
	
	 

	215
	TUBO METALICO IMC 1 1/2X 3 MTS
	UNIDAD
	
	 

	216
	CARRETA BUGGY OLLA METALICA
	UNIDAD
	
	 

	217
	ESPATULA METALICA MANGO PVC
	UNIDAD
	
	 

	218
	PLAFON E-27 PVC
	UNIDAD
	
	 

	219
	BOMBILLAS LED 15 WTTS 120V
	UNIDAD
	
	 

	220
	BOMBILLAS LED 20 WTTS 120V E-2
	UNIDAD
	
	 

	221
	BOMBILLAS LED 30 WTTS 120V E-27
	UNIDAD
	
	 

	222
	BOMBILLAS LED 40 WTTS 120V E-27
	UNIDAD
	
	 

	223
	BOMBILLA LED 50 WTTS 12V0V E-27
	UNIDAD
	
	 

	224
	LLAVE EXPANSIVA DE BOCA DE 10"
	UNIDAD
	
	 

	225
	LLAVE EXPANSIVA DE BOCA DE 8"
	UNIDAD
	
	 

	226
	LLAVE EXPANSIVA DE BOCA DE 6”
	UNIDAD
	
	 

	227
	LLAVE TUBO DE 12" DE LARGO
	UNIDAD
	
	 

	228
	LLAVE TUBO DE 10" DE LARGO
	UNIDAD
	
	 

	229
	LLAVE TUBO DE 8" DE LARGO
	UNIDAD
	
	 

	230
	TANQUE PEV ALMACENAR AGUA 2000 LTS
	UNIDAD
	
	 

	231
	LIMA METALICA TRIANGULAR
	UNIDAD
	
	 

	232
	ESQUINERO PLASTICO TRIANGULAR PARED
	UNIDAD
	
	 

	233
	ROLLO CINTA MALLA PARA DRYWALD
	UNIDAD
	
	 

	234
	LLAVE DE PASO DE 42X112
	UNIDAD
	
	 

	235
	LLAVE DE PASO DE 3/4X3/4
	UNIDAD
	
	 

	236
	LLAVE DE PASO DE 1X1
	UNIDAD
	
	 

	237
	METRO DE MALLA GALVANIZADA ESLABONADA
	UNIDAD
	
	 

	238
	FLEXOMETRO DE 5 METROS
	UNIDAD
	
	 

	239
	CINTA METALICA DE 30 METROS
	UNIDAD
	
	 

	240
	CINCEL DE ACERO PALA DE 8"
	UNIDAD
	
	 

	241
	MARTILLO DE GOMA CERAMICA
	UNIDAD
	
	 

	242
	TUBO SILICONA BLANCA ACRILICA
	UNIDAD
	
	 

	243
	GALON DE ESMALTE ANTICORROSIVO GRIS
	UNIDAD
	
	 

	244
	GALON THINNER DISOLVENTE
	UNIDAD
	
	 

	245
	TUBO PRESION PVC DE 1/2X6MTS
	UNIDAD
	
	 

	246
	PLIEGO DE LIJA N°180
	UNIDAD
	
	 

	247
	INTERRUPTOR D ENERGIA
	UNIDAD
	
	 

	248
	CANECA PLASTICA PARA BASURA
	UNIDAD
	
	 

	249
	LAMPARA LED 60X60X36W INCRUSTAR
	UNIDAD
	
	 

	250
	TUBO LUZ LED T8 32 18W
	UNIDAD
	
	 

	251
	BOMBILLO LED 80 WTTS
	UNIDAD
	
	 

	252
	PANEL LED 24W REDONDO SOBRE MURO
	UNIDAD
	
	 

	253
	ROLLO CABLE DUPLEX 2X14X100 MTS
	UNIDAD
	
	 

	254
	ROLLO CABLE DUPLEX 2X12X100 MTS
	UNIDAD
	
	 

	255
	BROCHA CERDAS MONA DE 2"
	UNIDAD
	
	 

	256
	BROCHA CERDAS MONA DE 3
	UNIDAD
	
	 

	257
	BROCHA CERDAS MONA DE 5"
	UNIDAD
	
	 

	258
	VOLTEO DE 3 METROS DE GRAVILLA
	UNIDAD
	
	 

	259
	METRO DE CERAMICA BLANCA 30X30
	UNIDAD
	
	 

	260
	GALON IMPERMEABILIZANTE GOMOCOL
	UNIDAD
	
	 

	261
	METRO DE MANTO REAL IMPERMEABILIZANTE
	UNIDAD
	
	 

	262
	LLAVE DE CHORRO BRONCE GRIVAL 1/2
	UNIDAD
	
	 

	263
	RODILLO JR TIPO HILO HIDROFILICO 4"
	UNIDAD
	
	 

	264
	RODILLO JR TIPO HILO HIDROFILICO 9"
	UNIDAD
	
	 

	265
	MONA DE HIERRO 50 LBS
	UNIDAD
	
	 

	266
	BROCA MURO DE 1/4X4
	UNIDAD
	
	 

	267
	TORNILLO GOLOSO DE 2"
	UNIDAD
	
	 

	268
	KIT DESTORNILLADORES DE PALA
	UNIDAD
	
	 

	269
	KIT DESTORNILLADORES DE STRIA
	UNIDAD
	
	 

	270
	PINZA ALICATE DE 8"
	UNIDAD
	
	 

	271
	HOJA DE SEGUETA DE 8"
	UNIDAD
	
	 

	272
	MARCO DE SEGUETA COMPLETO
	UNIDAD
	
	 

	273
	CANDADO YALE DE 840MM
	UNIDAD
	
	 

	274
	CERRADURA PUERTA DE OFICINA
	UNIDAD
	
	 

	275
	LAMPARA RECTANGULAR 30X1,20X36W
	UNIDAD
	
	 

	276
	LAMPARA LED 36 WTTS LISA
	UNIDAD
	
	 

	278
	CINTA TEFLÓN: TIPO INDUSTRIAL, PARA USO PLOMERIA
	UNIDAD
	
	

	279
	SILICONA TRANSPARENTE PARA POLICARBONATO NEUTRO PARA POLICARBONATO Y PVC CONTENIDO 300 ML
	UNIDAD
	
	

	280
	CAL VIVA X 25 KILOS
	UNIDAD
	
	

	
	TOTAL
	
	
	




El proponente:
__________________________________
Firma del representante legal del proponente 
Nombre o razón social del oferente: Diligenciar el nombre completo del proponente
Identificación (NIT ☐ C.C ☐  C.E ☐): Diligenciar la identificación del proponente
Nombre Representante Legal: Diligenciar el nombre completo del representante legal
Identificación (C.C ☐  C.E. ☐) Diligenciar el documento de identificación del representante legal
Dirección: Diligenciar la dirección del proveedor
Teléfono: Diligenciar teléfonos de contacto del proveedor
Email: Diligenciar correo electrónico de notificaciones

NOTA: para el caso de ofertas conjuntas, suscribirán el presente documento todas los que conforman el consorcio o unión temporal a través del integrante, representante legal o apodera 
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