## OFERTA BASE
OLEODUCTO CENTRAL S.A. FORMATO PRESENTACION DE OFERTAS PARA COMPRA DE BIENES
PROCESO |  |  |  | PC 8395 | DIRECCION
FECHA INICIO |  |  |  | 03.03.2026 | CONTACTO
FECHA CIERRE |  |  |  | 09.03.2026 | TELEFONO
NOMBRE COMERCIAL |  |  |  |  | REGIMEN:
RAZON SOCIAL |  |  |  |  | VALIDEZ DE LA OFERTA |  |  | 60 DIAS
NIT |  |  |  |  | FORMA DE PAGO |  |  | 45 DIAS
ITEM | SOLPED | POS | CODIGO SAP | DESCRIPCION DEL MATERIAL | DESCRIPCION AMPLIADA | P/N | Texto de inspeccion | UND | QTY | ESTACION | LUGAR DE ENTREGA | MARCA | T. ENTREGA | Moneda | VR. UNITARIO SIN IVA | VR. TOTAL SIN IVA | IVA APLICABLE | COMENTARIOS
1 | 10060456 | 1 | 68192 | Modulo,Digital,SIEMENS,16DI,Retard.Entra | PARTES DE CONTROL DE AUTOMATIZACION;NOMBRE:Modulo,MODIFICADOR:Digital,FABRICANTE:SIEMENS,MODELO:SIMATIC S7-400,CARACTERISTICAS ADICI ONALES:16DI,CARACTERISTICAS ADICIONALES:24VDC,CARACTERISTICAS ADICIONALES:Retardo Entrada: 0.05ms,CARACTERISTICAS ADICIONALES:Alarma ,CARACTERISTICAS ADICIONALES:Aislamiento Galvanico |  |  | EA | 4 | EPO | [5 empty] | 0
2 | 10060456 | 2 | 68193 | Modulo,Digital,SIEMENS,16SD,SM422,Aislam | PARTES DE CONTROL DE AUTOMATIZACION;NOMBRE:Modulo,MODIFICADOR:Digital,FABRICANTE:SIEMENS,MODELO:SIMATIC S7-400,CARACTERISTICAS ADICI ONALES:2A,CARACTERISTICAS ADICIONALES:16SD,CARACTERISTICAS ADICIONALES:SM422,CARACTERISTICAS ADICIONALES:Aislamiento Galvanico |  |  | EA | 4 | EPO | [5 empty] | 0
3 | 10060456 | 3 | 68194 | Conmutador,Ind,Ethernet,SIEMENS,SCALANCE | PARTES DE CONTROL DE AUTOMATIZACION;NOMBRE:Conmutador,MODIFICADOR:Industrial,MODIFICADOR:Ethernet,FABRICANTE:SIEMENS,MODELO:SCALANCE XB005,CARACTERISTICAS ADICIONALES:Velocidad: 10/100 Mbit/s,CARACTERISTICAS ADICIONALES:2A,CARACTERISTICAS ADICIONALES:16SD,CARACTER ISTICAS ADICIONALES:Puertos: 5 puertos RJ45 10/100,CARACTERISTICAS ADICIONALES:Topologías: Estrella y Linea,CARACTERISTICAS ADICIONA LES:Diagnostico: Indicadores LED,CARACTERISTICAS ADICIONALES:Aislamiento Galvanico,CARACTERISTICAS ADICIONALES:Grado Proteccion: IP2 0,CARACTERISTICAS ADICIONALES:Alimentacion: 24 VAC/DC |  |  | EA | 3 | EPO | [5 empty] | 0
4 | 10059599 | 1 | 67669 | Rele,D/Protec,SIEMENS,SIPROTEC-7SJ85,UL, | PARTES DE CONTROL DE AUTOMATIZACION;NOMBRE:Rele,MODIFICADOR:De protección,FABRICANTE:SIEMENS,MODELO:SIPROTEC-7SJ85,CARACTERISTICAS A DICIONALES:Certificado (UL),CARACTERISTICAS ADICIONALES:1A-5A/100V-125V/50-60HZ,CARACTERISTICAS ADICIONALES:5A/240VAC/50-60HZ,CARACT ERISTICAS ADICIONALES:VDC:60-250V,CARACTERISTICAS ADICIONALES:VAC:100-230V |  |  | EA | 3 | GRA | [5 empty] | 0
5 | 10059866 | 36 | 5726 | Interruptor,4A,1,250/415VCA,2P,SIEMENS,5 | INTERRUPTOR DE CORRIENTE;CORRIENTE:4 Amperios,NUMERO DE FASES:1,TENSION NOMINAL:250/415 VCA,CORRIENTE DE CORTOCIRCUITO,NUMERO DE PO LOS:2P,FABRICANTE:SIEMENS,REFERENCIA:5SX5204-7,CARACTERISTICA ADICIONAL:Riel |  |  | EA | 1 | CQO | [5 empty] | 0
6 | 10059866 | 38 | 13210 | Actuador,Electr.,Aire.Acond,SIEMENS,GGD1 | PARTES PARA AIRE ACONDICIONADO;NOMBRE:Actuador,TIPO:Electronico,MODIFICADOR,APLICACION GENERAL:Aire Acondicionado,FABRICANTE:SIEMENS ,MODELO:GGD121.1U,CARACTERISTICAS ADICIONALES:24VAC,CARACTERISTICAS ADICIONALES:50/60 Hz,CARACTERISTICAS ADICIONALES:142 lb-in,CARAC TERISTICAS ADICIONALES:Control 2 posiciones,CARACTERISTICAS ADICIONALES:Funcionamiento:15 segundos |  |  | EA | 3 | CQO | [5 empty] | 0
7 | 10059866 | 72 | 8417 | Accesorio,Interrupt.Autom,SIEMENS,3VL900 | ACCESORIOS ELECTRICOS;NOMBRE:Accesorio,MODIFICADOR,MODIFICADOR:Interruptor Automatico,MATERIAL,DIMENSIONES,DIAMETRO CONEXION,LONGITU D,VOLTAJE ACCESORIO ELECTRICO,CORRIENTE ACCESORIO ELECTRICO,TIPO DE ROSCA,TIPO DE AREA,REVESTIMIENTO,FABRICANTE:SIEMENS,REFERENCIA:3 VL90008AP01,CARACTERISTICAS ADICIONALES:VL160-1600/VL150-1600 UL |  |  | EA | 1 | CQO | [5 empty] | 0
8 | 10059866 | 77 | 12415 | Pulsador,Monoest,1NO,Negro,22mm,SIEMENS, | INTERRUPTOR PULSADOR;TIPO:Monoestable,TIPO:1NO,FORMA,COLOR:Negro,DIAMETRO:22mm,GRADO DE PROTECCION,FABRICANTE:SIEMENS,REFERENCIA:3SB 3602-0AA11 |  |  | EA | 1 | CQO | [5 empty] | 0
9 | 10059866 | 78 | 12416 | Pulsador,1NC,Monoest,Rojo,22mm,SIEMENS,3 | INTERRUPTOR PULSADOR;TIPO:1NC,TIPO:Monoestable,FORMA,COLOR:Rojo,DIAMETRO:22mm,GRADO DE PROTECCION,FABRICANTE:SIEMENS,REFERENCIA:3SB3 603-0AA21 |  |  | EA | 1 | CQO | [5 empty] | 0
10 | 10059066 | 1 | 67289 | Transmisor.Pres,C/.Capilar/Brida,Manom,6 | TRANSMISOR DE PRESION;TIPO:Con capilar y brida,TIPO:Manometrico,RANGO:63bar,SEÑAL DE SALIDA:4-20mA+HART,FABRICANTE:SIEMENS,MODELO:7M F4925-1GM40-Z C12+Y99,MODELO:C11+C12+D66+D81,MODELO:7MF0810-1MA16-0AA0-Z-,MODELO:C14+D70+E48+H02+Y01,MODELO:7MF0300-1TU01-5TM2-Z-A01 +C12+,CARACTERISTICA ADICIONAL:1/2"x14NPT,CARACTERISTICA ADICIONAL:Cara sello: ASMEB16.5,CARACTERISTICA ADICIONAL:Anillo de limpiez a,CARACTERISTICA ADICIONAL:2", clase 150,CARACTERISTICA ADICIONAL:Sello tipo brida - capilar,CARACTERISTICA ADICIONAL:Pantalla- tapa cristal,CARACTERISTICA ADICIONAL:Conexion elect: 2x1/4-14NPT,CARACTERISTICA ADICIONAL:Doble camara,CARACTERISTICA ADICIONAL:Carcasa |  |  | EA | 1 | CVA | [5 empty] | 0
11 | 10059147 | 1 | 67289 | Transmisor.Pres,C/.Capilar/Brida,Manom,6 | TRANSMISOR DE PRESION;TIPO:Con capilar y brida,TIPO:Manometrico,RANGO:63bar,SEÑAL DE SALIDA:4-20mA+HART,FABRICANTE:SIEMENS,MODELO:7M F4925-1GM40-Z C12+Y99,MODELO:C11+C12+D66+D81,MODELO:7MF0810-1MA16-0AA0-Z-,MODELO:C14+D70+E48+H02+Y01,MODELO:7MF0300-1TU01-5TM2-Z-A01 +C12+,CARACTERISTICA ADICIONAL:1/2"x14NPT,CARACTERISTICA ADICIONAL:Cara sello: ASMEB16.5,CARACTERISTICA ADICIONAL:Anillo de limpiez a,CARACTERISTICA ADICIONAL:2", clase 150,CARACTERISTICA ADICIONAL:Sello tipo brida - capilar,CARACTERISTICA ADICIONAL:Pantalla- tapa cristal,CARACTERISTICA ADICIONAL:Conexion elect: 2x1/4-14NPT,CARACTERISTICA ADICIONAL:Doble camara,CARACTERISTICA ADICIONAL:Carcasa |  |  | EA | 1 | CVA | [5 empty] | 0
12 | 10059147 | 3 | 67289 | Transmisor.Pres,C/.Capilar/Brida,Manom,6 | TRANSMISOR DE PRESION;TIPO:Con capilar y brida,TIPO:Manometrico,RANGO:63bar,SEÑAL DE SALIDA:4-20mA+HART,FABRICANTE:SIEMENS,MODELO:7M F4925-1GM40-Z C12+Y99,MODELO:C11+C12+D66+D81,MODELO:7MF0810-1MA16-0AA0-Z-,MODELO:C14+D70+E48+H02+Y01,MODELO:7MF0300-1TU01-5TM2-Z-A01 +C12+,CARACTERISTICA ADICIONAL:1/2"x14NPT,CARACTERISTICA ADICIONAL:Cara sello: ASMEB16.5,CARACTERISTICA ADICIONAL:Anillo de limpiez a,CARACTERISTICA ADICIONAL:2", clase 150,CARACTERISTICA ADICIONAL:Sello tipo brida - capilar,CARACTERISTICA ADICIONAL:Pantalla- tapa cristal,CARACTERISTICA ADICIONAL:Conexion elect: 2x1/4-14NPT,CARACTERISTICA ADICIONAL:Doble camara,CARACTERISTICA ADICIONAL:Carcasa |  |  | EA | 1 | CVA | [5 empty] | 0
13 | 10060071 | 28 | 13425 | Pulsador,Ilumin,Red,Rojo,22mm,IP67,SIEME | INTERRUPTOR PULSADOR;TIPO:Iluminado,FORMA:Redondo,COLOR:Rojo,DIAMETRO:22mm,GRADO DE PROTECCION:IP67,FABRICANTE:SIEMENS,REFERENCIA:3S B3501-0BA21 |  |  | EA | 2 | CVA | [5 empty] | 0
14 | 10060071 | 29 | 13426 | Pulsador,Ilumin,Red,Verde,22mm,IP67,SIEM | INTERRUPTOR PULSADOR;TIPO:Iluminado,FORMA:Redondo,COLOR:Verde,DIAMETRO:22mm,GRADO DE PROTECCION:IP67,FABRICANTE:SIEMENS,REFERENCIA:3 SB3501-0BA41 |  |  | EA | 2 | CVA | [5 empty] | 0
15 | 10059996 | 10 | 60806 | Estacion,Disparo,Manual,SIEMENS,DM1103-L | EQUIPOS CONTRAINCENDIO;NOMBRE:Estacion,MODIFICADOR:Disparo,TIPO:Manual,MATERIAL,APLICACION ESPECIFICA:Extincion Gas,CONEXION,FABRICA NTE:SIEMENS,REFERENCIA:DM1103-L,CARACTERISTICAS ADICIONALES:Temperatura -25/70°C,CARACTERISTICAS ADICIONALES:IP54/IP65,CARACTERISTIC AS ADICIONALES:Voltaje 16/26VDC,CARACTERISTICAS ADICIONALES:Corriente Maxima 60mA,CARACTERISTICAS ADICIONALES:Color Amarillo |  |  | EA | 2 | EPO | [5 empty] | 0
16 | 10060120 | 4 | 67917 | Estacion,Disparo,Manual,Reemp.DM1103-L.S | EQUIPOS CONTRAINCENDIO;NOMBRE:Estacion,MODIFICADOR:Disparo,TIPO:Manual,APLICACION ESPECIFICA:Extincion Gas,CARACTERISTICAS ADICIONAL ES:Reemplazo DM1103-L Siemens,CARACTERISTICAS ADICIONALES:Contactos NA-NC,CARACTERISTICAS ADICIONALES:2 Hilos,CARACTERISTICAS ADICIO NALES:Estandar EN12094-3,CARACTERISTICAS ADICIONALES:Color Amarillo |  |  | EA | 2 | EPO | [5 empty] | 0
17 | 10060611 | 1 | 67376 | Rele,Protecc.Diferenc.De,Transformad,SIE | PARTES DE CONTROL DE AUTOMATIZACION;NOMBRE:Rele,MODIFICADOR:Proteccion diferencial de,MODIFICADOR:Transformadores,FABRICANTE:SIEMENS ,MODELO:Siprotec 7UT85,CARACTERISTICAS ADICIONALES:Transformador 2 devanados,CARACTERISTICAS ADICIONALES:Proteccion diferencial,CARA CTERISTICAS ADICIONALES:faltas tierra (DIF, FIP, PDT),CARACTERISTICAS ADICIONALES:Carcasa: 1/2x19",CARACTERISTICAS ADICIONALES:19 En tradas binarias,CARACTERISTICAS ADICIONALES:12 salidas binarias,CARACTERISTICAS ADICIONALES:8 transformadores intensidad,CARACTERIST ICAS ADICIONALES:Modulo con PS201 - IO203,CARACTERISTICAS ADICIONALES:Modulo extension IO205 |  |  | EA | 2 | GRA | [5 empty] | 0
18 | 10059450 | 1 | 67545 | Estacion,Manual,Fire.&.gas,Turbi.SGT400, | EQUIPOS CONTRAINCENDIO;NOMBRE:Estacion,MODIFICADOR:Manual,TIPO:Fire & gas,APLICACION ESPECIFICA:Turbinas SGT400,REFERENCIA:64/910025 43/403 |  |  | EA | 2 | PAE | [5 empty] | 0
19 | 10060154 | 1 | 66513 | Transmisor.Pres,Sitrans.DS.III,4-400bar, | TRANSMISOR DE PRESION;TIPO:Sitrans P DS III,RANGO:4bar - 400bar,CONEXION:1/2"-14,TIPO DE ROSCA:NPT,ALIMENTACION:10.5-45V,SEÑAL DE SA LIDA:4-20mA+HART,GRADO DE PROTECCION:IP 65,FABRICANTE:SIEMENS,MODELO:7MF4033,CARACTERISTICA ADICIONAL:PN.7MF0300-1WU01-5TM2-Z A01+,C ARACTERISTICA ADICIONAL:B11+C12+D71+E49+H02+Y01+Y15 |  |  | EA | 1 | PAE | [5 empty] | 0
20 | 10060413 | 10 | 68178 | Modulo,Medid.Intensid,SIEMENS,3UF7103-1A | PARTES DE CONTROL DE AUTOMATIZACION;NOMBRE:Modulo,MODIFICADOR:Medidor Intensidad,FABRICANTE:SIEMENS,SERIE:3UF7103-1AA00-0,CARACTERIS TICAS ADICIONALES:20-200A,CARACTERISTICAS ADICIONALES:Longitud: 120mm |  |  | EA | 1 | VSA | [5 empty] | 0
21 | 10060413 | 45 | 68136 | Modulo,Indicac/Manej,Arranc.suave,SIEMEN | PARTES DE CONTROL DE AUTOMATIZACION;NOMBRE:Modulo,MODIFICADOR:Indicacion/Manejo,APLICACION GENERAL:Para arrancador suave,FABRICANTE: SIEMENS,MODELO:3RW44 |  |  | EA | 1 | VSA | [5 empty] | 0
22 | 10060413 | 46 | 68135 | Arrancador,Suave,575V,280A,220HP,SIEMENS | ARRANCADOR DE MOTOR;TIPO:Suave,TENSION:575V,CORRIENTE:280A,POTENCIA MOTOR:220HP,FABRICANTE:SIEMENS,REFERENCIA:3RW4445-6BC35,CARACTER ISTICAS ADICIONALES:50ºC,CARACTERISTICAS ADICIONALES:Bornes de Tornillo |  |  | EA | 1 | VSA | [5 empty] | 0
23 | 10060413 | 47 | 68133 | Arrancador,500VAC,85KA,5HP,SIEMENS,8PT-1 | ARRANCADOR DE MOTOR;TENSION:500VAC,CORRIENTE:85KA,POTENCIA MOTOR:5HP,FABRICANTE:SIEMENS,REFERENCIA:8PT-11M,CARACTERISTICAS ADICIONAL ES:2 Velocidades |  |  | EA | 1 | VSA | [5 empty] | 0
24 | 10060413 | 48 | 68126 | Arrancador,Directo,500VAC,85KA,3HP,SIEME | ARRANCADOR DE MOTOR;TIPO:Directo,TENSION:500VAC,CORRIENTE:85KA,POTENCIA MOTOR:3HP,FABRICANTE:SIEMENS,REFERENCIA:8PT-4M |  |  | EA | 1 | VSA | [5 empty] | 0
25 | 10060413 | 138 | 11743 | Modulo,De.comunic.,Arranc.suave,SIEMENS, | PARTES DE CONTROL DE AUTOMATIZACION;NOMBRE:Modulo,MODIFICADOR:De comunicacion,APLICACION GENERAL:Para arrancador suave,APLICACION ES PECIFICA,FABRICANTE:SIEMENS,MODELO:PROFIBUS,SERIE:3RW4900-0KC00,CARACTERISTICAS ADICIONALES:Para SIRIUS 3RW44 |  |  | EA | 1 | VSA | [5 empty] | 0
26 | 10060413 | 143 | 68367 | Monofas,SIEMENS,6SR3102-7HH45-0EJ0-,A7B9 | PARTES DE CONTROL DE AUTOMATIZACION;NOMBRE:Transformador,MODIFICADOR:Monofasico,APLICACION ESPECIFICA:Sistema Control,FABRICANTE:SIE MENS,MODELO:6SR3102- 7HH45-0EJ0-,SERIE:A7B91500107666 |  |  | EA | 1 | VSA | [5 empty] | 0
27 | 10060413 | 145 | 68256 | Modulo,Interrup.Compact,SIEMENS,6SR3102- | PARTES DE CONTROL DE AUTOMATIZACION;NOMBRE:Modulo,MODIFICADOR:Interruptor Compacto,FABRICANTE:SIEMENS,MODELO:6SR3102- 7HH45-0EJ0-,CA RACTERISTICAS ADICIONALES:Csm 1277 Simatic |  |  | EA | 1 | VSA | [5 empty] | 0
28 | 10060413 | 148 | 68338 | Fusible,T,100A,690VAC,Vid,Cu,SIEMENS,903 | FUSIBLE;TIPO:T,AMPERAJE:100A,VOLTAJE:690VAC,MATERIAL:Vidrio,MATERIAL:Cobre,FABRICANTE:SIEMENS,REFERENCIA:90391 |  |  | EA | 1 | VSA | [5 empty] | 0
29 | 10060413 | 149 | 68255 | Modulo,Retif.Dual,SIEMENS,6SR3102-7HH45- | PARTES DE CONTROL DE AUTOMATIZACION;NOMBRE:Modulo,MODIFICADOR:Retificador Dual,FABRICANTE:SIEMENS,MODELO:6SR3102- 7HH45-0EJ0- |  |  | EA | 1 | VSA | [5 empty] | 0
30 | 10060413 | 150 | 68253 | Modulo,LGBT,SIEMENS,6SR3102-7HH45-0EJ0- | PARTES DE CONTROL DE AUTOMATIZACION;NOMBRE:Modulo,MODIFICADOR:LGBT,FABRICANTE:SIEMENS,MODELO:6SR3102- 7HH45-0EJ0- |  |  | EA | 1 | VSA | [5 empty] | 0
31 | 10060413 | 151 | 68368 | CPU,SIEMENS,6SR3102-7HH45-0EJ0-,363658.0 | PARTES DE CONTROL DE AUTOMATIZACION;NOMBRE:Kit,MODIFICADOR:CPU,APLICACION ESPECIFICA:Sistema Control,FABRICANTE:SIEMENS,MODELO:6SR31 02- 7HH45-0EJ0-,SERIE:363658.00,CARACTERISTICAS ADICIONALES:Pentium |  |  | KIT | 1 | VSA | [5 empty] | 0
32 | 10060413 | 156 | 38450 | Alimentacion,DCR,SIEMENS,6SR3102-7HH45-0 | PARTES DE CONTROL DE AUTOMATIZACION;NOMBRE:Alimentacion,MODIFICADOR:DCR,APLICACION GENERAL:Variador Frecuencia BP-10,APLICACION ESPE CIFICA:Sistema Control,FABRICANTE:SIEMENS,MODELO:6SR3102- 7HH45-0EJ0-,SERIE:91652 |  |  | EA | 1 | VSA | [5 empty] | 0
33 | 10060413 | 158 | 68330 | Modulo,Alim,SIEMENS,090103 | PARTES DE CONTROL DE AUTOMATIZACION;NOMBRE:Modulo,MODIFICADOR:Alimentacion,FABRICANTE:SIEMENS,SERIE:090103 |  |  | EA | 1 | VSA | [5 empty] | 0
34 | 10060413 | 159 | 68320 | Acoplador,Bus.Campo,SIEMENS,091143 | PARTES DE CONTROL DE AUTOMATIZACION;NOMBRE:Acoplador,MODIFICADOR:Bus de Campo,FABRICANTE:SIEMENS,SERIE:091143 |  |  | EA | 1 | VSA | [5 empty] | 0
35 | 10060413 | 160 | 68321 | Modulo,Entrad.Analog,SIEMENS,0911134,0-2 | PARTES DE CONTROL DE AUTOMATIZACION;NOMBRE:Modulo,MODIFICADOR:Entrada Analogica,FABRICANTE:SIEMENS,SERIE:0911134,CARACTERISTICAS ADI CIONALES:0-20 mA/VDC |  |  | EA | 1 | VSA | [5 empty] | 0
36 | 10060413 | 161 | 68322 | Modulo,Salid.Analog,SIEMENS,091539,4-20m | PARTES DE CONTROL DE AUTOMATIZACION;NOMBRE:Modulo,MODIFICADOR:Salida Analogica,FABRICANTE:SIEMENS,SERIE:091539,CARACTERISTICAS ADICI ONALES:4-20 mA/VDC |  |  | EA | 1 | VSA | [5 empty] | 0
37 | 10060413 | 162 | 68324 | Modulo,Entrada.Digital,SIEMENS,090789 | PARTES DE CONTROL DE AUTOMATIZACION;NOMBRE:Modulo,MODIFICADOR:Entrada Digital,FABRICANTE:SIEMENS,SERIE:090789,CARACTERISTICAS ADICIO NALES:24 VDC |  |  | EA | 1 | VSA | [5 empty] | 0
38 | 10060413 | 163 | 68325 | Modulo,Entrada.Digital,SIEMENS,091537,12 | PARTES DE CONTROL DE AUTOMATIZACION;NOMBRE:Modulo,MODIFICADOR:Entrada Digital,FABRICANTE:SIEMENS,SERIE:091537,CARACTERISTICAS ADICIO NALES:120VDC |  |  | EA | 1 | VSA | [5 empty] | 0
39 | 10060413 | 164 | 68326 | Modulo,Salid.Rele,SIEMENS,090790,250 VAC | PARTES DE CONTROL DE AUTOMATIZACION;NOMBRE:Modulo,MODIFICADOR:Salida Rele,FABRICANTE:SIEMENS,SERIE:090790,CARACTERISTICAS ADICIONALE S:250 VAC |  |  | EA | 1 | VSA | [5 empty] | 0
40 | 10060413 | 165 | 68327 | Modulo,Salid.Rele,SIEMENS,092363,250VAC/ | PARTES DE CONTROL DE AUTOMATIZACION;NOMBRE:Modulo,MODIFICADOR:Salida Rele,FABRICANTE:SIEMENS,SERIE:092363,CARACTERISTICAS ADICIONALE S:250VAC/300VDC |  |  | EA | 1 | VSA | [5 empty] | 0
41 | 10060413 | 211 | 68297 | Interruptor,20A,1,250/440VAC,10kA,SIEMEN | INTERRUPTOR DE CORRIENTE;CORRIENTE:20 Amperios,NUMERO DE FASES:1,TENSION NOMINAL:250/440VAC,CORRIENTE DE CORTOCIRCUITO:10 kA,FABRICA NTE:SIEMENS,REFERENCIA:5SY4120-7,CARACTERISTICA ADICIONAL:Montaje: Riel,CARACTERISTICA ADICIONAL:1NA + 1NC |  |  | EA | 1 | VSA | [5 empty] | 0
42 | 10060413 | 212 | 68298 | Interruptor,4A,2,250/440VAC,10kA,SIEMENS | INTERRUPTOR DE CORRIENTE;CORRIENTE:4 Amperios,NUMERO DE FASES:2,TENSION NOMINAL:250/440VAC,CORRIENTE DE CORTOCIRCUITO:10 kA,FABRICAN TE:SIEMENS,REFERENCIA:5SY5204-7,CARACTERISTICA ADICIONAL:Montaje: Riel,CARACTERISTICA ADICIONAL:1NA + 1NC |  |  | EA | 1 | VSA | [5 empty] | 0
43 | 10060413 | 213 | 68300 | Interruptor,4A,2,250/440VAC,10kA,SIEMENS | INTERRUPTOR DE CORRIENTE;CORRIENTE:4 Amperios,NUMERO DE FASES:2,TENSION NOMINAL:250/440VAC,CORRIENTE DE CORTOCIRCUITO:10 kA,FABRICAN TE:SIEMENS,REFERENCIA:5SY4204-7,CARACTERISTICA ADICIONAL:Montaje: Riel,CARACTERISTICA ADICIONAL:1NA + 1NC |  |  | EA | 1 | VSA | [5 empty] | 0
44 | 10060413 | 256 | 12412 | Dispositivo,Multimed,SIEMENS,PAC3200,250 | INSTRUMENTOS DE CALIBRACION;NOMBRE:Dispositivo,MODIFICADOR:Multimedidor,RANGO DE MEDICION,PRECISION,FABRICANTE:SIEMENS,MODELO:SENTRO N PAC3200,APLICACION,ALIMENTACION:250VAC |  |  | EA | 1 | VSA | [5 empty] | 0
45 | 10060413 | 272 | 11910 | Higrostato,Mecan,35/95%RF,SIEMENS,8MR217 | INSTRUMENTOS DE CALIBRACION;NOMBRE:Higrostato,MODIFICADOR:Mecanico,RANGO DE MEDICION:35 a 95%RF,PRECISION,FABRICANTE:SIEMENS,MODELO: 8MR2170-1C,APLICACION,ALIMENTACION:250VAC,TEMPERATURA DE OPERACION,ACREDITACION DE CALIBRACION,CARACTERISTICA ADICIONAL:5A |  |  | EA | 1 | VSA | [5 empty] | 0
46 | 10060413 | 273 | 12484 | Interruptor,2A,400VAC,30kA,1P,SIEMENS,5S | INTERRUPTOR DE CORRIENTE;CORRIENTE:2 Amperios,NUMERO DE FASES,TENSION NOMINAL:400 VCA,CORRIENTE DE CORTOCIRCUITO:30 kA,NUMERO DE POL OS:1P,FABRICANTE:SIEMENS,REFERENCIA:5SY6102-7,CARACTERISTICA ADICIONAL:Curva C,CARACTERISTICA ADICIONAL:Protector |  |  | EA | 1 | VSA | [5 empty] | 0
47 | 10060413 | 274 | 12485 | Interruptor,3A,400VAC,6kA,1P,SIEMENS,5SY | INTERRUPTOR DE CORRIENTE;CORRIENTE:3 Amperios,NUMERO DE FASES,TENSION NOMINAL:400 VCA,CORRIENTE DE CORTOCIRCUITO:6 kA,NUMERO DE POLO S:1P,FABRICANTE:SIEMENS,REFERENCIA:5SY6103-7,CARACTERISTICA ADICIONAL:Curva C,CARACTERISTICA ADICIONAL:Protector |  |  | EA | 1 | VSA | [5 empty] | 0
48 | 10060413 | 275 | 12486 | Interruptor,6A,400VAC,6kA,1P,SIEMENS,5SY | INTERRUPTOR DE CORRIENTE;CORRIENTE:6 Amperios,NUMERO DE FASES,TENSION NOMINAL:400 VCA,CORRIENTE DE CORTOCIRCUITO:6 kA,NUMERO DE POLO S:1P,FABRICANTE:SIEMENS,REFERENCIA:5SY6106-7,CARACTERISTICA ADICIONAL:Curva C,CARACTERISTICA ADICIONAL:Protector |  |  | EA | 1 | VSA | [5 empty] | 0
49 | 10060413 | 276 | 68306 | Interruptor,1.6A,400VAC,6kA,1P,SIEMENS,C | INTERRUPTOR DE CORRIENTE;CORRIENTE:1.6A,TENSION NOMINAL:400 VCA,CORRIENTE DE CORTOCIRCUITO:6 kA,NUMERO DE POLOS:1P,FABRICANTE:SIEMEN S,CARACTERISTICA ADICIONAL:Curva C,CARACTERISTICA ADICIONAL:P=70mm |  |  | EA | 1 | VSA | [5 empty] | 0
50 | 10060413 | 277 | 12483 | Interruptor,1A,400VAC,6kA,1P,SIEMENS,5SY | INTERRUPTOR DE CORRIENTE;CORRIENTE:1 Amperios,NUMERO DE FASES,TENSION NOMINAL:400 VCA,CORRIENTE DE CORTOCIRCUITO:6 kA,NUMERO DE POLO S:1P,FABRICANTE:SIEMENS,REFERENCIA:5SY6101-7,CARACTERISTICA ADICIONAL:Curva C,CARACTERISTICA ADICIONAL:Protector |  |  | EA | 1 | VSA | [5 empty] | 0
51 | 10060413 | 278 | 63800 | Interruptor,1.9A,3F,230/400VAC,15kA,6kA, | INTERRUPTOR DE CORRIENTE;CORRIENTE:1.9A,NUMERO DE FASES:3,TENSION NOMINAL:230/400 VAC,CORRIENTE DE CORTOCIRCUITO:15 kA,CORRIENTE DE CORTOCIRCUITO:6 kA,CORRIENTE DE CORTOCIRCUITO:30 kA,NUMERO DE POLOS:2P,FABRICANTE:SIEMENS,REFERENCIA:5SY6202-7,CARACTERISTICA ADICIO NAL:Magnetotermico |  |  | EA | 1 | VSA | [5 empty] | 0
52 | 10060413 | 279 | 12482 | Fusible,Cilind,2A,400VAC,8.5x31.5mm,SIEM | FUSIBLE;TIPO:Cilindrico,AMPERAJE:2A,VOLTAJE:400VAC,MATERIAL,DIMENSIONES:8.5 x 31.5 mm,FABRICANTE:SIEMENS,REFERENCIA:3NW6302-1,CARACT ERISTICA ADICIONAL:Clase operaciones gG |  |  | EA | 1 | VSA | [5 empty] | 0
53 | 10060413 | 280 | 12480 | Fusible,Cilind,1A,500V,10x38mm,SIEMENS,3 | FUSIBLE;TIPO:Cilindrico,AMPERAJE:1A,VOLTAJE:500V,MATERIAL,DIMENSIONES:10mm x 38mm,FABRICANTE:SIEMENS,REFERENCIA:3NW8011-1,CARACTERIS TICA ADICIONAL:Clase operaciones aM |  |  | EA | 1 | VSA | [5 empty] | 0
54 | 10060413 | 286 | 68373 | Kit,Piez,SIEMENS,3RA1913-2B,Enclavam.Mec | ACCESORIOS ELECTRICOS;NOMBRE:Kit,MODIFICADOR:Piezas,FABRICANTE:SIEMENS,REFERENCIA:3RA1913-2B,CARACTERISTICAS ADICIONALES:Enclavamien to Mecanico,CARACTERISTICAS ADICIONALES:Cableado Electrico/Mecanico,CARACTERISTICAS ADICIONALES:Inversores Tamaño S00 |  |  | KIT | 1 | VSA | [5 empty] | 0
55 | 10060413 | 287 | 68376 | Supresor,Sobretens,RC,127/240VDC,SIEMENS | SUPRESOR DE SOBRECARGA;NOMBRE DEL SUPRESOR:Supresor,MODIFICADOR DEL SUPRESOR:De sobretension,TIPO DEL SUPRESOR:Elemento RC,VOLTAJE D EL SUPRESOR:127/240VDC,APLICACION DEL SUPRESOR,FABRICANTE DEL SUPRESOR:SIEMENS,REFERENCIA DEL SUPRESOR:3RT1926-1CD00,CARACTERISTICAS ADICIONALES:Tamaño: S00 |  |  | EA | 1 | VSA | [5 empty] | 0
56 | 10060413 | 290 | 68285 | Interruptor,63A,3F,415VAC,70kA,SIEMENS,3 | INTERRUPTOR DE CORRIENTE;CORRIENTE:63 Amperios,NUMERO DE FASES:3,TENSION NOMINAL:415 VCA,CORRIENTE DE CORTOCIRCUITO:70 KA,FABRICANTE :SIEMENS,REFERENCIA:3RV13 63-7AN10,CARACTERISTICA ADICIONAL:Conexion Tornillo,CARACTERISTICA ADICIONAL:Proteccion Magnetica,CARACTER ISTICA ADICIONAL:Sin Disipador Auxiliar,CARACTERISTICA ADICIONAL:Sin Contactos Auxiliares |  |  | EA | 1 | VSA | [5 empty] | 0
57 | 10060413 | 291 | 68307 | Interruptor,6.5A,400VAC,85kA,3P,SIEMENS, | INTERRUPTOR DE CORRIENTE;CORRIENTE:6.5A,TENSION NOMINAL:400 VCA,CORRIENTE DE CORTOCIRCUITO:85 kA,NUMERO DE POLOS:3P,FABRICANTE:SIEME NS,REFERENCIA:3RV1353-6GP10,CARACTERISTICA ADICIONAL:Conexion Tornillo,CARACTERISTICA ADICIONAL:Separadores de Fase |  |  | EA | 1 | VSA | [5 empty] | 0
58 | 10060413 | 292 | 68308 | Interruptor,8.5A,400VAC,85kA,3P,SIEMENS, | INTERRUPTOR DE CORRIENTE;CORRIENTE:8.5A,TENSION NOMINAL:400 VCA,CORRIENTE DE CORTOCIRCUITO:85 kA,NUMERO DE POLOS:3P,FABRICANTE:SIEME NS,REFERENCIA:3RV1353-6HP10,CARACTERISTICA ADICIONAL:Conexion Tornillo,CARACTERISTICA ADICIONAL:Separadores de Fase |  |  | EA | 1 | VSA | [5 empty] | 0
59 | 10060413 | 293 | 68309 | Interruptor,20A,400VAC,85kA,3P,SIEMENS,3 | INTERRUPTOR DE CORRIENTE;CORRIENTE:20 Amperios,TENSION NOMINAL:400 VCA,CORRIENTE DE CORTOCIRCUITO:85 kA,NUMERO DE POLOS:3P,FABRICANT E:SIEMENS,REFERENCIA:3RV1353-6LM10,CARACTERISTICA ADICIONAL:Conexion Tornillo,CARACTERISTICA ADICIONAL:Separadores de Fase |  |  | EA | 1 | VSA | [5 empty] | 0
60 | 10060413 | 294 | 68310 | Interruptor,32A,400VAC,85kA,3P,SIEMENS,3 | INTERRUPTOR DE CORRIENTE;CORRIENTE:32 Amperios,TENSION NOMINAL:400 VCA,CORRIENTE DE CORTOCIRCUITO:85 kA,NUMERO DE POLOS:3P,FABRICANT E:SIEMENS,REFERENCIA:3RV1353-6LM10,CARACTERISTICA ADICIONAL:Conexion Tornillo,CARACTERISTICA ADICIONAL:Separadores de Fase |  |  | EA | 1 | VSA | [5 empty] | 0
61 | 10060413 | 295 | 68286 | Interruptor,50A,3F,415VAC,70kA,SIEMENS,3 | INTERRUPTOR DE CORRIENTE;CORRIENTE:50 Amperios,NUMERO DE FASES:3,TENSION NOMINAL:415 VCA,CORRIENTE DE CORTOCIRCUITO:70 KA,FABRICANTE :SIEMENS,REFERENCIA:3VL2705-2DC36-0AA0,CARACTERISTICA ADICIONAL:Proteccion Termomagnetica,CARACTERISTICA ADICIONAL:Conexion Tornillo ,CARACTERISTICA ADICIONAL:Sin Disipador Auxiliar |  |  | EA | 1 | VSA | [5 empty] | 0
62 | 10060413 | 296 | 68287 | Interruptor,63A,3F,415VAC,70kA,SIEMENS,3 | INTERRUPTOR DE CORRIENTE;CORRIENTE:63 Amperios,NUMERO DE FASES:3,TENSION NOMINAL:415 VCA,CORRIENTE DE CORTOCIRCUITO:70 KA,FABRICANTE :SIEMENS,REFERENCIA:3VL2706-2DC36-0AA0,CARACTERISTICA ADICIONAL:Proteccion Termomagnetica,CARACTERISTICA ADICIONAL:Conexion Tornillo ,CARACTERISTICA ADICIONAL:Sin Disipador Auxiliar |  |  | EA | 1 | VSA | [5 empty] | 0
63 | 10060413 | 297 | 68288 | Interruptor,63A,3F,415VAC,70kA,SIEMENS,3 | INTERRUPTOR DE CORRIENTE;CORRIENTE:63 Amperios,NUMERO DE FASES:3,TENSION NOMINAL:415 VCA,CORRIENTE DE CORTOCIRCUITO:70 KA,FABRICANTE :SIEMENS,REFERENCIA:3VL2706-2DK36-0AA0,CARACTERISTICA ADICIONAL:Proteccion Termomagnetica,CARACTERISTICA ADICIONAL:Conexion Tornillo ,CARACTERISTICA ADICIONAL:Sin Disipador Auxiliar |  |  | EA | 1 | VSA | [5 empty] | 0
64 | 10060413 | 298 | 68289 | Interruptor,100A,3F,415VAC,70kA,SIEMENS, | INTERRUPTOR DE CORRIENTE;CORRIENTE:100 Amperios,NUMERO DE FASES:3,TENSION NOMINAL:415 VCA,CORRIENTE DE CORTOCIRCUITO:70 KA,FABRICANT E:SIEMENS,REFERENCIA:3VL2708-2DC36-0AA0,CARACTERISTICA ADICIONAL:Proteccion Termomagnetica,CARACTERISTICA ADICIONAL:Conexion Tornill o,CARACTERISTICA ADICIONAL:Sin Disipador Auxiliar |  |  | EA | 1 | VSA | [5 empty] | 0
65 | 10060413 | 299 | 68292 | Interruptor,63A,3F,415VAC,70kA,SIEMENS,3 | INTERRUPTOR DE CORRIENTE;CORRIENTE:63 Amperios,NUMERO DE FASES:3,TENSION NOMINAL:415 VCA,CORRIENTE DE CORTOCIRCUITO:70 KA,FABRICANTE :SIEMENS,REFERENCIA:3VL2710-2DC36-0AA0,CARACTERISTICA ADICIONAL:Proteccion Termomagnetica,CARACTERISTICA ADICIONAL:Conexion Tornillo ,CARACTERISTICA ADICIONAL:Sin Disipador Auxiliar |  |  | EA | 1 | VSA | [5 empty] | 0
66 | 10060413 | 300 | 68293 | Interruptor,63A,3F,415VAC,70kA,SIEMENS,3 | INTERRUPTOR DE CORRIENTE;CORRIENTE:63 Amperios,NUMERO DE FASES:3,TENSION NOMINAL:415 VCA,CORRIENTE DE CORTOCIRCUITO:70 KA,FABRICANTE :SIEMENS,REFERENCIA:3VL2710-2DK36-0AA0,CARACTERISTICA ADICIONAL:Proteccion Termomagnetica,CARACTERISTICA ADICIONAL:Conexion Tornillo ,CARACTERISTICA ADICIONAL:Sin Disipador Auxiliar |  |  | EA | 1 | VSA | [5 empty] | 0
67 | 10060413 | 301 | 68294 | Interruptor,125A,3F,415VAC,70kA,SIEMENS, | INTERRUPTOR DE CORRIENTE;CORRIENTE:125 Amperios,NUMERO DE FASES:3,TENSION NOMINAL:415 VCA,CORRIENTE DE CORTOCIRCUITO:70 KA,FABRICANT E:SIEMENS,REFERENCIA:3VL3720-2DC36-0AA0,CARACTERISTICA ADICIONAL:Proteccion Termomagnetica,CARACTERISTICA ADICIONAL:Conexion Tornill o,CARACTERISTICA ADICIONAL:Sin Disipador Auxiliar |  |  | EA | 1 | VSA | [5 empty] | 0
68 | 10060413 | 302 | 68296 | Interruptor,315A,3F,415VAC,70kA,SIEMENS, | INTERRUPTOR DE CORRIENTE;CORRIENTE:315A,NUMERO DE FASES:3,TENSION NOMINAL:415 VCA,CORRIENTE DE CORTOCIRCUITO:70 KA,FABRICANTE:SIEMEN S,REFERENCIA:3VL4740-2DC36-0AA0,CARACTERISTICA ADICIONAL:Proteccion Termomagnetica,CARACTERISTICA ADICIONAL:Sin Alarma,CARACTERISTIC A ADICIONAL:Conexion Tornillo,CARACTERISTICA ADICIONAL:Sin Disipador Auxiliar |  |  | EA | 1 | VSA | [5 empty] | 0
69 | 10060413 | 303 | 68377 | Bobina,Dispar,110/127VAC,SIEMENS,3VL9400 | ACCESORIOS ELECTRICOS;NOMBRE:Bobina,MODIFICADOR:Disparo,VOLTAJE ACCESORIO ELECTRICO:110/127VAC,CORRIENTE ACCESORIO ELECTRICO,TIPO DE ROSCA,TIPO DE AREA,REVESTIMIENTO,FABRICANTE:SIEMENS,REFERENCIA:3VL9400-1SR00,CARACTERISTICAS ADICIONALES:3V400 |  |  | EA | 1 | VSA | [5 empty] | 0
70 | 10060413 | 304 | 10934 | Guardamotor,Trifas,400VAC,22-32A,SIEMENS | ACCESORIOS ELECTRICOS;NOMBRE:Guardamotor,MODIFICADOR:Trifasico,MATERIAL,DIAMETRO CONEXION,VOLTAJE ACCESORIO ELECTRICO:400VAC,CORRIEN TE ACCESORIO ELECTRICO:22-32A,TIPO DE ROSCA,TIPO DE AREA,REVESTIMIENTO,FABRICANTE:SIEMENS,REFERENCIA:3RV1031-4EA10,CARACTERISTICAS A DICIONALES:Clase 10,CARACTERISTICAS ADICIONALES:S2 |  |  | EA | 1 | VSA | [5 empty] | 0
71 | 10060413 | 305 | 11329 | Contacto,Aux,Transv,SIEMENS,3RV1901-1E,P | ACCESORIOS ELECTRICOS;NOMBRE:Contacto,MODIFICADOR:Auxiliar,MODIFICADOR:Transversal,MATERIAL,DIAMETRO CONEXION,VOLTAJE ACCESORIO ELEC TRICO,CORRIENTE ACCESORIO ELECTRICO,TIPO DE ROSCA,TIPO DE AREA,REVESTIMIENTO,FABRICANTE:SIEMENS,REFERENCIA:3RV1901-1E,CARACTERISTICA S ADICIONALES:Para guardamotor,CARACTERISTICAS ADICIONALES:Para montaje frontal S00-S3 |  |  | EA | 1 | VSA | [5 empty] | 0
72 | 10060413 | 306 | 68302 | Interruptor,Fin.Carrera,SIEMENS,8PT | PARTES DE CONTROL DE AUTOMATIZACION;NOMBRE:Interruptor,MODIFICADOR:Fin de carrera,FABRICANTE:SIEMENS,MODELO:8PT |  |  | EA | 1 | VSA | [5 empty] | 0
73 | 10060413 | 313 | 15647 | Interruptor,Posicion,SIEMENS,3SE5250-0CC | PARTES DE CONTROL DE AUTOMATIZACION;NOMBRE:Interruptor,MODIFICADOR:De Posicion,APLICACION GENERAL,APLICACION ESPECIFICA,FABRICANTE:S IEMENS,MODELO:3SE5250-0CC05,SERIE,CARACTERISTICAS ADICIONALES:1NA/1NC,CARACTERISTICAS ADICIONALES:6 Amperios,CARACTERISTICAS ADICION ALES:400V |  |  | EA | 1 | VSA | [5 empty] | 0
74 | 10060413 | 314 | 68379 | Rele,Monitor,90-690VAC,3-5A,SIEMENS,3UG4 | RELE DE PROPOSITO GENERAL;TIPO DE RELE:Monitoreo,VOLTAJE DE BOBINA:90-690VAC,CORRIENTE RELE:3-5A,FABRICANTE:SIEMENS,REFERENCIA:3UG46 24-1CS20,CARACTERISTICAS ADICIONALES:50/60Hz,CARACTERISTICAS ADICIONALES:Dimensiones: 91x22.5x102mm |  |  | EA | 1 | VSA | [5 empty] | 0
75 | 10060413 | 315 | 68380 | Repetid,SIMATIC,SIEMENS,6ES7972-0AA01-0X | PARTES DE CONTROL DE AUTOMATIZACION;NOMBRE:Repetidor,MODIFICADOR:SIMATIC,FABRICANTE:SIEMENS,SERIE:6ES7972-0AA01-0XA0,CARACTERISTICAS ADICIONALES:Velocidad Max: 12MBITS/S,CARACTERISTICAS ADICIONALES:IP20 |  |  | EA | 1 | VSA | [5 empty] | 0
76 | 10060413 | 316 | 68365 | Dispositivo,D/Protec,Corriente.Residual, | PARTES DE CONTROL DE AUTOMATIZACION;NOMBRE:Dispositivo,MODIFICADOR:De protección,APLICACION ESPECIFICA:Corriente Residual,FABRICANTE :SIEMENS,SERIE:3UL2203-3B,CARACTERISTICAS ADICIONALES:Longitud RTD: 120mm,CARACTERISTICAS ADICIONALES:Corriente Falla: 16A |  |  | EA | 1 | VSA | [5 empty] | 0
77 | 10060413 | 317 | 68331 | Bornera,Fuerz,80A,Riel.Din,SIEMENS,8WA12 | BORNERA;TIPO:Fuerza,CORRIENTE:80 Amperios,INSTALACION:Riel Din,FABRICANTE:SIEMENS,REFERENCIA:8WA1204 |  |  | EA | 1 | VSA | [5 empty] | 0
78 | 10060413 | 318 | 68332 | Bornera,Fuerz,135A,Riel.Din,SIEMENS,8WA1 | BORNERA;TIPO:Fuerza,CORRIENTE:135 Amperios,INSTALACION:Riel Din,FABRICANTE:SIEMENS,REFERENCIA:8WA1205 |  |  | EA | 1 | VSA | [5 empty] | 0
79 | 10060541 | 4 | 38448 | Caja,Electr,DCR,Variad.Frecuenc.BP-10,Si | PARTES DE CONTROL DE AUTOMATIZACION;NOMBRE:Caja,MODIFICADOR:Electronica,MODIFICADOR:DCR,APLICACION GENERAL:Variador Frecuencia BP-10 ,APLICACION ESPECIFICA:Sistema Medicion,FABRICANTE:SIEMENS,MODELO:6SR3102- 7HH45-0EJ0-,SERIE:A1A461R57 |  |  | EA | 1 | VSA | [5 empty] | 0
80 | 10060541 | 5 | 38449 | Celda,Potenc,Variad.Frecuenc.BP-10,Varia | PARTES DE CONTROL DE AUTOMATIZACION;NOMBRE:Celda,MODIFICADOR:Potencia,APLICACION GENERAL:Variador Frecuencia BP-10,APLICACION ESPECI FICA:Variador de Frecuencia,FABRICANTE:SIEMENS,MODELO:6SR3102- 7HH45-0EJ0-,SERIE:4608C0.140 |  |  | EA | 1 | VSA | [5 empty] | 0
81 | 10060622 | 1 | 65822 | Transmisor.Pres,Sitrans.DS.III,0.63/63ba | TRANSMISOR DE PRESION;TIPO:Sitrans P DS III,RANGO:0.63/63bar,CONEXION:1/2"-14,TIPO DE ROSCA:Hembra NPT,ALIMENTACION:10.5-45V,SEÑAL D E ENTRADA,SEÑAL DE SALIDA:4-20mA+HART,SISTEMA DE MEDICION,GRADO DE PROTECCION:IP 66,CLASE DE TEMPERATURA,PROTECCION AREA CLASIFICADA ,GRUPO DE APLICACION,CLASIFICACION DEL AREA:Clase I,Div II grupo A,B,C,D,FABRICANTE:SIEMENS,MODELO:7MF4033,CARACTERISTICA ADICIONAL: 2 Conductores,CARACTERISTICA ADICIONAL:Carcasa Aluminio |  |  | EA | 1 | CCA | [5 empty] | 0
82 | 10058958 | 1 | 66871 | Display,LCD,Trans.Pres,SIEMENS,SITRANS.P | PARTES DE CONTROL DE AUTOMATIZACION;NOMBRE:Display,MODIFICADOR:LCD,APLICACION ESPECIFICA:Para transmisor de presion,FABRICANTE:SIEME NS,MODELO:SITRANS P DS III,CARACTERISTICAS ADICIONALES:HART de 4-20 mA |  |  | EA | 2 | CQO | [5 empty] | 0
83 | 10059866 | 66 | 67074 | Puerta,Mecan.Apilada,Media.Tension,CCM,S | PARTES DE CONTROL DE AUTOMATIZACION;NOMBRE:Puerta,MODIFICADOR:Mecanica apilada,APLICACION ESPECIFICA:Media tension,APLICACION ESPECI FICA:CCM,FABRICANTE:SIEMENS |  |  | EA | 1 | CQO | [5 empty] | 0
84 | 10059866 | 74 | 8515 | Tarjeta,BYPASS MV,SIEMENS,VFD | PARTES DE CONTROL DE AUTOMATIZACION;NOMBRE:Tarjeta,MODIFICADOR:BYPASS MV,APLICACION GENERAL,APLICACION ESPECIFICA,FABRICANTE:SIEMENS ,MODELO:VFD |  |  | EA | 1 | CQO | [5 empty] | 0
85 | 10059875 | 6 | 64506 | Interruptor,200A,3F,600VAC,25kA,3P,SIEME | INTERRUPTOR DE CORRIENTE;CORRIENTE:200 Amperios,NUMERO DE FASES:3,TENSION NOMINAL:600 VCA,CORRIENTE DE CORTOCIRCUITO:25 kA,NUMERO DE POLOS:3P,FABRICANTE:SIEMENS,REFERENCIA:HFXD63B200,CARACTERISTICA ADICIONAL:Bolt On,CARACTERISTICA ADICIONAL:Caja moldeada,CARACTERI STICA ADICIONAL:Termomagnetico,CARACTERISTICA ADICIONAL:Sentron,CARACTERISTICA ADICIONAL:50/60Hz,CARACTERISTICA ADICIONAL:IEC 947.2 |  |  | EA | 1 | CQO | [5 empty] | 0
86 | 10060193 | 7 | 63304 | Interruptor,250A,690VAC,6kA,3P,SIEMENS,3 | INTERRUPTOR DE CORRIENTE;CORRIENTE:250A,NUMERO DE FASES,TENSION NOMINAL:690 VCA,CORRIENTE DE CORTOCIRCUITO:6 kA,NUMERO DE POLOS:3P,F ABRICANTE:SIEMENS,REFERENCIA:3VL3725-3AA36-0AA0,CARACTERISTICA ADICIONAL:IP20,CARACTERISTICA ADICIONAL:50/60Hz |  |  | EA | 1 | CQO | [5 empty] | 0
87 | 10060473 | 1 | 60932 | Tarjeta,I/O,NXG,Interfaz,VFD,SIEMENS,GH1 | PARTES DE CONTROL DE AUTOMATIZACION;NOMBRE:Tarjeta,MODIFICADOR:I/O,MODIFICADOR:NXG,MODIFICADOR:Interfaz,APLICACION GENERAL:Variador De Frecuencia,APLICACION ESPECIFICA,FABRICANTE:SIEMENS,MODELO:SINAMICS GH180,MODELO:GEN3E |  |  | EA | 1 | CQO | [5 empty] | 0
88 | 10060473 | 2 | 66036 | Modulo,CPU,PLC,SIEMENS,SIMATIC.S7-300 | PARTES DE CONTROL DE AUTOMATIZACION;NOMBRE:Modulo,MODIFICADOR:CPU,APLICACION GENERAL:Para PLC,APLICACION ESPECIFICA,FABRICANTE:SIEME NS,MODELO:SIMATIC S7-300 |  |  | EA | 1 | CQO | [5 empty] | 0
89 | 10059433 | 7 | 6101 | Trans.Nivel,0/6M,Probe LU,2",NPT,4-20mA, | TRANSMISOR DE NIVEL;RANGO:0 a 6M,TIPO:Probe LU,CONEXION:2",TIPO DE ROSCA:NPT,ALIMENTACION,SEÑAL DE ENTRADA,SEÑAL DE SALIDA:4-20mA,SI STEMA DE MEDICION:Ultrasonico,GRADO DE PROTECCION,CLASE DE TEMPERATURA,PROTECCION AREA CLASIFICADA,GRUPO DE APLICACION,CLASIFICACION DEL AREA:Cl I,Division I,Grupo A,B,C,D,CARACTERISTICA ADICIONAL:Sitrans |  |  | EA | 1 | CVA | [5 empty] | 0
90 | 10058475 | 1 | 61764 | Tarjeta,Ctrl,VFD,Celda.Pot,SIEMENS,GEN3E | PARTES DE CONTROL DE AUTOMATIZACION;NOMBRE:Tarjeta,MODIFICADOR:De Control,APLICACION GENERAL:Variador De Frecuencia,APLICACION ESPEC IFICA:Celda de Potencia,FABRICANTE:SIEMENS,MODELO:GEN3E,MODELO:SINAMICS GH180 |  |  | EA | 2 | EPO | [5 empty] | 0
91 | 10058495 | 2 | 17143 | Rele,D/Protec,Multifun,SIEMENS,SIPROTEC- | PARTES DE CONTROL DE AUTOMATIZACION;:Rele,MODIFICADOR:De protección,MODIFICADOR:Multifuncional,APLICACION GENERAL,APLICACION ESPECIF ICA,FABRICANTE:SIEMENS,MODELO:SIPROTEC 4 7UM62,SERIE,CARACTERISTICAS ADICIONALES:50/60Hz,CARACTERISTICAS ADICIONALES:5A,CARACTERISTI CAS ADICIONALES:Voltaje Nominal 100-125V,CARACTERISTICAS ADICIONALES:Voltaje Auxiliar 24-48VDC,CARACTERISTICAS ADICIONALES:IP51 |  |  | EA | 1 | EPO | [5 empty] | 0
92 | 10058495 | 3 | 13050 | Tarjeta,Memoria,Panel,SIEMENS,4MB | PARTES DE CONTROL DE AUTOMATIZACION;NOMBRE:Tarjeta,MODIFICADOR:De memoria,APLICACION GENERAL,APLICACION ESPECIFICA:Para panel,FABRIC ANTE:SIEMENS,MODELO,SERIE,CARACTERISTICAS ADICIONALES:4 Mega bytes |  |  | EA | 1 | EPO | [5 empty] | 0
93 | 10059884 | 11 | 37936 | Modulo,Interfaz,SIEMENS,Corrient.Max:250 | PARTES DE CONTROL DE AUTOMATIZACION;NOMBRE:Modulo,MODIFICADOR:Interfaz,FABRICANTE:SIEMENS,CARACTERISTICAS ADICIONALES:Corriente Maxi ma: 250mA,CARACTERISTICAS ADICIONALES:Perdida Potencia: 1.25W,CARACTERISTICAS ADICIONALES:Dimensiones: 20x70x95mm,CARACTERISTICAS AD ICIONALES:Interfaz RS422/RS485 |  |  | EA | 3 | EPO | [5 empty] | 0
94 | 10059949 | 32 | 13050 | Tarjeta,Memoria,Panel,SIEMENS,4MB | PARTES DE CONTROL DE AUTOMATIZACION;NOMBRE:Tarjeta,MODIFICADOR:De memoria,APLICACION GENERAL,APLICACION ESPECIFICA:Para panel,FABRIC ANTE:SIEMENS,MODELO,SERIE,CARACTERISTICAS ADICIONALES:4 Mega bytes |  |  | EA | 1 | EPO | [5 empty] | 0
95 | 10060136 | 1 | 64506 | Interruptor,200A,3F,600VAC,25kA,3P,SIEME | INTERRUPTOR DE CORRIENTE;CORRIENTE:200 Amperios,NUMERO DE FASES:3,TENSION NOMINAL:600 VCA,CORRIENTE DE CORTOCIRCUITO:25 kA,NUMERO DE POLOS:3P,FABRICANTE:SIEMENS,REFERENCIA:HFXD63B200,CARACTERISTICA ADICIONAL:Bolt On,CARACTERISTICA ADICIONAL:Caja moldeada,CARACTERI STICA ADICIONAL:Termomagnetico,CARACTERISTICA ADICIONAL:Sentron,CARACTERISTICA ADICIONAL:50/60Hz,CARACTERISTICA ADICIONAL:IEC 947.2 |  |  | EA | 1 | EPO | [5 empty] | 0
96 | 10060403 | 44 | 33903 | Inserto,Helicoil,Rosca,SIEMENS,M10 | HERRAMIENTA MANUAL;NOMBRE:Inserto,TIPO:Helicoil,MATERIAL,DIMENSION,PESO,APLICACION:Roscas,LONGITUD,FABRICANTE:SIEMENS,REFERENCIA,REV ESTIMIENTO,CARACTERISTICAS ADICIONALES:Rosca M10 |  |  | EA | 1 | EPO | [5 empty] | 0
97 | 10060432 | 1 | 64506 | Interruptor,200A,3F,600VAC,25kA,3P,SIEME | INTERRUPTOR DE CORRIENTE;CORRIENTE:200 Amperios,NUMERO DE FASES:3,TENSION NOMINAL:600 VCA,CORRIENTE DE CORTOCIRCUITO:25 kA,NUMERO DE POLOS:3P,FABRICANTE:SIEMENS,REFERENCIA:HFXD63B200,CARACTERISTICA ADICIONAL:Bolt On,CARACTERISTICA ADICIONAL:Caja moldeada,CARACTERI STICA ADICIONAL:Termomagnetico,CARACTERISTICA ADICIONAL:Sentron,CARACTERISTICA ADICIONAL:50/60Hz,CARACTERISTICA ADICIONAL:IEC 947.2 |  |  | EA | 1 | EPO | [5 empty] | 0
98 | 10060444 | 2 | 38469 | Fuente,Alim,Scada.Electric,SIEMENS,PS-86 | PARTES DE CONTROL DE AUTOMATIZACION;NOMBRE:Fuente,MODIFICADOR:Alimentacion,APLICACION GENERAL:Scada Electrico,FABRICANTE:SIEMENS,SER IE:PS-8642,CARACTERISTICAS ADICIONALES:Potencia Consumida: 55.5 mW,CARACTERISTICAS ADICIONALES:Alimentacion: 100-240VCA,CARACTERISTI CAS ADICIONALES:Tension Choque: 4Kv,CARACTERISTICAS ADICIONALES:Potencia Entregada: 45W,CARACTERISTICAS ADICIONALES:Tension Salida B us1: 5.15V/10W,CARACTERISTICAS ADICIONALES:Tension Salida Bus2: 28V/45W,CARACTERISTICAS ADICIONALES:Tension Salida Bus3: 24V/10W,CAR ACTERISTICAS ADICIONALES:Potencia Total Salida: 45W |  |  | EA | 4 | EPO | [5 empty] | 0
99 | 10060444 | 3 | 38470 | Modulo,Ethernet,De.comunic.,Scada.Electr | PARTES DE CONTROL DE AUTOMATIZACION;NOMBRE:Modulo,MODIFICADOR:Ethernet,MODIFICADOR:De comunicacion,APLICACION GENERAL:Scada Electric o,FABRICANTE:SIEMENS,SERIE:CI-8532,CARACTERISTICAS ADICIONALES:Conexion Filas E/S Remota,CARACTERISTICAS ADICIONALES:Anillo/Estrella /Cadena,CARACTERISTICAS ADICIONALES:Alimentacion: 100-220VAC,CARACTERISTICAS ADICIONALES:Soporta: 8 Modulos E/S,CARACTERISTICAS ADIC IONALES:Alimentacion: Ps-864x,CARACTERISTICAS ADICIONALES:Alimentacion: Ps-862x |  |  | EA | 3 | EPO | [5 empty] | 0
100 | 10060444 | 4 | 38471 | Panel,Front,Scada.Electric,SIEMENS,CI-25 | PARTES DE CONTROL DE AUTOMATIZACION;NOMBRE:Panel,MODIFICADOR:Frontal,APLICACION GENERAL:Scada Electrico,FABRICANTE:SIEMENS,SERIE:CI- 2530,CARACTERISTICAS ADICIONALES:Compatibilidad: SICAM A8000,CARACTERISTICAS ADICIONALES:Diseñado Bastidores E/S,CARACTERISTICAS ADI CIONALES:Modulos CM-2844/CM-2846 |  |  | EA | 1 | EPO | [5 empty] | 0
101 | 10060444 | 5 | 38472 | Modulo,Ethernet,Comunic,Scada.Electric,S | PARTES DE CONTROL DE AUTOMATIZACION;NOMBRE:Modulo,MODIFICADOR:Ethernet,MODIFICADOR:Comunicacion,APLICACION GENERAL:Scada Electrico,F ABRICANTE:SIEMENS,SERIE:CI-8520,CARACTERISTICAS ADICIONALES:Compatibilidad: SICAM A8000,CARACTERISTICAS ADICIONALES:Potencia Activa: 2500mW,CARACTERISTICAS ADICIONALES:Tension Choque Asignada: 2Kv,CARACTERISTICAS ADICIONALES:Numero Modulo Ampliable: 0,CARACTERISTI CAS ADICIONALES:Alimentacion: 25.2-30.8VDC |  |  | EA | 2 | EPO | [5 empty] | 0
102 | 10060444 | 6 | 38473 | Modulo,Sal.Digit,Scada.Electric,SIEMENS, | PARTES DE CONTROL DE AUTOMATIZACION;NOMBRE:Modulo,MODIFICADOR:Salida digital,APLICACION GENERAL:Scada Electrico,FABRICANTE:SIEMENS,S ERIE:DO-82128x24-220VDC/230VAC,CARACTERISTICAS ADICIONALES:Potencia Activa: 800 mW max,CARACTERISTICAS ADICIONALES:Tension Choque As ignada: 4Kv,CARACTERISTICAS ADICIONALES:Resistencia Choque: 5kV,CARACTERISTICAS ADICIONALES:Salida Comando Protegida,CARACTERISTICAS ADICIONALES:Aislamiento Galvinico Salidas,CARACTERISTICAS ADICIONALES:Intervalo Muestreo: 10 ms,CARACTERISTICAS ADICIONALES:Aliment acion DC: 4.75-5.5V,CARACTERISTICAS ADICIONALES:Salidas Aisladas: 4,CARACTERISTICAS ADICIONALES:Tipo Salida Digital: Reles,CARACTERI |  |  | EA | 2 | EPO | [5 empty] | 0
103 | 10060444 | 7 | 38474 | Modulo,Entrad.Digit,Scada.Electric,SIEME | PARTES DE CONTROL DE AUTOMATIZACION;NOMBRE:Modulo,MODIFICADOR:Entrada Digital,APLICACION GENERAL:Scada Electrico,FABRICANTE:SIEMENS, SERIE:DI-8112BINARYINPUT2X8/110V/1MS,CARACTERISTICAS ADICIONALES:Potencia Activa: 130mW,CARACTERISTICAS ADICIONALES:Tension Choque A signada: 4Kv,CARACTERISTICAS ADICIONALES:Intervalo Muestreo: 1 ms,CARACTERISTICAS ADICIONALES:Alimentacion: 4.75-5.5VDC,CARACTERISTI CAS ADICIONALES:Entradas Aisladas: 2,CARACTERISTICAS ADICIONALES:Entradas Digitales: 16,CARACTERISTICAS ADICIONALES:Resistencia Choq ue: 5kV,CARACTERISTICAS ADICIONALES:Tension Entrada 110V,CARACTERISTICAS ADICIONALES:Corriente Consumida: 0.4-1.4mA,CARACTERISTICAS |  |  | EA | 1 | EPO | [5 empty] | 0
104 | 10060444 | 8 | 38475 | Modulo,Expans,Ethernet,Scada.Electric,SI | PARTES DE CONTROL DE AUTOMATIZACION;NOMBRE:Modulo,MODIFICADOR:Expansion,MODIFICADOR:Ethernet,APLICACION GENERAL:Scada Electrico,FABR ICANTE:SIEMENS,SERIE:A8000CI-2530,CARACTERISTICAS ADICIONALES:Compatibilidad: SICAM A8000,CARACTERISTICAS ADICIONALES:Conexion Basti dores Racks,CARACTERISTICAS ADICIONALES:Conexion: 19",CARACTERISTICAS ADICIONALES:Configuracion: Linea/Anillo,CARACTERISTICAS ADICIO NALES:Montaje: Fuente-Izquierda |  |  | EA | 1 | EPO | [5 empty] | 0
105 | 10060444 | 9 | 38468 | Modulo,Maestra,De.comunic.,SIEMENS,CP-80 | PARTES DE CONTROL DE AUTOMATIZACION;NOMBRE:Modulo,MODIFICADOR:Maestra (o),MODIFICADOR:De comunicacion,APLICACION GENERAL:Scada Elect rico,FABRICANTE:SIEMENS,SERIE:CP-8050,CARACTERISTICAS ADICIONALES:Potencia Activa: 4500 mW,CARACTERISTICAS ADICIONALES:Tension Choqu e: 4Kv,CARACTERISTICAS ADICIONALES:Resistencia Tension: 2.5 Kv,CARACTERISTICAS ADICIONALES:Frecuencia Impulsos: 800MHz,CARACTERISTIC AS ADICIONALES:Memoria RAM: 512Mbyte,CARACTERISTICAS ADICIONALES:Memoria Flash: 4Gbyte,CARACTERISTICAS ADICIONALES:Tiempo Respaldo: 72H,CARACTERISTICAS ADICIONALES:Intervalo Muestreo : 10 m,CARACTERISTICAS ADICIONALES:Tipo Corriente: DC,CARACTERISTICAS ADICIONALES |  |  | EA | 4 | EPO | [5 empty] | 0
106 | 10059182 | 1 | 65800 | Modulo,Comunic,PLC,SIEMENS,SIMATIC.S7-40 | PARTES DE CONTROL DE AUTOMATIZACION;NOMBRE:Modulo,MODIFICADOR:Comunicacion,APLICACION GENERAL:Para PLC,APLICACION ESPECIFICA,FABRICA NTE:SIEMENS,MODELO:SIMATIC S7-400,SERIE,CARACTERISTICAS ADICIONALES:1 Canal |  |  | EA | 1 | GRA | [5 empty] | 0
107 | 10059226 | 4 | 65800 | Modulo,Comunic,PLC,SIEMENS,SIMATIC.S7-40 | PARTES DE CONTROL DE AUTOMATIZACION;NOMBRE:Modulo,MODIFICADOR:Comunicacion,APLICACION GENERAL:Para PLC,APLICACION ESPECIFICA,FABRICA NTE:SIEMENS,MODELO:SIMATIC S7-400,SERIE,CARACTERISTICAS ADICIONALES:1 Canal |  |  | EA | 1 | GRA | [5 empty] | 0
108 | 10060580 | 1 | 67669 | Rele,D/Protec,SIEMENS,SIPROTEC-7SJ85,UL, | PARTES DE CONTROL DE AUTOMATIZACION;NOMBRE:Rele,MODIFICADOR:De protección,FABRICANTE:SIEMENS,MODELO:SIPROTEC-7SJ85,CARACTERISTICAS A DICIONALES:Certificado (UL),CARACTERISTICAS ADICIONALES:1A-5A/100V-125V/50-60HZ,CARACTERISTICAS ADICIONALES:5A/240VAC/50-60HZ,CARACT ERISTICAS ADICIONALES:VDC:60-250V,CARACTERISTICAS ADICIONALES:VAC:100-230V |  |  | EA | 4 | GRA | [5 empty] | 0
109 | 10058874 | 1 | 66871 | Display,LCD,Trans.Pres,SIEMENS,SITRANS.P | PARTES DE CONTROL DE AUTOMATIZACION;NOMBRE:Display,MODIFICADOR:LCD,APLICACION ESPECIFICA:Para transmisor de presion,FABRICANTE:SIEME NS,MODELO:SITRANS P DS III,CARACTERISTICAS ADICIONALES:HART de 4-20 mA |  |  | EA | 6 | MRF | [5 empty] | 0
110 | 10058591 | 1 | 65800 | Modulo,Comunic,PLC,SIEMENS,SIMATIC.S7-40 | PARTES DE CONTROL DE AUTOMATIZACION;NOMBRE:Modulo,MODIFICADOR:Comunicacion,APLICACION GENERAL:Para PLC,APLICACION ESPECIFICA,FABRICA NTE:SIEMENS,MODELO:SIMATIC S7-400,SERIE,CARACTERISTICAS ADICIONALES:1 Canal |  |  | EA | 1 | PAE | [5 empty] | 0
111 | 10060443 | 4 | 13050 | Tarjeta,Memoria,Panel,SIEMENS,4MB | PARTES DE CONTROL DE AUTOMATIZACION;NOMBRE:Tarjeta,MODIFICADOR:De memoria,APLICACION GENERAL,APLICACION ESPECIFICA:Para panel,FABRIC ANTE:SIEMENS,MODELO,SERIE,CARACTERISTICAS ADICIONALES:4 Mega bytes |  |  | EA | 1 | PAE | [5 empty] | 0
112 | 10060156 | 21 | 12964 | Ventilador,Exhaustor,VFD,Tablero.Transf. | PARTES DE CONTROL DE AUTOMATIZACION;NOMBRE:Ventilador,MODIFICADOR:Exhaustor,APLICACION GENERAL:Variador De Frecuencia,APLICACION ESP ECIFICA:Tablero transferencia H2/H3,APLICACION ESPECIFICA:Tablero Celulas H1/H2/H3/H4,FABRICANTE:SIEMENS,MODELO:VFD,SERIE,CARACTERIS TICAS ADICIONALES:RH71M-6/205304,CARACTERISTICAS ADICIONALES:28.1in |  |  | EA | 1 | VSA | [5 empty] | 0
113 | 10060156 | 22 | 60414 | Filtro,Fibra,VFD,SIEMENS,GH180,GEN3E | PARTES DE CONTROL DE AUTOMATIZACION;NOMBRE:Filtro,MODIFICADOR:Fibra,APLICACION GENERAL:Variador De Frecuencia,APLICACION ESPECIFICA, FABRICANTE:SIEMENS,MODELO:SINAMICS GH180,MODELO:GEN3E |  |  | EA | 1 | VSA | [5 empty] | 0
114 | 10060156 | 24 | 12150 | Fuente.Poder,24V,120/230VAC,60W,47-63Hz, | FUENTE DE PODER;TIPO,VOLTAJE NOMINAL:24 Voltios,VOLTAJE DE ALIMENTACION:120/230 VAC,REGULACION DE LINEA,POTENCIA:60W,FRECUENCIA:47-6 3 Hz,RANGO DE AJUSTE,REGULACION DE CARGA,CORRIENTE MAXIMA:2.5 Amperios,RENDIMIENTO,FABRICANTE:SIEMENS,MODELO:6EP1332-2BA20,TEMPERATU RA:60°C,DIMENSIONES,NORMAS CODIGOS,CARACTERISTICAS ADICIONALES:Montaje Sobre Riel |  |  | EA | 1 | VSA | [5 empty] | 0
115 | 10060413 | 4 | 68184 | Modulo,Potencia,SIEMENS,PM-E/ ET 200S,En | PARTES DE CONTROL DE AUTOMATIZACION;NOMBRE:Modulo,MODIFICADOR:De potencia,FABRICANTE:SIEMENS,MODELO:PM-E/ ET 200S,CARACTERISTICAS AD ICIONALES:Entrada: 24-48VDC/24-230VAC,CARACTERISTICAS ADICIONALES:Diagnostico Integrado,CARACTERISTICAS ADICIONALES:Fusible Protecci on |  |  | EA | 1 | VSA | [5 empty] | 0
116 | 10060413 | 5 | 68183 | Interface,Interfaz,SIEMENS,IM 151-1 Stan | PARTES DE CONTROL DE AUTOMATIZACION;NOMBRE:Interface,MODIFICADOR:Interfaz,FABRICANTE:SIEMENS,MODELO:IM 151-1 Standard/ET 200S,CARACT ERISTICAS ADICIONALES:Comunicacion: Profibus |  |  | EA | 1 | VSA | [5 empty] | 0
117 | 10060413 | 6 | 68182 | Modulo,Interfaz,SIEMENS,IM 151-1 Standar | PARTES DE CONTROL DE AUTOMATIZACION;NOMBRE:Modulo,MODIFICADOR:Electronico,FABRICANTE:SIEMENS,MODELO:ET 200S,CARACTERISTICAS ADICIONA LES:RS232/422/485,CARACTERISTICAS ADICIONALES:Ancho:15mm,CARACTERISTICAS ADICIONALES:Protocolo: Modbus/USS |  |  | EA | 1 | VSA | [5 empty] | 0
118 | 10060413 | 80 | 63161 | Supresor,SIEMENS,3RT1936-1CD00 |  |  |  | EA | 1 | VSA | [5 empty] | 0
119 | 10060413 | 81 | 63151 | Modulo,Digital,SIEMENS,3UF7300-1AU00-0 |  |  |  | EA | 1 | VSA | [5 empty] | 0
120 | 10060413 | 82 | 63150 | Modulo,Intens,SIEMENS,3UF7102-1AA00-0 |  |  |  | EA | 1 | VSA | [5 empty] | 0
121 | 10060413 | 83 | 63149 | Modulo,Intens,SIEMENS,3UF7101-1AA00-0 |  |  |  | EA | 1 | VSA | [5 empty] | 0
122 | 10060413 | 85 | 5471 | Bornera,800V,34A,18-10AWG,SIEMENS,4mm | BORNERA;TIPO,TENSION:800 Voltios,CORRIENTE:34 Amperios,CABLE:18-10 AWG,CONFIGURACION,INSTALACION,CARACTERISTICAS ADICIONALES:SIEMENS ,CARACTERISTICAS ADICIONALES:4mm |  |  | EA | 1 | VSA | [5 empty] | 0
123 | 10060413 | 96 | 38362 | Tarjeta,Modulad,Tarj.ctrl,SIEMENS,363644 | PARTES DE CONTROL DE AUTOMATIZACION;NOMBRE:Tarjeta,MODIFICADOR:Moduladora,APLICACION GENERAL:Variador Frecuencia BP-10,APLICACION ES PECIFICA:Para tarjeta de control,FABRICANTE:SIEMENS,SERIE:363644.00 |  |  | EA | 1 | VSA | [5 empty] | 0
124 | 10060413 | 121 | 34689 | Fusible,Cartucho,0.5A,Turbina.gas,SIEMEN | PARTES PARA TURBINAS;NOMBRE:Fusible,MODIFICADOR:Cartucho,MODIFICADOR:0.5A,APLICACION ESPECIFICA:Turbina a gas,FABRICANTE:SIEMENS,MOD ELO:SGT-400,MODELO:SGT-300 |  |  | EA | 1 | VSA | [5 empty] | 0
125 | 10060413 | 123 | 2825 | Contactor,Tripol,7A,690VAC,3kW,AC3,110Vc | CONTACTOR;TIPO:Tripolar,MATERIAL,CORRIENTE NOMINAL:7A,VOLTAJE DE AISLAMIENTO:690 VAC,POTENCIA:3 kW,CATEGORIA DE SERVICIO:AC3,TENSION DE BOBINA:110 Vca,FACTOR DE POTENCIA,CARACTERISTICA ADICIONAL:SIRIUS,CARACTERISTICA ADICIONAL:SIEMENS,CARACTERISTICA ADICIONAL:Tam año S0 |  |  | EA | 1 | VSA | [5 empty] | 0
126 | 10060413 | 134 | 12487 | Unit,Interf.profib,SIEMENS,120/240VAC | PARTES DE CONTROL DE AUTOMATIZACION;NOMBRE:Unidad,MODIFICADOR:Interfaz profibus,APLICACION GENERAL,APLICACION ESPECIFICA,FABRICANTE: SIEMENS,MODELO,SERIE,CARACTERISTICAS ADICIONALES:120/240VAC |  |  | EA | 1 | VSA | [5 empty] | 0
127 | 10060541 | 6 | 38451 | Aliment,Sens.Efect.Hall,SIEMENS,6SR3102- | PARTES DE CONTROL DE AUTOMATIZACION;NOMBRE:Alimentacion,MODIFICADOR:Efecto Hall,APLICACION GENERAL:Variador Frecuencia BP-10,APLICAC ION ESPECIFICA:Sensor Efecto Hall,FABRICANTE:SIEMENS,MODELO:6SR3102- 7HH45-0EJ0-,SERIE:91293 |  |  | EA | 1 | VSA | [5 empty] | 0
128 | 10060541 | 7 | 38452 | Bypass,Derivac.Potenc,SIEMENS,6SR3102-7H | PARTES DE CONTROL DE AUTOMATIZACION;NOMBRE:Panel,MODIFICADOR,APLICACION GENERAL:Variador Frecuencia BP-10,APLICACION ESPECIFICA:Deri vacion Potencia,FABRICANTE:SIEMENS,MODELO:6SR3102- 7HH45-0EJ0-,SERIE:363662.00 |  |  | EA | 1 | VSA | [5 empty] | 0
129 | 10060541 | 15 | 38453 | Modulo,Sup.,SIEMENS,7PA3032-1AA00 | PARTES DE CONTROL DE AUTOMATIZACION;NOMBRE:Modulo,MODIFICADOR:Supervision,APLICACION GENERAL:Centro Control de Motores,APLICACION ES PECIFICA:Circuito Disparo,FABRICANTE:SIEMENS,SERIE:7PA3032-1AA00 |  |  | EA | 1 | VSA | [5 empty] | 0
130 | 10060541 | 16 | 38454 | Modulo,Expans,Comunic,SIEMENS,7KM9300-0A | PARTES DE CONTROL DE AUTOMATIZACION;NOMBRE:Modulo,MODIFICADOR:Expansion,APLICACION GENERAL:Centro Control de Motores,APLICACION ESPE CIFICA:Comunicacion,FABRICANTE:SIEMENS,SERIE:7KM9300-0AB00-0AA0,CARACTERISTICAS ADICIONALES:Protocolo DPV1/V2,CARACTERISTICAS ADICIO NALES:Dimensiones: 63x43x22mm |  |  | EA | 1 | VSA | [5 empty] | 0
131 | 10060382 | 2 | 65851 | Bloque,Contac,2P,1NO-1NC,5-10A,600VAC,SI | CONTACTOS ELECTRICOS;NOMBRE:Bloque,TIPO:Contacto,NUMERO DE POLOS:2 Polos,CONFIGURACION:1NO + 1NC,CORRIENTE:5-10A,TENSION:600 VAC,APL ICACION,FABRICANTE:SIEMENS,REFERENCIA:52BJK,NORMA:IEC 947-5-1-3 |  |  | EA | 1 | CQO | [5 empty] | 0
132 | 10060413 | 135 | 12478 | Contacto,Aux,3RV1,SIEMENS,250VAC | PARTES PARA INTERRUPTOR DE CORRIENTE;NOMBRE PARTE DEL INTERRUPTOR:Contacto,MODIFICADOR:Auxiliar,MATERIAL,APLICACION ESPECIFICA:Para interruptor 3RV1,FABRICANTE:SIEMENS,CARACTERISTICA ADICIONAL:250VAC |  |  | EA | 1 | VSA | [5 empty] | 0
133 | 10060413 | 136 | 11905 | Conector.Cable,Hembra,P/Profibus,SIEMENS | CONECTOR CABLE ELECTRICO;TIPO:Hembra,MATERIAL,CALIBRE DE CABLE,APLICACION:Para profibus,FABRICANTE:SIEMENS,REFERENCIA:RS485,CARACTER ISTICA ADICIONAL:12MBIT/S,CARACTERISTICA ADICIONAL:Salida cable 90° |  |  | EA | 1 | VSA | [5 empty] | 0
134 | 10060413 | 137 | 11887 | Contactor,Tripol,100A,690VAC,102kW,AC1,1 | CONTACTOR;TIPO:Tripolar,MATERIAL,CORRIENTE NOMINAL:100A,VOLTAJE DE AISLAMIENTO:690 VAC,POTENCIA:102kW,CATEGORIA DE SERVICIO:AC1,TENS ION DE BOBINA:110 Vca,FACTOR DE POTENCIA:0.85,CARACTERISTICA ADICIONAL:-25-60°C,CARACTERISTICA ADICIONAL:2 Normalmente Abierto,CARA CTERISTICA ADICIONAL:2 Normalmente Cerrado,CARACTERISTICA ADICIONAL:50/60Hz,CARACTERISTICA ADICIONAL:IP20,CARACTERISTICA ADICIONAL:T amaño S3 |  |  | EA | 1 | VSA | [5 empty] | 0
135 | 10060413 | 147 | 38428 | Tarjeta,Puert,Contr.Celda,SIEMENS | PARTES DE CONTROL DE AUTOMATIZACION;NOMBRE:Tarjeta,MODIFICADOR:Puerta,APLICACION GENERAL:Variador Frecuencia BP-10,APLICACION ESPECI FICA:Control Celda,FABRICANTE:SIEMENS |  |  | EA | 1 | VSA | [5 empty] | 0
136 | 10060413 | 152 | 38439 | Kit,Tarjeta,SIEMENS,6SR3102-7HH45-0EJ0-, | PARTES DE CONTROL DE AUTOMATIZACION;NOMBRE:Kit,MODIFICADOR:Tarjeta,FABRICANTE:SIEMENS,MODELO:6SR3102- 7HH45-0EJ0-,CARACTERISTICAS AD ICIONALES:PN: 363629.00,CARACTERISTICAS ADICIONALES:Entrada/Salida Analogica |  |  | KIT | 1 | VSA | [5 empty] | 0
137 | 10060413 | 153 | 38441 | Tarjeta,Señal,Acondicionam,SIEMENS,6SR31 | PARTES DE CONTROL DE AUTOMATIZACION;NOMBRE:Tarjeta,MODIFICADOR:De Señal,MODIFICADOR:Acondicionamiento,FABRICANTE:SIEMENS,MODELO:6SR3 102- 7HH45-0EJ0-,CARACTERISTICAS ADICIONALES:PN: 363633.00 |  |  | EA | 1 | VSA | [5 empty] | 0
138 | 10060413 | 154 | 38442 | Tarjeta,Comunic,SIEMENS,6SR3102-7HH45-0E | PARTES DE CONTROL DE AUTOMATIZACION;NOMBRE:Tarjeta,MODIFICADOR:Comunicacion,MODIFICADOR:Serie,FABRICANTE:SIEMENS,MODELO:6SR3102- 7HH 45-0EJ0-,CARACTERISTICAS ADICIONALES:PN: 461F11.00 |  |  | EA | 1 | VSA | [5 empty] | 0
139 | 10060413 | 155 | 38443 | Tarjeta,SIEMENS,6SR3102-7HH45-0EJ0-,PN:4 | PARTES DE CONTROL DE AUTOMATIZACION;NOMBRE:Tarjeta,MODIFICADOR:Interfaz,FABRICANTE:SIEMENS,MODELO:6SR3102- 7HH45-0EJ0-,CARACTERISTIC AS ADICIONALES:PN: 461F53.00 |  |  | EA | 1 | VSA | [5 empty] | 0
140 | 10060413 | 214 | 68205 | Contactor,Tripol,9A,125Vcc,SIEMENS,Conta | CONTACTOR;TIPO:Tripolar,CORRIENTE NOMINAL:9 A,TENSION DE BOBINA:125 Vcc,CARACTERISTICA ADICIONAL:SIEMENS,CARACTERISTICA ADICIONAL:Co ntactos Auxiliares: 2NO+2NC |  |  | EA | 1 | VSA | [5 empty] | 0
141 | 10060413 | 215 | 38422 | Rele,Auxiliar,SIEMENS,3NO+1NC,Tension.Co | PARTES DE CONTROL DE AUTOMATIZACION;NOMBRE:Rele,MODIFICADOR:Auxiliar,APLICACION GENERAL:Transformador Aceite 110KVA,FABRICANTE:SIEME NS,CARACTERISTICAS ADICIONALES:3NO + 1NC,CARACTERISTICAS ADICIONALES:Tension Control 125VDC |  |  | EA | 1 | VSA | [5 empty] | 0
142 | 10060413 | 216 | 38425 | Rele,Auxiliar,SIEMENS,4.Contact.Conmut,T | PARTES DE CONTROL DE AUTOMATIZACION;NOMBRE:Rele,MODIFICADOR:Auxiliar,APLICACION GENERAL:Transformador Aceite 110KVA,FABRICANTE:SIEME NS,CARACTERISTICAS ADICIONALES:4 Contactos Conmutables,CARACTERISTICAS ADICIONALES:Tension Control: 110/125VDC,CARACTERISTICAS ADICI ONALES:Incluye base 7XP9013-0 |  |  | EA | 1 | VSA | [5 empty] | 0
143 | 10060413 | 217 | 38426 | Rele,Auxiliar,SIEMENS,Tension.Control:12 | PARTES DE CONTROL DE AUTOMATIZACION;NOMBRE:Rele,MODIFICADOR:Auxiliar,APLICACION GENERAL:Transformador Aceite 110KVA,FABRICANTE:SIEME NS,CARACTERISTICAS ADICIONALES:Tension Control 125VDC,CARACTERISTICAS ADICIONALES:Contactos 2NO + 2NC |  |  | EA | 1 | VSA | [5 empty] | 0
144 | 10060413 | 288 | 11777 | Rele,24V,6A,Plug-in,4Cont,Born.torn | RELE DE PROPOSITO GENERAL;TIPO DE RELE,VOLTAJE DE BOBINA:24V,CORRIENTE RELE:6A,CONFIGURACION DE CONTACTO,NUMERO DE PINES,MONTAJE DE RELE:Plug-in,CARACTERISTICAS ADICIONALES:4 Contactos,CARACTERISTICAS ADICIONALES:Bornes de tornillo |  |  | EA | 1 | VSA | [5 empty] | 0
145 | 10060413 | 289 | 63154 | Rele,Enchufable,SIEMENS,PT5A5S15 |  |  |  | EA | 1 | VSA | [5 empty] | 0
OBSERVACIONES GENERALES | [14 empty] | Total | 0
• Es obligatorio adjuntar diligenciado el archivo de EXCEL en editable y en PDF firmado por el represéntate legal (formato presentación oferta) junto con su oferta comercial. • Es obligatorio adjuntar el archivo 4. DECLARACIÓN DE CUMPLIMIENTO PERSONA JURÍDICA debidamente diligenciado y firmado por el representante legal. • Es obligatorio enviar las fichas técnicas o data sheets, sin este documento la oferta no sera tomada en cuenta • Favor revisar documentacion adjunta
Detalle de Lugar de entrega:
CVA |  | Terminal Marítimo de Coveñas, Terminal Ocensa, Km 1 vía Lorica
EPO |  | El Porvenir, Estación Ecopetrol, Monterrey / Casanare
VSA |  | ESTACION DE BOMBEO VASCONIA (Km. 17 vía a Bucaramanga, Puerto Boyacá (Boyacá)
CUS |  | Cusiana, CPF Estación Cusiana, Tauramena / Casanare
LBE |  | KM 5 Trampa -La Belleza OCENSA via Florian | [15 empty] | FIRMA REP LEGAL.
PBE |  | Puerto Berrio Km 1 vía subestación eléctrica La Malena, Campamentos MASA (Mecánicos Asociados), OCENSA, Puerto Berrio-Antioquia
OPBE | [12 empty] | Observaciones
TUN |  | Tunja, Campamento Ocensa, Alto de Soracá, Km 2 frente a antenas RCN
MRF |  | Miraflores, Estación Ecopetrol, Km 7 vía Garagoa, Miraflores / Boyacá
CCA |  | Caucasia, Ocensa, Estación La Trampa Km 2 frente a entrada Aeropuerto
OCCS
CCS

## Hoja1
LBE | LA BELLEZA | LA BELLEZA – LBE KM 5 Trampa - La Belleza OCENSA via Florián , Contacto Jose Fernando Chaparro Profesional Autoridad de Area +57 1 3250200 Ext 7404 Cel. 3214400753 tm_belleza@ocensa.com.co; Jose.Chaparro@ocensa.com.co
CCA | CAUCASIA | CAUCASIA - CCA Danys duran Chávez Jefe de almacén Km 1 via Medellin entrada frente al Aeropuerto a 2.7 km ESTACION LA TRAMPA CAUCASIA Fijo: 8308902-8308903 Ext. 7213 Cel: 315-8808485 materiales.caucasia-externo@ocensa.com.co
CVA | COVEÑAS - CVA | COVEÑAS - CVA Edernan Diaz Torres Jefe Almacen OCENSA Coveñas Terminal OCENSA Coveñas ext. 7113 Km 1 via a Lorica Coveñas - Sucre-Colombia CEL. 3174005215 almacen.covenas-externo@ocensa.com.co
CUS | CUSIANA - CUS | CUSIANA - CUS Luz Nelly Mora Jefe de Almacen OCENSA Cusiana Estación OCENSA Cusiana Localizado en el Km 2,2 de la vía que conduce de la marginal de la selva al municipio de Tauramena. Tauramena, Casanare, Colombia Tel. 091 3250200 - Ext 7613/ 0986346098 - Ext. 6098 Cel.317 4005210 / 314 3813470 Materiales.cusiana@ocensa.com.co
MRF | MIRAFLORES - MRF | MIRAFLORES - MRF Pedro a. Romero Esquivel. Jefe de Almacen OCENSA Miraflores materiales.miraflores-externo@ocensa.com.co Estacion OCENSA Miraflores Km 7 Via a Garagoa Miraflores Boyaca Colombia Tel 3250200 EXT. 7413 Cel: 3714355074
EPO | EL PORVENIR - EPO | EL PORVENIR - EPO Dayan Andres Acevedo Ardila. Jefe de Almacen OCENSA El Porvenir Estacion OCENSA El Porvenir Km 12 via vereda el porvenir Monterrey-Casanare-Colombia Tel 3250375 EXT. 7513 Materiales.porvenir@ocensa.com.co
PBE | PUERTO BERRIO - PBE | PUERTO BERRIO-ANTIOQUIA- COLOMBIA Carretera principal km 1 via subestacion electrica la malena, campamento ocensa-ismocol Tel.(+57) (1) 3250200,Ext.7913 Cel. (+57) (3) 317-4005213
TUN | TUNJA - TUN | TUNJA - TUN Milton Reynaldo Garzón gil Jefe de almacén tunja Campamento Ocensa soraca Km 1 via Tunja - soraca Tunja Boyacá T 3250200 EXT. 7873 M 3208812052 /3174005212 materiales.tunja-externo@ocensa.com.co
VSA | VASCONIA - VAS | VASCONIA - VAS Jairo Antonio Fandiño Maestre. Jefe de Almacen OCENSA Planta Vasconia. Estacion ECOPETROL-Vasconia Puerto Boyaca-Boyaca- Colombia Tel.(+57) (1) 3250200,Ext.7313 Cel. (+57) (3) 318-3490425 Materiales.vasconia@ocensa.com.co
CQO | El Chiquillo | ESTACIÓN CHIQUILLO, Hacienda Buenavista, Vereda Costeñal, Remedios Antioquia. Tomas Carroll Tomas.Carroll@ocensa.com.co Profesional Autoridad Chiquillo, Direccion Operaciones
PAE | El Páez | ESTACION DE PAEZ Estación OCENSA PAEZ Vía a Vistahermosa vereda yapompo Pedro Fabian Laguado Pedro.FabianLaguado@ocensa.com.co +57 1 3250200 Ext: 7063 Cel. 316 7487759
BOG |  | Carrera 11 No. 84-09 piso 9 Bogotá – Colombia
GRA | La Granjita | La Granjita Sector La Granjita, municipio Pueblo Nuevo (Córdoba). Generalidades: El caserío La Granjita se ubica aledaño a la Ruta 25, vía de primer orden que comunica el departamento de Antioquia con Coveñas.
Miraflores
Encoexpres
Interrapidisimo.
Servientrega
Tcc.
Paez
Servientrega
Encoexpres
Cusiana
ENCOEXPRESS
Tunja - Soracá
Inter rapidísimo
Servientrega
Enco expres
TCC
Envia
Caucasia
SERVIENTREGA
INTERRAPIDISIMO
ENVIA COLVANES
TCC
ENCO EXPRES
Coveñas
SERVIENTREGA
INTERRAPIDISIMO
ENVIA COLVANES
COORDINADORA
TCC
ENCO EXPRES
Vasconia
Servientrega
Puerto Berrio
SERVIENTREGA
INTERRAPIDISIMO
ENCOEXPRESS
ENVIA
Chiquillo
ENCOEXPRESS.
Porvenir
Encoexpres
Arimena
Cotranstame