## Formulario 1 - Presupuesto Ofic
Formulario 1 - Propuesta económica - Documento tipo de licitación de obra pública de agua potable y saneamiento básico
Código | CCE-EICP-FM-47 | Versión | 1
FORMULARIO 1 - PRESUPUESTO OFICIAL
OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DE LOS CORREGIMIENTOS DEL PARAISO Y EL CARMEN DEL MAGDALENA EN EL MUNICIPIO DE PIVIJAY
[La entidad puede utilizar este formulario de detalle del presupuesto oficial para determinar las condiciones bajo las cuales los proponentes analizarán y presentarán su propuesta económica de forma detallada, sin perjuicio que la entidad pueda modificarlo o establecer la presentación de la oferta económica con un formulario distinto al indicado.]
Adicionalmente, cuando el proceso de contratación es estructurado por precios unitarios, la Entidad debe aplicar las notas 1, 2 y 3 del presente formulario y las casillas de "Descripción", "Porcentaje" de la Administración, Imprevisto, Utilidad y total A.I.U. resaltadas en color amarillo. Tratándose de otras modalidades de precio, la Entidad puede o no configurar los mismos aspectos.
LOCALIZACION |  |  |  | SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL CORREGIMIENTO DEL PARAISO Y EL CARMEN DEL MAGDALENA | Long (Km) | PR Inicial |  | PR Final
ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE PIVIJAY, MAGDALENA |  |  |  |  | 5112 | K0+000 |  | K5+112
No | ITEM DE PAGO | ESPECIFICACIONES |  | DESCRIPCION | UNID | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL
|  | GENERAL | PARTICULAR
OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL CORREGIMIENTO DE PARAISO DEL MUNICIPIO DE PIVIJAY
I. CAPTACIÓN
1. RESERVORIO CAPTACION
1 | CAPT-1.1.1 | CAPTACION | 1.1.1 | Transporte de maquinarias ( Tomando como punto de partida la cabecera municipal de Pivijay a un distancia de 31 km) | UND | 1 | 3291227.55 | 3291227.55 | 3284645.0949 | 3284645.09 | 3284645.09
2 | CAPT-1.1.2 | CAPTACION | 1.1.2 | Desmonte y limpieza en zonas no boscosas | HA | 0.5 | 764645.64 | 382322.82 | 763116.3487 | 763116.35 | 381558.175
3 | CAPT-1.1.3 | CAPTACION | 1.1.3 | Limpieza de cerca de alambre de púas con postes de madera (Guarda fuegos) | ML | 200 | 2953.6 | 590720 | 2947.6928 | 2947.69 | 589538
4 | CAPT-1.1.4 | CAPTACION | 1.1.4 | Remoción de cercas de alambre | ML | 113 | 11727.3 | 1325184.9 | 11703.8454 | 11703.85 | 1322535.05
5 | CAPT-1.1.5 | CAPTACION | 1.1.5 | Cerca con 5 hilos de alambre de púas con postes de madera cada 1,5 m | ML | 113 | 39352.3 | 4446809.9 | 39273.5954 | 39273.6 | 4437916.8
6 | CAPT-1.1.6 | CAPTACION | 1.1.6 | Poda de la parte radicular de arboles tipo I no incluye retiro | UND | 1 | 482080.3 | 482080.3 | 481116.1394 | 481116.14 | 481116.14
7 | CAPT-1.1.7 | CAPTACION | 1.1.7 | Limpieza de reservorio ( Retiro de material vejetal) con maquinaria amarilla tipo retro excavadora sobre orugas | HORA | 113.3102 | 361107.5 | 40917175.54 | 360385.285 | 360385.29 | 40835341.7602
2. CASETA DE BOMBEO | [8 empty] | 0 | 0 | 0
8 | CAPT-1.2.1 | CAPTACION | 1.2.1 | Suministro e Intalacion Bomba centrifuga de 5 HP para bombeo del Reservorio a la Torre de aireacion | UND | 1 | 8377900.02 | 8377900.02 | 8361144.22 | 8361144.22 | 8361144.22
9 | CAPT-1.2.2 | CAPTACION | 1.2.2 | Suministro e Instalacion de tablero principal de para el control del motor Boma de 5 hp. Monofasica | UND | 1 | 11923617.22 | 11923617.22 | 11899769.9856 | 11899769.99 | 11899769.99
10 | CAPT-1.2.3 | CAPTACION | 1.2.3 | Suministro e instalación puesta a tierra | UND | 1 | 1074739.48 | 1074739.48 | 1072590.001 | 1072590 | 1072590
11 | CAPT-1.2.4 | CAPTACION | 1.2.4 | Red eléctrica en Cable 2No10 2No12 y tubería conduit de 1/2" | ML | 15 | 38987.83 | 584817.45 | 38909.8543 | 38909.85 | 583647.75
12 | CAPT-1.2.5 | CAPTACION | 1.2.5 | Suministro e Intalacion de soporte de Porcelana y bombilla de LED 20w, 1700 Lúmenes Luz Blanca, incluye interruptor. | UND | 3 | 140899.16 | 422697.48 | 140617.3617 | 140617.36 | 421852.08
Subtotal | [7 empty] | 73819292.66
II. PLANTA DE TRATAMIENTO | [8 empty] | 0 | 0 | 0
1. MODULOS PTAP | [8 empty] | 0 | 0 | 0
13 | PTAP-2.1.1 | PTAP | 2.1.1 | Rehabilitacion de Torre de aireación en concreto reforzado de tres niveles 1,5m x1,5 m y Cámara de llegada con vertedero en concreto (Incluye Impermabilizacion y pruebas) | UND | 1 | 10080167.97 | 10080167.97 | 9979366.2903 | 9979366.29 | 9979366.29
14 | PTAP-2.1.2 | PTAP | 2.1.2 | Mantenimiento de Floculador en concreto 5.7x6x0,4m con láminas de concreto para q=5 lts/seg (Incluye Impermeabilizacion, Desmonte y reconstruccion de Diviciones en concreto reforzado) | UND | 1 | 19550943.36 | 19550943.36 | 19355433.9264 | 19355433.93 | 19355433.93
15 | PTAP-2.1.3 | PTAP | 1.1.2 | Mantenimiento de Sedimentador en concreto reforzado de 3,9mx6mx2,6m para q=5 lts/seg, incluye mantenimiento a los modulos de sedimentación acelerada y canaleta diente de sierra.(Incluye impermeabilizacion y pruebas) | UND | 1 | 49260666.79 | 49260666.79 | 49162145.4564 | 49162145.46 | 49162145.46
16 | PTAP-2.1.4 | PTAP | 1.2.1 | Limpieza y desinfeccion del tanque en concreto reforzado de 3,4mx3,35mx2m posproceso de floculacion y sedimentacion | UND | 1 | 4273115.74 | 4273115.74 | 4264569.5085 | 4264569.51 | 4264569.51
17 | PTAP-2.1.5 | PTAP | 1.2.2 | Rehabilitacion del sistema de filtración completo, incluye mantenimiento a Filtros con lechos de grava, arena y antracita, pintura epoxica en paredes de lámina de acero para q= 5 lts/seg y el mecanismo de presurización de los filtros.(Incluye pruebas). | UND | 1 | 5209942.99 | 5209942.99 | 5199523.104 | 5199523.1 | 5199523.1
18 | PTAP-2.1.6 | PTAP | 1.2.2 | Limpieza y desinfeccion del tanque 5,4x5,4x2,0m de agua Filtrada | UND | 1 | 5405712.17 | 5405712.17 | 5394900.7457 | 5394900.75 | 5394900.75
19 | PTAP-2.1.7 | PTAP | 1.2.3 | Instalacion y Suministro de Un (1) Dosificador de cloro gaseoso con capacidad de 0-100lbs/día, incluye: Un (1) Regulador de Vacío Serie 500.Un (1) Eyector, un Bomba de refuerzo 1"x 1 hp, un (1) Cilindro para cloro gas con capacidad de 68Kg, Lleno. Un (1) Mascara Facial Respiratoria, incluye filtros para cloro. | UND | 1 | 22571957.29 | 22571957.29 | 22526813.3754 | 22526813.38 | 22526813.38
2. INSTALACIONES ELECTRICAS PTAP | [8 empty] | 0 | 0 | 0
20 | PTAP-2.2.1 | PTAP | 2.2.1 | Suministro y tendido de línea en cable de aluminio No. 1/0 ACSR | ML | 75 | 21770.85 | 1632813.75 | 7054070 | 7054070 | 529055250
21 | PTAP-2.2.2 | PTAP | 2.2.2 | Suministro e Instalacion de Tablero Principal para bombas y red electrica interna | UND | 1 | 9376079.29 | 9376079.29 | 23248802 | 23248802 | 23248802
22 | PTAP-2.2.3 | PTAP | 2.2.3 | Suministro e Intalacion Bomba centrifuga de 2 HP | UND | 1 | 3263986.07 | 3263986.07 | 5993490 | 5993490 | 5993490
23 | PTAP-2.2.4 | PTAP | 2.2.4 | Suministro e Intalacion Bomba centrifuga de 5 HP | UND | 2 | 10925437.95 | 21850875.9 | 5993490 | 5993490 | 11986980
24 | PTAP-2.2.5 | PTAP | 2.2.5 | Red eléctrica en Cable 2No10 2No12 y tubería conduit de 1/2" | ML | 25 | 38987.83 | 974695.75 | 5993490 | 5993490 | 149837250
25 | PTAP-2.2.6 | PTAP | 2.2.6 | Suministro e Intalacion de soporte de Porcelana y bombilla de LED 20w, 1700 Lúmenes Luz Blanca, incluye interruptor. | UND | 2 | 140899.16 | 281798.32 | 5993490 | 5993490 | 11986980
26 | PTAP-2.2.7 | PTAP | 2.2.7 | Suministro e instalacion de Reflector Led 200W Luz Blanca Con soporte | UND | 2 | 656095.66 | 1312191.32 | 5993490 | 5993490 | 11986980
3. ACABADOS PTAP y CASETA DE BOMBEO | [8 empty] | 0 | 0 | 0
27 | PTAP-2.3.1 | PTAP | 2.3.1 | Pintura vinilo sobre pañete (tipo 1) tres manos | M2 | 419.284 | 30519.84 | 12796480.59 | 450608040 | 450608040 | 188932741443.36
28 | PTAP-2.3.2 | PTAP | 2.3.2 | Desmonte y limpieza General | M2 | 490 | 1750.65 | 857818.5 | 7054070 | 7054070 | 3456494300
Subtotal | [7 empty] | 168699245.8
III. REDES | [8 empty] | 0 | 0 | 0
1. REDES Y ACOMETIDAS | [8 empty] | 0 | 0 | 0
29 | REDES-3.1.1 | REDES Y ACOMETIDAS | 3.1.1 | Trazado, localizacion y replanteo, incluye comision topografica | M | 5112 | 4618.82 | 23611407.84 | 23248802 | 23248802 | 118847875824
30 | REDES-3.1.2 | REDES Y ACOMETIDAS | 3.1.2 | Excavación a mano en material común. roca descompuesta. a cualquier profundidad y bajo cualquier condición de humedad (incluye retiro a lugar autorizado). | M3 | 1533.6 | 63985.85 | 98128699.56 | 7054070 | 7054070 | 10818121752
31 | REDES-3.1.3 | REDES Y ACOMETIDAS | 3.1.3 | Cargue, retiro y disposición final de escombros o material sobrante de obra en sitio autorizado. Distancia máxima 8 Km | M3 | 613.44 | 41490.39 | 25451864.84 | 23248802 | 23248802 | 14261745098.88
32 | REDES-3.1.4 | REDES Y ACOMETIDAS | 3.1.4 | Relleno tapado y apisonado con material seleccionado Sitio Compactado al 95% del Proctor Modificado | M3 | 920.16 | 45704.18 | 42055158.27 | 5993490 | 5993490 | 5514969758.4
33 | REDES-3.1.5 | REDES Y ACOMETIDAS | 3.1.5 | Relleno tapado y apisonado con material seleccionado de cantera, compactado al 95% del proctor modificado | M3 | 460.08 | 205067.79 | 94347588.82 | 5993490 | 5993490 | 2757484879.2
34 | REDES-3.1.6 | REDES Y ACOMETIDAS | 3.1.6 | Cimentación de tubería con Arena | M3 | 153.36 | 266749.68 | 40908730.92 | 235754270 | 235754270 | 36155274847.2
35 | REDES-3.1.7 | REDES Y ACOMETIDAS | 3.1.7 | Suministro e Instalación de Tubería PVC, unión mecánica, RDE 21, D=2" | ML | 150 | 33305.46 | 4995819 | 7054070 | 7054070 | 1058110500
36 | REDES-3.1.8 | REDES Y ACOMETIDAS | 3.1.8 | Suministro e Instalación de Tubería PVC, unión mecánica, RDE 26, D=3" | ML | 4950 | 79857.09 | 395292595.5 | 23248802 | 23248802 | 115081569900
37 | REDES-3.1.9 | REDES Y ACOMETIDAS | 3.1.9 | Suministro e Instalación de Tubería PVC, unión mecánica, RDE 21, D=4" | ML | 12 | 116839.18 | 1402070.16 | 7054070 | 7054070 | 84648840
38 | REDES-3.1.10 | REDES Y ACOMETIDAS | 3.1.10 | Acometidas domiciliarias corta . Incluye: Excavación y relleno, collar de derivación, accesorios, válvula y caja. De 100mmx20mm | UND | 175 | 423993.35 | 74198836.25 | 23248802 | 23248802 | 4068540350
39 | REDES-3.1.11 | REDES Y ACOMETIDAS | 3.1.11 | Acometidas domiciliarias larga. Incluye: Excavación y relleno, collar de derivación, accesorios, válvula y caja. De 100mmx20mm | UND | 175 | 504243.66 | 88242640.5 | 5993490 | 5993490 | 1048860750
40 | REDES-3.1.12 | REDES Y ACOMETIDAS | 3.1.12 | Sumnistro e Instalacion de codo en PVC Presion de 90° 3" de union mecanica. | UND | 10 | 289014.3 | 2890143 | 5993490 | 5993490 | 59934900
41 | REDES-3.1.13 | REDES Y ACOMETIDAS | 3.1.13 | Suministri e Instalacion de Tapones en PVC Precion unios mecanina de 3" | UND | 20 | 153462 | 3069240 | 151927.38 | 151927.38 | 3038547.6
42 | REDES-3.1.14 | REDES Y ACOMETIDAS | 3.1.14 | Sumnistro e Instalacion de Tee de 3 union mecanica". | UND | 25 | 371076.46 | 9276911.5 | 5993490 | 5993490 | 149837250
43 | REDES-3.1.15 | REDES Y ACOMETIDAS | 3.1.15 | Sumnistro e Instalacion de Reduccion 3"x2" | UND | 3 | 473303.55 | 1419910.65 | 5993490 | 5993490 | 17980470
44 | REDES-3.1.16 | REDES Y ACOMETIDAS | 3.1.16 | Sumnistro e Instalacion de Union de reparación Mecanica de 2" | UND | 3 | 148697.99 | 446093.97 | 147211.0101 | 147211.01 | 441633.03
45 | REDES-3.1.17 | REDES Y ACOMETIDAS | 3.1.17 | Sumnistro e Instalacion de Union de reparación Mecanica de 3" | UND | 6 | 185061.59 | 1110369.54 | 183210.9741 | 183210.97 | 1099265.82
46 | REDES-3.1.18 | REDES Y ACOMETIDAS | 3.1.18 | Sumnistro e Instalacion de codo en PVC Presion de 90° 4" de union mecanica. | UND | 1 | 331681.6 | 331681.6 | 328364.784 | 328364.78 | 328364.78
47 | REDES-3.1.19 | REDES Y ACOMETIDAS | 3.1.19 | Sumnistro e Instalacion de Reduccion 4"x3" | UND | 1 | 210803.65 | 210803.65 | 208695.6135 | 208695.61 | 208695.61
Subtotal | [7 empty] | 907390565.57
TOTAL CORREGIMIENTO DE EL PARAISO | [7 empty] | 1149909104.03
MEJORAMIENTO DE LOS COMPONENTES DE CAPTACIÓN Y TRATAMIENTO DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL CORREGIMIENTO DE CARMEN DEL MAGDALENA EN EL MUNICIPIO DE PIVIJAY.
IV. CAPTACIÓN | [8 empty] | 0 | 0 | 0
1. PRELIMINARES | [8 empty] | 0 | 0 | 0
48 | CAPT-4.1.1 | CAPTACION | 4.1.1 | Desmonte y limpieza en zonas no boscosas | HA | 0.25 | 657595.03 | 164398.76 | 7054070 | 7054070 | 1763517.5
49 | CAPT-4.1.2 | CAPTACION | 4.1.2 | Limpieza de cerca de alambre de púas con postes de madera (Guarda fuegos) | ML | 200 | 2444 | 488800 | 23248802 | 23248802 | 4649760400
50 | CAPT-4.1.3 | CAPTACION | 4.1.3 | Remoción de cercas de alambre | ML | 20 | 9586.2 | 191724 | 5993490 | 5993490 | 119869800
51 | CAPT-4.1.4 | CAPTACION | 4.1.4 | Cerca con 5 hilos de alambre de púas con postes de madera cada 1,5 m | ML | 30 | 37212.5 | 1116375 | 5993490 | 5993490 | 179804700
52 | CAPT-4.1.5 | CAPTACION | 4.1.5 | Porton en malla eslabonada y tubo galvanizado de 4 m de ancho x 1. 6 de Altura | UND | 1 | 3106242.1 | 3106242.1 | 5993490 | 5993490 | 5993490
53 | CAPT-4.1.6 | CAPTACION | 4.1.6 | Demolicion de plantillas y andenes | M2 | 22.7529 | 44868.2 | 1020881.67 | 5119770 | 5119770 | 116489614.833
54 | CAPT-4.1.7 | CAPTACION | 4.1.7 | Demolicion de placa en concreto a una ultura de 2.4 de altura | M2 | 18.2329 | 96357.3 | 1756873.02 | 5119490 | 5119490 | 93343149.221
2. CASETA DE BOMBEO CAPTACION | [8 empty] | 0 | 0 | 0
55 | CAPT-4.2.1 | CAPTACION | 4.2.1 | Plantilla en concreto en concreto de 3000 psi reforzada con malla electrosoldada e:10 m | M2 | 22.7529 | 178021.43 | 4050503.79 | 450608040 | 450608040 | 10252639673.316
56 | CAPT-4.2.2 | CAPTACION | 4.2.2 | Viga de cimentacion en concreto de 3.000 psi 20x30 | ML | 19.08 | 109465.64 | 2088604.41 | 5119770 | 5119770 | 97685211.6
57 | CAPT-4.2.3 | CAPTACION | 4.2.3 | Levante de muro en bloque de cemento e=12cm. | M2 | 5.7672 | 140491.39 | 810241.94 | 5119770 | 5119770 | 29526737.544
58 | CAPT-4.2.4 | CAPTACION | 4.2.4 | Pañete sobre muros en mortero 1:4 e:2cm | M2 | 11.5344 | 45381.2 | 523444.91 | 5119490 | 5119490 | 59050245.456
59 | CAPT-4.2.5 | CAPTACION | 4.2.5 | Pintura vinilo sobre pañete (tipo 1) tres manos | M2 | 60.32 | 26197.46 | 1580230.79 | 8668 | 8668 | 522853.76
60 | CAPT-4.2.6 | CAPTACION | 4.2.6 | Viguetas en concreto reforzado de 3.000 psi 15x20 | ML | 18.85 | 121837.3 | 2296633.11 | 7606250 | 7606250 | 143377812.5
61 | CAPT-4.2.7 | CAPTACION | 4.2.7 | Losa en concreto de 3000 psi y metaldeck cal 22 | M2 | 15.2129 | 284944.3 | 4334829.14 | 450608040 | 450608040 | 6855055051.716
62 | CAPT-4.2.8 | CAPTACION | 4.2.8 | Suministro e instalacion de puerta metalica en lamina cold rolled calibre 18 de 1,00x 2.80 mts incluye cerradura y marco metalico | UND | 1 | 1423366.72 | 1423366.72 | 5119770 | 5119770 | 5119770
63 | CAPT-4.2.9 | CAPTACION | 4.2.9 | Reja Metalica construida en Varillas de 5/8" Según diseño | M2 | 4.4 | 497929.16 | 2190888.3 | 7606250 | 7606250 | 33467500
3. EQUIPO DE BOMBEO CAPTACION | [8 empty] | 0 | 0 | 0
64 | CAPT-4.3.1 | CAPTACION | 4.3.1 | Suministro e Instalación válvula de pie roscada de ø2, con cuerpo en Bronce, coladera Bronce, sello elástico e interiores en bronce | UND | 1 | 852942.55 | 852942.55 | 450608040 | 450608040 | 450608040
65 | CAPT-4.3.2 | CAPTACION | 4.3.2 | Suministro e Intalacion de Manguera succion motobomba corrugada 2" x 6 mts incluye 2 Acoples Metalica Roscado-Espigo de 2" , 2 abrazadera y 1 Brida Roscada de 2" HD . Y estructura en madera de soporte. | UND | 2 | 3140525.48 | 6281050.96 | 5119770 | 5119770 | 10239540
66 | CAPT-4.3.3 | CAPTACION | 4.3.3 | Suministro y Montaje e Instalacion de Bomba centrifuga de 2" Incluye ( Niple HD d=2" L=0,6m BxB+ Codo 90° 2" BXB + Brida Roscada 2" +Niple HD d=2" L=0,6m + Manometro 2" y Sillín HD roscado 2 "+Bomba Centrifuga de 15 HP 2" + Niple HD d=2" L=0,60m+ Brida roscada 2"+ Tee HD 2" BXBXB con 1 Brida Ciega HD de 2"+Niple HD d=2"mm L=0,50m BxB+Manometro 2" y Sillín HD roscado 2"+Valvula de retencion HD 2" BXB+Niple HD d=2" L=0,50m BxB+ Codo 45° HD 2"" BXB + Niple HD d=2" L=3m BxB+Codo 45° HD 2"" BXB+BRIDA HD UNIVERSAL 2". | UND | 1 | 27849750.3761 | 27849750.38 | 5119770 | 5119770 | 5119770
67 | CAPT-4.3.4 | CAPTACION | 4.3.4 | Base Metalica para soporte de Bomba | UND | 1 | 907040.74 | 907040.74 | 5119490 | 5119490 | 5119490
68 | CAPT-4.3.5 | CAPTACION | 4.3.5 | Suministro e Instalacion de Válvula Hd 4" Sello Elástico Vástago No Ascendente Extremo de garra tigre Universal | UND | 2 | 1894524.46 | 3789048.92 | 8668 | 8668 | 17336
4. INSTALACIONES ELECTRICAS CAPTACION | [8 empty] | 0 | 0 | 0
69 | CAPT-4.4.1 | CAPTACION | 4.4.1 | Suministro y tendido de línea en cable de aluminio No. 1/0 ACSR | UND | 75 | 20824.6 | 1561845 | 450608040 | 450608040 | 33795603000
70 | CAPT-4.4.2 | CAPTACION | 4.4.2 | Suministro e Instalacion de tablero principal de para el control del motor de 15 hp | UND | 1 | 5572574.25 | 5572574.25 | 5119770 | 5119770 | 5119770
71 | CAPT-4.4.3 | CAPTACION | 4.4.3 | Suministro e instalacion de Reflector Led 200W Luz Blanca Con soporte | UND | 2 | 640955.65 | 1281911.3 | 5119770 | 5119770 | 10239540
72 | CAPT-4.4.4 | CAPTACION | 4.4.4 | Suministro e instalación puesta a tierra | UND | 1 | 1021469.05 | 1021469.05 | 5119770 | 5119770 | 5119770
73 | CAPT-4.4.5 | CAPTACION | 4.4.5 | Red eléctrica en Cable 2No10 2No12 y tubería conduit de 1/2" | ML | 40 | 36517.9 | 1460716 | 5119490 | 5119490 | 204779600
74 | CAPT-4.4.6 | CAPTACION | 4.4.6 | Suministro e Intalacion de soporte de Porcelana y bombilla de LED 20w, 1700 Lúmenes Luz Blanca, incluye interruptor. | UND | 4 | 125759.15 | 503036.6 | 8668 | 8668 | 34672
Subtotal | [7 empty] | 78225423.41 | 0 | 0 | 381604686387.4601
V. PLANTA DE TRATAMIENTO | [8 empty] | 0 | 0 | 0
1. MODULOS PTAP | [8 empty] | 0 | 0 | 0
75 | PTAP-5.1.1 | PTAP | 5.1.1 | Distribucion de tuberia de pvc dentro del de planta de tratamiento. | UND | 1 | 4030000 | 4030000 | 3989700 | 3989700 | 3989700
76 | PTAP-5.1.2 | PTAP | 5.1.2 | Suministro e Instalcion de planta compacta en fibra de vidrio de 5 l/s | UND | 1 | 311388400 | 311388400 | 308274516 | 308274516 | 308274516
77 | PTAP-5.1.3 | PTAP | 5.1.3 | Estructura de soporte de planta de tratamiento en fibra de vidrio de 5 l/s | UND | 1 | 15600000 | 15600000 | 15444000 | 15444000 | 15444000
78 | PTAP-5.1.4 | PTAP | 5.1.4 | Instalacion y Suministro de Un (1) Dosificador de cloro liquido | UND | 1 | 22172429.09 | 22172429.09 | 21950704.7991 | 21950704.8 | 21950704.8
79 | PTAP-5.1.5 | PTAP | 5.1.5 | Limpieza y desinfeccion del tanque subterraneo 4,15x3,15x1,8 m de agua Filtrada | UND | 1 | 3891140.63 | 3891140.63 | 3852229.2237 | 3852229.22 | 3852229.22
2. INSTALACIONES ELECTRICAS PTAP | [8 empty] | 0 | 0 | 0
80 | PTAP-5.2.1 | PTAP | 5.2.1 | Suministro y tendido de línea en cable de aluminio No. 1/0 ACSR | ML | 150 | 20824.6 | 3123690 | 7054070 | 7054070 | 1058110500
81 | PTAP-5.2.2 | PTAP | 5.2.2 | Suministro e Instalacion Tablero Principal para bombas y red electrica interna | UND | 1 | 1481241.91 | 1481241.91 | 23248802 | 23248802 | 23248802
82 | PTAP-5.2.3 | PTAP | 5.2.3 | Suministro e Intalacion Bomba centrifuga de 2 HP | UND | 1 | 3189687.85 | 3189687.85 | 8668 | 8668 | 8668
83 | PTAP-5.2.4 | PTAP | 5.2.4 | Suministro e Intalacion Bomba centrifuga de 5 HP | UND | 1 | 10776841.5 | 10776841.5 | 7606250 | 7606250 | 7606250
84 | PTAP-5.2.5 | PTAP | 5.2.5 | Red eléctrica en Cable 2No10 2No12 y tubería conduit de 1/2" | ML | 50 | 36517.9 | 1825895 | 450608040 | 450608040 | 22530402000
85 | PTAP-5.2.6 | PTAP | 5.2.6 | Suministro e Intalacion de soporte de Porcelana y bombilla de LED 20w, 1700 Lúmenes Luz Blanca, incluye interruptor. | UND | 4 | 125759.15 | 503036.6 | 7054070 | 7054070 | 28216280
86 | PTAP-5.2.7 | PTAP | 5.2.7 | Suministro e instalacion de Reflector Led 200W Luz Blanca Con soporte | UND | 3 | 640955.65 | 1922866.95 | 8668 | 8668 | 26004
3. ACABADOS PTAP | [8 empty] | 0 | 0 | 0
87 | PTAP-5.3.1 | PTAP | 5.3.1 | Pintura vinilo sobre pañete (tipo 1) tres manos | M2 | 419.284 | 26197.46 | 10984175.82 | 235754270 | 235754270 | 98847993342.68
88 | PTAP-5.3.2 | PTAP | 5.3.2 | Pintura de tuberia metalica en esmalte | ML | 350 | 16250 | 5687500 | 450608040 | 450608040 | 157712814000
89 | PTAP-5.3.3 | PTAP | 5.3.3 | Pintura de malla eslabonada | M2 | 350 | 35100 | 12285000 | 5119770 | 5119770 | 1791919500
Subtotal | [7 empty] | 408861905.35 | 0 | 0 | #REF!
TOTAL CORREGIMIENTO DE EL CARMEN DEL MAGDALENA | [7 empty] | 487087328.76
SUB-TOTAL OBRAS | [7 empty] | 1636996432.79 |  |  | #REF!
VALOR TOTAL OPTIMIZACON DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DE LOS CORREGIMIENTOS DEL PARAISO Y EL CARMEN DEL MAGDALENA EN EL MUNICIPIO DE PIVIJAY | [7 empty] | 1636996432.79 |  |  | #REF!
| NOTA 1: Se debe tener en cuenta que el PRECIO UNITARIO incluye el valor de A.I.U. |  |  |  | DESCRIPCION |  |  | PORCENTAJE |  |  | 4458287573.771
| NOTA 2: Cuando la fracción decimal del peso sea igual o superior a 5 se aproximará por exceso al número entero siguiente del peso y cuando la fracción decimal del peso sea inferior a 5 se aproximará por defecto al número entero del peso. |  |  |  | ADMINISTRACION |  | A= | 24%
| NOTA 3: El A.I.U y su discriminación deben estar en porcentaje (%). |  |  |  | IMPREVISTO |  | I= | 2%
| NOTA 4: Los valores de los Materiales de Obra y equipo se ajustan a los valores comerciales de la zona. |  |  |  | UTILIDAD |  | U= | 4%
[5 empty] | TOTAL A.I.U |  | A.I.U.= | 30%
FIRMA PROPONENTE
NIT o C.C. No. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX