FORMATO No. 10

PROPUESTA ECONÓMICA

Para desarrollar el objeto del contrato y dar cumplimiento cabal al mismo, el contratista se compromete a desarrollar las actividades:

| Item | COMPONENTES Y SUS ACTIVIDADES | UNIDAD | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| COMPONENTE OBRA CIVIL |  |  |  |  |  |
| A. | OBRA CIVIL |  |  |  |  |
| 1,00 | RETIROS Y DEMOLICIONES |  |  |  |  |
| 1,01 | DEMOLICION CON TALADRO PLACA DE CONCRETO 3000 PSI E=0.10 M. | M2 | 420,17 |  |  |
| 1,02 | CARGUE MECANICO TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS | M3 | 2089,78 |  |  |
| 2,00 | PRELIMINARES |  |  |  |  |
| 2,01 | LOCALIZACION Y REPLANTEO TOPOGRAFICO EDIFICACION | M2 | 2024,00 |  |  |
| 2,02 | CERRAMIENTO PROVISIONAL TELA BOGOTA | M | 260,00 |  |  |
| 2,03 | DESCAPOTE MANUAL | M2 | 2024,00 |  |  |
| 3,00 | MOVIMIENTOS DE TIERRA Y RELLENOS |  |  |  |  |
| 3,01 | EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN ENTRE 0-2M. DE PROF. | M3 | 1152,30 |  |  |
| 3,02 | ENTIBADOS EN TABLAS VERTICALES | M2 | 1363,54 |  |  |
| 3,03 | SUBBASE GRANULAR PARA ZANJAS | M3 | 607,20 |  |  |
| 3,04 | BASE GRANULAR COMPACTADA CON RANA | M3 | 607,20 |  |  |
| 3,05 | RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO Y COMPACTADO CON TOPOGRAFIA | M3 | 1060,80 |  |  |
| 4,00 | CONCRETOS |  |  |  |  |
| 4,01 | ZAPATA EN CONCRETO 3000 PSI SIN REF. | M3 | 173,90 |  |  |
| 4,02 | VIGA DE CIMENTACION 0.3 x 0.4 M CONCRETO DE 3000 PSI SIN REFUERZO | M | 701,15 |  |  |
| 4,03 | VIGA DE ENTREPISO 0.35 x 0.5 M CONCRETO DE 3000 PSI SIN REFUERZO | M | 713,59 |  |  |
| 4,04 | VIGA DE ENTREPISO 0.25 x 0.3 M CONCRETO DE 3000 PSI SIN REFUERZO | M | 153,53 |  |  |
| 4,05 | VIGUETA DE ENTREPISO 0.15 x 0.5 M CONCRETO DE 3000 PSI SIN REFUERZO | M | 2457,99 |  |  |
| 4,06 | VIGA DE ENTREPISO 0.25 x 0.4 M CONCRETO DE 3000 PSI SIN REFUERZO | M | 770,73 |  |  |
| 4,07 | VIGUETA DE ENTREPISO 0.20 x 0.5 M CONCRETO DE 3000 PSI, SIN REFUERZO | M | 253,92 |  |  |
| 4,08 | VIGUETA DE CUBIERTA DE 0.15 x 0.5 M CONCRETO DE 3000 PSI, SIN REFUERZO | M | 166,56 |  |  |
| 4,09 | VIGA DE CUBIERTA 0.2 x 0.3 M CONCRETO DE 3000 PSI SIN REFUERZO | M | 166,60 |  |  |
| 4,1 | COLUMNAS EN CONCRETO DE 4000 PSI, (0.55*0.55)M | M | 632,78 |  |  |
| 4,11 | COLUMNAS EN CONCRETO DE 4000 PSI, D=0.55M | M | 52,10 |  |  |
| 4,12 | COLUMNAS EN CONCRETO DE 3000 PSI, (0.30*0.30)M | M | 102,00 |  |  |
| 4,13 | COLUMNAS EN CONCRETO DE 3000 PSI, (0.25*0.20)M | M | 1261,76 |  |  |
| 4,14 | COLUMNAS EN CONCRETO DE 3000 PSI, (0.15*0.40)M | M | 19,90 |  |  |
| 4,15 | MURO PANTALLA EN CONCRETO DE 3000PSI, (4.55*0.20)M | M | 46,40 |  |  |
| 4,16 | VIGA DE CIMENTACION (0.30 x 0.35) M CONCRETO DE 3000 PSI SIN REFUERZO | M | 332,50 |  |  |
| 4,17 | VIGA DE CIMENTACION (0.25 x 0.30) M CONCRETO DE 3000 PSI SIN REFUERZO | M | 215,38 |  |  |
| 4,18 | VIGA DE CIMENTACION (0.25 x 0.25) M CONCRETO DE 3000 PSI SIN REFUERZO | M | 88,10 |  |  |
| 4,19 | VIGA AEREA (0.20 x 0.25) M CONCRETO DE 3000 PSI SIN REFUERZO | M | 793,02 |  |  |
| 4,20 | VIGA AEREA (0.30 x 0.30) M CONCRETO DE 3000 PSI SIN REFUERZO | M | 57,96 |  |  |
| 4,21 | PLACA DE ENTRE PISO EN CONCRETO DE 3000 PSI,E=0.05M, INCLUYE MALLA ELCTROSOLDADA | M2 | 2590,92 |  |  |
| 4,22 | PISO EN CONCRETO DE 3000 PSI, E=0.10M | M2 | 1548,78 |  |  |
| 4,23 | PLACA INFERIOR EN CONCRETO DE 3000 PSI, E=0.02M, INCLUYE REFUERZO | M2 | 1578,02 |  |  |
| 4,24 | TUBERIA ESTRUCTURAL BIFURCADA PARA CUBIERTA, D=273.05MM | KG | 5683,08 |  |  |
| 4,25 | PEDESTAL EN CONCRETO 3000 PSI, (0.8X0.8)M, CUBIERTA TUBULAR | M | 5,60 |  |  |
| 4,26 | BORDILLO EN CONCRETO DE 3000 PSI, 0.1MX0.2M, FUNDIDO EN OBRA | M | 46,22 |  |  |
| 4,27 | BORDILLO EN CONCRETO DE 3000 PSI, 0.1MX0.15M, FUNDIDO EN OBRA. | M | 55,88 |  |  |
| 4,28 | CONCRETO DE 3000 PSI, SIN REFUERZO | M3 | 5,63 |  |  |
| 5,00 | ACERO DE REFUERZO Y ESTRUCTURA METALICA |  |  |  |  |
| 5,01 | ACERO FY=60000 PSI-CORTE-FIGURADO-AMARRE | KG | 155801,06 |  |  |
| 6,00 | MUROS |  |  |  |  |
| 6,01 | DIVISION MURO EN DRYWALL E=0.15 M | M2 | 80,00 |  |  |
| 6,02 | COLUMNAS FALSAS EN ETERBOARD 8MM. INCLUYE ESTRUCT. GALV. | M2 | 17,72 |  |  |
| 6,03 | MURO EN BLOQUE Nº 5- E=0.15M. | M2 | 4586,20 |  |  |
| 6,04 | MURO EN BLOQUE Nº 3- E=0.10 M. | M2 | 103,60 |  |  |
| 6,05 | REVESTIMIENTO PARA MURO ALUCOBOND (PANEL DE ALUMINIO ACABADO MADERA) INCLUYE INSTALACION | M2 | 76,00 |  |  |
| 6,06 | MURO CON PROTECCION DE PLOMO, LADRILLO MACIZO 20X10X0.6 | M2 | 68,40 |  |  |
| 6,07 | REVESTIMIENTO PARA MURO ALUCOBOND (PANEL DE ALUMINIO) INCLUYE INSTALACION. CON AISLANTE ACUSTICO | M2 | 62,20 |  |  |
| 6,08 | MURO CELOSÍA, FACHADAS TRANSVERSALES Y CERRAMIENTO | M2 | 600,55 |  |  |
| 6,09 | MURO EN BLOQUE Nº 5- E=0.20 M FACHADA. | M2 | 497,60 |  |  |
| 6,10 | ALFAJIA EN CONCRETO REF. 0.30*0.10 M.-INCLUYE CONSTRUCCION | M | 429,20 |  |  |
| 7,00 | PAÑETES Y ACABADOS |  |  |  |  |
| 7,01 | PAÑETE LISO IMPREMEABILIZADO E=0.02 m. | M2 | 2402,94 |  |  |
| 7,02 | PAÑETE LISO SOBRE MURO, MORTERO 1:4, E=0.02 M. | M2 | 8993,26 |  |  |
| 7,03 | FILOS Y DILATACIONES | M | 4088,00 |  |  |
| 7,04 | ESTUCO PLASTICO ACRILICO | M2 | 11523,40 |  |  |
| 7,05 | PINTURA A 3 MANOS, TIPO1 | M2 | 9364,84 |  |  |
| 7,06 | GUARDAESCOBA MEDIACAÑA EN MORTERO CON RECUBRIMIENTO EPOXICO | M | 76,00 |  |  |
| 7,07 | GUARDAESCOBA 1/2 CAÑA EN GRANITO PULIDO | M | 549,41 |  |  |
| 7,08 | GUARDAESCOBA EN PORCELANATO COLOR GRIS MATE TRAFICO PESADO 80X160CM. CON BORDES RECTIFICADOS | M | 223,80 |  |  |
| 7,09 | PINTURA EPOXICA SOBRE MURO | M2 | 1718,96 |  |  |
| 8,00 | INSTALACIONES HIDRAULICAS |  |  |  |  |
| 8,01 | RED DE DISTRIBUCCION PVC-P 1/2 PULG | M | 486,93 |  |  |
| 8,02 | RED DE DISTRIBUCION PVC-P 3/4 PULG | M | 168,19 |  |  |
| 8,03 | RED DE DISTRIBUCION PVC-P 1 PULG | M | 104,86 |  |  |
| 8,04 | RED DE DISTRIBUCION PVC-P 2 PULG | M | 222,13 |  |  |
| 8,05 | RED DE DISTRIBUCION PVC-P 3 PULG | M | 64,45 |  |  |
| 8,06 | RED DE DISTRIBUCION PVC-P 4 PULG | M | 17,00 |  |  |
| 8,07 | PUNTO HIDRAULICO PVC-P 1/2 PULG | UND | 217,00 |  |  |
| 8,08 | PUNTO HIDRAULICO DE 1 PULG. | UND | 28,00 |  |  |
| 8,09 | LAVAMANOS DE INCRUSTAR BLANCO MEDIDAS (49 cm x 41.5 cm), INCLUYE GRIFERIA, SIFON METALICO TIPO BOTELLA, ACCESORIOS, MESÓN, SALPICADERO Y PANEL FRONTAL (Según diseño) EN MARMOL NEGRO O SIMILAR | UND | 28,00 |  |  |
| 8,1 | SANITARIO ANTIVANDICO BLANCO INCLUYE FLUXOMETRO FLUSHOUT, ACCESORIOS, INSTALACION Y DISPENSADOR DE PAPEL HIGINICO EN ACERO INOXIDABLE. | UND | 28,00 |  |  |
| 8,11 | DUCHA CON LLAVE DE CORTE EN 1/2 PULG. ANTIVANDALICA | UND | 5,00 |  |  |
| 8,12 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TANQUE PLASTICO DE 10000 LTS. (INC. ACCESORIOS) | UND | 1,00 |  |  |
| 8,13 | FUENTE DE AGUA PATIO INTERIOR, CONCRETO 3000 PSI | UND | 2,00 |  |  |
| 8,14 | ORINAL BLANCO INCLUYE GRIFERIA ANTIVANDALICA | UND | 8,00 |  |  |
| 8,15 | LAVAMANOS DE SOBREPONER EN PORCELANA INCLUYE MUEBLE EN PIEDRA SINTETIZADA ACABADO CALACATA, SIFON METALICO Y GRIFERIA | UND | 6,00 |  |  |
| 8,16 | LAVAMANOS BLANCO-INCLUYE INSTALACION | UND | 86,00 |  |  |
| 8,17 | SANITARIO BLANCO COMPLETO-INCLUYE INSTALACION | UND | 50,00 |  |  |
| 9,00 | INSTALACIONES SANITARIAS |  |  |  |  |
| 9,01 | TUBERIA PVC-SANITARIA 2 PULG. | M | 340,55 |  |  |
| 9,02 | TUBERIA PVC-SANITARIA 3 PULG. | M | 59,51 |  |  |
| 9,03 | TUBERIA PVC-SANITARIA 4 PULG. | M | 444,20 |  |  |
| 9,04 | TUBERIA PVC-SANITARIA 6 PULG. | M | 232,33 |  |  |
| 9,05 | PUNTO SANITARIO TUBERIA PVC 2 PULG. | UND | 107,00 |  |  |
| 9,06 | PUNTO SANITARIO TUBERIA PVC 3 PULG. | UND | 12,00 |  |  |
| 9,07 | PUNTO SANITARIO TUBERIA PVC 4 PULG. | UND | 106,00 |  |  |
| 9,08 | CAJA DE INSPECCION DE 45*45*60 CMS. EN LADRILLO TOLETE Y TAPA EN CONCRETO | UND | 2,00 |  |  |
| 9,09 | CAJA DE INSPECCION DE 60*60*60 CMS. EN LADRILLO TOLETE Y TAPA EN CONCRETO | UND | 29,00 |  |  |
| 9,1 | TUBERIA DE VENTILACION PVC 3 PULG | M | 68,60 |  |  |
| 9,11 | PUNTO DE VENTILACION EN TUBERIA H.G. 3 PULG. | UND | 4,00 |  |  |
| 9,12 | TUBERIA DE VENTILACION PVC 2 PULG | M | 202,49 |  |  |
| 10,00 | CARPINTERIA METALICA, VENTANAS Y PUERTAS |  |  |  |  |
| 10,01 | VENTANA EN VIDRIO LAMINADO CON PELICULA DE SEGURIDAD Y CONTROL SOLAR MARCO EN ALUMINIO-INCLUYE INSTALACION | M2 | 30,03 |  |  |
| 10,02 | VENTANA COMPUESTA POR TRES SISTEMAS 1) REJILLA DE VENTILACION MARCO EN ALUMINIO SISTEMA MOSQUITERO FIJO (ANGEO) 2) VENTANA FIJA O CORREDERA EN VIDRIO LAMINADO CON PELICULA DE SEGURIDAD Y CONTROL SOLAR MARCO EN ALUMINIO 3) FIJO INFERIOR CON MARCO EN ALUMINIO + VIDRIO LAMINADO SEGUN DISEÑO | M2 | 619,84 |  |  |
| 10,03 | CELOSIA FIJA CON SUJECIONES DE ALUMINIO Y LAMAS ORIENTALES DE ALUMINIO 120 MM. ANCHO INCLUYE INSTALACION | M2 | 47,05 |  |  |
| 10,04 | PARASOL CORREDERO EN LISTONES DE EKOWOOD 6,8X2,5 EN WPC MADERABLE COLOR CAMEL INCLUYE MARCO METALICO CON TUBULAR ESTRUCTURAL METÁLICO DE 80X40X2MM CORREDERO COLOR MADERABLE, ALMA PARA WPC EN PLATINA DE ALUMINIO Y PERFIL U EN ALUMINIO DE 47,0 MM X12,5 MM, RIEL PARA COCHE DE CUATRO RUEDAS, RUEDAS EN V CON BASE, COCHE DE CUATRO RUEDAS Y ANGULO BASE PARA RODAMIENTO. SEGUN DISEÑO | M2 | 135,97 |  |  |
| 10,05 | VENTANA COMPUESTA POR 2 SISTEMAS (COLOR BLANCO):1) REJILLA DE VENTILACION MARCO EN ALUMINIO SISTEMA MOSQUITERO FIJO (ANGEO) 2) VENTANA FIJA O CORREDERA EN VIDRIO LAMINADO CON PELICULA DE SEGURIDAD Y CONTROL SOLAR MARCO EN ALUMINIO SEGUN DISEÑO | M2 | 94,04 |  |  |
| 10,06 | DIVISION FIJA EN VIDRIO LAMINADO DE SEGURIDAD 8MM. INCLUYE PELICULA SANDBLASTING SEGÚN DISEÑO | M2 | 349,34 |  |  |
| 10,07 | PUERTA ENTAMBORADA CON REVESTIMIENTO EN LAMINADO DE ALTA PRESIÓN ANTIBACTERIAL MOONLIGHT (FORMICA), INCLUYE COMBO CERRADURA CON MANIJA BARI TIPO PLACA NEGRA Y CILINDRO LLAVE, MARCO ELABORADO EN LAMINA RH GROSOR DE 3CM, PRESENTA FRONTAL SUPERIOR Y SEÑALÉTICA EN ACERO INOXIDABLE, EN LA PARTE INFERIOR DISTANCIADOR EN ALUMINIO NEGRO DE 2,5CM. SEGUN DISEÑO | M2 | 340,68 |  |  |
| 10,08 | PUERTA EN VIDRIO TEMPLADO e=10MM ACABADO INCOLORO INCLUYE ACCESORIOS | M2 | 65,52 |  |  |
| 10,09 | PUERTA METALICA EN ACERO ROLADO EN FRIO CON LAMINA DE PLOMO INCLUYE ACCESORIOS | M2 | 5,46 |  |  |
| 10,10 | FIJO FLOTANTE EN VIDRIO TEMPLADO EN VIDRIO SEKURIT TEMPLADO 10 MM INSTALADA SOPORTADO CON ACCESORIOS EN ACERO INOXIDABLE. | M2 | 110,97 |  |  |
| 10,11 | LETREROS INFORMATIVOS . VER DETALLE PLANOS TABLERO AGLOMERADO 12 MM RECUBIERTO CON FÓRMICA DE ALTA ABRASIÓN REFERENCIA CH WHITE SIMILAR. TECNOLOGÍA ANTIMICROBIAL (ANCLADO A MURO). | UND | 8,00 |  |  |
| 10,12 | BARANDA EN LAMINA MICROPERFORADA EN ACERO INOXIDABLE DOBLE CARA INCLUYE TUBO CUADRADO EN ACERO INOXIDABLE 1 ½” X 1 ½” CAL. 20 PARA PARALES DE BARANDA CADA 0,60 M, TUBO REDONDO PARA PASAMANOS EN ACERO INOXIDABLE DE 2” CAL. 18, SOPORTE PARA TUBERIA REDONDA OCULTO EN PARAL Y ACCESORIOS. | M2 | 142,54 |  |  |
| 10,13 | DIVISION ACERO INOX. PARA BAÑO CON PUERTA | M2 | 131,24 |  |  |
| 10,14 | SECADOR DE MANOS ENCENDIDO AUTOMATICO | UND | 4,00 |  |  |
| 10,15 | CAMBIADOR DE BEBES PARA BAÑOS | UND | 2,00 |  |  |
| 11,00 | CIELO RASOS |  |  |  |  |
| 11,01 | CIELORRASO EN DRY WALL | M2 | 1476,14 |  |  |
| 11,02 | CIELO RASO DRYWALL, INCLUYE LANA EN MINERAL DE VIDRIO | M2 | 1512,94 |  |  |
| 11,03 | CIELO RASO METALICO TIPO CELL | M2 | 129,07 |  |  |
| 11,04 | CIELO RASO EN TUBERIA DE ALUMINIO | M2 | 54,17 |  |  |
| 12,00 | CUBIERTA |  |  |  |  |
| 12,01 | CUBIERTA EN TEJA HUNTER DOUGLAS TIPO SNDWICH-INCLUYE ACCESORIOS DE INSTALACION | M2 | 1277,10 |  |  |
| 12,02 | CUBIERTA TRASLUCIDA PRFV, ICE O SIMILAR / Coeficiente de ganancia térmica solar SHGC de 0.34. / Coeficiente de transmisión de luz LT de 32%. / Valor U 2.87 W/m2 °C. | M2 | 62,05 |  |  |
| 12,03 | CUBIERTA TECHMET | M2 | 72,58 |  |  |
| 12,04 | PERFIL RECTANGULAR 200*100*4MM ASTM A500, GRADO C | M | 990,00 |  |  |
| 12,05 | PERFIL RECTANGULAR 300*100*5MM ASTM A500, GRADO C | M | 185,76 |  |  |
| 12,06 | IMPERMEABILIZACION PLACA EN CONCRETO | M2 | 620,90 |  |  |
| 13,00 | RED CONTRAINCENDIOS |  |  |  |  |
| 13,01 | Tuberia Conduit Contra Incendio 6 Pulg. AWWA C900 6" | M | 37,50 |  |  |
| 13,02 | TUBERIA DE ACERO AL CARBON CONTRAINCENDIO A53 SCH40 DE 4 PULG. INCL. INSTALACION | M | 331,60 |  |  |
| 13,03 | TUBERIA DE ACERO AL CARBON CONTRAINCENDIO SCH-40 DE 1+1/2 PULG.INSTALADA | M | 117,20 |  |  |
| 13,04 | TUBERIA DE ACERO AL CARBON CONTRAINCENDIO SCH-40 DE 1 PULG.INSTALADA | M | 520,60 |  |  |
| 13,05 | SOPORTE PARA TUBERIA DE ACERO AL CARBON CONTRAINCENDIO CON STRUCK DE 3/8 A 4 PU8LG. INCLUYE INSTALACION | UND | 236,00 |  |  |
| 13,06 | ROCIADORES COLGANTES DE K5.6 DE RESPUESTA RAPIDA | UND | 279,00 |  |  |
| 13,07 | VALVULA RANURADA DE RETECCION VERTICAL 4" | UND | 2,00 |  |  |
| 13,08 | GABINETE TIPO 1 CONTRAINCENDIO COMPLETO | UND | 5,00 |  |  |
| 13,09 | PULSADOR MANUAL | UND | 5,00 |  |  |
| 13,10 | TUBERIA TIPO EMT 3/4" CON ACCESORIOS PARA ANCLAJE. | M | 845,00 |  |  |
| 13,11 | CABLE BLINDADO 2X16 AWG | M | 1040,00 |  |  |
| 13,12 | DETECTOR DE HUMO CON DIRECCION ROTATIVA OPTICA INTELIGENTE. | UND | 98,00 |  |  |
| 13,13 | DETECTOR DE CALOR INTELIGENTE DIRECCIONABLE DE TEMPERATURA FIJA. | UND | 1,00 |  |  |
| 13,14 | ESTACION MANUAL, DOBLE ACCION - DIALES GIRATORIOS. | UND | 4,00 |  |  |
| 13,15 | SEÑAL AUDIOVISUAL DE INTERIORES - Sirena-Estrobo para instalación en muro, Rojo,Lente Transparente. | UND | 18,00 |  |  |
| 13,16 | MÓDULO DE CONTROL | UND | 4,00 |  |  |
| 13,17 | MÓDULO DE MONITOREO | UND | 1,00 |  |  |
| 13,18 | CAJAS RADWEL DE 10X10X7CM | UND | 126,00 |  |  |
| 13,19 | FUENTE AUXILIAR DE RESPALDO | UND | 1,00 |  |  |
| 13,20 | BASE DE DETECTOR DE HUMO ESTANDAR | UND | 98,00 |  |  |
| 13,21 | CABLE SIN BLINDAJE 2X16 AWG | M | 538,00 |  |  |
| 13,22 | ACCESORIO CODO C 90º 6" | UND | 5,00 |  |  |
| 13,23 | TEE ACERO AL CARBON SCH 40 4 PULG. INSTALADA | UND | 86,00 |  |  |
| 13,24 | CODO DE ACERO AL CARBON SCH 40 4 PULG. INSTALADO | UND | 11,00 |  |  |
| 13,25 | REDUCCION DIAMETRO 1 1/2" PULGADAS A 1" | UND | 55,00 |  |  |
| 13,26 | REDUCCION DIAMETRO 4" PULGADAS A 1 1/2" | UND | 89,00 |  |  |
| 13,27 | REDUCCION COPA RANURADO DIAMETRO 6" ULGADAS A 4" | UND | 2,00 |  |  |
| 13,28 | RESTRICTOR C-900 6" | UND | 5,00 |  |  |
| 13,29 | KIT ADAPTADOR BRIDA | UND | 2,00 |  |  |
| 14,00 | SISTEMA DE AGUAS LLUVIA |  |  |  |  |
| 14,01 | TUBERIA AGUAS LLUVIAS PVC 6 PULG. | M | 85,06 |  |  |
| 14,02 | TUBERIA AGUAS LLUVIAS PVC 4 PULG. | M | 20,17 |  |  |
| 14,03 | BAJANTE DE AGUAS LLUVIAS TUBERIA PVC 6 PULG. | M | 5,00 |  |  |
| 14,04 | BAJANTE DE AGUAS LLUVIAS TUBERIA PVC 4 PULG. | M | 4,00 |  |  |
| 14,05 | PUNTO DE DESAGUE AGUAS LLUVIAS 6 PULG. | UND | 9,00 |  |  |
| 14,06 | PUNTO DE DESAGUE AGUAS LLUVIAS 4 PULG. | UND | 4,00 |  |  |
| 14,07 | CAJA INSPECCION AGUAS LLUVIAS EN LADRILLO 1.00X1.00 *1.00 M. CON MARCO Y TAPA | UND | 3,00 |  |  |
| 14,08 | SUMINISTRO E INSTALACION DE REJILLA 8*8 CON BAJANTE 6 PULG. | UND | 5,00 |  |  |
| 15,00 | PISOS Y ENCHAPES |  |  |  |  |
| 15,01 | PORCELANATO COLOR GRIS MATE TRAFICO PESADO 60X60CM. CON BORDES RECTIFICADOS | M2 | 240,42 |  |  |
| 15,02 | TABLETA EN GRANITO PULIDO 40 X 40 CM COLOR NEGRA GRANO HELICONIA O SIMILAR | M2 | 211,60 |  |  |
| 15,03 | ROLLO HOMOGENEO VINILICO GRIS OSCURO INSTALACION SEGÚN DISEÑO GEOMETRICO | M2 | 990,06 |  |  |
| 15,04 | ROLLO HOMOGENEO VINILICO COLORES VARIADOS INSTALACION SEGÚN DISEÑO GEOMETRICO | M2 | 16,30 |  |  |
| 15,05 | TABLETA EN GRANITO PULIDO 40 X 40 CM COLOR GRIS GRANO Y BLANCO RIO CLARO SEGÚN DISEÑO PIXEL | M2 | 918,89 |  |  |
| 15,06 | CERAMICA ANTARTICA BLANCA O SIMILAR 0.60*0.60 M.INCLUYE INSTALACIÓN | M2 | 36,20 |  |  |
| 15,07 | TABLETA EN GRANO PULIDO 30 X 60 CM GRIS GRANO Y BLANCO RIO CLARO SEGÚN DISEÑO PIXEL | M2 | 240,70 |  |  |
| 15,08 | PORCELANATO COLOR GRIS MATE TRAFICO PESADO 80X160CM. CON BORDES RECTIFICADOS | M2 | 346,80 |  |  |
| 15,09 | CEMENTO ALLANADA CON PINTURA EPOXICA GRIS SIKAFLOOR 264 | M2 | 97,30 |  |  |
| 15,1 | PORCELANATO TIPO DECK NORDWOOD DE 29.5*120 CMS. | M2 | 74,50 |  |  |
| 15,11 | ARENA CUARZO SIN COLOR SIKADUR 538 | M2 | 22,79 |  |  |
| 15,12 | PERFIL EN ALUMINIO AMARILLO 30X24X1.2M M. ALUMINA | M | 67,20 |  |  |
| 15,13 | CERÁMICA BLANCO TEXTURIZADA CLARO FORMATO 25 X 75CM, BORDES RECTIFICADOS | M2 | 1570,70 |  |  |
| 16,00 | URBANISMO |  |  |  |  |
| 16,01 | PISO EN CONCRETO 3000 PSI, ESTAMPADO TIPO ADOQUINES | M2 | 3200,00 |  |  |
| 16,02 | MORTERO DE NIVELACION E=0.04M | M2 | 3813,74 |  |  |
| 16,03 | SUBBASE GRANULAR PARA PEATONALES PARQUE | M3 | 572,06 |  |  |
| 16,04 | SARDINEL PREF. CCTO 3500 PSI .50*.20*.80-(A-10)-CON TOPOGRAFIA | M | 401,00 |  |  |
| 16,05 | BORDILLO PREFABRICADO EN CONCRETO 3500 PSI TIPO (A-80) | M | 1507,10 |  |  |
| 16,06 | RAMPA C/CTO 3000 PSI E=0.10 M REFORZADA | M2 | 12,00 |  |  |
| 16,07 | CONTENEDOR DE RAIZ 1.20*1.20 M. C/CTO Y LADRILLO TOLETE | UND | 26,00 |  |  |
| 16,08 | PISO EN ROYAL VETA | M2 | 824,53 |  |  |
| 16,09 | BASE GRANULAR COMPACTADA CON RANA | M3 | 229,50 |  |  |
| 16,10 | CARPETA ASFALTICA PARA REPARCHEO E=00.10 M-INSTALADA | M2 | 765,00 |  |  |
| 16,11 | SILLAS VACIO DOBLE ALTURA, EN CONCRETO REFORZADO | M | 38,70 |  |  |
| 16,12 | CANECA TIPO BARCELONA ACERO INOXIDABLE GRANDE INSTALADA | UND | 17,00 |  |  |
| 16,13 | LOSETA DETACTIL ALERTA 0.40*0.40*0.06 M.-INCLUYE INSTALACION | M2 | 23,82 |  |  |
| 16,14 | LOSETA TACTIL GUIA DE 0.40*0.40*0.06 M. INCLUYE INSTALACION | M2 | 65,06 |  |  |
| 16,15 | Banca en concreto de alto desempeño de acabado pulido mate, capacidad para 3-4 personas. (BANCA MC) | UND | 25,00 |  |  |
| B. | SISTEMA DE VENTILACION Y CLIMATIZACION MECANICA |  |  |  |  |
| 17,00 | CONDUCTOS METALICOS |  |  |  |  |
| 17,01 | LAMINA ACERO GALVANIZADA CAL. 24 (INCLUYE ACCESORIOS E INSTALACION) | M2 | 126,00 |  |  |
| 17,02 | LÁMINA ACERO GALVANIZADA CALIBRE 24 CON AISLAMIENTO TÉRMICO EXTERIOR 1" PARA UNIDADES RECUPERADORAS (INCLUYE INSTALACIÓN, TORNILLOS, ACCESORIOS, SOPORTES, ETC.) | M2 | 732,00 |  |  |
| 17,03 | LÁMINA ACERO NEGRO AL CARBON CALIBRE 16 (INCLUYE INSTALACIÓN, SOLDADURA, TORNILLOS, ACCESORIOS, SOPORTES, ETC.) | M2 | 25,00 |  |  |
| 18,00 | CONDUCTOS POLIISOCIANURATO |  |  |  |  |
| 18,01 | LAMINA RIGIDA POLIISOCIANURATO 20.0MM CON AISLAMIENTO TERMICO (INC. INSTALACION Y ACCESORIOS) | M | 219,00 |  |  |
| 19,00 | CONDUCTOS PVC - REJILLAS Y COMPUERTAS |  |  |  |  |
| 19,01 | TUBERIA PVC PARA VENTILACION DIAMETRO 4" (INCL. INSTALACION Y ACCESORIOS) | M | 5,00 |  |  |
| 20,00 | EXTRACCION Y RETORNO |  |  |  |  |
| 20,01 | REJILLA DE RETORNO LINEAL 1"/3FT/3SLOT TIPO PLENÚM CON DÁMPER DE BALANCEO (P1-03-10-36-BD LAMINAIRE O SIMILAR APROBADO) | UND | 16,00 |  |  |
| 20,02 | REJILLA DE EXTRACCIÓN REDONDA CON DÁMPER DE BALANCEO 6" DÍAMETRO COLOR ALUMINIO (L-DR1000R LAMINAIRE O SIMILAR APROBADO) | UND | 48,00 |  |  |
| 20,03 | REJILLA DE EXTRACCIÓN REDONDA CON DÁMPER DE BALANCEO 8" DÍAMETRO COLOR ALUMINIO (L-DR1000R LAMINAIRE O SIMILAR APROBADO) | UND | 1,00 |  |  |
| 20,04 | REJILLA DE EXTRACCIÓN REDONDA CON DÁMPER DE BALANCEO 10" DÍAMETRO COLOR ALUMINIO (L-DR1000R LAMINAIRE O SIMILAR APROBADO) | UND | 1,00 |  |  |
| 20,05 | REJILLA DE EXTRACCIÓN CON DÁMPER DE BALANCEO 6"X6" WXH COLOR ALUMINIO (L-RA-OB LAMINAIRE O SIMILAR APROBADO) | UND | 10,00 |  |  |
| 20,06 | REJILLA DE EXTRACCIÓN CON DÁMPER DE BALANCEO 12"X12" WXH COLOR ALUMINIO (L-RA-OB LAMINAIRE O SIMILAR APROBADO) | UND | 12,00 |  |  |
| 21,00 | RED DE AIRE ODONTOLOGICO |  |  |  |  |
| 21,01 | TUBERIA DE COBRE RIGIDA TIPO L 1/2" INCL. INSTALACION Y ACCESORIOS | M | 28,00 |  |  |
| 21,02 | TUBERIA DE COBRE RIGIDA TIPO L 3/4" INCL. INSTALACION Y ACCESORIOS | M | 28,00 |  |  |
| 21,03 | VALVULA 4 TORNILLOS DE 1/2" | UND | 10,00 |  |  |
| C. | INSTALACIONES ELECTRICAS |  |  |  |  |
| 22,00 | ACOMETIDA B.T. |  |  |  |  |
| 22,01 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DUCTO SUBTERRANEA TUBERIA PVC 4pulg. | M | 300,00 |  |  |
| 22,02 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA PARA TABLERO GENERAL TVM2 3X (3x300KCMIL +1x300KCMIL +1x2T) CU (Cable de cobre libre de halógeno) | M | 90,00 |  |  |
| 22,03 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA PARA TABLERO GENERALES TD1 Y TD2 3X (3x2/0 +1x2/0+1x2T CU) (Cable de cobre libre de halógeno) | M | 290,00 |  |  |
| 22,04 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA PARA TABLEROS TB2, TB3, TB5 Y TB6 EN CALIBRE 3x4 +1x4+1x8 CU (Cable de cobre libre de halógeno) | M | 170,00 |  |  |
| 22,05 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA PARA SUB TABLEROS TIL1, TIL2, TIL3, TIL4, TIL5,TIL6, TUPS2, TUPS2, TUPS3, TUPS4, TREG1, TREG2 Y TVM1 EN 3x8 +1x8 +1x8T CU (Cable de cobre libre de halógeno) | M | 397,00 |  |  |
| 22,06 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DUCTO SUBTERRANEA PVC 2 pulg. | M | 105,00 |  |  |
| 22,07 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DUCTO SUBTERRANEA PVC 1 1/2pulg. | M | 133,31 |  |  |
| 22,08 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA PARA SUB TABLERO TB1, TB2 EN 3x2 +1x2 +1x8T CU (Cable de cobre libre de halógeno) | M | 45,00 |  |  |
| 22,09 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DUCTO SUBTERRANEA PVC 1pulg. | M | 313,00 |  |  |
| 23,00 | REDES ELECTRICO BAJA TENSION |  |  |  |  |
| 23,01 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DUCTO METALICO AEREA ENTRE CIELO RASO Y LA PLACA O TECHO TUBERIA GALV. EMT 1/2pulg. | M | 221,00 |  |  |
| 23,02 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DUCTO METALICO TUBERIA GALV. EMT 3/4 pulg. | M | 2794,00 |  |  |
| 23,03 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 2 No.12 + No.14 CU LIBRE DE HALÓGENO PARA CIRCUITO EN BAJA TENSIÓN | M | 3024,92 |  |  |
| 23,04 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 2 No.12 +1 No.14+1 No.14AIS CU LIBRE DE HALÓGENO PARA CIRCUITO EN BAJA TENSIÓN (4 Hilos) | M | 973,00 |  |  |
| 23,05 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 2 No.10 + No.14 CU LIBRE DE HALÓGENO PARA CIRCUITO EN BAJA TENSIÓN (3 Hilos) | M | 1547,00 |  |  |
| 23,06 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUNTO ELECTRICO PARA TOMACORRIENTE MONOFASICO | UND | 323,00 |  |  |
| 23,07 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUNTO ELECTRICO PARA TOMACORRIENTE REGULADO MONOFASICO GRADO HOSPITALARIO. | UND | 38,00 |  |  |
| 23,08 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUNTO ELECTRICO TOMACORRIENTE REGULADO UPS MONOFASICO GRADO HOSPITALARIO. | UND | 104,00 |  |  |
| 23,09 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUNTO ELECTRICO TOMACORRIENTE MONOFASICO GFCI. | UND | 91,00 |  |  |
| 23,10 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUNTO ELECTRICO TOMACORRIENTE PISO. | UND | 12,00 |  |  |
| 23,11 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUNTO ELECTRICO LAMPARA LED SQ DE 40W | UND | 375,00 |  |  |
| 23,12 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUNTO ELECTRICO LAMPARA LED RC DE 40W | UND | 37,00 |  |  |
| 23,13 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUNTO ELECTRICO LAMPARA LED HERMETICA 36W DL UNV | UND | 5,00 |  |  |
| 23,14 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUNTO ELECTRICO LAMPARA LED HERMETICA LED HERMETICA 18W DL UNV | UND | 48,00 |  |  |
| 23,15 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUNTO ELECTRICO LAMPARA LED BALA 15W NW MV JUPITER | UND | 101,00 |  |  |
| 23,16 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUNTO ELECTRICO LAMPARA LED PANEL RD 18W DL | UND | 49,00 |  |  |
| 23,17 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUNTO ELECTRICO LAMPARA LED LINEAL ECO 32W DL MV V2 | UND | 15,00 |  |  |
| 23,18 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUNTO ELECTRICO LAMPARA LED LINEAL ECO 16W DL MV V2 | UND | 16,00 |  |  |
| 23,19 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUNTO ELECTRICO LAMPARA LED MINICONTINUUM 40W DL 1.2M2 | UND | 37,00 |  |  |
| 23,2 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUNTO ELECTRICO LED LAMPARA LED PANEL RD 30W DL UNV | UND | 50,00 |  |  |
| 23,21 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUNTO ELECTRICO LAMPARA LED PANEL RD 6W DL | UND | 13,00 |  |  |
| 23,22 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUNTO ELECTRICO LAMPARA LED EMERG DOWNLIGHT 4.5W 6K ASYM | UND | 124,00 |  |  |
| 23,23 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUNTO ELECTRICO LAMPARA LED SYLFLOOD 100W CW 60Â° | UND | 15,00 |  |  |
| 23,24 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POSTE METALICO LUMINARIA H=8.00M. 4PULG | UND | 14,00 |  |  |
| 23,25 | PEDESTAL EN CONCRETO 3000 PSI 0.60X1.00 | UND | 14,00 |  |  |
| 23,26 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN KIT SOLAR ESPACIO PUBLICO INCLUYE: LUMINARIA LED 35W. AUTOSUFICIENTE, BATERÍA, GABINETE, PANEL SOLAR, CONTROLADOR. | UND | 14,00 |  |  |
| 23,27 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN SALIDA PUNTO ELECTRICO SENSOR DE MOVIMIENTO 180° ALUMBRADO | UND | 34,00 |  |  |
| 23,28 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUNTO ELECTRICO LAMPARA LED BALA 35W NW MV JUPITER | UND | 66,00 |  |  |
| 23,29 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN SALIDA PUNTO ELECTRICO INTERRUPTOR SENCILLO BLANCO | UND | 124,00 |  |  |
| 23,3 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN SALIDA PUNTO ELECTRICO INTERRUPTOR DOBLE BLANCO | UND | 57,00 |  |  |
| 23,31 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN SALIDA PUNTO ELECTRICO INTERRUPTOR CONMUTABLE BLANCO | UND | 7,00 |  |  |
| 23,32 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 3 No.10 + 1 No.14 CU LIBRE DE HALÓGENO PARA CIRCUITO EN BAJA TENSIÓN | M | 262,00 |  |  |
| 23,33 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 3 No.4/0 + 1 No.8 CU LIBRE DE HALÓGENO PARA CIRCUITO EN BAJA TENSIÓN (4 Hilos) | M | 160,00 |  |  |
| 23,34 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 3 No.2/0 + 1 No.8 CU LIBRE DE HALÓGENO PARA CIRCUITO EN BAJA TENSIÓN (4 Hilos) | M | 55,00 |  |  |
| 23,35 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE No.3 No.4 + 1 No.10 CU LIBRE DE HALÓGENO PARA CIRCUITO EN BAJA TENSIÓN (4 Hilos) | M | 35,00 |  |  |
| 23,36 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DUCTO PVC ENTRE ENTRE MURO Y PISO 1/2pulg. | M | 4465,00 |  |  |
| 23,37 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DUCTO PVC ENTRE ENTRE MURO Y PISO 3/4pulg. | M | 372,00 |  |  |
| 23,38 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DUCTO IMC 3 pulg. | M | 312,00 |  |  |
| 23,39 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DUCTO IMC 2 pulg. | M | 35,00 |  |  |
| 23,4 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DUCTO IMC 1 pulg. | M | 65,00 |  |  |
| 23,41 | CAJA DE INSPECCION REF.AP280 | UND | 15,00 |  |  |
| 24 | SISTEMA DE APANTALLAMIENTO |  |  |  |  |
| 24,01 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUNTA CAPTADORA | UND | 16,00 |  |  |
| 24,02 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE COBRE DESNUDO No.2/0 PARA ANILLO | UND | 240,00 |  |  |
| 24,03 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PARA BAJANTE DEL SISTEMA DE APANTALLAMIENTO | UND | 4,00 |  |  |
| 24,04 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ELECTRODOS PARA APANTALLAMIENTO Y CONEXIONADO DEL SISTEMA DE APANTALLAMIENTO | UND | 5,00 |  |  |
| 24,05 | SUMINISTRO E INSTLACIÓN DE ALAMBRON 8 MM | UND | 350,00 |  |  |
| 25 | VOZ Y DATOS |  |  |  |  |
| 25,01 | CAJA DE INSP. REF. CS 274 CODENSA SENCILLA | UND | 3,00 |  |  |
| 25,02 | SUMINISTRO E INSTLACION SISTEMAS DE GRABACION DE VIDEO | UND | 1,00 |  |  |
| 25,03 | BANDEJA PORTACABLE.0.35X0.1X2,4M. | ML | 340,00 |  |  |
| 25,04 | CABLE UTP ENCAUCHETADO CAT. 6 | ML | 4922,00 |  |  |
| 25,05 | SALIDA PARA DATOS TOMA SENCILLO DE VOZ Y DATOS | UND | 94,00 |  |  |
| 25,06 | CAMARA DE SEGURIDAD TIPO DOMO | UND | 30,00 |  |  |
| 25,07 | CAMARA DE SEGURIDAD BULLET | UND | 21,00 |  |  |
| 25,08 | SALIDA DE BANDEJA PORTA CABLE EN DUCTO 1/2 EMT | UND | 46,00 |  |  |
| 25,09 | SALIDA DE BANDEJA PORTA CABLE EN DUCTO 3/4 EMT | UND | 25,00 |  |  |
| 25,10 | SALIDA DE BANDEJA PORTA CABLE EN DUCTO 1 EMT | UND | 23,00 |  |  |
| COSTO TOTAL OBRA |  |  |  |  |  |
| COSTO DIRECTO |  |  |  |  |  |
| ADMINISTRACION |  |  |  | 27% |  |
| UTILIDAD |  |  |  | 5% |  |
| IMPREVISTOS |  |  |  | 3% |  |
| VALOR AIU |  |  |  |  |  |
| COMPONENTE EQUIPOS |  |  |  |  |  |
| B. | SISTEMA DE VENTILACION Y CLIMATIZACION MECANICA |  |  |  |  |
| 26,00 | VENTILADORES DE EXTRACCION |  |  |  |  |
| 26,01 | [VE-308] - VENTILADOR DE EXTRACCIÓN CENTRÍFUGO TIPO SIMPLE ASPIRACIÓN DE 330.0 CFM @ 0.20 INWG CON BASE DE MONTAJE, SOPORTES ANTIVIBRATORIOS Y MALLA ANTIPLAGAS (USF-04-B7 GREENHECK O SIMILAR APROBADO) | UND | 1,00 |  |  |
| 26,02 | [VE-307] - VENTILADOR DE EXTRACCIÓN CENTRÍFUGO TIPO SIMPLE ASPIRACIÓN DE 1,800.0 CFM @ 0.20 INWG CON BASE DE MONTAJE, SOPORTES ANTIVIBRATORIOS Y MALLA ANTIPLAGAS (USF-16-B7 GREENHECK O SIMILAR APROBADO) | UND | 1,00 |  |  |
| 27,00 | UNIDADES MANEJADORAS DE AIRE |  |  |  |  |
| 27,01 | MANEJADORA DE AIRE CON SERPENTIN DE FRIO DX Y FILTROS HEPA 2.050CFM @1.5INWG | UND | 1,00 |  |  |
| 28,00 | RECUPERADOR DE CALOR ENTALPICO |  |  |  |  |
| 28,01 | [REC-101] RECUPERADOR DE ENERGPIA ENTÁLPICO FLUJO CRUZADO DE 590.0 CFM @ 0.60 INWG CON SOPORTES ANTIVIBRATORIOS, ACOPLES FLEXIBLES, SENSOR DE CO2 Y FILTRO MERV7 (LZ-H100GBA5 LG O SIMILAR APROBADO) | UND | 1,00 |  |  |
| 28,02 | [REC-102] RECUPERADOR DE ENERGPIA ENTÁLPICO FLUJO CRUZADO DE 495.0 CFM @ 0.60 INWG CON SOPORTES ANTIVIBRATORIOS, ACOPLES FLEXIBLES, SENSOR DE CO2 Y FILTRO MERV7 (LZ-H100GBA5 LG O SIMILAR APROBADO) | UND | 1,00 |  |  |
| 28,03 | [REC-103] RECUPERADOR DE ENERGPIA ENTÁLPICO FLUJO CRUZADO DE 210.0 CFM @ 0.60 INWG CON SOPORTES ANTIVIBRATORIOS, ACOPLES FLEXIBLES, SENSOR DE CO2 Y FILTRO MERV7 (LZ-H035GBA5 LG O SIMILAR APROBADO) | UND | 1,00 |  |  |
| 28,04 | [REC-104] RECUPERADOR DE ENERGPIA ENTÁLPICO FLUJO CRUZADO DE 580.0 CFM @ 0.60 INWG CON SOPORTES ANTIVIBRATORIOS, ACOPLES FLEXIBLES, SENSOR DE CO2 Y FILTRO MERV7 (LZ-H100GBA5 LG O SIMILAR APROBADO) | UND | 1,00 |  |  |
| 28,05 | [REC-203] RECUPERADOR DE ENERGPIA ENTÁLPICO FLUJO CRUZADO DE 550.0 CFM @ 0.60 INWG CON SOPORTES ANTIVIBRATORIOS, ACOPLES FLEXIBLES, SENSOR DE CO2 Y FILTRO MERV7 (LZ-H100GBA5 LG O SIMILAR APROBADO) | UND | 1,00 |  |  |
| 28,06 | [REC-204] RECUPERADOR DE ENERGPIA ENTÁLPICO FLUJO CRUZADO DE 500.0 CFM @ 0.60 INWG CON SOPORTES ANTIVIBRATORIOS, ACOPLES FLEXIBLES, SENSOR DE CO2 Y FILTRO MERV7 (LZ-H100GBA5 LG O SIMILAR APROBADO) | UND | 1,00 |  |  |
| 28,07 | [REC-205] RECUPERADOR DE ENERGPIA ENTÁLPICO FLUJO CRUZADO DE 210.0 CFM @ 0.60 INWG CON SOPORTES ANTIVIBRATORIOS, ACOPLES FLEXIBLES, SENSOR DE CO2 Y FILTRO MERV7 (LZ-H080GBA5 LG O SIMILAR APROBADO) | UND | 1,00 |  |  |
| 28,08 | [REC-206] RECUPERADOR DE ENERGPIA ENTÁLPICO FLUJO CRUZADO DE 310.0 CFM @ 0.60 INWG CON SOPORTES ANTIVIBRATORIOS, ACOPLES FLEXIBLES, SENSOR DE CO2 Y FILTRO MERV7 (LZ-H080GBA5 LG O SIMILAR APROBADO) | UND | 1,00 |  |  |
| 29,00 | UNIDADES EXTERIORES - UNIDADES INTERIORES |  |  |  |  |
| 29,01 | [UE-003] UNIDAD ACONDICIONADORA DE AIRE SINGLE ZONE 18.0 MBH FRÍO DE 2,119 CFM @ 0.00 INWG CON BASE DE MONTAJE Y SOPORTES ANTIVIBRATORIOS (S4UQ18KLRTE LG O SIMILAR APROBADO) | UND | 1,00 |  |  |
| 29,02 | [UE-004] UNIDAD ACONDICIONADORA DE AIRE SINGLE ZONE 18.0 MBH FRÍO DE 2,119 CFM @ 0.00 INWG CON BASE DE MONTAJE Y SOPORTES ANTIVIBRATORIOS (S4UQ18KLRTE LG O SIMILAR APROBADO) | UND | 1,00 |  |  |
| 29,03 | [UE-303] UNIDAD ACONDICIONADORA DE AIRE MULTI ZONE 578 MBH FRÍO DE 22602 CFM @ 0.00 INWG CON BASE DE MONTAJE Y SOPORTES ANTIVIBRATORIOS (ARUV578BTE5 LG O SIMILAR APROBADO) | UND | 1,00 |  |  |
| 29,04 | [UE-304] UNIDAD ACONDICIONADORA DE AIRE MULTI ZONE 530 MBH FRÍO DE 22602 CFM @ 0.00 INWG CON BASE DE MONTAJE Y SOPORTES ANTIVIBRATORIOS (ARUV530BTE5 LG O SIMILAR APROBADO) | UND | 1,00 |  |  |
| 29,05 | [UE-305] UNIDAD ACONDICIONADORA DE AIRE MULTI ZONE 384 MBH FRÍO DE 22602 CFM @ 0.00 INWG CON BASE DE MONTAJE Y SOPORTES ANTIVIBRATORIOS (ARUV384BTE5 LG O SIMILAR APROBADO) | UND | 1,00 |  |  |
| 29,06 | [UE-306] UNIDAD ACONDICIONADORA DE AIRE MULTI ZONE 144.0 MBH FRÍO DE 11,301 CFM @ 0.00 INWG CON BASE DE MONTAJE Y SOPORTES ANTIVIBRATORIOS (ARUV144BTE5 LG O SIMILAR APROBADO) | UND | 1,00 |  |  |
| 29,07 | [UE-307] UNIDAD ACONDICIONADORA DE AIRE MULTI ZONE 480.0 MBH FRÍO DE 22602 CFM @ 0.00 INWG CON BASE DE MONTAJE Y SOPORTES ANTIVIBRATORIOS (ARUV480BTE5 LG O SIMILAR APROBADO) | UND | 1,00 |  |  |
| 30,00 | SUMINISTRO DIFUSOR |  |  |  |  |
| 30,01 | DIFUSOR DE SUMINISTRO LINEAL 1"/3FT/3SLOT TIPO PLENUM CON DAMPER DE BALANCEO | UND | 17,00 |  |  |
| 31,00 | CONTROLADORES |  |  |  |  |
| 31,01 | CONTROL ALAMBRICO DE TEMPERATURA ESTANDAR NEGRO LCD CON CABLE 10.0M (PREMTBB01 O SIMILAR) CAT | UND | 98,00 |  |  |
| 31,02 | CONTROL ALAMBRICO CENTRAL 120 UNIDADES PANTALLA TOUCH 10" (PACS5A000 LG O SIMILAR) CC | UND | 1,00 |  |  |
| 32,00 | LINEA DE COMUNICACIÓN/CONTROL |  |  |  |  |
| 32,01 | SENSOR EN ZONA DE TEMPERATURA/HUMEDAD (STE-9521W KMC O SIMILAR) | UND | 1,00 |  |  |
| 33,00 | TABLEROS ELECTRICOS |  |  |  |  |
| 33,01 | TABLERO DE FUERZA Y CONTROL SISTEMA DE VENTILACION/CLIMATIZACION (CAL.12 N. 60x60x20CM) (TE-101) | UND | 1,00 |  |  |
| 33,02 | TABLERO DE FUERZA Y CONTROL SISTEMA DE VENTILACION/CLIMATIZACION (CAL.12 N. 60x60x20CM) (TE-102) | UND | 1,00 |  |  |
| 34,00 | RED DE AIRE ODONTOLOGICO |  |  |  |  |
| 34,01 | SUMINISTRO COMPRESOR DE AIRE LIBRE DE ACEITE DUPLEX DE 5 HP | UND | 2,00 |  |  |
| C. | INSTALACIONES ELECTRICAS |  |  |  |  |
| 35,00 | TABLEROS ELECTRICOS |  |  |  |  |
| 35,01 | SUMINISTRO DE TABLERO DE GENERAL BLOQUE No.2 PRIMER PISO (TD1) | UND | 1,00 |  |  |
| 35,02 | SUMINISTRO DE TABLERO DE GENERAL BLOQUE No.2 SEGUNDO PISO (TD2). | UND | 1,00 |  |  |
| 35,03 | SUMINISTRO DE TABLERO DE CIRCUITO DE USO FINAL TB1 | UND | 1,00 |  |  |
| 35,04 | SUMINISTRO DE TABLERO DE CIRCUITO DE USO FINAL TB2 | UND | 1,00 |  |  |
| 35,05 | SUMINISTRO DE TABLERO DE CIRCUITO DE USO FINAL TB3 | UND | 1,00 |  |  |
| 35,06 | SUMINISTRO DE TABLERO DE CIRCUITO DE USO FINAL TB4 | UND | 1,00 |  |  |
| 35,07 | SUMINISTRO DE TABLERO DE CIRCUITO DE USO FINAL TB5 | UND | 1,00 |  |  |
| 35,08 | SUMINISTRO DE TABLERO DE CIRCUITO DE USO FINAL TB6 | UND | 1,00 |  |  |
| 35,09 | SUMINISTRO DE TABLERO DE CIRCUITO DE USO FINAL TIL1 | UND | 1,00 |  |  |
| 35,10 | SUMINISTRO DE TABLERO DE CIRCUITO DE USO FINAL TIL2 | UND | 1,00 |  |  |
| 35,11 | SUMINISTRO DE TABLERO DE CIRCUITO DE USO FINAL TIL3 | UND | 1,00 |  |  |
| 35,12 | SUMINISTRO DE TABLERO DE CIRCUITO DE USO FINAL TIL4 | UND | 1,00 |  |  |
| 35,13 | SUMINISTRO DE TABLERO DE CIRCUITO DE USO FINAL TIL5 | UND | 1,00 |  |  |
| 35,14 | SUMINISTRO DE TABLERO DE CIRCUITO DE USO FINAL TIL6 | UND | 1,00 |  |  |
| 35,15 | SUMINISTRO DE TABLERO DE CIRCUITO DE USO FINAL UPS 1 | UND | 1,00 |  |  |
| 35,16 | SUMINISTRO DE TABLERO DE CIRCUITO DE USO FINAL UPS 2 | UND | 1,00 |  |  |
| 35,17 | SUMINISTRO DE TABLERO DE CIRCUITO DE USO FINAL UPS3 | UND | 1,00 |  |  |
| 35,18 | SUMINISTRO DE TABLERO DE CIRCUITO DE USO FINAL UPS4 | UND | 1,00 |  |  |
| 35,19 | SUMINISTRO DE TABLERO DE CIRCUITO DE USO FINAL REG1 | UND | 1,00 |  |  |
| 35,2 | SUMINISTRO DE TABLERO DE CIRCUITO DE USO FINAL REG2 | UND | 1,00 |  |  |
| 35,21 | SUMINISTRO DE TABLERO DE CIRCUITO DE USO FINAL TVM1 | UND | 1,00 |  |  |
| 35,22 | SUMINISTRO DE TABLERO DE CIRCUITO DE USO FINAL TVM2 | UND | 1,00 |  |  |
| D. | MOBILIARIOS Y ACCESORIOS |  |  |  |  |
| 36,00 | MOBILIARIOS |  |  |  |  |
| 36,01 | ESTACION DE TRABAJO EN ELE MEDIDAS 1,89 POR LA CARA FRONTAL 1,83 POR LA CARA LATERAL PRESENTA UNA AREA DE ALMACENAMIENTO CON DOBLE GABETERO Y EXTRUCTURA METALICA EN ACABADO POLIURETANO. ACABADOS EN FORMICA CH WHATE 2096 | UND | 1,00 |  |  |
| 36,02 | LAVAPLATOS DOBLE ACERO INOXIDABLE CAL. 18 PTAS ACERO INOX. CAL. 20 REF. 430 INCLUYE GRIFERIA | M | 6,30 |  |  |
| 36,03 | MUEBLE INF. MUEBLE BAJO CON MESON EN PIEDRA SINTETIZADA ACABADO CALACATA. CON TABLERO AGLOMERADO 15MM RH MAS FORMICA DE ALTA ABRASION CON POCETA SUBMONTAR EN ACERO INOXIDABLE Y GRIFERIA MONOCONTROL. SEGÚN DISEÑO. | M | 15,60 |  |  |
| 36,04 | RECEPCION SEGÚN DISEÑO: TABLERO AGLOMERADO RH 15 MM RECUBIERTO CON FORMICA DE ALTA ABRASION: REFERENCIA CH WHITE 2096 O SIMILAR. TECNOLOGÍA ANTIMICROBIAL (ANCLADO A MURO). INCLUYE VOLUMENES FRONTALES, PANTALLAS DIVISORIAS Y ESCRITORIO SUPERFICIE. SEGUN DISEÑO MOB. INCLUYE VIDRIO TEMPLADO FIJO 10MM. | M2 | 88,73 |  |  |
| 36,05 | MUEBLE ALTO CON SUPERFICIE EN FÓRMICA DE ALTA ABRASIÓN REFERENCIA CH WHITE 2096 O SIMILAR. INCLUYE ENTREPAÑOS GRADUABLES Y ARCHIVADOR EMPOTRABLE CON ALMACENAMIENTO EN CAJONES TIPO CARPETERO. NICHO CENTRAL: TABLERO AGLOMERADO 30 MM RECUBIERTO CON FÓRMICA DE ALTA ABRASIÓN. SEGUN DISEÑO MOB. | M2 | 25,72 |  |  |
| 36,06 | MUEBLE PARA TOMAS DE MUESTRAS SEG. DISEÑO ELAB. TABLERO 15MM RH RECUB. FORMICA REF. CH WHITE 2096 | M | 9,00 |  |  |
| 36,07 | MUEBLE LAVAMANOS EN ACERO INOXIDABLE SUPERFICIE CALIBRE 18, ESTRUCTURA Y ALAMCENAMIETO CON REFUERZOS EN ACERO CALIBRE 20, MANIJAS EN ALUMINIO. INCLUYE GRIFERIA | M | 21,34 |  |  |
| 36,08 | ESTANTE TIPO ANAQUEL FABRICADO EN TUBO EXTRUCTURAL DE 1" 1/2"Estructura: Metálica Tubular 2" x 1" cubierta en pintura electrostática color mate Almacenamiento: Tablero aglomerado 15mm + fórmica de alta abrasión REF. Avalan Oak o similar tecnología antimicrobiana | M2 | 22,55 |  |  |
| 36,09 | MUEBLE MESON EN PIEDRA SINTETIZADA ACABADO CALACATA. CON TABLERO AGLOMERADO 15MM RH MAS FORMICA DE ALTA ABRASION CON POSETA SUBMONTAR EN ACERO INOXIDABLE Y ESTUFA | M | 17,40 |  |  |
| 36,1 | MUEBLE SUP. TIPO GABINETE QUE INCLUYE PUERTAS DE APERTUTA HORIZONTAL Y VERTICAL, SEGÚN DISEÑO FABRICADO EN TABLERO AGLOMERADO 15MM RH REVESTIDO CON FORMICA DE ALTA ABREASION REFERENCIA WHITE 2096 | M | 37,17 |  |  |
| 36,11 | MUEBLE INFERIOR QUE CONSTA DE PUERTAS, GABETERO, ARCHIVADOR EMPOTRABLE TIPO CARPETERO ELABORADO EN TABLERO AGLOMERADO DE 15MM RH REVESTIDO CON FORMICA DE ALTA ABREASION REFERENCIA OH WHITE GAVETAS HORIZONTALES. INCLUYE LAVAMANOS | M | 24,02 |  |  |
| 36,12 | MUEBLE TIPO ESCRITORIO QUE PRESENTA UNA ILERA DE GABETAS HORIZONTALES MAS UN GAVETERO DEL LADO DERECHO.TAPA ELAVORADA EN TABLERO AGLOMERADO DE 30MM RH DE GROSOR RECUBIERTO CON LAMINA CH WHATE ANTIMICROBIANA. EL AREA DE ARCHIVO ELABORADO CON TABLERO AGLOMERADO DE 15MM RH MAS RECUBRIMIENTO EN FORMICA AVALAN OAK | M | 9,12 |  |  |
| 36,13 | ESTACION DE TRABAJO QUE SE COMPONE DE CUATRO PUESTOS DIVIDIDOS POR UNA PANTALLA EN AGLOMERADO FORMICA AVALAN OAK . LA SUPERFICIE DE TRABAJO ELABORADA EN AGLOMERADO DE 30MM RH RECUBIERTO CON FORMICA CH WHATE 2096. EXTRUCTURA TUBULAR EN ACABADO POLIURETANO . PRESENTA CUATRO AREAS DE ALMACENAMIENTO EN LA PARATE INFERIOR | M2 | 10,50 |  |  |
| 36,14 | BOMBA DE SUCCCION DE 45 W | UND | 2,00 |  |  |
| COSTO TOTAL EQUIPOS |  |  |  |  |  |
| COSTO DIRECTO |  |  |  |  |  |
| ADMINISTRACION |  |  |  | 8% |  |
| TOTAL, COSTOS DIRECTOS + INDIRECTOS |  |  |  |  |  |
| LICENCIA DE CONSTRUCCION |  |  |  |  |  |
| CERTIFICACION RETIE |  |  |  |  |  |
| CERTIFICACION RETILAP |  |  |  |  |  |
| PLAN DE GESTION INTEGRAL DE OBRA - PGIO |  |  |  |  |  |
| MEDIDAS DE MITIGACION AMBIENTAL |  |  |  |  |  |
| TOTAL |  |  |  |  |  |

MEDIDA Y FORMA DE PAGO: esta actividad será medida y pagada por metro cuadrado (M2) de acuerdo a los lineamentos del supervisor. Previa revisión y aprobación de la interventoría.

Valor total de la propuesta. ____________________________________________________

[Firma representante legal del Proponente o del Proponente persona natural]

Nombre: [Insertar información]