
ANEXO N°3
PROPUESTA TÉCNICA Y ECONÓMICA
	ITEM  
	  ELEMENTO  
	INCLUYE
	VALORES 
SUBTOTALES

	1
	Informe de diagnóstico técnico general de las instalaciones existentes
	Descripción del estado, configuración, capacidad operativa y condiciones de servicio, incluyendo verificación de certificaciones RETIE, RETILAP Y OTRAS tenidas en cuenta para la certificación del servicio
	

	2.
	Inventario eléctrico de las áreas objeto de intervención; sala de informática, sala de bilingüismo, restaurante escolar y cafetería de docentes y administrativos
	Realizar el inventario de tableros, alimentadores, circuitos, protecciones, luminarias, tomacorrientes y demás elementos que hagan parte de las áreas objeto de intervención.
	

	3.
	Mantenimiento e Instalación de la UPS unidad ininterrumpible de potencia (ups). marca y modelo CHICAGO DIGITA POWER UP022-10, potencia nominal: en sala de informática
	Revisión de la UPS y mantenimiento correctivo y puesta en funcionamiento de la misma, con la garantía correspondiente
	

	4.
	Diseños para mejoramiento de Redes Eléctricas en: Sala de informática, sala de bilingüismo, restaurante escolar y cafetería de docentes y administrativos
	Medición de corriente en cada tablero de distribución y de tablero de distribución, cuadros de carga, dimensionamiento de conductores y canalizaciones, coordinación de protecciones, análisis de caída de tensión y verificación de capacidad de los alimentadores existentes y proyectados
	

	5.
	Presupuesto General de Obra
	Especificaciones técnicas de construcción, cantidades de obra, análisis de precios unitarios (APU) y cronograma de ejecución de obra
	

	VALORES TOTALES  CANTIDADES DE OBRA:INCLUIDOS IMPUESTOS Y DEMÁS COSTOS
	
	

	VALORES TOTALES SERVICIOS :INCLUIDOS IMPUESTOS Y DEMÁS COSTOS
	
	


[bookmark: _heading=h.dg4syw862t0t]
FIRMA DEL PROPONENTE: _________________________________ 
NOMBRE DEL PROPONENTE: _________________________________ 
IDENTIFICACIÓN DEL PROPONENTE: _________________________________ 
 (Ciudad y Fecha) ___________________________________________________

1

