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Documentos Anexos al Estudio Previo:

Los documentos relacionados en la siguiente lista, aplican para el proceso de Mínima Cuantía cuyo objeto es el SUMINISTRO DE DISPOSITIVOS E INSUMOS ODONTOLÓGICOS PARA GARANTIZAR DE MANERA OPORTUNA LAS ATENCIONES QUE REQUIERAN LOS USUARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LA POLICÍA NACIONAL DE LA REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD N°6 (UNIDAD PRESTADORA DE SALUD ANTIOQUIA, CORDOBA, CHOCO Y URABA.)


	
	Anexos 

	Especificaciones técnicas mínimas

	Estimación, tipificación, asignación de riesgos y determinación de garantías  

	Análisis del riesgo y forma de mitigarlo.

	Fichas técnicas

	Obligaciones de la policía nacional 

	Obligaciones del contratista 

	Oferta Económica








	
Formularios adjuntos al estudio previo


	Carta de presentación de la propuesta

	Experiencia del proponente

	Acuerdo de confidencialidad (obligatorio)

	Sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo (obligatorio)

	Compromiso anticorrupción (obligatorio)

	Certificado de no encontrarse en inhabilidades e incompatibilidades

	compromiso de buenas normas ambientales

	certificado origen lícito de recursos

	Formulario de sostenibilidad de precios

	Formulario integridad de precios

	constancia cumplimiento obligaciones parafiscales persona jurídica

	declaración de confidencialidad y compromiso con la seguridad de la información contratistas o terceros

	Autorización consulta en la página de la dirección de investigación criminal e interpol, si me encuentro inhabilitado por haber sido condenado por delitos sexuales contra menores

	Formularios datos básicos de la cuenta



	Solicitud Contratación dirigida al ordenador del gasto

	Formato revisión de estudios previos

	Cotizaciones y/o correo

	Solicitud del certificado de disponibilidad presupuestal 

	Solicitud plan de compras

	Plan de compras

	Certificado de disponibilidad presupuestal
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	GRUPO
	ÍTEM
	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS
	CUMPLE
	NO CUMPLE

	1-2-3-4
	1
	El oferente deberá aportar el Catálogo del fabricante del insumo en idioma español.
	
	 

	
1-2-3-4
	2
	El oferente deberá aportar certificación en donde informe que garantiza que la fecha de vencimiento de los insumos ofertados no podrá ser inferior a 12 meses a partir de la entrega de estos en los Almacenes de la Regional de Aseguramiento en Salud N°6 (Unidad Prestadora Antioquia, Córdoba, Urabá y Choco) mediante carta de compromiso.
	
	 

	

1-2-3-4
	3
	El oferente deberá aportar certificación en donde informe que garantiza el cambio de los insumos objeto del presente proceso de contratación, próximos a vencerse en los Almacenes de la Regional de Aseguramiento en Salud N°6 (Unidad Prestadora Antioquia, Córdoba, Urabá y Choco) siempre y cuando el Supervisor del Contrato comunique esta situación al Oferente mínimo con seis meses de anticipación a la fecha de vencimiento del insumo respectivo mediante carta compromiso.
	
	 

	
1-2-3-4
	4
	Si es fabricante: Presentar copia vigente de Certificados de Buenas Prácticas de Manufactura BPM o certificado de capacidad Expedido por el INVIMA (Arts. 8 y 9, Decreto 4725 de 2005).o copia del acta de la última visita de la Dirección local de salud de su respectiva jurisdicción; debe estar vigente durante el contrato.
	
	 

	
1-2-3-4
	5
	Si es distribuidor: Presenta el certificado de la Seccional de Salud de su localidad garantizando el cumplimiento al decreto 4725 de 2005 y de la resolución 1478 de 2006 o certificado de capacidad y almacenamiento o certificado de acondicionamiento CCAP expedido por el INVIMA
	
	 

	
1-2-3-4
	6
	Si es Importador: Presenta el certificado de la Seccional de Salud de su localidad garantizando el cumplimiento al decreto 4725 de 2005 y de la resolución 1478 de 2006 y/o certificado de importación expedido por el ente regulador para este fin INVIMA
	
	 

	

1-2-3-4
	7
	COMPROMISO DE CLASIFICACIÓN DEL RIESGO: el oferente en el momento de la entrega de insumos odontológicos, (en caso de ser adjudicados y contratados) debe entregar listado donde se especifique la clasificación del riesgo por cada dispositivo o insumos odontológicos a entregar, según normatividad vigente para este fin: Artículo 7, decreto 4725 de 2005.”
	
	 

	
1-2-3-4
	8
	Los empaques de los productos ofrecidos deben ser originales de fábrica, con las etiquetas o rótulos íntegros, perfectamente legibles y con instrucciones de uso y manejo. Es requisito para la entrega del elemento y recepción a satisfacción de todos y cada uno de los productos. Entregar certificado.
	
	 

	
1-2-3-4
	9
	El tipo y la calidad del material del empaque deben ser adecuados para proteger el producto en las condiciones extremas de temperatura y humedad, así como durante el transporte, almacenamiento y uso del producto. Es requisito para la entrega del elemento y recepción a satisfacción de todos y cada uno de los productos. 
	
	 

	
1-2-3-4
	10
	El oferente deberá realizar la presentación del registro sanitario (INVIMA) de todos los insumos de forma detallada e individual que así lo requieran, o su equivalente, o certificación emitida por el INVIMA de que no lo requiere,
	
	 

	1-2-3-4
	11
	El Oferente no entregará los materiales odontológicos en envases deteriorados, con defectos de fábrica y/o vencidos. Es requisito para la entrega del elemento y recepción a satisfacción de todos y cada uno de los productos.
	
	 

	
1-2-3-4
	12
	FICHAS TÉCNICAS Y HOJAS DE SEGURIDAD: Todos los ítems relacionados en el Catálogo para la adquisición de material Odontológico deberán anexar la ficha técnica y hojas de seguridad IMPRESAS. Deberá cumplir con las 16 secciones que señala la ley 55/93 en su artículo 27.
	
	 

	













1-2-3-4
	13
	a.    El plazo para la entrega de los insumos será de 4 días calendario, después de la solicitud por escrito del supervisor del contrato, para la primera entregan; en común acuerdo con el supervisor del contrato los insumos se entregarán en 1 o 3 secciones para evitar que los insumos alteren su composición en el almacén o este próximo su fecha de vencimiento.
	
	 

	
	
	b.    Los elementos deben entregarse debidamente empacados y si es necesario con cadena de frio en el almacén de sanidad y coordinarse dicha entrega con el supervisor del contrato quien verificará que cumpla con todos los requisitos técnicos solicitados. En cuanto a la calidad, características, cantidad, tamaño, será la definida en la ficha técnica
	
	 

	
	
	c.    Él envió debe contemplar el descargue de los elementos. Si dentro de la revisión algún insumo es rechazado deberá cambiarse máximo dentro de las 72 horas siguientes.
	
	 

	
	
	d.    Igualmente, si luego de entregado algún elemento y recibido a satisfacción, se presenta algún desperfecto de fabricación el plazo para su cambio. se tendrá en cuenta los siguientes tiempos: 
	
	 

	
	
	·         Si el insumo es de manufactura Internacional deberá ser entregado en un tiempo máximo de 8 días calendario después de solicitud por escrito del supervisor del contrato.
	
	

	
	
	e.    Los insumos odontológicos que tenga próxima la fecha de su vencimiento, podrán ser cambiados por otros insumos durante la ejecución del contrato. 
	
	 

	
	
	f.     En caso de detectarse mala calidad de los materiales Odontológicos, el oferente debe comprometerse en este mismo documento a restaurar los mismos sin costo adicional para la Entidad y en un tiempo no mayor a tres (3) días calendarios. Si los materiales Odontológicos, presentan deficiencias de calidad repondrá y subsanará a su despensa; los daños que haya ocasionado por el suministro de los insumos y elementos, hasta que se reciba a satisfacción.
	
	

	
	
	g.    Serán del cargo del OFERENTE los costos de transporte, movilización, seguros, fletes, que se causen con motivo del traslado de los bienes objeto del contrato hasta el almacén de la Policía Nacional la Regional de Aseguramiento en Salud N°6 (Unidad Prestadora Antioquia, Córdoba, Urabá y Choco). Estos costos se entenderán incorporados al valor total del contrato que se llegase a celebrar, incluyendo los impuestos.
	
	 

	
	
	h. El oferente deberá entregar los elementos debidamente protegidos en su envoltura original los mismos deben estar en perfectas condiciones, sin enmendaduras, daños o empaques rasgados.  Los elementos deben ser vistos por el supervisor para verificar su estado antes de la entrega.
	
	 

	1-2-3-4
	14
	El oferente garantizará el cambio inmediato de algún elemento adquirido que sufra algún daño o novedad al momento de la entrega.
	
	 

	1-2-3-4
	15
	El oferente se responsabilizará por la protección y conservación de los elementos hasta la entrega y recibo en forma definitiva.
	
	 

	
1-2-3-4
	16
	Oferente deberá entregar productos en empaques o embalajes que estén constituidos en un porcentaje de material reciclaje (en lo posible superior al 50%), o provenir de una fuente sustentable (declaración del fabricante, especificaciones técnicas, fichas técnicas) de igual forma evitar el uso excesivo de los mismos, de acuerdo con los parámetros contemplados por las autoridades ambientales competentes.
	
	 

	1-2-3-4
	17
	El oferente se compromete a entregar elementos nuevos, no usados ni remanufacturados.
	
	 

	
1-2-3-4
	18
	GARANTÍA TÉCNICA. 
	
	 

	
	
	El oferente debe presentar en forma escrita una garantía de mínimo un año de la calidad de los elementos. La garantía ofrecida debe ser por defectos de fabricación, manufactura y calidad de los bienes. A partir de la fecha de recibo a satisfacción de los elementos por parte del supervisor.
	
	

	





1-2-3-4
	19
	CAPACIDAD OPERATIVA
El oferente deberá certificar mediante comunicación y aportar documentos que soporten que cuenta con la capacidad logística y de personal para cumplir con el objeto del contrato, para lo cual, deberá contar con la infraestructura, el transporte propio y los medios logísticos propios para la prestación del servicio, se compromete atender las solicitudes o los requerimientos realizados en un tiempo máximo de CINCO (5) días calendario incluyendo fines de semanas y festivos después del requerimiento emitido por el supervisor del contrato; Con el fin de tener una comunicación directa con el adjudicatario de acuerdo a la necesidad de los dispositivos o insumos odontológicos, otros materiales a requerir, es imprescindible que se cuente con un intermediario que pueda solucionar de forma ágil y oportuna dichos requerimientos en el tiempo establecido en el presente pliego de condiciones.
	
	

	




1-2-3-4
	20
	El oferente deberá informar por escrito, en su oferta la persona de enlace, que se encargará de resolver aquellos eventos relacionados con dispositivos o insumos odontológicos, otros materiales, así como de todas las actividades que se presenten durante la ejecución del contrato, para garantizar que la persona de enlace no sea externa o desconozca del objeto a contratar, la entidad oferente debe certificar y demostrar que tienen una persona de enlace, relacionando los siguientes datos:
Nombre____________________
Teléfonos____________________
Correo electrónico________________
Este aspecto y otros aspectos se verificarán en las CONDICIONES TÉCNICAS MÍNIMAS.
	
	

	

1-2-3-4
	21
	El oferente deberá certificar mediante comunicación oficial que cuenta con la capacidad logística y de personal para cumplir con el objeto del contrato, para lo cual, deberá contar con transporte y los medios logísticos para el cargue y descargue de los bienes, al momento de las solitudes por parte del supervisor para realizar la entrega de los insumos.

Antioquia: instalaciones del establecimiento de sanidad policial complementario (ESPCO) Clínica DEANT - (Antioquia), Almacén especializado Sótano, ubicado en la carrera 43A 48C Sur 45 Barrio Primavera, del municipio de Envigado Antioquia
Córdoba: Instalaciones de la Unidad Prestadora de Salud Córdoba, ubicada en la Carrera 14 # 41-61, Barrió los Laureles, de la ciudad de Montería, en los horarios de 08:00 a 12:00 y de 14:00 a 18:00 horas
Choco: Almacén de Intendencia de la Unidad Prestadora de Salud del Departamento de Policía Chocó, ubicada en la calle 30 Avenida aeropuerto el Caraño Barrio porvenir
Urabá: Almacén de Intendencia de la Unidad Prestadora de Salud del Departamento de Policía Urabá, ubicada Kilómetro 5 vía Carapa Apartadó Corregimiento Reposo.

	
	

	


1-2-3-4
	22
	REQUISITOS PARA LAS MUESTRAS.

El oferente debe anexar copia del registro INVIMA vigente, el cual debe coincidir con el impreso en el empaque primario de la muestra del insumo odontológico.  En caso de ser adjudicado los registros deberán coincidir con los entregados en la oferta a menos que hayan tenido algún cambio, caso en el que se deberá entregar el nuevo registro.
	
	

	
1-2-3-4
	23
	El oferente debe anexar copia de la ficha técnica de los insumos odontológicos ofertados y hoja de seguridad de los insumos para los que le aplique de forma individual.
	
	

	



1-2-3-4
	24
	Todos los oferentes, deberán presentar muestra de los insumos odontológicos ofertados, la cual será entregada en el Almacén de Dispositivos o insumos odontológicos ubicado en el sótano de la Unidad prestadora de salud de Antioquia, ANTES DE LA FECHA Y HORA PREVISTA PARA EL CIERRE DEL PROCESO debidamente rotuladas y embaladas, con el propósito de ser evaluadas desde los requisitos de su etiqueta y su funcionalidad según su uso para el cual está diseñado, (se evaluara al menos una unidad por parte del consumidor final, el cual consignara la información en un formato de evaluación técnica del insumo odontológico).Dichas muestras deben cumplir los siguientes requisitos
	
	

	

1-2-3-4
	25
	Contener un rótulo que describa el dispositivo o insumos odontológicos (tal cual como aparece en el proceso), grupo y/o ítem al cual corresponde y se debe indicar claramente si la muestra puede ser abierta para su evaluación y si debe ser devuelta.
	
	

	
1-2-3-4
	26
	La muestra se debe presentar en su empaque secundario, el cual debe cumplir la normatividad vigente en cuanto a la información de etiquetas.
	
	

	

1-2-3-4
	27
	Las muestras deben estar relacionadas en un listado donde se indique la descripción del insumo odontológico, cantidad entregada, lote, fecha de vencimiento, marca ofertada y registro INVIMA. Los dos últimos datos deben coincidir con la documentación presentada para el elemento y con la información del empaque secundario de la muestra.
	
	

	

1-2-3-4
	28
	Para elementos que comparten las mismas especificaciones y que solo cambian en el calibre o talla se puede presentar una sola muestra que los represente a todos, siempre y cuando, sea la misma marca y registro INVIMA para todos; dicha situación debe estar especificada en el listado de muestras.
	
	

	
1-2-3-4
	29
	Los proponentes deberán recoger las muestras en los siguientes treinta (30) días calendario después de la adjudicación del proceso. Después de transcurrido este tiempo, la institución no se hace responsable de la devolución de las mismas.
	
	

	
1-2-3-4
	30
	Nota 1: Para los insumos odontológicos que tengan un costo superior a trescientos cincuenta mil pesos ML ($350.000,00) no es necesario anexar muestra; pero si deberá anexar toda la información técnica del elemento o inserto, cartilla o manual. 
	
	

	

1-2-3-4
	31
	Nota 2: Se debe anexar las fichas técnicas, hojas de seguridad y registro INVIMA de cada insumo por grupos de forma impresas al momento de enviar las muestras, se devolverán al oferente una vez se adjudique el contrato aquellas que no se convengan, y las fichas técnicas de los insumos se dejaran en la RASES para verificar que el insumo que llega una vez se solicite el pedido coincida con lo ofertado en el proceso de adjudicación.
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El oferente:



__________________________________
Firma del representante legal del proponente 
Nombre o razón social del oferente: _________________________________________________________
Identificación (NIT ☐ C.C ☐ C.E ☐): _________________________________________________________
Nombre Representante Legal: ______________________________________________________________
Identificación (C.C ☐ C.E. ☐) ______________________________________________________________
Dirección: ______________________________________________________________________________
Teléfono: ______________________________________________________________________________
Email: _________________________________________________________________________________

  


























ESTIMACIÓN, TIPIFICACIÓN, ASIGNACIÓN DE RIESGOS Y DETERMINACIÓN DE GARANTÍAS


ETAPA CONTRACTUAL
	MECANISMO DE COBERTURA
	CLASE DE RIESGO
	TIPIFICACIÓN DE LOS RIESGOS
	ESTIMACIÓN DEL RIESGO
	ASIGNACIÓN DEL RIESGO
	VIGENCIA
	JUSTIFICACIÓN COBERTURA / VIGENCIA

	GARANTÍA ÚNICA
	RIESGO JURÍDICO
	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.
	VEINTE POR CIENTO (20%) DEL VALOR DEL CONTRATO
	OFERENTE
	VIGENTE POR UN TERMINO IGUAL A LA VIGENCIA DEL CONTRATO Y CUATRO (04) MESES MAS
	Ampara el riesgo de incumplimiento durante la vigencia del contrato y cuatro (4) meses más. La estimación del riesgo cubre el 20% del valor del contrato como quiera que se pretenda el pago parcial o definitivo de los perjuicios que cause a la entidad, en los mismos términos de la Cláusula Penal pecuniaria.

	GARANTÍA ÚNICA
	RIESGO OPERATIVO
	CALIDAD DEL BIEN.
	CINCUENTA POR CIENTO (50%) DEL VALOR DEL CONTRATO.
	OFERENTE
	VIGENTE POR UN TERMINO IGUAL A LA VIGENCIA DEL CONTRATO Y SEIS (06) MESES MAS.
	Ampara el riesgo de mala calidad de los bienes durante el plazo de ejecución del contrato y seis (6) meses más, buscando resarcir el detrimento causado a la entidad durante la vigencia del contrato.



CLAUSULAS SANCIONATORIAS

	MECANISMO DE COBERTURA
	CLASE DE RIESGO
	TIPIFICACIÓN DE LOS RIESGOS
	ESTIMACIÓN DEL RIESGO
	ASIGNACIÓN DEL RIESGO
	VIGENCIA
	JUSTIFICACIÓN COBERTURA / VIGENCIA

	MULTA
	RIESGO JURÍDICO
	LA NO CONSTITUCIÓN DENTRO DEL TÉRMINO Y EN LA FORMA PREVISTA EN EL CONTRATO O EN ALGUNO DE SUS MODIFICATORIOS LA PÓLIZA DE GARANTÍA ÚNICA
	MULTA CUYO VALOR SE LIQUIDARÁ CON BASE EN UN CERO PUNTO DOS POR CIENTO (0.2%) DEL VALOR DEL CONTRATO
	OFERENTE
	LA MULTA SE APLICARÁ POR CADA DÍA DE RETARDO Y HASTA POR DIEZ (10) DÍAS
	
CUANDO EL OFERENTE NO CONSTITUYA DENTRO DEL TÉRMINO Y EN LA FORMA PREVISTA EN EL CONTRATO O EN ALGUNO DE SUS MODIFICATORIOS, A PÓLIZA DE GARANTÍA ÚNICA

	MULTA
	RIESGO JURÍDICO
	INCUMPLIMIENTO PARCIAL
	MULTAS CUYO VALOR SE LIQUIDARÁ CON BASE EN UN CERO PUNTO CINCO POR CIENTO (0.5%) DEL VALOR DEJADO DE CUMPLIR O ENTREGAR
	OFERENTE
	LA MULTA SE APLICARÁ POR CADA DÍA DE RETARDO HASTA POR UN PLAZO DE QUINCE (15) DÍAS CALENDARIO QUE SE DESCONTARÁ DEL SALDO QUE LE ADEUDE LA ENTIDAD. ESTA SANCIÓN SE IMPONDRÁ MEDIANTE ACTO ADMINISTRATIVO MOTIVADO EN EL QUE SE EXPRESARA LAS CAUSAS QUE DIERON LUGAR A ELLA.
	AMPARA LA MORA O INCUMPLIMIENTO PARCIAL DE ALGUNA OBLIGACIÓN DERIVADA DEL CONTRATO POR CAUSAS IMPUTABLES AL OFERENTE

	CLAUSULA PENAL PECUNIARIA
	RIESGO JURÍDICO
	INCUMPLIMIENTO TOTAL DECLARATORIA DE CADUCIDAD
	VEINTE POR VEINTE POR CIENTO (20%) DEL VALOR TOTAL DEL CONTRATO
	OFERENTE
	EL VEINTE POR CIENTO (20%) DEL VALOR TOTAL DEL CONTRATO CUANDO SE TRATE DE INCUMPLIMIENTO TOTAL DEL CONTRATO Y PROPORCIONAL AL INCUMPLIMIENTO PARCIAL DEL CONTRATO
	AMPARA EL INCUMPLIMIENTO PARCIAL O DEFINITIVO DEL CONTRATO POR PARTE DEL OFERENTE, SE BUSCA EL PAGO PARCIAL Y DEFINITIVO DE LOS PERJUICIOS QUE SE CAUSEN A LA ENTIDAD




El oferente:
__________________________________
Firma del representante legal del proponente 
Nombre o razón social del oferente: _________________________________________________________
Identificación (NIT ☐ C.C ☐ C.E ☐): _________________________________________________________
Nombre Representante Legal: ______________________________________________________________
Identificación (C.C ☐ C.E. ☐) ______________________________________________________________
Dirección: ______________________________________________________________________________
Teléfono: ______________________________________________________________________________
Email: _________________________________________________________________________________
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	No.
	Clase
	Fuente
	Etapa
	Tipo
	Descripción
	Consecuencia de la Ocurrencia del Evento
	Probabilidad
	Impacto
	Calificación Total
	Prioridad
	¿A quién se le asigna el riesgo?
	Tratamiento controles a ser implementados
	Impacto después del tratamiento
	Afecta la ejecución del contrato
	¿Afecta el equilibrio económico del contrato?
	Persona responsable por implementar el tratamiento
	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento
	Fecha estimada en que se complementa el tratamiento
	Monitoreo y Revisión

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Probabilidad
	Impacto
	Calificación 
	Calificación total 
	
	
	
	
	
	¿Cómo se realiza el monitoreo?
	Periodicidad ¿Cuándo?

	1
	Especifico
	Externo
	Selección
	Económico
	El Oferente no entrega los elementos en la fecha establecida 
	Incumplimiento a la aceptación de oferta
	1
	3
	4
	Bajo
	Oferente
	Aplicar póliza de cumplimiento
	1
	2
	3
	bajo
	No
	No
	Supervisor del contrato
	Inicio de ejecución 
	Terminación del contrato
	Informa de supervisión 
	mensual

	2
	General
	Interno
	Contratación
	Operacional
	No se llega a firmar de la aceptación de oferta en el SECOP II
	Genera sanciones al Oferente
	1
	4
	5
	Medio
	Oferente
	Hacer exigibles las garantías de seriedad de la oferta
	1
	4
	5
	Medio
	No
	No
	Dueño de la necesidad
	En la etapa precontractual
	Firma del contrato
	Verificación de que se firme el contrato
	Firma del contrato

	3
	Especifico
	Externo
	Contratación
	Operacional
	Elementos de mala calidad 
	Incumplimiento a la aceptación de oferta
	1
	5
	6
	alto
	Oferente
	Aplicar póliza de calidad de elementos 
	1
	3
	4
	bajo
	No
	No
	Supervisor del contrato
	Firma del contrato
	Término del contrato
	Verificación de los elementos 
	Mensual 

	4
	Especifico
	Externo
	Contratación
	Regulatorio
	Los elementos no cumplen con las especificaciones requeridas 
	Incumplimiento a la aceptación de oferta
	2
	3
	5
	medio
	Oferente
	Aplicar póliza de cumplimiento 
	1
	3
	4
	bajo
	No
	No
	Supervisor del contrato
	Inicio del contrato
	Término del contrato
	Verificación de los elementos 
	mensual

	5
	General
	Externo
	Ejecución
	Regulatorio
	Cambios normativos o de legislación tributaria.
	Se ven afectadas las condiciones técnicas, administrativas y legales.
	1
	2
	3
	BAJA
	En proporciones iguales a ambas partes
	*Continuo estudio de la normatividad contractual.
*Capacitación en cuanto a los cambios que se presenten en la normatividad contractual.
	1
	2
	3
	medio
	sí
	sí
	Supervisor contrato
	Ejecución del contrato
	Seguimiento a la normatividad aplicable al contrato
	En la etapa contractual
	Al momento que surja la ley

	6
	Específico
	Externo
	Ejecución
	Operacional
	Entrega de las pólizas a la oficina de contratos en forma extemporánea
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OBLIGACIONES DE LA POLICIA

1. Poner a disposición del CONTRATISTA los bienes y lugares que se requieran para la ejecución y entrega del objeto contratado.

2. Una vez se surta el proceso de contratación estatal, asignar un supervisor, a través de quien la Regional de Aseguramiento en Salud N°6 (Unidad Prestadora Antioquia, Córdoba, Urabá y Choco) mantendrá la interlocución permanente y directa con el OFERENTE. 

3. Ejercer el control sobre el cumplimiento del contrato a través del supervisor designado para el efecto, exigiéndole la ejecución idónea y oportuna del objeto a contratar. 

4. Recibir a satisfacción los bienes y/o servicios que sean entregados por el CONTRATISTA, cuando estos cumplan con las condiciones establecidas y en especial las especificaciones u obligaciones técnicas contenidas en el anexo técnico. 

5. Adelantar las gestiones necesarias para el reconocimiento y cobro de las sanciones pecuniarias y garantías a que hubiere lugar, para lo cual el supervisor dará aviso oportuno a la POLICÍA NACIONAL, sobre la ocurrencia de hechos constitutivos de mora o incumplimiento. 

6. Pagar al CONTRATISTA en la forma pactada y con sujeción a las disponibilidades presupuestales y de PAC previstas para el efecto.

7. Tramitar diligentemente las apropiaciones presupuestales que requiera para solventar las prestaciones patrimoniales que hayan surgido a su cargo como consecuencia de la suscripción del contrato.

8. Solicitar y recibir información técnica respecto del bien o servicio y demás del CONTRATISTA en desarrollo del objeto del contractual. 

9. Incluir aquellas obligaciones propias de cada proceso que coadyuven al cumplimiento de las obligaciones contractuales.


10. Rechazar los bienes y/o servicios cuando no cumplan con los requerimientos técnicos exigidos.

NOTA: 
· Recepcionar en forma apropiada los elementos que le sean entregados en forma segura y con las medidas necesarias establecidas para el manejo de dispositivos, insumos y otros elementos odontológicos.

· Informar al Oferente   en forma oportuna sobre los cambios a realizar por daños, vencimiento de los elementos recibidos durante la vigencia y ejecución del contrato
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OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

1. Cumplir con el objeto contractual.
2. Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando dilaciones y trabas. 
3. Responder en los plazos que la Regional de Aseguramiento en Salud N°6 (Unidad Prestadora Antioquia, Córdoba, Urabá y Choco) establezca en cada caso, los requerimientos de aclaración o de información que le formule. 
4. Cumplir cabalmente con sus obligaciones, frente al Sistema de Seguridad Social Integral y parafiscales (Cajas de Compensación Familiar, Sena e ICBF), por cuanto el cumplimiento de esta obligación es requisito indispensable para la realización de cualquier pago.
5. Constituir en debida forma y aportar al Grupo Contractual y Seguimiento de la Oficina Administrativa y Financiera o quien haga sus veces, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la suscripción del contrato, la Garantía Única.
6. Guardar la confidencialidad de toda la información que le sea entregada y que se encuentre bajo su custodia o que por cualquier otra circunstancia deba conocer o manipular y responderá civil, penal y disciplinariamente por los perjuicios de su divulgación y/o utilización indebida que por sí o por un tercero se cause a la administración o a terceros. 
7. No acceder a peticiones o amenazas, de quienes actuando por fuera de la ley pretendan obligarlo a hacer u omitir algún acto o hecho, el contratista deberá Informar de tal evento a la Oficina Administrativa y Financiera de la Regional de Aseguramiento en Salud n°6 (Unidad Prestadora Antioquia, Córdoba, Urabá y Choco)  y a las autoridades competentes para que se adopte las medidas necesarias. 
8. Mantener activa la cuenta corriente o de ahorros reportada para los pagos con el fin de evitar traumatismos en el proceso de ejecución del contrato.
9. Restituir a la Regional de Aseguramiento en Salud N°6 (Unidad Prestadora Antioquia, Córdoba, Urabá y Choco) los elementos que haya colocado a su disposición para el desarrollo del objeto contractual, cuando se lo requiera o al finalizar el contrato, en caso que se hayan suministrado. 
10. CATALOGACIÓN - el contratista deberá proporcionar la información necesaria para denominar, clasificar, identificar y numerar los artículos de abastecimiento relacionados y/o incluidos en el objeto del contrato, dentro del plazo y en las condiciones señaladas por el Supervisor, quien acreditará el cumplimiento de la presente cláusula, mediante un certificado en que conste la entrega total de la información requerida. La presente certificación será necesaria para la liquidación del contrato. Entendiéndose no finalizada la entrega de los bienes objeto del contrato, en tanto no se cumplan las obligaciones de la cláusula de catalogación.
11. Incluir todas aquellas obligaciones que el contratista debe cumplir con el fin de alinear la actividad contractual a las buenas prácticas en materia ambiental. (Tener en cuenta las disposiciones señaladas de la nota 4 a la 11 de la Resolución No.04280 del 011113, Guía Para la etapa de Planeación de los procesos de Contratación en la Policía Nacional).
12. Para la facturación de los bienes o servicios contratados, se debe tener en cuenta los lineamientos y parámetros contemplados en la circular externa 016 del 09 de marzo de 2021 establecidos por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público,  por medio del cual se implementa el modelo de recepción de facturas de venta, notas débito y/o notas crédito, la cual es de obligatorio cumplimiento, de acuerdo con la Directiva Presidencial 09 del 17 de septiembre de 2020 “Lineamientos para el Pago de Proveedores del Estado” y la Resolución No. 000042 del 05 de mayo de 2020, “Por la  cual se desarrollan los sistemas de facturación, los proveedores tecnológicos” y el registro de la factura electrónica de venta.
13. Las demás obligaciones el contratista contenidas en el artículo 5º de la Ley 80 de 1993, así mismo, será civil y penalmente responsable por sus acciones u omisiones en la actuación contractual.
14. Cumplimiento de especificaciones administrativas en el momento de la entrega:
· Entrega de factura en original y dos copias
· Entrega de copia del contrato (con la primera entrega, si hay más entregas no se hace necesario)
· Entrega de documento parafiscal dirigido a la clínica de la Policía y correspondiente al período de facturación.
· Entrega de copias de Registro sanitario INVIMA
· Entrega de Listado con la Clasificación del riesgo de los Insumos odontológicos entregados
15. Si durante la ejecución del contrato y el respectivo seguimiento al mismo se presentan novedades tales como: errores de facturación, mayor valor facturado a lo contratado, demora en la respuesta a solicitudes, faltantes de documentación en el momento de la entrega (copia del contrato, protocolos de calidad, registros INVIMA, clasificación del riesgo y parafiscal), demora en el cumplimiento del contrato sin la debida y oportuna notificación, y demás aspectos que generen demora en la recepción y tramite de facturas; se consignara en la supervisión del contrato, estos factores como negativos y que reflejarán disminución en la calidad de prestación del servicio, factor que tendrá incidencia y relevancia para futuras negociaciones.
16. El contratista deberá dar cumplimiento a la normatividad que sobre gestión ambiental se encuentre vigente y en especial a las disposiciones referentes al manejo de los residuos peligrosos que sean generados como consecuencia de la ejecución del contrato, cuando haya lugar.
17. Efectuar el suministro de acuerdo con lo descrito en la Cláusula Primera del presente Contrato, y con base en las características y condiciones propias del objeto contratado.
18. Proveer productos de la más alta calidad.
19. Brindar garantía sobre los productos que ofrece.
20. Entregar los productos dentro del plazo pactado.
21. Iniciado el contrato el contratista
22.  deberá hacer llegar un listado de insumos y consumibles con cantidades equivalentes a las pruebas solicitadas en el anexo para así evitar contratiempos en las entregas finales.
23. Los elementos suministrados deben cumplir con las especificaciones técnicas y calidad acordes con el mercado.
24. Cumplir con el tiempo de entrega de los pedidos.
25. Realizar cambio de productos que se hayan entregado y no correspondan a las especificaciones solicitadas.
26. Cumplir con las demás obligaciones que surjan del objeto del contrato en forma continua y las demás que queden plasmadas en el mismo.
27. Informar por escrito al supervisor del contrato o quien haga sus veces, cuando el contrato llegue al 70% de su ejecución.
28. Entregar los elementos de acuerdo con la calidad y descripción solicitada.
29. Estarán a cargo del contratista los costos de transporte, movilización, seguros, fletes, que se causen con motivo del traslado de los insumos relacionados en el presente estudio. Estos costos se entenderán incorporados al valor total del contrato que se llegase a celebrar, incluyendo los impuestos.
30. En el caso en que durante el tiempo de ejecución del contrato surja alguna eventualidad de fuerza mayor o caso fortuito que afecte a cualquiera de las partes, el contratista deberá informar por escrito a la otra parte que corresponda, con el fin de definir la solución de mutuo acuerdo.
31. El contratista se obliga a comunicar por escrito al contratante, cualquier cambio en la información suministrada para el desarrollo del presente contrato; de igual forma, deberá informar cualquier cambio en el número de cuenta bancaria, con el fin de realizar los respectivos pagos, allegando en original la certificación bancaria correspondiente.
32. El contratista deberá ofrecer garantía por defecto de fábrica o mala calidad de un (01) años siguientes a la fecha de entrega de los insumos ofertados, sin costo adicional para la Regional de Aseguramiento en Salud N°6 (Unidad Prestadora Antioquia, Córdoba, Urabá y Choco).
33. El contratista se compromete a cambiar los insumos que presenten cualquier defecto de fabricación, dentro de los 10 días calendarios siguientes al requerimiento, sin costo adicional para la Regional de Aseguramiento en Salud N°6 (Unidad Prestadora Antioquia, Córdoba, Urabá y Choco). El cambio se solicitará por parte del Jefe del Grupo Asistencial.
34. El contratista deberá cumplir con los amparos requeridos (póliza de Seguros), garantía de cumplimiento, calidad y las que la institución requiera o la normatividad vigente lo establezca.
35. El contratista deberá entregara los productos y/o insumos, según las características técnicas, descritas en las fichas técnicas ofertadas (los productos y o insumos que no cumplan estos requisitos serán devueltos).
36. El contratista se compromete con el contratante, a realizar entregas oportunas y de acuerdo a las necesidades de las áreas, previo requerimiento del supervisor del contrato y los jefes de las unidades de sanidad de la Regional de Aseguramiento en Salud N°6 (Unidad Prestadora Antioquia, Córdoba, Urabá y Choco). el cual será nombrado mediante oficio por el señor Ordenador del Gasto de la RASES N°6, el tiempo estimado para respuesta no será mayor a 24 horas.
37. El contratista se compromete con el contratante, a que los elementos deben entregarse debidamente empacados y si es necesario con cadena de frio en el almacén de sanidad y coordinarse dicha entrega con el supervisor del contrato quien verificará que cumpla con todos los requisitos técnicos solicitados. En cuanto a la calidad, características, cantidad, tamaño, será la definida en la ficha técnica.
38. El contratista se compromete con el contratante, a que el envío debe contemplar el descargue de los elementos. Si dentro de la revisión algún insumo es rechazado deberá cambiarse máximo dentro de las 72 horas siguientes.
39. El contratista se compromete con el contratante, a que si luego de entregado algún elemento y recibido a satisfacción, se presenta algún desperfecto de fabricación el plazo para su cambio será de 15 días. Para los que se tendrá en cuenta los siguientes tiempos:
· Si el producto es de manufactura nacional deberá ser entregado en un tiempo máximo de 3 días calendario, después de la solicitud por escrito del supervisor del contrato.
· Si el producto es de manufactura Internacional deberá ser entregado en un tiempo máximo de 8 días calendario después de solicitud por escrito del supervisor del contrato.
40. El contratista se compromete con el contratante, a que los insumos suministrados, podrán ser cambiados de acuerdo a su fecha de vencimiento o cambio en la técnica.
41. El contratista deberá responder por que si en caso de detectarse mala calidad de los materiales Odontológicos, el contratista debe comprometerse en este mismo documento a restaurar los mismos sin costo adicional para la Entidad y en un tiempo no mayor a dos (2) días calendarios. Si los materiales Odontológicos, presentan deficiencias de calidad repondrá y subsanará a su despensa; los daños que haya ocasionado por el suministro de los insumos y elementos, hasta que se reciba a satisfacción.
42.  Participar en la inducción y reinducciones en SG-SST de Regional de Aseguramiento en Salud N°6 (Unidad Prestadora Antioquia, Córdoba, Urabá y Choco).
43. Certificar evidencias de la ejecución del SG-SST donde participe todo el personal asignado para la ejecución del contrato.
44. Desarrollar actividades necesarias para dar cumplimiento a la obligación del SG-SST que las normas legales vigente y/o la policía Nacional haya considerado en el contrato acorde a los riesgos encontrados en el centro de trabajo acorde. 
45. Evidenciar el uso continuo y permanente de los EPP durante la ejecución contractual 
46. Notificar al supervisor del contrato, la ocurrencia de incidentes, accidentes de trabajo o condiciones inseguras.
47. Diligenciar los formatos del SG-SST de la Policía Nacional o el contratante, que sean aplicables a la ejecución de la tarea contratada 
48. Evidenciar los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral (entregar planilla)
49. El contratista deberá coordinar las fechas de entrega de facturación con el Supervisor del contrato, para efectos de expedición del Recibido A Satisfacción, ya que las facturas con sus respectivos RAS, deberán ser radicadas en la Ventanilla única de cuentas de la REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD N°6 (Unidad Prestadora Antioquia, Córdoba, Urabá y Choco) un único día del mes, el cual será informado una vez se expida la carta de inicio. 
48.  Presentar la facturación correspondiente al mes causado dentro de los cinco primeros días de cada mes, en la Oficina de Central de Cuentas de la REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD N°6 (Unidad Prestadora Antioquia, Córdoba, Urabá y Choco) ubicada en el cuarto piso del Establecimiento de Sanidad Policial Complementario, con el fin de garantizar el pago de dicha factura el mes siguiente de prestada, acompañada de la siguiente información:
· Recibido a satisfacción RAS expedido por el supervisor del contrato (Líder de Odontología)
· Fecha de prestación del servicio
· Relación de usuarios atendidos con número de documento de identificación y procedimientos realizados de acuerdo al objeto de los términos de referencia (Registros Individuales de Procedimientos en Salud - RIPS)
· Factura que cumpla con los requisitos legales vigentes
· Número del contrato contra el cual se facturan los servicios. 
· En caso de presentar alguna novedad con respecto a la ejecución deberá ser informada al supervisor del contrato.

49.  El contratista deberá cumplir con la implementación del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo, de acuerdo a lo establecido en el Decreto No. 1072 de 2015 “Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Trabajo” y la Resolución No. 0312 de 2019 “Por la cual se definen los Estándares Mínimos del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo”.

50. DIRECTRICES PARA LA EVALUACIÓN AL SISTEMA DE GESTIÓN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO PARA CONTRATISTAS Y CONTRATOS DE BIENES Y SERVICIOS.
 
 A continuación, se relacionan las directrices para el aseguramiento y evaluación de los contratistas y subcontratistas, y demás personas naturales o jurídicas que contraigan una relación contractual con la Dirección de Sanidad. Es responsabilidad de las oficinas de contratos de la Dirección de Sanidad, Hospital Central, Regionales de Aseguramiento en Salud y Unidades Prestadoras de Salud tipo A y B incluir:
 
A. CONTRATO DE SERVICIOS EN UNA RED EXTERNA Y CONTRATOS DE SUMINISTRO DE BIENES E INSUMOS
 
 Se debe incluir dentro del anexo de “Obligaciones del contratista” del estudio previo para los contratos de bienes y servicios la siguiente obligación:
 
El contratista deberá cumplir con la implementación del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo, de acuerdo a lo establecido en el Decreto No. 1072 de 2015 “Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Trabajo” y la Resolución No. 0312 de 2019 “Por la cual se definen los Estándares Mínimos del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo”.
 
 Etapa precontractual, celebración y ejecución del contrato: la documentación que se relaciona a continuación deberá presentarse al momento radicar la propuesta frente al pliego de condiciones según cronograma.

51. CLAUSULA AMBIENTAL: El CONTRATISTA debe cumplir con la normatividad ambiental y de saneamiento básico vigente, ley 9 de 1979, ley 373 de 1997, resolución 180919 del 2010, decreto 2811 de 1974,  decreto 351 de 2014, decreto 2184 del 2019, decreto 4741 del 2005, Resolución 591 del 2024 este último debe estar documentando como el manual para la gestión integral de residuos plan Generados en la atención en salud y otras actividades,  las normas universales de bioseguridad conservación del medio ambiente, recursos naturales, participación activa en la prevención de la contaminación, uso racional del agua, la energía, realizar segregación adecuada  de residuos hospitalarios y demás actividades que incluyan o relacione su actividad, además de las normas que modifique, reglamente y/o sustituya.
·         Indicar que cualquier infracción ambiental por omisión de permisos, concesiones o licencias ambientales, que hubiese sido necesario tramitar antes, durante y al finalizar el contrato, será asumida como su responsabilidad.
·         El contratista deberá presentar los manifiestos de recolección y certificados de disposición final de los residuos peligrosos entregados a gestores autorizados por las autoridades ambientales demostrando, las licencias y/o permisos de funcionamiento de las misma y quienes intervinieron en todo el proceso.
·         En los casos de tener personal bajo su responsabilidad, deberá contemplar capacitaciones en temas ambientales como: impactos ambientales, manejo de residuos sólidos, líquidos, escombros entre otros, donde se realice el manejo y actuación de los mismos, e igualmente identificar los elementos utilizados (químicos, eléctricos, manufacturación entre otros), para el bien o servicio que se va a realizar de acuerdo a cada actividad específica que se desarrolle.
·          Presentar al supervisar del contrato, las hojas de seguridad de todos los productos e insumos utilizados, así como los soportes de socialización, capacitación o entrenamiento de acuerdo al cronograma presentado al inicio de la ejecución del contrato.
·       Garantizar la presentación y disponibilidad de las hojas de seguridad de todas las sustancias químicas utilizadas para la limpieza y desinfección, de igual forma las especificaciones técnicas de cada producto y deberá dar amplia instrucción a la persona bajo su mando en el uso adecuado en los mismos y a la atención de los riesgos asociados a los derrames de estos, conservando los registros de socialización o capacitación. Por otro lado, los recipientes que los contengan deberán tener su respectivo rotulo de identificación, indicando el grado de peligrosidad y compatibilidad para su almacenamiento.

[bookmark: _Hlk212622119] 
PARA LA EMPRESA

1. Si es fabricante: Copia vigente de Certificados de Buenas Prácticas de Manufactura BPM expedido por el INVIMA (Arts. 8 y 9, Decreto 4725 de 2005).
1. Si es importador y/o distribuidor: El certificado de capacidad de almacenamiento y acondicionamiento CCAA expedido por el INVIMA o certificado de la seccional de salud de su localidad (Arts. 10 y 11 del Dec. 4725 de 2005, ver Res. 1478 de 2006). Debe ser vigente. 
1. Certificar que a cargo del contratista están los costos de transporte, movilización, seguros, fletes, que se causen con motivo del traslado de los insumos odontológicos hasta el lugar de entrega. Estos costos se entenderán incorporados al valor total de la oferta presentada, incluyendo los impuestos. De igual manera el transporte para los insumos odontológicos debe cumplir con la normatividad vigente y de esta manera garantizar el estado fisicoquímico de los elementos a trasportar, ya que las condiciones de transporte forman parte integral de la cadena de calidad para uso y destino final, de un dispositivo o insumos odontológicos en la prestación de servicios en salud
1. Compromiso para cumplimiento de condiciones y calidad de servicio: está relacionada con la aptitud, actitud y la rapidez con que el proveedor reacciona frente a la resolución de quejas, reclamos y eventos; se tienen en cuenta oportunidad en la entrega, informe de la situación del pedido, respaldo y solución a cualquier requerimiento y satisfacción del servicio. Deben registrarse todos los inconvenientes y novedades presentadas en el o los despachos para cumplimiento y ejecución del contrato, orden de compra y demás solicitudes que generen pacto entre la Institución y un proveedor. Para dar cumplimiento integral a este factor, es preciso que el contratista  incluya en su propuesta de manera escrita la persona que va a estar a cargo de la atención de los requerimientos de la institución y ejerza las funciones como asesor, apoyo técnico, facilitador de comunicación y solución de eventualidades; debe informar datos básicos de la persona asignada para esta actividad nombre, cargo, profesión, teléfonos de contacto y horario de disponibilidad. Abarca desde el inicio y proyección de la necesidad, hasta el tiempo en que sea utilizada la última unidad de sus insumos odontológicos adquiridos por la institución. El contratista debe dar a conocer el lugar donde debe brindar atención a los requerimientos institucionales, ciudad, dirección, teléfono(s), fax, horario de atención, dirección de correo electrónico y el nombre y apellido del (o los) representante(s) que nos brindarán información, asesoría y atención permanente en el caso que sean asignados elementos de su propuesta.
1. Compromiso para brindar apoyo técnico y asesoría: El proponente debe garantizar respuesta técnica veraz y efectiva al momento de hacer la solicitud de la misma por parte de la institución; de igual manera debe prestar la asesoría y capacitación en el uso, manejo, manipulación, almacenaje y despacho adecuado de los insumos odontológicos pactados, por personal capacitado, idóneo y con experiencia mínima de seis (6) meses en el manejo de insumos odontológicos y administración de contratos cuyo objeto guarde congruencia con el objeto del presente proceso.
1. Certificar que en el caso de ser favorecido para contratar los insumos odontológicos, en el evento que salgan del mercado y/o presente escasez por cualquier causa durante el tiempo de ejecución de la oferta comercial, el contratista presentará una propuesta a la ESPCO DEANT con un mecanismo de solución del evento en un plazo que no exceda los ocho (8) días posteriores a la notificación por escrito en donde se explique esta situación. El no efectuar la notificación acarreará las sanciones que así se dispongan por incumplimiento. 
1. Certificar que, en el caso de ser favorecido para contratar insumos odontológicos, en el evento de que sea retirado temporal o definitivamente del mercado por indicación del INVIMA o cualquier entidad competente, el elemento implicado será recogido; de igual manera se debe dejar constancia del evento y dar un mecanismo de solución que no exceda los ocho (8) días posteriores a notificación por escrito. Entregar las fichas técnicas y hojas de seguridad IMPRESAS de los productos de acuerdo a lo establecido en la FDS. 
1. El proveedor debe garantizar que cada insumo, dispositivo o insumos odontólogos  en caso de que se contrate y se deba entregar a la institución, esté identificado en el rótulo con parámetros impresos que cumplan normatividad vigente para rótulos, etiqueta y empaque.  Registro INVIMA impreso en el empaque primario para cada unidad de un elemento, cuando aplique, así como la entrega de las hojas de seguridad y las fichas técnicas IMPRESAS de cada uno de los insumos.
1. Los proveedores se deben comprometer y certificar, que entregarán y suministrarán los insumos odontológicos con una vida útil superior al 75 % de la otorgada por el INVIMA en su registro sanitario; para aquellos casos que el elemento por características propias no se pueda asegurar una vida útil mayor, el proveedor deberá adjuntar una carta de compromiso para cambio del elemento si el producto no es utilizado antes de su fecha de expiración. La anterior certificación, no exime del cambio de lo contratado de los insumos odontológicos, cuando estos se notifiquen con seis meses de anterioridad a la fecha de vencimiento, el contratista será el responsable de lo expuesto anteriormente o el fabricante según sea el caso.
1. Algunos insumos odontológicos requieren de otro elemento o accesorio para facilitar o complementar su uso, por lo tanto, el contratista, se debe comprometer que en caso de que se adjudique alguno o algunos de estos insumos odontológicos, prestará estos complementos sin costo adicional hasta la última unidad consumida, de igual manera el mantenimiento, reparación, actualización y demás criterios que circunden estos elementos están a cargo de la firma que presentó la oferta.  
1. Las empresas se deberán comprometer a facturar como está establecido en el documento The United Nations Standard Products and Services Code® - UNSPSC -Código Estándar de Productos y Servicios de Naciones Unidas, para la descripción de los elementos y en forma general cumplir con lo establecido en el Código de Comercio para la presentación de la factura. 
1. Para los insumos odontológicos que requieren apoyo tecnológico, el contratista debe comprometerse con la entrega de los equipos complementarios para su uso, sin costo adicional y durante el periodo desde la fecha de inicio del contrato hasta la última unidad consumida del contrato. Estará a cargo del contratista el mantenimiento, reparación, actualización y demás criterios que circunden estos equipos; estos elementos serán entregados mediante Acta de Entrega al coordinador de activos fijos de la Regional de Aseguramiento en Salud N°6 (Unidad Prestadora Antioquia, Córdoba, Urabá y Choco).  para que éste a su vez los ingrese al Acta de Revista Selectiva que corresponda a cada servicio.
1. El proveedor o contratista se deberá comprometer a realizar el respectivo cambio y reposición inmediata, por otro con iguales características, para los eventos que se presentan a continuación, es de anotar que el dispositivo o insumos odontólogos  no ha sido recibido a satisfacción hasta que se haga su reposición:
· Dispositivos o insumos odontólogos   entregados con fechas de vencimiento y una vida útil inferior al setenta y cinco por ciento (75%) otorgada por el INVIMA en su registro sanitario, contados desde la fecha de la entrega de los mismos
· Elementos entregados y que no corresponden a lo contratado en descripción y/o cantidad.
· Defectos técnicos de calidad graves y críticos que inhabiliten el insumo para uso humano.
· [bookmark: _Hlk156408077]Cambio de los insumos odontológicos ya recibidos en el almacén que tengan una fecha de vencimiento inferior a cuatro (4) meses y debe ser reportado por los almacenes adscritos a la Regional de Aseguramiento en Salud N°6 (Unidad Prestadora Antioquia, Córdoba, Urabá y Choco).
· Deterioro físico del embalaje o el empaque primario y/o secundario, que pueda comprometer la calidad del producto entregado.

El almacén especializado de la Regional de Aseguramiento en Salud N°6 (Unidad Prestadora Antioquia, Córdoba, Urabá y Choco) en cumplimiento de la normatividad vigente, realizarán una revisión técnica de los insumos odontológicos en el proceso de recepción y éstos serán devueltos si no cumplen las especificaciones de la entrega estipuladas en el contrato.

1. El contratista se deberá comprometer, manifestando que, en caso de presentarse un incidente o evento adverso relacionado con una potencial falla del insumo suministrado por el proveedor, este acepta cubrir los costos y participar activamente en el desarrollo de las actividades pertinentes de tecno vigilancia, reactivo vigilancia y/o fármaco vigilancia que conjuntamente consideren con el Comité de Seguridad del Paciente institucional.
1. Para plasmar la propuesta técnica se debe diligenciar en el SECOP II el Anexo 2 Condiciones técnicas Es indispensable suministrar todos los datos y parámetros requeridos, sin insertar o eliminar ninguna celda, no modificar ninguno de los nombres, referencias o información que se encuentre en el cuadro original. En caso de que el criterio no aplique, se debe diligenciar como No Aplica (N. A.).

Cabe aclarar que para el concepto de NO APLICA, por parte del comité evaluador técnico se verificará la veracidad de la información diligenciada en las respectivas casillas; para los casos en que la información no corresponda o no sea veraz, se solicita por escrito al contratista ampliar o esclarecer dicha información; de igual manera se dará la respectiva respuesta por escrito.

· PARA LOS INSUMOS ODONTOLÓGICOS
· El contratista debe anexar copia del registro INVIMA vigente, en caso de ser adjudicado los registros deberán coincidir con los entregados en la oferta a menos que hayan tenido algún cambio, caso en el que se deberá entregar el nuevo registro.
· El contratista debe anexar copia de la ficha técnica de los insumos odontológicos ofertados y hoja de seguridad de los insumos para los que le aplique.


El oferente:
__________________________________
Firma del representante legal del proponente 
Nombre o razón social del oferente: _________________________________________________________
Identificación (NIT ☐ C.C ☐ C.E ☐): _________________________________________________________
Nombre Representante Legal: ______________________________________________________________
Identificación (C.C ☐ C.E. ☐) ______________________________________________________________
Dirección: ______________________________________________________________________________
Teléfono: ______________________________________________________________________________
Email: _________________________________________________________________________________
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FICHAS TÉCNICAS






GRUPO 1 OPERATORIA
ITEM 1 
	DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO

	ACEITE SPRAY PIEZA MANO

	

	DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO

	ACEITE SPRAY PIEZA MANO

	

	UNIDAD DE MEDIDA

	FRASCO DE 200 -500 ML

	

	DESCRIPCIÓN GENERAL

	ACEITE FRASCO LUBRICANTE EN SPRAY PARA PIEZAS DE MANO DE ALTA Y BAJA VELOCIDAD, ACEITE DE BAJA VISCOSIDAD Y ELEVADO GRADO DE PUREZA CON ADITIVOS QUE PREVENGAN LA OXIDACIÓN Y REDUZCAN LA FRICCIÓN DE LAS PARTES MÓVILES.



ITEM 2
	DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO

	ACIDO ORTOFOSFORICO O DESMINERALIZANTE

	

	DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO

	ACIDO ORTOFOSFORICO O DESMINERALIZANTE

	

	UNIDAD DE MEDIDA

	JERINGA DE 2.3 - 12ML

	

	DESCRIPCIÓN GENERAL

	GEL QUE PENETRE TODOS LOS MICRO-ESPACIOS Y FISURAS DE LA SUPERFICIE DENTAL, SIN ESCURRIRSE. FACIL APLICACIÓN. NO SE DEBE REFRIGERAR.APLICAR ANTES DE LOS PROCESOS DE ADHESIÓN.



ITEM 3
	DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO

	ADHESIVO PARA RESINA DE FOTOCURADO

	

	DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO

	ADHESIVO PARA RESINA DE FOTOCURADO

	

	UNIDAD DE MEDIDA

	FRASCO 4ML A 8ML

	

	DESCRIPCIÓN GENERAL

	FOTOPOLIMERIZABLE ESPECIFICACIONES ALTA TOLERANCIA A LA TÉCNICA USO UNIVERSAL (RESTAURACIONES DIRECTAS E INDIRECTAS) EXCEPCIONAL PROCESO DE ADICIÓN DE PARTÍCULAS NANO ALTA FUERZA ADHESIVA, MÁS DE 20 MPA, RINDE ENTRE 200 A 300 APLICACIONES. SOLVENTE ENTRE BUTANOL TERCIARIO O AGUA Y ETANOL.   COMPONENTES MDP EL CUAL PERMITE SER COMPATIBLE CON TODOS LOS BIOCERÁMICOS SIN NECESIDAD DE SILANO


ITEM 4 
	DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO

	APLICADOR MATERIAL DENTAL

	

	DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO

	APLICADOR MATERIAL DENTAL

	

	UNIDAD DE MEDIDA

	FRASCO O TUBO X 100 UNIDADES

	

	DESCRIPCIÓN GENERAL

	APLICADOR MICROPINCEL APLICADOR DE FÁCIL MANEJO QUE PERMITA REALIZAR DOBLEZ DE LA PARTE ACTIVA SIN FRACTURA DEL MISMO, CON CABEZA DE FIBRAS RESISTENTES A SOLVENTES QUE NO SE DISGREGAN, PERMITE EL TRANSPORTE DE GOTAS  A ÁREAS DE DIFÍCIL ACCESO.


 
ITEM 5
	DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO

	BANDA PORTAMATRIZ DELGADA

	

	DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO

	BANDA PORTAMATRIZ DELGADA

	

	UNIDAD DE MEDIDA

	ROLLO X 3 METROS

	

	DESCRIPCIÓN GENERAL

	BANDA METÁLICA, ACERO INOXIDABLE ANCHA, QUE SE ADAPTAN A LA SUPERFICIE DEL DIENTE A RESTAURAR REEMPLAZANDO EN EL MOMENTO DE LA OBTURACIÓN DE LA PARED O PAREDES AUSENTES EMPAQUE CON CIERRE HERMÈTICO Y FACIL MANEJO DE LA BANDA. ROLLO





ITEM 6
	DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO

	BANDA PORTAMATRIZ ANCHA

	

	DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO

	BANDA PORTAMATRIZ ANCHA

	

	UNIDAD DE MEDIDA

	ROLLO X 3 METROS

	

	DESCRIPCIÓN GENERAL

	BANDA METÁLICA, ACERO INOXIDABLE ANCHA, QUE SE ADAPTAN A LA SUPERFICIE DEL DIENTE A RESTAURAR REEMPLAZANDO EN EL MOMENTO DE LA OBTURACIÓN DE LA PARED O PAREDES AUSENTES EMPAQUE CON CIERRE HERMÈTICO Y FACIL MANEJO DE LA BANDA. ROLLO





ITEM 7 
	DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO

	CEMENTO DE HIDROXIDO DE CALCIO

	

	DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO

	CEMENTO DE HIDROXIDO DE CALCIO

	

	UNIDAD DE MEDIDA

	KIT TUBO BASE X 13 GRAMOS + TUBO CATALIZADOR X 11 GRAMOS

	

	DESCRIPCIÓN GENERAL

	UNA COMPOSICIÓN DE HIDRÓXIDO DE CALCIO, DE AUTOENDURECIMIENTO, INDICADA COMO RECUBRIMIENTO PULPAR Y COMO BASE PROTECTORA BAJO MATERIALES DE OBTURACIÓN CEMENTOS Y OTROS MATERIALES BASE. NO INTERFIERE EN LA POLIMERIZACIÓN DE RESTAURACIONES ACRÍLICAS, DE RESINA O IONÓMEROS. ESTE MATERIAL POSEE UNA COLORACIÓN SIMILAR A LA DENTINA QUE NO AFECTA LA COLORACIÓN FINAL DE LAS RESINAS COMPUESTAS.  FORMULADO PARA TENER UNA ALTA RESISTENCIA A LA DISOLUCIÓN POR EL ÁCIDO.FOSFÓRICO, UTILIZADO EN EL GRABADO ÁCIDO DE LAS ESTRUCTURAS DENTARIAS.



ITEM 8
	DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO

	HIDROXIDO DE CALCIO EN POLVO

	

	DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO

	HIDROXIDO DE CALCIO EN POLVO

	

	UNIDAD DE MEDIDA

	FRASCO EN POLVO POR 10 GRAMOS

	

	DESCRIPCIÓN GENERAL

	POLVO BLANCO FINO, INODORO, LIBRE DE PARTÍCULAS EXTRAÑAS. DEBESER UN PRODUCTO QUE AL SER MEZCLADO CON AGUA DESTILADA E INTRODUCIDO EN EL FONDO DEL CONDUCTO SEA FORMADOR DE DENTINA SECUNDARIA; O AL MEZCLARSE CON UN AGENTE ANESTÉSICO FORME UNA PASTA HOMOGÉNEA, ÚTIL EN TRATAMIENTO DE CONDUCTOS RADICULARES. AL SER APLICADO EN EL INTERIOR DEL CONDUCTO RADICULAR, ENTRA EN CONTACTO CON EL MUÑÓN PULPAR, PRESERVANDO SU VITALIDAD Y ACELERANDO LA FORMACIÓN CEMENTARIA APICAL.



ITEM 9
	DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO

	CEMENTOS DE OXIFOSFATO DE ZINC


	

	DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO

	CEMENTOS DE OXIFOSFATO DE ZINC


	

	UNIDAD DE MEDIDA

	ESTUCHE: • UN (1) FRASCO DE POLVO X 32 GRS. . UN (1) FRASCO DE LIQUIDO X 15 CC

	

	DESCRIPCIÓN GENERAL

	CEMENTO A BASE DE ZINC, DE ALTA RESISTENCIA Y BAJA SOLUBILIDAD. UTILIZADO PARA FIJA ESTRUCTURAS REALIZADAS FUERA DE LA BOCA, A TEJIDOS DEL DIENTE, PARA BASE DURA EN PROCESOS ODONTOLÓGICOS. SE UTILIZA PARA LA CEMENTACIÓN DE PRÓTESIS FIJA. ES UN CEMENTO DE FOSFATO DE ZINC TIPO 1 (GRANO FINO) INDICADO PARA LA CEMENTACIÓN FINAL DE RESTAURACIONES TERMINADAS ASÍ COMO PARA BASE Y    OBTURACIÓN TEMPORAL,  EL POLVO ES BASE DE ÓXIDO DE ZINC EN 90% Y ÓXIDO DE MAGNESIO 10%,EL LÍQUIDO ES UNA COMBINACIÓN DE ÁCIDO ORTOFOSFÓRICO 65-67%, AGUA 33-35%, FOSFATO DE ALUMINIO Y PIGMENTOS 2.5%.



ITEM 10
	DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO

	CUÑA DE MADERA

	

	DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO

	CUÑA DE MADERA

	

	UNIDAD DE MEDIDA

	CAJA O BOLSA X 100 A 120 UNIDADES

	

	DESCRIPCIÓN GENERAL

	CUÑAS INTERDENTALES EN MADERA DE COLORES SURTIDOS PARA SEPARAR DIENTES ADYACENTES



IITEM 11
	DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO

	CUÑAS PLASTICAS TRANSPARENTES

	

	DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO

	CUÑAS PLASTICAS TRANSPARENTES

	

	UNIDAD DE MEDIDA

	CAJA *100

	

	DESCRIPCIÓN GENERAL

	PEQUEÑOS INSTRUMENTOS EN FORMA DE ASTILLA PLASTICAS QUE SE POSICIONAN EN EL ESPACIO INTERPROXIMAL, PARA LA REALIZACIÓN DE DIFERENTES TRATAMIENTOS DENTALES, EN ESPECIAL PARA RESTAURACIÓN Y OBTURACIÓN DENTAL Y CASOS PERIODONTALES.



ITEM 12
	DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO

	SOLUCION DESENSIBILIZANTE

	

	DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO

	SOLUCION DESENSIBILIZANTE

	

	UNIDAD DE MEDIDA

	FRASCO X 5 ML

	

	DESCRIPCIÓN GENERAL

	SOLUCIÓN DESENSIBILIZANTE DE USO TÓPICO, QUE CONTIENE PREDNISOLONA o PARACLOROFENO, ALCANFOR Y/O PARA CLOROFENOL ALCANFORADO.



ITEM 13 
	DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO

	DESENSIBILIZANTE A BASE DE NITRATO DE POTASIO Y FLUORURO DE SODIO

	

	DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO

	DESENSIBILIZANTE A BASE DE NITRATO DE POTASIO Y FLUORURO DE SODIO

	

	UNIDAD DE MEDIDA

	JERINGA CON 2,5G AL 2%

	

	DESCRIPCIÓN GENERAL

	SON GELES DE DOBLE ACCIÓN (NEURAL Y OCLUSIVA) INDICADOS PARA TRATAR LA HIPERSENSIBILIDAD DENTAL, ESPECIALMENTE DURANTE BLANQUEAMIENTOS.



ITEM 14
	DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO

	EUGENOL

	

	DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO

	EUGENOL

	

	UNIDAD DE MEDIDA

	FRASCO DE 15 ML

	

	DESCRIPCIÓN GENERAL

	ANESTESICO DENTAL TOPICO PARA PREPARACION DE CONDUCTOS



ITEM 15
	DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO

	IONOMERO DE VIDRIO TIPO II KIT

	

	DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO

	IONOMERO DE VIDRIO TIPO II KIT

	

	UNIDAD DE MEDIDA

	FRASCO POLVO X 5 a 12 GRAMOS + FRASCO LIQUIDO DE 2,5 a 5ML

	

	DESCRIPCIÓN GENERAL

	UTILIZADO PARA OBTURACIONES DE CLASE III, V Y BASE CAVITARIA, SE CARACTERIZA POR SU ALTA LIBERACIÓN DE FLÚOR, EXCELENTE ADHESIÓN A LA ESTRUCTURA DENTAL Y BIOCOMPATIBILIDAD.





ITEM 16
	DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO

	IONOMERO DE VIDRIO TIPO IV KIT FONDO CAVITARIO

	

	DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO

	IONOMERO DE VIDRIO TIPO IV KIT FONDO CAVITARIO

	

	UNIDAD DE MEDIDA

	KIT POLVO 4,5 -10 GR +LIQUIDO 2,75 - 15 ML

	

	DESCRIPCIÓN GENERAL

	IONÓMERO DE VIDRIO. CONTENIDO: ENVASE X GRAMOS PARA BASE INTERMEDIA. FOTOPOLIMERIZABLE O DE FRAGUADO RAPIDO PARA FONDOS CAVITARIO Y BASE INTERMEDIA EN METAL, Y CERÁMICA. LIBERA FLÚOR.



ITEM 17
	DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO

	COMPÓMERO/IONÓMERO DE VIDRIO FOTOPOLIMERIZABLE (TIPO IV) 

	

	DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO

	COMPÓMERO/IONÓMERO DE VIDRIO FOTOPOLIMERIZABLE (TIPO IV) 

	

	UNIDAD DE MEDIDA

	PAQUETE * 20

	

	DESCRIPCIÓN GENERAL

	DISEÑADO COMO BASE CAVITARIA PARA COMPENSAR LA CONTRACCIÓN DE RESINAS, AMALGAMAS Y CERÁMICA MEDIANTE UNA EXPANSIÓN CONTROLADA (~1%). OFRECE ALTA LIBERACIÓN DE FLÚOR, PROPIEDADES ANTIBACTERIANAS (IONES DE ZINC) Y RADIOPACIDAD



ITEM 18
	DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO

	MOMIFICANTE PULPAR

	

	DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO

	MOMIFICANTE PULPAR

	

	UNIDAD DE MEDIDA

	FRASCO POR 7 ML.

	

	DESCRIPCIÓN GENERAL

	MOMIFICANTE PULPAR EN DIENTES TEMPORALES, VITALES CON CARIES O CON EXPOSICIÓN PULPAR ACCIDENTAL Y EN AQUELLOS DIENTES PERMANENTES JÓVENES CON ÁPICES INMADUROS (INCOMPLETOS); ANTISÉPTICO TÓPICO. LIQUIDO TRANSPARENTE DE OLOR CARACTERÍSTICO, LIBRE DE PARTÍCULAS EXTRAÑAS.



ITEM 19
	DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO

	OXIDO DE ZINC

	

	DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO

	OXIDO DE ZINC

	

	UNIDAD DE MEDIDA

	TARRO 175 GRAMOS

	

	DESCRIPCIÓN GENERAL

	POLVO MUY FINO AMORFO DE COLOR BLANCO O AMARILLO CLARO, INODORO.INSOLUBLE EN AGUA Y EN ALCOHOL, SOLUBLE EN DILUENTES ÁCIDOS.



ITEM 20
	DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO

	PAPEL DE ARTICULAR

	

	DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO

	PAPEL DE ARTICULAR

	

	UNIDAD DE MEDIDA

	LIBRILLO X 12 UND.

	

	DESCRIPCIÓN GENERAL

	PAPEL DE ARTICULAR BICOLOR, DE ALTA CALIDAD, PARA VERIFICACION DE OCLUSION.



ITEM 21
	DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO

	RESINA DE FOTOCURADO A1

	

	DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO

	RESINA DE FOTOCURADO A1

	

	UNIDAD DE MEDIDA

	JERINGA X 4 - 5 GRS

	

	DESCRIPCIÓN GENERAL

	RESINA DE FOTOCURADO, COMPUESTA, NANOHIBRIDA O MICROHIBRIDA TAMAÑO DE PARTÍCULA DE 0.2 a 2.5 μm. o 10 -20 NM, RESISTENCIA AL DESGASTE   SIMILAR AL ESMALTE, PESO entre 55% y 80% VOLUMEN entre 58% y 65% ALTA CAPACIDAD DE ACABADO Y PULIDO, FÁCIL MANIPULACIÓN, BAJA CONTRACCIÓN POR POLIMERIZACIÓN DE APROXIMADAMENTE 1.4 A 2.8%, BAJA PERDIDA DE VOLUMEN Y RESISTENCIA COMPRESIVA  200 A 400 MPA, JERINGA DE 4 a 5 GR PARA RESTAURACIÓN DE ANTERIOR Y POSTERIOR




ITEM 22
	DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO

	RESINA DE FOTOCURADO A2

	

	DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO

	RESINA DE FOTOCURADO A2

	

	UNIDAD DE MEDIDA

	JERINGA X 4 - 5 GRS

	

	DESCRIPCIÓN GENERAL

	RESINA DE FOTOCURADO, COMPUESTA, NANOHIBRIDA O MICROHIBRIDA TAMAÑO DE PARTÍCULA DE 0.2 a 2.5 μm. o 10 -20 NM, RESISTENCIA AL DESGASTE   SIMILAR AL ESMALTE, PESO entre 55% y 80% VOLUMEN entre 58% y 65% ALTA CAPACIDAD DE ACABADO Y PULIDO, FÁCIL MANIPULACIÓN, BAJA CONTRACCIÓN POR POLIMERIZACIÓN DE APROXIMADAMENTE 1.4 A 2.8%, BAJA PERDIDA DE VOLUMEN Y RESISTENCIA COMPRESIVA  200 A 400 MPA, JERINGA DE 4 a 5 GR PARA RESTAURACIÓN DE ANTERIOR Y POSTERIOR



ITEM 23
	DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO

	RESINA DE FOTOCURADO A3

	

	DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO

	 RESINA DE FOTOCURADO A3

	

	UNIDAD DE MEDIDA

	JERINGA X 4 - 5 GRS

	

	DESCRIPCIÓN GENERAL

	RESINA DE FOTOCURADO, COMPUESTA, NANOHIBRIDA O MICROHIBRIDA TAMAÑO DE PARTÍCULA DE 0.2 a 2.5 μm. o 10 -20 NM, RESISTENCIA AL DESGASTE   SIMILAR AL ESMALTE, PESO entre 55% y 80% VOLUMEN entre 58% y 65%  ALTA CAPACIDAD DE ACABADO Y PULIDO, FÁCIL MANIPULACIÓN, BAJA CONTRACCIÓN POR POLIMERIZACIÓN DE APROXIMADAMENTE 1.4 A 2.8%, BAJA PERDIDA DE VOLUMEN Y RESISTENCIA COMPRESIVA  200 A 400 MPA, JERINGA DE 4 a 5 GR PARA RESTAURACIÓN DE ANTERIOR Y POSTERIOR



ITEM 24
	DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO

	RESINA DE FOTOCURADO A3,5

	

	DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO

	RESINA DE FOTOCURADO A3,5

	

	UNIDAD DE MEDIDA

	JERINGA X 4 - 5 GRS

	

	DESCRIPCIÓN GENERAL

	RESINA DE FOTOCURADO, COMPUESTA, NANOHIBRIDA O MICROHIBRIDA TAMAÑO DE PARTÍCULA DE 0.2 a 2.5 μm. o 10 -20 NM, RESISTENCIA AL DESGASTE   SIMILAR AL ESMALTE, PESO entre 55% y 80% VOLUMEN entre 58% y 65%  ALTA CAPACIDAD DE ACABADO Y PULIDO, FÁCIL MANIPULACIÓN, BAJA CONTRACCIÓN POR POLIMERIZACIÓN DE APROXIMADAMENTE 1.4 A 2.8%, BAJA PERDIDA DE VOLUMEN Y RESISTENCIA COMPRESIVA  200 A 400 MPA, JERINGA DE 4 a 5 GR PARA RESTAURACIÓN DE ANTERIOR Y POSTERIOR



ITEM 25
	DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO

	RESINA DE FOTOCURADO B1

	

	DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO

	RESINA DE FOTOCURADO B1

	

	UNIDAD DE MEDIDA

	JERINGA X 4 - 5 GRS

	

	DESCRIPCIÓN GENERAL

	RESINA DE FOTOCURADO, COMPUESTA, NANOHIBRIDA O MICROHIBRIDA TAMAÑO DE PARTÍCULA DE 0.2 a 2.5 μm. o 10 -20 NM, RESISTENCIA AL DESGASTE   SIMILAR AL ESMALTE, PESO entre 55% y 80% VOLUMEN entre 58% y 65%  ALTA CAPACIDAD DE ACABADO Y PULIDO, FÁCIL MANIPULACIÓN, BAJA CONTRACCIÓN POR POLIMERIZACIÓN DE APROXIMADAMENTE 1.4 A 2.8%, BAJA PERDIDA DE VOLUMEN Y RESISTENCIA COMPRESIVA  200 A 400 MPA, JERINGA DE 4 a 5 GR PARA RESTAURACIÓN DE ANTERIOR Y POSTERIOR



ITEM 26
	DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO

	RESINA DE FOTOCURADO B2

	

	DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO

	RESINA DE FOTOCURADO B2

	

	UNIDAD DE MEDIDA

	JERINGA X 4 - 5 GRS

	

	DESCRIPCIÓN GENERAL

	RESINA DE FOTOCURADO, COMPUESTA, NANOHIBRIDA O MICROHIBRIDA TAMAÑO DE PARTÍCULA DE 0.2 a 2.5 μm. o 10 -20 NM, RESISTENCIA AL DESGASTE   SIMILAR AL ESMALTE, PESO entre 55% y 80% VOLUMEN entre 58% y 65%  ALTA CAPACIDAD DE ACABADO Y PULIDO, FÁCIL MANIPULACIÓN, BAJA CONTRACCIÓN POR POLIMERIZACIÓN DE APROXIMADAMENTE 1.4 A 2.8%, BAJA PERDIDA DE VOLUMEN Y RESISTENCIA COMPRESIVA  200 A 400 MPA, JERINGA DE 4 a 5 GR PARA RESTAURACIÓN DE ANTERIOR Y POSTERIOR



ITEM 27
	DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO

	RESINA FLUIDA EN JERINGAS A1

	

	DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO

	RESINA FLUIDA EN JERINGAS A1

	

	UNIDAD DE MEDIDA

	JERINGA X 2 – 2.3 GR

	

	DESCRIPCIÓN GENERAL

	RESTAURADOR FLUIDO ES UNA RESINA FLUIDA DE BAJA VISCOSIDAD, FOTOPOLIMERIZADA POR LUZ VISIBLE, Y RADIOPACA. LA ADHESIÓN A LA ESTRUCTURA DENTAL ES LOGRADA MEDIANTE EL USO DE UN SISTEMA DE ADHESIVO DENTAL DISPENSACIÓN DIRECTA DESDE UNA PUNTA DISPENSADORA DESECHABLE PRE-DOBLADA. LA PROFUNDIDAD MÁXIMA RECOMENDADA POR INCREMENTO ES DE 2.0 MM , CADA UNO FOTOPOLIMERIZADO.POR 20 - 40 SEGUNDOS.
 




ITEM 28
	DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO

	RESINA FLUIDA EN JERINGAS A2

	

	DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO

	RESINA FLUIDA EN JERINGAS A2

	

	UNIDAD DE MEDIDA

	JERINGA X 2 – 2.3 GR

	

	DESCRIPCIÓN GENERAL

	RESTAURADOR FLUIDO ES UNA RESINA FLUIDA DE BAJA VISCOSIDAD, FOTOPOLIMERIZADA POR LUZ VISIBLE, Y RADIOPACA. LA ADHESIÓN A LA ESTRUCTURA DENTAL ES LOGRADA MEDIANTE EL USO DE UN SISTEMA DE ADHESIVO DENTAL DISPENSACIÓN DIRECTA DESDE UNA PUNTA DISPENSADORA DESECHABLE PRE-DOBLADA. LA PROFUNDIDAD MÁXIMA RECOMENDADA POR INCREMENTO ES DE 2.0 MM , CADA UNO FOTOPOLIMERIZADO.POR 20 - 40 SEGUNDOS.



ITEM 29
	DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO

	RESINA FLUIDA EN JERINGAS A3,5

	

	DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO

	RESINA FLUIDA EN JERINGAS A3,5

	

	UNIDAD DE MEDIDA

	JERINGA X 2 – 2.3 GR

	

	DESCRIPCIÓN GENERAL

	RESTAURADOR FLUIDO ES UNA RESINA FLUIDA DE BAJA VISCOSIDAD, FOTOPOLIMERIZADA POR LUZ VISIBLE, Y RADIOPACA. LA ADHESIÓN A LA ESTRUCTURA DENTAL ES LOGRADA MEDIANTE EL USO DE UN SISTEMA DE ADHESIVO DENTAL DISPENSACIÓN DIRECTA DESDE UNA PUNTA DISPENSADORA DESECHABLE PRE-DOBLADA. LA PROFUNDIDAD MÁXIMA RECOMENDADA POR INCREMENTO ES DE 2.0 MM , CADA UNO FOTOPOLIMERIZADO.POR 20 - 40 SEGUNDOS.



ITEM 30
	DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO

	RESINA FLUIDA EN JERINGAS A3

	

	DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO

	RESINA FLUIDA EN JERINGAS A3

	

	UNIDAD DE MEDIDA

	JERINGA X 2 – 2.3 GR

	

	DESCRIPCIÓN GENERAL

	RESTAURADOR FLUIDO ES UNA RESINA FLUIDA DE BAJA VISCOSIDAD, FOTOPOLIMERIZADA POR LUZ VISIBLE, Y RADIOPACA. LA ADHESIÓN A LA ESTRUCTURA DENTAL ES LOGRADA MEDIANTE EL USO DE UN SISTEMA DE ADHESIVO DENTAL DISPENSACIÓN DIRECTA DESDE UNA PUNTA DISPENSADORA DESECHABLE PRE-DOBLADA. LA PROFUNDIDAD MÁXIMA RECOMENDADA POR INCREMENTO ES DE 2.0 MM , CADA UNO FOTOPOLIMERIZADO.POR 20 - 40 SEGUNDOS.



ITEM 31
	DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO

	HEMOSTATICO

	

	DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO

	HEMOSTATICO

	

	UNIDAD DE MEDIDA

	FRASCO 7MIL

	

	DESCRIPCIÓN GENERAL

	APLICACIÓN TÓPICA EN EL ÁREA AFECTADA. PARA USAR EN EL CONTROL DEL SANGRADO DURANTE LOS PROCESOS OPERATIVOS DENTALES, COMO SON: RECONSTRUCCIÓN DENTAL, PREPARACIÓN DE CORONAS DENTALES, ANTES DE TOMAR UNA IMPRESIÓN Y EN EXODONCIAS.



ITEM 32
	DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO

	GLICERINA 

	

	DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO

	GLICERINA 

	

	UNIDAD DE MEDIDA

	FRASCO DE 500 CC O FRASCO DE 500 ML

	

	DESCRIPCIÓN GENERAL

	LÍQUIDO VISCOSO, INCOLORO, INODORO Y DE SABOR DULCE, CON UNA RIQUEZA DE GLICEROL DEL 86 HASTA EL 88% Y APROXIMADAMENTE 13% DE AGUA. PRESENTA UNA DENSIDAD DE ~1,23-1,26 G/CM³, ES MISCIBLE EN AGUA Y ALCOHOL, Y DESTACA POR SUS PROPIEDADES HUMECTANTES.



ITEM 33
	DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO

	FRESEROS

	

	DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO

	FRESEROS

	

	UNIDAD DE MEDIDA

	UNIDAD

	

	DESCRIPCIÓN GENERAL

	SON ORGANIZADORES ESENCIALES PARA ALMACENAR, ESTERILIZAR Y ORGANIZAR FRESAS DENTALES



ITEM 34
	DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO

	ALGODONERAS

	

	DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO

	ALGODONERAS

	

	UNIDAD DE MEDIDA

	UNIDAD

	

	DESCRIPCIÓN GENERAL

	PARA ALMACENAR Y DISPENSAR MATERIAL ESTÉRIL, SON RECIPIENTES GENERALMENTE CILÍNDRICOS DE ACERO INOXIDABLE, ESTERILIZABLES, CON TAPA, QUE GARANTIZAN LA ASEPSIA.



ITEM 35
	DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO

	VASOS DAPEN

	

	DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO

	VASOS DAPEN

	

	UNIDAD DE MEDIDA

	UNIDAD

	

	DESCRIPCIÓN GENERAL

	RECIPIENTE FLEXIBLE, RESISTENTE Y REUTILIZABLE, DISEÑADO PRINCIPALMENTE PARA MEZCLAR MATERIALES EN PROCEDIMIENTOS DENTALES



ITEM 36
	DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO

	ESPEJOS BUCALES COMPLETOS

	

	DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO

	ESPEJOS BUCALES COMPLETOS

	

	UNIDAD DE MEDIDA

	UNIDAD

	

	DESCRIPCIÓN GENERAL

	EN ACERO INOXIDABLE, RESISTENTES A LA ESTERILIZACIÓN EN AUTOCLAVE (HASTA 180∘𝐶). SUELEN SER DE FORMA REDONDA, CON DIÁMETROS COMUNES DE 22 MM A 24 MM (#5), CON SUPERFICIE DE RODIO PARA REFLEJO CLARO (SIN DOBLE IMAGEN) Y MANGO ERGONÓMICO. DISEÑADOS PARA VISUALIZACIÓN, ILUMINACIÓN Y RETRACCIÓN DE TEJIDOS DURANTE LA EXPLORACIÓN. 



ITEM 37
	DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO

	LUNAS DE ESPEJO DENTAL

	

	DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO

	LUNAS DE ESPEJO DENTAL

	

	UNIDAD DE MEDIDA

	CAJA * 12 UNIDADES

	

	DESCRIPCIÓN GENERAL

	INSTRUMENTOS DE DIAGNÓSTICO, COMÚNMENTE DE ACERO INOXIDABLE Y RODIO, CON DIÁMETROS ESTÁNDAR (USUALMENTE NO. 5, 24MM), DISEÑADOS PARA OFRECER IMÁGENES CLARAS, SIN DISTORSIÓN Y RESISTENTES A LA CORROSIÓN. SON AUTOCLAVABLES (HASTA 134°C-180°C), CON ROSCA PARA MANGOS ESTÁNDAR Y REVESTIMIENTOS QUE EVITAN RAYADURAS.



ITEM 38
	DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO

	AGUA OXIGENADA (PEROXIDO DE HIDROGENO)    

	

	DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO

	AGUA OXIGENADA (PEROXIDO DE HIDROGENO)    

	

	UNIDAD DE MEDIDA

	120 ML

	

	DESCRIPCIÓN GENERAL

	LÍQUIDO INCOLORO TRANSPARENTE, CON OLOR SUAVE Y CARACTERÍSTICO. ES UN ANTISÉPTICO Y DESINFECTANTE QUE POSEE UNA AMPLIA ACCIÓN BACTERICIDA Y LEVEMENTE ESPORICIDA. ES EFICAZ FRENTE A VIRUS



ITEM 39
	DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO

	BLOQUE DE APOYO PARA BOCA – PEQUEÑO

	

	DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO

	BLOQUE DE APOYO PARA BOCA – PEQUEÑO

	

	UNIDAD DE MEDIDA

	UNIDAD

	

	DESCRIPCIÓN GENERAL

	DISPOSITIVOS ODONTOLÓGICOS DISEÑADOS PARA MANTENER LA BOCA DEL PACIENTE ABIERTA, REDUCIR LA FATIGA MUSCULAR Y FACILITAR TRATAMIENTOS PROLONGADOS. ESTÁN FABRICADOS EN SILICONA DE ALTA CALIDAD, GOMA O ABS, SON AUTOCLAVABLES, SIN LÁTEX, Y VIENEN EN TAMAÑOS PEQUEÑO, MEDIANO Y GRANDE



ITEM 40
	DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO

	LOZETA DE VIDRIO

	

	DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO

	LOZETA DE VIDRIO

	

	UNIDAD DE MEDIDA

	UNIDAD

	

	DESCRIPCIÓN GENERAL

	SUPERFICIE LISA, PLANA Y RESISTENTE, FABRICADA GENERALMENTE DE VIDRIO TEMPLADO O METACRILATO DE ALTA CALIDAD, PROPORCIONAN ESTABILIDAD Y DURABILIDAD DURANTE LA MEZCLA DE CEMENTOS, RESINAS Y OTROS MATERIALES DENTALES.



ITEM 41
	DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO

	VASELINA BLANCA

	

	DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO

	VASELINA BLANCA

	

	UNIDAD DE MEDIDA

	TARRO 30 GR

	

	DESCRIPCIÓN GENERAL

	ES UNA MEZCLA PURIFICADA DE HIDROCARBUROS SATURADOS, INODORA, INSÍPIDA Y DE COLOR BLANCO TRANSLÚCIDO.




ITEM 42
	DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO

	ABREBOCAS DE PLASTICO CON RETRACTOR DE MEJILLA     

	

	DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO

	ABREBOCAS DE PLASTICO CON RETRACTOR DE MEJILLA     

	

	UNIDAD DE MEDIDA

	UNIDAD

	

	DESCRIPCIÓN GENERAL

	DISEÑADOS PARA MANTENER LA CAVIDAD BUCAL ABIERTA EN ODONTOLOGÍA Y EMERGENCIAS, ESTÁN FABRICADOS GENERALMENTE DE POLÍMERO DE ALTA RESISTENCIA, SILICONA O PVC. SON DISPOSITIVOS REUTILIZABLES (AUTOCLAVABLES) O DESECHABLES, CARACTERIZADOS POR SU LIGEREZA, FLEXIBILIDAD Y BORDES SUAVES PARA MÁXIMA COMODIDAD DEL PACIENTE.




ITEM 43
	DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO

	SEPARADORES DE LENGUA (RETRACTOR)

	

	DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO

	SEPARADORES DE LENGUA (RETRACTOR)

	

	UNIDAD DE MEDIDA

	PAQUETE * 40

	

	DESCRIPCIÓN GENERAL

	DISEÑADOS PARA AISLAR EL CAMPO OPERATORIO, RETRAER TEJIDOS BLANDOS Y MEJORAR LA VISIBILIDAD. SUELEN SER DE PLÁSTICO AUTOCLAVABLE (POLICARBONATO) O ACERO INOXIDABLE, CON DISEÑO ERGONÓMICO PARA COMODIDAD DEL PACIENTE, INCOLOROS O BLANCOS, Y MEDIDAS VARIABLES 




ITEM 44
	DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO

	HOJAS PARA BISTURI NO 15

	

	DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO

	HOJAS PARA BISTURI NO 15

	

	UNIDAD DE MEDIDA

	CAJA X 100

	

	DESCRIPCIÓN GENERAL

	INSTRUMENTOS QUIRÚRGICOS ESTÉRILES, DE UN SOLO USO, CARACTERIZADOS POR UN BORDE PEQUEÑO Y CURVADO, IDEALES PARA INCISIONES PRECISAS Y CORTAS EN TEJIDOS. FABRICADAS EN ACERO AL CARBONO O INOXIDABLE




ITEM 45
	DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO

	CAMPOS DESECHABLES

	

	DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO

	CAMPOS DESECHABLES

	

	UNIDAD DE MEDIDA

	BOLSA 50 UNIDADES

	

	DESCRIPCIÓN GENERAL

	BARRERAS ESTÉRILES O NO ESTÉRILES, GENERALMENTE DE TELA NO TEJIDA (TNT) DE POLIPROPILENO O LAMINADOS, UTILIZADOS EN PROCEDIMIENTOS MÉDICOS PARA PREVENIR LA CONTAMINACIÓN CRUZADA. OFRECEN ALTA IMPERMEABILIDAD, RESISTENCIA A FLUIDOS, Y SON DE UN SOLO USO.




GRUPO 2 
PERFORACIÓN Y PULIDO
ITEM  1
	DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO

	SISTEMA DE PILIDO PARA RESINA

	

	DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO

	SISTEMA DE PILIDO PARA RESINA

	

	UNIDAD DE MEDIDA

	CAJA O BOLSA X 120

	

	DESCRIPCIÓN GENERAL

	DISCOS DE FORMA Y GRANO SURTIDOS (4 GRANIMETRIAS) PARA PULIR Y BRILLAR RESINAS. FLEXIBLE CON ARO METALICO CON RESPCTIVO MANDRIL



ITEM 2
	DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO

	FRESA DE CARBURO

	

	DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO

	FRESA DE CARBURO

	

	UNIDAD DE MEDIDA

	UNDIDAD

	

	DESCRIPCIÓN GENERAL

	INSTRUMENTO ROTARIO PARA PIEZA DE MANO DE ALTA VELOCIDAD, RESISTENTE A LA CORROSIÓN. PARA CONFORMAR, ALISAR Y EXTRAER MATERIAL. SE UTILIZAN PARA REMOVER AMALGAMAS Y OTROS MATERIALES DUROS



ITEM 3
	DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO

	FRESA DE CARBURO QUIRURGICA 702

	

	DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO

	FRESA DE CARBURO QUIRURGICA 702

	

	UNIDAD DE MEDIDA

	UNIDAD

	

	DESCRIPCIÓN GENERAL

	FRESA DE CIRUGÍA ORAL CARBURO 702 PARA ALTA VELOCIDAD CON EL TALLO MÁS LARGO PARA TURBINA ALTA VELOCIDAD



ITEM 4 
	DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO

	FRESA INTERPROXIMAL BANDA ROJA

	

	DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO

	FRESA INTERPROXIMAL BANDA ROJA

	

	UNIDAD DE MEDIDA

	UNIDAD

	

	DESCRIPCIÓN GENERAL

	FRESAS RECUBRIMIENTO DE DIAMANTE PARA PIEZA DE MANO DE ALTA VELOCIDAD INDICADA PARA PREPARACIÓN DENTAL DE PUNTA ACTIVA, LA CUAL GARANTIZA MAYOR NUMERO DE RE-USOS




ITEM 5
	DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO

	FRESA INTERPROXIMAL BANDA AMARILLA

	

	DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO

	FRESA INTERPROXIMAL BANDA AMARILLA

	

	UNIDAD DE MEDIDA

	UNIDAD

	

	DESCRIPCIÓN GENERAL

	FRESAS RECUBRIMIENTO DE DIAMANTE PARA PIEZA DE MANO DE ALTA VELOCIDAD INDICADA PARA PREPARACIÓN DENTAL DE PUNTA ACTIVA, LA CUAL GARANTIZA MAYOR NUMERO DE RE-USOS



ITEM 6
	DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO

	FRESA DE DIAMANTE REDONDA GRANDE BANDA AZUL

	

	DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO

	FRESA DE DIAMANTE REDONDA GRANDE BANDA AZUL

	

	UNIDAD DE MEDIDA

	UNIDAD

	

	DESCRIPCIÓN GENERAL

	FRESAS RECUBRIMIENTO DE DIAMANTE PARA PIEZA DE MANO DE ALTA VELOCIDAD INDICADA PARA PREPARACIÓN DENTAL DE PUNTA ACTIVA, LA CUAL GARANTIZA MAYOR NUMERO DE RE-USOS



ITEM 7 
	DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO

	FRESA CONICA PUNTA REDONDEADA 0,14 BANDA AMARILLA

	

	DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO

	FRESA CONICA PUNTA REDONDEADA 0,14 BANDA AMARILLA

	

	UNIDAD DE MEDIDA

	UNIDAD

	

	DESCRIPCIÓN GENERAL

	FRESAS RECUBRIMIENTO DE DIAMANTE PARA PIEZA DE MANO DE ALTA VELOCIDAD INDICADA PARA PREPARACIÓN DENTAL DE PUNTA ACTIVA, LA CUAL GARANTIZA MAYOR NUMERO DE RE-USOS



ITEM 8
	DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO

	FRESA DE DIAMANTE REDONDA MEDIANA BANDA AZUL

	

	DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO

	FRESA DE DIAMANTE REDONDA MEDIANA BANDA AZUL

	

	UNIDAD DE MEDIDA

	UNIDAD

	

	DESCRIPCIÓN GENERAL

	FRESAS RECUBRIMIENTO DE DIAMANTE PARA PIEZA DE MANO DE ALTA VELOCIDAD INDICADA PARA PREPARACIÓN DENTAL DE PUNTA ACTIVA, LA CUAL GARANTIZA MAYOR NUMERO DE RE-USOS



ITEM 9
	DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO

	FRESAS REDONDAS DE DIAMANTE HALO VERDE

	

	DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO

	FRESAS REDONDAS DE DIAMANTE HALO VERDE

	

	UNIDAD DE MEDIDA

	UNIDAD

	

	DESCRIPCIÓN GENERAL

	FRESAS RECUBRIMIENTO DE DIAMANTE PARA PIEZA DE MANO DE ALTA VELOCIDAD INDICADA PARA PREPARACIÓN DENTAL DE PUNTA ACTIVA, LA CUAL GARANTIZA MAYOR NUMERO DE RE-USOS



ITEM 10
	DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO

	FRESA DE DIAMANTE CONO EN PUNTA 0,18 BANDA AZUL

	

	DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO

	FRESA DE DIAMANTE CONO EN PUNTA 0,18 BANDA AZUL

	

	UNIDAD DE MEDIDA

	UNIDAD

	

	DESCRIPCIÓN GENERAL

	FRESAS RECUBRIMIENTO DE DIAMANTE PARA PIEZA DE MANO DE ALTA VELOCIDAD INDICADA PARA PREPARACIÓN DENTAL DE PUNTA ACTIVA, LA CUAL GARANTIZA MAYOR NUMERO DE RE-USOS




ITEM 11
	DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO

	FRESA DE DIAMANTE REDONDA GRANDE NUMERO 18  BANDA AZUL

	

	DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO

	FRESA DE DIAMANTE REDONDA GRANDE NUMERO 18  BANDA AZUL

	

	UNIDAD DE MEDIDA

	UNIDAD

	

	DESCRIPCIÓN GENERAL

	FRESAS RECUBRIMIENTO DE DIAMANTE PARA PIEZA DE MANO DE ALTA VELOCIDAD INDICADA PARA PREPARACIÓN DENTAL DE PUNTA ACTIVA, LA CUAL GARANTIZA MAYOR NUMERO DE RE-USOS



ITEM 12
	DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO

	FRESA PUNTA AGUJA PULIR RESINA BANDA AMARILLA

	

	DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO

	FRESA PUNTA AGUJA PULIR RESINA BANDA AMARILLA

	

	UNIDAD DE MEDIDA

	UNIDAD

	

	DESCRIPCIÓN GENERAL

	FRESAS RECUBRIMIENTO DE DIAMANTE PARA PIEZA DE MANO DE ALTA VELOCIDAD INDICADA PARA PREPARACIÓN DENTAL DE PUNTA ACTIVA, LA CUAL GARANTIZA MAYOR NUMERO DE RE-USOS



ITEM 13
	DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO

	FRESA DE PULIR RESINA EN PERA GRANO FINO BANDA ROJA

	

	DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO

	FRESA DE PULIR RESINA EN PERA GRANO FINO BANDA ROJA

	

	UNIDAD DE MEDIDA

	UNIDAD

	

	DESCRIPCIÓN GENERAL

	FRESAS RECUBRIMIENTO DE DIAMANTE PARA PIEZA DE MANO DE ALTA VELOCIDAD INDICADA PARA PREPARACIÓN DENTAL DE PUNTA ACTIVA, LA CUAL GARANTIZA MAYOR NUMERO DE RE-USOS



ITEM 14
	DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO

	FRESA DE PULIR RESINA EN PERA GRANO FINO BANDA AMARILLA

	

	DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO

	FRESA DE PULIR RESINA EN PERA GRANO FINO BANDA AMARILLA

	

	UNIDAD DE MEDIDA

	UNIDAD

	

	DESCRIPCIÓN GENERAL

	FRESAS RECUBRIMIENTO DE DIAMANTE PARA PIEZA DE MANO DE ALTA VELOCIDAD INDICADA PARA PREPARACIÓN DENTAL DE PUNTA ACTIVA, LA CUAL GARANTIZA MAYOR NUMERO DE RE-USOS



ITEM 15
	DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO

	FRESA DE PULIR RESINA TRONCOCONICA BANDA ROJA

	

	DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO

	FRESA DE PULIR RESINA TRONCOCONICA BANDA ROJA

	

	UNIDAD DE MEDIDA

	UNIDAD

	

	DESCRIPCIÓN GENERAL

	FRESAS RECUBRIMIENTO DE DIAMANTE PARA PIEZA DE MANO DE ALTA VELOCIDAD INDICADA PARA PREPARACIÓN DENTAL DE PUNTA ACTIVA, LA CUAL GARANTIZA MAYOR NUMERO DE RE-USOS



ITEM 16
	DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO

	FRESA DE PULIR RESINA TRONCOCONICA BANDA AMARILLA

	

	DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO

	FRESA DE PULIR RESINA TRONCOCONICA BANDA AMARILLA

	

	UNIDAD DE MEDIDA

	UNIDAD

	

	DESCRIPCIÓN GENERAL

	FRESAS RECUBRIMIENTO DE DIAMANTE PARA PIEZA DE MANO DE ALTA VELOCIDAD INDICADA PARA PREPARACIÓN DENTAL DE PUNTA ACTIVA, LA CUAL GARANTIZA MAYOR NUMERO DE RE-USOS



ITEM 17
	DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO

	FRESAS TRONCO CONICA DELGADA HALO AZUL

	

	DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO

	FRESAS TRONCO CONICA DELGADA HALO AZUL

	

	UNIDAD DE MEDIDA

	UNIDAD

	

	DESCRIPCIÓN GENERAL

	FRESAS RECUBRIMIENTO DE DIAMANTE PARA PIEZA DE MANO DE ALTA VELOCIDAD INDICADA PARA PREPARACIÓN DENTAL DE PUNTA ACTIVA, LA CUAL GARANTIZA MAYOR NUMERO DE RE-USOS




ITEM 18
	DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO

	FRESA PARA PULIR EN FORMA DE LLAMA BANDA AMARILLA

	

	DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO

	FRESA PARA PULIR EN FORMA DE LLAMA BANDA AMARILLA

	

	UNIDAD DE MEDIDA

	UNIDAD

	

	DESCRIPCIÓN GENERAL

	FRESAS RECUBRIMIENTO DE DIAMANTE PARA PIEZA DE MANO DE ALTA VELOCIDAD INDICADA PARA PREPARACIÓN DENTAL DE PUNTA ACTIVA, LA CUAL GARANTIZA MAYOR NUMERO DE RE-USOS



ITEM 19
	DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO

	FRESA PARA PULIR EN FORMA DE LLAMA GRANDE BANDA AZUL

	

	DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO

	FRESA PARA PULIR EN FORMA DE LLAMA GRANDE BANDA AZUL

	

	UNIDAD DE MEDIDA

	UNIDAD

	

	DESCRIPCIÓN GENERAL

	FRESAS RECUBRIMIENTO DE DIAMANTE PARA PIEZA DE MANO DE ALTA VELOCIDAD INDICADA PARA PREPARACIÓN DENTAL DE PUNTA ACTIVA, LA CUAL GARANTIZA MAYOR NUMERO DE RE-USOS



ITEM 20
	DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO

	FRESA PARA PULIR EN FORMA DE LLAMA MEDIANA BANDA AMARILLA

	

	DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO

	FRESA PARA PULIR EN FORMA DE LLAMA MEDIANA BANDA AMARILLA

	

	UNIDAD DE MEDIDA

	UNIDAD

	

	DESCRIPCIÓN GENERAL

	FRESAS RECUBRIMIENTO DE DIAMANTE PARA PIEZA DE MANO DE ALTA VELOCIDAD INDICADA PARA PREPARACIÓN DENTAL DE PUNTA ACTIVA, LA CUAL GARANTIZA MAYOR NUMERO DE RE-USOS



ITEM 21
	DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO

	FRESA PARA PULIR EN FORMA DE LLAMA MEDIANA BANDA AZUL

	

	DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO

	FRESA PARA PULIR EN FORMA DE LLAMA MEDIANA BANDA AZUL

	

	UNIDAD DE MEDIDA

	UNIDAD

	

	DESCRIPCIÓN GENERAL

	FRESAS RECUBRIMIENTO DE DIAMANTE PARA PIEZA DE MANO DE ALTA VELOCIDAD INDICADA PARA PREPARACIÓN DENTAL DE PUNTA ACTIVA, LA CUAL GARANTIZA MAYOR NUMERO DE RE-USOS





ITEM 22
	DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO

	FRESA TRONCOCONICA BANDA AZUL

	

	DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO

	FRESA TRONCOCONICA BANDA AZUL

	

	UNIDAD DE MEDIDA

	UNIDAD

	

	DESCRIPCIÓN GENERAL

	FRESAS RECUBRIMIENTO DE DIAMANTE PARA PIEZA DE MANO DE ALTA VELOCIDAD INDICADA PARA PREPARACIÓN DENTAL DE PUNTA ACTIVA, LA CUAL GARANTIZA MAYOR NUMERO DE RE-USOS



ITEM 23
	DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO

	FRESA DE DIAMANTE REDONDA GRANDE HALO ROJO

	

	DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO

	FRESA DE DIAMANTE REDONDA GRANDE HALO ROJO

	

	UNIDAD DE MEDIDA

	UNIDAD

	

	DESCRIPCIÓN GENERAL

	FRESAS RECUBRIMIENTO DE DIAMANTE PARA PIEZA DE MANO DE ALTA VELOCIDAD INDICADA PARA PREPARACIÓN DENTAL DE PUNTA ACTIVA, LA CUAL GARANTIZA MAYOR NUMERO DE RE-USOS



ITEM 24
	DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO

	FRESA DE DIAMANTE REDONDA MEDIANA HALO ROJO

	

	DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO

	FRESA DE DIAMANTE REDONDA MEDIANA HALO ROJO

	

	UNIDAD DE MEDIDA

	UNIDAD

	

	DESCRIPCIÓN GENERAL

	FRESAS RECUBRIMIENTO DE DIAMANTE PARA PIEZA DE MANO DE ALTA VELOCIDAD INDICADA PARA PREPARACIÓN DENTAL DE PUNTA ACTIVA, LA CUAL GARANTIZA MAYOR NUMERO DE RE-USOS



ITEM 25
	DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO

	FRESA DE DIAMANTE REDONDA PEQUEÑA HALO ROJO

	

	DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO

	FRESA DE DIAMANTE REDONDA PEQUEÑA HALO ROJO

	

	UNIDAD DE MEDIDA

	UNIDAD

	

	DESCRIPCIÓN GENERAL

	FRESAS RECUBRIMIENTO DE DIAMANTE PARA PIEZA DE MANO DE ALTA VELOCIDAD INDICADA PARA PREPARACIÓN DENTAL DE PUNTA ACTIVA, LA CUAL GARANTIZA MAYOR NUMERO DE RE-USOS



ITEM 26
	DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO

	FRESA DE DIAMANTE CILINDRICA PLANAS MEDIANA HALO AZUL

	

	DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO

	FRESA DE DIAMANTE CILINDRICA PLANAS MEDIANA HALO AZUL

	

	UNIDAD DE MEDIDA

	UNIDAD

	

	DESCRIPCIÓN GENERAL

	FRESAS RECUBRIMIENTO DE DIAMANTE PARA PIEZA DE MANO DE ALTA VELOCIDAD INDICADA PARA PREPARACIÓN DENTAL DE PUNTA ACTIVA, LA CUAL GARANTIZA MAYOR NUMERO DE RE-USOS



ITEM 27
	DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO

	FRESA DE DIAMANTE CILINDRICA PLANAS GRANDES HALO AZUL

	

	DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO

	FRESA DE DIAMANTE CILINDRICA PLANAS GRANDES HALO AZUL

	

	UNIDAD DE MEDIDA

	UNIDAD

	

	DESCRIPCIÓN GENERAL

	FRESAS RECUBRIMIENTO DE DIAMANTE PARA PIEZA DE MANO DE ALTA VELOCIDAD INDICADA PARA PREPARACIÓN DENTAL DE PUNTA ACTIVA, LA CUAL GARANTIZA MAYOR NUMERO DE RE-USOS



ITEM 28
	DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO

	FRESA DE DIAMANTE CILINDRICA PLANAS MEDIANA HALO ROJO

	

	DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO

	FRESA DE DIAMANTE CILINDRICA PLANAS MEDIANA HALO ROJO

	

	UNIDAD DE MEDIDA

	UNIDAD

	

	DESCRIPCIÓN GENERAL

	FRESAS RECUBRIMIENTO DE DIAMANTE PARA PIEZA DE MANO DE ALTA VELOCIDAD INDICADA PARA PREPARACIÓN DENTAL DE PUNTA ACTIVA, LA CUAL GARANTIZA MAYOR NUMERO DE RE-USOS



ITEM 29
	DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO

	FRESA DE DIAMANTE CILINDRICA PLANAS GRANDES HALO ROJO

	

	DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO

	FRESA DE DIAMANTE CILINDRICA PLANAS GRANDES HALO ROJO

	

	UNIDAD DE MEDIDA

	UNIDAD

	

	DESCRIPCIÓN GENERAL

	FRESAS RECUBRIMIENTO DE DIAMANTE PARA PIEZA DE MANO DE ALTA VELOCIDAD INDICADA PARA PREPARACIÓN DENTAL DE PUNTA ACTIVA, LA CUAL GARANTIZA MAYOR NUMERO DE RE-USOS



ITEM 30
	DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO

	FRESAS DE CONO INVERTIDO HALO AZUL

	

	DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO

	FRESAS DE CONO INVERTIDO HALO AZUL

	

	UNIDAD DE MEDIDA

	UNIDAD

	

	DESCRIPCIÓN GENERAL

	FRESAS RECUBRIMIENTO DE DIAMANTE PARA PIEZA DE MANO DE ALTA VELOCIDAD INDICADA PARA PREPARACIÓN DENTAL DE PUNTA ACTIVA, LA CUAL GARANTIZA MAYOR NUMERO DE RE-USOS




ITEM 31
	DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO

	FRESAS PIEDRA LLAMA BLANCAS PARA PULIR RESINA

	

	DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO

	FRESAS PIEDRA LLAMA BLANCAS PARA PULIR RESINA

	

	UNIDAD DE MEDIDA

	UNIDAD

	

	DESCRIPCIÓN GENERAL

	FRESAS DE GRANO ULTRAFINO, MONTADA EN PIEDRA BLANCA, DE ALTO RENDIMIENTO, PARA USO CON PIEZA DE ALTA VELOCIDAD. INDICADA PARA PULIR RESINAS.



ITEM 32
	DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO

	FRESA BLANCA TRONCOCONICA PUNTUDA

	

	DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO

	FRESA BLANCA TRONCOCONICA PUNTUDA

	

	UNIDAD DE MEDIDA

	UNIDAD

	

	DESCRIPCIÓN GENERAL

	FRESAS DE GRANO ULTRAFINO, MONTADA EN PIEDRA BLANCA, DE ALTO RENDIMIENTO, PARA USO CON PIEZA DE ALTA VELOCIDAD. INDICADA PARA PULIR RESINAS.



ITEM 33
	DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO

	FRESAS PIEDRA CONICA BLANCAS PARA PULIR RESINA

	

	DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO

	FRESAS PIEDRA CONICA BLANCAS PARA PULIR RESINA

	

	UNIDAD DE MEDIDA

	UNIDAD

	

	DESCRIPCIÓN GENERAL

	FRESAS DE GRANO ULTRAFINO, MONTADA EN PIEDRA BLANCA, DE ALTO RENDIMIENTO, PARA USO CON PIEZA DE ALTA VELOCIDAD. INDICADA PARA PULIR RESINAS.



ITEM 34
	DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO

	FRESAS PIEDRA PERA BLANCAS PARA PULIR RESINA

	

	DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO

	FRESAS PIEDRA PERA BLANCAS PARA PULIR RESINA

	

	UNIDAD DE MEDIDA

	UNIDAD

	

	DESCRIPCIÓN GENERAL

	FRESAS DE GRANO ULTRAFINO, MONTADA EN PIEDRA BLANCA, DE ALTO RENDIMIENTO, PARA USO CON PIEZA DE ALTA VELOCIDAD. INDICADA PARA PULIR RESINAS.



ITEM 35
	DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO

	FRESA ZEKRYA PARA CIRUGIA

	

	DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO

	FRESA ZEKRYA PARA CIRUGIA

	

	UNIDAD DE MEDIDA

	UNIDAD

	

	DESCRIPCIÓN GENERAL

	ALTA ROTACIÓN, TENIENDO UNA PARTE ACTIVA CORTANTE ESPECIAL PARA CIRUGÍA INTRAORAL (SECCIÓN, CORTES Y LIBERACIÓN) FABRICADA DE CARBONATO DE TUNGSTENO (89.5 - 90%) Y UNA PARTE INACTIVA, FABRICADA DE ACERO INOXIDABLE DIN.



ITEM 36
	DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO

	FRESA ENDO Z

	

	DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO

	FRESA ENDO Z

	

	UNIDAD DE MEDIDA

	UNIDAD

	

	DESCRIPCIÓN GENERAL

	FRESA ALTA ROTACIÓN, ESPECIAL PARA ABRIR O RECTIFICAR CÁMARA PULPAR, TENIENDO UNA PARTE ACTIVA, FABRICADA DE COBALTO CARBONATO DE TUNGSTENO Y UNA PARTE INACTIVA, EN LA CORONA DORADA, FABRICADA DE ACERO INOXIDABLE DIN, SU PUNTA ES INACTIVA.



ITEM 37
	DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO

	LIJA PARA PULIR RESINA

	

	DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO

	LIJA PARA PULIR RESINA

	

	UNIDAD DE MEDIDA

	SOBRE X 100 UNIDADES

	

	DESCRIPCIÓN GENERAL

	TIRAS DE LIJA ABRASIVAS, PARA DAR ACABADO Y PULIDO, FLEXIBLES, ADAPTABLES AL CONTORNO DE LAS PAREDES DENTALES INTERPROXIMALES.



ITEM 38
	DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO

	TIRA DE MYLAR

	

	DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO

	TIRA DE MYLAR

	

	UNIDAD DE MEDIDA

	CAJA X 50 UNIDADES

	

	DESCRIPCIÓN GENERAL

	CINTAS TRANSPARENTES. BUENA RESISTENCIA A LA FRACTURA. GROSOR Y RESISTENCIAS ADECUADAS PARA SU USO CLÍNICO. COMO BANDA MATRÍZ PARA SILICATOS, IONÓMEROS DE VIDRIO Y RESINAS.



ITEM 39
	DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO

	LIJA METALICA

	

	DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO

	LIJA METALICA

	

	UNIDAD DE MEDIDA

	SOBRE X12 UNIDADES

	

	DESCRIPCIÓN GENERAL

	TIRAS DE LIJA ABRASIVAS, FLEXIBLES, ADAPTABLES AL CONTORNO DE LAS PAREDES DENTALES INTERPROXIMALES




GRUPO 3 
ANESTESIA
ITEM 1
	DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO

	ANESTESICO AL 2% LIDOCAINA CON EPINEFRINA

	

	DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO

	ANESTESICO AL 2% LIDOCAINA CON EPINEFRINA

	

	UNIDAD DE MEDIDA

	CAJAX50 UNIDADE, CARPULES DE 1,8 ML.

	

	DESCRIPCIÓN GENERAL

	ANESTÉSICO INYECTABLE CON EPINEFRINA, (LIDOCAÍNA CLORHIDRATO), ANESTÉSICO LOCAL, ANTIARRÍTMICO. COMPONENTES: LIDOCAÍNA CLORHIDRATO.   DESPLAZAMIENTO FÁCIL DEL EMBOLO EN LA APLICACIÓN, ACOPLE UNIVERSAL A JERINGA CARPULE



ITEM 2
	DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO

	ANESTESICO AL 3% SIN EPINEFRINA

	

	DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO

	ANESTESICO AL 3% SIN EPINEFRINA

	

	UNIDAD DE MEDIDA

	CAJAX50 UNIDADES, CARPULES DE 1,8 ML

	

	DESCRIPCIÓN GENERAL

	ANESTESICO INYECTABLE SIN EPINEFRINA, CON MEPIVACAINA DE BUEN BLOQUEO NERVIOSO, PARA PROCEDIMIENTOS CORTOS, DESPLAZAMIENTO FÁCIL DEL EMBOLO EN LA APLICACIÓN, ACOPLE UNIVERSAL A JERINGA CARPULE.



ITEM 3
	DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO

	ROXICAINA AL 1%

	

	DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO

	ROXICAINA AL 1%

	

	UNIDAD DE MEDIDA

	SIMPLE X 20 A 50 ML

	

	DESCRIPCIÓN GENERAL

	ANESTÉSICO LOCAL INYECTABLE O TÓPICO COMPUESTO POR LIDOCAÍNA CLORHIDRATO MONOHIDRATO (10 MG/ML). ACTÚA BLOQUEANDO LOS IMPULSOS NERVIOSOS. SE UTILIZA PARA ANESTESIA LOCAL (INFILTRACIÓN, BLOQUEOS NERVIOSOS, TÓPICA). 



ITEM 4
	DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO

	ANESTESIA TOPICA

	

	DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO

	ANESTESIA TOPICA

	

	UNIDAD DE MEDIDA

	GEL X 30 GR.

	

	DESCRIPCIÓN GENERAL

	ANESTESICO TOPÍCO, PRINCIPIO ACTIVO LIDOCAINA, USADO EN SUPERFICIES COMO LA PIEL Y MEMBRANAS MUCOSAS PARA PREPARALA PARA UNA INYECCION



ITEM  5
	DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO

	AGUJA LARGA

	

	DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO

	AGUJA LARGA

	

	UNIDAD DE MEDIDA

	CAJA X100 UNIDADES

	

	DESCRIPCIÓN GENERAL

	AGUJA CARPULA LARGA NRO. 27 G X 0.4 (30 A 38MM) COMPATIBLE CON LA JERINGA CARPULA DE ALTA CALIDAD EN LA MATERIA PRIMA Y PROCESO DE FABRICACIÓN.



ITEM 6
	DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO

	AGUJA CORTA

	

	DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO

	AGUJA CORTA

	

	UNIDAD DE MEDIDA

	CAJA X100 UNIDADES

	

	DESCRIPCIÓN GENERAL

	AGUJA CARPULA CORTA NO. 30 G X 0.3 (21MM A 25 MM) COMPATIBLE CON LA JERINGA CARPULA. DE ALTA CALIDAD EN LA MATERIA PRIMA Y PROCESO DE FABRICACIÓN





GRUPO 4
MATERIAL DE RX

ITEM 1
	DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO

	KIT FIJADOR / REVELADOR

	

	DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO

	KIT FIJADOR / REVELADOR

	

	UNIDAD DE MEDIDA

	FRASCO X 480 A 1000 ML

	

	DESCRIPCIÓN GENERAL

	LÍQUIDO REVELADOR/FIJADOR DE MEDIO GRUESO PARA RADIOGRAFÍA PERIAPICAL. CONTIENE SULFATO DE POTASIO, SULFATO SÓDICO, HIDROQUINONA, HIDROSIMETIL, METIL, FENIL, PIRAXOLIDINONA TWIN PACK



ITEM 2
	DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO

	PELICULA PERIAPICAL ADULTO

	

	

	DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO

	PELICULA PERIAPICAL ADULTO

	

	UNIDAD DE MEDIDA

	CAJA X 150 UNIDADES

	

	DESCRIPCIÓN GENERAL

	PELÍCULAS RADIOGRÁFICAS PARA TOMA DE RX PERIAPICALES EN NIÑOS, QUE PERMITAN RADIOGRAFÍAS CLARAS, NÍTIDAS Y DE UN ALTO CONTRASTE, DE ALTA VELOCIDAD, DE FÁCIL PROCESAMIENTO AL REVELAR Y EMPAQUE QUE GARANTICE CALIDAD DEL PRODUCTO.



ITEM 3
	DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO

	PELICULA PERIAPICAL NIÑO

	

	DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO

	PELICULA PERIAPICAL NIÑO

	

	UNIDAD DE MEDIDA

	CAJA X 100 UNIDADES

	

	DESCRIPCIÓN GENERAL

	PELÍCULAS RADIOGRÁFICAS PARA TOMA DE RX PERIAPICALES EN NIÑOS, QUE PERMITAN RADIOGRAFÍAS CLARAS, NÍTIDAS Y DE UN ALTO CONTRASTE, DE ALTA VELOCIDAD, DE FÁCIL PROCESAMIENTO AL REVELAR Y EMPAQUE QUE GARANTICE CALIDAD DEL PRODUCTO.
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