## Lote 1
ITEM | DESCRIPCION | MEDIDAS/CAPACIDAD | PRESENTACIÓN | CANTIDAD TOTAL | CLASIFICACIÓN DEL BIEN O SERVICIO DE ACUERDO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS | PATRONES DE DESEMPEÑO MINIMOS
1 | Pesasustancias cuadradas o hexagonales en poliestireno antiestático, color natural/blanco | Capacidad: 7 ml Largo/ancho/alto: 43x43x8mm (+/- 5mm de tolerancia en estas dimensiones ) | Paquete de 500 unidades | 6 | 41121812 | No Aplica
2 | Pesasustancias cuadradas o hexagonales en poliestireno antiestático, color natural/blanco | Capacidad:100 ml ó Largo/ancho/alto: 90x90x20mm (+/- 10 mm de tolerancia en estas dimensiones ) | Paquete de 500 unidades | 6 | 41121812
3 | Tubos de microcentrífuga en polipropileno, fondo cónico de 1,5 ml, con tapa plana, con superficie de escritura, color natural. | Volumen: 1,5 ml | Bolsa por 500 unidades | 10 | 41121707
4 | Pipetas pasteur plástica no esteril longitud 140-160 mm con capacidad de 3 ml graduadas. | Volumen: 3 ml, 140-160 mm | Caja por 500 unidades | 80 | 41121505
5 | Varillas (strips) indicadoras de pH 0/1-14 con escala colorimétrica, de 4 pads o almohadillas (No papel indicador). | No aplica | Caja por 100 varillas | 15 | 41116118
6 | Gradilla en polipropileno o PTFE para tubos tipo falcon (cónicos) de 50 mL, capacidad de 20 o más tubos. | 20 o más tubos de volumen: 50 mL | Unidad | 50 | 41122800
7 | Gradilla en polipropileno o PTFE para tubos tipo falcon (cónicos) de 15mL (diámetro de 16-18mm) capacidad de 40-60 tubos. | 40 o más tubos de Volumen:15 mL | Unidad | 15 | 41122800
8 | Cinta indicadora para esterilizacion por calor humedo o vapor (autoclave) | 18-24 mm de ancho y 50-60m de largo | Rollo | 9 | 42281500
9 | Película de sellado flexible para uso en laboratorios | Ancho: mínimo 10 cm y Longitud mínimo 35 m | Rollo | 2 | 41123001
10 | Tubos plasticos tapa roja vacutainer 6mL | 6 mL | Paquete por 100 varillas | 103 | 42142600
11 | Tubos de polipropileno tapa gris de caucho con sistema de vacío ( con fluoruro de sodio y oxalato de potasio ) estériles, preferiblemente de 13 * 100 mm, aproximadamente, 6 mL. | 13 x 100 mm | Bandeja x 100 | 20 | 42221600
12 | Pipeteadores tipo cremallera para laboratorio de 2 mL, diseñados para la dispensación precisa y repetitiva de líquidos, con mecanismo ergonómico de cremallera que permite la aspiración y dispensación de soluciones de manera cómoda y fiable. Los pipeteadores deberán ser compatibles con puntas desechables estándar, de alta precisión y ajustables para diferentes rangos de volumen. El diseño debe incluir controles de volumen de fácil lectura, botón de expulsión de punta seguro, mecanismo de retención de puntas confiable y cuerpo resistente a productos químicos y a cargas repetitivas de uso intensivo. | 2 mL | Unidad | 10 | 41101500

## Lote 2
ITEM | DESCRIPCION | MEDIDAS/CAPACIDAD | PRESENTACIÓN | IMAGEN | CANTIDAD TOTAL | CLASIFICACIÓN DEL BIEN O SERVICIO DE ACUERDO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS
1 | Gradilla para viales de 2mL, en polipropileno de alta calidad. Capacidad minimo 50 tubos | 12 x 32 mm | Unidad | Sin información | 15 | 41122800
2 | Gradilla para viales de 10 mL, en polipropileno de alta calidad | Sin información | Unidad | Sin información | 15 | 41122800
3 | Papel aluminio con ancho de 10 cm ± 5 mm (10 centímetros con tolerancia de fabricación pequeña) y longitud mínima de 400 metros por rollo, resistente y adecuado para uso en laboratorio, cocina, embalaje o control de luz. Material de aluminio de alta calidad, maleable y duradero, con superficie lisa y uniforme. Presentación en rollo individual con núcleo interno, adecuado para dispensar y cortar según necesidad. | Rollo con las siguientes dimensiones Ancho 10 +/- 5 y Minimo 400 metros de largo | Rollo | Sin información | 3 | 41122400
4 | Toallas de papel libre de fibra (Lint Free) | Minimo 28,3 x 28,9 cms 890 paños | Rollo | Sin información | 42 | 42282000

## Lote 3
ITEM | DESCRIPCION | MEDIDAS/CAPACIDAD | PRESENTACIÓN | CANTIDAD TOTAL | CLASIFICACIÓN DEL BIEN O SERVICIO DE ACUERDO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS
1 | Frasco de vidrio transaparente con tapa rosca, redondo, resistente a altas temperaturas (máx. 140°C), autoclavable (frasco en en borosilicato y tapa el polipropileno), tapa con con sello integral/interno, frasco con anillo vertido libre de goteo, volumen nominal de 500ml | 500 mL | Unidad | 10 | 41122400
2 | Frasco de vidrio transaparente con tapa rosca, redondo, resistente a altas temperaturas (máx. 140°C), autoclavable (frasco en en borosilicato y tapa el polipropileno), tapa con con sello integral/interno, frasco con anillo vertido libre de goteo, volumen nominal de 1000ml | 1000 mL | Unidad | 5 | 41122400
3 | Tubos de ensayo borosilicato 15 mm diámetro x 100 mm de longitud y capacidad de 10 mL | Caja x 100 | Caja | 80 | 41121700
4 | Mortero de porcelana, Entre 10 y 15 cm de diámetro con pistilo. | 10 - 15 cm de diámetro | Unidad | 20 | 41101700
5 | Frasco de vidrio de 20 a 25 mL con tapa de rosca de polipropileno con sello interno, fabricado en vidrio borosilicato transparente autoclavable y resistente a altas temperaturas,con graduaciones visibles para medición, frasco con anillo vertido libre de goteo, diseñado para almacenamiento seguro de muestras | 20 a 25 mL | Unidad | 20 | 41121815
6 | Frasco de vidrio de 20 a 25 mL con tapa de rosca de polipropileno con sello interno, fabricado en vidrio borosilicato ambar autoclavable y resistente a altas temperaturas, con graduaciones visibles para medición, frasco con anillo vertido libre de goteo, diseñado para almacenamiento seguro de muestras. | 20 a 25 mL | Unidad | 20 | 41121815
7 | Frasco de vidrio transaparente con tapa rosca, redondo, resistente a altas temperaturas (máx. 140°C), autoclavable (frasco en en borosilicato y tapa el polipropileno), tapa con con sello integral/interno, frasco con anillo vertido libre de goteo, volumen nominal de 2000ml | 2000 mL | Unidad | 2 | 41121815
8 | Frasco de vidrio ambar con tapa rosca, redondo, resistente a altas temperaturas (máx. 140°C), autoclavable (frasco en en borosilicato y tapa el polipropileno), tapa con con sello integral/interno, frasco con anillo vertido libre de goteo, volumen nominal de 1000ml | 1000 mL | Unidad | 3 | 41121815

## Lote 4
ITEM | DESCRIPCION | MEDIDAS/CAPACIDAD | PRESENTACIÓN | CANTIDAD TOTAL | CLASIFICACIÓN DEL BIEN O SERVICIO DE ACUERDO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS | OBSERVACIONES
1 | Bandeja plastica para viales, 36 posiciones para HeadSpace 7697A No. parte G4564A | 44 cm largo * 8 cm de ancho. | Paquete por 3 | 2 | 41122800 | La bandeja plástica para viales de 36 posiciones debe corresponder al No. parte G4564A, por tratarse de un accesorio compatible con el sistema HeadSpace 7697A del equipo Agilent 8890 con el que cuenta la entidad.
2 | Columna Zorbaz Eclipse Plus C18 2.1 mm*100 mm*1.8 um. 600 Bar. Referencia 959764-902 | C18 2.1 mm*100 mm*1.8 um. | Unidad | 10 | 41115709 | La columna Zorbax Eclipse Plus C18, referencia 959764-902, debe conservarse, toda vez que la metodología analítica validada en el laboratorio fue desarrollada con dicha columna. El uso de referencias diferentes puede afectar la detección de analitos y los tiempos de retención establecidos, comprometiendo la confiabilidad del método analítico.
3 | Agrafador electronico portátil (crimper), diseñado para el sellado hermético de viales mediante cápsulas de aluminio, garantizando cierre uniforme, reproducible y seguro para aplicaciones analíticas de alta exigencia. El equipo debe permitir el crimpado de viales compatibles con cápsulas de aluminio de 20 mm, comúnmente utilizados en cromatografía (GC-MS, LC-MS) y manejo de muestras con solventes volátiles. El equipo es de operacion con una sola mano mediante botón, incluye batería recargable de ion de litio y sistema de alimentación con cargador universal, asegurando autonomía y facilidad de uso en laboratorio. De alto desempeño (nivel 3), con motor de larga vida útil y operación sin generación de partículas, adecuado para entornos de laboratorio bajo sistemas de calidad. | Para agrafes de aluminio de 20 mm | Unidad | 1 | 41122300 | Sin información

## Lote 5
ITEM | DESCRIPCION | MEDIDAS/CAPACIDAD | PRESENTACIÓN | IMAGEN | CANTIDAD TOTAL | CLASIFICACIÓN DEL BIEN O SERVICIO DE ACUERDO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS
1 | Lámina magnética flexible con superficie borrable tipo pizarra blanca, dimensiones aproximadas de 28 cm de ancho por 22 cm de largo. Debe contar con respaldo imantado que permita su fijación directa sobre superficies metálicas, como cabinas de extracción de laboratorio. La superficie debe ser apta para escritura con marcadores borrables y permitir limpieza fácil sin dejar residuos. El material debe ser reutilizable, resistente al uso frecuente y adecuado para colocar avisos o anotaciones temporales en equipos o áreas de laboratorio. | 28 cm de ancho por 22 cm largo. | Unidad |  | 15 | 44121700
2 | Cajón en formica para almacenamiento de insumos de laboratorio, fabricado en estructura resistente con recubrimiento en formica, color blanco adecuado para ubicación en área de trabajo, con puerta de acceso frontal y manija y chapa de seguridad con llave. Con patas resistentes a la humedad, en acero inoxidable. Dimensiones:60 cm ancho, 73 cm de alto y 40 cm de profundidad. Dimensiones de la pata: alto 10 cm y diametro 5 cm. | 60 cm ancho, 73 cm de alto y 40 cm de profundidad. Dimensiones de la pata: alto 10 cm y diametro 5 cm. | Unidad | Sin información | 1 | 44111500
3 | Canasta con ruedas tipo autoservicio, fabricada en plástico de alta resistencia (polipropileno o polietileno de alta densidad), de diseño ergonómico y estructura perforada que facilita la ventilación y reduce el peso. Se requiere para el transporte de reactivos, consumibles e insumos de laboratorio. El equipo cuenta con sistema de arrastre mediante dos ruedas traseras de alta durabilidad y manija retráctil tipo maleta, que permite un desplazamiento cómodo y seguro. La canasta incorpora adicionalmente una manija fija superior para levantamiento manual, borde superior reforzado para mayor resistencia estructural y base diseñada para soportar cargas de uso intensivo. Su capacidad aproximada es de 30 a 45 litros, con resistencia a impactos, deformaciones y exposición a agentes químicos de limpieza como alcoholes y soluciones desinfectantes. El producto debe ser apto para uso institucional y con capacidad de carga mínima de 20 kg, ideal para entornos de alto tránsito como almacenes, laboratorios o áreas logísticas. | El elemento deberá contar con una capacidad volumétrica aproximada entre 30 y 45 litros, adecuada para el almacenamiento y transporte de materiales. Capacidad de carga mínima de 20 kg, | Unidad | #VALUE! | 2 | 44111500
4 | Cepillos de dientes de alta dureza | Unidad | Unidad | Sin información | 400 | 53131500
5 | Tablero borrable en vidrio templado para instalación mural, fabricado en vidrio de seguridad de alta resistencia, requerido para el aseguramiento de calidad de las actividades de laboratorio. Medidas entre 90 - 100 cm de ancho por 60 -70 cm de largo y espesor entre 5 y 6 mm. La superficie debe ser completamente lisa, uniforme, antireflejo y no porosa, apta para escritura con marcadores borrables en seco, permitiendo una limpieza sin dejar residuos o manchas. Los bordes deben ser pulidos y biselados, para evitar riesgos de corte. Sistema de instalación debe incluir herrajes completos de fijación a pared, dilatadores en acero inoxidable. Mínimo 4 puntos de fijación, tipo separador (flotante). Color del vidrio: blanco Condiciones de uso: apto para uso institucional, laboratorio u oficina. | Medidas entre 90 - 100 cm de ancho por 60 -70 cm de alto y espesor entre 5 y 6 mm | Unidad | Sin información | 3 | 44111510
6 | Tablero borrable en vidrio templado para instalación mural, fabricado en vidrio de seguridad de alta resistencia, requerido para el aseguramiento de calidad de las actividades de laboratorio. Medidas entre 90 - 100 cm de ancho por 150-160 cm de largo y espesor entre 5 y 6 mm. La superficie debe ser completamente lisa, uniforme, antireflejo y no porosa, apta para escritura con marcadores borrables en seco, permitiendo una limpieza sin dejar residuos o manchas. Los bordes deben ser pulidos y biselados, para evitar riesgos de corte. Sistema de instalación debe incluir herrajes completos de fijación a pared, dilatadores en acero inoxidable. Mínimo 6 puntos de fijación, tipo separador (flotante). Color del vidrio: blanco Condiciones de uso: apto para uso institucional, laboratorio u oficina. | Medidas entre 150-160 cm de ancho por 90-100 cm de alto y espesor entre 5 y 6 mm. Color del vidrio: blanco | Unidad | Sin información | 3 | 44111510
7 | Tablero borrable en vidrio templado para instalación mural, fabricado en vidrio de seguridad de alta resistencia, requerido para el aseguramiento de calidad de las actividades de laboratorio. Medidas entre 90 - 100 cm de ancho por 150-160 cm de largo y espesor entre 5 y 6 mm. La superficie debe ser completamente lisa, uniforme, antireflejo y no porosa, apta para escritura con marcadores borrables en seco, permitiendo una limpieza sin dejar residuos o manchas. Los bordes deben ser pulidos y biselados, para evitar riesgos de corte. Sistema de instalación debe incluir herrajes completos de fijación a pared, dilatadores en acero inoxidable. Mínimo 6 puntos de fijación, tipo separador (flotante). Color del vidrio: blanco con cuadricula Condiciones de uso: apto para uso institucional, laboratorio u oficina. | Medidas entre 150-160 cm de ancho por 90-100 cm de alto y espesor entre 5 y 6 mm. Color del vidrio: blanco con cuadricula | Unidad | Sin información | 2 | 44111510

## Lote 6
ITEM | DESCRIPCION | MEDIDAS/CAPACIDAD | PRESENTACIÓN | CANTIDAD TOTAL | CLASIFICACIÓN DEL BIEN O SERVICIO DE ACUERDO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS
1 | PELÍCULA DE CONTROL SOLAR- ÁREA PREPARACION DE MUESTRAS ESTUPEFACIENTES y ÁREA PREPARACION DE MEUSTRAS DE ALCOHOLEMIA Pelicula para vidrios, orientada a reducir la carga térmica, el deslumbramiento y la radiación UV en áreas de trabajo. Tipo de película: Nano cerámica 5% Espesor: Mínimo 2 micras Rechazo de radiación UV: ≥ 99% Rechazo de radiación infrarroja (IR): ≥ 90% Rechazo de energía solar total: ≥ 55% Transmisión de luz visible: Entre 5% y 10% Adhesivo: Autoadhesivo removible Fácil limpieza y mantenimiento Garantía: Mínimo 5 años Aplicación: Interior | 6.4 m2 | Rollo | 4 | 30141511 30141500 30141600
2 | PELÍCULA DE CONTROL SOLAR - ÁREA OFICINA PERITOS TOXICOLOGIA Pelicula para vidrios, orientada a reducir la carga térmica, el deslumbramiento y la radiación UV en áreas de trabajo. Tipo de película: Nano cerámica mínimo 5% Espesor: Mínimo 2 micras Rechazo de radiación UV: ≥ 99% Rechazo de radiación infrarroja (IR): ≥ 90% Rechazo de energía solar total: ≥ 55% Transmisión de luz visible: Entre 5% y 10% Adhesivo: Autoadhesivo removible Fácil limpieza y mantenimiento Garantía: Mínimo 5 años Aplicación: Interior | 7.4 m2 | Rollo | 2 | 30141511 30141500 30141600
3 | PELÍCULA DE CONTROL SOLAR - ÁREA OFICINA LOFOSCOPIA Pelicula para vidrios, orientada a reducir la carga térmica, el deslumbramiento y la radiación UV en áreas de trabajo. Tipo de película: Nano cerámica mínimo 5% Espesor: Mínimo 2 micras Rechazo de radiación UV: ≥ 99% Rechazo de radiación infrarroja (IR): ≥ 90% Rechazo de energía solar total: ≥ 55% Transmisión de luz visible: Entre 5% y 10% Adhesivo: Autoadhesivo removible Fácil limpieza y mantenimiento Garantía: Mínimo 5 años Aplicación: Interior | 5.97 m2 | Rollo | 2 | 30141511 30141500 30141600
4 | PELÍCULA DE CONTROL SOLAR - ÁREA ANÁLISIS BALÍSTICA Pelicula para vidrios, orientada a reducir la carga térmica, el deslumbramiento y la radiación UV en áreas de trabajo. Tipo de película: Nano cerámica mínimo 5% Espesor: Mínimo 2 micras Rechazo de radiación UV: ≥ 99% Rechazo de radiación infrarroja (IR): ≥ 90% Rechazo de energía solar total: ≥ 55% Transmisión de luz visible: Entre 5% y 10% Adhesivo: Autoadhesivo removible Fácil limpieza y mantenimiento Garantía: Mínimo 5 años Aplicación: Interior | 10.36 m2 | Rollo | 2 | 30141511 30141500 30141600
5 | PELÍCULA DE CONTROL SOLAR - ÁREA PREPARACION DE MUESTRAS DROGAS TOXICOLOGÍA Pelicula para vidrios, orientada a reducir la carga térmica, el deslumbramiento y la radiación UV en áreas de trabajo. Tipo de película: Nano cerámica 70-90 Espesor: Mínimo 2 micras Rechazo de radiación UV: ≥ 99% Rechazo de radiación infrarroja (IR): ≥ 90% Rechazo de energía solar total: ≥ 80% Transmisión de luz visible: Entre 85% y 90% Adhesivo: Autoadhesivo removible Fácil limpieza y mantenimiento Garantía: Mínimo 5 años Aplicación: Interior | 7.5 m2 | Rollo | 1 | 30141511 30141500 30141600
6 | PELÍCULA DE CONTROL SOLAR - ÁREA LIMPIEZA RESTOS ÓSEOS GENÉTICA Pelicula para vidrios, orientada a reducir la carga térmica, el deslumbramiento y la radiación UV en áreas de trabajo. Tipo de película: Nano cerámica mínimo 70-90 Espesor: Mínimo 2 micras Rechazo de radiación UV: ≥ 99% Rechazo de radiación infrarroja (IR): ≥ 90% Rechazo de energía solar total: ≥ 80% Transmisión de luz visible: Entre 85% y 90% Adhesivo: Autoadhesivo removible Fácil limpieza y mantenimiento Garantía: Mínimo 5 años Aplicación: Interior | 3 m2 | Rollo | 2 | 30141511 30141500 30141600
7 | PELÍCULA DE CONTROL SOLAR - ÁREA EXTRACCIÓN RESTOS ÓSEOS GENÉTICA Pelicula para vidrios, orientada a reducir la carga térmica, el deslumbramiento y la radiación UV en áreas de trabajo. Tipo de película: Nano cerámica mínimo 70-90% Espesor: Mínimo 2 micras Rechazo de radiación UV: ≥ 99% Rechazo de radiación infrarroja (IR): ≥ 90% Rechazo de energía solar total: ≥ 80% Transmisión de luz visible: Entre 85% y 90% Adhesivo: Autoadhesivo removible Fácil limpieza y mantenimiento Garantía: Mínimo 5 años Aplicación: Interior | 6.8 m2 | Rollo | 2 | 30141511 30141500 30141600
8 | PELICULA POLARIZADA - PUERTA ANALISIS LOFOSCOPIA Película autoadhesiva para vidrio que evita el 100% del paso de la luz. Tipo de película: polarizada Espesor: Mínimo 1.5 micras Adhesivo: Autoadhesivo removible Fácil limpieza y mantenimiento Garantía: Mínimo 5 años Aplicación: Exterior | 2.12 m2 | Rollo | 1 | 30141511 30141500 30141600
9 | PELICULA POLARIZADA - NEVERA MATERIALES DE REFERENCIA LABORATORIO TOXICOLOGIA Y ESTUPEFACIENTES Película autoadhesiva para vidrio para evitar el paso de la luz Tipo de película: polarizada Espesor: Mínimo 1.5 micras Adhesivo: Autoadhesivo removible Fácil limpieza y mantenimiento Garantía: Mínimo 5 años Aplicación: Exterior | 1 m2 | Rollo | 1 | 30141511 30141500 30141600
10 | PELICULA POLARIZADA - AREA ANALISIS LOFOSCOPIA Película autoadhesiva para vidrio Tipo de película: polarizada 5% con cenefa de pelicula polarizada de 15 cm 0% de permitividad de luz Espesor: Mínimo 1.5 micras Adhesivo: Autoadhesivo removible Fácil limpieza y mantenimiento Garantía: Mínimo 5 años Aplicación: Interior | 4 m2 | Rollo | 1 | 30141511 30141500 30141600
11 | Blackout con motor inalámbrico recargable sin cenefa Garantía: Mínimo 1 año | 2.01 x 2.20 m | Unidad | 1 | 52131602 52131501 52131503
12 | PELÍCULA DE PRIVACIDAD PARA VIDRIO - ESTUPEFACIENTES ÁREA INSTRUMENTAL Película autoadhesiva para vidrio, diseñada para generar privacidad parcial, permitiendo el paso de luz pero limitando la visibilidad desde el exterior. Tipo: Película de privacidad Material: vinilo de alta calidad Espesor: Minimo 1.5 micras Acabado: Esmerilado - decorativo Adhesivo: Autoadhesivo removible Fácil limpieza y mantenimiento Garantía: Mínimo 5 años Aplicación: Interior | 2.25 m2 | Rollo | 1 | 30141511 30141500 30141600