## PRESUPUESTO OFICIAL (Entidad)
Formulario 1 - Propuesta económica - Licitación de obra pública de infraestructura social
version 2 del 21 de agosto de 2025
[La Entidad puede utilizar este Formulario de detalle del Presupuesto Oficial para determinar las condiciones bajo las cuales los Proponentes analizarán y presentarán su propuesta económica de forma detallada, sin perjuicio que la Entidad pueda modificarlo o establecer la presentación de la oferta económica con un Formulario distinto al indicado.]
Adicionalmente, cuando el Proceso de Contratación es estructurado por Precios Unitarios, la Entidad debe aplicar las notas 1, 2 y 3 del presente Formulario y las casillas de "Descripción", "Porcentaje" de la Administración, Imprevisto, Utilidad y total A.I.U. resaltadas en color amarillo. Tratándose de otras modalidades de precio, la Entidad puede o no configurar los mismos aspectos.
Nº | ÍTEM DE PAGO | ESPECIFICACIONES |  | DESCRIPCIÓN | UND. | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL
|  | GENERAL | PARTICULAR
CAPITULO 1 (PRELIMINARES)
| 1.01 | 1.8 |  | Cerca en tela verde H = 2.10 m | ml | 58.38 | 31443 | 1835642.34
| 1.02 | 1.1 |  | Campamento 18 m² en tabla, teja de eternit, inc. Trans, materiales | un | 1 | 2973217 | 2973217
| 1.03 | 1.43 |  | Red eléctrica provisional L=50 m | un | 1 | 3722124 | 3722124
| 1.04 | 1.41 |  | Localización y replanteo de cimientos con elementos de precisión | m2 | 234.09 | 13600 | 3183624
Subtotal | [7 empty] | 11714607.34
CAPITULO 2 (EXCAVACIONES Y RELLENOS)
| 2.01 | 16.4 |  | Excavación manual de material común H=0.0-2.0 m (Incluye retiro de sobrantes a una distancia menor de 5 km) | m3 | 102.214 | 74321 | 7596650.41
| 2.02 | 16.8 |  | Relleno en recebo común compactado mecánicamente | m3 | 26.0396 | 114539 | 2982555.4713
| 2.03 | 16.7 |  | Relleno con material del sitio compactado mecánicamente | m3 | 9.5342 | 30937 | 294957.9986
| 2.04 | 16.1 |  | Relleno agregado en material de base compactado mecánicamente | m3 | 2.3903 | 198149 | 473635.5547
Subtotal | [7 empty] | 11347799.4346
CAPITULO 3 (CIMENTACIONES)
| 3.01 | APU-01 |  | Zapatas en concreto 3000 psi | m3 | 9.99 | 856160 | 8553038.4
| 3.02 | APU-02 |  | Vigas de amarre en concreto 3000 psi | m3 | 14.6745 | 864240 | 12682289.88
| 3.03 | APU-03 |  | Concreto para losa de tanque en concreto de 4000 psi impermeabilizado e= 0.20 m | m2 | 6.17 | 222550 | 1373133.5
| 3.04 | 4.4 |  | Concreto ciclópeo 2000 psi, 40% rajón | m3 | 20.842 | 340121 | 7088801.882
| 3.05 | 4.24 |  | Concreto clase F, 2000 psi para solados y atraques | m3 | 1.9035 | 515311 | 980894.4885
| 3.06 | 4.22 |  | Acero figurado 60000 psi | kg | 1732.3632 | 7971 | 13808667.0672
Subtotal | [7 empty] | 44486825.2177
CAPITULO 4 (ESTRUCTURA)
| 4.01 | APU-04 |  | Concreto para columnetas de 3000 psi 0.15x0.15 m | ml | 33.95 | 53600 | 1819720
| 4.02 | APU-05 |  | Concreto para columnas de 3000 psi | m3 | 4.75 | 1067620 | 5071195
| 4.03 | APU-06 |  | Concreto para vigas de confinamiento de 3000 psi 0.15x0.20 m | ml | 58.59 | 61690 | 3614417.1
| 4.04 | APU-07 |  | Concreto para viga cinta de 3000 psi 0.15x0.10 m | ml | 74.06 | 23650 | 1751519
| 4.05 | APU-08 |  | Concreto para vigas de 3000 psi | m3 | 10.08 | 1108530 | 11173982.4
| 4.06 | APU-09 |  | Concreto para muro de contención de 21MPa | m3 | 21.6195 | 1050840 | 22718635.38
| 4.07 | APU-10 |  | Concreto para muro de cerrramiento de 21MPa | m3 | 3.0366 | 898170 | 2727383.022
| 4.08 | APU-11 |  | Concreto para muro de tanque de 28MPa impermeabilizado | m3 | 5.301 | 1161030 | 6154620.03
| 4.09 | APU-12 |  | Concreto para escaleras de 3000 psi | m3 | 1.18 | 1198730 | 1414501.4
| 4.1 | APU-13 |  | Concreto para placa maciza de tanque de 4000 psi impermeabilizado e=0.15 m | m2 | 4.31 | 207410 | 893937.1
| 4.11 | APU-14 |  | Suministro e instalación de perfileria estructural (Incluye anticorrosivo y pintura) | kg | 1299.9456 | 19130 | 24867959.328
| 4.12 | APU-15 |  | Suministro e instalación de platina A-36 240x180x10 mm incluye 4 barras roscadas A-193 Gr. B7 Ø=1/2" L=150 mm y soldadura E-70XX | un | 2 | 120790 | 241580
| 4.13 | APU-16 |  | Suministro e instalación de angulo en platina A-36 40x80x5 mm L=9700 mm incluye 64 barras roscadas A-193 Gr. B7 Ø=3/8" L=100 mm y soldadura E-70XX | un | 1 | 894890 | 894890
| 4.14 | 4.22 |  | Acero figurado 60000 psi | kg | 6080.0929 | 7971 | 48464420.5059
| 4.15 | 4.23 |  | Refuerzo malla electrosoldada | kg | 1358.1817 | 10491 | 14248684.237
Subtotal | [7 empty] | 146057444.5029
CAPITULO 5 (CUBIERTAS)
| 5.01 | 15.1 |  | Cielo raso en PVC e= 8 mm (Incluye estructura de apoyo) | m2 | 234 | 84158 | 19692972
| 5.02 | APU-17 |  | Suministro e instalación de correa tubular metálica 50x150x3 mm | kg | 2022.1143 | 17990 | 36377836.257
| 5.03 | APU-18 |  | Suministro e instalación de teja master 1000 | m2 | 219.17 | 67790 | 14857534.3
| 5.04 | APU-19 |  | Suministro e instalación de caballete para teja master 1000 | ml | 22.68 | 33760 | 765676.8
Subtotal | [7 empty] | 71694019.357
CAPITULO 6 (PISOS Y ACABADOS)
| 6.01 | APU-20 |  | Placa base concreto 0.10 m 3000 psi | m2 | 391.9 | 86240 | 33797456
| 6.02 | APU-21 |  | Concreto para rampa en concreto de 3000 psi e= 0.10 m | m2 | 10.84 | 85800 | 930072
| 6.03 | 13.2 |  | Alistado impermeabilizado piso 1:3 E=0.04 m | m2 | 391.9 | 55641 | 21805707.9
| 6.04 | APU-22 |  | Piso en tableta tipo pesado antideslizante de 31x60 cm o similar | m2 | 156.54 | 112600 | 17626404
| 6.05 | APU-23 |  | Piso en cerámica trafico pesado antideslizante color blanco 80x80 cm o similar | m2 | 95.46 | 105540 | 10074848.4
| 6.06 | APU-24 |  | Piso en cerámica de 25x110 cm tipo madera o similar | m2 | 58.6 | 124860 | 7316796
| 6.07 | APU-25 |  | Piso en cerámica para baño de 33.8x33.8 cm o similar | m2 | 28.22 | 78930 | 2227404.6
| 6.08 | APU-26 |  | Guarda escoba en cerámica trafico pesado antideslizante color blanco H=0.07 m o similar | ml | 85.12 | 17790 | 1514284.8
| 6.09 | APU-27 |  | Guarda escoba en cerámica tipo madera H=0.07 m o similar | ml | 36.32 | 19090 | 693348.8
Subtotal | [7 empty] | 95986322.5
CAPITULO 7 (DIVISIONES DE MUROS Y ACABADOS)
| 7.01 | APU-28 |  | Mampostería en ladrillo H-15 e=15 cm | m2 | 400.764 | 124490 | 49891110.36
| 7.02 | 6.17 |  | Pañete liso muros 1:4, E=1.5 cm | m2 | 698.798 | 28818 | 20137960.764
| 7.03 | 6.18 |  | Pañete liso muros 1:4, E=1.5 cm | ml | 181.88 | 18045 | 3282024.6
| 7.04 | 18.16 |  | Estuco y vinilo 3 manos | m2 | 606.27 | 25503 | 15461703.81
| 7.05 | 18.17 |  | Estuco y vinilo 3 manos (lineal) | ml | 181.88 | 16175 | 2941909
| 7.06 | APU-29 |  | Enchape en cerámica para paredes de baño cara única 30x60 cm o similar | m2 | 120.917 | 85600 | 10350495.2
| 7.07 | 10.15 |  | División metálica en acero inoxidable 304 cal. 20 (Incluye puertas y accesorios) | m2 | 11.556 | 1095993 | 12665295.108
| 7.08 | APU-30 |  | Fachada en celosia metalica con colores acorde a los institucionales | m2 | 89.08 | 530890 | 47291681.2
| 7.09 | APU-31 |  | Suministro y montaje de muro en placa en fibrocemento de 10 mm en una cara E=0.25 m | m2 | 14.136 | 111290 | 1573195.44
| 7.1 | APU-32 |  | Suministro y montaje de muro en placa de fibrocemento de 10 mm en dos caras E=0.25 m | m2 | 12.52 | 190480 | 2384809.6
Subtotal | [7 empty] | 165980185.082
CAPITULO 8 (PUERTAS Y VENTANAS)
| 8.01 | 10.19 |  | Ventana en aluminio corrediza | m2 | 25.672 | 383133 | 9835790.376
| 8.02 | APU-33 |  | Puerta en madera entamborada sencilla | m2 | 24.84 | 182180 | 4525351.2
| 8.03 | APU-34 |  | Puerta de doble hoja en vidrio lamina 3+3 con sistema corredizo con marco en aluminio 7038 | m2 | 17.55 | 234580 | 4116879
| 8.04 | APU-35 |  | Puerta de triple hoja en vidrio lamina 3+3 con sistema corredizo con marco en aluminio 7038 | m2 | 71.01 | 708400 | 50303484
| 8.05 | APU-36 |  | Persiana metálica de exteriror para cafeteria | m2 | 3.249 | 253020 | 822061.98
Subtotal | [7 empty] | 69603566.556
CAPITULO 9 (RED DE INSTALACIONES HIDRÁULICAS)
| 9.01 | 11.16 |  | Punto hidráulico PVC-P/paral 1/2" | un | 13 | 104002 | 1352026
| 9.02 | 11.27 |  | Red suministro PVC 1/2" | ml | 76.14 | 13169 | 1002687.66
| 9.03 | 11.3 |  | Red suministro PVC 3/4" | ml | 11.77 | 16245 | 191203.65
| 9.04 | 11.26 |  | Red suministro PVC 1" | ml | 2.26 | 21468 | 48517.68
| 9.05 | 11.25 |  | Red suministro PVC 1 1/2" | ml | 18.59 | 33785 | 628063.15
| 9.06 | APU-37 |  | Suministro e instalación de válvula de bola ø =1/2" | un | 6 | 17980 | 107880
| 9.07 | APU-38 |  | Suministro e instalación de válvula de bola ø =3/4" | un | 1 | 15480 | 15480
| 9.08 | 14.37 |  | Tapa registro 20x20 | un | 7 | 28990 | 202930
| 9.09 | APU-39 |  | Suministro e instalación de sistema de dos bombas y accesorios (Pot =1.0 Hp, succión ø = 2" e impulsión ø = 1 1/2") e hidroneumático de 200 lts | un | 1 | 7482300 | 7482300
| 9.1 | APU-40 |  | Suministro e instalación de medidor de 1/2" (Incluye marco y tapa en hierro ductil con sistema de seguridad fundida sobre caja de concreto) | un | 1 | 320730 | 320730
| 9.11 | APU-41 |  | Suministro e instalación de ventilaciones HG de tanque 2" | un | 2 | 20130 | 40260
| 9.12 | APU-42 |  | Suministro e instalación de tapa en lamina de alfajor e=4 mm para tanque 0.94x0.94 m | m2 | 1.7672 | 196760 | 347714.272
Subtotal | [7 empty] | 11739792.412
CAPITULO 10 (RED DE INSTALACIONES SANITARIAS Y PLUVIALES)
| 10.01 | 11.19 |  | Salida sanitaria PVC-S / paral 2" | un | 8 | 108541 | 868328
| 10.02 | 11.21 |  | Salida sanitaria PVC-S / paral 4" | un | 6 | 138699 | 832194
| 10.03 | 11.31 |  | Red sanitaria PVC-S 2" | ml | 25.68 | 37982 | 975377.76
| 10.04 | 11.32 |  | Red sanitaria PVC-S 3" | ml | 26.72 | 51886 | 1386393.92
| 10.05 | 11.33 |  | Red sanitaria PVC-S 4" | ml | 34.6 | 70084 | 2424906.4
| 10.06 | APU-43 |  | Tubería sanitaria PVC novafort ø = 4" | ml | 20.37 | 56160 | 1143979.2
| 10.07 | APU-44 |  | Tubería sanitaria PVC novafort ø = 6" | ml | 31.51 | 92750 | 2922552.5
| 10.08 | 11.41 |  | Reventilación 2" | ml | 15.16 | 27029 | 409759.64
| 10.09 | 11.42 |  | Reventilación 3" | ml | 9.2 | 33861 | 311521.2
| 10.1 | APU-45 |  | Salida sanitaria PVC-S/Sifón 2" | un | 8 | 82130 | 657040
| 10.11 | 11.22 |  | Salida sanitaria PVC-S/Sifón 3" | un | 8 | 109936 | 879488
| 10.12 | 3.5 |  | Caja de inspección de 60x60 | un | 6 | 387741 | 2326446
| 10.13 | 3.6 |  | Caja de inspección de 80x80 | un | 1 | 498668 | 498668
| 10.14 | APU-46 |  | Canal en concreto de 4000 psi impermeabilizado b=0.25 m Hvariable | ml | 44.88 | 143950 | 6460476
| 10.15 | APU-47 |  | Canal metálico en lamina galvanizada cal. 20 0.15x0.20 m | ml | 51.33 | 111590 | 5727914.7
| 10.16 | 10.21 |  | Rejilla piso 0.30 m | m2 | 13.464 | 147383 | 1984364.712
Subtotal | [7 empty] | 29809410.032
CAPITULO 11 (RED DE GAS)
| 11.01 | 20.4 |  | Tubería de acero galvanizado 1/2" SCH 40 (incluye accesorios) | ml | 5.52 | 25151 | 138833.52
| 11.02 | APU-48 |  | Punto de gas Ø=1/2" | ml | 1 | 79410 | 79410
| 11.03 | 20.1 |  | Válvula de bola gas 1/2" | un | 1 | 25228 | 25228
| 11.04 | 14.37 |  | Tapa registro 20x20 | un | 1 | 28990 | 28990
| 11.05 | 14.34 |  | Rejilla plástica ventilación 20x20 | un | 1 | 22273 | 22273
| 11.06 | APU-49 |  | Suministro e instalación de medidor de gas (Q=0.32 m³/h, PE=60 psi y PS=23 mbar) | un | 1 | 174820 | 174820
Subtotal | [7 empty] | 469554.52
CAPITULO 12 (APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS)
| 12.01 | 17.13 |  | Suministro e instalación de lavaplatos de sobreponer en acero inoxidable 120x60 cm (Incluye accesorios y grifería) | un | 1 | 512142 | 512142
| 12.02 | 17.4 |  | Suministro e instalación lavamanos colgar (incluye griferia) | un | 7 | 211112 | 1477784
| 12.03 | 17.1 |  | Suministro e instalación sanitario tanque (incluye grifería) | un | 6 | 424902 | 2549412
| 12.04 | 9.23 |  | Espejo incoloro 3 mm sin biselar | m2 | 1.75 | 82657 | 144649.75
Subtotal | [7 empty] | 4683987.75
CAPITULO 13 (RED ELÉCTRICA DE ILUMINACIÓN Y FUERZA)
| 13.01 | APU-50 |  | Suministro transporte e instalacion de tomacorriente doble normal 127V | un | 21 | 73850.29 | 1550856.09
| 13.02 | APU-51 |  | Suministro transporte e instalacion de tomacorriente doble GFCI 127V | un | 7 | 105866.39 | 741064.73
| 13.03 | APU-52 |  | Suministro transporte e instalacion de tomacorriente regulado 127V | un | 8 | 95087.76 | 760702.08
| 13.04 | APU-53 |  | Suministro transporte e instalacion de luminaria de emergencia de 2x1,5W | un | 11 | 124008.57 | 1364094.27
| 13.05 | APU-54 |  | Suministro transporte e instalacion de luminaria LED panel LED 60x60 40W | un | 21 | 222312.13 | 4668554.73
| 13.06 | APU-55 |  | Suministro transporte e instalacion de luminaria panel LED de 12W - circular | un | 31 | 160320.97 | 4969950.07
| 13.07 | APU-56 |  | Suministro transporte e instalacion de luminaria letrero de salida 1,5W | un | 2 | 165505.4 | 331010.8
| 13.08 | APU-57 |  | Suministro transporte e instalacion de luminaria panel LED de 18W circular | un | 29 | 172173.49 | 4993031.21
| 13.09 | APU-58 |  | Suministro transporte e instalacion de luminaria panel LED de 24W - circular | un | 3 | 190600.69 | 571802.07
| 13.1 | APU-59 |  | Suministro transporte e instalacion de luminaria panel LED de 24W - cuadrado | un | 8 | 178154.86 | 1425238.88
| 13.11 | APU-60 |  | Suministro transporte e instalacion de interruptor conmutable | un | 1 | 87365.76 | 87365.76
| 13.12 | APU-61 |  | Suministro transporte e instalacion de luminaria hermetica de 18W | un | 2 | 233600.89 | 467201.78
| 13.13 | APU-62 |  | Suministro transporte e instalacion de interruptor sencillo | un | 14 | 73322.19 | 1026510.66
| 13.14 | APU-63 |  | Suministro transporte e instalacion de luminaria para area comun de 35W en posteria metalica de 8 metros y puesta a tierra | un | 2 | 3623706.96 | 7247413.92
| 13.15 | APU-64 |  | Suministro transporte e instalacion de totalizador de 3x40A | un | 2 | 236974.25 | 473948.5
| 13.16 | APU-65 |  | Suministro transporte e instalacion de sensor de movimiento | un | 8 | 191217.37 | 1529738.96
| 13.17 | APU-66 |  | Suministro transporte e instalacion de breaker enchufable de 1x20A | un | 13 | 24126 | 313638
| 13.18 | APU-67 |  | Suministro transporte e instalacion de tubo PVC de 1¼" | ml | 24.85 | 10775.35 | 267767.4475
| 13.19 | APU-68 |  | Suministro transporte e instalacion de tubo PVC de 3/4" | ml | 243 | 4342.97 | 1055341.71
| 13.2 | APU-69 |  | Suministro transporte e instalacion de cable de cobre No 12 AWG libre de halogenos | ml | 729 | 3873.91 | 2824080.39
| 13.21 | APU-70 |  | Suministro transporte e instalacion de breaker enchufable de 2x20A | un | 1 | 28157.74 | 28157.74
| 13.22 | APU-71 |  | Suministro transporte e instalacion de tablero trifasico de 24 circuitos con espacio para totalizador | un | 1 | 546757.56 | 546757.56
| 13.23 | APU-72 |  | Suministro transporte e instalacion de UPS bifasica de 6kVA | un | 1 | 8756632.76 | 8756632.76
| 13.24 | APU-73 |  | Suministro transporte e instalacion de tomacorriente doble normal 127V para puesta en mobiliario en caja con suplemento | un | 3 | 77505.79 | 232517.37
| 13.25 | APU-74 |  | Suministro transporte e instalacion de tablero bifasico regulado - incluye bypass | un | 1 | 1967810.86 | 1967810.86
| 13.26 | APU-75 |  | Suministro transporte e instalacion de tomacorriente regulado 127V para puesta en mobiliario en caja con suplemento | un | 3 | 99126.79 | 297380.37
| 13.27 | APU-76 |  | Suministro transporte e instalacion de cable antifraude 3 x 6 + 6 XLPE - cobre | ml | 12.29 | 57875.54 | 711290.3866
| 13.28 | APU-77 |  | Suministro transporte e instalacion de capacete IMC de 1¼" en fachada para bajante a equipo de medida | un | 1 | 152550.48 | 152550.48
| 13.29 | APU-78 |  | Suministro transporte e instalacion de gabinete equipo de medida parametrizado en cuatro cuadrantes | un | 1 | 2965562 | 2965562
| 13.3 | APU-79 |  | Suministro transporte e instalacion de tuberia SCH40 No 3/4" | ml | 87.5 | 34809.83 | 3045860.125
| 13.31 | APU-80 |  | Suministro transporte e instalacion de fotocelda | un | 4 | 43117.9 | 172471.6
| 13.32 | 3.5 |  | Suministro transporte e instalacion de caja de inspeccion de 60x60cms | un | 1 | 387741 | 387741
| 13.33 | APU-81 |  | Suministro transporte e instalacion de acometida 3 No 6 AWG F + 1 No 6 AWG N + 1 No 8 AWG T en cobre libre de halogenos | ml | 24.85 | 66641.89 | 1656050.9665
| 13.34 | APU-82 |  | Suministro transporte e instalacion de acometida 2 No 8 AWG F + 1 No 8 AWG N + 1 No 8 AWG T en cobre libre de halogenos | ml | 7.5 | 35896.57 | 269224.275
| 13.35 | 3.4 |  | Suministro transporte e instalacion de caja de inspeccion de 40x40cms | un | 2 | 335205 | 670410
| 13.36 | APU-83 |  | Suministro transporte e instalacion de caja de inspeccion de 30x30cms | un | 2 | 135647.92 | 271295.84
Subtotal | [7 empty] | 58801025.3906
CAPITULO 14 (RED DE COMUNICACIONES - VOZ Y DATOS)
| 14.01 | 21.25 |  | Suministro transporte e instalacion de salida de datos | un | 6 | 145609 | 873654
| 14.02 | APU-84 |  | Suministro transporte e instalacion de gabinete rack de comunicaciones de 60x60x60cms, incluye kit de ventilacion, organizador horizontal 80x80cms, multitoma, bandeja sencilla ventilada y accesorios | un | 1 | 1463891.07 | 1463891.07
| 14.03 | 21.28 |  | Suministro transporte e instalacion de cable UTP categoria 6A | ml | 155 | 7517 | 1165135
| 14.04 | APU-85 |  | Suministro transporte e instalacion de patch cord categoria 6A | un | 10 | 25331.72 | 253317.2
| 14.05 | 21.24 |  | Suministro, transporte e instalacion de patch panel de 24 puertos | un | 10 | 535819 | 5358190
| 14.06 | APU-86 |  | Suministro tansporte e instalacion de switch de 24 puertos | un | 1 | 2910627.9 | 2910627.9
| 14.07 | APU-87 |  | Suministro transporte e instalacion de jack RJ45 categoria 6A | un | 10 | 25793.92 | 257939.2
| 14.08 | APU-88 |  | Suministro transporte e instalacion de access point | un | 2 | 517455.82 | 1034911.64
| 14.09 | APU-89 |  | Suministro transporte e instalacion de tubo PVC de 3/4" - Instalacion de comunicaciones | ml | 155 | 4339.4 | 672607
| 14.1 | APU-90 |  | Suministro transporte e instalacion de salida de voz y datos en bomiliario en caja con suplemento | un | 2 | 125803.28 | 251606.56
Subtotal | [7 empty] | 14241879.57
CAPITULO 15 (OTROS)
|  |  |  | Aseo permanente de la obra | m2 | 234.09 | 3200 | 749088
|  |  |  | Suministro e instalación de extintor portatil multiproposito de 10 lbs tipo ABC | un | 1 | 106030 | 106030
|  |  |  | Suministro e instalación de extintor portatil de 1.5 gln tipo K | un | 1 | 464660 | 464660
|  |  |  | Empradización de zonas verdes | m2 | 38 | 39930 | 1517340
Subtotal | [7 empty] | 2837118
SUBTOTAL OBRAS INCLUYE IVA | [7 empty] | 739453537.6649
AIU (33%) | [7 empty] | 244019667.4294
TOTAL | [7 empty] | 983473205.0943
NOTA 1: Cuando la fracción decimal del peso sea igual o superior a 5 se aproximará por exceso al número entero siguiente del peso y cuando la fracción decimal del peso sea inferior a 5 se aproximará por defecto al número entero del peso. |  |  |  |  | DESCRIPCION |  |  | PORCENTAJE
NOTA 2: El A.I.U y su discriminación deben estar en porcentaje (%). |  |  |  |  | ADMINISTRACIÓN |  | A= | 25%
[5 empty] | IMPREVISTO |  | I= | 3%
[5 empty] | UTILIDAD |  | U= | 5%
[5 empty] | TOTAL A.I.U |  | A.I.U.= | 33%

## PROPUESTA ECONOMICA(Proponente)
Formulario 1 - Propuesta económica - Licitación de obra pública de infraestructura social
version 2 del 21 de agosto de 2025
FORMULARIO 1
PROPUESTA ECONÓMICA
[La Entidad puede utilizar este Formulario de presentación de Propuesta Económica de forma detallada, sin perjuicio que la Entidad pueda modificarlo o establecer la presentación de la oferta económica con un Formulario distinto al indicado.] [Los Proponentes emplearán el Formulario establecido por la Entidad para determinar su propuesta económica conforme al Formulario 1 - Presupuesto Oficial publicado por la Entidad] [En caso de modificar el formulario, es importante tener en cuenta que no se deben incluir causales de rechazo, reglas o parámetros contrarios a los definidos en el documento base. Los términos el proceso solo se encuentran en el Documento Base, por lo que la Entidad no deberá incluir ningún tipo de notas que se configuren en reglas contrarias a las definidas en dicho documento, las notas únicamente pueden ser aclaratorias para efectos del diligenciamiento del formato]
Cuando el Proceso de Contratación es estructurado por Precios Unitarios, la Entidad debe aplicar las notas 1, 2 y 3 del presente formato y las casillas de "Descripción", "Porcentaje" de la Administración, Imprevisto, Utilidad y total A.I.U. resaltadas en color amarillo.
Nº | ÍTEM DE PAGO | ESPECIFICACIONES |  | DESCRIPCIÓN | UND. | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL
|  | GENERAL | PARTICULAR
Subtotal
Subtotal
Subtotal
Subtotal
Subtotal
SUBTOTAL OBRAS
SUBTOTAL OBRAS (INCLUYE IVA)
VALOR TOTAL
[5 empty] | DESCRIPCIÓN |  |  | PORCENTAJE
NOTA 1: Cuando la fracción decimal del peso sea igual o superior a 5 se aproximara por exceso al número entero siguiente del peso y cuando la fracción decimal del peso sea inferior a 5 se aproximará por defecto al número entero del peso. |  |  |  |  | ADMINISTRACIÓN |  | A= | [Ofrecimiento del Proponente]
NOTA 2: El A.I.U y su discriminación deben estar en porcentaje (%). |  |  |  |  | IMPREVISTO |  | I= | [Ofrecimiento del Proponente]
[5 empty] | UTILIDAD |  | U= | [Ofrecimiento del Proponente]
[5 empty] | TOTAL A.I.U |  | A.I.U.= | [Ofrecimiento del Proponente]
Firma del Proponente o de su representante legal

## INDICAR CÓDIGO DEL ITEM DE PAGO
Formulario 1 - Propuesta económica - Licitación de obra pública de infraestructura social
Version 2 del 21 de agosto de 2025
[La Entidad podrá utilizar este Formato para la presentación de los análisis de Precios Unitarios del Contratista en la oportunidad prevista en el numeral 8.2. del Documento Base]
[NOMBRE DE LA ENTIDAD]
VERSIÓN
[NÚMERO DEL PROCESO]
[6 empty] | PÁGINA | 1 | DE | 1
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
[6 empty] | FECHA | DD | MM | AA
ÍTEMS DE LA PROPUESTA ECONÓMICA |  |  | ÍTEMS NO PREVISTOS
DATOS ESPECÍFICOS
ÍTEM | DESCRIPCIÓN | [5 empty] | UNIDAD |  | CANTIDAD
I. EQUIPO
DESCRIPCIÓN |  | MARCA |  | TIPO |  | TARIFA/HORA | RENDIMIENTO |  | Vr. UNITARIO
SUBTOTAL $
II. MATERIALES
DESCRIPCIÓN |  |  |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNIT. |  | Vr. UNITARIO
SUBTOTAL $ | [8 empty] | 0
III. TRANSPORTES
MATERIAL |  |  |  | VOL. o PESO | DISTANCIA | M3 o Ton/Km | TARIFA |  | Vr. UNITARIO
SUBTOTAL $
IV. MANO DE OBRA
TRABAJADOR |  |  |  | JORNAL | PRESTACIONES | JORNAL TOTAL | RENDIMIENTO |  | Vr. UNITARIO
SUBTOTAL $
TOTAL COSTO DIRECTO $
V. COSTOS INDIRECTOS
Descripción | [5 empty] | Porcentaje | Valor Total
ADMINISTRACION
IMPREVISTOS
UTILIDAD
SUBTOTAL $
Precio Unitario Total Aproximado al peso $
Firma
Nombre:
Representante legal del Contratista o su apoderado
Matricula:
OBSERVACIONES INTERVENTORÍA
APROBACIÓN POR INTERVENTORÍA
Nota 1: Cuando se trate de análisis de Precios Unitarios correspondientes a ítems de la propuesta económica aprobada, el Interventor aprueba el desglose de los componentes manteniendo el mismo Precio Unitario de cada ítem, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigentes para el proyecto.
Nota 2: Cuando se trate de análisis de Precios Unitarios de ítems no previstos, el Interventor aprueba el desglose y Precio Unitario de cada ítem no previsto, exigiendo la aplicación de los costos correspondientes a insumos y tarifas de la propuesta económica inicial cuando estén contemplados, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigente para el proyecto.
Firma
Nombre:
Representante legal del Interventor o su apoderado
Matricula :