## Índice
FORMATO INSPECCIÓN DE CONDICIONES INSEGURAS
Instrucciones de Diligenciamiento
ALMACENAMIENTO Y BODEGAS
ASCENSORES
AMBIENTAL
OBRAS Y ADECUACIONES
LABORATORIOS
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
INSTALACIONES ELÉCTRICAS
ESCALERAS
KIT CONTROL DE DERRAMES
EXTINTORES
EMERGENCIAS
ÁREAS DE TRÁNSITO
BOTIQUINES
VEHÍCULOS
PLAN DE SANEAMIENTO
AIRES ACONDICIONADOS
EFICIENCIA ENERGÉTICA
PROGRAMA RIESGO QUÍMICO EN GENERAL
VISITA DE BOMBEROS
ORDEN Y LIMPIEZA

## GOR-F-042 EM
Versión: 05
Código: GOR-F-042
PROCESO
GESTIÓN ORGANIZACIONAL Y DEL RIESGO
NOMBRE DEL FORMATO
PLANTILLA FORMATOS EN EXCEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN Y AUTOCONTROL
FORMATO INSPECCIÓN DE CONDICIONES INSEGURAS - EMERGENCIAS
Pública |  | Pública Clasificada |  |  |  | Pública Reservada
Dirección General / Regional: | ANTIOQUIA | Dependencia / Centro de Formación:CTMAE
Subsede: |  | Área de verificación:SEDE PRINCIPAL
Responsable(s) de la(s) verificación:ANDREA GONZALEZ | [6 empty] | Fecha: | 11 | 6 | 2026
ÍTEM | Criterio de Inspección | Calificación |  |  | Observaciones |  |  |  | Fotografía
|  | C | NC | NA |  |  |  |  | SI | NO
Extintores
1 | Verifique que la sede cuenta con la totalidad de extintores requeridos según las diferentes áreas y áreas criticas con que cuenta la instalación. | X
2 | Los extintores están convenientemente ubicados (máximo cada 23 metros para clase A o 15 metros para clase B), de fácil acceso en caso de fuego | X
3 | Los extintores son apropiados para la clase de riesgo | X
4 | Los extintores portátiles tienen señalización adecuada | X
5 | Los extintores portátiles cuentan con el debido mantenimiento, están cargados y en condición totalmente operable | X
6 | Los extintores se encuentran a lo largo de las vías normales de salida | X
7 | Verificar que los extintores están instalados en ganchos, soportes o gabinetes a excepción de aquellos que cuenten con ruedas o un peso igual o superior a 150 libras (que ya cuentan con una base fija). | X
8 | Cuando el peso total del extintor es mayor de 40 lb (excepto los de ruedas y de un peso igual o superior a 150 Lb), están instalados de forma que la parte superior no esté a más de 1 m del piso | X
9 | Los extintores tienen tarjetas con el registro de las fechas de recarga y mantenimiento | X
10 | Las áreas se encuentran dotadas con extintores portátiles acordes a las actividades que se ejecutan, por ejemplo, talleres, bodegas de almacenamientos de insumos químicos, archivo, almacén, entre otros. | X
11 | Los extintores de dióxido de carbono o gases inertes son probados hidrostáticamente cada 5 años |  |  | X
12 | Todos los extintores tienen el pasador de seguridad en la manija. | X
13 | El extintor cuenta con manguera y boquilla | X
14 | El manómetro no se debe ver golpeado o dañado | X
15 | Verifique que los extintores cuenten con señalización y que esta este en buen estado y acorde al tipo y clase de extintor. | X
Estaciones de Alarma
15 | La sede cuenta con sistema de alarmas? |  |  | X
16 | Están instaladas de forma segura y en un lugar de fácil acceso para su activación donde |  |  | X
| Las alarmas cuentan con un sonido fácilmente identificable y es escuchada en todas las áreas con las que cuenta la sede. |  |  | X
17 | Las alarmas deberán estar señalizadas y en material fotoluminiscente. |  |  | X
20 | Identifiqué que la distancia horizontal máxima a recorrer hasta una alarma manual sea de 6,4 m. |  |  | X
Gabinetes e Hidrantes
23 | Identifique que los gabinetes cumplen con las dimensiones y cuentan con las herramientas de acuerdo al tipo con el que cuente la sede. Nota: A continuación se relacionan los tipos de gabinetes Gabinete Tipo I (personal de bomberos): Cajilla y válvula de 2½” Gabinete Tipo II: Este sistema cuenta con estaciones de manguera de 1½” para suministrar agua durante la respuesta inicial del incendio a todo el personal entrenado e incluso a bomberos (Cajilla, Manguera de 1½”, Hacha pico, Llave scanner, Válvula de 1½” angular o, restrictora (reductora), Extintor de 10 libras, Soporte de canastilla, Boquilla de 1½” en policarbonato o bronce) Gabinete Tipo III: En este gabinete, al igual que en el tipo II, están contenidas las estaciones de 1½”, la diferencia es que, adicional a estas, se encuentran conexiones de mangueras de 2½” para brindar un mayor volumen de agua. El gabinete tipo III está conformado por: Cajilla, Manguera ½”, Hacha pico, Llave spanner, Válvula de 1½” angular o restrictora (reductora), Extintor de 10 libras Soporte de canastilla, Boquilla de 1½” en policarbonato o bronce, Válvula de 2½” angular o restrictora (reductora). |  |  | X
24 | Los gabinetes se encuentran completamente dotados |  |  | X
Consultar la periodicidad con la que se le realiza el mantenimiento a los gabinetes y la red contra incendios en caso de contar con estos. Pregunta la fecha del último mantenimiento
25 | Están adecuadamente señalizados los gabinetes “Gabinetes contra incendio” |  |  | X
26 | El acceso es fácil y en ningún caso se encuentran a más de 1.8 m del piso |  |  | X
27 | El vidrio de la puerta del gabinete se encuentra en buenas condiciones |  |  | X
28 | Las roscas de las conexiones de las mangueras y válvulas están de acuerdo con las usadas por los bomberos 1 ½” y 2 ½” |  |  | X
29 | Las boquillas son de la clase apropiada y se mantienen lubricadas, facilitando su operación |  |  | X
30 | Se cuenta con hidrantes y es están localizados de forma que se protejan contra daños mecánicos o por fuego |  |  | X
31 | La red contra incendio se mantiene presurizada todo el tiempo |  |  | X
33 | Verificar que los hidrantes no presenten fugas de agua. |  |  | X
Camillas para la atención de emergencias
34 | Las camillas están fabricadas en polietileno de alta densidad acorde a la normatividad legal vigente. | X
34 | El acceso es fácil y en ningún caso se encuentran a nivel del piso | X
33 | Están debidamente señalizadas | X
34 | El soporte o gancho se encuentra en buen estado y está anclado | X
35 | Se encuentran en óptimas condiciones de limpieza | X
36 | Se encuentran con el arnés en buen estado | X
37 | Cuenta con inmovilizador de cuello | X
38 | Se encuentra los inmovilizadores superiores e inferiores en perfectas condiciones | X
Salidas de Emergencia y puntos encuentro
39 | En los edificios o áreas, hay al menos dos salidas de emergencias, separadas la una de la otra y con accesos o rutas diferentes. | X
40 | Hay rutas de evacuación permanentes y razonablemente rectas | X
41 | Los edificios están provistos de iluminación de emergencia en las áreas internas, corredores, salidas y rutas de evacuación | X
42 | Las puertas de emergencia están instaladas de forma que abran en la dirección de salida y cuentan con dispositivos apropiados de apertura | X
43 | Las puertas de salida en áreas con 50 o más personas están equipadas con barras antipánico |  |  | X
44 | Todas las salidas de emergencia están demarcadas por señales iluminadas y rápidamente visibles | X
45 | Hay señales que digan “SALIDA” con flechas que indiquen la dirección a seguir, cuando esta, no es clara | X
46 | Todas las puertas, pasillos o escaleras que no conduzcan a las salidas de emergencia tienen señales de “NO SALIDA” o similares | X
47 | Las salidas y accesos a las mismas se mantienen despejados | X
48 | Los accesos a las salidas, están dispuestos de forma que no haya qué transitar por áreas de alto riesgo para alcanzar la salida. | X
49 | Todas las salidas descargan directamente a la calle, patio, plaza u otro espacio abierto con acceso seguro a la vía pública | X
50 | El sitio de descarga de las salidas es lo suficientemente amplio para que se acomoden todas las personas que salen del edificio | X
51 | Se evita el uso de áreas que puedan ser cerradas (como baños u oficinas adyacentes) para acceso a las salidas | X
52 | Las salidas de emergencia y las rutas hacia las mismas están diseñadas y señalizadas de forma que sean claramente reconocidas como tales | X
54 | Las salidas y rutas de emergencia permanecen despejadas y libres de obstáculos como materas, cajas, armarios, bolsas, herramientas, elementos de aseo, etc., de fácil acceso y reconocimiento. | X
55 | La iluminación de emergencia cuenta con tecnología LED y esta se encuentra en funcionamiento. |  |  | X
56 | Verifique que las salidas y rutas se encuentren inactivos los seguros, candados u otros elementos que impidan la salida libre del edificio | X
57 | Se encuentra demarcado el o los Puntos de encuentro. | X
58 | Se encuentra libre de obstáculos el o los Puntos de encuentro. | X
59 | El punto o los puntos de encuentro tienen la capacidad para el personal evacuado. | X
Desfibrilador Automático (DEA)
60 | Se encuentra identificada la localización de los DEAS | X
61 | El DEA es visible y sin obstáculos | X
62 | Marca y Modelo | X
63 | Numero de serie | X
64 | Fecha de la Batería | X
65 | Verficar el exterior del DEA, el Audio e Indicador de luz | X
66 | Electrodos (Adulto, pediátrico). Indique fecha caducidad. | X
67 | Guantes | X
68 | Tijeras trauma, Mascara RCP, máquina afeitar. | X
Nota: Los puntos resaltados (en gris), indican los puntos a inspeccionar por parte de miembros de la brigada de prevención y atención de emergencias, Profesional HySI, Apoyo HySi según sea el caso .
x

## GOR-F-042 ADT
Versión: 05
Código: GOR-F-042
PROCESO
GESTIÓN ORGANIZACIONAL Y DEL RIESGO
NOMBRE DEL FORMATO
PLANTILLA FORMATOS EN EXCEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN Y AUTOCONTROL
FORMATO INSPECCIÓN DE CONDICIONES INSEGURAS - ÁREAS DE TRÁNSITO
Pública |  | Pública Clasificada |  |  |  | Pública Reservada
Dirección General / Regional: | ANTIOQUIA | Dependencia / Centro de Formación:CTMAE
Subsede: |  | Área de verificación:SEDE PRINCIPAL
Responsable(s) de la(s) verificación:ANDREA GONZALEZ | [6 empty] | Fecha: | 11 | 6 | 2026
ÍTEM | Criterio de Inspección | Calificación |  |  | Observaciones |  |  |  | Fotografía
|  | C | NC | NA |  |  |  |  | SI | NO
Pisos, Pasillos y Superficies de Tránsito y Trabajo
1 | Los pisos son regulares y uniformes, libres de puntillas salientes, huecos, astillas, bordes sueltos u otras obstrucciones que causen riesgos | X
2 | Los pisos se mantienen limpios y sin sustancias resbaladizas | X
3 | Los pisos se encuentran sin desniveles o con rampas apropiadas | X
4 | Si existen, las aberturas en el piso están protegidas |  |  | X
5 | Los pasillos y vías permanentes están demarcados apropiadamente | X
6 | Las zonas de tránsito están libres de obstáculos | X
7 | Hay espejos instalados en esquinas ciegas |  |  | X
8 | Donde existen instalaciones peligrosas, las zonas de tránsito están protegidas | X
9 | Existen cubiertas, barreras de protección y/o barandas que protejan al personal de los riesgos de: Pozos abiertos, Tanques, Plataformas, Zanjas, Otros riesgos similares. |  |  | X
10 | Existe visibilidad adecuada en zonas de paso de vehículos |  |  | X
11 | El nivel de iluminación en los pasillos es adecuado | X
12 | Donde se usan equipos mecánicos, el espacio libre es suficiente y seguro en pasillos, muelles de carga, puertas y donde quiera que se deba pasar o efectuar giros | X
13 | La superficie de trabajo se encuentra libre de obstáculos, tanto en el piso como en altura | X
14 | Verificar que no se dispongan residuos en las zonas de transito y pasillos Por ejemplo: Bolsas con residuos extraídos de las canecas, vidrio, luminarias, entre otros, que deben ser dispuestos en el centro de acopio. Nota: En el caso de no contar con espacio y por ende se deja vidrio, madera, plástico entre otros, la zona deberá estar debidamente señalizada y aislada con cinta de peligro para elementos como vidrio | X
15 | Verificar que las áreas donde no transiten personas la iluminación se encuentre apagada | X
16 | Las superficies de trabajo en altura son suficientemente amplias y protegidas con barandas y rodapiés | X
17 | se realiza un mantenimiento periódico de las luminarias (limpieza, cambio de tubos fluorescentes, etc.). | X
18 | verificar que las áreas donde no transiten personas la iluminación se encuentre apagada | X
19 | Se realiza limpieza y desinfección del área y se encuentra registrado en el Formato de Limpieza y Desinfección - GOR-F-059 | X
Señalización y Demarcación de Áreas
20 | Las áreas cuentan con señales de seguridad que adviertan sobre los peligros que allí se pueden presentar. | X
21 | La señalización de las áreas indica los elementos de protección personal que se deben utilizar. | X
22 | Las señales están limpias y son legibles. | X
23 | Los colores de las señales están en buen estado. | X
24 | Existen peligros o riesgos especiales sin señales de advertencia o peligro. | X
25 | Los puntos de luz de la señalización están instalados de forma tal que no puedan ser manipulados. | X
26 | Los trabajadores han recibido capacitación en la interpretación adecuada de las señales, formas y colores. | X
27 | Se evidencia en el recorrido señalización o campaña de buenas practicas en el uso adecuado de energía y agua (ejemplo; apagado de luces al salir de un ambiente) | X
Nota: Los puntos a inspeccionar los puede realizar los miembros de la brigada de prevención y atención de emergencias, Profesional HySI, Apoyo HySi, o quien sea de la competencia de la actividad según sea el caso.
X

## GOR-F-042 OYL
Versión: 05
Código: GOR-F-042
PROCESO
GESTIÓN ORGANIZACIONAL Y DEL RIESGO
NOMBRE DEL FORMATO
PLANTILLA FORMATOS EN EXCEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN Y AUTOCONTROL
FORMATO INSPECCIÓN DE CONDICIONES INSEGURAS - ORDEN Y LIMPIEZA
Pública |  | Pública Clasificada |  |  | Pública Reservada
Dirección General / Regional: |  | Antioquia | Dependencia / Centro de Formación: |  |  | complejo Tecnologico Mienro Agro empresarial
Subsede: |  |  | Área de verificación: |  |  | casa administrativa
Responsable(s) de la(s) verificación: Andrea Gonzalez Munera | [6 empty] | Fecha: | 5 | 6 | 2026
ÍTEM | CRITERIO DE EVALUACIÓN |  |  | Calificación |  |  | Observaciones |  | Evidencia Condición
|  |  |  | C | NC | NA
CONDICIONES LOCATIVAS
1 | Los pisos, pasillos y escaleras están libres de obstáculos, derrames o materiales que puedan ocasionar accidentes y/o obstruir la ruta de evacuación. |  |  | x
2 | Las paredes, techos y puertas se observan en buen estado, libres de grietas, goteras, humedad y aseados. |  |  | x
3 | Las paredes, ventanas, puertas, techos y pisos están libres de materiales innecesarios (objetos colgantes, materiales arrumados, vidrios rotos, cables colgando sin canalizar, chapas en mal estado, entre otros). |  |  | x
4 | Las ventanas se observan en buen estado y limpias y No impiden el paso de luz natural. |  |  | x
5 | Se cuenta con iluminación adecuada y suficiente . |  |  | x
6 | El lugar cuenta con ventilación adecuada natural y/o mecánica/forzada |  |  | x
7 | Las escaleras se encuentran señalizadas, libre de obstáculos o materiales, con cinta antideslizante y se observa que se les ha realizado limpieza. |  |  | x
8 | Los elementos que tengan probabilidad de caída (estantería, adornos, entre otros que se encuentre en un nivel superior) estén bien asegurados y/o anclados de tal manera que no exista posibilidad de caerse. |  |  | x
9 | Las áreas o lugares para transito peatonal y vehicular se encuentran diferenciadas entre si, señalizadas, demarcadas y libres de obstáculos. |  |  | x
10 | Cuando se ejecutan obras y/o adecuaciones, las áreas alrededor se observan limpias y existen registros de actividad de limpieza periódica en estas zonas |  |  |  |  | x
11 | En la ejecución obras y o adecuaciones, los materiales se encuentran organizados, demarcados y señalizados. |  |  |  |  | x
12 | En la ejecución obras y/o adecuaciones, los residuos generados se encuentran clasificados, organizados, demarcados y señalizados. |  |  |  |  | x
13 | Verifique si en el lugar de almacenamiento de sustancias químicas, se cuenta con espacio suficiente para el desplazamiento sin generar riesgo de tropezar con las mismas. |  |  |  |  | x
14 | Verifique que los elementos que hayan sido dados de baja se encuentren ubicados en el lugar asignado para ello, demarcados y rotulados. |  |  |  |  | x
15 | Verifique que las áreas donde se encuentran elementos para la atención y/o activación de emergencias se encuentran libres de obstáculos |  |  | x
MATERIALES Y HERRAMIENTAS
16 | Las herramientas se encuentran ubicadas cada una en su lugar de almacenamiento, limpias , libres de grasas o productos químicos. |  |  |  |  | x
17 | Los materiales están apilados correctamente en altura y la estantería brinda la estabilidad que garantizan seguridad en su almacenamiento y sin invadir zonas de transito de personas. |  |  | x
18 | Las sustancias químicas se observan bien rotuladas y almacenadas en el lugar asignado y señalizado. |  |  | x
19 | Las áreas destinadas para almacenamiento se encuentran señalizadas y los materiales rotulados. |  |  | x
MAQUINARIA, EQUIPOS Y MOBILIARIO
20 | Las máquinas, equipos y mobiliario están limpios en buenas condiciones, ubicados en lugares específicos sin interrumpir la circulación de las personas. |  |  | x
21 | El lugar cuenta con puntos ecológicos, correctamente ubicados que no interfiera con la circulación de las personas. |  |  | x
22 | Las máquinas y equipos están limpias, no presentan fugas o filtraciones de sustancias químicas o derrames. |  |  |  |  | x
23 | Verifique que los equipos y maquinaria sean únicamente los necesarios para el desarrollo de las actividades. |  |  |  |  | x
PERSONAS
24 | Los trabajadores cuentan con un espacio destinado para guardar su ropa ,elementos personales y EPP ? (lockers, armarios, etc..) |  |  |  |  | x
25 | Las personas evidencian buena higiene personal y su puesto de trabajo se observa organizado y limpio. |  |  | x
26 | Verificar que en las zonas, áreas y puestos de trabajo no exista acumulación de objetos, materiales, equipos y herramientas innecesarios o en desuso para ejecutar la labor. |  |  | x
Nota: Los puntos a inspeccionar los puede realizar los miembros de la brigada de prevención y atención de emergencias, Profesional HySI, Apoyo HySI o quien sea de la competencia de la actividad según sea el caso.
x

## GOR-F-042 BOT
Versión: 05
Código: GOR-F-042
PROCESO
GESTIÓN ORGANIZACIONAL Y DEL RIESGO
NOMBRE DEL FORMATO
PLANTILLA FORMATOS EN EXCEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN Y AUTOCONTROL
FORMATO INSPECCIÓN DE CONDICIONES INSEGURAS - BOTIQUINES
Pública |  | Pública Clasificada |  |  | Pública Reservada
Dirección General / Regional: | Antioquia | Dependencia / Centro de Formación:complejo tecnologico Mienro agroempresarial
Subsede: |  | Área de verificación: casa administrativa
Responsable(s) de la(s) verificación:Andrea Gonzalez | [6 empty] | Fecha: |  |  | 20 | 5 | 2026
ENCARGADO BOTIQUÍN:
INFORMACIÓN GENERAL
ESTADO DEL BOTIQUÍN |  | B | M |  | MANUAL DE USO DEL BOTIQUÍN |  |  |  | Tiene |  | No tiene
ELEMENTOS DEL BOTIQUÍN DE PRIMEROS AUXILIOS
ELEMENTO |  |  | UNIDAD | CANTIDAD |  | ESTADO |  |  | FECHA VENCIMIENTO | OBSERVACIONES
[6 empty] | B | M | NO TIENE
Botiquín portátil o maletín |  |  | Unidad | 1 |  | x |  | x
Alcohol antiséptico plástico |  |  | Unidad | 1 |  | x |  |  | 08 2028
Algodón |  |  | Unidad | 0
Aplicadores |  |  | Unidad | 1 |  | X |  |  | 29 11 2025
Bajalenguas |  |  | Unidad | 1 |  | x |  | x
Bolsa residuos |  |  | Unidad | 0
Compresas |  |  | Unidad | 5 |  | X |  | X
Collar cervical |  |  | Unidad | 1 |  | x |  | x
Curitas |  |  | Paquete x 100 | 2 |  | X |  |  | 04 2028
Esparadrapo de tela rollo de 4 o 5" |  |  | Unidad | 1 |  | x |  | x | 07 2028
Esparadrapo Micropore |  |  | Unidad | 1 |  | x |  | x
Gasas estériles |  |  | Paquete x 20 | 4 |  | x |  |  | 04 2029
Gel antibacterial |  |  | Unidad | 0
Guantes nitrilo o látex |  |  | Caja x 100 | 1 |  | x |  |  | 10 09 2026
Inmovilizador cervical graduable |  |  | Unidad | 1 |  | X |  | X
Inmovilizador miembros superiores e inferiores |  |  | Unidad | 1 |  | X |  | X
Jeringas |  |  | Unidad | 0
Linterna básica con pilas de repuesto |  |  | Unidad | 0 |  |  |  | x
Lista teléfonos de emergencia |  |  | Unidad | 0
Libreta y esfero |  |  | Unidad | 0
Manual Primeros auxilios |  |  | Unidad | 1 |  | x |  | x
Mascara de reanimación RCP |  |  | Unidad | 0
Pito o Silbato |  |  | Unidad | 0
Radio pequeño con pilas de repuesto |  |  | Unidad | 0
Solución salina |  |  | Unidad de 500cc | 1 |  | x |  |  | 08 2026
Tapabocas |  |  | Unidad | 1 |  | x |  | x
Termómetro de digital o de mercurio |  |  | Unidad | 1 |  | x |  | x
Tijera de trauma |  |  | Unidad | 1 |  | X |  | X
Venda elástica 2", 3", 5" yardas |  |  | Unidad | 3 |  | x |  |  | 10 2026
Venda de algodón 3x5 y 5x5 yardas |  |  | Unidad | 1 |  | x |  |  | 03 2029
Venda triangular |  |  | Unidad | 1 |  | x |  | x
Yodopovidona (jabón quirúrgico) |  |  | Unidad | 1 |  | x |  |  | 05 07 2028
Nota: Los puntos resaltados (en gris), indican los puntos a inspeccionar por parte de miembros de la brigada de prevención y atención de emergencias, Profesional HySI, Apoyo HySi según sea el caso .
x

## GOR-F-042 BOT (2)
Versión: 05
Código: GOR-F-042
PROCESO
GESTIÓN ORGANIZACIONAL Y DEL RIESGO
NOMBRE DEL FORMATO
PLANTILLA FORMATOS EN EXCEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN Y AUTOCONTROL
FORMATO INSPECCIÓN DE CONDICIONES INSEGURAS - BOTIQUINES
Pública |  | Pública Clasificada |  |  | Pública Reservada
Dirección General / Regional: | Antioquia | Dependencia / Centro de Formación:complejo tecnologico Mienro agroempresarial
Subsede: |  | Área de verificación: Normal superior bienestar al aprendiz
Responsable(s) de la(s) verificación:Andrea Gonzalez | [6 empty] | Fecha: |  |  | 20 | 5 | 2026
ENCARGADO BOTIQUÍN:
INFORMACIÓN GENERAL
ESTADO DEL BOTIQUÍN |  | B | M |  | MANUAL DE USO DEL BOTIQUÍN |  |  |  | Tiene |  | No tiene
ELEMENTOS DEL BOTIQUÍN DE PRIMEROS AUXILIOS
ELEMENTO |  |  | UNIDAD | CANTIDAD |  | ESTADO |  |  | FECHA VENCIMIENTO | OBSERVACIONES
[6 empty] | B | M | NO TIENE
Botiquín portátil o maletín |  |  | Unidad | 1 |  | x |  | x
Alcohol antiséptico plástico |  |  | Unidad | 1 |  | x |  |  | 08 2028
Algodón |  |  | Unidad | 0
Aplicadores |  |  | Unidad | 1 |  | X |  |  | 29 11 2025
Bajalenguas |  |  | Unidad | 1 |  | x |  | x
Bolsa residuos |  |  | Unidad | 0
Compresas |  |  | Unidad | 5 |  | X |  | X
Collar cervical |  |  | Unidad | 1 |  | x |  | x
Curitas |  |  | Paquete x 100 | 2 |  | X |  |  | 04 2028
Esparadrapo de tela rollo de 4 o 5" |  |  | Unidad | 1 |  | x |  | x | 07 2028
Esparadrapo Micropore |  |  | Unidad | 1 |  | x |  | x
Gasas estériles |  |  | Paquete x 20 | 4 |  | x |  |  | 04 2029
Gel antibacterial |  |  | Unidad | 0
Guantes nitrilo o látex |  |  | Caja x 100 | 1 |  | x |  |  | 10 09 2026
Inmovilizador cervical graduable |  |  | Unidad | 1 |  | X |  | X
Inmovilizador miembros superiores e inferiores |  |  | Unidad | 1 |  | X |  | X
Jeringas |  |  | Unidad | 0
Linterna básica con pilas de repuesto |  |  | Unidad | 0 |  |  |  | x
Lista teléfonos de emergencia |  |  | Unidad | 0
Libreta y esfero |  |  | Unidad | 0
Manual Primeros auxilios |  |  | Unidad | 1 |  | x |  | x
Mascara de reanimación RCP |  |  | Unidad | 0
Pito o Silbato |  |  | Unidad | 0
Radio pequeño con pilas de repuesto |  |  | Unidad | 0
Solución salina |  |  | Unidad de 500cc | 1 |  | x |  |  | 08 2026
Tapabocas |  |  | Unidad | 1 |  | x |  | x
Termómetro de digital o de mercurio |  |  | Unidad | 1 |  | x |  | x
Tijera de trauma |  |  | Unidad | 1 |  | X |  | X
Venda elástica 2", 3", 5" yardas |  |  | Unidad | 3 |  | x |  |  | 10 2026
Venda de algodón 3x5 y 5x5 yardas |  |  | Unidad | 1 |  | x |  |  | 03 2029
Venda triangular |  |  | Unidad | 1 |  | x |  | x
Yodopovidona (jabón quirúrgico) |  |  | Unidad | 1 |  | x |  |  | 05 07 2028
Nota: Los puntos resaltados (en gris), indican los puntos a inspeccionar por parte de miembros de la brigada de prevención y atención de emergencias, Profesional HySI, Apoyo HySi según sea el caso .
x

## GOR-F-042 VEH
Versión: 05
Código: GOR-F-042
PROCESO
GESTIÓN ORGANIZACIONAL Y DEL RIESGO
NOMBRE DEL FORMATO
PLANTILLA FORMATOS EN EXCEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN Y AUTOCONTROL
FORMATO INSPECCIÓN DE CONDICIONES INSEGURAS - VEHÍCULOS
Pública | Pública Clasificada |  |  |  | Pública Reservada
1. INFORMACIÓN GENERAL
Dirección General / Regional: | Dependencia / Centro de Formación:
Subsede: | Área de verificación:
Responsable(s) de la(s) verificación: Andrea Gonzalez Munera | [7 empty] | Fecha: |  | Día | Mes | Año
Responsable del parque automotor
2. INFORMACIÓN DEL CONDUCTOR Y VEHÍCULO
NOMBRE DEL CONDUCTOR | HECTOR MAURICIO TOBAR |  |  |  |  | DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN |  | 98657276
TIPO DE VEHÍCULO | Liviano Pesado Pasajeros Placa ___OJY084________ Placa remolque ______________
Marca amarorock Comfortline Modelo _____20163_______ Color ______blanca cristal______Capacidad: Pasajeros ___4______ Peso ________ Volumen __________ Kilometraje ______________
3. INSPECCIÓN DE DOCUMENTOS
Documento |  | C | NC | NA | Fecha Vencimiento | Observaciones / Plan Acción |  |  | Responsable
Licencia De Conducción |  | X |  |  | 27 03 2028 |  |  |  | HECTOR TOBAR
Tarjeta de Propiedad
Seguro Obligatorio SOAT |  | X |  |  | 15 09 2026
Certificado de emisión de gases |  |  |  | X
Revisión Técnico Mecánica |  | X |  |  | 22 11 2026
Póliza De Responsabilidad Civil
4. INSPECCIÓN DE SEGURIDAD
Elemento |  | C | NC | NA | Estado | Observaciones (Estado, capacidad, cantidad, especificaciones técnicas, diámetros, otros) |  |  | Responsable
EPP
EPP de conductor (casco, botas, ropa de trabajo adecuada, gafas) |  | x
Estado general del vehículo
Estado latonería y pintura |  | x
Estado cojinería y asientos |  | x
Orden y aseo en la cabina |  | x
Espejos retrovisores laterales y central |  | x
Freno de servicio |  | x
Freno de emergencia |  | x
Estado de la dirección (alineación y balanceo del vehículo) |  | x
Parabrisas |  | x
Vidrios laterales (puertas) |  | x
Fugas |  | x
Velocímetro, tacómetro, voltaje, combustible, hidráulico, presión aire |  | x
Caja de cambios |  | x
Estado de chasis (suspensión – herrajes) |  | x
Equipo de seguridad en carreteras
Botiquín de primeros auxilios |  | x
Extintor adecuado según tipo vehículo |  | x
Dos señales de carretera en forma de triángulo, banderola o cono |  | x
Caja de herramienta básica |  | x
Linterna |  | x
Chaleco reflectivo |  | x
Sistema de comunicaciones en caso de emergencia |  | x
General
Gato hidráulico con capacidad para elevar el vehículo |  | x
Cruceta |  | x
Cinturones de seguridad (conductor, acompañante y pasajeros) |  | x
Luces de trabajo delanteras altas y bajas |  | x
Luces de trabajo traseras altas |  | x
Luces direccionales |  | x
Luces de parqueo |  | x
Luces de reversa |  | x
Luces de frenado |  | x
Llantas delanteras (en buen estado, no lisas, sin abultamientos) |  | x
Llantas traseras (en buen estado, no lisas, sin abultamientos) |  | x
Llanta de repuesto |  | x
Rines (con pernos y tuercas completas) |  | x
Pito sonoro |  | x
Alarma de retroceso audible |  | x
Transporte de Personal
Entrada y salida de pasajeros sin obstáculos |  | x
Abren y cierran libremente las puertas de acceso del vehículo |  | x
Seguros de las puertas de conductor y acompañante |  | x
Dispositivo adecuado para abrir o acceder a la salida de emergencia |  | x
Salida de emergencia libre de obstáculos |  | x
CRITERIOS DE CUMPLIMIENTO
CRITERIO |  |  |  |  | CUMPLE | NO CUMPLE | OBSERVACIONES
Luego de verificado todos los ítems anteriores, se determina el cumplimiento y aprobación del vehículo |  |  |  |  | x
El conductor ha recibido capacitación en manejo defensivo (dispone de su credencial vigente) |  |  |  |  | x
Nota: Los puntos resaltados (en gris), indican los puntos a inspeccionar por parte de miembros de la brigada de prevención y atención de emergencias, Profesional HySI, Apoyo HySi según sea el caso .
x
x

## GOR-F-042 EX
Versión: 05
Código: GOR-F-042
PROCESO
GESTIÓN ORGANIZACIONAL Y DEL RIESGO
NOMBRE DEL FORMATO
PLANTILLA FORMATOS EN EXCEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN Y AUTOCONTROL
FORMATO INSPECCIÓN DE CONDICIONES INSEGURAS - EXTINTORES
Pública | [8 empty] | Pública Clasificada | [17 empty] | Pública Reservada
Dirección General / Regional:Antioquia | [21 empty] | Dependencia / Centro de Formación: Complejo tecnlogico minero agro empresarial
Subsede: | [21 empty] | Área de verificación: sede principal
Responsable(s) de la(s) verificación: Andrea Gonzalez Muebnra | [35 empty] | Fecha: |  | 15 |  | 5 | 2026
DATOS BÁSICOS | [11 empty] | COMPONENTES | [28 empty] | Observaciones
1 | # Piso de edificio | Área | Ubicación | Clase Extintor | Agente Extintor | Color | Capacidad |  |  | Fecha última recarga | Fecha de vencimiento | Distancia desde el piso (m) | Acceso |  | Visibilidad |  | Base metálica/Gancho |  | Señalizado y demarcado |  | Cilindro en Buen estado (abolladura, corrosión, pintura) |  | Manómetro |  | Presión |  |  | Pasador con sello de seguridad |  | Estado de la manija de transporte |  |  | Estado de la manija de descarga |  |  | Sello de seguridad Vigente |  | Boquilla y manguera
[7 empty] | Libras | Galones | Gramos |  |  |  | SI | NO | SI | NO | SI | NO | SI | NO | SI | NO | SI | NO | Sobre carga | Normal | Recarga | SI | NO | B | R | M | B | R | M | SI | NO | B | R | M
2 | 1 piso | casa administrativa |  | Multiproposito | Polo quimico seco | Amarillo | 20 |  |  | 2025-09-01 | 2026-09-01 |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  |  | x |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x |  | x |  |  | Ya se encontro en uso
3 | 1 piso | casa administrativa |  | Multiproposito | Polo quimico seco | Amarillo | 20 |  |  | 2025-09-01 | 2026-09-01 |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  |  | x |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x |  | x |  |  | CUMPLE
4 | 1 piso | casa administrativa |  | BC | C02 | Rojo | 10 |  |  | 2025-09-01 | 2026-09-01 |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  |  |  |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x |  | x
5 | 2 piso | casa administrativa |  | Multiproposito | Polo quimico seco | Amarillo | 10 |  |  | 2025-09-01 | 2026-09-01 |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  |  |  |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x |  | x
6 | 2piso | casa administrativa |  | Multiproposito | Polo quimico seco | Amarillo | 20 |  |  | 2025-09-01 | 2026-09-01 |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  |  |  |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x |  | x |  |  | Cumple
7 | 2 piso | polivalente |  | BC | C02 | Rojo | 10 |  |  | 2025-09-01 | 2026-09-01 |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  |  |  |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x |  | x |  |  | Cumple
8 | 2 piso | polivalente |  | Multiproposito | Polo quimico seco | Amarillo | 20 |  |  | 2025-09-01 | 2026-09-01 |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  |  |  |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x |  | x |  |  | Cumple
9 | 2 piso | antiguo archivo |  | BC | C02 | Rojo | 10 |  |  | 2025-09-01 | 2026-09-01 |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  |  |  |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x |  | x |  |  | Cumple
10 | 2 piso | sala de instructores |  | BC | C02 | Rojo | 10 |  |  | 2025-09-01 | 2026-09-01 |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  |  |  |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x |  | x |  |  | Cumple
11 | 1 piso | porteria talleres |  | Multiproposito | Polo quimico seco | Amarillo | 20 |  |  | 2025-09-01 | 2026-09-01 |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  |  |  |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x |  | x |  |  | Cumple
12 | 1 piso | pasillo talleres |  | Multiproposito | Polo quimico seco | Amarillo | 10 |  |  | 2025-09-01 | 2026-09-01 |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  |  |  |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x |  | x |  |  | Cumple
13 | 1 piso | afuera de porteria |  | BC | C02 | Rojo | 10 |  |  | 2025-09-01 | 2026-09-01 |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  |  |  |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x |  | x |  |  | Cumple
14 | 1 piso | ambiente de soldadura |  | BC | C02 | Rojo | 10 |  |  | 2025-09-01 | 2026-09-01 |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  |  |  |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x |  | x |  |  | Cumple
15 | 1 piso | ambiente de soldadura |  | Multiproposito | Polo quimico seco | Amarillo | 20 |  |  | 2025-09-01 | 2026-09-01 | [9 empty] | x |  | x |  |  | x |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x |  | x |  |  | Cumple
16 | 1 piso | normal superior pasillos |  | Multiproposito | Polo quimico seco | Amarillo | 20 |  |  | 2025-09-01 | 2026-09-01 | [9 empty] | x |  | x |  |  | x |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x |  | x |  |  | Cumple
17 | 1 piso | normal sueprior pasillos |  | Multiproposito | Polo quimico seco | Amarillo | 20 |  |  | 2025-09-01 | 2026-09-01 | [9 empty] | x |  | x |  |  | x |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x |  | x |  |  | Cumple
18 | 1 piso | normal superior en los pasillos |  | Multiproposito | Polo quimico seco | Amarillo | 10 |  |  | 2025-09-01 | 2026-09-01 | [9 empty] | x |  | x |  |  | x |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x |  | x |  |  | Cumple
19 | 2 piso | normal superior en los pasillos |  | Multiproposito | Polo quimico seco | Amarillo | 10 |  |  | 2025-09-01 | 2026-09-01 | [9 empty] | x |  | x |  |  | x |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x |  | x |  |  | Cumple
20 | 2 piso | normal superior en los pasillos |  | Multiproposito | Polo quimico seco | Amarillo | 10 |  |  | 2025-09-01 | 2026-09-01 | [9 empty] | x |  | x |  |  | x |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x |  | x |  |  | Cumple
21 | 2 piso | normal superior en los pasillos |  | Multiproposito | Polo quimico seco | Amarillo | 10 |  |  | 2025-09-01 | 2026-09-01 | [9 empty] | x |  | x |  |  | x |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x |  | x |  |  | Cumple
22 | 2 piso | normal superior en los pasillos |  | Multiproposito | Polo quimico seco | Amarillo | 10 |  |  | 2025-09-01 | 2026-09-01 | [9 empty] | x |  | x |  |  | x |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x |  | x |  |  | Cumple
23 | 13 piso | normal superior en los pasillos |  | Multiproposito | Polo quimico seco | Amarillo | 5 |  |  | 2025-09-01 | 2026-09-01 | [9 empty] | x |  | x |  |  | x |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x |  | x |  |  | Cumple
24 | 1 piso | normal superior en los pasillos |  | Multiproposito | Polo quimico seco | Amarillo | 5 |  |  | 2025-09-01 | 2026-09-01 | [9 empty] | x |  | x |  |  | x |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x |  | x |  |  | Cumple
25 | 1 piso | normal superior en los pasillos |  | Multiproposito | Polo quimico seco | Amarillo | 5 |  |  | 2025-09-01 | 2026-09-01 | [9 empty] | x |  | x |  |  | x |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x |  | x |  |  | Cumple
Nota: Los puntos resaltados (en gris), indican los puntos a inspeccionar por parte de miembros de la brigada de prevención y atención de emergencias, Profesional HySI, Apoyo HySI según sea el caso .
x

## GOR-F-042 kIT
Versión: 05
Código: GOR-F-042
PROCESO
GESTIÓN ORGANIZACIONAL Y DEL RIESGO
NOMBRE DEL FORMATO
PLANTILLA FORMATOS EN EXCEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN Y AUTOCONTROL
FORMATO INSPECCIÓN DE CONDICIONES INSEGURAS - KIT CONTROL DE DERRAMES
Pública |  | Pública Clasificada | [6 empty] | Pública Reservada
Dirección General / Regional: | Antioquia | Dependencia / Centro de Formación: |  | Complejo Tecnologico Minero Agroempresarial |  |  |  |  | Número de identificación del Kit:
Subsede: |  | Área de verificación: |  | almacen |  |  |  |  | Ubicación: | almacen
Fecha de Inspección | 2025-05-15 | Capacidad del Kit de Control de Derrames (Galones): | [6 empty] | Responsable(s) de la(s) verificación: | Andrea Gonzalez
KIT DE CONTROL DE DERRAMES INSPECCIONADO |  |  | EN EXISTENCIA |  |  | ESTADO DEL ELEMENTO |  |  | FOTOGRAFÍA DEL ELEMENTO |  | CONCLUSIÓN SEGÚN INSPECCIÓN
COMPONENTES | UNIDAD | CANTIDAD MÍNIMA | SI | NO | N/A | Bueno | Malo | No Aplica |  |  | ADQUIRIR | CAMBIAR | CONSERVAR
MALETA O RECIPIENTE CONTENEDOR DE LOS ELEMENTOS DEL KIT | 1 |  | x |  |  | x
CARTILLA DE USO DE ELEMENTOS DEL KIT | 6 |  | x |  |  | x
PAÑOS ABSORBENTES HIDROCARBUROS | 4 |  | x |  |  | x
ABSORBENTES GRANULADO | 5 |  | x |  |  | x
BARRERAS ABSORBENTES OLEOFILICAS 3”X4” (1.20 METROS) |  |  |  | x
BARRERAS ABSORBENTES OLEOFILICAS 5"X10" (3 METROS) | 2 |  | x |  |  | x
PAR DE GUANTES DE NITRILO 13" |  |  |  | x
PALA ANTICHISPA NARANJA CERTIFICADA |  |  |  | x
PICA ANTICHISPA EN BRONCE CON CABO DE MADERA | 1 |  | x |  |  | x
TRAJE TIVEK A35 BLANCO | 1 |  | x |  |  | x
CHALECO CON DOBLE BANDA REFLECTIVA | 6 |  | x
BOLSAS ROJAS-TIPO INDUSTRIAL (SIN ROTULO) | 2 |  | x |  |  | x
CINTA DE SEÑALIZACIÓN 50 y/o 70 MTS CON INDICACIÓN "PELIGRO NO PASE" | 2 |  | x |  |  | x
GAFAS DE SEGURIDAD PROTECTORAS NORMA ANSI Z87 | 1 |  | x |  |  | x
DESENGRASANTE CERTIFICADO X GALÓN | 2 |  | x |  |  | x
JUEGO DE TACOS DE MADERA CALAJANES | 1 |  | x |  |  | x
MARTILLO DE CAUCHO ANTICHISPA |  |  |  | x
RECOGEDOR DE MANO |  |  |  | x
ESCOBA SIN PALO | 2 |  | x |  |  | x
LINTERNA ANTICHISPAS RECARGABLE TIPO LED O DE PILAS |  |  |  | x
CHIPA DE ALAMBRE |  |  |  | x
METROS DE MANILA. | 2 |  | x |  |  | x
DESENGRASANTE. CERTIFICADO X GALÓN |  |  |  | x
MASILLA EPÓXICA PEQUEÑA 50 gr | 1 |  | x |  |  | x
MALETIN PORTA KIT |  |  |  | x
CANECA PARA GUARDAR KIT |  |  |  | x
JABÓN A BASE DE AMONIO CUATERNARIO DE 5ta GENERACIÓN (Aplica principalmente para los kit para sustancias peligrosas biológicas/citotóxicos)
POLVO GELIFICANTE INACTIVADOR (Aplica principalmente para los kit para sustancias peligrosas biológicas/citotóxicos)
OBSERVACIONES
COMENTARIOS / SUGERENCIAS:
Nota: Los puntos resaltados (en gris), indican los puntos a inspeccionar por parte de miembros de la brigada de prevención y atención de emergencias, Profesional HySI, Apoyo HySI según sea el caso .
x

## GOR-F-042 Aires A
Versión: 05
Código: GOR-F-042
PROCESO
GESTIÓN ORGANIZACIONAL Y DEL RIESGO
NOMBRE DEL FORMATO
PLANTILLA FORMATOS EN EXCEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN Y AUTOCONTROL
FORMATO INSPECCIÓN DE CONDICIONES INSEGURAS - AIRES ACONDICIONADOS
Pública |  | Pública Clasificada |  |  |  | Pública Reservada
Dirección General / Regional: |  | Dependencia / Centro de Formación:
Subsede: |  | Área de verificación: casa admisistrativa- talleres.
Responsable(s) de la(s) verificación:Andrea Gonzalez | [5 empty] | Fecha: | 16 | 6 | 2026
ÍTEM | Criterio de Inspección | Calificación |  |  | Observaciones |  |  | Fotografía
|  | C | NC | NA |  |  |  | SI | NO
1 | Los aires acondicionados instalados se encuentran operando dentro del rango definido (20 a 24°C) |  | x |  | los aires pasan normalmente en 17 y 18 C, a pesar de quje por parte del arfea ambiental y energia se realizan transferencia de conocimientode la importacia de mantenerlos en 20 a 24.
2 | Verificar si se presenta algún tipo de infiltración de aire en el lugar donde se encuentran los aires acondicionados instalados. Nota: Ventana rota o abierta, puerta abierta, espacio entre la puerta y el piso donde hay ingreso del aire del ambiente, entre otros. | x
3 | Se observa alguna condición inadecuada en la operación de los aires acondicionados (goteos de agua, congelamiento, alto ensuciamiento de los filtros de aire, rejillas y difusores, tubería de refrigerante sin aislamiento térmico) | x |  |  | los aires cuentan con manteniomoientos an uales.
4 | Verificar si los equipos son apagados cuando no hay nadie en el área |  | x
5 | Verificar si los Aires Acondicionados cuentan con la etiqueta de Eficiencia Energética (RETIQ) (Que sea tipo A+ A y máximo B) | x
6 | Verificar que los espacios con climatización permanezcan con puertas y ventanas cerradas mientras se ejecuta alguna actividad. | x
7 | Verificar si los Aires Acondicionados cuentan con sistema temporizador de encendido y apagado. | x
Nota: Los puntos resaltados (en gris), indican los puntos a inspeccionar por parte de miembros de la brigada de prevención y atención de emergencias, Profesional HySI, Apoyo HySi según sea el caso .
x

## Instrucciones
Versión: 05
Código: GOR-F-042
PROCESO
GESTIÓN ORGANIZACIONAL Y DEL RIESGO
NOMBRE DEL FORMATO
FORMATO INSPECCIÓN DE CONDICIONES INSEGURAS
CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN
Pública |  | Pública Clasificada | Pública Reservada
INSTRUCCIONES PARA EL DILIGENCIAMIENTO DEL FORMATO
NO IMPRIMIR
1. Generalidades
El presente formato hace parte del programa de inspecciones planeadas GOR-PR-002, establecido con el fin de inspeccionar diferentes áreas e identificar las condiciones inseguras en cada una de ellas, este será diligenciado por el personal asignado a la inspección según la necesidad periódica del centro, sede o despacho.
2. Instrucciones para diligenciar las casillas
NOMBRE DE LA CASILLA | INSTRUCCIONES |  | TENER EN CUENTA
Dirección General / Regional | Escriba la Regional en la que se encuentra ubicada
Dependencia / Centro de Formación: | Escriba el nombre del centro de formación o dependencia en el que se diligencia el formato
Subsede | Escriba la sede de formación que corresponda
Ciudad | Escriba la ciudad en la que se encuentra ubicado el centro, sede o despacho
Fecha | Escriba la fecha de diligenciamiento del formato
Área de verificación | Escriba el área en la cual se esta realizando la verificación
Responsable(s) de la(s) verificación | Escriba el nombre de la persona encargada de la verificación
C: cumple con el criterio | Diligencie con una (X) la casilla Calificación según aplique
NC: No cumple con el criterio,
CP: Cumple Parcialmente
NA: no aplica
Observaciones | Describa brevemente los factor de riesgo, condición insegura, condición ambiental desfavorable encontrados.
Fotografía | Diligencie con una (X) la casilla Si: si se cuenta con registro fotográfico. No: no se cuenta con registro fotográfico
FORMATO INSPECCIÓN DE CONDICIONES INSEGURAS - EXTINTORES (adicionales )
Clase Extintor | Diligencie la información solicitada según corresponda
Agente Extintor
Color
Capacidad: Libras Galones Gramos
Fecha última recarga
Fecha de vencimiento
Altura del piso (m)
Acceso
Visibilidad
Base metálica/Gancho
Si | Diligencie con una (X) la casilla según corresponda
No
B (Bueno)
R (Regular)
M (Malo)
FORMATO INSPECCIÓN DE CONDICIONES INSEGURAS - KIT CONTROL DE DERRAMES
Bueno (B) | Diligencie con una (X) la casilla según corresponda
Malo (M)
No Aplica (NT)
Nota 1: No insertar comentarios en las casillas para dar instrucciones porque al imprimir el formato las instrucciones no se leen.
Nota 2: La instrucción para el diligenciamiento de las casillas debe ir más allá de indicar lo que solicita el título de la misma. Es importante indicar aspectos relevantes que orienten al usuario para asegurar que la información que se reporte cumpla criterios de: vigencia, suficiencia, coherencia, pertinencia, calidad, alcance, entre otros.
Nota 3: Al hacer uso de este formato, coloque en el encabezado el código y versión que le corresponda.
Nota 4: El cuerpo del formato se estructura según lo determine el proceso, conservando el encabezado y la hoja 2 con la estructura para realizar las instrucciones. Si existen formatos con más de una hoja, se utiliza toda la fila para escribir el nombre de la hoja