## PRESUPUESTO OFICIAL (Entidad)
Formulario 1 - Propuesta económica - Licitación de obra pública de infraestructura social
version 2 del 21 de agosto de 2025
[La Entidad puede utilizar este Formulario de detalle del Presupuesto Oficial para determinar las condiciones bajo las cuales los Proponentes analizarán y presentarán su propuesta económica de forma detallada, sin perjuicio que la Entidad pueda modificarlo o establecer la presentación de la oferta económica con un Formulario distinto al indicado.]
Adicionalmente, cuando el Proceso de Contratación es estructurado por Precios Unitarios, la Entidad debe aplicar las notas 1, 2 y 3 del presente Formulario y las casillas de "Descripción", "Porcentaje" de la Administración, Imprevisto, Utilidad y total A.I.U. resaltadas en color amarillo. Tratándose de otras modalidades de precio, la Entidad puede o no configurar los mismos aspectos.
Nº | ÍTEM DE PAGO | ESPECIFICACIONES |  | DESCRIPCIÓN | UND. | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL
|  | GENERAL | PARTICULAR
1. ACTIVIDADES PRELIMINARES
1 | 1,01 |  |  | LOCALIZACIÓN, TRAZADO Y REPLANTEO. | M2 | 13589.67 | 4642 | 63083248
2 | 1,02 |  |  | ADECUACIÓN Y NIVELACIÓN DE TERRENO. | M2 | 13589.67 | 7452 | 101270221
Subtotal | [7 empty] | 164353469
2. MOVIMIENTO DE TIERRA
3 | 2,01 |  |  | EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN. INCLUYE CARGUE, RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL. | M3 | 23098.33 | 126402 | 2919675109
4 | 2,02 |  |  | SUMINISTRO, EXTENDIDA Y COMPACTACIÓN DE MATERIAL SELECCIONADO PARA RELLENO. INCLUYE TRANSPORTE. | M3 | 1962.71 | 225915 | 443405630
5 | 2,03 |  |  | CARGUE Y RETIRO DE MATERIAL ESCOMBRO AL SITIO AUTORIZADO. | M3 | 4128.27 | 44872 | 185243731
Subtotal | [7 empty] | 3548324470
3. CIMENTACIÓN
6 | 3,01 |  |  | SOLADO EN CONCRETO E = 0.05 MTS DE 10,5 MPA (1500 PSI). | M3 | 50.1 | 970976 | 48645898
7 | 3,02 |  |  | ZAPATAS EN CONCRETO DE 21 MPA (3000 PSI). | M3 | 280.94 | 1454390 | 408596327
8 | 3,03 |  |  | VIGA DE CIMENTACIÓN EN CONCRETO DE 21 MPA (3000 PSI). | M3 | 305.7 | 1454780 | 444726246
9 | 3,04 |  |  | ACERO DE REFUERZO DE 60.000 PSI PARA CIMENTACION. | KG | 45243.43 | 11270 | 509893456
Subtotal | [7 empty] | 1411861927
4. ESTRUCTURAS EN CONCRETO
10 | 4,01 |  |  | COLUMNAS EN CONCRETO DE 21 MPA (3000 PSI). | M3 | 424.78 | 1661558 | 705796607
11 | 4,02 |  |  | VIGAS AEREAS EN CONCRETO DE 21 MPA (3000 PSI). | M3 | 745.94 | 1706803 | 1273172630
12 | 4,03 |  |  | LOSA MACIZA DE ENTREPISO EN CONCRETO DE 21 MPA (3000 PSI). E=0,15M. | M2 | 3230.12 | 597248 | 1929182710
13 | 4,04 |  |  | LOSA MACIZA DE ENTREPISO EN CONCRETO DE 21 MPA (3000 PSI). E=0,12M. | M2 | 2028.23 | 564892 | 1145730901
14 | 4,05 |  |  | LOSA MACIZA DE RAMPA EN CONCRETO DE 21 MPA (3000 PSI). E=0,15M. | M2 | 72.76 | 825126 | 60036168
15 | 4,06 |  |  | ESCALERAS EN CONCRETO DE 21 MPA (3000 PSI). | M3 | 33.82 | 1748403 | 59130989
16 | 4,07 |  |  | ACERO DE REFUERZO DE 60.000 PSI PARA ESTRUCTURA. | KG | 295361.53 | 11051 | 3264040268
17 | 4,08 |  |  | CONCRETO CLASE D PARA ESCALINATAS Y RAMPAS SEGUN DISEÑO | M3 | 438.14 | 1484796 | 650548519
18 | 4,09 |  |  | CONCRETO CLASE D (21 MPA) PARA PISO INSTITUCIONAL ANTIDESLIZANTE, SEGÚN DISEÑO Y ESPECIFICACIONES TECNICAS | M2 | 7273.17 | 277313 | 2016944592
19 | 4,10 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BORDILLO SARDINEL 0,80*0,35*0,15 | ML | 339.49 | 216165 | 73385856
20 | 4,11 |  |  | CONCRETO CLASE D (21MPA) PARA PLAQUETA DE CONCRETO SOBRE MURO SEGUN DISEÑO Y ESPECIFICACIONES TECNICAS | M2 | 182.87 | 71005 | 12984684
21 | 4,12 |  |  | ALFAJIAS EN CONCRETO 0,15 M INCLUYE GOTERO | ML | 93.8 | 112262 | 10530176
22 | 4,13 |  |  | CONCRETO CLASE D (21 MPA) PARA POYO EN CONCRETO A LA VISTA | M2 | 164.11 | 194437 | 31909056
23 | 4,14 |  |  | CONCRETO CLASE D(21MPA) PARA BORDILLO 30X15 | ML | 304.97 | 283275 | 86390377
24 | 4,15 |  |  | CONCRETO CLASE D (21 MPA) PARA PISO EN CONCRETO ESTAMPADO , SEGÚN DISEÑO Y ESPECIFICACIONES TECNICAS | M2 | 2546.66 | 484833 | 1234704808
25 | 4,16 |  |  | CONCRETO CLASE D (21 MPA) PARA VIGA DINTEL EN CONCRETO A LA VISTA SOBRE MUROS. | ML | 409.28 | 280675 | 114874664
Subtotal | [7 empty] | 12669363005
5. MAMPOSTERIA Y PAÑETE Y PINTURA
26 | 5,01 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MURO EN BLOQUE 0,12M*0,20M*0,40M. | M2 | 5434.39 | 195442 | 1062108050
27 | 5,02 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN SELLADOR HIDROFUGANTE PARA EXTERIOR E INTERIOR DOS MANOS, INCLUYE LAVADO DE SUPERFICIES Y SHAMPO. | M2 | 5434.39 | 37682 | 204778684
28 | 5,03 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOBRECIMIENTO 2 HILADAS EN BLOQUE ARENA CEMENTO 0,12M*0,20M*0,40M REF. INDICADA. | ML | 1041.66 | 88963 | 92669199
29 | 5,04 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVA TRAPERO PREFABRICADA, INCLUYE ACCESORIOS | UND | 5 | 610320 | 3051600
30 | 5,05 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN SOPORTE MESÓN EN BLOQUE DE CONCRETO 80CMX90CMX10CM | M2 | 13.02 | 183745 | 2392360
31 | 5,06 |  |  | MESÓN DE COCINA A: 0.80M X E:0.10 M EN CONCRETO REFORZADO F´C 21 MPA. FORRO EN GRANITO PULIDO: CEMENTO BLANCO + POLVILLO COLOR + GRANO NEGRO. INCLUYE VARILLAS DE DILATACIÓN EN ALUMINIO SEGÚN PLANOS. | ML | 16.57 | 571438 | 9468728
32 | 5,07 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVADERO PREFABRICADO EN GRANITO PULIDO. INCLUYE ACCESORIOS. | UND | 1 | 662450 | 662450
33 | 5,08 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CALADO, SEGUN DISEÑO E: 0.10M | M2 | 343.06 | 475700 | 163193642
34 | 5,09 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CELOSIAS FIJA, SEGUN DISEÑO E: 0.07M | M2 | 500.48 | 811861 | 406320193
35 | 5,10 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CELOSIAS PIVOTANTE CORREDIZA, SEGUN DISEÑO E: 0.07M | M2 | 541.99 | 1006861 | 545708593
36 | 5,11 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PAÑETE INTERIOR PARA MUROS 1:4 | M2 | 1557.16 | 56710 | 88306544
37 | 5,12 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PAÑETE EXTERIOR PARA MUROS 1:4 | M2 | 207.67 | 77779 | 16152365
38 | 5,13 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PINTURA EPÓXICA PARA PAREDES EXTERIORES, SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. | M2 | 207.67 | 60093 | 12479513
39 | 5,14 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PINTURA EPÓXICA PARA PAREDES INTERIORES, SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. | M2 | 1557.16 | 54357 | 84642546
40 | 5,15 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CIELO RASO ACABADO PVC | M2 | 233.46 | 105220 | 24564661
Subtotal | [7 empty] | 2716499128
6. ESTRUCTURA METALICA - CUBIERTA
41 | 6,01 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUBIERTA EN LÁMINA UPVC TIPO TERMOACÚSTICA. INCLUYE ACCESORIOS DE FIJACIÓN. | M2 | 2097.94 | 197347 | 414022165
42 | 6,02 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABALLETE CUBIERTA EN LÁMINA UPVC TIPO TERMOACÚSTICA. INCLUYE ACCESORIOS DE FIJACIÓN. | ML | 1538.02 | 140911 | 216723936
43 | 6,03 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA METALICA PARA CUBIERTAS. NORMA NSR10 TITULO F. PERFILERIA ASTM A572 GR50 Y ASTM A37. SOLDADURA E70XX. INC CERCHAS, CORREAS, TENSORES, ANCLAJES Y ACCESORIOS, LIMPIEZA SSPC-SP3, PINTURA ANTICORROSIVA 3 MILS Y ACABADO ESMALTE ALQUIDICO 3 MILS. | KG | 27319.47 | 45624 | 1246423499
Subtotal | [7 empty] | 1877169600
7. PISOS Y ENCHAPES
44 | 7,01 |  |  | PLANTILLA EN CONCRETO CLASE E (17,5 MPA), RENIVELACION DE LOSAS PARA ENCHAPES, ESP= 0,05M. | M2 | 778.58 | 198607 | 154631438
45 | 7,02 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PISO CERÁMICA ANTIDESLIZANTE | M2 | 294.35 | 175395 | 51627518
46 | 7,03 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN ENCHAPE PARA PARED DE BAÑOS Y COCINA. | M2 | 778.58 | 151800 | 118188444
Subtotal | [7 empty] | 324447400
8. CARPINTERIA METALICA
47 | 8,01 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA METALICA EN LAMINA CALIBRE 18 DE 1,30M X 3,0M PINTADA Y TERMINADA CON MIRILLA EN VIDRIO DE SEGURIDAD. INCLUYE MARCOSEGUN DISEÑO | UND | 29 | 2475754 | 71796866
48 | 8,02 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA METALICA EN LAMINA CALIBRE 18 DE 1,00M X 3,0M PINTADA Y TERMINADA CON MIRILLA EN VIDRIO DE SEGURIDAD. INCLUYE MARCOSEGUN DISEÑO | UND | 3 | 2093448 | 6280344
49 | 8,03 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA BATIENTE DOBLE HOJA, METALICA EN LAMINA CALIBRE 18 DE 2,00M X 3,0M PINTADA Y TERMINADA CON MIRILLA EN VIDRIO DE SEGURIDAD. INCLUYE MARCOSEGUN DISEÑO | UND | 12 | 3676954 | 44123448
50 | 8,04 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA METALICA EN LAMINA CALIBRE 18 DE 1,00M X 2,60M PINTADA Y TERMINADA CON MIRILLA EN VIDRIO DE SEGURIDAD. INCLUYE MARCOSEGUN DISEÑO | UND | 7 | 1732154 | 12125078
51 | 8,05 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA METALICA EN LAMINA CALIBRE 18 DE 0,9M X 2,6M PINTADA Y TERMINADA CON MIRILLA EN VIDRIO DE SEGURIDAD. INCLUYE MARCOSEGUN DISEÑO | UND | 13 | 1859654 | 24175502
52 | 8,06 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA METALICA EN LAMINA CALIBRE 18 DE 0,8M X 2,6M PINTADA Y TERMINADA CON MIRILLA EN VIDRIO DE SEGURIDAD. INCLUYE MARCOSEGUN DISEÑO | UND | 8 | 1710934 | 13687472
53 | 8,07 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BARANDA EN TUBERIA METALICA CUADRADA SEGUN DISEÑO O SIMILAR. | ML | 683.09 | 906650 | 619323549
54 | 8,08 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PERSIANA METALICA SEGÚN DISEÑO. | M2 | 111.74 | 1111061 | 124149956
55 | 8,09 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMAS ARQUITECTÓNICOS TRASLÚCIDOS - FLATSKY SEGÚN DISEÑO. | M2 | 105.42 | 312593 | 32953554
56 | 8,10 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA 5MM VIDRIO INCOLORO | M2 | 17.83 | 691380 | 12327305
57 | 8,11 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CORTINA ENROLLABLE EN ACERO GALVANIZADO. | M2 | 37.56 | 523397 | 19658791
58 | 8,12 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DIVISIONES DE BAÑO ACERO | M2 | 155.77 | 1238397 | 192905101
Subtotal | [7 empty] | 1173506966
9. INSTALACIONES HIDROSANITARIAS
TUBERÍAS Y ACCESORIOS RED AGUA POTABLE
59 | 9,01 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RED HIDRÁULICA PVC 1 1/2" RDE 21 | ML | 324.61 | 49758 | 16151944
60 | 9,02 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RED HIDRÁULICA PVC 1 " 200 PSI | ML | 105.11 | 37848 | 3978203
61 | 9,03 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUNTO HIDRÁULICO DE 1/2" PULG | UND | 152 | 70020 | 10643040
62 | 9,04 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUNTO HIDRÁULICO DE 1" PULG | UND | 55 | 78940 | 4341700
63 | 9,05 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA DOMICILIARIA DE 3X1 ½”. (INCLUYE TUBERÍA PF+UAD, REGISTROS DE CORTE, COLLAR DE DERIVACIÓN, CAJA PARA MEDIDOR Y ACCESORIOS) LONG. PROM. HASTA 6.5 M | UND | 1 | 797040 | 797040
TUBERÍAS Y ACCESORIOS RED SANITARIA
64 | 9,06 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RED SANITARIA PVC 2" | ML | 125.57 | 39495 | 4959387
65 | 9,07 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RED SANITARIA PVC 4" | ML | 311.59 | 50415 | 15708810
66 | 9,08 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUNTO SANITARIO DE 4" | UND | 55 | 52314 | 2877270
67 | 9,09 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUNTO SANITARIO DE 2" | UND | 111 | 45340 | 5032740
68 | 9,10 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SIFÓN DE PISO EN PVC 2" (LMAX=1M, INCLUYE ACCESORIOS Y DE ELEMENTOS DE FIJACIÓN) | UND | 10 | 76266 | 762660
69 | 9,11 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA DE INSPECCION 0.60 X 0.60 HMAX=0.60M EN CONCRETO 3000 PSI | UND | 16 | 377212 | 6035392
70 | 9,12 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA DE TRAMPA DE GRASA 0,70X1,10MTS (MEDIDAS INTERNAS) | UND | 1 | 830168 | 830168
71 | 9,13 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONEXIÓN DOMICILIARIA ALCANTARILLADO. INCLUYE TUBERIA 6 PULG PVC, CAJA DE INPECCIÓN, ACCESORIOS DE CONEXION | UND | 1 | 1259223 | 1259223
EQUIPOS DE BOMBEO AGUA POTABLE Y MEDIDOR DE AGUA
72 | 9,14 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPO HIDRONEUMÁTICO CON EQUIPO DE BOMBEO CON CAUDAL DE 3.62L/S, HDT:47.8 M, 3HP Y TANQUE DE 400 L | UND | 1 | 9763588 | 9763588
73 | 9,15 |  |  | BOMBA CENTRÍFUGA Q:2.5.L/S; HDT:40.51M; POT: 3HP | UND | 2 | 4819018 | 9638036
APARATOS Y ELEMENTOS SANITARIOS
74 | 9,16 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN LAVAPLATOS CON GRIFERÍA SENCILLA. INCLUYE ACCESORIOS. | UND | 2 | 377497 | 754994
75 | 9,17 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAMANOS DE COLGAR COLOR BLANCO TIPO INSTITUCIONAL | UND | 6 | 690800 | 4144800
76 | 9,18 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN GRIFERÍA LAVAMANOS Y ACCESORIOS. | UND | 88 | 561081 | 49375128
77 | 9,19 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN SANITARIO BLANCO ANTIVANDALICO TIPO INSTITUCIONAL | UND | 50 | 963800 | 48190000
78 | 9,20 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN SANITARIO PARA PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA | UND | 5 | 918300 | 4591500
79 | 9,21 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN ORINALES INSTITUCIONALES | UND | 14 | 608900 | 8524600
80 | 9,22 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DUCHA ANTIVANDALICA | UND | 3 | 1265349 | 3796047
81 | 9,23 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN BARRAS DE SEGURIDAD | UND | 5 | 468560 | 2342800
82 | 9,24 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN MESON LAVAMANOS CORRIDO | ML | 49.48 | 514525 | 25458697
RED DE AGUAS LLUVIAS
83 | 9,25 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLAS CUPULA TRAGANTE 5*3 | UND | 19 | 114351 | 2172669
84 | 9,26 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ABRAZADERAS Y SOPORTES 4" | UND | 78 | 34340 | 2678520
85 | 9,27 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RED SANITARIA PVC 4" | ML | 482.73 | 50415 | 24336833
86 | 9,28 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA DE INSPECCIÓN 0.60 X 0.60 HMAX=0.60M EN CONCRETO 3000 PSI | UND | 9 | 377212 | 3394908
TANQUE DE ALMACENAMIENTO ENTERRADO
87 | 9,29 |  |  | EXCAVACIÓN MAQUINA DE MATERIAL COMÚN 0M-3M (INCLUYE EXCAVACIÓN, TRASIEGO, HERRAMIENTAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. NO INCLUYE CARGUE, RETIRO Y DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS A SITIO AUTORIZADO) | M3 | 53.02 | 126402 | 6701834
88 | 9,30 |  |  | CARGUE Y RETIRO DE MATERIAL | M3 | 68.92 | 100182 | 6904543
89 | 9,31 |  |  | SOLADO EN CONCRETO E = 0.05 MTS DE 10,5 MPA (1500 PSI). | M3 | 1.03 | 970976 | 1000105
90 | 9,32 |  |  | CONCRETO PARA TANQUES IMPERMEABILIZADO 4000PSI (INCLUYE CONCRETO, FORMALETA, ADITIVOS, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA CONSTRUCCIÓN, INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO) | M3 | 25.9 | 660951 | 17118631
91 | 9,33 |  |  | ACERO DE REFUERZO 60000 PSI (INCLUYE SUMINISTRO, ALAMBRE NEGRO, FIGURACIÓN, AMARRE, INSTALACIÓN Y TODO LO REQUERIDO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN Y FUNCIONAMIENTO) | KG | 2190.9 | 11270 | 24691443
92 | 9,34 |  |  | TAPA EN LAMINA DE ALFAJOR CON MARCO, CONTRAMARCO Y AGARRES 90X90CM SEGÚN DISEÑO (INCLUYE SUMINISTRO, INSTALACIÓN, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA CONSTRUCCIÓN, INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO) | UND | 1 | 627957 | 627957
93 | 9,35 |  |  | ESCALERA EXTRAIBLE PARA TANQUE (INCLUYE SUMINISTRO, INSTALACIÓN, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA CONSTRUCCIÓN, INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO) | UND | 1 | 1157645 | 1157645
94 | 9,36 |  |  | NIPLE PASAMUROS EN HIERRO DUCTIL DE 6" (INCLUYE SUMINISTRO, INSTALACIÓN, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA CONSTRUCCIÓN, INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO) | UND | 2 | 3109778 | 6219556
Subtotal | [7 empty] | 336962411
10. INSTALACIONES ELECTRICAS
SALIDAS ELECTRICAS
95 | 10,01 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA ILUMINACION EN TUBERIA CONDUIT PVC SCH 40 3/4", ACCESORIOS, ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y CABLE DE COBRE Nº 12 LSZH THHN/THWN-2 TC 600V | UND | 21 | 297364 | 6244644
96 | 10,02 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA ILUMINACION EN TUBERIA CONDUIT EMT 3/4", ACCESORIOS, ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y CABLE DE COBRE Nº 12 LSZH THHN/THWN-2 TC 600V | UND | 1002 | 362483 | 363207966
97 | 10,03 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA INTERRUPTOR TRIPLE 16A 250V EN TUBERIA CONDUIT PVC 1/2", TUBERÍA EMT 1/2, INTERRUPTOR, ACCESORIOS, ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y CABLE COBRE Nº 12 LSZH THHN/THWN-2 TC 600V | UND | 5 | 340732 | 1703660
98 | 10,04 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA INTERRUPTOR DOBLE 16A 250V EN TUBERIA CONDUIT PVC 1/2", INTERRUPTOR, ACCESORIOS, ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y CABLE COBRE Nº 12 LSZH THHN/THWN-2 TC 600V | UND | 133 | 305308 | 40605964
99 | 10,05 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA INTERRUPTOR SENCILLO 16A 250V EN TUBERIA CONDUIT PVC 1/2", INTERRUPTOR, ACCESORIOS, ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y CABLE COBRE Nº 12 LSZH THHN/THWN-2 TC 600V | UND | 49 | 298886 | 14645414
100 | 10,06 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA TOMACORRIENTE EN TUBERIA CONDUIT PVC 3/4", TOMACORRIENTE 15A 120V, ACCESORIOS, ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y CABLE COBRE Nº 12 LSZH THHN/THWN-2 TC 600V | UND | 198 | 255846 | 50657508
101 | 10,07 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA TOMACORRIENTE EN TUBERIA CONDUIT EMT 3/4", TOMACORRIENTE 15A 120V, ACCESORIOS, ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y CABLE COBRE Nº 12 LSZH THHN/THWN-2 TC 600V | UND | 250 | 349630 | 87407500
102 | 10,08 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA TOMACORRIENTE REGULADO EN TUBERIA CONDUIT PVC 3/4", TOMACORRIENTE NARANJA 15A 120V, ACCESORIOS, ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y CABLE COBRE Nº 12 LSZH THHN/THWN-2 TC 600V | UND | 15 | 259864 | 3897960
103 | 10,09 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA TOMACORRIENTE REGULADO EN TUBERIA CONDUIT EMT 3/4", TOMACORRIENTE NARANJA 15A 120V, ACCESORIOS, ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y CABLE COBRE Nº 12 LSZH THHN/THWN-2 TC 600V | UND | 11 | 370106 | 4071166
104 | 10,10 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA TOMACORRIENTE GFCI EN TUBERIA CONDUIT PVC 3/4", TOMACORRIENTE, ACCESORIOS, ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y CABLE COBRE Nº 12 LSZH THHN/THWN-2 TC 600V | UND | 16 | 327370 | 5237920
105 | 10,11 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA VENTILADOR EN TUBERIA CONDUIT EMT 3/4", ACCESORIOS, ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y CABLE COBRE Nº 12 LSZH THHN/THWN-2 TC 600V | UND | 455 | 428377 | 194911535
106 | 10,12 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA AIRE ACONDICIONADO EN TUBERIA CONDUIT EMT 3/4", ACCESORIOS, ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y CABLE DE COBRE Nº 12 LSZH THHN/THWN-2 TC 600V | UND | 21 | 377000 | 7917000
107 | 10,13 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA SEÑAL AIRE ACONDICIONADO EN TUBERIA CONDUIT EMT 3/4", ACCESORIOS, ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y CABLE DE COBRE ENCAUCHETADO Nº 5X14 TC 600V | UND | 21 | 805898 | 16923858
SALIDAS TELECOMUNICACIONES Y RED DE DATOS
108 | 10,14 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA TOMA TV EN TUBERIA CONDUIT PVC 3/4", TOMA TV, ACCESORIOS, ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y CABLE COAXIAL RG6. | UND | 8 | 359433 | 2875464
109 | 10,15 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA TOMA DATOS EN TUBERIA CONDUIT PVC 3/4", TOMA DATOS, FACE PLATE, JACK RJ45 ACCESORIOS, ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y CABLE UTP CAT 6A | UND | 17 | 470347 | 7995899
110 | 10,16 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA TOMA DATOS EN TUBERIA CONDUIT EMT 3/4", TOMA DATOS, ACCESORIOS, ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y CABLE UTP CAT 6A | UND | 555.5 | 605175 | 336174713
111 | 10,17 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA SONIDO EN TUBERIA CONDUIT EMT 3/4", ACCESORIOS, ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y CABLE DESOXIGENADO 2X12 | UND | 5 | 683905 | 3419525
112 | 10,18 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE STRIP DE TELECOMUNICACIONES 20X20X15 | UND | 5 | 135228 | 676140
113 | 10,19 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE STRIP DE TELECOMUNICACIONES 30X30X15 | UND | 1 | 175000 | 175000
114 | 10,20 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RACK DE TELECOMUNICACIONES 4U 450 | UND | 1 | 1278929 | 1278929
115 | 10,21 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RACK DE TELECOMUNICACIONES 12U 450 | UND | 4 | 1572143 | 6288572
116 | 10,22 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC 2" PARA ALIMENTADOR. INCLUYE INCLUYE EXCAVACIÓN, BASE EN ARENA, RELLENO CON TIERRA DE LA EXCAVACIÓN COMPACTADA EN CAPAS DE 15 CM, BANDA PLÁSTICA, RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE DE LA EXCAVACIÓN | ML | 72.55 | 84311 | 6116763
117 | 10,23 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC 1" PARA ALIMENTADOR. INCLUYE INCLUYE EXCAVACIÓN, BASE EN ARENA, RELLENO CON TIERRA DE LA EXCAVACIÓN COMPACTADA EN CAPAS DE 15 CM, BANDA PLÁSTICA, RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE DE LA EXCAVACIÓN | ML | 41.86 | 78764 | 3297061
118 | 10,24 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA CONDUIT EMT 1-1/4". INCLUYE ACCESORIOS Y SOPORTES DE FIJACIÓN | ML | 240.9 | 95936 | 23110982
119 | 10,25 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA CONDUIT EMT 2". INCLUYE ACCESORIOS Y SOPORTES DE FIJACIÓN | ML | 654.2 | 122081 | 79865390
120 | 10,26 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DE CAJA DE PASO METÁLICA 30X30. INCLUYE SOPORTES DE FIJACIÓN | UND | 63 | 172414 | 10862082
121 | 10,27 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA DE INSPECCIÓN CON NORMA PARA TELECOMUNICACIONES (SB 325) | UND | 3 | 1933307 | 5799921
CAJAS Y TABLEROS
122 | 10,28 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DE CAJA DE PASO METÁLICA 30X30. INCLUYE SOPORTES DE FIJACIÓN | UND | 102 | 172414 | 17586228
123 | 10,29 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO MONOFÁSICO TRIFILAR 240 V 12 CIRCUITOS 125 A. INCLUYE MARCACION Y ROTULADO | UND | 1 | 175000 | 175000
124 | 10,30 |  |  | SUMINISTRO EINSTALACIÓN DE TABLERO MONOFASICO TRIFILAR 240 V 6 CIRCUITOS 75 A CON PUERTA. INCLUYE MARCACION Y ROTULADO | UND | 5 | 642532 | 3212660
125 | 10,31 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO TRIFÁSICO 240 V 18 CIRCUITOS 200 A - CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR. INCLUYE MARCACION Y ROTULADO | UND | 1 | 1243326 | 1243326
126 | 10,32 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO TRIFÁSICO 240 V 24 CIRCUITOS 200 A - CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR. INCLUYE MARCACION Y ROTULADO | UND | 3 | 1452375 | 4357125
127 | 10,33 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO TRIFÁSICO 240 V 30 CIRCUITOS 200 A - CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR. INCLUYE MARCACION Y ROTULADO | UND | 7 | 1523269 | 10662883
128 | 10,34 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR ENCHUFABLE 1X20A | UND | 264 | 52277 | 13801128
129 | 10,35 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR ENCHUFABLE 2X20A | UND | 20 | 89997 | 1799940
130 | 10,36 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR MCB 2X20A | UND | 1 | 261378 | 261378
131 | 10,37 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR MCB 2X30A | UND | 1 | 261378 | 261378
132 | 10,38 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR MCB 3X20A | UND | 2 | 312754 | 625508
133 | 10,39 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR MCB 3X40A | UND | 1 | 312754 | 312754
134 | 10,40 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR MCB 3X50A | UND | 4 | 312754 | 1251016
135 | 10,41 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR MCB 3X60A | UND | 5 | 312754 | 1563770
136 | 10,42 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR MCB 3X125A | UND | 1 | 675444 | 675444
137 | 10,43 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO DE CONTROL DE ALUMBRADO SEGÚN DIAGRAMA UNIFILAR | UND | 1 | 9675850 | 9675850
LUMINARIAS
138 | 10,44 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POSTE DE CONCRETO DE 12X510 KGF PARA ALUMBRADO DE CANCHA. INCLUYE HERRAJES Y SOPORTES DE REFLECTORES | UND | 4 | 6983047 | 27932188
139 | 10,45 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAMPARA HERMETICA 2X18 | UND | 831 | 213100 | 177086100
140 | 10,46 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA LED HERMETICA 50W DL | UND | 15 | 446144 | 6692160
141 | 10,47 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA LED TORTUGA 12W | UND | 10 | 102232 | 1022320
142 | 10,48 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA LED DE EMERGENCIA R1 3.2W | UND | 407 | 145834 | 59354438
143 | 10,49 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REFLECTOR LED 100W SYLFLOOD | UND | 19 | 1201360 | 22825840
144 | 10,50 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REFLECTOR LED 50W CW IP66 | UND | 5 | 183944 | 919720
ALIMENTADORES
145 | 10,51 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALIMENTADOR MONOFÁSICO A 120V EN CABLE DE COBRE 1FX#12+1NX#12+12T LHFR-LS CT 90°C 600 V. INCLUYE MARCACIÓN Y ROTULADO. | ML | 5714.52 | 25610 | 146348857
146 | 10,52 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALIMENTADOR MONOFÁSICO A 120V EN CABLE DE COBRE 1FX#10+1NX#10+12T LHFR-LS CT 90°C 600 V. INCLUYE MARCACIÓN Y ROTULADO. | ML | 1711.38 | 30507 | 52209070
147 | 10,53 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALIMENTADOR MONOFÁSICO A 220V EN CABLE DE COBRE 2FX#10+1NX#10+10T LHFR-LS CT 90°C 600 V. INCLUYE MARCACIÓN Y ROTULADO. | ML | 224.16 | 57129 | 12806037
148 | 10,54 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALIMENTADOR MONOFÁSICO A 220V EN CABLE DE COBRE 2FX#8+1NX#8+10T LHFR-LS CT 90°C 600 V. INCLUYE MARCACIÓN Y ROTULADO. | ML | 201.84 | 72361 | 14605344
149 | 10,55 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALIMENTADOR MONOFÁSICO A 220V EN CABLE DE COBRE 2FX6+1NX6+10T LHFR-LS CT 90°C 600 V. INCLUYE MARCACIÓN Y ROTULADO. | ML | 199.98 | 99772 | 19952405
150 | 10,56 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALIMENTADOR TRIFÁSICO A 220V EN CABLE DE COBRE 3FX#6+1NX#6+10T LHFR-LS CT 90°C 600 V. INCLUYE MARCACIÓN Y ROTULADO. | ML | 279.96 | 124638 | 34893654
151 | 10,57 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALIMENTADOR TRIFÁSICO A 220V EN CABLE DE COBRE 3FX#4+1NX#4+8T LHFR-LS CT 90°C 600 V. INCLUYE MARCACIÓN Y ROTULADO. | ML | 304.15 | 193462 | 58841467
152 | 10,58 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALIMENTADOR TRIFÁSICO A 220V EN CABLE DE COBRE 3FX#2+1NX#2+6T LHFR-LS CT 90°C 600 V. INCLUYE MARCACIÓN Y ROTULADO. | ML | 116.27 | 268573 | 31226983
153 | 10,59 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALIMENTADOR TRIFÁSICO A 220V EN CABLE DE COBRE 3FX1/0+1NX1/0+6T LHFR-LS CT 90°C 600 V. INCLUYE MARCACIÓN Y ROTULADO. | ML | 520.85 | 357215 | 186055433
CANALIZACIONES Y BANDEJAS PORTACABLES
154 | 10,60 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC 2" PARA ALIMENTADOR. INCLUYE INCLUYE EXCAVACIÓN, BASE EN ARENA, RELLENO CON TIERRA DE LA EXCAVACIÓN COMPACTADA EN CAPAS DE 15 CM, BANDA PLÁSTICA, RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE DE LA EXCAVACIÓN | ML | 239.97 | 84311 | 20232111
155 | 10,61 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC 1-1/4" PARA ALIMENTADOR. INCLUYE INCLUYE EXCAVACIÓN, BASE EN ARENA, RELLENO CON TIERRA DE LA EXCAVACIÓN COMPACTADA EN CAPAS DE 15 CM, BANDA PLÁSTICA, RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE DE LA EXCAVACIÓN | ML | 607.36 | 81370 | 49420883
156 | 10,62 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC 1" PARA ALIMENTADOR. INCLUYE INCLUYE EXCAVACIÓN, BASE EN ARENA, RELLENO CON TIERRA DE LA EXCAVACIÓN COMPACTADA EN CAPAS DE 15 CM, BANDA PLÁSTICA, RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE DE LA EXCAVACIÓN | ML | 236.24 | 78764 | 18607207
157 | 10,63 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA CONDUIT EMT 3/4". INCLUYE ACCESORIOS Y SOPORTES DE FIJACIÓN | ML | 2650 | 42175 | 111763750
158 | 10,64 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA CONDUIT EMT 1-1/4". INCLUYE ACCESORIOS Y SOPORTES DE FIJACIÓN | ML | 150.68 | 95936 | 14455636
159 | 10,65 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA CONDUIT EMT 2". INCLUYE ACCESORIOS Y SOPORTES DE FIJACIÓN | ML | 61.39 | 122081 | 7494553
160 | 10,66 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BANDEJA PORTACABLE TIPO MALLA EN ACERO GALVANIZADO EN CALIENTE 40X5.4CM | ML | 574.8 | 156805 | 90131514
161 | 10,67 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BANDEJA PORTACABLE TIPO MALLA EN ACERO GALVANIZADO EN CALIENTE 50X5.4CM | ML | 362.74 | 169200 | 61375608
SISTEMA DE PUESTA A TIERRA
162 | 10,68 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE COBRE DESNUDO CALIBRE 2/0 AWG. | ML | 41.86 | 141065 | 5904981
163 | 10,69 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE COBRE DESNUDO CALIBRE 1/0 AWG. | ML | 9.3 | 134026 | 1246442
164 | 10,70 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE COBRE DESNUDO CALIBRE 2 AWG. | ML | 9.3 | 93453 | 869113
165 | 10,71 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VARILLA DE PUESTA TIERRA 5/8" X 2,4M | UND | 4 | 408104 | 1632416
166 | 10,72 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOLDADURA EXOTÉRMICA (TIPO II, T), CARGA FUNDENTE 150G ENTRE CABLES | UND | 16 | 164275 | 2628400
167 | 10,73 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA CAMARA DE INSPECCION PUESTA TIERRA POLIMERICA 30X30 CON TAPA | UND | 1 | 252287 | 252287
SISTEMA PROTECCION CONTRA RAYOS
168 | 10,74 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE COBRE DESNUDO CALIBRE 1/0 AWG. | ML | 27.9 | 134026 | 3739325
169 | 10,75 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VARILLA DE PUESTA TIERRA 5/8" X 2,4M | UND | 11 | 408104 | 4489144
170 | 10,76 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOLDADURA EXOTÉRMICA (TIPO II, T), CARGA FUNDENTE 150G ENTRE CABLES | UND | 11 | 164275 | 1807025
171 | 10,77 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC 3/4" PARA BAJANTES. INCLUYE ACCESORIOS Y SOPORTES. | ML | 111.82 | 48245 | 5394756
172 | 10,78 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJAS PARA TRANSICION COBRE - ALUMINIO. INCLUYE CONECTORES Y ACCESORIOS | UND | 11 | 337839 | 3716229
173 | 10,79 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUNTA CAPTADORA 5/8 X 1 MT CON BASE-DX ALUMINIO REF: 101-ALU1000-DX. INCLUYE CONECTORES | UND | 76 | 352792 | 26812192
174 | 10,80 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN ANILLO SUPERIOR EN ALAMBRON DE ALUMINIO 8MM. INCLUYE AISLADORES DE FIJACIÓN Y CONECTORES | ML | 697.57 | 58895 | 41083385
175 | 10,81 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BAJANTE EN CABLE DE ALUMINIO 1/0 S8000 | ML | 111.61 | 44400 | 4955484
176 | 10,82 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA CAMARA DE INSPECCION PUESTA TIERRA POLIMERICA 30X30 CON TAPA | UND | 11 | 252287 | 2775157
SUBESTACIÓN
177 | 10,83 |  |  | SUMINISTRO Y MONTAJE DE CELDA PARA TRANSFORMADOR SECO 225kVA, USO INTERIOR (IP 20), 17.5KV | UND | 1 | 18221754 | 18221754
178 | 10,84 |  |  | SUMINISTRO Y MONTAJE DE CELDA DE REMONTE PARA SALIDA DE CABLES TIPO SF6 | UND | 1 | 14342021 | 14342021
179 | 10,85 |  |  | SUMINISTRO Y MONTAJE DE CELDA DE SECCIONADOR SF6 CON SECCIONADOR DE OPERACIÓN BAJO CARGA 17.5KV 630A 20KA | UND | 1 | 39537217 | 39537217
180 | 10,86 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN MONTAJE DE TABLERO PRINCIPAL AUTOSOPORTADO, FABRICADO EN LAMINA COLD ROLLED CALIBRE 16. BARRAJE EN CU 208V/800A 3F5H. | UND | 1 | 48639219 | 48639219
181 | 10,87 |  |  | SUMINISTRO Y MONTAJE DE TABLERO AUTOSOPORTADO GD-1. FABRICADO EN LAMINA COLD ROLLED CALIBRE 16. BARRAJE EN CU 208V/200A 3F5H. | UND | 1 | 14188063 | 14188063
182 | 10,88 |  |  | SUMINISTRO Y MONTAJE DE TRANSFORMADOR TRIFASICO 13200/214/120V TIPO SECO DE 225 KVA, CLASE F. INCLUYE DPS | UND | 1 | 118906788 | 118906788
183 | 10,89 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA TRIFÁSICA A 220V EN CABLE DE COBRE 2(3XNo.250 FASE + 1XNo.250 NEUTRO) + 1No.1/0 TIERRA. INCLUYE MARCACIÓN Y ROTULADO. | ML | 9.3 | 1746384 | 16241371
184 | 10,90 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPAS EN REJILLA PARA CARCAMOS | ML | 1.86 | 978109 | 1819283
RED DE MEDIA TENSIÓN SUBTERRÁNEA
185 | 10,91 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA DE MEDIA TENSION SUBTERRÁNEA EN CABLE DE COBRE MONOPOLAR XLPE 15 KV 133% No. 3X1/0 PANTALLA CINTA | ML | 51.16 | 378928 | 19385956
186 | 10,92 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TRANSICIÓN AÉREA-SUBTERRÁNEA PARA DERIVACIÓN DE ALIMENTADOR 13.2KV | UND | 1 | 14673854 | 14673854
187 | 10,93 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANALIZACION SUBTERRANEA EN TUBERIA PVC TDP 2X4" | ML | 37.2 | 179385 | 6673122
188 | 10,94 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA DE INSPECCIÓN CON NORMA PARA ACOMETIDA EN MEDIA TENSIÓN (SB 300) | UND | 1 | 4083477 | 4083477
RED DE MEDIA TENSIÓN AÉREA
189 | 10,95 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUNTO DE CONEXIÓN EN TENSIÓN | UND | 1 | 12801140 | 12801140
190 | 10,96 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA PRIMARIA TRIFASICA EN ALINEACIÓN 13.2kV DISPOSICIÓN BANDERA | UND | 7 | 1923166 | 13462162
191 | 10,97 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA PRIMARIA TRIFASICA EN ANGULO 13.2kV DISPOSICIÓN BANDERA | UND | 1 | 3070894 | 3070894
192 | 10,98 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA PRIMARIA TRIFASICA EN FIN DE LINEA 13.2kV DISPOSICIÓN BANDERA | UND | 1 | 2453605 | 2453605
193 | 10,99 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA PRIMARIA TRIFASICA EN ANCLAJE 13.2kV DISPOSICIÓN BANDERA | UND | 1 | 3553120 | 3553120
194 | 10,100 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE KIT DE PUESTA A TIERRA PARA MEDIA TENSIÓN | UND | 10 | 957663 | 9576630
195 | 10,101 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RETENIDA AEREA PARA MEDIA TENSION | UND | 1 | 1920517 | 1920517
196 | 10,102 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POSTE DE 12 MTS X 1350KGF. INCLUYE TRAZADO, REPLANTEO, APERTURA DE HUECOS | UND | 1 | 6591187 | 6591187
197 | 10,103 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POSTE DE 12 MTS X 750KGF. INCLUYE TRAZADO, REPLANTEO, APERTURA DE HUECOS | UND | 2 | 5139139 | 10278278
198 | 10,104 |  |  | RETIRO DE ARMADOS DE MEDIA TENSIÓN EXISTENTES | UND | 7 | 4322167 | 30255169
199 | 10,105 |  |  | SUMINISTRO Y TENDIDO DE CONDUCTOR ACSR 1/0 | ML | 1189.56 | 31513 | 37486604
PLANTA ELECTRICA
200 | 10,106 |  |  | PLANTA ELÉCTRICA INDUSTRIAL CON MOTOR DIÉSEL A 1800 RPM Y GENERADOR DE 200KW EN STAND BY, TRIFÁSICA 220V, 60 HZ. CON CABINA ATENUADORA DE RUIDO. INCLUYE ACCESORIOS (TUBO DE ESCAPE, CARGADOR DE BATERIAS, ETC) | UND | 1 | 223379208 | 223379208
201 | 10,107 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA TRIFÁSICA A 220V EN CABLE DE COBRE 2(3XNo.250 FASE + 1XNo.250 NEUTRO) + 1No.1/0 TIERRA. INCLUYE MARCACIÓN Y ROTULADO. | ML | 71.66 | 1746384 | 125145877
202 | 10,108 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE SEÑAL EN CABLE DE COBRE ENCAUCHETADO 3X14 INCLUYE MARCACIÓN Y ROTULADO. | ML | 20.27 | 38380 | 777963
EQUIPO DE MEDIDA
203 | 10,109 |  |  | MEDIDA INDIRECTA TRES ELEMENTOS NIVEL II 13,2KV | UND | 1 | 42216878 | 42216878
Subtotal | [7 empty] | 3526074895
11.0 CERRAMIENTO
204 | 11,01 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MURO CERRAMIENTO EN BLOQUE VIBRADO 40*20*10 | M2 | 1035.2 | 89825 | 92986840
205 | 11,02 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOBRECIMIENTO 2 HILADAS EN BLOQUE ARENA CEMENTO 0,10M*0,20M*0,40M REF. INDICADA. | ML | 345.07 | 85329 | 29444478
206 | 11,03 |  |  | VIGA DE CIMENTACIÓN EN CONCRETO DE 21 MPA (3000 PSI). | M3 | 31.05 | 1454780 | 45170919
207 | 11,04 |  |  | COLUMNETAS DE 0.20 X 0.2 EN CONCRETO DE 21 MPA (3000 PSI) | ML | 346 | 201766 | 69811036
208 | 11,05 |  |  | ZAPATAS EN CONCRETO DE 3000 PSI INCLUYE ACERO DE REFUERZO | M3 | 22.14 | 1518959 | 33629752
209 | 11,06 |  |  | VIGA DE AMARRE EN CONCRETO DE 21 MPA (3000 PSI) | ML | 345.07 | 200064 | 69036084
210 | 11,07 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PAÑETE EXTERIOR PARA MUROS 1:4 | M2 | 2070.4 | 77779 | 161033642
Subtotal | [7 empty] | 501112751
SUBTOTAL OBRAS | [7 empty] | 28249676022
|  |  |  | IMPLEMENTACIÓN PLAN DE GESTION INTEGRAL EN OBRA - PGIO |  |  |  | 234253706
|  |  |  | COSTOS DE LEGALIZACION ANTE AFINIA |  |  |  | 5350000
|  |  |  | CERTIFICACION RETIE |  |  |  | 13250000
|  |  |  | CERTIFICACION RETILAP |  |  |  | 16700500
|  |  |  | PRUEVAS VLF |  |  |  | 3850000
|  |  |  | VALOR TOTAL |  |  |  | 28523080228
NOTA 1: Se debe tener en cuenta que el PRECIO UNITARIO incluye el valor de A.I.U. |  |  |  |  | DESCRIPCION |  |  | PORCENTAJE
NOTA 2: Cuando la fracción decimal del peso sea igual o superior a 5 se aproximará por exceso al número entero siguiente del peso y cuando la fracción decimal del peso sea inferior a 5 se aproximará por defecto al número entero del peso. |  |  |  |  | ADMINISTRACIÓN |  | A= | 24%
NOTA 3: El A.I.U y su discriminación deben estar en porcentaje (%). |  |  |  |  | IMPREVISTO |  | I= | 1%
[5 empty] | UTILIDAD |  | U= | 5%
[5 empty] | TOTAL A.I.U |  | A.I.U.= | 30%

## PROPUESTA ECONOMICA(Proponente)
Formulario 1 - Propuesta económica - Licitación de obra pública de infraestructura social
version 2 del 21 de agosto de 2025
FORMULARIO 1
PROPUESTA ECONÓMICA
[La Entidad puede utilizar este Formulario de presentación de Propuesta Económica de forma detallada, sin perjuicio que la Entidad pueda modificarlo o establecer la presentación de la oferta económica con un Formulario distinto al indicado.] [Los Proponentes emplearán el Formulario establecido por la Entidad para determinar su propuesta económica conforme al Formulario 1 - Presupuesto Oficial publicado por la Entidad] [En caso de modificar el formulario, es importante tener en cuenta que no se deben incluir causales de rechazo, reglas o parámetros contrarios a los definidos en el documento base. Los términos el proceso solo se encuentran en el Documento Base, por lo que la Entidad no deberá incluir ningún tipo de notas que se configuren en reglas contrarias a las definidas en dicho documento, las notas únicamente pueden ser aclaratorias para efectos del diligenciamiento del formato]
Cuando el Proceso de Contratación es estructurado por Precios Unitarios, la Entidad debe aplicar las notas 1, 2 y 3 del presente formato y las casillas de "Descripción", "Porcentaje" de la Administración, Imprevisto, Utilidad y total A.I.U. resaltadas en color amarillo.
Nº | ÍTEM DE PAGO | ESPECIFICACIONES |  | DESCRIPCIÓN | UND. | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL
|  | GENERAL | PARTICULAR
NOTA 1: Se debe tener en cuenta que el PRECIO UNITARIO incluye el valor de A.I.U. |  |  |  |  | DESCRIPCIÓN |  |  | PORCENTAJE
NOTA 2: Cuando la fracción decimal del peso sea igual o superior a 5 se aproximara por exceso al número entero siguiente del peso y cuando la fracción decimal del peso sea inferior a 5 se aproximará por defecto al número entero del peso. |  |  |  |  | ADMINISTRACIÓN |  | A= | [Ofrecimiento del Proponente]
NOTA 3: El A.I.U y su discriminación deben estar en porcentaje (%). |  |  |  |  | IMPREVISTO |  | I= | [Ofrecimiento del Proponente]
[5 empty] | UTILIDAD |  | U= | [Ofrecimiento del Proponente]
[5 empty] | TOTAL A.I.U |  | A.I.U.= | [Ofrecimiento del Proponente]
Firma del Proponente o de su representante legal

## INDICAR CÓDIGO DEL ITEM DE PAGO
Formulario 1 - Propuesta económica - Licitación de obra pública de infraestructura social
Version 2 del 21 de agosto de 2025
[La Entidad podrá utilizar este Formato para la presentación de los análisis de Precios Unitarios del Contratista en la oportunidad prevista en el numeral 8.2. del Documento Base]
[NOMBRE DE LA ENTIDAD]
VERSIÓN
[NÚMERO DEL PROCESO]
[6 empty] | PÁGINA | 1 | DE | 1
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
[6 empty] | FECHA | DD | MM | AA
ÍTEMS DE LA PROPUESTA ECONÓMICA |  |  | ÍTEMS NO PREVISTOS
DATOS ESPECÍFICOS
ÍTEM | DESCRIPCIÓN | [5 empty] | UNIDAD |  | CANTIDAD
I. EQUIPO
DESCRIPCIÓN |  | MARCA |  | TIPO |  | TARIFA/HORA | RENDIMIENTO |  | Vr. UNITARIO
SUBTOTAL $
II. MATERIALES
DESCRIPCIÓN |  |  |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNIT. |  | Vr. UNITARIO
SUBTOTAL $ | [8 empty] | 0
III. TRANSPORTES
MATERIAL |  |  |  | VOL. o PESO | DISTANCIA | M3 o Ton/Km | TARIFA |  | Vr. UNITARIO
SUBTOTAL $
IV. MANO DE OBRA
TRABAJADOR |  |  |  | JORNAL | PRESTACIONES | JORNAL TOTAL | RENDIMIENTO |  | Vr. UNITARIO
SUBTOTAL $
TOTAL COSTO DIRECTO $
V. COSTOS INDIRECTOS
Descripción | [5 empty] | Porcentaje | Valor Total
ADMINISTRACION
IMPREVISTOS
UTILIDAD
SUBTOTAL $
Precio Unitario Total Aproximado al peso $
Firma
Nombre:
Representante legal del Contratista o su apoderado
Matricula:
OBSERVACIONES INTERVENTORÍA
APROBACIÓN POR INTERVENTORÍA
Nota 1: Cuando se trate de análisis de Precios Unitarios correspondientes a ítems de la propuesta económica aprobada, el Interventor aprueba el desglose de los componentes manteniendo el mismo Precio Unitario de cada ítem, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigentes para el proyecto.
Nota 2: Cuando se trate de análisis de Precios Unitarios de ítems no previstos, el Interventor aprueba el desglose y Precio Unitario de cada ítem no previsto, exigiendo la aplicación de los costos correspondientes a insumos y tarifas de la propuesta económica inicial cuando estén contemplados, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigente para el proyecto.
Firma
Nombre:
Representante legal del Interventor o su apoderado
Matricula :