Justificación

Hay 55 oficinas productoras de las cuales por lo menos la mitad cuentan con archivo físico en depósitos dedicados solo al almacenamiento de cajas y en los que se deben medir y controlar las condiciones medioambientales para evitar deterioros en los documentos y garantizar así la conservación de los soportes y la preservación de la información.

Adicionalmente esta compra de equipos se requiere dado que se debe cumplir con lo estipulado en Sistema Integrado de Conservación, Plan de Conservación Documental, Programa de monitoreo y control de condiciones ambientes dado que este documento al haber sido aprobado en comité y bajo una Resolución es de carácter obligatorio su cumplimiento y para poder cumplir se requiere contar con estos equipos.

El motivo de por qué se piden 22 es porque se debe hacer el monitoreo de en todos los espacios de archivo de la SDS sean de gestión y central y ese es el número de archivos de gestión con los que cuenta la SDS en la sede principal,

En cuanto a los deshumidificadores es porque se ha detectado altos rangos de humedad relativa dentro de los depósitos esta humedad afecta los soportes documentales por lo tanto se debe tener controlada con el uso rotativo de deshumidificadoras.

Los luxómetros se usan también para medir la intensidad lumínica dentro de los espacios de archivo para poder mantenerla controlada, tanto la de fuentes naturales como la de fuentes artificiales.