## PRESUPUESTO OFICIAL (Entidad)
Formulario 1 - Propuesta económica - Licitación de obra pública de infraestructura social
version 2 del 21 de agosto de 2025
[La Entidad puede utilizar este Formulario de detalle del Presupuesto Oficial para determinar las condiciones bajo las cuales los Proponentes analizarán y presentarán su propuesta económica de forma detallada, sin perjuicio que la Entidad pueda modificarlo o establecer la presentación de la oferta económica con un Formulario distinto al indicado.]
Adicionalmente, cuando el Proceso de Contratación es estructurado por Precios Unitarios, la Entidad debe aplicar las notas 1, 2 y 3 del presente Formulario y las casillas de "Descripción", "Porcentaje" de la Administración, Imprevisto, Utilidad y total A.I.U. resaltadas en color amarillo. Tratándose de otras modalidades de precio, la Entidad puede o no configurar los mismos aspectos.
OBJETO: OBRAS DE AMPLIACIÓN, MEJORAMIENTO INTEGRAL Y MODERNIZACIÓN DE ESPACIOS DEL INMUEBLE UBICADO EN LA AVENIDA 4 ENTRE CALLES 14 Y 15 BARRIO EL CENTRO DEL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA, IDENTIFICADO CON MATRÍCULA INMOBILIARIA NO. 260-121815, PREDIO DE PROPIEDAD DEL INSTITUTO FINANCIERO PARA EL DESARROLLO DE NORTE DE SANTANDER – IFINORTE
Nº | ÍTEM DE PAGO | ESPECIFICACIONES |  | DESCRIPCIÓN | UND. | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL
|  | GENERAL | PARTICULAR
1 | PRELIMINARES
| 1.1 |  |  | Localización y replanteo | M2 | 1562.09 | 5656.14 | 8835400
| 1.2 |  |  | Cerramiento perimetral con lona verde | ML | 25 | 39342.4 | 983560
| 1.3 |  |  | Realizacion de prueba de presion para tuberias hidraulicas. | UND | 1 | 490422.58 | 490423
| 1.4 |  |  | Realizacion de prueba de estanqueidad para tuberias sanitarias. | UND | 1 | 410906.98 | 410907
Subtotal | [7 empty] | 10720290
2 | DESMONTE Y DEMOLICIONES
| 2.1 |  |  | Demolicion de muro de espesor 12cm | M2 | 146.27 | 72689.64 | 10632314
| 2.2 |  |  | Desmonte de ventana primer piso. | UND | 19 | 81315.22 | 1544989
| 2.3 |  |  | Desmonte de puerta | UND | 37 | 44136.92 | 1633066
| 2.4 |  |  | Desmonte de estrucutura en madera en zona de cafeteria existente | M2 | 10.15 | 47756.26 | 484726
| 2.5 |  |  | Desmonte de divisones de estructura de aluminio en 3er piso. | UND | 1 | 1179580.56 | 1179581
| 2.6 |  |  | Demolición de enchape de piso | M2 | 435.06 | 36287.2 | 15787109
| 2.7 |  |  | Demolición de enchape de muros | M2 | 362.68 | 38684.46 | 14030080
| 2.8 |  |  | Desmonte de sanitario | UND | 15 | 66453.28 | 996799
| 2.9 |  |  | Desmonte de lavamanos | UND | 15 | 50646.64 | 759700
| 2.1 |  |  | Demolicion de cubierta en eternit | M2 | 408.28 | 71305.42 | 29112577
| 2.11 |  |  | Desmonte de canal metalica existente | ML | 51.3 | 13793.96 | 707630
| 2.12 |  |  | Demolicion de cielo raso en icopor | M2 | 946.82 | 24398.72 | 23101196
| 2.13 |  |  | Desmonte de pasamanos de escalera | UND | 3 | 153168.7 | 459506
| 2.14 |  |  | Podado de arbol | UND | 2 | 194324.12 | 388648
| 2.15 |  |  | Demolicion de losa en concreto . | M2 | 20.01 | 81778.86 | 1636395
| 2.16 |  |  | Escarificación de pasta en muros | M2 | 1631.17 | 9812.82 | 16006378
| 2.17 |  |  | Demolicion de losa para tubería hidráulica y sanitaria | ML | 193.57 | 38793 | 7509161
| 2.18 |  |  | Demolición de muro en drywall a 2 caras. | M2 | 4.56 | 47143.88 | 214976
| 2.19 |  |  | Demolicion de guardaescobas | ML | 116.68 | 7124.78 | 831319
| 2.2 |  |  | Demolicion de enchape en granito pulido | M2 | 16.4 | 64661.7 | 1060452
| 2.21 |  |  | Demolición de lavatraperos en zona de patio 1 | UND | 1 | 75728.76 | 75729
| 2.22 |  |  | Realizacion de regatas en muros para tuberia de tuberia hidraulica,sanitaria y instalaciones electricas. | ML | 690.4 | 23545.14 | 16255565
| 2.23 |  |  | Demolicion de guardaescobas de granito pulido | ML | 47.43 | 43811.3 | 2077970
| 2.24 |  |  | Retiro de escombros | VJE | 72 | 399433.9 | 28759241
Subtotal | [7 empty] | 175245107
3 | MOVIMENTO DE TIERRA
| 3.1 |  |  | Excavación manual para realizacion de nueva rampa y tuberia hidrosanitaria. | M3 | 181.15 | 117741.78 | 21328923
| 3.2 |  |  | Relleno con material excavado, incluye compactacion | M3 | 139.37 | 79512.92 | 11081716
Subtotal | [7 empty] | 32410639
4 | CONCRETOS
| 4.1 |  |  | Suministro e instalación resane de losa e=12cm concreto 3000 psi para resanes de regatas hidrosanitarias | ML | 193.57 | 105246.28 | 20372522
| 4.2 |  |  | Suministro e instalación de losa e=10cm concreto 3000 psi para rampa. | M2 | 22.1 | 284456.54 | 6286490
| 4.3 |  |  | Suministro e instalacion de tapa en concreto de 3000 psi de salida del carcamo 90x30 incluye aleros | UND | 1 | 618664.6 | 618665
| 4.4 |  |  | Suminsitro e instalacion de concreto para resanes de carcamo de aguas lluvias | ML | 15.79 | 41284.06 | 651875
| 4.5 |  |  | Suministro e instalacion de columneta 15x15 en concreto 3000 psi para antepechos en zona de terraza, incluye acero de refuerzo longitudinal,transversal y anclajes con epoxico a viga existente. | ML | 12 | 265585.32 | 3187024
| 4.6 |  |  | Suministro e instalacion de viga cinta para instalacion de cubierta inclinada y antepechos , incluye acero de refuerzo longitudinal y transversal. | ML | 166.82 | 154555.6 | 25782965
Subtotal | [7 empty] | 56899541
5 | MAMPOSTERÍA
| 5.1 |  |  | Suministro e instalación de mampostería en bloque N°5. | M2 | 44.35 | 108589.58 | 4815948
Subtotal | [7 empty] | 4815948
6 | REVESTIMIENTO DE MUROS
| 6.1 |  |  | Suministro y aplicación de mortero 1:4 para pañete interior de nivelación para muros de demolición de cerámica | M2 | 362.68 | 44031.06 | 15969185
| 6.2 |  |  | Suministro y aplicación de mortero 1:4 para pañete interior | M2 | 676.05 | 51983.96 | 35143756
| 6.3 |  |  | Suministro y aplicación de mortero 1:4 para pañete exterior | M2 | 193.94 | 67103.18 | 13013991
| 6.4 |  |  | Suministro y aplicación de pasta para interior | M2 | 2234.44 | 40500.16 | 90495178
| 6.5 |  |  | Suministro y aplicación de pasta para exterior, no incluye aplicacion de fachada frontal y posterior. | M2 | 426.83 | 49459.4 | 21110756
| 6.6 |  |  | Suministro y aplicación de pintura tipo 1 para interiores (2m) | M2 | 2234.44 | 32583.44 | 72805742
| 6.7 |  |  | Suministro y aplicación de pintura para exteriores (2m). | M2 | 740.63 | 38939.06 | 28839436
Subtotal | [7 empty] | 277378044
7 | PISOS Y ENCHAPES
| 7.1 |  |  | Mortero 1:3 de nivelacion de suelo E=4cm | M2 | 449.36 | 62481.52 | 28076696
| 7.2 |  |  | Suministro e instalación de enchape ceramico de piso referencia a eleccion del cliente 60.000$ m2 | M2 | 392.15 | 199906.56 | 78393358
| 7.3 |  |  | Suministro e instalación de guardaescoba en enchape cerámico h=7cm | ML | 330.38 | 29659.56 | 9798925
| 7.4 |  |  | Suministro e instalación de enchape ceramico para zona de baños referencia a eleccion del cliente 60.000$ m2. | M2 | 265.08 | 217905.44 | 57762374
| 7.5 |  |  | Suministro e instalacion de enchape en granito pulido para resanes provenientes de demolicion de muros y regatas hidrosanitarias. | ML | 88.6 | 125939.9 | 11158275
| 7.6 |  |  | Limpieza y pulida en piso de granito pulido existente | M2 | 769.47 | 44660.86 | 34365192
| 7.7 |  |  | Suministro e instalacion de granito lavado como antideslizante en bordes de escalera | ML | 60 | 89319.04 | 5359142
| 7.8 |  |  | Suministro e instalacion de granito pulido | M2 | 2.4 | 275524.1 | 661258
| 7.9 |  |  | Suministro e instalacion de guardaescobas en granito pulido (tono parecido al existente) | ML | 108.57 | 125939.9 | 13673295
| 7.1 |  |  | Limpieza y pulida de granito en zona de escalera. | M2 | 56.7 | 80387.94 | 4557996
Subtotal | [7 empty] | 243806511
8 | ESTRUCTURAS LIVIANAS
| 8.1 |  |  | Suministro e instalacion de cielo raso en drywall, incluye estructura , terminacion en pasta y pintura. | M2 | 1011.5 | 135632.12 | 137191889
| 8.2 |  |  | Suministro e instalación de muro en lamina de drywall a 2 caras, incluye aislante acustico,terminado en pasta, pintura, refuerzo de anclajes para ventanas y puertas | M2 | 170.19 | 307499.18 | 52333285
| 8.3 |  |  | Suministro e instalación de muro en lamina de fibrocemento a 2 caras, incluye tratamiento de juntas , aislante acustico,terminado en pasta, pintura, refuerzo de anclajes para ventanas y puertas. | M2 | 29.46 | 424063.1 | 12492899
| 8.4 |  |  | Suminsitro e instalacion de buitron en lamina de fibrocemento a 4 caras terminado en pasta y pintura , incluye tratamento de juntas | ML | 36.4 | 412878.12 | 15028764
Subtotal | [7 empty] | 217046837
9 | CUBIERTA
| 9.1 |  |  | Suministro e instalacion de impermeabilizacion en manto asfaltico 2.5mm, incluye proteccion solar (alumol) en zona de cartera y terraza. | M2 | 64.83 | 130332.42 | 8449451
| 9.2 |  |  | Suministro e instalacion de cubierta en teja de fibrocemento perfil 7 #8 ,debidamente anclada , incluye estructura en tubo rectangular 76mmx38mmx2mm tratado contra la corrosion. | M2 | 290.66 | 299686.98 | 87107018
| 9.3 |  |  | Media caña en mortero 1:3 impermeabilizado con cimento plástico | ML | 35.36 | 107202.68 | 3790687
| 9.4 |  |  | mantenimiento de manto asfaltico existente , incluye proteccion solar (alumol) en zona de terraza. | M2 | 235.07 | 59969.02 | 14096918
Subtotal | [7 empty] | 113444074
10 | INSTALACIONES SANITARIAS E HIDRÁULICAS
| 10.1 |  |  | Suministro e instalación de tubería hidrosanitaria. utilizando cajas de inspeccion existentes, incluye puntos sanitarios, hidraulicos Y desagues de aires acondicionados. | UND | 1 | 44557007.32 | 44557007
Subtotal | [7 empty] | 44557007
11 | INSTALACIONES ELÉCTRICAS
| 11.1 |  |  | Suministro e instalacion de salida a 120 v iluminacion tuberia sch 40 | UND | 252 | 250896.24 | 63225852
| 11.2 |  |  | Suministro e instalacion de salida a 120 v tomas regulados en tuberias pvc | UND | 165 | 307839.54 | 50793524
| 11.3 |  |  | Suministro e instalacion de salida a 120 v tomas regulados en tuberias pvc | UND | 95 | 307540.72 | 29216368
| 11.4 |  |  | Suministro e instalacion de salida a 220v en tuberia pvc | UND | 28 | 1170173.76 | 32764865
| 11.5 |  |  | Suministro e instalacion de salida en cable #6 ,en tuberia de 1",incluye ducto coraza. | UND | 3 | 1237606.58 | 3712820
| 11.6 |  |  | Suministro e instalacion de lampara 40w | UND | 181 | 339976.76 | 61535794
| 11.7 |  |  | Suministro e instalacion de lampara incrustar 18 w 6500k | UND | 25 | 69872.96 | 1746824
| 11.8 |  |  | Suministro e instalacion de gabinete principal 220v 3f con sus respectivas protecciones | UND | 1 | 23622508.92 | 23622509
| 11.9 |  |  | Suministro e instalacion de tablero primer piso 18 circuitos 220v 3f con sus respectivas protecciones | UND | 5 | 2673073.54 | 13365368
| 11.1 |  |  | Suministro e instalacion de tablero de regulados 12 circuitos 220v 3f con sus respectivas protecciones | UND | 5 | 2362252.5 | 11811263
| 11.11 |  |  | Suministro e instalacion de tablero primer piso 24 circuitos 220v 3f con sus respectivas protecciones | UND | 5 | 4053127.48 | 20265637
| 11.12 |  |  | Suministro e instalacion de acometida principal tranformador en paralelo a gabinete principal primer piso 3*#40+1#40+1#20 al | ML | 140 | 621644.76 | 87030266
| 11.13 |  |  | Suministro e instalacion de acometida parcial gabinete principal a tablero general primer piso 3*#2+1#2+1#2 al | ML | 160 | 300876.9 | 48140304
| 11.14 |  |  | Suministro e instalacion de acometida parcial gabinete principal a tablero general de aires acondicionados primer piso 3*#2+1#2+1#2 al | ML | 160 | 300876.9 | 48140304
| 11.15 |  |  | Suministro e instalacion transformador trifasico de 150 kva relacion de transformacion de 13200/220/127vcondps y silleta | UND | 1 | 69375577.46 | 69375577
| 11.16 |  |  | Suministro e instalacion de estructura en bandera de paso doble | UND | 1 | 6166718.86 | 6166719
| 11.17 |  |  | Suministro e instalacion transporte hoyada hincada y aplomada de poste de concreto de 12m x 1500kg (fundido) | UND | 1 | 9697661.74 | 9697662
| 11.18 |  |  | Suministro e instalacion de kit de puesta a tierra en media tension | UND | 1 | 1965392.74 | 1965393
| 11.19 |  |  | Suministro e instalacion de puesta a tierra varilla de 240 | UND | 3 | 1484488.18 | 4453465
| 11.2 |  |  | Trabajos de linea energizada operador de red cens | UND | 1 | 28595668.34 | 28595668
| 11.21 |  |  | Suministro e instalación de cerca de seguridad eléctrica de 6 líneas con alambre de 22, tubo de 1/4' metálico con aisladores plástico pesado y alarma con control | ML | 46.02 | 158969.56 | 7315779
| 11.22 |  |  | Suministro e instalción de cinta led 120v con perfil de aluminio y difusor | ML | 245 | 131762.2 | 32281739
Subtotal | [7 empty] | 655223700
12 | CARPINTERÍA METÁLICA, ALUMINIOS Y VIDRIOS
| 12.1 |  |  | Suministro e instalación de puertas corredizas con vidrio samblasteado y perfilería color gris convencional, medida general 2,0mt de altura. | UND | 4 | 1254266.8 | 5017067
| 12.2 |  |  | Suministro e instalación de puerta corrediza de dos abras con vidrio samblasteado y perfilería color gris convencional, medidas 2,0*2,0mt para zona de sala de juntas | UND | 1 | 2508530.92 | 2508531
| 12.3 |  |  | Suministro e instalación de puerta corrediza de cuatro abras con vidrio samblasteado y perfilería color gris convencional, medidas 4,0*2,0mt para zona de gerencia | UND | 1 | 5017060.5 | 5017061
| 12.4 |  |  | Suministro e instalación de ventana en perfilería de aluminio 744 y vidrio crudo samblasteado 5mm, medidas 10,42*1,0mt para zona de fachada primer piso. | UND | 1 | 5009953.14 | 5009953
| 12.5 |  |  | Suministro e instalación de ventana en perfilería de aluminio 744 y vidrio crudo samblasteado 5mm, medidas 3,36*1,35mt para espacio de recepción | UND | 1 | 2180918.34 | 2180918
| 12.6 |  |  | Suministro e instalación de ventana en perfilería de aluminio 744 y vidrio crudo samblasteado 5mm, medidas 1,40*1,35mt para espacio prensa | UND | 1 | 908716.98 | 908717
| 12.7 |  |  | Suministro e instalación de ventana alta en perfilería de aluminio 744 y vidrio crudo samblasteado 5mm, medidas 1,43*0,38mt para baño de prensa | UND | 1 | 261269.18 | 261269
| 12.8 |  |  | Suministro e instalación de ventana en perfilería de aluminio 744 y vidrio crudo samblasteado 5mm, medidas 1,0*1,0mt para espacio de cartera | UND | 1 | 480804.06 | 480804
| 12.9 |  |  | Suministro e instalación de ventana alta en perfilería de aluminio 744 y vidrio crudo samblasteado 5mm, medidas 0,76*0,50mt para espacio de depósito | UND | 1 | 182706.32 | 182706
| 12.1 |  |  | Suministro e instalación de ventana en perfilería de aluminio 744 y vidrio crudo samblasteado 5mm, medidas 3,0*1,1mt para espacio de mercadeo | UND | 1 | 1586647.1 | 1586647
| 12.11 |  |  | Suministro e instalación de ventana en perfilería de aluminio 744 y vidrio crudo samblasteado 5mm, medidas 1,55*1,1mt para espacio de jefe de control interno | UND | 1 | 819767.78 | 819768
| 12.12 |  |  | Suministro e instalación de ventana en perfilería de aluminio 744 y vidrio crudo samblasteado 5mm, medidas 1,9*1,32mt para espacio de jefe de planeación | UND | 1 | 1205852.6 | 1205853
| 12.13 |  |  | Suministro e instalación de ventana en perfilería de aluminio 744 y vidrio crudo samblasteado 5mm, medidas 1,43*1,2mt para espacio de cobro coaptivo | UND | 1 | 825056.76 | 825057
| 12.14 |  |  | Suministro e instalación de ventana en perfilería de aluminio 744 y vidrio crudo samblasteado 5mm, medidas 1,54*1,33mt para espacio de area de contratación | UND | 1 | 984778.06 | 984778
| 12.15 |  |  | Suministro e instalación de ventana en perfilería de aluminio 744 y vidrio crudo samblasteado 5mm, medidas 1,5*1,3mt para espacio de talento humano | UND | 1 | 937564.5 | 937565
| 12.16 |  |  | Suministro e instalación de ventana en perfilería de aluminio 744 y vidrio crudo samblasteado 5mm, medidas 2,06*1,31mt para espacio de gerencia juridica | UND | 1 | 1297492.52 | 1297493
| 12.17 |  |  | Suministro e instalación de ventana pasavoz en vidrio templado 8mm, de medidas 1,86*1,0mt para espacio de seguridad | UND | 1 | 972056.1 | 972056
| 12.18 |  |  | Suministro e instalación de ventana pasavoz en vidrio templado 8mm, de medidas 1,4*1,0mt para espacio de correspondencia | UND | 1 | 731657.42 | 731657
| 12.19 |  |  | Suministro e instalación de puerta doble batiente en vidrio templado samblasteado 10 mm para ingreso | UND | 1 | 3252728.06 | 3252728
| 12.2 |  |  | Suministro e instalación de puerta doble batiente en vidrio templado samblasteado 10 mm para salida de emergencia | UND | 1 | 2347985.52 | 2347986
| 12.21 |  |  | Suministro e instalación de gato hidráulico | UND | 1 | 1463310.82 | 1463311
| 12.22 |  |  | Suministro e instalación de espejo viselado de medidas de 1mt x 0,50mt para baños | UND | 15 | 480804.06 | 7212061
| 12.23 |  |  | Suministro e instalación de canal de aguas lluvias, en zinc calibre 24, con tapa canal zinc calibre 24, debidamente tratada con anticorrosivo | ML | 50.43 | 308265.66 | 15545837
| 12.24 |  |  | Suministro e instalación de pasamanos en acero inoxidable 304 en tubería 1 1/2 calibre 18 y entrepaños en tubería de acero inoxidable 304 calibre 18 | ML | 24.97 | 480804.06 | 12005677
| 12.25 |  |  | Suministro e instalacion de rejillas de carcamo existente en angulo de hierro de 1"x1/8 ,incluye marco y contramarco ,incluye proteccion contra la corrosion y terminacion en pintura de trafico pesado | ML | 15.8 | 335061.64 | 5293974
| 12.26 |  |  | Suministro e instalacion de perfileria nueva en aluminio 744 para segundo y tercer piso reutilizando el mismo vidrio de las ventanas existeentes. | M2 | 97.06 | 392164.4 | 38063477
| 12.27 |  |  | Suministro e instalacion de pergola arquitectonica, marco perimetral en tuberia metalica de 100x50x1.5mm, marco de recuadro interno en tuberia metalica de 76x38x1.1mm , tuberia interna en tubo de 76x38x0.9mm debidamente fijado a los muros existentes con planchuelas y pernos,toda la tuberia metalica va fondeado en wash primer (resistente a la corrosion) y esmalte sintetico color negro. | M2 | 153.9 | 656092.14 | 100972580
Subtotal | [7 empty] | 217085531
13 | ACCESORIOS SANITARIOS
| 13.1 |  |  | Suministro e instalación de sanitario alongado color blanco. | UND | 15 | 1338107.92 | 20071619
| 13.2 |  |  | Suministro e instalación de lavamanos con pedestal color blanco, incluye Grifería Tipo Push Para Lavamanos. | UND | 15 | 1088187.2 | 16322808
| 13.3 |  |  | Suministro e instalacion de kit de accesorios de baño x3. | UND | 15 | 289781.7 | 4346726
Subtotal | [7 empty] | 40741153
14 | TRANSPORTE DE MATERIALES
| 14.1 |  |  | Transporte de materiales (cemento, arena , triturado, tuberia metalica, tejas, yeso , etc …). | VJE | 2 | 1429101.96 | 2858204
Subtotal | [7 empty] | 2858204
15 | ASEO DE OBRA
| 15.1 |  |  | Retiro de materiales de obra | VJE | 6 | 173650.6 | 1041904
| 15.2 |  |  | Aseo final | DÍA | 6 | 267949.08 | 1607694
Subtotal | [7 empty] | 2649598
SUBTOTAL OBRAS | [7 empty] | 2094882184
|  |  |  | SUBTOTAL OBRAS (INCLUYE IVA) |  |  |  | 2094882184
|  |  |  | SISTEMA INTEGRAL DE GESTION DE CALIDAD (EJE SST - EJE GC) |  |  |  | 46859467
|  |  |  | CERTIFICACIÓN RETIE y RETILAP |  |  |  | 19823446
|  |  |  | VALOR TOTAL |  |  |  | 2161565097
NOTA 1: Se debe tener en cuenta que el PRECIO UNITARIO incluye el valor de A.I.U. |  |  |  |  | DESCRIPCION |  |  | PORCENTAJE
NOTA 2: Cuando la fracción decimal del peso sea igual o superior a 5 se aproximará por exceso al número entero siguiente del peso y cuando la fracción decimal del peso sea inferior a 5 se aproximará por defecto al número entero del peso. |  |  |  |  | ADMINISTRACIÓN |  | A= | 30%
NOTA 3: El A.I.U y su discriminación deben estar en porcentaje (%). |  |  |  |  | IMPREVISTO |  | I= | 0%
NOTA 4: El Valor de los ítems de SISTEMA INTEGRAL DE GESTION DE CALIDAD (EJE SST - EJE GC) y CERTIFICACIÓN RETIE y RETILAP NO DEBEN SER MODIFICADOS |  |  |  |  | UTILIDAD |  | U= | 4%
[5 empty] | TOTAL A.I.U |  | A.I.U.= | 34%
FIRMA
NOMBRE
IDENTIFICACIÓN

## PROPUESTA ECONOMICA(Proponente)
Formulario 1 - Propuesta económica - Licitación de obra pública de infraestructura social
version 2 del 21 de agosto de 2025
FORMULARIO 1
PROPUESTA ECONÓMICA
[La Entidad puede utilizar este Formulario de presentación de Propuesta Económica de forma detallada, sin perjuicio que la Entidad pueda modificarlo o establecer la presentación de la oferta económica con un Formulario distinto al indicado.] [Los Proponentes emplearán el Formulario establecido por la Entidad para determinar su propuesta económica conforme al Formulario 1 - Presupuesto Oficial publicado por la Entidad] [En caso de modificar el formulario, es importante tener en cuenta que no se deben incluir causales de rechazo, reglas o parámetros contrarios a los definidos en el documento base. Los términos el proceso solo se encuentran en el Documento Base, por lo que la Entidad no deberá incluir ningún tipo de notas que se configuren en reglas contrarias a las definidas en dicho documento, las notas únicamente pueden ser aclaratorias para efectos del diligenciamiento del formato]
Cuando el Proceso de Contratación es estructurado por Precios Unitarios, la Entidad debe aplicar las notas 1, 2 y 3 del presente formato y las casillas de "Descripción", "Porcentaje" de la Administración, Imprevisto, Utilidad y total A.I.U. resaltadas en color amarillo.
Nº | ÍTEM DE PAGO | ESPECIFICACIONES |  | DESCRIPCIÓN | UND. | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL
|  | GENERAL | PARTICULAR
Subtotal
Subtotal
Subtotal
Subtotal
Subtotal
SUBTOTAL OBRAS
SUBTOTAL OBRAS (INCLUYE IVA)
VALOR TOTAL
NOTA 1: Se debe tener en cuenta que el PRECIO UNITARIO incluye el valor de A.I.U. |  |  |  |  | DESCRIPCIÓN |  |  | PORCENTAJE
NOTA 2: Cuando la fracción decimal del peso sea igual o superior a 5 se aproximara por exceso al número entero siguiente del peso y cuando la fracción decimal del peso sea inferior a 5 se aproximará por defecto al número entero del peso. |  |  |  |  | ADMINISTRACIÓN |  | A= | [Ofrecimiento del Proponente]
NOTA 3: El A.I.U y su discriminación deben estar en porcentaje (%). |  |  |  |  | IMPREVISTO |  | I= | [Ofrecimiento del Proponente]
[5 empty] | UTILIDAD |  | U= | [Ofrecimiento del Proponente]
[5 empty] | TOTAL A.I.U |  | A.I.U.= | [Ofrecimiento del Proponente]
Firma del Proponente o de su representante legal

## INDICAR CÓDIGO DEL ITEM DE PAGO
Formulario 1 - Propuesta económica - Licitación de obra pública de infraestructura social
Version 2 del 21 de agosto de 2025
[La Entidad podrá utilizar este Formato para la presentación de los análisis de Precios Unitarios del Contratista en la oportunidad prevista en el numeral 8.2. del Documento Base]
[NOMBRE DE LA ENTIDAD]
VERSIÓN
[NÚMERO DEL PROCESO]
[6 empty] | PÁGINA | 1 | DE | 1
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
[6 empty] | FECHA | DD | MM | AA
ÍTEMS DE LA PROPUESTA ECONÓMICA |  |  | ÍTEMS NO PREVISTOS
DATOS ESPECÍFICOS
ÍTEM | DESCRIPCIÓN | [5 empty] | UNIDAD |  | CANTIDAD
I. EQUIPO
DESCRIPCIÓN |  | MARCA |  | TIPO |  | TARIFA/HORA | RENDIMIENTO |  | Vr. UNITARIO
SUBTOTAL $
II. MATERIALES
DESCRIPCIÓN |  |  |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNIT. |  | Vr. UNITARIO
SUBTOTAL $ | [8 empty] | 0
III. TRANSPORTES
MATERIAL |  |  |  | VOL. o PESO | DISTANCIA | M3 o Ton/Km | TARIFA |  | Vr. UNITARIO
SUBTOTAL $
IV. MANO DE OBRA
TRABAJADOR |  |  |  | JORNAL | PRESTACIONES | JORNAL TOTAL | RENDIMIENTO |  | Vr. UNITARIO
SUBTOTAL $
TOTAL COSTO DIRECTO $
V. COSTOS INDIRECTOS
Descripción | [5 empty] | Porcentaje | Valor Total
ADMINISTRACION
IMPREVISTOS
UTILIDAD
SUBTOTAL $
Precio Unitario Total Aproximado al peso $
Firma
Nombre:
Representante legal del Contratista o su apoderado
Matricula:
OBSERVACIONES INTERVENTORÍA
APROBACIÓN POR INTERVENTORÍA
Nota 1: Cuando se trate de análisis de Precios Unitarios correspondientes a ítems de la propuesta económica aprobada, el Interventor aprueba el desglose de los componentes manteniendo el mismo Precio Unitario de cada ítem, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigentes para el proyecto.
Nota 2: Cuando se trate de análisis de Precios Unitarios de ítems no previstos, el Interventor aprueba el desglose y Precio Unitario de cada ítem no previsto, exigiendo la aplicación de los costos correspondientes a insumos y tarifas de la propuesta económica inicial cuando estén contemplados, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigente para el proyecto.
Firma
Nombre:
Representante legal del Interventor o su apoderado
Matricula :