## PRESUPUESTO OFICIAL
PRESUPUESTO DE OBRA
MUNICIPIO DEL SOCORRO
"ADMINISTRACION, OPERACIÓN, MANTENIMIENTO, INSTALACION Y MODERNIZACION DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUNICIPIO DEL SOCORRO - DEPARTAMENTO DE SANTANDER"
CUADRO GENERAL
ITEM | DESCRIPCION | UND | CANT | MONTAJE DE EQUIPOS | SUMINISTRO DE MATERIALES | MONTAJE MANO DE OBRA | COSTO UNITARIO PARCIAL | TOTAL COSTO PARCIAL ITEM | VALOR ETR ABR 2023 | IPP DIC 2024 | IPP ABR 2023 | VALOR CONTRATUAL
1 | MANTENIMIENTO (INCLUYE MODERNIZACION)
1.1 | "ADMINISTRACION, OPERACIÓN, MANTENIMIENTO, INSTALACION Y MODERNIZACION DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUNICIPIO DEL SOCORRO DE CONFORMIDAD CON LA RESOLUCION CREG 101013 DE 2022 | MES | 5 | 10926227.12 | 21852454.81 | 10926227.12 | 43704909.05 | 218524545.25 | 46601385 | 184.52 | 179.26 | 47968802.6342
1.2 | SUMINISTRO E INSTALACION UCAP LUMINARIA ALUMBRADO PUBLICO LED 50W 130Lm | UND | 190 | 38806.5 | 1163443.47 | 74032.14 | 1276282.11 | 242493600.9 | 1231456 | 184.52 | 179.26 | 1267590.4336
1.3 | SUMINISTRO E INSTALACION UCAP LUMINARIA ALUMBRADO PUBLICO LED 80W 130Lm | UND | 30 | 38806.5 | 1317871.2 | 74032.14 | 1430709.84 | 42921295.2 | 1319949 | 184.52 | 179.26 | 1358680.0707
1.4 | SUMINISTRO E INSTALACION UCAP LUMINARIA ALUMBRADO PUBLICO LED 100W-120W 130Lm | UND | 30 | 38806.5 | 1432407.57 | 74032.14 | 1545246.21 | 46357386.3 | 1472660 | 184.52 | 179.26 | 1515872.0473
1.5 | SUMINISTRO E INSTALACION UCAP LUMINARIA ALUMBRADO PUBLICO REFLECTOR LED 200W 130Lm | UND | 43 | 194094 | 1917123.51 | 89725.56 | 2200943.07 | 94640552.01 | 1977693 | 184.52 | 179.26 | 2035724.1569
| SUBTOTAL MANTENIMIENTO | [6 empty] | 644937379.66
2 | EXPANSION
2.1 | SUMINISTRO E INSTALACION UCAP LUMINARIA ALUMBRADO PUBLICO LED 50W 130Lm | UND | 84 | 38806.5 | 1163443.47 | 74032.14 | 1276282.11 | 107207697.24 | 1231456 | 184.52 | 179.26 | 1267590.4336
2.2 | SUMINISTRO E INSTALACION UCAP LUMINARIA ALUMBRADO PUBLICO LED 80W 130Lm | UND | 20 | 38806.5 | 1317871.2 | 74032.14 | 1430709.84 | 28614196.8 | 1977693 | 184.52 | 179.26 | 2035724.1569
2.3 | SUMINISTRO E INSTALACION UCAP LUMINARIA ALUMBRADO PUBLICO LED 100W-120W 130Lm | UND | 20 | 38806.5 | 1432407.57 | 74032.14 | 1545246.21 | 30904924.2
2.4 | SUMINISTRO E INSTALACION UCAP LUMINARIA ALUMBRADO PUBLICO REFLECTOR LED 200W 130Lm | UND | 32 | 194094 | 1917123.51 | 89725.56 | 2200943.07 | 70430178.24 |  | 184.52 | 179.26 | 0
2.5 | SUMINISTRO E INSTALACION UCAP LUMINARIA ALUMBRADO PUBLICO REFLECTOR LED 300W 130Lm | UND | 20 | 132594 | 2437248.69 | 74032.14 | 2643874.83 | 52877496.6
2.6 | SUMINISTRO E INSTALACION UCAP REDES EXCLUSIVAS DE ALUMBRADO PUBLICO | ML | 1400 | 13099.5 | 27078.45 | 3766.42 | 43944.37 | 61522118 | 20781052 | 184.52 | 179.26 | 21390827.3739 | 106954136.8694
2.7 | SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTE MET CONICO OCTOGONAL DE 8M | UND | 48 | 255594 | 2385000.75 | 105418.98 | 2746013.73 | 131808659.04 | 1514013 | 184.52 | 179.26 | 1558438.4623
2.8 | SUMINISTRO E INSTALACION UCAP LUMINARIA ALUMBRADO PUBLICO ORNAMENTAL LED 60W 130Lm/IN (O SUPERIOR) | UND | 17 | 38806.5 | 1948197 | 74032.14 | 2061035.64 | 35037605.88 | 2127715 | 184.52 | 179.26 | 2190148.2305
2.9 | SUMINISTRO E INSTALACION UCAP CONTROL PROGRAMABLE | UND | 4 | 38806.5 | 1410404.1 | 74032.14 | 1523242.74 | 6092970.96 |  | 184.52 | 179.26 | 0
2,10, | SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTE MET DE 5M | UND | 17 | 97231.5 | 1832112.6 | 105418.98 | 2034763.08 | 34590972.36 | 1842006 | 184.52 | 179.26 | 1896055.713
2.11 | SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTE DE CONCRETO 14MTS 750 KGF | UND | 4 | 255594 | 5352234.21 | 105418.98 | 5713247.19 | 22852988.76
2.12 | SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTE DE CONCRETO 8MTS 510 KGF | UND | 2 | 255594 | 1864151.81 | 105418.98 | 2225164.79 | 4450329.58
2.13 | SUMINISTRO DE REDES Y CONTROL PISTA DE PATINAJE VILLA OLIMPICA | GLO | 1 | 720288 | 8458175.44 | 813112.62 | 9991576.06 | 9991576.06
2.14 | SUMINISTRO DE TRANSFORMADOR TRIFASICO 30 KVA | UND | 1 | 742797 | 11747470 | 187736 | 12678003 | 12678003
| SUBTOTAL EXPANSION | [6 empty] | 609059716.72
| VALOR COSTO DIRECTO | [6 empty] | 1253997096.38
| ADMINISTRACION DE LA OBRA | [5 empty] | 29% | 363659157.9502
| IMPREVISTOS | [5 empty] | 1% | 12539970.9638
| UTILIDAD | [5 empty] | 5% | 62699854.819
| TOTAL OBRA | [6 empty] | 1692896080.113
__________________________________________________
Ing. Camilo Jose Blanco Rangel
Secretario de Infraestructura

## APU MANT MODE
MUNICIPIO DEL SOCORRO
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
[6 empty] | Item | 1.1
Obra | "ADMINISTRACION, OPERACIÓN, MANTENIMIENTO, INSTALACION Y MODERNIZACION DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUNICIPIO DEL SOCORRO - DEPARTAMENTO DE SANTANDER" |  |  |  |  | Und | MES
Area | MUNICIPIO DEL SOCORRO |  |  |  |  | Cant | 5
Actividad | ADMINISTRACIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUNICIPIO DEL SOCORRO DE CONFORMIDAD CON LA RESOLUCION CREG 101013 DE 2022
TRANSPORTE, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS |  | CANT | TARIFA / MES | RENDIMIENTO | VALOR PARCIAL
|  |  | INST / EQUIPO | UNID/DIA/EQU.
|  | (a) | (b) | (c) | (a x b / c)
TRANSPORTE, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS A TODO COSTO MES |  | 1 | 10926227.12 | 1 | 10926227.12 |  |  |  | 17766223.43 | 21852454.8189
[9 empty] | 285000 | 350550
SUBTOTAL (A)
10926227.12
MATERIALES |  | UND | PRECIO POR | CANTIDAD DE | VALOR
|  |  | UNIDAD | MATERIAL/MES | PARCIAL
|  |  | (d) | (e) | (d x e)
MATERIALES A TODO COSTO MES |  | 1 | 21852454.81 | 1 | 21852454.81
0
0
0
SUBTOTAL (B)
21852454.81
MANO DE OBRA |  | CANT | SALARIO | RENDIMIENTO | VALOR
|  |  | INTEGRAL/MES | UNID / MES | PARCIAL | [5 empty] | 46601385 | 183.01 | 47576254.9863
|  |  | (f) | (g) | (f x g / h) | [6 empty] | 179.26 | 33303378.4904
MANO DE OBRA A TODO COSTO MES |  | 1 | 10926227.12 | 1 | 10926227.12
SUBTOTAL (C)
10926227.12
|  |  | SUBTOTAL SUMINISTRO Y MONTAJE |  |  | 43704909.05
|  |  | ADMINISTRACION DE LA OBRA |  | 23% | 10052129.0815
|  |  | IMPREVISTOS |  | 2% | 874098.181
|  |  | UTILIDAD |  | 10% | 4370490.905
|  |  | TOTAL PRECIO UNIDAD CONSTRUCTIVA |  |  | 59001627.2175 |  | 11425372.2312
MUNICIPIO DEL SOCORRO
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
[6 empty] | Item | 1.2
Obra | "ADMINISTRACION, OPERACIÓN, MANTENIMIENTO, INSTALACION Y MODERNIZACION DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUNICIPIO DEL SOCORRO - DEPARTAMENTO DE SANTANDER" |  |  |  |  | Und | UND
Area | MUNICIPIO DEL SOCORRO |  |  |  |  | Cant | 190
Actividad | SUMINISTRO E INSTALACION UCAP LUMINARIA ALUMBRADO PUBLICO LED 50W 130Lm
TRANSPORTE, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS |  | CANT | TARIFA / DIA | RENDIMIENTO | VALOR PARCIAL
|  |  | INST / EQUIPO | UNID/DIA/EQU.
|  | (a) | (b) | (c) | (a x b / c)
HERRAMIENTA MENOR |  | 2 | 4797 | 1 | 9594 |  |  |  | 3900 | 4797
CAMIONETA |  | 1 | 350550 | 12 | 29212.5 |  |  |  | 285000 | 350550
SUBTOTAL (A)
38806.5
MATERIALES |  | UND | PRECIO POR | CANTIDAD DE | VALOR
|  |  | UNIDAD | MATERIAL/UND | PARCIAL
|  |  | (d) | (e) | (d x e)
BRAZO GALV. DE 1.1/4*1.50 MTS |  | UND | 92250 | 1 | 92250 |  |  |  | 75000 | 92250
COLLARIN GALV. DE 4-5 |  | UND | 28892.7 | 2 | 57785.4 |  |  |  | 23490 | 28892.7
CONECTOR DERIVACION 4-3/0 - EP 95 |  | UND | 9709.62 | 2 | 19419.24 |  |  |  | 7894 | 9709.62
FOTOCELDA ELECTRONICA AZUL 1000W |  | UND | 36014.4 | 1 | 36014.4 |  |  |  | 29280 | 36014.4
LUMINARIA LED 40W-50W |  | UND | 913140.93 | 1 | 913140.93 |  |  |  | 742391 | 913140.93
TORNILLO CARRIAJE 5/8*31/2 |  | UND | 5276.7 | 2 | 10553.4 |  |  |  | 4290 | 5276.7
CABLE ENCAUCHETADO 3*12 |  | ML | 11426.7 | 3 | 34280.1 |  |  |  | 9290 | 11426.7
SUBTOTAL (B)
1163443.47
MANO DE OBRA |  | CANT | SALARIO | RENDIMIENTO | VALOR
|  |  | INTEGRAL / DIA | UNID / DIA | PARCIAL
|  |  | (f) | (g) | (f x g / h)
SUPERVISOR ELECTRICISTA |  | 1 | 259575.7 | 36 | 7210.4361 |  |  |  | 211037.16 | 259575.7068
OFICIAL ELECTRICO |  | 1 | 183230.86 | 12 | 15269.2383 |  |  |  | 148968.18 | 183230.8614
AYUDANTE ELECTRICO |  | 1 | 106886.01 | 12 | 8907.1675 |  |  |  | 86899.2 | 106886.016
AISLAMIENTO DEL SITIO |  | 1 | 17183.11 | 1 | 17183.11 |  |  |  | 13970.01 | 17183.1123
MANEJO DE TRAFICO |  | 1 | 13911.61 | 1 | 13911.61 |  |  |  | 11310.255 | 13911.6136
SEÑALIZACION |  | 1 | 11550.58 | 1 | 11550.58 |  |  |  | 9390.72 | 11550.5856
SUBTOTAL (C)
74032.14
|  |  | SUBTOTAL SUMINISTRO Y MONTAJE |  |  | 1276282.11
|  |  | ADMINISTRACION DE LA OBRA |  | 23% | 293544.8853
|  |  | IMPREVISTOS |  | 2% | 25525.6422
|  |  | UTILIDAD |  | 10% | 127628.211
|  |  | TOTAL PRECIO UNIDAD CONSTRUCTIVA |  |  | 1722980.8485
MUNICIPIO DEL SOCORRO
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
[6 empty] | Item | 1.3
Obra | "ADMINISTRACION, OPERACIÓN, MANTENIMIENTO, INSTALACION Y MODERNIZACION DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUNICIPIO DEL SOCORRO - DEPARTAMENTO DE SANTANDER" |  |  |  |  | Und | UND
Area | MUNICIPIO DEL SOCORRO |  |  |  |  | Cant | 30
Actividad | SUMINISTRO E INSTALACION UCAP LUMINARIA ALUMBRADO PUBLICO LED 80W 130Lm
TRANSPORTE, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS |  | CANT | TARIFA / DIA | RENDIMIENTO | VALOR PARCIAL
|  |  | INST / EQUIPO | UNID/DIA/EQU.
|  | (a) | (b) | (c) | (a x b / c)
HERRAMIENTA MENOR |  | 2 | 4797 | 1 | 9594
CAMIONETA |  | 1 | 350550 | 12 | 29212.5
SUBTOTAL (A)
38806.5
MATERIALES |  | UND | PRECIO POR | CANTIDAD DE | VALOR
|  |  | UNIDAD | MATERIAL/UND | PARCIAL
|  |  | (d) | (e) | (d x e)
BRAZO GALV. DE 1.1/4*1.50 MTS |  | UND | 92250 | 1 | 92250
COLLARIN GALV. DE 4-5 |  | UND | 28892.7 | 2 | 57785.4
CONECTOR DERIVACION 4-3/0 - EP 95 |  | UND | 9709.62 | 2 | 19419.24
FOTOCELDA ELECTRONICA AZUL 1000W |  | UND | 36014.4 | 1 | 36014.4
LUMINARIA LED 60W-80W |  | UND | 1067568.66 | 1 | 1067568.66
TORNILLO CARRIAJE 5/8*31/2 |  | UND | 5276.7 | 2 | 10553.4 |  |  |  | 867942 | 1067568.66
CABLE ENCAUCHETADO 3*12 |  | ML | 11426.7 | 3 | 34280.1
SUBTOTAL (B)
1317871.2
MANO DE OBRA |  | CANT | SALARIO | RENDIMIENTO | VALOR
|  |  | INTEGRAL / DIA | UNID / DIA | PARCIAL
|  |  | (f) | (g) | (f x g / h)
SUPERVISOR ELECTRICISTA |  | 1 | 259575.7 | 36 | 7210.4361
OFICIAL ELECTRICO |  | 1 | 183230.86 | 12 | 15269.2383
AYUDANTE ELECTRICO |  | 1 | 106886.01 | 12 | 8907.1675
AISLAMIENTO DEL SITIO |  | 1 | 17183.11 | 1 | 17183.11
MANEJO DE TRAFICO |  | 1 | 13911.61 | 1 | 13911.61
SEÑALIZACION |  | 1 | 11550.58 | 1 | 11550.58
SUBTOTAL (C)
74032.14
|  |  | SUBTOTAL SUMINISTRO Y MONTAJE |  |  | 1430709.84
|  |  | ADMINISTRACION DE LA OBRA |  | 23% | 329063.2632
|  |  | IMPREVISTOS |  | 2% | 28614.1968
|  |  | UTILIDAD |  | 10% | 143070.984
|  |  | TOTAL PRECIO UNIDAD CONSTRUCTIVA |  |  | 1931458.284
MUNICIPIO DEL SOCORRO
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
[6 empty] | Item | 1.4
Obra | "ADMINISTRACION, OPERACIÓN, MANTENIMIENTO, INSTALACION Y MODERNIZACION DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUNICIPIO DEL SOCORRO - DEPARTAMENTO DE SANTANDER" |  |  |  |  | Und | UND
Area | MUNICIPIO DEL SOCORRO |  |  |  |  | Cant | 30
Actividad | SUMINISTRO E INSTALACION UCAP LUMINARIA ALUMBRADO PUBLICO LED 100W-120W 130Lm
TRANSPORTE, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS |  | CANT | TARIFA / DIA | RENDIMIENTO | VALOR PARCIAL
|  |  | INST / EQUIPO | UNID/DIA/EQU.
|  | (a) | (b) | (c) | (a x b / c)
HERRAMIENTA MENOR |  | 2 | 4797 | 1 | 9594
CAMIONETA |  | 1 | 350550 | 12 | 29212.5
SUBTOTAL (A)
38806.5
MATERIALES |  | UND | PRECIO POR | CANTIDAD DE | VALOR
|  |  | UNIDAD | MATERIAL/UND | PARCIAL
|  |  | (d) | (e) | (d x e)
BRAZO GALV. DE 1.1/4*1.50 MTS |  | UND | 92250 | 1 | 92250
COLLARIN GALV. DE 4-5 |  | UND | 28892.7 | 2 | 57785.4
CONECTOR DERIVACION 4-3/0 - EP 95 |  | UND | 9709.62 | 2 | 19419.24
FOTOCELDA ELECTRONICA AZUL 1000W |  | UND | 36014.4 | 1 | 36014.4
LUMINARIA LED 100W-120W |  | UND | 1182105.03 | 1 | 1182105.03 |  |  |  | 961061 | 1182105.03
TORNILLO CARRIAJE 5/8*31/2 |  | UND | 5276.7 | 2 | 10553.4
CABLE ENCAUCHETADO 3*12 |  | ML | 11426.7 | 3 | 34280.1
SUBTOTAL (B)
1432407.57
MANO DE OBRA |  | CANT | SALARIO | RENDIMIENTO | VALOR
|  |  | INTEGRAL / DIA | UNID / DIA | PARCIAL
|  |  | (f) | (g) | (f x g / h)
SUPERVISOR ELECTRICISTA |  | 1 | 259575.7 | 36 | 7210.4361
OFICIAL ELECTRICO |  | 1 | 183230.86 | 12 | 15269.2383
AYUDANTE ELECTRICO |  | 1 | 106886.01 | 12 | 8907.1675
AISLAMIENTO DEL SITIO |  | 1 | 17183.11 | 1 | 17183.11
MANEJO DE TRAFICO |  | 1 | 13911.61 | 1 | 13911.61
SEÑALIZACION |  | 1 | 11550.58 | 1 | 11550.58
SUBTOTAL (C)
74032.14
|  |  | SUBTOTAL SUMINISTRO Y MONTAJE |  |  | 1545246.21
|  |  | ADMINISTRACION DE LA OBRA |  | 23% | 355406.6283
|  |  | IMPREVISTOS |  | 2% | 30904.9242
|  |  | UTILIDAD |  | 10% | 154524.621
|  |  | TOTAL PRECIO UNIDAD CONSTRUCTIVA |  |  | 2086082.3835
MUNICIPIO DEL SOCORRO
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
[6 empty] | Item | 1.5
Obra | "ADMINISTRACION, OPERACIÓN, MANTENIMIENTO, INSTALACION Y MODERNIZACION DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUNICIPIO DEL SOCORRO - DEPARTAMENTO DE SANTANDER" |  |  |  |  | Und | UND
Area | MUNICIPIO DEL SOCORRO |  |  |  |  | Cant | 43
Actividad | SUMINISTRO E INSTALACION UCAP LUMINARIA ALUMBRADO PUBLICO REFLECTOR LED 200W 130Lm
TRANSPORTE, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS |  | CANT | TARIFA / DIA | RENDIMIENTO | VALOR PARCIAL
|  |  | INST / EQUIPO | UNID/DIA/EQU.
|  | (a) | (b) | (c) | (a x b / c)
HERRAMIENTA MENOR |  | 2 | 4797 | 1 | 9594
CAMION GRUA |  | 1 | 1476000 | 8 | 184500 |  |  |  | 1200000 | 1476000
SUBTOTAL (A)
194094
MATERIALES |  | UND | PRECIO POR | CANTIDAD DE | VALOR
|  |  | UNIDAD | MATERIAL/UND | PARCIAL
|  |  | (d) | (e) | (d x e)
CINTA BANDIT DE 5/8 |  | UND | 6127.86 | 2 | 12255.72 |  |  |  | 4982 | 6127.86
CONECTOR DERIVACION 4-3/0 - EP 95 |  | UND | 9709.62 | 3 | 29128.86 |  |  |  |  | 0
GRAPA BANDIT DE 5/8 |  | UND | 1596.54 | 2 | 3193.08 |  |  |  | 1298 | 1596.54
REFLECTOR SYLFLOOD 200W |  | UND | 1804858.95 | 1 | 1804858.95 |  |  |  | 1467365 | 1804858.95
CABLE ENCAUCHETADO 3*12 |  | ML | 11426.7 | 5 | 57133.5 |  |  |  |  | 0
TORNILLO CARRIAJE 5/8*31/2 |  | UND | 5276.7 | 2 | 10553.4 |  |  |  |  | 0
SUBTOTAL (B)
1917123.51
MANO DE OBRA |  | CANT | SALARIO | RENDIMIENTO | VALOR
|  |  | INTEGRAL / DIA | UNID / DIA | PARCIAL
|  |  | (f) | (g) | (f x g / h)
SUPERVISOR ELECTRICISTA |  | 1 | 259575.7 | 24 | 10815.6542
OFICIAL ELECTRICO |  | 1 | 183230.86 | 8 | 22903.8575
AYUDANTE ELECTRICO |  | 1 | 106886.01 | 8 | 13360.7512
AISLAMIENTO DEL SITIO |  | 1 | 17183.11 | 1 | 17183.11
MANEJO DE TRAFICO |  | 1 | 13911.61 | 1 | 13911.61
SEÑALIZACION |  | 1 | 11550.58 | 1 | 11550.58
SUBTOTAL (C)
89725.56
|  |  | SUBTOTAL SUMINISTRO Y MONTAJE |  |  | 2200943.07
|  |  | ADMINISTRACION DE LA OBRA |  | 23% | 506216.9061
|  |  | IMPREVISTOS |  | 2% | 44018.8614
|  |  | UTILIDAD |  | 10% | 220094.307
|  |  | TOTAL PRECIO UNIDAD CONSTRUCTIVA |  |  | 2971273.1445

## APU EXPA
MUNICIPIO DEL SOCORRO
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
[6 empty] | Item | 2.1
Obra | "ADMINISTRACION, OPERACIÓN, MANTENIMIENTO, INSTALACION Y MODERNIZACION DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUNICIPIO DEL SOCORRO - DEPARTAMENTO DE SANTANDER" |  |  |  |  | Und | UND
Area | MUNICIPIO DEL SOCORRO |  |  |  |  | Cant | 84
Actividad | SUMINISTRO E INSTALACION UCAP LUMINARIA ALUMBRADO PUBLICO LED 50W 130Lm
TRANSPORTE, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS |  | CANT | TARIFA / DIA | RENDIMIENTO | VALOR PARCIAL
|  |  | INST / EQUIPO | UNID/DIA/EQU.
|  | (a) | (b) | (c) | (a x b / c)
HERRAMIENTA MENOR |  | 2 | 4797 | 1 | 9594 |  |  | 3900 | 4797
CAMIONETA |  | 1 | 350550 | 12 | 29212.5 |  |  | 285000 | 350550
SUBTOTAL (A)
38806.5
MATERIALES |  | UND | PRECIO POR | CANTIDAD DE | VALOR
|  |  | UNIDAD | MATERIAL/UND | PARCIAL
|  |  | (d) | (e) | (d x e)
BRAZO GALV. DE 1.1/4*1.50 MTS |  | UND | 92250 | 1 | 92250 |  |  | 75000 | 92250
COLLARIN GALV. DE 4-5 |  | UND | 28892.7 | 2 | 57785.4 |  |  | 23490 | 28892.7
CONECTOR DERIVACION 4-3/0 - EP 95 |  | UND | 9709.62 | 2 | 19419.24 |  |  | 7894 | 9709.62
FOTOCELDA ELECTRONICA AZUL 1000W |  | UND | 36014.4 | 1 | 36014.4 |  |  | 29280 | 36014.4
LUMINARIA LED 40W-50W |  | UND | 913140.93 | 1 | 913140.93 |  |  | 742391 | 913140.93
TORNILLO CARRIAJE 5/8*31/2 |  | UND | 5276.7 | 2 | 10553.4 |  |  | 4290 | 5276.7
CABLE ENCAUCHETADO 3*12 |  | ML | 11426.7 | 3 | 34280.1 |  |  | 9290 | 11426.7
SUBTOTAL (B)
1163443.47
MANO DE OBRA |  | CANT | SALARIO | RENDIMIENTO | VALOR
|  |  | INTEGRAL / DIA | UNID / DIA | PARCIAL
|  |  | (f) | (g) | (f x g / h)
SUPERVISOR ELECTRICISTA |  | 1 | 259575.7 | 36 | 7210.4361 |  |  | 211037.16 | 259575.7068
OFICIAL ELECTRICO |  | 1 | 183230.86 | 12 | 15269.2383 |  |  | 148968.18 | 183230.8614
AYUDANTE ELECTRICO |  | 1 | 106886.01 | 12 | 8907.1675 |  |  | 86899.2 | 106886.016
AISLAMIENTO DEL SITIO |  | 1 | 17183.11 | 1 | 17183.11 |  |  | 13970.01 | 17183.1123
MANEJO DE TRAFICO |  | 1 | 13911.61 | 1 | 13911.61 |  |  | 11310.255 | 13911.6136
SEÑALIZACION |  | 1 | 11550.58 | 1 | 11550.58 |  |  | 9390.72 | 11550.5856
SUBTOTAL (C)
74032.14
|  |  | SUBTOTAL SUMINISTRO Y MONTAJE |  |  | 1276282.11
|  |  | ADMINISTRACION DE LA OBRA |  | 23% | 293544.8853
|  |  | IMPREVISTOS |  | 2% | 25525.6422
|  |  | UTILIDAD |  | 10% | 127628.211
|  |  | TOTAL PRECIO UNIDAD CONSTRUCTIVA |  |  | 1722980.8485
MUNICIPIO DEL SOCORRO
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
[6 empty] | Item | 2.2
Obra | "ADMINISTRACION, OPERACIÓN, MANTENIMIENTO, INSTALACION Y MODERNIZACION DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUNICIPIO DEL SOCORRO - DEPARTAMENTO DE SANTANDER" |  |  |  |  | Und | UND
Area | MUNICIPIO DEL SOCORRO |  |  |  |  | Cant | 20
Actividad | SUMINISTRO E INSTALACION UCAP LUMINARIA ALUMBRADO PUBLICO LED 80W 130Lm
TRANSPORTE, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS |  | CANT | TARIFA / DIA | RENDIMIENTO | VALOR PARCIAL
|  |  | INST / EQUIPO | UNID/DIA/EQU.
|  | (a) | (b) | (c) | (a x b / c)
HERRAMIENTA MENOR |  | 2 | 4797 | 1 | 9594
CAMIONETA |  | 1 | 350550 | 12 | 29212.5
SUBTOTAL (A)
38806.5
MATERIALES |  | UND | PRECIO POR | CANTIDAD DE | VALOR
|  |  | UNIDAD | MATERIAL/UND | PARCIAL
|  |  | (d) | (e) | (d x e)
BRAZO GALV. DE 1.1/4*1.50 MTS |  | UND | 92250 | 1 | 92250
COLLARIN GALV. DE 4-5 |  | UND | 28892.7 | 2 | 57785.4
CONECTOR DERIVACION 4-3/0 - EP 95 |  | UND | 9709.62 | 2 | 19419.24
FOTOCELDA ELECTRONICA AZUL 1000W |  | UND | 36014.4 | 1 | 36014.4
LUMINARIA LED 60W-80W |  | UND | 1067568.66 | 1 | 1067568.66
TORNILLO CARRIAJE 5/8*31/2 |  | UND | 5276.7 | 2 | 10553.4 |  |  | 867942 | 1067568.66
CABLE ENCAUCHETADO 3*12 |  | ML | 11426.7 | 3 | 34280.1
SUBTOTAL (B)
1317871.2
MANO DE OBRA |  | CANT | SALARIO | RENDIMIENTO | VALOR
|  |  | INTEGRAL / DIA | UNID / DIA | PARCIAL
|  |  | (f) | (g) | (f x g / h)
SUPERVISOR ELECTRICISTA |  | 1 | 259575.7 | 36 | 7210.4361
OFICIAL ELECTRICO |  | 1 | 183230.86 | 12 | 15269.2383
AYUDANTE ELECTRICO |  | 1 | 106886.01 | 12 | 8907.1675
AISLAMIENTO DEL SITIO |  | 1 | 17183.11 | 1 | 17183.11
MANEJO DE TRAFICO |  | 1 | 13911.61 | 1 | 13911.61
SEÑALIZACION |  | 1 | 11550.58 | 1 | 11550.58
SUBTOTAL (C)
74032.14
|  |  | SUBTOTAL SUMINISTRO Y MONTAJE |  |  | 1430709.84
|  |  | ADMINISTRACION DE LA OBRA |  | 23% | 329063.2632
|  |  | IMPREVISTOS |  | 2% | 28614.1968
|  |  | UTILIDAD |  | 10% | 143070.984
|  |  | TOTAL PRECIO UNIDAD CONSTRUCTIVA |  |  | 1931458.284
MUNICIPIO DEL SOCORRO
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
[6 empty] | Item | 2.3
Obra | "ADMINISTRACION, OPERACIÓN, MANTENIMIENTO, INSTALACION Y MODERNIZACION DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUNICIPIO DEL SOCORRO - DEPARTAMENTO DE SANTANDER" |  |  |  |  | Und | UND
Area | MUNICIPIO DEL SOCORRO |  |  |  |  | Cant | 20
Actividad | SUMINISTRO E INSTALACION UCAP LUMINARIA ALUMBRADO PUBLICO LED 100W-120W 130Lm
TRANSPORTE, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS |  | CANT | TARIFA / DIA | RENDIMIENTO | VALOR PARCIAL
|  |  | INST / EQUIPO | UNID/DIA/EQU.
|  | (a) | (b) | (c) | (a x b / c)
HERRAMIENTA MENOR |  | 2 | 4797 | 1 | 9594
CAMIONETA |  | 1 | 350550 | 12 | 29212.5
SUBTOTAL (A)
38806.5
MATERIALES |  | UND | PRECIO POR | CANTIDAD DE | VALOR
|  |  | UNIDAD | MATERIAL/UND | PARCIAL
|  |  | (d) | (e) | (d x e)
BRAZO GALV. DE 1.1/4*1.50 MTS |  | UND | 92250 | 1 | 92250
COLLARIN GALV. DE 4-5 |  | UND | 28892.7 | 2 | 57785.4
CONECTOR DERIVACION 4-3/0 - EP 95 |  | UND | 9709.62 | 2 | 19419.24
FOTOCELDA ELECTRONICA AZUL 1000W |  | UND | 36014.4 | 1 | 36014.4
LUMINARIA LED 100W-120W |  | UND | 1182105.03 | 1 | 1182105.03 |  |  | 961061 | 1182105.03
TORNILLO CARRIAJE 5/8*31/2 |  | UND | 5276.7 | 2 | 10553.4
CABLE ENCAUCHETADO 3*12 |  | ML | 11426.7 | 3 | 34280.1
SUBTOTAL (B)
1432407.57
MANO DE OBRA |  | CANT | SALARIO | RENDIMIENTO | VALOR
|  |  | INTEGRAL / DIA | UNID / DIA | PARCIAL
|  |  | (f) | (g) | (f x g / h)
SUPERVISOR ELECTRICISTA |  | 1 | 259575.7 | 36 | 7210.4361
OFICIAL ELECTRICO |  | 1 | 183230.86 | 12 | 15269.2383
AYUDANTE ELECTRICO |  | 1 | 106886.01 | 12 | 8907.1675
AISLAMIENTO DEL SITIO |  | 1 | 17183.11 | 1 | 17183.11
MANEJO DE TRAFICO |  | 1 | 13911.61 | 1 | 13911.61
SEÑALIZACION |  | 1 | 11550.58 | 1 | 11550.58
SUBTOTAL (C)
74032.14
|  |  | SUBTOTAL SUMINISTRO Y MONTAJE |  |  | 1545246.21
|  |  | ADMINISTRACION DE LA OBRA |  | 23% | 355406.6283
|  |  | IMPREVISTOS |  | 2% | 30904.9242
|  |  | UTILIDAD |  | 10% | 154524.621
|  |  | TOTAL PRECIO UNIDAD CONSTRUCTIVA |  |  | 2086082.3835
MUNICIPIO DEL SOCORRO
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
[6 empty] | Item | 2.4
Obra | "ADMINISTRACION, OPERACIÓN, MANTENIMIENTO, INSTALACION Y MODERNIZACION DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUNICIPIO DEL SOCORRO - DEPARTAMENTO DE SANTANDER" |  |  |  |  | Und | UND
Area | MUNICIPIO DEL SOCORRO |  |  |  |  | Cant | 32
Actividad | SUMINISTRO E INSTALACION UCAP LUMINARIA ALUMBRADO PUBLICO REFLECTOR LED 200W 130Lm
TRANSPORTE, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS |  | CANT | TARIFA / DIA | RENDIMIENTO | VALOR PARCIAL
|  |  | INST / EQUIPO | UNID/DIA/EQU.
|  | (a) | (b) | (c) | (a x b / c)
HERRAMIENTA MENOR |  | 2 | 4797 | 1 | 9594
CAMION GRUA |  | 1 | 1476000 | 8 | 184500 |  |  | 1200000 | 1476000
SUBTOTAL (A)
194094
MATERIALES |  | UND | PRECIO POR | CANTIDAD DE | VALOR
|  |  | UNIDAD | MATERIAL/UND | PARCIAL
|  |  | (d) | (e) | (d x e)
CINTA BANDIT DE 5/8 |  | UND | 6127.86 | 2 | 12255.72 |  |  | 4982 | 6127.86
CONECTOR DERIVACION 4-3/0 - EP 95 |  | UND | 9709.62 | 3 | 29128.86 |  |  |  | 0
GRAPA BANDIT DE 5/8 |  | UND | 1596.54 | 2 | 3193.08 |  |  | 1298 | 1596.54
REFLECTOR SYLFLOOD 200W |  | UND | 1804858.95 | 1 | 1804858.95 |  |  | 1467365 | 1804858.95
CABLE ENCAUCHETADO 3*12 |  | ML | 11426.7 | 5 | 57133.5 |  |  |  | 0
TORNILLO CARRIAJE 5/8*31/2 |  | UND | 5276.7 | 2 | 10553.4 |  |  |  | 0
SUBTOTAL (B)
1917123.51
MANO DE OBRA |  | CANT | SALARIO | RENDIMIENTO | VALOR
|  |  | INTEGRAL / DIA | UNID / DIA | PARCIAL
|  |  | (f) | (g) | (f x g / h)
SUPERVISOR ELECTRICISTA |  | 1 | 259575.7 | 24 | 10815.6542
OFICIAL ELECTRICO |  | 1 | 183230.86 | 8 | 22903.8575
AYUDANTE ELECTRICO |  | 1 | 106886.01 | 8 | 13360.7512
AISLAMIENTO DEL SITIO |  | 1 | 17183.11 | 1 | 17183.11
MANEJO DE TRAFICO |  | 1 | 13911.61 | 1 | 13911.61
SEÑALIZACION |  | 1 | 11550.58 | 1 | 11550.58
SUBTOTAL (C)
89725.56
|  |  | SUBTOTAL SUMINISTRO Y MONTAJE |  |  | 2200943.07
|  |  | ADMINISTRACION DE LA OBRA |  | 23% | 506216.9061
|  |  | IMPREVISTOS |  | 2% | 44018.8614
|  |  | UTILIDAD |  | 10% | 220094.307
|  |  | TOTAL PRECIO UNIDAD CONSTRUCTIVA |  |  | 2971273.1445
MUNICIPIO DEL SOCORRO
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
[6 empty] | Item | 2.5
Obra | "ADMINISTRACION, OPERACIÓN, MANTENIMIENTO, INSTALACION Y MODERNIZACION DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUNICIPIO DEL SOCORRO - DEPARTAMENTO DE SANTANDER" |  |  |  |  | Und | UND
Area | MUNICIPIO DEL SOCORRO |  |  |  |  | Cant | 20
Actividad | SUMINISTRO E INSTALACION UCAP LUMINARIA ALUMBRADO PUBLICO REFLECTOR LED 300W 130Lm
TRANSPORTE, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS |  | CANT | TARIFA / DIA | RENDIMIENTO | VALOR PARCIAL
|  |  | INST / EQUIPO | UNID/DIA/EQU.
|  | (a) | (b) | (c) | (a x b / c)
HERRAMIENTA MENOR |  | 2 | 4797 | 1 | 9594
CAMION GRUA |  | 1 | 1476000 | 12 | 123000
SUBTOTAL (A)
132594
MATERIALES |  | UND | PRECIO POR | CANTIDAD DE | VALOR
|  |  | UNIDAD | MATERIAL/UND | PARCIAL
|  |  | (d) | (e) | (d x e)
CINTA BANDIT DE 5/8 |  | UND | 6127.86 | 2 | 12255.72
CONECTOR DERIVACION 4-3/0 - EP 95 |  | UND | 9709.62 | 3 | 29128.86 |  |  | 22015 | 27078.45
GRAPA BANDIT DE 5/8 |  | UND | 1596.54 | 2 | 3193.08
REFLECTOR SYLFLOOD 300W |  | UND | 2324984.13 | 1 | 2324984.13
CABLE ENCAUCHETADO 3*12 |  | UND | 11426.7 | 5 | 57133.5
TORNILLO CARRIAJE 5/8*31/2 |  | UND | 5276.7 | 2 | 10553.4
SUBTOTAL (B)
2437248.69
MANO DE OBRA |  | CANT | SALARIO | RENDIMIENTO | VALOR
|  |  | INTEGRAL / DIA | UNID / DIA | PARCIAL
|  |  | (f) | (g) | (f x g / h)
SUPERVISOR ELECTRICISTA |  | 1 | 259575.7 | 36 | 7210.4361
OFICIAL ELECTRICO |  | 1 | 183230.86 | 12 | 15269.2383
AYUDANTE ELECTRICO |  | 1 | 106886.01 | 12 | 8907.1675
AISLAMIENTO DEL SITIO |  | 1 | 17183.11 | 1 | 17183.11
MANEJO DE TRAFICO |  | 1 | 13911.61 | 1 | 13911.61
SEÑALIZACION |  | 1 | 11550.58 | 1 | 11550.58
SUBTOTAL (C)
74032.14
|  |  | SUBTOTAL SUMINISTRO Y MONTAJE |  |  | 2643874.83
|  |  | ADMINISTRACION DE LA OBRA |  | 29% | 766723.7007
|  |  | IMPREVISTOS |  | 1% | 26438.7483
|  |  | UTILIDAD |  | 5% | 132193.7415
|  |  | TOTAL PRECIO UNIDAD CONSTRUCTIVA |  |  | 3569231.0205
MUNICIPIO DEL SOCORRO
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
[6 empty] | Item | 2.6
Obra | "ADMINISTRACION, OPERACIÓN, MANTENIMIENTO, INSTALACION Y MODERNIZACION DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUNICIPIO DEL SOCORRO - DEPARTAMENTO DE SANTANDER" |  |  |  |  | Und | ML
Area | MUNICIPIO DEL SOCORRO |  |  |  |  | Cant | 1400
Actividad | SUMINISTRO E INSTALACION UCAP REDES EXCLUSIVAS DE ALUMBRADO PUBLICO
TRANSPORTE, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS |  | CANT | TARIFA / DIA | RENDIMIENTO | VALOR PARCIAL
|  |  | INST / EQUIPO | UNID/DIA/EQU.
|  | (a) | (b) | (c) | (a x b / c)
HERRAMIENTA MENOR |  | 2 | 4797 | 1 | 9594
CAMIONETA |  | 1 | 350550 | 100 | 3505.5
SUBTOTAL (A)
13099.5
MATERIALES |  | UND | PRECIO POR | CANTIDAD DE | VALOR
|  |  | UNIDAD | MATERIAL/UND | PARCIAL
|  |  | (d) | (e) | (d x e)
CABLE DE ALUMINIO TRENZADO DE 2X4+4 |  | UND | 27078.45 | 1 | 27078.45
[8 empty] | 1729740 | 2127580.2
[8 empty] | 26285 | 32330.55
[8 empty] | 175780 | 216209.4
[8 empty] | 7220 | 8880.6
SUBTOTAL (B)
27078.45
MANO DE OBRA |  | CANT | SALARIO | RENDIMIENTO | VALOR
|  |  | INTEGRAL / DIA | UNID / DIA | PARCIAL
|  |  | (f) | (g) | (f x g / h)
SUPERVISOR ELECTRICISTA |  | 1 | 259575.7 | 300 | 865.2523
OFICIAL ELECTRICO |  | 1 | 183230.86 | 100 | 1832.3086
AYUDANTE ELECTRICO |  | 1 | 106886.01 | 100 | 1068.8601
SUBTOTAL (C)
3766.42
|  |  | SUBTOTAL SUMINISTRO Y MONTAJE |  |  | 43944.37
|  |  | ADMINISTRACION DE LA OBRA |  | 23% | 10107.2051
|  |  | IMPREVISTOS |  | 2% | 878.8874
|  |  | UTILIDAD |  | 10% | 4394.437
|  |  | TOTAL PRECIO UNIDAD CONSTRUCTIVA |  |  | 59324.8995
MUNICIPIO DEL SOCORRO
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
[6 empty] | Item | 2.7
Obra | "ADMINISTRACION, OPERACIÓN, MANTENIMIENTO, INSTALACION Y MODERNIZACION DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUNICIPIO DEL SOCORRO - DEPARTAMENTO DE SANTANDER" |  |  |  |  | Und | UND
Area | MUNICIPIO DEL SOCORRO |  |  |  |  | Cant | 48
Actividad | SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTE MET CONICO OCTOGONAL DE 8M
TRANSPORTE, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS |  | CANT | TARIFA / DIA | RENDIMIENTO | VALOR PARCIAL
|  |  | INST / EQUIPO | UNID/DIA/EQU.
|  | (a) | (b) | (c) | (a x b / c)
HERRAMIENTA MENOR |  | 2 | 4797 | 1 | 9594
CAMION GRUA |  | 1 | 1476000 | 6 | 246000
SUBTOTAL (A)
255594
MATERIALES |  | UND | PRECIO POR | CANTIDAD DE | VALOR
|  |  | UNIDAD | MATERIAL/UND | PARCIAL
|  |  | (d) | (e) | (d x e)
POSTE MET CONICO OCTOGONAL DE 8M |  | UND | 1729740 | 1 | 2127580.2
PERCHA GALV. DE 1 PTO CON AISLADOR |  | UND | 26285 | 1 | 32330.55
PINTURA LACA AMARILLA PARA POSTES |  | UND | 175780 | 0.25 | 216209.4 |  |  | 1874560 | 2305708.8
AISLADOR DE CARRETE DE 3.1/2" GAMA |  | UND | 7220 | 1 | 8880.6 |  |  | 26285 | 32330.55
[8 empty] | 175780 | 216209.4
[8 empty] | 7220 | 8880.6
SUBTOTAL (B)
2385000.75
MANO DE OBRA |  | CANT | SALARIO | RENDIMIENTO | VALOR
|  |  | INTEGRAL / DIA | UNID / DIA | PARCIAL
|  |  | (f) | (g) | (f x g / h)
SUPERVISOR ELECTRICISTA |  | 1 | 259575.7 | 18 | 14420.8722
OFICIAL ELECTRICO |  | 1 | 183230.86 | 6 | 30538.4767
AYUDANTE ELECTRICO |  | 1 | 106886.01 | 6 | 17814.335
AISLAMIENTO DEL SITIO |  | 1 | 17183.11 | 1 | 17183.11
MANEJO DE TRAFICO |  | 1 | 13911.61 | 1 | 13911.61
SEÑALIZACION |  | 1 | 11550.58 | 1 | 11550.58
SUBTOTAL (C)
105418.98
|  |  | SUBTOTAL SUMINISTRO Y MONTAJE |  |  | 2746013.73
|  |  | ADMINISTRACION DE LA OBRA |  | 23% | 631583.1579
|  |  | IMPREVISTOS |  | 2% | 54920.2746
|  |  | UTILIDAD |  | 10% | 274601.373
|  |  | TOTAL PRECIO UNIDAD CONSTRUCTIVA |  |  | 3707118.5355
MUNICIPIO DEL SOCORRO
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
[6 empty] | Item | 2.8
Obra | "ADMINISTRACION, OPERACIÓN, MANTENIMIENTO, INSTALACION Y MODERNIZACION DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUNICIPIO DEL SOCORRO - DEPARTAMENTO DE SANTANDER" |  |  |  |  | Und | UND
Area | MUNICIPIO DEL SOCORRO |  |  |  |  | Cant | 17
Actividad | SUMINISTRO E INSTALACION UCAP LUMINARIA ALUMBRADO PUBLICO ORNAMENTAL LED 60W 130Lm/IN (O SUPERIOR)
TRANSPORTE, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS |  | CANT | TARIFA / DIA | RENDIMIENTO | VALOR PARCIAL
|  |  | INST / EQUIPO | UNID/DIA/EQU.
|  | (a) | (b) | (c) | (a x b / c)
HERRAMIENTA MENOR |  | 2 | 4797 | 1 | 9594
CAMIONETA |  | 1 | 350550 | 12 | 29212.5
SUBTOTAL (A)
38806.5
MATERIALES |  | UND | PRECIO POR | CANTIDAD DE | VALOR
|  |  | UNIDAD | MATERIAL/UND | PARCIAL
|  |  | (d) | (e) | (d x e)
FOTOCELDA ELECTRONICA AZUL 1000W |  | UND | 36014.4 | 1 | 36014.4
LUMINARIA FAROL LED 40W-60W |  | UND | 1764508.8 | 1 | 1764508.8 | [7 empty] | 0
TORNILLO CARRIAJE 5/8*31/2 |  | UND | 5276.7 | 2 | 10553.4 |  |  | 23900 | 29397 | #N/A | #N/A | #N/A | 0
CABLE ENCAUCHETADO 3*12 |  | ML | 11426.7 | 12 | 137120.4 |  |  | 9290 | 11426.7
[8 empty] | 565920 | 696081.6 | #N/A | #N/A | #N/A | 0
[8 empty] | 145325 | 178749.75 | #N/A | #N/A | #N/A | 0
[8 empty] | 101250 | 124537.5 | #N/A | #N/A | #N/A | 0
[6 empty] | SUBTOTAL (B) |  | #REF! | #REF!
[8 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0
[6 empty] | 1948197 |  | 132615 | 163116.45
[8 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0
MANO DE OBRA |  | CANT | SALARIO | RENDIMIENTO | VALOR
|  |  | INTEGRAL / DIA | UNID / DIA | PARCIAL
|  |  | (f) | (g) | (f x g / h)
SUPERVISOR ELECTRICISTA |  | 1 | 259575.7 | 36 | 7210.4361
OFICIAL ELECTRICO |  | 1 | 183230.86 | 12 | 15269.2383
AYUDANTE ELECTRICO |  | 1 | 106886.01 | 12 | 8907.1675
AISLAMIENTO DEL SITIO |  | 1 | 17183.11 | 1 | 17183.11
MANEJO DE TRAFICO |  | 1 | 13911.61 | 1 | 13911.61
SEÑALIZACION |  | 1 | 11550.58 | 1 | 11550.58
SUBTOTAL (C)
74032.14
|  |  | SUBTOTAL SUMINISTRO Y MONTAJE |  |  | 2061035.64
|  |  | ADMINISTRACION DE LA OBRA |  | 23% | 474038.1972
|  |  | IMPREVISTOS |  | 2% | 41220.7128
|  |  | UTILIDAD |  | 10% | 206103.564
|  |  | TOTAL PRECIO UNIDAD CONSTRUCTIVA |  |  | 2782398.114
MUNICIPIO DEL SOCORRO
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
[6 empty] | Item | 2.9
Obra | "ADMINISTRACION, OPERACIÓN, MANTENIMIENTO, INSTALACION Y MODERNIZACION DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUNICIPIO DEL SOCORRO - DEPARTAMENTO DE SANTANDER" |  |  |  |  | Und | UND
Area | MUNICIPIO DEL SOCORRO |  |  |  |  | Cant | 4
Actividad | SUMINISTRO E INSTALACION UCAP CONTROL PROGRAMABLE
TRANSPORTE, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS |  | CANT | TARIFA / DIA | RENDIMIENTO | VALOR PARCIAL
|  |  | INST / EQUIPO | UNID/DIA/EQU.
|  | (a) | (b) | (c) | (a x b / c)
HERRAMIENTA MENOR |  | 2 | 4797 | 1 | 9594
CAMIONETA |  | 1 | 350550 | 12 | 29212.5
SUBTOTAL (A)
38806.5
MATERIALES |  | UND | PRECIO POR | CANTIDAD DE | VALOR
|  |  | UNIDAD | MATERIAL/UND | PARCIAL
|  |  | (d) | (e) | (d x e)
TUBO EMT DE 3/4"* 3 MT |  | UND | 29397 | 2 | 58794
CABLE ENCAUCHETADO 3*12 |  | ML | 11426.7 | 12 | 137120.4
TIMER PROGRAMABLE 220V |  | UND | 696081.6 | 1 | 696081.6
CONTACTOR TRIP.DE 25 AMP |  | UND | 178749.75 | 1 | 178749.75
CAJA MET. INTEMPERIE 30*20*15 CMS |  | UND | 124537.5 | 1 | 124537.5 |  |  | 1245620 | 1532112.6
CINTA BANDIT DE 5/8 |  | ML | 6127.86 | 4 | 24511.44
GRAPA BADIT DE 5/8 |  | UND | 1596.54 | 4 | 6386.16
VARILLA DE COBRE 5/8*2,40 MTS + CONECTOR |  | UND | 163116.45 | 1 | 163116.45
TORNILLO GALV. 5/8*8 +ARANDELA |  | UND | 5276.7 | 4 | 21106.8
SUBTOTAL (B)
1410404.1
MANO DE OBRA |  | CANT | SALARIO | RENDIMIENTO | VALOR
|  |  | INTEGRAL / DIA | UNID / DIA | PARCIAL
|  |  | (f) | (g) | (f x g / h)
SUPERVISOR ELECTRICISTA |  | 1 | 259575.7 | 36 | 7210.4361
OFICIAL ELECTRICO |  | 1 | 183230.86 | 12 | 15269.2383
AYUDANTE ELECTRICO |  | 1 | 106886.01 | 12 | 8907.1675
AISLAMIENTO DEL SITIO |  | 1 | 17183.11 | 1 | 17183.11
MANEJO DE TRAFICO |  | 1 | 13911.61 | 1 | 13911.61
SEÑALIZACION |  | 1 | 11550.58 | 1 | 11550.58
SUBTOTAL (C)
74032.14
|  |  | SUBTOTAL SUMINISTRO Y MONTAJE |  |  | 1523242.74
|  |  | ADMINISTRACION DE LA OBRA |  | 23% | 350345.8302
|  |  | IMPREVISTOS |  | 2% | 30464.8548
|  |  | UTILIDAD |  | 10% | 152324.274
|  |  | TOTAL PRECIO UNIDAD CONSTRUCTIVA |  |  | 2056377.699
MUNICIPIO DEL SOCORRO
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
[6 empty] | Item | 2,10,
Obra | "ADMINISTRACION, OPERACIÓN, MANTENIMIENTO, INSTALACION Y MODERNIZACION DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUNICIPIO DEL SOCORRO - DEPARTAMENTO DE SANTANDER" |  |  |  |  | Und | UND
Area | MUNICIPIO DEL SOCORRO |  |  |  |  | Cant | 17
Actividad | SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTE MET DE 5M
TRANSPORTE, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS |  | CANT | TARIFA / DIA | RENDIMIENTO | VALOR PARCIAL
|  |  | INST / EQUIPO | UNID/DIA/EQU.
|  | (a) | (b) | (c) | (a x b / c)
HERRAMIENTA MENOR |  | 2 | 4797 | 1 | 9594
CAMIONETA |  | 1 | 350550 | 4 | 87637.5
SUBTOTAL (A)
97231.5
MATERIALES |  | UND | PRECIO POR | CANTIDAD DE | VALOR
|  |  | UNIDAD | MATERIAL/UND | PARCIAL
|  |  | (d) | (e) | (d x e)
POSTE MET DE 5MT |  | UND | 1832112.6 | 1 | 1832112.6
SUBTOTAL (B)
1832112.6
MANO DE OBRA |  | CANT | SALARIO | RENDIMIENTO | VALOR
|  |  | INTEGRAL / DIA | UNID / DIA | PARCIAL
|  |  | (f) | (g) | (f x g / h)
SUPERVISOR ELECTRICISTA |  | 1 | 259575.7 | 18 | 14420.8722
OFICIAL ELECTRICO |  | 1 | 183230.86 | 6 | 30538.4767
AYUDANTE ELECTRICO |  | 1 | 106886.01 | 6 | 17814.335
AISLAMIENTO DEL SITIO |  | 1 | 17183.11 | 1 | 17183.11
MANEJO DE TRAFICO |  | 1 | 13911.61 | 1 | 13911.61
SEÑALIZACION |  | 1 | 11550.58 | 1 | 11550.58
SUBTOTAL (C)
105418.98
|  |  | SUBTOTAL SUMINISTRO Y MONTAJE |  |  | 2034763.08
|  |  | ADMINISTRACION DE LA OBRA |  | 23% | 467995.5084
|  |  | IMPREVISTOS |  | 2% | 40695.2616
|  |  | UTILIDAD |  | 10% | 203476.308
|  |  | TOTAL PRECIO UNIDAD CONSTRUCTIVA |  |  | 2746930.158
MUNICIPIO DEL SOCORRO
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
[6 empty] | Item | 2.11
Obra | "ADMINISTRACION, OPERACIÓN, MANTENIMIENTO, INSTALACION Y MODERNIZACION DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUNICIPIO DEL SOCORRO - DEPARTAMENTO DE SANTANDER" |  |  |  |  | Und | UND
Area | MUNICIPIO DEL SOCORRO |  |  |  |  | Cant | 4
Actividad | SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTE DE CONCRETO 14MTS 750 KGF
TRANSPORTE, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS |  | CANT | TARIFA / DIA | RENDIMIENTO | VALOR PARCIAL
|  |  | INST / EQUIPO | UNID/DIA/EQU.
|  | (a) | (b) | (c) | (a x b / c)
HERRAMIENTA MENOR |  | 2 | 4797 | 1 | 9594
CAMION GRUA |  | 1 | 1476000 | 6 | 246000
SUBTOTAL (A)
255594
MATERIALES |  | UND | PRECIO POR | CANTIDAD DE | VALOR
|  |  | UNIDAD | MATERIAL/UND | PARCIAL
|  |  | (d) | (e) | (d x e)
POSTE CONCRETO 14MTS 750 KGF |  | UND | 4525820 | 1 | 4525820
PERCHA GALV. DE 1 PTO CON AISLADOR |  | UND | 6127.86 | 2 | 12255.72
PINTURA LACA AMARILLA PARA POSTES |  | UND | 9709.62 | 0.25 | 2427.405
AISLADOR DE CARRETE DE 3.1/2" GAMA |  | UND | 1596.54 | 2 | 3193.08
CRUCETA METALICA DE 2 1-2 x 1-4 x 2 50 MTS |  | UND | 269866 | 2 | 539732
DIAGONAL RECTA CRUCETA METALICA DE 1 1-2 x 3-16 x 0 68 MTS DGR3 |  | UND | 46320 | 4 | 185280
VARILLA COOPERWELD 5/8*1.8M |  | UND | 62650 | 1 | 62650
CONECTOR ANTIFRAUDE MYD NO2 |  | UND | 20876 | 1 | 20876
SUBTOTAL (B)
5352234.21
MANO DE OBRA |  | CANT | SALARIO | RENDIMIENTO | VALOR
|  |  | INTEGRAL / DIA | UNID / DIA | PARCIAL
|  |  | (f) | (g) | (f x g / h)
SUPERVISOR ELECTRICISTA |  | 1 | 259575.7 | 18 | 14420.8722
OFICIAL ELECTRICO |  | 1 | 183230.86 | 6 | 30538.4767
AYUDANTE ELECTRICO |  | 1 | 106886.01 | 6 | 17814.335
AISLAMIENTO DEL SITIO |  | 1 | 17183.11 | 1 | 17183.11
MANEJO DE TRAFICO |  | 1 | 13911.61 | 1 | 13911.61
SEÑALIZACION |  | 1 | 11550.58 | 1 | 11550.58
SUBTOTAL (C)
105418.98
|  |  | SUBTOTAL SUMINISTRO Y MONTAJE |  |  | 5713247.19
|  |  | ADMINISTRACION DE LA OBRA |  | 29% | 1656841.6851
|  |  | IMPREVISTOS |  | 1% | 57132.4719
|  |  | UTILIDAD |  | 5% | 285662.3595
|  |  | TOTAL PRECIO UNIDAD CONSTRUCTIVA |  |  | 7712883.7065
MUNICIPIO DEL SOCORRO
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
[6 empty] | Item | 2.12
Obra | "ADMINISTRACION, OPERACIÓN, MANTENIMIENTO, INSTALACION Y MODERNIZACION DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUNICIPIO DEL SOCORRO - DEPARTAMENTO DE SANTANDER" |  |  |  |  | Und | UND
Area | MUNICIPIO DEL SOCORRO |  |  |  |  | Cant | 2
Actividad | SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTE DE CONCRETO 8MTS 510 KGF
TRANSPORTE, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS |  | CANT | TARIFA / DIA | RENDIMIENTO | VALOR PARCIAL
|  |  | INST / EQUIPO | UNID/DIA/EQU.
|  | (a) | (b) | (c) | (a x b / c)
HERRAMIENTA MENOR |  | 2 | 4797 | 1 | 9594
CAMION GRUA |  | 1 | 1476000 | 6 | 246000
SUBTOTAL (A)
255594
MATERIALES |  | UND | PRECIO POR | CANTIDAD DE | VALOR
|  |  | UNIDAD | MATERIAL/UND | PARCIAL
|  |  | (d) | (e) | (d x e)
POSTE CONCRETO 8MTS 750 KGF |  | UND | 1854000 | 1 | 1854000
PERCHA GALV. DE 1 PTO CON AISLADOR |  | UND | 6127.86 | 1 | 6127.86
PINTURA LACA AMARILLA PARA POSTES |  | UND | 9709.62 | 0.25 | 2427.405
AISLADOR DE CARRETE DE 3.1/2" GAMA |  | UND | 1596.54 | 1 | 1596.54
SUBTOTAL (B)
1864151.81
MANO DE OBRA |  | CANT | SALARIO | RENDIMIENTO | VALOR
|  |  | INTEGRAL / DIA | UNID / DIA | PARCIAL
|  |  | (f) | (g) | (f x g / h)
SUPERVISOR ELECTRICISTA |  | 1 | 259575.7 | 18 | 14420.8722
OFICIAL ELECTRICO |  | 1 | 183230.86 | 6 | 30538.4767
AYUDANTE ELECTRICO |  | 1 | 106886.01 | 6 | 17814.335
AISLAMIENTO DEL SITIO |  | 1 | 17183.11 | 1 | 17183.11
MANEJO DE TRAFICO |  | 1 | 13911.61 | 1 | 13911.61
SEÑALIZACION |  | 1 | 11550.58 | 1 | 11550.58
SUBTOTAL (C)
105418.98
|  |  | SUBTOTAL SUMINISTRO Y MONTAJE |  |  | 2225164.79
|  |  | ADMINISTRACION DE LA OBRA |  | 29% | 645297.7891
|  |  | IMPREVISTOS |  | 1% | 22251.6479
|  |  | UTILIDAD |  | 5% | 111258.2395
|  |  | TOTAL PRECIO UNIDAD CONSTRUCTIVA |  |  | 3003972.4665
MUNICIPIO DEL SOCORRO
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
[6 empty] | Item | 2.13
Obra | "ADMINISTRACION, OPERACIÓN, MANTENIMIENTO, INSTALACION Y MODERNIZACION DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUNICIPIO DEL SOCORRO - DEPARTAMENTO DE SANTANDER" |  |  |  |  | Und | GLO
Area | MUNICIPIO DEL SOCORRO |  |  |  |  | Cant | 1
Actividad | SUMINISTRO DE REDES Y CONTROL PISTA DE PATINAJE VILLA OLIMPICA
TRANSPORTE, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS |  | CANT | TARIFA / DIA | RENDIMIENTO | VALOR PARCIAL
|  |  | INST / EQUIPO | UNID/DIA/EQU.
|  | (a) | (b) | (c) | (a x b / c)
HERRAMIENTA MENOR |  | 2 | 4797 | 0.5 | 19188
CAMIONETA |  | 1 | 350550 | 0.5 | 701100
SUBTOTAL (A)
720288
MATERIALES |  | UND | PRECIO POR | CANTIDAD DE | VALOR
|  |  | UNIDAD | MATERIAL/UND | PARCIAL
|  |  | (d) | (e) | (d x e)
ARANDELA GALV. DE 5/8 |  | UND | 835 | 56 | 46760
CABLE ENCAUCHETADO 3*12 |  | ML | 9280 | 8 | 74240
CABLE ENCAUCHETADO 3*8 |  | UND | 45930 | 55 | 2526150
CABLE CONDUMEX ARGOX # 8 |  | UND | 10100 | 94 | 949400
CAJA DE CONCRETO 20*20 CMS |  | UND | 23380 | 4 | 93520
CAJA DE INSPECCION 30*30*30T. |  | UND | 44970.72 | 2 | 89941.44
LONCHERA D ECONEXION DE PUESTOS |  | UND | 417500 | 4 | 1670000
CINTA AISLANTE 3M |  | UND | 4616 | 4 | 18464
CINTA AUTOFUNDENTE 3M |  | UND | 20041 | 2 | 40082
CINTA BANDIT DE 5/8 |  | UND | 4980 | 20 | 99600
CONDULET METALICO 1 1/4" |  | UND | 15196 | 2 | 30392
CONECTOR ANTIFRAUDE MYD NO2 |  | UND | 20876 | 12 | 250512
CURVA PVC DE 1.1/4 |  | UND | 7683 | 2 | 15366
CURVA PVC DE 1/2 |  | UND | 920 | 4 | 3680
ESPARRAGOS DE 5/8*12" |  | UND | 13360 | 12 | 160320
GRAPA BANDIT DE 5/8 |  | UND | 1295 | 30 | 38850
TENSOR CABLE ANTIFRAUDE |  | UND | 7015 | 2 | 14030
TIMER PROGRAMABLE 220V |  | UND | 565900 | 1 | 565900
TORNILLOS GALV. 5/8*1.1/2" |  | UND | 4008 | 16 | 64128
TUBO GALV. 1/2*3 MTS |  | UND | 42585 | 16 | 681360
TUBO GALV. DE 1.1/4*3 MTS |  | UND | 96860 | 8 | 774880
VARILLA COOPERWELD 5/8*1.8M |  | UND | 62650 | 4 | 250600
SUBTOTAL (B)
8458175.44
MANO DE OBRA |  | CANT | SALARIO | RENDIMIENTO | VALOR
|  |  | INTEGRAL / DIA | UNID / DIA | PARCIAL
|  |  | (f) | (g) | (f x g / h)
SUPERVISOR ELECTRICISTA |  | 1 | 259575.7 | 1.5 | 173050.4667
OFICIAL ELECTRICO |  | 1 | 183230.86 | 0.5 | 366461.72
AYUDANTE ELECTRICO |  | 1 | 106886.01 | 0.5 | 213772.02
AISLAMIENTO DEL SITIO |  | 1 | 17183.11 | 0.5 | 34366.22
MANEJO DE TRAFICO |  | 1 | 13911.61 | 1 | 13911.61
SEÑALIZACION |  | 1 | 11550.58 | 1 | 11550.58
SUBTOTAL (C)
813112.62
|  |  | SUBTOTAL SUMINISTRO Y MONTAJE |  |  | 9991576.06
|  |  | ADMINISTRACION DE LA OBRA |  | 29% | 2897557.0574
|  |  | IMPREVISTOS |  | 1% | 99915.7606
|  |  | UTILIDAD |  | 5% | 499578.803
|  |  | TOTAL PRECIO UNIDAD CONSTRUCTIVA |  |  | 13488627.681
MUNICIPIO DEL SOCORRO
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
[6 empty] | Item | 2.14
Obra | "ADMINISTRACION, OPERACIÓN, MANTENIMIENTO, INSTALACION Y MODERNIZACION DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUNICIPIO DEL SOCORRO - DEPARTAMENTO DE SANTANDER" |  |  |  |  | Und | UND
Area | MUNICIPIO DEL SOCORRO |  |  |  |  | Cant | 1
Actividad | #REF!
TRANSPORTE, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS |  | CANT | TARIFA / DIA | RENDIMIENTO | VALOR PARCIAL
|  |  | INST / EQUIPO | UNID/DIA/EQU.
|  | (a) | (b) | (c) | (a x b / c)
HERRAMIENTA MENOR |  | 2 | 4797 | 2 | 4797
CAMIONETA |  | 1 | 1476000 | 2 | 738000
SUBTOTAL (A)
742797
MATERIALES |  | UND | PRECIO POR | CANTIDAD DE | VALOR
|  |  | UNIDAD | MATERIAL/UND | PARCIAL
|  |  | (d) | (e) | (d x e)
ARANDELA GALV. DE 5/8 |  | UND | 835 | 2 | 1670
CABLE ENCAUCHETADO 3*8 |  | UND | 45930 | 20 | 918600
TRANSFORMADOR TRIFASICO DE 30KVA |  | UND | 10764550 | 1 | 10764550
VARILLA COOPERWELD 5/8*1.8M |  | UND | 62650 | 1 | 62650
SUBTOTAL (B)
11747470
MANO DE OBRA |  | CANT | SALARIO | RENDIMIENTO | VALOR
|  |  | INTEGRAL / DIA | UNID / DIA | PARCIAL
|  |  | (f) | (g) | (f x g / h)
SUPERVISOR ELECTRICISTA |  | 1 | 211032 | 6 | 35172
OFICIAL ELECTRICO |  | 1 | 148920 | 2 | 74460
AYUDANTE ELECTRICO |  | 1 | 86868 | 2 | 43434
AISLAMIENTO DEL SITIO |  | 1 | 13970 | 1 | 13970
MANEJO DE TRAFICO |  | 1 | 11310 | 1 | 11310
SEÑALIZACION |  | 1 | 9390 | 1 | 9390
SUBTOTAL (C)
187736
|  |  | SUBTOTAL SUMINISTRO Y MONTAJE |  |  | 12678003
|  |  | ADMINISTRACION DE LA OBRA |  | 29% | 3676620.87
|  |  | IMPREVISTOS |  | 1% | 126780.03
|  |  | UTILIDAD |  | 5% | 633900.15
|  |  | TOTAL PRECIO UNIDAD CONSTRUCTIVA |  |  | 17115304.05
MUNICIPIO DEL SOCORRO
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
[6 empty] | Item | 3.9
Obra | "ADMINISTRACION, OPERACIÓN, MANTENIMIENTO, INSTALACION Y MODERNIZACION DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUNICIPIO DEL SOCORRO - DEPARTAMENTO DE SANTANDER" |  |  |  |  | Und | 0
Area | MUNICIPIO DEL SOCORRO |  |  |  |  | Cant | 0
Actividad | 0
TRANSPORTE, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS |  | CANT | TARIFA / DIA | RENDIMIENTO | VALOR PARCIAL
|  |  | INST / EQUIPO | UNID/DIA/EQU.
|  | (a) | (b) | (c) | (a x b / c)
SUBTOTAL (A)
0
MATERIALES |  | UND | PRECIO POR | CANTIDAD DE | VALOR
|  |  | UNIDAD | MATERIAL/UND | PARCIAL
|  |  | (d) | (e) | (d x e)
SUBTOTAL (B)
0
MANO DE OBRA |  | CANT | VALOR | VALOR | VALOR
|  |  | GLOBAL | GLOBAL | PARCIAL
|  |  | (f) | (g) | (f x g / h)
DISEÑOS MODERNIZACION ESTADIO JOSE A GALAN |  | 1 | 5000000 | 1 | 5000000
CERTIFICACIONES RETILAP ESTADIO JOSE A GALAN |  | 1 | 10000000 | 1 | 10000000
SUBTOTAL (C)
15000000
|  |  | SUBTOTAL SUMINISTRO Y MONTAJE |  |  | 15000000
|  |  | ADMINISTRACION DE LA OBRA |  | 29% | 4350000
|  |  | IMPREVISTOS |  | 1% | 150000
|  |  | UTILIDAD |  | 5% | 750000
|  |  | TOTAL PRECIO UNIDAD CONSTRUCTIVA |  |  | 20250000