## invitacion
|  |  | PROPUESTA ECONÓMICA COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS | [7 empty] | Código:F-GJ-045
Versión:01
Fecha de Versión: 24-02-2022
OBJETO: |  | Suministro de insumos médicos y equipos biomédicos necesarios para la prestación de los Servicios Complementarios en Salud, ofrecidos por el Índer Envigado en los consultorios de fisioterapia, medicina, nutrición y odontología, En sus componentes de PP y Misional. | [8 empty] | PRESUPUESTO OFICIAL $19.779.600 IVA INCLUIDO
N° PROCESO |  |  | INDENV-200-07-599-26
PROVEEDOR: | [10 empty] | NIT:
NOMBRE REPRESENTATE LEGAL: | [10 empty] | C.C.
CONTACTO: | [10 empty] | CORREO ELECTRÓNICO:
TELÉFONO FIJO Y/O CELULAR:
REGIMEN AL CUAL PERTENECE |  |  | RESPONSABLE DE IVA _____ ¦ NO RESPONSABLE DE IVA ______ ¦ OTRO_______ CUAL:
ÍTEM | Item | DESCRIPCIÓN (Ver detalle en ficha técnica publicada por la entidad) | UNIDAD DE MANEJO | CANTIDAD | PROPUESTA ECONÓMICA
[5 empty] | VALOR UNITARIO ANTES DE IVA (digite los valores sin puntos ni comas) | %IVA | VALOR IVA | VALOR UNITARIO IVA INCLUIDO | VALOR TOTAL IVA | VALOR TOTAL ANTES DE IVA | VALOR TOTAL INCLUIDO IVA | PRECIO TECHO VALOR UNITARIO IVA INCLUIDO
1 | Fixomull | Gasa adhesiva para la fijacion de apositos, Este producto de fijación transpirable es elástico para apósitos de heridas en articulaciones o zonas contorneadas y no constriñe ni altera la circulación sanguínea. | Rollo 5cms x 10mts | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108408
2 | Guantes de vinilo | No estériles, desechables, ambidiestros, libres de latex, libres de talco | Caja x 100 unidades, Talla S, M, L | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18368
3 | Cepillos profilácticos | El cepillo de profilaxis se utiliza en odontología para la limpieza de los dientes y los espacios interdentales así como la prevención de la aparición de las caries. Pueden ser de cerdas de nylon o cerdas naturales en su mayoría. mango metalico, desechable. Cambio por botón. Facilitan la aplicación y distribución de la pasta. | Caja x 100 unidades | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54911
4 | Pasta para profilaxis | Es un producto ideal para el cuidado de los dientes y utilizado para la limpieza bucal. También se utiliza para la preparación de la superficie de los dientes antes de las restauraciones y el tratamiento con flúor. Destinado para la limpieza y el pulido de dientes, la pasta profiláctica sin aceite debe ser utilizada por los profesionales de la odontología durante el tratamiento de profilaxis dental. | Pote x 100GR | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37330.3333
5 | Agua destilada para esterilizar | Es un producto que se utiliza en autoclaves de calor humedo, productos uso salud y clinico, bandejas ultrasonido con complemento de desinfectantes, solvente en la preparación de desinfectantes. | Galon x 3.785 ML | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19357.3333
6 | Bolsa de esterilizar | Bolsas autosellables de gran resistencia para esterilización en autoclave, con una cara de papel y otra de plástico para la visualización del material, además posee testigo de verificación. Este producto está hecho de papel esterilizador de grado médico fuerte, seguro y cómodo de usar. CARACTERÍSTICAS - El plegado perforado ayuda a formar un almacenamiento sellado. - Sellado seguro para evitar el desgarro de los instrumentos espiculados. - Sellado adhesivo especial de dos caras, sellado rápido y eficiente. | Caja x 200 unidades, medidas: 9cms x 26cms | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30477.3333
7 | Glutaraldehido 2% | Desinfectante y esterilizante de alto nivel basado en glutaraldehído al 2% con polvo activador. | Galon x 3.785 ML | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52625.6667
8 | Coban 1" | Venda elástica y transpirable se adhiere solo a sí misma. Venda elástica de tela tejida y adhesivo hipoalergénico libre de látex, se adhiere a si misma sin necesidad de usar gachos. Cualquier color. Rollo 1" x 5 yardas | Paquete x 5 unidades | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31440
9 | Coban 2" | Venda elástica y transpirable se adhiere solo a sí misma. Venda elástica de tela tejida y adhesivo hipoalergénico libre de látex, se adhiere a si misma sin necesidad de usar gachos. Cualquier color. Rollo 2" x 5 yardas | Paquete x 1 unidad | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32105
10 | Coban 4" | Venda elástica y transpirable se adhiere solo a sí misma. Venda elástica de tela tejida y adhesivo hipoalergénico libre de látex, se adhiere a si misma sin necesidad de usar gachos. Cualquier color. Rollo 4" x 5 yardas | Paquete x 5 unidades | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31886.3333
11 | Frio Gel ICE | Gel de uso tópico utilizado para dolores osteomusculares | Bolsa x Litro | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19284
12 | Paquete frio crevical | Plástico Inflable, Gel Termico, Sellado con Radiofrecuencia, No tóxico, Flexible en temperaturas desde -11°C sin congelarse, Propiedad Antibacteriana de fácil limpieza, Dimensiones: 60 cm x 18 cm | Paquete x 1 unidad | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64413
13 | Paquete frio espinal | Plástico Inflable, Gel Termico, Sellado con Radiofrecuencia, No tóxico, Flexible en temperaturas desde -11°C sin congelarse, Propiedad Antibacteriana de fácil limpieza, Dimensiones: 40 cm x 30 cm | Paquete x 1 unidad | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71166.5
14 | Jalea Conductiva (Gel Ultrasonido) | Gel conductor con agua desionizada, para utilizar en procedimientos que requieren ultrasonido: Hipoalergénico, Hidrosoluble, Protege el transductor, Alta conducción, No corrosivo ni grasoso, No contiene sales, alcohol ni fragancia. | Galon x 3.785 ML, Color Azul | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42762
15 | Fundas de almohada desechables | Elaborada en tela no tejida desechable, repelente a fluidos, alta resistencia al rasgado, hipoalergenica, no esteril, bajo nivel de despeluzamiento, Dimensiones: 50 x 70 cm, Color azul quirúrgico | Unidad | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8773
16 | Linimento deportivo en spray | Para aplicar antes y después de realizar cualquier actividad deportiva, uso tópico a base de alcohol, metil salicilato, mentol. | Frasco 200ML | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47616.5
17 | Cinta Kinesiologica (Kinesio tape) | La Cinta Kinesiológica Elástica está diseñada para brindar soporte muscular y articular durante la actividad física sin limitar el movimiento natural del cuerpo. Su material elástico se adapta a la piel y acompaña la movilidad, lo que la hace ideal para entrenamientos, rehabilitación y prácticas deportivas. | Rollo 5cm ancho X 3 Metros largo |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16368
18 | Fluor en Gel | Agente tópico de alta concentración (fluoruro de sodio o fosfato acidulado) | Frasco de 240ML |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16770.3333
19 | Botiquin Tipo A | Botiquín Tipo Bolso térmico de primero auxilios Elementos que debe contener el botiquín tipo A 1 Gasas limpias paquete paquete x 20 1 Esparadrapo de tela rollo de 4″ unidad 1 Bajalenguas paquete por 20 1 Guantes de latex para examen caja por 100 1 Venda elástica 2 x 5 yardas unidad 1 Venda elástica 3 x 5 yardas unidad 1 Venda elástica 5 x 5 yardas unidad 1 Venda de algodón 3 x 5 yardas unidad 1 Venda de algodón 3 x 5 yardas unidad 1 Yodopovidona (jabón quirúrgico) frasco x 120 ml 2 Solución salina 250 cc ó 500 cc unidad 1 Termómetro de mercurio o digital unidad 1 Alcohol antiséptico frasco por 275 ml unidad | Botiquín Tipo A Resolución 0705 2007 Reglamentarios |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 158236.3333
20 | Botiquin Tipo B | BOTIQUIN TIPO B Morral grande de 50cm x 32cm x 10 cm compuesto por dos bolsillos (uno grande con compartimientos para almacenar los elementos y uno pequeño) elaborado en lona, reata para cargar en hombros, dotado con 25 elementos: CANT. DETALLE DEL PRODUCTO 1 GASA LIMPIA PAQ X 100 UND 20 GASA ESTÉRIL 7.5X7.5 POR 5 UND 4 COMPRESA ABDOMINAL 1 ESPARADRAPO DE TELA 4″ X5 YARDAS 1 BAJALENGUAS PAQ X 20 UND 2 VENDA ELÁSTICA 2″ X 5 YARDAS 2 VENDA ELÁSTICA 3″ X 5 YARDAS 2 VENDA ELÁSTICA 5″ X 5 YARDAS 2 VENDA DE ALGODÓN 3″ X 5 YARDAS 2 VENDA DE ALGODÓN 5″ X 5 YARDAS 1 YODOPOVIDONA ESPUMA 120ML 5 SOLUCIÓN SALINA 250ML 1 GUANTE LATEX POR CAJA DE 100 O DE VINILO SEGÚN DISPONIBILIDAD. 1 TERMOMETRO DIGITAL 1 ALCOHOL ANTISÉPTICO FRASCO X 300ML 1 LINTERNA DINAMO 1 TIJERA UNIVERSAL PARA TRAUMA 1 CUELLO PARA INMOVILIZACIÓN CERVICAL USO ADULTO MUL 1 KIT X 3 PIEZAS INMOVILIZADORES EN CARTÓN PLAST BRAZO PIERNA TOBILLO 1 VASOS PAQUETE X 25 UND 1 ACIDO ACETIL SALICILICO TAB X 10 UND 2 ACETAMINOFÉN 500 MG TAB X 10 UND. 1 HIDROXIDO DE ALUMINIO TFRASCO 2 BARRERA PLÁSTICA DE PROTECCIÓN PARA RCP TIPO LLAVERO | Botiquín Tipo B Resolución 0705 2007 Reglamentarios |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 634257.5
21 | Tensiometro automatico digital de brazo | El tensiómetro de brazo digital se utiliza para medir la presión arterial y el pulso, proporciona una medición precisa, resultado rápido y cuenta con apagado automático. - Cuenta con autoinflado - Registra mediciones de un usuario (hasta192 memorias) - Brazalete de talle universal (22-32 cm) - Indicador de batería baja ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Alimentación: Batería LI-ION 3.7V - 600 mAh Rango de presión de brazalete: 0-280 mmhg Rango de medición: diastólica: 20-260 mmhg. sistólica: 40-280 mmhg Precisión: +/- 3 mmhg Rango de medición de pulsaciones: 40 a 199 mmhg Precisión: 40 a 199 mmhg Condiciones de funcionamiento: - Temperatura: 5 a 40 ºC - Humedad: 15% - 80% RH - Presión: 80 - 105 kPa Condiciones de almacenamiento: -20 - 55°C / 15-93% HR / 86-106 kPa | Tensiómetro de brazo digital |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144364
22 | Adipometro | El adipómetro plástico tipo pellizco con resorte metálico, para cálculos rápidos y precisos, se usa para la medición directa (%) de la grasa corporal, acto para todas las edades | Adipometro Plastico |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80517.5
23 | Tallimetro | Tallímetro de pared Enrollado Automático, Se fija en la pared fácilmente, con un solo tornillo. El indicador de medida se encuentra en el tope para la cabeza y permite una fácil lectura de la altura. Fabricada en metal que le confiere durabilidad. ESPECIFICACIONES: • RANGO DE MEDICIÓN EN CM:0 - 220 CM • RANGO DE MEDICIÓN EN INCH:0 - 87 " • DIVISIÓN:1 MM, 1/8 INCH • DIMENSIONES ( AXAXP):125 X 125 X 173 MM , 4,9 X 4,9 X 6,8 INCH • PESO NETO: 202 G / 0,4 LBS • FUNCIONES: MONTAJE EN LA PARED'. | Tallímetro de pared Enrollado Automático |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130394.5
24 | Báscula Mecánica Pesa Persona | Las básculas para pesar personas analogas son una herramienta esencial para el monitoreo de la salud y el control del peso corporal. Estas básculas con grado medico se utilizan en una variedad de entornos, como hogares, gimnasios, consultorios médicos y clínicas de nutrición. Capacidad: 130 Kg División: 1000 g / 2 Lb Mecanismo: Mecánica Material: Plástico y Aluminio. Dimension Bascula: 24.3 x 26.8 x 4.2 c.m. Fabricada en PVC | Bascula |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80522.5
25 | Cinta Antrometrica | Cinta Métrica Para Medición Corporal es el accesorio perfecto para aquellos que desean llevar un control preciso de sus medidas corporales. Con su diseño ergonómico y retráctil, esta cinta métrica te brinda comodidad y facilidad de uso. Con una longitud de 205 cm y un ancho de 3 cm, esta cinta métrica te permite medir con precisión diferentes partes de tu cuerpo. Además, su material de plástico garantiza durabilidad y resistencia. La Cinta Métrica Para Medición Corporal cuenta con un botón de tranca, lo que te permite fijar la medida obtenida para una lectura más precisa. Con unidades de medida en centímetros, esta cinta métrica es ideal para aquellos que buscan llevar un control detallado de su progreso en actividades como fitness, pérdida de peso o seguimiento de medidas corporales. | Cinta longitud de 205 cms x 3 cms ancho, grado medico. |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53872
26 | Dinamometro de mano digital | Es una herramienta precisa y confiable diseñada para medir la fuerza de agarre de la mano con alta exactitud. Es ampliamente utilizado en entornos clínicos, deportivos, de rehabilitación y de investigación, ya que permite evaluar la fuerza muscular de manera objetiva y cuantificable. Ideal para fisioterapeutas, médicos, entrenadores deportivos y usuarios que deseen monitorear su fuerza fisica. Este dispositivo valora el estado funcional de la musculatura del antebrazo y la mano. | Dinamometro |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 173160
27 | Antropometro | Antropómetro pie de rey (también conocido como calibre, calibrador, cartabón de corredera o Vernier) es un instrumento de alta precisión diseñado para medir pequeñas longitudes, espesores, profundidades y diámetros internos, ideal para la evaluación antropométrica en huesos cortos. Características principales: - Apertura máxima: 150 mm. - Precisión: 1 mm. Escalas de medida: - Centímetros y fracciones de milímetro (1/10, 1/20 y 1/50 mm). - Escala en pulgadas (1/16) y nonio con precisión de hasta 1/128 de pulgada. | Antropometro | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61199
TOTALES | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2220585.6667
Observaciones:
Los precios unitarios a ofertar en la propuesta económica para cada ítem no podrán superar el precio techo unitario establecido por la entidad so pena de causal de rechazo de la propuesta. En el caso que se soliciten varias unidades de un mismo ítem el precio techo se establece por el valor de la unidad y no por el conjunto de unidades presentes en un ítem.
Campos que deberan ser diligenciados por el oferente (Tener en cuenta porcentaje del IVA según el artículo a cotizar)
Para determinar el valor de la propuesta con menor precio, se hará una comparación de las ofertas teniendo como base los precios ofrecidos IVA INCLUIDO (en caso de que aplique)
Todos los requerimientos para dicho proceso se deberan verificar en la invitación publica el cual esta publicada en la página www.contratos.gov.co y en las oficinas del Inder Envigado ubicado en la Cr. 48 N°46 sur 150
El contratista se compromete a mantener los precios fijos de los bienes y/o servicios presentados en su oferta, en la cual están comprendidos todos los costos directos e indirectos incluidos gastos de envío, impuestos, embalajes y/o seguros que se presenten antes cumplimiento del contrato.
La asignación del valor del contrato será por la totalidad del presupuesto. Si durante la ejecución del contrato, este valor no es utilizado o es utilizado en un valor menor a lo estipulado, el valor sobrante deberá ser devuelto a la institución.
El oferente deberá tener en cuenta los posibles valores asociados al contrato según el Acuerdo No 046 del 18 de diciembre de 2024 (Estatuto Tributario Municipal)
Plazo de Entrega: |  |  | SEGÚN LO EXPRESADO EN LOS DOCUMENTOS DEL CONTRATO
Forma de Pago: |  |  | SEGÚN LO EXPRESADO EN LOS DOCUMENTOS DEL CONTRATO
_________________________________________________________
Firma del Representante Legal y sello de la empresa