## Presupuesto Oficial
SECRETARÍA DE TALENTO HUMANO Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS - DIRECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES
Suministro, instalación y puesta en servicio de cilindros con agente extintor, como reposición del sistema de detección y extinción de incendios existente en la subestación eléctrica del Centro Administrativo Departamental José María Córdova.
|  |  |  | COTIZACIÓN 1 |  |  |  | COTIZACIÓN 2 |  |  |  | COTIZACIÓN 3 |  |  |  | PRESUPUESTO OFICIAL PROMEDIO DE COTIZACIONES
ÍTEM | DESCRIPCIÓN | UN | CANT | VALOR UNITARIO | SUBTOTAL | IVA | VALOR TOTAL | VALOR UNITARIO | SUBTOTAL | IVA | VALOR TOTAL | VALOR UNITARIO | SUBTOTAL | IVA | VALOR TOTAL | VALOR UNITARIO | SUBTOTAL | IVA | VALOR TOTAL
1 | Suministro, instalación y puesta en funcionamiento de cilindros autocontenidos con agente químico seco para extinción de incendios CF-33, Cease Fire. De referencia CFP3375 o superior. Incluye logística, accesorios y demás elementos para su correcta instalación | un | 14 | 14830000 | 207620000 | 39447800 | 247067800 | 18679997 | 261519958 | 49688792.02 | 311208750.02 | 11282154 | 157950156 | 30010529.64 | 187960685.64 | 14930717 | 209030038 | 39715707.22 | 248745745.22
2 | Suministro, instalación y puesta en funcionamiento de actuador eléctrico referencia CF 1600 para activación de cilindros, compatible con los cilindros a instalar. Incluye accesorios y demás elementos para su correcta instalación | un | 15 | 2500000 | 37500000 | 7125000 | 44625000 | 2451640 | 36774600 | 6987174 | 43761774 | 1772474 | 26587110 | 5051550.9 | 31638660.9 | 2241371.3333 | 33620570 | 6387908.3 | 40008478.3
3 | Desconexión, desinstalación y disposición de cilindros existentes activados | un | 14 | 410000 | 5740000 | 1090600 | 6830600 | 500000 | 7000000 | 1330000 | 8330000 | 1500000 | 21000000 | 3990000 | 24990000 | 803333.3333 | 11246666.6667 | 2136866.6667 | 13383533.3333
4 | Conexiones, pruebas y puesta a punto del sistema completo. Incluye puesta a punto de panel de incendio, limpieza de sensores de humo y temperatura y mantenimiento general al sistema de detección existente. | un | 1 | 12000000 | 12000000 | 2280000 | 14280000 | 6000000 | 6000000 | 1140000 | 7140000 | 3000000 | 3000000 | 570000 | 3570000 | 7000000 | 7000000 | 1330000 | 8330000
|  |  |  | VALOR TOTAL | [11 empty] | 24975421.6667 | 260897274.6667 | 49570482.1867 | 310467756.8533