## PRESUPUESTO
PRESUPUESTO
NOMBRE DE LA ENTIDAD: Hospital San Juan de Dios ESE Rionegro
OBRA: Adecuación para el mejoramiento de la infraestructura física en salud de la sede Gilberto Mejía Mejía del Hospital San Juan de Dios ESE Rionegro
SEDE: Gilberto Mejía Mejía |  | Área (m2) | 2708
COSTOS DIRECTOS (CD)
ÍTEM | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD | V. UNITARIO | V. TOTAL
1 | PRELIMINARES |  |  |  | 0
1.1 | Demolición de piso o de cualquier elemento de baldosa, de concreto de menos de 0,30 m de espesor, de muros, dados o demás elementos sobre el terreno. Cargue, transporte y botada de escombros. Incluye demolición del mortero de nivelación (espesor máximo de 0,07 m), del acero de refuerzo y de las instalaciones embebidas. Además, recuperación de los materiales aprovechables o su transporte hasta el sitio que indique la interventoría | m2 | 604.7763 |  | 0
1.2 | Desmonte de puerta metálica, de madera o de vidrio y de cualquier tipo. Incluye cargue, transporte y botada de residuos | und | 115 |  | 0
1.3 | Desmonte de aparatos hidrosanitarios (inodoros, lavamanos, lavaplatos, duchas y demás elementos correspondientes). Con desconexión, si aplica. Incluye cargue, transporte y botada de residuos | und | 83 |  | 0
1.4 | Desmonte de lámparas | und | 16 |  | 0
1.5 | Demonte de mobiliario empotrado de madera, de aluminio o de otro material de hasta 0,70 m de ancho. Incluye mesones de lavamanos y de lavaplatos y también cargue y traslado interno hasta el sitio de acopio señalado | hora | 92.5 |  | 0
1.6 | Desmonte de cielo raso, junto con la estructura (láminas o listones de madera, perfiles de aluminio y demás accesorios constituyentes). Incluye cargue, transporte y botada de residuos | m2 | 16.2 |  | 0
1.7 | Traslado de enseres del hospital (sillas, mesas, escritorios, equipos, aparatos, estantes y demás elementos componentes del mobiliario y del sistema hospitalario). Incluye cargue y transporte | hora | 24 |  | 0
2 | EXCAVACIONES, LLENOS Y FILTROS |  |  |  | 0
3 | ESTRUCTURA |  |  |  | 0
4 | MAMPOSTERÍA, CERRAMIENTOS Y CIELOS |  |  |  | 0
4.1 | Construcción de muro en adobe tolete rayado de 15 x 20 x 40 cm y de color natural. Incluye suministro y transporte de materiales, mortero de pega 1:4 y todos los elementos necesarios para su correcta ejecución y funcionamiento | m2 | 13.6 |  | 0
4.2 | Construcción de muro en adobe tolete rayado de 10 x 20 x 40 cm y de color natural. Incluye suministro y transporte de materiales, mortero de pega 1:4 y todos los elementos necesarios para su correcta ejecución y funcionamiento | m2 | 5.628 |  | 0
4.3 | Colocación de grouting en concreto de 2.500 PSI para relleno de muro no estructural (bloque, tolete o catalán). Incluye mano de obra, vibrado, protección, curado y todos los demás elementos necesarios para su correcta construcción. No incluye refuerzo | m | 21 |  | 0
4.4 | Construcción de junta de dilatación entre mampostería y elementos estructurales (una sola cara). Instalación de varilla de espuma de polietileno de tipo Sellalón, Sikarod o equivalente de Ø = 1"; aplicación de masilla elástica sellante y adhesiva con base en poliuretano de tipo Sikaflex-1A o equivalente; junta máxima de 2 cm de ancho y de 5 cm de profundo; color similar al muro o definido por la interventoría. Incluye suministro y transporte de materiales y todos los elementos necesarios para su correcta construcción y funcionamiento. Se deben seguir todas las especificaciones y recomendaciones de los fabricantes de los materiales | m | 54.42 |  | 0
4.5 | Construcción de anclaje con epóxico para varillas de acero de cualquier diámetro. Incluye suministro, transporte e instalación del epóxico, perforación mecánica del concreto con broca de diámetro variable, fijación de la barra y todo lo necesario para su correcto funcionamiento según recomendaciones del proveedor del epóxico (no incluye varilla de acero) | und | 18 |  | 0
4.6 | Suministro, transporte y colocación de muro en placa de yeso de 1/2" y de doble cara. Con aislante acústico. Incluye esquineros, tapas y todos los demás elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. El acabado de pintura para exteriores se pagará en su ítem respectivo. Según detalle y diseño | m2 | 16.8 |  | 0
4.7 | Suministro, transporte y colocación de cielo raso suspendido con junta invisible. Placa de yeso de 1/2" para cielo; estructura en perfiles de acero galvanizado de cal. 20, con refuerzo en área vertical; tornillos autoperforantes de cabeza extraplana de 1/2 y 1"; junta perdida con cinta de 2" en fibra de vidrio y masilla. Incluye esquineros, tapas y todos los demás elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. El acabado de pintura para exteriores se pagará en su ítem respectivo. Según detalle y diseño | m2 | 189.8033 |  | 0
4.8 | Construccion de dintel en adobe tolete rayado de 15 x 20 x 40 cm y de color natural. Incluye suministro y transporte de materiales, mortero de pega 1:4 y todos los elementos necesarios para su correcta ejecución y funcionamiento. El grouting se pagará en su ítem correspondiente | m | 1.2 |  | 0
4.9 | Construccion de dintel en adobe tolete rayado de 10 x 20 x 40 cm y de color natural. Incluye suministro y transporte de materiales, mortero de pega 1:4 y todos los elementos necesarios para su correcta ejecución y funcionamiento. El grouting se pagará en su ítem correspondiente | m | 0 |  | 0
4.10 | Construcción de vanos para luminaria de tipo panel LED de 60 x 60 cm (o de 120 x 30 cm) en cielo raso. Incluye refuerzo de estructura e instalación de marco de aluminio de 60 x 60 cm (o de 120 x 30 cm) | und | 17 |  | 0
4.11 | Suministro, transporte e instalación de acero de refuerzo figurado de fY = 420 MPa y corrugado. Incluye transporte con descarga, transporte interno, alambre de amarre, certificados y todos los elementos necesarios para su correcta instalación, según diseño y recomendaciones estructurales | kg | 17.92 |  | 0
5 | INSTALACIONES ELÉCTRICAS |  |  |  | 0
5.1 | Suministro, transporte e instalación de luminaria de tipo panel LED de 60 x 60 cm SQ, 40 W, entre 100 y 277 V, 3029 lm, 5000 K | und | 17 |  | 0
5.2 | Suministro, transporte e instalación de ducto metálico cerrado de 60 x 10 cm y con una división para protección de cableado eléctrico expuesto. Incluye andamios y todo lo necesario para su correcto funcionamiento | m | 70 |  | 0
6 | INSTALACIONES HIDROSANITARIAS |  |  |  | 0
7 | PUERTAS Y VENTANAS |  |  |  | 0
7.1 | Suministro, transporte e instalación de puerta entamborada, con alma alveolada, de un ala batiente, en madera RH de color ártico (medidas de ancho: entre 0,60 y 0,70 m; medidas de alto: entre 2,10 y 2,20 m). Incluye cerradura, bisagras, pintura de color gris claro para marco metálico (según referencia) y los demás elementos para su correcto funcionamiento. Instalación según recomendaciones del proveedor | und | 24 |  | 0
7.2 | Suministro, transporte e instalación de puerta entamborada, con alma alveolada, de un ala batiente, en madera RH de color ártico (medidas de ancho: entre 0,70 y 0,80 m; medidas de alto: entre 2,10 y 2,20 m). Incluye cerradura, bisagras, pintura de color gris claro para marco metálico (según referencia) y los demás elementos para su correcto funcionamiento. Instalación según recomendaciones del proveedor | und | 20 |  | 0
7.3 | Suministro, transporte e instalación de puerta entamborada, con alma alveolada, de un ala batiente, en madera RH de color ártico (medidas de ancho: entre 0,80 y 0,90 m; medidas de alto: entre 2,10 y 2,20 m). Incluye cerradura, bisagras, pintura de color gris claro para marco metálico (según referencia) y los demás elementos para su correcto funcionamiento. Instalación según recomendaciones del proveedor | und | 33 |  | 0
7.4 | Suministro, transporte e instalación de puerta entamborada, con alma alveolada, de un ala batiente, en madera RH de color ártico (medidas de ancho: entre 0,90 y 1,00 m; medidas de alto: entre 2,10 y 2,20 m). Incluye cerradura, bisagras, pintura de color gris claro para marco metálico (según referencia) y los demás elementos para su correcto funcionamiento. Instalación según recomendaciones del proveedor | und | 15 |  | 0
7.5 | Suministro, transporte e instalación de puerta entamborada, con alma alveolada, de un ala corrediza, en madera RH y marco de madera RH de color ártico (medidas de ancho: entre 1,00 m y 1,20 m; medidas de alto: entre 2,10 y 2,20 m). Incluye cerradura, riel y los demás elementos necesarios para su correcto funcionamiento. Instalación según recomendaciones del proveedor | und | 5 |  | 0
7.6 | Suministro, transporte e instalación de puerta entamborada, con alma alveolada, de un ala corrediza, en madera RH y marco de madera RH de color ártico (ancho de 1,40 m; medidas de alto: entre 2,10 y 2,20 m). Incluye cerradura, riel y los demás elementos necesarios para su correcto funcionamiento. Instalación según recomendaciones del proveedor | und | 2 |  | 0
7.7 | Suministro, transporte e instalación de puerta entamborada, metálica, de un ala batiente, con marco y contramarco (medidas de ancho: entre 0,60 y 0,70 m; medidas de alto: entre 2,10 y 2,20 m). Lámina doblada de calibre 18 y de aluminio anodizado de color según referencia, cerradura de manija de tipo palanca, bisagras cromadas de cabeza plana. Instalación según recomendaciones del proveedor | und | 2 |  | 0
7.8 | Suministro, transporte e instalación de puerta entamborada, metálica, de un ala batiente, con marco y contramarco (medidas de ancho: entre 0,80 y 0,90 m; medidas de alto: entre 2,10 y 2,20 m). Lámina doblada de calibre 18 y de aluminio anodizado de color según referencia, cerradura de manija de tipo palanca, bisagras cromadas de cabeza plana. Instalación según recomendaciones del proveedor | und | 3 |  | 0
7.9 | Suministro, transporte e instalación de puerta entamborada, metálica, de un ala batiente, con marco y contramarco y rejilla de ventilación inferior (ancho de 0,70 m; medidas de alto: entre 2,10 y 2,20 m). Lámina doblada de calibre 18 y de aluminio anodizado de color según referencia, cerradura de manija de tipo palanca, bisagras cromadas de cabeza plana. Instalación según recomendaciones del proveedor | und | 1 |  | 0
7.10 | Suministro, transporte e instalación de faja de madera RH de color ártico de 20 cm de ancho y hasta 2 cm de espesor para ornamento horizontal de muro de pasillos. Incluye lo necesario para su correcto funcionamiento | und | 400 |  | 0
7.11 | Suministro, transporte e instalación de marco y contramarco de madera RH de color ártico para vano amplio de puerta (entre 2,00 y 3,00 m de ancho). Incluye lo necesario para su correcto funcionamiento | und | 1 |  | 0
7.12 | Suministro, transporte e instalación de espejo estampillado en el muro del baño, con bisel de 2 cm en todos sus bordes. Dimensiones: 0,60 x 0,60 m. Va encima del lavamanos hasta la altura adecuada | und | 29 |  | 0
7.13 | Suministro, transporte e instalación de película de seguridad para ventana de vidrio (medidas: 2,82 x 1,25 m o según verificación en el sitio). Incluye desmonte, mantenimiento general, cambio de empaques y de sellos, ajustes y todo lo necesario para su correcto funcionamiento. En oficinas del segundo piso de Administración | und | 6 |  | 0
7.14 | Suministro, transporte e instalación de película de seguridad para ventana de vidrio (medidas: 2,82 x 1,25 m o según verificación en el sitio). Incluye aplicación de pintura Koraza de Pintuco de color gris claro (según referencia) para marco metálico y todo lo necesario para su correcto funcionamiento. En oficinas del segundo piso de Administración | und | 3 |  | 0
7.15 | Suministro, transporte e instalación de película de seguridad para ventana de vidrio (medidas: 0,60 x 0,60 m o según verificación en el sitio). Incluye aplicación de pintura Koraza de Pintuco de color gris claro (según referencia) para marco metálico y todo lo necesario para su correcto funcionamiento. Son 10 unidades. En cuarto útil contiguo al Auditorio | und | 10 |  | 0
7.16 | Suministro, transporte e instalación de vidrio templado de 6 mm de espesor y de 2,18 x 0,82 m para ventanal de escaleras de acceso al segundo piso (medidas del ventanal: 2,18 m de ancho x 6,00 m de alto o según verificación en el sitio). Incluye desmonte, andamio, mantenimiento general del ventanal, cambio de empaques y de sellos, ajustes, película de seguridad y alfajía de calibre núm. 12 de 2,40 m para protección exterior contra humedad (son 2 unidades, pintadas en ambas caras con la misma pintura de color gris claro de Pintuco) y todo lo necesario para su correcto funcionamiento | und | 1 |  | 0
7.17 | Suministro, transporte e instalación de ángulo de entrada para luces en la fachada de vidrio de acceso lateral del hospital. Son 5 unidades de 3 m | und | 5 |  | 0
7.18 | Suministro, transporte e instalación de 8 unidades de vidrio crudo de 6 mm de espesor y de 0,90 x 0,50 m en la verja metálica de acceso al área de Especialistas. Incluye desmonte, película de seguridad y todo lo necesario para su correcto funcionamiento | und | 1 |  | 0
7.19 | Suministro, transporte e instalación de vidrio crudo para ventana corrediza de atención en Archivo (medidas: 1,80 x 1,17 m) con sistema 8025. Incluye desmonte, película de seguridad y todo lo necesario para su correcto funcionamiento | und | 1 |  | 0
7.20 | Suministro, transporte e instalación de película de seguridad para ventanas interiores de 1,20 x 0,60 m en el pasillo de Consulta Externa. Son 36 unidades. Incluye todo lo necesario para su correcto funcionamiento | und | 36 |  | 0
7.21 | Suministro, transporte e instalación de película de seguridad para ventanas del quiosco (medidas: 4,00 x 1,00 m o según verificación en el sitio). Son 8 unidades. Incluye todo lo necesario para su correcto funcionamiento | und | 8 |  | 0
7.22 | Suministro, transporte e instalación de ventana corrediza de 0,785 x 0,57 m en la parte posterior del hospital. Son 3 unidades. Incluye desmonte, película de seguridad y todo lo necesario para su correcto funcionamiento | und | 3 |  | 0
7.23 | Suministro, transporte e instalación de ventana corrediza de 2,40 x 1,04 m en la parte posterior del hospital. Es 1 unidad. Incluye desmonte, película de seguridad y todo lo necesario para su correcto funcionamiento | und | 1 |  | 0
7.24 | Suministro, transporte e instalación de ventana corrediza de 0,64 x 0,60 m en la parte posterior del hospital. Es 1 unidad. Incluye desmonte, película de seguridad y todo lo necesario para su correcto funcionamiento | und | 1 |  | 0
7.25 | Suministro, transporte e instalación de ventana corrediza de 1,80 x 0,94 m en el pasillo de Consulta Externa. Son 5 unidades. Incluye desmonte, película de seguridad y todo lo necesario para su correcto funcionamiento | und | 5 |  | 0
7.26 | Suministro, transporte e instalación de ventana corrediza de 2,40 x 1,03 m en el pasillo de Consulta Externa. Es 1 unidad. Incluye desmonte, película de seguridad y todo lo necesario para su correcto funcionamiento | und | 1 |  | 0
7.27 | Suministro, transporte e instalación de ventana corrediza de 1,19 x 1,03 m en el pasillo de Consulta Externa. Son 2 unidades. Incluye desmonte, película de seguridad y todo lo necesario para su correcto funcionamiento | und | 2 |  | 0
7.28 | Suministro, transporte e instalación de ventana corrediza de 0,60 x 0,60 m en el pasillo de Consulta Externa. Son 2 unidades. Incluye desmonte, película de seguridad y todo lo necesario para su correcto funcionamiento | und | 2 |  | 0
7.29 | Suministro, transporte e instalación de ventana corrediza de 1,78 x 0,60 m en el pasillo de Hospitalización. Son 2 unidades. Incluye desmonte, película de seguridad y todo lo necesario para su correcto funcionamiento | und | 2 |  | 0
7.30 | Suministro, transporte e instalación de ventana corrediza de 2,94 x 0,94 m en tres habitaciones de Hospitalización. Son 3 unidades. Incluye desmonte, película de seguridad y todo lo necesario para su correcto funcionamiento | und | 3 |  | 0
7.31 | Suministro, transporte e instalación de ventana corrediza de 0,60 x 0,60 m en dos baños de habitación de Hospitalización. Son 2 unidades. Incluye desmonte, película de seguridad y todo lo necesario para su correcto funcionamiento | und | 2 |  | 0
7.32 | Suministro, transporte e instalación de ventana proyectante de 0,60 x 0,60 m en el costado lateral del hospital. Es 1 unidad. Incluye desmonte, película de seguridad y todo lo necesario para su correcto funcionamiento | und | 1 |  | 0
7.33 | Suministro, transporte e instalación de ventana proyectante de 2,00 x 0,60 m en el costado lateral del hospital. Es 1 unidad. Incluye desmonte, película de seguridad y todo lo necesario para su correcto funcionamiento | und | 1 |  | 0
7.34 | Suministro, transporte e instalación de ventana en persiana de aluminio de 0,56 x 0,56 m en el pasillo de Hospitalización. Son 6 unidades. Incluye desmonte, película de seguridad y todo lo necesario para su correcto funcionamiento | und | 6 |  | 0
7.35 | Suministro, transporte e instalación de ventana en persiana de aluminio de 1,20 x 0,60 m en el pasillo de Consulta Externa. Es 1 unidad. Incluye desmonte, película de seguridad y todo lo necesario para su correcto funcionamiento | und | 1 |  | 0
7.36 | Suministro, transporte e instalación de vidrios nuevos por algunos rotos en el Auditorio. Incluye desmonte, mantenimiento general de 8 ventanales, cambio de empaques, de sellos o de masillas, película de seguridad, instalación de alfajía de calibre núm. 12 de 2,00 m para protección exterior contra la humedad (son 8 unidades, pintada en ambas caras con la misma pintura de color gris claro de Pintuco) y todo lo necesario para su correcto funcionamiento | und | 1 |  | 0
7.37 | Suministro, transporte e instalación de manija tipo Roma 60 x 40 para puerta | und | 1 |  | 0
7.38 | Suministro, transporte e instalación de escudo central para chapa de 1/4" para puerta | und | 1 |  | 0
7.39 | Suministro, transporte e instalación de gato cierrapuerta (frente a Puesto de Enfermería) | und | 1 |  | 0
8 | REVOQUES Y ENCHAPES DE MUROS |  |  |  | 0
8.1 | Colocación de revoque con mortero 1:4 en muros. Incluye suministro y transporte de materiales, fajas, ranuras, filetes y todos los demás elementos necesarios para su correcta construcción | m2 | 316.076 |  | 0
8.2 | Colocación de revoque con mortero 1:4 en muros para su impermeabilización en zonas húmedas. Incluye suministro y transporte de materiales, fajas, ranuras, filetes y todos los demás elementos necesarios para su correcta construcción | m2 | 506.289 |  | 0
8.3 | Suministro, transporte e instalacion de enchape de porcelanato de 60 x 30 cm para muros. Incluye varilla de remate horizontal y vertical en aluminio U (instalada de forma invertida cuando sea necesario), lechada, pegacor y todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento | m2 | 506.289 |  | 0
8.4 | Suministro, transporte e instalación de faja de enchape de porcelanato de hasta 20 cm de ancho para muros. Incluye pega, lechada y lo necesario para su correcta instalación | m | 238.34 |  | 0
8.5 | Suministro, transporte e instalación de fachada pétrea baja (50 cm de altura) para muros exteriores perimetrales (pizarra en acabado rústico). Se puede integrar estéticamente con la media caña de mortero (ítem 9.9). Color y tipo según recomendación de la interventoría. Incluye demolición de la existente, pega, lechada, doble sellado hidrófugo y lo necesario para su correcto funcionamiento | m | 289.35 |  | 0
9 | PISOS |  |  |  | 0
9.1 | Excavación manual de material heterogéneo hasta 0,20 m de profundidad bajo cualquier grado de humedad. Incluye acarreo desde el sitio de excavación hasta el sitio de cargue y botada en el sitio oficial | m3 | 2.4 |  | 0
9.2 | Suministro, transporte y colocación de base granular de máximo 1½" de diámetro, reacomodado con medios mecánicos y compactado al 100% mínimo del ensayo del proctor modificado, según normas para la construcción de pavimentos del INVÍAS. Incluye todo lo necesario para su correcta construcción y funcionamiento. Su medida será tomada en el sitio ya compactado | m3 | 2.4 |  | 0
9.3 | Suministro, transporte, corte, figuración, amarre y colocación de malla electrosoldada para andenes y placas de concreto. La malla electrosoldada se utilizará como refuerzo de temperatura, distribución de carga o retracción de fraguado en losas o pisos de concreto o como refuerzo principal de acuerdo a los diseños o instrucciones de la interventoría. Deberá cumplir con lo especificado en la NTC 1925 | m2 | 24 |  | 0
9.4 | Construcción de losa de contrapiso en concreto de 21 MPa de 10 cm de espesor. Incluye suministro y transporte del concreto, mano de obra, vibrado, protección y curado para estructuras de acuerdo a las dimensiones establecidas en el diseño. No incluye refuerzo ni corte y tratamiento de juntas | m2 | 12 |  | 0
9.5 | Colocación de mortero 1:4 para piso. Incluye suministro y transporte de materiales y todos los demás elementos necesarios para su correcta construcción | m2 | 261.5273 |  | 0
9.6 | Suministro, transporte e instalación de baldosa clara vinílica de 30 x 30 cm o según muestra (para uso hospitalario) y con arena de concreto. Incluye suministro, transporte, pulida, brillada, dilataciones en PVC de color según diseño y todo lo necesario para su correcta instalación. El mortero de piso se paga en su respectivo ítem | m2 | 166.8975 |  | 0
9.7 | Suministro, transporte e instalación de baldosa antideslizante para baños según muestra y con arena de concreto. Incluye suministro, transporte, pulida, brillada, dilataciones en PVC de color según diseño y todo lo necesario para su correcta instalación. El mortero de piso se paga en su respectivo ítem | m2 | 94.6298 |  | 0
9.8 | Suministro, transporte y construcción de zócalo de media caña en grano según el color de la baldosa. Vaciado, pulido y brillado en el sitio. Con altura de 10 cm y desarrollo de 20 cm | m | 191.14 |  | 0
9.9 | Suministro, transporte y construcción de media caña de mortero 1:4 para protección de muros perimetrales del edificio contra la humedad. Con 12 cm de altura, 12 cm de ancho y 4 cm de profundidad. Incluye pulidora manual, regata en piso y muro, Acronal al 50% y granito núm. 7 y lo necesario para su correcto funcionamiento | m | 289.35 |  | 0
9.10 | Suministro, transporte e instalación de bocapuertas en varilla y corte de baldosas de diferentes materiales para ajuste | m | 20.505 |  | 0
9.11 | Corte de dilataciones en losa de contrapiso de concreto de 10 cm de espesor | m | 21 |  | 0
9.12 | Suministro, transporte e instalación de baldosa para resane de piso en zonas afectadas. Incluye mortero y todo lo necesario para su correcto funcionamiento. Se contempla un desarrollo de 30 cm de ancho | m | 50 |  | 0
10 | CARPINTERÍA METÁLICA Y DE MADERA |  |  |  | 0
10.1 | Suministro, transporte e instalación de mesa en acero inoxidable (AISI 304), con pozuelo industrial de 25 cm de profundidad, salpicadero de 20 cm y entrepaño con sus respectivas omegas. Dimensiones: 1,00 x 0,60 m o según ajuste en el espacio. Incluye conexión de pozuelo al desagüe. No incluye grifería ni sifones | und | 3 |  | 0
10.2 | Suministro, transporte e instalación de armario de madera RH de color blanco y de 2 puertas para uso de guardaescobas. Medidas: 1,20 m de ancho x 2,20 m de alto x 0,50 m de fondo. Incluye 1 compartimento superior interno | und | 1 |  | 0
10.3 | Suministro, transporte e instalación de armario de madera RH de color blanco y de 2 puertas para uso de farmacia. Medidas: entre 1,00 y 1,40 m de ancho (verificar ajuste in situ), 2,20 m de alto y 0,50 m de fondo. Incluye compartimentos | und | 1 |  | 0
10.4 | Suministro, transporte e instalación de armario de madera RH de color blanco y de 2 puertas para uso de oficina. Medidas: entre 1,20 m y 1,80 m de ancho (según verificación de su ajuste in situ), 2,20 m de alto y 0,60 m de fondo. Incluye 1 cajón central y compartimentos internos | und | 4 |  | 0
10.5 | Suministro, transporte e instalación de armario de madera RH de color blanco y de 3 puertas para uso de oficina. Medidas: entre 1,20 m y 1,80 m de ancho (según verificación de su ajuste in situ), 2,20 m de alto y 0,60 m de fondo. Incluye 1 cajón central y compartimentos internos | und | 9 |  | 0
10.6 | Suministro, transporte e instalación de armario de madera RH de color blanco y de 2 puertas para uso de ropa limpia. Medidas: entre 1,20 m y 1,80 m de ancho (según verificación de su ajuste in situ), 2,20 m de alto y 0,60 m de fondo. Incluye compartimentos internos | und | 4 |  | 0
10.7 | Suministro, transporte e instalación de escritorio ergonómico de madera RH de color blanco y con 3 cajones y 1 compartimento para uso de oficina. Medidas: entre 1,20 m y 1,60 m de largo (según verificación de su ajuste in situ) x 0,60 m de ancho mínimo | und | 46 |  | 0
10.8 | Suministro, transporte e instalación de escritorio ergonómico de madera RH en L de color blanco y con 3 cajones y 1 miniarchivador para uso de oficina. Medidas: entre 1,20 m y 1,60 m de largo (según verificación de su ajuste in situ) y 0,60 m de ancho mínimo | und | 6 |  | 0
10.9 | Suministro, transporte e instalación de mesa de madera RH de color blanco y con 1 cajón para uso clínico. Medidas: 1,20 m de largo y 0,60 m de ancho mínimo | und | 3 |  | 0
10.10 | Suministro, transporte e instalación de estantería de madera RH de color blanco con entre 60 y 70 compartimentos para uso de almacén. Medidas: 7,00 m de largo, 2,20 m de alto y 0,60 m de ancho | und | 1 |  | 0
10.11 | Suministro, transporte e instalación de gabinete de madera RH de color blanco y con 2 alas de vidrio y 1 entrepaño para uso de optometría. Medidas: 1,20 m de largo, 0,60 m de alto y 0,60 m de fondo | und | 2 |  | 0
10.12 | Suministro, transporte e instalación de gabinete archivador de madera RH de color blanco con 2 alas y 6 compartimentos para uso de oficina. Medidas: 1,20 m de largo, 0,60 m de alto y 0,60 m de fondo | und | 21 |  | 0
10.13 | Suministro, transporte e instalación de gabinete archivador de madera RH de color blanco con 2 alas y 2 compartimentos para uso de oficina. Medidas: 1,20 m de largo, 0,60 m de alto y 0,60 m de fondo | und | 10 |  | 0
10.14 | Suministro, transporte e instalación de gabinete archivador de madera RH de color blanco con 1 alas y 2 compartimentos para uso clínico. Medidas: 0,60 m de largo, 0,60 m de alto y 0,60 m de fondo | und | 12 |  | 0
10.15 | Suministro, transporte e instalación de mueble esquinero de madera RH de color blanco con 6 compartimentos para uso de oficina (PIC). Medidas por definir en el sitio | und | 1 |  | 0
10.16 | Suministro, transporte e instalación de mesón de madera RH de color blanco (fijo sobre muro de mampostería) para uso de atención de Puesto de Enfermería. Diseño en forma de medialuna (tres líneas rectas). Medidas: entre 4,00 y 5,00 m de largo (según verificación in situ) y 0,60 m de ancho | m | 5 |  | 0
10.17 | Suministro, transporte e instalación de puesto de trabajo de madera RH de color blanco y con 4 cajones y 9 compartimentos para tres personas y para uso de atención de Puesto de Enfermería. Diseño en forma de medialuna (tres líneas rectas). Medidas entre 4,00 y 5,00 m de largo (según verificación in situ) y 0,60 m de ancho. Incluye dos portezuelas de madera RH de color ártico y de un ala maciza y batiente para acceso interno (con cierrapuertas automático). Medidas: 0,60 m de ancho y 0,80 m de alto (según verificación in situ) | und | 5 |  | 0
10.18 | Suministro, transporte e instalación de panel de madera RH de color blanco para uso de archivo clínico (sustituto del panel de madera existente). Medidas: 0,65 m de ancho y 2,20 m de alto | und | 4 |  | 0
10.19 | Suministro, transporte e instalación de mueble archivador de madera RH de color blanco y con 4 cajones para uso administrativo. Medidas: entre 0,60 y 0,80 m de ancho y hasta 1,60 m de alto | und | 17 |  | 0
10.20 | Suministro, transporte e instalación de mueble bajo de madera RH de color blanco con 3 alas para uso general hospitalario. Medidas:1,20 m de ancho y hasta 0,80 m de alto. Incluye compartimentos internos | und | 7 |  | 0
10.21 | Suministro, transporte e instalación de mobiliario bajo de madera RH de color blanco con 4 alas para uso de cocina del cafetín. Medidas: 0,42 m de ancho y 0,72 m de alto. Incluye compartimentos internos y lo necesario para su correcto funcionamiento | und | 2 |  | 0
10.22 | Suministro, transporte e instalación de mueble de madera RH de color blanco y ártico y en L para uso de recepción y atención al cliente (área de Crecimiento y Desarrollo). Diseño y medidas por definir. Incluye escritorio, cajones y compartimentos | und | 1 |  | 0
10.23 | Suministro, transporte e instalación de mueble de madera RH de color blanco y ártico y en L para uso de recepción y atención al cliente (área de Administración N+2). Diseño y medidas por definir. Incluye escritorio, cajones y compartimentos | und | 1 |  | 0
10.24 | Suministro, transporte e instalación de mostrador de madera RH de color blanco y de vidrio con 4 entrepaños y 1 cajón corredizo para uso de atención al cliente en Farmacia. Medidas: 1,20 m de ancho y 0,80 m de alto | und | 4 |  | 0
10.25 | Suministro y transporte de locker metálico de dos a doce servicios y con puertas, portacandado, manija repujada, respiradero perforado y tarjetero en lámina. No incluye candado. Cuerpo y puertas en lámina cold rolled de calibre 22, patas de calibre 18 pintadas en pintura electroestática en polvo. Dimensiones estándar: 1,90 m de alto (con patas), 1,20 m de ancho, 0,40 m de profundo | und | 8 |  | 0
10.26 | Suministro, transporte y aplicación de barniz poliuretano bicomponente o similar para impermeabilización de pasamanos de madera. Hasta tres capas. Incluye lo necesario para su correcto funcionamiento. Recomendaciones según proveedor | m | 17.5 |  | 0
11 | ESTUCOS Y PINTURAS |  |  |  | 0
11.1 | Colocación de estuco acrílico blanco para muros interiores o exteriores. Incluye suministro y transporte de materiales, fajas, ranuras, filetes y todos los demás elementos necesarios para su correcta construcción | m2 | 316.076 |  | 0
11.2 | Suministro, transporte y aplicación de imprimante para muros interiores o exteriores estucados (Sellomax o similar) | m2 | 304.116 |  | 0
11.3 | Suministro, transporte y aplicación de pintura exterior de alta resistencia de color azul para muros de fachada (referencia de Pintuco: Koraza: pro 550 Mar Profundo: 2689). Hasta tres manos | m2 | 111.55 |  | 0
11.4 | Suministro, transporte y aplicación de pintura exterior de alta resistencia de color blanco para muros de fachada (referencia de Pintuco: Koraza: protección sol y lluvia, súper acrílico). Hasta tres manos | m2 | 1919.37 |  | 0
11.5 | Suministro, transporte y aplicación de pintura interior de color blanco para muros (referencia de Pintuco: Viniltex: satinada, alta asepsia, ultra lavable, para baños y cocinas). Hasta tres manos. Incluye cielos rasos y resane de humedades | m2 | 5762.1643 |  | 0
11.6 | Suministro, transporte y aplicación de lavada e hidrofugada con ácido e hidrófugo con silicona para muros en ladrillo o equivalentes. Incluye revitada con mortero y todo lo necesario para su correcta aplicación y funcionamiento | m2 | 1194.096 |  | 0
12 | APARATOS SANITARIOS |  |  |  | 0
12.1 | Suministro, transporte e instalación de sanitario tradicional de porcelana (Acuacer Plus o similar) | und | 31 |  | 0
12.2 | Suministro, transporte e instalación de lavamanos de incrustar, con pozo de 14,10 cm x 38,60 cm x 46,00 cm. Incluye todos los demás elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento | und | 39 |  | 0
12.3 | Suministro, transporte e instalación de grifería para ducha sencilla. Incluye regadera, brazo, escudo plástico, cuerpo de registro de metal y manija de plástico. Dimensión de regadera: 360 x 363 x 118 mm. Dimensión de registro: 60 x 115 mm | und | 13 |  | 0
12.4 | Suministro, transporte e instalación de grifería para lavamanos: monocontrol baja, de color cromado y con manija de tipo palanca. Incluye todos los demás elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento | und | 39 |  | 0
12.5 | Suministro, transporte e instalación de grifería monocontrol, flexible y cromado (cuello de cisne). Dimensiones: 5,50 x 24,00 x 34,00 cm o similares, de acuerdo a las especificaciónes técnicas o la aprobación de la interventoría | und | 6 |  | 0
12.6 | Suministro, transporte e instalación de rejillas metálicas de 3", de acuerdo a las especificaciones arquitectónicas y técnicas del proyecto. Incluye todo lo necesario para su correcto funcionamiento | und | 14 |  | 0
12.7 | Suministro, transporte e instalación de barra de seguridad plegable en U, fabricada en acero inoxidable. Incluye perforaciones, tornillos y todo lo necesario para su correcto funcionamiento | und | 15 |  | 0
12.8 | Suministro, transporte e instalación de portarrollo para papel higiénico, fabricado en acero inoxidable. Incluye perforaciones, tornillos y todo lo necesario para su correcto funcionamiento | und | 30 |  | 0
12.9 | Suministro, transporte e instalación de toallero en aro, fabricado en acero inoxidable. Incluye perforaciones, tornillos y todo lo necesario para su correcto funcionamiento | und | 13 |  | 0
12.10 | Suministro, transporte e instalación de lavadero prefabricado en granito. Dimensiones: 0,60 x 0,50 x 0,20 m o de acuerdo a especificaciones. Color a definir por la interventoría. Incluye todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento | und | 5 |  | 0
12.11 | Suministro, transporte e instalación de llave terminal metálica para lavatraperos, con sistema de cierre de bola de tipo jardinera. Incluye todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento | und | 6 |  | 0
12.12 | Suministro, transporte e instalación de duchateléfono. Incluye todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento | und | 3 |  | 0
13 | EQUIPAMIENTOS ESPECIALES |  |  |  | 0
13.1 | Suministro, transporte, instalación, configuración y puesta en operación de sistema de CCTV. Incluye dispositivos y todo lo necesario para su correcto funcionamiento | und | 1 |  | 0
13.2 | Suministro, transporte, instalación, configuración y puesta en operación de sistema de control de acceso. Incluye dispositivos y todo lo necesario para su correcto funcionamiento | und | 1 |  | 0
13.3 | Suministro, transporte, instalación, configuración y puesta en operación de sistema de sonido. Incluye dispositivos y todo lo necesario para su correcto funcionamiento | und | 1 |  | 0
13.4 | Suministro, transporte, instalación, configuración y puesta en operación de sistema de llamado de enfermería inteligente. Incluye equipos y todo lo necesario para su correcto funcionamiento | und | 1 |  | 0
14 | SUMINISTRO DE EQUIPOS FIJO |  |  |  | 0
14.1 | Suministro y transporte de mesa de noche (nochero), fabricada en acero inoxidable. Con gaveta para almacenamiento, alacena con cierre seguro de rodillo y cuatro niveladores de 3/8". Dimensiones: 0,40 m de largo, 0,45 m de ancho y 0,75 m de alto | und | 12 |  | 0
14.2 | Suministro y transporte de silla poltrona y de descanso, reclinable y de cuerina, que permita extender las piernas. Según proveedor | und | 12 |  | 0
14.3 | Suministro y transporte de carro compresero para ropa sucia. Fabricado en tubo redondo de 1” y de calibre 18 cold rolled, con tres patas en su perímetro para mayor estabilidad y ruedas de 2” para facilitar el desplazamiento. Dimensiones: 0,60 m de diámetro y 0,84 m de alto. Terminado en acero inoxidable 304 | und | 4 |  | 0
14.4 | Suministro y transporte de cambiador de bebé horizontal de color gris y para pared. Marca: Rubbermaid Commercial | und | 2 |  | 0
14.5 | Suministro y transporte de estantería liviana fabricada en estructura metálica (desde calibre 18) y con 5 entrepaños metálicos graduables con tornillo. Medidas: 1,80 m de alto, 0,85 m de ancho, 0,30 m de fondo. Marca: Soluciones Modulares (SM) | und | 3 |  | 0
14.6 | Suministro y transporte de estiba plástica ER-100S-4E para uso de piso de bodega. Medidas: 120 cm, 100 cm y 15 cm. Peso: 18,20 kg. Marca: Cartón y Estiba | und | 12 |  | 0
14.7 | Suministro y transporte de estiba plástica ER-100S-4E para uso de piso de bodega. Medidas: 60 cm, 50 cm y 15 cm. Peso: 4,50 kg. Marca: Cartón y Estiba | und | 7 |  | 0
15 | CUBIERTAS |  |  |  | 0
15.1 | Adecuación integral de la cubierta de teja de barro de toda la zona principal del hospital, con cambio de todas estas tejas (incluso las de otro material, como los aleros externos de policarbonato) por teja termoacústica (UPVC); con arreglo de ruanas, canoas, caballetes y demás elementos componentes. Son aproximadamente 1.575 m2 de teja de barro y 80 m2 de PVC. Medidas sujetas a la verificación por la interventoría. Incluye suministro, transporte, instalación, personal de alturas, todo lo necesario para su correcto funcionamiento, cargue y botada de escombros | m2 | 1655 |  | 0
15.2 | Adecuación integral de la cubierta de teja de barro de la zona del Quiosco y del Auditorio, con arreglo de ruanas, canoas, caballetes y demás elementos componentes. Son aproximadamente 341 m2 de teja de barro. Medidas sujetas a la verificación por la interventoría. Incluye suministro, transporte, instalación, personal de alturas, todo lo necesario para su correcto funcionamiento, cargue y botada de escombros | m2 | 341 |  | 0
15.3 | Impermeabilización integral del manto de la terraza del segundo nivel. Son aproximadamente 160 m2. Medidas sujetas a la verificación por la interventoría. Incluye suministro, transporte, instalación, personal de alturas, todo lo necesario para su correcto funcionamiento, cargue y botada de residuos | m2 | 160 |  | 0
15.4 | Reparación integral de canoas, con limpieza, sellos en empalmes y aplicación de dos manos de pintura anticorrosiva (según el color azul existente). Incluye suministro, transporte, instalación, personal de alturas y todo lo necesario para su correcto funcionamiento | m | 360 |  | 0
15.5 | Reparación integral de ruanas, con limpieza, sellos en empalmes y aplicación de dos manos de pintura anticorrosiva (según el color azul existente). Incluye suministro, transporte, instalación, personal de alturas y todo lo necesario para su correcto funcionamiento | m | 180 |  | 0
16 | RED CONTRA INCENDIOS (RCI) |  |  |  | 0
17 | RED DE GASES MEDICINALES |  |  |  | 0
18 | OBRAS EXTERIORES Y URBANÍSTICAS |  |  |  | 0
19 | OBRAS EXTRAS |  |  |  | 0
20 | ASEO |  |  |  | 0
20.1 | Aseo general para la entrega definitiva del lugar y su puesta en operación | día | 20 |  | 0
| TOTAL DE COSTOS DIRECTOS |  |  |  | 0
COSTOS INDIRECTOS (CI)
| ADMINISTRACIÓN |  |  | 25% | 0
| UTILIDAD |  |  | 5% | 0
| TOTAL DE COSTOS INDIRECTOS |  |  |  | 0
COSTOS ADICIONALES (CA)
14 | SUMINISTRO DE EQUIPOS FIJO - CAPITULO 14 |  |  |  | 0
| VALOR TOTAL DE LA OBRA (CD + CI + CA) |  |  |  | 0
PROPONENTE
NIT
NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL
CEDULA REPRESENTANTE LEGAL
FIRMA

## 6.1.1 (hidden)
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
PROPONENTE | ESE Hospital San Juan de Dios Rionegro |  |  |  | FECHA | 2025-02-01
OBRA |  |  | DESCRIPCIÓN
Adecuación para el mejoramiento de la infraestructura física en salud de la sede Gilberto Mejía Mejía del Hospital San Juan de Dios ESE Rionegro |  |  | Suministro, transporte e instalación de tubería de PVC-P de diámetro 1/2" y RDE 9. Incluye accesorios, soldadura de PVC, limpiador, cuelgas y todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento
UNIDAD: m | ÍTEM: 6.1.1
CANTIDAD EN EL PROYECTO
COSTOS DIRECTOS
I. MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTA
TIPO DE INSUMO |  | UNIDAD | TARIFA | REND. o CANT. | V. PARCIAL | SUBTOTAL
Herramienta menor (5% MO) |  | % MO | 9790.625 | 0.05 | 489.5312 | 489.5312
SUBTOTAL MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTA | [5 empty] | 489.5312
II. MATERIALES
TIPO DE INSUMO |  | UNIDAD | PRECIO UNIT. | CANT. UNIT. | V. PARCIAL | SUBTOTAL
Tubería de PVC-P de 1/2" y RDE 9 |  | m | 5725.0424 | 1.05 | 6011.2945 | 6011.2945
Limpiador de PVC (1/4 gal) |  | gal | 72504.7246 | 0.02 | 1450.0945 | 1450.0945
Soldadura líquida (1/4 gal) |  | gal | 150368.757 | 0.02 | 3007.3751 | 3007.3751
Unión de presión de PVC de 1/2" |  | und | 606.1979 | 1 | 606.1979 | 606.1979
SUBTOTAL MATERIALES | [5 empty] | 11074.9621
III. TRANSPORTE
TIPO DE INSUMO |  | UNIDAD | CANTIDAD | TARIFA | V. PARCIAL | SUBTOTAL
Transporte |  | km-m3 | 1 | 1900 | 1900 | 1900
[5 empty] | SUBTOTAL TRANSPORTE | 1900
IV. MANO DE OBRA
TIPO DE INSUMO |  | JORN. | JORN. + PREST. | RENDIMIENTO | V. PARCIAL | SUBTOTAL
1 Oficial |  | 120000 | 182400 | 32 | 5700 | 5700
1 Ayudante entendido |  | 77000 | 130900 | 32 | 4090.625 | 4090.625
SUBTOTAL MANO DE OBRA | [5 empty] | 9790.625
TOTAL COSTOS DIRECTOS | [5 empty] | 23255.1183
COSTOS INDIRECTOS
FIRMA |  | DESCRIPCIÓN |  | PORCENTAJE | VALOR
|  | ADMINISTRACIÓN (A) |  | 25% | 5813.7796
|  | UTILIDAD (U) |  | 5% | 1162.7559
|  | AU |  | 30% | 6976.5355
|  | TOTAL COSTOS INDIRECTOS |  |  |  | 6976.5355
|  | PRECIO UNITARIO TOTAL |  |  |  | 30231.6538

## C6.1.1 (hidden)
|  |  | SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN | [9 empty] | CÓDIGO: GPL-FO-024
VERSIÓN: 01
|  |  | MEMORIAS DE CÁLCULO DE OBRA | [9 empty] | PÁGINA: 1 de 1
FECHA | DD |  |  | MM | AA | 2025 | CORTE N.o |  | ELABORÓ |  | HSJD
OBJETO DEL CONTRATO |  |  | Adecuación para el mejoramiento de la infraestructura física en salud de la sede Gilberto Mejía Mejía del Hospital San Juan de Dios ESE Rionegro (Antioquia)
INTERVENTOR | [7 empty] | NIT O CC |  |  | CONTRATO DE INTERVENTORIA N.o
CONTRATISTA | [7 empty] | NIT O CC |  |  | CONTRATO DE OBRA N.o
6.1.1 |  | RED DE ABASTOS |  |  |  |  | ÍTEM | Suministro, transporte e instalación de tubería de PVC-P de diámetro 1/2" y RDE 9. Incluye accesorios, soldadura de PVC, limpiador, cuelgas y todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento |  |  | UNIDAD | m | UBICACIÓN | HSJD
[9 empty] | NIVEL | LOCALIZACIÓN | DIMENSIONES |  |  |  | TOTAL
[11 empty] | L1 (m) | L2 (m) | L3 (m) | CANT.
[9 empty] | 1 | Baño nuevo PMR de Urgencias | 12 |  |  |  | 12
[9 empty] | SUBTOTAL | [5 empty] | 12
[9 empty] | TOTAL | [5 empty] | 12
INGENIERO CIVIL
PROFESIONAL DE APOYO TÉCNICO DE OBRAS CIVILES
SAN JUAN DE DIOS ESE RIONEGRO
PLANO GENERAL DEL GMM
N+1
N+2

## 6.1.2 (hidden)
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
PROPONENTE | ESE Hospital San Juan de Dios Rionegro |  |  |  | FECHA | 2025-02-01
OBRA |  |  | DESCRIPCIÓN
Adecuación para el mejoramiento de la infraestructura física en salud de la sede Gilberto Mejía Mejía del Hospital San Juan de Dios ESE Rionegro |  |  | Suministro, transporte e instalación de salida de agua fría de diámetro 1/2" para pozuelos, lavamanos, duchas, lavaderos, orinales, sanitarios de tanque. Incluye tubería de PVC-P de diámetro 1/2" y hasta 3 m de longitud y accesorios de diámetro 1/2" en PVC, cámara de aire, terminales en PVC, soldadura de PVC, limpiador de PVC y todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento
UNIDAD: und | ÍTEM: 6.1.2
CANTIDAD EN EL PROYECTO
COSTOS DIRECTOS
I. MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTA
TIPO DE INSUMO |  | UNIDAD | TARIFA | REND. o CANT. | V. PARCIAL | SUBTOTAL
Herramienta menor (5% MO) |  | % MO | 39660.7143 | 0.05 | 1983.0357 | 1983.0357
SUBTOTAL MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTA | [5 empty] | 1983.0357
II. MATERIALES
TIPO DE INSUMO |  | UNIDAD | PRECIO UNIT. | CANT. UNIT. | V. PARCIAL | SUBTOTAL
Tubería de PVC de 1/2" |  | m | 5725.0424 | 3 | 17175.1272 | 17175.1272
Codo de PVC de 90° y de 1/2" |  | und | 948.8941 | 1 | 948.8941 | 948.8941
Tee de PVC de 1/2" |  | und | 2300 | 1 | 2300 | 2300
Cinta de teflón (sellante de agua) |  | m | 2900 | 0.2 | 580 | 580
Adaptador macho de PVC de 1/2" |  | und | 9900 | 1 | 9900 | 9900
Tapón macho de PVC de 1/2" |  | und | 740.1086 | 1 | 740.1086 | 740.1086
Soldadura líquida (1/4 gal) |  | gal | 150368.757 | 0.1 | 15036.8757 | 15036.8757
SUBTOTAL MATERIALES | [5 empty] | 46681.0056
III. TRANSPORTE
TIPO DE INSUMO |  | UNIDAD | CANTIDAD | TARIFA | V. PARCIAL | SUBTOTAL
Transporte |  | km-m3 | 1 | 1900 | 1900 | 1900
[5 empty] | SUBTOTAL TRANSPORTE | 1900
IV. MANO DE OBRA
TIPO DE INSUMO |  | JORN. | JORN. + PREST. | RENDIMIENTO | V. PARCIAL | SUBTOTAL
1 Oficial |  | 120000 | 182400 | 11.2 | 16285.7143 | 16285.7143
2 Ayudantes entendidos |  | 154000 | 261800 | 11.2 | 23375 | 23375
SUBTOTAL MANO DE OBRA | [5 empty] | 39660.7143
TOTAL COSTOS DIRECTOS | [5 empty] | 90224.7556
COSTOS INDIRECTOS
FIRMA |  | DESCRIPCIÓN |  | PORCENTAJE | VALOR
|  | ADMINISTRACIÓN (A) |  | 25% | 22556.1889
|  | UTILIDAD (U) |  | 5% | 4511.2378
|  | AU |  | 30% | 27067.4267
|  | TOTAL COSTOS INDIRECTOS |  |  |  | 27067.4267
|  | PRECIO UNITARIO TOTAL |  |  |  | 117292.1823

## C6.1.2 (hidden)
|  |  | SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN | [9 empty] | CÓDIGO: GPL-FO-024
VERSIÓN: 01
|  |  | MEMORIAS DE CÁLCULO DE OBRA | [9 empty] | PÁGINA: 1 de 1
FECHA | DD |  |  | MM | AA | 2025 | CORTE N.o |  | ELABORÓ |  | HSJD
OBJETO DEL CONTRATO |  |  | Adecuación para el mejoramiento de la infraestructura física en salud de la sede Gilberto Mejía Mejía del Hospital San Juan de Dios ESE Rionegro (Antioquia)
INTERVENTOR | [7 empty] | NIT O CC |  |  | CONTRATO DE INTERVENTORIA N.o
CONTRATISTA | [7 empty] | NIT O CC |  |  | CONTRATO DE OBRA N.o
6.1.2 |  | RED DE ABASTOS |  |  |  |  | ÍTEM | Suministro, transporte e instalación de salida de agua fría de diámetro 1/2" para pozuelos, lavamanos, duchas, lavaderos, orinales, sanitarios de tanque. Incluye tubería de PVC-P de diámetro 1/2" y hasta 3 m de longitud y accesorios de diámetro 1/2" en PVC, cámara de aire, terminales en PVC, soldadura de PVC, limpiador de PVC y todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento |  |  | UNIDAD | und | UBICACIÓN | HSJD
[9 empty] | NIVEL | LOCALIZACIÓN | DIMENSIONES |  |  |  | TOTAL
[11 empty] | L1 (m) | L2 (m) | L3 (m) | CANT.
[9 empty] | 1 | Baño nuevo PMR de Urgencias |  |  |  | 2 | 2
[9 empty] | SUBTOTAL | [5 empty] | 2
[9 empty] | TOTAL | [5 empty] | 2
INGENIERO CIVIL
PROFESIONAL DE APOYO TÉCNICO DE OBRAS CIVILES
SAN JUAN DE DIOS ESE RIONEGRO
PLANO GENERAL DEL GMM
N+1
N+2

## 6.2.1 (hidden)
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
PROPONENTE | ESE Hospital San Juan de Dios Rionegro |  |  |  | FECHA | 2025-02-01
OBRA |  |  | DESCRIPCIÓN
Adecuación para el mejoramiento de la infraestructura física en salud de la sede Gilberto Mejía Mejía del Hospital San Juan de Dios ESE Rionegro |  |  | Suministro, transporte e instalación de tubería sanitaria de PVC para aguas residuales de diámetro 4". Incluye accesorios y todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento
UNIDAD: m | ÍTEM: 6.2.1
CANTIDAD EN EL PROYECTO
COSTOS DIRECTOS
I. MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTA
TIPO DE INSUMO |  | UNIDAD | TARIFA | REND. o CANT. | V. PARCIAL | SUBTOTAL
Herramienta menor (5% MO) |  | % MO | 21668.2927 | 0.05 | 1083.4146 | 1083.4146
SUBTOTAL MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTA | [5 empty] | 1083.4146
II. MATERIALES
TIPO DE INSUMO |  | UNIDAD | PRECIO UNIT. | CANT. UNIT. | V. PARCIAL | SUBTOTAL
Tubería sanitaria de PVC de 4" |  | m | 38435.4907 | 1.05 | 40357.2652 | 40357.2652
Unión sanitaria de PVC de 4" |  | und | 11445.7651 | 0.20447 | 2340.3614 | 2340.3614
Soldadura líquida (1/4 gal) |  | gal | 150368.757 | 0.12469 | 18750.0502 | 18750.0502
SUBTOTAL MATERIALES | [5 empty] | 61447.6768
III. TRANSPORTE
TIPO DE INSUMO |  | UNIDAD | CANTIDAD | TARIFA | V. PARCIAL | SUBTOTAL
Transporte |  | km-m3 | 1 | 1900 | 1900 | 1900
[5 empty] | SUBTOTAL TRANSPORTE | 1900
IV. MANO DE OBRA
TIPO DE INSUMO |  | JORN. | JORN. + PREST. | RENDIMIENTO | V. PARCIAL | SUBTOTAL
1 Oficial |  | 120000 | 182400 | 20.5 | 8897.561 | 8897.561
2 Ayudantes entendidos |  | 154000 | 261800 | 20.5 | 12770.7317 | 12770.7317
SUBTOTAL MANO DE OBRA | [5 empty] | 21668.2927
TOTAL COSTOS DIRECTOS | [5 empty] | 86099.3841
COSTOS INDIRECTOS
FIRMA |  | DESCRIPCIÓN |  | PORCENTAJE | VALOR
|  | ADMINISTRACIÓN (A) |  | 25% | 21524.846
|  | UTILIDAD (U) |  | 5% | 4304.9692
|  | AU |  | 30% | 25829.8152
|  | TOTAL COSTOS INDIRECTOS |  |  |  | 25829.8152
|  | PRECIO UNITARIO TOTAL |  |  |  | 111929.1994

## C6.2.1 (hidden)
|  |  | SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN | [9 empty] | CÓDIGO: GPL-FO-024
VERSIÓN: 01
|  |  | MEMORIAS DE CÁLCULO DE OBRA | [9 empty] | PÁGINA: 1 de 1
FECHA | DD |  |  | MM | AA | 2025 | CORTE N.o |  | ELABORÓ |  | HSJD
OBJETO DEL CONTRATO |  |  | Adecuación para el mejoramiento de la infraestructura física en salud de la sede Gilberto Mejía Mejía del Hospital San Juan de Dios ESE Rionegro (Antioquia)
INTERVENTOR | [7 empty] | NIT O CC |  |  | CONTRATO DE INTERVENTORIA N.o
CONTRATISTA | [7 empty] | NIT O CC |  |  | CONTRATO DE OBRA N.o
6.2.1 |  | RED DE DESAGÜES |  |  |  |  | ÍTEM | Suministro, transporte e instalación de tubería sanitaria de PVC para aguas residuales de diámetro 4". Incluye accesorios y todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento |  |  | UNIDAD | m | UBICACIÓN | HSJD
[9 empty] | NIVEL | LOCALIZACIÓN | DIMENSIONES |  |  |  | TOTAL
[11 empty] | L1 (m) | L2 (m) | L3 (m) | CANT.
[9 empty] | 1 | Baño nuevo de PMR de Urgencias | 12 |  |  |  | 12
[9 empty] | SUBTOTAL | [5 empty] | 12
[9 empty] | TOTAL | [5 empty] | 12
INGENIERO CIVIL
PROFESIONAL DE APOYO TÉCNICO DE OBRAS CIVILES
SAN JUAN DE DIOS ESE RIONEGRO
PLANO GENERAL DEL GMM
N+1
N+2

## 6.2.2 (hidden)
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
PROPONENTE | ESE Hospital San Juan de Dios Rionegro |  |  |  | FECHA | 2025-02-01
OBRA |  |  | DESCRIPCIÓN
Adecuación para el mejoramiento de la infraestructura física en salud de la sede Gilberto Mejía Mejía del Hospital San Juan de Dios ESE Rionegro |  |  | Suministro, transporte e instalación de tubería sanitaria de PVC para aguas residuales de diámetro 2". Incluye accesorios y todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento
UNIDAD: m | ÍTEM: 6.2.2
CANTIDAD EN EL PROYECTO
COSTOS DIRECTOS
I. MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTA
TIPO DE INSUMO |  | UNIDAD | TARIFA | REND. o CANT. | V. PARCIAL | SUBTOTAL
Herramienta menor (5% MO) |  | % MO | 34434.1085 | 0.05 | 1721.7054 | 1721.7054
SUBTOTAL MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTA | [5 empty] | 1721.7054
II. MATERIALES
TIPO DE INSUMO |  | UNIDAD | PRECIO UNIT. | CANT. UNIT. | V. PARCIAL | SUBTOTAL
Tubería sanitaria de PVC de 2" |  | m | 18297.0493 | 1 | 18297.0493 | 18297.0493
Unión sanitaria de PVC de 2" |  | und | 3933.8068 | 0.3 | 1180.142 | 1180.142
Soldadura líquida (1/4 gal) |  | gal | 150368.757 | 0.02 | 3007.3751 | 3007.3751
SUBTOTAL MATERIALES | [5 empty] | 22484.5665
III. TRANSPORTE
TIPO DE INSUMO |  | UNIDAD | CANTIDAD | TARIFA | V. PARCIAL | SUBTOTAL
Transporte |  | km-m3 | 1 | 1900 | 1900 | 1900
[5 empty] | SUBTOTAL TRANSPORTE | 1900
IV. MANO DE OBRA
TIPO DE INSUMO |  | JORN. | JORN. + PREST. | RENDIMIENTO | V. PARCIAL | SUBTOTAL
1 Oficial |  | 120000 | 182400 | 12.9 | 14139.5349 | 14139.5349
2 Ayudantes entendidos |  | 154000 | 261800 | 12.9 | 20294.5736 | 20294.5736
SUBTOTAL MANO DE OBRA | [5 empty] | 34434.1085
TOTAL COSTOS DIRECTOS | [5 empty] | 60540.3804
COSTOS INDIRECTOS
FIRMA |  | DESCRIPCIÓN |  | PORCENTAJE | VALOR
|  | ADMINISTRACIÓN (A) |  | 25% | 15135.0951
|  | UTILIDAD (U) |  | 5% | 3027.019
|  | AU |  | 30% | 18162.1141
|  | TOTAL COSTOS INDIRECTOS |  |  |  | 18162.1141
|  | PRECIO UNITARIO TOTAL |  |  |  | 78702.4945

## C6.2.2 (hidden)
|  |  | SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN | [9 empty] | CÓDIGO: GPL-FO-024
VERSIÓN: 01
|  |  | MEMORIAS DE CÁLCULO DE OBRA | [9 empty] | PÁGINA: 1 de 1
FECHA | DD |  |  | MM | AA | 2025 | CORTE N.o |  | ELABORÓ |  | HSJD
OBJETO DEL CONTRATO |  |  | Adecuación para el mejoramiento de la infraestructura física en salud de la sede Gilberto Mejía Mejía del Hospital San Juan de Dios ESE Rionegro (Antioquia)
INTERVENTOR | [7 empty] | NIT O CC |  |  | CONTRATO DE INTERVENTORIA N.o
CONTRATISTA | [7 empty] | NIT O CC |  |  | CONTRATO DE OBRA N.o
6.2.2 |  | RED DE DESAGÜES |  |  |  |  | ÍTEM | Suministro, transporte e instalación de tubería sanitaria de PVC para aguas residuales de diámetro 2". Incluye accesorios y todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento |  |  | UNIDAD | m | UBICACIÓN | HSJD
[9 empty] | NIVEL | LOCALIZACIÓN | DIMENSIONES |  |  |  | TOTAL
[11 empty] | L1 (m) | L2 (m) | L3 (m) | CANT.
[9 empty] | 1 | Baño nuevo de PMR de Urgencias | 12 |  |  |  | 12
[9 empty] | SUBTOTAL | [5 empty] | 12
[9 empty] | TOTAL | [5 empty] | 12
INGENIERO CIVIL
PROFESIONAL DE APOYO TÉCNICO DE OBRAS CIVILES
SAN JUAN DE DIOS ESE RIONEGRO
PLANO GENERAL DEL GMM
N+1
N+2

## 6.2.3 (hidden)
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
PROPONENTE | ESE Hospital San Juan de Dios Rionegro |  |  |  | FECHA | 2025-02-01
OBRA |  |  | DESCRIPCIÓN
Adecuación para el mejoramiento de la infraestructura física en salud de la sede Gilberto Mejía Mejía del Hospital San Juan de Dios ESE Rionegro |  |  | Suministro, transporte e instalación de tubería sanitaria de PVC para aguas residuales de diámetro 1½". Incluye accesorios y todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento
UNIDAD: m | ÍTEM: 6.2.3
CANTIDAD EN EL PROYECTO
COSTOS DIRECTOS
I. MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTA
TIPO DE INSUMO |  | UNIDAD | TARIFA | REND. o CANT. | V. PARCIAL | SUBTOTAL
Herramienta menor (5% MO) |  | % MO | 21152.381 | 0.05 | 1057.619 | 1057.619
SUBTOTAL MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTA | [5 empty] | 1057.619
II. MATERIALES
TIPO DE INSUMO |  | UNIDAD | PRECIO UNIT. | CANT. UNIT. | V. PARCIAL | SUBTOTAL
Tubería sanitaria de PVC de 1½" |  | m | 8150 | 1 | 8150 | 8150
Unión sanitaria de PVC de 1½" |  | und | 5678.9656 | 0.20447 | 1161.2008 | 1161.2008
Buje de PVC de 1½ a 2" |  | und | 3250 | 1 | 3250 | 3250
Sifón de PVC de 1½" |  | und | 7500 | 1 | 7500 | 7500
Soldadura líquida (1/4 gal) |  | gal | 150368.757 | 0.015 | 2255.5314 | 2255.5314
SUBTOTAL MATERIALES | [5 empty] | 22316.7322
III. TRANSPORTE
TIPO DE INSUMO |  | UNIDAD | CANTIDAD | TARIFA | V. PARCIAL | SUBTOTAL
Transporte |  | km-m3 | 1 | 1900 | 1900 | 1900
[5 empty] | SUBTOTAL TRANSPORTE | 1900
IV. MANO DE OBRA
TIPO DE INSUMO |  | JORN. | JORN. + PREST. | RENDIMIENTO | V. PARCIAL | SUBTOTAL
1 Oficial |  | 120000 | 182400 | 21 | 8685.7143 | 8685.7143
2 Ayudantes entendidos |  | 154000 | 261800 | 21 | 12466.6667 | 12466.6667
SUBTOTAL MANO DE OBRA | [5 empty] | 21152.381
TOTAL COSTOS DIRECTOS | [5 empty] | 46426.7322
COSTOS INDIRECTOS
FIRMA |  | DESCRIPCIÓN |  | PORCENTAJE | VALOR
|  | ADMINISTRACIÓN (A) |  | 25% | 11606.683
|  | UTILIDAD (U) |  | 5% | 2321.3366
|  | AU |  | 30% | 13928.0197
|  | TOTAL COSTOS INDIRECTOS |  |  |  | 13928.0197
|  | PRECIO UNITARIO TOTAL |  |  |  | 60354.7518

## C6.2.3 (hidden)
|  |  | SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN | [9 empty] | CÓDIGO: GPL-FO-024
VERSIÓN: 01
|  |  | MEMORIAS DE CÁLCULO DE OBRA | [9 empty] | PÁGINA: 1 de 1
FECHA | DD |  |  | MM | AA | 2025 | CORTE N.o |  | ELABORÓ |  | HSJD
OBJETO DEL CONTRATO |  |  | Adecuación para el mejoramiento de la infraestructura física en salud de la sede Gilberto Mejía Mejía del Hospital San Juan de Dios ESE Rionegro (Antioquia)
INTERVENTOR | [7 empty] | NIT O CC |  |  | CONTRATO DE INTERVENTORIA N.o
CONTRATISTA | [7 empty] | NIT O CC |  |  | CONTRATO DE OBRA N.o
6.2.3 |  | RED DE DESAGÜES |  |  |  |  | ÍTEM | Suministro, transporte e instalación de tubería sanitaria de PVC para aguas residuales de diámetro 2". Incluye accesorios y todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento |  |  | UNIDAD | m | UBICACIÓN | HSJD
[9 empty] | NIVEL | LOCALIZACIÓN | DIMENSIONES |  |  |  | TOTAL
[11 empty] | L1 (m) | L2 (m) | L3 (m) | CANT.
[9 empty] | 1 | Baño nuevo de PMR de Urgencias | 2 |  |  |  | 2
[9 empty] | SUBTOTAL | [5 empty] | 2
[9 empty] | TOTAL | [5 empty] | 2
INGENIERO CIVIL
PROFESIONAL DE APOYO TÉCNICO DE OBRAS CIVILES
SAN JUAN DE DIOS ESE RIONEGRO
PLANO GENERAL DEL GMM
N+1
N+2

## 6.2.4 (hidden)
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
PROPONENTE | ESE Hospital San Juan de Dios Rionegro |  |  |  | FECHA | 2025-02-01
OBRA |  |  | DESCRIPCIÓN
Adecuación para el mejoramiento de la infraestructura física en salud de la sede Gilberto Mejía Mejía del Hospital San Juan de Dios ESE Rionegro |  |  | Suministro, transporte e instalación de tubería de ventilación de PVC de diámetro 2". Incluye accesorios y todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento
UNIDAD: m | ÍTEM: 6.2.4
CANTIDAD EN EL PROYECTO
COSTOS DIRECTOS
I. MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTA
TIPO DE INSUMO |  | UNIDAD | TARIFA | REND. o CANT. | V. PARCIAL | SUBTOTAL
Herramienta menor (5% MO) |  | % MO | 18902.1277 | 0.05 | 945.1064 | 945.1064
SUBTOTAL MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTA | [5 empty] | 945.1064
II. MATERIALES
TIPO DE INSUMO |  | UNIDAD | PRECIO UNIT. | CANT. UNIT. | V. PARCIAL | SUBTOTAL
Tubería de PVC de ventilación de 2" |  | m | 12857.4169 | 1 | 12857.4169 | 12857.4169
Unión sanitaria de PVC de 2" |  | und | 3933.8068 | 1 | 3933.8068 | 3933.8068
Soldadura líquida (1/4 gal) |  | gal | 150368.757 | 0.02 | 3007.3751 | 3007.3751
SUBTOTAL MATERIALES | [5 empty] | 19798.5988
III. TRANSPORTE
TIPO DE INSUMO |  | UNIDAD | CANTIDAD | TARIFA | V. PARCIAL | SUBTOTAL
Transporte |  | km-m3 | 1 | 1900 | 1900 | 1900
[5 empty] | SUBTOTAL TRANSPORTE | 1900
IV. MANO DE OBRA
TIPO DE INSUMO |  | JORN. | JORN. + PREST. | RENDIMIENTO | V. PARCIAL | SUBTOTAL
1 Oficial |  | 120000 | 182400 | 23.5 | 7761.7021 | 7761.7021
2 Ayudantes entendidos |  | 154000 | 261800 | 23.5 | 11140.4255 | 11140.4255
SUBTOTAL MANO DE OBRA | [5 empty] | 18902.1277
TOTAL COSTOS DIRECTOS | [5 empty] | 41545.8329
COSTOS INDIRECTOS
FIRMA |  | DESCRIPCIÓN |  | PORCENTAJE | VALOR
|  | ADMINISTRACIÓN (A) |  | 25% | 10386.4582
|  | UTILIDAD (U) |  | 5% | 2077.2916
|  | AU |  | 30% | 12463.7499
|  | TOTAL COSTOS INDIRECTOS |  |  |  | 12463.7499
|  | PRECIO UNITARIO TOTAL |  |  |  | 54009.5827

## 6.2.5 (hidden)
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
PROPONENTE | ESE Hospital San Juan de Dios Rionegro |  |  |  | FECHA | 2025-02-01
OBRA |  |  | DESCRIPCIÓN
Adecuación para el mejoramiento de la infraestructura física en salud de la sede Gilberto Mejía Mejía del Hospital San Juan de Dios ESE Rionegro |  |  | Suministro, transporte e instalación de salida sanitaria de sifón de PVC de diámetro 2" para duchas o desagües de piso. Incluye tubería de PVC de diámetro 2" (de máximo 2 m de longitud hasta alcanzar el ramal horizontal principal), accesorios requeridos para salidas de desagües de aguas residuales y todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento
UNIDAD: m | ÍTEM: 6.2.5
CANTIDAD EN EL PROYECTO
COSTOS DIRECTOS
I. MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTA
TIPO DE INSUMO |  | UNIDAD | TARIFA | REND. o CANT. | V. PARCIAL | SUBTOTAL
Herramienta menor (5% MO) |  | % MO | 46414.8148 | 0.05 | 2320.7407 | 2320.7407
SUBTOTAL MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTA | [5 empty] | 2320.7407
II. MATERIALES
TIPO DE INSUMO |  | UNIDAD | PRECIO UNIT. | CANT. UNIT. | V. PARCIAL | SUBTOTAL
Tubería sanitaria de PVC de 2" |  | m | 18297.0493 | 1.5 | 27445.5739 | 27445.5739
Sifón sanitario de PVC de 2" |  | und | 13134.7678 | 1 | 13134.7678 | 13134.7678
Codo sanitario de PVC de 90° y de 2" |  | und | 6014.4623 | 1 | 6014.4623 | 6014.4623
Ye sanitaria de PVC de 2" |  | und | 11189.4629 | 0.5 | 5594.7315 | 5594.7315
Tee sanitaria de PVC de 4 x 2" |  | und | 41816.1359 | 0.35 | 14635.6476 | 14635.6476
Soldadura solvente para PVC (1/4 gal) |  | und | 178938.8208 | 0.081256 | 14539.9006 | 14539.9006
SUBTOTAL MATERIALES | [5 empty] | 81365.0836
III. TRANSPORTE
TIPO DE INSUMO |  | UNIDAD | CANTIDAD | TARIFA | V. PARCIAL | SUBTOTAL
Transporte |  | km-m3 | 0.85 | 1900 | 1615 | 1615
[5 empty] | SUBTOTAL TRANSPORTE | 1615
IV. MANO DE OBRA
TIPO DE INSUMO |  | JORN. | JORN. + PREST. | RENDIMIENTO | V. PARCIAL | SUBTOTAL
2 Oficiales |  | 240000 | 364800 | 13.5 | 27022.2222 | 27022.2222
2 Ayudantes entendidos |  | 154000 | 261800 | 13.5 | 19392.5926 | 19392.5926
SUBTOTAL MANO DE OBRA | [5 empty] | 46414.8148
TOTAL COSTOS DIRECTOS | [5 empty] | 131715.6392
COSTOS INDIRECTOS
FIRMA |  | DESCRIPCIÓN |  | PORCENTAJE | VALOR
|  | ADMINISTRACIÓN (A) |  | 25% | 32928.9098
|  | UTILIDAD (U) |  | 5% | 6585.782
|  | AU |  | 30% | 39514.6918
|  | TOTAL COSTOS INDIRECTOS |  |  |  | 39514.6918
|  | PRECIO UNITARIO TOTAL |  |  |  | 171230.331

## C6.2.5 (hidden)
|  |  | SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN | [9 empty] | CÓDIGO: GPL-FO-024
VERSIÓN: 01
|  |  | MEMORIAS DE CÁLCULO DE OBRA | [9 empty] | PÁGINA: 1 de 1
FECHA | DD |  |  | MM | AA | 2025 | CORTE N.o |  | ELABORÓ |  | HSJD
OBJETO DEL CONTRATO |  |  | Adecuación para el mejoramiento de la infraestructura física en salud de la sede Gilberto Mejía Mejía del Hospital San Juan de Dios ESE Rionegro (Antioquia)
INTERVENTOR | [7 empty] | NIT O CC |  |  | CONTRATO DE INTERVENTORIA N.o
CONTRATISTA | [7 empty] | NIT O CC |  |  | CONTRATO DE OBRA N.o
6.2.5 |  | RED DE DESAGÜES |  |  |  |  | ÍTEM | Suministro, transporte e instalación de salida sanitaria de sifón de PVC de diámetro 2" para duchas o desagües de piso. Incluye tubería de PVC de diámetro 2" (de máximo 2 m de longitud hasta alcanzar el ramal horizontal principal), accesorios requeridos para salidas de desagües de aguas residuales y todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento |  |  | UNIDAD | und | UBICACIÓN | HSJD
[9 empty] | NIVEL | LOCALIZACIÓN | DIMENSIONES |  |  |  | TOTAL
[11 empty] | L1 (m) | L2 (m) | L3 (m) | CANT.
[9 empty] | 1 | Baño nuevo de PMR de Urgencias |  |  |  | 2 | 2
[9 empty] | SUBTOTAL | [5 empty] | 2
[9 empty] | TOTAL | [5 empty] | 2
INGENIERO CIVIL
PROFESIONAL DE APOYO TÉCNICO DE OBRAS CIVILES
SAN JUAN DE DIOS ESE RIONEGRO
PLANO GENERAL DEL GMM
N+1
N+2

## 6.2.6 (hidden)
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
PROPONENTE | ESE Hospital San Juan de Dios Rionegro |  |  |  | FECHA | 2025-02-01
OBRA |  |  | DESCRIPCIÓN
Adecuación para el mejoramiento de la infraestructura física en salud de la sede Gilberto Mejía Mejía del Hospital San Juan de Dios ESE Rionegro |  |  | Suministro, transporte e instalación de salida sanitaria sencilla de PVC de diámetro 2" y con accesorios de diámetro 2" para pozuelos, lavamanos, orinales. Incluye tubería de PVC de diámetro 2" (de máximo 2 m de longitud hasta alcanzar el ramal horizontal principal), accesorios requeridos para salidas de desagües de aguas residuales y todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento
UNIDAD: m | ÍTEM: 6.2.6
CANTIDAD EN EL PROYECTO
COSTOS DIRECTOS
I. MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTA
TIPO DE INSUMO |  | UNIDAD | TARIFA | REND. o CANT. | V. PARCIAL | SUBTOTAL
Herramienta menor (5% MO) |  | % MO | 50532.2581 | 0.05 | 2526.6129 | 2526.6129
SUBTOTAL MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTA | [5 empty] | 2526.6129
II. MATERIALES
TIPO DE INSUMO |  | UNIDAD | PRECIO UNIT. | CANT. UNIT. | V. PARCIAL | SUBTOTAL
Tubería sanitaria de PVC de 2" |  | m | 18297.0493 | 1.5 | 27445.5739 | 27445.5739
Codo sanitario de PVC de 45° y de 2" |  | und | 5838.7945 | 1 | 5838.7945 | 5838.7945
Codo sanitario de PVC de 90° y de 2" |  | und | 6014.4623 | 1 | 6014.4623 | 6014.4623
Ye sanitaria de PVC de 2" |  | und | 11189.4629 | 0.5 | 5594.7315 | 5594.7315
Tee sanitaria de PVC de 4 x 2" |  | und | 41816.1359 | 0.35 | 14635.6476 | 14635.6476
Soldadura solvente para PVC (1/4 gal) |  | und | 212937.1968 | 0.081256 | 17302.4817 | 17302.4817
SUBTOTAL MATERIALES | [5 empty] | 76831.6915
III. TRANSPORTE
TIPO DE INSUMO |  | UNIDAD | CANTIDAD | TARIFA | V. PARCIAL | SUBTOTAL
Transporte |  | km-m3 | 0.85 | 1900 | 1615 | 1615
[5 empty] | SUBTOTAL TRANSPORTE | 1615
IV. MANO DE OBRA
TIPO DE INSUMO |  | JORN. | JORN. + PREST. | RENDIMIENTO | V. PARCIAL | SUBTOTAL
2 Oficiales |  | 240000 | 364800 | 12.4 | 29419.3548 | 29419.3548
2 Ayudantes entendidos |  | 154000 | 261800 | 12.4 | 21112.9032 | 21112.9032
SUBTOTAL MANO DE OBRA | [5 empty] | 50532.2581
TOTAL COSTOS DIRECTOS | [5 empty] | 131505.5624
COSTOS INDIRECTOS
FIRMA |  | DESCRIPCIÓN |  | PORCENTAJE | VALOR
|  | ADMINISTRACIÓN (A) |  | 25% | 32876.3906
|  | UTILIDAD (U) |  | 5% | 6575.2781
|  | AU |  | 30% | 39451.6687
|  | TOTAL COSTOS INDIRECTOS |  |  |  | 39451.6687
|  | PRECIO UNITARIO TOTAL |  |  |  | 170957.2312

## C6.2.6 (hidden)
|  |  | SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN | [9 empty] | CÓDIGO: GPL-FO-024
VERSIÓN: 01
|  |  | MEMORIAS DE CÁLCULO DE OBRA | [9 empty] | PÁGINA: 1 de 1
FECHA | DD |  |  | MM | AA | 2025 | CORTE N.o |  | ELABORÓ |  | HSJD
OBJETO DEL CONTRATO |  |  | Adecuación para el mejoramiento de la infraestructura física en salud de la sede Gilberto Mejía Mejía del Hospital San Juan de Dios ESE Rionegro (Antioquia)
INTERVENTOR | [7 empty] | NIT O CC |  |  | CONTRATO DE INTERVENTORIA N.o
CONTRATISTA | [7 empty] | NIT O CC |  |  | CONTRATO DE OBRA N.o
6.2.6 |  | RED DE DESAGÜES |  |  |  |  | ÍTEM | Suministro, transporte e instalación de salida sanitaria sencilla de PVC de diámetro 2" y con accesorios de diámetro 2" para pozuelos, lavamanos, orinales. Incluye tubería de PVC de diámetro 2" (de máximo 2 m de longitud hasta alcanzar el ramal horizontal principal), accesorios requeridos para salidas de desagües de aguas residuales y todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento |  |  | UNIDAD | und | UBICACIÓN | HSJD
[9 empty] | NIVEL | LOCALIZACIÓN | DIMENSIONES |  |  |  | TOTAL
[11 empty] | L1 (m) | L2 (m) | L3 (m) | CANT.
[9 empty] | 1 | Baño nuevo de PMR de Urgencias |  |  |  | 1 | 1
[9 empty] | SUBTOTAL | [5 empty] | 1
[9 empty] | TOTAL | [5 empty] | 1
INGENIERO CIVIL
PROFESIONAL DE APOYO TÉCNICO DE OBRAS CIVILES
SAN JUAN DE DIOS ESE RIONEGRO
PLANO GENERAL DEL GMM
N+1
N+2

## 6.2.7 (hidden)
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
PROPONENTE | ESE Hospital San Juan de Dios Rionegro |  |  |  | FECHA | 2025-02-01
OBRA |  |  | DESCRIPCIÓN
Adecuación para el mejoramiento de la infraestructura física en salud de la sede Gilberto Mejía Mejía del Hospital San Juan de Dios ESE Rionegro |  |  | Suministro, transporte e instalación de salida sanitaria de PVC de diámetro 4" para sanitarios. Incluye tubería de PVC de diámetro 4" (de máximo 2 m de longitud hasta alcanzar el ramal horizontal principal), accesorios requeridos para salidas de desagües de aguas residuales y todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento
UNIDAD: m | ÍTEM: 6.2.8
CANTIDAD EN EL PROYECTO
COSTOS DIRECTOS
I. MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTA
TIPO DE INSUMO |  | UNIDAD | TARIFA | REND. o CANT. | V. PARCIAL | SUBTOTAL
Herramienta menor (5% MO) |  | % MO | 17902.8571 | 0.05 | 895.1429 | 895.1429
SUBTOTAL MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTA | [5 empty] | 895.1429
II. MATERIALES
TIPO DE INSUMO |  | UNIDAD | PRECIO UNIT. | CANT. UNIT. | V. PARCIAL | SUBTOTAL
Tubería sanitaria de PVC de 4" |  | m | 38435.4907 | 1.5 | 57653.236 | 57653.236
Codo sanitario de PVC de 45° y de 4" |  | und | 44202.0502 | 1 | 44202.0502 | 44202.0502
Codo sanitario de PVC de 90° y de 4" |  | und | 19644.5557 | 1 | 19644.5557 | 19644.5557
Ye sanitaria de PVC de 4" |  | und | 39993.2225 | 0.2 | 7998.6445 | 7998.6445
Soldadura solvente para PVC (1/4 gal) |  | und | 253395.2642 | 0.11876 | 30092.2072 | 30092.2072
SUBTOTAL MATERIALES | [5 empty] | 159590.6937
III. TRANSPORTE
TIPO DE INSUMO |  | UNIDAD | CANTIDAD | TARIFA | V. PARCIAL | SUBTOTAL
Transporte |  | km-m3 | 0.85 | 1900 | 1615 | 1615
[5 empty] | SUBTOTAL TRANSPORTE | 1615
IV. MANO DE OBRA
TIPO DE INSUMO |  | JORN. | JORN. + PREST. | RENDIMIENTO | V. PARCIAL | SUBTOTAL
2 Oficiales |  | 240000 | 364800 | 35 | 10422.8571 | 10422.8571
2 Ayudantes entendidos |  | 154000 | 261800 | 35 | 7480 | 7480
SUBTOTAL MANO DE OBRA | [5 empty] | 17902.8571
TOTAL COSTOS DIRECTOS | [5 empty] | 180003.6937
COSTOS INDIRECTOS
FIRMA |  | DESCRIPCIÓN |  | PORCENTAJE | VALOR
|  | ADMINISTRACIÓN (A) |  | 25% | 45000.9234
|  | UTILIDAD (U) |  | 5% | 9000.1847
|  | AU |  | 30% | 54001.1081
|  | TOTAL COSTOS INDIRECTOS |  |  |  | 54001.1081
|  | PRECIO UNITARIO TOTAL |  |  |  | 234004.8018

## C6.2.7 (hidden)
|  |  | SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN | [9 empty] | CÓDIGO: GPL-FO-024
VERSIÓN: 01
|  |  | MEMORIAS DE CÁLCULO DE OBRA | [9 empty] | PÁGINA: 1 de 1
FECHA | DD |  |  | MM | AA | 2025 | CORTE N.o |  | ELABORÓ |  | HSJD
OBJETO DEL CONTRATO |  |  | Adecuación para el mejoramiento de la infraestructura física en salud de la sede Gilberto Mejía Mejía del Hospital San Juan de Dios ESE Rionegro (Antioquia)
INTERVENTOR | [7 empty] | NIT O CC |  |  | CONTRATO DE INTERVENTORIA N.o
CONTRATISTA | [7 empty] | NIT O CC |  |  | CONTRATO DE OBRA N.o
6.2.7 |  | RED DE DESAGÜES |  |  |  |  | ÍTEM | Suministro, transporte e instalación de salida sanitaria de PVC de diámetro 4" para sanitarios. Incluye tubería de PVC de diámetro 4" (de máximo 2 m de longitud hasta alcanzar el ramal horizontal principal), accesorios requeridos para salidas de desagües de aguas residuales y todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento |  |  | UNIDAD | m | UBICACIÓN | HSJD
[9 empty] | NIVEL | LOCALIZACIÓN | DIMENSIONES |  |  |  | TOTAL
[11 empty] | L1 (m) | L2 (m) | L3 (m) | CANT.
[9 empty] | 1 | Baño nuevo de PMR de Urgencias |  |  |  | 12 | 12
[9 empty] | SUBTOTAL | [5 empty] | 12
[9 empty] | TOTAL | [5 empty] | 12
INGENIERO CIVIL
PROFESIONAL DE APOYO TÉCNICO DE OBRAS CIVILES
SAN JUAN DE DIOS ESE RIONEGRO
PLANO GENERAL DEL GMM
N+1
N+2