## PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS
OFERTA ECONOMICA LOTE 1 - CACOM 3
SERVICIO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO A TODO COSTO DE LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE, PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL Y CENTROS DE ENTRENAMIENTO ACUÁTICOS DE OFICIALES Y SUBOFICIALES DEL CACOM-3 Y GACAR
RUBRO 02-02-02-005-004-02-5
ITEM | ACTIVIDAD MANTENIMIENTO PREVENTIVO | CANTIDAD EQUIPO | UNIDAD | VALOR UNITARIO ANTES DE IVA | IVA | VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA | TOTAL (VR UNITARIO INCLUIDO IVA X CANTIDADES)
1 | PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE
1.1 | POZOS PROFUNDOS
1.1.1 | Mantenimiento preventivo electrobomba tipo lapicero de 10 hp incluye tablero eléctrico | 1 | UN
1.1.2 | Mantenimiento preventivo pozo profundo | 1 | UN
1.2 | EQUIPOS DE BOMBEO
1.2.1 | Mantenimiento preventivo equipo de presión agua potable Electrobomba CON ACOPLE FEXIBLE DE 25 HP.incluye tablero eléctrico | 1 | UN
1.2.2 | Mantenimiento preventivo equipo de presión agua potable Electrobomba tipo monoblock de 24 HP. incluye tablero eléctrico | 1 | UN
1.2.3 | Mantenimiento preventivo Electrobombas de presión de 1HP en acero inoxidable incluye tablero eléctrico | 1 | UN
1.2.4 | Mantenimiento preventivo equipo de presión agua potable tipo monoblock de 20 A DE 15 HP agua potable, incluye tablero eléctrico | 1 | UN
1.2.5 | Mantenimiento preventivo equipo Macro medidor de 3" | 1 | UN
1.2.6 | Calibración equipo de HANNA laboratorio referencia: | 1 | UN
1.2.7 | Calibración de flujometro | 1 | UN
1.2.8 | Calibración macro medidor de 3" | 1 | UN
1.3 | EQUIPOS DE ALMACENAMIENTO Y DOSIFICACIÓN
1.3.2 | Lavado y desinfección tanques de almacenamiento 01 tanque elevado 120 m3 | 1 | UN
1.3.3 | Insumos de químicos para la potabilización de agua potable (De acuerdo con especificaciones técnicas de la presente ficha técnica). | 1 | MES
1.3.4 | Mantenimiento preventivo torre de aireación (De acuerdo con especificaciones técnicas de la presente ficha técnica). | 1 | UN
1.3.5 | Mantenimiento preventivo sistema de dosificación de cloro Dosificadoras REF VC01004FP Presión de entrada IP-145PSI | 1 | UN
1.3.6 | Cambio de lecho filtrante al interior de la PTAP | 1 | UN
2 | CENTROS DE ENTRENAMIENTO ACUATICO OFICIALES SUBOFICIALES
2.1 | Mantenimiento preventivo Electrobombas de caudal de 5 hp incluye tablero eléctrico B41 | 1 | UN
2.2 | Mantenimiento preventivo Electrobombas de caudal sumergible de 1 hp | 1 | UN
2.3 | Mantenimiento preventivo Electrobomba de caudal de 3 hp incluye tablero eléctrico | 1 | UN
2.4 | Insumo de químicos para tratamiento (De acuerdo con especificaciones técnicas de la presente ficha técnica) | 1 | MES
2.5 | Cambio lecho filtrante centro de entrenamiento acuático oficiales y suboficiales | 1 | UN
2.6 | Mantenimiento y reparación de flautas de distribución de 1" compuesta por 02 tubos de 6 m de PVC | 1 | UN
2.7 | Mantenimiento preventivo de blower de 2.5 HP | 1 | UN
3 | PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES
3.1 | PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES
3.1.1 | Mantenimiento preventivo Electrobomba de riego de 7.5 HP | 1 | UN
3.1.2 | Mantenimiento preventivo Electrobomba de riego de 3.5HP | 1 | UN
3.1.3 | Mantenimiento preventivo Aireador y motor marca siemens de 7.5 HP incluye tablero de control | 1 | UN
3.1.4 | Mantenimiento preventivo de blower de 7 HP | 1 | UN
4 | ACTIVIDADES DE OPERACIÓN
4.1 | Operación de la PTAR (De acuerdo con especificaciones técnicas de la presente ficha técnica). Jornada completa | 1 | MES
4.2 | Operación de los Centros de entretenimiento acuático oficiales suboficiales (De acuerdo con especificaciones técnicas de la presente ficha técnica). jornada completa | 1 | MES
VALOR TOTAL
ITEM | ACTIVIDAD MANTENIMIENTO CORRECTIVO | CANTIDAD EQUIPO | UNIDAD | VALOR UNITARIO ANTES DE IVA | IVA | VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA | TOTAL (VR UNITARIO INCLUIDO IVA X CANTIDADES)
1 | EMBOBINADO MOTOR MOTOBOMBA 0.5 A 5 HP PUESTA EN FUNCIONAMIENTO | 1 | UNIDAD
2 | EMBOBINADO MOTOR MOTOBOMBA 6 A 10 HP PUESTA EN FUNCIONAMIENTO | 1 | UNIDAD
3 | EMBOBINADO MOTOR MOTOBOMBA 11 A 20 HP PUESTA EN FUNCIONAMIENTO | 1 | UNIDAD
4 | EMBOBINADO MOTOR MOTOBOMBA DE MAS DE 20 HP PUESTA EN FUNCIONAMIENTO | 1 | UNIDAD
5 | CAMBIO DE CONTACTOR PARA MOTOBOMBA HASTA 5 HP PUESTA EN FUNCIONAMIENTO | 1 | UNIDAD
6 | CAMBIO DE CONTACTOR PARA MOTOBOMBA DE 5 A 10 HP PUESTA EN FUNCIONAMIENTO | 1 | UNIDAD
7 | CAMBIO DE CONTACTOR PARA MOTOBOMBA DE 10 A 20 HP PUESTA EN FUNCIONAMIENTO | 1 | UNIDAD
8 | CAMBIO DE CONTACTOR PARA MOTOBOMBA DE MAS DE 20 HP PUESTA EN FUNCIONAMIENTO | 1 | UNIDAD
9 | CAMBIO DE SELLOS MECÁNICOS Y EMPAQUETADURA MOTOBOMBA DE 0.5 A 5 HP PUESTA EN FUNCIONAMIENTO | 1 | UNIDAD
10 | CAMBIO DE SELLOS MECÁNICOS Y EMPAQUETADURA MOTOBOMBA DE 6 A 10 HP PUESTA EN FUNCIONAMIENTO | 1 | UNIDAD
11 | CAMBIO DE SELLOS MECÁNICOS Y EMPAQUETADURA MOTOBOMBA DE 11 A 20HP | 1 | UNIDAD
12 | CAMBIO DE SELLOS MECÁNICOS Y EMPAQUETADURA MOTOBOMBA DE MAS DE 20 HP | 1 | UNIDAD
13 | CAMBIO DE RODAMIENTOS MOTOBOMBA DE 1 A 5 HP PUESTA EN FUNCIONAMIENTO | 1 | UNIDAD
14 | CAMBIO DE RODAMIENTOS MOTOBOMBA DE 6 A 10 HP PUESTA EN FUNCIONAMIENTO | 1 | UNIDAD
15 | CAMBIO DE RODAMIENTOS MOTOBOMBA DE 11 A 20 HP PUESTA EN FUNCIONAMIENTO | 1 | UNIDAD
16 | CAMBIO DE RODAMIENTOS MOTOBOMBA DE MAS DE 20 HP PUESTA EN FUNCIONAMIENTO | 1 | UNIDAD
17 | CAMBIO IMPULSOR MOTOBOMBA DE 0.5 A 5HP PUESTA EN FUNCIONAMIENTO | 1 | UNIDAD
18 | CAMBIO IMPULSOR MOTOBOMBA DE 6 A 15 HP PUESTA EN FUNCIONAMIENTO | 1 | UNIDAD
19 | CAMBIO IMPULSOR MOTOBOMBA DE MAS DE 15 HP PUESTA EN FUNCIONAMIENTO | 1 | UNIDAD
20 | CAMBIO DE HÉLICES DE REFRIGERACIÓN MOTOBOMBA DE 0.5 A 5 HP PUESTA EN FUNCIONAMIENTO | 1 | UNIDAD
21 | CAMBIO DE HÉLICES DE REFRIGERACIÓN MOTOBOMBA DE 6 A 15 HP PUESTA EN | 1 | UNIDAD
FUNCIONAMIENTO
22 | CAMBIO DE HÉLICES DE REFRIGERACIÓN MOTOBOMBA DE MAS DE 15 HP PUESTA EN FUNCIONAMIENTO | 1 | UNIDAD
23 | CAMBIO DE PRESOSTATO CON INSTALACIÓN | 1 | UNIDAD
24 | CAMBIO DE MANOMETRO CON INSTALACIÓN | 1 | UNIDAD
25 | CAMBIO DE TUBERIA Y ACCESORIOS PVC PRESION, HASTA 1½” a 4"X METRO con instalación | 1 | UNIDAD
26 | CAMBIO DE TUBERIA Y ACCESORIOS GALVANIZADO, HASTA 1½” a 4"X METRO con instalación | 1 | UNIDAD
27 | CAMBIO DE TUBERIA Y ACCESORIOS PVC PRESION, DE 1¾” a 4"X METRO con instalación | 1 | UNIDAD
28 | CAMBIO DE TUBERIA Y ACCESORIOS GALVANIZADO DE 1½” a 4"X METRO con instalación | 1 | UNIDAD
29 | CAMBIO DE REGISTRO Y ACCESORIOS PVC PRESION HASTA 1½” A 4" con instalación | 1 | UNIDAD
30 | CAMBIO DE REGISTRO Y ACCESORIOS GALVANIZADO HASTA 1½” A 4" con instalación | 1 | UNIDAD
31 | CAMBIO DE REGISTRO Y ACCESORIOS PVC PRESION DE 1¾” A 4" con instalación | 1 | UNIDAD
32 | CAMBIO DE REGISTRO Y ACCESORIOS GALVANIZADO DE 1¾” A 4" con instalación | 1 | UNIDAD
33 | CAMBIO DE VALVULA DE PIE Y ACCESORIOS PVC PRESION, HASTA 1½” A 4" con instalación | 1 | UNIDAD
34 | CAMBIO DE VALVULA DE PIE Y ACCESORIOS GALVANIZADO, HASTA 1½” A 4" con instalación | 1 | UNIDAD
35 | CAMBIO DE VALVULA DE PIE Y ACCESORIOS PVC PRESION, DE 1¾” A 4" con instalación | 1 | UNIDAD
36 | CAMBIO DE VALVULA DE PIE Y ACCESORIOS GALVANIZADO, DE 1¾” A 4" con instalación | 1 | UNIDAD
37 | CAMBIO PROTECCIONES | 1 | UNIDAD
38 | CAMBIO BORNERA PARA CABLEADO DE TERMINALE DEVANADO | 1 | UNIDAD
39 | CAMBIO DE BREKER INDUSTRIAL DE 3 POLOS DE 75 AMPERIOS | 1 | UNIDAD
40 | CAMBIO DE BREKER MULTI NUEVE DE 2 AMPERIOS BIPOLAR | 1 | UNIDAD
41 | CAMBIO DE PULSADOR DOBLE DE BLOQUE | 1 | UNIDAD
42 | CAMBIO VIGILANTE DE TENSIÓN TRIFASICO | 1 | UNIDAD
43 | CABIO DE BOLUTA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO | 1 | UNIDAD
44 | CAMBIO DE VENTILADOR Y CAPERUZA DE PROTECCIÓN DEL VENTILADOR | 1 | UNIDAD
45 | CAMBIO FLOTADOR ELECTRICO INCLUYE SUMINISTRO DE FLOTADOR, CABLEADO | 1 | UNIDAD
46 | CAMBIO DE RELE TÉRMICO DE 23 A 32 AMPERIOS PUESTA EN FUNCIONAMIENTO | 1 | UNIDAD
47 | CAMBIO TEMPORIZADOR DE 0 A 10 SEGUNTOS ELÉCTRONICO PUESTA EN FUNCIONAMIENTO | 1 | UNIDAD
48 | CAMBIO DE CONTACTORES DE 80 AMPERIOS BOBINA DE 220 V PUESTA EN FUNCIONAMIENTO | 1 | UNIDAD
49 | CAMBIO breaker GENERAL para tablero de MOTOBOMBA DE 0.5 A 5 HP | 1 | UNIDAD
50 | CAMBIO breaker GENERAL para tablero de MOTOBOMBA DE 6 A 10 HP | 1 | UNIDAD
51 | CAMBIO breaker GENERAL para tablero de MOTOBOMBA DE 11 A 20 HP PUESTA EN FUNCIONAMIENTO | 1 | UNIDAD
52 | CAMBIO breaker GENERAL para tablero de MOTOBOMBA DE MAS DE 20 HP PUESTA EN FUNCIONAMIENTO | 1 | UNIDAD
53 | CAMBIO DE VALVULA DE CORTINA O PASO DE 2" A 3" | 1 | UNIDAD
54 | CHEQUE DE PIE EN BRONCE DE 2" A 3" | 1 | UNIDAD
55 | ACCESORIOS PVC DESDE 1/2 " HASTA 1 1/2" | 1 | UNIDAD
56 | ACCESORIOS PVC DESDE 1 1/2 " HASTA 3" | 1 | UNIDAD
57 | TUBERIA PVC DESDE 1/2 " HASTA 1 1/2" POR 3 METROS | 1 | UNIDAD
58 | TUBERIA PVC DESDE 1 1/2 " HASTA 3" POR 3 METROS | 1 | UNIDAD
59 | CAMBIO RODAMIENTO Aireador y motor PUESTA EN FUNCIONAMIENTO | 1 | UNIDAD
CORRECTIVOS