Anexo N°. 2 “Especificaciones Técnicas

INDIQUE EL GRUPO AL CUAL PRESENTA OFERTA

El oferente deberá presentar el cumplimiento de especificaciones técnicas  y excluyentes de los bienes que ofrece por el GRUPO QUE VA A OFERTAR, conforme a la descripción de las mismas en las “Especificaciones Técnicas”, que son de obligatorio cumplimiento, para lo cual debe diligenciar correcta y completamente el Formulario - “Especificaciones Técnicas”.

LOTE 1 "SUMINISTRO DE REACTIVOS, INSUMOS Y MATERIALES DE LABORATORIO CLÍNICO CON EQUIPOS EN APOYO TECNOLÓGICO Y (SOFTWARE) PARA LOS LABORATORIOS CLINICOS, TOMA DE MUESTRAS A NIVEL NACIONAL Y EL LABORATORIO DE REFERENCIA DISAN, DE ACUERDO A LAS NECESIDADES ESTABLECIDAS POR LA DIRECCION DE SANIDAD EJERCITO, ENMARCADO EN LAS CONDICIONES GENERALES, ESPECIFICAS Y TECNICAS PARA LA VIGENCIA 2026".

Los bienes y/o servicios a adquirir por parte de la Dirección de Sanidad Ejército deberán cumplir con las especificaciones y/o descripciones técnicas de los elementos relacionados en las listas de los Nº 1 y 2 y esta (n) identificado(s) con el tercer y cuarto nivel del Clasificador de Bienes y Servicios de Naciones Unidas, en la página web  http://www.colombiacompra.gov.co/es/Clasificacion, por lo cual se permite señalar:

Los bienes que adquirir por parte de la Dirección de Sanidad Ejército deberán cumplir con las especificaciones y/o descripciones técnicas de los elementos relacionados en las listas de los Nº 1 y 2 y está(n) identificado(s) con el tercer nivel del Clasificador de Bienes y Servicios de Naciones Unidas, en la página web  http://www.colombiacompra.gov.co/es/Clasificacion, por lo cual se permite señalar:

NO.1 REACTIVOS REQUERIDOS PARA EQUIPOS EN APOYO TECNOLÓGICO PARA TODOS LOS LABORATORIOS CLÍNICOS DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR A NIVEL NACIONAL

| NO.1 REACTIVOS REQUERIDOS PARA EQUIPOS EN APOYO TECNOLÓGICO PARA TODOS LOS LABORATORIOS CLÍNICOS DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR A NIVEL NACIONAL |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| REACTIVOS DE LABORATORIO CLÍNICO |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ITEM | CÓDIGO DANE | DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO |  | UNIDAD MEDIDA | NECESIDAD | UNSPSC (CCE) | CÓDIGO MATERIAL SAP | CÓDIGO OTAN - NOC (OPCIONAL) |
|  |  | ELEMENTO | DESCRIPCIÓN |  |  |  |  |  |
| 1 | 3544 | ALBÚMINA | REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE ALBÚMINA EN SUERO Y PLASMA | PRUEBA | 1 | 41116004 | 2501342 | N/A |
| 2 | 3544 | HORMONA GONADOTROPINA CORIÓNICA HUMANA (HCG) CUANTITATIVA | REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN CUANTITATIVA DE HCG Y SUS SUBUNIDADES | PRUEBA | 1 | 41113000 | 2500096 | N/A |
| 3 | 3544 | ACIDO FÓLICO | REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN CUANTITATIVA DE ÁCIDO FÓLICO | PRUEBA | 1 | 41113000 | 2507375 | N/A |
| 4 | 3544 | ACIDO URICO | REACTIVO PARA DETERMINACIÓN CUANTITATIVA DE ÁCIDO ÚRICO EN SUERO | PRUEBA | 1 | 41116004 | 2501340 | N/A |
| 5 | 3544 | AFP ALFA FETO PROTEINA | REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN CUANTITATIVA DE AFP ALFA FETO PROTEÍNA | PRUEBA | 1 | 41113000 | 2503515 | N/A |
| 6 | 3544 | AMILASA | REACTIVO PARA DETERMINACIÓN CUANTITATIVA DE AMILASA EN SUERO, PLASMA Y ORINA. | PRUEBA | 1 | 41116004 | 2501343 | N/A |
| 7 | 3544 | ANTICUERPOS ANTI PEROXIDASA MICROSOMALES (TPO) | REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN CUANTITATIVA DE ANTICUERPOS ANTI PEROXIDASA MICROSOMALES (TPO ) | PRUEBA | 1 | 41113000 | 2500580 | N/A |
| 8 | 3544 | ANTIGENO CARCINOEMBRIONARIO | REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN CUANTITATIVA DE ANTÍGENO CARCINOEMBRIONARIO | PRUEBA | 1 | 41113000 | 2503167 | N/A |
| 9 | 3544 | BILIRRUBINA DIRECTA | REACTIVO PARA DETERMINACIÓN CUANTITATIVA DE BILIRRUBINA DIRECTA EN SANGRE, SUERO Y PLASMA. | PRUEBA | 1 | 41116004 | 2501345 | N/A |
| 10 | 3544 | BILIRRUBINA TOTAL | REACTIVO PARA DETERMINACIÓN CUANTITATIVA DE BILIRRUBINA TOTAL EN SUERO Y PLASMA. | PRUEBA | 1 | 41116004 | 2504346 | N/A |
| 11 | 3544 | ANTIGENO DE CANCER 125 (CA 125) | REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN CUANTITATIVA DE CA 125 | PRUEBA | 1 | 41113000 | 2503516 | N/A |
| 12 | 3544 | CALCIO DETERMINACION AUTOMATIZADA | REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN CUANTITATIVA DE CALCIO TOTAL EN SANGRE PLASMA. Y ORINA. | PRUEBA | 1 | 41116004 | 2501347 | N/A |
| 13 | 3544 | CITOMEGALOVIRUS Ig G | REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN CUANTITATIVA Y/O CUALITATIVO DE CITOMEGALOVIRUS Ig G | PRUEBA | 1 | 41113000 | 2501409 | N/A |
| 14 | 3544 | CITOMEGALOVIRUS Ig M | REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN CUANTITATIVA Y/O CUALITATIVO DE CITOMEGALOVIRUS Ig M | PRUEBA | 1 | 41113000 | 2501410 | N/A |
| 15 | 3544 | CLORO DETERMINACION AUTOMATIZADA | PARA LA DETERMINACIÓN DEL ANALITO EN SUERO PLASMA Y/O ORINA | PRUEBA | 1 | 41113308 | 2501350 | N/A |
| 16 | 3544 | COLESTEROL HDL DIRECTO | REACTIVO PARA DETERMINACIÓN CUANTITATIVA DE COLESTEROL HDL DIRECTA EN SUERO Y PLASMA | PRUEBA | 1 | 41116004 | 2501352 | N/A |
| 17 | 3544 | COLESTEROL TOTAL | REACTIVO PARA DETERMINACIÓN CUANTITATIVA DE COLESTEROL TOTAL EN SUERO Y PLASMA. | PRUEBA | 1 | 41116004 | 2501351 | N/A |
| 18 | 3544 | CREATININA | REACTIVO PARA DETERMINACIÓN CUANTITATIVA DE CREATININA EN SUERO, PLASMA. Y ORINA. | PRUEBA | 1 | 41116004 | 2501354 | N/A |
| 19 | 3544 | DESHIDROGENASA LACTICA | REACTIVO PARA DETERMINACIÓN CUANTITATIVA DE DESHIDROGENASA LÁCTICA SUERO Y PLASMA | PRUEBA | 1 | 41116004 | 2501653 | N/A |
| 20 | 3544 | ESTRADIOL | REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN CUANTITATIVA DE ESTRADIOL | PRUEBA | 1 | 41113000 | 2501386 | N/A |
| 21 | 3544 | FACTOR REUMATOIDEO | REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN CUANTITATIVA DE FACTOR REUMATOIDEO SUERO Y PLASMA | PRUEBA | 1 | 41116004 | 2504404 | N/A |
| 22 | 3544 | FERRITINA | REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN CUANTITATIVA DE FERRITINA | PRUEBA | 1 | 41113000 | 2501387 | N/A |
| 23 | 3544 | FOSFATASA ALKALINA | REACTIVO PARA DETERMINACIÓN CUANTITATIVA DE FOSFATASA ALCALINA EN SUERO Y PLASMA. | PRUEBA | 1 | 41116004 | 2501356 | N/A |
| 24 | 3544 | FÓSFORO | REACTIVO PARA DETERMINACIÓN CUANTITATIVA DE FOSFORO EN SUERO,PLASMA Y ORINA | PRUEBA | 1 | 41116004 | 2501357 | N/A |
| 25 | 3544 | HORMONA FOLICULOESTIMULANTE (FSH) | REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN CUANTITATIVA DE FSH | PRUEBA | 1 | 41113000 | 2501388 | N/A |
| 26 | 3544 | GLUCOSA | REACTIVO PARA DETERMINACIÓN CUANTITATIVA DE GLUCOSA EN SUERO, PLASMA, ORINA Y LCR (LIQUIDO CEFALORAQUÍDEO) | PRUEBA | 1 | 41116004 | 2501358 | N/A |
| 27 | 3544 | HEMOGLOBINA GLICOSILADA FRACCIÓN HbA1C | REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN CUANTITATIVA Del % HCA1B HEMOGLOBINA GLICOSILADA, EN SANGRE TOTAL | PRUEBA | 1 | 41116004 | 2501359 | N/A |
| 28 | 3544 | HIERRO SÉRICO | REACTIVO PARA DETERMINACIÓN CUANTITATIVA DE HIERRO SERICO SUERO Y PLASMA | PRUEBA | 1 | 41116004 | 2501360 | N/A |
| 29 | 3544 | IgG TOXOPLASMA REACTIVO MÉTODO CUANTITATIVO | REACTIVO PARA DETERMINACIÓN CUANTITATIVA Y/O CUALITATIVA DE ANTICUERPOS IGG CONTRA TOXOPLASMA | PRUEBA | 1 | 41113000 | 2501404 | N/A |
| 30 | 3544 | IgM TOXOPLASMA REACTIVO MÉTODO CUANTITATIVO | REACTIVO PARA DETERMINACIÓN CUANTITATIVA Y/O CUALITATIVA DE ANTICUERPOS IGM CONTRA TOXOPLASMA | PRUEBA | 1 | 41113000 | 2501405 | N/A |
| 31 | 3544 | INMUNOGLOBULINA E (IgE) AUTOMATIZADO | REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN CUANTITATIVA DE INMUNOGLOBULINA E | PRUEBA | 1 | 41116000 | 2501392 | N/A |
| 32 | 3544 | HORMONA LUTEINIZANTE (LH) | REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN CUANTITATIVA DE LH | PRUEBA | 1 | 41113000 | 2501394 | N/A |
| 33 | 3544 | MAGNESIO | REACTIVO PARA DETERMINACIÓN CUANTITATIVA DE MAGNESIO EN SUERO, PLASMA Y ORINA | PRUEBA | 1 | 41116004 | 2501361 | N/A |
| 34 | 3544 | MICROALBUMINURIA | REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN CUANTITATIVA DE ALBÚMINA EN ORINA, SUERO, PLASMA Y LCR HUMANO | PRUEBA | 1 | 41116004 | 2501362 | N/A |
| 35 | 3544 | NITRÓGENO UREICO (BUN) | REACTIVO PARA DETERMINACIÓN CUANTITATIVA DE UREA EN SUERO, PLASMA. Y ORINA | PRUEBA | 1 | 41116004 | 2501492 | N/A |
| 36 | 3544 | PARATOHORMONA | REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN CUANTITATIVA DE PARATOHORMONA | PRUEBA | 1 | 41113000 | 2503162 | N/A |
| 37 | 3544 | POTASIO | PARA LA DETERMINACION DEL ANALITO EN SUERO PLASMA Y/O ORINA | PRUEBA | 1 | 41113308 | 2502554 | N/A |
| 38 | 3544 | PROLACTINA | REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN CUANTITATIVA DE PROLACTINA | PRUEBA | 1 | 41113000 | 2501396 | N/A |
| 39 | 3544 | PROTEINA C REACTIVA CUANTITATIVA EN SUERO | REACTIVO PARA DETERMINACIÓN CUANTITATIVA DE PCR SUERO Y PLASMA | PRUEBA | 1 | 41116004 | 2501366 | N/A |
| 40 | 3544 | PROTEÍNAS TOTALES | REACTIVO PARA DETERMINACIÓN CUANTITATIVA DE PROTEÍNAS TOTALES EN SUERO Y PLASMA. | PRUEBA | 1 | 41116004 | 2501367 | N/A |
| 41 | 3544 | PROTEÍNAS URINARIAS | REACTIVO PARA DETERMINACIÓN CUANTITATIVA DE PROTEÍNAS EN ORINA Y LIQUIDO CEFALORAQUIDEO | PRUEBA | 1 | 41116004 | 2501368 | N/A |
| 42 | 3544 | ANTIGENO PROSTATICO ESPECIFICO PSA TOTAL CUANTITATIVO | REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN CUANTITATIVA DEL ANTIGENO PROSTATICO TOTAL | PRUEBA | 1 | 41113000 | 2501380 | N/A |
| 43 | 3544 | ANTIGENO PROSTATICO ESPECIFICO PSA LIBRE CUANTITATIVO | REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN CUANTITATIVA DEL ANTIGENO PROSTATICO ESPECIFICO FRACCION LIBRE | PRUEBA | 1 | 41116000 | 2501379 | N/A |
| 44 | 3544 | REACTIVO PARA PT | REACTIVO PARA DETERMINACION CUANTITATIVA DE TIEMPO DE PRO TROMBINA EN PLASMA | PRUEBA | 1 | 41116005 | 2502391 | N/A |
| 45 | 3544 | REACTIVO PARA PTT | REACTIVO PARA DETERMINACION CUANTITATIVA DE TIEMPO DE TROMBOPLASTINA EN PLASMA | PRUEBA | 1 | 41116005 | 2502392 | N/A |
| 46 | 3544 | REACTIVOS PARA CUADROS HEMÁTICOS AUTOMATIZADOS | REACTIVOS PARA CUADROS HEMATICOS, AUTOMATIZADO | PRUEBA | 1 | 41116008 | 2502209 | N/A |
| 47 | 3544 | REACTIVOS PARA CUADROS HEMÁTICOS SEMIAUTOMATIZADOS | REACTIVOS PARA CUADROS HEMATICOS, SEMIAUTOMATIZADOS | PRUEBA | 1 | 41116008 | 2502183 | N/A |
| 48 | 3544 | RÚBEOLA Ig G | REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN CUANTITATIVA Y/O CUALITATIVA DE RUBEOLA Ig G | PRUEBA | 1 | 41113000 | 2501397 | N/A |
| 49 | 3544 | RÚBEOLA Ig M | REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN CUANTITATIVA Y/O CUALITATIVA DE RUBEOLA Ig M | PRUEBA | 1 | 41113000 | 2501398 | N/A |
| 50 | 3544 | SODIO | PRUEBA CUANTITATIVA PARA LA DETERMINACION DEL ANALITO EN SUERO, EN PLASMA Y / O ORINA | PRUEBA | 1 | 41113308 | 2502566 | N/A |
| 51 | 3544 | TRIYOTIRONINA T3 TOTAL CUANTITATIVO | REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN CUANTITATIVA DE T3 | PRUEBA | 1 | 41113000 | 2501399 | N/A |
| 52 | 3544 | TIROXINA T4 LIBRE CUANTITATIVO | REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN CUANTITATIVA DE T4 LIBRE | PRUEBA | 1 | 41113000 | 2501400 | N/A |
| 53 | 3544 | TIROXINA T4 TOTAL CUANTITATIVO | REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN CUANTITATIVA DE T4 TOTAL | PRUEBA | 1 | 41113000 | 2501401 | N/A |
| 54 | 3544 | TESTOSTERONA TOTAL | REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN CUANTITATIVA DE TESTOSTERONA TOTAL | PRUEBA | 1 | 41116000 | 2501402 | N/A |
| 55 | 3544 | TRANSAMINASA GOT/AST | REACTIVO PARA DETERMINACIÓN CUANTITATIVA DE AST EN SUERO Y/O PLASMA | PRUEBA | 1 | 41116004 | 2502563 | N/A |
| 56 | 3544 | TRANSAMINASA GPT/ALT | REACTIVO PARA DETERMINACIÓN CUANTITATIVA DE ALT EN SUERO Y/O PLASMA | PRUEBA | 1 | 41116004 | 2501531 | N/A |
| 57 | 3544 | TRIGLICÉRIDOS | REACTIVO PARA DETERMINACIÓN CUANTITATIVA DE TRIGLICÉRIDOS EN SUERO Y/O PLASMA | PRUEBA | 1 | 41116004 | 2501370 | N/A |
| 58 | 3544 | HORMANA ESTIMULANTE DE LA TIRODIES (TSH) CUANTITATIVO | REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN CUANTITATIVA DE TSH | PRUEBA | 1 | 41113000 | 2501407 | N/A |
| 59 | 3544 | VITAMINA B12 | REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN CUANTITATIVA DE VITAMINA B12 | PRUEBA | 1 | 41113000 | 2502956 | N/A |
| 60 | 3544 | VITAMINA D TOTAL | REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN CUANTITATIVA DE VITAMINA D TOTAL | PRUEBA | 1 | 41113000 | 2503163 | N/A |
| 61 | 3544 | TIRAS PARA UROANÁLISIS PARA EQUIPOS SEMIAUTOMATIZADOS | TIRAS DE ENSAYO PARA LA DETERMINACIÓN SEMICUANTITATIVA MINIMO DE: PH, LEUCOCITOS, NITRITOS, PROTEÍNAS, GLUCOSA, CUERPOS CE TÓNICOS, UROBILINÓGENO, BILIRRUBINA, SANGRE EN ORINA, GRAVEDAD ESPECÍFICA. | PRUEBA | 1 | 41116014 | 2500099 | N/A |
| 62 | 3544 | AGAR CROMOGENICO | CAJA O PLACA DE AGAR CROMOGENICO, UTILIZADO PARA AISLAMIENTO DE BACTERIAS CONMÚNMENTE PRESENTES EN INFECCIONES DE LAS VÍAS URINARIAS ESTERIL LISTO PARA USAR | PLACA | 1 | 41106200 | 2501586 | N/A |
| 63 | 3544 | AGAR MACCONKEY | CAJA O PLACA DE AGAR MAC CONKEY, LISTA PARA USAR. UTILIZADO PARA AISLAMIENTO Y CULTIVO DE BACTERIAS GRAM NEGATIVAS A PARTIR DE MUESTRAS CLÍNICAS, ESTERIL LISTA PARA USAR | PLACA | 1 | 41106200 | 2501587 | N/A |
| 64 | 3544 | AGAR SANGRE DE CORDERO AL 5% | CAJA O PLACA DE AGAR SANGRE, LISTA PARA USAR. UTILIZADO PARA AISLAMIENTO Y CULTIVO DE BACTERIAS EXIGENTES GRAM POSITIVAS A PARTIR DE MUESTRAS CLÍNICAS | PLACA | 1 | 41106200 | 2501601 | N/A |
| 65 | 3544 | CALDO INFUSIÓN CEREBRO CORAZÓN (BHI) | TUBO DE 5 O 9 ML, LISTO PARA USAR, DE INFUSIÓN CEREBRO Y CORAZÓN BHI, MEDIO PARA EL CULTIVO DE MICROORGANISMOS EXIGENTES Y NO EXIGENTES A PARTIR DE MUESTRAS CLÍNICAS | TUBO | 1 | 41106200 | 2502553 | N/A |
| 66 | 3544 | MEDIO TOMA DE MUESTRAS URETRALES Y NASOFARINGEAS | MEDIO DE CULTIVO PARA RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE DE MUESTRAS CON EL FIN DE RECUPERAR MICROORGANISMOS AEROBIOS Y ANAEROBIOS DEBE INCLUIR EL ESCOBILLÓN DE ALGINATO DE CALCIO Y/O CUALQUIER OTRO TIPO DE HISOPOS QUE TENGAN LAS MISMA CARACTERÍSTICAS DE FUNCIONABILIDAD EXISTENTES EN EL MERCADO PARA ESTE TIPO DE MUESTRAS, CON ESTABILIDAD DE MINIMO 48 HORAS . | UNIDAD | 1 | 41106200 | 2501559 | N/A |
| 67 | 3544 | TARJETAS O PANELES DE ANTIBIOGRAMA PARA GÉRMENES GRAM NEGATIVOS | SUSCEPTIBILIDAD PARA GÉRMENES GRAM NEGATIVOS, PANELES O TARJETAS PARA LA DETERMINACIÓN DE SUCEPTIBILIDAD AUTOMATIZADA MICROBIANA POR CONCENTRACION MÍNIMA INHIBITARIO (MIC) GRAM NEGATIVOS, DEBE INCLUIR PRUEBA CONFIRMATORIA DE BETALACTAMASA (BLEE), LISTADO DE ANTIBIÓTICOS Y PUNTOS DE CORTE ACTUALIZADOS SEGÚN NORMA CLSI VIGENTE | PRUEBA | 1 | 41116131 | 2504655 | N/A |
| 68 | 3544 | TARJETAS O PANELES DE ANTIBIOGRAMA PARA GÉRMENES GRAM POSITIVOS | SUSCEPTIBILIDAD PARA GÉRMENES GRAM POSITIVOS, PANELES O TARJETAS PARA LA DETERMINACIÓN DE SUCEPTIBILIDAD AUTOMATIZADA MICROBIANA POR CONCENTRACION MÍNIMA INHIBITARIO (MIC) GRAM POSITIVOS, DEBE INCLUIR PRUEBA CONFIRMATORIA DE OXACILINA (CEFOXITIN), PRUEBA DE RESISTECIA INDUCIBLE EN MACRÓLIDOS, PRUEBA DE BETALACTAMASA, LISTADO DE ANTIBIÓTICOS Y PUNTOS DE CORTE ACTUALIZADOS SEGÚN NORMA CLSI VIGENTE | PRUEBA | 1 | 41116131 | 2504658 | N/A |
| 69 | 3544 | TARJETAS O PANELES DE IDENTIFICACIÓN PARA GÉRMENES GRAM NEGATIVOS | IDENTIFICACIÓN AUTOMATIZADA DE GÉRMENES GRAM NEGATIVOS | PRUEBA | 1 | 41116131 | 2501493 | N/A |
| 70 | 3544 | TARJETAS O PANELES DE IDENTIFICACIÓN PARA GÉRMENES GRAM POSITIVOS | IDENTIFICACIÓN AUTOMATIZADA DE GÉRMENES GRAM POSITIVOS | PRUEBA | 1 | 41116131 | 2501451 | N/A |
| 71 | 3544 | MEDIO CROMOGENICO PARA IDENTIFICACIÓN DE ESTREPTOCOCO DEL GRUPO B | SUSCEPTIBILIDAD PARA IDENTIFICACION DE ESTREPTOCOCO DEL GRUPO B | PRUEBA | 1 | 41106200 | 2501655 | N/A |
| 72 | 3544 | CALDO SELECTIVO DESTINADO PARA LA DETECCIÓN DE ESTRESTOCOCOS DEL GRUPO B | DETECCION DE ESTRESTOCOCOS DEL GRUPO B | PRUEBA | 1 | 41106200 | 2503168 | N/A |

NO.2 INSUMOS, MATERIALES Y PRUEBAS RÁPIDAS PARA PARA TODOS LOS LABORATORIOS CLÍNICOS Y TOMAS DE MUESTRA DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR, ASÍ COMO EL LABORATORIO DE REFERENCIA DISAN EJÉRCITO

| NO.2 INSUMOS, MATERIALES Y PRUEBAS RÁPIDAS PARA PARA TODOS LOS LABORATORIOS CLÍNICOS Y TOMAS DE MUESTRA DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR, ASÍ COMO EL LABORATORIO DE REFERENCIA DISAN EJÉRCITO |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| INSUMOS Y MATERIALES LABORATORIO |  |  |  |  |  |  |  |
| ITEM | CÓDIGO DANE | DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO |  | UNIDAD MEDIDA | NECESIDAD | UNSPSC (CCE) | CÓDIGO MATERIAL SAP |
|  |  | ELEMENTO | DESCRIPCIÓN |  |  |  |  |
| 1 | 3544 | ACEITE DE INMERSIÓN | SOLUCIÓN PARA AUMENTAR LA RESOLUCIÓN DE LAS LENTES DEL MICROSCOPIO | FRASCO POR 200 Ml | 1 | 12611800 | 2500094 |
| 2 | 4815 | AGUJA MÚLTIPLE PARA LA TOMA DE MUESTRAS PEDIÁTRICAS | ELEMENTO, AGUJA PARA LA TOMA DE MUESTRAS EN TUBOS AL VACÍO 22G X 1" (0.7x25mm) | UNIDAD | 1 | 42142515 | 2502484 |
| 3 | 4815 | AGUJA MÚLTIPLE PARA TOMA DE MUESTRAS | AGUJA PARA LA TOMA DE MUESTRAS 21G X 1 1/5" (0,8X38MM) Y/O 21G 1 1/2" DE Y/O 21GX 1 ¼ X 100 | CAJA POR 100 UNIDADES | 1 | 42142515 | 2502783 |
| 4 | 3425 | AGUJAS DE WINTROBE | AGUJAS PARA LLENADO DE TUBO DE WINTROBE, LAVABLES | UNIDAD | 1 | 42142515 | 2502626 |
| 5 | 4815 | ALCOHOL ACETONA PARA TINCIÓN GRAM | REACTIVO COLORACIÓN DE GRAM, DE LA MISMA MARCA | FRASCO POR 500 Ml | 1 | 42142500 | 2501419 |
| 6 | 3544 | ALCOHOL ANTISÉPTICO | ALCOHOL ANTISÉPTICO AL 70% PARA DESINFECCIÓN, USO EXTERNO | FRASCOS POR 750±50 Ml | 1 | 51102710 | 2002874 |
| 7 | 3413 | ALCOHOL INDUSTRIAL | SOLVENTE DE ALCOHOL ETÍLICO INDUSTRIAL, COMBUSTIBLE PARA MECHERO | FRASCO x 750 Ml | 1 | 12352104 | 1215402 |
| 8 | 3413 | ALGODÓN EN TORUNDAS | 100% ALGODÓN EN MOTA | BOLSA POR 500 GRAMOS | 1 | 12352104 | 2500111 |
| 9 | 8812 | APLICADORES DE MADERA REDONDO CON ALGODÓN | APLICADOR DE MADERA REDONDO CON ALGODÓN, DIMENSIONES 2,5+/-1 mm DIÁMETRO X 150+/- 10 MM DE LONGITUD, PARA TOMA DE MUESTRAS, NO ESTÉRIL | CAJA POR 1000 UNIDADES | 1 | 42141500 | 2503418 |
| 10 | 3191 | APLICADORES DE MADERA REDONDO SIN ALGODÓN | APLICADOR DE MADERA REDONDO, DIMENSIONES 2,5 mm DIÁMETRO X 150MM DE LONGITUD, PARA TOMA DE MUESTRAS, NO ESTÉRIL | CAJA POR 1000 UNIDADES | 1 | 42295400 | 2502711 |
| 11 | 3191 | HISOPO ESTERIL PARA TOMA DE MUESTRAS VIRALES | APLICADOR DE MADERA REDONDO, DIMENSIONES 2,5 mm DIÁMETRO X 150MM DE LONGITUD, PARA TOMA DE MUESTRAS, NO ESTÉRIL | UNIDAD | 1 | 42141500 | 2503418 |
| 12 | 3699 | ASA BACTERIOLÓGICA PLÁSTICA CALIBRADA | ASA BACTERIOLÓGICA PLÁSTICA, DESECHABLE, CALIBRADA PARA 10 MICROLITROS, TOTALMENTE CERRADA, FLEXIBLE. | PAQUETE POR 20 UNIDADES | 1 | 42295400 | 2502614 |
| 13 | 3544 | ASTOS LÁTEX | PARA LA DETERMINACIÓN DE ANTIESTREPTOLISINA O MEDIANTE UNA PRUEBA RÁPIDA DE AGLUTINACIÓN, EN SUERO, KIT COMPLETO QUE INCLUYA CONTROLES POSITIVO Y NEGATIVO, MEZCLADORES Y LÁMINAS DE REACCIÓN. | PRUEBA | 1 | 41116129 | 2501673 |
| 14 | 3544 | AZUCARES REDUCTORES | DETERMINACION DE AZUCARES REDUCTORES EN MATERIA FECAL, LISTO PARA SU USO | PRUEBA | 1 | 41122409 | 2501558 |
| 15 | 3544 | AZUL CRESIL BRILLANTE | REACTIVO PARA DIAGNÓSTICO IN VITRO, PARA LA COLORACIÓN DE RETICULOCITOS EN SANGRE TOTAL | FRASCO POR 50 Ml | 1 | 12171509 | 2501617 |
| 16 | 3544 | AZUL DE BROMOTIMOL | REACTIVO PARA EL CONTROL DE CALIDAD DEL LAVADO DE MATERIALES | FRASCO POR 100 Ml | 1 | 12171509 | 2504507 |
| 17 | 3544 | AZUL DE METILENO FOSFATADO | COLORANTE AZUL DE METILENO Y FOSFATOS PARA LA DESHEMOGLOBILINIZACIÓN DE LÁMINAS DE GOTA GRUESA | FRASCOS POR 200 Ml | 1 | 41116126 | 2503120 |
| 18 | 3191 | BAJALENGUAS DE MADERA | BAJA LENGUAS EN MADERA, NO ESTÉRILES, ACABADOS, PULIDOS, LIBRES DE ASTILLAS | BOLSA POR 20 UNIDADES | 1 | 12171509 | 2500231 |
| 19 | 4815 | BOLSA RECOLECTORA DE ORINA PEDIÁTRICA | BOLSA ESTÉRIL EN POLIETILENO PARA LA RECOLECCIÓN DE ORINA, DE USO PEDIÁTRICO, TRANSPARENTE Y CON ADHESIVO RESISTENTE A LA PRESIÓN PARA EVITAR FUGAS | PAQUETE POR 100 UNIDADES | 1 | 42140000 | 2502175 |
| 20 | 4815 | BOLSA ROLLO PARA ESTERILIZAR | BOLSAS AUTOSELLABLES PARA ESTERILIZAR A VAPOR Y OXIDO DE ETILENO DE 13 X 28 | CAJA POR 200 UNIDADES | 1 | 42280000 | 2500005 |
| 21 | 3699 | CAMISA DE BIOSEGURIDAD PARA VENOPUNCIÓN | ADAPTADOR PLÁSTICO PARA LA TOMA DE MUESTRA POR VENOPUNCIÓN, PARA LA EXPULSIÓN AUTOMÁTICA DE LA AGUJA | UNIDAD | 1 | 41111739 | 2501517 |
| 22 | 3544 | CARGA LÍQUIDA DE GLUCOSA DEXTROSA X 75 G | CARGA LÍQUIDA DE GLUCOSA DEXTROSA LISTA PARA USAR, EN PRESENTACIÓN DE 75 G EN 150 mL HASTA 300 mL | FRASCO POR 150 mL HASTA 300 Ml | 1 | 41000000 | 2502187 |
| 23 | 3599 | CERA SELLADORA PARA MICROHEMATOCRITOS | CERA DE PLÁSTICO VINÍLICO, EN SOPORTE DE PLÁSTICO SOPORTE NUMERADO DEL 1 AL 24. NO SE SECA FÁCILMENTE CON EL AIRE, CONSERVACIÓN A TEMPERATURA ENTRE LOS 8 °C Y LOS 30°C | UNIDAD | 1 | 42281500 | 2502551 |
| 24 | 3692 | CINTA PARA AUTOCLAVE CON CONTROL QUÍMICO EXTERNO | CINTA INDICADORA PARA ESTERILIZACIÓN A VAPOR CONFIABLE Q REACCIONA AL PROCESO DE ESTERILIZACIÓN A VAPOR | ROLLO 19 ±1mm POR MÍNIMO 50 METROS | 1 | 51191601 | 2502343 |
| 25 | 3544 | COLORANTE ALCOHOL ÁCIDO PARA ZIELH NEELSEN | REACTIVO COLORACIÓN DE ZIELH NEELSEN, DE LA MISMA MARCA | FRASCO POR 500 Ml | 1 | 12171509 | 2503519 |
| 26 | 3544 | COLORANTE AZUL DE METILENO PARA ZIELH NEELSEN | REACTIVO COLORACIÓN DE ZIELH NEELSEN, DE LA MISMA MARCA | FRASCO POR 500 Ml | 1 | 12171509 | 2501615 |
| 27 | 3544 | COLORANTE DE CRISTAL VIOLETA PARA TINCIÓN DE GRAM | REACTIVO COLORACIÓN DE GRAM, DE LA MISMA MARCA | FRASCO POR 500 Ml | 1 | 12171509 | 2502225 |
| 28 | 3544 | COLORANTE DE WRIGHT | COLORACIÓN PARA CÉLULAS SANGUÍNEAS | FRASCO POR 1 LITRO | 1 | 12171509 | 2501649 |
| 29 | 3544 | COLORANTE FUCSINA PARA ZIELH NEELSEN | REACTIVO COLORACIÓN DE ZIELH NEELSEN, DE LA MISMA MARCA | FRASCO POR 500 Ml | 1 | 12171509 | 2503521 |
| 30 | 3544 | COLORANTE LUGOL PARA TINCIÓN DE GRAM | REACTIVO COLORACIÓN DE GRAM, DE LA MISMA MARCA | FRASCO POR 500 Ml | 1 | 12171509 | 2502191 |
| 31 | 3699 | CURITAS ADHESIVAS | TIRAS ADHESIVAS, CIRCULARES, IMPERMEABLES, UTILIZADAS PARA CUBRIR EL ÁREA DE LA VENO PUNCIÓN | CAJA POR 100 UNIDADES | 1 | 12171509 | 2584764 |
| 32 | 3462 | DETERGENTE NEUTRO BIODEGRADABLE | DETERGENTE LÍQUIDO QUE REMUEVA FÁCILMENTE LA SUCIEDAD DEL MATERIAL DEL LABORATORIO. | GALÓN (MÍNIMO 3,75 LITROS) | 1 | 42295400 | 2502717 |
| 33 | 4815 | EQUIPO ALADO | AGUJA CON MANGUERA Y CONEXIÓN A SOPORTE PARA AGUJA PARA EXTRACCIÓN DE SANGRE AL VACÍO 23G X 3/4" X 7" (0,6 X 19 MM X 178 mm) | UNIDAD | 1 | 42142002 | 2501099 |
| 34 | 3699 | ESPÉCULO PLÁSTICO DESECHABLE | ESPÉCULO GINECOLÓGICO, SISTEMA ARTICULADO DE UNA SOLA PIEZA, CON GRADUACIÓN DE APERTURA, EMPAQUE INDIVIDUAL, TALLA M | UNIDAD | 1 | 41103206 | 2501628 |
| 35 | 3544 | FACTOR REUMATOIDEO RA | PRUEBA RÁPIDA DE AGLUTINACIÓN PARA LA DETECCIÓN DIRECTA CUALITATIVA, DE LOS FACTORES REUMATOIDES PRESENTES EN SANGRE, KIT COMPLETO QUE INCLUYA CONTROLES POSITIVO Y NEGATIVO, MEZCLADORES Y LÁMINAS DE REACCIÓN. | PRUEBA | 1 | 12161500 | 2504404 |
| 36 | 3699 | FRASCO RECOLECTOR PARA MATERIA FECAL | CONTENEDOR CON TAPA ROSCA, CON CUCHARA COLECTORA, ETIQUETA PARA INFORMACIÓN Y ASÉPTICO PARA MUESTRAS DE HECES | BOLSA POR 50 UNIDADES | 1 | 41116126 | 2502958 |
| 37 | 3699 | FRASCO RECOLECTOR PARA ORINA | FRASCO EN POLIPROPILENO, CLARIFICADO, ASÉPTICO, CON CAPACIDAD APROXIMADA DE 35+/- 5 mL, ETIQUETA PARA INFORMACIÓN Y TAPA ROSCA | BOLSA POR 50 UNIDADES | 1 | 41104118 | 2501674 |
| 38 | 8812 | FRASCO RECOLECTOR PARA MUESTRA DE ESPUTO | CONTENEDOR DE BOCA ANCHA CON TAPA ROSCA, CON CAPACIDAD DE 120 CC, ETIQUETA PARA INFORMACIÓN, ASÉPTICO PARA MUESTRAS DE ESPUTO | UNIDAD | 1 | 41104100 | 2501674 |
| 39 | 3699 | GASA EN ROLLO | GASA ADSORBENTE EN ROLLO, NO ESTÉRIL ROLLO X 36”X100 YARDAS, DESECHABLE. | ROLLO | 1 | 41104112 | 2502712 |
| 40 | 3699 | GUARDIÁN DE SEGURIDAD | ELEMENTO DE BIOSEGURIDAD, CONTENEDOR ELABORADO EN POLIPROPILENO DE ALTA DENSIDAD, CAPACIDAD DE 2,9±0,5 LITROS, CON TAPA, ETIQUETAS UNIVERSALES Y ROTULO PARA IDENTIFICACIÓN. DESECHABLE | UNIDAD | 1 | 41122400 | 2502240 |
| 41 | 3699 | GRADILLAS PARA TUBOS | GRADILLA EN ACRILICO PARA 50 TUBOS DE ENSAYO DE 16 X 150 ML | UNIDAD | 1 | 41121800 | 2501562 |
| 42 | 3544 | GRADILLAS PARA TUBOS CONICOS DE ORINA | GRADILLA EN POLIPROPILENO AUTOCLAVABLR PARA MINIMO 40 TUBOS CONICOS DE ENSAYO PARA CENTRIFUGA DE MINIMO 15 ML | UNIDAD | 1 | 41121800 | 2501562 |
| 43 | 3544 | HEMOCLASIFICADOR MONOCLONAL ANTI A | SOLUCIÓN DE ANTICUERPOS MONOCLONALES IgM OBTENIDOS DE RATÓN PARA DETERMINACIÓN DE GRUPO SANGUÍNEO, DE LA MISMA MARCA | FRASCO POR 10 Ml | 1 | 41116126 | 2501670 |
| 44 | 3544 | HEMOCLASIFICADOR MONOCLONAL ANTI B | SOLUCIÓN DE ANTICUERPOS MONOCLONALES IGM OBTENIDOS DE RATÓN PARA DETERMINACIÓN DE GRUPO SANGUÍNEO, DE LA MISMA MARCA | FRASCO POR 10 Ml | 1 | 41116126 | 2502214 |
| 45 | 3462 | HEMOCLASIFICADOR MONOCLONAL ANTI D | REACTIVO MONOCLONAL HUMANO PARA LA DETERMINACIÓN DE AUSENCIA O PRESENCIA DEL ANTÍGENO D, PARA DETERMINACIÓN DE FACTOR RH, DE LA MISMA MARCA | FRASCO POR 10 Ml | 1 | 41116126 | 2501668 |
| 46 | 3544 | HIPOCLORITO AL 5+/-0.6% | SOLUCIÓN DE HIPOCLORITO DE SODIO AL 5+/-0.6%PARA DESINFECCIÓN, DE USO GENERAL. | 5L | 1 | 12161500 | 2502355 |
| 47 | 3544 | HIV PRUEBA RÁPIDA | PRUEBA RÁPIDA EN CASETTE PARA LA DETECCIÓN DE ANTICUERPOS ESPECÍFICOS CONTRA EL VIRUS DE LA INMUNODEFICIENCIA HUMANA (VIH 1 Y 2) DE TERCERA GENERACION, EN SUERO O PLASMA HUMANO, POR INMUNOCROMATOGRÁFICA DE UN SOLO PASO. | PRUEBA | 1 | 47131807 | 2501264 |
| 48 | 4290 | HIV PRUEBA RÁPIDA | PRUEBA RÁPIDA EN CASETTE PARA LA DETECCIÓN DE ANTICUERPOS ESPECÍFICOS CONTRA EL VIRUS DE LA INMUNODEFICIENCIA HUMANA (VIH 1 Y 2) DE CUARTA GENERACION, EN SUERO O PLASMA HUMANO, POR INMUNOCROMATOGRÁFICA DE UN SOLO PASO. | PRUEBA | 1 | 47131807 | 2501264 |
| 49 | 3719 | HOJA DE BISTURI EN ACERO INOXIDABLE | HOJA ESTERILES ELABORADAS EN ACERO CARBONADO Y ACERO INOXIDABLE, CADA HOJA EMPACADA INDIVIDUALMENTE EN PAPEL ALUMINIO. TAMAÑO N° 21 | CAJA X 100 UNIDADES | 1 | 41122400 | 2500551 |
| 50 | 3719 | LÁMINAS CÓNCAVAS PARA COLORACIÓN | LÁMINAS EN ACRÍLICO, CÓNCAVA PARA COLORACIÓN | UNIDAD | 1 | 41105200 | 2501389 |
| 51 | 3719 | LÁMINAS PARA SEROLOGÍA | LÁMINA PARA SEROLOGÍA DE 12 CAVIDADES (TAMAÑO DE CAVIDAD APR0XIMADAMENTE 16 MM DE DIAMETRO Y 2 MM DE PROFUNDIDA). | UNIDAD | 1 | 41122400 | 2502181 |
| 52 | 3719 | LÁMINAS PORTAOBJETOS ESMERILADAS | LÁMINA DE VIDRIO RECTANGULAR DE COLOR TRANSPARENTE, PARA OBSERVAR MUESTRAS BAJO MICROSCOPIO, CON DIMENSIONES 75±5 MM POR 22±5 mm, NO ESTÉRIL | CAJA POR 50 UNIDADES | 1 | 41122400 | 2501489 |
| 53 | 4290 | LAMINILLAS CUBREOBJETOS | LÁMINA DE HOJA FINA, TRANSPARENTE, CUADRADA DE 23±1mm, LIBRE DE GRASA Y CON BUENA CALIDAD ÓPTICA. | CAJA POR 100 UNIDADES | 1 | 41122400 | 2501640 |
| 54 | 3544 | LANCETAS DESECHABLES | LANCETAS DESECHABLES EN EMPAQUE INDIVIDUAL Y ESTÉRIL | CAJA X 200 UNIDADES | 1 | 41122400 | 2502714 |
| 55 | 3699 | LUGOL PARASITOLÓGICO | DISOLUCIÓN PARA EL CONTRASTE VISUAL EN EL EXAMEN PARASITOLÓGICO | FRASCO POR 500 Ml | 1 | 41121800 | 2502170 |
| 56 | 4290 | MECHERO DE ALCOHOL PARA LABORATORIO | MECHERO PARA LABORATORIO, DE ALUMINIO Y/O ACERO INOXIDABLE , CON CAPACIDAD DE 100+/-30 ML DE ALCOHOL | UNIDAD | 1 | 41102402 | 1281924 |
| 57 | 35442 | METABISULFITO | PRUEBA DE CICLAJE O PRUEBA DE METABISULFITO | FRASCO | 1 | 41116121 | 2501608 |
| 58 | 3719 | MICRO TUBO PARA RECOLECCIÓN CAPILAR, CON TAPÓN, LILA CON ANTICOAGULANTE EDTA, CON TAPÓN DE CIERRE CONVENCIONAL Y/O CIERRE DE TAPA DE SEGURIDAD Y TAPÓN SILICONADO, DE 250 A 500 UL DE CAPACIDAD | TUBO PLÁSTICO PARA RECOLECCIÓN CAPILAR DE MUESTRA, CON TAPÓN, LILA CON ANTICOAGULANTE EDTA, CON TAPÓN DE CIERRE CONVENCIONALY/O CIERRE DE TAPA DE SEGURIDAD Y TAPÓN SILICONADO, DE 250 A 500 uL DE CAPACIDAD, CON BOCA ANCHA QUE FACILITE EL MUSTREO Y USO DE PIPETAS | CAJA POR 200 UNIDADES | 1 | 41121816 | 2501893 |
| 59 | 3210 | PAPEL DE FILTRO CUALITATIVO ESTÁNDAR | PAPEL CIRCULAR DE 12,5±1 cm DE DIÁMETRO, CUALITATIVO ESTÁNDAR PARA RETIRAR IMPUREZAS DE SOLUCIONES | CAJA POR 100 DISCOS | 1 | 41102402 | 2502489 |
| 60 | 3210 | PAPEL INDICADOR DE PH | PAPEL IMPREGNADO DE INDICADORES QUÍMICOS QUE PERMITEN VISUALIZAR LOS CAMBIOS DE PH EN LAS SOLUCIONES | ROLLO | 1 | 42295400 | 2501654 |
| 61 | 3210 | PAPEL KRAFT | ROLLO DE PAPEL KRAFT DERIVADO DE CELULOSA ANCHO 36 PULGADAS Y GRAMAJE 60 G/M2 | ROLLO | 1 | 60121124 | 1732434 |
| 62 | 3210 | PAPEL PARA LIMPIEZA DE LENTES DE MICROSCOPIOS | PAPEL DE ARROZ PARA LA LIMPIEZA DE LENTES DE MICROSCOPIO UNA VEZ HAN SIDO INMERSOS EN ACEITE. | LIBRETA POR 50 HOJAS | 1 | 41122603 | 1296192 |
| 63 | 3699 | PIPETAS DE WESTERGREEN | PIPETAS DE UN SOLO USO PARA LA DETERMINACIÓN DE LA VELOCIDAD DE SEDIMENTACIÓN GLOBULAR, SIGUIENDO LAS RECOMENDACIONES DEL MÉTODO WESTERGREN | CAJA POR 200 UNIDADES | 1 | 41122400 | 2501442 |
| 64 | 3699 | PROBETA PLÁSTICA GRADUADA DE 200 mL | PROBETAS GRADUADAS USADAS PARA LA MEDICIÓN DE VOLUMENES DE TODA CLASE DE LÍQUIDOS, BASE HEXAGONAL Y/O PENTAGONAL PARA MAYOR ESTABILIDAD | UNIDAD | 1 | 41105100 |  |
| 65 | 3699 | PROBETA PLÁSTICA GRADUADA DE 1000 mL | PROBETAS GRADUADAS USADAS PARA LA MEDICIÓN DE VOLUMENES DE TODA CLASE DE LÍQUIDOS, BASE HEXAGONAL Y/O PENTAGONAL PARA MAYOR ESTABILIDAD | UNIDAD | 1 | 41105100 | 2503255 |
| 66 | 3544 | PROTEÍNA C REACTIVA LÁTEX | REACCIÓN PARA LA DETERMINACIÓN DE LA PROTEÍNA C REACTIVA, POR MÉTODO DE REACCIÓN INMUNOLÓGICA DE AGLUTINACIÓN EN SUERO, KIT COMPLETO QUE INCLUYA CONTROLES POSITIVO Y NEGATIVO, MEZCLADORES Y LÁMINAS DE REACCIÓN. | PRUEBA | 1 | 41116126 | 2502203 |
| 67 | 3544 | PRUEBA DE ALCOHOL EN SALIVA | PRUEBA RÁPIDA PARA LA DETECCIÓN DE ALCOHOL ETÍLICO EN SALIVA HUMANA. EMPAQUE INDIVIDUAL | PRUEBA | 1 | 41122400 | 2501518 |
| 68 | 3544 | PRUEBA PARA SANGRE OCULTA EN MATERIA FECAL | PRUEBA RÁPIDA, INMUNOCROMATOGRÁFICA, INDIVIDUAL PARA LA DETECCIÓN CUALITATIVA DE HEMOGLOBINA HUMANA EN MUESTRAS DE HECES HUMANAS | PRUEBA | 1 | 41116126 | 2502536 |
| 69 | 3544 | PRUEBA RÁPIDA PARA DENGUE | PRUEBA RÁPIDA INMUNOCROMATOGRÁFICA PARA LA DETECCIÓN DE LA PROTEÍNA NS1, CON UNA SENSIBILIDAD Y ESPECIFICIDAD MAYOR O IGUAL A 93% | PRUEBA | 1 | 41116126 | 2500847 |
| 70 | 3544 | PRUEBA RAPIDA PARA MALARIA | PRUEBA POR INMUNOCROMATOGRÁFICA RÁPIDA, CUALITATIVA EN SÁNDWICH DE ANTÍGENOS DE PLASMODIUM Pf / Pv EN SANGRE TOTAL | PRUEBA | 1 | 41116126 | 2500849 |
| 71 | 3544 | PRUEBA RÁPIDA PARA HEPATITIS A IGM E IGG | PRUEBA DE INMUNOENSAYO CROMATOGRÁFICO PARA LA DETECCIÓN CUALITATIVA DE ANTICUERPOS IgM E IgG EN SUERO O PLASMA CONTRA EL VIRUS DE LA HEPATITIS A. | PRUEBA | 1 | 41116126 | 2502208 |
| 72 | 3544 | PRUEBA RÁPIDA PARA LA DETECCIÓN DE HEPATITIS B | PRUEBA RÁPIDA EN CASETTE UN PASO PARA LA DETECCIÓN CUALITATIVA DEL ANTICUERPO DEL ANTÍGENO DE SUPERFICIE DE HEPATITIS B (HBSAG O ANTI HBS) EN SUERO O PLASMA, CON CONTROL INTERNO | PRUEBA | 1 | 41116126 | 2500117 |
| 73 | 3544 | PRUEBA RÁPIDA PARA LA DETECCIÓN DE HEPATITIS C | PRUEBA RÁPIDA EN CASETTE UN PASO PARA LA DETECCIÓN CUALITATIVA DEL ANTICUERPO DEL ANTÍGENO DE SUPERFICIE DE HEPATITIS C EN SUERO O PLASMA, CON CONTROL INTERNO | PRUEBA | 1 | 41116200 | 2502443 |
| 74 | 3544 | PRUEBA RÁPIDA PARA LA DETERMINACIÓN CUALITATIVA DE HCG | PRUEBA HCG EN CASSETTE PARA ENSAYO INMUNOCROMATOGRÁFICO PARA LA DETECCIÓN CUALITATIVA DE GONADOTROPINA CORIÓNICA HUMANA EN ORINA O SUERO | PRUEBA | 1 | 41116126 | 2500851 |
| 75 | 3544 | PRUEBA RÁPIDA PARA SUSTANCIA PSICOACTIVAS | PRUEBA RÁPIDA PARA LA DETECCIÓN DE ANFETAMINAS, BARBITÚRICOS, BENZODIACEPINAS, COCAÍNA, MARIHUANA, METADONA, METANFETAMINAS, METILENDIOXIANFETAMINA, MORFINA, OPIÁCEAS, EN ORINA, EN EMPAQUES INDIVIDUALES | PRUEBA | 1 | 41116126 | 2500848 |
| 76 | 3544 | PRUEBA RÁPIDA TREPONÉMICA | PRUEBA RÁPIDA EN CASETTE, INMUNOENSAYO DE CROMATOGRAFÍA PARA LA DETECCIÓN CUALITATIVA DE ANTICUERPOS IgG, IgM E IgA CONTRA EL TREPONEMA PALLIDUM EN SUERO, PLASMA Y SANGRE TOTAL. | PRUEBA | 1 | 41116126 | 2501565 |
| 77 | 3699 | PUENTE PARA COLORACIÓN | PUENTE EN COLORACIÓN 100% EN ACERO INOXIDABLE | UNIDAD | 1 | 41105200 | 2501524 |
| 78 | 3699 | PUNTAS AMARILLAS PARA PIPETA AUTOMÁTICA | PUNTAS PLÁSTICAS AMARILLAS, DESECHABLES, PARA PIPETAS (HUMAN, BOECO,SOCOREX Y BRAND) AUTOMÁTICAS DE VOLUMEN ENTRE 5 Y 200 MICROLITROS | BOLSA POR 1000 UNIDADES | 1 | 41121600 | 2502186 |
| 79 | 3699 | PUNTAS AZULES PARA PIPETA AUTOMÁTICA | PUNTAS PLÁSTICAS AZULES, DESECHABLES, PARA PIPETAS (HUMAN, BOECO,SOCOREX Y BRAND) AUTOMÁTICAS DE VOLUMEN ENTRE 100 Y 1000 MICROLITROS | BOLSA POR 1000 UNIDADES | 1 | 41121600 | 2501651 |
| 80 | 3544 | REACTIVO DE HIDRÓXIDO DE POTASIO AL 10% | SOLUCIÓN PARA LA DISOLUCIÓN DE QUERATINA Y ACLARACIÓN DE ESTRUCTURAS PARA LA VISUALIZACIÓN DE HONGOS | FRASCO POR 100 Ml | 1 | 12171509 | 2501257 |
| 81 | 3544 | REACTIVO DE HIDRÓXIDO DE POTASIO AL 40% | SOLUCIÓN PARA LA DISOLUCIÓN DE QUERATINA Y ACLARACIÓN DE ESTRUCTURAS PARA LA VISUALIZACIÓN DE HONGOS | FRASCO POR 100 Ml | 1 | 12171509 | 2501650 |
| 82 | 3544 | SAFRANINA PARA TINCIÓN GRAM | REACTIVO COLORACIÓN DE GRAM, DE LA MISMA MARCA | FRASCO POR 500 Ml | 1 | 12171509 | 2503129 |
| 83 | 3544 | SALES FOSFATADAS PARA COLORACIÓN DE FIELD | REACTIVO DE HIDROGENOFOSFATO DISODIO, DIHIDROGENOFOSTAFO DE POTASIO Y AGUA Y AGUA PARA COLORACIÓN DE GOTAS GRUESAS | FRASCO POR 500 Ml | 1 | 12171509 | 2502409 |
| 84 | 3544 | SEROLOGÍA VDRL | SUSPENSIÓN ANTIGÉNICA ESTABILIZADA PARA REALIZAR LA PRUEBA DE VDRL, EN SUERO SIN INACTIVAR | KIT 200 DETERMINACIONES | 1 | 51191602 | 2502200 |
| 85 | 3544 | SOLUCIÓN A PARA COLORACIÓN DE FIELD | REACTIVO DE AZUL DE METILENO, AZUR A R.A.Y AGUA PARA COLORACIÓN DE GOTAS GRUESAS | FRASCO POR 200 Ml | 1 | 41122400 | 2502168 |
| 86 | 3544 | SOLUCIÓN B PARA COLORACIÓN DE FIELD | REACTIVO DE EOSINA AMARILLENTE R.A, HIDROGENOFOSFATO DISODIO, DIHIDROGENOFOSTAFO DE POTASIO Y AGUA PARA COLORACIÓN DE GOTAS GRUESAS | FRASCO POR 200 Ml | 1 | 41116126 | 2502451 |
| 87 | 3544 | SOLUCIÓN SALINA ESTÉRIL | SOLUCIÓN DE CLORURO DE SODIO AL 0,85-0,9%, ESTÉRIL Y FILTRADA | BOLSA O FRASCO POR 500 Ml | 1 | 41112220 | 2003138 |
| 88 | 3544 | TERMOMETRO NEVERA DIGITAL | TERMÓMETRO DIGITAL, PANTALLA LCD PARA LECTURA DE TEMPERATURA, CABLE CON SONDA PARA LA MEDICIÓN DE LA TEMPERATURA EXTERIOR Y SENSOR EN EL INTERIOR DEL TERMÓMETRO PARA MEDICIÓN INTERIOR, RANGO DE TEMPERATURA DE -50 A 70 GRADOS CENTÍGRADOS CON HOJA Y SELLO DE CALIBRACION A TEMPERATURA DE REFRIGERACION ( 2-8ªC ) | UNIDAD | 1 | 41112220 | 2502363 |
| 89 | 3544 | TERMOMETRO NEVERA DIGITAL | TERMÓMETRO DIGITAL, PANTALLA LCD PARA LECTURA DE TEMPERATURA, CABLE CON SONDA PARA LA MEDICIÓN DE LA TEMPERATURA EXTERIOR Y SENSOR EN EL INTERIOR DEL TERMÓMETRO PARA MEDICIÓN INTERIOR, RANGO DE TEMPERATURA DE -50 A 70 GRADOS CENTÍGRADOS CON HOJA Y SELLO DE CALIBRACION A TEMPERATURA DE CONGELACION ( 15-25ªC) | UNIDAD | 1 | 41112220 | 2502363 |
| 90 | 4825 | TERMOHIGROMETRO DIGITAL | INSTRUMENTO DIGITAL QUE INDIQUE EL ENFRIAMIENTO POR LA EVAPORACIÓN DEL AGUA Y LA TEMPERATURA DEL AIRE AMBIENTAL. INDICA LA TEMPERATURA EN UN RANGO ENTRE -10 Y +50 ºC Y LA HUMEDAD RELATIVA DE 20 A 95 % H.R, CON HOJA Y SELLO DE CALIBRACION A TEMPERATURA AMBIENTE ( 1-35ªC ) | UNIDAD | 1 | 41122400 | 1290243 |
| 91 | 3544 | TIRAS DE ORINA MINIMO CON 10 PARAMETROS | TIRAS REACTIVAS MINIMO DE 10 PARAMETROS | FRASCO POR 100 TIRAS | 1 | 41104107 | 2504791 |
| 92 | 3544 | TIRAS PARA GLUCOMETRÍA | TIRAS REACTIVAS PARA EL MONITOREO DE LOS NIVELES DE GLUCOSA EN SANGRE DE FORMA RÁPIDA | CAJA POR 50 TIRAS | 1 | 41104104 | 2501663 |
| 93 | 3210 | TOALLAS ABSORBENTES | TOALLAS PARA MANOS EN Z, EN PAPEL ABSORBENTE, DESECHABLE, CUALQUIER COLOR | PAQUETE POR 150 UNIDADES | 1 | 41104107 | 1650646 |
| 94 | 3699 | TORNIQUETE CON HEBILLA | TORNIQUETE CON HEBILLA DE SEGURIDAD LIBRE DE LATEX Y DE RIEGO DE PELLIZCOS, BANDA ELASTICA | UNIDAD | 1 | 41104104 |  |
| 95 | 3719 | TUBO CÓNICO PARA UROANÁLISIS | TUBO CÓNICO, GRADUADO, DE 12 mL, ESTANDARIZADO PARA UROANÁLISIS | UNIDAD | 1 | 41121816 | 2502437 |
| 96 | 3719 | TUBO CONSERVACION UROCULTIVO | TUBO PLASTICO TAPA GRIS DE 4 mL PARA CONSERVACION DE ORINAS | CAJA POR 100 UNIDADES | 1 | 41121816 | 2505086 |
| 97 | 3719 | TUBO PLÁSTICO TAPA AZUL ANTICOAGULANTE CITRATO DE SODIO AL 3,2%, CON CIERRE DE SEGURIDAD Y TAPON SIILICONADO DE CAPACIDAD APROXIMADA 2,7 mL | TUBO PLÁSTICO PARA TOMA DE MUESTRA AL VACÍO,AZUL CON ANTICOAGULANTE CITRATO, CON CIERRE DE TAPA DE SEGURIDAD Y TAPÓN SILICONADO | CAJA POR 100 UNIDADES | 1 | 41121816 | 2502396 |
| 98 | 3719 | TUBO PLÁSTICO, PEDIÁTRICO, TAPA LILA, ANTICOAGULANTE EDTA K2, CON TAPÓN DE CIERRE CONVENCIONAL Y/O CIERRE DE TAPA DE SEGURIDAD Y TAPÓN SILICONADO DE 2 a 3 mL | TUBO PLÁSTICO PARA TOMA DE MUESTRA AL VACÍO, PEDIÁTRICO, TAPA LILA, ANTICOAGULANTE EDTA K2, CON TAPÓN DE CIERRE CONVENCIONALY/O CIERRE DE TAPA DE SEGURIDAD Y TAPÓN SILICONADO | CAJA POR 100 UNIDADES | 1 | 41121816 | 2501669 |
| 99 | 3719 | TUBO PLÁSTICO, TAPA AMARILLO CON GEL, CON CIERRE DE TAPA DE SEGURIDAD Y TAPÓN SILICONADO DESDE 5.0 a 6.0 mL | TUBO PLÁSTICO PARA TOMA DE MUESTRA AL VACÍO, AMARILLO CON GEL SEPARADOR, CON CIERRE DE TAPA DE SEGURIDAD Y TAPÓN SILICONADO | CAJA POR 100 UNIDADES | 1 | 41121816 | 2501256 |
| 100 | 3719 | TUBO PLÁSTICO, TAPA LILA, ANTICOAGULANTE EDTA K2, CON TAPÓN DE CIERRE CONVENCIONAL CIERRE DE TAPA DE SEGURIDAD Y TAPÓN SILICONADO 4.0 mL | TUBO PLÁSTICO PARA TOMA DE MUESTRA AL VACÍO, TAPA LILA, ANTICOAGULANTE EDTA K2, CON TAPÓN DE CIERRE CONVENCIONAL CIERRE DE TAPA DE SEGURIDAD Y TAPÓN SILICONADO | CAJA POR 100 UNIDADES | 1 | 41121816 | 2500841 |
| 101 | 37291 | TUBOS DE POLIPROPILENO CON TAPON PARA TRANSPORTE DE MUESTRAS | TUBO DE POLIPROPILENO CON TAPON PARA TRANSPORTE DE MUESTRAS DE 12X75 | UNIDAD | 1 | 41105108 | 2584019 |
| 102 | 3719 | TUBOS DE WINTROBE | TUBOS DE SEDIMENTACIÓN WINTROBE DE VIDRIO DE 0-100 PARA VSG | UNIDAD | 1 | 41104107 | 2501267 |
| 103 | 3719 | TUBOS DE VIDRIO | TUBOS DE VIDRIO RESISTENTE AL CALOR, TAMAÑO 13X100, SIN TAPA, Y LAVABLES. | CAJA POR 100 UNIDADES | 1 | 41121816 | 2502194 |
| 104 | 3719 | TUBOS MICROHEMATOCRITO CON O SIN HEPARINA - (SIN HEPARINA) | TUBOS CAPILARES PARA MICROHEMATOCRITO DE VIDRIO HEPARANIZADOS CON SODIO O NO HEPARINIZADOS | TUBO POR 100 UNIDADES | 1 | 41100000 | 2502568 |
| 105 | 3729 | VIAL O MICROTUBO DE POLIPROPILENO DE FONDO CÓNICO, UNIDO A SU TAPA, CON CAPACIDAD DE 1.5 mL | VIAL O MICROTUBO DE POLIPROPILENO DE FONDO CÓNICO, CON CAPACIDAD DE 1,5 mL, CIERRE HERMÉTICO, RESISTENTE A TEMPERATURAS DE CONGELACIÓN, UTILIZADAS PARA EL ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE DE MUESTRAS. | BOLSA POR 1000 UNIDADES | 1 | 41104000 | 2501403 |

NOTA: PARA LA EVALUACIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA SE DEBERÁ OFERTAR LA TOTALIDAD DE ITEMS DEL Nº 1 Y 2, PARA GARANTIZAR ENTREGAS COMPLETAS; LA NO PRESENTACIÓN DE LA TOTALIDAD DE LOS ÍTEMS SERÁ CAUSAL DE RECHAZO.

El oferente que resulte adjudicatario para el No. 1 deberá instalar en calidad de apoyo tecnológico equipos automatizados o semiautomatizados en los laboratorios clínicos según las distribuciones y complejidades descritas en la tabla relacionada en la descripción técnica de la necesidad para el gasto de los reactivos de este lote, teniendo en cuenta las siguientes especificaciones y características técnicas que deben cumplir:

4.1.3 ESPECIFICACIONES Y/O CARACTERISTICAS TÉCNICAS DE LOS EQUIPOS EN APOYO TECNOLÓGICO PARA TODOS LOS LABORATORIOS CLÍNICOS DESCRITOS EN LA DESCRIPCIÓN TÉCNICA DE LA NECESIDAD

- EQUIPO DE INMUNO-QUÍMICA AUTOMATIZADO DE ALTA COMPLEJIDAD – CENTRALIZADOR:

- Equipo en apoyo tecnológico con velocidad mínima de 800 pruebas por hora, incluido electrolitos, garantizar el acceso continúo de muestras.

- Equipo totalmente automatizado con tecnología de medición que pueda ofrecer manejo de diferentes metodologías como: colorimétricas, fotométrica, inmunocinética, turbidimétricas, enzimáticas, potenciométricas entre otras, en química liquida o química seca.

- Sistema de inmunoensayo y pruebas de bioquímica clínica en un único sistema integrado y/o separado, con suministro rápido de resultados inmediatos y oportunos con alta garantía de calidad.

- Capacidad de posiciones prioritarias con proceso continuo, de pruebas urgentes y acceso continúo al azar.

- Capacidad para análisis de electrolitos y hemoglobina glicosilada.

- Comunicación en red bidireccional.

- El equipo debe mostrar la ubicación de calibradores y controles, deberá contar con alarmas que informe o indique sus fechas de vencimiento.

- El equipo debe tener detector del coagulo, burbujas, fibrina y volumen de muestra diferencial garantizando la precisión del pipeteo y la calidad del resultado.

- El equipo debe manejar cartuchos y/o reactivos con código de barras o tecnologías similares existentes en el mercado que permitan la identificación de los reactivos o consumibles ingresados, independientemente de la cantidad de pruebas que este contenga evitando tener que re envasar cuando las presentaciones no se ajusten a la necesidad.

- Manejo de diferentes tamaños de tubos de muestras con código de barras en la misma corrida, con volúmenes de pipeteo de muestras nominal de 1.5 ul a 150 ul de muestras.

- Reconocer y relacionar los reactivos de diferentes tamaños a bordo mediante códigos de barras, tener como mínimo 40 posiciones de reactivo primario y unidad de refrigeración para garantizar la estabilidad abordo.

- Debe incluir impresora para el equipo en apoyo tecnológico.

- La técnica debe ser ingresada y estandarizada por la casa matriz

- Software debe incluir graficas de Levey Jennings.

- El mantenimiento mensual deberá ser máximo de 120 minutos, se deberá adjuntar certificación de casa matriz y/o certificación firmada por el representante legal.

- El mantenimiento diario deberá ser máximo de 60 minutos, opcionalmente automáticos y programables, se deberá adjuntar certificación de casa matriz y/o certificación firmada por el representante legal.

- Los equipos al momento de su instalación no deben superar 5 años de su fecha de fabricación o ensamble, deberá adjuntar el certificado de registro de importación para verificar su veracidad.

- El equipo debe generar una alarma cuando la muestra supere la linearidad de la prueba y no trasmitir estos resultados.

- Cuando una medición exceda el límite de la linealidad en corrida inicial el sistema debe emitir una señal de alarma sin reportar valor alguno.

- El oferente deberá garantizar una UPS para el equipo instalado en apoyo tecnológico como prevención por interrupción del fluido eléctrico.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   21) Debe incluir controles de tercera opinión y calibradores para todos los ítems, así mismo deberá incluir el agua destilada necesaria para la reconstitución de los mismos si es necesario.

REACTIVOS

- El oferente debe garantizar que las pruebas se procesen en una sola plataforma o plataformas separadas (un equipo para química e inmunología).

- Debe incluir controles de tercera opinión y calibradores para todos los ítems, así mismo deberá incluir el agua destilada necesaria para la reconstitución de los mismos si es necesario.

- Las pruebas solicitadas deben corresponder a pruebas efectivas excluyendo consumo de reactivos en controles, calibradores y auto mantenimientos, esto para todos los ítems con reposición semestral de las mismas previa solicitud y revisión por parte del coordinador del laboratorio clínico y supervisor del contrato.

- Deben garantizar el suministro de los lotes de reactivos, controles internos y calibradores por 4 (cuatro) meses mínimos, los calibradores deben ser valorados por metodología y técnica según la casa matriz de los reactivos para la cual fueron fabricados, indicando el inserto.

- Cada uno de los analitos deberá ser implementado y verificado previamente por la casa comercial.

- Para todas las técnicas los valores inferiores a la sensibilidad y superiores al límite máximo de cuantificación en la pantalla del equipo debe sacar una alarma y no reportar ningún valor.

- El inserto del reactivo debe contener especificaciones sobre tipo de anticoagulante permitido en caso de usarse como muestra plasma y los preservativos en el caso de utilizarse como muestra orina, además debe informar acerca de la sensibilidad y linealidad en corrida inicial de cada una de las pruebas.

- Adjuntar requisitos de seguridad y gestión medio ambiental (Tipo de residuos y su grado de contaminación).

- El oferente debe garantizar la entrega oportuna y continua durante la ejecución del contrato todos los consumibles requeridos por el equipo, controles y calibradores de cada prueba para su funcionamiento.

- EQUIPO DE ELECTROLITOS AUTOMATIZADO DE MEDIANA COMPLEJIDAD – CENTRALIZADOR

- Velocidad: 40 muestras por hora.

- Método equiparable a cinética, inmunocinética, colorimétrica, turbidimetría, medición directa mediante electrodo selectivo.

- Calibración automática de 2 puntos.

- El equipo permite usar diferentes tipos de contenedores para recolección de muestras: tubos de recolección, jeringa, capilares, copas entre otros.

- Procese muestras de Electrolitos (Na, K, Cl, por método ISE directo o indirecto en suero, sangre total, plasma o dializados).

- Las pruebas solicitadas deben corresponder a pruebas efectivas excluyendo consumo de reactivos en controles, calibradores y auto mantenimientos, esto para todos los ítems con reposición semestral de las mismas previa solicitud y revisión por parte del coordinador del laboratorio clínico y supervisor del contrato.

- Menú en español.

- Lector de código de barras en caso de requerirlo el equipo de acuerdo a las características propias del mismo.

- Reactivos listos para su uso.

- Control de calidad interno acordes a los diferentes tipos de muestras procesadas (sueros y orinas).

- Los equipos al momento de su instalación no deben superar 5 años de su fecha de fabricación o ensamble, deberá adjuntar el certificado de registro de importación para verificar su veracidad.

- Adjuntar requisitos de seguridad y gestión medio ambiental (Tipo de residuos y su grado de contaminación).

- Comunicación bidireccional a LISS del laboratorio para validación de resultados.

- Especificar el rendimiento del reactivo por prueba.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             15. Debe incluir controles de tercera opinión y calibradores para todos los ítems, así mismo deberá incluir el agua destilada necesaria para la reconstitución de los mismos si es necesario.

- EQUIPO MICROBIOLOGÍA AUTOMATIZADO DE ALTA COMPLEJIDAD – CENTRALIZADOR

- Equipo automatizado para identificación y susceptibilidad de microorganismos Gram positivos, Gram negativos, que puedan estar presentes en muestras de especímenes clínicos, superficies y ambiente.

- Base de datos amplia y actualizada de microorganismos Gram positivos, Gram negativos, levaduras.

- Sistema de identificación y antibiograma listo para uso (tarjetas o paneles).

- Susceptibilidad antimicrobiana expresada en CMI. (concentración mínima inhibitoria) los paneles deben contener las diluciones y los puntos de corte según la norma CSLI vigente y exigida por la secretaria de salud de Bogotá.

- Comunicación red bidireccional.

- Contar con software epidemiológico.

- Resultados a partir de 12 horas de incubación en adelante.

- Debe generar la cantidad mínima de residuos líquidos durante todo el proceso desde el inoculo hasta su finalización.

- Adjuntar requisitos de seguridad y gestión medio ambiental (Tipo de residuos y su grado de contaminación).

- La capacidad del equipo será mínimo de 50 tarjetas o paneles, adecuado para el promedio diario de muestras procesadas en la institución.

- El ensayo de susceptibilidad para microorganismo Gram negativos la prueba para la detección de betalactamasas (BLEE) y todos los antibióticos y puntos de cortes según las normas CSLI.

- El ensayo de susceptibilidad para microorganismos Gram positivos debe contener prueba para la confirmación de resistencia oxacilina (cefoxitina) la prueba de resistencia inducible en macrólidos y prueba de betalactamasa, así como todos los antibióticos y puntos de corte según norma CLSI.

- La dilución de los microorganismos para la prueba de susceptibilidad podrá ser de forma manual, garantizando la exactitud del inoculo mediante la estandarización de la escala de Mcfarland, la cual deberá ser entregada por el proveedor y los elementos necesarios para su correcta medición.

- Debe contar con un software que permita determinar el fenotipo de resistencia natural y adquirida para la adecuada lectura interpretada para el antibiograma.

- Señales visuales y sonoras de variación de temperaturas, fallas en el equipo, indicador de cultivos negativos y cultivos positivos.

- Debe permitir obtener reportes estadísticos con las variables epidemiológicas.

- Debe permitir extraer resultados de la base de datos al software del sistema de información del laboratorio clínico.

- Deben garantizar los consumibles necesarios para el mantenimiento diario, semanal y mensual del equipo (soluciones de lavado.) si aplica.

- Deben garantizar los insumos necesarios para la obtención de los resultados, controles, calibradores, además papel para impresión y tinta de impresoras.

- Fuera del computador que utilice el equipo se debe instalar un computador con monitor, teclado y CPU para manejar el registro del control de calidad y validación de resultados.

- El oferente debe incluir todos los reactivos necesarios para la oferta final incluyendo pruebas adicionales (sensidiscos y/o otras alternativas existentes que se oferten en el mercado necesarias para la verificación de test confirmatorios de BLEES, Cefinasas, Oxidasas, Optoquina, antibióticos adicionales, Meropenem, Ertapenem, Imipenem, Cefocitin) así como soluciones de trabajo, reactivos adicionales, medios de cultivos adicionales.

- Debe incluir controles internos cepas ATCC para su procesamiento y validación de pruebas (Enterococcus casseliflavus ATCC 700327, Staphylococcus saprophyticcus ATCC BAA-750, Enterococcus faecalis ATCC 29212, Staphylococcus aureus ATCC 29213, Enterobacter hormaechei ATCC 700323, Escherichia coli ATCC 25922, Klebsiella pneumoniae ATCC 700603 entre otras estas serán solicitadas de acuerdo a la epidemiologia que maneje el laboratorio clínico).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       23) El oferente deberá incluir las crioperlas para la conservación de las cepas.

- Los equipos al momento de su instalación no deben superar 5 años de su fecha de fabricación o ensamble, deberá adjuntar el certificado de registro de importación para verificar su veracidad.

- El oferente deberá garantizar una UPS para el equipo instalado en apoyo tecnológico como prevención por interrupción del fluido eléctrico.

- ANALIZADORES PARA HEMATOLOGÍA AUTOMATIZADO DE ALTA COMPLEJIDAD - CENTRALIZADOR

- Equipo automatizado Tecnología de punta, citometría de flujo, dispersión por láser (fluorescencia o peroxidasa para diferencial).

- Hemograma completo, 80 pruebas mínimo por hora, diferencial de 5 partes permita recuento celular y diferencial en tres líneas celulares (rojos, blancos y plaquetas).

- Cargador de muestras.

- Archivos de control de calidad Gráficos de Levey-Jennings, Reglas de Westgard.

- Centro de control del sistema monitor, teclado, ratón e impresora.

- Mínimo 26 parámetros.

- Lector de código de barras para identificación de pacientes.

- Manejo de muestra de urgencia prioridad sobre rutina garantizando la recepción de muestras de urgencias y/o prioritarias dentro del proceso.

- Manejo de muestra de modo primario y secundario.

- Manos libres.

- Comunicación en red bidireccional.

- Manejo de diferentes tamaños de tubos de muestras.

- Las pruebas solicitadas deben corresponder a pruebas efectivas excluyendo consumo de reactivos en controles, calibradores y auto mantenimientos, esto para todos los ítems con reposición semestral de las mismas previa solicitud y revisión por parte del coordinador del laboratorio clínico y supervisor del contrato.

- Se debe mantener la existencia de controles internos mínimo 30 días.

- Reactivos listos para su uso en equipo automatizado.

- Los lotes de reactivos controles se deben garantizar mínimo por dos meses.

- Adjuntar requisitos de seguridad y gestión medio ambiental (Tipo de residuos y su grado de contaminación).

- Deben garantizar los consumibles necesarios para el mantenimiento diario, semanal y mensual del equipo (soluciones de lavado).

- En caso de falla del equipo, los reprocesos de muestras que se generen por esta causa deberán ser entregadas en reposición.

- El oferente deberá proveer una opción informática para realizar validación de los resultados, bajo concepto técnico y científico de la institución.

- Los equipos al momento de su instalación no deben superar 5 años de su fecha de fabricación o ensamble, deberá adjuntar el certificado de registro de importación para verificar su veracidad.

- El oferente deberá garantizar una UPS para el equipo instalado en apoyo tecnológico como prevención por interrupción del fluido eléctrico.

a). EQUIPO DE COAGULACIÓN AUTOMATIZADO DE ALTA COMPLEJIDAD - CENTRALIZADOR

  - Analizador automatizado con Método de medición coagulométrico, cromogénico y/o inmunológico.

  - Velocidad mínima 40 pruebas hora para PT Y PTT.

  - Acceso aleatorio de muestras.

  - STAT de urgencias.

  - Código de barras para identificación de muestras.

  - Comunicación en Red bidireccional.

  - Control de Calidad incluido en el software.

  - Adjuntar requisitos de seguridad y gestión medio ambiental (Tipo de residuos y su grado de contaminación).

  - Se debe mantener las existencias de los lotes de reactivos por 4 meses mínimo.

  - Las pruebas solicitadas deben corresponder a pruebas efectivas excluyendo consumo de reactivos en controles, calibradores y auto mantenimientos, esto para todos los ítems con reposición semestral de las mismas previa solicitud y revisión por parte del coordinador del laboratorio clínico y supervisor del contrato.

  - Los equipos al momento de su instalación no deben superar 5 años de su fecha de fabricación o ensamble, deberá adjuntar el certificado de registro de importación para verificar su veracidad.

  - El oferente deberá garantizar que el mantenimiento preventivo y correctivos, debe  realizarse de  acuerdo a especificaciones técnicas de casa matriz, se realizará directamente por ingeniería de la casa comercial de acuerdo a necesidad o fallas presentadas durante la ejecución del contrato.

  - El oferente garantizara en la instalación de los equipos o durante la ejecución del contrato el correcto funcionamiento en cuanto a  conexión con el voltaje estipulado por cada equipo, y las condiciones de humedad temperatura para el correcto funcionamiento del equipo.

  - Deben garantizar los consumibles necesarios para el mantenimiento diario, semanal y mensual del equipo (soluciones de lavado) y lámpara para el equipo en caso de ser requerido.

  - En caso de falla del equipo, las repeticiones que se generen por esta causa deberán ser entregadas en reposición.

  - El oferente deberá garantizar una UPS para el equipo instalado en apoyo tecnológico como prevención por interrupción del fluido eléctrico.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    17) Debe incluir controles de tercera opinión y calibradores para todos los ítems, así mismo deberá incluir el agua destilada necesaria para la reconstitución de los mismos si es necesario.

a). EQUIPO SEMIAUTOMATIZADO PARA TIRAS DE ORINA DE ALTA COMPLEJIDAD-CENTRALIZADORES

  - Tecnología de punta, sistema de medición por fotómetro de reflectancia.

  - Deberá incluir carga continua para el procesamiento de las muestras.

  - Lectura de tiras mínimo de 10 parámetros.

  - Identificación de código de barras para las muestras.

  - Transmisión de datos a computador central.

  - Comunicación en red bidireccional, de acuerdo la a tecnología ofertada.

  - Con posibilidad de registro de control de calidad incluido en el software.

  - El control de calidad interno debe ser dependiente y/o independiente (primera y/o tercera opinión), de uso diario para control y monitoreo de la precisión del proceso analítico hasta el resultado final, deberá mantener el mismo control ofertado durante la ejecución del contrato y este cambio no deberá afectar la cotización y oferta económica.

  - Se debe mantener las existencias de los lotes de reactivos por 4 meses mínimo.

  - Las pruebas solicitadas deben corresponder a pruebas efectivas excluyendo consumo de reactivos en controles, calibradores y auto mantenimientos, esto para todos los ítems con reposición semestral de las mismas previa solicitud y revisión por parte del coordinador del laboratorio clínico y supervisor del contrato.

  - Los equipos al momento de su instalación no deben superar 5 años de su fecha de fabricación o ensamble, deberá adjuntar el certificado de registro de importación para verificar su veracidad.

  - El oferente deberá garantizar una UPS para el equipo instalado en apoyo tecnológico como prevención por interrupción del fluido eléctrico.

- EQUIPO DE QUÍMICA PARA EL LABORATORIO CLÍNICO DE MEDIANA COMPLEJIDAD

1) Equipo en apoyo tecnológico con velocidad mínima de 300 pruebas por hora, garantizar el acceso continúo de muestras.

2) Equipo totalmente automatizado con tecnología de medición que pueda ofrecer manejo de diferentes metodologías como: colorimétricas, inmunocinética, turbidimétricas, enzimáticas, potencio métricas entre otras, en química liquida o química seca.

3) Pruebas de bioquímica clínica en un único sistema, con suministro rápido de resultados.

4) Capacidad de posiciones prioritarias con proceso continuo, de pruebas urgentes y acceso continúo al azar.

5) El equipo deberá contar con pipetas individuales y/o separadas para la dispensación de reactivos y muestras.

6) El equipo debe mostrar la ubicación de calibradores y controles, deberá contar con alarmas que informe o indique sus fechas de vencimiento.

7) El equipo debe tener detector del coagulo, burbujas, fibrina y volumen de muestra mediante cualquier señal o sistema de reconocimiento para la detección del obstáculo presente en la muestra, garantizando la precisión del pipeteo y la calidad del resultado.

9) El equipo debe manejar cartuchos y/o reactivos con código de barras o tecnologías similares existentes en el mercado que permitan la identificación de los reactivos o consumibles ingresados, independientemente de la cantidad de pruebas que este contenga evitando tener que re envasar cuando las presentaciones no se ajusten a la necesidad.

10) Manejo de diferentes tamaños de tubos de muestras con código de barras en la misma corrida, con volúmenes de pipeteo de muestras nominal de 1.5 ul a 150 ul de muestras.

11) Reconocer y relacionar los reactivos de diferentes tamaños a bordo mediante códigos de barras, tener como mínimo 25 posiciones de reactivo primario y unidad de refrigeración para garantizar la estabilidad abordo.

12) Debe incluir impresora para el equipo en apoyo tecnológico.

13) La técnica debe ser ingresada y estandarizada por la casa matriz y no ser modificable lo anterior para todos los ítems.

14) Software debe incluir graficas de Levey Jennings.

15) El mantenimiento mensual deberá ser máximo de 120 minutos, se deberá adjuntar certificación de casa matriz y/o certificación firmada por el representante legal.

16) El mantenimiento diario deberá ser máximo de 60 minutos, opcionalmente automáticos y programables, se deberá adjuntar certificación de casa matriz y/o certificación firmada por el representante legal.

17)  Para el procesamiento de las muestras se deben suministrar todos los insumos necesarios para obtener el resultado final   tales como: consumibles requeridos, soluciones de trabajo, agua destilada para reconstitución de controles si es necesario o agua tipo 2, cubetas, etiqueta de código de barras por prueba según especificaciones técnicas suministradas por el laboratorio clínico, tinta, y papel e impresoras ofrecidas sin costo alguno para la institución.

18) Los equipos al momento de su instalación no deben superar 5 años de su fecha de fabricación o ensamble, deberá adjuntar el certificado de registro de importación para verificar su veracidad.

19) Comunicación en red bidireccional.

20) Cuando una medición exceda el límite de la linealidad en corrida inicial el sistema debe emitir una señal de alarma sin reportar valor alguno.

21)  El oferente deberá garantizar una UPS para el equipo instalado en apoyo tecnológico como prevención por interrupción del fluido eléctrico.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       22) Debe incluir controles de tercera opinión y calibradores para todos los ítems, así mismo deberá incluir el agua destilada necesaria para la reconstitución de los mismos si es necesario.

REACTIVOS

  - El oferente debe garantizar que las pruebas se procesen en una sola plataforma.

  - Debe incluir controles de tercera opinión y calibradores para todos los ítems, así mismo deberá incluir el agua destilada necesaria para la reconstitución de los mismos si es necesario.

  - Las pruebas solicitadas deben corresponder a pruebas efectivas excluyendo los controles y calibradores esto para todos los ítems con reposición semestral de las mismas previa solicitud y revisión por parte del coordinador del laboratorio clínico y supervisor del contrato.

  - Deben garantizar el suministro de los lotes de reactivos, controles internos y calibradores por 4 (cuatro) meses mínimos, los calibradores deben ser valorados por metodología y técnica según la casa matriz de los reactivos para la cual fueron fabricados, indicando el inserto.

  - Cada uno de los analitos deberá ser implementado y verificado por la casa comercial.

  - Para todas las técnicas los valores inferiores a la sensibilidad y superiores al límite máximo de cuantificación en la pantalla del equipo Y/O LIS del laboratorio clínico, debe sacar una alarma y no reportar ningún valor.

  - El inserto del reactivo debe contener especificaciones sobre tipo de anticoagulante permitido en caso de usarse como muestra plasma y los preservativos en el caso de utilizarse como muestra orina, además debe informar acerca de la sensibilidad y linealidad en corrida inicial de cada una de las pruebas.

  - Adjuntar requisitos de seguridad y gestión medio ambiental (Tipo de residuos y su grado de contaminación).

b). EQUIPO DE HEMATOLOGÍA AUTOMATIZADO DE MEDIANA COMPLEJIDAD

1) Equipo automatizado tecnología de punta y citometría de flujo, dispersión por láser (fluorescencia, peroxidasa y/o citoquímica para diferencial).

2) Hemograma completo 60 pruebas mínimo por hora, diferencial de 5 partes.

3) Carga continua.

4) Archivos de control de calidad Gráficos de Levey-Jennings, Reglas de Westgard.

5) Debe contar con centro de control del sistema, monitor, teclado, ratón e impresora, o interfaz táctil, en cualquier caso, garantizando la trasmisión al sistema del laboratorio clínico y las impresiones.

6) Mínimo 21 parámetros.

7) Lector de código de barras para identificación de pacientes.

8) Manejo de muestra de urgencia prioridad sobre rutina.

9) Manejo de muestra de modo primario y secundario.

10) Manos libres.

11) Comunicación en red bidireccional.

12)manejo de diferentes tamaños de tubos de muestras.

13) Deberá certificar tiempos reales de mantenimiento semanal por parte de la casa matriz y/o certificación firmada por el representante legal.

14) Las pruebas solicitadas deben corresponder a pruebas efectivas excluyendo consumo de reactivos en controles, calibradores y auto mantenimientos, esto para todos los ítems con reposición semestral de las mismas previa solicitud y revisión por parte del coordinador del laboratorio clínico y supervisor del contrato.

15) Se debe mantener la existencia de controles internos mínimo 30 días.

16) Reactivos listos para su uso en equipo automatizado.

17) El oferente debe especificar si el reactivo para cuadros hemáticos maneja varios elementos, especificar cuál es el rendimiento de cada uno de los reactivos.

18) Los lotes de reactivos controles se deben garantizar mínimo por dos meses.

19) Adjuntar requisitos de seguridad y gestión medio ambiental (Tipo de residuos y su grado de contaminación).

20) Deben garantizar los consumibles necesarios para el mantenimiento diario, semanal y mensual del equipo (soluciones de lavado) y lámpara para el equipo.

21) En caso de falla del equipo, las repeticiones que se generen por esta causa deberán ser entregadas en reposición.

22)  Los equipos al momento de su instalación no deben superar 5 años de su fecha de fabricación o ensamble, deberá adjuntar el certificado de registro de importación para verificar su veracidad.

23)  El oferente deberá garantizar una UPS para el equipo instalado en apoyo tecnológico como prevención por interrupción del fluido eléctrico.

- EQUIPO DE COAGULACIÓN SEMIAUTOMATIZADO DE MEDIANA COMPLEJIDAD

1) Para pruebas de PT y PTT.

2) Sin interferencia con lipemia, hemólisis.

3) 4 a 8 canales de medición.

4) Método de medición, Detección basado en la viscosidad, oscilación mecánica mediante sensores electromagnéticos, detección foto-óptica o por dispersión de luz.

5) Control de señal audible para los tiempos de coagulación.

6) Menú de control de Calidad interno, incluido graficas de Levey- Jennings.

7) Menú de calibración completo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        8) Comunicación en red bidireccional.

9) Capacidad de almacenamiento de pacientes y controles de calidad que permita la exportación de datos atreves de USB (Backup).

10) Adjuntar requisitos de seguridad y gestión medio ambiental (Tipo de residuos y su grado de contaminación).

11) Se debe mantener las existencias de los lotes de reactivos por 4 meses mínimo.

12) Opcional como accesorios: pantalla táctil y pipeta conectada.

13) Las pruebas solicitadas deben corresponder a pruebas efectivas excluyendo consumo de reactivos en controles, calibradores y auto mantenimientos, esto para todos los ítems con reposición semestral de las mismas previa solicitud y revisión por parte del coordinador del laboratorio clínico y supervisor del contrato.

14) Los equipos al momento de su instalación no deben superar 5 años de su fecha de fabricación o ensamble, deberá adjuntar el certificado de registro de importación para verificar su veracidad.

15) Permita la identificación del paciente.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              16) Debe incluir controles de tercera opinión y calibradores para todos los ítems, así mismo deberá incluir el agua destilada necesaria para la reconstitución de los mismos si es necesario.

- EQUIPO SEMIAUTOMATIZADO PARA TIRAS DE ORINA MEDIANA COMPLEJIDAD

1) Tecnología de punta, sistema de medición por fotómetro de reflectancia.

2) Deberá incluir carga continua para el procesamiento de las muestras.

3) Lectura de tiras mínimo de 10 parámetros.

4) Identificación de código de barras para las muestras.

5) Transmisión de datos a computador central.

6) Comunicación en red bidireccional, de acuerdo la a tecnología ofertada.

7) Con posibilidad de registro de control de calidad incluido en el software.

8) El control de calidad interno debe ser dependiente y/o independiente (primera y/o tercera opinión), de uso diario para control y monitoreo de la precisión del proceso analítico hasta el resultado final, deberá mantener el mismo control ofertado durante la ejecución del contrato y este cambio no deberá afectar la cotización y oferta económica.

9) Se debe mantener las existencias de los lotes de reactivos por 4 meses mínimo.

10) Las pruebas solicitadas deben corresponder a pruebas efectivas excluyendo consumo de reactivos en controles, calibradores y auto mantenimientos, esto para todos los ítems con reposición semestral de las mismas previa solicitud y revisión por parte del coordinador del laboratorio clínico y supervisor del contrato.

11) Los equipos al momento de su instalación no deben superar 5 años de su fecha de fabricación o ensamble, deberá adjuntar el certificado de registro de importación para verificar su veracidad.

12)  El oferente deberá garantizar una UPS para el equipo instalado en apoyo tecnológico como prevención por interrupción del fluido eléctrico.

- EQUIPO DE QUÍMICA AUTOMATIZADO DE BAJA COMPLEJIDAD

1) Analizador automatizado con lectura mediante test fotométricos con varias longitudes de hondas.

2) Capacidad para posicionamiento de muestras clínicas.

3) Manejo para diferentes tipos de muestras, sueros, plasmas, orinas, sangre total.

4) Diferentes contenedores de muestras, tubo primario, copillas, entre otros.

5) Almacenamiento de datos y resultados en memoria.

6) Capacidad para 50-100 test programables aproximadamente.

7) Métodos de análisis, punto final, cinéticas, espectrofotometría de absorbancias.

8) Sistema de refrigeración para equipos automatizados que permitan la estabilidad a bordo de los reactivos; de acuerdo a la necesidad entidad.

9) Adjuntar requisitos de seguridad y gestión medio ambiental (tipo de residuos y su grado de contaminación).

10) Los equipos al momento de su instalación no deben superar 5 años de su fecha de fabricación o ensamble, deberá adjuntar el certificado de registro de importación para verificar su veracidad.

11)Debe incluir Controles de tercera opinión

REACTIVOS

1) Reactivos listos para uso con presentaciones entre 50 a 200 pruebas.

2) Adjuntar requisitos de seguridad y gestión medio ambiental (tipo de residuos y su grado de contaminación).

3) Deben garantizar el suministro de los lotes de reactivos, controles internos y calibradores por 4 (cuatro) meses mínimos, los calibradores deben ser valorados por metodología y técnica según la casa matriz de los reactivos para la cual fueron fabricados, indicando el inserto.

4) El control de calidad interno debe ser dependiente e independiente (primera y tercera opinión), de uso diario para control y monitoreo de la precisión del proceso analítico hasta el resultado final, deberá mantener el mismo control ofertado durante la ejecución del contrato.

5) Cada uno de los analitos deberá ser implementados y validado por la casa comercial.

6) Las pruebas solicitadas deben corresponder a pruebas efectivas excluyendo consumo de reactivos en controles, calibradores y auto mantenimientos, esto para todos los ítems con reposición semestral de las mismas previa solicitud y revisión por parte del coordinador del laboratorio clínico y supervisor del contrato.

7) El inserto del reactivo debe contener especificaciones sobre tipo de anticoagulante permitido en caso de usarse como muestra plasma y los preservativos en el caso de utilizarse como muestra orina, además debe informar acerca de la sensibilidad y linealidad en corrida inicial de cada una de las pruebas.

8.Controles de tercera opinión.

c). EQUIPO DE HEMATOLOGÍA AUTOMATIZADO DE BAJA COMPLEJIDAD

1) Tecnología de punta (citometría de flujo y/o laser y/o impedancia y/o óptica).

2) Mínimo 18 parámetros.

3) Mínimo 40 pruebas por hora.

4) Diferencial mínimo en tres partes.

5) Registro de control de calidad interno incluidos en el software del equipo.

6) Comunicación en red bidireccional.

7) Adjuntar requisitos de seguridad y gestión medio ambiental (tipo de residuos y su grado de contaminación).

8) Se debe mantener la existencia de controles internos mínimo 30 días.

9) Reactivos listos para su uso.

10) El oferente debe especificar si el reactivo para cuadros hemáticos maneja varios elementos y especificar cuál es el rendimiento de cada uno de los reactivos.

11)  Las pruebas solicitadas deben corresponder a pruebas efectivas excluyendo consumo de reactivos en controles, calibradores y auto mantenimientos, esto para todos los ítems con reposición semestral de las mismas previa solicitud y revisión por parte del coordinador del laboratorio clínico y supervisor del contrato.

12) Los lotes de reactivos controles se deben garantizar mínimo por dos meses.

13) Deben garantizar los consumibles necesarios para el mantenimiento diario, semanal y mensual del equipo (soluciones de lavado).

14) En caso de falla del equipo, las repeticiones que se generen por esta causa deberán ser entregadas en reposición.

15) El oferente deberá proveer una opción informática para realizar auto validación de los resultados, bajo concepto técnico y científico de la institución.

16)  Los equipos al momento de su instalación no deben superar 5 años de su fecha de fabricación o ensamble, deberá adjuntar el certificado de registro de importación para verificar su veracidad.

17) Deberá certificar tiempos reales de mantenimiento de acuerdo al cronograma por parte de la casa matriz.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       18)  El oferente deberá garantizar una UPS para el equipo instalado en apoyo tecnológico como prevención por interrupción del fluido eléctrico.

c). EQUIPO DE COAGULACIÓN SEMIAUTOMATIZADO DE BAJA COMPLEJIDAD

1) Para pruebas de PT y PTT.

2) Sin interferencia por muestras ictéricas, lipémicas o hemolizadas.

3) 4 canales de medición.

4) Método de medición, Detección basado en la viscosidad, oscilación mecánica mediante sensores electromagnéticos, detección foto-óptica o por dispersión de luz.

5) Control de señal audible para los tiempos de coagulación.

6) Menú de control de Calidad interno, incluido graficas de Levey- Jennings.

7) Menú de calibración completo.

8) Capacidad de almacenamiento de pacientes y controles de calidad que permita la exportación de datos atreves de USB.

9) Adjuntar requisitos de seguridad y gestión medio ambiental (Tipo de residuos y su grado de contaminación).

10) Se debe mantener las existencias de los lotes de reactivos por 4 meses mínimo.

11) Opcional como accesorios: pantalla táctil y pipeta conectada.

12) Las pruebas solicitadas deben corresponder a pruebas efectivas excluyendo consumo de reactivos en controles, calibradores y auto mantenimientos, esto para todos los ítems con reposición semestral de las mismas previa solicitud y revisión por parte del coordinador del laboratorio clínico y supervisor del contrato.

13) Los equipos al momento de su instalación no deben superar 5 años de su fecha de fabricación o ensamble, deberá adjuntar el certificado de registro de importación para verificar su veracidad.

c). EQUIPO SEMIAUTOMATIZADO PARA TIRAS DE ORINA BAJA COMPLEJIDAD

1) Tecnología de punta, sistema de medición por fotómetro de reflectancia.

2) Deberá incluir carga continua para el procesamiento de las muestras.

3) Lectura de tiras mínimo de 10 parámetros.

4) Identificación de código de barras para las muestras.

5) Transmisión de datos a computador central.

6) Comunicación en red bidireccional, de acuerdo la a tecnología ofertada.

7) Con posibilidad de registro de control de calidad incluido en el software.

8) El control de calidad interno debe ser dependiente y/o independiente (primera y/o tercera opinión), de uso diario para control y monitoreo de la precisión del proceso analítico hasta el resultado final, deberá mantener el mismo control ofertado durante la ejecución del contrato y este cambio no deberá afectar la cotización y oferta económica.

9) Se debe mantener las existencias de los lotes de reactivos por 4 meses mínimo.

10) Las pruebas solicitadas deben corresponder a pruebas efectivas excluyendo consumo de reactivos en controles, calibradores y auto mantenimientos, esto para todos los ítems con reposición semestral de las mismas previa solicitud y revisión por parte del coordinador del laboratorio clínico y supervisor del contrato.

11) Los equipos al momento de su instalación no deben superar 5 años de su fecha de fabricación o ensamble, deberá adjuntar el certificado de registro de importación para verificar su veracidad.

12)  El oferente deberá garantizar una UPS para el equipo instalado en apoyo tecnológico como prevención por interrupción del fluido eléctrico.

d). EQUIPO DE QUÍMICA SEMIAUTOMATIZADO DE BAJA COMPLEJIDAD

1) Analizador semiautomatizado con lectura mediante test fotométricos con varias longitudes de ondas.

2) Manejo para diferentes tipos de muestras, sueros, plasmas, orinas, sangre total.

3) Almacenamiento de datos y resultados en memoria.

4) Capacidad para 50 test programables aproximadamente.

5) Métodos de análisis, punto final, cinéticas, espectrofotometría de absorbancias.

6) Comunicación bidireccional.

7) Los equipos al momento de su instalación no deben superar 5 años de su fecha de fabricación o ensamble, deberá adjuntar el certificado de registro de importación para verificar su veracidad.

REACTIVOS

1) Reactivos listos para uso con presentaciones entre 100 a 200 pruebas.

2) Adjuntar requisitos de seguridad y gestión medio ambiental (tipo de residuos y su grado de contaminación).

3) Deben garantizar el suministro de los lotes de reactivos, controles internos y calibradores por 4 (cuatro) meses mínimos, los calibradores deben ser valorados por metodología y técnica según la casa matriz de los reactivos para la cual fueron fabricados, indicando el inserto.

4) El control de calidad interno debe ser dependiente y/o independiente (primera y/o tercera opinión), de uso diario para control y monitoreo de la precisión del proceso analítico hasta el resultado final, deberá mantener el mismo control ofertado durante la ejecución del contrato.

5) Cada uno de los analitos deberá ser implementados y validado por la casa comercial.

6) Las pruebas solicitadas deben corresponder a pruebas efectivas excluyendo consumo de reactivos en controles, calibradores y auto mantenimientos, esto para todos los ítems con reposición semestral de las mismas previa solicitud y revisión por parte del coordinador del laboratorio clínico y supervisor del contrato.

7) El inserto del reactivo debe contener especificaciones sobre tipo de anticoagulante permitido en caso de usarse como muestra plasma y los preservativos en el caso de utilizarse como muestra orina, además debe informar acerca de la sensibilidad y linealidad en corrida inicial de cada una de las pruebas.

d). EQUIPO DE HEMATOLOGÍA SEMIAUTOMATIZADO DE BAJA COMPLEJIDAD

1) Tecnología de punta (citometría de flujo y/o laser y/o impedancia y/o óptica).

2) Mínimo 18 parámetros.

3) Mínimo 40 pruebas por hora.

4) Diferencial mínimo en tres partes.

5) Registro de control de calidad interno incluidos en el software del equipo.

6) Comunicación en red bidireccional.

7) Adjuntar requisitos de seguridad y gestión medio ambiental (tipo de residuos y su grado de contaminación).

8) Se debe mantener la existencia de controles internos mínimo 30 días.

9) Reactivos listos para su uso.

10) El oferente debe especificar si el reactivo para cuadros hemáticos maneja varios elementos y especificar cuál es el rendimiento de cada uno de los reactivos.

11)  Las pruebas solicitadas deben corresponder a pruebas efectivas excluyendo consumo de reactivos en controles, calibradores y auto mantenimientos, esto para todos los ítems con reposición semestral de las mismas previa solicitud y revisión por parte del coordinador del laboratorio clínico y supervisor del contrato.

12) Los lotes de reactivos controles se deben garantizar mínimo por dos meses.

13) Deben garantizar los consumibles necesarios para el mantenimiento diario, semanal y mensual del equipo (soluciones de lavado).

14) En caso de falla del equipo, las repeticiones que se generen por esta causa deberán ser entregadas en reposición.

15) El oferente deberá proveer una opción informática para realizar auto validación de los resultados, bajo concepto técnico y científico de la institución.

16)  Los equipos al momento de su instalación no deben superar 5 años de su fecha de fabricación o ensamble, deberá adjuntar el certificado de registro de importación para verificar su veracidad.

17) Deberá certificar tiempos reales de mantenimiento de acuerdo al cronograma por parte de la casa matriz.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 18)  El oferente deberá garantizar una UPS para el equipo instalado en apoyo tecnológico como prevención por interrupción del fluido eléctrico.

NOTA 1: En la entrega de los bienes se verificará por parte del Supervisor lo siguiente:

- Las fechas de vencimiento deben ser superiores a 1 año, a menos que el supervisor autorice un tiempo menor de acuerdo con estadísticas de consumo de la sede donde se realiza la entrega.

- Todos los elementos deben corresponder a las casas comerciales, presentaciones y fichas técnicas aportadas para la adjudicación de este contrato, por lo tanto, no se aceptarán en las entregas elementos que no correspondan a lo contratado.

- El horario de entrega de los reactivos deberá ser de lunes a viernes de 8 am a máximo 12 del medio día, en caso de entregas en el horario de la tarde por temas logísticos de transporte deben ser coordinados con la supervisora del contrato y la coordinadora de la sede donde se realizará la entrega, la cual debe hacerse responsable de los elementos a recibir y las condiciones con las que deben contar para su recepción.

- Todos los elementos, reactivos, insumos o dispositivos entregados deben llegar con registro sanitario Invima vigente y ficha técnica correspondiente en idioma español.

- Bajo ningún motivo se reciben elementos en cajas deterioradas, maltratadas, con derrames, vencidos, abiertos, tachados o rayados.

- No se aceptan entregas parciales, solo se reciben entregas totales de los pedidos; en casos justificados con razones de fuerza mayor (importaciones, desabastecimientos, etc) solo el supervisor del contrato podrá autorizar entregas parciales con el compromiso de que no supere las 48 horas las entregas restantes o pendientes.

- Los consumibles que sean requeridos para el funcionamiento de los equipos en apoyo tecnológico objeto de este contrato deben tener fechas de vencimiento superiores a 6 meses mínimo, registro sanitario Invima vigente y fichas técnicas.

- En el momento de la entrega de los elementos, reactivos, insumos, dispositivos médicos o consumibles se deberán hacer inmediatamente las devoluciones de los que no cumplan con lo estipulado en el presente contrato; bajo ningún motivo se acepta al proveedor guardar temporalmente estos elementos en los laboratorios o puntos de tomas de muestras objeto de este contrato.

NOTA 2: En caso de tratarse de productos importados éstos cumplirán con los requisitos de calidad exigidos para los productos de fabricación nacional, así como las normas del Ministerio de Salud y el INVIMA o la autoridad sanitaria competente en Colombia.

4.1.4	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO

De acuerdo con el ANEXO 2 de especificaciones técnicas de obligatorio cumplimiento

## Nº 1 Y 2

- Los oferentes deberán adjuntar a su oferta la resolución de registro INVIMA vigente y actualizado de los REACTIVOS, INSUMOS Y DISPOSITIVOS MÉDICOS DESCRITOS para los ítems requeridos dentro de los Nº 1 y 2.

- Los oferentes deberán adjuntar a su oferta las Fichas técnicas y/o insertos del fabricante o importador de los elementos que conforman el Nº 1 y 2 en idioma español.

- El oferente junto con su oferta para la evaluación técnica deberá adjuntar los certificados de Capacidad de Almacenamiento y acondicionamiento (CCAA) vigentes de todos los INSUMOS, REACTIVOS Y DISPOSITIVOS MÉDICOS descritos en los Nº 1 y 2, de igual forma debe anexar los certificados de Buenas Prácticas de Manufactura (BPM) vigentes, o el Certificado de Condiciones Sanitarias expedido por el INVIMA, donde certifique que el oferente cuenta con la capacidad técnica y de calidad para empacar, ensamblar, almacenar y/o acondicionar reactivos, insumos y dispositivos médicos que conforman el Nº 1 y 2, para el caso de consorcios y/o uniones temporales al menos uno de los integrantes deberá contar con este requisito.

- El oferente debe anexar carta de distribución expedida por el fabricante o importador para cada uno de los productos que conforman el Nº 1 y 2, con el fin de asegurar que se cumple la cadena de distribución adecuada para el manejo de los reactivos, insumos y dispositivos médicos.

- El oferente deberá anexar certificación y/o carta de compromiso escrito, firmada por el representante legal, donde se compromete a que los ítems requeridos y solicitados del Nº 1 y 2, serán entregados nuevos, en perfectas condiciones de presentación y empaque, adicionalmente que han sido tratados y almacenados de acuerdo a las fichas de seguridad y condiciones de almacenamiento estipuladas por el fabricante; y que los productos tendrán fechas de vencimiento NO inferiores a 12 meses en el momento de la solicitud (excepto los acordados con el supervisor del contrato y coordinador del laboratorio solicitante, que por su naturaleza y/o consumo estadístico, puedan ser aceptados.

- El oferente deberá anexar certificación y/o carta de compromiso escrita firmada por el representante legal, donde se compromete a que estarán a su cargo todos los costos de transporte y garantía de conservación de los insumos, reactivos o dispositivos médicos contemplando las medidas de seguridad necesarias durante su transporte y el personal idóneo para llevar a cabo el mismo hasta cada uno de los lugares de entrega.

- El oferente deberá anexar certificación y/o carta de compromiso escrita firmada por el representante legal, donde se compromete a realizar la entrega a satisfacción de los insumos, reactivos o dispositivos médicos contemplados en los Nº 1 y 2, en cada uno de los puntos de entrega determinados en la tabla que hace parte de la descripción técnica de la necesidad, donde se contemplan todos los laboratorios y puntos de tomas de muestras por regional y Establecimientos de Sanidad Militar a los que pertenecen con el correspondiente municipio y dirección; los costos derivados de las entregas, se entenderán incorporados al valor total de la oferta que se llegase a presentar.

- Para la evaluación técnica del Nº 1 y 2 el oferente deberá anexar los insertos con la presentación de cada insumo y material de laboratorio clínico ofrecido en idioma español.

- El contratista del Nº 1 y el contratista del Nº 2 deben garantizar que los reactivos, consumibles, insumos o dispositivos médicos, en el momento de la entrega en cada laboratorio clínico o punto de toma de muestras deben tener una fecha de vencimiento mínimo 09 MESES de acuerdo al lote de importación; teniendo en cuenta la presentación y vida útil, para los casos en que los reactivos, consumibles, insumos o dispositivos médicos, que por su naturaleza y condiciones de estabilidad no puedan manejar estas fechas de vencimiento tan amplias, el contratista podrá coordinar la entrega, especificando al supervisor del contrato y coordinador del laboratorio clínico la fecha de vencimiento con la que cuenta el proveedor a fin de determinar si es posible aceptar el reactivo, consumibles, insumo o dispositivo médico con la novedad y las cantidades que se podrían recibir, acorde con las estadísticas y volúmenes que maneje el Establecimiento de Sanidad Militar solicitante; esto con el fin de no incurrir en errores de procesamiento o inconvenientes por la materialización de incidentes o eventos adversos.

Nota: si durante el plazo de ejecución del contrato la casa matriz informa que no existe un lote diferente para la entrega, y dentro la de ejecución se requiera el mismo con urgencia se deberá admitir una vigencia inferior a los 9 meses.

- El contratista del Nº 1 y el contratista del Nº 2 debe garantizar mediante documento escrito firmado por el representante legal que aceptara el cambio correspondiente de reactivos, consumibles, in sumos o dispositivos médicos con fechas de vencimiento cortas o próximas a vencer mínimo con 3 meses de expiración, se acepta hacer cambios de reactivos e insumos dentro del mismo lote previa  autorización del Coordinador del Laboratorio y/o supervisor del contrato, siempre y cuando su fecha de vencimiento NO sea menor a los 90 días.

- El contratista del Nº 1 y el contratista del Nº 2, debe garantizar un stock de reactivos, consumibles, insumos o dispositivos médicos con el fin de despachar en su totalidad y oportunamente lo solicitado por cada laboratorio clínico o punto de toma de muestras en cada Establecimiento de Sanidad Militar.

- El contratista del Nº 1 y el contratista del Nº 2 deberá asegurar que el transporte de reactivos, insumos, consumibles y dispositivos médicos que requieren cadena de frio (con toma de temperatura en lugar de entrega) temperatura ambiente, lo realice una empresa transportadora certificada que cumpla con la normatividad legal vigente, la cual garantice la conservación y transporte adecuado a lo estipulado por la casa matriz fabricante, de igual manera se realizará la entrega de los mismos directamente en cada Establecimiento de Sanidad Militar solicitante, tanto laboratorios clínicos como puntos de tomas de muestras de cada una de las regionales relacionadas en el objeto contractual, para esto se deberá anexar carta de compromiso.

- El contratista deberá, certificar la sostenibilidad en los precios para evitar el incremento de los mismos durante el tiempo que dure el contrato que se llegase a celebrar, así mismo deberá garantizar por escrito el cambio de los insumos y reactivos que presenten cualquier defecto o mala calidad sin costo alguno para los Establecimientos de Sanidad Militar, con devolución inmediata y reposición dentro de los 3 días calendarios siguientes a la presentación de la novedad o requerimiento por parte del Coordinador del Laboratorio Clínico y/o supervisor del contrato.

- El contratista del Nº 1 y el contratista del Nº  2, debe realizar y entregar la facturación con el NIT de la Dirección de Sanidad Ejercito, dos días hábiles después de realizarse la entrega total de los reactivos, consumibles, insumos o dispositivos médicos en los Establecimientos de Sanidad Militar; anexo a la factura se debe entregar la documentación requerida por el supervisor del contrato en forma física, con el fin de poder realizar oportunamente los trámites administrativos correspondientes al pago; adicionalmente el proveedor deberá cargar las facturas a Secop II y SIIF con base a la normatividad legal vigente.

- Si durante la utilización de los reactivos, consumibles, insumos o dispositivos médicos, se observa algún lote que no cumpla con las condiciones técnicas requeridas o no responde a la finalidad para la cual se adquirió, el contratista debe cambiar el producto defectuoso, dentro de los siguientes 3 días calendario al reporte de la novedad. De igual manera, no se aceptarán cambios de elementos que no hayan sido ofertados y contratados, sin justificación alguna, para esto deberá contar con la aprobación previa del supervisor del contrato.

- El contratista del Nº 1 y el contratista del Nº 2 debe suministrar al supervisor del contrato y coordinador del servicio en medio magnético los insertos de los reactivos, consumibles, insumos o dispositivos médicos; además de las fichas técnicas, catálogos y manuales de funcionamiento de los equipos; todo en idioma español, en donde se establezca claramente el método utilizado para procesar las pruebas y especificaciones técnicas de los mismos.

- Todos los elementos deben corresponder a las casas comerciales, presentaciones y fichas técnicas aportadas para la adjudicación de este contrato, por lo tanto, no se aceptarán en las entregas elementos que no correspondan a lo contratado. Bajo ningún motivo se reciben elementos en cajas deterioradas, maltratadas, con derrames, vencidos, abiertos, tachados o rayados.

- El horario de entrega de los reactivos deberá ser de lunes a viernes de 8 am a máximo 12 del mediodía, en caso de entregas en el horario de la tarde por temas logísticos de transporte deben ser coordinados con la supervisora del contrato y la coordinadora de la sede donde se realizará la entrega, la cual debe hacerse responsable de los elementos a recibir y las condiciones con las que deben contar para su recepción.

- No se aceptan entregas parciales, solo se reciben entregas totales de los pedidos; en casos justificados con razones de fuerza mayor (importaciones, desabastecimientos, etc) solo el supervisor del contrato podrá autorizar entregas parciales con el compromiso de que no supere las 48 horas las entregas restantes o pendientes.

- Los consumibles que sean requeridos para el funcionamiento de los equipos en apoyo tecnológico objeto de este contrato deben tener fechas de vencimiento superiores a 6 meses mínimo, registro sanitario INVIMA vigente y fichas técnicas.

- En el momento de la entrega de los elementos, reactivos, insumos, dispositivos médicos o consumibles se deberán hacer inmediatamente las devoluciones de los que no cumplan con lo estipulado en el presente contrato; bajo ningún motivo se acepta al proveedor guardar temporalmente estos elementos en los laboratorios o puntos de tomas de muestras objeto de este contrato.

## GRUPO 1

- El contratista debe garantizar  y soportar en documento firmado por el representante legal, que los equipos ofrecidos en apoyo tecnológico para el procesamiento de las muestras, cumplen con los requisitos técnicamente exigidos y que permanecerán en las instalaciones de los laboratorios clínicos y toma de muestras, por el lapso de la ejecución del contrato, presupuesto  y /o hasta agotar existencias de los reactivos e insumos adquiridos, sin que por dicha permanencia ni por su uso normal haya lugar al pago de suma alguna como contraprestación o se obligue a la DISAN adquirir insumos adicionales, por lo cual los gastos  que se generen estarán a cargo del proponente a quien se adjudique el contrato.

- El contratista del N° 1 deberá realizar las  adecuaciones locativas necesarias que garantice el proceso completo de instalación y durante la vigencia de la ejecución del contrato de equipos en apoyo tecnológico, en cuanto a requerimientos, si aplican (eléctricos, hidráulicos, infraestructura, aires acondicionados) para garantizar el correcto funcionamiento de los equipos,  logísticas y locativas necesarias de acuerdo a la necesidad de los laboratorios clínicos y toma de muestras de los Establecimientos de Sanidad Militar, los gastos que se generen correrán por cuenta del proveedor al igual que el transporte de los mismos, así mismo deben garantizar la puesta en marcha y funcionamiento de la tecnología ofertada con sus reactivos en un tiempo no mayor a sesenta  (60) días calendario, una vez sea adjudicado y perfeccionado el contrato.

- Los equipos deben estar respaldados por una carta de compromiso en donde el proveedor asume los riesgos por daños inesperados, ajenos a la entidad contratante y este debe ser anexado a la propuesta presentada, los equipos y reactivos deben corresponder a la complejidad tecnológica requerida en las especificaciones técnicas de los mismos, teniendo en cuenta la necesidad de cada Establecimiento de Sanidad Militar.

- El contratista deberá asumir, programar y desarrollar, el mantenimiento tanto correctivo como preventivo de todos los equipos que se ofrezcan en apoyo tecnológico (incluidos equipos de cómputo y sus impresoras) de acuerdo al cronograma establecido por el oferente y deberá ser entregado al Coordinador del laboratorio clínico y supervisor del contrato, se requiere adjuntar carta firmada por el representante legal luego de la adjudicación del contrato, donde se indiquen las fechas programadas para la realización de dichos mantenimientos.

- En caso de presentarse un daño en los equipos suministrados como soporte tecnológico y de no poderse solucionar por comunicación telefónica el contratista debe comprometerse a enviar al ingeniero para el correspondiente mantenimiento correctivo en un plazo máximo no mayor a 6 horas hábiles para la ciudad de Bogotá y 24 horas hábiles y/o 48 horas calendario al resto del país después de reportado el daño, garantizando que la disponibilidad de los ingenieros o especialistas encargados de los equipos sea las 24 horas del día, este deberá contar con una línea de servicio para el reporte del incidente o daño reportado por los bacteriólogos de los Establecimientos de Sanidad Militar.

- Con base a cada requerimiento técnico y de aplicaciones el proveedor deberá enviar a los correos electrónicos de las coordinadoras de cada laboratorio clínico de los Establecimientos de Sanidad Militar el listado de los profesionales ingenieros o especialistas, encargados de los equipos con sus números telefónicos; de acuerdo a disponibilidad, si en la eventualidad el daño de un equipo no se puede reparar en las instalaciones  del laboratorio clínico por el personal de servicio técnico que suministra el contratista, deberá garantizar el continuo proceso de las muestras del día en un laboratorio alterno independiente a los laboratorios de la red Ejército en el caso de los laboratorios clínicos fuera de la ciudad de Bogotá con la responsabilidad de su traslado, procesamiento y reporte de resultados de manera oportuna a la sede que corresponda, para los laboratorios de la ciudad de Bogotá estas muestras podrán ser procesadas en alguno de los laboratorios centralizadores con la responsabilidad de su traslado,  si el daño persiste por más de 48 horas debe ser reemplazado por otro equipo con la misma tecnología con la que se cuenta en el laboratorio, todo con el fin de no interrumpir la prestación del servicio a los usuarios.

- El proponente deberá comprometerse a asumir los costos, reponer los insumos y/o reactivos consumidos por las fallas técnicas presentadas en los equipos.

- El proponente se compromete que en caso de llegar a ser adjudicatario garantizara el suministro de agua desionizada para el funcionamiento de los equipos en caso que lo requiera la tecnología instalada, así mismo los repuestos correspondientes, de tal manera que se garantice el normal, correcto e ininterrumpido funcionamiento, con un tanque de reserva de acuerdo a su capacidad con su respectivo mantenimiento preventivo y correctivo, con una disponibilidad de 24 horas al día.

- El proponente se compromete que en caso de llegar a ser adjudicatario deberá realizar la instalación de un digiturno en apoyo tecnológico para los laboratorios clínicos (BOGOTA (DMSOC, DMGEM, CRH BASAN, DISNOR), BARRANQUILLA, BUCARAMANGA, CALI, VILLAVICENCIO, IBAGUE, MEDELLIN, TOLEMAIDA Y ARMENIA) teniendo en cuenta la entrega de los rollos de turnos en forma suficiente y permanente durante la ejecución del contrato de acuerdo a la necesidad de cada sede.

- El proponente se compromete que en caso de llegar a ser adjudicatario deberá incluir la instalación de computadores e impresoras en apoyo tecnológico que garantice el funcionamiento de los equipos, así como serán indispensables para el registro de pacientes, validación de resultados y seguimiento a la calidad del proceso (si aplica) de acuerdo a la necesidad de cada laboratorio clínico y sus tomas de muestras y/o satélites requeridos para este proceso, así mismo deberá garantizar el mantenimiento preventivo y correctivo de los mismo.

- El proponente se compromete que en caso de llegar a ser adjudicatario deberá suministrar los insumos necesarios para el funcionamiento de cada laboratorio clínico y toma de muestra, el papel térmico para los equipos en apoyo tecnológico que lo requieran, impresora cebra, rollos para código de barras y resmas de papel para impresión de resultados, así mismo, detergentes, diluyentes, soluciones de lavado, agua destilada y dezionizada, copillas, tubos necesarios para realizar las alícuotas requerida, que garanticen la estabilidad de la muestra,  puntas, cubetas y demás considerados como consumibles para realizar las pruebas, sin costo adicional para todos los Establecimientos de Sanidad Militar objeto de este contrato.

- Los equipos en apoyo tecnológico deben ser instalados y entregados en total funcionamiento en cada uno de los Establecimientos de Sanidad Militar para los que fueron solicitados en apoyo tecnológico, garantizando la capacitación, entrenamiento y asesoría técnica-científica de acuerdo a necesidad (presencial y/o virtual), dirigida al personal de bacteriólogos en los respectivos laboratorios clínicos y tomas de muestras, así como los entrenamientos que sean necesarios cuando los profesionales de laboratorio sean nuevos, previa coordinación de la supervisora del contrato y coordinador(a) de los laboratorios clínicos.

- El proponente se compromete que en caso de llegar a ser adjudicatari deberá capacitar a los profesionales de los Establecimientos de Sanidad Militar donde se encuentren los equipos en apoyo tecnológico, con certificación si aplica, de acuerdo a necesidad, previa coordinación del supervisor del contrato, adicionalmente hacer un seguimiento semanal con el objeto de verificar que se están aplicando debidamente los conceptos que permitan una óptima utilización de los equipos y garantizar la calidad de los resultados.

- El proponente se compromete que en caso de llegar a ser adjudicatari deberá entregar un software de referencia a todos los laboratorios para el registro, análisis y gráfica de control de calidad interno que permita obtener variabilidad biológica en cada uno de los procesos a realizar, el contratista deberá facilitar la asesoría en la revisión y seguimiento del control de calidad interno, con un acompañamiento mensual por parte de un asesor, con el fin de garantizar la calidad en los procesos tales como:

- Secciones de química clínica, electrolitos: controles de tercera opinión de mínimo dos niveles, normal y patológico. Deben ser del mismo lote en cada entrega.

- Secciones de inmunología especial, marcadores tumorales y hormonas: controles de tercera opinión de mínimo tres niveles, normal, patológico bajo y patológico alto. Deben ser del mismo lote en cada entrega.

- Sección de coagulación: control de tercera opinión de mínimo tres niveles (bajo, normal y patológico), deben ser del mismo lote en cada entrega.

- Sección de hematología: controles de mínimo tres niveles, (normal, patológico bajo y patológico alto), deben ser del mismo lote en cada entrega.

- Sección de microbiología:  debe incluir controles internos cepas ATCC para su procesamiento y validación de pruebas.

- Una vez instalados los equipos, el contratista deberá garantizar el apoyo necesario para la validación de las pruebas requeridas, parametrizadas en la tecnología instalada en cada uno de los Establecimientos de Sanidad Militar, así mismo, el gasto de los reactivos e insumos que se requieran para este proceso de validación, serán asumidos por el proveedor.

- La Dirección de Sanidad Ejército no se responsabiliza por daño o siniestro que sufran los equipos en apoyo tecnológico, adicionalmente deberá mitigar los daños que puedan sufrir los equipos puestos en funcionamiento en los Establecimiento de Sanidad Militar, garantizando las acciones preventivas para evitar los riesgos imprevistos que se puedan presentar durante el funcionamiento, ya que para cubrir estos imprevistos el contratista deberá entregar las pólizas de seguros que cubran todo riesgo de todos los equipos ofertados.

- Los equipos al momento de su instalación no deberán superar 5 años de su fecha de fabricación o ensamble, se debe presentar el certificado de importación y ficha técnica de cada equipo en apoyo tecnológico a cada Laboratorio clínico y al supervisor del contrato, adicionalmente deberán certificar mediante documento la garantía de funcionamiento.

- Se consideran repotenciados, aquellos equipos que han sido utilizados en la prestación de los servicios de salud o en procesos de demostración, donde las partes principales hayan sido sustituidas con repuestos nuevos, que cumplen con los requisitos del fabricante y las normas de seguridad bajo las cuales fue construido.

- En caso que la entidad necesitara otros equipos o que alguno no reúna los requisitos solicitados, de acuerdo a las estadísticas proyectadas lo que conlleve a necesitar el cambio de equipo por alguna mayor tecnología, el contratista deberá suministrar su reemplazo con la capacidad de acuerdo al volumen de muestras procesadas, según las especificaciones técnicas y demás condiciones requeridas.

- El proponente se compromete que en caso de llegar a ser adjudicataria al inicio del contrato deberá presentar al supervisor del contrato el cronograma de mantenimiento preventivo de todos los equipos instalados, incluidos equipos de cómputo de los Establecimientos de Sanidad Militar que sean requeridos para este proceso.

- El proponente se compromete que en caso de llegar a ser adjudicatario deberá suministrar los respectivos accesorios para el normal funcionamiento del apoyo tecnológico y/o complementos necesarios para que puedan soportar las posibles variaciones de voltaje (UPS) en caso de corte de energía garantizando el funcionamiento de los equipos para proteger los procesos clínicos en curso, así mismo se debe entregar los manuales del usuario en una guía rápida.

- El proponente se compromete que en caso de llegar a ser adjudicatario deberá entregar a los laboratorios clínicos una carpeta en forma digital con las especificaciones técnicas de los equipos solicitados en apoyo tecnológico,  deberá anexar certificado expedido por el fabricante o representante legal en el país de origen, donde certifique el número de la serie, fecha de fabricación y condiciones óptimas de fabricación y funcionamiento del equipo, con su respectivo manual de usuario en español, insertos de las pruebas o insumos, ficha técnica, ficha de seguridad y los catálogos de los equipos en idioma español, en forma digital y en donde se establezca claramente el método utilizado para procesar las pruebas y especificaciones técnicas de los insumos.

- Los reactivos para la detección de hemoglobina deben ser sin cianuro o con niveles permitidos de acuerdo a normatividad vigente Decreto 4741 de 2005 “por el cual se reglamenta parcialmente la prevención y el manejo de los residuos o desechos peligrosos generados en el marco de la gestión integral”- Resolución 3956 de 2009 "Por la cual se establece la norma técnica, para el control y manejo de los vertimientos realizados al recurso hídrico" aplica para todos los niveles de complejidad, para lo cual el oferente deberá anexar el certificado del fabricante, donde demuestre los niveles exigidos.

- El proponente se compromete que en caso de llegar a ser adjudicatario deberá entregar los controles de calidad internos avalados por la casa matriz y de tercera opinión que permita monitorear el desempeño de los procesos analíticos de forma independiente de los reactivos y calibradores del sistema, lo que significa que pueden ser utilizados con reactivos e instrumentos de otras marcas, garantizando la entrega del mismo lote mínimo para seis meses (excepto hematología dos meses), en la cantidad necesaria para el procesamiento diario, adicionalmente enviar cronograma de entrega de controles de tercera opinión de acuerdo a la necesidad de cada Establecimiento de Sanidad Militar.

- El proponente se compromete que en caso de llegar a ser adjudicatario debe especificar por escrito el gasto de reactivo por volumen muerto, purgas, lavados, controles etc, soportado por un documento emitido por la casa matriz para los equipos y reactivos que aplique, determinando así el consumo teórico ofrecido el cual deberá corresponder a los consumos reales derivados del funcionamiento normal del equipo, de tal manera el contratista  analizará meticulosamente las variables que afecten en el cálculo del consumo ya que los desfases o gastos adicionales encontrados serán de su entera responsabilidad a nivel contractual.

- El proponente se compromete que en caso de llegar a ser adjudicatario deberá realizar la entrega de los calibradores correspondientes a los analitos requeridos en el grupo, con oportunidad y garantizando fechas de vencimiento mayores a tres meses.

- El costo prueba debe incluir todos los reactivos, soluciones de lavado, desproteinización, descontaminación, limpieza, solución de desinfección y  solución para preparar las diluciones de las muestras, reactivos (estos se deben leer por códigos de barras y deben estar listos para su uso), consumibles (copillas o recipientes para el procesamiento de las muestras, tubos para alícuotas de las muestras que no se procesen diariamente con tapas o con papel parafina, unidades de test para pruebas de agua o su equivalente cuando se requiera, puntas azules y amarillas universales adaptables a cualquier tipo de pipeta automática, calibradores, recipientes para descartar residuos, suministro de agua destilada o desionizada y accesorios), controles (controles de tercera opinión necesarios, para el funcionamiento del laboratorio y todos los insumos requeridos de acuerdo a la tecnología ofertada) y consumibles que se requieran para el procesamiento de las muestras hasta la emisión de resultados, así como el software, adecuación de instalaciones, equipos y transporte de los reactivos.

- El proponente se compromete que en caso de llegar a ser adjudicatario deberá, certificar la sostenibilidad en los precios para evitar el incremento de los mismos durante el tiempo que dure el contrato que llegase a celebrar, así mismo deberá garantizar por escrito el cambio de los insumos y reactivos que presenten cualquier defecto o mala calidad sin costo alguno para los Establecimientos de Sanidad Militar, dentro de los 15 días calendarios siguientes al requerimiento por parte del Coordinador del Laboratorio Clínico y/o supervisor.

- El proponente se compromete que en caso de llegar a ser adjudicatario comprometerse y soportar en documento firmado por el representante legal que asumirá el costo y reposiciones de los insumos y/o reactivos consumidos en las fallas técnicas tanto del reactivo, como del equipo, es decir que se debe realizar la reposición de las pruebas perdidas por daños del equipo y/o deterioro de los mismo por cadena de frio, de igual manera el contratista deberá garantizar el procesamiento de la totalidad de los exámenes que se dejen de realizar por este tipo de inconvenientes, en lugares de igual o superior capacidad tecnológica instalada con que cuenta cada Establecimiento de Sanidad Militar, sin que esto genere costo adicional para la institución contratante y la Dirección de Sanidad Ejercito.

- El proponente se compromete que en caso de llegar a ser adjudicatario deberá suministrar un equipo y/o instrumento si aplica para la tecnología ofertada que garantice el suministro de agua desionizada, requerida para el funcionamiento óptimo del equipo con su respectivo mantenimiento preventivo y correctivo (enviar el cronograma de mantenimiento), con una disponibilidad de 24 horas al día.

- El proponente se compromete que en caso de llegar a ser adjudicatario deberá garantizar el perfecto funcionamiento de la red sistematizada y el mantenimiento correctivo y preventivo de la misma.

- El proponente se compromete que en caso de llegar a ser adjudicatario deberá garantizar la conectividad total de los equipos al software instalado en los diferentes Establecimientos de Sanidad Militar de todos los laboratorios clínicos y tomas de muestras objeto del contrato.

- El proponente se compromete que en caso de llegar a ser adjudicatario deberá garantizar el procesamiento de las muestras que por su naturaleza (condiciones de estabilidad de las muestras de laboratorio clínico) no puedan ser procesadas en caso de que los equipos en apoyo tecnológico se encuentren fuera de servicio  por más de 6 horas contadas a partir del momento del reporte del daño por parte de la entidad (coordinador del laboratorio clínico o supervisor del contrato) y/o la llegada del soporte técnico al sitio, si no es posible solucionar el incidente, deberá hacerse responsable de procesar las muestras de laboratorio clínico de forma oportuna en sus instalaciones o en otro laboratorio clínico diferente a la red de Ejército, bajo su responsabilidad y sin ningún costo para la entidad contratante y/o la Dirección de Sanidad Ejército. Para esto deberá adjuntar carta de compromiso.

- El proponente se compromete que en caso de llegar a ser adjudicatario del Nº  1 y 2  deberá asegurar que el transporte de reactivos o insumos que requieren cadena de frío (mostrar temperatura en el momento de entrega al Establecimiento de sanidad militar),  lo realice una empresa transportadora certificada que cumpla con la normatividad legal vigente,  la cual garantice la conservación y transporte adecuado de los mismos, de igual manera se realizará la entrega de los reactivos, insumos y controles de calidad directamente en cada Establecimiento de Sanidad Militar relacionado en el objeto contractual, para esto se deberá anexar carta de compromiso.

- El proponente se compromete que en caso de llegar a ser adjudicatario deberá garantizar que el mantenimiento preventivo y correctivo, debe realizarse de acuerdo a especificaciones técnicas de casa matriz o realizado por ingenieros del oferente adjudicado, los cuales deben estar en completa capacidad y debidamente certificados por la correspondiente casa matriz durante la ejecución del contrato.

- El proponente se compromete que en caso de llegar a ser adjudicatario en el  Nº 1 deberá contar con un software para el ingreso de los datos del control de calidad interno de tercera opinión.

- El proponente se compromete que en caso de llegar a ser adjudicatario garantizara en la instalación de los equipos en todos los Establecimientos de sanidad Militar o durante la ejecución del contrato el correcto funcionamiento en cuanto a conexiones eléctricas y de voltaje requeridos por cada equipo en apoyo tecnológico, además de las condiciones de humedad, temperatura y presión de agua en la instalación de cada equipo, en caso de ser específicas para garantizar el correcto funcionamiento de los mismos.

PARA LA EVALUACIÖN TÉCNICA: ANEXAR EL BROCHURE O CATÁLOGO COMPLETO DE CADA UNO DE LOS EQUIPOS CON SUS RESPECTIVAS ESPECIFICACIONES.

NOTA: El futuro contratista deberá realizar visita técnica de instalaciones previas.

- Los reactivos y consumibles deben tener una fecha de vencimiento mínimo de un año de acuerdo al lote de importación, teniendo en cuenta la presentación, en caso de reactivos que por su naturaleza y condiciones de estabilidad no puedan manejar estas fechas de vencimiento  deberán especificar al supervisor del contrato y coordinador del laboratorio clínico la fecha de vencimiento con la que cuenta el proveedor a fin de determinar si es posible aceptar el reactivo o insumo y las cantidades, acorde con las estadísticas y volúmenes que maneje el Establecimiento de Sanidad Militar solicitante.

- El proponente se compromete que en caso de llegar a ser adjudicatario debe garantizar el cambio correspondiente de reactivos, insumos de laboratorio con fechas de vencimiento cortas mínimo con 3 meses de expiración, se aceptará hacer cambios de reactivos e insumos dentro del mismo grupo previa autorización del Coordinador del Laboratorio y/o supervisor del contrato, siempre y cuando su fecha de vencimiento NO supere los 90 días.

- El proponente se compromete que en caso de llegar a ser adjudicatario debe garantizar un stock de reactivos y debe despachar en su totalidad y oportunamente lo solicitado por cada Establecimiento de Sanidad Militar.

- El proponente se compromete que en caso de llegar a ser adjudicatario favorecido para el N°1 debe estar en la capacidad de facilitar equipos de refrigeración en apoyo tecnológico, para la conservación y estabilidad de los reactivos e insumos,  solo en casos justificados por los laboratorios clínicos de los Establecimientos de Sanidad Militar cuando no se pueda cumplir con el almacenamiento de los reactivos objetó de este contrato, con los equipos de refrigeración actuales con los que cuanta cada laboratorio clínico, previa coordinación y autorización con el supervisor del contrato (si aplica).

- El contratista debe realizar y entregar la facturación con el NIT de la Dirección de Sanidad Ejercito, dos días hábiles después de realizarse la entrega total de los reactivos en los Establecimientos de sanidad Militar;  anexo a la factura se debe entregar la documentación requerida por el supervisor del contrato en forma física, con el fin de poder realizar oportunamente los trámites administrativos correspondientes al pago; adicionalmente el proveedor deberá cargar las facturas a Secop II y SIIF con base a la normatividad legal vigente.

- Si durante la utilización de los reactivos se observa algún lote que no cumpla con las condiciones técnicas requeridas o no responde a la finalidad para la cual se adquirió, el contratista debe cambiar el producto defectuoso, dentro de los siguientes 15 días calendario a la solicitud. De igual manera, no se aceptarán cambios de elementos que no hayan sido ofertados y contratados, sin justificación alguna, para esto deberá contar con la aprobación previa del supervisor del contrato.

- El proponente se compromete que en caso de llegar a ser adjudicatario debe asesorar y capacitar al personal profesional de cada uno de los laboratorios clínicos de los Establecimientos de Sanidad Militar contemplados para este proceso, tanto técnica como científicamente en el manejo correcto de los insumos, reactivos y los equipos ofrecidos. El entrenamiento deberá llevarse a cabo durante los 10 días anteriores a la puesta en marcha del equipo y deberá complementarse a fin de resolver las dudas generadas durante el manejo diario de los equipos.

- El proponente se compromete que en caso de llegar a ser adjudicatario dará capacitación o entrenamiento en los equipos ofrecidos en apoyo tecnológico al personal nuevo o que haya ingresado al servicio de laboratorio clínico, en un tiempo no mayor a diez días calendario, previa solicitud del coordinador del servicio y/o supervisor del contrato.

- El proponente se compromete que en caso de llegar a ser adjudicatario debe suministrar al supervisor del contrato y coordinador del servicio en medio magnético los insertos de las pruebas o insumos, ficha técnica y los catálogos de los equipos en idioma en español para aquellos grupos o ítems que requieran apoyo tecnológico, en donde se establezca claramente el método utilizado para procesar las pruebas y especificaciones técnicas de los insumos.

- Los microorganismos a identificar para el control de calidad interno CEPAS ATCC de microbiología se solicitarán de acuerdo al perfil epidemiológico y necesidad de la entidad.

## Nº 2

- El proponente se compromete que en caso de llegar a ser adjudicatari debe asegurar que el transporte de materiales e insumos que requieren cadena de frio  (mostrar temperatura en el momento de entrega al Establecimiento de sanidad militar), lo realice una empresa transportadora certificada que cumpla con la normatividad legal vigente para tal fin, la cual garantice la conservación y transporte adecuado de los mismos, de igual manera se realizará la entrega directamente en cada Establecimiento de Sanidad Militar relacionado en el objeto contractual, para esto se deberá anexar carta de compromiso.

- Los  insumos deben tener una fecha de vencimiento mínimo de un año contado a partir de  la recepción en cada laboratorio clínico o toma de muestra, teniendo en cuenta las  presentaciones, en caso que no se puedan manejar estas fechas de vencimiento por su naturaleza y condiciones de estabilidad  deberán especificar al supervisor del contrato y coordinador del laboratorio clínico la fecha de vencimiento con la que cuenta el proveedor a fin de determinar si es posible aceptar el reactivo o insumo y las cantidades, acorde con las estadísticas y volúmenes que maneje el Establecimiento de Sanidad militar solicitante.

- El proponente se compromete que en caso de llegar a ser adjudicatario debe garantizar el cambio correspondiente de reactivos, insumos de laboratorio con fechas de vencimiento cortas mínimo con 3 meses de expiración, se aceptará hacer cambios de reactivos e insumos dentro del mismo lote previa autorización del Coordinador del Laboratorio y/o supervisor del contrato, siempre y cuando su fecha de vencimiento NO supere los 90 días.

- El proponente se compromete que en caso de llegar a ser adjudicatario debe suministrar en medio físico y magnético insertos de las pruebas o insumos, ficha técnica, en donde se establezca claramente el método utilizado para procesar las pruebas y especificaciones técnicas de los insumos en idioma español.

- El proponente se compromete que en caso de llegar a ser adjudicatario debe  realizar  y entregar la facturación con el NIT de la Dirección de Sanidad Ejercito, dos días hábiles después de que se ha realizado la entrega total de los insumos y materiales de laboratorio clínico en los Establecimientos de sanidad Militar;  anexo a la factura se debe entregar la documentación requerida por el supervisor del contrato en forma física, con el fin de poder realizar oportunamente los trámites administrativos correspondientes al pago; adicionalmente el proveedor deberá cargar las facturas a Secop II y SIIF II con base a la normatividad legal vigente.

- El proponente se compromete que en caso de llegar a ser adjudicatario que salga favorecido en el grupo Nº2 debe realizar la entrega de los glucómetros a cada laboratorio clínico y toma de muestra de los Establecimientos de sanidad Militar objeto de este contrato, adicionalmente deberá entregar el control de calidad interno para las tiras de glucometría.

- El control de calidad interno para tiras de orina manual debe ser dependiente (primera opinión), de uso diario para control y monitoreo de la precisión del proceso analítico hasta el resultado final, deberá mantener el mismo control ofertado durante la ejecución del contrato y este cambio no deberá afectar la cotización y oferta económica.

NOTA 1:   Los glucómetros deberán ser entregados en apoyo tecnológico uno por cada laboratorio clínico y punto de toma de muestras objeto de este contrato, garantizando su correcto funcionamiento con el control de calidad interno, suministrando los lotes y fechas de vencimiento de las tiras de glucometría. GASTO APROXIMADO DE TIRAS DE GLUCOMETRIAS EN UN AÑO 8.164.

NOTA 2: Para el Nº2 los termómetros y termohigrómetros deben incluir certificado de calibración con un año de vigencia que deberá iniciar desde el momento de la solicitud del elemento, solo se aceptaran entregas de termómetros y termohigrómetros con el sello y hoja de calibración certificados por un laboratorio de calibración acreditado metrológicamente para instrumentos de medición de precisión y temperatura.

NOTA 3: El único caso permitido de manera justificada para la NO entrega de reactivos y/o insumos del grupo 1 y 2 del presente proceso, es en el caso de presentarse una insuficiente oferta para satisfacer la demanda de un producto o elemento en el país (desabastecimiento, descontinuación, cambio de presentación,  cambio por actualizaciones tecnológicas), para lo cual el contratista deberá presentar al supervisor del contrato la debida notificación emitida por el INVIMA donde se especifique el agotamiento o desabastecimiento del producto; para este caso el contratista deberá presentar la ficha técnica de una casa comercial que cumpla con todas las características técnicas, su registro INVIMA y normatividad establecida para el producto agotado o desabastecido en un tiempo no mayor a 48 horas al supervisor del contrato, quien verificará el nuevo producto y en caso de cumplir con todo lo requerido podrá hacer entrega el contratista del producto autorizado siempre cuanto mantenga el valor inicial ofertado, para cumplir con el objeto del contrato y no generar incumplimientos al mismo.

En caso de presentarse novedad a nivel tecnológico “equipo en apoyo” solo se autorizará el cambio de tecnología siempre y cuando sea por caso fortuito o fuerza mayor que impida el cumplimiento en la consecución de la prestación de servicio, y siempre y cuanto se mantenga o sea superior a la tecnología actual.

NOTA: PARA LOS No. 1-2- LAS CARTAS DE COMPROMISOS, FICHAS TÉCNICAS, BROCHURE Y DEMÁS DOCUMENTOS REQUERIDOS EN ESTE PLAN DE NECESIDADES DEBERÁN SER APORTADOS AL MOMENTO DE LA OFERTA, PARA ESTA SOLICITUD SOLO SE DEBE APORTAR LA COTIZACIÓN REQUERIDA EN CADA GRUPO.

4.1.5 VERIFICACIÓN DE LA EXPERIENCIA (APLICABLE Nº 1 y Nº 2)

En cuanto a la experiencia el oferente deberá diligenciar el Formulario “Experiencia del Proponente”, en donde se deberá incluir los datos relacionados con la experiencia a acreditar, que coincida con los contratos registrados en el RUP, el formulario debe ir firmado por el representante legal del proponente.

El oferente con la propuesta deberá anexar documentos tales como contratos, comunicaciones de aceptación de ofertas, facturas, actas de liquidación de contratos o certificaciones expedidas por Clientes, donde acredite haber suscrito y ejecutado contratos cuyo objeto tengan relación con el objeto del presente proceso de selección, la sumatoria del valor de las certificaciones aportadas deberán ser igual o superior al 100% del presupuesto oficial destinado para este proceso de contratación, expresados en salarios mínimos mensuales vigentes.

El proponente deberá presentar el certificado de inscripción y clasificación en el Registro Único de Proponentes expedido por la respectiva Cámara de Comercio en Colombia, de conformidad con lo preceptuado en el artículo 6 de la ley 1150 de 2007, el Decreto 1082 de 2015. El RUP deberá tener fecha de expedición no superior a treinta (30) días, así como estar vigente y en firme a la fecha de traslado del informe de evaluación.

Los documentos que se aporten para acreditar la experiencia deben contener como mínimo, la siguiente información

- Nombre de la Entidad contratante.

- NIT

- Certificación en papel membretado de la Entidad con nombre y firma del representante legal o persona autorizada para expedir la certificación.

- Objeto del contrato que se refiera a las actividades relacionadas en el presente proceso.

- Plazo de ejecución.

- Valor total del contrato.

- Dirección y teléfono de la Entidad o persona contratante, donde se pueda verificar la información suministrada

La información suministrada, se entiende bajo la gravedad del juramento y debe ser correlativa a la documentación aportada.

Únicamente se podrá acreditar la experiencia requerida cuando el proponente haya desarrollado de manera directa las actividades que constituyen tal experiencia para el presente proceso de contratación. También podrá acreditarse la experiencia cuando las actividades correspondientes hayan sido ejecutadas por el proponente o por uno de sus miembros bajo la modalidad de consorcio o unión temporal.

Cada documento de acreditación de experiencia se analizará por separado. En caso de presentar certificaciones que incluyan adiciones al contrato principal se deberá determinar su valor y se tendrá en cuenta para la sumatoria como un solo contrato.

En este sentido, los proponentes interesados en participar en el presente proceso deberán contar con la clasificación UNSPSC, señalada en las condiciones técnicas del bien a adquirir.

NO se tendrá en cuenta experiencia que no esté inscrita en el RUP. La experiencia será verificada por parte del comité evaluador y se evaluará conforme al contenido del RUP.

EXPERIENCIA

Nº 1 REACTIVOS REQUERIDOS PARA EQUIPOS EN APOYO TECNOLOGICO PARA TODOS LOS LABORATORIOS CLINICOS DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR A NIVEL NACIONAL.

La experiencia deberá acreditarse mediante al menos una y hasta diez certificaciones(es) y/o acta de liquidación de contratos ejecutados y recibidos a entera satisfacción respectivamente cuyo objeto sea directamente relacionado específicamente con el Nº a contratar, con entidades públicas o privadas y donde se acredite mínimo el 100% del presupuesto asignado, y cuya sumatoria sea equivalente al 100% del presupuesto oficial, demostrando la totalidad de los códigos UNSPSC relacionados para el Nº 1.

| VALOR GRUPO 1 | SMMLV |
| --- | --- |
| $ 4.910.000.000,00 | 4917.45 |

CODIGOS UNSPSC

| UNSPSC | 41115800 | Analizadores, Accesorios y Suministros Clínicos Y Diagnósticos. |
| --- | --- | --- |
|  | 41116000 | Reactivos de analizadores clínicos y diagnósticos. |

N° 2. INSUMOS, MATERIALES Y PRUEBAS RAPIDAS PARA PARA TODOS LOS LABORATORIOS CLINICOS Y TOMAS DE MUESTRA DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR, ASÍ COMO EL LABORATORIO DE REFERENCIA DISAN EJÉRCITO.

La experiencia deberá acreditarse mediante al menos una y hasta diez certificaciones(es) y/o acta de liquidación de contratos ejecutados y recibidos a entera satisfacción respectivamente cuyo objeto sea directamente relacionado con el Grupo a contratar, con entidades públicas o privadas y donde se acredite mínimo el 100% del presupuesto asignado, y cuya sumatoria sea equivalente al 100% del presupuesto oficial, demostrando la totalidad de los códigos UNSPSC relacionados para el Nº 2

| VALOR GRUPO 2 | SMMLV |
| --- | --- |
| $ 700.000.000 | 1334.74 |

CODIGOS UNSPSC

| CÓDIGO UNSPSC |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | DESCRIPCIÓN |
| 41 | 10 | 41 | Contenedores Recogida y Transporte de Especímenes y Suministros. |
| 41 | 10 | 52 | Equipo de Teñido de Portaobjetos de Laboratorio y Accesorios |
| 41 | 10 | 62 | Medios, kits y equipos de propagación y transformación de microorganismos |
| 41 | 11 | 58 | Analizadores, Accesorios y Suministros Clínicos Y Diagnósticos |
| 41 | 11 | 61 | Kits de ensayos manuales, controles de calidad, calibradores y ensayos manuales, controles de calidad, calibradores y normative |
| 41 | 11 | 61 | Suministros y Equipo para Lugares de Tratamiento de Pacientes. |
| 41 | 12 | 18 | Artículos de vidrio o plástico y suministros generales de laboratorio |

4.1.5.1 Acreditación de la experiencia en la modalidad de consorcio, unión temporal o promesa de sociedad futura:

Cuando se trate de consorcios o uniones temporales o promesa de sociedad futura se requiere que al menos uno de sus integrantes cumpla la experiencia habilitante requerida para el proceso. En todo caso la sumatoria de los porcentajes de acreditación de la experiencia habilitante individual de los integrantes deberá ser igual o superior al ciento por ciento (100%) de los requisitos solicitados. (mínimo uno y máximo diez contratos contratos ejecutados).

Cuando las actividades correspondientes hayan sido ejecutadas por el oferente o por uno de sus miembros bajo la modalidad de consorcio o unión temporal o promesa de sociedad futura, solo se tendrá en cuenta como experiencia habilitante del oferente o de uno de sus miembros, aquella referida al porcentaje de participación que el oferente hubiera tenido en la ejecución del contrato o asociación que ejecutó la actividad.

En todo caso, el oferente deberá declarar bajo la gravedad de juramento que la experiencia habilitante que acredita corresponde exactamente a los bienes y/o servicios desarrollados por él de manera directa o con sus aliados, pero asumiendo directamente la responsabilidad por los mismos.

Si el oferente acredita la experiencia habilitante aquí solicitada mediante contratos, se tendrán como válidos los contratos ejecutados.

4.1.5.2 Verificación de la experiencia habilitante para los oferentes extranjeros sin domicilio en Colombia.

Deberá acreditar este requerimiento como lo haría una persona jurídica de origen Nacional. En cuanto a personas naturales y persona jurídicas privadas extranjeras no inscritas en el RUP por no tener domicilio o sucursal en el país: El requisito exigido es el mismo, pero deberá ser aportado mediante certificaciones de contratos(mínimo uno y máximo diez)sin embargo, es necesario, tener en cuenta, que todos los documentos otorgados en el exterior para acreditar lo dispuesto en este numeral, deberán presentarse legalizados en la forma prevista en los Artículos 259 y 260 del Código de Procedimiento Civil y el Artículo 480 del Código de Comercio. Si se tratare de documentos expedidos por autoridades de países miembros del Convenio de La Haya de 1961, se requerirá únicamente del Apostille.

Las certificaciones de contratos deben tener mínimo la siguiente información:

- Nombre o razón social del contratante.

- Objeto del contrato.

- Fecha de iniciación (día, mes y año)

- Fecha de terminación (día, mes y año)

- Valor del contrato.

- Valor ejecutado.

La entidad evaluará la información suministrada y de acuerdo con ella determinará si resulta suficiente para acreditar la experiencia.

4.1.6 GARANTÍA TÉCNICA Y TERMINO DE RESPUESTA (Nº 1, Nº 2)

Para el presente proceso de selección el proponente interesado deberá presentar en documento independiente, la garantía técnica con fecha de expedición no mayor a 5 días hábiles anteriores a la presentación de la oferta, en la cual señalará lo siguiente:

• Cuando se presente en calidad de fabricante, debe presentar la garantía técnica suscrita por su representante legal.

• Cuando el proponente se presente en calidad de comercializador y/o distribuidor, debe presentar la garantía técnica debidamente suscrita por el representante legal del proponente y/o su fabricante.

La garantía mínima requerida en este proceso debe cumplir con los siguientes requisitos:

• Que si durante las entregas el supervisor y/o los coordinadores de laboratorios clínicos y puntos de tomas de muestras, verifican que la fecha de vencimiento esta caducada al momento de la entrega, el contratista deberá reemplazar los productos en un tiempo máximo de 48 horas.

• Que garantice el oportuno y adecuado cumplimiento de las diferentes etapas de manipulación de los productos, desde su alistamiento, despacho, transporte, entrega y recepción, almacenamiento, preparación y distribución de los mismos, evitando daños en su integridad y naturaleza.

• Que garantice las condiciones y espacios de almacenamiento adecuados para el empaque y embalaje de los reactivos, insumos o dispositivos médicos, disponiendo para tal fin del personal manipulador de los productos bajo los principios básicos de las buenas prácticas de higiene.

• Los empaques de los productos ofrecidos en cada uno de los elementos contenidos en el grupo 1 y 2 deben ser originales de fábrica, con las etiquetas o rótulos íntegros, perfectamente legibles y con las instrucciones de uso y manejo.

• El término de garantía debe ser a partir del recibo conforme acta de recibo a satisfacción y 18 meses más.

Después de la recepción por parte del supervisor, se verificará las siguientes condiciones:

• Que ampare el cumplimiento de las condiciones técnicas de los bienes adquiridos, responsabilizándose de los reclamos por cualquier defecto de calidad.

• Que garantice y ampare que la información contenida en los envases y etiquetas, correspondan a las características técnicas del producto.

• Que los elementos que integran los grupos 1 y 2 deben cumplir con las condiciones de calidad y sanidad, garantizando su calidad durante toda la cadena de distribución y hasta el consumidor final, para lo cual el contratista deberá garantizar que los productos no se encuentren alterados, contaminados, fraudulentos o con fecha de vencimiento caducada.

TÉRMINO DE RESPUESTA (Nº 1, Nº 2)

El oferente se compromete a brindar término de respuesta a la garantía técnica, en los siguientes términos:

• En caso de que el material resulte defectuoso, el contratista deberá reponerlo en un término no mayor a cuarenta y ocho (48) horas, contados a partir del requerimiento del Supervisor del contrato, en la dependencia de la entidad que se indique.

• Estarán a cargo del contratista todos los costos en que deba incurrir en el cumplimiento de su deber de garantía.

• El bien defectuoso no podrá ser superior al 5 % del total de los elementos entregados, de lo contrario no se aplicará la garantía técnica, sino que se hará efectiva la garantía única de cumplimiento por el amparo de calidad de los elementos. (previo agotamiento del debido proceso contractual).

• En todo caso, al presente deber de garantía se entiende incorporada la Garantía Legal descritos en los términos de la ley 1480 de 2011, por medio de la cual se expide el estatuto del consumidor y se dictan otras disposiciones.

NOTA: Para el presente proceso de selección el proponente que se presente en calidad de fabricante deberá presentar el término de respuesta de la garantía técnica en documento independiente debidamente suscrito por el representante legal.  En caso de que el proponente se presente en calidad de comercializador y/o distribuidor, debe presentar el término de respuesta de la garantía técnica debidamente suscrita por el representante legal de la empresa comercializadora y/o su fabricante.

4.1.7 CERTIFICACIÓN DE CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO CCAA. (Nº 1, Nº 2)

De conformidad con del Decreto 4725 de 2005, para los importadores de reactivos de diagnóstico in-vitro, insumos y dispositivos médicos, deberán aportar durante la presentación de la oferta para el presente proceso, el Certificado de Capacidad de Almacenamiento y Acondicionamiento (CCAA) vigente, expedido por el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos, INVIMA. En el que consta el cumplimiento de las condiciones sanitarias para el almacenamiento y/o acondicionamiento, control de calidad, de dotación y recurso humano, que garantizan su buen funcionamiento, así como la capacidad técnica y calidad de los productos importados.

4.1.8 DESABASTECIMIENTO O AGOTAMIENTOS DE PRODUCTOS EN EL PAIS (Nº 1, Nº 2)

El único caso permitido de manera justificada para la no entrega de un elemento o producto contenido en el Nº 1 y 2 del presente proceso es en el caso de presentarse una insuficiente oferta para satisfacer la demanda de un producto o elemento en el país, para lo cual el oferente deberá presentar al supervisor del contrato la debida notificación emitida por el INVIMA donde se especifiqué el agotamiento o desabastecimiento del producto; en este caso el oferente podrá presentar la ficha técnica de una casa comercial que cumpla con todas las características, registro INVIMA y normatividad establecida para el producto agotado o desabastecido en un tiempo no mayor a 48 horas al supervisor del contrato que verificara el nuevo producto y en caso de cumplir podrá hacer entrega del mismo para cumplir con el objeto y no generar incumplimientos al mismo.

4.1.9 FICHAS TÉCNICAS Y INSERTOS: (Nº 1, Nº 2)

El oferente deberá anexar con la oferta en medio magnético la ficha técnica, o el documento que haga sus veces, expedido por la casa fabricante (original) y en idioma español de cada uno de los elementos o productos incluidos en los Nº 1 y 2 ofertados.

4.1.10 FICHAS DE SEGURIDAD:

El oferente deberá anexar con la oferta en medio magnético la ficha de seguridad, o el documento que haga sus veces, expedido por la casa fabricante (original) y en idioma español de cada uno de los elementos o productos incluidos en los Nº 1 y 2 ofertados.

4.1.11 BROCHURE Y MANUAL DEL USUARIO DE EQUIPOS EN APOYO TECNOLOGICO:

El oferente deberá anexar con la oferta en medio magnético el brochure y manual del usuario, o el documento que haga sus veces, expedido por la casa fabricante (original) y en idioma español de cada uno de los equipos en apoyo tecnológico ofertados.

## 4.1.12 CLÁUSULA CONTRACTUAL DE CATALOGACIÓN OTAN (GRUPO 1, GRUPO 2)

El oferente debe diligenciar el formato “CLÁUSULA CONTRACTUAL DE CATALOGACIÓN” (Si aplica) con la información técnica necesaria para la identificación de los servicios a suministrar, en cumplimiento de lo ordenado por la Directiva Permanente No. 34 de 2018 expedida por el Ministerio de Defensa, por la cual se establecen los lineamientos y directrices para los Escalones de Catalogación y la utilización del Sistema OTAN de Catalogación en las unidades ejecutoras del Ministerio de Defensa y la Policía Nacional.

## 4.1.13 VIGENCIA DE LOS REACTIVOS, CONSUMIBLES, INSUMOS Y DISPOSITIVOS MEDICOS (Nº 1, Nº 2)

## El contratista del Nº 1 y el contratista del Nº 2 deberá anexar un documento firmado por el representante legal donde garantiza y se compromete a que los reactivos, consumibles, insumos o dispositivos médicos, en el momento de la entrega en cada laboratorio clínico o punto de toma de muestras contaran con una fecha de vencimiento no inferior a un año; teniendo en cuenta la presentación y vida útil, para los casos en que técnicamente  no sea posible cumplir esta condición, debido a su naturaleza y condiciones de estabilidad no se puedan manejar estas fechas de vencimiento tan amplias, el contratista podrá coordinar la entrega, especificando al supervisor del contrato y coordinador del laboratorio clínico la fecha de vencimiento con la que cuenta el proveedor a fin de determinar si es posible aceptar el reactivo, consumibles, insumo o dispositivo médico con la novedad y las cantidades que se podrían recibir, acorde con las estadísticas y volúmenes que maneje el Establecimiento de Sanidad Militar solicitante; en caso de aceptarse el contratista deberá estar dispuesto a recibir en devolución las cantidades no gastadas de los elementos recibidos bajo este acuerdo máximo con un mes de fecha de vencimiento y reponerlos en un término no superior a 10 días hábiles con el fin de no incurrir en errores de procesamiento o inconvenientes por la materialización de incidentes o eventos adversos atribuibles a reactivos vencidos.

## 4.1.14 CERTIFICADO LEGIBLE DE IMPORTACIÓN DE EQUIPOS

El oferente deberá anexar un documento firmado por el representante legal en donde se comprometan a allegar el certificado legible de importación de los equipos en español (si aplica), ofrecidos en apoyo tecnológico para el Nº 1, con certificado de disponibilidad para instalar una vez sea adjudicada la presente licitación.

## 4.1.15 REGISTRO SANITARIO INVIMA (Nº 1, Nº 2)

El oferente para el Nº 1 y el Nº 2 deberá anexar los Registros sanitarios INVIMA vigentes y legibles en la propuesta original y para la evaluación técnica de todos los elementos contenidos en el Nº 1 y 2, si alguno de los elementos ofertados no requiere Registro Sanitario INVIMA se debe anexar el documento que lo acredite como no requiere. El Registro Sanitario debe describir el insumo ofertado y será verificado por el comité evaluador en las páginas oficiales del INVIMA.

4.1.16 REQUISITOS MÍNIMOS DE HARDWARE Y SOFTWARE

Los siguientes laboratorios clínicos y tomas de muestra del Ejército Nacional adscritos a la Dirección de Sanidad Ejército, estarán centralizados en un Datacenter con el fin de Recepcionar toda la información en una base de datos única centralizada.

| REGIONAL | ESM | MUNICIPIO |
| --- | --- | --- |
| 1 | BAS02 | BARRANQUILLA |
|  | BAS10 | VALLEDUPAR |
|  | BICOR | SANTA MARTA |
|  | BICAR | RIOHACHA |
|  | BIVER | MALAMBO |
|  | GMRON | BUENAVISTA |
| 2 | DMBUG | BUCARAMANGA |
|  | BAS30 | CUCUTA |
|  | BAS01 | TUNJA |
|  | GMSIL | DUITAMA – BONZA |
|  | BISAN | OCAÑA |
|  | BAGAL | SOCORRO |
|  | BILUD | SAN VICENTE DEL CHUCURI |
|  | BAGRA | BARRANCABERMEJA |
|  | BIROV | PAMPLONA |
|  | BATAR | SOGAMOSO |
|  | BISUC | CHIQUINQUIRA |
| 3 | DMCAL | CALI |
|  | BAS29 | POPAYAN |
|  | BAS23 | PASTO |
|  | BASGO53 | GUALTAL (TUMACO) |
|  | GMCAB | IPIALES |
|  | BICOD | PALMIRA |
|  | BAPAL | BUGA |
| 4 | DMORI | VILLAVICENCIO |
| 4 | BAS22 | SAN JOSE DEL GUAVIARE |
|  | BIVAR | GRANADA |
| 5 | BAS06 | IBAGUE |
|  | BICAI | CHAPARRAL |
|  | BIPAT | HONDA |
| 6 | BAS12 | FLORENCIA |
|  | BICAZ | SAN VICENTE DEL CAGUAN |
|  | BASCN | LARANDIA |
|  | BISOL | LA TAGUA |
|  | BIROR | VILLAGARZON |
| 7 | DMMED | MEDELLIN |
|  | BAS11 | MONTERIA |
|  | BAS14 | PUERTO BERRIO |
|  | BAS17 | CAREPA |
|  | BIREY | CIMITARRA |
|  | BAS15 | QUIBDO |
|  | BIRIF | CAUCASIA |
|  | GMJCO | RIONEGRO |
|  | BIBOM | GUASIMAL |
|  | BICAB | CANTIMPLORA |
|  | BIVAR | PUERTO BOYACA |
| 8 | BAS16 | YOPAL |
|  | BAS18 | ARAUCA |
|  | GMRPI | SARAVENA |
|  | BIRAN | TAME |
| 9 | DMSOC (SUR) | BOGOTA |
|  | DMGEM | BOGOTA |
|  | CRH BASAN | BOGOTA |
|  | DISNOR | BOGOTA |
|  | ESMIC | BOGOTA |
|  | BAS26 | LETICIA |
|  | BAS28 | PUERTO CARREÑO |
|  | DISUR | BOGOTA |
|  | BASCO | FACATATIVA |
|  | DISAN | BOGOTA D.C. |
| 10 | DMTOL | TOLEMAIDA |
|  | CASPC1 | LA MACARENA |
|  | BISUM | FUSAGASUGA |
|  | CONSULTORIO DISMEG | GIRARDOT |
|  | ESPRO | NILO |
| 11 | BAS08 | ARMENIA |
|  | BIAYA | MANIZALES |
|  | BASMA | PEREIRA |
|  | BIVEN | CARTAGO |
| 12 | BAS09 | NEIVA |
|  | BIMAG | PITALITO |
|  | BIPIG | GARZON |

EL oferente debe presentar un sistema de información (Software) Web, que se ajuste a las necesidades requeridas por la entidad en el presente pliego, quedara habilitado el proveedor que cumpla con los requisitos mínimos solicitados en el numeral requisito mínimos de Software.

La sistematización de la información para los procedimientos en los laboratorios clínicos y tomas de muestra, contempladas para este proceso, deberán estar interconectada bajo una red de internet en la cual el proveedor debe garantizar toda la seguridad informática para dicha red, adicionalmente debe garantizar la conectividad en cada uno de los laboratorios clínicos y tomas de muestra cumpliendo con todos los protocolos de seguridad.

El aplicativo WEB (Software) solicitado en el presente pliego debe permitir la consulta WEB de los reportes, estadísticas, resultados y demás solicitudes que requiera los Laboratorios Clínicos y tomas de Muestra para su correcto funcionamiento, este aplicativo debe operar en línea y en tiempo real y tener una base de datos central que consolide la información a nivel nacional.

4.1.16.1 ARQUITECTURA DE LA RED REQUERIDA

Se requiere que la arquitectura de la red solicitada descrita en el presente pliego, para los laboratorios clínicos y tomas de muestra, el oferente deberá implementar como solución de interconexión en cada uno de los Establecimientos de Sanidad Militar, una red comercial primaria con un ancho de banda mínimo de 30 Megas y una red comercial de respaldo de un operador diferente a la principal, con un ancho de banda mínimo de 30 Megas, la cual se utilizara en caso de que la red primaria falle, la tecnología de la red será potestad del oferente, en todo caso este deberá garantizar la continuidad del trabajo en los laboratorios clínicos y tomas de muestra,  con el fin de brindar y dar cumplimiento a su misión de prestar un excelente servicio.

Para el cumplimiento de esta solución el oferente deberá adjuntar en la oferta carta firmada por el representante legal donde especifique las empresas con las cuales puede contratar el servicio y características de las redes de internet a contratar.

El oferente se comprometerá a tener instaladas las redes de internet en cada uno de los laboratorios clínicos y tomas de muestra establecidos en el presente pliego, en un plazo máximo 30 días calendario después del perfeccionamiento del contrato, con el fin de realizar la verificación y pruebas pertinentes a la red instalada por parte del supervisor, para esto deberá adjuntar junto con la oferta carta de compromiso firmada por el representante legal.

Las direcciones de los Establecimientos de Sanidad Militar son:

|  | REGIONAL | ESM | MUNICIPIO | DIRECCION |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | BAS02 | BARRANQUILLA | Calle 79 N° 68-00 Barranquilla |
| 2 |  | BAS10 | VALLEDUPAR | Establecimiento de Sanidad Militar / Batallón de A.S.P.C No 10 Km 1 Vía |
| 3 |  | BICOR | SANTA MARTA | Calle 33 Carrera 4 Vía al Rodadero |
| 4 |  | BICAR | RIOHACHA | Km 5 Vía a Maicao, La Guajira. |
| 5 |  | BIVER | MALAMBO | Cra. 35 #988, Km 7, Malambo, Atlántico |
| 6 |  | GMRON | BUENAVISTA | Corregimiento Buenavista Municipio Distracción |
| 7 | 2 | DMBUG | BUCARAMANGA | Avenida Quebrada Seca No. 33 a – 207 |
| 8 |  | BAS30 | CUCUTA | Avenida Primera vía al pórtico “Cantón Militar San Jorge” |
| 9 |  | BAS01 | TUNJA | Km 1 vía a Toca, (Carrera 25 N. 1-00) Barrio El Dorado |
| 10 |  | GMSIL | DUITAMA - BONZA | Km 8 vía Bonza-Duitama |
| 11 |  | BISAN | OCAÑA | Km 3 vía Cúcuta |
| 12 |  | BAGAL | SOCORRO | Kilómetro 1 vía Bogotá |
| 13 |  | BILUD | SAN VICENTE DEL CHUCURI | Vereda Cantarranas Sector Mediagua San Vicente Chucuri |
| 14 |  | BAGRA | BARRANCABERMEJA | Calle 52 frente al comisariato de Ecopetrol |
| 15 |  | BIROV | PAMPLONA | Avenida Santander Pamplona |
| 16 |  | BATAR | SOGAMOSO | Batallón de Artillería No. 1 Tarqui Km 1 vía Iza Vereda la Floresta. |
| 17 |  | BISUC | CHIQUINQUIRA | Carrera 9 Nº 6-25 |
| 18 | 3 | DMCAL | CALI | Calle 4 Carrera 88 Cantón Militar Pichincha |
| 19 |  | BAS29 | POPAYAN | Av. Los cuarteles N. 80-00 |
| 20 |  | BAS23 | PASTO | Cll 22 N. 14-47 Av. Colombia |
| 21 |  | BASGO53 | GUALTAL (TUMACO) | vereda el Gualtal kilómetro 55+800 vía Tumaco – Pasto Batallón Selva 53 |
| 22 |  | GMCAB | IPIALES | Cra 6 N° 17 – 51 Parque Santander Ipiales Nariño |
| 23 |  | BICOD | PALMIRA | Calle 31 Km-1 Vía pradera |
| 24 |  | BAPAL | BUGA | Kilómetro 1 Vía la Habana Buga |
| 25 | 4 | DMORI | VILLAVICENCIO | Km 7 Vía Puerto López Cantón Militar Apiay IV Division |
| 26 |  | BAS22 | SAN JOSE DEL GUAVIARE | Km 1 Vía al Retorno |
| 27 |  | BIVAR | GRANADA | Km 1 Vía Fuente de Oro |
| 28 | 5 | BAS06 | IBAGUE | Km 3 Vía Armenia, Cantón Militar Jaime Rooke |
| 29 |  | BICAI | CHAPARRAL | Carrera 4 Calle 15 Barrio Pueblo Nuevo |
| 30 |  | BIPAT | HONDA | Carrera 2 N 2-22, Meseta El Triunfo |
| 31 | 6 | BAS12 | FLORENCIA | Calle 16 No 16-00, Barrio Centro |
| 32 |  | BICAZ | SAN VICENTE DEL CAGUAN | Kilómetro 7 Vereda la Siberia |
| 33 |  | BASCN | LARANDIA | Batallón de Apoyo y de Servicio Contra el Narcotrafico |
| 34 |  | BISOL | LA TAGUA | Batallon de selva N° 49 soldado juan bautista solarte obando. |
| 35 |  | BIROR | VILLAGARZON | Vereda el porvenir |
| 36 | 7 | DMMED | MEDELLIN | Carrera 77 C No.51-136 Medellín |
| 37 |  | BAS11 | MONTERIA | Av. Sierra Chiquita Km 3 vía Jariquiel |
| 38 |  | BAS14 | PUERTO BERRIO | Calle 50 entre carrera 3 y 4 antiguo hotel magdalena - Puerto Berrio |
| 39 |  | BAS17 | CAREPA | Km 1 via al mar carepa antioquia |
| 40 |  | BIREY | CIMITARRA | Hacienda San Martín Km 1 vía la india Cimitarra (Santander) |
| 41 |  | BAS15 | QUIBDO | Kilómetro 04 Vía Pacurita Barrio Obapo Cantón Militar el Caraño |
| 42 |  | BIRIF | CAUCASIA | km 7 vía Caucasia- Medellín |
| 43 |  | GMJCO | RIONEGRO | Kilómetro 12 vereda la playa Rionegro (Antioquia) |
| 44 |  | BIBOM | GUASIMAL | Vereda Guasimal Puerto Berrio Antioquia |
| 45 |  | BICAB | CANTIMPLORA | Km 3 via el aserrado vereda cantimplora cimitarra santander |
| 46 |  | BIVAR | PUERTO BOYACA | Puerto Serviez, Vereda El ermitaño |
| 47 | 8 | BAS16 | YOPAL | Km 7 Vía Marginal de la Selva |
| 48 |  | BAS18 | ARAUCA | Calle 1A 16-07, Barrio Flor de Mi llano Arauca |
| 49 |  | GMRPI | SARAVENA | Km 2 vía Puerto Nariño |
| 50 |  | BIRAN | TAME | Calle 15 No 58-300 Vereda Las Brisas |
| 51 | 9 | DMSOC (SUR) | BOGOTA | Av. Ciudad de Cali # 53B-80 Bogotá |
| 52 |  | DMGEM | BOGOTA | Calle 121 # 6 -37 Usaquén |
| 53 |  | CRH BASAN | BOGOTA | Carrera 46 No 20C -01 |
| 54 |  | DISNOR | BOGOTA | Calle 106 No 7A-19 B |
| 55 |  | ESMIC | BOGOTA | Calle 80 No 38-00 |
| 56 |  | BAS26 | LETICIA | Batallon ESM BAS 26 |
| 57 |  | BAS28 | PUERTO CARREÑO | Km 1 via villavicencio, barrio el mateo |
| 58 |  | DISUR | BOGOTA | Km 3 vía Usme Dispensario Médico Cantón Sur |
| 59 |  | BASCO | FACATATIVA | Calle 5 No 15-00 Dos Caminos Facatativá |
| 60 |  | DISAN | BOGOTA D.C. | Carrera 7 No.52-48 |
| 61 | 10 | DMTOL | TOLEMAIDA | Km 1 vía Melgar Girardot Fuerte Militar de Tolemaida |
| 62 |  | CASPC1 | LA MACARENA | Fuerte militar la macarena |
| 63 |  | BISUM | FUSAGASUGA | Km 4 vía La Pampa |
| 64 |  | CONSULTORIO DISMEG | GIRARDOT | Carrera 17 N 10-70/74 Barrio Centro |
| 65 |  | ESPRO | NILO | Escuela de Soldados Profesionales Nilo km2 via pueblo nuevo |
| 66 | 11 | BAS08 | ARMENIA | Avenida Centenario No. 25N – 00 |
| 67 |  | BIAYA | MANIZALES | Batallón Ayacucho K 25 N°72-00 Barrio Milán |
| 68 |  | BASMA | PEREIRA | Avenida 30 de Agosto No 50-32 |
| 69 |  | BIVEN | CARTAGO | Km 9 vía Cartago- Anserma |
| 70 | 12 | BAS09 | NEIVA | Avenida 16 (Tenerife) No 21-300 |
| 71 |  | BIMAG | PITALITO | Km 5 vía Pitalito |
| 72 |  | BIPIG | GARZON | Km 6 vía Miraflores V.A Alto Sartenejo |

      - REQUISITOS MÍNIMOS DE SOFTWARE:

  - Se requiere un sistema de gestión integral para los laboratorios clínicos y toma de muestra, con tecnología web que permita centralizar toda la información en una base de datos única que servirá como repositorio nacional.

  - Con módulos que se interrelacionen entre si y puedan también llevar a cabo sus tareas de manera autónoma.

  - Se requiere un sistema operativo Windows Server 2016 o superior, el Proveedor debe incluir el sistema operativo para operar su solución, con su respectivo licenciamiento.

  - La consulta de resultados de los laboratorios clínicos y toma de muestra debe realizarse mediante cualquier navegador existente en el mercado, sin que se requiera realizar la instalación del software en cada una de éstas.

  - El oferente debe adquirir el licenciamiento de un motor de base de datos, con el objetivo de alojar y administrar el sistema de información de los laboratorios clínicos y tomas de muestra establecidos en este proceso, se sugiere que por compatibilidad la base de datos sea “SQL Server 2008 o superior”, debido a que esta es la que actualmente se encuentra operando en la Dirección de Sanidad Ejército,  de ofertar otro motor base de datos, el oferente  debe garantizar la disponibilidad de la información de la base de datos de SQL Server, con el fin de  tener una única base de datos en el motor ofrecido, si se necesita realizar algún desarrollo para la migración de datos e implementación de las bases de datos esto no debe superar los TREINTA  (30) calendario después del perfeccionamiento del contrato, sin generar costo algunos para la Dirección de Sanidad Ejercito.

Las características mínimas requeridas para cualquier Motor Base de Datos son:

4.1.16.3 LICENCIAS DE BASES DE DATOS

Realizar la instalación y configuración de la licencia de la base de datos en el servidor principal (Datacenter).

4.1.16.4 MIGRACIÓN DE BASE DE DATOS

Prestar el servicio profesional especializado de migración de base de datos de SQL Server al motor de BASE DE DATOS ofertado, para así garantizar una única base de datos de información consolidada de los laboratorios clínicos y tomas de muestra, con el fin de evitar la pérdida de información y retraso a la hora de realizar consultas.

4.1.16.5 GARANTÍA DE PRODUCTO Y SOPORTE TÉCNICO

- Garantizar que la calidad técnica del motor base de datos ofertado durante el desarrollo del contrato, corresponda a las especificaciones y necesidades de los laboratorios adscritos a este proyecto

- El horario del servicio de soporte debe ser 7x24X365 para todos los niveles de prioridad, como problemas, inquietudes, dudas que se reporten durante el término de vigencia del contrato de soporte.

4.1.16.6 ACTUALIZACIONES DEL LICENCIAMIENTO ADQUIRIDO

- Derecho a actualizaciones importantes del producto (Nuevas Versiones) que desarrolle el fabricante del software sin costo adicional durante el término de vigencia del contrato de soporte.

- Derecho a actualizaciones del producto (Nuevos Releases) que desarrolle el fabricante del software sin costo adicional durante el término de vigencia del contrato de soporte.

- Derecho a actualizaciones (Updates: Nuevas Características) que desarrolle el fabricante del software del producto licenciado, sin costo adicional durante el término de vigencia del contrato de soporte.

- Una Base de datos que se pueda integrar a través de Web Services, entre los módulos que lo componen, como con otros sistemas (SALUD.SIS), en caso de ser requerido.

- El proveedor suministrara las herramientas necesarias para el adecuado funcionamiento de la solución ofrecida.

- El proveedor del LIS debe tener la posibilidad de crear los campos, módulos necesarios y adicionales que se requieran para el proceso de creación de pacientes e ingreso de solicitudes.

- El software debe crear solicitudes de exámenes de laboratorio clínico para el posterior procesamiento en los diferentes procesos técnicos y permitir el reporte de los resultados de los exámenes realizados.

- El software debe permitir y generar la creación de varias solicitudes con exámenes de laboratorio clínico en común, y posteriormente asignarle un paciente con una identificación única.

- El software debe permitir validar las pruebas de laboratorio clínico que tengan resultado y aquellos que por su rotación o frecuencia de procesamiento no se puedan realizar, este debe permitir la opción de dejarlos pendientes por procesar hasta que sea posible llevar a cabo su procesamiento y poder realizar la impresión de lo que se encuentre validado.

- El software debe permitir realizar listados, tablas o formatos con los datos demográficos y pruebas de laboratorio solicitadas, con el fin de poder realizar remisiones de muestras, estadísticas e informes que sean solicitados por cualquier servicio de los Establecimientos de sanidad Militar.

- Debe permitir establecer comunicación con analizadores y sistemas externos, utilizando protocolos ASTM, HL7, Web Services, archivos planos, etc.

- El software debe permitir la consulta de pruebas o solicitudes ingresadas en cualquier rango de tiempo, además esta herramienta deberá realizar la selección de las pruebas que se encuentren pendientes por resultados, por validación o por impresión.

- El software debe contener un campo para ingresar los resultados y esta debe permitir generar repetición de los mismos, permitiendo dejar un histórico del resultado del paciente el cual se puede ser consultado en cualquier otro momento.

- El software debe tener la función para el ingreso de comentarios codificados y plantillas de trabajo utilizadas para el ingreso de datos y resultados de laboratorio clínico con el fin de agilizar el proceso de validación.

- El software debe permitir generar un informe de los históricos del paciente de las diferentes pruebas realizadas en el laboratorio clínico, el cual permita verificar los exámenes que se le han realizado y sus resultados.

- El software debe permitir realizar la impresión de resultados individual o en bloque teniendo en cuenta diferentes criterios de búsqueda.

- El software debe permitir el registro del nombre de la persona que solicita los resultados de laboratorio clínico, adicionalmente debe permitir la creación de cualquier otro dato el cual puede ser solicitado por la Dirección de Sanidad Ejercito con fines estadísticos.

- El software debe permitir generar estadísticas dinámicas y acordes a las necesidades de los Establecimientos de Sanidad Militar y de la Dirección de Sanidad Ejercito. Adicionalmente los ESM podrán solicitar modificaciones y desarrollos de acuerdo a su necesidad.

- El software debe tener la capacidad de almacenar la información en la base de datos, esta no debe tener un limitante en el crecimiento.

- El Software debe permitir la realización de backup de la totalidad de la información.

- El software debe permitir el envío de resultados por email y página WEB, adicional este debe permitir la consulta de pacientes a los médicos tratantes en los consultorios, contemplando la confidencialidad de cada estudio.

- El software debe contemplar una funcionalidad para la validación de resultados con rangos de referencia, históricos del paciente y delta check que permita generar una alarma al profesional en caso de pacientes con resultados patológicos.

- El oferente deberá entregar el backup total de la información de todos los establecimientos de Sanidad Militar al supervisor del contrato una vez finalizada la vigencia del mismo.

- En caso de requerir el traslado o migración de la información a la herramienta SALUD.SIS, el contratista deberá entregar la información en los formatos establecidos de común acuerdo con la administración de SALUD.SIS a través del supervisor del software. En el momento de realizar la migración de la información el oferente deberá participar en el diagnóstico, análisis datos, análisis de compatibilidad, gestión documental de la plataforma de los dos sistemas de información, viabilidad de la migración de datos y tiempo de ejecución de estas actividades para las pruebas realizadas en la implementación del módulo de laboratorio clínico de SALUD.SIS, de acuerdo a las instrucciones de la DIGSA.

      - REQUERIMIENTOS FUNCIONALES DEL DIGITURNO

ESPECIFICACIONES MÍNIMAS REQUERIDAS PARA EL SISTEMA DE LLAMADO, DIGITURNO

- Llamado de turnos en orden ascendente

- Integración con tableros LED

- Memoria interna que conserva el último turno llamado

- Alarma sonora para avisar el cambio de turno

- Controla una sola fila.

- Un solo funcionario de atención.

- Tablero de dos o tres dígitos.

- Dispensador mecánico de tiquetes.

- Tiquete de turno pre-impreso de dos o tres dígitos.

Se debe instalar en cada uno de los dispensarios médicos DMSOC (SUR), (BOGOTA), DMGEM (BOGOTA), BAS02 (BARRANQUILLA), DMBUG (BUCARAMANGA), DMCAL (CALI), DMORI (VILLAVICENCIO), BAS06 (IBAGUE), DMMED (MEDELLIN), CRH BASAN (BOGOTA), DISNOR (BOGOTA), DMTOL (TOLEMAIDA), BAS08 (ARMENIA). TUNJA (BAS01), DUITAMA (GMSIL), FLORENCIA (BAS12), YOPAL (BAS16), BOGOTA (DISNOR), BOGOTA (BASAN), NEIVA (BAS09).

4.1.16.8 REQUISITOS TÉCNICOS MÍNIMOS DE HARDWARE Y SOFTWARE

- Equipos todo en uno con procesador Core I-5 o procesadores doble núcleo o superior. Con pantallas de mínimo 19” teclados, mouse, cableado etc.

- Memoria RAM de 8 gigas o superior

- Sistema operativo licenciado Windows 10 profesional o superior, disco duro de 500 gigas o superior

- Antivirus

- backups para almacenamiento de datos de pacientes de soporte en varios discos duros

- Impresión por dispositivo Láser para reporte de pacientes (para las secciones que requieran impresora).

- Impresoras tipo cebra para impresión de código de barras en etiqueta para identificación automática de pacientes.

- Quemador de DVD para realizar los backup

4.1.16.9 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS OBLIGATORIAS PARA EL DATA CENTER

El servidor deberá estar alojado en un DATA CENTER (centro de datos) principal con domicilio nacional que brinde garantías en la integridad, confidencialidad y seguridad de la información.

El Data Center donde se encuentre alojado el servidor debe cumplir mínimo con lo siguiente, tener:

- Sistema de seguridad (acceso restringido personal no autorizado)

- Sistema de refrigeración

- Sistema de monitorización

- Sistema de energía constante Sistema anti-incendios

- Garantizar accesibilidad 7*24 con mínimo 99,982% de disponibilidad.

NOTA: El DATA CENTER (centro de datos) principal deberá ser físico con domicilio nacional de acuerdo a la Directiva 2014-18_Seguridad Información, ítem 5.6.5 Computación en la Nube (Cloud Computing) donde se especifica:

“por ningún motivo se podrá almacenar información clasificada en servicios en la nube públicos o híbridos.”

4.1.16.10 REQUISITOS ADICIONALES

- El oferente deberá anexar a la oferta certificación firmada por el representante legal donde se compromete al cumplimiento de los requerimientos técnicos mínimos del Datacenter.

El comité evaluador del software, con el soporte técnico del comité estructurador realizara la verificación de este requisito por medio de la verificación de los siguientes documentos los cuales deben aportar con la propuesta.

- El oferente deberá presentar certificado de alojamiento de información o servicio de data center vigente con una empresa experta que preste este tipo de servicios y/o Contrato de servicios de alojamiento que demuestre las características del servicio, capacidad de alojamiento de datos y configuración de los servidores y/o facturas de pago de los servicios de data center.

- De no contar con un servicio vigente, deberá certificar mediante documento, firmado por el representante legal manifestando el cumplimiento de los requerimientos técnicos mínimos requeridos del Datacenter y se comprometerá a entregar certificado de la adquisición del servicio del alojamiento de Datacenter cinco (5) días después de la adjudicación y perfeccionamiento del contrato.

Nota: si cualquier información relacionada en este punto, está sujeta a reserva, el oferente deberá informar tal circunstancia con razón de hecho y derecho que sustenten la confidencialidad.

Nota: se debe garantizar que la red de internet tenga toda la seguridad informática y garantice la reserva e integridad de la información clínica que allí se aloje, sin que esto comprometa a la Dirección de Sanidad Ejército, de igual forma se debe entregar los protocolos de seguridad, carta de compromiso y cumplimiento a este requerimiento al supervisor del Software.

4.1.16.11 REQUERIMIENTOS TÉCNICOS MÍNIMOS OBLIGATORIOS DEL SISTEMA

Los requerimientos técnicos mínimos que debe cumplir el proveedor del servicio son los siguientes:

- ANCHO DE BANDA

El servicio de interconexión que requiera los Establecimientos de Sanidad Militar, se debe prestar a través de una red comercial según lo necesitado por el consumo del aplicativo simétrico, El oferente deberá presentar una conexión de red mínima de 30 Megas para la conectividad del software en cada laboratorios clínicos y toma de muestras de acuerdo a la gráfica de la arquitectura de la red requerida en las especificaciones técnicas mínimas para la red Lógica - Software ofrecida en calidad de préstamo como soporte tecnológico.

- SEGURIDAD EN EL CANAL

- Los equipos de comunicación, deberán garantizar que su funcionamiento en cuanto a propagación de la señal, sea segura ante intentos de interceptación del tráfico, o cualquier otra situación que vulnere la integridad o filtrado de la información que viaja por cada canal de datos.

- Administración de la red por parte del oferente.

- Supervisión de la red por parte del oferente.

- Se deberá restringir y controlar la configuración y el acceso lógico a los puertos de conexión.

- En caso de presentarse algún inconveniente de Seguridad, se debe generar de forma inmediata un reporte detallado al supervisor del contrato.

- Los proveedores externos, contratistas, asesores, deben tener los Estudios de Seguridad y la promesa de reserva en la Dirección de Contrainteligencia de la Unidad (DISAN-EJC) y de ser necesario por el tipo de información que se maneje, se podrá solicitar la Prueba de Poligrafía pertinente.

4.1.16.12 OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA SOLUCIÓN INSTALADA

El oferente debe prestar la operación y el mantenimiento de la solución instalada sin que esta labor genere costos adicionales a la Dirección de Sanidad Ejército. Esta operación debe abarcar como mínimo los siguientes puntos:

4.1.16.13 PLAZO DE INSTALACIÓN

- El plazo de instalación, pruebas y puesta en marcha del aplicativo es máximo (30) días calendario, después de realizar el estudio y levantamiento de información con las pruebas pertinentes para la configuración de la red.

- El oferente debe entregar cronograma de visitas al supervisor del contrato máximo cinco (05) días calendario, después del perfeccionamiento del contrato, para realizar el estudio y levantamiento de la información.

- El aplicativo deberá estar instalado y en funcionamiento de acuerdo al plazo anteriormente mencionado 30 días calendarios, con el fin de dar continuidad a la prestación del servicio.

4.1.16.14 SOPORTE TÉCNICO

Servicio Soporte Técnico con atención 7X24x365, se debe contar con el personal necesario y disponible para realizar la Asistencia técnica remota en un plazo máximo de 1 hora después de haberse generado el reporte, si la asistencia remota no logra resolver la falla, el personal deberá realizar la asistencia técnica en sitio en un plazo no mayor a seis (06) horas hábiles en ciudad de Bogotá y (24) horas hábiles para el resto del país después de haberse generado el reporte.

4.1.16.15 ACTIVOS Y PASIVOS DE COMUNICACIONES

El oferente deberá realizar las actividades de instalación, suministro, integración e interconexión de los dispositivos activos y pasivos de comunicaciones, hardware y software necesarios para la instalación, configuración y puesta en funcionamiento del canal de datos.

4.1.16.16 RECURSOS PARA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LA RED DE LABORATORIOS SI APLICA.

El oferente contemplará y asumirá los costos en su totalidad de los elementos, adecuaciones, ampliaciones, obras complementarias y los recursos necesarios para la instalación y el funcionamiento del software requeridos para entregar el proyecto en perfecto funcionamiento y operatividad, garantizando la calidad del servicio ofrecido, sin generar costos algunos para la Dirección de Sanidad Ejército.

4.1.16.17 CERTIFICACIÓN DE SATISFACCIÓN DEL SOFTWARE OFRECIDO

El proponente para el cumplimiento de este requerimiento deberá anexar en la oferta los documentos en medio físicos y dos certificaciones de las entidades con las que ha contratado en donde acrediten la satisfacción en tiempos de implementación y servicio del software ofrecido.

4.1.17 ANEXO 1. ESTADÍSTICAS COMPARATIVAS DE PROCEDIMIENTOS AÑO 2024-2025 ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR

| REGIONAL 1 BARRANQUILLA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SECCION | BARRANQUILLA |  | VALLEDUPAR |  | SANTAMARTA |  | RIOACHA |  | MALAMBO |  | BUENAVISTA |  |
|  | 2024 | 2025 | 2024 | 2025 | 2024 | 2025 | 2024 | 2025 | 2024 | 2025 | 2024 | 2025 |
| QUIMICA SANGUINEA | 32.106 | 28.650 | 24.113 | 2.974 | 17.024 | 22.974 | 2.259 | 1.488 | 2.443 | 2.051 | 5206 | 3514 |
| HEMATOLOGIA | 7.290 | 6.509 | 7.241 | 2.086 | 4.594 | 4.850 | 1.092 | 1.187 | 100 | 663 | 516 | 817 |
| COAGULACION | 3.105 | 2.468 | 2.256 | 5.070 | 941 | 1.024 | 0 | 0 | 398 | 70 | 23 | 184 |
| ORINAS | 4.488 | 4.336 | 4.016 | 1.206 | 2.852 | 3.204 | 609 | 562 | 1.008 | 579 | 1014 | 796 |
| MICROSCOPIA | 1.084 | 1.022 | 3.420 | 1.944 | 184 | 708 | 1.223 | 178 | 266 | 189 | 287 | 87 |
| INMUNOLOGIA | 3.736 | 3.707 | 3.109 | 4.642 | 1.919 | 2.054 | 256 | 418 | 1.194 | 639 | 1382 | 730 |
| Fuente: envío estadística anual consolidada al correo contrato272@gmail.com |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| REGIONAL 2 SANTANDER Y NORTE DE SANTANDER |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SECCION | BUCARAMANGA |  | SOCORRO |  | CUCUTA |  | OCAÑA |  | CIMITARRA |  |
|  | 2024 | 2025 | 2024 | 2025 | 2024 | 2025 | 2024 | 2025 | 2024 | 2025 |
| QUIMICA SANGUINEA | 67384 | 93854 | 6177 | 6323 | 40378 | 38826 | 10048 | 8944 | 1576 | 2582 |
| HEMATOLOGIA | 18071 | 19179 | 1249 | 1824 | 11306 | 11861 | 4128 | 3602 | 1336 | 1247 |
| COAGULACION | 2989 | 4738 | 0 | 0 | 2720 | 2621 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ORINAS | 8992 | 9666 | 884 | 891 | 8469 | 8515 | 1633 | 1479 | 955 | 402 |
| COPROLOGICOS | 2343 | 2401 | 270 | 200 | 21056 | 1972 | 484 | 382 | 516 | 249 |
| MICROSCOPIA | 1659 | 1729 | 71 | 62 | 472 | 540 | 542 | 536 | 125 | 62 |
| HORMONAS | 3054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| INMUNOLOGIA | 14709 | 11655 | 1423 | 1073 | 5649 | 5495 | 2897 | 2250 | 887 | 600 |
| MICROBIOLOGIA | 472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fuente: envío estadística anual consolidada al correo contrato272@gmail.com |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| REGIONAL 3 CALI |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SECCION | CALI ( BUGA - PALMIRA) |  | PASTO ( IPIALES) |  | POPAYAN |  | GUALTAL-TUMACO |  |
|  | 2024 | 2025 | 2024 | 2025 | 2024 | 2025 | 2024 | 2025 |
| QUIMICA SANGUINEA | 63.452 | 58.455 | 25.129 | 17.343 | 17.203 | 14.158 | 1.472 | 910 |
| HEMATOLOGIA | 16.072 | 15.376 | 5.129 | 4.274 | 4.810 | 3.927 | 1.236 | 1.371 |
| COAGULACION | 3.749 | 3.192 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ORINAS | 7.924 | 8.174 | 2.621 | 2.713 | 2.200 | 2.493 | 354 | 446 |
| MICROSCOPIA | 3.154 | 2.747 | 3.175 | 810 | 1.017 | 974 | 187 | 157 |
| INMUNOLOGIA | 5.750 | 6.200 | 2.592 | 2.252 | 3.272 | 217 | 717 | 447 |
| HORMONAS/ ESPECIALES | 3.368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fuente: envío estadística anual consolidada al correo contrato272@gmail.com |  |  |  |  |  |  |  |  |

| REGIONAL 4 META |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SECCION | DMORI (VILLAVICENCIO) |  | BAS22 (SAN JOSE GUAVIARE) |  |
|  | 2024 | 2025 | 2024 | 2025 |
| QUIMICA SANGUINEA | 63.307 | 63.454 | 5.370 | 3.509 |
| HEMATOLOGIA | 19.815 | 19.054 | 2.255 | 1.900 |
| COAGULACION | 4.809 | 5.250 | 0 | 0 |
| ORINAS | 9.588 | 9.111 | 747 | 690 |
| COPROS | 2.132 | 2.176 | 285 | 202 |
| MICROSCOPIA | 3.271 | 2.300 | 234 | 238 |
| INMUNOLOGIA | 7.458 | 8.543 | 1.392 | 1.353 |
| Fuente: envío estadística anual consolidada al correo contrato272@gmail.com |  |  |  |  |

| REGIONAL 5 IBAGUE |  |  |
| --- | --- | --- |
| SECCION | BAS06 (IBAGUE) |  |
|  | 2024 | 2025 |
| QUIMICA SANGUINEA | 72.642 | 79539 |
| HEMATOLOGIA | 18.953 | 11156 |
| COAGULACION | 3.719 | 3516 |
| ORINAS | 9.731 | 8893 |
| MICROSCOPIA | 2.910 | 1591 |
| INMUNOLOGIA | 7.989 | 8460 |
| COPROLOGICOS | 2.294 | 2278 |
| Fuente: envío estadística anual consolidada al correo contrato272@gmail.com |  |  |

| REGIONAL 6 FLORENCIA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SECCION | BAS12 (FLORENCIA) |  | BASCN (LARANDIA) |  | BICAZ (SAN VICENTE DEL CAGUAN) |  | BISOL (LA TAGUA) |  | BIROR (VILLAGARZON) |  |
|  | 2024 | 2025 | 2024 | 2025 | 2024 | 2025 | 2024 | 2025 | 2024 | 2025 |
| QUIMICA SANGUINEA | 31.307 | 35.472 | 1.049 | 0 | 2.243 | 0 | 899 | 0 | 71 | 0 |
| HEMATOLOGIA | 8.101 | 9.216 | 2.748 | 3.728 | 700 | 220 | 548 | 400 | 1.146 | 1.286 |
| COAGULACION | 1.921 | 2.407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ORINAS | 3.748 | 4.341 | 768 | 635 | 319 | 121 | 212 | 177 | 351 | 386 |
| MICROSCOPIA | 1.913 | 1.996 | 324 | 555 | 97 | 41 | 131 | 58 | 380 | 363 |
| INMUNOLOGIA | 5.160 | 5.201 | 892 | 1.077 | 967 | 235 | 114 | 321 | 709 | 53 |
| Fuente: envío estadística anual consolidada al correo contrato272@gmail.com |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| REGIONAL 7 MEDELLIN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SECCION | MEDELLIN |  | MONTERIA |  | CAUCASIA |  | CAREPA |  | PUERTO BERRIO |  | QUIBDO |  |
|  | 2024 | 2025 | 2024 | 2025 | 2024 | 2025 | 2024 | 2025 | 2024 | 2025 | 2024 | 2025 |
| QUIMICA SANGUINEA | 107.367 | 89.047 | 19.780 | 20.393 | 3.428 | 1.961 | 14.008 | 4.926 | 12.389 | 7.253 | 8820 | 3327 |
| HEMATOLOGIA | 25.205 | 24.935 | 6.679 | 5.410 | 3.477 | 2.069 | 3.054 | 2.433 | 2.941 | 2.188 | 6817 | 2598 |
| COAGULACION | 4.753 | 4.487 | 1.043 | 818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ORINAS | 13.281 | 13.161 | 3.483 | 3.573 | 767 | 518 | 2.232 | 1.287 | 943 | 763 | 3164 | 811 |
| MICROSCOPIA | 3.722 | 2.948 | 962 | 856 | 326 | 205 | 698 | 351 | 452 | 530 | 1247 | 561 |
| INMUNOLOGIA | 14.763 | 18.267 | 3.144 | 3.343 | 1.096 | 871 | 2.626 | 1.386 | 1.356 | 13.565 | 4897 | 1327 |
| Fuente: envío estadística anual consolidada al correo contrato272@gmail.com |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| REGIONAL 8 YOPAL |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SECCION | BAS18 (ARAUCA) |  | BIRAN (TAME) |  | GMRPI (SARAVENA) |  | BAS16 (YOPAL) |  |
|  | 2024 | 2025 | 2024 | 2025 | 2024 | 2025 | 2024 | 2025 |
| QUIMICA SANGUINEA | 6326 | 5712 | 1707 | 24007 | 3647 | 4228 | 22877 | 24007 |
| HEMATOLOGIA | 2055 | 1866 | 699 | 6151 | 1728 | 1589 | 6535 | 6151 |
| COAGULACION | 26 | 0 | 26 | 1570 | 0 | 0 | 1427 | 1570 |
| ORINAS | 1096 | 1007 | 503 | 3777 | 493 | 645 | 3629 | 3777 |
| MICROSCOPIA | 1713 | 494 | 310 | 1382 | 265 | 642 | 1750 | 1382 |
| INMUNOLOGIA | 1780 | 1442 | 1425 | 4091 | 1269 | 1240 | 4871 | 4091 |
| Fuente: envío estadística anual consolidada al correo contrato272@gmail.com |  |  |  |  |  |  |  |  |

| REGIONAL 9 BOGOTA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SECCION | DMSOC |  | ESMIC |  | DISNOR |  | BASAN-CRH |  | DMGEM |  |
|  | 2024 | 2025 | 2024 | 2025 | 2024 | 2025 | 2024 | 2025 | 2024 | 2025 |
| QUIMICA SANGUINEA | 330.047 | 204.020 | 4.058 | 10.444 | 82.066 | 42.050 | 59.275 | 57.669 | 32.245 | 161.515 |
| HEMATOLOGIA | 21.988 | 19.694 | 4.058 | 3.991 | 11.764 | 10.539 | 16.980 | 16.139 | 16.498 | 15.796 |
| COAGULACION | 5.846 | 4.565 | 118 | 0 | 2.784 | 2.256 | 3.325 | 2.567 | 3.979 | 5.873 |
| ORINAS | 11.339 | 21.572 | 2.727 | 3.107 | 6.586 | 5.305 | 11.397 | 7.425 | 8.726 | 9.147 |
| MICROSCOPIA/MICROBIOLOGIA | 24.669 | 15.989 | 1.337 | 1.526 | 2.387 | 2.296 | 3.909 | 3.128 | 2.550 | 10.436 |
| INMUNOLOGIA | 6.921 | 15.585 | 5.864 | 6.474 | 5.663 | 4.870 | 14.395 | 14.299 | 2.990 | 4.852 |
| HORMONAS /PRUEBAS ESPECIALES | 220.420 | 108.402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.629 | 91.669 |
| ELECTROLITOS | 39.456 | 21.388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fuente: envío estadística anual consolidada al correo contrato272@gmail.com |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| REGIONAL 9 BOGOTA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SECCION | LETICIA |  | PUERTO CARREÑO |  | CHIQUINQUIRA |  | DUITAMA |  | TUNJA |  |
|  | 2024 | 2025 | 2024 | 2025 | 2024 | 2025 | 2024 | 2025 | 2024 | 2025 |
| QUIMICA SANGUINEA | 0 | 257 | 0 | 565 | 0 | 0 | 42000 | 37783 | 39933 | 26910 |
| HEMATOLOGIA | 1462 | 592 | 602 | 594 | 288 | 170 | 9348 | 8833 | 6527 | 3445 |
| COAGULACION | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 682 | 668 | 1054 | 942 |
| ORINAS | 310 | 370 | 250 | 130 | 825 | 773 | 4425 | 4729 | 4286 | 3197 |
| MICROSCOPIA | 301 | 290 | 256 | 237 | 463 | 487 | 1002 | 1503 | 1821 | 1429 |
| INMUNOLOGIA | 1250 | 867 | 270 | 595 | 1256 | 973 | 1293 | 2000 | 1569 | 1658 |
| HORMONAS /PRUEBAS ESPECIALES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ELECTROLITOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MICROBIOLOGIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fuente: envío estadística anual consolidada al correo contrato272@gmail.com |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| REGIONAL 10 TOLEMAIDA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SECCION | DMTOL (TOLEMAIDA) |  | BISUM ( FUSA ) |  | DISMEG ( GIRARDOT ) |  | CASPEC-1 ( MACARENA) |  | ESPRO ( NILO ) |  |
|  | 2024 | 2025 | 2024 | 2025 | 2024 | 2025 | 2024 | 2025 | 2024 | 2025 |
| QUIMICA SANGUINEA | 47.106 | 69.265 | 18115 |  | 18466 |  | 3 | 0 | 1639 |  |
| HEMATOLOGIA | 20.145 | 21.803 | 2795 |  | 1945 |  | 71 | 186 | 619 |  |
| COAGULACION | 1.879 | 3.094 | 506 |  | 376 |  | 0 | 0 | 16 |  |
| ORINAS | 8.208 | 1.525 | 1591 |  | 997 |  | 17 | 76 | 237 |  |
| MICROSCOPIA | 3.306 | 4.451 | 1180 |  | 861 |  | 2 | 41 | 170 |  |
| INMUNOLOGIA | 10.709 | 19.646 | 619 |  | 588 |  | 40 | 344 | 380 |  |
| Fuente: envío estadística anual consolidada al correo contrato272@gmail.com |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| REGIONAL 11 ARMENIA |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SECCION | BIAYA (MANIZALES) |  | BAS08 (ARMENIA) |  |
|  | 2024 | 2025 | 2024 | 2025 |
| QUIMICA SANGUINEA | 18143 | 9914 | 40432 | 61208 |
| HEMATOLOGIA | 3086 | 2039 | 6733 | 10674 |
| COAGULACION | 316 | 449 | 2164 | 2527 |
| ORINAS | 1182 | 996 | 3903 | 5858 |
| MICROSCOPIA | 497 | 288 | 2005 | 1986 |
| INMUNOLOGIA | 668 | 673 | 1841 | 4903 |
| Fuente: envío estadística anual consolidada al correo contrato272@gmail.com |  |  |  |  |

| REGIONAL 12 NEIVA |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SECCION | BAS9 - (NEIVA) |  | BIMAG (PITALITO) |  | GARZON |  |
|  | 2024 | 2025 | 2024 | 2025 | 2024 | 2025 |
| QUIMICA SANGUINEA | 48228 | 38944 | 9957 | 8280 | 4526 | 0 |
| HEMATOLOGIA | 13689 | 32617 | 2866 | 1813 | 823 | 0 |
| COAGULACION | 2075 | 1884 | 305 | 199 | 110 | 0 |
| ORINAS | 6949 | 13557 | 1204 | 1024 | 476 | 0 |
| MICROSCOPIA | 4223 | 3675 | 382 | 301 | 49 | 0 |
| INMUNOLOGIA | 5526 | 5153 | 998 | 712 | 275 | 0 |
| Fuente: envío estadística anual consolidada al correo contrato272@gmail.com |  |  |  |  |  |  |

ANEXO 2. COMPLEJIDAD Y UBICACIÓN DE LOS LABORATORIOS CLÍNICOS Y PUNTOS DE TOMAS DE MUESTRAS EN LOS ESM A NIVEL NACIONAL

| ITEM | COMPLEJIDAD DEL LABORATORIO | REGIONAL | ESM | MUNICIPIO | DIRECCIÓN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ALTA - COMPLEJIDAD - CENTRALIZADOR | 9 | DMSOC (SUR) | BOGOTA | Av. Ciudad de Cali # 53B-80 Bogotá |
|  |  | 9 | DMGEM | BOGOTA | Calle 121 # 6 -37 Usaquén |
| 2 | MEDIANA COMPLEJIDAD AUTOMATIZADA | 1 | BAS02 | BARRANQUILLA | Calle 79 N° 68-00 Barranquilla |
|  |  | 2 | DMBUG | BUCARAMANGA | Avenida Quebrada Seca No. 33 a – 207 |
|  |  | 3 | DMCAL | CALI | Calle 4 Carrera 88 Cantón Militar Pichincha |
|  |  | 4 | DMORI | VILLAVICENCIO | Km 7 Vía Puerto López Cantón Militar Apiay IV División |
|  |  | 5 | BAS06 | IBAGUE | Km 3 Vía Armenia, Cantón Militar Jaime Rooke |
|  |  | 7 | DMMED | MEDELLIN | Carrera 77 C No.51-136 Medellín |
|  |  | 9 | CRH BASAN | BOGOTA | Carrera 46 No 20C -01 |
|  |  | 9 | DISNOR | BOGOTA | Calle 106 No 7A-19 B |
|  |  | 10 | DMTOL | TOLEMAIDA | Km 1 vía Melgar Girardot Fuerte Militar de Tolemaida |
|  |  | 11 | BASO8 | ARMENIA | Avenida Centenario No.25n-00 |
|  |  | 12 | BASO9 | NEIVA | Avenida 16 (Tenerife)21-300 |
| 3 | BAJA COMPLEJIDAD AUTOMATIZADA | 1 | BAS10 | VALLEDUPAR | Establecimiento de Sanidad Militar / Batallón de A.S.P.C No 10 Km 1 Vía |
|  |  | 1 | BICOR | SANTA MARTA | Calle 33 Carrera 4 Vía al Rodadero |
|  |  | 2 | BAS30 | CUCUTA | Avenida Primera vía al pórtico “Cantón Militar San Jorge” |
|  |  | 9 | BAS01 | TUNJA | Km 1 vía a Toca, (Carrera 25 N. 1-00) Barrio El Dorado |
|  |  | 9 | GMSIL | DUITAMA - BONZA | Km 8 vía Bonza-Duitama |
|  |  | 6 | BAS12 | FLORENCIA | Calle 16 No 16-00, Barrio Centro |
|  |  | 7 | BAS11 | MONTERIA | Av. Sierra Chiquita Km 3 vía Jariquiel |
|  |  | 8 | BAS16 | YOPAL | Km 7 Vía Marginal de la Selva |
|  |  | 9 | ESMIC | BOGOTA | Calle 80 No 38-00 |
|  |  | 11 | BIAYA | MANIZALES | Batallón Ayacucho K 25 N°72-00 Barrio Milán |
| 4 | BAJA COMPLEJIDAD SEMIAUTOMATIZADA | 2 | BISAN | OCAÑA | Km 3 vía Cúcuta |
|  |  | 3 | BAS29 | POPAYAN | Av. Los cuarteles N. 80-00 |
|  |  | 3 | BAS23 | PASTO | Cll 22 N. 14-47 Av. Colombia |
|  |  | 4 | BAS22 | SAN JOSE DEL GUAVIARE | Km 1 Vía al Retorno |
|  |  | 7 | BAS14 | PUERTO BERRIO | Calle 50 entre carrera 3 y 4 antiguo hotel magdalena - Puerto Berrio |
|  |  | 7 | BAS17 | CAREPA | Km 1 vía al mar Carepa-Antioquia |
|  |  | 7 | BIREY | CIMITARRA | Hacienda San Martín Km 1 vía la india Cimitarra (Santander) |
|  |  | 7 | BAS15 | QUIBDO | Kilómetro 04 Vía Pacurita Barrio Obapo Cantón Militar el Caraño |
|  |  | 8 | BAS18 | ARAUCA | Calle 1A 16-07, Barrio Flor de Mi llano Arauca |
|  |  | 8 | GMRPI | SARAVENA | Km 2 vía Puerto Nariño |
|  |  | 8 | BIRAN | TAME | Calle 15 No 58-300 Vereda Las Brisas |
|  |  | 2 | BAGAL | SOCORRO | Kilómetro 1 vía |
|  |  | 6 | BACAZ | SAN VICENTE DEL CAGUAN | Kilómetro 7 vereda la Siberia |
|  |  | 12 | BIMAG | PITALITO | Km 5 vía Pitalito |
| 5 | BAJA COMPLEJIDAD SEMIAUTOMATIZADA | 1 | BICAR | RIOHACHA | Km 5 Vía a Maicao, La Guajira. |
|  |  | 3 | BASGO53 | GUALTAL (TUMACO) | vereda el Gualtal kilómetro 55+800 vía Tumaco – Pasto Batallón Selva 53 |
|  |  | 6 | BASCN | LARANDIA | Batallón de Apoyo y de Servicio Contra el Narcotráfico |
|  |  | 6 | BIROR | VILLAGARZON | Vereda el porvenir |
|  |  | 6 | BISOL | LA TAGUA | Batallon de selva No 49 soldado juan bautista solarte obando |
|  |  | 7 | BIRIF | CAUCASIA | km 7 vía Caucasia- Medellín |
|  |  | 9 | BAS26 | LETICIA | Batallón ESM BAS 26 |
|  |  | 9 | BAS28 | PUERTO CARREÑO | Km 1 vía Villavicencio, barrio el mateo |
|  |  | 10 | CASPC1 | LA MACARENA | Fuerte militar la macarena |
| 6 | TOMA DE MUESTRAS | 1 | BIVER | MALAMBO | Cra. 35 #988, Km 7, Malambo, Atlántico |
|  |  | 1 | GMRON | BUENAVISTA | Corregimiento Buenavista Municipio Distracción |
|  |  | 2 | BILUD | SAN VICENTE DEL CHUCURI | Vereda Cantarranas Sector Mediagua San Vicente Chucuri |
|  |  | 2 | BAGRA | BARRANCABERMEJA | Calle 52 frente al comisariato de Ecopetrol |
|  |  | 2 | BIROV | PAMPLONA | Avenida Santander Pamplona |
|  |  | 9 | BATAR | SOGAMOSO | Batallón de Artillería No. 1 Tarqui Km 1 vía Iza Vereda la Floresta. |
|  |  | 9 | BISUC | CHIQUINQUIRA | Carrera 9 Nº 6-25 |
|  |  | 3 | GMCAB | IPIALES | Cra 6 N° 17 – 51 Parque Santander Ipiales Nariño |
|  |  | 3 | BICOD | PALMIRA | Calle 31 Km-1 Vía pradera |
|  |  | 3 | BAPAL | BUGA | Kilómetro 1 Vía la Habana Buga |
|  |  | 4 | BIVAR | GRANADA | Km 1 Vía Fuente de Oro |
|  |  | 5 | BICAI | CHAPARRAL | Carrera 4 Calle 15 Barrio Pueblo Nuevo |
|  |  | 5 | BIPAT | HONDA | Carrera 2 N 2-22, Meseta El Triunfo |
|  |  | 7 | GMJCO | RIONEGRO | Kilómetro 12 vereda la playa Rionegro (Antioquia) |
|  |  | 7 | BIBOM | GUASIMAL | Vereda Guasimal Puerto Berrio Antioquia |
|  |  | 7 | BICAB | CANTIMPLORA | Km 3 via el aserrado vereda cantimplora cimitarra santander |
|  |  | 7 | BIVAR | PUERTO BOYACA | Puerto Serviez, Vereda El ermitaño |
|  |  | 9 | DISUR | BOGOTA | Km 3 vía Usme Dispensario Médico Cantón Sur |
|  |  | 9 | BASCO | FACATATIVA | Calle 5 No 15-00 Dos Caminos Facatativá |
|  |  | 10 | BISUM | FUSAGASUGA | Km 4 vía La Pampa |
|  |  | 10 | CONSULTORIO DISMEG | GIRARDOT | Carrera 17 N 10-70/74 Barrio Centro |
|  |  | 10 | ESPRO | NILO | Escuela de Soldados Profesionales Nilo km2 via pueblo nuevo |
|  |  | 11 | BASMA | PEREIRA | Avenida 30 de Agosto No 50-32 |
|  |  | 11 | BIVEN | CARTAGO | Km 9 vía Cartago- Anserma |
|  |  | 12 | BIPIG | GARZON | Km 6 vía Miraflores V.A Alto Sartenejo |
| 7 | LABORATORIO DE REFERENCIA E INVESTIGACION DISAN | 9 | DISAN | BOGOTA D.C. | Carrera 7 No.52-48 |

LOTE No 2 “SERVICIO DE TRANSPORTE ESPECIALIZADO DE MUESTRAS BIOLÓGICAS DE ORIGEN HUMANO DE LABORATORIO CLÍNICO DE LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR A NIVEL NACIONAL, LABORATORIO DE REFERENCIA E INVESTIGACIÓN DISAN, CON OPORTUNIDAD, EFICIENCIA Y EFICACIA, PARA LA VIGENCIA 2026"

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO

| A 02-02-02-006-005 |  |  | SERVICIO DE TRANSPORTE Y CARGA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ITEM | CÓDIGO DANE | DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO |  | UNIDAD MEDIDA | NECESIDAD | UNSPSC (CCE) |
| 1 | 65320 | SERVICIO DE TRANSPORTE DE MUESTRAS BIOLOGICAS DE ORIGEN HUMANO URBANO EN REFRIGERACION Y TRIPLE EMBALAJE DENTRO DE LA CIUDAD DE BOGOTA A LOS LABORATORIOS CLINICOS DENTRO DE LOS ESTABLECIEMIENTOS DE SANIDAD MILITAR DESCRITOS EN LA TABLA 1, HOSPITAL MILITAR E INSTITUCIONES PRESTADORAS DE SERVICIOS DE SALUD RED EXTERNA DE ACUERDO A LA NECESIDAD, INCLUYENDO LA ENTREGAS DE NEVERAS DE ICOPOR PARA 10 LITROS CORRESPONDIENTES AL TERCER EMBALAJE (ENTREGA EN CADA ESTABLECIMEINTO DE SANIDAD MILITAR) |  | SERVICIO | 1 | 78101800 |
| 2 | 65320 | SERVICIO DE TRANSPORTE DE MUESTRAS BIOLOGICAS DE ORIGEN HUMANO URBANO EN REFRIGERACION Y TRIPLE EMBALAJE DENTRO DE LA CIUDAD DE BOGOTA A LOS LABORATORIOS CLINICOS DENTRO DE LOS ESTABLECIEMIENTOS DE SANIDAD MILITAR DESCRITOS EN EL TABLA 1, HOSPITAL MILITAR E INSTITUCIONES PRESTADORAS DE SERVICIOS DE SALUD DE ACUERDO A LA NECESIDAD, INCLUYENDO LA ENTREGAS DE NEVERAS DE ICOPOR PARA 20 LITROS CORRESPONDIENTES AL TERCER EMBALAJE (ENTREGA EN CADA ESTABLECIMEINTO DE SANIDAD MILITAR) |  | SERVICIO | 1 | 78101800 |
| 3 | 65320 | SERVICIO DE TRANSPORTE DE MUESTRAS BIOLOGICAS DE ORIGEN HUMANO RURALES EN REFRIGERACION Y TRIPLE EMBALAJE DENTRO DE LA REGIONALES ESTABLECIDADAS EN LA TABLA 1, INCLUYENDO LA ENTREGAS DE NEVERAS DE ICOPOR PARA 10 LITROS CORRESPONDIENTES AL TERCER EMBALAJE (ENTREGA EN CADA ESTABLECIMEINTO DE SANIDAD MILITAR) |  | SERVICIO | 1 | 78101800 |
| 4 | 65320 | SERVICIO DE TRANSPORTE DE MUESTRAS BIOLOGICAS DE ORIGEN HUMANO RURALES EN REFRIGERACION Y TRIPLE EMBALAJE DENTRO DE LA REGIONALES ESTABLECIDADAS EN LA TABLA 1, INCLUYENDO LA ENTREGAS DE NEVERAS DE ICOPOR PARA 20 LITROS CORRESPONDIENTES AL TERCER EMBALAJE (ENTREGA EN CADA ESTABLECIMEINTO DE SANIDAD MILITAR) |  | SERVICIO | 1 | 78101800 |
| 5 | 65320 | SERVICIO DE TRANSPORTE DE MUESTRAS BIOLOGICAS DE ORIGEN HUMANO NACIONALES EN REFRIGERACION Y TRIPLE EMBALAJE HACIA LOS LABORATORIO CLINICO DMSOC, DMGEM, DISAN Y HOSPITAL MILITAR DE LA CIUDAD DE BOGOTA DE ACUERDO A LA NECESIDAD, INCLUYENDO LA ENTREGAS DE NEVERAS DE ICOPOR PARA 10 LITROS CORRESPONDIENTES AL TERCER EMBALAJE (ENTREGA EN CADA ESTABLECIMEINTO DE SANIDAD MILITAR) |  | SERVICIO | 1 | 78101800 |
| 6 | 65320 | SERVICIO DE TRANSPORTE DE MUESTRAS BIOLOGICAS DE ORIGEN HUMANO NACIONALES EN REFRIGERACION Y TRIPLE EMBALAJE HACIA LOS LABORATORIO CLINICO DMSOC, DMGEM, DISAN Y HOSPITAL MILITAR DE LA CIUDAD DE BOGOTA DE ACUERDO A LA NECESIDAD, INCLUYENDO LA ENTREGAS DE NEVERAS DE ICOPOR PARA 20 LITROS CORRESPONDIENTES AL TERCER EMBALAJE (ENTREGA EN CADA ESTABLECIMEINTO DE SANIDAD MILITAR) |  | SERVICIO | 1 | 78101800 |
| 7 | 65320 | SERVICIO DE TRANSPORTE DE MUESTRAS BIOLOGICAS DE ORIGEN HUMANO NACIONALES EN CONGELACION (HIELO SECO) Y TRIPLE EMBALAJE HACIA LOS LABORATORIO CLINICO OBJETO DEL CONTRATO, INCLUYENDO LA ENTREGAS DE NEVERAS DE ICOPOR PARA 5 LITROS CORRESPONDIENTES AL TERCER EMBALAJE (ENTREGA EN CADA ESTABLECIMEINTO DE SANIDAD MILITAR) |  | SERVICIO | 1 | 78101800 |

LUGAR DE ENTREGA: El servicio de transporte especializado de muestras clínicas se realizará entre los diferentes laboratorios clínicos y tomas de muestras ubicados en los Establecimientos de Sanidad Militar, como se encuentran organizados de acuerdo con la Tabla No. 1, atendiendo la necesidad de la Dirección de Sanidad Ejército y de cada uno de sus Establecimientos de Sanidad Militar a nivel nacional.

| Tabla N° 1 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| REGIONAL | UNIDAD | TRANSPORTE URBANO |  |  |  | PROYECCION APROXIMADA DE LA NECESIDAD DEL ESM/SUPERVISOR |
|  |  | LUGAR DE RECOLECCIÓN | LABORATORIO | TOMA DE MUESTRAS | DESTINO |  |
| 9 | DMSOC | BOGOTA | X |  | DISAN-HOSMIL-DMGEM | 5 VECES X SEMANA |
| 9 | DMGEM | BOGOTA | X |  | DISAN-HOSMIL-DMSOC | 5 VECES X SEMANA |
| 9 | DISNOR | BOGOTA | X |  | DISAN-HOSMIL-DMGEM-DMSOC | 5 VECES X SEMANA |
| 9 | BASAN | BOGOTA | X |  | DISAN-HOSMIL-DMGEM-DMSOC | 5 VECES X SEMANA |
| 9 | ESMIC | BOGOTA | X |  | DISAN-HOSMIL-DMGEM-DMSOC | 1 VEZ X SEMANA/A NECESIDAD |
| 9 | DISUR | BOGOTA |  | X | DISAN-HOSMIL-DMGEM-DMSOC | 5 VECES X SEMANA |
| DISAN | DISAN | BOGOTA |  | X | HOSMIL-DMGEM-DMSOC-CUALQUIER IPS O EPS RED EXTERNA | 1 VEZ X SEMANA/A NECESIDAD |
| REGIONAL | UNIDAD | TRANSPORTE RURAL E INTER MUNICIPAL |  |  |  | PROYECCION APROXIMADA DE LA NECESIDAD DEL ESM/SUPERVISOR |
|  |  | LUGAR DE RECOLECCIÓN | LABORATORIO | TOMA DE MUESTRAS | DESTINO |  |
| 1 | BIVER | MALAMBO |  | X | BARRANQUILLA | 2 VECES X SEMANA |
| 2 | BILUD | SAN VICENTE DEL CHUCURI |  | X | BUCARAMANGA | 1 VEZ POR SEMANA |
| 2 | BAGRA | BARRANCABERMEJA |  | X | BUCARAMANGA | 2 VECES X SEMANA |
| 2 | BAACA 5 | SOCORRO | X |  | BUCARAMANGA | 1 VEZ X SEMANA |
| 2 | BIROV | PAMPLONA |  | X | CUCUTA | 2 VECES X SEMANA |
| 3 | BAACA 3 | BUGA |  | X | CALI | 3 VECES X SEMANA |
| 3 | BICOD | PALMIRA |  | X | CALI | 4 VECES X SEMANA |
| 3 | GMCAB | IPIALES |  | X | PASTO | 3 VECES X SEMANA |
| 4 | BIVAR | GRANADA |  | X | VILLAVICENCIO | 3 VECES X SEMANA |
| 5 | BICAI | CHAPARRAL |  | X | IBAGUE | 2 VECES X SEMANA |
| 5 | BAPAT | HONDA |  | X | IBAGUE | 2 VECES X SEMANA |
| 6 | BASCN | LARANDIA | X |  | FLORENCIA | 1 VEZ X SEMANA/A NECESIDAD |
| 7 | GMRON | RIONEGRO |  | X | MEDELLIN | 1 VEZ X SEMANA |
| 7 | BIBOM | GUASIMAL |  | X | PUERTO BERRIO | 1 VEZ X SEMANA Y/O A NECESIDAD |
| 7 | BICAB | CANTIMPLORA |  | X | PUERTO BERRIO | 1 VEZ X SEMANA Y/O A NECESIDAD |
| 7 | BIBAR | PUERTO BOYACA |  | X | PUERTO BERRIO | 1 VEZ X SEMANA Y/O A NECESIDAD |
| 7 | BIVEL | SAN PEDRO DE URABA |  | X | CAREPA | 1 VEZ X SEMANA Y/O A NECESIDAD |
| 9 | BAEEV13 | UBALA |  | X | BOGOTA (DISAN-DMGEM-DMSOC) | 1 VEZ X SEMANA / A NECESIDAD |
| 9 | GMSIL | DUITAMA | X |  | TUNJA | 2 VECES X SEMANA |
| 9 | BAACA1 | SOGAMOSO |  | X | DUITAMA | 2 VECES X SEMANA |
| 9 | BISUC | CHIQUINQUIRA |  | X | TUNJA | 2 VECES X SEMANA |
| 9 | BISUC | CHIQUINQUIRA |  | X | DUITAMA | 2 VECES X SEMANA |
| 9 | BAS01 | TUNJA | X |  | DUITAMA | 3 VECES X SEMANA |
| 9 | BASCO | FACATATIVA |  | X | BOGOTA (DISAN-DMGEM-DMSOC) | 3 VECES X SEMANA / A NECESIDAD |
| 10 | BISUM | FUSAGASUGA |  | X | TOLEMAIDA | 3 VECES X SEMANA |
| 10 | DISMEG | GIRARDOT |  | X | TOLEMAIDA | 3 VECES X SEMANA |
| 10 | ESPRO | NILO |  | X | TOLEMAIDA | 1 VEZ X SEMANA |
| 11 | BASMA | PEREIRA |  | X | ARMENIA | 5 VECES X SEMANA |
| 11 | BIVEN | CARTAGO |  | X | ARMENIA | 2 VECES X SEMANA |
| 12 | BIMAG | PITALITO | X |  | NEIVA | 1 VEZ X SEMANA |
| 12 | BIPIG | GARZON |  | X | NEIVA | 1 VEZ X SEMANA |
| REGIONAL | UNIDAD | TRANSPORTE NACIONAL E INTERDEPARTAMENTAL |  |  |  | PROYECCION APROXIMADA DE LA NECESIDAD DEL ESM/SUPERVISOR |
|  |  | LUGAR DE RECOLECCIÓN | LABORATORIO | TOMA DE MUESTRAS | DESTINO |  |
| 1 | GMRON | BUENAVISTA (GUAJIRA) |  | X | VALLEDUPAR Y/O BOGOTA (DISAN-DMGEM-DMSOC) | 2 VECES X SEMANA / A NECESIDAD |
| 1 | BAS02 | BARRANQUILLA | X |  | BOGOTA (DISAN-DMGEM-DMSOC) | 2 VECES X SEMANA / A NECESIDAD |
| 1 | BICOR | SANTA MARTA | X |  | BOGOTA (DISAN-DMGEM-DMSOC) | 2 VECES X SEMANA / A NECESIDAD |
| 1 | BAS10 | VALLEDUPAR | X |  | BOGOTA (DISAN-DMGEM-DMSOC) | 2 VECES X SEMANA / A NECESIDAD |
| 1 | BICAR | RIOHACHA | X |  | SANTA MARTA Y/O BOGOTA (DISAN-DMGEM-DMSOC) | 2 VEZ X SEMANA |
| 1 | BIVER | MALAMBO |  | X | BOGOTA (DISAN-DMGEM-DMSOC) | A NECESIDAD |
| 2 | DMBUG | BUCARAMANGA | X |  | BOGOTA (DISAN-DMGEM-DMSOC) | 2 VECES X SEMANA / A NECESIDAD |
| 2 | BILUD | SAN VICENTE DEL CHUCURI |  | X | BOGOTA (DISAN-DMGEM-DMSOC) | A NECESIDAD |
| 2 | BAGRA | BARRANCABERMEJA |  | X | BOGOTA (DISAN-DMGEM-DMSOC) | A NECESIDAD |
| 2 | BAACA 5 | SOCORRO | X |  | BOGOTA (DISAN-DMGEM-DMSOC) | A NECESIDAD |
| 2 | BIROV | PAMPLONA |  | X | BOGOTA (DISAN-DMGEM-DMSOC) | A NECESIDAD |
| 2 | BISAN | OCAÑA | X |  | BOGOTA (DISAN-DMGEM-DMSOC) | 1 VEZ X SEMANA / A NECESIDAD |
| 2 | BIREY | CIMITARRA | X |  | BOGOTA (DISAN-DMGEM-DMSOC) | 1 VEZ POR SEMANA / A NECESIDAD |
| 2 | BAS30 | CUCUTA | X |  | BOGOTA (DISAN-DMGEM-DMSOC) | 2 VECES X SEMANA / A NECESIDAD |
| 3 | DMCAL | CALI | X |  | BOGOTA (DISAN-DMGEM-DMSOC) | 3 VECES X SEMANA / A NECESIDAD |
| 3 | BAS30 | PASTO | X |  | BOGOTA (DISAN-DMGEM-DMSOC) | 2 VECES X SEMANA / A NECESIDAD |
| 3 | BASGO5 | GUALTAL-TUMACO | X |  | BOGOTA (DISAN-DMGEM-DMSOC) | 1 VEZ X SEMANA / A NECESIDAD |
| 3 | BAS29 | POPAYAN | X |  | CALI Y/O BOGOTA (DISAN-DMGEM-DMSOC) | 2 VECES X SEMANA / A NECESIDAD |
| 3 | BICOD | PALMIRA |  | X | BOGOTA (DISAN-DMGEM-DMSOC) | A NECESIDAD |
| 3 | GMCAB | IPIALES |  | X | BOGOTA (DISAN-DMGEM-DMSOC) | A NECESIDAD |
| 3 | BAACA 3 | BUGA |  | X | BOGOTA (DISAN-DMGEM-DMSOC) | A NECESIDAD |
| 4 | DMORI | VILLAVICENCIO | X |  | BOGOTA (DISAN-DMGEM-DMSOC) | 3 VECES X SEMANA / A NECESIDAD |
| 4 | DSE-BAS22 | SAN JOSE DEL GUAVIARE | X |  | BOGOTA (DISAN-DMGEM-DMSOC) | 1 VEZ X SEMANA / A NECESIDAD |
| 4 | BIVAR | GRANADA |  | X | BOGOTA (DISAN-DMGEM-DMSOC) | A NECESIDAD |
| 5 | BAS06 | IBAGUE | X |  | BOGOTA (DISAN-DMGEM-DMSOC) | 3 VECES X SEMANA / A NECESIDAD |
| 5 | BICAI | CHAPARRAL |  | X | BOGOTA (DISAN-DMGEM-DMSOC) | A NECESIDAD |
| 5 | BAPAT | HONDA |  | X | BOGOTA (DISAN-DMGEM-DMSOC) | A NECESIDAD |
| 6 | BICAZ | SAN VICENTE DEL CAGUAN | X |  | BOGOTA (DISAN-DMGEM-DMSOC) | 1 VEZ X SEMANA / A NECESIDAD |
| 6 | DSE-BAS12 | FLORENCIA | X |  | BOGOTA (DISAN-DMGEM-DMSOC) | 2 VECES X SEMANA / A NECESIDAD |
| 6 | BIROR | VILLAGARZON | X |  | BOGOTA (DISAN-DMGEM-DMSOC) | 1 VEZ X SEMANA / A NECESIDAD |
| 6 | BIZOL | LA TAGUA | X |  | BOGOTA (DISAN-DMGEM-DMSOC) | 1 VEZ X SEMANA / A NECESIDAD |
| 6 | BASCN | LARANDIA | X |  | BOGOTA (DISAN-DMGEM-DMSOC) | A NECESIDAD |
| 7 | DMMED | MEDELLIN | X |  | BOGOTA (DISAN-DMGEM-DMSOC) | 3 VECES X SEMANA / A NECESIDAD |
| 7 | BAS11 | MONTERIA | X |  | BOGOTA (DISAN-DMGEM-DMSOC) | 2 VECES X SEMANA / A NECESIDAD |
| 7 | BAS15 | QUIBDO | X |  | BOGOTA (DISAN-DMGEM-DMSOC) | 1 VEZ X SEMANA / A NECESIDAD |
| 7 | BIRIF | CAUCACIA | X |  | BOGOTA (DISAN-DMGEM-DMSOC) | 1 VEZ X SEMANA / A NECESIDAD |
| 7 | BAS17 | CAREPA | X |  | BOGOTA (DISAN-DMGEM-DMSOC) | 1 VEZ X SEMANA / A NECESIDAD |
| 7 | BAS14 | PUERTO BERRIO | X |  | BOGOTA (DISAN-DMGEM-DMSOC) | 1 VEZ X SEMANA / A NECESIDAD |
| 7 | GMRON | RIONEGRO |  | X | BOGOTA (DISAN-DMGEM-DMSOC) | A NECESIDAD |
| 7 | BIBOM | GUASIMAL |  | X | BOGOTA (DISAN-DMGEM-DMSOC) | A NECESIDAD |
| 7 | BICAB | CANTIMPLORA |  | X | BOGOTA (DISAN-DMGEM-DMSOC) | A NECESIDAD |
| 7 | BIBAR | PUERTO BOYACA |  | X | BOGOTA (DISAN-DMGEM-DMSOC) | A NECESIDAD |
| 7 | BIVEL | SAN PEDRO DE URABA |  | X | BOGOTA (DISAN-DMGEM-DMSOC) | A NECESIDAD |
| 8 | BAS16 | YOPAL | X |  | BOGOTA (DISAN-DMGEM-DMSOC) | 2 VECES X SEMANA / A NECESIDAD |
| 8 | BAS18 | ARAUCA | X |  | BOGOTA (DISAN-DMGEM-DMSOC) | 2 VECES X SEMANA / A NECESIDAD |
| 8 | BIRAN | TAME | X |  | BOGOTA (DISAN-DMGEM-DMSOC) | 1 VEZ X SEMANA / A NECESIDAD |
| 8 | GMRPI | SARAVENA | X |  | BOGOTA (DISAN-DMGEM-DMSOC) | 1 VEZ X SEMANA / A NECESIDAD |
| 9 | BAS26 | LETICIA | X |  | BOGOTA (DISAN-DMGEM-DMSOC) | 1 VEZ X SEMANA / A NECESIDAD |
| 9 | BAS28 | PUERTO CARREÑO | X |  | BOGOTA (DISAN-DMGEM-DMSOC) | 1 VEZ X SEMANA / A NECESIDAD |
| 9 | GMSIL | DUITAMA | X |  | BOGOTA (DISAN-DMGEM-DMSOC) | 2 VECES X SEMANA / A NECESIDAD |
| 9 | BAACA1 | SOGAMOSO |  | X | BOGOTA (DISAN-DMGEM-DMSOC) | A NECESIDAD |
| 9 | BISUC | CHIQUINQUIRA |  | X | BOGOTA (DISAN-DMGEM-DMSOC) | A NECESIDAD |
| 9 | BAS01 | TUNJA | X |  | BOGOTA (DISAN-DMGEM-DMSOC) | 2 VECES X SEMANA / A NECESIDAD |
| 10 | DMTOL | TOLEMAIDA | X |  | BOGOTA (DISAN-DMGEM-DMSOC) | 3 VECES X SEMANA / A NECESIDAD |
| 10 | CASPC1 | LA MACARENA | X |  | BOGOTA (DISAN-DMGEM-DMSOC) | 1 VEZ X SEMANA / A NECESIDAD |
| 10 | BISUM | FUSAGASUGA |  | X | BOGOTA (DISAN-DMGEM-DMSOC) | A NECESIDAD |
| 10 | DISMEG | GIRARDOT |  | X | BOGOTA (DISAN-DMGEM-DMSOC) | A NECESIDAD |
| 10 | ESPRO | NILO |  | X | BOGOTA (DISAN-DMGEM-DMSOC) | A NECESIDAD |
| 11 | BAS08 | ARMENIA | X |  | BOGOTA (DISAN-DMGEM-DMSOC) | 2 VECES X SEMANA / A NECESIDAD |
| 11 | BIAYA | MANIZALES | X |  | BOGOTA (DISAN-DMGEM-DMSOC) | 2 VECES X SEMANA / A NECESIDAD |
| 11 | BASMA | PEREIRA |  | X | BOGOTA (DISAN-DMGEM-DMSOC) | A NECESIDAD |
| 11 | BIVEN | CARTAGO |  | X | BOGOTA (DISAN-DMGEM-DMSOC) | A NECESIDAD |
| 12 | BAS09 | NEIVA | X |  | BOGOTA (DISAN-DMGEM-DMSOC) | 2 VECES X SEMANA / A NECESIDAD |
| 12 | BIMAG | PITALITO | X |  | BOGOTA (DISAN-DMGEM-DMSOC) | A NECESIDAD |
| 12 | BIPIG | GARZON |  | X | BOGOTA (DISAN-DMGEM-DMSOC) | A NECESIDAD |
| NOTA: PARA LAS RUTAS NACIONALES E INTERDEPARTAMENTALES, LA ENTREGA PODRÁ SER EN LOS SIGUIENTES ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR: DISAN, HOSMIL, DMGEM, DMSOC, EPS O IPS DE LA RED EXTERNA, DE ACUERDO CON LA NECESIDAD. |  |  |  |  |  |  |

ESPECIFICACIONES TECNICAS ADICINALES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO

1. El proponente se compromete que en caso de llegar a ser adjudicatario deberá contar con mínimo tres (03) años de experiencia específica con el objeto del contrato, ejecutados con entidades públicas o privadas, que acrediten experiencia en transporte de muestras biológicas de origen humano de laboratorio clínico y/o sustancias infecciosas y/o muestras de pacientes.

2 Debe incluirse el embalaje necesario para la conservación de las condiciones de temperatura de refrigeración o congelación, según sea el caso: neveras de icopor, geles, pilas, etiquetas, papel kraft, vinipel y contenedores  requeridos que mantengan las muestras de laboratorio clínico en posición vertical, disminuyendo los riesgos de derrames o pérdidas de las muestras de laboratorio clínico, los cuales deberán ser entregados oportunamente en cada uno de los Establecimientos de Sanidad Militar, de acuerdo con la necesidad o requerimiento  del supervisor del contrato garantizando en todo momento la disponibilidad de los recursos para la realización del correcto embalaje de las muestras ; por lo cual se deberá adjuntar con la oferta carta de compromiso.

3. Establecimientos de Sanidad Militar, de acuerdo con la necesidad o requerimiento  del supervisor del contrato garantizando en todo momento la disponibilidad de los recursos para la realización del correcto embalaje de las muestras ; por lo cual se deberá adjuntar con la oferta carta de compromiso.

4.  El oferente deberá estar en capacidad de disponer de hielo seco para todas las rutas incluidas en este contrato, de acuerdo con la necesidad para las pruebas que así lo requieran, previa coordinación con el supervisor del contrato y el laboratorio clínico o punto de toma de muestra solicitante del servicio; por lo cual se deberá adjuntar carta de compromiso en la oferta.

5. El oferente debe garantizar el cubrimiento del servicio de lunes a sábado, de acuerdo con la necesidad y en los horarios establecidos por cada uno de los Establecimientos de Sanidad Militar, en cumplimiento de la reglamentación nacional para el transporte de este tipo de mercancías (Norma Técnica Colombiana NTC 1692:2005, Transporte de mercancías peligrosas: definición, clasificación, marcado, etiquetado y rotulado).

6. El proponente se compromete que en caso de llegar a ser adjudicatario deberá garantizar la disponibilidad para la recolección de las muestras de laboratorio clínico, asumiendo su respectivo transporte en los horarios establecidos por cada ESM, de acuerdo con los requerimientos y la necesidad de la entidad contratante, por lo cual se deberá adjuntar carta de compromiso en la oferta.

7. El proponente se compromete que en caso de llegar a ser adjudicatario, una vez adjudicado el contrato y de forma inicial e inmediata, deberá realizar una socialización virtual al personal de los laboratorios clínicos y tomas de muestras (profesionales, técnicos, tecnólogos y auxiliares), para efectos de coordinación respecto a los procedimientos a tener en cuenta durante la ejecución del contrato, tales como: embalaje de las muestras clínicas, conservación de la cadena de frío (muestras refrigeradas y muestras congeladas), normatividad legal vigente, y coordinación de horarios para entregas y recolecciones de las muestras, previa coordinación con el Supervisor del Contrato; por lo cual se deberá adjuntar carta de compromiso en la oferta.

8.El oferente deberá aportar al supervisor que sea asignado por la Dirección de Sanidad Ejército certificación emitida para el manejo y transporte de mercancía peligrosa (muestras biológicas de origen humano) en el territorio nacional, expedida por el Ministerio de Transporte. Para la prestación del servicio, ya sea con vehículos de carga, siempre que se cumpla con la normatividad vigente, deberá contar con los siguientes elementos:

(a) Disponer de una flota de veinticuatro (24) vehículos, dos (2) vehículos por regional (dependiendo de la extensión geográfica de la regional y del número de laboratorios clínicos o tomas de muestras) para la prestación del servicio, propio o contratado (en este último caso, presentar el contrato vigente); aportar los documentos emitidos por la Secretaría de Tránsito para su correcta circulación, copia del Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT), constancia de la revisión técnico-mecánica y copia de la matrícula de cada vehículo, que cumplan con toda la normatividad vigente. Estos documentos serán requeridos por el supervisor cuando lo considere necesario durante la vigencia del contrato. Adjuntar carta de compromiso en la oferta.

(b) Vehículos rotulados según categoría de manejo de muestras biológicas y riesgo biológico, en cumplimiento del Decreto 1609 de 2002. Adjuntar carta de compromiso en la oferta.

(c) Estructura sólida, sin averías o daños que afecten la seguridad durante la prestación del servicio. Adjuntar carta de compromiso en la oferta.

(d) Espacio y adecuación para ubicar las muestras y proteger la carga con el fin de evitar pérdidas o derrames de secreciones y que sea de fácil limpieza, con recubrimientos lavables. Adjuntar carta de compromiso en la oferta.

(e) Vehículos dotados con kits antiderrames: solidificador de líquidos, líquido desinfectante, guantes, bata, cinta de aislamiento y bolsa roja. Adjuntar carta de compromiso en la oferta.

(f) Vehículos que cuenten con las etiquetas reglamentarias para el transporte de mercancía peligrosa. Adjuntar carta de compromiso en la oferta.

(g) Vehículos de uso exclusivo para el transporte de muestras biológicas de origen humano, garantizando no compartir con alimentos, correo general u otro tipo de mercancía diferente a lo estipulado en el objeto contractual. Adjuntar carta de compromiso en la oferta.

9.Los vehículos aportados por la empresa para la prestación del servicio deberán estar dotados de un sistema de comunicación informática que permita monitorear y rastrear el estado actual de la mercancía (tiempo y lugar).

10. La entidad contratante requiere que el contratista presente en su oferta la inscripción en el Registro de Transporte Multimodal Nacional (Colombia), expedida por el Ministerio de Transporte, de acuerdo con lo estipulado en el Decreto 149 de 1999, "Por el cual se reglamenta el registro de operadores de transporte multimodal". Una de las modalidades intermodales deberá ser transporte de carga por carretera. Así mismo, deberá cumplir con lo estipulado en el Reglamento Aeronáutico de Colombia (RAC 160) Seguridad de la Aviación Civil, el cual fue adoptado mediante Resolución No. 03596 del 28 de diciembre de 2015, publicada en el Diario Oficial No. 49.810 del 9 de marzo de 2016, renumerando la norma RAC 17; se incorporó a los Reglamentos Aeronáuticos de Colombia (RAC) y fue modificado totalmente mediante Resolución No. 02627 del 21 de diciembre de 2020, publicada en el Diario Oficial No. 51.543 del 30 de diciembre de 2020. Adjuntar certificado emitido por la entidad correspondiente.

11. Entregar al supervisor asignado la certificación de la habilitación para prestar el servicio terrestre de carga, expedida por el Ministerio de Transporte.

12. Acreditar que cuenta con mínimo:

(a) Un (01) profesional debidamente certificado que garantice el aseguramiento de la cadena de frío en cada una de las etapas de la logística establecidas en la prestación del servicio. Será quien asesore a los profesionales encargados de realizar el embalaje con el número de insumos (geles, pilas o hielo) adecuado y conforme a la cantidad de muestras a trasladar, para que se conserve la integridad de las muestras. Anexar hoja de vida y certificaciones de manejo de muestras peligrosas división 6.2, embalaje y cadena de frío.

(b) Un (01) funcionario certificado en el manejo de mercancías peligrosas, ubicado en cada una de las regionales donde se presta el servicio. Anexar certificaciones de capacitación en manejo de mercancías peligrosas vía terrestre.

(c) Un (01) profesional, técnico o tecnólogo responsable de la coordinación, recepción y entrega de las muestras, capacitado en el manejo de sustancias peligrosas (Decreto 1609 de 2002), normatividad de la Asociación de Transporte Aéreo Internacional (IATA) sobre transporte de sustancias biológicas, así como capacitaciones en embalaje y cadena de frío, todas con certificaciones. Anexar hoja de vida y certificaciones de manejo de sustancias peligrosas (Decreto 1609 de 2002), normatividad IATA sobre transporte de muestras biológicas, capacitación en embalaje y cadena de frío. Estos documentos serán objeto de verificación por parte del Supervisor del Contrato para la ejecución del mismo.

(d) Todos los funcionarios que interactúan con el manejo de las muestras deberán estar capacitados en el manejo de la cadena de frío, con certificaciones actualizadas y vigentes, registrados en el Sistema de Información de Conductores (24 en total)  que Transportan Mercancías Peligrosas (Plataforma SISCOMP), la cual será verificada por el supervisor cuando lo requiera. Anexar listado de personal.

13. El proponente se compromete que en caso de llegar a ser adjudicatario e a cumplir con la normatividad laboral con respecto al vínculo laboral existente entre este y los trabajadores requeridos para la ejecución del contrato; esto es: pago de aportes a seguridad social (salud, pensión y riesgos laborales), prestaciones sociales (prima de servicios, cesantías e intereses a las cesantías), descansos remunerados (vacaciones y descanso dominical), dotación, incapacidades (origen común o laboral), auxilio de transporte, horas extra y recargos, entre otros requeridos por la normatividad laboral vigente; manteniendo indemne a la Dirección de Sanidad. Anexar carta de compromiso.

14. El oferente deberá disponer de sensores de temperatura para el transporte de las muestras biológicas de origen humano de laboratorio clínico durante la operación y prestación del servicio. Es de obligatorio cumplimiento el registro de la temperatura al momento de la recolección y entrega de las mismas, el cual deberá ser registrado en un formato estandarizado por la entidad contratada, donde se pueda realizar el seguimiento a la trazabilidad y verificación por parte del Establecimiento de Sanidad Militar. Los sensores de temperatura deberán contar con su respectivo certificado de calibración, emitido por una empresa certificada para esta actividad, debidamente actualizado y vigente, así como sus respectivos planes de mantenimiento. Se deberán entregar estos certificados de calibración al supervisor del contrato cuando este lo requiera; así mismo, deberá realizar la renovación que aplique durante la vigencia del contrato. Para esto se deberá entregar carta de compromiso firmada por el representante legal.

15. El oferente debe contar con un sistema de información que permita realizar el seguimiento de los servicios solicitados en línea o en tiempo real, que garantice la trazabilidad de la movilización de las muestras biológicas de origen humano, con el fin de tener información real del lugar y tiempo donde se encuentran las muestras. Esta información podrá ser utilizada por cada uno de los bacteriólogos y auxiliares para la organización de las actividades.

16. Los conductores o personal colaborador de la empresa deben presentar, al momento de la recolección y entrega de las muestras de laboratorio clínico, el carné institucional y uniforme que los identifique como empleados de la empresa y/o colaboradores. Anexar listado y documentos del personal al momento de presentar la oferta (estos deberán estar libres de multas o sanciones y serán objeto de auditoría en cualquier momento de la ejecución del contrato por parte del supervisor).

17. El oferente deberá realizar la entrega en las rutas de origen urbanas en un tiempo de dos (2) a cuatro (4) horas desde su recolección, de acuerdo con el lugar de ubicación de cada uno de estos Establecimientos de Sanidad Militar. Cabe aclarar que las muestras transportadas en esta categoría son de entrega el mismo día de su recolección, de forma prioritaria, debido a la naturaleza y estabilidad de las muestras. Adjuntar carta de compromiso en la oferta.

18. El oferente deberá realizar la entrega para las rutas regionales que estén descritas como laboratorios clínicos en los cuadros anexos de transporte, en un tiempo máximo de dos (2) a seis (6) horas desde su recolección, de acuerdo con el lugar de ubicación de cada uno de estos Establecimientos de Sanidad Militar, a partir de la hora establecida, previa coordinación con el supervisor del contrato designado por la Dirección de Sanidad Ejército. Debido a que es fundamental preservar la conservación, la estabilidad y la cadena de frío de las muestras en todo el territorio nacional hasta su entrega, a fin de optimizar los tiempos de entrega, cabe aclarar que las muestras transportadas en esta categoría son de entrega el mismo día de su recolección, de forma prioritaria, debido a la naturaleza y estabilidad de las muestras.

19. El oferente deberá realizar la entrega para las rutas nacionales que estén descritas como laboratorios clínicos en los cuadros anexos de transporte, en un tiempo máximo de doce (12) a dieciocho (18) horas desde su recolección, de acuerdo con el lugar de ubicación de cada uno de estos Establecimientos de Sanidad Militar, a partir de la hora establecida, previa coordinación con el supervisor del contrato designado por la Dirección de Sanidad Ejército, debido a que es fundamental preservar la conservación, la estabilidad y la cadena de frío de las muestras en todo el territorio nacional hasta su entrega, optimizando y minimizando los tiempos de traslado.

20. El oferente deberá realizar la recolección de cavas de icopor en los diferentes establecimientos objeto del contrato, cuando sea requerido por parte del supervisor asignado y/o coordinador del laboratorio, con el fin de realizar la disposición final o descarte sin que este genere costo alguno para la Dirección de Sanidad Ejército - DISAN. Adjuntar carta de compromiso en la oferta.

21. El contratista deberá entregar durante toda la ejecución del contrato una (1) nevera de icopor con capacidad de 20 litros a los establecimientos de sanidad militar que lo requieran, la cual permanecerá como unidad de reserva en el punto. Esta será utilizada en caso de contingencia, cuando las neveras previamente solicitadas resulten insuficientes para garantizar el adecuado transporte y conservación de las muestras biológicas de origen humano.

22. El proponente se compromete que en caso de llegar a ser adjudicatario, en caso de incumplimiento del servicio por causas injustificadas y que por esta razón se presente deterioro o daño de las muestras de laboratorio clínico, tendrá una penalidad de tres (03) rutas, de acuerdo con el destino donde se haya presentado la eventualidad, sin que esto genere costo adicional para la Dirección de Sanidad Ejército.

23. El oferente al que se le adjudique el contrato debe entregar carta de relación contractual con la Dirección de Sanidad, en donde se especifique el número de contrato y el objeto contractual, suscrita por el representante legal, con el fin de garantizar el ingreso a las unidades militares, en razón a los protocolos de seguridad establecidos por el Ejército Nacional. En caso de modificación del personal y/o vehículos que se tengan a bien designar para cada una de las regionales de manera rutinaria, se requiere que el día anterior sean notificados los datos del personal y/o vehículo que realizará la recolección de las muestras biológicas de origen humano en el Establecimiento de Sanidad Militar. En caso de no presentar dicha información y que el servicio se dé como fallido por no permitir el acceso a la unidad, este no será cobrado a la entidad.

24. El oferente deberá adjuntar una carta de compromiso en la que se obligue a informar, en tiempo real, cualquier contingencia o caso fortuito que ocurra durante el tránsito de las rutas y que pueda comprometer el cumplimiento de los tiempos de entrega.

25. El oferente, al momento de la adjudicación, deberá entregar el plan de contingencia para mitigar el riesgo previsible (accidentes en la vía, bloqueos, derrumbes, etc.), con el fin de priorizar la entrega oportuna de las muestras biológicas de origen humano en los destinos programados, así como el mantenimiento de las condiciones de la cadena de frío.

26. El oferente deberá contar con un protocolo o procedimiento referente a la cadena de custodia de las muestras durante su traslado, desde su recogida hasta la entrega, y garantizar por escrito la responsabilidad y la integridad de las muestras biológicas de origen humano durante su custodia. El documento deberá incluir la respuesta y continuidad del servicio en caso de fallas o daños de los vehículos durante el servicio, con el fin de no alterar el correcto funcionamiento de las actividades de los Establecimientos de Sanidad Militar. Este protocolo debe ser aportado para la adjudicación del contrato.

27. El oferente deberá certificar y entregar por escrito al supervisor que cuenta con un protocolo para el manejo de las muestras biológicas de origen humano, adicional a un plan de contingencia para la atención de accidentes durante la prestación del servicio, con el fin de establecer las medidas a tomar en caso de presentarse alguna novedad.

28. El oferente deberá aportar al supervisor, cuando este lo requiera, los protocolos y procedimientos de la empresa que garanticen el manejo seguro de las muestras durante la prestación de los servicios: (a) bioseguridad, (b) verificación y control de los horarios de recepción y temperatura, (c) procesos de limpieza y desinfección de neveras de poliuretano, contenedores y vehículos, y (d) manejo de mercancías peligrosas, entre otros. Estos documentos serán objeto de verificación por parte del Supervisor del Contrato para la ejecución del contrato.

29.El oferente debe realizar la entrega de las fichas técnicas que certifiquen que las neveras de icopor solicitadas cumplen con las características solicitadas por la Organización Mundial de la Salud (OMS), adicional las mencionadas fichas deben incluir las dimensiones o medidas internas para garantizar las condiciones requeridas

30. El oferente al que se le adjudique el contrato deberá presentar, como requisito previo a la formalización de la adjudicación, un estudio de estabilidad térmica que corresponda a cada uno de los contenedores contemplados en el presente pliego de condiciones. Dicho estudio deberá incluir la especificación del número de geles refrigerantes requeridos para garantizar el mantenimiento de las condiciones de refrigeración durante los tiempos de trayecto definidos en el presente proceso, asegurando la conservación adecuada de las muestras de laboratorio clínico.

31.El oferente al que se le adjudique el contrato deberá radicar la facturación dentro de los cinco (05) primeros días calendario del mes, una vez finalizado el periodo o mes inmediatamente anterior en el cual se prestaron los respectivos servicios de transporte de muestras.

EXPERIENCIA DEL PROPONENTE

De conformidad con el artículo 6 de la Ley 1150 de 2007 modificado por el artículo 221 del Decreto Ley 019 de 2012 y reglamentado por el artículo 2.2.1.1.1.5.3 del Decreto 1082 de 2015, el oferente debe acreditar su experiencia habilitante de acuerdo con los siguientes parámetros:

Las contrataciones con las que se demuestre esta experiencia deberán encontrarse inscritas en el Registro Único de Proponentes, siendo así la experiencia del proponente se verificará mediante la presentación del Certificado de Inscripción, Clasificación y Calificación en el Registro Único de proponentes expedido por la respectiva Cámara de Comercio en Colombia.

Se solicitará clasificación UNSPSC: Clasificador de bienes y servicios de las Naciones Unidas, en el RUP teniendo en cuenta el artículo 162: Régimen de transición. Se requiere que el Proponente registre como experiencia contratos con los códigos UNSPSC descritos en el siguiente cuadro, para lo cual se solicita que tenga MÍNIMO la cantidad de códigos descritos por grupo.

Los contratos que estén inscritos en el RUP con que se pretenda acreditar la experiencia aquí exigida deberán sumar por lo menos el (100%) CIEN PORCIENTO del presupuesto oficial asignado para el presente proceso, cuantía expresada en salarios mínimos mensuales legales vigentes.

El oferente, para efectos de acreditación de su experiencia deberá tener registrado en el RUP el código UNSPSC, establecido en el pliego de condiciones así:

| UNSPSC (CCE) 78101500 78101800 78101900 |  |
| --- | --- |
| SEGMENTO: 78 | SERVICIO DE TRANSPORTE, ALMACENAJE, CORREO |
| FAMILIA: 7810 | TRANSPORTE DE CORREO Y CARGA |
| CLASE:781015 | TRANSPORTE DE CARGA AÉREA |
| SEGMENTO: 78 | SERVICIO DE TRANSPORTE, ALMACENAJE, CORREO |
| FAMILIA: 7810 | TRANSPORTE DE CORREO Y CARGA |
| CLASE:781018 | TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA |
| SEGMENTO: 78 | SERVICIO DE TRANSPORTE, ALMACENAJE, CORREO |
| FAMILIA: 7810 | TRANSPORTE DE CORREO Y CARGA |
| CLASE:781015 | TRANSPORTE DE CARGA INTERMODAL |

NOTA: Para acreditar la experiencia del lote se debe cumplir con el código UNSPC establecido.

- Diligenciamiento del formulario N° 2 “EXPERIENCIA HABILITANTE DEL PROPONENTE”, en el que identifique los contratos a tenerse en cuenta para el presente proceso de contratación. El mismo debe ir firmado por el representante legal del proponente y/o suplente.

- La información suministrada, se entiende bajo la gravedad del juramento y debe ser correlativa a la documentación aportada.

- El oferente, para efectos de acreditación de su experiencia deberá tener registrado en el RUP en el aspecto de experiencia, los códigos UNSPSC, establecidos en el presente pliego de condiciones.

# EXPERIENCIA ESPECÍFICA

La experiencia del proponente se verificará con mínimo cinco contratos ejecutados cuya CLASIFICACIÓN UNSPSC sea la descrita en cada uno de los códigos, o cuya sumatoria de uno o más de todos o de cada uno de ellos sea igual o mayor al 100% del presupuesto oficial para esta convocatoria.

NOTA: La experiencia requerida para presentar la oferta deberá ser acreditada mediante certificaciones y/o copia de contratos los cuales deben haberse recibido a satisfacción en su totalidad y deberán sumar el 100% del presupuesto oficial del presente proceso y el objeto de los mismos deberá ser igual, similar o tener relación directa con el objeto del presente proceso.

Se aceptará como equivalente a la acreditación de experiencia de este numeral, acta de liquidación siempre y cuando tal documento contenga e indique los requisitos mencionados anteriormente, los cuales deberán ser indicados por el oferente en el documento aportado

EXPERIENCIA INDIVIDUAL DE LOS CONSORCIOS, UNIONES TEMPORALES O PROMESA DE SOCIEDAD FUTURA

No se acepta ningún otro documento para acreditar la experiencia, NO SE ACEPTAN AUTO CERTIFICACIONES, ACTAS PARCIALES, FACTURAS RADICADAS O CUENTAS DE COBRO.

Cuando se trate de consorcios o uniones temporales o promesa de sociedad futura se requiere que al menos uno de sus integrantes cumpla la experiencia habilitante requerida para el proceso. En todo caso la sumatoria de los porcentajes de acreditación de la experiencia habilitante individual de los integrantes deberá ser igual o superior al ciento por ciento (100%) de los requisitos solicitados. (Mínimo un (05) contratos ejecutados).

Cuando las actividades correspondientes hayan sido ejecutadas por el oferente o por uno de sus miembros bajo la modalidad de consorcio o unión temporal o promesa de sociedad futura, solo se tendrá en cuenta como experiencia habilitante del oferente o de uno de sus miembros, aquella referida al porcentaje de participación que el oferente hubiera tenido en el LOTE No. o asociación que ejecutó la actividad.

En todo caso, el oferente deberá declarar bajo la gravedad de juramento que la experiencia habilitante que acredita corresponde exactamente a los servicios desarrollados por él de manera directa o con sus aliados, pero asumiendo directamente la responsabilidad por los mismos.

Si el oferente acredita la experiencia habilitante aquí solicitada mediante contratos, se tendrán como válidos los contratos ejecutados.

En cuanto a personas naturales extranjeras domiciliadas en Colombia y personas jurídicas extranjeras con sucursal en el país: Deberá acreditar este requerimiento como lo haría una persona jurídica de origen Nacional. En cuanto a personas naturales y persona jurídicas privadas extranjeras no inscritas en el RUP por no tener domicilio o sucursal en el país: El requisito exigido es el mismo, pero deberá ser aportado mediante certificaciones de contratos y sin embargo, es necesario, tener en cuenta, que todos los documentos otorgados en el exterior para acreditar lo dispuesto en este numeral, deberán presentarse legalizados en la forma prevista en los Artículos 259 y 260 del Código de Procedimiento Civil y el Artículo 480 del Código de Comercio. Si se tratare de documentos expedidos por autoridades de países miembros del Convenio de La Haya de 1961, se requerirá únicamente de la Apostille.

Las certificaciones de contratos deben tener mínimo la siguiente información:

a. Nombre o razón social de la entidad que certifica.

b. Valor del contrato

c. Objeto total del contrato

d. Fecha de suscripción e iniciación

e.  Fecha de terminación: Estos contratos deberán estar terminados antes de la fecha de cierre del presente proceso.

f. Porcentaje de participación en caso de Unión Temporal o Consorcio

g. Nombre Completo, cargo dirección y número de Teléfono de la Persona que expide la Certificación.

Aquella experiencia que califiquen el cumplimiento del contrato como "malo", "regular", o expresiones similares que demuestren o que indiquen que durante su ejecución fueron sujetas a multas o sanciones debidamente impuestas por la administración o que a las mismas no se les haya hecho efectiva la cláusula penal estipuladas en los contratos, no se aceptarán por el Hospital Militar Central.

La entidad evaluará la información suministrada y de acuerdo con ella determinará si resulta suficiente para acreditar la experiencia.

LOTE N° 3 PROGRAMA DE CONTROL DE CALIDAD EXTERNO DE EFICIENCIA Y/O EVALUACIÓN DE LA EXACTITUD ANALÍTICA Y DETERMINACIÓN DEL DESEMPEÑO DE LOS LABORATORIOS CLÍNICOS A NIVEL NACIONAL DE ACUERDO A LAS NECESIDADES ESTABLECIDAS POR LA DIRECCIÓN DE SANIDAD EJÉRCITO, ENMARCADO EN LAS CONDICIONES GENERALES Y TÉCNICAS PARA LAS VIGENCIAS 2026"

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO

| TABLA Nª 1 CONTROLES DE CALIDAD EXTERNOS SOLICITADOS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CONTROL DE CALIDAD EXTERNO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ITEM | CÓDIGO DANE | DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO |  | UNIDAD MEDIDA | NECESIDAD | UNSPSC (CCE) | CÓDIGO MATERIAL SAP | CÓDIGO OTAN - NOC (OPCIONAL) |
|  |  | ELEMENTO | DESCRIPCIÓN |  |  |  |  |  |
| 1 | 3549 | SERVICIO DE EVALUACION EXTERNA DE LA CALIDAD EN BIOLOGIA MOLECULAR | PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE EVALUACIÓN EXTERNA PARA PRUEBAS DE BIOLOGÍA MOLECULAR, COMPATIBLE CON METODOLOGÍAS AUTOMATIZADAS, QUE INCLUYE EL SUMINISTRO DE MUESTRAS DE CONTROL, ANÁLISIS COMPARATIVO DE RESULTADOS Y EMISIÓN DE REPORTES PERIÓDICOS CON FRECUENCIA MENSUAL (MÁXIMO CUATRIMESTRAL) | EVENTO | 2 | 41116100 | ISH-200000000000000 | N/A |
| 2 | 3549 | SERVICIO DE EVALUACION EXTERNA DE LA CALIDAD EN MICROBIOLOGÍA | PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE EVALUACIÓN EXTERNA PARA ENSAYOS MICROBIOLÓGICOS, COMPATIBLE CON METODOLOGÍAS AUTOMATIZADAS, QUE INCLUYE EL SUMINISTRO DE MUESTRAS DE CONTROL, ANÁLISIS COMPARATIVO DE RESULTADOS Y EMISIÓN DE REPORTES PERIÓDICOS MENSUALES (MÁXIMO CUATRIMESTRAL). INCLUYE CONTROL PARA COLORACIONES DE GRAM. | EVENTO | 4 | 41116100 | ISH-200000000000000 | N/A |
| 3 | 3549 | SERVICIO DE EVALUACION EXTERNA DE LA CALIDAD EN PARASITOLOGÍA | PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE EVALUACIÓN EXTERNA PARA DIAGNÓSTICO PARASITOLÓGICO, QUE INCLUYE EL SUMINISTRO DE MUESTRAS DE CONTROL, ANÁLISIS COMPARATIVO DE RESULTADOS Y EMISIÓN DE REPORTES PERIÓDICOS CON FRECUENCIA MÍNIMA MENSUAL Y MÁXIMA CUATRIMESTRAL. | EVENTO | 92 | 41116100 | ISH-200000000000000 | N/A |
| 4 | 3549 | SERVICIO DE EVALUACION EXTERNA DE LA CALIDAD EN COAGULACIÓN | PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE EVALUACIÓN EXTERNA PARA PRUEBAS DE COAGULACIÓN, COMPATIBLE CON METODOLOGÍAS SEMIAUTOMATIZADAS Y AUTOMATIZADAS, QUE INCLUYE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO ANALÍTICO Y EMISIÓN DE REPORTES PERIÓDICOS MENSUALES. | EVENTO | 276 | 41116100 | ISH-200000000000000 | N/A |
| 5 | 3549 | SERVICIO DE EVALUACION EXTERNA DE LA CALIDAD EN UROANÁLISIS | PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE EVALUACIÓN EXTERNA PARA PRUEBAS DE UROANALISIS, COMPATIBLE CON METODOLOGÍAS SEMIAUTOMATIZADAS Y AUTOMATIZADAS, PARA PARÁMETROS QUÍMICOS Y SEDIMENTO URINARIO QUE INCLUYE EL SUMINISTRO DE MUESTRAS DE CONTROL, ANÁLISIS COMPARATIVO DE RESULTADOS Y EMISIÓN DE REPORTES PERIÓDICOS CON FRECUENCIA MÍNIMA MENSUAL Y MÁXIMA CUATRIMESTRAL. | EVENTO | 276 | 41116100 | ISH-200000000000000 | N/A |
| 6 | 3549 | SERVICIO DE EVALUACION EXTERNA DE LA CALIDAD EN QUÍMICA - ELECTROLITOS -INMUNOANALISIS - HORMONAS- MARCADORES TUMORALES Y TORCH. | PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE EVALUACIÓN EXTERNA PARA PRUEBAS DE QUÍMICA SANGUÍNEA - INMUNOANALISIS - HORMONAS Y MARCADORES TUMORALES - TORCH, COMPATIBLE CON METODOS AUTOMATIZADOS, QUE INCLUYE EL SUMINISTRO DE MUESTRAS DE CONTROL, ANÁLISIS COMPARATIVO DE RESULTADOS Y EMISIÓN DE REPORTES PERIÓDICOS CON FRECUENCIA MINIMA MENSUAL. | EVENTO | 12 | 41116100 | ISH-200000000000000 | N/A |
| 7 | 3549 | SERVICIO DE EVALUACION EXTERNA DE LA CALIDAD EN QUÍMICA SANGUÍNEA MEDIANA COMPLEJIDAD | PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE EVALUACIÓN EXTERNA PARA PRUEBAS DE QUÍMICA SANGUÍNEA, COMPATIBLE CON METODOS AUTOMATIZADOS, QUE INCLUYE EL SUMINISTRO DE MUESTRAS DE CONTROL, ANÁLISIS COMPARATIVO DE RESULTADOS Y EMISIÓN DE REPORTES PERIÓDICOS CON FRECUENCIA MINIMA MENSUAL. | EVENTO | 72 | 41116100 | ISH-200000000000000 | N/A |
| 8 | 3549 | SERVICIO DE EVALUACION EXTERNA DE LA CALIDAD EN QUÍMICA SANGUÍNEA BAJA COMPLEJIDAD | PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE EVALUACIÓN EXTERNA PARA PRUEBAS DE QUÍMICA SANGUÍNEA, COMPATIBLE CON METODOS SEMIAUTOMATIZADOS, QUE INCLUYE EL SUMINISTRO DE MUESTRAS DE CONTROL, ANÁLISIS COMPARATIVO DE RESULTADOS Y EMISIÓN DE REPORTES PERIÓDICOS CON FRECUENCIA MINIMA MENSUAL. | EVENTO | 72 | 41116100 | ISH-200000000000000 | N/A |
| 9 | 3549 | SERVICIO DE EVALUACION EXTERNA DE LA CALIDAD EN HEMATOLOGÍA | PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE EVALUACIÓN EXTERNA PARA PRUEBAS DE HEMATOLOGÍA, COMPATIBLE CON METODOS, SEMIAUTOMATIZADOS Y AUTOMATIZADOS, QUE INCLUYE EL SUMINISTRO DE MUESTRAS DE CONTROL, ANÁLISIS COMPARATIVO DE RESULTADOS Y EMISIÓN DE REPORTES PERIÓDICOS CON FRECUENCIA MINIMA MENSUAL. DEBE INCLUIR DIFERENCIAL CON PERIODO MINIMO CUATRIMESTRAL | EVENTO | 276 | 41116100 | ISH-200000000000000 | N/A |
| 10 | 3549 | SERVICIO DE EVALUACION EXTERNA DE LA CALIDAD EN HEMOGLOBINA GLICOSILADA | PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE EVALUACIÓN EXTERNA PARA PRUEBAS DE HEMOGLOBINA GLICOSILADA, COMPATIBLE CON METODOS AUTOMATIZADOS, QUE INCLUYE EL SUMINISTRO DE MUESTRAS DE CONTROL, ANÁLISIS COMPARATIVO DE RESULTADOS Y EMISIÓN DE REPORTES PERIÓDICOS CON FRECUENCIA MINIMA MENSUAL | EVENTO | 12 | 41116100 | ISH-200000000000000 | N/A |
| 11 | 3549 | SERVICIO DE EVALUACION EXTERNA DE LA CALIDAD EN INMUNOLOGÍA | PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE EVALUACIÓN EXTERNA PARA PRUEBAS DE INMUNOLOGÍA COMPATIBLE CON PRUEBAS RAPIDAS Y PRUEBAS SEMICUANTITATIVAS, QUE INCLUYE EL SUMINISTRO DE MUESTRAS DE CONTROL, ANÁLISIS COMPARATIVO DE RESULTADOS Y EMISIÓN DE REPORTES PERIÓDICOS CON FRECUENCIA MINIMA MENSUAL MAXIMO CUATRIMESTRAL | EVENTO | 92 | 41116100 | ISH-200000000000000 | N/A |
| NOTA: UN EVENTO CORRESPONDE A UN CICLO DE EVALUACIÓN EXTERNA DE LA CALIDAD, QUE INCLUYE ENVÍO O SUMINISTRO DE MUESTRAS, PROCESAMIENTO POR EL LABORATORIO PARTICIPANTE, ANÁLISIS COMPARATIVO DE RESULTADOS Y EMISIÓN DEL INFORME TÉCNICO CORRESPONDIENTE. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| TABLA N°2 DISTRIBUCIÓN DE LABORATORIOS CLINICOS POR COMPLEJIDADES Y PROGRAMAS REQUERIDOS |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| COMPLEJID AD DEL LABORATOR IO | REGIONAL | ESM | MUNICIPIO | DIRECCION | SERVICIO REQUERIDO | DESCRIPCION DE LA NECESIDAD ( ANALITOS Y EXAMENES) |
| ALTA COMPLEJIDAD | DISAN | DISAN | BOGOTA | Cra. 7 # 52 -48 | PRUEBAS MOLECULARES | BIOLOGIA MOLECULAR: PCR PARA PVH, PCR PARA TUBERCULOSIS , CULTIVO MEDIO LIQUIDO SENSIBLE A RIFAMPICINA E ISONIAZIDA PARA TUBERCULOSIS |
|  | 9 | DMSOC | BOGOTA | Av. Ciudad de Cali # 53B-80 Bogotá | QUIMICA, ELECTROLITOS, INMUNOANALISIS, HORMONAS, MARCADORES TUMORALES Y TORCH, HEMOGLOBINA GLICOSILADA, HEMATOLOGÍA, COAGULACIÓN, UROANALISIS, PARASITOLOGIA, MICROBIOLOGIA Y INMUNOLOGIA | QUIMICA SUERO: Ácido Úrico, Albumina , Amilasa, Bilirrubina Directa, Bilirrubina Total, Colesterol HDL, Colesterol Total, Creatinina, Fosfatasa Alcalina, Glicemia, AST, ALT, Nitrógeno Ureico (BUN), Proteínas Totales, Triglicéridos, Calcio Colorimétrico, Factor Reumatoideo Cuantitativo, Fosforo, Hierro, Lactato Deshidrogenasa (LDH), Magnesio, Proteína C Reactiva Cuantitativa. QUIMICA ORINA AISLADA: Albumina, Creatinina, Microalbuminuria, Proteinas, Calcio. QUIMICA ORINA 24 HORAS: Creatinina, Microalbuminuria, Proteinas. ELECTROLITOS EN SUERO Y ORINA AISLADA Y 24 HORAS : Sodio, Potasio y Cloro. INMUNOANALISIS-HORMONAS-MARCADORES TUMORALES Y TORCH: Hormona Folículo Estimulante (FSH), Alfafetoproteina, Antígeno Carcinoembrionario (ACE), CA125, Ferritina, Gonadotropina Coriónica Subunidad beta Cuantitativa (HCG+BETA), Hormona Luteinizante (LH), Prolactina,Triyodotironina Total (T3), Tiroxina Libre (T4L), Hormona Estimulante de la Tiroides (TSH), Tiroxina Total (T4), A-TPO, Estradiol, Ácido Fólico, Inmunoglobulina E (IgE), Parathormona (PTH), Antígeno Prostático Específico (PSA Total), Antígeno Prostático Libre, Vitamina B12,Vitamina D,Testosterona Total, Citomegalovirus IgG, Citomegalovirus IgM, Toxoplasma IgG, Toxoplasma IgM, Rubeola IgG, Rubeola IgM. HbA1C: Hemoglobina Glicosilada. HEMATOLOGIA: Cuadros hematicos COAGULACION: PT, INR Y PTT. UROANALISIS: Parametros quimicos y sedimento urinario. PARASITOLOGIA: Parasitos intestinales: Heces fecales. MICROBIOLOGIA: Urocultivos., secreciones vaginales, coloraciones de Gram y Bacilos Acido Alcohol Resistentes. INMUNOLOGIA: Antiestreptolisinas cualitativo (ASO LATEX), Antígeno de Superficie para Hepatitis B (HBsAg) prueba rapida, Factor Reuma toideo Cualitativo (RF LATEX), Virus de la Inmunodeficiencia Humana Cualitativa (HIV) prueba rapida, Proteína C Reactiva cualitativa (PCR LATEX), Gonadotropina Coriónica Subunidad beta Cualitativa (HCG), Prueba Treponemenica, Prueba no Treponemica. |
|  | 9 | DMGEM | BOGOTA | Calle 121 # 6 -37 Usaquén | QUIMICA, ELECTROLITOS, INMUNOANALISIS, HORMONAS, MARCADORES TUMORALES Y TORCH, HEMOGLOBINA GLICOSILADA, HEMATOLOGÍA, COAGULACIÓN, UROANALISIS, PARASITOLOGIA, MICROBIOLOGIA Y INMUNOLOGIA | QUIMICA SUERO: Ácido Úrico, Albumina , Amilasa, Bilirrubina Directa, Bilirrubina Total, Colesterol HDL, Colesterol Total, Creatinina, Fosfatasa Alcalina, Glicemia, AST, ALT, Nitrógeno Ureico (BUN), Proteínas Totales, Triglicéridos, Calcio Colorimétrico, Factor Reumatoideo Cuantitativo, Fosforo, Hierro, Lactato Deshidrogenasa (LDH), Magnesio, Proteína C Reactiva Cuantitativa. QUIMICA ORINA AISLADA: Albumina, Creatinina, Microalbuminuria, Proteinas, Calcio. QUIMICA ORINA 24 HORAS: Creatinina, Microalbuminuria, Proteinas. ELECTROLITOS EN SUERO Y ORINA AISLADA Y 24 HORAS : Sodio, Potasio y Cloro. INMUNOANALISIS-HORMONAS-MARCADORES TUMORALES Y TORCH: Hormona Folículo Estimulante (FSH), Alfafetoproteina, Antígeno Carcinoembrionario (ACE), CA125, Ferritina, Gonadotropina Coriónica Subunidad beta Cuantitativa (HCG+BETA), Hormona Luteinizante (LH), Prolactina,Triyodotironina Total (T3), Tiroxina Libre (T4L), Hormona Estimulante de la Tiroides (TSH), Tiroxina Total (T4), A-TPO, Estradiol, Ácido Fólico, Inmunoglobulina E (IgE), Parathormona (PTH), Antígeno Prostático Específico (PSA Total), Antígeno Prostático Libre, Vitamina B12,Vitamina D,Testosterona Total, Citomegalovirus IgG, Citomegalovirus IgM, Toxoplasma IgG, Toxoplasma IgM, Rubeola IgG, Rubeola IgM. HbA1C: Hemoglobina Glicosilada. HEMATOLOGIA: Cuadros hematicos COAGULACION: PT, INR Y PTT. UROANALISIS: Parametros quimicos y sedimento urinario. PARASITOLOGIA: Parasitos intestinales: Heces fecales. MICROBIOLOGIA: Urocultivos., secreciones vaginales, coloraciones de Gram y Bacilos Acido Alcohol Resistentes. INMUNOLOGIA: Antiestreptolisinas cualitativo (ASO LATEX), Antígeno de Superficie para Hepatitis B (HBsAg) prueba rapida, Factor Reuma toideo Cualitativo (RF LATEX), Virus de la Inmunodeficiencia Humana Cualitativa (HIV) prueba rapida, Proteína C Reactiva cualitativa (PCR LATEX), Gonadotropina Coriónica Subunidad beta Cualitativa (HCG), Prueba Treponemenica, Prueba no Treponemica. |
| MEDIANA COMPLEJIDAD AUTOMATIZA DA | 1 | BAS02 | BARRANQ UILLA | Calle 79 N°68-00 Barranquilla | QUIMICA SANGUINEA, HEMATOLOGÍA, COAGULACIÓN, UROANALISIS,PARA SITOLOGIA Y INMUNOLOGIA | QUIMICA SANGUINEA: Ácido Úrico, Albumina, Amilasa, Bilirrubinas Directa, Bilirrubinas Total, Colesterol HDL, Colesterol Total, Creatinina, Fosfatasa Alcalina, Glicemia, AST, ALT, Nitrógeno Ureico (BUN), Proteínas Totales, Triglicéridos. HEMATOLOGIA: Cuadros hematicos COAGULACION: PT, INR Y PTT. UROANALISIS: Parametros quimicos y sedimento urinario. PARASITOLOGIA: Parasitos intestinales: Coprologicos. INMUNOLOGIA: Antiestreptolisinas cualitativo (ASO LATEX), Antígeno de Superficie para Hepatitis B (HBsAg) prueba rapida, Factor Reuma toideo Cualitativo (RF LATEX), Virus de la Inmunodeficiencia Humana Cualitativa (HIV) prueba rapida, Proteína C Reactiva cualitativa (PCR LATEX), Gonadotropina Coriónica Subunidad beta Cualitativa (HCG), Prueba Treponemenica, Prueba no Treponemica. |
|  | 2 | DMBUG | BUCARAM ANGA | Avenida Quebrada Seca No. 33 a – 207 |  |  |
|  | 3 | DMCAL | CALI | Calle 4 Carrera 88 Cantón Militar Pichincha |  |  |
|  | 4 | DMORI | VILLAVIC ENCIO | Km 7 Vía Puerto López Cantón Militar Apiay IV Division |  |  |
|  | 5 | BAS06 | IBAGUE | Km 3 Vía Armenia, Cantón Militar Jaime Rooke |  |  |
|  | 7 | DMMED | MEDELLIN | Carrera 77 C No.51-136 Medellín |  |  |
|  | 9 | CRH BASAN | BOGOTA | Carrera 46 No 20C -01 |  |  |
|  | 9 | DISNOR | BOGOTA | Calle 106 No 7A-19 B |  |  |
|  | 10 | DMTOL | TOLEMAI DA | Km 1 vía Melgar Girardot Fuerte Militar de Tolemaida |  |  |
|  | 11 | BAS08 | ARMENIA | Avenida Centenario No. 25N – 00 |  |  |
|  | 12 | BAS09 | NEIVA | Avenida Centenario No. 25N – 00 |  |  |
| BAJA COMPLEJIDAD AUTOMATIZA DA | 1 | BAS10 | VALLEDUP AR | Establecimie nto de Sanidad Militar / Batallón de A.S.P.C No 10 Km 1 Vía | QUIMICA SANGUINEA, HEMATOLOGÍA, COAGULACIÓN, UROANALISIS,PARA SITOLOGIA Y INMUNOLOGIA | QUIMICA SANGUINEA: Glicemia, Nitrógeno Ureico (BUN), Creatinina, Colesterol HDL, Colesterol Total, Triglicéridos. HEMATOLOGIA: Cuadros hematicos COAGULACION: PT, INR Y PTT. UROANALISIS: Parametros quimicos y sedimento urinario. PARASITOLOGIA: Parasitos intestinales: Coprologicos. INMUNOLOGIA: Antiestreptolisinascualitativo (ASO LATEX), Antígeno de Superficie para Hepatitis B (HBsAg) prueba rapida, Factor Reuma toideo Cualitativo (RF LATEX), Virus de la Inmunodeficiencia Humana Cualitativa (HIV) prueba rapida, Proteína C Reactiva cualitativa (PCR LATEX), Gonadotropina Coriónica Subunidad beta Cualitativa (HCG), Prueba Treponemenica, Prueba no Treponemica. |
|  | 1 | BICOR | SANTA MARTA | Calle 33 Carrera 4 Vía al Rodadero |  |  |
|  | 2 | BAS30 | CUCUTA | Avenida Primera vía al pórtico “Cantón Militar SanJorge” |  |  |
|  | 9 | BAS01 | TUNJA | Km 1 vía a Toca, (Carrera 25 N. 1-00) Barrio El Dorado |  |  |
|  | 9 | GMSIL | DUITAMA - BONZA | Km 8 vía Bonza- Duitama |  |  |
|  | 6 | BAS12 | FLORENCI A | Calle 16 No 16-00, Barrio Centro |  |  |
|  | 7 | BAS11 | MONTERI A | Av. Sierra Chiquita Km 3 vía Jariquiel |  |  |
|  | 8 | BAS16 | YOPAL | Km 7 Vía Marginal de la Selva |  |  |
|  | 9 | ESMIC | BOGOTA | Calle 80 No 38-00 |  |  |
|  | 11 | BIAYA | MANIZAL ES | Batallón Ayacucho K 25 N°72-00 Barrio Milán |  |  |
|  | 12 | BAS09 | NEIVA | Avenida 16 (Tenerife) No 21-300 |  |  |
| BAJA COMPLEJIDAD SEMI AUTOMATIZADA | 2 | BISAN | OCAÑA | Km 3 vía Cúcuta | QUIMICA SANGUINEA, HEMATOLOGÍA, UROANALISIS,PARA SITOLOGIA Y INMUNOLOGIA | QUIMICA SANGUINEA: Glicemia, Nitrógeno Ureico (BUN), Creatinina, Colesterol HDL, Colesterol Total, Triglicéridos. HEMATOLOGIA: Cuadros hematicos UROANALISIS: Parametros quimicos y sedimento urinario. PARASITOLOGIA: Parasitos intestinales: Coprologicos. INMUNOLOGIA: Antiestreptolisinas cualitativo (ASO LATEX), Antígeno de Superficie para Hepatitis B (HBsAg) prueba rapida, Factor Reuma toideo Cualitativo (RF LATEX), Virus de la Inmunodeficiencia Humana Cualitativa (HIV) prueba rapida, Proteína C Reactiva cualitativa (PCR LATEX), Gonadotropina Coriónica Subunidad beta Cualitativa (HCG), Prueba Treponemenica, Prueba no Treponemica. |
|  | 3 | BAS29 | POPAYAN | AV. LOS CUARTELES N.80-00 |  |  |
|  | 3 | BAS23 | PASTO | CLL 22 N.14-47AV.COLOMBIA |  |  |
|  | 4 | BAS22 | SAN JOSE DEL GUAVIARE | KM 1 VIA AL RETORNO |  |  |
|  | 7 | BAS14 | PUERTO BERRIO | CALLE 50 CARRERA 3 Y 4 ANTIGUO HOTEL MAGDALENA PUERTO BERRIO |  |  |
|  | 7 | BAS17 | CAREPA | KM 1 VIA AL MAR CAREPA ANTIOQUIA |  |  |
|  | 2 | BIREY | CIMITARRA | HACIENDA SAN MARTIN KM 1 VIA LA INDIA CIMITARRA (SANTANDER) |  |  |
|  | 7 | BAS15 | QUIBDO | KILOMETRO 04 VIA PACURITA BARRIO OBANO, CANTON MILITAR EL CARAÑO |  |  |
|  | 8 | BAS18 | ARAUCA | CALLE 1 A 16-07, BARRIO FLOR DE MILLANO ARAUCA |  |  |
|  | 8 | GMRPI | SARAVENA | KM 2 VIA PUERTO NARIÑO |  |  |
|  | 8 | BIRAN | TAME | CALLE 15 No 58-300 VEREDA LAS BRISAS |  |  |
|  | 12 | BIMAG | PITALITO | KM 5 VIA PITALITO |  |  |
| BAJA COMPLEJIDAD SEMIAUTOMA TIZADA | 1 | BICAR | RIOACHA | KM 5 VIA A MAICAO, LA GUAJIRA. | HEMATOLOGÍA, UROANALISIS,PARA SITOLOGIA Y INMUNOLOGIA | HEMATOLOGIA: Cuadros hematicos UROANALISIS: Parametros quimicos y sedimento urinario. PARASITOLOGIA: Parasitos intestinales: Coprologicos. IINMUNOLOGIA: Antiestreptolisinas cualitativo (ASO LATEX), Antígeno de Superficie para Hepatitis B (HBsAg) prueba rapida, Factor Reuma toideo Cualitativo (RF LATEX), Virus de la Inmunodeficiencia Humana Cualitativa (HIV) prueba rapida, Proteína C Reactiva cualitativa (PCR LATEX), Gonadotropina Coriónica Subunidad beta Cualitativa (HCG), Prueba Treponemenica, |
|  | 3 | BASGO53 | GUALTAL(TUMACO) | VEREDA EL GUALTAL, KILOMETRO 55 VIA TUMACO, PASTO BATALLON SELVA 53 |  |  |
|  | 6 | BASCN | LARANDIA | BATALLON DE APOYO Y DE SERVICIO CONTRA EL NARCO TRAFICO |  |  |
|  | 6 | BIROR | VILLAGARZON | VEREDA EL PORVERNIR |  |  |
|  | 7 | BIRIF | CAUCASIA | KM 7 VIA CAUCASIA MEDELLIN |  |  |
|  | 9 | BAS26 | LETICIA | BATALLON ESM BAS 26 |  |  |
|  | 10 | CASPC1 | LA MACARENA | FUERTE MILITAR LA MACARENA |  |  |

- El oferente deberá asegurar que los controles de calidad externos ofertados evalúen como mínimo los analitos o mensurando registrados en la tabla Nº3

- El oferente deberá asegurar de manera oportuna, ágil e inmediata en coordinación con el supervisor del contrato la correspondiente inscripción a cada programa de calidad en cada uno de los laboratorios clínicos participantes del Ejército, de acuerdo a las necesidades y complejidades de cada laboratorio clínico del Ejercito a nivel nacional proyectadas, priorizadas y establecidas por el Supervisor del Contrato desde la primera reunión que formalice el inicio del mismo, programa de calidad en cada uno de los laboratorios clínicos de Ejército participantes.

- El oferente deberá asegurar que el transporte de los controles de Calidad Externo lo realice una empresa transportadora certificada que cumpla con la normatividad legal vigente para transportar este material, garantizando la temperatura o cadena de frio que se requiere según las condiciones estipuladas por casa matriz o fabricante de los controles, asegurando la conservación y transporte adecuado de los mismos, de igual manera, la entrega se realizará directamente en cada Establecimiento de Sanidad Militar relacionado en la Tabla N°1, para esto el proveedor deberá anexar carta de compromiso.

- El oferente en caso de resultar adjudicatario del proceso y una vez suscrito el contrato con la entidad, deberá comprometerse a entregar al supervisor del contrato, carta de compromiso firmada por el representante legal donde describa fechas de producción y fechas de liberación al cliente final, proyectada para cada vigencia, adjuntando los soportes de fabricación de los controles de calidad necesarios generados por el fabricante.

- El oferente al cual se le adjudique este proceso deberá realizar visitas de seguimiento y acompañamiento en el análisis de los resultados del control de calidad interno y externo al personal de bacteriólogos de los Laboratorios Clínicos, realizando un acompañamiento continuo sobre el desempeño del control de calidad y su evaluación, entregando cronograma de visitas de seguimiento al supervisor del contrato.

- El oferente que salga favorecido deberá entregar al Supervisor del Contrato cronograma de control de calidad externo con sus respectivas fechas de proceso, y deberá realizar acompañamiento y asesoría para la evaluación del comportamiento y tendencia de los controles y generar los informes individuales correspondientes al seguimiento de cada Establecimiento de Sanidad Militar.

- El oferente deberá realizar y entregar la facturación con el NIT de la Dirección de Sanidad Ejercito, dos días hábiles después de que se ha realizado la entrega de los controles externos en los Establecimientos de sanidad Militar; anexo a la factura se debe entregar la documentación requerida por el supervisor del contrato en forma física, con el fin de poder realizar oportunamente los trámites administrativos correspondientes al pago; adicionalmente el proveedor deberá cargar las facturas a SECOP II de acuerdo a la normatividad legal vigente.

- Los microorganismos a identificar para el control de calidad externo de microbiología, deben realizarse bajo lineamientos y estándares internacionales vigentes, aportando carta de compromiso con la certificación correspondiente.

- Se requiere que el oferente adjudicatario realice retroalimentación de los resultados de desempeño de los mesurandos evaluados en un periodo de tiempo mínimo 4 hasta 10 días calendario, una vez sean reportados por casa matriz. Así mismo se aclara que una vez suscrito el contrato con la entidad, se deberá realizar las coordinaciones previas con el supervisor del contrato, programado mediante cronograma las intervenciones de retroalimentación con los laboratorios clínicos a nivel nacional.

- El oferente que resulte adjudicatario deberá mediante relación de correos electrónicos entregados por el supervisor del contrato a fin de emitir setenta y dos (72) horas antes recordatorias correspondientes al cronograma previamente establecido para cada uno de los laboratorios clínicos participantes, con el fin de promover el reporte oportuno.

- El oferente favorecido deberá garantizar las entregas completas y oportunas de cada control de calidad externo según cronograma requerido por el Supervisor del Contrato al inicio de la ejecución, durante la vigencia 2026, adjuntar carta de compromiso.

- En el caso en que exista novedad en la entrega oportuna de los controles de calidad externos acordados durante la vigencia del contrato por temas ajenos a la ejecución del mismo; tales como fechas de fabricación de casa matriz, el oferente deberá aportar carta emitida por casa matriz relacionando las novedades o casos fortuitos que se presenten con la entrega oportuna, deberá anexar carta de compromiso.

NOTA: EL OFERENTE DEBE GARANTIZAR LA PRESTACION DEL SERVICIO DE EVALUACIÓN EXTERNA DENTRO DE LA VIGENCIA CONTRACTUAL, DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO AL INICIO DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO POR EL SUPERVISOR DEL MISMO.

- El oferente al cual se le adjudique este proceso deberá realizar actualización y acompañamiento del control de calidad interno y externo a los Laboratorios Clínicos, realizara una retroalimentación a todos los profesionales sobre el desempeño del control de calidad y su correlación diagnóstica de acuerdo a los analitos evaluados para los Laboratorios clínicos que sean establecidos por el Supervisor del Contrato.

NOTA: LAS CARTAS DE COMPROMISOS, FICHAS TÉCNICAS, BROCHURE Y DEMÁS DOCUMENTOS REQUERIDOS EN ESTE PLAN DE NECESIDADES DEBERÁN SER APORTADOS AL MOMENTO DE LA OFERTA, PARA ESTA SOLICITUD SOLO SE DEBE APORTAR LA COTIZACIÓN REQUERIDA.

EXPERIENCIA DEL PROPONENTE

De conformidad con el artículo 6 de la Ley 1150 de 2007 modificado por el artículo 221 del Decreto Ley 019 de 2012 y reglamentado por el artículo 2.2.1.1.1.5.3 del Decreto 1082 de 2015, el oferente debe acreditar su experiencia habilitante de acuerdo con los siguientes parámetros:

Las contrataciones con las que se demuestre esta experiencia deberán encontrarse inscritas en el Registro Único de Proponentes, siendo así la experiencia del proponente se verificará mediante la presentación del Certificado de Inscripción, Clasificación y Calificación en el Registro Único de proponentes expedido por la respectiva Cámara de Comercio en Colombia.

Se solicitará clasificación UNSPSC: Clasificador de bienes y servicios de las Naciones Unidas, en el RUP teniendo en cuenta el artículo 162: Régimen de transición. Se requiere que el Proponente registre como experiencia contratos con los códigos UNSPSC descritos en el siguiente cuadro, para lo cual se solicita que tenga MÍNIMO la cantidad de códigos descritos por grupo.

Los contratos que estén inscritos en el RUP con que se pretenda acreditar la experiencia aquí exigida deberán sumar por lo menos el (100%) CIEN PORCIENTO del presupuesto oficial asignado para el presente proceso, cuantía expresada en salarios mínimos mensuales legales vigentes.

El oferente, para efectos de acreditación de su experiencia deberá tener registrado en el RUP el código UNSPSC, establecido en el pliego de condiciones así:

| CÓDIGO UNSPSC | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE |
| --- | --- | --- | --- |
| 41116100 | 41- EQUIPOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO, DE MEDICIÓN, DE OBSERVACIÓN Y DE PRUEBAS | 4111- INSTRUMENTOS DE MEDIDA, OBSERVACIÓN Y ENSAYO | 411161- KITS DE ENSAYOS MANUALES, CONTROLES DECALIDAD, CALIBRADORES Y NORMATIVAS |

NOTA: Para acreditar la experiencia del lote se debe cumplir con el código UNSPC establecido.

- Diligenciamiento del formulario N° 2 “EXPERIENCIA HABILITANTE DEL PROPONENTE”, en el que identifique los contratos a tenerse en cuenta para el presente proceso de contratación. El mismo debe ir firmado por el representante legal del proponente y/o suplente.

- La información suministrada, se entiende bajo la gravedad del juramento y debe ser correlativa a la documentación aportada.

- El oferente, para efectos de acreditación de su experiencia deberá tener registrado en el RUP en el aspecto de experiencia, los códigos UNSPSC, establecidos en el presente pliego de condiciones.

# EXPERIENCIA ESPECÍFICA

La experiencia del proponente se verificará con mínimo tres contratos ejecutados cuya CLASIFICACIÓN UNSPSC sea la descrita en cada uno de los códigos, o cuya sumatoria de uno o más de todos o de cada uno de ellos sea igual o mayor al 100% del presupuesto oficial para esta convocatoria.

NOTA: La experiencia requerida para presentar la oferta deberá ser acreditada mediante certificaciones y/o copia de contratos los cuales deben haberse recibido a satisfacción en su totalidad y deberán sumar el 100% del presupuesto oficial del presente proceso y el objeto de los mismos deberá ser igual, similar o tener relación directa con el objeto del presente proceso.

Se aceptará como equivalente a la acreditación de experiencia de este numeral, acta de liquidación siempre y cuando tal documento contenga e indique los requisitos mencionados anteriormente, los cuales deberán ser indicados por el oferente en el documento aportado

EXPERIENCIA INDIVIDUAL DE LOS CONSORCIOS, UNIONES TEMPORALES O PROMESA DE SOCIEDAD FUTURA

No se acepta ningún otro documento para acreditar la experiencia, NO SE ACEPTAN AUTO CERTIFICACIONES, ACTAS PARCIALES, FACTURAS RADICADAS O CUENTAS DE COBRO.

Cuando se trate de consorcios o uniones temporales o promesa de sociedad futura se requiere que al menos uno de sus integrantes cumpla la experiencia habilitante requerida para el proceso. En todo caso la sumatoria de los porcentajes de acreditación de la experiencia habilitante individual de los integrantes deberá ser igual o superior al ciento por ciento (100%) de los requisitos solicitados. (Mínimo un (01) contrato ejecutado).

Cuando las actividades correspondientes hayan sido ejecutadas por el oferente o por uno de sus miembros bajo la modalidad de consorcio o unión temporal o promesa de sociedad futura, solo se tendrá en cuenta como experiencia habilitante del oferente o de uno de sus miembros, aquella referida al porcentaje de participación que el oferente hubiera tenido en el LOTE No. o asociación que ejecutó la actividad.

En todo caso, el oferente deberá declarar bajo la gravedad de juramento que la experiencia habilitante que acredita corresponde exactamente a los servicios desarrollados por él de manera directa o con sus aliados, pero asumiendo directamente la responsabilidad por los mismos.

Si el oferente acredita la experiencia habilitante aquí solicitada mediante contratos, se tendrán como válidos los contratos ejecutados.

En cuanto a personas naturales extranjeras domiciliadas en Colombia y personas jurídicas extranjeras con sucursal en el país: Deberá acreditar este requerimiento como lo haría una persona jurídica de origen Nacional. En cuanto a personas naturales y persona jurídicas privadas extranjeras no inscritas en el RUP por no tener domicilio o sucursal en el país: El requisito exigido es el mismo, pero deberá ser aportado mediante certificaciones de contratos y sin embargo, es necesario, tener en cuenta, que todos los documentos otorgados en el exterior para acreditar lo dispuesto en este numeral, deberán presentarse legalizados en la forma prevista en los Artículos 259 y 260 del Código de Procedimiento Civil y el Artículo 480 del Código de Comercio. Si se tratare de documentos expedidos por autoridades de países miembros del Convenio de La Haya de 1961, se requerirá únicamente de la Apostille.

Las certificaciones de contratos deben tener mínimo la siguiente información:

a. Nombre o razón social de la entidad que certifica.

b. Valor del contrato

c. Objeto total del contrato

d. Fecha de suscripción e iniciación

e.  Fecha de terminación: Estos contratos deberán estar terminados antes de la fecha de cierre del presente proceso.

f. Porcentaje de participación en caso de Unión Temporal o Consorcio

g. Nombre Completo, cargo dirección y número de Teléfono de la Persona que expide la Certificación.

Aquella experiencia que califiquen el cumplimiento del contrato como "malo", "regular", o expresiones similares que demuestren o que indiquen que durante su ejecución fueron sujetas a multas o sanciones debidamente impuestas por la administración o que a las mismas no se les haya hecho efectiva la cláusula penal estipuladas en los contratos, no se aceptarán por el Hospital Militar Central.

La entidad evaluará la información suministrada y de acuerdo con ella determinará si resulta suficiente para acreditar la experiencia.

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE COMPLETO REPRESENTANTE

C.C

TEL

  - PONDERACIÓN TECNICA

La ponderación técnica del presente proceso se asignará así:

“(…) ARTÍCULO 88. FACTORES DE SELECCIÓN Y PROCEDIMIENTOS DIFERENCIALES PARA LA ADQUISICIÓN DE LOS BIENES Y SERVICIOS A CONTRATAR. Modifíquese el numeral 2 del artículo 5o de la Ley 1150 de 2007 en el siguiente sentido:

“2. La oferta más favorable será aquella que, teniendo en cuenta los factores técnicos y económicos de escogencia y la ponderación precisa y detallada de los mismos contenida en los pliegos de condiciones o sus equivalentes, resulte ser la más ventajosa para la entidad, sin que la favorabilidad la constituyan factores diferentes a los contenidos en dichos documentos. En los contratos de obra pública, el menor plazo ofrecido no será objeto de evaluación. La entidad efectuará las comparaciones del caso mediante el cotejo de los ofrecimientos recibidos y la consulta de precios o condiciones del mercado y los estudios y deducciones de la entidad o de los organismos consultores o asesores designados para ello.

En los procesos de selección en los que se tenga en cuenta los factores técnicos y económicos, la oferta más ventajosa será la que resulte de aplicar alguna de las siguientes alternativas:

a) La ponderación de los elementos de calidad y precio soportados en puntajes o fórmulas señaladas en el pliego de condiciones; o

b) La ponderación de los elementos de calidad y precio que representen la mejor relación de costo-beneficio para la entidad.

PARÁGRAFO. Adiciónese un parágrafo 6o en el artículo 2o de la Ley 1150 de 2007 del siguiente tenor:

“El Gobierno Nacional podrá establecer procedimientos diferentes al interior de las diversas causales de selección abreviada, de manera que los mismos se acomoden a las particularidades de los objetos a contratar, sin perjuicio de la posibilidad de establecer procedimientos comunes. Lo propio podrá hacer en relación con el concurso de méritos”. (…)”

LOTE 1 "SUMINISTRO DE REACTIVOS, INSUMOS Y MATERIALES DE LABORATORIO CLÍNICO CON EQUIPOS EN APOYO TECNOLÓGICO Y (SOFTWARE) PARA LOS LABORATORIOS CLINICOS, TOMA DE MUESTRAS A NIVEL NACIONAL Y EL LABORATORIO DE REFERENCIA DISAN, DE ACUERDO A LAS NECESIDADES ESTABLECIDAS POR LA DIRECCION DE SANIDAD EJERCITO, ENMARCADO EN LAS CONDICIONES GENERALES, ESPECIFICAS Y TECNICAS PARA LA VIGENCIA 2026".

| GRUPO Nº1 |  |  |
| --- | --- | --- |
| ÍTEM | DESCRIPCIÓN | PUNTOS |
| 1 | AL OFERENTE QUE OFREZCA LA ENTREGA DE 10 NEVERAS VERTICALES QUE CUMPLAN CON LA FUNCION DE COGELADOR Y REFRIGERADOR PARA ALMACENAMIENTO DE MUESTRAS CLINICAS CON CAPACIDAD DE 400 LITROS | 80 puntos |
| 2 | INSTALACION DE UN AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT SERIE SILK INVERTER SEER 17 12K MARCA MIDEA PARA EL LABORATORIO DEL DISPENSARIO MEDICO DE LA GILBERTO ECHEVERRI | 20 puntos |
| PUNTAJE TOTAL MÁXIMO |  | 100 PUNTOS |

| GRUPO Nº2 |  |  |
| --- | --- | --- |
| ÍTEM | DESCRIPCIÓN | PUNTOS |
| 1 | AL OFERENTE QUE OFREZCA LA ENTREGA DE 2 REFRIGERADORES VERTICALES PARA ALMACENAMIENTO DE MUESTRAS CON 3 VITRINA DE CAPACIDAD DE 528 LTS | 100 puntos |
| PUNTAJE TOTAL MÁXIMO |  | 100 PUNTOS |

LOTE Nº2 "SERVICIO DE TRANSPORTE ESPECIALIZADO DE MUESTRAS BIOLÓGICAS DE ORIGEN HUMANO DE LABORATORIO CLÍNICO DE LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR A NIVEL NACIONAL, LABORATORIO DE REFERENCIA E INVESTIGACIÓN DISAN, CON OPORTUNIDAD, EFICIENCIA Y EFICACIA, PARA LA VIGENCIA 2026"

Las ofertas que cumplan con las especificaciones técnicas mínimas contempladas serán evaluadas de acuerdo con los siguientes puntajes, teniendo un máximo 50 puntos:

| ÍTEM | DESCRIPCIÓN | PUNTOS |
| --- | --- | --- |
| 1 | SE OTORGARÁ EL PUNTAJE TOTAL AL OFERENTE QUE OFREZCA 100 RUTAS TRANSPORTE NACIONAL E INTERDEPARTAMENTAL DE 20 LITROS CERTIFICADA MEDIANTE CARTA DE COMPROMISO DEBIDAMENTE FIRMADA POR EL REPRESENTANTE LEGAL. | 100 puntos |
| PUNTAJE TOTAL MÁXIMO |  | 100 PUNTOS |

NOTA 1: Este puntaje técnico será otorgado siempre que se especifique en documento independiente la decisión libre de ofrecer el aspecto a ponderar, sin costo para la entidad, debidamente suscrito por el representante legal, indicando que acoge la ponderación indicada por le Entidad, manifestando cuales requerimientos cumplirá, los cuales serán exigidos durante la ejecución del contrato, es importante tener en cuenta que el oferente deberá ser específico en el aspecto a ponderar.

LOTE Nº3 " PROGRAMA DE CONTROL DE CALIDAD EXTERNO DE EFICIENCIA Y/O EVALUACIÓN DE LA EXACTITUD ANALÍTICA Y DETERMINACIÓN DEL DESEMPEÑO DE LOS LABORATORIOS CLÍNICOS A NIVEL NACIONAL DE ACUERDO A LAS NECESIDADES ESTABLECIDAS POR LA DIRECCIÓN DE SANIDAD EJÉRCITO, ENMARCADO EN LAS CONDICIONES GENERALES Y TÉCNICAS PARA LAS VIGENCIAS 2026"

| N° | DESCRIPCIÓN | PUNTAJE |
| --- | --- | --- |
| 1 | AL OFERENTE QUE OFREZCA LA ENTREGA DE 2 NEVERAS VERTICALES QUE CUMPLAN CON LA FUNCION DE COGELADOR Y REFRIGERADOR PARA ALMACENAMIENTO DE MUESTRAS CLINICAS CON CAPACIDAD DE 400 LITROS | 100 PUNTOS |

Nota: Este puntaje técnico será otorgado siempre que se especifique en documento independiente la decisión libre de ofrecer el aspecto a ponderar, sin costo para la entidad, debidamente suscrito por el representante legal y/o apoderado dentro de la oferta.

  - CRITERIO DE PONDERACIÓN ECONÓMICA (300 PUNTOS)

Para que una propuesta pueda ser calificada por el comité económico, ésta deberá haber cumplido con todas y cada una de las condiciones técnicas y jurídicas.

La oferta que presente el MENOR VALOR TOTAL OFERTADO IVA Incluido para los ítems que aplique (Entiéndase como la sumatoria de la Totalidad de los Ítems que conforman el Lote) se le asignara el mayor puntaje (300 PUNTOS), las demás se calificaran teniendo en cuenta la siguiente formula

Ponderación del precio = OMVT* 300/VTOE

Donde OMVT= oferta menor valor total

VTOE= valor total ofertado a evaluar

El puntaje máximo que es posible obtener en la calificación de precio es de 300 puntos, sin requerirse de un puntaje mínimo para la elegibilidad de la propuesta.

  - CRITERIOS DE PONDERACIÓN JURÍDICA

9.3.1 PONDERABLE ADICIONAL DE EMPRENDIMIENTO Y EMPRESAS DE MUJERES: 0.25 PUNTOS

De manera que no se ponga en riesgo el cumplimiento adecuado del objeto contractual, con excepción de los procedimientos donde el menor precio ofrecido sea el único factor de evaluación, las Entidades también otorgarán un puntaje adicional de hasta el cero punto veinticinco por ciento (0.25%) del valor total de los puntos establecidos en los pliegos de condiciones o documentos equivalentes, a los oferentes que acrediten alguno de los supuestos del artículo 2.2.1.2.4.2.14 del decreto 1860 de 2021, así:

"ARTÍCULO 2.2.1.2.4.2.14. Definición de emprendimientos y empresas de mujeres. Con el propósito de adoptar medidas afirmativas que incentiven la participación de las mujeres en el sistema de compras públicas, se entenderán como emprendimientos y empresas de mujeres aquellas que cumplan con alguna de las siguientes condiciones:

- Cuando más del cincuenta por ciento (50%) de las acciones, partes de interés o cuotas de participación de la persona jurídica pertenezcan a mujeres y los derechos de propiedad hayan pertenecido a estas durante al menos el último año anterior a la fecha de cierre del Proceso de Selección. Esta circunstancia se acreditará mediante certificación expedida por el representante legal y el revisor fiscal, cuando exista de acuerdo con los requerimientos de ley, o el contador, donde conste la distribución de los derechos en la sociedad y el tiempo en el que las mujeres han mantenido su participación.

- Cuando por lo menos el cincuenta por ciento (50%) de los empleos del nivel directivo de la persona jurídica sean ejercidos por mujeres y éstas hayan estado vinculadas laboralmente a la empresa durante al menos el último año anterior a la fecha de cierre del Proceso de Selección en el mismo cargo u otro del mismo nivel.

- Se entenderá como empleos del nivel directivo aquellos cuyas funciones están relacionadas con la dirección de áreas misionales de la empresa y la toma de decisiones a nivel estratégico. En este sentido, serán cargos de nivel directivo los que dentro de la organización de la empresa se encuentran ubicados en un nivel de mando o los que por su jerarquía desempeñan cargos encaminados al cumplimiento de funciones orientadas a representar al empleador.

- Esta circunstancia se acreditará mediante certificación expedida por el representante legal y el revisor fiscal, cuando exista de acuerdo con los requerimientos de ley, o el contador, donde se señale de manera detallada todas las personas que conforman los cargos de nivel directivo del oferente, el número de mujeres y el tiempo de vinculación.

- La certificación deberá relacionar el nombre completo y el número de documento de identidad de cada una de las personas que conforman el nivel directivo del oferente. Como soporte, se anexará copia de los respectivos documentos de identidad, copia de los contratos de trabajo o certificación laboral con las funciones, así como el certificado de aportes a seguridad social del último año en el que se demuestren los pagos realizados por el empleador.

- Cuando la persona natural sea una mujer y haya ejercido actividades comerciales a través de un establecimiento de comercio durante al menos el último año anterior a la fecha de cierre del proceso de selección. Esta circunstancia se acreditará mediante la copia de cédula de ciudadanía, la cédula de extranjería o el pasaporte, así como la copia del registro mercantil.

- Para las asociaciones y cooperativas, cuando más del cincuenta por ciento (50%) de los asociados sean mujeres y la participación haya correspondido a estas durante al menos el último año anterior a la fecha de cierre del Proceso de Selección. Esta circunstancia se acreditará mediante certificación expedida por el representante legal

PARÁGRAFO. Respecto a los incentivos contractuales para los emprendimientos y empresas de mujeres, las certificaciones de trata el presente artículo deben expedirse bajo la gravedad de juramento con una fecha de máximo treinta (30) días calendario anteriores a la prevista para el cierre del procedimiento de selección.

Las Entidades incluirán estos requisitos diferenciales y puntajes adicionales de acuerdo con los resultados del análisis del sector, desde la perspectiva del estudio de la oferta de las obras, bienes o servicios que requiere, sin perjuicio de los compromisos adquiridos por Colombia en los A cuerdos Comerciales vigentes.

PARÁGRAFO 1. Tratándose de oferentes plurales, los criterios diferenciales y los puntajes adicionales solo se aplicarán si por lo menos uno de los integrantes acredita que es emprendimiento y empresa de mujeres bajo los criterios dispuestos en el artículo precedente y que tiene una participación igual o superior al diez por ciento (10%) en el consorcio o la unión temporal.

PARÁGRAFO 2. Los incentivos contractuales para las empresas y emprendimientos de mujeres no excluyen la aplicación de los criterios.

9.3.2 ACREDITACION VINCULACION DE TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD EN SU PLANTA DE PERSONAL

EN CUMPLIMIENTO DEL DECRETO 287 DE 2026, ARTÍCULO 2.2.1.2.4.2.7.4. PUNTAJE ADICIONAL EN FAVOR DE LOS EMPLEADORES DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y DE LOS EMPRENDIMIENTOS Y EMPRESAS DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD.  Con el fin de promover la inclusión laboral de personas con discapacidad, sin que se ponga en riesgo del cumplimiento adecuado del objeto contractual, en los procedimientos de licitación Pública y concurso de méritos, las Entidades Estatales otorgaran un puntaje adicional máxima del dos por ciento (2%) del valor total de los puntos establecidos en las Pliegos de Condiciones o documentos equivalentes, siempre y cuando se configure alguna de las siguientes situaciones:

Para la asignación del puntaje, el proponente deberá acreditar el número de personas con discapacidad indicado en la tabla anterior, el cual ya incluye el mínimo exigido por la Ley 2466 de 2025, conforme al tamaño de su planta de personal. La tabla en mención también incluye a las personas con discapacidad adicionales que deberá acreditar tener contratadas, el proponente que desee obtener el puntaje mencionado en este artículo.

El proponente podrá acreditar alguna de las situaciones mencionadas, y en todo caso el puntaje adicional total y único a otorgar por este criterio será del dos por ciento (2%), sin que sean acumulables a efecto de la evaluación de la oferta.

La verificación de estas condiciones se realizará por parte de las Entidades Estatales con base en los siguientes documentos que el proponente deberá aportar junta con su oferta, de manera física o digital:

- Certificación expedida con una antelación no mayor a treinta (30) días calendario respecto a la fecha de presentación de la oferta, suscrita por el representante legal del proponente y el revisor fiscal, cuando exista de acuerdo con los requerimientos de ley, o el contador, en la que conste el número de personas con discapacidad que conforman su planta de personal. La certificación deberá relacionar el nombre completo y el número de documento de identidad de cada una de las personas con discapacidad. Como soporte, se anexará copia de los respectivos documentos de identidad, copia de los contratos de trabajo o certificación laboral con las funciones, sin que se puedan relacionar contratos de prestación de servicios, así como el certificado de aportes a seguridad social de los últimas tres (3) meses en el que se demuestren los pagos realizados por el empleador, y el certificado de discapacidad expedido conforme a la normativa vigente del

Ministerio de Salud y Protección Social.

- También, esta verificación se hará con el certificado que para el efecto expide el Ministerio de Trabajo y la entidad estatal contratante verificará la vigencia de dicha certificación, de conformidad con la normativa aplicable.

Cuando se trate de un proponente plural (consorcio o unión temporal), se tomará en cuenta únicamente la planta de personal del integrante con mayor participación porcentual.

La aplicación de este puntaje adicional se hará sin perjuicio de los compromisos y limitaciones derivadas de los Acuerdos Comerciales internacionales vigentes para Colombia.

PARÁGRAFO 1. La aplicación de los puntales establecidos en el presente artículo no excluye la incorporación de criterios sociales adicionales en beneficio de las personas con discapacidad en la modalidad de licitación Pública y selección abreviada de menor cuantía, de conformidad con lo reglamentado en el parágrafo del artículo 2.2.1.1.2.2.2. del presente Decreto.

PARÁGRAFO 2. El puntaje adicional previsto en este artículo no excluye la aplicación de incentivos contractuales ni de criterios diferenciales en favor de las MiPymes y los emprendimientos y empresas de mujeres.

PARÁGRAFO 3. Las Entidades Estatales, a través del supervisor o interventor del contrato, deberán verificar durante la ejecución contractual que las condiciones de inclusión laborales con base en las cuales se otorgó el puntaje adicional se mantengan. Para estos efectos, el contratista deberá presentar, con cada solicitud de pago, la documentación con la que acredite la permanencia de las condiciones mediante las cuales se obtuvo el incentivo o, en caso contrario, informar y sustentar las razones de fuerza mayor o caso fortuito que hayan impedido su cumplimiento. La inobservancia de estas medidas y el incumplimiento injustificado en la reducción del número de trabajadores con discapacidad de la planta de personal acreditado para obtener el puntaje adicional podrá constituir causal de incumplimiento contractual y se tramitará conforme a la normatividad vigente.

PARÁGRAFO 4. Las medidas contempladas en este artículo deberán observar las garantías constitucionales que reconocen la protección del derecho a la estabilidad laboral reforzada de las personas naturales con discapacidad, así coma la igualdad y dignidad en las condiciones laborales.

9.3.2 PROCEDIMIENTO PARA OTORGAR PUNTAJE INDUSTRIA NACIONAL – LEY 816 DE 2003

Conforme con la Ley 816 de 2003 y en concordancia con el decreto 680 de 2021, el puntaje que se aplicará como consecuencia de la protección a la industria nacional será el siguiente: efectuada la calificación económica (precio) y la técnica, en caso de existir ésta última, al puntaje obtenido por cada oferente se le adicionará el veinte por ciento (20 %) del mismo puntaje para oferentes de bienes y/o servicios de origen cien por ciento (100 %) nacional, oferentes de bienes y servicios extranjeros que acrediten reciprocidad y aquellos en donde pueda aplicarse convenio o acuerdo comercial vigente; y diez por ciento (10 %) para oferentes de bienes y/o servicios extranjeros acreditados (con componente nacional), constituyéndose este puntaje en el final para determinar el orden de elegibilidad de las propuestas.

El puntaje asignado a la oferta del oferente que certifique que los bienes son de origen cien por ciento (100 %) nacional se calificara proporcionalmente de la siguiente forma: Veinte por ciento (20 %) al oferente que certifique ser productor de bienes nacionales a través del certificado RPBN expedido por el Ministerio de Industria y Comercio de todos los ítems a ofertar.

Se otorgará tratamiento de bienes o servicios nacionales a aquellos bienes o servicios originarios de los países con los que Colombia ha negociado trato nacional en materia de compras estatales y de aquellos países en los cuales a las ofertas de bienes o servicios colombianos se les conceda el mismo tratamiento otorgado a sus bienes o servicios nacionales.

Entiéndase por bienes o servicios acreditados, aquellos bienes importados que cuentan con componente nacional en bienes o servicios profesionales, técnicos y operativos. El oferente indicará en su oferta si incluirá componente nacional. En el evento en que exista dicho ofrecimiento por parte del oferente, éste tendrá la obligación de cumplir con el mismo en la ejecución del contrato, so pena de hacerse acreedor a las sanciones de ley contempladas en el contrato. El mínimo exigido de componente nacional será del diez por ciento (10 %) del valor en fábrica ofertado.

Para efectos de la evaluación del origen de los bienes y/o servicios, el oferente diligenciará el Anexo denominado “Origen de los Bienes y/o Servicios”.

El oferente seleccionado con productos de origen nacional o acreditado no podrá cambiar el origen de los bienes al momento de la entrega, salvo circunstancias de fuerza mayor o caso fortuito, éstos últimos debidamente acreditados.

El oferente deberá presentar RPBN en el cual deberá tener inscritos los bienes a ofertar de conformidad con el manual presentado por COLOMBIA COMPRA EFICIENTE para incentivos en procesos de contratación el cual citamos taxativamente:

“(…) El RPBN es administrado por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. Puede ser solicitado y consultado en la Ventanilla Única de Comercio Exterior; y, utiliza la clasificación arancelaria de los bienes. En consecuencia, los puntos para la promoción de los bienes nacionales sólo deben concederse al oferente si éste cuenta con el respectivo RPBN para los bienes que ofrece (…)”

NOTA 1: Para certificar que los servicios son de origen nacional, la Entidad verificará el certificado de existencia y representación legal del oferente y la cédula de ciudadanía del representante legal. (Caso en que aplique).

NOTA 2: Para certificar que los bienes son de origen nacional, debe anexar el RPBN expedido por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo el cual debe pertenecer al Oferente.

NOTA 3: Para certificar que los bienes ofrecidos son bienes de otros estados con los cuales existe un acuerdo comercial aplicable al proceso de contratación, deberá mencionar el acuerdo comercial, el capítulo correspondiente a contratación pública, y adjuntar copia del aparte del correspondiente anexo donde se evidencie que los bienes ofrecidos se encuentran cobijados por el acuerdo.

NOTA 4: Con relación a los bienes respecto de los cuales exista trato nacional por reciprocidad, se confrontará dicha situación con los certificados emitidos por la dirección de asuntos jurídicos internacionales, del Ministerio de Relaciones Exteriores.

NOTA 5: Considerando que el porcentaje asignado por la acreditación de los bienes tiene el carácter de comparación de propuestas, el Anexo de Origen de los Bienes y/o servicios y el convenio y/o tratado ratificado por Colombia se presentarán con la oferta.

9.3.4 REDUCCIÓN DE PUNTAJE POR INCUMPLIMIENTO DE CONTRATOS.

La Dirección de Sanidad Ejército, reducirá durante la evaluación de las ofertas en la etapa precontractual el dos por ciento (2%) del total de los puntos establecidos en el proceso a los proponentes que se les haya impuesto una o más multas o clausulas penales durante el último año, contado a partir de la fecha prevista para la presentación de las ofertas, sin importar la cuantía y sin perjuicio de las demás consecuencias derivadas del incumplimiento.