## G1-INSUMOS ESPECIALES RC
REACTIVOS
G1-INSUMOS ESPECIALES RC
ITEM | DESCRIPCION | ESPECIFICACIONES TÉCNICAS |  |  | DETALLE DE PRECIOS
|  | CANTIDAD | PRESENTACIÓN | UNIDAD POR PRESENTACION | PRECIO | IVA | SUBTOTAL | TOTAL
1 | Columna cromatográfica C18 de 150 mm de longitud, 4.6 mm de diámetro y 5 micras de poro | 2 | CAJA | 1 UNIDAD
2 | Filtro de jergina de Nylon de 0.45 micras y 13 mm de diámetro o mayor | 10 | BOLSA | 250 UNID
3 | Filtros de jeringa de Nylon de 0,22um y 25mm de diametro o mayor | 10 | PAQUETE | 100 UNIDAD
4 | Filtros de jeringa de Nylon de 0,45um y 25mm de diametro o mayor | 4 | PAQUETE | 100 UNIDAD
5 | Liners desechables en PTFE para equipo Visidry-Visiprep | 4 | PAQUETE | 100 UNIDAD
6 | Septa PTFE/ Silicona para viales de 4ml | 2 | PAQUETE | 1000 UNIDAD
7 | Septas PTFE/Silicona con slit de 8mm para viales de 2mL HPLC | 2 | PAQUETE | 1000 UNIDAD
8 | Septas PTFE/Silicona con slit de 9mm para viales de 2mL HPLC | 2 | PAQUETE | 1000 UNIDAD
9 | Válvula de aire UNF1/4" 28G para sistema de residuos HPLC | 4 | UNIDAD | 1 UNIDAD

## G2-REACTIVOS QUIMICOS
REACTIVOS
G2-REACTIVOS QUIMICOS
ITEM | DESCRIPCIÓN | ESPECIFICACIONES TÉCNICAS |  |  | DETALLE DE PRECIOS
|  | CANTIDAD | PRESENTACIÓN | UNIDAD POR PRESENTACION | PRECIO | IVA | SUBTOTAL | TOTAL
1 | Ácido Fosfórico al 85% Grado HPLC para Metanol en sangre. | 1 | FRASCO | 250 MILILITROS
2 | Ácido sulfúrico H2SO4 concentrado grado HPLC para Metanol en sangre. | 1 | FRASCO | 1000 MILILITROS
3 | Ácido sulfúrico H2SO4 concentrado grado reactivo | 1 | FRASCO | 2500 MILILITROS
4 | Carbonato de sodio grado analítico | 1 | FRASCO | 500 GRAMO
5 | Clorhidrato 1-Naftilamina grado analítico | 2 | FRASCO | 25 GRAMO
6 | ACEITE DE INMERSIÓN | 2 | FRASCO | 250 MILILITROS
7 | Acetato de Amonio cristalino HPLC | 1 | FRASCO | 500 GRAMO
8 | Acetato de sódio Trihidratado (NaOOCCH3·3H2O). | 1 | FRASCO | 500 GRAMO
9 | Acetonitrile, CHROMASOLV™, for HPLC, gradient grade, ≥99.9%, con certificado de análisis y ficha técnica | 20 | FRASCO | 4000 MILILITROS
10 | Ácido acético glacial 1L | 1 | FRASCO | 1000 MILILITROS
11 | Acido Borico A.C.S | 1 | FRASCO | 1000 MILILITROS
12 | Ácido clorhídrico 37% grado analítico | 4 | FRASCO | 2500 MILILITROS
13 | Acido clorhidrico 1 Mo 1 N | 1 | FRASCO | 1000 MILILITROS
14 | Ácido Cromotrópicopara para análisis de metanol en sangre | 1 | FRASCO | 25 GRAMO
15 | ACIDO NITRICO 70% grado anlítico | 5 | FRASCO | 2500 MILILITROS
16 | Ácido ortoFosfórico | 4 | FRASCO | 1000 MILILITROS
17 | Ácido sulfúrico 0,02 N. | 1 | FRASCO | 1000 MILILITROS
18 | ACIDO SULFURICO 0.5 mol/l (1N) | 1 | FRASCO | 1000 MILILITROS
19 | ACIDO TRICLOROACETICO | 1 | TARRO | 500 GRAMO
20 | AGUA GRADO BIOLOGIA MOLECULAR | 4 | FRASCO | 1000 MILILITROS
21 | Alcohol 96% X GALON (ETANOL PARA MECHEROS) | 1 | GALON | 3800 MILILITROS
22 | ALCOHOL ETILICO 96% -ETANOL (ABSOLUTO GRADO BIOLOGIA MOLECULAR) | 5 | FRASCO | 1500 MILILITROS
23 | Alcohol Glicerinado al 65% para manos | 7 | FRASCO | 1000 MILILITROS
24 | ALCOHOL ISOPROPILICO (2-PROPANOL / ISOPROPANOL) | 2 | FRASCO | 4000 MILILITROS
25 | ALMIDON DE PAPA SOLUBLE POR 100 GRAMOS | 3 | FRASCO | 100 GRAMO
26 | Azul de bromotimol 0,112gramos referencia 460440 | 2 | VIAL | 2 UNIDAD
27 | Azul de lactofenol. CON GOTERO | 1 | FRASCO | 50 MILILITROS
28 | AZUL DE METILENO FOSFATADO | 3 | FRASCO | 100 MILILITROS
29 | Bicarbonato de sodio grado analítico | 2 | FRASCO | 500 GRAMO
30 | Bisulfito de sodio para análisis de metanol en sangre | 1 | FRASCO | 100 GRAMO
31 | Borohidruro de sodio | 2 | FRASCO | 100 GRAMO
32 | BUFFER GIORDANO | 2 | FRASCO | 500 MILILITROS
33 | Carbonato de sodio anhidro | 1 | FRASCO | 250 GRAMO
34 | Cloruro de Amonio (NH4Cl) para analisis CON CERTIFICADO DE ANALISIS Y FICHA DE SEGURIDAD | 1 | FRASCO | 500 GRAMO
35 | Cloruro de Bario R.A. (molido y tamizado Mesh 20-30) | 1 | FRASCO | 500 GRAMO
36 | Cloruro de magnésio hexahidratado (MgCl2·6H2O) | 1 | FRASCO | 1000 GRAMO
37 | Cloruro de magnesio anhidro | 2 | FRASCO | 100 GRAMO
38 | Cloruro de potasio grado analítico, con certificado de análisis y/o ficha de seguridad. | 1 | FRASCO | 100 GRAMO
39 | Cloruro de sodio grado reactivo | 1 | FRASCO | 1000 GRAMO
40 | Cloruro de sodio (NaCl) trazable a NIST | 1 | FRASCO | 80 GRAMO
41 | Cloruro de sodio libre de fluor CON CERTIFICADO DE ANALISIS Y FICHA DE SEGURIDAD | 1 | FRASCO | 1000 GRAMO
42 | COLORACION FIELD A | 1 | FRASCO | 500 MILILITROS
43 | COLORACION FIELD AGUA AMORTIGUADORA | 1 | FRASCO | 500 MILILITROS
44 | COLORACION FIELD B | 1 | FRASCO | 500 MILILITROS
45 | D-ALANINA Ref. A7377 | 1 | FRASCO | 25 GRAMO
46 | Desecante en esferas Alumina | 1 | FRASCO | 500 GRAMO
47 | Etanol absoluto ≥ 99% | 5 | FRASCO | 1000 MILILITROS
48 | Etanol grado HPLC o GC, Pureza mínima 99.99%, con certificado de análisis y/o ficha de seguridad. | 54 | FRASCO | 5000 MILILITROS
49 | EXTRAN ALCALINO ( DETERGENTE ALCALINO ) | 16 | GALON | 3800 MILILITROS
50 | EXTRAN NEUTRO ( DETERGENTE NEUTRO ) | 38 | GALON | 5000 MILILITROS
51 | Fenolftaleína. | 1 | FRASCO | 80 GRAMO
52 | Formaldehido | 1 | FRASCO | 500 MILILITROS
53 | Glicerol. | 6 | FRASCO | 1000 MILILITROS
54 | Guayacol con pureza minima de 99 % | 1 | FRASCO | 250 MILILITROS
55 | HIDROXIDO DE AMONIO (AMONIACO EN SOLUCIÓN 25%) | 2 | FRASCO | 1000 MILILITROS
56 | Hidroxido de sodio 0.1 N | 12 | FRASCO | 1000 MILILITROS
57 | HIDROXIDO DE SODIO 1.0 N de 100 mL para AMA | 1 | FRASCO | 100 MILILITROS
58 | HIDROXIDO DE SODIO 1N | 5 | FRASCO | 1000 MILILITROS
59 | Hidróxido de sodio en lentenjas con certificado de análisis y/o ficha de seguridad. | 2 | FRASCO | 1000 GRAMO
60 | Líquido de baño refrigerado cat No.7169 | 1 | FRASCO | 250 MILILITROS
61 | Metanol grado HPLC | 1 | FRASCO | 100 MILILITROS
62 | MEtanol HPLC ≥ 99,9% | 14 | FRASCO | 4000 MILILITROS
63 | Molibdato de amonio. (NH4)6Mo7O24·4H2O. | 2 | FRASCO | 250 GRAMO
64 | Murexida (purpurato de amonio) indicador | 2 | FRASCO | 5 GRAMO
65 | N-1-naftil-Etilendiamina diclorhidrato(NED) | 1 | FRASCO | 5 GRAMO
66 | NITRATO DE PLATA SOLUCION 1N | 1 | CAJA | 1000 MILILITROS
67 | Nitrato de potasio (KNO3). | 2 | FRASCO | 500 GRAMO
68 | oxalato de sodio grado reactivo | 1 | FRASCO | 80 GRAMO
69 | Óxido de lantano (III) 99.9% para AAS | 2 | FRASCO | 100 GRAMO
70 | Perclorato de acetilcolina para acetilcolinesterasa | 1 | FRASCO | 5 GRAMO
71 | Permanganato de Potasio | 1 | FRASCO | 250 GRAMO
72 | p-fenilendiamina grado reactivo | 1 | FRASCO | 5 GRAMO
73 | p-nitrofenilfosfato disódico | 1 | FRASCO | 5 GRAMO
74 | sal disodica dihidrato (etilenedyaminatetraacetico acido) reado reagent ACS EDTA | 1 | FRASCO | 100 GRAMO
75 | Solución ajustadora ISA bajo nivel de amonio | 1 | FRASCO | 475 MILILITROS
76 | Solución ajustadora ISA de amoniaco | 1 | FRASCO | 475 MILILITROS
77 | Solucion de acidos sulfurico 1N | 1 | FRASCO | 1000 MILILITROS
78 | Solución de amonio NH4+ 0,1M | 1 | FRASCO | 475 MILILITROS
79 | Solución de amonio para guardar electrodo | 1 | FRASCO | 475 MILILITROS
80 | Solución de Hidróxido de sodio 1 N (NaOH). Presentación líquida | 1 | FRASCO | 500 MILILITROS
81 | Solución de llenado del electrodo de referencia (KCl 3 M) | 2 | FRASCO | 250 MILILITROS
82 | solucion de llenado ph thermo | 1 | FRASCO | 475 MILILITROS
83 | Solución estándar de amoniaco 1000 ppm | 1 | FRASCO | 475 MILILITROS
84 | Solucion ISA nitrato de sodio 5 Molar | 2 | FRASCO | 500 MILILITROS
85 | Solución modificadora de nitrato de magnesio Para Horno de grafito AAS, trazable a NIST de 10 g/L | 3 | FRASCO | 50 MILILITROS
86 | Solucion nitrato de plata 0.05 N | 1 | FRASCO | 1000 MILILITROS
87 | Solucion tampon Buffer pH 4.0 trazables a NIST y productor acreditado 17034 CON CERTIFICADO DE ANALISIS Y FICHA DE SEGURIDAD | 5 | FRASCO | 1000 MILILITROS
88 | Solucion tampon Buffer pH 7.0 trazables a NIST y productor acreditado 17034 CON CERTIFICADO DE ANALISIS Y FICHA DE SEGURIDAD | 5 | FRASCO | 1000 MILILITROS
89 | Sulfanilamida | 1 | FRASCO | 500 GRAMO
90 | tiosulfato de sodio 0.1N | 1 | FRASCO | 1000 MILILITROS
91 | Verde Rapido, Verde No3 Pureza >= 98% | 2 | FRASCO | 100 MILIGRAMO
92 | WRIGHT | 1 | CAJA | 200 PRUEBA
93 | Yodato de potasio RA | 2 | FRASCO | 25 GRAMO
94 | Ácido sulfúrico 0,02 N. | 1 | FRASCO | 1000 MILILITROS
95 | Solucion de llenado del electrodo de plata para analisis de Cloruros (KNO3 1M) frasco x 100mL | 1 | FRASCO | 100 MILILITROS
96 | Cloruro Estañoso grado analitico Dihidratado | 1 | FRASCO | 100 GRAMO
97 | Acetato de Magnesio Tetrahidratado Grado Reactivo. Pureza minima 98% | 1 | FRASCO | 500 GRAMO
98 | Solucion de Wij 0.1M | 2 | FRASCO | 1000 MILILITROS
99 | 1 Decanol, Pureza > 98% | 3 | FRASCO | 500 MILILITROS
100 | Tris(hidroximetil)aminometano | 1 | FRASCO | 100 GRAMO
101 | Eterdietilico libre de peróxidos. Pureza 99,9% HPLC | 2 | FRASCO | 1000 MILILITROS
102 | Cloroformo de alta pureza para aislamiento de ácidos nucleicos | 1 | FRASCO | 500 MILILITROS

## G3-REACTIVO DE CHIKUNGUNYA
REACTIVOS
G3-REACTIVO DE CHIKUNGUNYA
ITEM | DESCRIPCIÓN | ESPECIFICACIONES TÉCNICAS |  |  | DETALLE DE PRECIOS
|  | CANTIDAD | PRESENTACIÓN | UNIDAD POR PRESENTACION | PRECIO | IVA | SUBTOTAL | TOTAL
1 | CHIKUNGUNYA VIRUS IgM para la detección de anticuerpos IgM contra los antígenos virales de Chikunguya. | 4 | KIT | 96 PRUEBA

## G4-AGARES MEDIOS DE CULTIVO
REACTIVOS
G4-AGARES/MEDIOS DE CULTIVO
ITEM | DESCRIPCION | ESPECIFICACIONES TÉCNICAS |  |  | DETALLE DE PRECIOS
|  | CANTIDAD | PRESENTACIÓN | UNIDAD POR PRESENTACION | PRECIO | IVA | SUBTOTAL | TOTAL
1 | Agar BHI Iinfusión Cerebro Corazón | 5 | TARRO | 500 GRAMO
2 | AGAR TRIPTONA Y SOJA CON POLISORBATO 80 LECITINA | 1 | FRASCO | 500 GRAMO
3 | Agar MacConkey | 1 | FRASCO | 500 GRAMO
4 | AGAR NUTRITIVO | 2 | TARRO | 500 GRAMO
5 | AGAR PALCAM | 1 | FRASCO | 500 GRAMO
6 | AGAR SABOURAUD DEXTROSADO AGAR | 3 | TARRO | 500 GRAMO
7 | Agar sangre de cordero preparado | 3 | CAJA | 20 PRUEBA
8 | AGAR TCBS (tiosulfato citrato bilis sacarosa) | 2 | FRASCO | 500 GRAMO
9 | AGAR TRIPTICASA DE SOYA | 1 | FRASCO | 500 GRAMO
10 | AGAR XILOSA LISINA DESOXICOLATO ( AGAR XLD) | 1 | FRASCO | 500 GRAMO
11 | AGAR YGC (YGC (Yeast Glucose Chloramphenicol) | 2 | FRASCO | 500 GRAMO
12 | AGUA DE PEPTONA TAMPONADA | 1 | FRASCO | 500 GRAMO
13 | Aimes Medium Transporte W/CH Culture swab plus con carbón activado | 20 | CAJA | 50 UNIDAD
14 | Aimes Medium Transporte W/CH Culture swab plus sin carbón activado | 9 | CAJA | 50 UNIDAD
15 | Aimes Medium Transporte W/L Cary Blair | 12 | CAJA | 50 UNIDAD
16 | Caldo Bolton | 1 | FRASCO | 500 GRAMO
17 | DESOXICOLATO DE SODIO | 1 | FRASCO | 500 GRAMO
18 | Medio de cultivo Lowenstein-Jensen (LJ), Listo para uso | 40 | CAJA | 20 UNIDADES
19 | MEDIO DE TRANSPORTE VIRAL NO LITICO EN TUBO TAPA ROSCA DE POLIPROPILENO DE MÁXIMO 2ML. | 2000 | KIT | 25 UNIDAD
20 | Sangre de Caballo Desfibrinada | 6 | FRASCO | 50 MILILITROS
21 | Sangre de cordero Disfibrinada | 30 | FRASCO | 25 MILILITROS
22 | Suplemento Caldo Bolton | 1 | FRASCO | 10 UNIDAD
23 | Suplemento Vitox con Factores X y V | 11 | CAJA | 10 VIALES
24 | HEMOGLOBINA BOVINA LIOFILIZADA SUPLEMENTO BIOLÓGICO PARA PREPARACIÓN DE MEDIOS DE CULTIVOS ENRIQUECIDOS Y DIFERENCIADOS | 2 | FRASCO | 500 gr
25 | Agar Charcoal | 2 | FRASCO | 500 GRAMO

## G5-REACTIVOS MICROBIOLOGICOS
REACTIVOS
G5-REACTIVOS MICROBIOLOGICOS
ITEM | DESCRIPCIÓN | ESPECIFICACIONES TÉCNICAS |  |  | DETALLE DE PRECIOS
|  | CANTIDAD | PRESENTACIÓN | UNIDAD POR PRESENTACION | PRECIO | IVA | SUBTOTAL | TOTAL
1 | Indicador Biologico de Esterilizacion (STERIKON PLUS BIOINDICADOR) | 6 | CAJA | 100 UNIDAD
2 | ANEROBIC INDICATOR POR 50 TIRAS | 1 | FRASCO | 50 TIRAS
3 | Cefalexina 40mg/l (cualquier presentación) | 2 | VIAL | 1 UNIDAD
4 | Entellan, bálsamo canadiense de secado rápido | 4 | FRASCO | 100 MILILITROS
5 | kit de tinción de Gram consta de 4 frascos x 250 ml de cristal violeta de Gram, safranina, yodo de Gram y decolorante de Gram | 2 | KIT | 1 UNIDAD
6 | Prueba Leptospira IgM ELISA para la detección cualitativa de los anticuerpos IgM para la Leptospira en suero humano. (microelisa) (Panbio-Abbott por verificación en LSPD) | 2 | KIT | 96 PRUEBA
7 | Pruebas rápidas: Ensayo inmunocromatográfico de fase sólida para la detección cualitativa de anticuerpos de todos los isotipos (IgG, IgM, IgA) contra Treponema pallidum(TP). Sensibilidad 99% | 4 | KIT | 20 UNIDADES
8 | Reactivo de Kovacs para Indol | 1 | FRASCO | 50 MILILITROS
9 | Sensidiscos de ácido borónico | 5 | KIT | 50 SENSIDISCOS
10 | Sensidiscos de Aztreonam | 5 | KIT | 50 SENSIDISCOS
11 | Sensidiscos de Cefazolin | 3 | KIT | 50 SENSIDISCOS
12 | Sensidiscos de Cefepime | 3 | KIT | 50 SENSIDISCOS
13 | Sensidiscos de Cefotaxime | 3 | KIT | 50 SENSIDISCOS
14 | Sensidiscos de Ceftazidime | 3 | KIT | 50 SENSIDISCOS
15 | Sensidiscos de Ceftazidime/Avibactam | 5 | KIT | 50 SENSIDISCOS
16 | Sensidiscos de Ciprofloxacin | 3 | KIT | 50 SENSIDISCOS
17 | Sensidiscos de EDTA | 5 | KIT | 50 SENSIDISCOS
18 | Sensidiscos de Gentamicina | 3 | KIT | 50 SENSIDISCOS
19 | Sensidiscos de Imipenem | 3 | KIT | 50 SENSIDISCOS
20 | Sensidiscos de Meropenem | 3 | KIT | 50 SENSIDISCOS
21 | Sensidiscos de Nitrofurantoin | 3 | KIT | 50 SENSIDISCOS
22 | Sensidiscos de Optoquina | 1 | KIT | 50 SENSIDISCOS
23 | Sensidiscos de Piperacillin-tazobactam | 3 | KIT | 50 SENSIDISCOS
24 | Sensidiscos de Trimethoprim-sulfamethoxazile | 3 | KIT | 50 SENSIDISCOS
25 | Sensidiscos deTobramycin | 3 | KIT | 50 SENSIDISCOS
26 | SOBRE GENERADOR DE ANAEROBIOSIS PAQUETE POR 10 UNIDADES | 2 | PAQUETE | 10 UNIDAD
27 | SUPLEMENTO SELECTIVO OXFORD X 10 VIALES | 1 | CAJA | 10 UNIDAD
28 | SUPLEMENTO SELECTIVO PALCAM X 10 VIALES | 1 | CAJA | 10 UNIDAD
29 | Suspensión antigénica estabilizada para realizar la prueba VDRL modificada (USR) de detección de sífilis (Incluír controles positivo y negativo) | 5 | FRASCO | 200 PRUEBA
30 | TIRAS DE INDICADOR DE pH DE 4 A 10 | 4 | CAJA | 100 UNIDAD
31 | Tiras de Oxidasa | 2 | CAJA | 50 TIRAS
32 | VIBRIO CHOLERAE ANTIS POLY Y/O V. COLERA ANTISERUM POLY "Fecha de vencimiento mínimo de 12 meses" | 2 | FRASCO | 2 MILILITROS
33 | Laminas Cuantificadas coloreadas para EEDI de baciloscopia de TB. LCZN101 Negativas | 1 | CAJA | 10 UNIDAD
34 | Laminas Cuantificadas coloreadas para EEDI de baciloscopia de TB. LCZN103 10 láminas de 1 a 9 BAAR | 1 | CAJA | 10 UNIDAD
35 | Laminas Cuantificadas coloreadas para EEDI de baciloscopia de TB. LCZN103 10 láminas Positivo + | 1 | CAJA | 10 UNIDAD

## G6-MATERIAL DE REFERENCIA
REACTIVOS
MATERIAL DE REFERENCIA
ITEM | DESCRIPCIÓN | ESPECIFICACIONES TÉCNICAS |  |  | DETALLE DE PRECIOS
|  | CANTIDAD | PRESENTACIÓN | UNIDAD POR PRESENTACION | PRECIO | IVA | SUBTOTAL | TOTAL
1 | Control Positivo Chagas | 1 | CAJA | 6 VIALES
2 | Control Positivo Anti-HIV 1 y 2, Anti-HTLV I,II; Anti-HCV, HBsAg, Anti-HBc, Syphillis | 1 | CAJA | 6 VIALES
3 | Control Positivo Toxoplasma Anticuerpos IgM | 1 | CAJA | 1 VIAL
4 | Control Positivo Toxoplasma Anticuerpos IgG | 1 | CAJA | 1 VIAL

## G7-EPP
REACTIVOS
EPP
ITEM | DESCRIPCIÓN | ESPECIFICACIONES TÉCNICAS |  |  | DETALLE DE PRECIOS
|  | CANTIDAD | PRESENTACIÓN | UNIDAD POR PRESENTACION | PRECIO | IVA | SUBTOTAL | TOTAL
1 | ALCOHOL ANTISEPTICO AL 70% | 31 | BIDON | 20 LITROS
2 | BATA DESECHABLE MANGA LARGA, AZUL, CON PUÑO BLANCO TALLA ÚNICA, TELA SMS 35GR | 7728 | UNIDAD | 1 UNIDAD
3 | Bata quirúrgica larga (hasta los pies), impermeable, antifluidos, manga larga con puño resortado , cuello ribeteado con cierre posterior. | 15 | PAQUETE | 10 UNIDAD
4 | Cartucho 3M 6009S Ayuda a proteger frente a exposicion a vapores organicos gases acido y vapor de mercurio | 12 | UNIDAD | 1 UNIDAD
5 | Filtro P100 3M 2091 P100 | 12 | UNIDAD | 1 UNIDAD
6 | FILTRO PARA GASES ORGANICOS | 6 | UNIDAD | 1 UNIDAD
7 | Filtro para mascarilla 3M Abek | 4 | UNIDAD | 1 UNIDAD
8 | Filtro para mascarilla 3M E-P1 | 4 | UNIDAD | 1 UNIDAD
9 | Filtro para mascarilla 3M E-P2 | 4 | UNIDAD | 1 UNIDAD
10 | Filtro para vapores de mercurio para mascarillas 3M USO CON 6000, 7000, ff-400 serie 3M Mercury Vapor/Chlorine/Sulfur Dioxide P100e REF 19-070-341 | 15 | PAQUETE | 2 UNIDAD
11 | GORRO DESECHABLE TIPO ORUGA | 9000 | UNIDAD | 1 UNIDAD
12 | GUANTE LATEX TALLA L SIN TALCO | 600 | UNIDAD | 1 UNIDAD
13 | GUANTE LATEX TALLA M BAJO EN TALCO | 1840 | UNIDAD | 1 UNIDAD
14 | GUANTE LATEX TALLA S BAJO EN TALCO | 800 | UNIDAD | 1 UNIDAD
15 | Guantes de Nitrilo de minimo 0.3mm | 500 | CAJA | 1 UNIDAD
16 | Guantes de Nitrilo manga larga libres de polvo , certificación EN 46002 talla L , | 1500 | CAJA | 100 UNIDAD
17 | Guantes de Nitrilo manga larga libres de polvo , certificación EN 46002 talla M | 5900 | UNIDAD | 1 UNIDAD
18 | Guantes de Nitrilo manga larga libres de polvo , certificación EN 46002 talla S | 11000 | UNIDAD | 1 UNIDAD
19 | GUANTES DE NITRILO PARA ANALISIS DE RESIDUOS, 5,9 mm DE ESPESOR LIBRES DE TALCO ERGONOMICOS, AMBIDIESTROS ALTA RESISTENCIA ASTM D 6319, FDA, AQL 1.5 | 500 | UNIDAD | 1 UNIDAD
20 | GUANTES DE NITRILO TALLA L | 2300 | UNIDAD | 1 UNIDAD
21 | GUANTES DE NITRILO TALLA M | 5300 | UNIDAD | 1 UNIDAD
22 | GUANTES DE NITRILO TALLA S | 5800 | UNIDAD | 1 UNIDAD
23 | Guantes multicapa de nitrilo y neopreno: Tiene 3 capas que resisten variedad de químicos máxima protección contra diversos solventes químicos y protección contra ácidos y bases. Probados contra riesgos de microorganismos. con certificación de Categoría III de acuerdo con el Reglamento sobre EPI 2016/425 (UE) y certificación Tipo A (JKLMPT) contra EN ISO 374-1:2016. Talla L | 10 | CAJA | 90 UNIDAD
24 | Guantes multicapa de nitrilo y neopreno: Tiene 3 capas que resisten variedad de químicos máxima protección contra diversos solventes químicos y protección contra ácidos y bases. Probados contra riesgos de microorganismos. con certificación de Categoría III de acuerdo con el Reglamento sobre EPI 2016/425 (UE) y certificación Tipo A (JKLMPT) contra EN ISO 374-1:2016. Talla M | 70 | CAJA | 90 UNIDAD
25 | Guantes multicapa de nitrilo y neopreno: Tiene 3 capas que resisten variedad de químicos máxima protección contra diversos solventes químicos y protección contra ácidos y bases. Probados contra riesgos de microorganismos. con certificación de Categoría III de acuerdo con el Reglamento sobre EPI 2016/425 (UE) y certificación Tipo A (JKLMPT) contra EN ISO 374-1:2016. Talla S | 77 | CAJA | 90 UNIDAD
26 | KIT PARA VERTIDOS/KIT ANTIDERRAMES QUIMICOS. CONTIENE: 1 frasco de 2 kg neutralizador para derrames de bases (OH-) con indicador. 1 frasco de 2 kg neutralizador para derrames de ácidos (H+) con indicador. 1 frasco de 400 g Absorbente universal para derrames de líquidos. Guantes de nitrilo talla M Gafas de seguridad Espátula rascadora Escobilla y recogedor Bolsas de recogida de residuos e instrucciones de uso. | 14 | KIT | 1 UNIDAD
27 | POLAINA SENCILLA | 13500 | UNIDAD | 1 UNIDAD
28 | Protección auditiva con diadema 3M ™ PELTOR ™ Orejeras X5 X5A / 37274 (AAD), sobre la cabeza, Negro, 10 por estuche 3M ID XA007707871UPC 10091045937278 | 3 | UNIDAD | 1 UNIDAD
29 | Respirador Cara completa 3M 6800 con material elastomero valvula exhalacion Cool Flow | 2 | UNIDAD | 1 UNIDAD
30 | Respirador Media Cara 3M 6000 | 10 | UNIDAD | 1 UNIDAD
31 | TAPA BOCAS DESECHABLE N95 | 3860 | UNIDAD | 1 UNIDAD
32 | TAPABOCAS QUIRURJUICOS 3 PLIEGUES | 8400 | UNIDAD | 1 UNIDAD
33 | Traje de contención con capucha, costura termosellada, desechable, Anfifluido, con certificación en la última versión de UNE-EN 14126, . Talla M | 120 | UNIDAD | 1 UNIDAD
34 | traje de contención con capucha, costura termosellada, desechable, Anfifluido, con certificación en la última versión de UNE-EN 14126, . Talla XL | 10 | UNIDAD | 1 UNIDAD
35 | Traje de contención construido con una película de barrera de polietileno microporoso pegada a la última generación de polipropilenohilado (SBPP). Las fibrasde PP se hilan a un bajo dtex produciendo una alta densidad de fibras finas por metro cuadrado, creando un material ligero y fuerte, pero transpirable. La barrera y repelencia a químicos líquidos y agentes biológicos es excelente. Este material está recubierto con una capa disipadora de electrostática. • La prenda utiliza una costura sellada, unida con un material de barrera para maximizar la resistencia de la costura. Esto reduce cualquier rajadura o desgarro durante el uso y mejora la barrera de líquido y partículas del traje. • Además, toda la elástica dentro del traje está completamente unida y encerrada, y combinada con la capa de película exterior proporciona un mono con m enos pelusa de cualquier contaminante de fibra. Tipo 5 y Tipo 6 Certificación en Ultima veresión de EN 14325, EN ISO 13982-1, EN ISO 13034 EN 14605 , EN1073-2 , EN1149-3, EN 14126 Talla XL | 50 | UNIDAD | 1 UNIDAD
36 | Traje de contención construido con una película de barrera de polietileno microporoso pegada a la última generación de polipropilenohilado (SBPP). Las fibrasde PP se hilan a un bajo dtex produciendo una alta densidad de fibras finas por metro cuadrado, creando un material ligero y fuerte, pero transpirable. La barrera y repelencia a químicos líquidos y agentes biológicos es excelente. Este material está recubierto con una capa disipadora de electrostática. • La prenda utiliza una costura sellada, unida con un material de barrera para maximizar la resistencia de la costura. Esto reduce cualquier rajadura o desgarro durante el uso y mejora la barrera de líquido y partículas del traje. • Además, toda la elástica dentro del traje está completamente unida y encerrada, y combinada con la capa de película exterior proporciona un mono con m enos pelusa de cualquier contaminante de fibra. Tipo 5 y Tipo 6 Certificación en Ultima veresión de EN 14325, EN ISO 13982-1, EN ISO 13034 EN 14605 , EN1073-2 , EN1149-3, EN 14126 Talla L | 80 | UNIDAD | 1 UNIDAD
37 | Traje de contención construido con una película de barrera de polietileno microporoso pegada a la última generación de polipropilenohilado (SBPP). Las fibrasde PP se hilan a un bajo dtex produciendo una alta densidad de fibras finas por metro cuadrado, creando un material ligero y fuerte, pero transpirable. La barrera y repelencia a químicos líquidos y agentes biológicos es excelente. Este material está recubierto con una capa disipadora de electrostática. • La prenda utiliza una costura sellada, unida con un material de barrera para maximizar la resistencia de la costura. Esto reduce cualquier rajadura o desgarro durante el uso y mejora la barrera de líquido y partículas del traje. • Además, toda la elástica dentro del traje está completamente unida y encerrada, y combinada con la capa de película exterior proporciona un mono con m enos pelusa de cualquier contaminante de fibra. Tipo 5 y Tipo 6 Certificación en Ultima veresión de EN 14325, EN ISO 13982-1, EN ISO 13034 EN 14605 , EN1073-2 , EN1149-3, EN 14126 Talla M | 100 | UNIDAD | 1 UNIDAD
38 | Traje de contención construido con una película de barrera de polietileno microporoso pegada a la última generación de polipropilenohilado (SBPP). Las fibrasde PP se hilan a un bajo dtex produciendo una alta densidad de fibras finas por metro cuadrado, creando un material ligero y fuerte, pero transpirable. La barrera y repelencia a químicos líquidos y agentes biológicos es excelente. Este material está recubierto con una capa disipadora de electrostática. • La prenda utiliza una costura sellada, unida con un material de barrera para maximizar la resistencia de la costura. Esto reduce cualquier rajadura o desgarro durante el uso y mejora la barrera de líquido y partículas del traje. • Además, toda la elástica dentro del traje está completamente unida y encerrada, y combinada con la capa de película exterior proporciona un mono con m enos pelusa de cualquier contaminante de fibra. Tipo 5 y Tipo 6 Certificación en Ultima veresión de EN 14325, EN ISO 13982-1, EN ISO 13034 EN 14605 , EN1073-2 , EN1149-3, EN 14126 Talla S | 100 | UNIDAD | 1 UNIDAD
39 | CONJUNTO PIJAMA CIRUJANO (PANTALON Y CAMISA) 25-30GR AZUL(ROPA DESECHABLE NO ESTERIL. TALLA XL | 120 | UNIDAD | 1 UNIDAD
40 | CONJUNTO PIJAMA CIRUJANO (PANTALON Y CAMISA) 25-30GR AZUL(ROPA DESECHABLE NO ESTERIL. TALLA L | 240 | UNIDAD | 1 UNIDAD
41 | CONJUNTO PIJAMA CIRUJANO (PANTALON Y CAMISA) 25-30GR AZUL(ROPA DESECHABLE NO ESTERIL. TALLA M | 1400 | UNIDAD | 1 UNIDAD
42 | CONJUNTO PIJAMA CIRUJANO (PANTALON Y CAMISA) 25-30GR AZUL(ROPA DESECHABLE NO ESTERIL. TALLA S | 240 | UNIDAD | 1 UNIDAD

## G8-MAT. DE LAB.(VI-PL-PO-ME-CE)
INSUMOS GENERALES DE LABORATORIO
MATERIAL DE LABORATORIO (VIDRIO - PLASTICO- PORCELANA- METAL- CERAMICA)
ITEM | DESCRIPCIÓN | ESPECIFICACIONES TÉCNICAS |  |  | DETALLE DE PRECIOS
|  | CANTIDAD | PRESENTACIÓN | UNIDAD POR PRESENTACION | PRECIO | IVA | SUBTOTAL | TOTAL
1 | ASA DE SIEMBRA PS 1-10 µl; Con asa de siembra en un extremo y aguja en el otro o con dos asas de siembra en los extremos, con elevada felxibilidad del material. Esterilizadas por radiación gamma, capacidad de asa: 1 + 10 µL. | 4 | PAQUETE | 1000 UNIDAD | 440000 | 19% | 523600 | 2094400
2 | Asa estéril plástica, calibrada para 1ul | 600 | BOLSA | 20 UNIDADES | 440000 | 19% | 523600 | 314160000
3 | Asa estéril plástica, calibrada para 5ul | 100 | BOLSA | 20 UNIDADES | 880000 | 19% | 1047200 | 104720000
4 | Balón vidrio aforado Clase A Certificado Con Tapón Plástico 25 mL | 40 | UNIDAD | 1 UNIDAD | 106852.22 | 19% | 127154.1418 | 5086165.672
5 | Balón vidrio aforado Clase A Certificado Con Tapón Plástico 50 mL | 40 | UNIDAD | 1 UNIDAD | 116454.14 | 19% | 138580.4266 | 5543217.064
6 | Balón volumetrico de vidrio boro 3.3 actínico clase A de 10mL con tapon de vidrio | 10 | UNIDAD | 1 UNIDAD | 104513.28 | 19% | 124370.8032 | 1243708.032
7 | Balón volumetrico de vidrio boro 3.3 recubierto con plástico clase A de 1000mL con tapon | 3 | UNIDAD | 1 UNIDAD | 268977.08 | 19% | 320082.7252 | 960248.1756
8 | Balón volumetrico de vidrio boro 3.3 recubierto con plástico clase A de 2000mL con tapon | 3 | UNIDAD | 1 UNIDAD | 396583.4 | 19% | 471934.246 | 1415802.738
9 | Balón volumetrico de vidrio boro 3.3 recubierto con plástico clase A de 200mL con tapon | 12 | UNIDAD | 1 UNIDAD | 137996.94 | 19% | 164216.3586 | 1970596.303
10 | Balón volumetrico de vidrio boro 3.3 recubierto con plástico clase A de 10mL con tapon | 12 | UNIDAD | 1 UNIDAD | 104513.28 | 19% | 124370.8032 | 1492449.638
11 | BARRA AGITADORA MAGNÉTICAS 30 X 6 MM PTFE | 4 | UNIDAD | 1 UNIDAD | 23314.08 | 19% | 27743.7552 | 110975.0208
12 | Beakers de vidrio de borosilicato 3.3, forma baja graduados, con pico de 10 mL | 5 | UNIDAD | 1 UNIDAD | 21000 | 19% | 24990 | 124950
13 | Beakers de vidrio de borosilicato 3.3, forma baja graduados, con pico de 600 mL | 5 | UNIDAD | 1 UNIDAD | 24800 | 19% | 29512 | 147560
14 | Beakers de vidrio de borosilicato 3.3, forma baja graduados, con pico de 100 mL | 10 | UNIDAD | 1 UNIDAD | 13600 | 19% | 16184 | 161840
15 | Beakers de vidrio de borosilicato 3.3, forma baja graduados, con pico de 250 mL | 18 | UNIDAD | 1 UNIDAD | 15680 | 19% | 18659.2 | 335865.6
16 | Botella graduada de 1 litros con tapa rosca. Scotch | 5 | FRASCO | 1000 MILILITROS | 68200 | 19% | 81158 | 405790
17 | Botella graduada de 500 mililitros con tapa rosca. Scotch | 5 | FRASCO | 500 MILILITROS | 46000 | 19% | 54740 | 273700
18 | CAJA DE PETRI DESECHABLE ESTERIL 90 X 15MM; FECHA DE VENCIMIENTO MINIMO DE 24 MESES. Temperatura ambiente | 8400 | UNIDAD | 1 UNIDAD | 2380 | 19% | 2832.2 | 23790480
19 | CAJAS DE PETRI PLASTICAS ESTERILES DE 60X15 MM | 1300 | UNIDAD | 1 UNIDAD | 1584 | 19% | 1884.96 | 2450448
20 | capsulas de porcelana de altura de 3 cm y base de 1.5 cm (dimensiones aproximadas son 1.5cm de diámetro/ 3cm de altura) volumen deberá estar entre 10-15ml siendo más altas que anchas | 20 | UNIDAD | 1 UNIDAD | 23536 | 19% | 28007.84 | 560156.8
21 | CRIOCAJA PLASTICA RESISTENTE A LA ULTRACONGELACIÓN TEMPERATURAS INFERIORES A -80°C para tubos de 2ml y con 100 pozos | 265 | UNIDAD | 1 UNIDAD | 145076.18 | 19% | 172640.6542 | 45749773.36
22 | CRIOVIAL 2 ML. ROSCA INTERNA, FONDO REDONDO CON BASE, ESTÉRIL; NO AUTOCLAVABLE, ZONA DE ESCRITURA BLANCA, GRADUACIONES EN INCREMENTOS DE 0,1 ML. TAMAÑO DEL DEL TUBO 11X50 MM | 19 | PAQUETE | 500 UNIDAD | 2974627.9 | 19% | 3539807.201 | 67256336.82
23 | Cuchillos de ceramica | 2 | UNIDAD | 1 UNIDAD | 49800 | 19% | 59262 | 118524
24 | Embudo, rama corta, Boro 3.3 dia.ext. 80 mm, rama dia. 9 mm. | 10 | UNIDAD | 1 UNIDAD | 69429.32 | 19% | 82620.8908 | 826208.908
25 | Erlenemyer de 250 ml, Boro 3.3 con tapa rosca | 10 | UNIDAD | 1 UNIDAD | 131580 | 19% | 156580.2 | 1565802
26 | ERLENMEYER DE 1000 ML; PARA PREPARACION DE MEDIOS DE CULTIVO | 3 | UNIDAD | 1 UNIDAD | 37006.2 | 19% | 44037.378 | 132112.134
27 | Erlenmeyer de 250 ml de vidrio con borde grueso. Para preparación de medios de cultivo y resistentes al calor | 46 | UNIDAD | 1 UNIDAD | 15082.2 | 19% | 17947.818 | 825599.628
28 | Erlenmeyer de 500 ml de vidrio con borde grueso. Para preparación de medios de cultivo y resistentes al calor | 5 | UNIDAD | 1 UNIDAD | 22453.2 | 19% | 26719.308 | 133596.54
29 | Espátula o cuchara de acero inoxidable de dos extremos | 4 | UNIDAD | 1 UNIDAD | 36800 | 19% | 43792 | 175168
30 | Espátulas acanaladas (cuchara para polvo en acero inoxidable 18/10 longitud 170 mm dimensiones 10*40mm). Un extremo cuchara y el otro espatula. | 3 | UNIDAD | 1 UNIDAD | 15009 | 19% | 17860.71 | 53582.13
31 | Filtros de membrana de nitrato celulosa 0.45 micras 47mm. Membranas estériles empaquetadas o listas para dispensador. Los filtros de membrana están hechos de nitrato de celulosa (éster mixto de celulosa), acetato de celulosa o celulosa regenerada. | 1 | CAJA | 100 UNIDAD | 693084.6 | 19% | 824770.674 | 824770.674
32 | FRASCO LAVADOR 250 mL | 13 | FRASCO | 250 MILILITROS | 15200 | 19% | 18088 | 235144
33 | FRASCO LAVADOR 500 MILILITROS | 8 | UNIDAD | 1 UNIDAD | 17100 | 19% | 20349 | 162792
34 | Jeringa de plastico de 5ml gradudada 0,2ml sin aguja | 1 | CAJA | 100 UNIDAD | 116600 | 19% | 138754 | 138754
35 | Pesa sustancias de vidrio boro 3.3 largo 70mm | 20 | UNIDAD | 1 UNIDAD | 84000 | 19% | 99960 | 1999200
36 | PIPETA PASTEUR DE VIDRIO DE PUNTA LARGA (225 MM) CON DIÁMETRO INTERNO DE 1,2 A 1,5 MILIMETROS DE PARA GIARDIA Y CRYPTOSPORIDIUM | 1 | CAJA | 250 UNID | 500161.94 | 19% | 595192.7086 | 595192.7086
37 | PIPETA PASTEUR PLASTICA | 3 | CAJA | 500 UNIDAD | 128700 | 19% | 153153 | 459459
38 | Pipeta volumetrica de vidrio boro 3.3 Clase A 20 mL | 6 | UNIDAD | 1 UNIDAD | 59581.2 | 19% | 70901.628 | 425409.768
39 | Pipeta volumetrica de vidrio boro 3.3 Clase A 50 mL | 4 | UNIDAD | 1 UNIDAD | 80016.06 | 19% | 95219.1114 | 380876.4456
40 | Probeta de vidrio boro 3.3 graduada con pie hexagonal y pico con capacidad de 10 mL Clase A | 5 | UNIDAD | 1 UNIDAD | 68579.56 | 19% | 81609.6764 | 408048.382
41 | Probeta de Vidrio con pie Hexagonal 1000ml | 3 | UNIDAD | 1 UNIDAD | 425438.2 | 19% | 506271.458 | 1518814.374
42 | Probeta graduada de vidrio con pico y pie 500 mL | 3 | UNIDAD | 1 UNIDAD | 219693.76 | 19% | 261435.5744 | 784306.7232
43 | Probeta graduada de vidrio de 100 ml clase A | 3 | UNIDAD | 1 UNIDAD | 67442.76 | 19% | 80256.8844 | 240770.6532
44 | Probeta graduada de vidrio de 25 ml clase A | 2 | UNIDAD | 1 UNIDAD | 71886.08 | 19% | 85544.4352 | 171088.8704
45 | Probeta graduada de vidrio de 50 ml clase A | 7 | CAJA | 1 UNIDAD | 65221.58 | 19% | 77613.6802 | 543295.7614
46 | RECIPIENTE PLASTICO TAPA ROJA DE CAPACIDAD DE 120mL (Recolector de orina). Frasco sin cuello. | 700 | UNIDAD | 1 UNIDAD | 1400 | 19% | 1666 | 1166200
47 | TUBO 2 ML TAPA ROSCA PP, GRADUADOS, ESTERILES, EXENTOS DE DNASA, RNASA Y ADN, LIBRES DE ENDOTOXINAS, NO MUTAGÉNICOS, NO TÓXICOS, TAPA ROSCA , SELF-STANDING | 26 | PAQUETE | 500 UNIDAD | 3223293.2 | 19% | 3835718.908 | 99728691.61
48 | TUBOS FALCON CÓNICOS NO ESTÉRILES PARA CENTRIFUGA DE 50 ML | 4 | BOLSA | 25 UNIDAD | 110300 | 19% | 131257 | 525028
49 | TUBOS TAPA ROSCA DE 13 X 100ML, ESTÉRIL, PARA CULTIVO, INCOLORO | 1 | BOLSA | 500 UNIDAD | 29000000 | 19% | 34510000 | 34510000
50 | Balón volumetrico de vidrio boro 3.3 actínico clase A de 5mL con tapon de vidrio | 10 | UNIDAD | 1 UNIDAD | 103897.78 | 19% | 123638.3582 | 1236383.582
51 | Balón volumetrico de vidrio boro 3.3 clase A de 2mL base hexagonal con tapon | 6 | UNIDAD | 1 UNIDAD | 386292.92 | 19% | 459688.5748 | 2758131.449
52 | TUBO 1,5 ML INCOLORO TAPA PLANA UNIDAD,EXENTOS DE DNASA, RNASA, ESTERILIZABLES. | 5 | CAJA | 450 UNIDAD | 73500 | 19% | 87465 | 437325
53 | TUBO DE 2 ML TAPA ROSCA PP, GRADUADOS, ESTERILES, EXENTOS DE DNASA, RNASA Y ADN, LIBRES DE ENDOTOXINAS, NO MUTAGÉNICOS, NO TÓXICOS, TAPA ROSCA. | 15 | PAQUETE | 500 UNIDAD | 88200 | 19% | 104958 | 1574370
734709109.6
|  | Razón social | AVÁNTIKA COLOMBIA SAS
|  | Representante legal | Iván Alberto Antequera Castro
|  | Nit | 890.101.977-3
|  | Teléfono | (604) 604 55 85
|  | Dirección | Cra. 48 #10-45, Of. 807 y 811-18 C.C. Monterrey

## G9-INSUMOS
INSUMOS GENERALES DE LABORATORIO
INSUMOS GENERALES DE LABORATORIO
ITEM | DESCRIPCIÓN | ESPECIFICACIONES TÉCNICAS |  |  | DETALLE DE PRECIOS
|  | CANTIDAD | PRESENTACIÓN | UNIDAD POR PRESENTACION | PRECIO | IVA | SUBTOTAL | TOTAL
1 | ALGODÓN | 7 | PAQUETE | 500 GRAMO
2 | BOLSA DE PLASTICO CON CIERRE 22*17 cm | 220 | UNIDAD | 1 UNIDAD
3 | BOLSA DE PLASTICO CON CIERRE 30*40 cm | 250 | UNIDAD | 1 UNIDAD
4 | BOLSA DE PLASTICO CON CIERRE 30*70 cm | 100 | UNIDAD | 1 UNIDAD
5 | BOLSA DE PLASTICO CON CIERRE 36*25 cm | 300 | UNIDAD | 100 UNIDAD
6 | BOLSA DE PLASTICO CON CIERRE 48*40 cm | 200 | UNIDAD | 1 UNIDAD
7 | Caja de carton para Termonevera 18x37x21 15 Litros | 5 | PAQUETE | 10 UNIDAD
8 | CANASTAS METALICAS RECTANGULARES CON DIMENSIONES DE ALTO: ENTRE 25 Y 30 CM ANCHO ENTRE 23 Y 25 CM PROFUNDIDAD: 25 Y 30 CM | 10 | UNIDAD | 1 UNIDAD
9 | DESINFECTANTE DE AMPLIO ESPECTRO MICROBICIDA | 5 | FRASCO | 20 LITROS
10 | DISPENSADOR DE CINTA PARA EMBALAJE de 48 MM | 1 | UNIDAD | 1 UNIDAD
11 | Escobillones delgados de mango metálico con cerdas suaves para lavado de material de laboratorio | 22 | PAQUETE | 16 UNIDAD
12 | Escobillones gruesos platicos y/o metalicos para lavado de material de laboratorio | 2 | UNIDAD | 1 UNIDAD
13 | Gradilla Multiposición Para Acomodar Tubos Distintos Tamaños. Medidas: 30 mm por 8 pos - 20 mm por 20 pos - 17mm por 24 pos - 12mm por 40 por aproximadamente | 6 | UNIDAD | 1 UNIDAD
14 | Gradilla para 80 microtubos de 1,5 - 2 mL en polipropileno | 9 | UNIDAD | 1 UNIDAD
15 | Gradilla para tubos falcon de 50ml para mínimo 8 tubos | 4 | UNIDAD | 1 UNIDAD
16 | Gradilla Refrigerada Cooler para 30 tubos de 1,5 - 2 ml | 9 | UNIDAD | 1 UNIDAD
17 | Gradillas fabricadas en polipropileno. Autoclavables. Capacidad máxima por gradilla: 80 microtubos de 2mL tapa plana dimension 15 × 15 × 10 cm colores variados | 5 | UNIDAD | 1 UNIDAD
18 | Guantes de caucho para aseo talla 7 1/2 | 40 | PAQUETE | 2 UNIDAD
19 | Hisopos (escobillones o aplicadores) de madera con algodón | 400 | PAQUETE | 20 UNIDADES
20 | Hisopos (escobillones o aplicadores) plasticos con punta de nylon o dacron | 4 | CAJA | 100 UNIDAD
21 | Lana virgen de oveja (desengrasada) | 1 | BOLSA | 1000 GRAMO
22 | Llenador de pipeta Pera de goma, caucho natural, 3 válvulas modelo universal, pipetas hasta 100 ml | 8 | UNIDAD | 1 UNIDAD
23 | Paños de limpieza desechables absorbentes, hechos de polipropileno y celulosa, excelente capacidad y velocidad de absorción de líquidos y una alta resistencia. 88 hojas. Medidas,aprox 42cm x 28cm Producto de consecucion nacional no requieren ficha tecnica | 161 | ROLLO | 1 UNIDAD
24 | Papel de arroz para limpieza de oculares de microscopio 100 x 150 mm | 14 | BLOCK | 100 UNIDAD
25 | Papel filtro cualitativo de 150 mm rentencion de partIculas de 5 a 10 µm | 9 | CAJA | 100 UNIDAD
26 | Papel filtro cualitativo No 4 150mm, Retencion de particulas 20-25µm | 8 | CAJA | 101 UNIDAD
27 | PAPEL FILTRO CUALITATIVO P5 150 mm | 5 | CAJA | 100 UNIDAD
28 | PILA 1/2 AA 3,6V PARA TERMOHIGROMETRO | 2 | PAQUETE | 2 UNIDAD
29 | Pilas AAA para termohigrometro y timer de las areas del laboratorio referencia | 40 | UNIDAD | 1 UNIDAD
30 | Pinceles punta fina Producto de consecucion nacional no requiere ficha tecnica | 20 | UNIDAD | 1 UNIDAD
31 | recipiente plastico tapa hermetica de capacidad de 500mL | 500 | UNIDAD | 1 UNIDAD
32 | Termogel de 300 gramos resistente a condiciones de congelacion | 500 | UNIDAD | 1 UNIDAD
33 | Termogel de 500 gramos resistente a condiciones de congelacion | 500 | UNIDAD | 1 UNIDAD
34 | TERMONEVERA DE ICOPOR 18*37*21 - 15L | 16 | UNIDAD | 1 UNIDAD
35 | TERMONEVERA DE ICOPOR 28*18*19 - 10L | 316 | UNIDAD | 1 UNIDAD
36 | Tubo Vacutainer EDTA 5 ml tapa morada | 100 | UNIDAD | 100 UNIDAD
37 | Tubo Vacutainer Gel separador tapa amarilla | 100 | UNIDAD | 100 UNIDAD
38 | Tubos con vacío para extracción de sangre, anticoagulante heparina sódica de 68 o 72 unidades USP- Vacutainer | 100 | UNIDAD | 100 UNIDAD
39 | Desinfectante de alto nivel (Glutaraldehído 2%) Desinfectante de alto nivel, contiene 2% de glutaraldehído y un agente inhibidor de la corrosión. Indicado para la desinfección de alto nivel de instrumental, elementos de reprocesamiento y equipos termosensibles como el endoscopio, que requieren desinfección de alto nivel. Detalle del Producto Desinfectante de alto nivel. 5 acciones en solo 5 minutos, comprobadas científicamente, acciones Bactericida, Fungicida, Esporicida, Tuberculicida y Virucida. Formulación en base acuosa, contiene glutaraldehído al 2%. pH ácido. Registro sanitario de Dispositivo Médico (DM) No oxida ni corroe superficies metálicas. Compatible con todo tipo de materiales. Uso en materiales termosensibles. Biodegradable con descarte | 15 | GALON | 4000 MILILITROS
40 | Amonio cuaternario de quinta generación, con reg sanitario y descarte | 10 | GALON | 4000 MILILITROS
41 | Trapeador de micro fibra composición 100%poliester, 100% microfibra por tanto no pelusas en el piso, resistente al lavado a 60°C, máxima absorción hasta 10 veces su propio peso en agua, no absorbe olores, mayor capacidad de limpieza sobre cualquier superficie, menor consumo de agua y agentes químicos, mayor resistencia y durabilidad, protección frente a ácaros, hongos y bacterias, secado rápido. Debe permitir reutilizar el mango y cambiar repuesto. Se necesitan 30 y repuestos serian 30 | 11 | UNIDAD | 1 UNIDAD
42 | Repuesto Trapeador de micro fibra composición 100%poliester, 100% microfibra por tanto no pelusas en el piso, resistente al lavado a 60°C, máxima absorción hasta 10 veces su propio peso en agua, no absorbe olores, mayor capacidad de limpieza sobre cualquier superficie, menor consumo de agua y agentes químicos, mayor resistencia y durabilidad, protección frente a ácaros, hongos y bacterias, secado rápido. Debe permitir reutilizar el mango y cambiar repuesto. | 35 | UNIDAD | 2 UNIDAD
43 | PAPEL PARAFILM (pelicula autosellante, moldeable y flexible para usps de laboratorio) | 5 | CAJA | 1 UNIDAD

## G10-INSUMOS ESPE.PCR
ELEMENTOS ESPECIALIZADOS BIOLOGIA MOLECULAR
INSUMOS ESPECIALIZADOS PCR
ITEM | DESCRIPCIÓN | ESPECIFICACIONES TÉCNICAS |  |  | DETALLE DE PRECIOS
|  | CANTIDAD | PRESENTACIÓN | UNIDAD POR PRESENTACION | PRECIO | IVA | SUBTOTAL | TOTAL
1 | Cinta indicadora de esterilizacion por autoclave eficaz para sellar paquetes esterilizables. Cambia de color tras esterilización exitosa. Conserva registros claros. Rollo de 19 mm X 50 m. | 17 | ROLLO | 1 UNIDAD
2 | Marcador criogénico Dual point impermeable y permanente que se utiliza para marcar de forma indeleble una amplia variedad de superficies en el laboratorio. Tinta de secado rápido y resistente a las manchas, por lo que no se desvanecerá a temperaturas ultrabaja (Resistente a temperaturas inferiores a -80°C) | 23 | UNIDAD | 1 UNIDAD
3 | CRIOPERLAS PARA LA CONSERVACION DE CEPAS MICROBIOLÓGICAS Sistema original de almacenamiento de perlas a baja temperatura, ideal para mantenimiento a largo plazo de microorganismos de stock y control de calidad. Vida útil: 2 años. •Método de esterilización: Irradiación gamma para congelar a -20 °C, -70 °C y -80 °C | 6 | CAJA | 100 UNIDAD
4 | Perlas de Zirconia /Sílice de 0.5 mm. para uso microbiológico | 1 | BOLSA | 450 GRAMO
5 | TUBO CENTRIFUGA 50 mL PP ESTÉRILES GRADO BIOLOGIA MOLECULAR | 4 | PAQUETE | 25 UNIDAD
6 | Tubos para PCR convencional de 0.2 ml en strip estériles libres de ARNasa/Dnasas con tapas tipo strip | 2 | CAJA | 125 STRIPS

## G11-SONDAS Y PRIMERS
ELEMENTOS ESPECIALIZADOS BIOLOGIA MOLECULAR
SONDAS Y PRIMERS
ITEM | DESCRIPCIÓN | ESPECIFICACIONES TÉCNICAS |  |  | DETALLE DE PRECIOS
|  | CANTIDAD | PRESENTACIÓN | UNIDAD POR PRESENTACION | PRECIO | IVA | SUBTOTAL | TOTAL
1 | Primer liofilizado desalado para detección de Salmonella B.rfbJ-F: 5' - GCATTTACCACATCATCTAC - 3' | 1 | VIAL | 200 NMOL
2 | Primer liofilizado desalado para detección de Salmonella B.rfbJ-R: 5'-GCGATTAGAGCATGTATATG-3' | 1 | VIAL | 200 NMOL
3 | Sonda liofilizada desalada purificada con fluoroforo FAM para detección de Salmonella B.rfbJ-Tq: 5'-FAM-TCTCTTATCTGTTCGCCTGTTGT-BHQ1-3' | 1 | VIAL | 200 NMOL
4 | Buffer TBE 10X grado biologia molecular para preparación de geles de agarosa para electroforesis de ácidos nucleicos | 1 | FRASCO | 2 LITROS
5 | Primer liofilizado desalado para detección de Salmonella C1.wzx-F: 5'-TTCTTAATTTAAGCTACGTCAC-3' | 1 | VIAL | 200 NMOL
6 | Primer liofilizado desalado para detección de Salmonella C1.wzx-R: 5'- CACTAGCTGTAATAGCATTAAC-3' | 1 | VIAL | 200 NMOL
7 | Sonda liofilizada desalada purificada con fluoroforo FAM para detección de Salmonella C1.wzx-Tq: 5'-FAM-ACATAAGCACAGTCACAACCTGG-BHQ1-3' | 1 | VIAL | 200 NMOL
8 | Primer liofilizado desalado para detección de Salmonella C2.abe-F: 5'- AGAAACGCATAGTAGTAGTAAG-3' | 1 | VIAL | 200 NMOL
9 | Primer liofilizado desalado para detección de Salmonella C2.abe-R: 5'- TTTCACACCCTTCTCAATAG-3' | 1 | VIAL | 200 NMOL
10 | Sonda liofilizada desalada purificada con fluoroforo CFO para detección de Salmonella C2.abe-Tq: 5'-CFO560-CTCGGCACTCCAACCTAATCG-BHQ3-3' | 1 | VIAL | 200 NMOL
11 | Primer liofilizado desalado para detección de Salmonella D.wzx-F: 5'- GTTGGTTAGAATTCCAAGAC-3' | 1 | VIAL | 200 NMOL
12 | Primer liofilizado desalado para detección de Salmonella D.wzx-R: 5'-AAAGAGTAAATACAGCGTATG-3' | 1 | VIAL | 200 NMOL
13 | Sonda liofilizada desalada purificada con fluoroforo CFO para detección de Salmonella D.wzx-Tq: 5'-CFO560-CTTATTATTGCCGCTTCCTCTTGG-BHQ3-3' | 1 | VIAL | 200 NMOL
14 | Primer liofilizado desalado para detección de Salmonella E.wzx-F: 5'-CATGGTTCTTTATAAGCATATTC-3' | 1 | VIAL | 200 NMOL
15 | Primer liofilizado desalado para detección de Salmonella E.wzx-R: 5'-TACTCATACACACTTGTATAAAG-3' | 1 | VIAL | 200 NMOL
16 | Sonda liofilizada desalada purificada con fluoroforo CFR para detección de Salmonella E.wzx-Tq:5'- CFR610- AATCTAGCCATTCGTTGCTGACT-BHQ3-3' | 1 | VIAL | 200 NMOL
17 | Primer liofilizado desalado para detección de Salmonella fliC.d-F: 5'-TCTGAAGTTGTTACTGCTAC-3' | 1 | VIAL | 200 NMOL
18 | Primer liofilizado desalado para detección de Salmonella fliC.d-R: 5'-TTATCTGTATTAACCTCTTTAAGC-3' | 1 | VIAL | 200 NMOL
19 | Sonda liofilizada desalada purificada con fluoroforo FAM para detección de Salmonella fliC.d-Tq: 5'-FAM- CACCGCCTGTTCTGAAGTTATGT-BHQ-1-3' | 1 | VIAL | 200 NMOL
20 | Primer liofilizado desalado para detección de Salmonella fliC.eh -F: 5'-TAATGTAACCACTTATACTGATTC-3' | 1 | VIAL | 200 NMOL
21 | Primer liofilizado desalado para detección de Salmonella fliC.eh- R: 5'-TTACCGTCGATAGTAACAAC-3' | 1 | VIAL | 200 NMOL
22 | Sonda liofilizada desalada purificada con fluoroforo CFR para detección de Salmonella fliC.eh -Tq: 5'- CFR610- TACCGTCTACGCCACCAAGT-BHQ3-3' | 1 | VIAL | 200 NMOL
23 | Primer liofilizado desalado para detección de Salmonella fliC.g-F: 5'-TAACGACGGCATTTCTATTG-3' | 1 | VIAL | 200 NMOL
24 | Primer liofilizado desalado para detección de Salmonella fliC.g-R: 5'-GATCGGAATCAGAGTTAGTC-3' | 1 | VIAL | 200 NMOL
25 | Sonda liofilizada desalada purificada con fluoroforo CFR para detección de Salmonella fliC.g-Tq: 5'-CFR610- CCTGAACAGACAACTCACGCAC-BHQ3-3' | 1 | VIAL | 200 NMOL
26 | Primer liofilizado desalado para detección de Salmonella fliC.i-F: 5'-GTTGATAAGACGAACGGTGAGG-3' | 1 | VIAL | 200 NMOL
27 | Primer liofilizado desalado para detección de Salmonella fliC.i-R: 5'-CTGCTGTCAATGCGGCTTTAG-3' | 1 | VIAL | 200 NMOL
28 | Sonda liofilizada desalada purificada con fluoroforo CFO para detección de Salmonella fliC.i-Tq: 5'-CFO560- ACTCTTGCTGGCGGTGCGACTTCC-BHQ3-3' | 1 | VIAL | 200 NMOL
29 | Primer liofilizado desalado para detección de Salmonella fliC.Z10-F: 5'-ATCAAGTAGTGTTCAGGATG-3' | 1 | VIAL | 200 NMOL
30 | Primer liofilizado desalado para detección de Salmonella fliC.Z10-R: 5'-ACCATTCTTATCAGTGTACG-3' | 1 | VIAL | 200 NMOL
31 | Sonda liofilizada desalada purificada con fluoroforo CFR para detección de Salmonella fliC.Z10-Tq: 5'-CFR610- CACTACCGTCGCAGCTTCTG-BHQ3-3' | 1 | VIAL | 200 NMOL
32 | Primer liofilizado desalado para detección de Salmonella fljB.1,2-F: 5'-TGTTACTATTGGTGGCTTTACTGG-3' | 1 | VIAL | 200 NMOL
33 | Primer liofilizado desalado para detección de Salmonella fljB.1,2-R: 5'-CAGCAGGCATTGTGGTCTTAG-3' | 1 | VIAL | 200 NMOL
34 | Sonda liofilizada desalada purificada con fluoroforo FAM para detección de Salmonella fljB.1,2-Tq: 5'-FAM- CGCCAGCCGCAAGGGTTACTGTAC-BHQ1-3' | 1 | VIAL | 200 NMOL
35 | Primer liofilizado desalado para detección de Salmonella fljB.enx-F: 5'-TGTAAGTGGTTATACCGATG-3' | 1 | VIAL | 200 NMOL
36 | Primer liofilizado desalado para detección de Salmonella fljB.enx-R: 5'-CCTGTAACAGTAGATTTAGTTG-3' | 1 | VIAL | 200 NMOL
37 | Sonda liofilizada desalada purificada con fluoroforo CFO para detección de Salmonella fljB.enx-Tq: 5'-CFO560- AGCACCGAATGATACAGCCC-BHQ3-3' | 1 | VIAL | 200 UNIDAD
38 | Primer liofilizado desalado para detección de Salmonella invA-F: 5'-TAACCTTGTGGAGCATATTC-3' | 1 | VIAL | 200 NMOL
39 | Primer liofilizado desalado para detección de Salmonella invA-R: 5'-GAATAACATCCTCAACTTCAG-3' | 1 | VIAL | 200 NMOL
40 | Sonda liofilizada desalada purificada con fluoroforo Quasar para detección de Salmonella invA-Tq: 5'-Quasar670- TACTGCTCGTAATTCGCCGC-BHQ3-3' | 1 | VIAL | 200 NMOL
41 | Primer liofilizado desalado para detección de Bordetella IS481 FP 852U18: 5'-CAAGGCCGAACGCTTCAT-3' | 1 | VIAL | 200 NMOL
42 | Primer liofilizado desalado para detección de Bordetella IS481 RV 894L24: 5'-GAGTTCTGGTAGGTGTGAGCGTAA-3' | 1 | VIAL | 200 NMOL
43 | Primer liofilizado desalado para detección de Bordetella pIS 1001 135U17: 5'-TCGAACGCGTGGAATGG-3' | 1 | VIAL | 200 NMOL
44 | Primer liofilizado desalado para detección de Bordetella pIS 1001 199L20: 5'-GGCCGTTGGCTTCAAATAGA-3' | 1 | VIAL | 200 NMOL
45 | Primer liofilizado desalado para detección de Leptospira LipL32: RW: 5'-GAACTCCCATTTCAGCGATT-3.' | 1 | VIAL | 200 NMOL
46 | Primer liofilizado desalado para detección de Leptospira LipL32: FW: 5'-AAGCATTACCGCTTGTGGTG-3' | 1 | VIAL | 200 NMOL
47 | Primer liofilizado desalado para detección de la toxina de Bordetella PTX S1 FP 402U16: 5'-CGCCAGCTCGTACTTC-3' | 1 | VIAL | 200 NMOL
48 | Primer liofilizado desalado para detección de la toxina de Bordetella PTX S1 RV 442L15: 5'-GATACGGCCGGCATT-3' | 1 | VIAL | 200 NMOL
49 | Descontaminante de superficie RNase AWAY™ en SPRAY para eliminar RNAasas y contaminantes que inhiban experimentos de PCR y biologia molecular. | 7 | FRASCO | 475 MILILITROS
50 | Primer liofilizado desalado para detección de Salmonella Sdf.1-F: 5'-CTCAGATTCAGGGAGTATATC-3' | 1 | VIAL | 200 NMOL
51 | Primer liofilizado desalado para detección de Salmonella Sdf.1-R: 5'-TTCGTTCTTCTGGTACTTAC-3' | 1 | VIAL | 200 NMOL
52 | Sonda liofilizada desalada purificada con fluoroforo FAM para detección de Salmonella Sdf.1-Tq: 5'-FAM- AGTAAATCAGCCTGTTGTCTGCTC-BHQ1-3' | 1 | VIAL | 200 NMOL
53 | SET DE BASES PRIMERS DESALADOS Influenza B Linaje Victoria For 5-GAT CTG GAC GTA GCC TTG GG-3´ Rev 5´-TAA CAG GTC TGA CTT CAT GGA G-3´. PRESENTACION X 200 NMOL LIOFILIZADOS, DESALADOS, PURIFICADOS | 1 | SET | 200 NMOL
54 | SET DE BASES PRIMERS DESALADOS FLU A H3 For 5´-AAG CAT TCC YAA TGA CAA ACC-3´. Rev 5-´ATT GCR CCR AAT ATG CCT CTA GT-3´ . PRESENTACION X 200 NMOL LIOFILIZADOS, DESALADOS, PURIFICADOS | 1 | SET | 200 NMOL
55 | SET DE BASES PRIMERS DESALADOS FLU A pdmH1 For 5´-GTG CTA TAA ACA CCA GYC TCC CAT T-3´ Rev 5´-AGA YGG GAC ATT CCT CAA TCC TG -3´ . PRESENTACION X 200 NMOL LIOFILIZADOS, DESALADOS, PURIFICADOS | 1 | SET | 200 NMOL
56 | SET DE BASES PRIMERS DESALADOS pdm InfA For 5´AATAAATCATAATTG CAG TAG CAA GTG GSC ATG A-3´ Rev 5´AATAAATCATAATCT TGT GAG CTG GRT TTT GAT TTG-3. PRESENTACION X 200 NMOL LIOFILIZADOS, DESALADOS, PURIFICADOS | 1 | SET | 200 NMOL
57 | PRIMER Inf A For 1 5´-CAA GAC CAA TCY TGT CAC CTC TGA C-3´. PRESENTACION X 200 NMOL LIOFILIZADOS, DESALADOS, PURIFICADOS | 1 | VIAL | 200 NMOL
58 | PRIMER Inf A For 2 5´-CAA GAC CAA TYC TGT CAC CTY TGA C-3´. PRESENTACION X 200 NMOL LIOFILIZADOS, DESALADOS, PURIFICADOS | 1 | VIAL | 200 NMOL
59 | SONDA Inf A Probe -FAM 5’-/TGC AGT CCT /Nova/ CGC TCA CTG GGC ACG/BHQ-1/-3’’. 5’-/TGC AGT CCT /ZEN/ CGC TCA CTG GGC ACG/ 3IABkFQ/- 3' NOTA: (sintetice solo una de las secuencia según el proveedor) PRESENTACION X 200 NMOL LIOFILIZADOS, DESALADOS, PURIFICADOS HPLC | 1 | VIAL | 200 NMOL
60 | PRIMER Inf A Rev 1 5´-GCA TTY TGG ACA AAV CGT CTA CG-3´. PRESENTACION X 200 NMOL LIOFILIZADOS, DESALADOS, PURIFICADOS | 1 | VIAL | 200 NMOL
61 | PRIMER Inf A Rev 2 5´-GCA TTT TGG ATA AAG CGT CTA CG-3´. PRESENTACION X 200 NMOL LIOFILIZADOS, DESALADOS, PURIFICADOS | 1 | VIAL | 200 NMOL
62 | PRIMER Inf B For 5´-TCC TCA AYT CAC TCT TCG AGC G-3´. PRESENTACION X 200 NMOL LIOFILIZADOS, DESALADOS, PURIFICADOS | 1 | VIAL | 200 NMOL
63 | SONDA TAQMAN Inf B Probe VIC-YakYel 5’-/CCA ATT CGA /ZEN/ GCA GCT GAA ACT GCG GTG/3IABkFQ/-3’-(YakYel). 5’-/CCA ATT CGA /BHQ1/GCA GCT GAA ACT GCG GTG/C3/-3’-(VIC o CIV-550) NOTA: (sintetice solo una de las secuencia según el proveedor) PRESENTACION X 200 NMOL LIOFILIZADOS, DESALADOS, PURIFICADOS HPLC | 1 | VIAL | 200 NMOL
64 | PRIMER Inf B Rev 5´-CGG TGC TCT TGA CCA AAT TGG-3´. PRESENTACION X 200 NMOL LIOFILIZADOS, DESALADOS, PURIFICADOS | 1 | VIAL | 200 NMOL
65 | SONDA TAQMAN RNAsaP Probe 5’-/TTC TGA CCT /TAO/ GAA GGC TCT GCG CG/3IAbRQSp/-3’- (Cy5). 5’-/TTC TGA CCT /Nova/ GAA GGC TCT GCG CG/BHQ-2/-3. - (Quasar 670). NOTA: (sintetice solo una de las secuencia según el proveedor) PRESENTACION X 200 NMOL LIOFILIZADOS, DESALADOS, PURIFICADOS HPLC | 1 | VIAL | 200 NMOL
66 | PRIMER RNase P For 5´-AGA TTT GGA CCT GCG AGC G-3´. PRESENTACION X 200 NMOL LIOFILIZADOS, DESALADOS, PURIFICADOS | 1 | VIAL | 200 NMOL
67 | PRIMER RNase P Rev 5-GAG CGG CTG TCT CCA CAA GT-3´. PRESENTACION X 200 NMOL LIOFILIZADOS, DESALADOS, PURIFICADOS | 1 | VIAL | 200 NMOL
68 | PRIMERS SC2 For 5´-CTG CAG ATT TGG ATG ATT TCT CC-3´. PRESENTACION X 200 NMOL LIOFILIZADOS, DESALADOS, PURIFICADOS | 1 | VIAL | 200 NMOL
69 | SONDA TAQMAN SC2 Probe 5’-/ATT GCA ACA/TAO/ ATC CAT GAG CAG TGC TGA CTC/3IAbRQSp/-3’- (TexRd-XN). 5’-/ATT GCA ACA/Nova/ ATC CAT GAG CAG TGC TGA CTC/BHQ-2/-3’-(TexasRed). NOTA: (sintetice solo una de las secuencia según el proveedor) PRESENTACION X 200 NMOL LIOFILIZADOS, DESALADOS, PURIFICADOS HPLC | 1 | VIAL | 200 NMOL
70 | PRIMERS SC2 Rev 5´-CCT TGT GTG GTC TGC ATG AGT TTA G-3´. PRESENTACION X 200 NMOL LIOFILIZADOS, DESALADOS, PURIFICADOS | 1 | VIAL | 200 NMOL
71 | SET DE PRIMERS ADENOVIRUS ADV- DNA For: 5'-GCC CCA GTG GTC TTA CAT GCA CAT C-3'. Rev: 5'-GCC ACG GTG GGG TTT CTA AAC TT-3'. PRESENTACION X 200 NMOL LIOFILIZADOS, DESALADOS, PURIFICADOS | 2 | SET | 200 NMOL
72 | SET DE PRIMERS VIRUS SINCITIAL RESPIRATORIO VSR- RNA. For: 5'-GGC AAA TAT GGA AAC ATA CGT GAA-3'. Rev: 5'-TCT TTT TCT AGG ACA TTG TAY TGA ACA G-3'. PRESENTACION X 200 NMOL LIOFILIZADOS, DESALADOS, PURIFICADOS | 2 | SET | 200 NMOL
73 | SONDA TAQMAN ADENOVIRUS PROBE ADV - FAM FAM-5'-/ TG CAC CAG ACC CGG GCT CAG GTA CTC CGA-/BHQ-1/3' PRESENTACION X 200 NMOL LIOFILIZADOS, DESALADOS, PURIFICADOS HPLC | 2 | VIAL | 200 NMOL
74 | SONDA TAQMAN VIRUS SINCITIAL RESPIRATORIOS PROBE VSR- VIC-YakYel VIC-YakYel-5'-/ CTG TGT ATG TGG AGC CTT CGT GAA GCT-/BHQ-1/3' PRESENTACIÓN X 200 NMOL LIOFILIZADOS, DESALADOS, PURIFICADOS HPLC | 2 | VIAL | 200 NMOL
75 | Sonda purificada con HPLC , liofilizada, Fluorofor FAM, Quencher BHQ1. En el caso de ofertar una liquida se deben adicionar 50nm más a la concentración requerida Sonda RNAsa P FAM-TTCTGACCTGAAGGCTCTGCGCG-BHQ1 | 1 | VIAL | 200 NMOL
76 | SONDA TAQMAN PURIFICADA FLU A H3 Probe 5'-CAG GAT CAC /ZEN/ ATA TGG GSC CTG TCC CAG/3IABkFQ/-3'-(FAM). 5'-CAG GAT CAC /Nova/ ATA TGG GSC CTG TCC CAG/BHQ1/-3'-(FAM). NOTA: (sintetice solo una de las secuencia según el proveedor) PRESENTACION X 200 NMOL, LIOFILIZADOS, PURIFICADA HLPC | 1 | VIAL | 200 NMOL
77 | SONDA TAQMAN PURIFICADA FLU A pdmH1 Probe -FAM 5'-TGG CCA GYC /ZEN/ TCA ATT TTG TGC TTT TTA CAT A/3IABkFQ/-3' -(FAM). 5'-TGG CCA GYC /Nova/ TCA ATT TTG TGC TTT TTA CAT A/BHQ1/-3'-(FAM). NOTA: (sintetice solo una de las secuencia según el proveedor) PRESENTACION X 200 NMOL, LIOFILIZADOS, PURIFICADA HLPC | 1 | VIAL | 200 NMOL
78 | SONDA TAQMAN PURIFICADA Influenza B Linaje Victoria -FAM 5´TTC CCC GTG CAT TTT G /BHQplus/-3' PRESENTACION X 200 NMOL, LIOFILIZADOS, PURIFICADA HLPC | 1 | VIAL | 200 NMOL
79 | SONDA TAQMAN pdm InfA Probe 5'-TGA ATG GGT /ZEN/ CTA TCC CGA CCA GTG AGT AC /3IABkFQ/-3'- (FAM). 5'-TGA ATG GGT /Nova/ CTA TCC CGA CCA GTG AGT AC/BHQ1/-3'-(FAM). NOTA: (sintetice solo una de las secuencia según el proveedor)ESENTACION X 200 NMOL, LIOFILIZADOS, PURIFICADA HLPC | 1 | VIAL | 200 NMOL
80 | SET DE PRIMERS liofilizados PURIFICADOS, DESALADOS, PRESENTACION X 200 NMOL DENV-1-CDC_For: 5'-CAAAAGGAAGTCGYGCAATA-3' DENV-1-CDC_Rev: 5'-CTGAGTGAATTCTCTCTGCTRAAC-3' | 1 | SET | 200 NMOL
81 | SONDA LIOFILIZADA PURIFICADA CON HLPC PRESENTACIÓN 150 NMOL DENV1-CDC-Probe: 5'-FAM-CATGTGGYTGGGAGCRCGC-BHQ1-3' | 1 | VIAL | 150 NMOL
82 | SET DE PRIMERS liofilizados PURIFICADOS, DESALADOS, PRESENTACION X 200 NMOL DENV2-CDC-For: 5'-CAGGCTATGGCACYGTCACGAT-3' DENV2-CDC-Rev: 5'-CCATYTGCAGCARCACCATCTC-3' | 1 | SET | 200 NMOL
83 | SONDA LIOFILIZADA PURIFICADA CON HLPC PRESENTACIÓN 150 NMOL DENV2-CDC_Probe: 5'-HEX-CTCYCCRAGAACGGGCCTCGACTTCAA-BHQ1-3' | 1 | VIAL | 150 NMOL
84 | SET DE PRIMERS liofilizados PURIFICADOS, DESALADOS, PRESENTACION X 200 NMOL DENV3-CDC-For: 5'-GGACTRGACACACGCACCCA-3' DENV3-CDC-Rev: 5'-CATGTCTCTACCTTCTCGACTTGYCT-3' | 1 | SET | 200 NMOL
85 | SONDA LIOFILIZADA PURIFICADA CON HLPC PRESENTACIÓN 150 NMOL DENV3-CDC_Probe: 5'-Texas Red-ACCTGGATGTCGGCTGAAGGAGCTTG-BHQ2-3' | 1 | VIAL | 150 NMOL
86 | SET DE PRIMERS liofilizados PURIFICADOS, DESALADOS, PRESENTACION X 200 NMOL DENV4-CDC-For: 5'-TTGTCCTAATGATGCTRGTCG-3' DENV4-CDC-Rev: 5'-TCCACCYGAGACTCCTTCCA-3' | 1 | SET | 200 NMOL
87 | SONDA LIOFILIZADA PURIFICADA CON HLPC PRESENTACIÓN 150 NMOL DENV4-CDC_Probe: 5'-CY5-TYCCTACYCCTACGCATCGCATTCCG-BHQ2-3' | 1 | VIAL | 150 NMOL
88 | Primer liofilizado purificado por HPLC NEB bRT 9N 5'-AAGCAGTGGTATCAACGCAGAGTACNNNNNNNNN-3' presentación 100 nmol | 1 | VIAL | 100 NMOL
89 | Primer liofilizado purificado HPLC NEB SSP (RNA oligo) 5'-GCTAATCATTGCAAGCAGTGGTATCAACGCAGAGTACATrGrGrG-3' presentación 100 nmol | 1 | VIAL | 100 NMOL
90 | Primer liofilizado desalado NEB PCR 5'-AAGCAGTGGTATCAACGCAGAGT-3' presentacion 100 nmol | 1 | VIAL | 100 NMOL
91 | Enzima transcriptasa inversa de alta eficiencia, derivada de MMLV, diseñada para ofrecer mayor resistencia a inhibidores, elevada procesividad, sensibilidad mejorada y tiempos de reacción reducidos . El producto debe garantizar termoestabilidad, baja actividad de ARNasa y capacidad para sintetizar ADNc de longitud completa con alta eficiencia, incluso a partir de ARN degradado. Asimismo, debe asegurar una transcripción inversa rápida, confiable y reproducible, adecuada para aplicaciones de RT-PCR y qRT-PCR en estudios de expresión génica. | 1 | KIT | 100 REACCIONES
92 | Inhibidor recombinante de ribonucleasas tipo pancreáticas que actúe de manera no competitiva frente a enzimas como RNasa A, B y C, con el fin de garantizar la protección del ARN contra la degradación en diversas aplicaciones de biología molecular. Debe ofrecer eficacia comprobada en la preservación de la integridad del ARN, resistente a la oxidacion y ser adecuado para aplicaciones críticas en investigación y diagnóstico molecular. Concentracion 40.000 unidades/ml | 1 | VIAL | 5000 UNIDADES
93 | DNasa I libre de RNasa para aplicaciones de biología molecular, que corresponda a una endonucleasa capaz de clivar de manera inespecífica el ADN. El producto debe presentar actividad sobre ADN de cadena sencilla y doble, cromatina e híbridos ARN:ADN, garantizando alta pureza, estabilidad y ausencia de contaminantes que comprometan la integridad del ARN en los ensayos. Este reactivo debe asegurar un desempeño confiable y reproducible en procedimientos que requieran la eliminación eficiente de ADN en muestras biológicas y experimentos de biología molecular. | 1 | VIAL | 1000 UNIDAD
94 | Solución líquida desinfectante para eliminar DNAasa que inhiban las técnicas de biología molecular yla reacción en cadena de la polimerasa en tiempo real presentación que viene con frasco atomizador | 7 | FRASCO | 250 MILILITROS
95 | Sonda liofilizada desalada purificada con fluoroforo FAM para detección de Bordetella IS481 871U22: 5'-FAM-CAGTCGGCCTTGCGTGAGTGGG-MGB-3' | 1 | VIAL | 200 NMOL
96 | Sonda liofilizada desalada purificada con fluoroforo FAM para detección de Leptospira LipL32-189P: FAM5'-AAAGCCAGGACAAGCGCCG-BHQ1-3' | 1 | VIAL | 200 NMOL
97 | Sonda liofilizada desalada purificada con fluoroforo VIC para detección de Bordetella pIS 1001 157U21: 5'-VIC-AGACCCAGGGCGCACGCTGTC-MGB-3' | 1 | VIAL | 200 NMOL
98 | Sonda liofilizada desalada purificada con fluoroforo VIC para detección de la toxina de Bordetella PTX S1 419U22P : 5'-FAM-AATACGTCGACACTTATGGCGA-MGB-3' | 1 | VIAL | 200 NMOL
99 | Primer liofilizado desalado para detección de Salmonella wcdB-F: 5'-GATTCAGGCCAATCTATTATC-3' | 1 | VIAL | 200 NMOL
100 | Primer liofilizado desalado para detección de Salmonella wcdB-R: 5'-AAGCTCATTTAACGAAGTTC-3' | 1 | VIAL | 200 NMOL
101 | Sonda liofilizada desalada purificada con fluoroforo CFO para detección de Salmonella wcdB-Tq: 5'-CFO560-CTCCAACTGCCACATTATAGACCT-BHQ3-3' | 1 | VIAL | 200 NMOL
102 | PISTILOS PARA TUBOS DE MICROCENTRÍFUGA DE 1,5 ML EN POLIPROPILENO | 1 | PAQUETE | 1 UNIDAD
103 | RESERVORIO ESTÉRIL PARA DISPENSAR REACTIVOS 10 a 60 ML GRADO BIOLOGIA MOLECULAR PARA USARSE CON MICROPIPETA MULTICANAL. | 2 | CAJA | 100 UNIDAD
104 | Solución salina tamponada con fosfato (DPBS 1X, pH 7,02 - 7,2) esteril a 10X para biología molecular libre de ARnasas - 500 mL | 1 | FRASCO | 500 MILILITROS
105 | SET DE PRIMERS SARAMPION FOWARD MVN1139-F5’ TGG CAT CTG AAC TCG GTA TCA C 3’ PRIMER REVERSE MVN1213-R 5’ TGT CCT CAG TAG TAT GCA TTG CAA 3’ | 2 | SET | 200 NMOL
106 | SONDA SARAMPION MVNP1163- 5’ FAM CCG AGG ATG CAA GGC TTG TTT CAG A -BHQ1-3’ | 3 | VIAL | 200 NMOL
107 | SET DE PRIMERS RUBEOLA FOWARD RV98F 5’ GGC AGT TGG GTA AGA GAC CA 3’ REVERSE RV251R 5’ CGT GGA GTG CTG GGT GAT 3’ | 2 | SET | 200 NMOL
108 | SONDA RUBEOLA (RuV) 5’ FAM ACA TCG CGC ACT TCC CAC G BHQ1-3’ | 3 | VIAL | 200 NMOL
109 | SET DE PRIMERS RNSA P SYR PRIMER FOWARD HURNASE-P-F 5´ AGA TTT GGA CCT GCG AGC G 3´ REVERSE HURNASE-P-R 5´GAG CGG CTG TCT CCA CAA GT 3¨ | 2 | SET | 200 NMOL
110 | SONDA RNASA P SYR BHQ1 HURNASE-P 5´-FAM-TTC TGA CCT GAA GGC TCT GCG CG -BHQ1 - 3´ | 3 | VIAL | 200 NMOL
111 | Solucion EDTA, 0.5 M, pH 8.0, grado biologia molecular | 1 | FRASCO | 100 MILILITROS

## G12-INSUMOS PCR(EYP)
G | ELEMENTOS ESPECIALIZADOS BIOLOGIA MOLECULAR
INSUMOS PARA BIOLOGIA MOLECULAR
| ITEM | DESCRIPCIÓN | ESPECIFICACIONES TÉCNICAS |  |  | DETALLE DE PRECIOS
|  |  | CANTIDAD | PRESENTACIÓN | UNIDAD POR PRESENTACION | PRECIO | IVA | SUBTOTAL | TOTAL
| 1 | CAJA DE MICRO AMP FAST TUBES STRIPS PARA TERMOCICLADOR QUANTASTUDIO5 APPLIED BIOSYSTEMS. Su estructura favorece la conductividad térmica y precisión en el ciclado, permite amplificaciones en un tiempo tan pequeño como 25 minutos. Especificaciones: Tipo: Fast 8-Tube Strip; Color: Optical, Libre de DNA/RNAsa; Volumen de trabajo (métrico): 0,2 ml; Volumen metrico: 0,25 ml; Para uso con equipo: Thermal Cycler or Real - Time PCR Systems; Linea de Producto: Micro Amp; Material: Polipropileno; Velocidad de Reaccion: Fast; Condicion de envio: Temperatura Ambiente; Numero de Pozos: 96; Formato: 125 tira de tubos | 17 | CAJA | 125 TIRAS
| 2 | Enzima TaqMan™ Gene Expression Master Mix. | 1 | KIT | 2 x 5 ML
| 3 | Kit de ensayo para cuantificación de ADN mediante fluorescencia, compatiple con el equipo Qubit Fluorometer. | 1 | KIT | 500 REACCIONES
| 4 | MICROAMP FAST OPTICAL 96 WELL REACTION PLATE WITH BARCODE 0,2ML , PLACAS TRANSPARENTES PARA USO EN TERMOCICLADOR QUANTASTUDIO5 APPLIED BIOSYSTEMS REFERENCIA 4306737 . Especificaciones:Línea de productos: MicroAmp™; Certificado de DNA/RNA free , Tipo de producto: Microplaca; Volumen del pocillo (métrico): 0,3 mL; Volumen de trabajo (métrico): 0,2 mL; Velocidad de reacción: Fast; Formato: Placa de 96 pocillos; Caja por 20 placas; Color: optical; Para utilizar con (equipo): Termociclador, analizador genético, analizador de ADN; Material: Polipropileno; N.° de pocillos: 96; Cantidad: 20 placas | 7 | CAJA | 20 PLACAS
| 5 | MICROAMP FILM ADHESIVO OPTICO PARA USO EN TERMOCICLADOR QUANTASTUDIO5 APPLIED BIOSYSTEM REFERENCIA 4311971 | 3 | CAJA | 100 UNIDAD
| 6 | ONE STEP QRT PCR (SUPERSCRIP III PLATINUM ) el Kit debe de ser una combinación de; transcriptasa reversa, una Taq DNA Polimerasa, una Mix de 2X. La Transcriptasa reversa debe ser una enzima de alta fidelidad, una version de M-MLV RT que debe de reducir la actividad de RNasa H, además de ser capaz de sintetizar cDNA a una temperatura entre 42 y 60Cº, no debe ser significativamente inhibida por RNA de transferencia o RIBOSOMAL. la Taq DNA Polimerasa debe ser una enzima de alta fidelidad ademas de tener la propiedad de bloquear la actividad de polimerasas a tempertatura ambiente y debe funcionar como una "Hot Start". el Kit tambien debe contener un mix de reaccion de 2X que consista de un sistema de buffer, MgSO4, dNTPs y estabilizantes. Si el Kit trae un fluoroforo debe venir en un vial diferente al que contiene la Mix o la enzima. la Enzima y el Mix deben venir en viales diferentes. Ademas el Kit debe incluir un vial con Mg2+. SuperScript® III Platinum® One-Step Quantitative RT-PCR System /Product No. 1732088 . Esta enzima se encuentra verificada por el LSPD en sus técnicas , Una propuesta de enzima diferente se debe realizar verificación en el LSPD, los reactivos para este proceso los debe proveer el oferente y en caso de obtener resultados con sensibilidades y especificades inferiores al 95 %, se deben cambiar por la enzima original sin ningun costo adicional para el Laboratorio de Salud Pública Departamental. | 12 | KIT | 500 REACCIONES
| 7 | TAPA OPTICA MICROAMP X300 TIRAS APPLIED BIOSYSTEM PARA TERMOCICLADOR QUANTASTUDIO APPLIED BIOSYSTEM REFERENCIA 4323032 | 8 | CAJA | 300 TIRAS