## PRECIO REFERENCIA
ITEM | DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO | UNIDAD MEDIDA | PRECIO DE REFERENCIA | UNSPSC (CCE)
1 | CUERDA DE RESCATE: LÍNEA DE VIDA SEMIESTATICA ELABORADA EN POLIÉSTER DE 14 A 16 MM DE DIÁMETRO, 50 M DE LONGITUD, GANCHO O MOSQUETÓN 2 1/4 O 55 MM. ANSI Z359.1-2007 O IRAM 1983. | UN | 1128633 | 31152000
2 | BOTAS PLÁSTICAS FABRICADA DE PVC (CLORURO DE POLIVINILO), SUELA ANTIDERRAPANTE NEGRA 40 CM DE ALTURA, CAÑA NEGRA, PARA SER UTILIZADA EN DIVERSOS USOS TALES COMO AGUA, FANGO, LODO, DESECHOS ANIMALES, DETERGENTES DILUIDOS Y BAJAS TEMPERATURAS | PAR | 73570 | 53111501
3 | CASCO INDUSTRIAL: TIPO 1 CLASE E, CASCO DIELÉCTRICO ESTÁNDAR FABRICADO EN POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD, LIVIANO Y RESISTENTE CON MÍNIMO 4 PUNTOS DE AJUSTE, CON SISTEMA DE FIJACIÓN REGULABLE RATCHET. CON BARBUQUEJO FABRICADO EN REATA O CINTA ELÁSTICA PARA MAYOR DURACIÓN Y COMODIDAD. NORMA ANSI Z89.1, 2014 - PROTECCIÓN DE IMPACTO DE PARTÍCULAS Y/O O EN 397 / EN50365. | UN | 42040 | 46181704
4 | GUANTE DE NITRILO LARGO: CLORINADO PUÑO LARGO DEBE SER RESISTENTE A QUÍMICOS, SOLVENTES, ALCOHOLES, ACETONAS. RESISTENCIA A UN AMPLIO RANGO DE SOLVENTES Y QUÍMICOS PELIGROSOS. MÍNIMO 18” DE LONGITUD. ESPESOR MÁXIMO 22 MILÉSIMAS. TALLAS SUJETAS A LAS NECESIDADES. EN 374-1:2016, EN 374-5:2016 Y EN 388:2016 MÍNIMO 2001X. | PAR | 67033 | 46181541
5 | IMPERMEABLE ENTERIZO: TRAJE ESCAFANDRA EN PVC CALIBRE 25 ENTERIZO. CONFECCIONADO CON MATERIAL VINÍLICO, SOPORTE TEXTIL EN POLIÉSTER PARA EVITAR DESGASTE, COSTURAS CON SISTEMA DE ELECTRO SELLADO QUE IMPIDEN FILTRACIONES. TALLAS SUJETAS A LAS NECESIDADES, BOTAS CON PUNTERA DE SEGURIDAD. | UN | 372663 | 46181503
6 | PROTECTOR RESPIRATORIA PIEZA FACIAL COMPLETA: FABRICADA EN ELASTÓMERO Y VISOR EN POLICARBONATO. ARNÉS CON MÍNIMO 4 PUNTOS DE APOYO, CON VÁLVULAS DE EXHALACIÓN, EL ELEMENTO SE DEBE ENTREGAR CON LOS CARTUCHOS PARA VAPORES ORGÁNICOS. APROBACIÓN NIOSH Y/O EN136, EN148-1. | UN | 788250 | 46182002
7 | OVEROL ENTERIZO: (UNA SOLA PRENDA). PARA TODO TIPO DE TRABAJO DE PROTECCIÓN CONTRA, ADITIVOS, POLVO, ETC. PROTEGE ROPA INTERIOR. HECHO DE DRIL TECNOLÓGICO Y CUENTA CON CINTA REFLECTIVA EN ZONA DE LAS PIERNAS, BRAZOS, ESPALDA Y PECHO DE 4CM DE ANCHO. ZONA AJUSTABLE EN LA CINTURA, BANDA ELASTICA. CIERRE POR CREMALLERA. CON 2 BOLSILLOS PARA MANOS, 2 EN EL PECHO Y 2 EN ZONA POSTERIOR. | UN | 162130 | 46181503
8 | SULFATO DE ALUMINIO TIPO A: Producto inorgánico, solido en granos o polvo, de color blancos o ligeramente amarillo, suluble en agua, ph en soluciòn 7.0 - 7.2 para procesos de aclarar aguas , Alúmina 17% min, Óxido de Hierro 0.008% max. Presentación: Bulto X25 KG. | UN | 199563 | 41104201
9 | CLORO GRANULAR ESTABILIZADO 91% AMERICANO: Producto orgánico con un 91% de cloro disponible cuya principal característica es la de contener cloro estabilizado contra los rayos ultravioleta, solido en polvo granulado de color blanco o ligeramente amarillo, humedad 0.29%, Ph en soluciòn 3.0-5.0, solubilidad 1.28 g/l. Presentación: Caneca X25 KG. | UN | 402429 | 12141901
10 | ALGUICIDA, CLARIFICADOR Y BIOCIDA, Soluciòn de amonio cuaternario con acciòn bactericida, liquido traslucido de color azúl, soluble en agua 100% ph en solución 6 8, densidad 1.10 gm/ml. Presentación: Galón X4 LT. | UN | 51793 | 47101601
11 | CLARIFICADOR FLOCULANTE: Producto químico para piscinas; prepolímero inorgánico coagulante-floculante diseñado para clarificar tanto aguas potables como residuales; de aspecto líquido; de color amarillo translucido; de olor característico; con ph 2.5 +/- 0.3; densidad (g/ml) 1.29 +/- 0.03; con relación de basicidad de 70 min; alúmina (%) 10.5 +/- 0.5 %; cloruros 10 +/- 0.5 %. Presentación: Tarro de 1 GL X 4 Lt. | UN | 68553 | 47101608
12 | ELEVADOR DE PH EN PERLAS COLOR AZUL : Producto en polvo utilizado principalmente para elevar el pH del agua y como ayudante en procesos de floculación, Producto químico presentado en perlas de color azul con características higroscópicas. x 25 Kg Usos: Aguas Recreacionales Apariencia: Sólido Blanco Solubilidad en agua: completa Estabilidad: Producto higroscópico. Presentación: Bulto X25 KG. | KILO | 491033 | 47101608
13 | KIT ANALIZADOR DE CLORO Y PH (OTO - ORTHOTODILINA / PHENOL RED). Presentacion UN KIT que contiene 01 frasco de test oto x 15 ML, 01 frasco de test PHENOL RED junto con el recipiente de lectura con bandas coloreadas. | UN | 36978 | 41113306
14 | CLORO GRANULADO: al 70% - a y p, es un desinfectante orgánico estabilizado de acción prolongada con un concentración de cloro al 70 % activo, con baja absorción de humedad y que se disuelve completamente a la rapidez adecuada, características que contribuyen a un menor costo de tratamiento de agua para dosificación diaria. presentación caneca x 45 kilos | UN | 546520 | 12141901
15 | KIT REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE CLORO RESIDUAL (Incluye Medidor de cloro, electrodo ph, tabletas reactivas de cloro, soluciones de calibración y enjuague ph, ponderado base con tapas y tapa de muestra, bacterias, correa para cuello, estuche rígido, manual en español). | UN | 1667000 | 41106203
16 | SULFATO DE ALUMINIO: Sulfato de aluminio granulado tipo a, es una sal inorgánica, que contiene 14 moles de agua, es manufacturada a partir de una fuente de aluminio libre de hierro y ácido sulfúrico. peso molecular 594.14 g/mol. Apariencia cristales de color blanco/ soluble en agua, concentración de aluminio 17%, cumple con las normas internacionales para productos químicos usados en el tratamiento del agua ansi/awwa b403-93 (aluminum sulphate-líquido, ground or lump. presentación saco de polipropileno con laminado interno de 25 kilos. | UN | 180000 | 47101600
17 | SODA CAUSTICA: Soda caustica sólida, viscosidad: al 32%, fórmula química: naoh, peso molecular: 40.0 g/mol, norma técnica colombiana ntc 1019, ntc 947 productos químicos industriales soda caustica. Presentación saco x 25 kilos | UN | 622500 | 12352316
18 | Reductor de pH x galón 5 litros Compuesto líquido (Ácido Sulfúrico) para disminuir el PH del agua de la piscina. Producto ideal para dosificadores. | UN | 287500 | 12142107
19 | CAL VIVA HIDRATADA: es una Cal Hidratada o Hidróxido de Calcio, que se obtiene como resultado del proceso de hidratación de la Cal Viva. A la Cal Viva se añade exactamente la cantidad necesaria de agua para que se realice la reacción de hidratación hasta el final. Formula quimica: Ca(OH)2. presentación Sacos laminados de polipropileno de 25 Kg. | UN | 283770 | 30111607
20 | BACTERIAS ANAEROBIAS: Certificadas por un organismo competente, para tratamiento minimo de 4.000Lts de agua residual, presentación x galon | GALON | 167194 | 71131418
21 | BACTERIAS AEROBIAS: Certificadas por un organismo competente, para tratamiento de agua residual. presentación x galon. | GALON | 150449 | 71131418
22 | ACELERADOR DE BIODEGRADACION de la materia orgánica x litro Es una solución natural para tratar el agua y controlar los olores, es ideal para el tratamiento de Aguas Residuales Municipales, Industriales, Agrícolas, Residenciales y Recreativas. (Litro) | GALON | 178199 | 71131418