## ADQ. PUESTA FUNCIONAM. BOMBA EL
Realizar obras de mejoramiento a los sistema de acueducto en la Zona Rural de Santiago de Cali
Adquirir, instalar y puesta en funcionamiento del sistema eléctrico y de bombeo de los acueductos de la vereda kilómetro 18 - corregimiento la elvira, el hormiguero cabecera y vereda el estero - corregimiento navarro
FORMATO DE COTIZACIÓN
ITEM | DESCRIPCION | UND | CANT. | VR. UNIT | VR. PARCIAL | IVA |  |  |  | VALOR TOTAL
19%
1.1.81.1 | SISTEMA DE BOMBEO DE AGUA CRUDA KM18
1.1.81.1.1 | DISEÑO DEL SISTEMA ELECTRICO
1.1.81.1.1.1 | PLANOS, DIAGRAMA UNIFILAR, CONVENCIONES ELECTRICAS, ESPECIFICACIONES TECNICAS Y MEMORIAS DE CÁLCULO | UND | 1 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
SUBTOTAL DISEÑO DEL SISTEMA ELECTRICO |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ITEM | DESCRIPCION | UND | CANT. | VR. UNIT | VR. PARCIAL | FACTOR DISTANCIA | A | I | U | VALOR TOTAL
[6 empty] | 2% | 29.5% | 0.5% | 5%
1.1.81.2 | SISTEMA DE BOMBEO SURMERGIBLE
1.1.81.2.1 | BOMBA EN ACERO INOXIDABLE SP 3004 CON DESCARGA DE 3" CON UNA ALTURA DINAMICA DE 60 METROS Y UN CAUDAL DE12,5 L/SEG MOTOR SUMERGIBLE FRANKLIN ELECTRIC DE 30 HP/460V/3F/YD60 HZ 3450 RPM. SUMINISTRO E INSTALACION | UND | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.81.2.2 | BOMBA EN ACERO INOXIDABLE SP 2515 CON DESCARGA DE 1 1/2" CON UNA ALTURA DINAMICA DE 90 METROS Y UN CAUDAL DE 25 GPM MOTOR SUMERGIBLE FRANKLIN ELECTRIC DE 30 HP/460V/3F/YD60 HZ 3450 RPM. SUMINISTRO E INSTALACION | UND | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBTOTAL BOMBEO SUMERGIBLE |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.81.3 | SISTEMA DE BOMBEO SUMERGIBLE HORMIGUERO
1.1.81.3.1 | DESMONTE DE TUBERIA DIAMETRO DE 4" METALICA GRADO 80 EN TRAMOS DE TRES METROS DESCARGA DE LA BOMBA | ML | 101 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.81.3.2 | BOMBA EN ACERO INOXIDABLE SP 6008 CON DESCARGA DE 4" CON UNA ALTURA DINAMICA DE 90 METROS Y UN CAUDAL DE 300 GPM MOTOR SUMERGIBLE FRANKLIN ELECTRIC DE 30 HP/230V/3F/YD60 HZ 3450 RPM. SUMINISTRO E INSTALACION DE | UND | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBTOTAL SISTEMABOMBEO SUMERGIBLE HORMIGUERO |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.81.4 | SISTEMA DE BOMBEO SUMERGIBLE ESTERO
1.1.81.4.1 | DESMONTE DE TUBERIA DIAMETRO DE 3" METALICA GRADO 80 EN TRAMOS DE SEIS METROS DESCARGA DE LA BOMBA | ML | 71.5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.81.4.2 | CAJA DOMICILIARIA SENCILLA EN CONCRETO 0.7X0.7X1.2MTS NORMAS DE EMCALI INC. EXC. Y RET. | UND | 9 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.81.4.3 | TUBO METALICO EN ACERO AL CARBON GRADO 80 DIAMETRO DE 3”, CON BRIADAS Y TORNILLOS GRADO 8. SUMINISTRO E INSTALACION | ML | 87.159 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBTOTAL BOMBEO SUMERGIBLE ESTERO |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.81.5 | SEÑALIZACION
1.1.81.5.1 | SEÑALIZADOR TUBULAR (COLOMBINA) H=1.30M CON CINTA REFLECTIVA DE ALTA INTENSIDAD FABRICADO EN MATERIAL PLÁSTICO ANARANJADO. | UND | 5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.81.5.2 | TELA CERRAMIENTO VERDE AZUL PELIGRO H=2 MT | ML | 20 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.81.5.3 | CINTA SEGURIDAD PREVENTIVA A=8CM-500MTS. | UND | 3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.81.5.4 | VALLA DE PUBLICIDAD DE LA OBRA DE 3.0X4.0 M. CON IMAGEN CORPORATIVA EN IMPRESIÓN DIGITAL DE 720 DPI (INCLUYE MONTAJE Y RETIRO) | UND | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBTOTAL SEÑAÑIZACION |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VR. TOTAL |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Nombre y Firma del representante legal: _______________________________
Dirección:
Teléfono de contacto:
Correo electrónico:
Ciudad
El proponente deberá diligenciar la totalidad de los precios unitarios de los ítems contenidos en la presente matriz. La no cotización de alguno de los ítems será causal de rechazo de la oferta.
El valor debe incluir todos impuestos como los costos directos e indirectos, inherentes a la celebración del contrato.
Es responsabilidad unicamente del oferente, verificar las fórmulas y operaciones aritmeticas al momento de estructurar su Cotización.
Con relación a las retenciones en la fuente a título de los diferentes impuestos nacionales, departamentales o municipales, la Administración procederá de conformidad con la normativa tributaria vigente dependiendo del objeto del contrato y la calidad del contribuyente, en caso de que no haya lugar a alguna de ellas, deberá indicarse la norma que lo excluye o le otorga la exención.
Los valores ofertados deberán expresarse en pesos colombianos, sin decimales, aproximaciones ni redondeos que alteren los valores totales de la oferta.
Para efectos de la evaluación económica, el valor total de la oferta se calculará a partir de la sumatoria de los valores unitarios ofertados multiplicados por las cantidades estimadas establecidas en la matriz de precios unitarios.
Los precios unitarios ofertados por el proponente adjudicatario permanecerán fijos durante toda la ejecución del contrato, y serán los que se aplicarán para el pago de las actividades inherentes a la ejecución del Contratos
El presupuesto oficial es de DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MILLONES DOSCIENTOS VEINTIÚN MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y UN PESOS M/CTE ($255.221.391)
Si el proponente oferta un valor unitario artificialmente bajo o alto que afecte la estructura de costos del proceso, la Entidad podrá solicitar aclaraciones.