

[bookmark: _Hlk159085183]FORMULARIO No. 1

CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA

Señores
NACIÓN-M.D.N –EJÉRCITO NACIONAL- ESMBAS16-2026
Ciudad

Referencia: 	Presentación de propuesta para el presente proceso de MINIMA CUANTIA No. 250-MC-ESMBAS16-2026, convocada por LA NACIÓN-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL-EJÉRCITO NACIONAL-CENACYOPAL-ESM BAS16.  

Yo (Nombre)(s) de la(s) persona(s) que está(n) suscribiendo la propuesta), identificado como aparece al pie de mi firma, obrando en calidad de (Calidad en la que actúa el(los) firmante(s) de la propuesta; si el(los) oferente(s) actúa(n) en su propio nombre, éste(éstos) deberá(n) suscribirlo. Si la oferta se presenta bajo la modalidad de representación ya sea de una Unión Temporal o de un Consorcio, deberá firmarla la persona a la cual se le otorgó el correspondiente poder para suscribir la propuesta y adjuntarlo a la misma. Si la oferta se presenta por persona jurídica, deberá firmarla el representante legal de la misma), de conformidad con lo establecido en el (En el evento de  que la propuesta sea presentada por varias personas y el suscriptor de la carta sea una sola persona, deberá indicarse en este aparte el poder o el compromiso de asociación, o el convenio de unión temporal o consorcio, o el documento pertinente en donde conste la designación de tal persona para presentar oferta en nombre de los demás), me permito presentar, en nombre de (Indicación clara del proponente a nombre de quien se actúa), propuesta seria, formal e irrevocable para participar en el proceso de MÍNIMA CUANTÍA No. 250-MC-ESMBAS16-2026, convocado por la NACIÓN-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL-EJÉRCITO NACIONAL-CENACYOPAL-ESM BAS16, a través de la invitación a cotizar  para la celebración de un contrato para “CONTRATAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS BIOMÉDICOS DE BAJA Y MEDIA COMPLEJIDAD QUE HACEN PARTE DEL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR BASPC16 Y SUS UNIDADES CENTRALIZADAS (ESM BIRNO44, UASO BITER16, ESM BAS18, ESM BIRAN18, ESM GMRPI18, UASO BAACA18)", EN APOYO A LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD PARA LA VIGENCIA 2026”. ALCANCE DEL OBJETO: Lote No. 1 CASANARE (ESM BASPC16 EN YOPAL); Lote No. 2 CASANARE (ESM BASPC16 EN YOPAL - ESM BIRNO 44 EN TAURAMENA- UASO BITER16 EN YOPAL); Lote No. 3 ARAUCA (ESM BASPC18 EN ARAUCA - ESM BIRAN EN TAME - ESM GMRPI SARAVENA- UASO BAACA EN PUERTO JORDAN)., en los términos prescritos en la invitación publica y estudios previos del proceso, en la aceptación de la oferta, en las Leyes de la República de Colombia y en particular de la Ley 80 de 1993, sus decretos reglamentarios, los códigos civil y de comercio, y las demás normas que conforman el régimen legal del presente proceso de contratación, o que llegaren a regular algún aspecto concerniente al proceso No. 250-MC-ESMBAS16-2026, con el objeto de “CONTRATAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS BIOMÉDICOS DE BAJA Y MEDIA COMPLEJIDAD QUE HACEN PARTE DEL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR BASPC16 Y SUS UNIDADES CENTRALIZADAS (ESM BIRNO44, UASO BITER16, ESM BAS18, ESM BIRAN18, ESM GMRPI18, UASO BAACA18)", EN APOYO A LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD PARA LA VIGENCIA 2026”. ALCANCE DEL OBJETO: Lote No. 1 CASANARE (ESM BASPC16 EN YOPAL); Lote No. 2 CASANARE (ESM BASPC16 EN YOPAL - ESM BIRNO 44 EN TAURAMENA- UASO BITER16 EN YOPAL); Lote No. 3 ARAUCA (ESM BASPC18 EN ARAUCA - ESM BIRAN EN TAME - ESM GMRPI SARAVENA- UASO BAACA EN PUERTO JORDAN) a suscribir con la NACIÓN-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL-EJÉRCITO NACIONAL-CENACYOPAL-ESM BAS16.

En relación con la propuesta que presento, manifiesto lo siguiente:

Que el proponente que represento conoce y acepta el contenido del Pliego de Condiciones y de sus Anexos y Formularios, así como el de cada uno de las adendas hechos al mismo.

Que la propuesta que presento es irrevocable e incondicional, y obliga insubordinadamente al proponente que represento.

Que ni el representante legal o apoderado del proponente, ni el proponente mismo, ni sus integrantes y directores nos encontramos incursos en ninguna de las causales de inhabilidad y/o incompatibilidad determinadas por la Constitución Política y la ley aplicable.

Que el proponente, en este caso (Indicación clara del proponente a nombre de quien se actúa), está compuesto por las siguientes personas, y que el nombre de su representante legal, dirección, teléfono y fax  son los siguientes: (Información de cada uno de los integrantes que componen al proponente, si son varias personas; Si se tratara de un proponente persona jurídica, se puede adaptar la declaración, para suministrar la información allí requerida respecto de la sociedad proponente y su representante legal únicamente)

Que nuestra propuesta básica cumple con todos y cada uno de los requerimientos y condiciones establecidos en el Pliego de Condiciones y en la Ley, y cualquier omisión, contradicción o declaración debe interpretarse de la manera que resulte compatible con los términos y condiciones del proceso de contratación dentro del cual se presenta la misma, y aceptamos expresa y explícitamente que así se interprete nuestra propuesta.

Que nos comprometemos a proveer a la NACIÓN-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL-EJÉRCITO NACIONAL-CENACYOPAL - ESM BAS16, en caso de resultar adjudicatarios del presente proceso de contratación, los  elementos  ofrecidos en la presente propuesta, que corresponden a aquellos solicitados por el Pliego de Condiciones para la Contratación, con las especificaciones y en los términos, condiciones y plazos establecidos en el  Pliego de Condiciones, en los Anexos 1 “Datos del Contrato” y Formulario Especificaciones Técnicas Mínimas excluyentes” y en las condiciones allegada a esa entidad a través de la presente carta de presentación.

Reconocemos la responsabilidad que nos concierne en el sentido de conocer técnicamente las características, funcionalidades y especificaciones de los servicios que nos obligamos a prestar, y asumimos la responsabilidad que se deriva de la obligación de haber realizado todas las evaluaciones e indagaciones necesarias para presentar la presente propuesta sobre la base de un examen cuidadoso de las características del negocio. En particular declaramos bajo nuestra responsabilidad, que los mantenimientos que se entregarán a la NACIÓN-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL-EJÉRCITO NACIONAL-CENACYOPAL-ESM BAS16 en el caso de resultar adjudicataria nuestra propuesta, cumple con todas y cada una de las exigencias del el Pliego de Condiciones, sus Anexos, sus Formularios y adendas que llegaren a suscribirse.
Manifestamos además que hemos realizado el examen completo y cuidadoso, y que hemos investigado plenamente, las condiciones del contrato que nos comprometemos a ejecutar, así como los riesgos que del mismo se derivan, y declaramos que se encuentra bajo nuestra responsabilidad y es nuestra especialidad técnica el conocimiento detallado de la tecnología y los equipos a los cuales aplicaremos nuestro trabajo, y en general, que conocemos todos los factores determinantes de los costos de ejecución del contrato a suscribir, los cuales se encuentran incluidos en los términos de nuestra propuesta.

En todo caso, aceptamos y reconocemos que cualquier omisión en la que hayamos podido incurrir en la investigación de la información que pueda influir para la determinación de nuestra propuesta, no nos eximirá de la obligación de asumir las responsabilidades que nos lleguen a corresponder como contratistas, y renunciamos a cualquier reclamación, reembolso o ajuste de cualquier naturaleza por cualquier situación que surja y no haya sido contemplada por nosotros en razón de nuestra falta de diligencia en la obtención de la información.

 Reconocemos que ni la NACIÓN-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL-EJÉRCITO NACIONAL-CENACYOPAL-ESM BAS16, ni el personal interno o externo al mismo que haya intervenido en la contratación que se promueve por medio del presente proceso de selección y contratación, han manifestado declaración o garantía alguna expresa o implícita en cuanto a la exactitud, confiabilidad o integridad de la información contenida en las fuentes de información analizadas y conocidas por el proponente, en los materiales proporcionados o en las declaraciones realizadas durante el transcurso de cualquier audiencia o visita efectuada a las instalaciones en las cuales se llevarán a cabo las labores para la ejecución del contrato, ya sea por escrito o en forma verbal, y que nada de lo contenido en cualquiera de los documentos a los que hemos tenido acceso ha sido considerado como una promesa o declaración en cuanto al pasado o al futuro.
Reconocemos que ni el Pliego de Condiciones  del proceso de contratación, ni la información contenida en este documento o proporcionada en conjunto con el mismo o comunicada posteriormente a cualquier persona, ya sea en forma verbal o escrita con respecto a cualquiera de los aspectos del contrato ofrecido, se ha considerado como una asesoría en materia de inversiones, legal, tributaria, fiscal o de otra naturaleza, y declaramos que para la preparación de nuestra propuesta hemos obtenido asesoría independiente en materia financiera, legal, fiscal, tributaria, y técnica, y que nos hemos informado plena y adecuadamente sobre los requisitos legales aplicables en la jurisdicción del presente proceso de selección y contratación y del contrato que se suscriba.

Aceptamos plena, incondicional e irrestrictamente los términos del contrato que se nos ofrece, conforme al Anexo “Minuta del Contrato” y el Anexo 1 “Datos del Contrato” del Pliego de Condiciones y nos comprometemos a suscribirlo sin modificaciones sustanciales o formales de ninguna naturaleza, por la sola adjudicación que a nosotros se nos haga del contrato, salvo aquellas modificaciones que determine incluir la NACIÓN-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL-EJÉRCITO NACIONAL-CENACYOPAL-ESM BAS16, por considerarlas necesarias para incorporar las variaciones que se deriven de los adendas que se expidan dentro del proceso de selección No. 250-MC-ESMBAS16-2026, las que de antemano aceptamos.

Manifestamos y declaramos que nuestra propuesta no contiene ningún tipo de información confidencial o privada de acuerdo con la ley colombiana, y, en consecuencia, consideramos que la NACIÓN-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL-EJÉRCITO NACIONAL-CENACYOPAL-ESM BAS16 se encuentra facultado para revelar dicha información sin reserva alguna, a partir de la fecha de apertura de las propuestas, a sus agentes o asesores, a los demás proponentes o participantes en el proceso de selección y contratación impulsado, y al público en general (Esta declaración puede ser suprimida y sustituida por una en la que se declare que la propuesta contiene información confidencial, en el caso de ser ello así, debiendo indicar de manera explícita los folios en los cuales obra tal información, y la justificación legal y técnica que ampara los documentos que sean citados con la confidencialidad invocada, mencionando las normas, disposiciones, decisiones de organismos competentes y actos administrativos que le confieran tal confidencialidad a los mismos). 

Los suscritos (Integrantes del proponente en el caso de proponente plural; nombre del proponente, en caso de persona jurídica, adaptando la redacción del párrafo a tal circunstancia),  quienes nos presentamos en calidad de proponentes al presente proceso de selección y contratación bajo (Forma o título bajo el cual se presenta la propuesta), declaramos y aceptamos, explícitamente, que asumimos la responsabilidad plena por los resultados y obligaciones del contrato ofrecido, según los términos del Reglamento que rige el proceso de contratación, y reconocemos que nos encontramos vinculados o comprometidos de manera ilimitada, incondicional, insubordinada y solidaria respecto de todas y cada una de las obligaciones o responsabilidades derivadas de la presentación de la propuesta, de la correspondiente adjudicación, y de la suscripción del contrato respectivo, conforme a las condiciones de responsabilidad previstas en la Ley.

Declaramos bajo juramento, el que se entiende prestado por la mera suscripción de la presente carta de presentación de la propuesta, que hemos declarado únicamente la verdad en la información y propuesta suministradas, y que en consecuencia no existe ninguna falsedad en la misma, siendo conscientes de las consecuencias penales que pueden derivarse de cualquier falsedad que se evidencie en la información aportada con la propuesta, o en las declaraciones contenidas en la presente carta de presentación de la propuesta.

Que me obligo a suministrar a solicitud de la NACIÓN-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL-EJÉRCITO NACIONAL-CENACYOPAL-ESM BAS16 cualquier información necesaria para la correcta evaluación de esta propuesta, dentro de los términos que al efecto determine esa entidad.

Que la presente propuesta consta de (Número de archivos de la propuesta).

Que recibiremos notificaciones en la secretaría de su Despacho, o en la(s) siguiente(s) dirección(es): (Dirección para notificaciones)

Que, en caso de resultar favorecidos en la adjudicación del proceso de selección y contratación, los pagos que se pacten dentro del contrato respectivo, deberán consignarse en la cuenta No. (Indicar clase de cuenta, número, banco, sucursal, ciudad, país y cualquier otro dato necesario).

Que no nos hallamos relacionados en el Boletín de Responsables Fiscales (artículo 60 Ley 610 de 2000).
QUE en forma expresa manifestamos que las declaraciones aquí relacionadas no tienen la capacidad de subsanar ningún aspecto de orden técnico excluyente de los establecidos en el pliego de condiciones.


Cordialmente,___________________________________
(Firma del representante legal del proponente)






































FORMULARIO No. 2
ACREDITACION DE LA EXPERIENCIA HABILITANTE DEL PROPONENTE

		
PROPONENTE: ____________________________________________________

0. Para los oferentes obligados a registrarse en el Registro Único de Proponentes:

	INFORMACION DE EXPERIENCIA HABILITANTE ACREDITADA EN EL
REGISTRO UNICO DE PROPONENTES (RUP)

	Número de consecutivo
del reporte del contrato
ejecutado (de acuerdo al
RUP)
	Nombre del contratante
	Valor del contrato en SALARIOS MINIMOSMENSUALES LEGALES VIGENTES (SMMLV)
	FECHA DE INICIO
	FECHA DE TERMINACION
	OBJETO DEL CONTRATO
	TELEFONO, DIRECCION, CORREO ELECTRONICO DEL CONTRATANTE


	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	



Nota: para que la experiencia sea válida es necesario que la clasificación de los anteriores contratos en el “RUP”, coincida con la señalada en el anexo 1 “DATOS DEL PROCESO”.

Para los oferentes extranjeros sin sucursal en Colombia

	CLASE DE
DOCUMENTO
(CONTRATO,
FACTURA …)
	AÑO
	OBJETO
	VALOR
	FOLIO
(DEL
SOPORTE)
	NOMBRE
(nombre del
comprador)
	TELEFONO/
DIRECCION

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	



Declaramos, bajo nuestra responsabilidad personal, y comprometiendo la responsabilidad institucional de las personas jurídicas que representamos, que la información antes consignada es totalmente cierta, y puede ser verificada.


_____________________________________________	
Firma Representante Legal del proponente
SOCIEDAD REPRESENTADA:


























FORMULARIO Nº 3
ANEXO TECNICO CUMPLE/ NO CUMPLE
Lote No. 1
ANEXO: FORMULARIO	
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO	


Ciudad y Fecha:		xxxxxxxxxxx,xx/xx/xxxx			
					
Oferente:		           xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx			
NIT.:		                     xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

REF: PROCESO DE SELECCIÓN MINIMA CUANTIA No. 250-MC-ESMBAS16-2026

[bookmark: _Hlk222160496]Yo ___________________________ representante legal de la empresa _________________ identificado con cedula de ciudadanía No. _______________________ me comprometo a dar cumplimiento a las especificaciones técnicas habilitantes de los servicios, dichos servicios son los siguientes:

Lote No. 1 CASANARE (ESM BASPC16 EN YOPAL):

	ITEM
	ACTIVO FIJO
	NÚMERO DE INVENTARIO
	DENOMINACIÓN DEL ACTIVO FIJO
	MARCA 
	MODELO 
	SERIE
	UBICACIÓN 

	1
	166000000084
	8004110000000000000201324
	RAYOS X FIJO
	CARESTREAM
	SIN MODELO
	QS55014D0415
	ESM BAS16 - YOPAL



	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO (EQUIPO RAYOS X FIJO)

	ITEM
	CODIGO DANE
	DENOMINACIÓN DEL EQUIPO
	MARCA
	MODELO
	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO
	UNIDAD MEDIDA
	CANTIDAD
	UNSPSC (CCE)
	CUMPLE / NO CUMPLE

	1
	87350
	RAYOS X FIJO 
	CARESTREAM
	SIN MODELO
	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO EN SITIO CON MANO DE OBRA CON LOS INSUMOS Y HERRAMIENTAS NECESARIAS PARA REALIZAR TODAS LAS RUTINAS PROPIAS, ASI:                                                                                                                               LIMPIEZA INTERNA/EXTERNA, LUBRICACIÓN DE COMPONENTES MÓVILES, CALIBRACIÓN DEL GENERADOR Y COLIMADOR, VERIFICACIÓN DE LA INTEGRIDAD DEL TUBO Y CABLES DE ALTA TENSIÓN, Y PRUEBAS DE SEGURIDAD ELÉCTRICA, ADEMÁS REALIZAR PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO Y LAS DEMAS ACTIVIDADES  RECOMENDADAS POR EL FABRICANTE
	SERVICIO
	1
	41111808
	

	 

	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO (EQUIPO RAYOS X FIJO)

	ITEM
	CODIGO DANE
	MODELO/ REFERENCIA
	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO
	UNIDAD MEDIDA
	CANTIDAD
	UNSPSC (CCE)
	CUMPLE / NO CUMPLE

	1
	87350
	RAYOS X FIJO MARCA CARESTREAM
	SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORECTIVO INCLUYENDO TODO LO NECESARIO PARA CORRECTO FUNCIONAMIENTO EN SITIO CON MANO DE OBRA CON LOS INSUMOS Y HERRAMIENTAS NECESARIAS PARA REMOVER OXIDO, DETENER  OXIDACIÓN Y  CON SU  RESPECTIVA PINTURA ANTICORROSIVA CON ACABADO EN ESMALTE.
	SERVICIO
	1
	41111808
	

	2
	87350
	RAYOS X FIJO MARCA CARESTREAM
	SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORECTIVO INCLUYENDO TODO LO NECESARIO PARA CORRECTO FUNCIONAMIENTO EN SITIO CON MANO DE OBRA CON LOS INSUMOS Y HERRAMIENTAS NECESARIAS PARA REALIZAR TODAS LAS RUTINAS PROPIAS, ASI: REPARACIÓN DE ERRORES DE COMUNICACIÓN ENTRE LA ESTACIÓN DE TRABAJO Y EL EQUIPO DRX/FIJO, ACTUALIZACIONES DE SOFTWARE Y SOLUCIÓN DE CONGELAMIENTO DE LA INTERFAZ DE USUARIO.
	SERVICIO
	1
	41111808
	

	3
	87350
	RAYOS X FIJO MARCA CARESTREAM
	SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORECTIVO INCLUYENDO TODO LO NECESARIO PARA CORRECTO FUNCIONAMIENTO EN SITIO CON MANO DE OBRA CON LOS INSUMOS Y HERRAMIENTAS NECESARIAS PARA REALIZAR TODAS LAS RUTINAS PROPIAS, ASI:  REPARACIÓN DE BRAZOS CONTRAPESADOS (BRAZO ARTICULADO), AJUSTES EN LOS MOVIMIENTOS DEL ESTATIVO DEL TUBO, Y BLOQUEO DEL COLIMADOR O DEL BUCKY.
	SERVICIO
	1
	41111808
	

	4
	87350
	RAYOS X FIJO MARCA CARESTREAM
	SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORECTIVO INCLUYENDO TODO LO NECESARIO PARA CORRECTO FUNCIONAMIENTO EN SITIO CON MANO DE OBRA CON LOS INSUMOS Y HERRAMIENTAS NECESARIAS PARA REALIZAR TODAS LAS RUTINAS PROPIAS, ASI: REPARACIÓN DEL GENERADOR DE RAYOS X POR ERRORES DE CARGA, SOBRECARGAS DE ENERGÍA, O REEMPLAZO DE TARJETAS ELECTRÓNICAS Y CABLES DE ALTA TENSIÓN.
	SERVICIO
	1
	41111808
	

	5
	87350
	RAYOS X FIJO MARCA CARESTREAM
	SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORECTIVO INCLUYENDO TODO LO NECESARIO PARA CORRECTO FUNCIONAMIENTO EN SITIO CON MANO DE OBRA CON LOS INSUMOS Y HERRAMIENTAS NECESARIAS PARA REALIZAR TODAS LAS RUTINAS PROPIAS, ASI: AJUSTE DE LA COLIMACIÓN Y CALIBRACIÓN DEL GENERADOR DE RAYOS X PARA CORREGIR LA CALIDAD DE LA IMAGEN Y ASEGURAR LA DOSIMETRÍA CORRECTA.
	SERVICIO
	1
	41111808
	

	6
	87350
	RAYOS X FIJO MARCA CARESTREAM
	SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORECTIVO INCLUYENDO TODO LO NECESARIO PARA CORRECTO FUNCIONAMIENTO EN SITIO CON MANO DE OBRA CON LOS INSUMOS Y HERRAMIENTAS NECESARIAS PARA REALIZAR TODAS LAS RUTINAS PROPIAS, ASI: CORRECCIÓN DE FALLOS EN EL DETECTOR DE PANEL PLANO (DRX).
	SERVICIO
	1
	41111808
	



Atentamente, 		
		


FIRMA REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO		
Nombre:		
Razón social:		
NIT























































FORMULARIO Nº 3
ANEXO TECNICO CUMPLE/ NO CUMPLE
Lote No. 2
ANEXO: FORMULARIO	
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO	


Ciudad y Fecha:		xxxxxxxxxxx,xx/xx/xxxx			
					
Oferente:		           xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx			
NIT.:		                     xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

REF: PROCESO DE SELECCIÓN MINIMA CUANTIA No. 250-MC-ESMBAS16-2026

Yo ___________________________ representante legal de la empresa _________________ identificado con cedula de ciudadanía No. _______________________ me comprometo a dar cumplimiento a las especificaciones técnicas habilitantes de los servicios, dichos servicios son los siguientes:

Lote No. 2 CASANARE (ESM BASPC16 EN YOPAL - ESM BIRNO 44  EN TAURAMENA- UASO BITER16 EN YOPAL):

	DESCRIPCIÓN DEL RUBRO: SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
DESCRIPCION DEL BIEN Y/O SERVICIO: MANTENIMIENTO DE EQUIPOS BIOMEDICO
ARTICULO PRESUPUESTAL ( SIIF NACION ) : A-02-02-02-008-007  
RECURSO 10                                                                                                                                                                                                                                                                         

	ITEM
	ACTIVO FIJO
	NÚMERO DE INVENTARIO
	DENOMINACIÓN DEL ACTIVO FIJO
	MARCA 
	MODELO 
	SERIE
	UBICACIÓN 
	CUMPLE / NO CUMPLE 

	1
	166000000194
	8004110000000000000000000
	ULTRASONIDO TERAPEUTICO
	BTL 
	4000 SERIES
	028T-B-035912
	ESM BAS16 - YOPAL
	

	2
	166000000065
	8004110000000000000201283
	ELECTROESTIMULADOR
	CHATTANOOGA
	2777
	T5944
	ESM BAS16 - YOPAL
	

	3
	166000000077
	8004110000000000000201301
	ELECTROESTIMULADOR
	CHATTANOOGA
	2783
	T1576
	ESM BAS16 - YOPAL
	

	4
	166000000079
	8004110000000000000201304
	ULTRASONIDO TERAPEUTICO
	BTL 
	4000 SERIES
	028-B01260
	ESM BAS16 - YOPAL
	

	5
	166000000122
	8004110000000000000201405
	BICICLETA ELIPTICA
	PRECOR USA
	EFX 546-556
	IKJ290002
	ESM BAS16 - YOPAL
	

	6
	166000000045
	8004110000000000000201255
	DESFIBRILADOR BIFASICO CON MONITOR
	MINDRAY
	BENEHEART D6
	DG42010624
	ESM BAS16 - YOPAL
	

	7
	166000000304
	8004110000000000000223450
	DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMATICO DEA
	SCHILLER
	FRED EASY
	588997071264
	ESM BAS16 - YOPAL
	

	8
	166000000305
	8004110000000000000225312
	DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMATICO DEA
	MINDRAY
	BENEHEART C1A
	FQ-84016344
	ESM BAS16 - YOPAL
	

	9
	166000000306
	8004110000000000000225330
	DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMATICO DEA
	MINDRAY
	BENEHEART C1A
	19E90019139
	ESM BAS16 - YOPAL
	

	10
	166000000386
	8004110000000000000231229
	DESFIBRILADOR BIFASICO CON MONITOR
	INSTRAMED
	CARDIOMAX 8 SERIES
	112020CM16532
	ESM BAS16 - YOPAL
	

	11
	166000000048
	8004110000000000000201259
	MONITOR DE SIGNOS VITALES
	EDAN
	M50
	333123M13B04940003
	ESM BAS16 - YOPAL
	

	12
	166000000061
	8004110000000000000201275
	MONITOR DE SIGNOS VITALES
	EDAN
	M50
	333123-M13B0494006
	ESM BAS16 - YOPAL
	

	13
	166000000049
	8004110000000000000201260
	MONITOR DE SIGNOS VITALES
	EDAN
	M50
	261246M18201730001
	ESM BAS16 - YOPAL
	

	14
	869000003078
	8004110000000000000256233
	ULTRASONIDO TERAPEUTICO
	BTL 
	4000 SERIES
	000006041000007373
	ESM BIRNO 44 - TAURAMENA
	

	15
	166000000475
	8004110000000000000259449
	MONITOR DE SIGNOS VITALES
	EDAN
	IM70
	M23B01080009
	ESM BIRNO 44 - TAURAMENA
	

	16
	166000000365
	8004110000000000000217981
	ELECTROESTIMULADOR
	CHATTANOOGA
	2777
	T9043
	ESM BIRNO 44 - TAURAMENA
	

	17
	166000000066
	8004110000000000000201284
	ULTRASONIDO TERAPEUTICO
	BTL 
	4000 SERIES
	T20521
	ESM BIRNO 44 - TAURAMENA
	

	18
	166000000082
	8004110000000000000201308
	BICICLETA ESTATICA
	SPORT FITNESSS
	SIN MARCA
	000006041000007377
	ESM BIRNO 44 - TAURAMENA
	

	19
	166000000307
	8004110000000000000227498
	DESFIBRILADOR BIFASICO CON MONITOR
	SCHILLER
	DG4000
	108999111379
	UASO BITER16 - YOPAL
	

	20
	166000000385
	8004110000000000000231200
	MONITOR DE SIGNOS VITALES
	UNICARE
	F8
	510U7914302
	UASO BITER16 - YOPAL
	

	21
	166000000385
	8004110000000000000237600
	UNIDAD ODONTOLOGICA FIJA
	GNATUS
	S200
	500002040832
	UASO BITER16 - YOPAL
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA LOS DIFERENTES EQUIPOS

	ITEM
	CODIGO DANE
	DENOMINACIÓN DELEQUIPO
	MARCA
	MODELO
	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO
	UNIDAD MEDIDA
	CANTIDAD
	UNSPSC (CCE)
	CUMPLE / NO CUMPLE 

	1
	87154
	BICICLETA ELIPTICA
	PRECOR USA
	EFX 546-556
	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO  INCLUYENDO TODO LO NECESARIO PARA CORRECTO FUNCIONAMIENTO EN SITIO CON MANO DE OBRA CON LOS INSUMOS Y HERRAMIENTAS NECESARIAS PARA REALIZAR TODAS LAS RUTINAS PROPIAS, ASI: LIMPIEZA INTERNA/EXTERNA, LUBRICACIÓN DE COMPONENTES MÓVILES, LIMPIEZA DE RIELES Y RUEDAS, LUBRICACIÓN DE PIEZAS MÓVILES, AJUSTE DE TORNILLERÍA, INSPECCIÓN DE BALINERAS, Y LAS DEMAS ACTIVIDADES  RECOMENDADAS POR EL FABRICANTE.
	SERVICIO
	1
	85161502
	

	2
	87154
	BICICLETA ESTATICA
	SPORT FITNESSS
	SIN MODELO
	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO  INCLUYENDO TODO LO NECESARIO PARA CORRECTO FUNCIONAMIENTO EN SITIO CON MANO DE OBRA CON LOS INSUMOS Y HERRAMIENTAS NECESARIAS PARA REALIZAR TODAS LAS RUTINAS PROPIAS, ASI: LIMPIEZA INTERNA/EXTERNA, LUBRICACIÓN DE COMPONENTES MÓVILES, LIMPIEZA DE CADENA O BANDA, LIMPIEZA DE RUEDAS. LUBRICACIÓN DE PIEZAS MÓVILES. AJUSTE DE TORNILLERÍA. INSPECCIÓN DE BALINERAS, Y LAS DEMAS ACTIVIDADES  RECOMENDADAS POR EL FABRICANTE.
	SERVICIO
	1
	85161502
	

	3
	87154
	DESFIBRILADOR BIFASICO CON MONITOR
	MINDRAY
	BENEHEART D6
	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO  INCLUYENDO TODO LO NECESARIO PARA CORRECTO FUNCIONAMIENTO EN SITIO CON MANO DE OBRA CON LOS INSUMOS Y HERRAMIENTAS NECESARIAS PARA REALIZAR TODAS LAS RUTINAS PROPIAS, ASI: LIMPIEZA INTERNA/EXTERNA, MEDIR CON UN ANALIZADOR DE DESFIBRILACIÓN QUE LA ENERGÍA SUMINISTRADA SEA CORRECTA, REALIZAR PRUEBAS DE DESCARGA, VERIFICACIÓN DEL MONITOR, REVISIÓN DE BATERÍAS, ACTUALIZACIÓN DE SOFTWARE (SI ES NECESARIO), VERIFICACIÓN DE PARÁMETROS CON EQUIPOS PATRÓN  Y LAS DEMAS ACTIVIDADES  RECOMENDADAS POR EL FABRICANTE.
	SERVICIO
	1
	85161502
	

	4
	
	DESFIBRILADOR BIFASICO CON MONITOR
	INSTRAMED
	CARDIOMAX 8 SERIES
	
	
	
	
	

	5
	
	DESFIBRILADOR BIFASICO CON MONITOR
	SCHILLER
	DG4000
	
	
	
	
	

	6
	87154
	DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMATICO DEA
	MINDRAY
	BENEHEART C1A
	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO  INCLUYENDO TODO LO NECESARIO PARA CORRECTO FUNCIONAMIENTO EN SITIO CON MANO DE OBRA CON LOS INSUMOS Y HERRAMIENTAS NECESARIAS PARA REALIZAR TODAS LAS RUTINAS PROPIAS, ASI: LIMPIEZA INTERNA/EXTERNA, MEDIR CON UN ANALIZADOR DE DESFIBRILACIÓN QUE LA ENERGÍA SUMINISTRADA SEA CORRECTA, REALIZAR PRUEBAS DE DESCARGA, VERIFICACIÓN DEL MONITOR, REVISIÓN DE BATERÍAS, ACTUALIZACIÓN DE SOFTWARE (SI ES NECESARIO), Y LAS DEMAS ACTIVIDADES  RECOMENDADAS POR EL FABRICANTE.
	SERVICIO
	1
	85161502
	

	7
	
	DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMATICO DEA
	SCHILLER
	FRED EASY
	
	
	
	
	

	8
	87154
	ELECTROESTIMULADOR
	CHATTANOOGA
	2777, 2783
	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO  INCLUYENDO TODO LO NECESARIO PARA CORRECTO FUNCIONAMIENTO EN SITIO CON MANO DE OBRA CON LOS INSUMOS Y HERRAMIENTAS NECESARIAS PARA REALIZAR TODAS LAS RUTINAS PROPIAS, ASI: INSPECCIÓN DEL ESTADO FÍSICO GENERAL DEL EQUIPO, VERIFICACIÓN DE LAS CONDICIONES AMBIENTALES Y DE LAS INSTALACIONES (ÁREA Y CONEXIONES),  LIMPIEZA INTERNA/EXTERNA, REVISIÓN DE BOTONES, CABLES, VERIFICACIÓN DE BATERÍAS Y ACCESORIOS, ASÍ MISMO LA LIMPIEZA DE LOS ELECTRODOS, VERIFICACIÓN DE PARÁMETROS CON EQUIPOS PATRÓN Y LAS DEMAS ACTIVIDADES  RECOMENDADAS POR EL FABRICANTE.
	SERVICIO
	1
	85161502
	

	9
	87154
	MONITOR DE SIGNOS VITALES
	EDAN
	M50
	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO  INCLUYENDO TODO LO NECESARIO PARA CORRECTO FUNCIONAMIENTO EN SITIO CON MANO DE OBRA CON LOS INSUMOS Y HERRAMIENTAS NECESARIAS PARA REALIZAR TODAS LAS RUTINAS PROPIAS, ASI: INSPECCIÓN DEL ESTADO FÍSICO GENERAL DEL EQUIPO, VERIFICACIÓN DE LAS CONDICIONES AMBIENTALES Y DE LAS INSTALACIONES (ÁREA Y CONEXIONES),  LIMPIEZA INTERNA/EXTERNA,  REVISIÓN DE BOTONES, CABLES, VERIFICACIÓN DE BATERÍAS Y ACCESORIOS, VERIFICACIÓN DE PARÁMETROS CON EQUIPOS PATRÓN Y LAS DEMAS ACTIVIDADES  RECOMENDADAS POR EL FABRICANTE.
	SERVICIO
	1
	85161502
	

	10
	
	MONITOR DE SIGNOS VITALES
	UNICARE
	F8
	
	
	
	
	

	11
	87154
	ULTRASONIDO TERAPEUTICO
	BTL
	4000 SERIES
	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO  INCLUYENDO TODO LO NECESARIO PARA CORRECTO FUNCIONAMIENTO EN SITIO CON MANO DE OBRA CON LOS INSUMOS Y HERRAMIENTAS NECESARIAS PARA REALIZAR TODAS LAS RUTINAS PROPIAS, ASI: INSPECCIÓN DEL ESTADO FÍSICO GENERAL DEL EQUIPO, VERIFICACIÓN DE LAS CONDICIONES AMBIENTALES Y DE LAS INSTALACIONES (ÁREA Y CONEXIONES), LIMPIEZA INTERNA/EXTERNA, REVISIÓN DE BOTONES, CABLES, VERIFICACIÓN DE BATERÍAS Y ACCESORIOS,  Y LAS DEMAS ACTIVIDADES  RECOMENDADAS POR EL FABRICANTE.
	SERVICIO
	1
	85161502
	

	12
	87154
	UNIDAD ODONTOLOGICA FIJA
	GNATUS
	S200
	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO  INCLUYENDO TODO LO NECESARIO PARA CORRECTO FUNCIONAMIENTO EN SITIO CON MANO DE OBRA CON LOS INSUMOS Y HERRAMIENTAS NECESARIAS PARA REALIZAR TODAS LAS RUTINAS PROPIAS, ASI: INSPECCIÓN DEL ESTADO FÍSICO GENERAL DEL EQUIPO, VERIFICACIÓN DE LAS CONDICIONES AMBIENTALES Y DE LAS INSTALACIONES (ÁREA Y CONEXIONES),  LIMPIEZA INTERNA/EXTERNA,  REVISIÓN DE BOTONES, CABLES, MANGUERAS, ACCESORIOS,  Y LAS DEMAS ACTIVIDADES  RECOMENDADAS POR EL FABRICANTE.
	SERVICIO
	1
	85161502
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO PARA LOS DIFERENTES EQUIPOS

	ITEM
	CODIGO DANE
	MODELO/ REFERENCIA
	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO
	CLASIFICACIÓN
	CANTIDAD
	UNSPSC (CCE)
	CUMPLE / NO CUMPLE

	1
	87154
	BICICLETA ELIPTICA MARCA PRECOR EFX 546-556
	SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO  INCLUYENDO TODO LO NECESARIO PARA CORRECTO FUNCIONAMIENTO EN SITIO CON MANO DE OBRA CON LOS INSUMOS Y HERRAMIENTAS NECESARIAS PARA REALIZAR TODAS LAS RUTINAS PROPIAS, ASI: TRATAMIENTO PARA REMOVER OXIDO, DETENER  OXIDACIÓN Y  CON SU  RESPECTIVA PINTURA ANTICORROSIVA CON ACABADO EN ESMALTE.
	SERVICIO
	1
	85161502
	

	2
	87154
	BICICLETA ELIPTICA MARCA PRECOR EFX 546-556
	SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO  INCLUYENDO TODO LO NECESARIO PARA CORRECTO FUNCIONAMIENTO EN SITIO CON MANO DE OBRA CON LOS INSUMOS Y HERRAMIENTAS NECESARIAS PARA REALIZAR TODAS LAS RUTINAS PROPIAS, ASI: CAMBIO DE DISPLAY.
	SERVICIO
	1
	85161502
	

	3
	87154
	BICICLETA ELIPTICA MARCA PRECOR EFX 546-556
	SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO  INCLUYENDO TODO LO NECESARIO PARA CORRECTO FUNCIONAMIENTO EN SITIO CON MANO DE OBRA CON LOS INSUMOS Y HERRAMIENTAS NECESARIAS PARA REALIZAR TODAS LAS RUTINAS PROPIAS, ASI: CAMBIO DE LA TARJETA ELECTRONICA QUE CONTROLA EL EQUIPO.
	SERVICIO
	1
	85161502
	

	4
	87154
	BICICLETA ELIPTICA MARCA PRECOR EFX 546-556
	SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO  INCLUYENDO TODO LO NECESARIO PARA CORRECTO FUNCIONAMIENTO EN SITIO CON MANO DE OBRA CON LOS INSUMOS Y HERRAMIENTAS NECESARIAS PARA REALIZAR TODAS LAS RUTINAS PROPIAS, ASI: CAMBIO DE LA CORREA DE TRANSMISIÓN.
	SERVICIO
	1
	85161502
	

	5
	87154
	BICICLETA ELIPTICA MARCA PRECOR EFX 546-556
	SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO  INCLUYENDO TODO LO NECESARIO PARA CORRECTO FUNCIONAMIENTO EN SITIO CON MANO DE OBRA CON LOS INSUMOS Y HERRAMIENTAS NECESARIAS PARA REALIZAR TODAS LAS RUTINAS PROPIAS, ASI: CAMBIO DE RUEDA CON TORNILLOS Y MANO DE OBRA
	SERVICIO
	1
	85161502
	

	6
	87154
	BICICLETA ELIPTICA MARCA PRECOR EFX 546-556
	SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO  INCLUYENDO TODO LO NECESARIO PARA CORRECTO FUNCIONAMIENTO EN SITIO CON MANO DE OBRA CON LOS INSUMOS Y HERRAMIENTAS NECESARIAS PARA REALIZAR TODAS LAS RUTINAS PROPIAS, ASI: CAMBIO DEL SENSOR DE AGARRE Y MANO DE OBRA
	SERVICIO
	1
	85161502
	

	7
	87154
	BICICLETA ELIPTICA MARCA PRECOR EFX 546-556
	SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO  INCLUYENDO TODO LO NECESARIO PARA CORRECTO FUNCIONAMIENTO EN SITIO CON MANO DE OBRA CON LOS INSUMOS Y HERRAMIENTAS NECESARIAS PARA REALIZAR TODAS LAS RUTINAS PROPIAS, ASI: CAMBIO DEL MODULO DE POTENCIA CON INTERRUPTOR Y MANO DE OBRA
	SERVICIO
	1
	85161502
	

	8
	87154
	BICICLETA ELIPTICA MARCA PRECOR EFX 546-556
	SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO  INCLUYENDO TODO LO NECESARIO PARA CORRECTO FUNCIONAMIENTO EN SITIO CON MANO DE OBRA CON LOS INSUMOS Y HERRAMIENTAS NECESARIAS PARA REALIZAR TODAS LAS RUTINAS PROPIAS, ASI: CAMBIO DEL SENSOR DE FRECUENCIA CARDIACA Y MANO DE OBRA.
	SERVICIO
	1
	85161502
	

	9
	87154
	BICICLETA ELIPTICA MARCA PRECOR EFX 546-556
	SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO  INCLUYENDO TODO LO NECESARIO PARA CORRECTO FUNCIONAMIENTO EN SITIO CON MANO DE OBRA CON LOS INSUMOS Y HERRAMIENTAS NECESARIAS PARA REALIZAR TODAS LAS RUTINAS PROPIAS, ASI: CAMBIO DE PEDALES.
	SERVICIO
	1
	85161502
	

	10
	87154
	BICICLETA ESTATICA SPORT FITNESSS VARIOS MODELOS
	SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO  INCLUYENDO TODO LO NECESARIO PARA CORRECTO FUNCIONAMIENTO EN SITIO CON MANO DE OBRA CON LOS INSUMOS Y HERRAMIENTAS NECESARIAS PARA REALIZAR TODAS LAS RUTINAS PROPIAS, ASI: CAMBIO DE BIELAS.
	SERVICIO
	1
	85161502
	

	11
	87154
	BICICLETA ESTATICA SPORT FITNESSS VARIOS MODELOS
	SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO  INCLUYENDO TODO LO NECESARIO PARA CORRECTO FUNCIONAMIENTO EN SITIO CON MANO DE OBRA CON LOS INSUMOS Y HERRAMIENTAS NECESARIAS PARA REALIZAR TODAS LAS RUTINAS PROPIAS, ASI: CAMBIO DE PEDALES.
	SERVICIO
	1
	85161502
	

	12
	87154
	BICICLETA ESTATICA SPORT FITNESSS VARIOS MODELOS
	SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO  INCLUYENDO TODO LO NECESARIO PARA CORRECTO FUNCIONAMIENTO EN SITIO CON MANO DE OBRA CON LOS INSUMOS Y HERRAMIENTAS NECESARIAS PARA REALIZAR TODAS LAS RUTINAS PROPIAS, ASI: CAMBIO DEL EJE CENTRAL.
	SERVICIO
	1
	85161502
	

	13
	87154
	BICICLETA ESTATICA SPORT FITNESSS VARIOS MODELOS
	SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO  INCLUYENDO TODO LO NECESARIO PARA CORRECTO FUNCIONAMIENTO EN SITIO CON MANO DE OBRA CON LOS INSUMOS Y HERRAMIENTAS NECESARIAS PARA REALIZAR TODAS LAS RUTINAS PROPIAS, ASI: CAMBIO DE LA GUAYA DE TENSIÓN
	SERVICIO
	1
	85161502
	

	14
	87154
	BICICLETA ESTATICA SPORT FITNESSS VARIOS MODELOS
	SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO  INCLUYENDO TODO LO NECESARIO PARA CORRECTO FUNCIONAMIENTO EN SITIO CON MANO DE OBRA CON LOS INSUMOS Y HERRAMIENTAS NECESARIAS PARA REALIZAR TODAS LAS RUTINAS PROPIAS, ASI: CAMBIO DE LA CORREA (BANDA).
	SERVICIO
	1
	85161502
	

	15
	87154
	ELECTROESTIMULADOR CHATTANOOGA MODELOS 2777, 2783 ENTRE OTROS
	SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO  INCLUYENDO TODO LO NECESARIO PARA CORRECTO FUNCIONAMIENTO EN SITIO CON MANO DE OBRA CON LOS INSUMOS Y HERRAMIENTAS NECESARIAS PARA REALIZAR TODAS LAS RUTINAS PROPIAS, ASI: REMPLAZO DE FUENTE DE ALIMENTACIÓN.
	SERVICIO
	1
	85161502
	

	16
	87154
	ELECTROESTIMULADOR CHATTANOOGA MODELOS 2777, 2783 ENTRE OTROS
	SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO  INCLUYENDO TODO LO NECESARIO PARA CORRECTO FUNCIONAMIENTO EN SITIO CON MANO DE OBRA CON LOS INSUMOS Y HERRAMIENTAS NECESARIAS PARA REALIZAR TODAS LAS RUTINAS PROPIAS, ASI: REMPLAZO DE PCB REFERENCIA SEGÚN FABRICANTE.
	SERVICIO
	1
	85161502
	

	17
	87154
	ELECTROESTIMULADOR CHATTANOOGA MODELOS 2777, 2783 ENTRE OTROS
	SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO  INCLUYENDO TODO LO NECESARIO PARA CORRECTO FUNCIONAMIENTO EN SITIO CON MANO DE OBRA CON LOS INSUMOS Y HERRAMIENTAS NECESARIAS PARA REALIZAR TODAS LAS RUTINAS PROPIAS, ASI: CAMBIO DE LA CARCAZA.
	SERVICIO
	1
	85161502
	

	18
	87154
	ELECTROESTIMULADOR CHATTANOOGA MODELOS 2777, 2783 ENTRE OTROS
	SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO  INCLUYENDO TODO LO NECESARIO PARA CORRECTO FUNCIONAMIENTO EN SITIO CON MANO DE OBRA CON LOS INSUMOS Y HERRAMIENTAS NECESARIAS PARA REALIZAR TODAS LAS RUTINAS PROPIAS, ASI: CAMBIO DE CABLE PARA ELECTRODOS.
	SERVICIO
	1
	85161502
	

	19
	87154
	ELECTROESTIMULADOR CHATTANOOGA MODELOS 2777, 2783 ENTRE OTROS
	SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO  INCLUYENDO TODO LO NECESARIO PARA CORRECTO FUNCIONAMIENTO EN SITIO CON MANO DE OBRA CON LOS INSUMOS Y HERRAMIENTAS NECESARIAS PARA REALIZAR TODAS LAS RUTINAS PROPIAS, ASI: CAMBIO ELECTRODOS.
	SERVICIO
	1
	85161502
	

	20
	87154
	DESFIBRILADOR BIFASICO CON MONITOR MARCA MINDRAY MODELO BENEHEART D6
	SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO  INCLUYENDO TODO LO NECESARIO PARA CORRECTO FUNCIONAMIENTO EN SITIO CON MANO DE OBRA CON LOS INSUMOS Y HERRAMIENTAS NECESARIAS PARA REALIZAR TODAS LAS RUTINAS PROPIAS, ASI: CAMBIO DE LA BATERIA.
	SERVICIO
	1
	85161502
	

	21
	87154
	DESFIBRILADOR BIFASICO CON MONITOR MARCA MINDRAY MODELO BENEHEART D6
	SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO  INCLUYENDO TODO LO NECESARIO PARA CORRECTO FUNCIONAMIENTO EN SITIO CON MANO DE OBRA CON LOS INSUMOS Y HERRAMIENTAS NECESARIAS PARA REALIZAR TODAS LAS RUTINAS PROPIAS, ASI: CAMBIO CABLE ECG 3 DERIVADAS.
	SERVICIO
	1
	85161502
	

	22
	87154
	DESFIBRILADOR BIFASICO CON MONITOR MARCA MINDRAY MODELO BENEHEART D6
	SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO  INCLUYENDO TODO LO NECESARIO PARA CORRECTO FUNCIONAMIENTO EN SITIO CON MANO DE OBRA CON LOS INSUMOS Y HERRAMIENTAS NECESARIAS PARA REALIZAR TODAS LAS RUTINAS PROPIAS, ASI: CAMBIO CABLE ECG 5 DERIVADAS.
	SERVICIO
	1
	85161502
	

	23
	87154
	DESFIBRILADOR BIFASICO CON MONITOR MARCA MINDRAY MODELO BENEHEART D6
	SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO  INCLUYENDO TODO LO NECESARIO PARA CORRECTO FUNCIONAMIENTO EN SITIO CON MANO DE OBRA CON LOS INSUMOS Y HERRAMIENTAS NECESARIAS PARA REALIZAR TODAS LAS RUTINAS PROPIAS, ASI: CAMBIO CABLE ECG 12 DERIVADAS.
	SERVICIO
	1
	85161502
	

	24
	87154
	DESFIBRILADOR BIFASICO CON MONITOR MARCA MINDRAY MODELO BENEHEART D6
	SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO  INCLUYENDO TODO LO NECESARIO PARA CORRECTO FUNCIONAMIENTO EN SITIO CON MANO DE OBRA CON LOS INSUMOS Y HERRAMIENTAS NECESARIAS PARA REALIZAR TODAS LAS RUTINAS PROPIAS, ASI: CAMBIO DEL CONJUNTO DE LAS PALAS.
	SERVICIO
	1
	85161502
	

	25
	87154
	DESFIBRILADOR BIFASICO CON MONITOR MARCA MINDRAY MODELO BENEHEART D6
	SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO  INCLUYENDO TODO LO NECESARIO PARA CORRECTO FUNCIONAMIENTO EN SITIO CON MANO DE OBRA CON LOS INSUMOS Y HERRAMIENTAS NECESARIAS PARA REALIZAR TODAS LAS RUTINAS PROPIAS, ASI: CAMBIO DE RACOR Y MANGUERA INTERNA DE SILICONA DEL MODULO (NIPB).
	SERVICIO
	1
	85161502
	

	26
	87154
	DESFIBRILADOR BIFASICO CON MONITOR MARCA MINDRAY MODELO BENEHEART D6
	SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO  INCLUYENDO TODO LO NECESARIO PARA CORRECTO FUNCIONAMIENTO EN SITIO CON MANO DE OBRA CON LOS INSUMOS Y HERRAMIENTAS NECESARIAS PARA REALIZAR TODAS LAS RUTINAS PROPIAS, ASI: CAMBIO DE ELECTRODOS.
	SERVICIO
	1
	85161502
	

	27
	87154
	DESFIBRILADOR BIFASICO CON MONITOR MARCA MINDRAY MODELO BENEHEART D6
	SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO  INCLUYENDO TODO LO NECESARIO PARA CORRECTO FUNCIONAMIENTO EN SITIO CON MANO DE OBRA CON LOS INSUMOS Y HERRAMIENTAS NECESARIAS PARA REALIZAR TODAS LAS RUTINAS PROPIAS, ASI: CAMBIO DE PANTALLA.
	SERVICIO
	1
	85161502
	

	28
	87154
	DESFIBRILADOR BIFASICO CON MONITOR MARCA INSTRAMED MODELO CARDIOMAX 8 SERIES
	SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO  INCLUYENDO TODO LO NECESARIO PARA CORRECTO FUNCIONAMIENTO EN SITIO CON MANO DE OBRA CON LOS INSUMOS Y HERRAMIENTAS NECESARIAS PARA REALIZAR TODAS LAS RUTINAS PROPIAS, ASI: CAMBIO DE LA BATERIA.
	SERVICIO
	1
	85161502
	

	29
	87154
	DESFIBRILADOR BIFASICO CON MONITOR MARCA INSTRAMED MODELO CARDIOMAX 8 SERIES
	SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO  INCLUYENDO TODO LO NECESARIO PARA CORRECTO FUNCIONAMIENTO EN SITIO CON MANO DE OBRA CON LOS INSUMOS Y HERRAMIENTAS NECESARIAS PARA REALIZAR TODAS LAS RUTINAS PROPIAS, ASI: CAMBIO CABLE ECG 3 DERIVADAS.
	SERVICIO
	1
	85161502
	

	30
	87154
	DESFIBRILADOR BIFASICO CON MONITOR MARCA INSTRAMED MODELO CARDIOMAX 8 SERIES
	SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO  INCLUYENDO TODO LO NECESARIO PARA CORRECTO FUNCIONAMIENTO EN SITIO CON MANO DE OBRA CON LOS INSUMOS Y HERRAMIENTAS NECESARIAS PARA REALIZAR TODAS LAS RUTINAS PROPIAS, ASI: CAMBIO CABLE ECG 5 DERIVADAS.
	SERVICIO
	1
	85161502
	

	31
	87154
	DESFIBRILADOR BIFASICO CON MONITOR MARCA INSTRAMED MODELO CARDIOMAX 8 SERIES
	SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO  INCLUYENDO TODO LO NECESARIO PARA CORRECTO FUNCIONAMIENTO EN SITIO CON MANO DE OBRA CON LOS INSUMOS Y HERRAMIENTAS NECESARIAS PARA REALIZAR TODAS LAS RUTINAS PROPIAS, ASI: CAMBIO CABLE ECG 12 DERIVADAS.
	SERVICIO
	1
	85161502
	

	32
	87154
	DESFIBRILADOR BIFASICO CON MONITOR MARCA INSTRAMED MODELO CARDIOMAX 8 SERIES
	SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO  INCLUYENDO TODO LO NECESARIO PARA CORRECTO FUNCIONAMIENTO EN SITIO CON MANO DE OBRA CON LOS INSUMOS Y HERRAMIENTAS NECESARIAS PARA REALIZAR TODAS LAS RUTINAS PROPIAS, ASI: CAMBIO DEL CONJUNTO DE LAS PALAS.
	SERVICIO
	1
	85161502
	

	33
	87154
	DESFIBRILADOR BIFASICO CON MONITOR MARCA INSTRAMED MODELO CARDIOMAX 8 SERIES
	SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO  INCLUYENDO TODO LO NECESARIO PARA CORRECTO FUNCIONAMIENTO EN SITIO CON MANO DE OBRA CON LOS INSUMOS Y HERRAMIENTAS NECESARIAS PARA REALIZAR TODAS LAS RUTINAS PROPIAS, ASI: CAMBIO DE RACOR Y MANGUERA INTERNA DE SILICONA DEL MODULO (NIPB).
	SERVICIO
	1
	85161502
	

	34
	87154
	DESFIBRILADOR BIFASICO CON MONITOR MARCA INSTRAMED MODELO CARDIOMAX 8 SERIES
	SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO  INCLUYENDO TODO LO NECESARIO PARA CORRECTO FUNCIONAMIENTO EN SITIO CON MANO DE OBRA CON LOS INSUMOS Y HERRAMIENTAS NECESARIAS PARA REALIZAR TODAS LAS RUTINAS PROPIAS, ASI: CAMBIO DE ELECTRODOS.
	SERVICIO
	1
	85161502
	

	35
	87154
	DESFIBRILADOR BIFASICO CON MONITOR MARCA INSTRAMED MODELO CARDIOMAX 8 SERIES
	SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO  INCLUYENDO TODO LO NECESARIO PARA CORRECTO FUNCIONAMIENTO EN SITIO CON MANO DE OBRA CON LOS INSUMOS Y HERRAMIENTAS NECESARIAS PARA REALIZAR TODAS LAS RUTINAS PROPIAS, ASI: CAMBIO DE PANTALLA.
	SERVICIO
	1
	85161502
	

	36
	87154
	DESFIBRILADOR BIFASICO CON MONITOR MARCA SCHILLER MODELO DG4000
	SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO  INCLUYENDO TODO LO NECESARIO PARA CORRECTO FUNCIONAMIENTO EN SITIO CON MANO DE OBRA CON LOS INSUMOS Y HERRAMIENTAS NECESARIAS PARA REALIZAR TODAS LAS RUTINAS PROPIAS, ASI: CAMBIO DE LA BATERIA.
	SERVICIO
	1
	85161502
	

	37
	87154
	DESFIBRILADOR BIFASICO CON MONITOR MARCA SCHILLER MODELO DG4000
	SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO  INCLUYENDO TODO LO NECESARIO PARA CORRECTO FUNCIONAMIENTO EN SITIO CON MANO DE OBRA CON LOS INSUMOS Y HERRAMIENTAS NECESARIAS PARA REALIZAR TODAS LAS RUTINAS PROPIAS, ASI: CAMBIO CABLE ECG 3 DERIVADAS.
	SERVICIO
	1
	85161502
	

	38
	87154
	DESFIBRILADOR BIFASICO CON MONITOR MARCA SCHILLER MODELO DG4000
	SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO  INCLUYENDO TODO LO NECESARIO PARA CORRECTO FUNCIONAMIENTO EN SITIO CON MANO DE OBRA CON LOS INSUMOS Y HERRAMIENTAS NECESARIAS PARA REALIZAR TODAS LAS RUTINAS PROPIAS, ASI: CAMBIO CABLE ECG 5 DERIVADAS.
	SERVICIO
	1
	85161502
	 

	39
	87154
	DESFIBRILADOR BIFASICO CON MONITOR MARCA SCHILLER MODELO DG4000
	SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO  INCLUYENDO TODO LO NECESARIO PARA CORRECTO FUNCIONAMIENTO EN SITIO CON MANO DE OBRA CON LOS INSUMOS Y HERRAMIENTAS NECESARIAS PARA REALIZAR TODAS LAS RUTINAS PROPIAS, ASI: CAMBIO CABLE ECG 12 DERIVADAS.
	SERVICIO
	1
	85161502
	 

	40
	87154
	DESFIBRILADOR BIFASICO CON MONITOR MARCA SCHILLER MODELO DG4000
	SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO  INCLUYENDO TODO LO NECESARIO PARA CORRECTO FUNCIONAMIENTO EN SITIO CON MANO DE OBRA CON LOS INSUMOS Y HERRAMIENTAS NECESARIAS PARA REALIZAR TODAS LAS RUTINAS PROPIAS, ASI: CAMBIO DEL CONJUNTO DE LAS PALAS.
	SERVICIO
	1
	85161502
	 

	41
	87154
	DESFIBRILADOR BIFASICO CON MONITOR MARCA SCHILLER MODELO DG4000
	SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO  INCLUYENDO TODO LO NECESARIO PARA CORRECTO FUNCIONAMIENTO EN SITIO CON MANO DE OBRA CON LOS INSUMOS Y HERRAMIENTAS NECESARIAS PARA REALIZAR TODAS LAS RUTINAS PROPIAS, ASI: CAMBIO DE RACOR Y MANGUERA INTERNA DE SILICONA DEL MODULO (NIPB).
	SERVICIO
	1
	85161502
	 

	42
	87154
	DESFIBRILADOR BIFASICO CON MONITOR MARCA SCHILLER MODELO DG4000
	SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO  INCLUYENDO TODO LO NECESARIO PARA CORRECTO FUNCIONAMIENTO EN SITIO CON MANO DE OBRA CON LOS INSUMOS Y HERRAMIENTAS NECESARIAS PARA REALIZAR TODAS LAS RUTINAS PROPIAS, ASI: CAMBIO DE ELECTRODOS.
	SERVICIO
	1
	85161502
	 

	43
	87154
	DESFIBRILADOR BIFASICO CON MONITOR MARCA SCHILLER MODELO DG4000
	SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO  INCLUYENDO TODO LO NECESARIO PARA CORRECTO FUNCIONAMIENTO EN SITIO CON MANO DE OBRA CON LOS INSUMOS Y HERRAMIENTAS NECESARIAS PARA REALIZAR TODAS LAS RUTINAS PROPIAS, ASI: CAMBIO DE PANTALLA.
	SERVICIO
	1
	85161502
	

	44
	87154
	
DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMATICO DEA MARCA MINDRAY MODELO BENEHEART C1A
	SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO  INCLUYENDO TODO LO NECESARIO PARA CORRECTO FUNCIONAMIENTO EN SITIO CON MANO DE OBRA CON LOS INSUMOS Y HERRAMIENTAS NECESARIAS PARA REALIZAR TODAS LAS RUTINAS PROPIAS, ASI: CAMBIO DE BATERIA ORIGINAL.
	SERVICIO
	1
	85161502
	

	45
	87154
	
DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMATICO DEA MARCA MINDRAY MODELO BENEHEART C1A
	SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO  INCLUYENDO TODO LO NECESARIO PARA CORRECTO FUNCIONAMIENTO EN SITIO CON MANO DE OBRA CON LOS INSUMOS Y HERRAMIENTAS NECESARIAS PARA REALIZAR TODAS LAS RUTINAS PROPIAS, ASI: CAMBIO DE ELECTRODOS.
	SERVICIO
	1
	85161502
	 

	46
	87154
	
DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMATICO DEA MARCA SCHILLER MODELO FRED EASY
	SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO  INCLUYENDO TODO LO NECESARIO PARA CORRECTO FUNCIONAMIENTO EN SITIO CON MANO DE OBRA CON LOS INSUMOS Y HERRAMIENTAS NECESARIAS PARA REALIZAR TODAS LAS RUTINAS PROPIAS, ASI: CAMBIO DE BATERIA ORIGINAL.
	SERVICIO
	1
	85161502
	

	47
	87154
	
DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMATICO DEA MARCA SCHILLER MODELO FRED EASY
	SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO  INCLUYENDO TODO LO NECESARIO PARA CORRECTO FUNCIONAMIENTO EN SITIO CON MANO DE OBRA CON LOS INSUMOS Y HERRAMIENTAS NECESARIAS PARA REALIZAR TODAS LAS RUTINAS PROPIAS, ASI: CAMBIO DE ELECTRODOS.
	SERVICIO
	1
	85161502
	

	48
	87154
	MONITOR DE SIGNOS VITALES MARCA EDAN MODELO M50
	SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO  INCLUYENDO TODO LO NECESARIO PARA CORRECTO FUNCIONAMIENTO EN SITIO CON MANO DE OBRA CON LOS INSUMOS Y HERRAMIENTAS NECESARIAS PARA REALIZAR TODAS LAS RUTINAS PROPIAS, ASI: CAMBIO DE PANTALLA.
	SERVICIO
	1
	85161502
	

	49
	87154
	MONITOR DE SIGNOS VITALES MARCA EDAN MODELO M50
	SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO  INCLUYENDO TODO LO NECESARIO PARA CORRECTO FUNCIONAMIENTO EN SITIO CON MANO DE OBRA CON LOS INSUMOS Y HERRAMIENTAS NECESARIAS PARA REALIZAR TODAS LAS RUTINAS PROPIAS, ASI: CAMBIO DE BATERIA.
	SERVICIO
	1
	85161502
	

	50
	87154
	MONITOR DE SIGNOS VITALES MARCA EDAN MODELO M50
	SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO  INCLUYENDO TODO LO NECESARIO PARA CORRECTO FUNCIONAMIENTO EN SITIO CON MANO DE OBRA CON LOS INSUMOS Y HERRAMIENTAS NECESARIAS PARA REALIZAR TODAS LAS RUTINAS PROPIAS, ASI: CAMBIO DE SENSOR SPO2 ADULTO.
	SERVICIO
	1
	85161502
	

	51
	87154
	MONITOR DE SIGNOS VITALES MARCA EDAN MODELO M50
	SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO  INCLUYENDO TODO LO NECESARIO PARA CORRECTO FUNCIONAMIENTO EN SITIO CON MANO DE OBRA CON LOS INSUMOS Y HERRAMIENTAS NECESARIAS PARA REALIZAR TODAS LAS RUTINAS PROPIAS, ASI: CAMBIO DE BRAZALETE ADULTO.
	SERVICIO
	1
	85161502
	

	52
	87154
	MONITOR DE SIGNOS VITALES MARCA EDAN MODELO M50
	SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO  INCLUYENDO TODO LO NECESARIO PARA CORRECTO FUNCIONAMIENTO EN SITIO CON MANO DE OBRA CON LOS INSUMOS Y HERRAMIENTAS NECESARIAS PARA REALIZAR TODAS LAS RUTINAS PROPIAS, ASI: CAMBIO DE ELECTROVÁLVULA DE ALIVIO Y CONEXIÓN DE LA BOMBA DE AIRE A LA TARJETA DE PRESIÓN.
	SERVICIO
	1
	85161502
	

	53
	87154
	MONITOR DE SIGNOS VITALES MARCA EDAN MODELO M50
	SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO  INCLUYENDO TODO LO NECESARIO PARA CORRECTO FUNCIONAMIENTO EN SITIO CON MANO DE OBRA CON LOS INSUMOS Y HERRAMIENTAS NECESARIAS PARA REALIZAR TODAS LAS RUTINAS PROPIAS, ASI: CAMBIO DEL CABLE ECG 3 O 5 PUNTAS.
	SERVICIO
	1
	85161502
	

	54
	87154
	MONITOR DE SIGNOS VITALES MARCA EDAN MODELO M50
	SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO  INCLUYENDO TODO LO NECESARIO PARA CORRECTO FUNCIONAMIENTO EN SITIO CON MANO DE OBRA CON LOS INSUMOS Y HERRAMIENTAS NECESARIAS PARA REALIZAR TODAS LAS RUTINAS PROPIAS, ASI: CAMBIO DE MANGUERA CON ACOPLES PARA BRAZALETE.
	SERVICIO
	1
	85161502
	

	55
	87154
	MONITOR DE SIGNOS VITALES MARCA UNICARE MODELO F8
	SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO  INCLUYENDO TODO LO NECESARIO PARA CORRECTO FUNCIONAMIENTO EN SITIO CON MANO DE OBRA CON LOS INSUMOS Y HERRAMIENTAS NECESARIAS PARA REALIZAR TODAS LAS RUTINAS PROPIAS, ASI: CAMBIO DE BATERIA.
	SERVICIO
	1
	85161502
	

	56
	87154
	MONITOR DE SIGNOS VITALES MARCA UNICARE MODELO F8
	SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO  INCLUYENDO TODO LO NECESARIO PARA CORRECTO FUNCIONAMIENTO EN SITIO CON MANO DE OBRA CON LOS INSUMOS Y HERRAMIENTAS NECESARIAS PARA REALIZAR TODAS LAS RUTINAS PROPIAS, ASI: CAMBIO DE SENSOR SPO2 ADULTO.
	SERVICIO
	1
	85161502
	

	57
	87154
	MONITOR DE SIGNOS VITALES MARCA UNICARE MODELO F8
	SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO  INCLUYENDO TODO LO NECESARIO PARA CORRECTO FUNCIONAMIENTO EN SITIO CON MANO DE OBRA CON LOS INSUMOS Y HERRAMIENTAS NECESARIAS PARA REALIZAR TODAS LAS RUTINAS PROPIAS, ASI: CAMBIO DE BRAZALETE ADULTO.
	SERVICIO
	1
	85161502
	

	58
	87154
	MONITOR DE SIGNOS VITALES MARCA UNICARE MODELO F8
	SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO  INCLUYENDO TODO LO NECESARIO PARA CORRECTO FUNCIONAMIENTO EN SITIO CON MANO DE OBRA CON LOS INSUMOS Y HERRAMIENTAS NECESARIAS PARA REALIZAR TODAS LAS RUTINAS PROPIAS, ASI: CAMBIO DE ELECTROVÁLVULA DE ALIVIO Y CONEXIÓN DE LA BOMBA DE AIRE A LA TARJETA DE PRESIÓN.
	SERVICIO
	1
	85161502
	

	59
	87154
	MONITOR DE SIGNOS VITALES MARCA UNICARE MODELO F8
	SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO  INCLUYENDO TODO LO NECESARIO PARA CORRECTO FUNCIONAMIENTO EN SITIO CON MANO DE OBRA CON LOS INSUMOS Y HERRAMIENTAS NECESARIAS PARA REALIZAR TODAS LAS RUTINAS PROPIAS, ASI: CAMBIO DEL CABLE ECG 3 O 5 PUNTAS.
	SERVICIO
	1
	85161502
	

	60
	87154
	MONITOR DE SIGNOS VITALES MARCA UNICARE MODELO F8
	SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO  INCLUYENDO TODO LO NECESARIO PARA CORRECTO FUNCIONAMIENTO EN SITIO CON MANO DE OBRA CON LOS INSUMOS Y HERRAMIENTAS NECESARIAS PARA REALIZAR TODAS LAS RUTINAS PROPIAS, ASI: CAMBIO DE PANTALLA.
	SERVICIO
	1
	85161502
	

	61
	87154
	MONITOR DE SIGNOS VITALES MARCA UNICARE MODELO F8
	SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO  INCLUYENDO TODO LO NECESARIO PARA CORRECTO FUNCIONAMIENTO EN SITIO CON MANO DE OBRA CON LOS INSUMOS Y HERRAMIENTAS NECESARIAS PARA REALIZAR TODAS LAS RUTINAS PROPIAS, ASI: CAMBIO DE MANGUERA CON ACOPLES PARA BRAZALETE.
	SERVICIO
	1
	85161502
	

	62
	87154
	ULTRASONIDO TERAPEUTICO MARCA BTL MODELO 4000 SERIES
	SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO  INCLUYENDO TODO LO NECESARIO PARA CORRECTO FUNCIONAMIENTO EN SITIO CON MANO DE OBRA CON LOS INSUMOS Y HERRAMIENTAS NECESARIAS PARA REALIZAR TODAS LAS RUTINAS PROPIAS, ASI: CAMBIO DE PCB.
	SERVICIO
	1
	85161502
	

	63
	87154
	ULTRASONIDO TERAPEUTICO MARCA BTL MODELO 4000 SERIES
	SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO  INCLUYENDO TODO LO NECESARIO PARA CORRECTO FUNCIONAMIENTO EN SITIO CON MANO DE OBRA CON LOS INSUMOS Y HERRAMIENTAS NECESARIAS PARA REALIZAR TODAS LAS RUTINAS PROPIAS, ASI: CAMBIO DE FUENTE DE ALIMENTACIÓN.
	SERVICIO
	1
	85161502
	

	64
	87154
	ULTRASONIDO TERAPEUTICO MARCA BTL MODELO 4000 SERIES
	SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO  INCLUYENDO TODO LO NECESARIO PARA CORRECTO FUNCIONAMIENTO EN SITIO CON MANO DE OBRA CON LOS INSUMOS Y HERRAMIENTAS NECESARIAS PARA REALIZAR TODAS LAS RUTINAS PROPIAS, ASI: CAMBIO DE CARCAZA.
	SERVICIO
	1
	85161502
	

	65
	87154
	ULTRASONIDO TERAPEUTICO MARCA BTL MODELO 4000 SERIES
	SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO  INCLUYENDO TODO LO NECESARIO PARA CORRECTO FUNCIONAMIENTO EN SITIO CON MANO DE OBRA CON LOS INSUMOS Y HERRAMIENTAS NECESARIAS PARA REALIZAR TODAS LAS RUTINAS PROPIAS, ASI: CAMBIO DE PCB.
	SERVICIO
	1
	85161502
	

	66
	87154
	ULTRASONIDO TERAPEUTICO MARCA BTL MODELO 4000 SERIES
	SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO  INCLUYENDO TODO LO NECESARIO PARA CORRECTO FUNCIONAMIENTO EN SITIO CON MANO DE OBRA CON LOS INSUMOS Y HERRAMIENTAS NECESARIAS PARA REALIZAR TODAS LAS RUTINAS PROPIAS, ASI: CAMBIO DE CABEZAL (GRANDE).
	SERVICIO
	1
	85161502
	

	67
	87154
	ULTRASONIDO TERAPEUTICO MARCA BTL MODELO 4000 SERIES
	SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO  INCLUYENDO TODO LO NECESARIO PARA CORRECTO FUNCIONAMIENTO EN SITIO CON MANO DE OBRA CON LOS INSUMOS Y HERRAMIENTAS NECESARIAS PARA REALIZAR TODAS LAS RUTINAS PROPIAS, ASI: CAMBIO DE CABEZAL (PEQUEÑO).
	SERVICIO
	1
	85161502
	

	68
	87154
	ULTRASONIDO TERAPEUTICO MARCA BTL MODELO 4000 SERIES
	SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO  INCLUYENDO TODO LO NECESARIO PARA CORRECTO FUNCIONAMIENTO EN SITIO CON MANO DE OBRA CON LOS INSUMOS Y HERRAMIENTAS NECESARIAS PARA REALIZAR TODAS LAS RUTINAS PROPIAS, ASI: CAMBIO DE CABLE PARA CABEZAL.
	SERVICIO
	1
	85161502
	

	69
	87154
	UNIDAD ODONTOLOGICA FIJA MARCA GNATUS MODELO S200
	SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO  INCLUYENDO TODO LO NECESARIO PARA CORRECTO FUNCIONAMIENTO EN SITIO CON MANO DE OBRA CON LOS INSUMOS Y HERRAMIENTAS NECESARIAS PARA REALIZAR TODAS LAS RUTINAS PROPIAS, ASI: CAMBIO DE PCB QUE CONTROLA LOS MOVIMIENTOS DE LA UNIDAD.
	SERVICIO
	1
	85161502
	

	70
	87154
	UNIDAD ODONTOLOGICA FIJA MARCA GNATUS MODELO S200
	SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO  INCLUYENDO TODO LO NECESARIO PARA CORRECTO FUNCIONAMIENTO EN SITIO CON MANO DE OBRA CON LOS INSUMOS Y HERRAMIENTAS NECESARIAS PARA REALIZAR TODAS LAS RUTINAS PROPIAS, ASI: CAMBIO DE ESCUPIDERA.
	SERVICIO
	1
	85161502
	

	71
	87154
	UNIDAD ODONTOLOGICA FIJA MARCA GNATUS MODELO S200
	SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO  INCLUYENDO TODO LO NECESARIO PARA CORRECTO FUNCIONAMIENTO EN SITIO CON MANO DE OBRA CON LOS INSUMOS Y HERRAMIENTAS NECESARIAS PARA REALIZAR TODAS LAS RUTINAS PROPIAS, ASI: CAMBIO DE PEDAL NEUMATICO QUE CONTROLA EL EYECTOR.
	SERVICIO
	1
	85161502
	





Atentamente, 		
		


FIRMA REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO		
Nombre:		
Razón social:		
NIT











































FORMULARIO Nº 3
ANEXO TECNICO CUMPLE/ NO CUMPLE
Lote No. 3
ANEXO: FORMULARIO	
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO	


Ciudad y Fecha:		xxxxxxxxxxx,xx/xx/xxxx			
					
Oferente:		           xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx			
NIT.:		                     xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

REF: PROCESO DE SELECCIÓN MINIMA CUANTIA No. 250-MC-ESMBAS16-2026

Yo ___________________________ representante legal de la empresa _________________ identificado con cedula de ciudadanía No. _______________________ me comprometo a dar cumplimiento a las especificaciones técnicas habilitantes de los servicios, dichos servicios son los siguientes:


Lote No. 3 ARAUCA (ESM BASPC18 EN ARAUCA - ESM BIRAN EN TAME - ESM GMRPI SARAVENA- UASO BAACA EN PUERTO JORDAN):

	DESCRIPCIÓN DEL RUBRO: SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
DESCRIPCION DEL BIEN Y/O SERVICIO: MANTENIMIENTO DE EQUIPOS BIOMEDICO
ARTICULO PRESUPUESTAL ( SIIF NACION ) : A-02-02-02-008-007  
RECURSO 10                                                                                                                                                                                                                                                                         

	ITEM
	ACTIVO FIJO
	NÚMERO DE INVENTARIO
	DENOMINACIÓN DEL ACTIVO FIJO
	MARCA 
	MODELO 
	SERIE
	UBICACIÓN 
	CUMPLE / NO CUMPLE

	1
	166000000100
	8004110000000000000201359
	BANDA SIN FIN
	SPORT FITNESS
	JS-4300
	201406058461
	ESM BAS18 - ARAUCA
	

	2
	869000003724
	8004110000000000000255328
	VIBRADOR MASAJEADOR
	SUPER LOOK
	SIN MODELO
	SLP409
	ESM BAS18 - ARAUCA
	

	3
	166000000301
	8004110000000000000193254
	ULTRASONIDO TERAPEUTICO
	CHATTANOGA
	2778
	TI5694
	ESM BAS18 - ARAUCA
	

	4
	166000000296
	8004110000000000000220204
	ELECTROESTIMULADOR
	CHATTANOGA
	2777
	T9049
	ESM BAS18 - ARAUCA
	

	5
	166000000266
	8004110000000000000201469
	MICROSCOPIO BINOCULAR
	LABOMED
	LX400
	000000000130458538
	ESM GMRPI - SARAVENA
	

	6
	166000000437
	8004110000000000000201348
	CENTRIFUGA
	CLAY ADAMS
	DYNAC III
	A524008
	ESM GMRPI - SARAVENA
	

	7
	166000000268
	8004110000000000000201460
	ANALIZADOR DE QUIMICA SANGUINEA
	MINDRAY
	BA-88A
	WH-56018688
	ESM GMRPI - SARAVENA
	

	8
	166000000267
	8004110000000000000201211
	ANALIZADOR PLACA MICROELISA
	SIN MARCA
	SIN MODELO
	WH-63106647
	ESM GMRPI - SARAVENA
	

	9
	869000003625
	8004110000000000000255744
	TENS
	CHATTANOOGA
	77712
	SIN SERIE
	ESM GMRPI - SARAVENA
	

	10
	869000003626
	8004110000000000000255745
	TENS
	CHATTANOOGA
	77712
	SIN SERIE
	ESM GMRPI - SARAVENA
	

	11
	869000003627
	8004110000000000000255746
	TENS
	CHATTANOOGA
	77720
	SIN SERIE
	ESM GMRPI - SARAVENA
	

	12
	166000000279
	8004110000000000000201486
	ELECTROESTIMULADOR
	CHATTANOGA
	2777
	T19085
	ESM GMRPI - SARAVENA
	

	13
	166000000360
	8004110000000000000219853
	SISTEMA INTEGRADO DE DIAGNOSTICO
	WELCH ALLYN
	77710
	408282
	ESM BIRAN - TAME
	

	14
	166000000237
	8004110000000000000201551
	LAMPARA CUELLO DE CISNE
	WELCH ALLYN
	44600
	000006041000007913
	ESM BIRAN - TAME
	

	15
	166000000435
	8004110000000000000245222
	LAMPARA CUELLO DE CISNE
	WELCH ALLYN
	GS900
	SIN SERIE
	ESM BIRAN - TAME
	

	16
	166000000251
	8004110000000000000198279
	LAMPARA CUELLO DE CISNE
	WELCH ALLYN
	GS600
	SIN SERIE
	ESM BIRAN - TAME
	

	17
	166000000421
	8004110000000000000244406
	KIT PIEZA DE ALTA Y BAJA VELOCIDAD
	NSK
	PANA-MAX2
	OOO1719
	ESM BIRAN - TAME
	

	18
	166000000358
	8004110000000000000217754
	UNIDAD ODONTOLOGICA FIJA
	GNATUS
	G2
	3235
	ESM BIRAN - TAME
	

	19
	166500000079
	8004110000000000000201529
	TANQUE PAQUETES CALIENTES
	CHATTANOOGA
	M-2
	T11030C
	ESM BIRAN - TAME
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA LOS DIFERENTES EQUIPOS

	ITEM
	CODIGO DANE
	DENOMINACIÓN DELEQUIPO
	MARCA
	MODELO
	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO
	UNIDAD MEDIDA
	CANTIDAD
	UNSPSC (CCE)
	CUMPLE / NO CUMPLE

	1
	87154
	BANDA SIN FIN
	SPORT FITNESS
	JS-4300
	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO  INCLUYENDO TODO LO NECESARIO PARA CORRECTO FUNCIONAMIENTO EN SITIO CON MANO DE OBRA CON LOS INSUMOS Y HERRAMIENTAS NECESARIAS PARA REALIZAR TODAS LAS RUTINAS PROPIAS, ASI:  
LIMPIEZA INTERNA/EXTERNA, LUBRICACIÓN DE COMPONENTES MÓVILES, LIMPIEZA DE RIELES Y RUEDAS, LUBRICACIÓN DE PIEZAS MÓVILES, AJUSTE DE TORNILLERÍA, INSPECCIÓN DE BALINERAS, Y LAS DEMAS ACTIVIDADES  RECOMENDADAS POR EL FABRICANTE.
	SERVICIO
	1
	85161502
	

	2
	87154
	ELECTROESTIMULADOR
	CHATTANOOGA
	2777
	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO  INCLUYENDO TODO LO NECESARIO PARA CORRECTO FUNCIONAMIENTO EN SITIO CON MANO DE OBRA CON LOS INSUMOS Y HERRAMIENTAS NECESARIAS PARA REALIZAR TODAS LAS RUTINAS PROPIAS, ASI:  
INSPECCIÓN DEL ESTADO FÍSICO GENERAL DEL EQUIPO, VERIFICACIÓN DE LAS CONDICIONES AMBIENTALES Y DE LAS INSTALACIONES (ÁREA Y CONEXIONES),  LIMPIEZA INTERNA/EXTERNA, REVISIÓN DE BOTONES, CABLES, VERIFICACIÓN DE BATERÍAS Y ACCESORIOS, ASÍ MISMO LA LIMPIEZA DE LOS ELECTRODOS, VERIFICACIÓN DE PARÁMETROS CON EQUIPOS PATRÓN Y LAS DEMAS ACTIVIDADES  RECOMENDADAS POR EL FABRICANTE.
	SERVICIO
	1
	85161502
	

	3
	87154
	ULTRASONIDO TERAPEUTICO
	CHATTANOOGA
	2778
	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO  INCLUYENDO TODO LO NECESARIO PARA CORRECTO FUNCIONAMIENTO EN SITIO CON MANO DE OBRA CON LOS INSUMOS Y HERRAMIENTAS NECESARIAS PARA REALIZAR TODAS LAS RUTINAS PROPIAS, ASI:  
INSPECCIÓN DEL ESTADO FÍSICO GENERAL DEL EQUIPO, VERIFICACIÓN DE LAS CONDICIONES AMBIENTALES Y DE LAS INSTALACIONES (ÁREA Y CONEXIONES),  LIMPIEZA INTERNA/EXTERNA,  REVISIÓN DE BOTONES, CABLES, VERIFICACIÓN DE BATERÍAS Y ACCESORIOS,  Y LAS DEMAS ACTIVIDADES  RECOMENDADAS POR EL FABRICANTE.
	SERVICIO
	1
	85161502
	

	4
	87154
	TENS
	CHATTANOOGA
	77712, 7720
	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO  INCLUYENDO TODO LO NECESARIO PARA CORRECTO FUNCIONAMIENTO EN SITIO CON MANO DE OBRA CON LOS INSUMOS Y HERRAMIENTAS NECESARIAS PARA REALIZAR TODAS LAS RUTINAS PROPIAS, ASI:  
INSPECCIÓN DEL ESTADO FÍSICO GENERAL DEL EQUIPO, VERIFICACIÓN DE LAS CONDICIONES AMBIENTALES Y DE LAS INSTALACIONES (ÁREA Y CONEXIONES),  LIMPIEZA INTERNA/EXTERNA, REVISIÓN DE BOTONES, CABLES, VERIFICACIÓN DE BATERÍAS Y ACCESORIOS, ASÍ MISMO LA LIMPIEZA DE LOS ELECTRODOS, VERIFICACIÓN DE PARÁMETROS CON EQUIPOS PATRÓN Y LAS DEMAS ACTIVIDADES  RECOMENDADAS POR EL FABRICANTE.
	SERVICIO
	1
	85161502
	

	5
	87154
	TANQUE DE PAQUETES CALIENTES
	CHATTANOOGA
	M-2
	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO  INCLUYENDO TODO LO NECESARIO PARA CORRECTO FUNCIONAMIENTO EN SITIO CON MANO DE OBRA CON LOS INSUMOS Y HERRAMIENTAS NECESARIAS PARA REALIZAR TODAS LAS RUTINAS PROPIAS, ASI:  
INSPECCIÓN DEL ESTADO FÍSICO GENERAL DEL EQUIPO, VERIFICACIÓN DE LAS CONDICIONES AMBIENTALES Y DE LAS INSTALACIONES (ÁREA Y CONEXIONES),  LIMPIEZA INTERNA/EXTERNA, REVISIÓN DE BOTONES, CABLES, VERIFICACIÓN DE FUENTE Y ACCESORIOS Y LAS DEMAS ACTIVIDADES  RECOMENDADAS POR EL FABRICANTE.
	SERVICIO
	1
	85161502
	

	6
	87154
	VIBRADOR MASAJEADOR
	SUPER LOOK
	SIN MODELO
	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO  INCLUYENDO TODO LO NECESARIO PARA CORRECTO FUNCIONAMIENTO EN SITIO CON MANO DE OBRA CON LOS INSUMOS Y HERRAMIENTAS NECESARIAS PARA REALIZAR TODAS LAS RUTINAS PROPIAS, ASI:  
INSPECCIÓN DEL ESTADO FÍSICO GENERAL DEL EQUIPO, VERIFICACIÓN DE LAS CONDICIONES AMBIENTALES Y DE LAS INSTALACIONES (ÁREA Y CONEXIONES),  LIMPIEZA INTERNA/EXTERNA, REVISIÓN DE BOTONES, CABLES, VERIFICACIÓN DE FUENTE Y ACCESORIOS Y LAS DEMAS ACTIVIDADES  RECOMENDADAS POR EL FABRICANTE.
	SERVICIO
	1
	85161502
	

	7
	87154
	CENTRIFUGA
	CLAY ADAMS
	DYNAC III
	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO  INCLUYENDO TODO LO NECESARIO PARA CORRECTO FUNCIONAMIENTO EN SITIO CON MANO DE OBRA CON LOS INSUMOS Y HERRAMIENTAS NECESARIAS PARA REALIZAR TODAS LAS RUTINAS PROPIAS, ASI:  
INSPECCIÓN DEL ESTADO FÍSICO GENERAL DEL EQUIPO, VERIFICACIÓN DE LAS CONDICIONES AMBIENTALES Y DE LAS INSTALACIONES (ÁREA Y CONEXIONES),  LIMPIEZA INTERNA/EXTERNA, REVISIÓN DE BOTONES, CABLES, VERIFICACIÓN DE FUENTE, ESCOBILLAS, ENGRANAJES Y LAS DEMAS ACTIVIDADES  RECOMENDADAS POR EL FABRICANTE.
	SERVICIO
	1
	85161502
	

	8
	87154
	LAMPARA CUELLO DE CISNE
	WELCH ALLYN
	4460, GS600, GS900
	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO  INCLUYENDO TODO LO NECESARIO PARA CORRECTO FUNCIONAMIENTO EN SITIO CON MANO DE OBRA CON LOS INSUMOS Y HERRAMIENTAS NECESARIAS PARA REALIZAR TODAS LAS RUTINAS PROPIAS, ASI:  
INSPECCIÓN DEL ESTADO FÍSICO GENERAL DEL EQUIPO, VERIFICACIÓN DE LAS CONDICIONES AMBIENTALES Y DE LAS INSTALACIONES (ÁREA Y CONEXIONES),  LIMPIEZA INTERNA/EXTERNA, REVISIÓN DE BOTONES, CABLES, VERIFICACIÓN DE FUENTE Y LAS DEMAS ACTIVIDADES  RECOMENDADAS POR EL FABRICANTE.
	SERVICIO
	1
	85161502
	

	9
	87154
	SISTEMA INTEGRADO DE DIAGNOSTICO
	WELCH ALLYN
	77710
	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO  INCLUYENDO TODO LO NECESARIO PARA CORRECTO FUNCIONAMIENTO EN SITIO CON MANO DE OBRA CON LOS INSUMOS Y HERRAMIENTAS NECESARIAS PARA REALIZAR TODAS LAS RUTINAS PROPIAS, ASI:  
INSPECCIÓN DEL ESTADO FÍSICO GENERAL DEL EQUIPO, VERIFICACIÓN DE LAS CONDICIONES AMBIENTALES Y DE LAS INSTALACIONES (ÁREA Y CONEXIONES),  LIMPIEZA INTERNA/EXTERNA, REVISIÓN DE BOTONES, CABLES, VERIFICACIÓN DE FUENTE Y LAS DEMAS ACTIVIDADES  RECOMENDADAS POR EL FABRICANTE.
	SERVICIO
	1
	85161502
	

	10
	87154
	KIT PIEZA DE ALTA Y BAJA VELOCIDAD
	NSK
	PANA-MAX2
	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO  INCLUYENDO TODO LO NECESARIO PARA CORRECTO FUNCIONAMIENTO EN SITIO CON MANO DE OBRA CON LOS INSUMOS Y HERRAMIENTAS NECESARIAS PARA REALIZAR TODAS LAS RUTINAS PROPIAS, ASI:  
INSPECCIÓN DEL ESTADO FÍSICO GENERAL DEL EQUIPO, VERIFICACIÓN DE LAS CONDICIONES AMBIENTALES Y DE LAS INSTALACIONES (ÁREA Y CONEXIONES),  LIMPIEZA INTERNA/EXTERNA, LUBRICACIÓN DE PIEZAS MOVILES Y LAS DEMAS ACTIVIDADES  RECOMENDADAS POR EL FABRICANTE.
	SERVICIO
	1
	85161502
	

	11
	87154
	MICROSCOPIO BINOCULAR
	LABOMED
	LX400
	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO  INCLUYENDO TODO LO NECESARIO PARA CORRECTO FUNCIONAMIENTO EN SITIO CON MANO DE OBRA CON LOS INSUMOS Y HERRAMIENTAS NECESARIAS PARA REALIZAR TODAS LAS RUTINAS PROPIAS, ASI:  
INSPECCIÓN DEL ESTADO FÍSICO GENERAL DEL EQUIPO, VERIFICACIÓN DE LAS CONDICIONES AMBIENTALES Y DE LAS INSTALACIONES (ÁREA Y CONEXIONES),  LIMPIEZA INTERNA/EXTERNA, REVISIÓN DE BOTONES, CABLES, VERIFICACIÓN DE FUENTE Y ACCESORIOS Y LAS DEMAS ACTIVIDADES  RECOMENDADAS POR EL FABRICANTE.
	SERVICIO
	1
	85161502
	

	12
	87154
	UNIDAD ODONTOLOGICA FIJA
	GNATUS
	G2
	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO  INCLUYENDO TODO LO NECESARIO PARA CORRECTO FUNCIONAMIENTO EN SITIO CON MANO DE OBRA CON LOS INSUMOS Y HERRAMIENTAS NECESARIAS PARA REALIZAR TODAS LAS RUTINAS PROPIAS, ASI:  
INSPECCIÓN DEL ESTADO FÍSICO GENERAL DEL EQUIPO, VERIFICACIÓN DE LAS CONDICIONES AMBIENTALES Y DE LAS INSTALACIONES (ÁREA Y CONEXIONES),  LIMPIEZA INTERNA/EXTERNA, REVISIÓN DE BOTONES, CABLES, MANGUERAS, ACOPLES VERIFICACIÓN DE FUENTE Y ACCESORIOS Y LAS DEMAS ACTIVIDADES  RECOMENDADAS POR EL FABRICANTE.
	SERVICIO
	1
	85161502
	

	13
	87154
	ANALIZADOR DE QUIMICA SANGUINEA
	MINDRAY
	BA-88A
	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO  INCLUYENDO TODO LO NECESARIO PARA CORRECTO FUNCIONAMIENTO EN SITIO CON MANO DE OBRA CON LOS INSUMOS Y HERRAMIENTAS NECESARIAS PARA REALIZAR TODAS LAS RUTINAS PROPIAS, ASI:  
INSPECCIÓN DEL ESTADO FÍSICO GENERAL DEL EQUIPO, VERIFICACIÓN DE LAS CONDICIONES AMBIENTALES Y DE LAS INSTALACIONES (ÁREA Y CONEXIONES),  LIMPIEZA INTERNA/EXTERNA, REVISIÓN DE BOTONES, CABLES, VERIFICACIÓN DE FUENTE Y LAS DEMAS ACTIVIDADES  RECOMENDADAS POR EL FABRICANTE.
	SERVICIO
	1
	85161502
	

	14
	87154
	ANALIZADOR PLACA MICROELISA
	SIN MARCA
	 SIN MODELO
	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO  INCLUYENDO TODO LO NECESARIO PARA CORRECTO FUNCIONAMIENTO EN SITIO CON MANO DE OBRA CON LOS INSUMOS Y HERRAMIENTAS NECESARIAS PARA REALIZAR TODAS LAS RUTINAS PROPIAS, ASI:  
INSPECCIÓN DEL ESTADO FÍSICO GENERAL DEL EQUIPO, VERIFICACIÓN DE LAS CONDICIONES AMBIENTALES Y DE LAS INSTALACIONES (ÁREA Y CONEXIONES),  LIMPIEZA INTERNA/EXTERNA, REVISIÓN DE BOTONES, CABLES, VERIFICACIÓN DE FUENTE Y LAS DEMAS ACTIVIDADES  RECOMENDADAS POR EL FABRICANTE.
	SERVICIO
	1
	85161502
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO PARA LOS DIFERENTES EQUIPOS

	ITEM
	CODIGO DANE
	DENOMINACIÓN DELEQUIPO
	MARCA
	MODELO
	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO
	CLASIFICACIÓN
	CANTIDAD
	UNSPSC (CCE)
	CUMPLE / NO CUMPLE

	1
	87154
	BANDA SIN FIN
	SPORT FITNESS
	JS-4300
	SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO  INCLUYENDO TODO LO NECESARIO PARA CORRECTO FUNCIONAMIENTO EN SITIO CON MANO DE OBRA CON LOS INSUMOS Y HERRAMIENTAS NECESARIAS PARA REALIZAR TODAS LAS RUTINAS PROPIAS, ASI: CAMBIO DE CONSOLA.
	SERVICIO
	1
	85161502
	

	2
	87154
	BANDA SIN FIN
	SPORT FITNESS
	JS-4301
	SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO  INCLUYENDO TODO LO NECESARIO PARA CORRECTO FUNCIONAMIENTO EN SITIO CON MANO DE OBRA CON LOS INSUMOS Y HERRAMIENTAS NECESARIAS PARA REALIZAR TODAS LAS RUTINAS PROPIAS, ASI: CAMBIO DE CABLE DE PODER.
	SERVICIO
	1
	85161502
	

	3
	87154
	BANDA SIN FIN
	SPORT FITNESS
	JS-4302
	SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO  INCLUYENDO TODO LO NECESARIO PARA CORRECTO FUNCIONAMIENTO EN SITIO CON MANO DE OBRA CON LOS INSUMOS Y HERRAMIENTAS NECESARIAS PARA REALIZAR TODAS LAS RUTINAS PROPIAS, ASI: CAMBIO DE INTERRUPTOR DE ENCENDIDO.
	SERVICIO
	1
	85161502
	

	4
	87154
	BANDA SIN FIN
	SPORT FITNESS
	JS-4303
	SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO  INCLUYENDO TODO LO NECESARIO PARA CORRECTO FUNCIONAMIENTO EN SITIO CON MANO DE OBRA CON LOS INSUMOS Y HERRAMIENTAS NECESARIAS PARA REALIZAR TODAS LAS RUTINAS PROPIAS, ASI: CAMBIO DE BARANDAS.
	SERVICIO
	1
	85161502
	

	5
	87154
	ELECTROESTIMULADOR
	CHATTANOOGA
	2777
	SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO  INCLUYENDO TODO LO NECESARIO PARA CORRECTO FUNCIONAMIENTO EN SITIO CON MANO DE OBRA CON LOS INSUMOS Y HERRAMIENTAS NECESARIAS PARA REALIZAR TODAS LAS RUTINAS PROPIAS, ASI: REMPLAZO DE FUENTE DE ALIMENTACIÓN.
	SERVICIO
	1
	85161502
	

	6
	87154
	ELECTROESTIMULADOR
	CHATTANOOGA
	2777
	SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO  INCLUYENDO TODO LO NECESARIO PARA CORRECTO FUNCIONAMIENTO EN SITIO CON MANO DE OBRA CON LOS INSUMOS Y HERRAMIENTAS NECESARIAS PARA REALIZAR TODAS LAS RUTINAS PROPIAS, ASI: REMPLAZO DE PCB REFERENCIA SEGÚN FABRICANTE.
	SERVICIO
	1
	85161502
	

	7
	87154
	ELECTROESTIMULADOR
	CHATTANOOGA
	2777
	SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO  INCLUYENDO TODO LO NECESARIO PARA CORRECTO FUNCIONAMIENTO EN SITIO CON MANO DE OBRA CON LOS INSUMOS Y HERRAMIENTAS NECESARIAS PARA REALIZAR TODAS LAS RUTINAS PROPIAS, ASI: CAMBIO DE LA CARCAZA.
	SERVICIO
	1
	85161502
	

	8
	87154
	ELECTROESTIMULADOR
	CHATTANOOGA
	2777
	SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO  INCLUYENDO TODO LO NECESARIO PARA CORRECTO FUNCIONAMIENTO EN SITIO CON MANO DE OBRA CON LOS INSUMOS Y HERRAMIENTAS NECESARIAS PARA REALIZAR TODAS LAS RUTINAS PROPIAS, ASI: CAMBIO DE CABLE PARA ELECTRODOS.
	SERVICIO
	1
	85161502
	

	9
	87154
	ELECTROESTIMULADOR
	CHATTANOOGA
	2777
	SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO  INCLUYENDO TODO LO NECESARIO PARA CORRECTO FUNCIONAMIENTO EN SITIO CON MANO DE OBRA CON LOS INSUMOS Y HERRAMIENTAS NECESARIAS PARA REALIZAR TODAS LAS RUTINAS PROPIAS, ASI: CAMBIO ELECTRODOS.
	SERVICIO
	1
	85161502
	

	10
	87154
	ELECTROESTIMULADOR
	CHATTANOOGA
	2777
	SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO  INCLUYENDO TODO LO NECESARIO PARA CORRECTO FUNCIONAMIENTO EN SITIO CON MANO DE OBRA CON LOS INSUMOS Y HERRAMIENTAS NECESARIAS PARA REALIZAR TODAS LAS RUTINAS PROPIAS, ASI: CAMBIO DE PCB.
	SERVICIO
	1
	85161502
	

	11
	87154
	ULTRASONIDO TERAPEUTICO
	CHATTANOOGA
	2778
	SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO  INCLUYENDO TODO LO NECESARIO PARA CORRECTO FUNCIONAMIENTO EN SITIO CON MANO DE OBRA CON LOS INSUMOS Y HERRAMIENTAS NECESARIAS PARA REALIZAR TODAS LAS RUTINAS PROPIAS, ASI: CAMBIO DE FUENTE DE ALIMENTACIÓN.
	SERVICIO
	1
	85161502
	

	12
	87154
	ULTRASONIDO TERAPEUTICO
	CHATTANOOGA
	2778
	SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO  INCLUYENDO TODO LO NECESARIO PARA CORRECTO FUNCIONAMIENTO EN SITIO CON MANO DE OBRA CON LOS INSUMOS Y HERRAMIENTAS NECESARIAS PARA REALIZAR TODAS LAS RUTINAS PROPIAS, ASI: CAMBIO DE CARCAZA.
	SERVICIO
	1
	85161502
	

	13
	87154
	ULTRASONIDO TERAPEUTICO
	CHATTANOOGA
	2778
	SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO  INCLUYENDO TODO LO NECESARIO PARA CORRECTO FUNCIONAMIENTO EN SITIO CON MANO DE OBRA CON LOS INSUMOS Y HERRAMIENTAS NECESARIAS PARA REALIZAR TODAS LAS RUTINAS PROPIAS, ASI: CAMBIO DE PCB.
	SERVICIO
	1
	85161502
	

	14
	87154
	ULTRASONIDO TERAPEUTICO
	CHATTANOOGA
	2778
	SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO  INCLUYENDO TODO LO NECESARIO PARA CORRECTO FUNCIONAMIENTO EN SITIO CON MANO DE OBRA CON LOS INSUMOS Y HERRAMIENTAS NECESARIAS PARA REALIZAR TODAS LAS RUTINAS PROPIAS, ASI: CAMBIO DE CABEZAL (GRANDE).
	SERVICIO
	1
	85161502
	

	15
	87154
	ULTRASONIDO TERAPEUTICO
	CHATTANOOGA
	2778
	SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO  INCLUYENDO TODO LO NECESARIO PARA CORRECTO FUNCIONAMIENTO EN SITIO CON MANO DE OBRA CON LOS INSUMOS Y HERRAMIENTAS NECESARIAS PARA REALIZAR TODAS LAS RUTINAS PROPIAS, ASI: CAMBIO DE CABEZAL (PEQUEÑO).
	SERVICIO
	1
	85161502
	

	16
	87154
	ULTRASONIDO TERAPEUTICO
	CHATTANOOGA
	2778
	SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO  INCLUYENDO TODO LO NECESARIO PARA CORRECTO FUNCIONAMIENTO EN SITIO CON MANO DE OBRA CON LOS INSUMOS Y HERRAMIENTAS NECESARIAS PARA REALIZAR TODAS LAS RUTINAS PROPIAS, ASI: CAMBIO DE CABLE PARA CABEZAL.
	SERVICIO
	1
	85161502
	

	17
	87154
	TENS
	CHATTANOOGA
	77712, 7720
	SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO  INCLUYENDO TODO LO NECESARIO PARA CORRECTO FUNCIONAMIENTO EN SITIO CON MANO DE OBRA CON LOS INSUMOS Y HERRAMIENTAS NECESARIAS PARA REALIZAR TODAS LAS RUTINAS PROPIAS, ASI: CAMBIO DE CABLE PARA ELECTRODOS.
	SERVICIO
	1
	85161502
	

	18
	87154
	TENS
	CHATTANOOGA
	77712, 7720
	SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO  INCLUYENDO TODO LO NECESARIO PARA CORRECTO FUNCIONAMIENTO EN SITIO CON MANO DE OBRA CON LOS INSUMOS Y HERRAMIENTAS NECESARIAS PARA REALIZAR TODAS LAS RUTINAS PROPIAS, ASI: CAMBIO DE ELECTRODOS.
	SERVICIO
	1
	85161502
	

	19
	87154
	TANQUE DE PAQUETES CALIENTES
	CHATTANOOGA
	M-2
	SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO  INCLUYENDO TODO LO NECESARIO PARA CORRECTO FUNCIONAMIENTO EN SITIO CON MANO DE OBRA CON LOS INSUMOS Y HERRAMIENTAS NECESARIAS PARA REALIZAR TODAS LAS RUTINAS PROPIAS, ASI: CAMBIO DE TERMOSTATO.
	SERVICIO
	1
	85161502
	

	20
	87154
	TANQUE DE PAQUETES CALIENTES
	CHATTANOOGA
	M-2
	SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO  INCLUYENDO TODO LO NECESARIO PARA CORRECTO FUNCIONAMIENTO EN SITIO CON MANO DE OBRA CON LOS INSUMOS Y HERRAMIENTAS NECESARIAS PARA REALIZAR TODAS LAS RUTINAS PROPIAS, ASI: CAMBIO DE RESISTENCIA.
	SERVICIO
	1
	85161502
	

	21
	87154
	TANQUE DE PAQUETES CALIENTES
	CHATTANOOGA
	M-2
	SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO  INCLUYENDO TODO LO NECESARIO PARA CORRECTO FUNCIONAMIENTO EN SITIO CON MANO DE OBRA CON LOS INSUMOS Y HERRAMIENTAS NECESARIAS PARA REALIZAR TODAS LAS RUTINAS PROPIAS, ASI: SOLDADURA DEL TANQUE.
	SERVICIO
	1
	85161502
	

	22
	87154
	TANQUE DE PAQUETES CALIENTES
	CHATTANOOGA
	M-2
	SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO  INCLUYENDO TODO LO NECESARIO PARA CORRECTO FUNCIONAMIENTO EN SITIO CON MANO DE OBRA CON LOS INSUMOS Y HERRAMIENTAS NECESARIAS PARA REALIZAR TODAS LAS RUTINAS PROPIAS, ASI: CAMBIO DEL EMPAQUE DE LA RESISTENCIA.
	SERVICIO
	1
	85161502
	

	23
	87154
	CENTRIFUGA
	CLAY ADAMS
	DYNAC III
	SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO  INCLUYENDO TODO LO NECESARIO PARA CORRECTO FUNCIONAMIENTO EN SITIO CON MANO DE OBRA CON LOS INSUMOS Y HERRAMIENTAS NECESARIAS PARA REALIZAR TODAS LAS RUTINAS PROPIAS, ASI: CAMBIO DE ESCOBILLAS.
	SERVICIO
	1
	85161502
	

	24
	87154
	CENTRIFUGA
	CLAY ADAMS
	DYNAC III
	SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO  INCLUYENDO TODO LO NECESARIO PARA CORRECTO FUNCIONAMIENTO EN SITIO CON MANO DE OBRA CON LOS INSUMOS Y HERRAMIENTAS NECESARIAS PARA REALIZAR TODAS LAS RUTINAS PROPIAS, ASI: CAMBIO DEL TIMER .
	SERVICIO
	1
	85161502
	

	25
	87154
	CENTRIFUGA
	CLAY ADAMS
	DYNAC III
	SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO  INCLUYENDO TODO LO NECESARIO PARA CORRECTO FUNCIONAMIENTO EN SITIO CON MANO DE OBRA CON LOS INSUMOS Y HERRAMIENTAS NECESARIAS PARA REALIZAR TODAS LAS RUTINAS PROPIAS, ASI: CAMBIO DE RODAMIENTOS.
	SERVICIO
	1
	85161502
	

	26
	87154
	CENTRIFUGA
	CLAY ADAMS
	DYNAC III
	SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO  INCLUYENDO TODO LO NECESARIO PARA CORRECTO FUNCIONAMIENTO EN SITIO CON MANO DE OBRA CON LOS INSUMOS Y HERRAMIENTAS NECESARIAS PARA REALIZAR TODAS LAS RUTINAS PROPIAS, ASI: CAMBIO DE PCBL.
	SERVICIO
	1
	85161502
	

	27
	87154
	CENTRIFUGA
	CLAY ADAMS
	DYNAC III
	SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO  INCLUYENDO TODO LO NECESARIO PARA CORRECTO FUNCIONAMIENTO EN SITIO CON MANO DE OBRA CON LOS INSUMOS Y HERRAMIENTAS NECESARIAS PARA REALIZAR TODAS LAS RUTINAS PROPIAS, ASI: CAMBIO DE CABLE PARA CABEZAL.
	SERVICIO
	1
	85161502
	

	28
	87154
	LAMPARA CUELLO DE CISNE
	WELCH ALLYN
	4460, GS600, GS900
	SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO  INCLUYENDO TODO LO NECESARIO PARA CORRECTO FUNCIONAMIENTO EN SITIO CON MANO DE OBRA CON LOS INSUMOS Y HERRAMIENTAS NECESARIAS PARA REALIZAR TODAS LAS RUTINAS PROPIAS, ASI: CAMBIO DE BOMBILLO O LED (SEGÚN SEA EL CASO).
	SERVICIO
	1
	85161502
	

	29
	87154
	LAMPARA CUELLO DE CISNE
	WELCH ALLYN
	4460, GS600, GS900
	SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO  INCLUYENDO TODO LO NECESARIO PARA CORRECTO FUNCIONAMIENTO EN SITIO CON MANO DE OBRA CON LOS INSUMOS Y HERRAMIENTAS NECESARIAS PARA REALIZAR TODAS LAS RUTINAS PROPIAS, ASI: CAMBIO DE INTERRUPTOR DE ENCENDIDO.
	SERVICIO
	1
	85161502
	

	30
	87154
	SISTEMA INTEGRADO DE DIAGNOSTICO
	WELCH ALLYN
	77710
	SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO  INCLUYENDO TODO LO NECESARIO PARA CORRECTO FUNCIONAMIENTO EN SITIO CON MANO DE OBRA CON LOS INSUMOS Y HERRAMIENTAS NECESARIAS PARA REALIZAR TODAS LAS RUTINAS PROPIAS, ASI: CAMBIO DE CABLES DEL EQUIPO DE ORGANOS.
	SERVICIO
	1
	85161502
	

	31
	87154
	SISTEMA INTEGRADO DE DIAGNOSTICO
	WELCH ALLYN
	77710
	SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO  INCLUYENDO TODO LO NECESARIO PARA CORRECTO FUNCIONAMIENTO EN SITIO CON MANO DE OBRA CON LOS INSUMOS Y HERRAMIENTAS NECESARIAS PARA REALIZAR TODAS LAS RUTINAS PROPIAS, ASI: CAMBIO DEL BOMBILLO DEL OTOSCOPIO.
	SERVICIO
	1
	85161502
	

	32
	87154
	KIT PIEZA DE ALTA Y BAJA VELOCIDAD
	NSK
	PANA-MAX2
	SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO  INCLUYENDO TODO LO NECESARIO PARA CORRECTO FUNCIONAMIENTO EN SITIO CON MANO DE OBRA CON LOS INSUMOS Y HERRAMIENTAS NECESARIAS PARA REALIZAR TODAS LAS RUTINAS PROPIAS, ASI: CAMBIO DE CARTUCHO (ROTOR).
	SERVICIO
	1
	85161502
	

	33
	87154
	MICROSCOPIO BINOCULAR
	LABOMED
	LX400
	SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO  INCLUYENDO TODO LO NECESARIO PARA CORRECTO FUNCIONAMIENTO EN SITIO CON MANO DE OBRA CON LOS INSUMOS Y HERRAMIENTAS NECESARIAS PARA REALIZAR TODAS LAS RUTINAS PROPIAS, ASI: CAMBIO DE FUSIBLE.
	SERVICIO
	1
	85161502
	

	34
	87154
	MICROSCOPIO BINOCULAR
	LABOMED
	LX400
	SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO  INCLUYENDO TODO LO NECESARIO PARA CORRECTO FUNCIONAMIENTO EN SITIO CON MANO DE OBRA CON LOS INSUMOS Y HERRAMIENTAS NECESARIAS PARA REALIZAR TODAS LAS RUTINAS PROPIAS, ASI: CAMBIO DE LED.
	SERVICIO
	1
	85161502
	

	35
	87154
	MICROSCOPIO BINOCULAR
	LABOMED
	LX400
	SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO  INCLUYENDO TODO LO NECESARIO PARA CORRECTO FUNCIONAMIENTO EN SITIO CON MANO DE OBRA CON LOS INSUMOS Y HERRAMIENTAS NECESARIAS PARA REALIZAR TODAS LAS RUTINAS PROPIAS, ASI: CAMBIO DE L LENTE OBJETIVO 4X.
	SERVICIO
	1
	85161502
	

	36
	87154
	MICROSCOPIO BINOCULAR
	LABOMED
	LX400
	SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO  INCLUYENDO TODO LO NECESARIO PARA CORRECTO FUNCIONAMIENTO EN SITIO CON MANO DE OBRA CON LOS INSUMOS Y HERRAMIENTAS NECESARIAS PARA REALIZAR TODAS LAS RUTINAS PROPIAS, ASI: CAMBIO DE L LENTE OBJETIVO 10X.
	SERVICIO
	1
	85161502
	

	37
	87154
	MICROSCOPIO BINOCULAR
	LABOMED
	LX400
	SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO  INCLUYENDO TODO LO NECESARIO PARA CORRECTO FUNCIONAMIENTO EN SITIO CON MANO DE OBRA CON LOS INSUMOS Y HERRAMIENTAS NECESARIAS PARA REALIZAR TODAS LAS RUTINAS PROPIAS, ASI: CAMBIO DE L LENTE OBJETIVO 40X.
	SERVICIO
	1
	85161502
	

	38
	87154
	MICROSCOPIO BINOCULAR
	LABOMED
	LX400
	SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO  INCLUYENDO TODO LO NECESARIO PARA CORRECTO FUNCIONAMIENTO EN SITIO CON MANO DE OBRA CON LOS INSUMOS Y HERRAMIENTAS NECESARIAS PARA REALIZAR TODAS LAS RUTINAS PROPIAS, ASI: CAMBIO DE L LENTE OBJETIVO 100X.
	SERVICIO
	1
	85161502
	

	39
	87154
	UNIDAD ODONTOLOGICA FIJA
	GNATUS
	G2
	SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO  INCLUYENDO TODO LO NECESARIO PARA CORRECTO FUNCIONAMIENTO EN SITIO CON MANO DE OBRA CON LOS INSUMOS Y HERRAMIENTAS NECESARIAS PARA REALIZAR TODAS LAS RUTINAS PROPIAS, ASI: CAMBIO DE ESCUPIDERA.
	SERVICIO
	1
	85161502
	

	40
	87154
	UNIDAD ODONTOLOGICA FIJA
	GNATUS
	G2
	SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO  INCLUYENDO TODO LO NECESARIO PARA CORRECTO FUNCIONAMIENTO EN SITIO CON MANO DE OBRA CON LOS INSUMOS Y HERRAMIENTAS NECESARIAS PARA REALIZAR TODAS LAS RUTINAS PROPIAS, ASI: CAMBIO DE SOPORTE PARA LA ESCUPIDERA.
	SERVICIO
	1
	85161502
	

	41
	87154
	UNIDAD ODONTOLOGICA FIJA
	GNATUS
	G2
	SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO  INCLUYENDO TODO LO NECESARIO PARA CORRECTO FUNCIONAMIENTO EN SITIO CON MANO DE OBRA CON LOS INSUMOS Y HERRAMIENTAS NECESARIAS PARA REALIZAR TODAS LAS RUTINAS PROPIAS, ASI: CAMBIO DE BOMBILLO DE LA LÁMPARA LED.
	SERVICIO
	1
	85161502
	

	42
	87154
	UNIDAD ODONTOLOGICA FIJA
	GNATUS
	G2
	SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO  INCLUYENDO TODO LO NECESARIO PARA CORRECTO FUNCIONAMIENTO EN SITIO CON MANO DE OBRA CON LOS INSUMOS Y HERRAMIENTAS NECESARIAS PARA REALIZAR TODAS LAS RUTINAS PROPIAS, ASI:CAMBIO DE LED.
	SERVICIO
	1
	85161502
	




Atentamente, 		
		


FIRMA REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO		
Nombre:		
Razón social:		
NIT















FORMULARIO No. 4
COMPROMISO ANTICORRUPCIÓN

El(los) suscrito(s) a saber: (Nombre del representante legal de la sociedad, asociación o persona jurídica proponente, o nombre del representante legal del consorcio o Unión Temporal proponente) domiciliado en (Domicilio de la persona firmante), identificado con (Documento de Identificación de la persona firmante. y lugar de expedición), quien obra en calidad de (Representante legal de la Sociedad, del Consorcio, de la Unión Temporal, o de la Asociación proponente, si se trata de persona jurídica, caso en el cual debe identificarse de manera completa dicha Sociedad, Consorcio, Unión Temporal, o Asociación, indicando instrumento de constitución y haciendo mención a su registro en la Cámara de Comercio del domicilio de la persona jurídica), que en adelante se denominará EL PROPONENTE, manifiesta(n) su voluntad de asumir, de manera unilateral, la presente INVITACION PUBLICA , teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:
 
PRIMERO: Que la NACIÓN-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL-EJÉRCITO NACIONAL-CENACYOPAL-ESM BAS16 adelanta el proceso de MÍNIMA CUANTÍA No. 250-MC-ESMBAS16-2026, cuyo objeto es: “CONTRATAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS BIOMÉDICOS DE BAJA Y MEDIA COMPLEJIDAD QUE HACEN PARTE DEL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR BASPC16 Y SUS UNIDADES CENTRALIZADAS (ESM BIRNO44, UASO BITER16, ESM BAS18, ESM BIRAN18, ESM GMRPI18, UASO BAACA18)", EN APOYO A LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD PARA LA VIGENCIA 2026”. ALCANCE DEL OBJETO: Lote No. 1 CASANARE (ESM BASPC16 EN YOPAL); Lote No. 2 CASANARE (ESM BASPC16 EN YOPAL - ESM BIRNO 44 EN TAURAMENA- UASO BITER16 EN YOPAL); Lote No. 3 ARAUCA (ESM BASPC18 EN ARAUCA - ESM BIRAN EN TAME - ESM GMRPI SARAVENA- UASO BAACA EN PUERTO JORDAN).
 
SEGUNDO: Que es interés de EL PROPONENTE apoyar la acción del Estado colombiano, y de la NACIÓN-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL-EJÉRCITO NACIONAL-CENACYOPAL-ESM BAS16 para fortalecer la transparencia en los procesos de contratación, y la responsabilidad de rendir cuentas;
 
TERCERO: Que siendo del interés de EL PROPONENTE participar en el proceso de contratación directa aludido en el considerando primero precedente, se encuentra dispuesto a suministrar la información propia que resulte necesaria para aportar transparencia al proceso, y en tal sentido suscribe el presente compromiso unilateral anticorrupción, que se regirá por las siguientes cláusulas:
  
CLAUSULA PRIMERA. COMPROMISOS ASUMIDOS.
 
EL PROPONENTE, mediante suscripción del presente documento, asume los siguientes compromisos:
 
EL PROPONENTE no ofrecerá ni dará sobornos ni ninguna otra forma de halago a ningún funcionario público en relación con su propuesta, con el proceso de contratación, ni con la ejecución del contrato que pueda celebrarse como resultado de su propuesta,
 
EL PROPONENTE se compromete a no permitir que nadie, bien sea empleado de la compañía o un agente comisionista independiente, o un asesor o consultor lo haga en su nombre;
 
 EL PROPONENTE se compromete formalmente a impartir instrucciones a todos sus empleados, agentes y asesores, y a cualesquiera otros representantes suyos, exigiéndoles el cumplimiento en todo momento de las leyes de la República de Colombia, especialmente de aquellas que rigen el presente proceso de contratación directa y la relación contractual que podría derivarse de ella, y les impondrá las obligaciones de:
 
No ofrecer o pagar sobornos o cualquier halago a los funcionarios de la NACIÓN-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL-EJÉRCITO NACIONAL-CENACYOPAL-ESM BAS16, ni a cualquier otro servidor público o privado que pueda influir en la adjudicación de la propuesta, bien sea directa o indirectamente, ni a terceras personas que, por su influencia sobre funcionarios públicos, puedan influir sobre la aceptación de la propuesta;
 
No ofrecer pagos o halagos a los funcionarios de la NACIÓN-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL-EJÉRCITO NACIONAL-CENACYOPAL-ESM BAS16 durante el desarrollo del contrato que se suscriba si llegase a ser aceptada su propuesta.
  
EL PROPONENTE se compromete formalmente a no efectuar acuerdos, o realizar actos o conductas que tengan por objeto o como efecto la colusión en el presente proceso de Mínima Cuantía. 
 
CLAUSULA SEGUNDA. PAGOS REALIZADOS.
 
EL PROPONENTE declara que para la elaboración y presentación de la presente propuesta ha realizado, o deberá realizar, únicamente los siguientes pagos, incluyen los pagos de bonificaciones o sumas adicionales al salario ordinario que puedan hacerse a sus propios empleados, representantes, agentes o asesores, o a los empleados, representantes, agentes o asesores de otras empresas, tanto públicos como privados:
 
	BENEFICIARIO (Nombre del beneficiario del pago realizado o por realizar. Ejm. Póliza de seriedad de la oferta)
	MONTO ($) (Valor del pago realizado o por realizar, en pesos corrientes)
	CONCEPTO (Concepto del pago realizado o por realizar. En esta columna deben discriminarse de manera clara y detallada cada uno de los conceptos bajo los cuales se ha realizado cada pago, o el concepto por el cual se prevé que se realizará un gasto en el futuro, asociados en cualquiera de los casos a la presentación de la propuesta.)

	 DILIGENCIAR
	 DILIGENCIAR
	 



En caso de resultar favorecida su propuesta EL PROPONENTE realizará únicamente los siguientes pagos: 

	  BENEFICIARIO (Nombre del beneficiario del pago realizado o por realizar)
	MONTO ($) (Valor del pago realizado o por realizar, en pesos corrientes)
	CONCEPTO (Concepto del pago realizado o por realizar. En esta columna deben discriminarse de manera clara y detallada cada uno de los conceptos bajo los cuales se ha realizado cada pago, o el concepto por el cual se prevé que se realizará un gasto en el futuro, asociados en cualquiera de los casos a la presentación de la propuesta.)

	 DILIGENCIAR
	 DILIGENCIAR
	


 
Nota: si el proponente no ha realizado pago alguno deberá colocar N/A en cada cuadro.

CLAUSULA TERCERA. CONSECUENCIAS DEL INCUMPLIMIENTO
 
EL PROPONENTE asume a través de la suscripción del presente compromiso, las consecuencias previstas en la solicitud de oferta del proceso de contratación, si se verificare el incumplimiento de los compromisos anticorrupción.
 
En constancia de lo anterior, y como manifestación de la aceptación de los compromisos unilaterales incorporados en el presente documento, se firma el mismo en la ciudad de (Ciudad donde se firma el presente documento) a los (Día del mes en letras y números, días del mes de del año).
 
EL PROPONENTE:
 
 (Nombre, número del documento de identificación y firma del proponente o su representante)
_____________________________
REPRESENTANTE LEGAL

Nota: Las fechas y plazos antes indicados podrán variar de acuerdo con las modificaciones de ley y con las condiciones previstas en el pliego y/o sus adendas; igualmente. Las prórrogas de plazos y fechas del cronograma deberán ser tenidas en cuenta por los proponentes durante la etapa del proceso de selección.






























FORMULARIO No. 5
PACTO DE INTEGRIDAD

PACTO DE INTEGRIDAD PARA FORTALECER LA TRANSPARENCIA EN EL PROCESO DE SELECCIÓN de MÍNIMA CUANTIA No. 250-MC-ESMBAS16-2026 CUYO OBJETO ES: “CONTRATAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS BIOMÉDICOS DE BAJA Y MEDIA COMPLEJIDAD QUE HACEN PARTE DEL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR BASPC16 Y SUS UNIDADES CENTRALIZADAS (ESM BIRNO44, UASO BITER16, ESM BAS18, ESM BIRAN18, ESM GMRPI18, UASO BAACA18)", EN APOYO A LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD PARA LA VIGENCIA 2026”. ALCANCE DEL OBJETO: Lote No. 1 CASANARE (ESM BASPC16 EN YOPAL); Lote No. 2 CASANARE (ESM BASPC16 EN YOPAL - ESM BIRNO 44 EN TAURAMENA- UASO BITER16 EN YOPAL); Lote No. 3 ARAUCA (ESM BASPC18 EN ARAUCA - ESM BIRAN EN TAME - ESM GMRPI SARAVENA- UASO BAACA EN PUERTO JORDAN).

Ante la opinión pública nacional e internacional, YO_____________________, identificado con cedula de ciudadanía No. ______________ en calidad de proponente, o representante legal o apoderado de _________________________ identificado con NIT_______________, proponente que participará en el proceso de __________________________________________ para contratar la _____________________________________________________________________________________ _________________________________________________________suscribo el presente PACTO DE INTEGRIDAD, teniendo en cuenta que en Colombia todas las formas de corrupción son ilegales, y que el Estado procesa y continuará procesando a los infractores.

Sin perjuicio del cumplimiento de la Ley Colombiana, el Pacto de Integridad se enfoca en el compromiso de no soborno con el fin de obtener o retener un contrato u otra ventaja impropia, incluyendo la colusión con otros con el fin de limitar la competencia para este contrato, y la actuación desleal y contraria a la libre competencia y al interés de propiciar la selección objetiva dentro de las instancias del proceso de contratación.

Lo anterior incluye cualquier tipo de pagos, dádivas u otros favores ofrecidos o concebidos de manera directa o a través de terceros, a funcionarios o asesores del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – CENAC YOPAL – ESM BASPC16 con el fin de:

1. Procurar que se diseñe el proyecto o partes de éste de una manera que ofrezca ventajas a uno o varios participantes. 
2. Dar ventaja indebida a cualquiera de los participantes en la evaluación y elección de los mismos para la adjudicación del contrato. 3. Ganar la adjudicación del contrato. 4. Lograr cambios sustanciales en el contrato ajustando las especificaciones, los plazos o cualquier otro componente importante del contrato. 
5. Lograr que sean aprobados por funcionarios públicos, asesores o por el interventor o supervisor del contrato (o por su personal, asesores y subcontratistas) resultados por debajo de los parámetros que sean propuestos por los PROPONENTES, PROVEEDORES y pactados con el MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – Unidad Ejecutora. 
6. Abstenerse de monitorear apropiadamente la implementación del proyecto, de informar sobre violaciones de especificaciones del contrato y otras formas de incumplimiento, o de hacer plenamente responsable al contratista de sus obligaciones legales.
 7. Evadir impuestos, derechos, licencias o cualquier otra obligación legal que se debería satisfacer.
8. Inducir a un funcionario a quebrantar sus deberes oficiales de cualquiera otra manera. 

Dentro de este marco, el(los) firmante(s) adquiere(n) los siguientes compromisos, de acuerdo con las leyes colombianas:

1. El proponente participante y el MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – Unidad Ejecutora asignan importancia a la presentación de propuestas en un entorno libre, imparcial, competitivo y no sujeto a abuso. A las empresas les complace confirmar que:

No ha ofrecido o concedido, ni ha intentado ofrecer o conceder y no ofrecerá ni concederá, ni directa ni indirectamente mediante agentes o terceros, ninguna inducción o recompensa impropias a ningún funcionario o asesor del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL, sus parientes o socios de negocios, con el fin de obtener o retener este contrato u otra ventaja impropia.
No ha coludido y no coludirá con otros con el fin de limitar indebidamente la competencia para este contrato. El(los) proponente(s) comprende(n) la importancia material de estos compromisos para el MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL y la seriedad de los mismos.
El proponente participante desarrolla sus actividades en el marco de principios éticos de comportamiento y se compromete a tomar las medidas necesarias a fin de que este compromiso de NO SOBORNO sea acatado por todos sus gerentes y empleados, así como por todos los terceros que trabajan con esta compañía en este proyecto, incluyendo agentes, consultores y subcontratistas.

Este compromiso se presenta en nombre y de parte de los Presidentes y/o Gerentes Generales del proponente participante. Quienes participan en consorcio o unión temporal suscriben este Pacto en nombre y de parte de cada uno de los Presidentes y/o Gerentes Generales de las empresas asociadas. 

Las proponentes internacionales que participan en este proceso de contratación, asumen este compromiso en nombre y de parte del Presidente y/o Gerente General de la casa matriz de la compañía y este compromiso cobija a los gerentes y empleados de la subsidiaria en Colombia, cuando esta existiese. 

Con respecto a la presentación de las propuestas, el proponente se compromete a estructurar una propuesta seria, con información fidedigna y con una oferta económica ajustada a la realidad que asegure la posibilidad de entregar los bienes y/o prestar el servicio en las condiciones de calidad y oportunidad exigidas en el pliego. 

Con respecto a los pagos relacionados con el negocio, el proponente participante acuerda: 

a) Los pagos a agentes y otros terceros estarán limitados a una compensación razonable por servicios claramente asociados al negocio. 

b) En el caso de presentarse una queja sobre incumplimiento calificados para tal efecto por el Árbitro establecido en el numeral adjudicatario se comprometen a poner a disposición del Árbitro si así lo exigiere, toda la información sobre pagos efectuados a terceros relacionados con la preparación de la propuesta y/o con el contrato y sobre beneficiarios de los mismos, y toda la documentación relacionada con el contrato. En caso de tratarse de información que puede considerarse reservada, el árbitro deberá comprometerse a respetar dicha reserva. 

c) Al finalizar la ejecución del contrato, el representante legal del proponente adjudicatario certificará formalmente que no se han pagado sobornos u otras comisiones ilícitas con el fin de obtener o retener el contrato. El estado final de cuentas incluirá breves detalles de los bienes y servicios suministrados que sean suficientes para establecer la legitimidad de los pagos efectuados

Para efectos de salvaguardar el contenido del Pacto de Integridad del presente proceso frente a eventuales incumplimientos de los compromisos de carácter ético adquiridos por los funcionarios y por los participantes, se pronunciará un árbitro denominado “Defensor para la Transparencia”, cuyos fallos serán en equidad al amparo de lo dispuesto en las Leyes 446 de 1998 y 1564 de 2012 o aquellas que las modifiquen, complementen o sustituyan.

De las materias relacionadas anteriormente conocerá el árbitro por solicitud del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – Unidad Ejecutora, del Programa Presidencial de Lucha contra la Corrupción, o por manifestación de alguna de los participantes.

Dicho árbitro deberá tener las mismas calidades que dispone la Constitución Nacional, para ser magistrado de la Corte Constitucional o la Corte Suprema de Justicia y será seleccionado de la lista de árbitros de la Cámara de Comercio de Bogotá, mediante el sistema de sorteo público.

Si un proponente incumple su compromiso de no soborno y de dicho acto ha sido declarado culpable por parte del árbitro se generarán además de los procesos contemplados en la legislación colombiana u otra legislación que cobije el proceso de contratación, los siguientes efectos jurídicos:

a) Si el proponente que hubiere incumplido fuere el adjudicatario del proceso, cualquiera de las partes del presente documento podrá solicitar ante el juez competente la nulidad absoluta del contrato con fundamento en que el mismo adolece de una causa lícita.

b) El contrato estatal terminará por causa imputable al contratista. El participante que hubiere incumplido los compromisos de no soborno derivados del presente documento se obliga incondicional e irrevocablemente a aceptar la terminación del contrato por causa imputable al mismo, en el momento en que el árbitro declare el incumplimiento de los compromisos referidos, y a asumir las consecuencias contractuales que se deriven de tal terminación. 

c) Una pena económica equivalente al diez por ciento (10%) del valor del contrato a título de estimación anticipada de perjuicios a favor de los demás proponentes que participaron en el proceso de contratación y que no hubieran incumplido los compromisos consignados en el presente documento. Si hubiere más de un proponente el valor referido se repartirá en partes iguales entre dichos proponentes

d) Abstenerse de participar en procesos de contratación de cualquier naturaleza de entidades públicas de la República de Colombia, que se lleven a cabo durante un periodo de cinco (5) años.

e) Para asegurar la efectividad de las disposiciones precedentes, el presente acuerdo se entenderá incluido dentro de las cláusulas del contrato que vaya a ser suscrito con el proponente favorecido, como una causal de terminación anticipada del contrato por causa imputable al contratista, derivada del fallo del árbitro en la cual se comprueben faltas graves a los compromisos contenidos en el presente Pacto.

El efecto jurídico señalado en los subnumerales a) y b) de este numeral será aplicable solamente al proponente adjudicatario. Los efectos jurídicos previstos en los subnumerales c) y d) aplicarán al proponente adjudicatario o al cualquiera de los proponentes.

Adicionalmente, todos los jefes del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL, se obligarán a realizar todas y cada una de las gestiones y actuaciones necesarias para que las entidades competentes impulsen y desarrollen las investigaciones correspondientes con ocasión de las conductas de los funcionarios de la entidad contratante o de los asesores externos de la misma que pudieren haber infringido el presente Pacto y cualquier ley aplicable.
10. En caso de presentarse un incumplimiento probado del compromiso de no soborno de acuerdo con lo establecido en el numeral 8 de este Pacto, el MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL podrá excluir a futuro a aquel infractor para la elegibilidad de contratos en procesos de contratación directa. 
El proponente declara públicamente que conoce y acepta las condiciones de participación establecidas en los documentos del proceso de contratación y en las modificaciones que se han hecho a los mismos hasta la fecha de cierre del proceso de contratación, en términos de su transparencia y equidad. En este marco, se compromete a no utilizar, en la etapa de evaluación de las propuestas, argumentos sobre efectos de buscar la descalificación de sus competidores. 
El proponente participante acepta que durante la evaluación de las propuestas prime el criterio de respetar los aspectos de fondo por encima de los de forma, buscando siempre favorecer la libre competencia y la participación del mayor número posible de propuestas dentro del proceso de contratación.
Adicionalmente, el Gobierno Nacional ha establecido el Programa Presidencial de Lucha contra la Corrupción con la facultad de servir de canal para la tramitación de cualquier investigación sobre cualquier forma de extorsión o soborno en la contratación pública. El proponente participante denunciará ante este Programa cualquier información sobre manejos irregulares sobre los que tenga conocimiento en lo referente al presente proceso de contratación.

Para constancia de lo anterior, se firma el presente documento en Bogotá, D.C., a los _____ días del mes de _______________de 2026.

_______________________________________ Nombre y firma PROPONENTE, PROVEEDOR O REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO DEL PROPONENTE












































FORMULARIO No. 6
COMPROMISO CONFIDENCIALIDAD DEL CONTRATO

Que libre y voluntariamente, de manera unilateral, en mi propio nombre y de los funcionarios o asesores que se vinculen a la misma para efectos de ejecución del presente contrato, asume el presente COMPROMISO DE CONFIDENCIALIDAD, teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:

PRIMERA: Que la NACIÓN-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL-EJÉRCITO NACIONAL-CENACYOPAL-ESM BAS16 adelanta el proceso de selección de MÍNIMA CUANTIA No. 250-MC-ESMBAS16-2026, cuyo objeto es “CONTRATAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS BIOMÉDICOS DE BAJA Y MEDIA COMPLEJIDAD QUE HACEN PARTE DEL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR BASPC16 Y SUS UNIDADES CENTRALIZADAS (ESM BIRNO44, UASO BITER16, ESM BAS18, ESM BIRAN18, ESM GMRPI18, UASO BAACA18)", EN APOYO A LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD PARA LA VIGENCIA 2026”. ALCANCE DEL OBJETO: Lote No. 1 CASANARE (ESM BASPC16 EN YOPAL); Lote No. 2 CASANARE (ESM BASPC16 EN YOPAL - ESM BIRNO 44 EN TAURAMENA- UASO BITER16 EN YOPAL); Lote No. 3 ARAUCA (ESM BASPC18 EN ARAUCA - ESM BIRAN EN TAME - ESM GMRPI SARAVENA- UASO BAACA EN PUERTO JORDAN).SEGUNDA: Que es mi propósito apoyar la gestión de la institución en lo que hace a la apertura y democratización de los procesos, sobre esquemas fortalecidos hacia la transparencia en los procesos de contratación, la garantía de información objetiva y la confidencialidad. TERCERA: Que siendo de interés en mi propio nombre, me encuentro dispuesto a asumir con la debida confidencialidad la información propia de la ejecución del contrato; en tal sentido suscribo el presente documento de confidencialidad por el cual se garantiza absoluta reserva sobre la información y lugares del Ministerio a los cuales tenga acceso. CUARTA: Que por tanto, asumo libre y espontáneamente este compromiso, el cual se regirá por las siguientes clausulas: CLAUSULA PRIMERA. COMPROMISO ASUMIDO POR EL CONTRATISTA: Mediante la suscripción del presente documento, asumo el siguiente compromiso: EL CONTRATISTA se compromete formalmente a impartir instrucciones a todos sus empleados, agentes, asesores, y a cualquier otro representante suyo, exigiéndoles el cumplimiento en todo momento de las leyes de la Republica de Colombia, especialmente de aquellas que rigen la presente relación contractual, y les pondrá las obligaciones de: a) No revelar información propia de la NACIÓN-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL-EJÉRCITO NACIONAL-CENACYOPAL-ESM BAS16 ni sobre los lugares a los cuales tenga acceso, con ocasión de la ejecución del presente contrato. b) No permitir que terceros obtengan información relacionada con el literal anterior. c) No obrar a través de terceros o sugerir que terceros hagan lo propio en su nombre. d) No publicar información alguna, por medios de comunicación electrónica o correos internos de su grupo empresarial, que permita a terceros o a sus funcionarios no autorizados acceder a la información. CLAUSULA SEGUNDA. CONSECUENCIAS DE INCUMPLIMIENTO: EL CONTRATISTA asume a través de la suscripción del presente compromiso, las consecuencias que el Ministerio considere procedente imponer, entre ellas, la presentación pública de su conducta trasgresora; igualmente, si el Ministerio demuestra que con su actuación se vulneran los derechos, podrá ejercer las acciones civiles, penales y administrativas que le permitan restablecer su situación, previa indemnización del daño causado. CLAUSULA TERCERA: Declara igualmente EL CONTRATISTA que toda la información que se produzca en la ejecución del contrato, será confidencial y/o reservada. En constancia de lo anterior, y como manifestación de la aceptación de los compromisos unilaterales incorporados en el presente documento, se firma el mismo en la ciudad de Yopal a lo XXX días del mes xxxx y año 2026.

EL CONTRATISTA__________________________________________
(Nombre del contratista, representante legal o apoderado)
C.C. No.
























FORMULARIO No. 7

ACREDITACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE CONTRATOS ANTERIORES, DECLARACIÓN SOBRE MULTAS Y/O SANCIONES DURANTE LOS ÚLTIMOS DOS (2) AÑOS PROCESO DE MÍNIMA CUANTÍA No. 250-MC-ESMBAS16-2026


I. PROPONENTE 

REGISTRO MULTAS Y/O SANCIONES DURANTE LOS ÚLTIMOS DOS (2) AÑOS 

Diligenciar con una “X” según corresponda


Si____			NO_____


En caso de ser afirmativa la respuesta completar la información que se relaciona a continuación. 
5.1 Número del contrato____________________________________________________ 
5.2.- Objeto del Contrato____________________________________________________ 
5.3.- Fecha del Contrato____________________________________________________ 
5.4.- Valor del Contrato_____________________________________________________ 
5.5.- Valor de la Multa en Pesos______________________________________________ 
5.6.- Fecha de la Multa o sanción_____________________________________________ 
5.7.- Valor de la multa en SMLMV_____________________________________________


Declaramos bajo la gravedad de juramento, comprometiendo nuestra responsabilidad personal y comprometiendo la responsabilidad institucional de las personas jurídicas que representamos, que la información antes consignada es totalmente cierta, corresponde única y exclusivamente a la entidad que representamos. 


_______________________________

Firma Representante Legal o Apoderado 
Nombre: XXXXXXXXXXXXXXX 
C.C. / NIT XXXXXXX

































FORMULARIO No. 8
COMPROMISO ANTISOBORNO


El Ministerio de Defensa Nacional, ha declarado el compromiso institucional de cero tolerancias con el soborno y la corrupción, adoptando prácticas e impulsando campañas y mecanismos que permitan prevenir y detectar potenciales situaciones de soborno o conductas irregulares en el accionar de los contratistas de la entidad, mediante el desarrollo de actividades, planes y programas en el marco de los valores y la integridad aplicadas en el Código de Integridad de la entidad.

Por lo anterior, se suscribe el siguiente compromiso antisoborno:

Yo, ________________________________________________ mayor de edad, identificado (a) con la cédula de ciudadanía No _________________,expedida en ______________ en mi calidad de OFERENTE Y/O PROVEEDOR, contrato _____________________ Representante legal____________________ Empresa ___________________NIT:_______________ Contrato MDN- _________________ De manera voluntaria y libre de coacción, coerción, amenaza, dádiva y/o promesa remuneratoria, directa o indirecta, mediante la suscripción de este documento a título de aporte unilateral a favor del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – CENAC YOPAL, en cumplimiento del compromiso de lucha contra la corrupción, declaro que asumo los siguientes compromisos:

1. Manifiesto públicamente que conozco el alcance y el contenido de la Política, objetivo y alcance del Sistema de Gestión de Antisoborno del Ministerio de Defensa Nacional, y como consecuencia de ello me comprometo a tomar una actitud de cero tolerancias ante el soborno y la corrupción. 
2. Rechazar, NO aceptar y/o solicitar, NO ofrecer, NO prometer y NO entregar para sí o para otro, dadivas, regalos, bonificaciones, comisiones y/o promesa remuneratoria, directa o indirectamente; tanto en el Ministerio como fuera de él, a cambio de obtener beneficios ilegales en la ejecución de las obligaciones contractuales. 
3. Rechazar y NO aceptar ningún tipo de fiestas, recepciones, homenajes, o cualquier tipo de atención social de servidores del Ministerio de Defensa Nacional, interventores, consultores o contratistas de la entidad o de personas con interés en los diferentes momentos del contrato que me fue adjudicado. 
4. Prevenir el soborno por, o en nombre de, o en beneficio de quien suscribe en relación con la operación correspondiente, proyecto, actividad o relación. 
5. Fomentar y aplicar mecanismos, instrumentos y/o controles al interior de la empresa que represento y/o en nombre propio para la prevención de prácticas de conductas asociadas al soborno, el fraude o la corrupción.
 6. Fomentar el reporte de las conductas o hechos que puedan llegar a configurar prácticas de soborno, corrupción o fraude con fundamento en la buena fe o en una sospecha razonable. 
7. Promover acciones encaminadas a la formación e inducción de mis empleados y socios de negocios en la aplicación de la Sistema de gestión de Antisoborno basados en los requerimientos de la Norma ISO 37001 y la normativa aprobada por el Ministerio de Defensa Nacional que tienen la finalidad de combatir el soborno y la corrupción en las relaciones inherentes a mi cargo, entre ellos el Código de Ética e Integridad. 
8. Garantizar la confidencialidad de los datos de quien reporte hechos de corrupción soborno o fraude en la entidad. 
10 Proteger la identidad de los informantes y de las personas que participan en la denuncia. 
Proteger a mis empleados, socios de negocio y partes interesadas, ante cualquier represalia, como consecuencia de denuncias por prácticas que puedan constituir soborno. 
Aceptar que la violación de Política del Sistema de Gestión Antisoborno del Ministerio de Defensa Nacional dará lugar al inicio de investigaciones por parte de la Oficina de Control Interno Disciplinario del Ministerio de Defensa Nacional o al traslado de las denuncias correspondientes a las demás autoridades competentes, con la finalidad de establecer la responsabilidad administrativa, fiscal, disciplinaria, civil a que haya lugar, así mismo se da a conocer los canales dispuestos por el MDN.

✓ Correo electrónico: lineadelhonor@mindefensa.gov.co antisoborno@mindefensa.gov.co
 ✓ Línea telefónica: Línea del honor -antisoborno PBX: 3150111 ext. 40135 
✓ Buzones físicos en punto de atención presencial.
 ✓ APP: Mindefensa.
✓ Sede electrónica: ttps://wasedeelectronicapro.azurewebsites.net/mindefensa.html?#/home

Que, conociendo los mecanismos dispuestos de denuncia planteados en la política de Antisoborno del Ministerio de Defensa, recibir y dar traslado oportuno de las denuncias. 
 Respetar los valores representados en el Código de Integridad del Ministerio. 
 Colaborar de buena fe en cualquier investigación llevada a cabo por el Ministerio de Defensa Nacional y sus representantes, en caso de que se produzca algún incumplimiento de estos compromisos. 
 Aceptar que el MDN puede poner fin a la relación contractual en caso comprobado de soborno por parte de, o en nombre de, o en beneficio de quien suscribe, en relación con la transacción correspondiente, proyecto, actividad o relación. Hago constar que soy consciente de la responsabilidad que implica la suscripción de este acuerdo.

Dado en la ciudad de Bogotá D.C., a los __________ (___) días del mes de ________del año 2026 con la firma de este documento, doy prueba de que conozco y me comprometo para aplicar la Política Antisoborno del Ministerio de Defensa Nacional.


_____________________________________ 
FIRMA C.C.






FORMULARIO No. 9
AUSENCIA DE INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES


Proceso de Mínima Cuantía No. 250-MC-ESMBAS16-2026


Yo______________________, actuando en calidad de _________________ (persona natural oferente, o el representante legal, o apoderado), de _______________, manifiesto bajo la gravedad del juramento de forma clara e inequívoca, que ni el proponente, ni su representante legal, ni su apoderado, ni sus socios, nos encontramos incursos por sí o por interpuesta persona en las causales de inhabilidad e incompatibilidad previstas en la Constitución y en la Ley, en especial las contempladas en el artículo 8 de la Ley 80 de 1993, en la Ley 1150 de 2007 y en la Ley 1474 del 12 de Julio de 2011 “Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la Gestión Pública” (Artículo 1. INHABILIDAD PARA CONTRATAR DE QUIENES INCURRAN EN ACTOS DE CORRUPCIÓN, Artículo 2. INHABILIDAD PARA CONTRATAR DE QUIENES FINANCIEN CAMPAÑAS POLÍTICAS, Artículo 4. INHABILIDAD PARA QUE EX EMPLEADOS PÚBLICOS CONTRATEN CON EL ESTADO, Artículo 27. ACUERDOS RESTRICTIVOS DE LA COMPETENCIA y Artículo 90. INHABILIDAD POR INCUMPLIMIENTO REITERADO). 


Para constancia firmo el ____ del mes de _____________ del año 2026. 





El proponente: _________________________________
(Firma – postfirma representante legal o apoderado) Proponente: 
Documento de Identidad:









































ANEXO 10


AUTORIZACIÓN CONSULTA INHABILIDADES POR DELITOS SEXUALES CONTRA MENORES DE EDAD

Yopal Casanare, _____________ de ___________ 2026


SEÑORES:
ESM BATALLÓN DE ASPC No. 16 “TE. WILLIAM RAMIREZ SILVA”-
Ciudad 


Asunto: Autorización consulta inhabilidades por delitos sexuales contra menores de edad 
   

El (la) suscrito(a) __________________________________________ identificado con C.C./ C.E./ P.P No. ______________________ expedida en _________________, por el presente manifiesto que autorizo de manera libre, expresa e inequívocamente y exclusivamente para los fines y en los términos señalados en la Ley 1918 de 2018, reglamentada por el Decreto 753 de 2019, el ESM BATALLÓN DE ASPC No. 16 “TE. WILLIAM RAMIREZ SILVA”-, a consultar mis datos personales en el registro de inhabilidades por delitos sexuales cometidos contra personas menores de edad que administra el Ministerio de Defensa-Policía Nacional de Colombia u otro, de manera previa dentro del proceso de selección, vinculación contractual, legal o reglamentaria y así mismo de surtirse esta, cada cuatro (4) meses a partir del inicio de la misma y mientras se encuentre vigente. 

Así mismo, declaro que conozco que la recolección y tratamiento de mis datos se realizará de conformidad con la normatividad vigente sobre protección de datos personales, en especial la Ley 1581 de 2012, Ley 1712 de 2014 y la Política de Protección y datos personales. 

	




Firma 		            _____________________________________

Nombres y Apellidos 	_____________________________________
C.C./ C.E./ P.P	_____________________________________


                                                                                                                             HUELLA































ANEXO 11

AUTORIZACIÓN PARA EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES

Ciudad y Fecha: _______________________________________
Entidad Contratante: CENAC YOPAL - ESM BASPC16

IDENTIFICACIÓN DEL PROPONENTE
Nombre o Razón Social: _____________________________________________________
NIT / C.C.: ________________________________________________________________
Representante Legal: _______________________________________________________

En cumplimiento de la Ley 1581 de 2012, el Decreto 1377 de 2013 y demás normas que los modifiquen o adicionen, yo, [Nombre del Representante Legal], identificado como aparece al pie de mi firma, actuando en calidad de Representante Legal de la empresa arriba mencionada, autorizo de manera previa, expresa e informada a la CENAC YOPAL - ESM BASPC16 para que realice la recolección, almacenamiento, uso, circulación y supresión de los datos personales suministrados en la presente oferta.

La presente autorización se otorga para que el tratamiento de los datos se realice con las siguientes finalidades:

· Gestionar la participación en el proceso de selección de Mínima Cuantía No. 250-MC-ESMBAS16-2026, cuyo objeto contractual es “CONTRATAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS BIOMÉDICOS DE BAJA Y MEDIA COMPLEJIDAD QUE HACEN PARTE DEL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR BASPC16 Y SUS UNIDADES CENTRALIZADAS (ESM BIRNO44, UASO BITER16, ESM BAS18, ESM BIRAN18, ESM GMRPI18, UASO BAACA18)", EN APOYO A LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD PARA LA VIGENCIA 2026”. ALCANCE DEL OBJETO: Lote No. 1 CASANARE (ESM BASPC16 EN YOPAL); Lote No. 2 CASANARE (ESM BASPC16 EN YOPAL - ESM BIRNO 44 EN TAURAMENA- UASO BITER16 EN YOPAL); Lote No. 3 ARAUCA (ESM BASPC18 EN ARAUCA - ESM BIRAN EN TAME - ESM GMRPI SARAVENA- UASO BAACA EN PUERTO JORDAN).

· Realizar la verificación de requisitos habilitantes, antecedentes judiciales, fiscales y disciplinarios ante las autoridades competentes.

· Dar cumplimiento a las obligaciones legales de publicidad en el SECOP II.

En caso de resultar adjudicatario, utilizar los datos para la suscripción, ejecución y liquidación del contrato.

El proponente manifiesta que conoce el carácter sensible de la información que se manejará durante la ejecución del contrato (Historias Clínicas y datos de salud de los beneficiarios del Subsistema). En consecuencia, se obliga a:

· Garantizar la reserva legal de la información médica a la que tenga acceso.

· Implementar las medidas de seguridad técnicas y administrativas para evitar el acceso no autorizado a los datos de los pacientes.

· No utilizar la información de los usuarios para fines distintos al SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE PRÓTESIS Y REHABILITACIÓN, objeto del contrato.

Declaro que he sido informado sobre mis derechos a conocer, actualizar, rectificar y solicitar la supresión de mis datos personales, así como a revocar esta autorización en los casos en que la ley lo permita, a través de los canales de atención al ciudadano de la Entidad.

Para constancia de lo anterior, se firma en la ciudad de __________________, a los ____ días del mes de __________ de 2026.
	



FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
Nombre:
C.C. No.:
En calidad de Representante Legal de: [Nombre de la Empresa / IPS]


                                                                                                                                                  HUELLA






FORMULARIO N°. 12
ANEXO DE CATALOGACIÓN 

CON LA PRESENTACIÓN DE LA OFERTA el oferente ADJUDICATARIO se compromete a presentar al citado anexo en medio magnético y físico una lista de los repuestos a entregar, con la información técnica necesaria para la identificación de los artículos de abastecimiento incluidos en el objeto del contrato, así:

Información del contratista					Información del contratista
Dirección: ______________________________		Dirección: ______________________________
Nombre de la empresa: ___________________		Nombre de la empresa: ___________________
Correo electrónico: ______________________		Correo electrónico: _______________________
País de origen:__________________________		País de origen:______________________
Teléfono: ______________________________		Teléfono: ______________________________
Código de identificación tributaria:___________		Código de identificación tributaria:___________

Datos técnicos de los artículos de bienes a suministrar.

Información que debe proporcionar el contratista

1. Nombre técnico del artículo asignado por el fabricante,_____________________________________
2. Numero de parte, referencia, modelo asignado por el fabricante______________________________
3. Ficha técnica del bien_______________________________________________________________
4. Catálogo de partes_________________________________________________________________
5. Numero OTAN (National Stock Number)._____________________En caso de que los artículos a suministrar se encuentren catalogados.
6. La unidad ejecutora estipula la viabilidad de requerir los planos de ingeniería, dibujos técnicos o manuales del fabricante de los bienes a adquirir de acuerdo a su necesidad.
7. Caducidad del bien a suministrar. 
8. Equipo al que pertenece el bien a suministrar. 
9. Disposición final al término del ciclo de vida del bien a suministrar. 
10. Condiciones de transporte y embalaje del bien a suministrar

GUÍA DE CONTENIDO 

Artículo de abastecimiento.//hace referencia al bien a suministrar 

1. Nombre técnico del articulo asignado por el fabricante.// Se debe relacionar el nombre o determinación otorgado por el fabricante del (los) artículos a suministrar. 
2. Numero de parte, referencia, modelo asignado por el fabricante.// Número de identificación asignado por el fabricante.
3. Ficha técnica del bien.  // Documento en forma de sumario que contiene la descripción de las características de un objeto, material, proceso o programa de manera detallada.  En este se describe técnicamente el artículo.
4. Catálogo de partes.//  Documentos que contiene la relación ordenada de los elementos pertenecientes a un mismo objeto a adquirir cuando este está compuesto por varias partes, las cuales se deben relacionar para facilitar su localización.
5. Número OTAN (NATIONAL Stock Number).  En caso de que los artículos a suministrar se encuentren catalogados.  El estructurador debe consultar el catálogo de referencias de la OTAN para identificar s el artículo ya se encuentra catalogado.
6. La Unidad Ejecutora estipula la viabilidad de requerir los planos de Ingeniería, dibujos técnicos o manuales del fabricante de los bienes a adquirir de acuerdo a su necesidad.
7. Caducidad del bien a suministrar.  // Hace referencia a la fecha de fabricación y fecha de vencimiento del artículo en el caso que aplique.
8. Equipo al que pertenece el bien a suministra.  // En caso que el artículo o bien a suministrar haga parte de un equipo o u sistema mayor, se debe entregar la identificación de ese equipo o sistema.
9. Disposición final al término del Ciclo de vida del bien a suministrar.//  relacionar las instrucciones claras para disposición final y definitiva del artículo que se le debe aplicar como residuos.
10. Condiciones de transporte y embalaje del bien a suministrar.// la descripción del acondicionamiento del artículo para proteger las características y la calidad de los productos que contiene, durante su manipulación y transporte.

FIRMA ______________________
Nombre, número del documento de identificación y 
firma del PROPONENTE o su representante
		 

	 
