ESPECIFICACIONES FICHA TÉCNICA

Sogamoso, __________

Asunto: Proceso No ____________________

_____________________ en calidad de representante legal y/o persona natural (según aplique) me comprometo a cumplir con las especificaciones establecidas en la ficha técnica en cuanto a los requerimientos establecidos en este documentos, estudios previos e invitación pública 


	LOTE 1 - SUMINISTRO DE GASES INDUSTRIALES DE ALTA PUREZA (OXÍGENO, NITRÓGENO Y AIRE SINTÉTICO)

	ÍTEM
	CÓDIGO UNSPSC
	NOMBRE
	DESCRIPCIÓN
DETALLADA
	CANTIDAD
	UNIDAD DE MEDIDA

	1
	12141904 
	OXIGENO
	Oxígeno Superseco
Pureza: 99.6% (Grado 2.6). Humedad: 5 ppm máx.
Cilindro de 40 litros, 150 bar, capacidad 6.4 m³, conexión CGA 540.
	10
	cilindros.

	2
	  12141903 
	NITROGENO  
	Nitrógeno UAP Pureza mínima: 99.999% (Grado 5.0). THC: 1 ppm máx, Humedad: 3 ppm máx, Oxígeno: 1 ppm máx, CO: 5 ppm máx, CO₂: 1 ppm máx.
Cilindro de 40 litros, 150 bar, capacidad 5.8 m³, conexión CGA 580.
	10
	cilindros.

	3
	12142105 
	AIRE INDUSTRIAL
	Aire Sintético Grado Cero
Composición: Oxígeno 20% +/- 0,5%, Nitrógeno balance. Humedad: 3 ppm máx, THC: 1 ppm máx.
Cilindro de 40 litros, 150 bar, capacidad 6.0 m³, conexión CGA 590.
	6
	cilindros.



	LOTE 2 -  ADQUISICIÓN DE INSUMOS Y CONSUMIBLES ESPECIALIZADOS PARA EL LABORATORIO DE CARBONES Y MINERALES

	ÍTEM
	CÓDIGO UNSPSC
	NOMBRE
	DESCRIPCIÓN
DETALLADA
	CANTIDAD
	UNIDAD DE MEDIDA

	1
	47131804
	Suministros de limpieza y conserjería
	 detergente libre de fosfatos, apto para limpieza de material y superficies de laboratorio, manteniendo las demás características técnicas requeridas.o
	1
	GALON

	2
	41110000
	Instrumentos de medición, observación y ensayo
	Rojo de metilo 25 g, grado ACS, Reag. Ph Eur, con apariencia de polvo rojo a rojo-violeta, rango de transición de pH 4.4 a pH 6.0 (rojo – amarillo) y pérdida por secado ≤5% a 110 °C.
	1
	25 gr

	3
	41123004
	 Desecadores y desecantes de laboratorio
	desecador fabricado envidrio neutro de alta resistencia,de alta resistencia térmica y química, con paredes gruesas que garantizan durabilidad en el laboratorio. Diámetro de 300 mm. Incluye incluye tapa de cierre hermético, llave de vacío y placa de soporte para muestras, garantizando las condiciones funcionales requeridas para aplicaciones de laboratorio.
	2
	unidad

	4
	24111514
	Bolsas
	Bolsa plástica con cierre hermético, medida 30 cm × 20 cm, calibre 2.0 (0.05 mm), fabricada en polietileno de baja densidad transparente, con cierre tipo zipper. Presentación: paquete por 100 unidades.
	3
	paquete

	5
	24111514
	Bolsas
	Bolsa plástica con cierre hermético, medida 40 cm × 30 cm, calibre 2.0 (0.05 mm), fabricada en polietileno de baja densidad transparente, con cierre tipo zipper. Presentación: paquete por 100 unidades.
	2
	paquete

	6
	24111811
	Garrafa
	Bidón plástico de 20 litros, fabricado en polietileno de alta densidad (HDPE), color natural o blanco, con tapa de rosca hermética, asa integrada para transporte, resistente a químicos de laboratorio
	2
	unidades

	7
	31211904
	pinceles
	Brocha de laboratorio para limpieza de balanzas, cerdas de pelo suave natural o fibra sintética antiestática, que no desprende pelusa ni partículas, mango ergonómico, presentacion de ¾",  Ideal para remover residuos de muestras en balanzas analíticas y de precisión sin dañar superficies ni alterar calibraciones
	1
	unidad

	8
	31211904
	pinceles
	Brocha de laboratorio para limpieza de balanzas, cerdas de pelo suave natural o fibra sintética antiestática, que no desprende pelusa ni partículas, mango ergonómico, disponible en presentaciones de 1" y Ideal para remover residuos de muestras en balanzas analíticas y de precisión sin dañar superficies ni alterar calibraciones
	2
	unidad

	9
	31211904
	pinceles
	Brocha de laboratorio para limpieza de balanzas, cerdas de pelo suave natural o fibra sintética antiestática, que no desprende pelusa ni partículas, mango ergonómico, disponible en presentaciones de 1½". Ideal para remover residuos de muestras en balanzas analíticas y de precisión sin dañar superficies ni alterar calibraciones
	1
	unidad

	10
	51473016
	Antisépticos a base de acetona o alcohol
	Alcohol antiséptico 70% (etanol), líquido incoloro, presentación en frasco por 1 galón, apto para desinfección de superficies y piel (uso externo).
	3
	galon

	11
	47131502
	Paños o toallitas de limpieza
	paños absorbentes fabricados con tecnología HYDROKNIT, de alta resistencia, capacidad de absorción de líquidos y adecuados para labores de limpieza en laboratorio.
dimensiones de 28 x 42 cm y presentación de 80 paños por rollo, garantizando resistencia, absorción y durabilidad para la finalidad requerida.
	4
	rollos

	12
	47131502
	Paños o toallitas de limpieza
	La alternativa propuesta corresponde a un set de paños de microfibra con dimensiones de 35.6 x 35.6 cm, de material suave, absorbente y resistente, adecuados para la limpieza de superficies delicadas, equipos y elementos de laboratorio.
presentación de paquete por 30 unidades, garantizando el desempeño requerido para las actividades de limpieza
	1
	Paquete 

	13
	47131800
	Soluciones de limpieza y desinfección
	Solución de hipoclorito de sodio con concentración de cloro activo entre 4% y 6%, líquido transparente incoloro a amarillo pálido, presentación en frasco o garrafa de 1 galón (aprox. 3.8 L). El producto debe entregarse con su respectiva hoja de seguridad (SDS) y etiquetado conforme a la normativa vigente.
	2
	galones

	14
	40141742
	Atomizadores
	Atomizador pulverizador industrial: Capacidad de 0.946 litros, fabricado en plástico resistente (polietileno o polipropileno), con bomba de presión manual, boquilla ajustable para diferentes tipos de pulverización (niebla fina o chorro), apto para uso con agua, alcohol, desinfectantes y soluciones de limpieza no agresivas. Incluye tapa hermética 
	4
	unidad

	15
	53131608
	Jabones
	Jabón de manos antibacterial, de ph neutro, libre de fragancias o con fragancia neutra, biodegradable, de alta espuma y fácil enjuague. Presentación en frasco DE 1 LITRO. 
	8
	LITROS

	16
	42132203
	Guantes de examen médico de nitrilo
	Guantes de nitrilo industrial o para laboratorio, color azul o morado, sin polvo, resistentes a pinchazos y productos químicos suaves, talla (S Y M), texturizados para mejor agarre. Presentación: caja por 100 unidades.
	5
	caja

	17
	41122403
	Espátulas de laboratorio
	Kit de espátulas de laboratorio fabricadas en acero inoxidable, que incluye un set de herramientas de doble extremo con diferentes formas (Espatula -Espatula) (Espatula -Canal) (Espatula-Cuchara) y Micro Espatula-Cuchara para muestreo, transferencia y manipulación de muestras sólidas y semisólidas. Las espátulas deben ser resistentes a la corrosión, de fácil limpieza y libres de contaminantes. Incluye estuche organizador para su almacenamiento.
	1
	Kit (set completo )

	18
	41122702
	Cintas de etiquetado
	Etiquetas de papel o material sintético, con adhesivo permanente de alta fijación, aptas para escribir con marcador, bolígrafo o rotulador permanente. Dimensiones formatos medianos (aproximadamente 50 mm × 25 mm)  .Las etiquetas deben ser resistentes a la humedad y al roce presentación de rollo  
	1
	rollo

	19
	42311552
	Cintas adherentes
	Cinta adhesiva de papel crepé, color beige o natural, con adhesivo a base de caucho sensible a la presión, de fácil desgarre manual. Ancho: 12 mm (equivalente a ½ pulgada), largo aproximado de 25 metros por rollo. 
	5
	rollos

	20
	46181709
	Kit de protección facial
	Respirador para partículas con eficiencia de filtración mínima del 95% para partículas no basadas en aceite, certificado bajo estándar NIOSH N95. Diseño tipo copa o plegado, con clip nasal ajustable para mejor sellado y comodidad, diademas elásticas dobles que aseguran un ajuste firme.
	5
	cajas

	21
	41116104
	Patron de referencia (estándares)Kit de Pesas Patrón Clase E2 (Rango: 200 g - 1 mg)
	Juego de pesas patrón en acero inoxidable con un rango desde 10 mg hasta 500 g, adecuadas para actividades generales de laboratorio, con características de resistencia y estabilidad para su uso operativo.
	1
	KIT



	LOTE 3 -  ADQUISICIÓN DE REPUESTOS, CONSUMIBLES ESPECÍFICOS Y PATRONES ESTÁNDAR CERTIFICADOS PARA EQUIPOS DE ANÁLISIS DE MARCA LECO (INCLUYENDO TGA, SULFURÓMETRO Y CALORÍMETRO)

	ÍTEM
	CÓDIGO UNSPSC
	NOMBRE
	DESCRIPCIÓN
DETALLADA
	CANTIDAD
	UNIDAD DE MEDIDA

	1
	25174405
	Implementos de laboratorio
	REF-608-624 O-ring 229 2.375x2.625x.125V
	10
	Unidad

	2
	25174405
	Implementos de laboratorio
	REF-773-913 O-ring 008 .187x .311x.062V
	2
	Unidad

	3
	25174405
	Implementos de laboratorio
	REF-760-359 O-ring 013 .437x .561x.062V
	2
	Unidad

	4
	25174405
	Implementos de laboratorio
	REF-608-627 - Valve Check Combustion Vessel
	2
	Unidad

	5
	25174405
	Implementos de laboratorio
	REF-608-632 Washer Fit .193x .372x03sst
	1
	Unidad

	6
	25174405
	Implementos de laboratorio
	REF-608-634 Seat Valve Vessel
	2
	Unidad

	7
	25174405
	Implementos de laboratorio
	REF-608-642 Insulator Electrode Top
	2
	Unidad

	8
	25174405
	Implementos de laboratorio
	REF-608-643 Insulator Sleeve Electrode
	2
	Unidad

	9
	25174405
	Implementos de laboratorio
	REF-608-645 - Electrode Core Comb Vessel
	2
	Unidad

	10
	25174405
	Implementos de laboratorio
	REF-608-854 - Electrode Loop Vessel
	2
	Unidad

	11
	25174405
	Implementos de laboratorio
	REF-608-855 - Electrode Straight Vessel
	2
	Unidad

	12
	25174405
	Implementos de laboratorio
	REF-608-856 Collar Electrode Vessel
	2
	Unidad

	13
	25174405
	Implementos de laboratorio
	REF-608-694 O-ring 161 5.500x5.686x.093B
	2
	Unidad

	14
	25174405
	Implementos de laboratorio
	REF-589-551 O-ring 118 .875x1.061x.093N
	3
	Unidad

	15
	25174405
	Implementos de laboratorio
	REF-762-357 O-ring 120 1.000x1.186x.093V
	2
	Unidad

	16
	25174405
	Implementos de laboratorio
	REF-502-461 Thread fuse
	2
	Unidad

	17
	25174405
	Implementos de laboratorio
	REF-604-553 - Adhesive Epoxy 3M DP190 Gray
	1
	Unidad

	18
	41116104
	Patron de referencia (estándares)
	 502-682 Std Rm Coal Prox Plus High
	2
	Unidad

	19
	41116104
	Patron de referencia (estándares)
	502-892  Acid Benzoic Lcrm Tablet 1.00 gr
	2
	Unidad

	17
	25174405
	Implementos de laboratorio
	REF-606-403 Brush Collection Tube
	1
	Unidad

	18
	25174405
	Implementos de laboratorio
	REF-537-103-144 Tubing FlxN.170idx.040wx144
	1
	Unidad

	19
	25174405
	Implementos de laboratorio
	REF-775-291 - Ftg Nut Hex 25T Br K Slv
	8
	Unidad

	20
	25174405
	Implementos de laboratorio
	501-171-HAZ Anhydrone 10-16 mesh 1/lb
	1
	Unidad

	21
	41116104
	Patron de referencia (estándares)
	502-699 Zinc sulfide sample 30%
	1
	Unidad

	22
	25174405
	Implementos de laboratorio
	REF-621-183 - Thermocouple Type N Element
	1
	Unidad

	23
	25174405
	Implementos de laboratorio
	REF-621-184 - Thermocouple Type N Furnace
	1
	Unidad

	24
	25174405
	Implementos de laboratorio
	REF-621-167 - Gasket Seal Furnace Lwr TGA701
	1
	Unidad

	25
	41116104
	Patron de referencia (estándares)
	502-680 Std Rm Coal Prox Plus Low
	1
	Unidad

	26
	41116104
	Patron de referencia (estándares)
	 502-681 Std Rm Coal Prox Plus Med
	1
	Unidad





Atentamente, 

Nombre o Razón Social del Proponente: _____________________________ 
NIT ___________________________________________________________ 
Nombre del Representante Legal: __________________________________ 
C.C. No. ______________________ de _____________________________ 
Dirección   ____________________________________________________ 
Teléfonos ___________________________  Fax  _________________________ 
Correos Electrónicos1 - ___________________________________________ 
2 - ___________________________________________ 
Ciudad   ______________________________________________________ 
FIRMA : ____________________________________ 
