## LOTE 1 QUIMICOS
LOTE No. 1 MATERIAL DE FORMACIÓN LABORATORIO - QUÍMICOS |  |  |  |  | ADEQUIM |  | ARTILAB |  | ELEMENTOS QUIMICOS |  | PROFINAS |  | CTL COMPANY |  | BLAMIS DOTACIONES |  | BIOCOL |  | QUIMICOMPANY |  | VALOR PROMEDIO
ITEM | DESCRIPCIÓN DETALLADA |  | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL
1 | Solución buffer pH 4 | Disolución acuosa de biftalato de potasio Matriz: Acuosa Valor Nominal: 4.00 unidades de pH a 25 °C Presentación 500 ml | UNIDAD | 1 | 123021 | 123021 |  |  |  |  | 111000 | 111000 | [8 empty] | 117010.5
2 | Solución buffer pH 7 | Disolución acuosa de fosfato de ácido de potasio y fosfato ácido de sodio Matriz: Acuosa Valor Nominal: 7.00 unidades de pH a 25 °C Presentación 500 ml | UNIDAD | 1 | 158468 | 158468 |  |  |  |  | 142800 | 142800 | [8 empty] | 150634
3 | Solución buffer pH 9 | Disolución acuosa de tetraborato de sodio decahidratado Matriz: Acuosa Valor Nominal: 9.00 unidades de pH a 25 °C Presentación 500 ml | UNIDAD | 1 | 158468 | 158468 |  |  |  |  | 142800 | 142800 | [8 empty] | 150634
4 | Cloruro de sodio (NaCl) | Cloruro de sodio No. CAS 7647-14-5 Presentación: 500 gramos | UNIDAD | 1 | 87574 | 87574 | [6 empty] | 91035 | 91035 | [6 empty] | 89304.5
5 | Fosfato de sodio dibásico, anhidro (Na2HPO4). | Fosfato de sodio dibásico, anhídro (Na2HPO4) Grado reactivo para análisis. CAS. 7558-79-4 Pureza: ≥ 99%, 500 g | UNIDAD | 1 | 331532 | 331532 |  |  |  |  | 297000 | 297000 | [8 empty] | 314266
6 | Monoclorhidrato de L-histidina (C6H9N3O2 * HCL * H2O) | Monoclorhidrato de l-histidina, C6H9N3O2.HCl.H2O Grado reactivo para análisis. CAS 5934-29-2. Riqueza: ≥98% 100 g | UNIDAD | 1 | 670000 | 670000 | 773850 | 773850 | [12 empty] | 721925
7 | Acetato de potasio seco (grado a.p) | Acetato de potasio seco (grado a.p) CAS 127-08-2 Presentación; 500 g | UNIDAD | 1 |  |  |  |  | 390000 | 390000 |  |  | 345100 | 345100 | [6 empty] | 367550
8 | Ácido Láctico, USP 85% | Ácido Láctico USP al 85% C6H6O3 Grado reactivo análisis ACS o grado farma (BP, Ph. Eur.) CAS. 79-33-4 Presentación: 500 ml | UNIDAD | 1 | 438356 | 438356 | 462000 | 462000 | [12 empty] | 450178
9 | Solución para llenar el electrodo del pH metro | Solución para llenar el electrodo del pH metro OAKTON pH - 700 Composición: Cloruro de Potasio 4M KCl Presentación: 250 ml | UNIDAD | 1 |  |  |  |  | 98000 | 98000 | [8 empty] | 84550 | 84550 | 91275
10 | N.N Dimetilacetamida (DMAC) | N.N Dimetilacetamida (DMAC) Grado reactivo. Riqueza mínima (C.G.): 99,9% No. CAS: 127-19-5 Presentación: 500 ml | UNIDAD | 2 | 264000 | 528000 | 304920 | 609840 | [12 empty] | 568920
11 | Material de referencia certificado de pH 9 | Material de referencia certificado de pH Disolución acuosa de tetraborato de sodio decahidratado Matriz: Acuosa Presentación: Botella de polietileno de alta densidad con volumen nominal de 1000 mL Uso: Este material puede ser utilizado para la calibración de instrumentos de medición, validación de métodos y/o para asignar valores a otros materiales de referencia de pH. Se considera que los valores certificados asignados a los MRC han establecido una trazabilidad metrológica válida cuando: 1. Los MRC son producidos por un INM utilizando un servicio que se incluye en el BIPM KCDB. 2. Los MRC son producidos por un PMR acreditado bajo su alcance de acreditación y el Organismo de Acreditación está cubierto por el Acuerdo de ILAC o por Acuerdos Regionales reconocidos por ILAC. | UNIDAD | 1 | [10 empty] | 457000 | 457000 | 388450 | 388450 |  |  | 422725
12 | Material de referencia certificado de pH 7 | Material de referencia certificado de pH Disolución acuosa de fosfato de ácido de potasio y fosfato ácido de sodio Matriz: Acuosa Presentación: envasada en una botella de polietileno de alta densidad con volumen nominal 1000 mL Uso: Este material puede ser utilizado para la calibración de instrumentos de medición, validación de métodos y/o para asignar valores a otros materiales de referencia de pH. Se considera que los valores certificados asignados a los MRC han establecido una trazabilidad metrológica válida cuando: 1. Los MRC son producidos por un INM utilizando un servicio que se incluye en el BIPM KCDB. 2. Los MRC son producidos por un PMR acreditado bajo su alcance de acreditación y el Organismo de Acreditación está cubierto por el Acuerdo de ILAC o por Acuerdos Regionales reconocidos por ILAC. | UNIDAD | 1 | [10 empty] | 202000 | 202000 | 171700 | 171700 |  |  | 186850
13 | Material de referencia certificado de pH 4 | Material de referencia certificado pH Disolución acuosa de biftalato de potasio Matriz: Acuosa Presentación: Envasado en una botella de polietileno de alta densidad con volumen nominal de 1000 mL Uso: Este material puede ser utilizado para la calibración de instrumentos de medición, validación de métodos y/o para asignar valores a otros materiales de referencia de pH. Se considera que los valores certificados asignados a los MRC han establecido una trazabilidad metrológica válida cuando: 1. Los MRC son producidos por un INM utilizando un servicio que se incluye en el BIPM KCDB. 2. Los MRC son producidos por un PMR acreditado bajo su alcance de acreditación y el Organismo de Acreditación está cubierto por el Acuerdo de ILAC o por Acuerdos Regionales reconocidos por ILAC. | UNIDAD | 1 | [10 empty] | 184000 | 184000 | 156400 | 156400 |  |  | 170200
SUBTOTAL | [20 empty] | 3801472
IVA | [20 empty] | 722280
VALOR TOTAL | [20 empty] | 4523752

## LOTE 2 OTROS INSUMOS
LOTE No. 2 MATERIAL DE FORMACIÓN LABORATORIO - OTROS INSUMOS |  |  |  | LANZETTA RENGIFO |  | 2P INGENIERIA |  | CTL COMPANY |  | VALOR PROMEDIO
ITEM | DESCRIPCIÓN DETALLADA | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL
1 | Agua tipo I destilada con conductividad baja, sin minerales e iones interferentes. El agua no debe tener una dureza mayor a 15 mg/L (15 ppm). El certificado de análisis debe indicar el resultado de dureza y cumplimiento del requisito. Presentación: Garrafa de 20 litros | UNIDAD | 3 | 364000 | 1092000 | 320000 | 960000 |  |  | 1026000
2 | Discos de Fieltro estándar 140 mm para martindale de masa 750 g/m2 ± 50 g/m2 (22 oz/yd2 ± 1,5 oz/yd2) y 3 mm ± 0,3 mm (0,12 in ± 0,01in) de espesor. Caja o paquete de 20 unidades | UNIDAD | 4 | 514000 | 2056000 |  |  | 526316 | 2105264 | 2080632
3 | Detergente de Referencia AATCC (sin blanqueador fluorescente y sin fosfato) Óptico. Presentación: 7,3 kg | UNIDAD | 1 | 2142720 | 2142720 |  |  | 2255495 | 2255495 | 2199107.5
4 | Escala de grises AATCC para cambio de color. ID 28359B Escala de grises para el cambio de color de la AATCC utilizada para evaluar visualmente el cambio de color, tal como se describe en el Procedimiento de evaluación (EP) 1 de la AATCC o en la norma ISO 105-A02. El proveedor debe enviar certificado de conformidad del material. | UNIDAD | 1 | 1868850 | 1868850 |  |  | 1909474 | 1909474 | 1889162
5 | Escala de grises AATCC para transferencia de color. ID: 28360B Escala de grises para transferencia de color de la AATCC se utiliza para evaluar visualmente la tinción, tal como se describe en el Procedimiento de evaluación (EP) 2 de la AATCC o en la norma ISO 105-A03. El proveedor debe enviar certificado de conformidad del material. | UNIDAD | 1 | 1868850 | 1868850 |  |  | 1909474 | 1909474 | 1889162
6 | Escala de evaluación de repelencia al agua: Escala de evaluación de repelencia al agua de la AATCC se utiliza para evaluar visualmente la capacidad de un tejido para repeler agua en una escala de 0 a 100. El proveedor debe enviar certificado de conformidad del material. | UNIDAD | 1 | 980108 | 980108 |  |  | 1002105 | 1002105 | 991106.5
7 | Escala de evaluación de pilling: Escala de evaluación de pilling ASTM D3512 se utiliza para evaluar visualmente la resistencia de un tejido a la formación de motas en una escala de 1 a 5. El proveedor debe enviar certificado de conformidad del material. | UNIDAD | 1 | 1495080 | 1495080 |  |  | 1528421 | 1528421 | 1511750.5
8 | Cinta de algodón de 4 301 tex SDL ATLAS: Se utiliza como insumo esencial en los ensayos de laboratorio para determinar la resistencia a la formación de motas (pilling) y cambios superficiales de las telas mediante el método de rotación aleatoria. | UNIDAD | 1 | 710163 | 710163 |  |  | 726316 | 726316 | 718239.5
9 | TEJIDO PLANO SEGAL WICKING Tela utilizada para aseguramientos y comprobaciones intermedias de los métodos de ensayo NTC 754-1, NTC 754-2, NTC 313-2, NTC 908 y AATCC 186. Rollo de 20 m | UNIDAD | 3 | 911000 | 2733000 |  |  | 1084000 | 3252000 | 2992500
10 | Mecheros de alcohol para laboratorio capacidad de 100 ml | UNIDAD | 15 |  |  | 21000 | 315000 | 20931 | 313965 | 314482.5
11 | Cartucho principal, Filtro 0.2 micras y Válvula del tanque para el sistema tipo Micro Pure ST Marca: THERMO SCIENTIFIC, Código interno: EQ050 | UNIDAD | 1 | 12667000 | 12667000 | 13500000 | 13500000 |  |  | 13083500
SUBTOTAL | [9 empty] | 28695643
IVA | [9 empty] | 5452172
VALOR TOTAL | [9 empty] | 34147815