## Hoja1
No. | Bien/Ítem (abreviado) | Und | Valor total (COP) | Part. % | Acum. % | Pi (Pmax=20)
23.50 | Aire acondicionado cassette 36.000 BTU | UN | 13557050 | 5.587 | 5.587 | 2.1628
23.40 | Aire acondicionado minisplit 24.000 BTU | UN | 7334990 | 3.023 | 8.609 | 1.1702
20.48 | UPS online 3 kVA rack | UN | 6657170 | 2.743 | 11.353 | 1.0621
20.10 | Rack cerrado piso 42U | UN | 6305000 | 2.598 | 13.951 | 1.0059
20.15 | Switch administrable 48 puertos + uplinks | UN | 6090890 | 2.51 | 16.461 | 0.97171
20.40 | Equipo grabación audio sala audiencia | UN | 6045000 | 2.491 | 18.952 | 0.96439
20.46 | Proyector multimedia FullHD | UN | 5694000 | 2.346 | 21.299 | 0.90839
23.30 | Aire acondicionado minisplit 18.000 BTU | UN | 5606380 | 2.31 | 23.609 | 0.89442
14.60 | Puerta aluminio arquitectónico doble hoja | UN | 5356949 | 2.208 | 25.817 | 0.85462
20.37 | Mezclador audio digital 8 canales | UN | 5356650 | 2.207 | 28.024 | 0.85457
14.80 | Puerta vidrio laminado seguridad 4+4 | UN | 4998877 | 2.06 | 30.084 | 0.7975
19.22 | Tablero distribución trifásico 225A 42 ctos | UN | 4657380 | 1.919 | 32.003 | 0.74302
23.20 | Aire acondicionado minisplit 12.000 BTU | UN | 4219670 | 1.739 | 33.742 | 0.67319
24.10 | Panel alarma incendio (FACP) | UN | 4095000 | 1.688 | 35.43 | 0.6533
14.90 | Puerta corrediza malla eslabonada (servicio) | UN | 4063280 | 1.674 | 37.104 | 0.64824
20.14 | Switch administrable 24 puertos + uplinks | UN | 3699670 | 1.525 | 38.629 | 0.59023
23.10 | Aire acondicionado minisplit 9.000 BTU | UN | 3621020 | 1.492 | 40.121 | 0.57768
20.44 | NVR 8 canales + 4 TB | UN | 3231280 | 1.332 | 41.452 | 0.5155
22.12 | Película inteligente PDLC | M2 | 3230500 | 1.331 | 42.784 | 0.51538
14.20 | Puerta metálica entamborada 1.01–1.50×2.40 | UN | 3101332 | 1.278 | 44.062 | 0.49477
14.70 | Puerta vidrio templado 10 mm | UN | 3063905 | 1.263 | 45.324 | 0.4888
14.50 | Puerta aluminio 1 hoja 1.01–1.50×2.40 | UN | 3049696 | 1.257 | 46.581 | 0.48653
13.50 | Puerta madera doble hoja 1.60×2.40 | UN | 2711150 | 1.117 | 47.698 | 0.43252
14.30 | Puerta metálica áreas técnicas 1.00×2.10 | UN | 2525731 | 1.041 | 48.739 | 0.40294
14.40 | Puerta aluminio 1.00×2.40 | UN | 2462603 | 1.015 | 49.754 | 0.39287
20.38 | Amplificador audio 2×100W | UN | 2398890 | 0.989 | 50.743 | 0.38271
14.10 | Puerta metálica entamborada 1.00×2.10 | UN | 2230046 | 0.919 | 51.662 | 0.35577