## PRESUPUESTO OFICIAL
PRESUPUESTO OFICIAL
ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EN LAS DIVERSAS SEDES DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA ARTURO MEJIA JARAMILLO DEL MUNICIPIO DE LÉRIDA - TOLIMA.
ÍTEM | DESCRIPCIÓN | UND | CANT | V/UNIT | V/TOTAL
1 | SEDE PRINCIPAL
1.2 | SUMINISTRO E INSTALACION DE POLARIZADO DE CONTROL SOLAR | M2 | 19.2816 | 121000 | 2333073.6
1.3 | MANTENIMIENTO DE VIGA CANAL EXISTENTE , INCLUYE LIMPIEZA E IMPERMEABILIZACION | M2 | 85.82 | 65190 | 5594605.8
2 | SEDE PILOTO
2.2 | SUMINISTRO Y MANO DE OBRA PARA INSTALACIÓN DE TOMAS CORRIENTE TIPO LEVINTON DE SOBREPONER, INCLUYE CABLEADO Y CANALETA EN LAS AULADE SISTEMAS | UND | 7 | 87613 | 613291
3 | SEDE PILOTO CERRADA
3.1 | DESMONTE DE CUBIERTA, INCLUYE ESTRUCTURA | M2 | 53.82 | 25000 | 1345500
3.2 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUBIERTA EN TEJA ARQUITECTÓNICA CALIBRE 28, INCLUYE TORNILLERÍA DE 1 1/2 EN AULA DE CLASE. | M2 | 53.82 | 57810 | 3111334.2
3.3 | SUMINISTRO Y MANO DE OBRA EN INSTALACIÓN DE CORREAS METÁLICAS CALIBRE 18, PINTADAS. | ML | 58.1801 | 41713 | 2426866.1218
3.4 | DESMONTE DE CIELO RAZO , INCLUYE ESTRUCTURA | M2 | 39.42 | 13875 | 546952.5
3.5 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN CIELO RASO EN PVC INCLUYE ESTRUCTURA DE SOPORTE Y FIJACIÓN | M2 | 39.42 | 90110 | 3552136.2
3.6 | SUMINISTRO E INSTALACION DE LÁMPARAS LED DE 24W DE SOBREPONER, INCLUYE CABLEADO E INTERRUPTORES EN LAS AULAS DE CLASES. | UND | 4 | 75763 | 303052
3.7 | SUMINISTRO Y MANO DE OBRA PARA INSTALACIÓN DE TOMAS CORRIENTE TIPO LEVINTON DE SOBREPONER, INCLUYE CABLEADO Y CANALETA EN LAS AULAS DE CLASE. | UND | 6 | 87613 | 525678
3.8 | SUMINISTRO Y MANO DE OBRA DE PINTURA SOBRE MUROS EN VINILO TIPO 1, INCLUYE RESANES PARA LAS AULAS DE CLASE. | M2 | 91.998 | 13300 | 1223573.4
3.9 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN CANAL CAL 22 LÁMINA GALVANIZADA L=6M | ML | 15.6 | 93360 | 1456416
3.1 | SUMINISTRO HE INSTALACIÓN DE PUERTA DE (1.19m x 2.45 m) PARA SALON | UND | 2 | 695000 | 1390000
3.11 | ALISTADO DE FACHADA (LAVADO, RASQUETEADO) | M2 | 44.748 | 5800 | 259538.4
3.12 | PINTURA VINILO TIPO 1 TIPO CORAZA APLICACIÓN AL TEMPLE FACHADA DE BLOQUE DE 0 A 4.0 MTS DE ALTURA | M2 | 44.748 | 25200 | 1127649.6
3.13 | SUMINISTRO HE INSTALACIÓN DE VENTANA PARA SALON -(1.45x2.7) | UND | 2 | 890800 | 1781600
3.14 | TRANSPORTE GENERAL DE MATERIALES | GLB | 1 | 300000 | 300000
COSTOS DIRECTOS |  |  |  |  | 27891266.8218
ADMINISTRACION (A) |  |  |  | 19.49% | 5435049.188
IMPREVISTOS(I) |  |  |  | 1% | 278912.6682
UTILIDAD(U) |  |  |  | 5% | 1394563.3411
COSTO TOTAL |  |  |  |  | 34999792.0191

## APUs
DESGLOSE DETALLADO DE ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS (APU)
Costos comerciales de referencia para la región de Lérida, Tolima
ÍTEM 1.2: SUMINISTRO E INSTALACION DE POLARIZADO DE CONTROL SOLAR
Unidad de Medida: M2
Tipo | Descripción del Componente | Unidad | Cantidad | Rend./Precio U. | Costo Total
Material | Película de control solar profesional | M2 | 1.1 | 85445.4545 | 93990
Material | Insumos de limpieza e instalación | GLB | 1 | 2500 | 2500
Mano de Obra | Técnico instalador / Oficial | JORNAL | 0.12 | 120000 | 14400
Mano de Obra | Ayudante de obra | JORNAL | 0.12 | 75000 | 9000
Equipos | Herramienta menor (5% MO) | GLB | 1 | 1110 | 1110
COSTO DIRECTO UNITARIO TOTAL |  |  |  |  | 121000
ÍTEM 1.3: MANTENIMIENTO DE VIGA CANAL EXISTENTE , INCLUYE LIMPIEZA E IMPERMEABILIZACION
Unidad de Medida: M2
Tipo | Descripción del Componente | Unidad | Cantidad | Rend./Precio U. | Costo Total
Material | Impermeabilizante acrílico de alta elasticidad | GAL | 0.35 | 65000 | 22750
Material | Tela/malla de refuerzo poliéster | M2 | 1.15 | 4800 | 5520
Material | Detergente industrial y consumibles | GLB | 1 | 1800 | 1800
Mano de Obra | Oficial de construcción | JORNAL | 0.14 | 120000 | 16800
Mano de Obra | Ayudante práctico | JORNAL | 0.2 | 75000 | 15000
Equipos | Hidrolavadora (Alquiler prorrateado) | DIA | 0.03 | 60000 | 1800
Equipos | Herramienta menor y brochas | GLB | 1 | 1520 | 1520
COSTO DIRECTO UNITARIO TOTAL |  |  |  |  | 65190
ÍTEM 2.2, 3.7 : SUMINISTRO Y MANO DE OBRA PARA INSTALACIÓN DE TOMAS CORRIENTE TIPO LEVINTON DE SOBREPONER
Unidad de Medida: UND
Tipo | Descripción del Componente | Unidad | Cantidad | Rend./Precio U. | Costo Total
Material | Tomacorriente doble de sobreponer Leviton | UND | 1 | 14500 | 14500
Material | Canaleta de PVC 20x12 con adhesivo | ML | 4 | 3800 | 15200
Material | Cable THHN No. 12 AWG | ML | 12 | 2100 | 25200
Material | Chazos de impacto, tornillos y cinta | GLB | 1 | 2000 | 2000
Mano de Obra | Oficial Electricista | JORNAL | 0.15 | 120000 | 18000
Mano de Obra | Ayudante práctico | JORNAL | 0.15 | 75000 | 11250
Equipos | Herramienta menor y equipo medición | GLB | 1 | 1463 | 1463
COSTO DIRECTO UNITARIO TOTAL |  |  |  |  | 87613
ÍTEM 3.1: DESMONTE DE CUBIERTA, INCLUYE ESTRUCTURA
Unidad de Medida: M2
Tipo | Descripción del Componente | Unidad | Cantidad | Rend./Precio U. | Costo Total
Mano de Obra | Oficial de obra civil (Alturas) | JORNAL | 0.07 | 120000 | 8400
Mano de Obra | Ayudante de obra | JORNAL | 0.12 | 75000 | 9000
Equipos | Equipo de seguridad (Arnés, línea de vida, andamios) | GLB | 1 | 5500 | 5500
Equipos | Herramienta menor (5% MO) | GLB | 1 | 2100 | 2100
COSTO DIRECTO UNITARIO TOTAL |  |  |  |  | 25000
ÍTEM 3.2: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUBIERTA EN TEJA ARQUITECTÓNICA CALIBRE 28, INCLUYE TORNILLERÍA DE 1 1/2
Unidad de Medida: M2
Tipo | Descripción del Componente | Unidad | Cantidad | Rend./Precio U. | Costo Total
Material | Teja arquitectónica trapezoidal Cal 28 | M2 | 1.1 | 27500 | 30250
Material | Tornillos autorroscantes de 1 1/2 con empaque | UND | 6 | 450 | 2700
Mano de Obra | Oficial techador / Estructuras | JORNAL | 0.08 | 120000 | 9600
Mano de Obra | Ayudante práctico | JORNAL | 0.16 | 75000 | 12000
Equipos | Atornillador inalámbrico y andamios cerchas | GLB | 1 | 2200 | 2200
Equipos | Herramienta menor (5% MO) | GLB | 1 | 1060 | 1060
COSTO DIRECTO UNITARIO TOTAL |  |  |  |  | 57810
ÍTEM 3.3: SUMINISTRO Y MANO DE OBRA EN INSTALACIÓN DE CORREAS METÁLICAS CALIBRE 18, PINTADAS
Unidad de Medida: ML
Tipo | Descripción del Componente | Unidad | Cantidad | Rend./Precio U. | Costo Total
Material | Perfil estructural PHR 100x50 Cal 18 | ML | 1.05 | 18500 | 19425
Material | Soldadura AWS E6011 y discos de corte | GLB | 1 | 2200 | 2200
Material | Pintura anticorrosiva base solvente | GAL | 0.04 | 5200 | 208
Mano de Obra | Oficial Soldador / Estructuras | JORNAL | 0.08 | 120000 | 9600
Mano de Obra | Ayudante práctico | JORNAL | 0.08 | 75000 | 6000
Equipos | Equipo de soldadura y pulidora (Alquiler) | GLB | 1 | 3500 | 3500
Equipos | Herramienta menor (5% MO) | GLB | 1 | 780 | 780
COSTO DIRECTO UNITARIO TOTAL |  |  |  |  | 41713
ÍTEM 3.4: DESMONTE DE CIELO RAZO , INCLUYE ESTRUCTURA
Unidad de Medida: M2
Tipo | Descripción del Componente | Unidad | Cantidad | Rend./Precio U. | Costo Total
Mano de Obra | Oficial de obra civil | JORNAL | 0.045 | 120000 | 5400
Mano de Obra | Ayudante de obra | JORNAL | 0.085 | 75000 | 6375
Equipos | Herramienta menor (5% MO) | GLB | 1 | 2100 | 2100
COSTO DIRECTO UNITARIO TOTAL |  |  |  |  | 13875
ÍTEM 3.5: SUMINISTRO E INSTALACIÓN CIELO RASO EN PVC INCLUYE ESTRUCTURA DE SOPORTE Y FIJACIÓN
Unidad de Medida: M2
Tipo | Descripción del Componente | Unidad | Cantidad | Rend./Precio U. | Costo Total
Material | Lámina de cielo raso en PVC 7mm-8mm | M2 | 1.08 | 27000 | 29160
Material | Perfilería galvanizada (Vigueta, omega, ángulo) | ML | 2.2 | 5000 | 11000
Material | Cornisa perimetral en PVC y tornillería | GLB | 1 | 6500 | 6500
Mano de Obra | Oficial de acabados / Cielo rasos | JORNAL | 0.21 | 120000 | 25200
Mano de Obra | Ayudante práctico | JORNAL | 0.21 | 75000 | 15750
Equipos | Herramienta menor (5% MO) | GLB | 1 | 2500 | 2500
COSTO DIRECTO UNITARIO TOTAL |  |  |  |  | 90110
ÍTEM 3.6: SUMINISTRO E INSTALACION DE LÁMPARAS LED DE 24W DE SOBREPONER, INCLUYE CABLEADO E INTERRUPTORES
Unidad de Medida: UND
Tipo | Descripción del Componente | Unidad | Cantidad | Rend./Precio U. | Costo Total
Material | Panel/Lámpara LED 24W Redonda o Cuadrada sobreponer | UND | 1 | 21000 | 21000
Material | Cable duplex o THHN No. 14 AWG para retornos | ML | 12 | 1650 | 19800
Material | Interruptor sencillo inc. placa, cinta y fijaciones | UND | 0.5 | 8500 | 4250
Mano de Obra | Oficial Electricista | JORNAL | 0.15 | 120000 | 18000
Mano de Obra | Ayudante práctico | JORNAL | 0.15 | 75000 | 11250
Equipos | Herramienta menor (5% MO) | GLB | 1 | 1463 | 1463
COSTO DIRECTO UNITARIO TOTAL |  |  |  |  | 75763
ÍTEM 3.8: SUMINISTRO Y MANO DE OBRA DE PINTURA SOBRE MUROS EN VINILO TIPO 1, INCLUYE RESANES
Unidad de Medida: M2
Tipo | Descripción del Componente | Unidad | Cantidad | Rend./Precio U. | Costo Total
Material | Pintura vinilo Tipo 1 base agua alta cobertura | GAL | 0.06 | 58000 | 3480
Material | Estuco plástico para resanes, lijas y masilla | GLB | 1 | 1500 | 1500
Mano de Obra | Oficial pintor / Acabados | JORNAL | 0.04 | 120000 | 4800
Mano de Obra | Ayudante práctico | JORNAL | 0.04 | 75000 | 3000
Equipos | Herramienta menor, rodillos y brochas | GLB | 1 | 520 | 520
COSTO DIRECTO UNITARIO TOTAL |  |  |  |  | 13300
ÍTEM 3.9: SUMINISTRO E INSTALACIÓN CANAL CAL 22 LÁMINA GALVANIZADA L=6M
Unidad de Medida: ML
Tipo | Descripción del Componente | Unidad | Cantidad | Rend./Precio U. | Costo Total
Material | Canal en lámina galvanizada Cal 22 desarrollo 33cm | ML | 1.02 | 48000 | 48960
Material | Ganchos de soporte, tornillos y soldadura | GLB | 1 | 8750 | 8750
Mano de Obra | Oficial techador / Ornamentador | JORNAL | 0.17 | 120000 | 20400
Mano de Obra | Ayudante de obra | JORNAL | 0.17 | 75000 | 12750
Equipos | Herramienta menor (5% MO) | GLB | 1 | 2500 | 2500
COSTO DIRECTO UNITARIO TOTAL |  |  |  |  | 93360
ÍTEM 3.10: SUMINISTRO HE INSTALACIÓN DE PUERTA DE (1.19m x 2.45 m) PARA SALON
Unidad de Medida: UND
Tipo | Descripción del Componente | Unidad | Cantidad | Rend./Precio U. | Costo Total
Material | Bloque puerta entablerada o metálica con marco | UND | 1 | 495000 | 495000
Material | Cerradura de sobreponer o de pomo + 3 bisagras | GLB | 1 | 61000 | 61000
Material | Chazos de anclaje, soldadura y pintura acabado | GLB | 1 | 27000 | 27000
Mano de Obra | Oficial carpintero / cerrajero | JORNAL | 0.55 | 120000 | 66000
Mano de Obra | Ayudante práctico | JORNAL | 0.55 | 75000 | 41250
Equipos | Herramienta menor (5% MO) | GLB | 1 | 4750 | 4750
COSTO DIRECTO UNITARIO TOTAL |  |  |  |  | 695000
ÍTEM 3.11: ALISTADO DE FACHADA (LAVADO, RASQUETEADO)
Unidad de Medida: M2
Tipo | Descripción del Componente | Unidad | Cantidad | Rend./Precio U. | Costo Total
Material | Consumibles de limpieza (ácido elemental, agua) | GLB | 1 | 1200 | 1200
Mano de Obra | Ayudante de obra | JORNAL | 0.05 | 75000 | 3750
Equipos | Herramienta menor y andamios | GLB | 1 | 850 | 850
COSTO DIRECTO UNITARIO TOTAL |  |  |  |  | 5800
ÍTEM 3.12: PINTURA VINILO TIPO 1 TIPO CORAZA APLICACIÓN AL TEMPLE FACHADA DE BLOQUE DE 0 A 4.0 MTS DE ALTURA
Unidad de Medida: M2
Tipo | Descripción del Componente | Unidad | Cantidad | Rend./Precio U. | Costo Total
Material | Pintura tipo Coraza (Exteriores alta res.) | GAL | 0.07 | 95000 | 6650
Material | Rodillos para fachadas, brochas y extensiones | GLB | 1 | 2500 | 2500
Mano de Obra | Oficial pintor | JORNAL | 0.07 | 120000 | 8400
Mano de Obra | Ayudante de obra (Apoyo y andamios) | JORNAL | 0.07 | 75000 | 5250
Equipos | Alquiler de andamios tubulares por m2 | GLB | 1 | 1700 | 1700
Equipos | Herramienta menor (5% MO) | GLB | 1 | 700 | 700
COSTO DIRECTO UNITARIO TOTAL |  |  |  |  | 25200
ÍTEM 3.13: SUMINISTRO HE INSTALACIÓN DE VENTANA PARA SALON -(1.45x2.7)
Unidad de Medida: UND
Tipo | Descripción del Componente | Unidad | Cantidad | Rend./Precio U. | Costo Total
Material | Ventanal en aluminio arquitectónico con vidrio 5mm | UND | 1 | 750000 | 750000
Material | Silicona, empaques, chazos y tornillería | GLB | 1 | 19000 | 19000
Mano de Obra | Oficial instalador de frentes/aluminio | JORNAL | 0.6 | 120000 | 72000
Mano de Obra | Ayudante de obra | JORNAL | 0.6 | 75000 | 45000
Equipos | Herramienta menor (5% MO) | GLB | 1 | 4800 | 4800
COSTO DIRECTO UNITARIO TOTAL |  |  |  |  | 890800

## CANTIDADES
SEDE PRINCIPAL |  |  |  | SEDE PILOTO |  |  |  | SEDE PILOTO CERRADA
VENTANAS ALUMINIO 16 UNIDADES |  |  | CANTIDAD | VENTANERIA ALUMINIO SUMINISTRO TIPO 1 |  |  | CANTIDAD | CUBIERTA
LARGO | ANCHO | AREA | 16 | LARGO | ANCHO | AREA | 2 | LARGO | ANCHO | AREA
1.03 | 1.17 | 1.2051 | 19.2816 | 3 | 1.4 | 4.2 | 8.4 | 15.6 | 6.9 | 53.82
VIGA CANAL 1 |  |  |  | VENTANERIA ALUMINIO SUMINISTRO TIPO 2 |  |  | CANTIDAD | CIELO RAZO
LARGO | ANCHO | AREA |  | LARGO | ANCHO | AREA | 3 | LARGO | ANCHO | AREA
7.0413 | 2.18 | 15.35 |  | 0.35 | 1.7 | 0.595 | 1.785 | 14.6 | 5.4 | 39.42
VIGA CANAL 2 |  |  |  | TOMAS CORRIENTE |  |  |  | PUERTA |  |  | CANTIDAD
LARGO | ANCHO | AREA |  | 3 | 3 | 1 | 7 | LARGO | ANCHO | AREA | 2
26.1 | 2.7 | 70.47 | [5 empty] | 1.19 | 2.45 | 2.9155
[8 empty] | VENTANA |  |  | CANTIDAD
| item se redujo al 30% | [6 empty] | LARGO | ANCHO | AREA | 2
| item se redujo al 50 % | [6 empty] | 2.37 | 1.45 | 3.4365
PINTURA SALONES
[8 empty] | LARGO | ALTO | AREA
[8 empty] | 14.6 | 3.5 | 51.1 | 44.748
[8 empty] | 5.4 | 3.5 | 18.9 | 47.25
PINTURA FACHADA INTERNA
[8 empty] | LARGO | ALTO | AREA
[8 empty] | 14.6 | 3.5 | 51.1 | 44.748
TOMAS CORRIENTE
[8 empty] | 2 | 2 | 2 | 6
LAMPARAS LED
[8 empty] | 2 | 1 | 1 | 4
PUERTA SALON
2
CANAL GALVANIZADA
15.6
VENTANAS
2
CORREAS LONG
[8 empty] | LARGO | ANCHO | DISTANCIAMIENT0 | CANTIDAD
[8 empty] | 15.6 | 6.9 | 2 | 36.4455
CORREAS TRANS
[8 empty] | LARGO | ANCHO | DISTANCIAMIENT0 | CANTIDAD
[8 empty] | 15.6 | 6.9 | 3.1201 | 21.7346

## AIU
CALCULO DEL AIU
CONCEPTO |  | V.M./CON PRESTACIONES | DEDICACIÓN | DURACIÓN DE LA OBRA (Meses) | V. PARCIAL | %
COSTO DIRECTO | [5 empty] | 27891266.8218
ADMINISTRACIÓN
SALARIOS PERSONAL DE OBRA |  |  |  |  | 1600000 | 5.737%
1 | Jefe de Cuadrilla (Maestro de Obra) | 3200000 | 100% | 2 | 1600000
COSTOS INDIRECTOS
GASTOS DE LEGALIZACIÓN E IMPUESTOS |  |  |  |  | 3835049.188 | 13.75%
Impuesto de seguridad democratica |  | 27891266.8218 |  | 5% | 1394563.3411
Estampillas Departamentales |  | 27891266.8218 |  | 5% | 1394563.3411
Poliza Unica de Cumplimiento |  | 27891266.8218 |  | 0.5% | 139456.3341
Retefuente |  | 27891266.8218 |  | 2% | 557825.3364
ICA |  | 27891266.8218 |  | 1% | 278912.6682
FIC SENA |  | 27891266.8218 |  | 0.25% | 69728.1671
A | ADMINISTRACIÓN |  |  |  |  | 19.49%
I | IMPREVISTOS |  |  |  |  | 1%
U | UTILIDAD |  |  |  |  | 5%
AIU | [5 empty] | 25.49%

## Cronograma
CRONOGRAMA DE OBRA (8 SEMANAS)
ITEM | DESCRIPCIÓN | UND | CANT | V/TOTAL | SEM 1 | SEM 2 | SEM 3 | SEM 4 | SEM 5 | SEM 6 | SEM 7 | SEM 8
1 | SEDE PRINCIPAL
1.2 | SUMINISTRO E INSTALACION DE POLARIZADO DE CONTROL SOLAR | M2 | 19.2816 | 2333073.6 | SEM 1: 50%; SEM 2: 50%
1.3 | MANTENIMIENTO DE VIGA CANAL EXISTENTE , INCLUYE LIMPIEZA E IMPERMEABILIZACION | M2 | 85.82 | 5594605.8 | SEM 3: 50%; SEM 4: 50%
2 | SEDE PILOTO
2.2 | SUMINISTRO Y MANO DE OBRA PARA INSTALACIÓN DE TOMAS CORRIENTE TIPO LEVINTON DE SOBREPONER, INCLUYE CABLEADO Y CANALETA EN LAS AULADE SISTEMAS | UND | 7 | 613291 | SEM 5: 50%; SEM 6: 50%
3 | SEDE PILOTO CERRADA
3.1 | DESMONTE DE CUBIERTA, INCLUYE ESTRUCTURA | M2 | 53.82 | 1345500 | SEM 1: 100%
3.2 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUBIERTA EN TEJA ARQUITECTÓNICA CALIBRE 28, INCLUYE TORNILLERÍA DE 1 1/2 EN AULA DE CLASE. | M2 | 53.82 | 3111334.2 | SEM 2: 50%; SEM 3: 50%
3.3 | SUMINISTRO Y MANO DE OBRA EN INSTALACIÓN DE CORREAS METÁLICAS CALIBRE 18, PINTADAS. | ML | 58.1801 | 2426866.1218 | SEM 1: 50%; SEM 2: 50%
3.4 | DESMONTE DE CIELO RAZO , INCLUYE ESTRUCTURA | M2 | 39.42 | 546952.5 | SEM 3: 100%
3.5 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN CIELO RASO EN PVC INCLUYE ESTRUCTURA DE SOPORTE Y FIJACIÓN | M2 | 39.42 | 3552136.2 | SEM 4: 50%; SEM 5: 50%
3.6 | SUMINISTRO E INSTALACION DE LÁMPARAS LED DE 24W DE SOBREPONER, INCLUYE CABLEADO E INTERRUPTORES EN LAS AULAS DE CLASES. | UND | 4 | 303052 | SEM 5: 50%; SEM 6: 50%
3.7 | SUMINISTRO Y MANO DE OBRA PARA INSTALACIÓN DE TOMAS CORRIENTE TIPO LEVINTON DE SOBREPONER, INCLUYE CABLEADO Y CANALETA EN LAS AULAS DE CLASE. | UND | 6 | 525678 | SEM 6: 50%; SEM 7: 50%
3.8 | SUMINISTRO Y MANO DE OBRA DE PINTURA SOBRE MUROS EN VINILO TIPO 1, INCLUYE RESANES PARA LAS AULAS DE CLASE. | M2 | 91.998 | 1223573.4 | SEM 6: 50%; SEM 7: 50%
3.9 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN CANAL CAL 22 LÁMINA GALVANIZADA L=6M | ML | 15.6 | 1456416 | SEM 3: 50%; SEM 4: 50%
3.1 | SUMINISTRO HE INSTALACIÓN DE PUERTA DE (1.19m x 2.45 m) PARA SALON | UND | 2 | 1390000 | SEM 5: 100%
3.11 | ALISTADO DE FACHADA (LAVADO, RASQUETEADO) | M2 | 44.748 | 259538.4 | SEM 7: 100%
3.12 | PINTURA VINILO TIPO 1 TIPO CORAZA APLICACIÓN AL TEMPLE FACHADA DE BLOQUE DE 0 A 4.0 MTS DE ALTURA | M2 | 44.748 | 1127649.6 | SEM 7: 50%; SEM 8: 50%
3.13 | SUMINISTRO HE INSTALACIÓN DE VENTANA PARA SALON -(1.45x2.7) | UND | 2 | 1781600 | SEM 7: 50%; SEM 8: 50%
3.14 | TRANSPORTE GENERAL DE MATERIALES | GLB | 1 | 300000 | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12%
| COSTO DIRECTO TOTAL |  |  | 27891266.8218

## ANEXO 5 - OFERTA ECONÓMICA
ANEXO 5 - OFERTA ECONÓMICA
ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EN LAS DIVERSAS SEDES DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA ARTURO MEJIA JARAMILLO DEL MUNICIPIO DE LÉRIDA - TOLIMA.
ÍTEM | DESCRIPCIÓN | UND | CANT | V/UNIT | V/TOTAL
1 | SEDE PRINCIPAL
1.2 | SUMINISTRO E INSTALACION DE POLARIZADO DE CONTROL SOLAR | M2 | 19.2816
1.3 | MANTENIMIENTO DE VIGA CANAL EXISTENTE , INCLUYE LIMPIEZA E IMPERMEABILIZACION | M2 | 85.82
2 | SEDE PILOTO
2.2 | SUMINISTRO Y MANO DE OBRA PARA INSTALACIÓN DE TOMAS CORRIENTE TIPO LEVINTON DE SOBREPONER, INCLUYE CABLEADO Y CANALETA EN LAS AULADE SISTEMAS | UND | 7
3 | SEDE PILOTO CERRADA
3.1 | DESMONTE DE CUBIERTA, INCLUYE ESTRUCTURA | M2 | 53.82
3.2 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUBIERTA EN TEJA ARQUITECTÓNICA CALIBRE 28, INCLUYE TORNILLERÍA DE 1 1/2 EN AULA DE CLASE. | M2 | 53.82
3.3 | SUMINISTRO Y MANO DE OBRA EN INSTALACIÓN DE CORREAS METÁLICAS CALIBRE 18, PINTADAS. | ML | 58.1801
3.4 | DESMONTE DE CIELO RAZO , INCLUYE ESTRUCTURA | M2 | 39.42
3.5 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN CIELO RASO EN PVC INCLUYE ESTRUCTURA DE SOPORTE Y FIJACIÓN | M2 | 39.42
3.6 | SUMINISTRO E INSTALACION DE LÁMPARAS LED DE 24W DE SOBREPONER, INCLUYE CABLEADO E INTERRUPTORES EN LAS AULAS DE CLASES. | UND | 4
3.7 | SUMINISTRO Y MANO DE OBRA PARA INSTALACIÓN DE TOMAS CORRIENTE TIPO LEVINTON DE SOBREPONER, INCLUYE CABLEADO Y CANALETA EN LAS AULAS DE CLASE. | UND | 6
3.8 | SUMINISTRO Y MANO DE OBRA DE PINTURA SOBRE MUROS EN VINILO TIPO 1, INCLUYE RESANES PARA LAS AULAS DE CLASE. | M2 | 91.998
3.9 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN CANAL CAL 22 LÁMINA GALVANIZADA L=6M | ML | 15.6
3.1 | SUMINISTRO HE INSTALACIÓN DE PUERTA DE (1.19m x 2.45 m) PARA SALON | UND | 2
3.11 | ALISTADO DE FACHADA (LAVADO, RASQUETEADO) | M2 | 44.748
3.12 | PINTURA VINILO TIPO 1 TIPO CORAZA APLICACIÓN AL TEMPLE FACHADA DE BLOQUE DE 0 A 4.0 MTS DE ALTURA | M2 | 44.748
3.13 | SUMINISTRO HE INSTALACIÓN DE VENTANA PARA SALON -(1.45x2.7) | UND | 2
3.14 | TRANSPORTE GENERAL DE MATERIALES | GLB | 1
COSTOS DIRECTOS
ADMINISTRACION (A) |  |  |  | 19.49%
IMPREVISTOS(I) |  |  |  | 1%
UTILIDAD(U) |  |  |  | 5%
COSTO TOTAL