## PRESUPUESTO OFICIAL (Entidad)
Formulario 1 - Propuesta económica - Documento tipo de selección abreviada de menor cuantía - versión 3
Código | CCE-EICP-FM-25 | Versión | 3
FORMULARIO 1
PRESUPUESTO OFICIAL
63300C1246 REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE CONTROL DEL AEROPUERTO DE SAN ANDRÉS
Nº | ÍTEM DE PAGO | ESPECIFICACIONES |  | DESCRIPCIÓN | UND. | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL
|  | GENERAL | PARTICULAR
CENTRO DE CONTROL, SALA RADAR, OFICINA AIM/AIS, OFICINA Y SALA TÉCNICA, SALA DE JUNTAS Y CAPACITACIONES, OFICINA JEFATURA, SALA DE ESTAR Y BAÑOS, OFICINA TÉCNICA Y TORRE DE CONTROL ANTIGUA
1 | 1.1 |  | 1.1 | Remoción de pintura | m2 | 3450 | 26250 | 90562500
2 | 1.2 |  | 1.2 | Pañete impermeabilizado, mortero de pega 1:4 | m2 | 100 | 45000 | 4500000
3 | 1.3 |  | 1.3 | Reparación y resane de humedades en pared | m2 | 100 | 225000 | 22500000
4 | 1.4 |  | 1.4 | Suministro y aplicación de estuco plástico color blanco para muros | m2 | 100 | 42750 | 4275000
5 | 1.5 |  | 1.5 | Pintura Tipo I para interior (2 manos) | m2 | 1600 | 71250 | 114000000
6 | 1.6 |  | 1.6 | Pintura Tipo I para exterior (2 manos) | m2 | 1850 | 89250 | 165112500
7 | 1.7 |  | 1.7 | Mantenimiento de lámparas tipo tortuga. Incluye pintura negra | und | 10 | 105000 | 1050000
8 | 1.8 |  | 1.8 | Limpieza y pintura en esmalte azul oscuro de persianas de aluminio | m2 | 250 | 30000 | 7500000
9 | 1.9 |  | 1.9 | Suministro e instalación de lámina acrílica traslúcida para domo. Incluye retiro de láminas deterioradas | m2 | 50 | 255000 | 12750000
10 | 1.1 |  | 1.1 | Excavación manual en material común | m3 | 60 | 175500 | 10530000
11 | 1.11 |  | 1.11 | Relleno con material sobrante de excavación | m3 | 60 | 60000 | 3600000
12 | 1.12 |  | 1.12 | Suministro e instalación tuberia PVC S 4". Incluye accesorios | ml | 60 | 99000 | 5940000
13 | 1.13 |  | 1.13 | Suministro e instalación de estructura metálica para cubierta. Incluye fabricación, montaje, soldadura certificada y pintura epóxica | kg | 1680 | 80550 | 135324000
14 | 1.14 |  | 1.14 | Suministro e instalación de cubierta en teja termoacústica. Incluye cumbreras, remates y demás elementos para su correcta instalación | m2 | 84 | 353400 | 29685600
15 | 1.15 |  | 1.15 | Pedestales en concreto de 21 Mpa para perfil paral, con dos puntos de anclaje soldados en varilla de 1/2". Incluye recubrimiento asfáltico de 50cm, perforación en placa de concreto y roca | und | 8 | 1650000 | 13200000
16 | 1.16 |  | 1.16 | Suministro e instalación de cielo raso en drywall con estructura simple anclada a muros existentes en lámina de acero galvanizado de 48mm, cada 0.60m. incluye fijaciones para el anclaje de la estructura, tornillería, cinta filo, y todo lo requerido para su correcta instalación | m2 | 100 | 472500 | 47250000
17 | 1.17 |  | 1.17 | Suministro e instalación de luminaria LED, 40 W, IP-20 (595x595 mm) | und | 5 | 525000 | 2625000
18 | 1.18 |  | 1.18 | Suministro e instalación de luminaria LED, 24 W, IP-20 (Ø 295 mm) | und | 5 | 263250 | 1316250
19 | 1.19 |  | 1.19 | Suministro y colocación de blackouts enrrollable blanco | m2 | 10 | 173550 | 1735500
20 | 1.2 |  | 1.2 | Suministro e instalación de ventanería en vidrio y marco en aluminio | m2 | 30 | 412800 | 12384000
21 | 1.21 |  | 1.21 | Suministro e instalación de impermeabilización de cubierta con manto asfáltico | m2 | 600 | 299475 | 179685000
22 | 1.22 |  | 1.22 | Suministro e instalación de carpinteria metálica | m2 | 20 | 1950000 | 39000000
23 | 1.23 |  | 1.23 | Suministro e instalación de carpinteria en madera | m2 | 20 | 1500000 | 30000000
24 | 1.24 |  | 1.24 | Limpieza profunda de bateria de baños. Incluye desinfección | m2 | 100 | 20850 | 2085000
25 | 1.25 |  | 1.25 | Mantenimiento de pisos y guardaescobas. Incluye desmanche, lavado, pulida y brillado | m2 | 800 | 58350 | 46680000
26 | 1.26 |  | 1.26 | Mantenimiento y limpieza de cerramiento perimetral en malla | ml | 550 | 60000 | 33000000
27 | 1.27 |  | 1.27 | Rocería y limpieza de zonas verdes dentro de cerramiento del centro de control, A = 13,000 m2 | und | 2 | 75000000 | 150000000
28 | 1.28 |  | 1.28 | Rocería y limpieza de lote propiedad de la entidad frente a Vonblon, A = 500 m2 | und | 2 | 25000000 | 50000000
29 | 1.29 |  | 1.29 | Suministro e instalación de cerramiento perimetral en malla triple torsión encauchetada huecos de 2"x2" h=2.0 mts, parales en tubería galvanizada de 2" de longitud de 2.40m @3m. Incluye pintura anticorrosiva y esmaltada, ángulo en hierro de 1" x 1/8" y alambre púa calibre 14 a tres hilos. Incluye excavación y concreto simple de 3000 PSI viga cimiento de 0.3m x 0.4m | ml | 25 | 1245000 | 31125000
30 | 1.3 |  | 1.3 | Cuadrilla de mantenimiento de instalaciones eléctricas | hr | 100 | 135000 | 13500000
31 | 1.31 |  | 1.31 | Cuadrilla de mantenimiento de instalaciones hidráulicas y/o sanitarias | hr | 100 | 135000 | 13500000
32 | 1.32 |  | 1.32 | Cuadrilla de mantenimiento de reparaciones locativas y/o menores en edificación | hr | 100 | 135000 | 13500000
33 | 1.33 |  | 1.33 | Mantenimiento de aire acondicionado de capacidad de 9.000 BTU a 18.000 BTU | und | 5 | 390000 | 1950000
34 | 1.34 |  | 1.34 | Mantenimiento preventivo para aire acondicionado de 24.000 BTU a 60.000 BTU | und | 5 | 795000 | 3975000
35 | 1.35 |  | 1.35 | Bolsa de monto agotable | BMA | 1 | 206159650 | 206159650
SUBTOTAL OBRAS | [7 empty] | 1500000000
|  |  |  | SUBTOTAL OBRAS (SIN AIU) |  |  |  | 1250000000
|  |  |  | ADMINISTRACIÓN |  |  |  | 175000000
|  |  |  | IMPREVISTO |  |  |  | 12500000
|  |  |  | UTILIDAD |  |  |  | 62500000
|  |  |  | IVA (19%) |  |  |  | 0
|  |  |  | VALOR TOTAL |  |  |  | 1500000000
NOTA 1: Se debe tener en cuenta que el PRECIO UNITARIO incluye el valor de AIU. |  |  |  |  | DESCRIPCION |  |  | PORCENTAJE
NOTA 2: Cuando la fracción decimal del peso sea igual o superior a 5 se aproximará por exceso al número entero siguiente del peso y cuando la fracción decimal del peso sea inferior a 5 se aproximará por defecto al número entero del peso. |  |  |  |  | ADMINISTRACIÓN |  | A= | 14%
NOTA 3: El AIU y su discriminación deben estar en porcentaje (%). |  |  |  |  | IMPREVISTO |  | I= | 1%
NOTA 4: El valor de la BMA fijado por la entidad, su modificación so pena rechazo. |  |  |  |  | UTILIDAD |  | U= | 5%
[5 empty] | TOTAL A.I.U |  | A.I.U.= | 20%

## PROPUESTA ECONOMICA(Proponente)
Formulario 1 - Propuesta económica - Documento tipo de selección abreviada de menor cuantía - versión 3
Código | CCE-EICP-FM-25 | Versión | 3
FORMULARIO 1
PROPUESTA ECONÓMICA
63300C1246 REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE CONTROL DEL AEROPUERTO DE SAN ANDRÉS
Nº | ÍTEM DE PAGO | ESPECIFICACIONES |  | DESCRIPCIÓN | UND. | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL
|  | GENERAL | PARTICULAR
CENTRO DE CONTROL, SALA RADAR, OFICINA AIM/AIS, OFICINA Y SALA TÉCNICA, SALA DE JUNTAS Y CAPACITACIONES, OFICINA JEFATURA, SALA DE ESTAR Y BAÑOS, OFICINA TÉCNICA Y TORRE DE CONTROL ANTIGUA
1 | 1.1 |  | 1.1 | Remoción de pintura | m2 | 3450
2 | 1.2 |  | 1.2 | Pañete impermeabilizado, mortero de pega 1:4 | m2 | 100
3 | 1.3 |  | 1.3 | Reparación y resane de humedades en pared | m2 | 100
4 | 1.4 |  | 1.4 | Suministro y aplicación de estuco plástico color blanco para muros | m2 | 100
5 | 1.5 |  | 1.5 | Pintura Tipo I para interior (2 manos) | m2 | 1600
6 | 1.6 |  | 1.6 | Pintura Tipo I para exterior (2 manos) | m2 | 1850
7 | 1.7 |  | 1.7 | Mantenimiento de lámparas tipo tortuga. Incluye pintura negra | und | 10
8 | 1.8 |  | 1.8 | Limpieza y pintura en esmalte azul oscuro de persianas de aluminio | m2 | 250
9 | 1.9 |  | 1.9 | Suministro e instalación de lámina acrílica traslúcida para domo. Incluye retiro de láminas deterioradas | m2 | 50
10 | 1.1 |  | 1.1 | Excavación manual en material común | m3 | 60
11 | 1.11 |  | 1.11 | Relleno con material sobrante de excavación | m3 | 60
12 | 1.12 |  | 1.12 | Suministro e instalación tuberia PVC S 4". Incluye accesorios | ml | 60
13 | 1.13 |  | 1.13 | Suministro e instalación de estructura metálica para cubierta. Incluye fabricación, montaje, soldadura certificada y pintura epóxica | kg | 1680
14 | 1.14 |  | 1.14 | Suministro e instalación de cubierta en teja termoacústica. Incluye cumbreras, remates y demás elementos para su correcta instalación | m2 | 84
15 | 1.15 |  | 1.15 | Pedestales en concreto de 21 Mpa para perfil paral, con dos puntos de anclaje soldados en varilla de 1/2". Incluye recubrimiento asfáltico de 50cm, perforación en placa de concreto y roca | und | 8
16 | 1.16 |  | 1.16 | Suministro e instalación de cielo raso en drywall con estructura simple anclada a muros existentes en lámina de acero galvanizado de 48mm, cada 0.60m. incluye fijaciones para el anclaje de la estructura, tornillería, cinta filo, y todo lo requerido para su correcta instalación | m2 | 100
17 | 1.17 |  | 1.17 | Suministro e instalación de luminaria LED, 40 W, IP-20 (595x595 mm) | und | 5
18 | 1.18 |  | 1.18 | Suministro e instalación de luminaria LED, 24 W, IP-20 (Ø 295 mm) | und | 5
19 | 1.19 |  | 1.19 | Suministro y colocación de blackouts enrrollable blanco | m2 | 10
20 | 1.2 |  | 1.2 | Suministro e instalación de ventanería en vidrio y marco en aluminio | m2 | 30
21 | 1.21 |  | 1.21 | Suministro e instalación de impermeabilización de cubierta con manto asfáltico | m2 | 600
22 | 1.22 |  | 1.22 | Suministro e instalación de carpinteria metálica | m2 | 20
23 | 1.23 |  | 1.23 | Suministro e instalación de carpinteria en madera | m2 | 20
24 | 1.24 |  | 1.24 | Limpieza profunda de bateria de baños. Incluye desinfección | m2 | 100
25 | 1.25 |  | 1.25 | Mantenimiento de pisos y guardaescobas. Incluye desmanche, lavado, pulida y brillado | m2 | 800
26 | 1.26 |  | 1.26 | Mantenimiento y limpieza de cerramiento perimetral en malla | ml | 550
27 | 1.27 |  | 1.27 | Rocería y limpieza de zonas verdes dentro de cerramiento del centro de control, A = 13,000 m2 | und | 2
28 | 1.28 |  | 1.28 | Rocería y limpieza de lote propiedad de la entidad frente a Vonblon, A = 500 m2 | und | 2
29 | 1.29 |  | 1.29 | Suministro e instalación de cerramiento perimetral en malla triple torsión encauchetada huecos de 2"x2" h=2.0 mts, parales en tubería galvanizada de 2" de longitud de 2.40m @3m. Incluye pintura anticorrosiva y esmaltada, ángulo en hierro de 1" x 1/8" y alambre púa calibre 14 a tres hilos. Incluye excavación y concreto simple de 3000 PSI viga cimiento de 0.3m x 0.4m | ml | 25
30 | 1.3 |  | 1.3 | Cuadrilla de mantenimiento de instalaciones eléctricas | hr | 100
31 | 1.31 |  | 1.31 | Cuadrilla de mantenimiento de instalaciones hidráulicas y/o sanitarias | hr | 100
32 | 1.32 |  | 1.32 | Cuadrilla de mantenimiento de reparaciones locativas y/o menores en edificación | hr | 100
33 | 1.33 |  | 1.33 | Mantenimiento de aire acondicionado de capacidad de 9.000 BTU a 18.000 BTU | und | 5
34 | 1.34 |  | 1.34 | Mantenimiento preventivo para aire acondicionado de 24.000 BTU a 60.000 BTU | und | 5
35 | 1.35 |  | 1.35 | Bolsa de monto agotable | BMA | 1
SUBTOTAL OBRAS
SUBTOTAL OBRAS (SIN AIU)
ADMINISTRACIÓN
IMPREVISTO
UTILIDAD
IVA (19%)
VALOR TOTAL
NOTA 1: Se debe tener en cuenta que el PRECIO UNITARIO incluye el valor de AIU. |  |  |  |  | DESCRIPCION |  |  | PORCENTAJE
NOTA 2: Cuando la fracción decimal del peso sea igual o superior a 5 se aproximará por exceso al número entero siguiente del peso y cuando la fracción decimal del peso sea inferior a 5 se aproximará por defecto al número entero del peso. |  |  |  |  | ADMINISTRACIÓN |  | A=
NOTA 3: El AIU y su discriminación deben estar en porcentaje (%). |  |  |  |  | IMPREVISTO |  | I=
NOTA 4: El valor de la BMA fijado por la entidad, su modificación so pena rechazo. |  |  |  |  | UTILIDAD |  | U=
[5 empty] | TOTAL A.I.U |  | A.I.U.=
Firma del Proponente o de su Representante Legal