## PPTO GENERAL
TRANSMILENIO S.A.
SUBGERENCIA DE INFRAESTRUCTURA - DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIONES Y MANTENIMIENTO
OBJETO DE LA SOLICITUD | ESTIMAR LOS COSTOS BAJO LA MODALIDAD DE PRECIOS UNITARIOS, LA INTERVENCIÓN Y MODIFICACIÓN DE LA PLATAFORMA DE ALIMENTACIÓN DEL PORTAL 20 DE JULIO PARA LA CORRECTA INTEGRACIÓN CON EL SISTEMA DE CABLE AÉREO TRANSMICABLE SAN CRISTÓBAL
Empresa: |  |  | Nit: |  |  |  |  | Fecha:
Representante legal: |  |  | Cargo: |  |  |  |  | Fecha de caducidad:
E-mail: |  |  | Dirección: |  |  |  |  | Tel - Cel:
INSTRUCCIONES PARA EL DILIGENCIAMIENTO DEL FORMATO PROPUESTA ECONOMICA
• Por favor diligenciar solo las celdas en AMARILLO. • El valor de la cotización debe ser expresado en pesos colombianos. • Los valores deberán aproximarse por exceso o por defecto al entero más cercano así: (i) si es igual o superior a 50 centavos, se aproxima al entero siguiente; (ii) si es inferior a 50 centavos se baja al entero anterior. • Unidad de medida: Mantenga la unidad de medida registrada en el formato, no es modificable ni ajustable. Realice sus cálculos en función de la unidad de medida asignada. • Cantidad estimada: Realice sus cálculos en función de la cantidad. • Costo Unitario (sin IVA): Registre el valor unitario por cada unidad de medida de cada elemento. • IVA (%): Registre el valor en porcentaje del IVA. Ejemplo: 19% • Costo Unitario (con IVA): La celda se encuentra formulada, por lo que no se requiere su diligenciamiento ni modificación. • Costo Total (con IVA): La celda se encuentra formulada, por lo que no se requiere su diligenciamiento ni modificación. • TOTAL: La celda se encuentra formulada, por lo que no se requiere su diligenciamiento ni modificación.
Plazo de ejecución | 5 meses
ACTIVIDADES DE OBRA
ITEM | ACTIVIDAD | DESCRIPCIÓN O COMPLEMENTO | UND | CANTIDAD | V. UNITARIO (Sin IVA) | V. TOTAL | OBSERVACIONES
1 | Preliminares |  |  |  |  | 0
1.1 | Demoliciones |  |  |  |  | 0
1.1.1 | Demolición concreto estructural (Incluye cargue manual). | Demolición de elementos estructurales existentes (Cuarto técnico TMSA, baños consorcio, cuarto técnico RB y taquillas) | M3 | 36.5118 |  | 0
1.1.2 | Demolición de placa (Incluye cargue manual). No incluye transporte y disposición de residuos | Demolición de placas de contrapiso, profundidad 15 cm (Cuarto técnico TMSA, baños consorcio, cuarto técnico RB y taquillas) | M2 | 129.0952 |  | 0
1.1.3 | Corte de pavimento (Incluye cortador de concreto, operario e insumos) | Corte de pavimento para construcción de cimentación | ML | 157.64 |  | 0
1.1.4 | Demolición de loseta A-50 sobre mortero | Demolición o desmonte de loseta toperol o podotáctil 0.4 x 0.4 m | M2 | 21.6 |  | 0
1.1.5 | Demolición manual de sardinel existente (Incluye cargue de residuos). No incluye transporte y disposición final |  | ML | 61.65 |  | 0
1.1.6 | Demolición de muros en mamposteria de bloque de arcilla E=0.15 m |  | M2 | 71.6326 |  | 0
1.2 | Excavaciones |  |  |  |  | 0
1.2.1 | Excavaciones para obras con retrocargador (Incluye cargue de residuos) | Excavación para actividades referentes a: cimentación y conexiones. E= 55 cm | M3 | 31.1967 |  | 0
1.2.2 | Transporte y disposición final de escombros en sitio autorizado |  | M3 | 119.468 |  | 0
1.3 | Desmontes |  |  |  |  | 0
1.3.1 | Desmonte de luminaria de 70 W |  | UND | 15 |  | 0
1.3.2 | Desmonte de vidrio templado existente en barandas con limite troncal | Altura de vidrio 50cm | ML | 87.11 |  | 0
1.3.3 | Desmonte de división de vidrio templado con soportes en acero inoxidable |  | M2 | 20.44 |  | 0
1.3.4 | Desmonte de ventana en vidrio templado | Desmonte de ventanas de taquillas | M2 | 17.2 |  | 0
1.3.5 | Desmonte de puertas | Desmonte de puertas (Cuartos técnicos, taquillas y baños) | UND | 7 |  | 0
1.3.6 | Desmonte de persiana o celosia de ventilación |  | ML | 35.02 |  | 0
1.3.7 | Desmonte de sanitarios |  | UND | 2 |  | 0
1.3.8 | Desmonte de lavamanos |  | UND | 2 |  | 0
1.3.9 | Desmonte de orinal |  | UND | 1 |  | 0
1.3.10 | Desmonte y traslado de equipo de autoservicio (recarga de saldo) |  | UND | 4 |  | 0
1.3.12 | Desmonte de tableros de control de energía | Tableros existentes cuarto técnico TMSA y cuarto Técnico RB | UND | 3 |  | 0
1.3.13 | Desmonte de tablero de control de iluminación | Tableros existentes cuarto técnico TMSA | UND | 1 |  | 0
1.3.14 | Desmonte de cajas (Red de telefonos, y voz y datos) |  | UND | 2 |  | 0
1.3.15 | Clausura o retiro de derivación de red de suministro de energía (Red de suministro hacia tableros y de tableros hacia otros elementos). Incluye desmonte de tomacorrientes, switches y otros accesorios. |  | GLB | 1 |  | 0
1.3.16 | Clausura o retiro de derivación de red de voz y datos. Incluye desmonte de accesorios |  | GLB | 1 |  | 0
1.3.17 | Desmonte de rack cuarto TMSA | Reubicación hacia cuartos nuevos | UND | 1 |  | 0
1.3.18 | Desconexión de elementos sanitarios a puntos de suministro de agua potable | Desconexión de derivaciones de suministro de agua potable de: 2 sanitarios, 1 orinal y 2 lavamanos. Dejar acometida principal de red de agua potable para utilizarla o ampliarla hacia baños nuevos | GLB | 1 |  | 0
1.3.19 | Desconexión de elementos sanitarios a red de aguas negras. Desmonte de tuberia sanitaria (elementos sanitarios) a acometida de red de desague. | Dejar acometida principal de red de aguas negras para utilizarla o ampliarla hacia baños nuevos | GLB | 1 |  | 0
1.3.20 | Transporte y disposición final de elementos y/o residuos innutilizables | Elementos desmontados: Puertas, baterias sanitarias y demás | GLB | 1 |  | 0
1.4 | Cerramientos y replanteos |  |  |  |  | 0
1.4.1 | Replanteo general |  | M2 | 1212.7 |  | 0
1.4.2 | Levantamiento de redes |  | ML | 110.1 |  | 0
1.4.3 | Cerramiento en polisombra verde |  | M2 | 566.82 |  | 0
1.4.4 | Mampara de protección para actividades de demolición |  | M2 | 83.86 |  | 0
1.4.5 | Campamento |  | GLB | 1 |  | 0
2 | Cimentación y Estructuras |  |  |  |  | 0
2.1 | Bases - Solados |  |  |  |  | 0
2.1.1 | Concreto 2000 PSI grava común (Suministro y colocación) | Suministro de concreto pobre E= 5 cm | M3 | 2.4533 |  | 0
2.1.2 | Relleno en subbase granular B-200 | Espesor de 30 cm | M3 | 16.6696 |  | 0
2.1.3 | Relleno en subbase granular B-400 | Espesor de 15 cm (cuartos nuevos); Espesor 6 cm (bahías) | M3 | 13.5525 |  | 0
2.2 | Andenes |  |  |  |  | 0
2.2.1 | Concreto para andenes, escobeado y fundido en sitio. E= 15 cm (Incluye ampliación de bahía A1 50 cm) | Concreto de 27,57 Mpa (4000 psi) para relleno y nivelación de bahías | M3 | 33.9868 |  | 0
2.2.2 | Sardinel Tipo A10 (Suministro e instalación. Incluye 3 cm de mortero 2000 psi) |  | ML | 59.62 |  | 0
2.2.3 | Demarcación línea continua - Señalización color amarillo y blanco (ancho 15 cm) | Termoplastica E= 2.3 mm (Suministro e instalación con equipo especializado) | ML | 119.24 |  | 0
2.2.4 | Acero de refuerzo FY= 60000 PSI. Suministro e instalación de acuerdo con lo estipulado en la NSR-10, ASTM A-706, INCONTEC 2289. | Acero de refuerzo para concreto de andenes | KG | 2500 |  | 0
2.2.5 | Concreto de relleno área de cuartos existentes. 27,57 Mpa (15 cm) | Debido a la actividad de demolición de placa de cuartos existentes | M3 | 12.7311 |  | 0
2.2.6 | Piso de adoquines de concreto | Para complementar salida de emergencia | M2 | 18 |  | 0
2.3 | Estructura (Cuartos nuevos) |  |  |  |  | 0
2.3.1 | Vigas y placas Aéreas en concreto premezclado de 3000 PSI (21Mpa), grava común (Suministro e instalación) | Viga de 30 x 30 cm: placas de 15 cm | M3 | 9.8423 |  | 0
2.3.2 | Columnas en concreto de 4000 PSI (28 MPa) premezclado y grava común (Suministro e instalación) | Altura columnas 3 m; 30 x 30 cm | M3 | 3.24 |  | 0
2.3.3 | Zapata en concreto premezclado de 4000 PSI (28 Mpa), grava común (Suministro e instlación) | 1 x 1 m | M3 | 4.592 |  | 0
2.3.4 | Vigas de amarre en concreto premezclado de 4000 PSI (28Mpa), grava común | 30 x 30 cm | M3 | 2.484 |  | 0
2.3.5 | Pedestal de 30 x 30 cm de 4000 PSI (28Mpa), grava común | Para empalme con columnas (A=0.1 m) | M3 | 0.144 |  | 0
3 | Mamposteria |  |  |  |  | 0
3.1 | Muros (Cuartos nuevos) |  |  |  |  | 0
3.1.1 | Muros en bloque No. 5 (Suministro e instalación) | E= 12 cm; Altura= 2.7 | M2 | 125.5171 |  | 0
3.1.2 | Pañete liso o rustico 1:4 impermeabilizado (doble cara) |  | M2 | 251.0342 |  | 0
3.1.3 | Estuco plastico en muros (suministro e instalación) (doble cara) |  | M2 | 251.0342 |  | 0
3.1.4 | Suministro e instalación de rejilla de ventilación (Persiana de ventilación h= 20 cm) |  | ML | 20.84 |  | 0
3.1.5 | Nicho para reubicación de cajas RCI. Muro en bloque de concreto. Incluye apoyo o cimetación |  | M2 | 9.84 |  | 0
4 | Cielo raso |  |  |  |  | 0
4.1 | Cielo raso (Cuartos nuevos) |  |  |  |  | 0
4.1.1 | Cielo raso en drywall de 1/2 (Incluye estructura metalica, estuco y pintura) |  | M2 | 53.0752 |  | 0
5 | Enchapes |  |  |  |  | 0
5.1 | Enchapes de piso y muros |  |  |  |  | 0
5.1.1 | Mortero de nivelación E= 5 cm | Para nivelación de áreas demolidas y obras nuevas | M2 | 270.875 |  | 0
5.1.2 | Enchape de piso pizarra multicolor de 30 x 60 cm (Suministro e instalación, inlcuye mortero de juntas) | Enchape para cubrir demolición de elementos | M2 | 224.8098 |  | 0
5.1.3 | Enchape en granito para interiores de 33 x 33 cm (Suministro e instalación, mortero de juntas) | Enchape para interiores cuartos nuevos (pisos) | M2 | 53.0752 |  | 0
5.1.4 | Loseta podotáctil alerta/guía en poliuretano de alta densidad de 40 x 40 cm en color amarillo según NTC 5610 (Suministro e instalación) | Loseta podotáctil para ampliación de sendero peatonal (relleno de bahías) | ML | 59.62 |  | 0
5.1.5 | Loseta podotáctil guía de 20 x 40 cm (Suministro e instalación) | Loseta para instalación en división de flujos y entrada edifcio de conexión según diseños distribución de BCAs nueva | ML | 228 |  | 0
5.1.6 | Enchape en porcelanato beige 60 x 60 cm (Suministro e instalación - Incluido todos los elementos) | Enchape para cuartos nuevos (muros baños) | M2 | 39.436 |  | 0
5.1.7 | Cenefa en gravilla color gris |  | ML | 41.45 |  | 0
5.1.8 | Suministro e instalación de Piedra muñeca bogotana pulida (600 x 400 x 60 mm). Incluye mortero 1:4 E= 6 cm | Enchape para fachada frontal cuartos | M2 | 20.3711 |  | 0
6 | Carpinteria metalica |  |  |  |  | 0
6.1 | Puertas |  |  |  |  | 0
6.1.1 | Instalación de puertas en celosia o persiana | Espacio para puertas: H= 2.1m; A= 0.8m | UND | 6 |  | 0
6.1.2 | Suministro e instalación de puerta doble hoja para cierre de circuito o pasillo flujo usuarios cable. Incluye instalación de mastiles de soporte | Área de instalación: 9.60 m2 | UND | 1 |  | 0
6.1.3 | Suministro e instalación de puerta de emergencias con push antipanico | Área de inatalación: 3,75 M2 | UND | 1 |  | 0
6.2 | Ventanas |  |  |  |  | 0
6.2.1 | Suministro e instalación vidrio templado de 10 mm con perforaciones de 1" para interlocución y herrajes en acero inoxidable. Taquillas |  | M2 | 9.6829 |  | 0
6.2.2 | Suministro e instalación de meson en acero inoxidable para atención al usuario (taquillas) | Ancho del meson de 30 cm; espesor 3 cm | ML | 7.4 |  | 0
6.2.3 | Repisa en madera o melaminica | Ancho de la repisa de 45 cm; espesor 2 cm | ML | 7.4 |  | 0
6.3 | Divisiones |  |  |  |  | 0
6.3.1 | Suministro e instalación Baranda metálica M81 | Ubicada en el limite con la zona troncal - Seguridad de usuarios. Diseño similar al existente | ML | 38.21 |  | 0
6.3.2 | Suministro e instalación vidrio templado para cubrir espacios de baranda. Templado y laminado cal. 5mm | Ubicada en el limite con la zona troncal - Seguridad de usuarios. Diseño similar al existente (h= 50cm) | ML | 122.5 |  | 0
6.3.3 | Suministro e instalación división de cerramiento metalico (Lamina microperforada o celosia) para división de flujos peatonales | Según diseños de otras estaciones. Se pueden recibir propuestas (h= 3m aprox) | ML | 100.03 |  | 0
6.3.4 | Suministro e instalación de cerramiento (piso-techo) de 4.13 m de altura. Cerramiento metalico solido sin espacios visibles para protección contra lluvias |  | ML | 7 |  | 0
6.3.5 | Suministro e instalación de baranda metalica para impedir el paso de usuarios hacia los carriles de buses alimentadores. M81 | Se pueden recibir propuestas | ML | 20.5 |  | 0
7 | Aparatos sanitarios |  |  |  |  | 0
7.1 | Baños |  |  |  |  | 0
7.1.1 | Suministro e instalación Combo sanitario y lavamanos. Incluye accesorios |  | UND | 2 |  | 0
7.1.2 | Suministro e instalación orinal mediano de colgar tipo institucional color blanco (Valvula antivandalica tipo push metalico cromado). Suministro e instalación. |  | UND | 1 |  | 0
7.1.3 | Suministro e instalación griferia para lavamanos de meson tipo push metalico cromado. Suministro e instalación |  | UND | 2 |  | 0
7.1.4 | Suministro e instalación Valvula antivandalica para orinal. Suministro e instalación |  | UND | 1 |  | 0
8 | Redes |  |  |  |  | 0
8.1 | Red electrica |  |  |  |  | 0
8.1.1 | Reubicación de luminarias existentes plataforma de alimentación (Luminaria fluorecente hermetica 2 x 32 W 120 V T8). Incluye actividad de adecuación de red electrica (traslado de puntos, cableado, canalización y conexión a nuevo punto de origen de energía) | El control de las luminarias debe realizarce desde el cuarto técnico nuevo de TMSA. | UND | 50 |  | 0
8.1.2 | Suministro e instalación de luminarias necesarias para cobertura del área destinada al sistema de cable aéreo dentro de la plataforma de alimentación. Incluye actividad de adecuación de red electrica (instalación de cableado, ductería y demás) | El control de las luminarias debe realizarce desde el cuarto técnico nuevo de TMSA. | GLB | 1 |  | 0
8.1.3 | Adecuación de red electrica del Portal 20 de Julio para realizar nuevas derivaciones hacia el cuarto técnico nuevo de TMSA en la plataforma de alimentación. Suministro e instalación de ductería, cableado y otros elementos para realizar nueva derivación eléctrica. Alimentación de elementos electricos dentro del cuarto técnico nuevo de TMSA (tableros de control de energía, panel de control de iluminación y otros elementos) | Nueva derivación electrica | GLB | 1 |  | 0
8.1.4 | Suministro e instalación de tableros de control de energia en cuarto nuevo TMSA (Cuarto electrico) de mayor o igual capacidad a los existentes. |  | UND | 2 |  | 0
8.1.5 | Adecuación de red electrica dentro de cuarto técnico nuevo TMSA y baños CEX (Ramificación eléctrica). Suministro e instalación de ductería y cableado para posterior instalación de elementos electricos |  | GLB | 1 |  | 0
8.1.6 | Suministro e instalación de tablero de control de iluminación de mayor capacidad en cuarto electrico de TMSA |  | UND | 1 |  | 0
8.1.7 | Conexión de luminarias plataforma de alimentación y sistema de cable aéreo a tablero de control de iluminación. Incluye suministro e instalación de dusctería, cableado y otros elementos de ser necesario | Nueva derivación | GLB | 1 |  | 0
8.1.8 | Suministro e instalación de luminarias necesarias para cobertura de cuarto técnico nuevo TMSA y baños CEX. Incluye suministro e instalación de switches |  | GLB | 1 |  | 0
8.1.9 | Suministro e instalación de toma corriente |  | UND | 4 |  | 0
8.1.10 | Adecuación de red de voz y datos, y red de telefonos para que el control o inspección se realice en la nueva infraestructura (cuarto técnico nuevo TMSA). Incluye suministro e instalación de ductería, cableado y demás accesorios o elementos | Se debe garantizar la conexión con los elementos de comunicación y monitoreo (bocinas, cámaras y demás) | GLB | 1 |  | 0
8.1.11 | Suministro e instalación de cajas de voz y datos, y de red de telefonos |  | UND | 2 |  | 0
8.1.12 | Traslado e instalación de rack existente |  | UND | 1 |  | 0
8.1.13 | Adecuación de red electrica del Portal 20 de Julio para realizar nuevas derivaciones hacia el cuarto técnico nuevo de RB en la plataforma de alimentación, estas adecuaciones deben contemplar la conexión con los equipos del operador de recaudo en la plAataforma. Suministro e instalación de ductería, cableado y otros elementos para realizar nueva derivación eléctrica. |  | GLB | 1 |  | 0
8.1.14 | Suministro e instalación de tablero de control de energia para áreas RB. Similar o de superior capacidad al existente |  | UND | 1 |  | 0
8.1.15 | Suministro e instalación de tablero de energía regulada para áreas RB. Similar o de superior capacidad al existente |  | UND | 1 |  | 0
8.1.16 | Adecuación de red electrica dentro de cuarto técnico nuevo RB (Ramificación eléctrica). Suministro e instalación de ductería y cableado para posterior instalación de elementos electricos |  | GLB | 1 |  | 0
8.1.17 | Suministro e instalación de luminarias para cobertura de cuarto técnico nuevo de RB. Incluye suministro e instalación de switches |  | GLB | 1 |  | 0
8.1.18 | Suministro e instalación de toma corriente en áreas RB | Las tomas deben conectarse al tablero regulado | UND | 10 |  | 0
8.1.19 | Adecuación de red de voz y datos para cuarto técnico nuevo RB y barreras de control de acceso. Suministro e instalación de ducteria, cableado, puntos de conexión y demás. |  | GLB | 1 |  | 0
8.1.20 | Certificación RETIE, RETILAP |  | GLB | 1 |  | 0
8.1.21 | Instalación de cámaras CCTV. Incluye suministro e instalación de puntos (caja galvanizada y toma de datos) |  | UND | 2 |  | 0
8.1.22 | Puntos de conexión para cámaras RB. Incluye canalización de red de voz y datos, y cableado electrico |  | UND | 3 |  | 0
8.2 | Redes humedas |  |  |  |  | 0
8.2.1 | Extensión de red de agua potable para suministro de baños y cuarto de aseo nuevos. Incluye materiales |  | ML | 8 |  | 0
8.2.2 | Extensión de red de aguas negras. Reutilización de punto de desague principal existente |  | ML | 8 |  | 0
8.2.3 | Suministro e instalación puntos de suministro de agua potable para baños y cuarto de aseo |  | GLB | 1 |  | 0
8.2.4 | Suministro e instalación de "araña" red de aguas negras para baños y cuarto de aseo |  | GLB | 1 |  | 0
8.3 | Red contra incendios |  |  |  |  | 0
8.3.1 | Desmonte y traslado de gabinetes RCI. Incluye traslado de redes hidraulicas | Traslado aproximado de 4 m | UND | 2 |  | 0
8.3.2 | Modificación de gabinetes RCI a doble puerta, puerta por ambas caras. |  | UND | 2 |  | 0
9 | Pinturas |  |  |  |  | 0
9.1 | Pintura muros |  |  |  |  | 0
9.1.1 | Pintura vinilo tipo 1 para cuartos nuevos (3 manos) |  | M2 | 191.2271 |  | 0
10 | Estudios y Diseños |  |  |  |  | 0
10.1 | Estudios |  |  |  |  | 0
10.1.1 | Estudio de suelos para un área de 4 x 11.32 m. Incluye informe técnico final. | 1. Sondeos (Según la normativa vigente) 2. Ensayos de laboratorio (Según normativa vigente) | GLB | 1 |  | 0
SUBTOTAL COSTOS | [5 empty] | 0
AIU |  |  | Administración |  |  | 0
|  |  | Imprevistos |  |  | 0
|  |  | Utilidad |  |  | 0
IVA SOBRE UTILIDAD |  |  |  |  | 19% | 0
TOTAL | [5 empty] | 0
Notas: - No se aceptarán propuestas económicas cuyo valor sea cero (0) - Deberá expresarse en números enteros
La presente cotización: • Incluye todos los costos y gastos directos e indirectos. • Se remite como parte del estudio de mercado, previo a la contratación, y no implica ninguna obligación de contratar. • Las Cotizaciones debe ser detalladas de acuerdo con los ítems sometidos a cotización. • La cotización puede estar en pesos colombianos • Debe tener la discriminación del IVA. • En caso de tener algún tipo de descuento, especificar y detallar por cada ítem dicho descuento
Inscripción en el Registro Único de Proponentes: Las personas jurídicas, nacionales o extranjeras, con domicilio en Colombia, interesadas en participar en procesos de contratación convocadas por las entidades estatales, deben estar inscritas en el RUP, salvo las excepciones previstas de forma taxactiva en la ley (artículo 6 de la Ley 1150 de 2007 modificado por el artículo 221 del decreto 019 de 2012). Se aclara que esta inscripción no se requiere para remitir cotización durante el estudio del sector.
LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO CON EL MANUAL DE PROTECCIÓN DE DATOS DE TRANSMILENIO S.A. Y A LA LEY 1581 DE 2012

## MEMORIA
Esquema de obras a realizar |  |  |  |  | Distribución actual plataforma de alimentación
CAPÍTULO | PRELIMINARES | ITEM | 1.1.1 | DESCRIPCIÓN | LOCALIZACIÓN | DIMENSIONES (M) |  |  | UNIDAD | M3
|  |  |  | Demolición concreto estructural (Incluye cargue manual). |  |  |  |  | No. Elementos | Total Unt.
[6 empty] | Ancho | Largo | Alto
[5 empty] | Cuarto técnico y disponible | 0.25 | 1.97 | 2.82 | 2 | 2.7777
[5 empty] | Cubierta cuarto técnico y disponible | 8.6 | 1.97 | 0.2 |  | 3.3884
[5 empty] | Baños, Cuarto de Aseo, Cuarto Electrico y Almacen RB | 0.2 | 2.91 | 2.82 |  | 1.6412
[6 empty] | 0.2 | 0.6 | 2.58 |  | 0.3096
[6 empty] | 0.2 | 0.2 | 2.82 | 3 | 0.3384
[6 empty] | 0.15 | 15.11 | 2.82 |  | 6.3915
[5 empty] | Puertas | 0.15 | 2.25 | 2.1 | -1 | -0.70875
[5 empty] | Taquillas | 0.15 | 16.77 | 2.82 |  | 7.0937
[6 empty] | 0.2 | 1.16 | 2,82 |  | 0.232
[6 empty] | 0.2 | 0.2 | 2.82 | 10 | 1.128
[5 empty] | Puertas | 0.2 | 0.8 | 2.1 | -1 | -0.336
[5 empty] | Cubierta | 47.96 |  | 0.2 |  | 9.592
[5 empty] | Para intalación de sardinel | 0.3 | 20.58 | 0.27 |  | 1.667
[5 empty] | Para instalación de sardinel | 0.3 | 37 | 0.27 |  | 2.997
[5 empty] | TOTAL |  |  |  |  | 36.5118
CAPÍTULO | PRELIMINARES | ITEM | 1.1.2 | DESCRIPCIÓN | LOCALIZACIÓN | DIMENSIONES |  |  | UNIDAD | M2
|  |  |  | Demolición de placa (Incluye cargue manual). No incluye transporte y disposición de residuos |  |  |  |  | No. Elementos | Total Unt.
[6 empty] | Ancho | Largo | Alto
[5 empty] | Placa de contra piso taquillas | 57.49 |  |  |  | 57.49
[5 empty] | Placa de contra piso cuartos TMSA | 2.27 | 9.2 |  |  | 20.884
[5 empty] | Placa de contrapiso - Zona para nuevas obras | 41.27 |  |  |  | 41.27
Para redes hidraulicas
[5 empty] | Baños CEX | 4.48 | 1.44 |  |  | 6.4512
[5 empty] | Pasillo Cable | 1 | 3 |  |  | 3
[5 empty] | TOTAL |  |  |  |  | 129.0952
CAPÍTULO | PRELIMINARES | ITEM | 1.1.3 | DESCRIPCIÓN | LOCALIZACIÓN | DIMENSIONES |  |  | UNIDAD | ML
|  |  |  | Corte de pavimento (Incluye cortador de concreto, operario e insumos) |  |  |  |  | No. Elementos | Total Unt.
[6 empty] | Ancho | Largo | Alto
[5 empty] | Bahía A1 |  | 20.58 |  | 2 | 41.16
[5 empty] | Bahía A6 y A7 |  | 37 |  | 2 | 74
[5 empty] | Para cuartos nuevos |  | 4 |  | 2 | 8
[7 empty] | 11.32 |  | 2 | 22.64
[5 empty] | Baños CEX |  | 4.48 |  | 2 | 8.96
[7 empty] | 1.44 |  | 2 | 2.88
[5 empty] | TOTAL |  |  |  |  | 157.64
CAPÍTULO | PRELIMINARES | ITEM | 1.1.4 | DESCRIPCIÓN | LOCALIZACIÓN | DIMENSIONES |  |  | UNIDAD | M2
|  |  |  | Demolición de loseta A-50 sobre mortero |  |  |  |  | No. Elementos | Total Unt.
[6 empty] | Ancho | Largo | Alto
[5 empty] | Bahía A1 | 0.4 | 10.58 |  |  | 4.232
[6 empty] | 0.4 | 5 |  |  | 2
[5 empty] | Bahía A6 y A7 | 0.4 | 14.21 |  | 2 | 11.368
[6 empty] | 0.4 | 5 |  | 2 | 4
[5 empty] | TOTAL |  |  |  |  | 21.6
CAPÍTULO | PRELIMINARES | ITEM | 1.1.5 | DESCRIPCIÓN | LOCALIZACIÓN | DIMENSIONES |  |  | UNIDAD | ML
|  |  |  | Demolición manual de sardinel existente (Incluye cargue de residuos). No incluye transporte y disposición final |  |  |  |  | No. Elementos | Total Unt.
[6 empty] | Ancho | Largo | Alto
[5 empty] | Bahía A1 |  | 18.23 |  |  | 18.23
[7 empty] | 5 |  |  | 5
[5 empty] | Bahía A6 y A7 |  | 14.21 |  | 2 | 28.42
[7 empty] | 5 |  | 2 | 10
[5 empty] | TOTAL |  |  |  |  | 61.65
CAPÍTULO | PRELIMINARES | ITEM | 1.1.6 | DESCRIPCIÓN | LOCALIZACIÓN | DIMENSIONES |  |  | UNIDAD | M2
|  |  |  | Demolición de muros en mamposteria de bloque de arcilla E=0.15 m |  |  |  |  | No. Elementos | Total Unt.
[6 empty] | Ancho | Largo | Alto
[5 empty] | Cuarto técnico y disponible |  | 16.04 | 2.82 |  | 45.2328
[5 empty] | Puertas |  | 0.85 | 2.1 | -2 | -3.57
[5 empty] | Baños |  | 4.11 | 2.58 |  | 10.6038
[5 empty] | Puertas |  | 0.78 | 2.1 | -2 | -3.276
[5 empty] | Taquillas |  | 17.6 | 1.16 |  | 20.416
[5 empty] | Muro de apoyo gabinete RCI |  | 1.06 | 2.1 |  | 2.226
[5 empty] | TOTAL |  |  |  |  | 71.6326
CAPÍTULO | PRELIMINARES | ITEM | 1.2.1 | DESCRIPCIÓN | LOCALIZACIÓN | DIMENSIONES |  |  | UNIDAD | M3
|  |  |  | Excavaciones para obras con retrocargador (Incluye cargue de residuos) |  |  |  |  | No. Elementos | Total Unt.
[6 empty] | Ancho | Largo | Alto
[5 empty] | Cuartos nuevos | 41.27 |  | 0.55 |  | 22.6985
[5 empty] | Baños CEX | 4.48 | 1.44 | 0.55 |  | 3.5482
[5 empty] | Para tuberias (RHI) | 0.5 | 8 | 0.55 |  | 2.2
[5 empty] | Para tuberias (RCI) | 0.5 | 5 | 0.55 | 2 | 2.75
[5 empty] | TOTAL |  |  |  |  | 31.1967
CAPÍTULO | PRELIMINARES | ITEM | 1.3.1 | DESCRIPCIÓN | LOCALIZACIÓN | DIMENSIONES |  |  | UNIDAD | UND
|  |  |  | Desmonte de luminaria de 70 W |  |  |  |  | No. Elementos | Total Unt.
[6 empty] | Ancho | Largo | Alto
[5 empty] | Luminarias 70 W |  |  |  | 14 | 14
[5 empty] | Luz de emergencias |  |  |  | 1 | 1
[5 empty] | TOTAL |  |  |  |  | 15
CAPÍTULO | PRELIMINARES | ITEM | 1.3.2 | DESCRIPCIÓN | LOCALIZACIÓN | DIMENSIONES |  |  | UNIDAD | ML
|  |  |  | Desmonte de vidrio templado existente en barandas con limite troncal |  |  |  |  | No. Elementos | Total Unt.
[6 empty] | Ancho | Largo | Alto
[7 empty] | 23.73 |  |  | 23.73
[7 empty] | 30.72 |  |  | 30.72
[7 empty] | 13.45 |  |  | 13.45
[7 empty] | 19.21 |  |  | 19.21
[5 empty] | TOTAL |  |  |  |  | 87.11
CAPÍTULO | PRELIMINARES | ITEM | 1.3.3 | DESCRIPCIÓN | LOCALIZACIÓN | DIMENSIONES |  |  | UNIDAD | M2
|  |  |  | Desmonte de división de vidrio templado con soportes en acero inoxidable |  |  |  |  | No. Elementos | Total Unt.
[6 empty] | Ancho | Largo | Alto
[7 empty] | 3.85 | 2 |  | 7.7
[7 empty] | 6.37 | 2 |  | 12.74
[5 empty] | TOTAL |  |  |  |  | 20.44
CAPÍTULO | PRELIMINARES | ITEM | 1.3.4 | DESCRIPCIÓN | LOCALIZACIÓN | DIMENSIONES |  |  | UNIDAD
|  |  |  | Desmonte de ventana en vidrio templado |  |  |  |  | No. Elementos | Total Unt.
[6 empty] | Ancho | Largo | Alto
[7 empty] | 4 | 0.97 |  | 3.88
[7 empty] | 4 | 1.03 |  | 4.12
[7 empty] | 4 | 1.1 |  | 4.4
[7 empty] | 4 | 1.2 |  | 4.8
[5 empty] | TOTAL |  |  |  |  | 17.2
CAPÍTULO | PRELIMINARES | ITEM | 1.3.6 | DESCRIPCIÓN | LOCALIZACIÓN | DIMENSIONES |  |  | UNIDAD | ML
|  |  |  | Desmonte de persiana o celosia de ventilación |  |  |  |  | No. Elementos | Total Unt.
[6 empty] | Ancho | Largo | Alto
[5 empty] | Taquillas |  | 25.74 |  |  | 25.74
[5 empty] | Cuartos técnicos TMSA |  | 9.28 |  |  | 9.28
[5 empty] | TOTAL |  |  |  |  | 35.02
CAPÍTULO | PRELIMINARES | ITEM | 1.3.12 1.3.13 1.3.14 | DESCRIPCIÓN | LOCALIZACIÓN | DIMENSIONES |  |  | UNIDAD | UND
|  |  |  | Desmontes elementos electricos TMSA y RB |  |  |  |  | No. Elementos | Total Unt.
[6 empty] | Ancho | Largo | Alto
Cuarto electrico TMSA
[5 empty] | TEP6 |  |  |  | 1 | 1
[5 empty] | TTP6 |  |  |  | 1 | 1
[5 empty] | Tablero de control de iluminación (TIL-P6) |  |  |  | 1 | 1
[5 empty] | Caja red de telefonos |  |  |  | 1 | 1
[5 empty] | Caja red de voz y datos |  |  |  | 1 | 1
Cuarto electrico RB
[5 empty] | TRP2 |  |  |  | 1 | 1
[5 empty] | TOTAL |  |  |  |  | 6
CAPÍTULO | PRELIMINARES | ITEM | 1.3.15 | DESCRIPCIÓN | LOCALIZACIÓN | DIMENSIONES |  |  | UNIDAD | ML
|  |  |  | Clausura o retiro de derivación de red de suministro de energía (Red de suministro hacia tableros y de tableros hacia otros elementos). Incluye desmonte de tomacorrientes, switches y otros accesorios. |  |  |  |  | No. Elementos | Total Unt.
[6 empty] | Ancho | Largo | Alto
[5 empty] | Cuarto electrico TMSA |  | 48.29 |  |  | 48.29
[5 empty] | Baños y cuarto de aseo |  | 35.05 |  |  | 35.05
[5 empty] | Taquillas |  | 27.25 |  |  | 27.25
[5 empty] | TOTAL |  |  |  |  | 110.59
CAPÍTULO | PRELIMINARES | ITEM | 1.3.16 | DESCRIPCIÓN | LOCALIZACIÓN | DIMENSIONES |  |  | UNIDAD | ML
|  |  |  | Clausura o retiro de derivación de red de voz y datos. Incluye desmonte de accesorios |  |  |  |  | No. Elementos | Total Unt.
[6 empty] | Ancho | Largo | Alto
[5 empty] | Cuarto electrico TMSA |  | 6.17 |  |  | 6.17
[5 empty] | TOTAL |  |  |  |  | 6.17
CAPÍTULO | PRELIMINARES | ITEM | 1.4.1 | DESCRIPCIÓN | LOCALIZACIÓN | DIMENSIONES |  |  | UNIDAD | M2
|  |  |  | Replanteo general |  |  |  |  | No. Elementos | Total Unt.
[6 empty] | Ancho | Largo | Alto
[6 empty] | 1212.7 |  |  |  | 1212.7
[5 empty] | TOTAL |  |  |  |  | 1212.7
CAPÍTULO | PRELIMINARES | ITEM | 1.4.2 | DESCRIPCIÓN | LOCALIZACIÓN | DIMENSIONES |  |  | UNIDAD | ML
|  |  |  | Levantamiento de redes |  |  |  |  | No. Elementos | Total Unt.
[6 empty] | Ancho | Largo | Alto
[7 empty] | 110.1 |  |  | 110.1
[5 empty] | TOTAL |  |  |  |  | 110.1
CAPÍTULO | PRELIMINARES | ITEM | 1.4.3 | DESCRIPCIÓN | LOCALIZACIÓN | DIMENSIONES |  |  | UNIDAD | M2
|  |  |  | Cerramiento en polisombra verde |  |  |  |  | No. Elementos | Total Unt.
[6 empty] | Ancho | Largo | Alto
[7 empty] | 283.41 | 2 |  | 566.82
[5 empty] | TOTAL |  |  |  |  | 566.82
CAPÍTULO | PRELIMINARES | ITEM | 1.4.4 | DESCRIPCIÓN | LOCALIZACIÓN | DIMENSIONES |  |  | UNIDAD | M2
|  |  |  | Mampara de protección para actividades de demolición |  |  |  |  | No. Elementos | Total Unt.
[6 empty] | Ancho | Largo | Alto
[6 empty] | 2 | 12.16 |  |  | 24.32
[6 empty] | 2 | 29.77 |  |  | 59.54
[5 empty] | TOTAL |  |  |  |  | 83.86
CAPÍTULO | CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURAS | ITEM | 2.1.1 | DESCRIPCIÓN | LOCALIZACIÓN | DIMENSIONES |  |  | UNIDAD | M3
|  |  |  | Concreto 2000 PSI grava común (Suministro y colocación) |  |  |  |  | No. Elementos | Total Unt.
[6 empty] | Ancho | Largo | Alto
[5 empty] | Solado de limpieza | 41.27 |  | 0.05 |  | 2.0635
[5 empty] | Baños CEX | 4.48 | 1.74 | 0.05 |  | 0.38976
[5 empty] | TOTAL |  |  |  |  | 2.4533
CAPÍTULO | CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURAS | ITEM | 2.1.2 | DESCRIPCIÓN | LOCALIZACIÓN | DIMENSIONES |  |  | UNIDAD | M3
|  |  |  | Relleno en subbase granular B-200 |  |  |  |  | No. Elementos | Total Unt.
[6 empty] | Ancho | Largo | Alto
[5 empty] | Cuartos nuevos | 41.27 |  | 0.3 |  | 12.381
[5 empty] | Baños CEX | 4.48 | 1.74 | 0.3 |  | 2.3386
Excavación en pasillos
[5 empty] | Tuberias RHI | 0.5 | 8 | 0.3 |  | 1.2
[5 empty] | Tuberias RCI | 0.5 | 5 | 0.3 |  | 0.75
[5 empty] | TOTAL |  |  |  |  | 16.6696
CAPÍTULO | CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURAS | ITEM | 2.1.3 | DESCRIPCIÓN | LOCALIZACIÓN | DIMENSIONES |  |  | UNIDAD | M3
|  |  |  | Relleno en subbase granular B-400 |  |  |  |  | No. Elementos | Total Unt.
[6 empty] | Ancho | Largo | Alto
[5 empty] | Área nuevas obras | 46.38 |  | 0.15 |  | 6.957
[5 empty] | Bahía A1 | 29.82 |  | 0.06 |  | 1.7892
[5 empty] | Bahía A6 y A7 | 49.06 |  | 0.06 |  | 2.9436
[5 empty] | Ampliación adicional 50 cm | 0.5 | 14.795 | 0.06 |  | 0.8877
[5 empty] | Tuberias RHI | 0.5 | 8 | 0.15 |  | 0.6
[5 empty] | Tuberias RCI | 0.5 | 5 | 0.15 |  | 0.375
[5 empty] | TOTAL |  |  |  |  | 13.5525
CAPÍTULO | CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURAS | ITEM | 2.2.1 | DESCRIPCIÓN | LOCALIZACIÓN | DIMENSIONES |  |  | UNIDAD | M3
|  |  |  | Concreto para andenes, escobeado y fundido en sitio. E= 15 cm (Incluye ampliación de bahía A1 50 cm) |  |  |  |  | No. Elementos | Total Unt.
[6 empty] | Ancho | Largo | Alto
[5 empty] | Área nuevas obras | 49.0652 |  | 0.15 |  | 7.3598
[5 empty] | Bahía A1 | 29.82 |  | 0.15 |  | 4.473
[5 empty] | Bahía A6 y A7 | 49.06 |  | 0.15 |  | 7.359
[5 empty] | Ampliación adicional 50 cm | 0.5 | 14.795 | 0.15 |  | 14.795
[5 empty] | TOTAL |  |  |  |  | 33.9868
CAPÍTULO | CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURAS | ITEM | 2.2.2 | DESCRIPCIÓN | LOCALIZACIÓN | DIMENSIONES |  |  | UNIDAD
|  |  |  | Sardinel Tipo A10 (Suministro e instalación. Incluye 3 cm de mortero 2000 psi) |  |  |  |  | No. Elementos | Total Unt.
[6 empty] | Ancho | Largo | Alto
[7 empty] | 37.03 |  |  | 37.03
[7 empty] | 22.59 |  |  | 22.59
[5 empty] | TOTAL |  |  |  |  | 59.62
CAPÍTULO | CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURAS | ITEM | 2.2.3 | DESCRIPCIÓN | LOCALIZACIÓN | DIMENSIONES |  |  | UNIDAD
|  |  |  | Demarcación línea continua - Señalización color amarillo y blanco (ancho 15 cm) |  |  |  |  | No. Elementos | Total Unt.
[6 empty] | Ancho | Largo | Alto
[7 empty] | 37.03 | 2 |  | 74.06
[7 empty] | 22.59 | 2 |  | 45.18
[5 empty] | TOTAL |  |  |  |  | 119.24
CAPÍTULO | CIMENTACIÓN Y ESTRUCTRURAS | ITEM | 2.2.5 | DESCRIPCIÓN | LOCALIZACIÓN | DIMENSIONES |  |  | UNIDAD | M3
|  |  |  | Concreto de relleno área de cuartos existentes. 27,57 Mpa (15 cm) |  |  |  |  | No. Elementos | Total Unt.
[6 empty] | Ancho | Largo | Alto
[5 empty] | Placa de contra piso taquillas | 57.49 |  | 0.15 |  | 8.6235
[5 empty] | Placa de contra piso cuartos TMSA | 2.27 | 9.2 | 0.15 |  | 3.1326
[5 empty] | Pasillo excavado para RHI | 0.5 | 8 | 0.15 |  | 0.6
[5 empty] | Pasillo excavado para RCI | 0.5 | 5 | 0.15 |  | 0.375
[5 empty] | TOTAL |  |  |  |  | 12.7311
CAPÍTULO | CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURAS | ITEM | 2.3.1 | DESCRIPCIÓN | LOCALIZACIÓN | DIMENSIONES |  |  | UNIDAD
|  |  |  | Vigas y placas Aéreas en concreto premezclado de 3000 PSI (21Mpa), grava común (Suministro e instalación) |  |  |  |  | No. Elementos | Total Unt.
[6 empty] | Ancho | Largo | Alto
[5 empty] | Vigas | 0.3 | 3.35 | 0.3 | 4 | 1.206
[6 empty] | 0.3 | 3.42 | 0.3 | 2 | 0.6156
[6 empty] | 0.3 | 3.4 | 0.3 | 4 | 1.224
[5 empty] | Placa | 3.4 | 3.35 | 0.15 | 2 | 3.417
[6 empty] | 3.6 | 2.42 | 0.15 |  | 1.3068
Baños CEX
[5 empty] | Vigas | 0.3 | 3.88 | 0.3 | 2 | 0.6984
[6 empty] | 0.3 | 1.14 | 0.3 | 2 | 0.2052
[5 empty] | Placa | 4.48 | 1.74 | 0.15 |  | 1.1693
[5 empty] | TOTAL |  |  |  |  | 9.8423
CAPÍTULO | CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURAS | ITEM | 2.3.2 | DESCRIPCIÓN | LOCALIZACIÓN | DIMENSIONES |  |  | UNIDAD | M3
|  |  |  | Columnas en concreto de 4000 PSI (28 MPa) premezclado y grava común (Suministro e instalación) |  |  |  |  | No. Elementos | Total Unt.
[6 empty] | Ancho | Largo | Alto
[5 empty] | Columnas | 0.3 | 0.3 | 3 | 8 | 2.16
[5 empty] | Baños CEX | 0.3 | 0.3 | 3 | 4 | 1.08
[5 empty] | TOTAL |  |  |  |  | 3.24
CAPÍTULO | CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURAS | ITEM | 2.3.3 | DESCRIPCIÓN | LOCALIZACIÓN | DIMENSIONES |  |  | UNIDAD | M3
|  |  |  | Zapata en concreto premezclado de 4000 PSI (28 Mpa), grava común (Suministro e instlación) |  |  |  |  | No. Elementos | Total Unt.
[6 empty] | Ancho | Largo | Alto
[5 empty] | Zapatas | 1 | 1 | 0.4 | 8 | 3.2
[5 empty] | Baños CEX (Zapata corrida) | 1 | 1.74 | 0.4 | 2 | 1.392
[5 empty] | TOTAL |  |  |  |  | 4.592
CAPÍTULO | CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURAS | ITEM | 2.3.4 | DESCRIPCIÓN | LOCALIZACIÓN | DIMENSIONES |  |  | UNIDAD | M3
|  |  |  | Vigas de amarre en concreto premezclado de 4000 PSI (28Mpa), grava común |  |  |  |  | No. Elementos | Total Unt.
[6 empty] | Ancho | Largo | Alto
[5 empty] | Vigas de amarre | 0.3 | 2 | 0.3 | 4 | 0.72
[6 empty] | 0.3 | 2.3 | 0.3 | 4 | 0.828
[6 empty] | 0.3 | 2.72 | 0.3 | 2 | 0.4896
[5 empty] | Baños CEX | 0.3 | 2.48 | 0.3 | 2 | 0.4464
[5 empty] | TOTAL |  |  |  |  | 2.484
CAPÍTULO | CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURAS | ITEM | 2.3.5 | DESCRIPCIÓN | LOCALIZACIÓN | DIMENSIONES |  |  | UNIDAD | M3
|  |  |  | Pedestal de 30 x 30 cm de 4000 PSI (28Mpa), grava común |  |  |  |  | No. Elementos | Total Unt.
[6 empty] | Ancho | Largo | Alto
[5 empty] | Pedestal | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 12 | 0.108
Baños CEX
[5 empty] | Pedestal | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 4 | 0.036
[5 empty] | TOTAL |  |  |  |  | 0.144
CAPÍTULO | MAMPOSTERIA | ITEM | 3.1.1 | DESCRIPCIÓN | LOCALIZACIÓN | DIMENSIONES |  |  | UNIDAD | M2
|  |  |  | Muros en bloque No. 5 (Suministro e instalación) |  |  |  |  | No. Elementos | Total Unt.
[6 empty] | Ancho | Largo | Alto
[5 empty] | Taquillas y cuartos nuevos |  | 3.4 | 2.7 | 2 | 18.36
[7 empty] | 3.35 | 2.7 | 4 | 36.18
[7 empty] | 3.42 | 2.7 | 2 | 18.468
[7 empty] | 10.1 | 2.7 |  | 27.27
[7 empty] | 1.82 | 2.7 | 2 | 9.828
[7 empty] | 0.15 | 2.7 | 2 | 0.81
[5 empty] | Ventanas | 1.1 |  | 1.71 | -1 | -1.881
[6 empty] | 1.2 |  | 1.37 | -1 | -1.644
[6 empty] | 1.05 |  | 1.37 | -1 | -1.4385
[6 empty] | 1.09 |  | 1.37 | -2 | -2.9866
[6 empty] | 1.24 |  | 1.37 | -1 | -1.6988
[5 empty] | Puertas | 0.8 |  | 2.1 | -3 | -5.04
[5 empty] | Celosia | 3.35 |  | 0.2 | -3 | -2.01
[6 empty] | 3.42 |  | 0.2 | -2 | -1.368
[5 empty] | Baños CEX |  | 1.14 | 2.7 | 2 | 6.156
[7 empty] | 3.88 | 2.7 | 2 | 20.952
[7 empty] | 1.74 | 2.7 | 2 | 9.396
[7 empty] | 1 | 0.3 |  | 0.3
[5 empty] | Puertas | 0.8 |  | 2.1 | -2 | -3.36
[5 empty] | Celosia |  | 3.88 | 0.2 | -1 | -0.776
[5 empty] | TOTAL |  |  |  |  | 125.5171
CAPÍTULO | MAMPOSTERIA | ITEM | 3.1.4 | DESCRIPCIÓN | LOCALIZACIÓN | DIMENSIONES |  |  | UNIDAD | ML
|  |  |  | Suministro e instalación de rejilla de ventilación (Persiana de ventilación h= 20 cm) |  |  |  |  | No. Elementos | Total Unt.
[6 empty] | Ancho | Largo | Alto
[7 empty] | 3.42 |  | 3 | 10.26
[7 empty] | 3.35 |  | 2 | 6.7
[7 empty] | 3.88 |  | 1 | 3.88
[5 empty] | TOTAL |  |  |  |  | 20.84
CAPÍTULO | MAMPOSTERIA | ITEM | 3.1.5 | DESCRIPCIÓN | LOCALIZACIÓN | DIMENSIONES |  |  | UNIDAD | M2
|  |  |  | Nicho para reubicación de cajas RCI. Muro en bloque de concreto. Incluye apoyo o cimetación |  |  |  |  | No. Elementos | Total Unt.
[6 empty] | Ancho | Largo | Alto
[6 empty] | 1.23 |  | 2 | 4 | 9.84
[5 empty] | TOTAL |  |  |  |  | 9.84
CAPÍTULO | ENCHAPES | ITEM | 5.1.1 | DESCRIPCIÓN | LOCALIZACIÓN | DIMENSIONES |  |  | UNIDAD | M2
|  |  |  | Mortero de nivelación E= 5 cm |  |  |  |  | No. Elementos | Total Unt.
[6 empty] | Ancho | Largo | Alto
[5 empty] | Taquillas | 2.82 | 28.03 |  |  | 79.0446
[5 empty] | Cuartos técnicos TMSA | 2.82 | 10.36 |  |  | 29.2152
[5 empty] | Bahía A1 | 43.86 |  |  |  | 43.86
[5 empty] | Bahía A6 y A7 | 69.69 |  |  |  | 69.69
[5 empty] | Área obras nuevas | 41.27 |  |  |  | 41.27
[5 empty] | Baños CEX | 1.74 | 4.48 |  |  | 7.7952
[5 empty] | TOTAL |  |  |  |  | 270.875
CAPÍTULO | ENCHAPES | ITEM | 5.1.2 | DESCRIPCIÓN | LOCALIZACIÓN | DIMENSIONES |  |  | UNIDAD
|  |  |  | Enchape de piso pizarra multicolor de 30 x 60 cm (Suministro e instalación, inlcuye mortero de juntas) |  |  |  |  | No. Elementos | Total Unt.
[6 empty] | Ancho | Largo | Alto
[5 empty] | Taquillas | 2.82 | 28.03 |  |  | 79.0446
[5 empty] | Cuartos técnicos TMSA | 2.82 | 10.36 |  |  | 29.2152
[5 empty] | Bahía A1 | 43.86 |  |  |  | 43.86
[5 empty] | Bahía A6 y A7 | 69.69 |  |  |  | 69.69
[5 empty] | Por red RHI | 1 | 3 |  |  | 3
[5 empty] | TOTAL |  |  |  |  | 224.8098
CAPÍTULO | ENCHAPES | ITEM | 5.1.3 | DESCRIPCIÓN | LOCALIZACIÓN | DIMENSIONES |  |  | UNIDAD
|  |  |  | Enchape en granito para interiores de 33 x 33 cm (Suministro e instalación, mortero de juntas) |  |  |  |  | No. Elementos | Total Unt.
[6 empty] | Ancho | Largo | Alto
[5 empty] | Taquillas | 4 | 11.32 |  |  | 45.28
[5 empty] | Baños CEX | 4.48 | 1.74 |  |  | 7.7952
[5 empty] | TOTAL |  |  |  |  | 53.0752
CAPÍTULO | ENCHAPES | ITEM | 5.1.4 | DESCRIPCIÓN | LOCALIZACIÓN | DIMENSIONES |  |  | UNIDAD | ML
|  |  |  | Loseta podotáctil alerta/guía en poliuretano de alta densidad de 40 x 40 cm en color amarillo según NTC 5610 (Suministro e instalación) |  |  |  |  | No. Elementos | Total Unt.
[6 empty] | Ancho | Largo | Alto
[7 empty] | 37.03 |  |  | 37.03
[7 empty] | 22.59 |  |  | 22.59
[5 empty] | TOTAL |  |  |  |  | 59.62
CAPÍTULO | ENCHAPES | ITEM | 5.1.5 | DESCRIPCIÓN | LOCALIZACIÓN | DIMENSIONES |  |  | UNIDAD | ML
|  |  |  | Loseta podotáctil guía de 20 x 40 cm (Suministro e instalación) |  |  |  |  | No. Elementos | Total Unt.
[6 empty] | Ancho | Largo | Alto
[5 empty] | 40 x 40 cm |  | 8 |  |  | 8
[5 empty] | 20 x 40 cm |  | 110 |  | 2 | 220
[5 empty] | TOTAL |  |  |  |  | 228
CAPÍTULO | ENCHAPES | ITEM | 5.1.6 | DESCRIPCIÓN | LOCALIZACIÓN | DIMENSIONES |  |  | UNIDAD | M2
|  |  |  | Enchape en porcelanato beige 60 x 60 cm (Suministro e instalación - Incluido todos los elementos) |  |  |  |  | No. Elementos | Total Unt.
[6 empty] | Ancho | Largo | Alto
[5 empty] | Baños CEX |  | 1.5 | 2.7 | 6 | 24.3
[7 empty] | 3.88 | 2.7 | 2 | 20.952
[5 empty] | Celosia |  | 3.88 | 0.2 | -1 | -0.776
[5 empty] | Puertas | 0.8 |  | 2.1 | -3 | -5.04
[5 empty] | TOTAL |  |  |  |  | 39.436
CAPÍTULO | ENCHAPES | ITEM | 5.1.7 | DESCRIPCIÓN | LOCALIZACIÓN | DIMENSIONES |  |  | UNIDAD | ML
|  |  |  | Cenefa en gravilla color gris |  |  |  |  | No. Elementos | Total Unt.
[6 empty] | Ancho | Largo | Alto
[7 empty] | 1.39 |  | 2 | 2.78
[7 empty] | 1.55 |  |  | 1.55
[7 empty] | 3.53 |  |  | 3.53
[7 empty] | 3.59 |  |  | 3.59
[7 empty] | 3.43 |  | 5 | 17.15
[7 empty] | 1.38 |  | 2 | 2.76
[7 empty] | 1.85 |  |  | 1.85
[7 empty] | 2.06 |  |  | 2.06
[7 empty] | 1.11 |  |  | 1.11
[7 empty] | 0.68 |  |  | 0.68
[7 empty] | 2.09 |  |  | 2.09
[7 empty] | 2.3 |  |  | 2.3
[5 empty] | TOTAL |  |  |  |  | 41.45
CAPÍTULO | ENCHAPES | ITEM | 5.1.8 | DESCRIPCIÓN | LOCALIZACIÓN | DIMENSIONES |  |  | UNIDAD | M2
|  |  |  | Suministro e instalación de Piedra muñeca bogotana pulida (600 x 400 x 60 mm). Incluye mortero 1:4 E= 6 cm |  |  |  |  | No. Elementos | Total Unt.
[6 empty] | Ancho | Largo | Alto
[5 empty] | Fachada |  | 11.62 | 2.7 |  | 31.374
[5 empty] | Ventanas | 1.1 |  | 1.71 | -1 | -1.881
[6 empty] | 1.2 |  | 1.37 | -1 | -1.644
[6 empty] | 1.05 |  | 1.37 | -1 | -1.4385
[6 empty] | 1.09 |  | 1.37 | -2 | -2.9866
[6 empty] | 1.24 |  | 1.37 | -1 | -1.6988
[5 empty] | Celosia | 3.35 |  | 0.2 | -1 | -0.67
[6 empty] | 3.42 |  | 0.2 | -1 | -0.684
[5 empty] | TOTAL |  |  |  |  | 20.3711
CAPÍTULO | CARPINTERIA METALICA | ITEM | 6.2.1 | DESCRIPCIÓN | LOCALIZACIÓN | DIMENSIONES |  |  | UNIDAD | M2
|  |  |  | Suministro e instalación vidrio templado de 10 mm con perforaciones de 1" para interlocución y herrajes en acero inoxidable. Taquillas |  |  |  |  | No. Elementos | Total Unt.
[6 empty] | Ancho | Largo | Alto
[5 empty] | Ventanas | 1.2 |  | 1.71 |  | 2.052
[6 empty] | 1.2 |  | 1.37 | 2 | 3.288
[6 empty] | 0.95 |  | 1.37 |  | 1.3015
[6 empty] | 1.15 |  | 1.37 |  | 1.5755
[6 empty] | 1.07 |  | 1.37 |  | 1.4659
[5 empty] | TOTAL |  |  |  |  | 9.6829
CAPÍTULO | CARPINTERIA METALICA | ITEM | 6.2.2 | DESCRIPCIÓN | LOCALIZACIÓN | DIMENSIONES |  |  | UNIDAD | M2
|  |  |  | Suministro e instalación de meson en acero inoxidable para atención al usuario (taquillas) |  |  |  |  | No. Elementos | Total Unt.
[6 empty] | Ancho | Largo | Alto
[5 empty] | Meson acero inoxidable |  | 7.4 |  | 1 | 7.4
[5 empty] | TOTAL |  |  |  |  | 7.4
CAPÍTULO | CARPINTERIA METALICA | ITEM | 6.3.1 | DESCRIPCIÓN | LOCALIZACIÓN | DIMENSIONES |  |  | UNIDAD
|  |  |  | Suministro e instalación Baranda metálica M81 |  |  |  |  | No. Elementos | Total Unt.
[6 empty] | Ancho | Largo | Alto
[5 empty] | Cuartos técnicos |  | 11.99 |  |  | 11.99
[5 empty] | Taquillas |  | 26.22 |  |  | 26.22
[5 empty] | TOTAL |  |  |  |  | 38.21
CAPÍTULO | CARPINTERIA METALICA | ITEM | 6.3.3 | DESCRIPCIÓN | LOCALIZACIÓN | DIMENSIONES |  |  | UNIDAD | ML
|  |  |  | Suministro e instalación división de cerramiento metalico (Lamina microperforada o celosia) para división de flujos peatonales |  |  |  |  | No. Elementos | Total Unt.
[6 empty] | Ancho | Largo | Alto
[5 empty] | Eje de columnas |  | 108.83 |  |  | 108.83
Descuento
[5 empty] | Tramo de cerramiento solido de 4.13m |  | -7 |  |  | -7
[5 empty] | Puerta de emergencia |  | -1.8 |  |  | -1.8
[5 empty] | TOTAL |  |  |  |  | 100.03
CAPÍTULO | CARPINTERIA METALICA | ITEM | 6.3.4 | DESCRIPCIÓN | LOCALIZACIÓN | DIMENSIONES |  |  | UNIDAD | ML
|  |  |  | Suministro e instalación de cerramiento (piso-techo) de 4.13 m de altura. Cerramiento metalico solido sin espacios visibles para protección contra lluvias |  |  |  |  | No. Elementos | Total Unt.
[6 empty] | Ancho | Largo | Alto
[7 empty] | 7 |  |  | 7
[5 empty] | TOTAL |  |  |  |  | 7
CAPÍTULO | CARPINTERIA METALICA | ITEM | 6.3.5 | DESCRIPCIÓN | LOCALIZACIÓN | DIMENSIONES |  |  | UNIDAD | ML
|  |  |  | Suministro e instalación de baranda metalica para impedir el paso de usuarios hacia los carriles de buses alimentadores. M81 |  |  |  |  | No. Elementos | Total Unt.
[6 empty] | Ancho | Largo | Alto
[7 empty] | 14.5 |  |  | 14.5
[5 empty] | Por detras de puerta de emergencia |  | 6 |  |  | 6
[5 empty] | TOTAL |  |  |  |  | 20.5
CAPÍTULO | REDES | ITEM | 8.1.4 8.1.6 8.1.11 | DESCRIPCIÓN | LOCALIZACIÓN | DIMENSIONES |  |  | UNIDAD | ML
|  |  |  | Tableros y cajas TMSA |  |  |  |  | No. Elementos | Total Unt.
[6 empty] | Ancho | Largo | Alto
[5 empty] | Tableros de control de energía |  |  |  | 2 | 2
[5 empty] | Tablero de control de iluminación |  |  |  | 1 | 1
[5 empty] | Caja red de voz y datos |  |  |  | 1 | 1
[5 empty] | Caja red de telefonos |  |  |  | 1 | 1
Similiares o de mayor capacidad a las existentes |  |  |  |  | TOTAL |  |  |  |  | 5
CAPÍTULO | REDES | ITEM | 8.1.10 | DESCRIPCIÓN | LOCALIZACIÓN | DIMENSIONES |  |  | UNIDAD | ML
|  |  |  | Suministro e instalación de canalización y cableado de voz y datos hacia cajas nuevas |  |  |  |  | No. Elementos | Total Unt.
[6 empty] | Ancho | Largo | Alto
[5 empty] | Hacia cielo raso |  | 3 |  |  | 3
[5 empty] | Tercera columna costado norte hacia cuartos nuevos |  | 80 |  |  | 80
[7 empty] | 30 |  |  | 30
[5 empty] | TOTAL |  |  |  |  | 113
CAPÍTULO | REDES | ITEM | 8.1.12 | DESCRIPCIÓN | LOCALIZACIÓN | DIMENSIONES |  |  | UNIDAD | ML
|  |  |  | Traslado e instalación de rack existente |  |  |  |  | No. Elementos | Total Unt.
[6 empty] | Ancho | Largo | Alto
[9 empty] | 1 | 1
[5 empty] | TOTAL |  |  |  |  | 1
CAPÍTULO | REDES | ITEM | 8.1.14 8.1.15 | DESCRIPCIÓN | LOCALIZACIÓN | DIMENSIONES |  |  | UNIDAD | UND
|  |  |  | Suministro de tableros |  |  |  |  | No. Elementos | Total Unt.
[6 empty] | Ancho | Largo | Alto
[5 empty] | Tablero de control de energia normal |  |  |  | 1 | 1
[5 empty] | Tablero de control de energía regulada |  |  |  | 1 | 1
[5 empty] | TOTAL |  |  |  |  | 2
CAPÍTULO | REDES | ITEM | 8.1.19 | DESCRIPCIÓN | LOCALIZACIÓN | DIMENSIONES |  |  | UNIDAD | UND
|  |  |  | Suministro e instalación de canalización (2 Ø 3" EMT) de voz y datos hacia cuarto técnico RB. Incluye punto de conexión o acometida para que RB relice sus adecuaciones. |  |  |  |  | No. Elementos | Total Unt.
[6 empty] | Ancho | Largo | Alto
[5 empty] | De cuarto nuevo RB a caja sobre barreras de control de acceso (sobre cielo raso) |  | 24 |  |  | 24
[5 empty] | TOTAL |  |  |  |  | 24
CAPÍTULO | REDES | ITEM | 8.2.2 | DESCRIPCIÓN | LOCALIZACIÓN | DIMENSIONES |  |  | UNIDAD
|  |  |  | Suministro e instalación de red de aguas negras hacia punto de alcantarillado de plataforma troncal. Incluye materiales |  |  |  |  | No. Elementos | Total Unt.
[6 empty] | Ancho | Largo | Alto
[7 empty] | 15 |  |  | 15
[5 empty] | TOTAL |  |  |  |  | 15
13 M de alto