De conformidad con lo establecido en el Decreto 1575 de 2007, el Índice de Riesgo de la Calidad del Agua (IRCA) se constituye como el principal instrumento para la evaluación de los resultados derivados de los análisis de muestras de agua destinada al consumo humano, permitiendo determinar su nivel de riesgo sanitario.

IRCA Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB)

Entre enero 2012 y  marzo 2026, se llevó a cabo el proceso de recopilación, consolidación y evaluación mensual de los resultados de las muestras de agua destinada al consumo humano. Este proceso incluyó la medición in situ de parámetros fisicoquímicos tales como el pH,  turbidez, conductividad, hierro y cloro residual libre. Adicionalmente se realizaron análisis en el Laboratorio de Salud Pública, para la determinación de parámetros fisicoquímicos y microbiológicos, entre los que se encuentra pH, color, conductividad, turbidez, dureza total, alcalinidad total, hierro total, manganeso, cloruros, cloro residual libre, coliformes totales y Escherichia coli, cuyos resultados sirvieron de base para la consolidación y cálculo de los indicadores de calidad del agua correspondientes.

El monitoreo continuo realizado a la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (E.A.A.B E.S.P.), mediante la recolección y análisis de muestras de agua para consumo humano, evidencia que los valores del Índice de Riesgo de Calidad del Agua -IRCA se han mantenido dentro del rango sin riesgo (0 % a 5 %), lo que indica que el agua suministrada cumple con los criterios de calidad establecidos para el consumo humano y no representa riesgo sanitario para la población.

No obstante, durante el mes de noviembre de 2025 se registró un valor de IRCA de 2,09 %, el cual, aunque permanece dentro de la categoría sin riesgo, evidenció una variación respecto al comportamiento habitual del indicador. En consecuencia, y en el marco de las acciones de inspección, vigilancia y control sanitario, se fortalecieron las actividades de seguimiento y monitoreo con el fin de identificar posibles factores asociados y garantizar el mantenimiento de las condiciones de calidad del agua.

Cabe resaltar que aproximadamente el 99 % de la población residente en el área urbana de Bogotá recibe el suministro de agua a través de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB E.S.P.), lo que resalta la importancia de mantener una vigilancia permanente sobre la calidad del agua distribuida a la comunidad.

IRCA Otros sistemas de abastecimiento en Bogotá, D.C.

Realizado el proceso de recopilación, consolidación y análisis mensual de los resultados de las muestras correspondientes a los sistemas de abastecimiento diferentes a la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB E.S.P.), para el período comprendido entre enero y marzo de 2026, se observa que los valores del Índice de Riesgo de la Calidad del Agua (IRCA) se ubicaron en la categoría de riesgo bajo. No obstante, durante el mes de enero de 2026 se registró un valor de 13,25 %, correspondiente al comportamiento más alto observado en lo corrido del año.

Las condiciones que inciden en el desempeño de estos sistemas están asociadas, entre otros factores, a su ubicación geográfica, las características de calidad de las fuentes de abastecimiento y las limitaciones técnicas y operativas para la adecuada gestión de los procesos de tratamiento y prestación del servicio. En este contexto, resulta necesario mantener acciones permanentes de vigilancia, seguimiento y asistencia técnica, orientadas a fortalecer los procesos de tratamiento, mejorar la continuidad del servicio y mitigar los factores de riesgo identificados.

Es importante resaltar que la población abastecida por estos sistemas corresponde principalmente a los sectores rurales del Distrito Capital, razón por la cual el monitoreo continuo de la calidad del agua constituye una herramienta fundamental para la protección de la salud pública y la gestión del riesgo sanitario en el territorio.

Nota 1: Para referenciar la gráfica y el análisis del presente indicador debes hacerlo de la siguiente manera: Secretaría Distrital de Salud. Observatorio de Salud de Bogotá-SaluData. Disponible en: https://saludata.saludcapital.gov.co/osb/indicadores/irca/

Nota 2: Para referenciar los datos usados: Ingresa a la ficha técnica del indicador, ítem: Fuente de la información. Como usuario de SaluData, eres responsable del uso, análisis e interpretación de los datos descargados.