MATRIZ 4 – BIENES RELEVANTES
OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL
MÍNIMA CUANTÍA OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL


Para determinar uno o varios bienes nacionales relevantes la Entidad Estatal debe aplicar los criterios establecidos en el artículo 2.2.1.2.4.2.9. del Decreto 1082 de 2015 y los previstos en esta Matriz. La aplicación de estos criterios deberá constar en los estudios y documentos previos. Para ello la Entidad podrá tener en cuenta los bienes enlistados, de manera enunciativa, en esta matriz de acuerdo con las distintas actividades de obra pública contempladas en la Matriz 1 – Experiencia de los diferentes documentos tipo expedidos para la contratación de obra pública de infraestructura del sector social en OBRAS EN PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA INSTITUCIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA.

En cumplimiento de los referidos criterios, la Entidad Estatal deberá desarrollar la siguiente metodología para identificar los bienes nacionales relevantes para la ejecución del objeto a contratar: 

1. Identificar dentro del Presupuesto Oficial los bienes o insumos requeridos para la ejecución del proyecto.

	ITEM
	CÓDIGO DANE
	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO
	UNIDAD MEDIDA

	
	
	
	

	1
	54253
	Extracción lodos pozo eyector y/o tanque séptico y/o tanque de sedimentación existente - mediante equipo de bombeo, incluye disposición final controlada de los lodos en sitio autorizado por la autoridad ambiental competente. incluye manejo de lodos en actividades de compostaje para reutilización de los mismos o similar.
	M3

	2
	54253
	Mantenimiento a canaleta parshall corrección de grietas e impermeabilización
	SERVICIO

	3
	54253
	mantenimiento a lecho de secado de lodos capacidad 7 m3 lavado a presión, corrección de grietas, reposición de lecho filtrante.
	SERVICIO

	4
	461211
	Mantenimiento a tablero eléctrico consistente en suministro y Cambio de Reley de 12  AMP
	SERVICIO

	5
	54253
	Mantenimiento a tanque de lodos activados capacidad de 100 m3, consistente en extracción de lodos, lavado a presión, corrección de grietas e impermeabilización.
	SERVICIO

	6
	54253
	Mantenimiento a tanque homogenizador capacidad de 100 m3 consistente en extracción de lodos, lavado a presión, corrección de grietas e impermeabilización.
	SERVICIO

	7
	54621
	Mantenimiento bomba eyectora sumergible. instalación y puesta en funcionamiento. a todo costo- incluye, tablero de control y accesorios conexión a sistema hidráulico y eléctrico + suministro e instalación y puesta en funcionamiento).
	SERVICIO

	8
	441119
	Mantenimiento consistente en el suministro e instalación de: embobinada, empaquetadura, balineras, rodamiento, sello mecánico y engrase general, de la electrobomba de 7,5 HP
	SERVICIO

	9
	461211
	Mantenimiento correctivo a tablero eléctrico (consistente en el suministro e instalación y puesta en marcha)  de contactor de 50 AMP)
	SERVICIO

	10
	441119
	Mantenimiento de aireador, consistente en el cambio de rodamientos, suministro y reemplazo de aceite Valvulin y cambio de bandas impulsoras, incluyendo materiales, mano de obra y correcta puesta en funcionamiento del equipo.
	SERVICIO

	11
	54253
	Mantenimiento de caja de inspección (incluye retiro de vegetación, piedras y/o sedimentación). incluye el cambio de tapa correspondiente a las cajas de inspección que por su deterioro lo requiera.
	SERVICIO

	12
	441119
	Mantenimiento de equipo de bombeo, incluye verificación y supervisión del funcionamiento correcto del motor, circuito de alimentación, frecuencia de encendido, estado de los tanques de presión; revisión y ajuste de los controladores de nivel, limpieza de los controles de alimentación y revisión de la instalación hidráulica en el cuarto de máquinas; revisión y ajustes de relés, breaker y presostatos, análisis de fallas en variador según el caso, reportes variador según el caso, presión rango mínimos y máximos en psi, voltajes por fase rango mínimos y máximos en vol., amperaje rango mínimos y máximos en amp, revisión de alternación de bombas, revisión de temperatura de bombas, revisión manómetros de presión - psi con variador, revisión de ruidos de bombas, limpieza de las bombas y tableros (limpieza básica exterior), revisión de flotadores, revisión de tablero, revisión de sentido de giro, revisión de alineamientos, verificación de empaques, acoples y bridas, estado de rodamientos, limpieza de todos los componentes y lubricación revisión de soportes y anclajes de bombas, ajuste de tornillería, revisión general y programación de variador, revisión de sirenas, revisión de soportes y ajustes en verticales y horizontales, informe de mantenimiento; (incluye el cambio o instalación de 1 cheque hidro de 1_1/2" x 150 psi; 2 registro cortina de 1_1/2"; y 2 manómetros de 100 psi) - no incluye el costo de los repuestos que se necesitaren para el buen funcionamiento de los equipos, ni el lavado de tanques.
	SERVICIO

	13
	87154
	Mantenimiento de motor dínamo de 15 HP marca Siemens, perteneciente a la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR), incluyendo revisión general, ajustes necesarios, mano de obra especializada y correcta puesta en operación del equipo.
	SERVICIO

	14
	54253
	Mantenimiento de tablero eléctrico para electrobombas de 7 hp, incluyendo contactores y protecciones térmicas, protección contra picos de voltaje, arrancadores, instalación de breake tripolar.
	SERVICIO

	15
	54253
	mantenimiento de tablero eléctrico para motor soplador de aire de 15 hp, incluyendo contactores y protecciones térmicas, protección contra picos de voltaje, arrancadores, instalación de breake tripolar.
	SERVICIO

	16
	54253
	Mantenimiento general de electrobomba de 7 hp consistente en cambio de rodamientos, sello, empaques.
	SERVICIO

	17
	353100
	Mantenimiento general de tanque en acero, incluyendo preparación de superficie (limpieza y desengrase) y el suministro y aplicación de pintura epóxica color negro en la parte interna y pintura epóxica color verde en la parte externa, aplicadas en una (1) capa, con materiales y mano de obra incluidos.
	M2

	18
	54621
	Mantenimiento general de válvulas de control de la PTAP, consistente en desarmado, limpieza de cuerpo y obturador, cambio de empaquetaduras, sellos y lubricación de vástagos; incluye torqueado, pruebas de estanqueidad, materiales y mano de obra.
	SERVICIO

	19
	54253
	Mantenimiento general de válvulas.
	SERVICIO

	20
	54621
	Mantenimiento integral de tanque séptico de 4.000 litros, que incluye: succión y evacuación de lodos mediante equipo de vacío (Vactor), transporte y disposición final en sitios autorizados bajo la normativa ambiental vigente 2026; lavado técnico de paredes y fondo con hidro lavadora de alta presión y reinicio del sistema mediante aplicación de activadores biológicos, con equipos, materiales y mano de obra incluidos.
	SERVICIO

	21
	54253
	Mantenimiento lecho de secado de lodos. (incluye cambio de tubería perforada, material filtrante compuesto por grava y arena de varias granulometrías y ladrillo superpuesto para protección material filtrante).
	M2

	22
	54253
	Mantenimiento preventivo a motor soplador de aire de 15 hp consistente en rectificado y encamisado de tapas, cambio de rodamientos, balineras, sellos, cheques, empaques y pintura de coraza, encamisado de tapas.
	SERVICIO

	23
	441119
	Mantenimiento preventivo y correctivo de electrobomba de 5 HP, que incluye el desarmado técnico, diagnóstico, cambio de rodamientos, suministro e instalación de sello mecánico y empaquetaduras (o kit de empaques), limpieza interna, ensamble, pruebas de funcionamiento y pintura protectora, con materiales, repuestos y mano de obra incluidos.
	SERVICIO

	24
	87159
	Mantenimiento preventivo y correctivo del sistema de válvulas del motor de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR), incluyendo desincrustación de sedimentos, revisión de sellos y empaquetaduras, calibración de apertura/cierre, lubricación de componentes móviles, mano de obra especializada y pruebas de estanqueidad para asegurar el flujo operativo.
	SERVICIO

	25
	94110
	Mantenimiento preventivo y limpieza técnica manual de la Laguna de Oxidación perteneciente a la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR), incluyendo la extracción de material flotante, descolmatación de sólidos en estructuras de entrada y salida, recolección, transporte y disposición final de escombros y lodos en sitios autorizados, con suministro de mano de obra especializada y equipos de seguridad biológica.
	SERVICIO

	26
	54253
	Mantenimiento rejillas de cribado en la estructura de entrada a la planta que incluye aplicación pintura anticorrosiva. 
	SERVICIO

	27
	54621
	Mantenimiento tanque séptico 4.000 lts evacuación de lodos con vector y posterior disposición de acuerdo a la reglamentación vigente, lavado con hidrolavadora, mantenimiento a redes hidráulicas y reinicio del sistema.
	SERVICIO

	28
	54253
	Rehabilitación y mantenimiento de conjunto (motor eléctrico 15hp + soplador) para aireación de PTAR, incluye suministro e instalación de correas, filtros para soplador. incluye cambio de rodamientos , pintura y barnizada; soplador mecánico incluye desmonte, cambio de lubricante, revisión equipo mecánico, cambio empaquetadura, sellos y pintura.
	SERVICIO

	29
	54253
	Rehabilitación y mantenimiento general del tablero eléctrico de la PTAR, incluye suministro e instalación de puesta a tierra, terminales, pilotos, baliza, medidor multifuncional, cableado mando y control, cambio de contactores, corrección giro motores, ajuste de fases.
	SERVICIO

	30
	87152
	Rehabilitación y mantenimiento integral del tablero de fuerza y control de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR), que incluye: suministro e instalación de sistema de puesta a tierra, renovación de terminales, pilotos de señalización, baliza de alarma y medidor multifuncional; reemplazo de cableado de mando, control y contactores de potencia; corrección de giro de motores, balanceo de fases y protocolos de pruebas para la correcta puesta en operación del sistema eléctrico.
	SERVICIO

	31
	461211
	Rehabilitación y mantenimiento integral del tablero de fuerza y control de la PTAP, que incluye: suministro e instalación de sistema de puesta a tierra, reemplazo de pilotos de señalización, baliza de alarma sonora/visual y medidor multifuncional de parámetros eléctricos; renovación de cableado de mando y potencia, cambio de contactores, ajuste de terminales, corrección de secuencia de fase para giro de motores y balanceo de cargas, con materiales, herramientas y mano de obra calificada incluidos.
	SERVICIO

	32
	54621
	Servicio de mantenimiento manual para lagunas de sedimentación de la PTAP, incluyendo: remoción de vegetación invasora, extracción manual de lodos sedimentados y limpieza de estructuras de entrada/salida. Incluye la recolección, transporte y botada de escombros y residuos a sitio autorizado, garantizando el suministro de materiales y mano de obra.
	SERVICIO

	33
	54253
	Servicio de mantenimiento, de la electrobomba  y equipo de circulación del agua (incluye repuestos y accesorios)
	SERVICIO

	34
	54621
	Suministro e instalación de llave terminal para manguera 1/2”, metálica pesada, acabado cromado, uso doméstico, cierre convencional 2 1/2 giros, con reductor de caudal y difusor.
	UNIDAD

	35
	54253
	Suministro e instalación de tuberías 1", 3" y 4 pulgadas, accesorios para los difusores de aire airlift
	M

	36
	353100
	Suministro y aplicación de pintura en esmalte para accesorios y elementos PTAP  (válvulas, registros, piezas metálicas, puertas, rejas, malla, estructura metálica y techo).
	M2

	37
	353100
	Suministro y aplicación de pintura en esmalte para accesorios y elementos PTAR  (válvulas, registros, piezas metálicas, puertas, rejas, malla, estructura metálica y techo).
	M2

	38
	353100
	Suministro y aplicación de pintura epóxica color verde para la planta, incluyendo preparación de superficie (limpieza y desengrase) y aplicación de una (1) capa, con materiales y mano de obra incluidos.
	M2

	39
	353100
	Suministro y aplicación de pintura epóxica para tapa de pozo en la planta de tratamiento de aguas residuales, incluyendo preparación de superficie (limpieza y desengrase) y aplicación de una (1) capa, con materiales y mano de obra incluidos.
	M2

	40
	441113
	Suministro, instalación y puesta en marcha de medios filtrantes para los filtros de arena de la planta de tratamiento, que incluye la extracción del material agotado, limpieza técnica de lechos y boquillas difusoras, suministro e instalación de grava de soporte y arena sílice seleccionada (según granulometría de diseño), lavado inicial, desinfección y pruebas de filtración, con materiales, herramientas y mano de obra incluidos.
	M3



2. Calcular el valor parcial de los bienes o insumos identificados, para lo cual se deberá multiplicar el valor unitario de cada uno por la cantidad requerida.
	ITEM
	DESCRIPCION DEL ITEM
	UNIDAD DE MEDIDA
	PRECIO UNITARIO
	CANTIDAD
	VALOR TOTAL

	1
	Extracción lodos pozo eyector y/o tanque séptico y/o tanque de sedimentación existente - mediante equipo de bombeo, incluye disposición final controlada de los lodos en sitio autorizado por la autoridad ambiental competente. incluye manejo de lodos en actividades de compostaje para reutilización de los mismos o similar.
	M3
	$ 451.000,00
	2
	$ 902.000,00

	2
	Mantenimiento a canaleta parshall corrección de grietas e impermeabilización
	SERVICIO
	$ 152.000,00
	2
	$ 304.000,00

	3
	mantenimiento a lecho de secado de lodos capacidad 7 m3 lavado a presión, corrección de grietas, reposición de lecho filtrante.
	SERVICIO
	$ 152.000,00
	1
	$ 152.000,00

	4
	Mantenimiento a tablero eléctrico consistente en suministro y Cambio de Reley de 12  AMP
	SERVICIO
	$ 245.000,00
	6
	$ 1.470.000,00

	5
	Mantenimiento a tanque de lodos activados capacidad de 100 m3, consistente en extracción de lodos, lavado a presión, corrección de grietas e impermeabilización.
	SERVICIO
	$ 1.456.000,00
	1
	$ 1.456.000,00

	6
	Mantenimiento a tanque homogenizador capacidad de 100 m3 consistente en extracción de lodos, lavado a presión, corrección de grietas e impermeabilización.
	SERVICIO
	$ 1.500.000,00
	1
	$ 1.500.000,00

	7
	Mantenimiento bomba eyectora sumergible. instalación y puesta en funcionamiento. a todo costo- incluye, tablero de control y accesorios conexión a sistema hidráulico y eléctrico + suministro e instalación y puesta en funcionamiento).
	SERVICIO
	$ 450.000,00
	4
	$ 1.800.000,00

	8
	Mantenimiento consistente en el suministro e instalación de: embobinada, empaquetadura, balineras, rodamiento, sello mecánico y engrase general, de la electrobomba de 7,5 HP
	SERVICIO
	$ 200.000,00
	5
	$ 1.000.000,00

	9
	Mantenimiento correctivo a tablero eléctrico (consistente en el suministro e instalación y puesta en marcha)  de contactor de 50 AMP)
	SERVICIO
	$ 89.000,00
	5
	$ 445.000,00

	10
	Mantenimiento de aireador, consistente en el cambio de rodamientos, suministro y reemplazo de aceite Valvulin y cambio de bandas impulsoras, incluyendo materiales, mano de obra y correcta puesta en funcionamiento del equipo.
	SERVICIO
	$ 450.000,00
	4
	$ 1.800.000,00

	11
	Mantenimiento de caja de inspección (incluye retiro de vegetación, piedras y/o sedimentación). incluye el cambio de tapa correspondiente a las cajas de inspección que por su deterioro lo requiera.
	SERVICIO
	$ 450.000,00
	1
	$ 450.000,00

	12
	Mantenimiento de equipo de bombeo, incluye verificación y supervisión del funcionamiento correcto del motor, circuito de alimentación, frecuencia de encendido, estado de los tanques de presión; revisión y ajuste de los controladores de nivel, limpieza de los controles de alimentación y revisión de la instalación hidráulica en el cuarto de máquinas; revisión y ajustes de relés, breaker y presostatos, análisis de fallas en variador según el caso, reportes variador según el caso, presión rango mínimos y máximos en psi, voltajes por fase rango mínimos y máximos en vol., amperaje rango mínimos y máximos en amp, revisión de alternación de bombas, revisión de temperatura de bombas, revisión manómetros de presión - psi con variador, revisión de ruidos de bombas, limpieza de las bombas y tableros (limpieza básica exterior), revisión de flotadores, revisión de tablero, revisión de sentido de giro, revisión de alineamientos, verificación de empaques, acoples y bridas, estado de rodamientos, limpieza de todos los componentes y lubricación revisión de soportes y anclajes de bombas, ajuste de tornillería, revisión general y programación de variador, revisión de sirenas, revisión de soportes y ajustes en verticales y horizontales, informe de mantenimiento; (incluye el cambio o instalación de 1 cheque hidro de 1_1/2" x 150 psi; 2 registro cortina de 1_1/2"; y 2 manómetros de 100 psi) - no incluye el costo de los repuestos que se necesitaren para el buen funcionamiento de los equipos, ni el lavado de tanques.
	SERVICIO
	$ 240.000,00
	2
	$ 480.000,00

	13
	Mantenimiento de motor dínamo de 15 HP marca Siemens, perteneciente a la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR), incluyendo revisión general, ajustes necesarios, mano de obra especializada y correcta puesta en operación del equipo.
	SERVICIO
	$ 450.000,00
	3
	$ 1.350.000,00

	14
	Mantenimiento de tablero eléctrico para electrobombas de 7 hp, incluyendo contactores y protecciones térmicas, protección contra picos de voltaje, arrancadores, instalación de breake tripolar.
	SERVICIO
	$ 449.000,00
	1
	$ 449.000,00

	15
	mantenimiento de tablero eléctrico para motor soplador de aire de 15 hp, incluyendo contactores y protecciones térmicas, protección contra picos de voltaje, arrancadores, instalación de breake tripolar.
	SERVICIO
	$ 444.000,00
	1
	$ 444.000,00

	16
	Mantenimiento general de electrobomba de 7 hp consistente en cambio de rodamientos, sello, empaques.
	SERVICIO
	$ 444.000,00
	2
	$ 888.000,00

	17
	Mantenimiento general de tanque en acero, incluyendo preparación de superficie (limpieza y desengrase) y el suministro y aplicación de pintura epóxica color negro en la parte interna y pintura epóxica color verde en la parte externa, aplicadas en una (1) capa, con materiales y mano de obra incluidos.
	M2
	$ 22.500,00
	42
	$ 945.000,00

	18
	Mantenimiento general de válvulas de control de la PTAP, consistente en desarmado, limpieza de cuerpo y obturador, cambio de empaquetaduras, sellos y lubricación de vástagos; incluye torqueado, pruebas de estanqueidad, materiales y mano de obra.
	SERVICIO
	$ 450.000,00
	1
	$ 450.000,00

	19
	Mantenimiento general de válvulas.
	SERVICIO
	$ 100.000,00
	2
	$ 200.000,00

	20
	Mantenimiento integral de tanque séptico de 4.000 litros, que incluye: succión y evacuación de lodos mediante equipo de vacío (Vactor), transporte y disposición final en sitios autorizados bajo la normativa ambiental vigente 2026; lavado técnico de paredes y fondo con hidro lavadora de alta presión y reinicio del sistema mediante aplicación de activadores biológicos, con equipos, materiales y mano de obra incluidos.
	SERVICIO
	$ 1.000.000,00
	1
	$ 1.000.000,00

	21
	Mantenimiento lecho de secado de lodos. (incluye cambio de tubería perforada, material filtrante compuesto por grava y arena de varias granulometrías y ladrillo superpuesto para protección material filtrante).
	M2
	$ 42.000,00
	2
	$ 84.000,00

	22
	Mantenimiento preventivo a motor soplador de aire de 15 hp consistente en rectificado y encamisado de tapas, cambio de rodamientos, balineras, sellos, cheques, empaques y pintura de coraza, encamisado de tapas.
	SERVICIO
	$ 450.000,00
	2
	$ 900.000,00

	23
	Mantenimiento preventivo y correctivo de electrobomba de 5 HP, que incluye el desarmado técnico, diagnóstico, cambio de rodamientos, suministro e instalación de sello mecánico y empaquetaduras (o kit de empaques), limpieza interna, ensamble, pruebas de funcionamiento y pintura protectora, con materiales, repuestos y mano de obra incluidos.
	SERVICIO
	$ 450.000,00
	2
	$ 900.000,00

	24
	Mantenimiento preventivo y correctivo del sistema de válvulas del motor de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR), incluyendo desincrustación de sedimentos, revisión de sellos y empaquetaduras, calibración de apertura/cierre, lubricación de componentes móviles, mano de obra especializada y pruebas de estanqueidad para asegurar el flujo operativo.
	SERVICIO
	$ 450.000,00
	1
	$ 450.000,00

	25
	Mantenimiento preventivo y limpieza técnica manual de la Laguna de Oxidación perteneciente a la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR), incluyendo la extracción de material flotante, descolmatación de sólidos en estructuras de entrada y salida, recolección, transporte y disposición final de escombros y lodos en sitios autorizados, con suministro de mano de obra especializada y equipos de seguridad biológica.
	SERVICIO
	$ 120.000,00
	10
	$ 1.200.000,00

	26
	Mantenimiento rejillas de cribado en la estructura de entrada a la planta que incluye aplicación pintura anticorrosiva. 
	SERVICIO
	$ 450.000,00
	2
	$ 900.000,00

	27
	Mantenimiento tanque séptico 4.000 lts evacuación de lodos con vector y posterior disposición de acuerdo a la reglamentación vigente, lavado con hidrolavadora, mantenimiento a redes hidráulicas y reinicio del sistema.
	SERVICIO
	$ 450.000,00
	1
	$ 450.000,00

	28
	Rehabilitación y mantenimiento de conjunto (motor eléctrico 15hp + soplador) para aireación de PTAR, incluye suministro e instalación de correas, filtros para soplador. incluye cambio de rodamientos , pintura y barnizada; soplador mecánico incluye desmonte, cambio de lubricante, revisión equipo mecánico, cambio empaquetadura, sellos y pintura.
	SERVICIO
	$ 450.000,00
	2
	$ 900.000,00

	29
	Rehabilitación y mantenimiento general del tablero eléctrico de la PTAR, incluye suministro e instalación de puesta a tierra, terminales, pilotos, baliza, medidor multifuncional, cableado mando y control, cambio de contactores, corrección giro motores, ajuste de fases.
	SERVICIO
	$ 450.000,00
	1
	$ 450.000,00

	30
	Rehabilitación y mantenimiento integral del tablero de fuerza y control de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR), que incluye: suministro e instalación de sistema de puesta a tierra, renovación de terminales, pilotos de señalización, baliza de alarma y medidor multifuncional; reemplazo de cableado de mando, control y contactores de potencia; corrección de giro de motores, balanceo de fases y protocolos de pruebas para la correcta puesta en operación del sistema eléctrico.
	SERVICIO
	$ 450.000,00
	1
	$ 450.000,00

	31
	Rehabilitación y mantenimiento integral del tablero de fuerza y control de la PTAP, que incluye: suministro e instalación de sistema de puesta a tierra, reemplazo de pilotos de señalización, baliza de alarma sonora/visual y medidor multifuncional de parámetros eléctricos; renovación de cableado de mando y potencia, cambio de contactores, ajuste de terminales, corrección de secuencia de fase para giro de motores y balanceo de cargas, con materiales, herramientas y mano de obra calificada incluidos.
	SERVICIO
	$ 450.000,00
	1
	$ 450.000,00

	32
	Servicio de mantenimiento manual para lagunas de sedimentación de la PTAP, incluyendo: remoción de vegetación invasora, extracción manual de lodos sedimentados y limpieza de estructuras de entrada/salida. Incluye la recolección, transporte y botada de escombros y residuos a sitio autorizado, garantizando el suministro de materiales y mano de obra.
	SERVICIO
	$ 450.000,00
	1
	$ 450.000,00

	33
	Servicio de mantenimiento, de la electrobomba  y equipo de circulación del agua (incluye repuestos y accesorios)
	SERVICIO
	$ 296.167,00
	2
	$ 592.334,00

	34
	Suministro e instalación de llave terminal para manguera 1/2”, metálica pesada, acabado cromado, uso doméstico, cierre convencional 2 1/2 giros, con reductor de caudal y difusor.
	UNIDAD
	$ 20.000,00
	32
	$ 640.000,00

	35
	Suministro e instalación de tuberías 1", 3" y 4 pulgadas, accesorios para los difusores de aire airlift
	M
	$ 85.000,00
	2
	$ 170.000,00

	36
	Suministro y aplicación de pintura en esmalte para accesorios y elementos PTAP  (válvulas, registros, piezas metálicas, puertas, rejas, malla, estructura metálica y techo).
	M2
	$ 27.000,00
	30
	$ 810.000,00

	37
	Suministro y aplicación de pintura en esmalte para accesorios y elementos PTAR  (válvulas, registros, piezas metálicas, puertas, rejas, malla, estructura metálica y techo).
	M2
	$ 25.000,00
	32
	$ 800.000,00

	38
	Suministro y aplicación de pintura epóxica color verde para la planta, incluyendo preparación de superficie (limpieza y desengrase) y aplicación de una (1) capa, con materiales y mano de obra incluidos.
	M2
	$ 24.500,00
	62
	$ 1.519.000,00

	39
	Suministro y aplicación de pintura epóxica para tapa de pozo en la planta de tratamiento de aguas residuales, incluyendo preparación de superficie (limpieza y desengrase) y aplicación de una (1) capa, con materiales y mano de obra incluidos.
	M2
	$ 40.000,00
	41
	$ 1.640.000,00

	40
	Suministro, instalación y puesta en marcha de medios filtrantes para los filtros de arena de la planta de tratamiento, que incluye la extracción del material agotado, limpieza técnica de lechos y boquillas difusoras, suministro e instalación de grava de soporte y arena sílice seleccionada (según granulometría de diseño), lavado inicial, desinfección y pruebas de filtración, con materiales, herramientas y mano de obra incluidos.
	M3
	$ 120.000,00
	5
	$ 600.000,00




3. Calcular el valor total realizando la sumatoria de los valores parciales de los bienes o insumos requeridos en el proyecto.

Valor Total: $ 31.840.334,00

4. Determinar el porcentaje de participación de cada bien o insumo usando su valor parcial divido por el valor total, cociente que deberá ser multiplicado por cien (100). Para esto se aplicará la siguiente fórmula:

[image: ]

	ITEM
	DESCRIPCION DEL ITEM
	UNIDAD DE MEDIDA
	VALOR TOTAL
	% PARTICIPACION

	1
	Extracción lodos pozo eyector y/o tanque séptico y/o tanque de sedimentación existente - mediante equipo de bombeo, incluye disposición final controlada de los lodos en sitio autorizado por la autoridad ambiental competente. incluye manejo de lodos en actividades de compostaje para reutilización de los mismos o similar.
	M3
	$ 902.000,00
	2,83%

	2
	Mantenimiento a canaleta parshall corrección de grietas e impermeabilización
	SERVICIO
	$ 304.000,00
	0,95%

	3
	mantenimiento a lecho de secado de lodos capacidad 7 m3 lavado a presión, corrección de grietas, reposición de lecho filtrante.
	SERVICIO
	$ 152.000,00
	0,48%

	4
	Mantenimiento a tablero eléctrico consistente en suministro y Cambio de Reley de 12  AMP
	SERVICIO
	$ 1.470.000,00
	4,62%

	5
	Mantenimiento a tanque de lodos activados capacidad de 100 m3, consistente en extracción de lodos, lavado a presión, corrección de grietas e impermeabilización.
	SERVICIO
	$ 1.456.000,00
	4,57%

	6
	Mantenimiento a tanque homogenizador capacidad de 100 m3 consistente en extracción de lodos, lavado a presión, corrección de grietas e impermeabilización.
	SERVICIO
	$ 1.500.000,00
	4,71%

	7
	Mantenimiento bomba eyectora sumergible. instalación y puesta en funcionamiento. a todo costo- incluye, tablero de control y accesorios conexión a sistema hidráulico y eléctrico + suministro e instalación y puesta en funcionamiento).
	SERVICIO
	$ 1.800.000,00
	5,65%

	8
	Mantenimiento consistente en el suministro e instalación de: embobinada, empaquetadura, balineras, rodamiento, sello mecánico y engrase general, de la electrobomba de 7,5 HP
	SERVICIO
	$ 1.000.000,00
	3,14%

	9
	Mantenimiento correctivo a tablero eléctrico (consistente en el suministro e instalación y puesta en marcha)  de contactor de 50 AMP)
	SERVICIO
	$ 445.000,00
	1,40%

	10
	Mantenimiento de aireador, consistente en el cambio de rodamientos, suministro y reemplazo de aceite Valvulin y cambio de bandas impulsoras, incluyendo materiales, mano de obra y correcta puesta en funcionamiento del equipo.
	SERVICIO
	$ 1.800.000,00
	5,65%

	11
	Mantenimiento de caja de inspección (incluye retiro de vegetación, piedras y/o sedimentación). incluye el cambio de tapa correspondiente a las cajas de inspección que por su deterioro lo requiera.
	SERVICIO
	$ 450.000,00
	1,41%

	12
	Mantenimiento de equipo de bombeo, incluye verificación y supervisión del funcionamiento correcto del motor, circuito de alimentación, frecuencia de encendido, estado de los tanques de presión; revisión y ajuste de los controladores de nivel, limpieza de los controles de alimentación y revisión de la instalación hidráulica en el cuarto de máquinas; revisión y ajustes de relés, breaker y presostatos, análisis de fallas en variador según el caso, reportes variador según el caso, presión rango mínimos y máximos en psi, voltajes por fase rango mínimos y máximos en vol., amperaje rango mínimos y máximos en amp, revisión de alternación de bombas, revisión de temperatura de bombas, revisión manómetros de presión - psi con variador, revisión de ruidos de bombas, limpieza de las bombas y tableros (limpieza básica exterior), revisión de flotadores, revisión de tablero, revisión de sentido de giro, revisión de alineamientos, verificación de empaques, acoples y bridas, estado de rodamientos, limpieza de todos los componentes y lubricación revisión de soportes y anclajes de bombas, ajuste de tornillería, revisión general y programación de variador, revisión de sirenas, revisión de soportes y ajustes en verticales y horizontales, informe de mantenimiento; (incluye el cambio o instalación de 1 cheque hidro de 1_1/2" x 150 psi; 2 registro cortina de 1_1/2"; y 2 manómetros de 100 psi) - no incluye el costo de los repuestos que se necesitaren para el buen funcionamiento de los equipos, ni el lavado de tanques.
	SERVICIO
	$ 480.000,00
	1,51%

	13
	Mantenimiento de motor dínamo de 15 HP marca Siemens, perteneciente a la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR), incluyendo revisión general, ajustes necesarios, mano de obra especializada y correcta puesta en operación del equipo.
	SERVICIO
	$ 1.350.000,00
	4,24%

	14
	Mantenimiento de tablero eléctrico para electrobombas de 7 hp, incluyendo contactores y protecciones térmicas, protección contra picos de voltaje, arrancadores, instalación de breake tripolar.
	SERVICIO
	$ 449.000,00
	1,41%

	15
	mantenimiento de tablero eléctrico para motor soplador de aire de 15 hp, incluyendo contactores y protecciones térmicas, protección contra picos de voltaje, arrancadores, instalación de breake tripolar.
	SERVICIO
	$ 444.000,00
	1,39%

	16
	Mantenimiento general de electrobomba de 7 hp consistente en cambio de rodamientos, sello, empaques.
	SERVICIO
	$ 888.000,00
	2,79%

	17
	Mantenimiento general de tanque en acero, incluyendo preparación de superficie (limpieza y desengrase) y el suministro y aplicación de pintura epóxica color negro en la parte interna y pintura epóxica color verde en la parte externa, aplicadas en una (1) capa, con materiales y mano de obra incluidos.
	M2
	$ 945.000,00
	2,97%

	18
	Mantenimiento general de válvulas de control de la PTAP, consistente en desarmado, limpieza de cuerpo y obturador, cambio de empaquetaduras, sellos y lubricación de vástagos; incluye torqueado, pruebas de estanqueidad, materiales y mano de obra.
	SERVICIO
	$ 450.000,00
	1,41%

	19
	Mantenimiento general de válvulas.
	SERVICIO
	$ 200.000,00
	0,63%

	20
	Mantenimiento integral de tanque séptico de 4.000 litros, que incluye: succión y evacuación de lodos mediante equipo de vacío (Vactor), transporte y disposición final en sitios autorizados bajo la normativa ambiental vigente 2026; lavado técnico de paredes y fondo con hidro lavadora de alta presión y reinicio del sistema mediante aplicación de activadores biológicos, con equipos, materiales y mano de obra incluidos.
	SERVICIO
	$ 1.000.000,00
	3,14%

	21
	Mantenimiento lecho de secado de lodos. (incluye cambio de tubería perforada, material filtrante compuesto por grava y arena de varias granulometrías y ladrillo superpuesto para protección material filtrante).
	M2
	$ 84.000,00
	0,26%

	22
	Mantenimiento preventivo a motor soplador de aire de 15 hp consistente en rectificado y encamisado de tapas, cambio de rodamientos, balineras, sellos, cheques, empaques y pintura de coraza, encamisado de tapas.
	SERVICIO
	$ 900.000,00
	2,83%

	23
	Mantenimiento preventivo y correctivo de electrobomba de 5 HP, que incluye el desarmado técnico, diagnóstico, cambio de rodamientos, suministro e instalación de sello mecánico y empaquetaduras (o kit de empaques), limpieza interna, ensamble, pruebas de funcionamiento y pintura protectora, con materiales, repuestos y mano de obra incluidos.
	SERVICIO
	$ 900.000,00
	2,83%

	24
	Mantenimiento preventivo y correctivo del sistema de válvulas del motor de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR), incluyendo desincrustación de sedimentos, revisión de sellos y empaquetaduras, calibración de apertura/cierre, lubricación de componentes móviles, mano de obra especializada y pruebas de estanqueidad para asegurar el flujo operativo.
	SERVICIO
	$ 450.000,00
	1,41%

	25
	Mantenimiento preventivo y limpieza técnica manual de la Laguna de Oxidación perteneciente a la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR), incluyendo la extracción de material flotante, descolmatación de sólidos en estructuras de entrada y salida, recolección, transporte y disposición final de escombros y lodos en sitios autorizados, con suministro de mano de obra especializada y equipos de seguridad biológica.
	SERVICIO
	$ 1.200.000,00
	3,77%

	26
	Mantenimiento rejillas de cribado en la estructura de entrada a la planta que incluye aplicación pintura anticorrosiva. 
	SERVICIO
	$ 900.000,00
	2,83%

	27
	Mantenimiento tanque séptico 4.000 lts evacuación de lodos con vector y posterior disposición de acuerdo a la reglamentación vigente, lavado con hidrolavadora, mantenimiento a redes hidráulicas y reinicio del sistema.
	SERVICIO
	$ 450.000,00
	1,41%

	28
	Rehabilitación y mantenimiento de conjunto (motor eléctrico 15hp + soplador) para aireación de PTAR, incluye suministro e instalación de correas, filtros para soplador. incluye cambio de rodamientos , pintura y barnizada; soplador mecánico incluye desmonte, cambio de lubricante, revisión equipo mecánico, cambio empaquetadura, sellos y pintura.
	SERVICIO
	$ 900.000,00
	2,83%

	29
	Rehabilitación y mantenimiento general del tablero eléctrico de la PTAR, incluye suministro e instalación de puesta a tierra, terminales, pilotos, baliza, medidor multifuncional, cableado mando y control, cambio de contactores, corrección giro motores, ajuste de fases.
	SERVICIO
	$ 450.000,00
	1,41%

	30
	Rehabilitación y mantenimiento integral del tablero de fuerza y control de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR), que incluye: suministro e instalación de sistema de puesta a tierra, renovación de terminales, pilotos de señalización, baliza de alarma y medidor multifuncional; reemplazo de cableado de mando, control y contactores de potencia; corrección de giro de motores, balanceo de fases y protocolos de pruebas para la correcta puesta en operación del sistema eléctrico.
	SERVICIO
	$ 450.000,00
	1,41%

	31
	Rehabilitación y mantenimiento integral del tablero de fuerza y control de la PTAP, que incluye: suministro e instalación de sistema de puesta a tierra, reemplazo de pilotos de señalización, baliza de alarma sonora/visual y medidor multifuncional de parámetros eléctricos; renovación de cableado de mando y potencia, cambio de contactores, ajuste de terminales, corrección de secuencia de fase para giro de motores y balanceo de cargas, con materiales, herramientas y mano de obra calificada incluidos.
	SERVICIO
	$ 450.000,00
	1,41%

	32
	Servicio de mantenimiento manual para lagunas de sedimentación de la PTAP, incluyendo: remoción de vegetación invasora, extracción manual de lodos sedimentados y limpieza de estructuras de entrada/salida. Incluye la recolección, transporte y botada de escombros y residuos a sitio autorizado, garantizando el suministro de materiales y mano de obra.
	SERVICIO
	$ 450.000,00
	1,41%

	33
	Servicio de mantenimiento, de la electrobomba  y equipo de circulación del agua (incluye repuestos y accesorios)
	SERVICIO
	$ 592.334,00
	1,86%

	34
	Suministro e instalación de llave terminal para manguera 1/2”, metálica pesada, acabado cromado, uso doméstico, cierre convencional 2 1/2 giros, con reductor de caudal y difusor.
	UNIDAD
	$ 640.000,00
	2,01%

	35
	Suministro e instalación de tuberías 1", 3" y 4 pulgadas, accesorios para los difusores de aire airlift
	M
	$ 170.000,00
	0,53%

	36
	Suministro y aplicación de pintura en esmalte para accesorios y elementos PTAP  (válvulas, registros, piezas metálicas, puertas, rejas, malla, estructura metálica y techo).
	M2
	$ 810.000,00
	2,54%

	37
	Suministro y aplicación de pintura en esmalte para accesorios y elementos PTAR  (válvulas, registros, piezas metálicas, puertas, rejas, malla, estructura metálica y techo).
	M2
	$ 800.000,00
	2,51%

	38
	Suministro y aplicación de pintura epóxica color verde para la planta, incluyendo preparación de superficie (limpieza y desengrase) y aplicación de una (1) capa, con materiales y mano de obra incluidos.
	M2
	$ 1.519.000,00
	4,77%

	39
	Suministro y aplicación de pintura epóxica para tapa de pozo en la planta de tratamiento de aguas residuales, incluyendo preparación de superficie (limpieza y desengrase) y aplicación de una (1) capa, con materiales y mano de obra incluidos.
	M2
	$ 1.640.000,00
	5,15%

	40
	Suministro, instalación y puesta en marcha de medios filtrantes para los filtros de arena de la planta de tratamiento, que incluye la extracción del material agotado, limpieza técnica de lechos y boquillas difusoras, suministro e instalación de grava de soporte y arena sílice seleccionada (según granulometría de diseño), lavado inicial, desinfección y pruebas de filtración, con materiales, herramientas y mano de obra incluidos.
	M3
	$ 600.000,00
	1,88%



5. Determinar el porcentaje acumulado entendido como la sumatoria de los porcentajes de participación definidos en el numeral anterior. Para lo cual, se sugiere, organizar los bienes en una tabla, en orden descendente según su porcentaje de participación, disponiendo una fila por cada bien, una columna para el nombre o descripción del bien, otra para el porcentaje de participación y otra en la que se consignará el porcentaje acumulado. 

Al bien o insumo que tiene la mayor participación, es decir, el que ocupa el primer lugar en el listado, le corresponderá como porcentaje acumulado el valor asignado como porcentaje de participación. Para el segundo bien el porcentaje acumulado será la suma de su porcentaje de participación con el porcentaje acumulado asignado al bien que lo antecede en el listado. Del mismo modo, para el tercer bien el porcentaje acumulado será la suma de su porcentaje de participación con el porcentaje acumulado calculado para el anterior bien, y así sucesivamente deberá procederse respecto de los demás bienes hasta completar todos los porcentajes acumulados. Para mayor claridad se aplicará la siguiente fórmula.
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Donde  son las frecuencias acumuladas o porcentaje de participación (%) calculado.

	ITEM
	DESCRIPCION DEL ITEM
	UNIDAD DE MEDIDA
	% PARTICIPACION
	% ACUMULADO

	7
	Mantenimiento bomba eyectora sumergible. instalación y puesta en funcionamiento. a todo costo- incluye, tablero de control y accesorios conexión a sistema hidráulico y eléctrico + suministro e instalación y puesta en funcionamiento).
	SERVICIO
	5,65%
	5,65%

	10
	Mantenimiento de aireador, consistente en el cambio de rodamientos, suministro y reemplazo de aceite Valvulin y cambio de bandas impulsoras, incluyendo materiales, mano de obra y correcta puesta en funcionamiento del equipo.
	SERVICIO
	5,65%
	11,31%

	39
	Suministro y aplicación de pintura epóxica para tapa de pozo en la planta de tratamiento de aguas residuales, incluyendo preparación de superficie (limpieza y desengrase) y aplicación de una (1) capa, con materiales y mano de obra incluidos.
	M2
	5,15%
	16,46%

	38
	Suministro y aplicación de pintura epóxica color verde para la planta, incluyendo preparación de superficie (limpieza y desengrase) y aplicación de una (1) capa, con materiales y mano de obra incluidos.
	M2
	4,77%
	21,23%

	6
	Mantenimiento a tanque homogenizador capacidad de 100 m3 consistente en extracción de lodos, lavado a presión, corrección de grietas e impermeabilización.
	SERVICIO
	4,71%
	25,94%

	4
	Mantenimiento a tablero eléctrico consistente en suministro y Cambio de Reley de 12  AMP
	SERVICIO
	4,62%
	30,56%

	5
	Mantenimiento a tanque de lodos activados capacidad de 100 m3, consistente en extracción de lodos, lavado a presión, corrección de grietas e impermeabilización.
	SERVICIO
	4,57%
	35,13%

	13
	Mantenimiento de motor dínamo de 15 HP marca Siemens, perteneciente a la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR), incluyendo revisión general, ajustes necesarios, mano de obra especializada y correcta puesta en operación del equipo.
	SERVICIO
	4,24%
	39,37%

	25
	Mantenimiento preventivo y limpieza técnica manual de la Laguna de Oxidación perteneciente a la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR), incluyendo la extracción de material flotante, descolmatación de sólidos en estructuras de entrada y salida, recolección, transporte y disposición final de escombros y lodos en sitios autorizados, con suministro de mano de obra especializada y equipos de seguridad biológica.
	SERVICIO
	3,77%
	43,14%

	8
	Mantenimiento consistente en el suministro e instalación de: embobinada, empaquetadura, balineras, rodamiento, sello mecánico y engrase general, de la electrobomba de 7,5 HP
	SERVICIO
	3,14%
	46,28%

	20
	Mantenimiento integral de tanque séptico de 4.000 litros, que incluye: succión y evacuación de lodos mediante equipo de vacío (Vactor), transporte y disposición final en sitios autorizados bajo la normativa ambiental vigente 2026; lavado técnico de paredes y fondo con hidro lavadora de alta presión y reinicio del sistema mediante aplicación de activadores biológicos, con equipos, materiales y mano de obra incluidos.
	SERVICIO
	3,14%
	49,42%

	17
	Mantenimiento general de tanque en acero, incluyendo preparación de superficie (limpieza y desengrase) y el suministro y aplicación de pintura epóxica color negro en la parte interna y pintura epóxica color verde en la parte externa, aplicadas en una (1) capa, con materiales y mano de obra incluidos.
	M2
	2,97%
	52,39%

	1
	Extracción lodos pozo eyector y/o tanque séptico y/o tanque de sedimentación existente - mediante equipo de bombeo, incluye disposición final controlada de los lodos en sitio autorizado por la autoridad ambiental competente. incluye manejo de lodos en actividades de compostaje para reutilización de los mismos o similar.
	M3
	2,83%
	55,22%

	22
	Mantenimiento preventivo a motor soplador de aire de 15 hp consistente en rectificado y encamisado de tapas, cambio de rodamientos, balineras, sellos, cheques, empaques y pintura de coraza, encamisado de tapas.
	SERVICIO
	2,83%
	58,05%

	23
	Mantenimiento preventivo y correctivo de electrobomba de 5 HP, que incluye el desarmado técnico, diagnóstico, cambio de rodamientos, suministro e instalación de sello mecánico y empaquetaduras (o kit de empaques), limpieza interna, ensamble, pruebas de funcionamiento y pintura protectora, con materiales, repuestos y mano de obra incluidos.
	SERVICIO
	2,83%
	60,87%

	26
	Mantenimiento rejillas de cribado en la estructura de entrada a la planta que incluye aplicación pintura anticorrosiva. 
	SERVICIO
	2,83%
	63,70%

	28
	Rehabilitación y mantenimiento de conjunto (motor eléctrico 15hp + soplador) para aireación de PTAR, incluye suministro e instalación de correas, filtros para soplador. incluye cambio de rodamientos , pintura y barnizada; soplador mecánico incluye desmonte, cambio de lubricante, revisión equipo mecánico, cambio empaquetadura, sellos y pintura.
	SERVICIO
	2,83%
	66,53%

	16
	Mantenimiento general de electrobomba de 7 hp consistente en cambio de rodamientos, sello, empaques.
	SERVICIO
	2,79%
	69,31%

	36
	Suministro y aplicación de pintura en esmalte para accesorios y elementos PTAP  (válvulas, registros, piezas metálicas, puertas, rejas, malla, estructura metálica y techo).
	M2
	2,54%
	71,86%

	37
	Suministro y aplicación de pintura en esmalte para accesorios y elementos PTAR  (válvulas, registros, piezas metálicas, puertas, rejas, malla, estructura metálica y techo).
	M2
	2,51%
	74,37%

	34
	Suministro e instalación de llave terminal para manguera 1/2”, metálica pesada, acabado cromado, uso doméstico, cierre convencional 2 1/2 giros, con reductor de caudal y difusor.
	UNIDAD
	2,01%
	76,38%

	40
	Suministro, instalación y puesta en marcha de medios filtrantes para los filtros de arena de la planta de tratamiento, que incluye la extracción del material agotado, limpieza técnica de lechos y boquillas difusoras, suministro e instalación de grava de soporte y arena sílice seleccionada (según granulometría de diseño), lavado inicial, desinfección y pruebas de filtración, con materiales, herramientas y mano de obra incluidos.
	M3
	1,88%
	78,27%

	33
	Servicio de mantenimiento, de la electrobomba  y equipo de circulación del agua (incluye repuestos y accesorios)
	SERVICIO
	1,86%
	80,13%

	12
	Mantenimiento de equipo de bombeo, incluye verificación y supervisión del funcionamiento correcto del motor, circuito de alimentación, frecuencia de encendido, estado de los tanques de presión; revisión y ajuste de los controladores de nivel, limpieza de los controles de alimentación y revisión de la instalación hidráulica en el cuarto de máquinas; revisión y ajustes de relés, breaker y presostatos, análisis de fallas en variador según el caso, reportes variador según el caso, presión rango mínimos y máximos en psi, voltajes por fase rango mínimos y máximos en vol., amperaje rango mínimos y máximos en amp, revisión de alternación de bombas, revisión de temperatura de bombas, revisión manómetros de presión - psi con variador, revisión de ruidos de bombas, limpieza de las bombas y tableros (limpieza básica exterior), revisión de flotadores, revisión de tablero, revisión de sentido de giro, revisión de alineamientos, verificación de empaques, acoples y bridas, estado de rodamientos, limpieza de todos los componentes y lubricación revisión de soportes y anclajes de bombas, ajuste de tornillería, revisión general y programación de variador, revisión de sirenas, revisión de soportes y ajustes en verticales y horizontales, informe de mantenimiento; (incluye el cambio o instalación de 1 cheque hidro de 1_1/2" x 150 psi; 2 registro cortina de 1_1/2"; y 2 manómetros de 100 psi) - no incluye el costo de los repuestos que se necesitaren para el buen funcionamiento de los equipos, ni el lavado de tanques.
	SERVICIO
	1,51%
	81,63%

	11
	Mantenimiento de caja de inspección (incluye retiro de vegetación, piedras y/o sedimentación). incluye el cambio de tapa correspondiente a las cajas de inspección que por su deterioro lo requiera.
	SERVICIO
	1,41%
	83,05%

	18
	Mantenimiento general de válvulas de control de la PTAP, consistente en desarmado, limpieza de cuerpo y obturador, cambio de empaquetaduras, sellos y lubricación de vástagos; incluye torqueado, pruebas de estanqueidad, materiales y mano de obra.
	SERVICIO
	1,41%
	84,46%

	24
	Mantenimiento preventivo y correctivo del sistema de válvulas del motor de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR), incluyendo desincrustación de sedimentos, revisión de sellos y empaquetaduras, calibración de apertura/cierre, lubricación de componentes móviles, mano de obra especializada y pruebas de estanqueidad para asegurar el flujo operativo.
	SERVICIO
	1,41%
	85,87%

	27
	Mantenimiento tanque séptico 4.000 lts evacuación de lodos con vector y posterior disposición de acuerdo a la reglamentación vigente, lavado con hidrolavadora, mantenimiento a redes hidráulicas y reinicio del sistema.
	SERVICIO
	1,41%
	87,29%

	29
	Rehabilitación y mantenimiento general del tablero eléctrico de la PTAR, incluye suministro e instalación de puesta a tierra, terminales, pilotos, baliza, medidor multifuncional, cableado mando y control, cambio de contactores, corrección giro motores, ajuste de fases.
	SERVICIO
	1,41%
	88,70%

	30
	Rehabilitación y mantenimiento integral del tablero de fuerza y control de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR), que incluye: suministro e instalación de sistema de puesta a tierra, renovación de terminales, pilotos de señalización, baliza de alarma y medidor multifuncional; reemplazo de cableado de mando, control y contactores de potencia; corrección de giro de motores, balanceo de fases y protocolos de pruebas para la correcta puesta en operación del sistema eléctrico.
	SERVICIO
	1,41%
	90,11%

	31
	Rehabilitación y mantenimiento integral del tablero de fuerza y control de la PTAP, que incluye: suministro e instalación de sistema de puesta a tierra, reemplazo de pilotos de señalización, baliza de alarma sonora/visual y medidor multifuncional de parámetros eléctricos; renovación de cableado de mando y potencia, cambio de contactores, ajuste de terminales, corrección de secuencia de fase para giro de motores y balanceo de cargas, con materiales, herramientas y mano de obra calificada incluidos.
	SERVICIO
	1,41%
	91,53%

	32
	Servicio de mantenimiento manual para lagunas de sedimentación de la PTAP, incluyendo: remoción de vegetación invasora, extracción manual de lodos sedimentados y limpieza de estructuras de entrada/salida. Incluye la recolección, transporte y botada de escombros y residuos a sitio autorizado, garantizando el suministro de materiales y mano de obra.
	SERVICIO
	1,41%
	92,94%

	14
	Mantenimiento de tablero eléctrico para electrobombas de 7 hp, incluyendo contactores y protecciones térmicas, protección contra picos de voltaje, arrancadores, instalación de breake tripolar.
	SERVICIO
	1,41%
	94,35%

	9
	Mantenimiento correctivo a tablero eléctrico (consistente en el suministro e instalación y puesta en marcha)  de contactor de 50 AMP)
	SERVICIO
	1,40%
	95,75%

	15
	mantenimiento de tablero eléctrico para motor soplador de aire de 15 hp, incluyendo contactores y protecciones térmicas, protección contra picos de voltaje, arrancadores, instalación de breake tripolar.
	SERVICIO
	1,39%
	97,14%

	2
	Mantenimiento a canaleta parshall corrección de grietas e impermeabilización
	SERVICIO
	0,95%
	98,10%

	19
	Mantenimiento general de válvulas.
	SERVICIO
	0,63%
	98,72%

	35
	Suministro e instalación de tuberías 1", 3" y 4 pulgadas, accesorios para los difusores de aire airlift
	M
	0,53%
	99,26%

	3
	mantenimiento a lecho de secado de lodos capacidad 7 m3 lavado a presión, corrección de grietas, reposición de lecho filtrante.
	SERVICIO
	0,48%
	99,74%

	21
	Mantenimiento lecho de secado de lodos. (incluye cambio de tubería perforada, material filtrante compuesto por grava y arena de varias granulometrías y ladrillo superpuesto para protección material filtrante).
	M2
	0,26%
	100,00%



6. Identificar los bienes o insumos cuyo porcentaje acumulado esté dentro del ochenta por ciento (80%) o un valor aproximado por debajo.

	ITEM
	DESCRIPCION DEL ITEM
	UNIDAD DE MEDIDA
	% ACUMULADO

	7
	Mantenimiento bomba eyectora sumergible. instalación y puesta en funcionamiento. a todo costo- incluye, tablero de control y accesorios conexión a sistema hidráulico y eléctrico + suministro e instalación y puesta en funcionamiento).
	SERVICIO
	5,65%

	10
	Mantenimiento de aireador, consistente en el cambio de rodamientos, suministro y reemplazo de aceite Valvulin y cambio de bandas impulsoras, incluyendo materiales, mano de obra y correcta puesta en funcionamiento del equipo.
	SERVICIO
	11,31%

	39
	Suministro y aplicación de pintura epóxica para tapa de pozo en la planta de tratamiento de aguas residuales, incluyendo preparación de superficie (limpieza y desengrase) y aplicación de una (1) capa, con materiales y mano de obra incluidos.
	M2
	16,46%

	38
	Suministro y aplicación de pintura epóxica color verde para la planta, incluyendo preparación de superficie (limpieza y desengrase) y aplicación de una (1) capa, con materiales y mano de obra incluidos.
	M2
	21,23%

	6
	Mantenimiento a tanque homogenizador capacidad de 100 m3 consistente en extracción de lodos, lavado a presión, corrección de grietas e impermeabilización.
	SERVICIO
	25,94%

	4
	Mantenimiento a tablero eléctrico consistente en suministro y Cambio de Reley de 12  AMP
	SERVICIO
	30,56%

	5
	Mantenimiento a tanque de lodos activados capacidad de 100 m3, consistente en extracción de lodos, lavado a presión, corrección de grietas e impermeabilización.
	SERVICIO
	35,13%

	13
	Mantenimiento de motor dínamo de 15 HP marca Siemens, perteneciente a la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR), incluyendo revisión general, ajustes necesarios, mano de obra especializada y correcta puesta en operación del equipo.
	SERVICIO
	39,37%

	25
	Mantenimiento preventivo y limpieza técnica manual de la Laguna de Oxidación perteneciente a la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR), incluyendo la extracción de material flotante, descolmatación de sólidos en estructuras de entrada y salida, recolección, transporte y disposición final de escombros y lodos en sitios autorizados, con suministro de mano de obra especializada y equipos de seguridad biológica.
	SERVICIO
	43,14%

	8
	Mantenimiento consistente en el suministro e instalación de: embobinada, empaquetadura, balineras, rodamiento, sello mecánico y engrase general, de la electrobomba de 7,5 HP
	SERVICIO
	46,28%

	20
	Mantenimiento integral de tanque séptico de 4.000 litros, que incluye: succión y evacuación de lodos mediante equipo de vacío (Vactor), transporte y disposición final en sitios autorizados bajo la normativa ambiental vigente 2026; lavado técnico de paredes y fondo con hidro lavadora de alta presión y reinicio del sistema mediante aplicación de activadores biológicos, con equipos, materiales y mano de obra incluidos.
	SERVICIO
	49,42%

	17
	Mantenimiento general de tanque en acero, incluyendo preparación de superficie (limpieza y desengrase) y el suministro y aplicación de pintura epóxica color negro en la parte interna y pintura epóxica color verde en la parte externa, aplicadas en una (1) capa, con materiales y mano de obra incluidos.
	M2
	52,39%

	1
	Extracción lodos pozo eyector y/o tanque séptico y/o tanque de sedimentación existente - mediante equipo de bombeo, incluye disposición final controlada de los lodos en sitio autorizado por la autoridad ambiental competente. incluye manejo de lodos en actividades de compostaje para reutilización de los mismos o similar.
	M3
	55,22%

	22
	Mantenimiento preventivo a motor soplador de aire de 15 hp consistente en rectificado y encamisado de tapas, cambio de rodamientos, balineras, sellos, cheques, empaques y pintura de coraza, encamisado de tapas.
	SERVICIO
	58,05%

	23
	Mantenimiento preventivo y correctivo de electrobomba de 5 HP, que incluye el desarmado técnico, diagnóstico, cambio de rodamientos, suministro e instalación de sello mecánico y empaquetaduras (o kit de empaques), limpieza interna, ensamble, pruebas de funcionamiento y pintura protectora, con materiales, repuestos y mano de obra incluidos.
	SERVICIO
	60,87%

	26
	Mantenimiento rejillas de cribado en la estructura de entrada a la planta que incluye aplicación pintura anticorrosiva. 
	SERVICIO
	63,70%

	28
	Rehabilitación y mantenimiento de conjunto (motor eléctrico 15hp + soplador) para aireación de PTAR, incluye suministro e instalación de correas, filtros para soplador. incluye cambio de rodamientos , pintura y barnizada; soplador mecánico incluye desmonte, cambio de lubricante, revisión equipo mecánico, cambio empaquetadura, sellos y pintura.
	SERVICIO
	66,53%

	16
	Mantenimiento general de electrobomba de 7 hp consistente en cambio de rodamientos, sello, empaques.
	SERVICIO
	69,31%

	36
	Suministro y aplicación de pintura en esmalte para accesorios y elementos PTAP  (válvulas, registros, piezas metálicas, puertas, rejas, malla, estructura metálica y techo).
	M2
	71,86%

	37
	Suministro y aplicación de pintura en esmalte para accesorios y elementos PTAR  (válvulas, registros, piezas metálicas, puertas, rejas, malla, estructura metálica y techo).
	M2
	74,37%

	34
	Suministro e instalación de llave terminal para manguera 1/2”, metálica pesada, acabado cromado, uso doméstico, cierre convencional 2 1/2 giros, con reductor de caudal y difusor.
	UNIDAD
	76,38%

	40
	Suministro, instalación y puesta en marcha de medios filtrantes para los filtros de arena de la planta de tratamiento, que incluye la extracción del material agotado, limpieza técnica de lechos y boquillas difusoras, suministro e instalación de grava de soporte y arena sílice seleccionada (según granulometría de diseño), lavado inicial, desinfección y pruebas de filtración, con materiales, herramientas y mano de obra incluidos.
	M3
	78,27%



7. Identificar los bienes o insumos que cumplan con la condición anterior y en relación con estos se calculará el promedio de su porcentaje de participación. El promedio se calculará realizando la sumatoria de los porcentajes de participación de cada bien, resultado que luego se dividirá entre el número de bienes que se promedian. 

Promedio obtenido: 3,56%
8. Los bienes relevantes serán aquellos cuyo porcentaje de participación sea igual o superior al promedio calculado en el paso anterior. 

	ITEM
	DESCRIPCION DEL ITEM
	UNIDAD DE MEDIDA
	% PARTICIPACION
	% ACUMULADO
	PROMEDIO
	BIEN RELEVANTE

	7
	Mantenimiento bomba eyectora sumergible. instalación y puesta en funcionamiento. a todo costo- incluye, tablero de control y accesorios conexión a sistema hidráulico y eléctrico + suministro e instalación y puesta en funcionamiento).
	SERVICIO
	5,65%
	5,65%
	3,56%
	SI

	10
	Mantenimiento de aireador, consistente en el cambio de rodamientos, suministro y reemplazo de aceite Valvulin y cambio de bandas impulsoras, incluyendo materiales, mano de obra y correcta puesta en funcionamiento del equipo.
	SERVICIO
	5,65%
	11,31%
	
	SI

	39
	Suministro y aplicación de pintura epóxica para tapa de pozo en la planta de tratamiento de aguas residuales, incluyendo preparación de superficie (limpieza y desengrase) y aplicación de una (1) capa, con materiales y mano de obra incluidos.
	M2
	5,15%
	16,46%
	
	SI

	38
	Suministro y aplicación de pintura epóxica color verde para la planta, incluyendo preparación de superficie (limpieza y desengrase) y aplicación de una (1) capa, con materiales y mano de obra incluidos.
	M2
	4,77%
	21,23%
	
	SI

	6
	Mantenimiento a tanque homogenizador capacidad de 100 m3 consistente en extracción de lodos, lavado a presión, corrección de grietas e impermeabilización.
	SERVICIO
	4,71%
	25,94%
	
	SI

	4
	Mantenimiento a tablero eléctrico consistente en suministro y Cambio de Reley de 12  AMP
	SERVICIO
	4,62%
	30,56%
	
	SI

	5
	Mantenimiento a tanque de lodos activados capacidad de 100 m3, consistente en extracción de lodos, lavado a presión, corrección de grietas e impermeabilización.
	SERVICIO
	4,57%
	35,13%
	
	SI

	13
	Mantenimiento de motor dínamo de 15 HP marca Siemens, perteneciente a la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR), incluyendo revisión general, ajustes necesarios, mano de obra especializada y correcta puesta en operación del equipo.
	SERVICIO
	4,24%
	39,37%
	
	SI

	25
	Mantenimiento preventivo y limpieza técnica manual de la Laguna de Oxidación perteneciente a la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR), incluyendo la extracción de material flotante, descolmatación de sólidos en estructuras de entrada y salida, recolección, transporte y disposición final de escombros y lodos en sitios autorizados, con suministro de mano de obra especializada y equipos de seguridad biológica.
	SERVICIO
	3,77%
	43,14%
	
	SI



9. Verificar si uno o varios bienes que cumplan con lo previsto en el numeral anterior se encuentran incluidos en el Registro de Productores de Bienes Nacionales, en los términos del Decreto 2680 de 2009. De estar incorporados, la Entidad Estatal verificará al momento de publicar la invitación que el registro del bien o insumo esté vigente hasta una fecha posterior a la del cierre del proceso. Para tal efecto, se entiende por fecha del cierre la publicada en la invitación. Verificada la fecha de registro de estos bienes estos serán los que incluya en el numeral 5.1.4.1 de la invitación.

Ítem 7 

Aunque el tablero opera en conjunto con la bomba, no se clasifica dentro de la partida de la bomba (84.13). Los tableros, arrancadores y cajas de control son considerados aparatos de control eléctrico autónomos y se agrupan en el capítulo 85.
Subpartida Arancelaria: 8537200000
Búsqueda Insumo o Bien: Tablero eléctrico
[image: ]


Ítem 10
Para el mantenimiento de un aireador de PTAR o PTAP, los repuestos y suministros deben clasificarse de manera independiente según su naturaleza

Subpartida Arancelaria: 8482100000
Búsqueda Insumo o Bien: rodamientos de bolas
[image: ]
Subpartida Arancelaria: 8482100000
Búsqueda Insumo o Bien: Aceite Valvulin (lubricante para engranajes)
[image: ]
Subpartida: 8482100000
Búsqueda Insumo o Bien: Aceite Valvulin (lubricante para engranajes)
[image: ]
Ítem 39 y 38
Subpartida Arancelaria: 3208900000
[bookmark: _GoBack]Búsqueda Insumo o Bien: Pintura epóxica
[image: ]

Ítem 6 
Para impermeabilización de tanques por lo general una de las opciones es:
Subpartida Arancelaria 3209900090 
Búsqueda Insumo o Bien: Pinturas o recubrimientos impermeabilizantes.
[image: ]
Ítem 4 
Los relés (o releys) eléctricos de 12 amperios para tableros de control en plantas de tratamiento (PTAR y PTAP) se clasifican por regla general en la subpartida:
Subpartida Arancelaria 8536419000
Búsqueda Insumo o Bien: Reley de 12 AMP para tablero eléctrico 
[image: ]

Ítem 5 
Para impermeabilización de tanques por lo general una de las opciones es:
Subpartida Arancelaria 3209900090
Búsqueda Insumo o Bien: Pinturas o recubrimientos impermeabilizantes a base de polímeros (acrílicos, poliuretano, epóxicos)
[image: ]
Ítem 13 
Si el motor cuya subpartida es requiere el cambio de piezas de repuesto durante el mantenimiento, por ejemplo, escobillas, bobinados o rodamientos, la subpartida arancelaria general es: 
Subpartida Arancelaria: 8503000000
Búsqueda Insumo o Bien: escobillas, bobinados o rodamientos
[image: ]
Nota: La partida 85.01 corresponde a (Motores y generadores de corriente continua con potencia superior a 750 W pero inferior o igual a 75 kW)

Ítem 25 
Al establecerse como un ítem de servicio es complejo identificar los materiales o insumos. Así mismo, los servicios de limpieza y mantenimiento no tienen una subpartida arancelaria, pues El Sistema Armonizado clasifica únicamente mercancías o bienes físicos

CONCLUSION
Una vez realizada la consulta de los bienes relevantes solo se identificó un elemento en el registro de PRODUCTORES DE BIENES NACIONALES el cual corresponde a:
“Pintura epóxica” insumo necesario para realizar la actividad requerida en los ítems:
	39
	Suministro y aplicación de pintura epóxica para tapa de pozo en la planta de tratamiento de aguas residuales, incluyendo preparación de superficie (limpieza y desengrase) y aplicación de una (1) capa, con materiales y mano de obra incluidos.

	38
	Suministro y aplicación de pintura epóxica color verde para la planta, incluyendo preparación de superficie (limpieza y desengrase) y aplicación de una (1) capa, con materiales y mano de obra incluidos.


Subpartida Arancelaria: 3208900000



Versión: 1 de 21 de agosto de 2025
image1.png
particpacion (29 =y, (AP

=

)x 100
valor total




image2.png
porcenta
. i
vje acumulado; = me

2 icipacion (%);




image3.png
Comercio,
Industria y Turismo

Productores de Bienes Nacionales

Razén Social NIT y Subpartida Arancelaria Subpartida Arancelaria Registros PN Histéricos Descripcion del Producto Registros PBN Vigentes

Subpartida: CNU:
8537200000

8537200000 Los demas cuadros, paneles, consolas, armarios y demas soportes
equipados con varios aparatos de las partidas 85.35 u 85.36, para control o
distribucién de eléctricidad, incluidos los que incorporen instrumentos o aparatos X
del Capitulo 90, asi como los aparatos de conmulacién de la partida 85.17, superior
21000 V.

Mostrar | 10 V| entradas

COLUMNAS VisiBLES JESHEeeH

5 ) . Partida Cadigo ) Nombre Nombre
Nt 1L Radicado 1l  Razénsocial 1l "oTCEfy Numérico 1|  Tipodebien 1| s TRt
Unico (CNU)

No se encontraron registros

Mostrando 0 a 0 de 0 resultados




image4.png
Comercio,
Industria y Turismo

Productores de Bienes Nacionales

Razén Social NIT y Subpartida Arancelaria Subpartida Arancelaria Registros PN Histéricos Descripcion del Producto Registros PBN Vigentes
Subpartida: CNU:
8482100000 ‘ ‘
8482100000 Rodamientos de bolas. X

Mostrar | 10 V| entradas

COLUMNAS VisiBLES JESHEeeH

5 ) . Partida EEID ) Nombre Nombre
Nt 1L Radicado 1l  Razénsocial 1l "oTCEfy Numérico 1|  Tipodebien 1] s TRt
Unico (CNU)

No se encontraron registros

Mostrando 0 a 0 de 0 resultados .




image5.png
Comercio,
Industria y Turismo

Productores de Bienes Nacionales

Razén Social NIT y Subpartida Arancelaria Subpartida Arancelaria Registros PN Histéricos Descripcion del Producto Registros PBN Vigentes
Subpartida: CNU:
2710193800
2710193800 Otros aceites lubricantes a base de aceites pesados. X

COLUMNAS VisiBLES JESHEeeH

Mostrar | 10 V| entradas

5 ) . Partida Cadigo ) Nombre Nombre
Nt 1L Radicado 1l  Razénsocial 1l "oTCEfy Numérico 1|  Tipodebien 1] s TRt
Unico (CNU)

No se encontraron registros

Mostrando 0 a 0 de 0 resultados .




image6.png
Comercio,
Industria y Turismo

Productores de Bienes Nacionales

Razén Social NIT y Subpartida Arancelaria Subpartida Arancelaria Registros PN Histéricos Descripcion del Producto Registros PBN Vigentes
Subpartida: CNU:
4010390000
4010390000 Las demas correas de transmision, de caucho vulcanizado. X

COLUMNAS VisiBLES JESHEeeH

Mostrar | 10 V| entradas

5 ) . Partida Cadigo ) Nombre Nombre
Nt 1L Radicado 1l  Razénsocial 1l "oTCEfy Numérico 1|  Tipodebien 1] s TRt
Unico (CNU)

No se encontraron registros




image7.png
A VUCE

Industria y Turismo Ventnit OricadeComerdo bt

Productores de Bienes Nacionales

Razén Social NIT y Subpartida Arancelaria Subpartida Arancelaria Registros PN Histéricos Descripcion del Producto Registros PBN Vigentes
Subpartida: CNU:
3208900000 v

3208900000 Los demds pinturas y barnices a base de polimeros
sintéticos o naturales modificados, dispersos o disueltos en un medio no X
acuoso; disoluciones definidas en la Nota 4 de este Capitulo.

Mostrar [ 10 V] entradas Buscar

COLUMNAS VISIBLES

Codigo Numerico
@ m N e T [ el | WM 1) rpocesien 1) Nomwersnco 1L Nomwecomwen 5 cusapenss 1| recnacevene
2007814742 RPBNOT76560 KAITEKI SAS 3208900000 :ﬁi‘;:fe Produceién  goiiagor Fijador Sellador Fijador Girardota 18/12/2026
INDUSTRIA DE . Recubrimiento epoxico
8002418105 RPBNO188032 ELECTRODOMESTICOS 3208900000 Registro de Produccion oot mate PINTURA NEGRO MATE g ogots, Dc. 04/06/2027

Nacional

SA S INDUSEL S.AS 09008400003 EPOXICA 09003400003




image8.png
@

Comercio,
lustria y Turismo

roductores de Bienes Nacionales

Razén Social NIT y Subpartida Arancelaria Subpartida Arancelaria Registros PN Histéricos Descripcion del Producto Registros PB
Subpartida: CNU:
3209900090

3209900090 Los demas pinturas y barnices, a base de polimeros
sintéticos o naturales modificados, dispersos o disueltos en un medio X
acuoso.

ostrar [ 10 V] entradas Buscar

COLUMNAS VISIBLES

oo da ben i DI e Técnico )1 Nombre Comercial N 1)

Codigo Numérico.
Unico (ENU) Tl

Nt 0 Radicado 1] Razensocal | ParidaArancelaria 1)

se encontraron registros




image9.png
Comercio,
Industria y Turismo

Productores de Bienes Nacionales

Razén Social NIT y Subpartida Arancelaria Subpartida Arancelaria Registros PN Histéricos Descripcion del Producto Re
Subpartida: CNU:
8536419000 ‘ ‘

E:Ix (AT ]Los demas reles, para una tensién inferior o igual a 60 VN4

Mostrar [ 10 V] entradas

COLUMNAS VISIBLES /Buscar
—

1l Tpodemien Tl NombreTecmico 1|  Nombrecor

Nt 0 Radicado 1] Razensocal | PartidaArancelaria 1)

Unico (NU)

No se encontraron registros

e




image10.png
2

Comercio,
ndustria y Turismo

Productores de Bienes Nacionales

Razén Social NIT y Subpartida Arancelaria Subpartida Arancelaria Registros PN Histéricos Descripcion del Producto Registros PBN Vige
Subpartida: CNU:

8503000000

8503000000 Partes identificables como destinadas, exclusiva o
principalmente, a las maquinas de las partidas 85.01 u 85.02.
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