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	| ANEXO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS   

GRUPÓ 1 PRÓTESIS MECÁNICAS PARA MIEMBROS SUPERIORES E INFERIORES

	ITEM
	BIEN
	DESCRIPCION
	CUMPLE
	 NO CUMPLE

	
	
	
	MARCA
	REFERENCIA
	CATALOGO O FICHA
	PAGINA
	REGISTRO INVIMA
	

	1
	PRÓTESIS PARCIAL DE PIE SEGÚN NIVEL DE AMPUTACIÓN
	Para amputación chopart o pirogoff, socket en material termoformable con plantilla en refuerzo de fibra de carbono y/o materiales compuestos de alta resistencia con respuesta dinámica con respuesta dinámica   en fase de despegue   de los dedos y acabado cosmético.
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	PRÓTESIS PARCIAL DE PIE SEGÚN NIVEL DE AMPUTACIÓN
	Para amputación linsfrank, metatarsal y artejos.  Socket en material termoformable con plantilla sobre molde (termoplástico) sin acabado cosmético.
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	PIE DINÁMICO
	Dinámico con quilla en madera, plástico o carbono, hallux separado.
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4
	PIE CON RESPUESTA DINÁMICA
	En carbono y/o materiales compuestos de alta resistencia con respuesta dinámica, para actividad moderada k2-k3, cubierta cosmética.
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5
	PIE PARA ALTA ACTIVIDAD DE BAJO PERFIL
	Con quilla en carbono y/o materiales compuestos de alta resistencia de alta respuesta; cubierta cosmética, para usuario de actividad alta K3-K4.
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	6
	PIE PARA ALTA ACTIVIDAD DE ALTO PERFIL
	Con quilla en carbono y/o materiales compuestos de alta resistencia de alta respuesta; cubierta cosmética, para usuario de actividad alta K3-K4.
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	7
	PIE PARA ALTA ACTIVIDAD DE ALTO PERFIL
	Con quilla en carbono y/o materiales compuestos de alta resistencia de alta respuesta; cubierta cosmética, para usuario de actividad k2-K3-K4, protegido contra agua dulce, salada y con cloro.
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	8
	PIE PARA ALTA ACTIVIDAD DE BAJO PERFIL
	Con quilla en carbono y/o materiales compuestos de alta resistencia de alta respuesta; cubierta cosmética, para usuario de actividad k2-K3-K4, protegido contra agua dulce, salada y con cloro
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	9
	PIE ADULTO
	Con quilla en carbono y/o materiales compuestos de alta resistencia de alta respuesta, con respuesta dinámica en la fase de despegue, cubierta cosmética, para usuario de actividad moderada K2-K3.
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	10
	PIE ADULTO
	Pie protésico tobillo sólido, talón suave.
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	11
	PIE PARA ALTA ACTIVIDAD BAJO PERFIL
	Con quilla dividida o multiaxial en carbono y/o materiales compuestos de alta resistencia, con respuesta dinámica en la fase de despegue, cubierta cosmética, para usuario de actividad alta K3-K4.
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	12
	PIE PARA ALTA ACTIVIDAD ALTO PERFIL
	Con quilla dividida o multiaxial en carbono y/o materiales compuestos de alta resistencia, con respuesta dinámica en la fase de despegue, cubierta cosmética, para usuario de actividad alta K3-K4.
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	13
	PIE PROTÉSICO PARA AMPUTACIÓN CHOPART O PIROGOFF ADULTO
	En carbono de actividad alta K3-K4 que incluya calceta y funda.
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	14
	PIE PROTÉSICO PARA AMPUTACIÓN TIPO SYME ADULTO
	En carbono de actividad alta K3-K4 que incluya calceta, funda y adaptador de laminación.
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	15
	PIE PROTÉSICO CON SISTEMA DE TORSIÓN ADULTO
	En fibra de carbono y/o materiales compuestos de alta resistencia con respuesta dinámica con sistema de torsión para alta actividad k3-k4 que incluya calceta y funda.
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	16
	PIE ARTICULADO ADULTO
	Monoaxial con adaptador en acero.
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	17
	ADAPTADOR PARA PIE EN ACERO
	Piramidal, para sistema modular.
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	18
	ADAPTADOR PARA PIE EN ALUMINIO
	Piramidal, para sistema modular EXCEPTO la pirámide del adaptador del pie.
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	19
	ADAPTADOR PARA PIE EN TITANIO
	Piramidal, para sistema modular.
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	20
	BASE DE UNIÓN ENTRE ESPUMA Y PIE
	Para pie.
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	21
	CUBIERTA COSMÉTICA
	Para pie en carbono con calceta de interfase.
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	22
	RODILLA MONOCÉNTRICA MECÁNICA
	Monocentrica mecánica de fricción con freno activado por peso, control en fase de oscilación y extensión, de resorte asistido.
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	23
	RODILLA POLICÉNTRICA EN MATERIAL DE ALTA RESISTENCIA
	Policéntrica en material de alta resistencia con control hidráulico en fase de oscilación.
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	24
	RODILLA POLICÉNTRICA EN MATERIAL DE ALTA RESISTENCIA
	Policéntrica en material de alta resistencia con control neumático en fase de impulsión.
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	25
	RODILLA MONOCÉNTRICA NEUMÁTICA
	Monocéntrica en material de alta resistencia con freno por carga, control neumático en la fase de impulsión.
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	26
	RODILLA MONOCÉNTRICA HIDRÁULICA
	Monocéntrica hidráulica con sistema de control.
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	27
	RODILLA POLICÉNTRICA PARA DESARTICULADO DE RODILLA EN MATERIAL DE ALTA RESISTENCIA
	Policéntrica en material de alta resistencia, con sistema de control hidráulico.
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	28
	RODILLA POLICÉNTRICA PARA DESARTICULADO DE RODILLA EN MATERIAL DE ALTA RESISTENCIA
	Policéntrica en material de alta resistencia con impulsor mecánico, de oscilación y extensión asistida, libre.
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	29
	RODILLA POLICÉNTRICA PARA DESARTICULADO DE RODILLA EN MATERIAL DE ALTA RESISTENCIA
	Policéntrica en material de alta resistencia de oscilación y bloqueo manual.
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	30
	RODILLA   POLICENTRICA HIDRAULICA
	Hidráulica, policéntrica con sistema de preflexión al apoyo.
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	31
	RODILLA   POLICENTRICA HIDRAULICA
	Hidráulica, policéntrica con sistema de preflexión al apoyo para desarticulado de rodilla.
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	32
	ARTICULACIÓN DE CADERA
	En material de alta resistencia con flexión anterior.
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	33
	ALMOHADILLAS DE PRESIÓN
	Elaboradas en silicona, copolímero o uretano o gel para reducir presión y/o compensación de volumen. (Según prescripción médica).
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	34
	LINER SIN PIN DE TRABA CON SISTEMA DE MEMBRANA O ANILLO DE VACIO TRANSFEMORAL
	En silicona, uretano, copolímero o gel (según prescripción médica), con membrana o anillo de vacío para suspensión por válvula en diferentes tallas para uso transfemoral, según necesidad del paciente.
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	35
	LINER SIN PIN DE TRABA CON SISTEMA DE MEMBRANA O ANILLO DE VACIO TRANSTIBIAL
	En silicona, uretano, copolímero o gel (según prescripción médica), con membrana, anillo de vacío o rodillera para suspensión por válvula unidireccional en diferentes tallas para uso transtibial, según necesidad del paciente.
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	36
	LINER CON BASE PARA PIN DE TRABA CON RECUBRIMIENTO TEXTIL TRANSTIBIAL
	Con base para pin de traba, para uso transtibial, con recubrimiento textil, en silicona, uretano, copolímero o gel (según prescripción médica), a necesidad del paciente.
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	37
	LINER CON BASE PARA PIN DE TRABA CON RECUBRIMIENTO TEXTIL TRANSFEMORAL
	Con base para pin de traba, para uso transfemoral, con recubrimiento textil, en silicona, uretano, copolímero o gel (según prescripción médica), a necesidad del paciente.
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	38
	LINER SIN BASE PARA PIN DE TRABA SIN RECUBRIMIENTO TEXTIL TRANSFEMORAL
	Sin base para pin de traba, en silicona, uretano, copolímero o gel (según prescripción médica), sin recubrimiento textil en diferentes tallas, para uso transfemoral a necesidad del paciente.
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	39
	LINER SIN BASE PARA PIN DE TRABA SIN RECUBRIMIENTO TEXTIL TRANSTIBIAL
	Sin base para pin de traba, en silicona, uretano, copolímero o gel (según prescripción médica), sin recubrimiento textil en diferentes tallas, para uso transtibial, a necesidad del paciente.
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	40
	LINER SIN BASE PARA PIN DE TRABA CON RECUBRIMIENTO TEXTIL TRANSFEMORAL
	Sin base para pin de traba, en silicona, uretano, copolímero o gel (según prescripción médica), con recubrimiento textil en diferentes tallas, para uso transfemoral, a necesidad del paciente.
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	41
	LINER SIN BASE PARA PIN DE TRABA CON RECUBRIMIENTO TEXTIL TRANSTIBIAL
	Sin base para pin de traba, en silicona, uretano, copolímero o gel (según prescripción médica), con recubrimiento textil en diferentes tallas, para uso transtibial, a necesidad del paciente.
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	42
	LINER CUSHION
	Transtibial sin base para pin de traba.
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	43
	SISTEMA DE COLOCACIÓN RÁPIDA DE DOBLE CARA DESLIZANTE PARA MIEMBRO INFERIOR
	Sistema de colocación de doble cara deslizante, a necesidad del usuario, en diferentes tallas.
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	44
	UNIDAD DE GIRO DE RODILLA
	Adaptador de giro en material de alta resistencia.
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	45
	FAJA DE SUSPENSIÓN PÉLVICA EN MATERIAL ELÁSTICO O NEOPRENO
	Cinturón en neopreno para suspensión de prótesis, en diferentes tallas.
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	46
	AYUDA DE SUSPENSIÓN PARA PRÓTESIS TRANSTIBIAL
	En neopreno o material elástico en diferentes tallas.
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	47
	AYUDA DE SUSPENSIÓN PARA PRÓTESIS TRANSTIBIAL
	Rodillera con recubrimiento textil externo y cubierta interior en gel en diferentes tallas, en silicona o copolímero con diferentes diámetros.
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	48
	SISTEMA DE SUSPENSIÓN POR CORREA, CUERDAS O CORDON
	De suspensión por correa, cuerdas o cordón en material de alta resistencia para uso transfemoral que se adapte a liner de base para pin.
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	49
	MEDIAS DE AJUSTE PARA MUÑÓN CON AGUJERO DISTAL
	Media textil, para compensación por cambio de volumen del muñón, con agujero distal para uso con liner de pin de traba, en diferentes tallas.
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	50
	MEDIAS DE AJUSTE PARA MUÑÓN SIN AGUJERO DISTAL
	Media textil, para compensación por cambio de volumen del muñón, sin agujero distal en diferentes tallas.
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	51
	VÁLVULA DE VACIO PARA SOCKET TRANSTIBIAL
	Válvula de vacío de una vía o automática para socket transtibial. Según prescripción médica.
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	52
	VÁLVULA DE VACÍO PARA SOCKET TRANSFEMORAL
	Válvula de vacío metálica y/o plástica, roscada y/o de auto expulsión, para socket transfemoral. Según prescripción médica.
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	53
	FUNDA COSMÉTICA TRANSTIBIAL
	En espuma o polietileno para prótesis transtibial.
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	54
	FUNDA COSMÉTICA PARA PRÓTESIS DESARTICULADO DE RODILLA, TRANSFEMORAL Y/O DESARTICULADO DE CADERA
	En espuma o polietileno para prótesis transfemoral, que se adapte a niveles desarticulado de rodilla, transfemoral y/o desarticulado de cadera.
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	55
	MEDIAS COSMÉTICAS
	Media cosmética color piel en diferentes tallas.
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	56
	TUBO CON ADAPTADOR EN TITANIO
	Tubo con adaptador en titanio diámetro 30 mm.
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	57
	TUBO CON ADAPTADOR EN ACERO
	Tubo con adaptador en acero diámetro 30 mm.
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	58
	TUBO CON ADAPTADOR EN ALUMINIO
	Tubo con adaptador en aluminio diámetro 30 mm.
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	59
	TUBO CON ADAPTADOR EN ACERO DE 34 O 35 MM DE DIÁMETRO
	Tubo con adaptador en acero con diámetro 34 o 35 mm.
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	60
	ADAPTADOR DE SOCKET EN TITANIO ROTABLE
	Con pirámide.
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	61
	BLOQUE DE UNIÓN SOCKET
	En madera, aluminio o plástico.
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	62
	ADAPTADOR DE SOCKET EN TITANIO ROTABLE
	De 4 tornillos para recibir pirámide.
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	63
	ADAPTADOR DE SOCKET EN TITANIO ROTABLE
	De 4 tornillos con pirámide.
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	64
	ADAPTADOR DE SOCKET EN ACERO ROTABLE TIPO ARAÑA
	Para recibir pirámide.
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	65
	ADAPTADOR DE SOCKET EN ACERO ROTABLE TIPO ARAÑA
	Con pirámide.
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	66
	ADAPTADOR DESPLAZABLE EN TITANIO
	Con conexión proximal hembra y distal para tubo.
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	67
	PIN PARA LINER
	Para liner corto y/o largo. Según prescripción médica.
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	68
	ADAPTADOR DOBLE EN TITANIO
	Con recibidor de pirámide doble en titanio en diferentes longitudes.
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	69
	ADAPTADOR DOBLE DESPLAZABLE EN TITANIO
	con conexión proximal y distal recibidora de pirámide
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	70
	LANZADERA PARA SOCKET CON PIRAMIDE
	Con núcleo de ajuste o pirámide y sistema de bloqueo para liner.
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	71
	LANZADERA PARA SOCKET RECIBIDOR DE PIRAMIDE
	Recibidor de pirámide con tornillo de ajuste y sistema de bloqueo para liner.
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	72
	LANZADERA PARA INTEGRAR LA LAMINACIÓN
	Sin recibidor ni conector
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	73
	MECANISMO DE BLOQUEO PARA LANZADERA
	Mecanismo de anclaje para lanzadera (repuesto de la unidad de cierre).
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	74
	ADAPTADOR DE TUBO EN ACERO
	Con recibidor para pirámide de cuatro tornillos.
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	75
	ADAPTADOR DE TUBO EN TITANIO
	Con recibidor para pirámide de cuatro tornillos.
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	76
	ADAPTADOR DE TUBO EN ALUMINIO
	Con recibidor para pirámide de cuatro tornillos.
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	77
	ADAPTADOR DE TUBO EN ACERO DE 34 O 35 MM
	Con recibidor para pirámide de cuatro tornillos.
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	78
	ADAPTADOR CORTO DE CONEXIÓN CON ALOJAMIENTO DE NÚCLEO DISTAL HEMBRA Y PROXIMAL PARA ENSAMBLAR ADAPTADOR DE TUBO EN TITANIO
	Con núcleo de ajuste de cuatro tornillos para recibir pirámide, en titanio.
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	79
	ADAPTADOR INCLINADO
	Adaptador inclinado de 10, 20 o 30 grados con recibidor de pirámide en titanio.
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	80
	SOCKET DESARTICULADO DE TOBILLO
	Con doble encaje de contención, externo en fibra de carbono, fibra de vidrio, kevlar o materiales compuestos de alta resistencia y revestimiento interno en goma termomoldeable y adaptador.
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	81
	SOCKET TRANSTIBIAL CON ENCAJE INTERNO BLANDO
	Con encaje interno blando termomoldeable, marco externo en fibra carbono, fibra de vidrio, kevlar o materiales compuestos de alta resistencia y adaptador. (Según lo requiera el montaje).
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	82
	SOCKET TRANSTIBIAL CON ADAPTADOR Y VÁLVULA
	De contacto total transtibial en fibra carbono, fibra de vidrio, kevlar o materiales compuestos de alta resistencia con adaptador y válvula. (Según lo requiera el montaje).
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	83
	SOCKET TRANSTIBIAL CON SISTEMA DE BLOQUEO PARA LINER
	De contacto total transtibial en fibra de carbono, fibra de vidrio, kevlar o materiales compuestos de alta resistencia con sistema de bloqueo para liner y adaptador. (Según lo requiera el montaje). No incluye liner.
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	84
	SOCKET TRANSFEMORAL CON ADAPTADOR Y VÁLVULA
	En material interno termoplástico flexible y externo en resina acrílica rígida en fibra de carbono, fibra de vidrio, kevlar o materiales compuestos de alta resistencia, con válvula y adaptador. (Según lo requiera el montaje).
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	85
	SOCKET TRANSFEMORAL CON SISTEMA DE BLOQUEO PARA LINER
	En material interno termoplástico flexible y externo en resina acrílica rígida en fibra de carbono, fibra de vidrio, kevlar o materiales compuestos de alta resistencia, con sistema de bloqueo y adaptador. (Según lo requiera el montaje).
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	86
	SOCKET TRANSFEMORAL DE CONTENCIÓN ISQUIATICA POR SUSPENSIÓN CON MEMBRANA O ANILLO DE VACIO Y VÁLVULA
	Marco externo en resina acrílica rígida con fibra de carbono, fibra de vidrio, kevlar o materiales compuestos de alta resistencia, para suspensión por liner con membrana o anillo de vacío, válvula y adaptador de encaje. (Según lo requiera el montaje). No incluye liner.
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	87
	SOCKET TRANSFEMORAL CON SISTEMA DE CORREAS, CUERDAS O CORDON
	En material interno termoplástico flexible y externo en resina acrílica rígida en fibra de carbono, fibra de vidrio, kevlar o materiales compuestos de alta resistencia, con correas, cuerdas o cordón y adaptador. (Según lo requiera el montaje).
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	88
	SOCKET DESARTICULADO DE RODILLA CON ADAPTADOR
	De doble encaje con suspensión supracondilar, encaje interno goma blanda termoformable, marco externo en resina acrílica rígida con fibra de carbono, fibra de vidrio, kevlar o materiales compuestos de alta resistencia, con platina o anclaje de laminación de tres o cuatro patas.
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	89
	SOCKET DESARTICULADO DE RODILLA PARA LINER Y ADAPTADOR
	De doble encaje con suspensión supracondilar para liner, marco externo en resina acrílica rígida con fibra de carbono, fibra de vidrio, kevlar o materiales compuestos de alta resistencia, adaptador con platina o anclaje de laminación de tres o cuatro patas. (Según lo requiera el montaje). No incluye liner.
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	90
	SOCKET DESARTICULADO DE CADERA DE LAMINACION CON PLATINA
	Cesta pélvica de doble pared con inclusión del isquion, con recubrimiento interno en material termoplástico flexible y marco externo en resina acrílica rígida con fibra de carbono, fibra de vidrio, kevlar o materiales compuestos de alta resistencia, con platina de adaptación.
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	91
	SOCKET EN POLIPROPILENO TRANSFEMORAL
	Con adaptador de conexión transfemoral, según necesidad del paciente.
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	92
	SOCKET EN POLIPROPILENO TRANSTIBIAL
	Con adaptador de conexión transtibial, según necesidad del paciente.
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	93
	SOCKET TRANSFEMORAL
	En material interno termoplástico flexible y externo en resina acrílica rígida en fibra de carbono, fibra de vidrio, kevlar o materiales compuestos de alta resistencia.
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	94
	SOCKET TRANSFEMORAL CON SISTEMA DE MICROAJUSTE VOLUMÉTRICO DINÁMICO (O EQUIVALENTE)
	En material interno termoplástico flexible y externo en resina acrílica rígida en fibra de carbono, fibra de vidrio, kevlar o materiales compuestos de alta resistencia; el cual debe integrar un sistema mecánico externo de microajuste dinámico a través de diales/perillas de tensión y cables guía.

Este sistema debe tener como objetivo gestionar las fluctuaciones diarias del volumen del muñón, optimizar el contacto total y mejorar la suspensión de la prótesis.
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	95
	SOCKET TRANSFEMORAL
	Con doble encaje de contención, externo en fibra de carbono, fibra de vidrio, kevlar o materiales compuestos de alta resistencia y revestimiento interno en goma termomoldeable
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	96
	SOCKET TRANSTIBIAL
	De contacto total en resina acrílica rígida en fibra de carbono, fibra de vidrio, kevlar o materiales compuestos de alta resistencia
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	97
	SOCKET TRANSTIBIAL
	Con doble encaje de contención, externo en fibra de carbono, fibra de vidrio, kevlar o materiales compuestos de alta resistencia y revestimiento interno en goma termomoldeable
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	98
	SOCKET DESARTICULADO DE RODILLA Y/O TOBILLO
	Con doble encaje de contención, externo en fibra de carbono, fibra de vidrio, kevlar o materiales compuestos de alta resistencia y revestimiento interno en goma termomoldeable
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	99
	SOCKET DESARTICULADO DE RODILLA Y/O TOBILLO
	De contacto total en resina acrílica rígida en fibra de carbono, fibra de vidrio, kevlar o materiales compuestos de alta resistencia
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	100
	COPA DISTAL, PAD O DISCO PARA COMPENSAR VOLUMEN
	En silicona, copolímero o uretano o gel, en diferentes tallas. (Según prescripción médica).
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	101
	MEDIA O CALCETA PARA PIE PROTESICO
	De interface para pie protésico.
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	102
	PROTECTOR DE RODILLERA
	Protector de rodillera.
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	103
	SISTEMA DE VACIO PERMANENTE TRANSFEMORAL
	Permanente transfemoral.
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	104
	SISTEMA DE VACIO PERMANENTE TRANSTIBIAL
	Permanente transtibial.
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	105
	PIE PEDIÁTRICO
	Pie Dinámico para actividad bajo k1- k2 que incluya el adaptador del pie
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	106
	PIE PEDIÁTRICO
	Pie protésico tobillo sólido, talón suave
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	107
	RODILLA POLICÉNTRICA MECÁNICA PEDIÁTRICA
	Policéntrica mecánica pediátrica en material de alta resistencia.
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	108
	RODILLA MONOCÉNTRICA MECÁNICA PEDIÁTRICA
	Monocéntrica mecánica con bloqueo manual.
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	109
	ADAPTADOR DE TUBO PEDIÁTRICO EN ALUMINIO
	Adaptador de tubo pediátrico en aluminio.
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	110
	ADAPTADOR DE TUBO PEDIÁTRICO CON INCLINACIÓN
	Adaptador de tubo con recibidor de pirámide pediátrico en aluminio.
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	111
	ADAPTADOR DE SOCKET PEDIATRICO EN ACERO Y/O ALUMINIO ROTABLE TIPO ARAÑA
	Para recibir pirámide.
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	112
	ADAPTADOR 4 AGUJEROS PEDIÁTRICO EN ALUMINIO
	Adaptador de encaje pediátrico, en aluminio con recibidor de pirámide.
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	113
	BLOQUE DE UNIÓN DE ENCAJE PEDIÁTRICO
	Pieza de unión de encaje pediátrico, plástico o metálico.
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	114
	ARTICULACIÓN DE CADERA EN ALUMINIO CON FLEXIÓN ANTERIOR PEDIÁTRICA
	Articulación de cadera, con flexión anterior en aluminio, con impulsor mecánico interno y núcleo sistema o capacidad de alineación pediátrica.
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	115
	FUNDA COSMÉTICA TRANSFEMORAL PEDIÁTRICA
	Elaborada en espuma o polietileno.
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	116
	FUNDA COSMÉTICA TRANSTIBIAL PEDIÁTRICA
	Elaborada en espuma o polietileno.
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	117
	MEDIA COSMÉTICA PEDIÁTRICA
	Media cosmética color piel pediátrica “corresponde a media transtibial adulto en la talla más pequeña”.
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	118
	VÁLVULA DE VACIO PEDIÁTRICA
	Válvula de vacío “corresponde a adulto o pediátrica” metálica y/o plástica, roscada y/o de auto expulsión para prótesis transfemoral pediátrica.
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	119
	SOCKET PARA DESARTICULADO DE TOBILLO PEDIÁTRICO
	De doble encaje de contención, interno en goma termoformable y externo en resina acrílica rígida con fibra de carbono, fibra de vidrio, kevlar o materiales compuestos de alta resistencia, con adaptador o tornillo y tuerca de conexión opcionales según el montaje.
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	120
	SOCKET PARA TRANSTIBIAL PEDIÁTRICO
	En resina acrílica rígida con fibra de carbono, fibra de vidrio, kevlar o materiales compuestos de alta resistencia, de doble encaje con interface en goma termoformable con adaptador.  (Según lo requiera el montaje).
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	121
	SOCKET PARA DESARTICULADO DE RODILLA PEDIÁTRICO
	En resina acrílica rígida con fibra de carbono, fibra de vidrio, kevlar o materiales compuestos de alta resistencia, de doble encaje con interface en goma   termoformable con adaptador. (Según lo requiera el montaje).
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	122
	SOCKET TRANSFEMORAL PEDIÁTRICO
	De contención isquiática, con encaje interno en material termoplástico flexible, marco externo en resina acrílica rígida con fibra de carbono, fibra de vidrio, kevlar o materiales compuestos de alta resistencia, válvula y adaptador en acero y/o aluminio y/o titanio. (Según lo requiera el montaje).
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	123
	SOCKET PARA DESARTICULADO DE CADERA PEDIÁTRICO DE CON PLATINA DE LAMINACION
	Cesta pélvica de doble pared con inclusión del isquion, recubrimiento interno en material termoplástico flexible y marco externo en resina acrílica rígida con fibra de carbono, fibra de vidrio, kevlar o materiales compuestos de alta resistencia, platina de adaptación.
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	124
	TUBO CON ADAPTADOR PEDIÁTRICO
	Tubo con adaptador en aluminio de 22mm
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	125
	PRÓTESIS NO FUNCIONAL PARA AMPUTACIÓN PARCIAL DE DEDOS Y MANO
	Guante en PVC o silicona con rellenos internos en espuma de uretano o material de consistencia similar, acabado cosmético.
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	126
	SISTEMA DE COLOCACIÓN RÁPIDA DE DOBLE CARA DESLIZANTE PARA MIEMBRO SUPERIOR
	Sistema de colocación de doble cara deslizante, a necesidad del usuario, en diferentes tallas, (puede ofertar la talla más pequeña como XS, S y/o M de miembro inferior)
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	127
	SISTEMA DE GUAYAS Y ARNÉS
	Arnés en nylon o dacrón de alto grado y guayas en perlón o acero para amputación transhumeral y/o transradial (que incluya protectores axililares).
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	128
	GUANTE COSMÉTICO ADULTO PARA PRÓTESIS DE MIEMBRO SUPERIOR
	Elaborado en silicona o PVC para prótesis de miembro superior adulto.
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	129
	GANCHO EN ACERO INOXIDABLE
	Para trabajo pesado, sistema de control de fuerza, con recubrimiento interno antideslizante o grafilado para mejor agarre.
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	130
	MANO ACTIVA ADULTO
	Mano mecánica en duraluminio y plástico y/o materiales compuestos de alta resistencia, con cubierta.
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	131
	ARTICULACIÓN DE MUÑECA DE INTERCAMBIO RÁPIDO
	Para enganche de intercambio rápido en acero inoxidable y/o en aluminio.
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	132
	PIEZA DE ENGANCHE PARA ARTICULACIÓN DE MUÑECA DE INTERCAMBIO RÁPIDO
	Pieza de enganche metálico.
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	133
	ARTICULACIONES EXTERNAS METÁLICAS CON SISTEMA DE BLOQUEO PARA DESARTICULADO DE CODO
	Con sistema de bloqueo en diferentes posiciones, según prescripción.
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	134
	CODO MECÁNICO CON SISTEMA DE BLOQUEO MANUAL O AUTOMATICO EN DIFERENTES POSICIONES
	Con sistema o capacidad de rotación, talla según prescripción.
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	135
	ARTICULACIÓN DE HOMBRO LIBRE CON FRICCIÓN GRADUABLE
	Metálica con graduación de fricción.
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	136
	LANZADERA PARA SOCKET
	De miembro superior.
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	137
	SOCKET DESARTICULADO DE MUÑECA CON ARTICULACIÓN
	En material termoplástico flexible y resina acrílica en fibra de carbono, fibra de vidrio, kevlar o materiales compuestos de alta resistencia, que incluya articulación de muñeca.
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	138
	SOCKET TRANSRADIAL CON ARTICULACIÓN Y VALVULA
	Tipo Münster o de suspensión supraepicondilar en material termoplástico flexible y resina acrílica en fibra de carbono, fibra de vidrio, kevlar o materiales compuestos de alta resistencia, que incluya articulación de muñeca de intercambio rápido.
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	139
	SOCKET DESARTICULADO DE CODO CON ARTICULACIONES Y VALVULA
	En material termoplástico flexible y resina acrílica en fibra de carbono, fibra de vidrio, kevlar o materiales compuestos de alta resistencia, que incluya articulaciones de codo externas.
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	140
	SOCKET TRANSHUMERAL CON BASE O CONECTOR PARA LAMINAR Y VALVULA
	En material termoplástico flexible y resina acrílica en fibra de carbono, fibra de vidrio, kevlar o materiales compuestos de alta resistencia, que incluya la base o conector para laminar.
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	141
	SOCKET DESARTICULADO DE HOMBRO CON PLATINA PARA LAMINACIÓN
	En material termoplástico flexible y resina acrílica en fibra de carbono, fibra de vidrio, kevlar o materiales compuestos de alta resistencia, que incluya platina para laminación.
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	142
	LINER PARA MIEMBRO SUPERIOR
	Con base para pin de traba en silicona, uretano, copolímero o gel. (Según prescripción médica).
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	143
	MANO PASIVA (COSMETICA) ADULTO
	Estética o pasiva
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	144
	ESPUMA COSMÉTICA PARA MIEMBRO SUPERIOR
	En espuma o polietileno para prótesis de miembro superior, que se adapte a niveles desarticulado de hombro o transhumeral.
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	145
	MEDIA COSMETICA PARA PRÓTESIS MIEMBRO SUPERIOR
	Media cosmética color piel en diferentes tallas “corresponde a media transtibial en su talla más pequeña o malla rizada de perlón”.
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	146
	COMPONENTE MODULAR (ENDOESQUELETICO) DE BRAZO Y ANTEBRAZO PASIVO EN ALUMINIO PARA AMPUTACIÓN TRANSHUMERAL ADULTO
	Para adaptación de prótesis no funcional.
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	147
	ARTICULACIÓN DE CODO MODULAR (ENDOESQUELETICO) CON BLOQUEO PASIVO EN DIFERENTES POSICIONES
	Para adaptación de prótesis no funcional
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	148
	UNIDAD DE MUÑECA MODULAR (ENDOESQUELETICA) PARA MANO PASIVA
	Para adaptación de prótesis no funcional
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	149
	ANTEBRAZO PREFABRICADO
	para adaptación de prótesis convencional
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	150
	ARTICULACIÓN DE HOMBRO PARA PRÓTESIS MODULAR PASIVA
	Que incluya platina de laminación
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	151
	PRÓTESIS NO FUNCIONAL PEDIÁTRICO PARA AMPUTACIÓN PARCIAL DE DEDOS Y MANO
	Guante en PVC o silicona con rellenos internos en espuma de uretano o material de consistencia similar, acabado cosmético.
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	152
	GUANTE COSMÉTICO PEDIÁTRICO PARA PRÓTESIS DE MIEMBRO SUPERIOR
	Elaborado en silicona o PVC para prótesis de miembro superior pediátrico.
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	153
	GANCHO METÁLICO PEDIÁTRICO, JUNIOR O JUVENIL
	Con recubrimiento plástico y sistema de control de fuerza.
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	154
	MANO ACTIVA PEDIÁTRICA
	Mano mecánica en duraluminio y plástico y/o materiales compuestos de alta resistencia, con cubierta.
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	155
	ARTICULACIÓN DE MUÑECA PEDIÁTRICA
	De fricción constante y/o para intercambio rápido.
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	156
	SOCKET TRANSRADIAL PEDIATRICO CON ARTICULACIÓN
	Tipo Münster o de suspensión supraepicondilar en material termoplástico flexible y resina acrílica en fibra de carbono, fibra de vidrio, kevlar o materiales compuestos de alta resistencia, que incluya articulación de muñeca de fricción constante y/o para intercambio rápido.
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	157
	SOCKET TRANSHUMERAL PEDIÁTRICO CON BASE O CONECTOR PARA LAMINAR Y VALVULA
	En material termoplástico flexible y resina acrílica en fibra de carbono, fibra de vidrio, kevlar o materiales compuestos de alta resistencia, que incluya la base o conector para laminar.
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	158
	ADAPTADOR DE SOCKET PARA DESARTICULADO DE RODILLA
	Tipo Platina o tipo araña de 3 o 4 patas
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	159
	CODO MECÁNICO PEDÁTRICO CON SISTEMA DE BLOQUEO MANUAL O AUTOMATICO EN DIFERENTES POSICIONES
	Con sistema o capacidad de rotación, talla según prescripción.
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	160
	MANO PASIVA (COSMETICA) PEDIÁTRICA
	Estética o pasiva
	 
	 
	 
	 
	 
	 



GRUPO 2 PRÓTESIS MIOELÉCTRICAS O CON MICROPROCESADOR PARA MIEMBROS SUPERIORES E INFERIORES

	ITEM
	BIEN
	DESCRIPCION
	MARCA
	CUMPLE
	NO CUMPLE

	
	
	
	
	REFERENCIA
	CATALOGO O FICHA
	PAGINA
	REGISTRO INVIMA
	

	1
	SOCKET DESARTICULADO DE MUÑECA PARA PROTESIS MIOELECTRICA
	Socket de suspensión anatómica de doble pared la interna en material termoplástico flexible y la externa en resina acrílica rígida con refuerzo en carbono.
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	SOCKET TRANSRADIAL PARA PROTESIS MIOELECTRICA
	Socket tipo munster o de suspensión supracondilea de doble pared, la interna en material termoplástico flexible y la externa en resina acrílica rígida con refuerzo en carbono (que la incluya muñeca de intercambio rápido).
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	SOCKET DESARTICULADO DE CODO PARA PRÓTESIS MIOELECTRICA
	Socket de doble pared, la interna en material termoplástico flexible y la externa en resina acrílica rígida con refuerzo en carbono (que incluya las articulaciones externas mecánicas en diferentes posiciones).
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4
	SOCKET TRANSHUMERAL PARA PRÓTESIS MIOELECTRICA
	Socket de doble pared, la interna en material termoplástico flexible y la externa en resina acrílica rígida con refuerzo en carbono (que incluya base de conexión del codo mioeléctrico).
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5
	SOCKET DESARTICULADO DE HOMBRO PARA PRÓTESIS MIOELECTRICA
	Socket de doble pared, la interna en material termoplástico flexible y la externa en resina acrílica rígida con refuerzo en carbono (que incluya la base de laminación de hombro).
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	6
	SOCKET TRANSFEMORAL CON SISTEMA DE BLOQUEO PARA LINER
	En material interno termoplástico flexible y externo rígido en fibra de carbono, con sistema de bloqueo para liner y adaptador. (según lo requiera el montaje)
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	7
	SOCKET TRANSFEMORAL CON ADAPTADOR Y VÁLVULA
	En material interno termoplástico flexible y externo en resina acrílica rígida en fibra de carbono, fibra de vidrio, kevlar o materiales compuestos de alta resistencia, con válvula y adaptador. (Según lo requiera el montaje).
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	8
	GANCHO PARA PROTESIS MIOELECTRICA
	Gancho electrónico con dispositivo terminal mediante aditamentos tipo pinza acero, aluminio o titanio con recubrimiento total o parcial por material de goma o plástico de alta resistencia para trabajo pesado, de velocidades variables y respuesta proporcional a la actividad muscular.
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	9
	UNIDAD DE ROTACION PARA PROTESIS MIOELECTRICA
	Unidad de rotación para pronosupinación.
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	10
	BATERIA PARA PROTESIS MIOELECTRICA
	Batería recargable de larga duración sin memoria de carga li-on.
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	11
	MANO PARA PROTESIS MIOELECTRICA
	Mano mioeléctrica de alta precisión con regulación automática de presión en la fase de cierre.
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	[bookmark: _Hlk232188785]12
	GUANTE PARA MANO MIOELÉCTRICA
	Fabricado en Silicona, PVC o Materiales poliméricos de alta resistencia, para la protección de los componentes electrónicos internos contra la humedad y el polvo.
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	[bookmark: _Hlk232189414]13
	REPUESTOS PARA GANCHO DE PROTESIS MIOELECTRICA (O EQUIVALENTE)
	Fabricado en polímero, elastómero o material compuestos de alta resistencia, que está diseñado para garantizar la durabilidad, el desempeño funcional y la resistencia al desgaste mecánico del gancho de la prótesis mioelectrica.
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	14
	ELECTRODOS PARA SOCKET DE PROTESIS MIOELECTRICA
	Sistema de electrodos (2unid).
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	15
	SISTEMA DE SUSPENSION PARA PROTESIS MIOELÉCTRICA
	Sistema de correaje de suspensión para colocación de control para codo con interrupción externo.
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	16
	MUÑECA PARA PRÓTESIS MIOELÉCTRICA
	Muñeca para prótesis mioeléctrica.
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	17
	PLACA PROCESADORA DE 4 CANALES O SISTEMA INTEGRADO DE CONTROL MULTICANAL
	Módulo, tarjeta electrónica o sistema de software integrado destinado a la adquisición, filtrado, amplificación y procesamiento simultáneo de señales electromiográficas (EMG) provenientes del miembro residual. Diseñado específicamente para utilizarse en combinación con la unidad de rotación de muñeca y el terminal ejecutor, permitiendo la gestión y conmutación de al menos dos (2) grados de libertad de forma secuencial o simultánea.
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	18
	JUEGO DE ACOPLAMIENTO O PIEZA DE ENGANCHE
	Para muñeca mioeléctrica.
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	19
	CABLES PARA ELECTRODOS DE PROTESIS MIOELECTRICAS
	Cables para electrodos de prótesis mioeléctricas (2unid).
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	20
	CODO HIBRIDO PARA MIOELECTRICA
	Codo con asistencia a la flexión y bloqueo en diferentes posiciones.
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	21
	CODO MIOELECTRICO
	Con bloqueo en diferentes posiciones por medio de impulsos musculares.
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	22
	CARGADOR DE BATERIA PARA PROTESIS MIOELECTRICA
	Cargador de baterías.
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	23
	DUMMIES PARA PROTESIS MIOELECTRICA
	Para colocación en el momento del laminado.
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	24
	SISTEMA DE TUBO Y VALVULA PARA SUSPENSION
	Válvula para suspensión de prótesis.
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	25
	BOLSA DE COLOCACIÓN DE PROTESIS
	Bolsa de colocación de doble cara deslizante, a necesidad del usuario, en diferentes tallas para uso transhumeral, transradial o transfemoral. (Según prescripción médica)
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	26
	RODILLA HIDRAULICA CON MICROPROCESADOR
	Hidráulica monocéntrica con microprocesador de control en fase de balanceo y apoyo con interfase de programación por software, en material de alta resistencia.
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	27
	LINER CON BASE PARA PIN DE TRABA CON RECUBRIMIENTO TEXTIL TRANSFEMORAL (CONICO)
	Con base para pin de traba, para uso transfemoral, con recubrimiento textil, en silicona, uretano, copolímero o gel. (Según prescripción médica) a necesidad del paciente.
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	28
	PIE PARA ALTA ACTIVIDAD
	Con quilla en carbono o materiales compuestos de alta resistencia, con sistema de amortiguación, torsión y cubierta cosmética, para usuario de actividad moderada y/o alta.
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	29
	CUBIERTA COSMÉTICA
	Para pie en carbono con calceta de interfase.
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	30
	TUBO CON ADAPTADOR EN TITANIO
	Tubo con adaptador en titanio diámetro 30 mm.
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	31
	MEDIAS COSMÉTICAS
	Media cosmética color piel en diferentes tallas.
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	32
	FUNDA COSMÉTICA PARA PRÓTESIS TRANSFEMORAL
	En espuma o polietileno para prótesis transfemoral.
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	33
	UNIDAD DE GIRO DE RODILLA
	Adaptador de giro en material de alta resistencia.
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	34
	ALMOHADILLAS DE PRESIÓN
	Elaboradas en silicona, copolímero o uretano o gel para reducir presión y/o compensación de volumen. (Según prescripción médica)
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	35
	ARTICULACIÓN DE HOMBRO PARA PROTESIS MIOELECTRICA (O EQUIVALENTE)
	Articulación de hombro de accionamiento mecánico, la cual debe permitir movimientos pasivos de abducción, aducción y anteversión/retroversión con rango de balanceo libre y tope de extensión acorde al diseño biomecánico del fabricante. Debe incluir un sistema mecánico de bloqueo y desbloqueo (activo, pasivo o por cable de tracción) orientado al cumplimiento de los objetivos clínicos, estabilidad y seguridad del usuario.
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	36
	CARGADOR DE BATERIA PARA RODILLA CON MICROPROCESADOR
	Cargador de baterías.
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	37
	ADAPTADOR DE TUBO EN TITANIO
	Con recibidor para pirámide de cuatro tornillos.
	 
	 
	 
	 
	 
	 



	No
	CONDICIONES TÈCNICAS MÍNIMAS
	CUMPLE

	
	
	SI
	NO

	1
	El oferente ACEPTA la evaluación de los elementos protésicos a ofertar mediante catalogo original o ficha técnica, el cual deberá ANEXAR a la plataforma SECOP II, de forma legible y en idioma ESPAÑOL. 

Serán aceptadas solamente certificaciones emitidas por el fabricante con el cumplimiento de las especificaciones técnicas de dónde obtuvieron la información, en ningún caso serán aceptadas certificaciones con información contraria a la descrita en los catálogos o fichas técnicas; las cuales deben cumplir los siguientes parámetros: ·         
· Documento original con traducción al castellano, si así lo requiere.
· Firmada por el representante legal o gerente general de fábrica o director de producción o de producto de fábrica.
· La fecha de expedición del certificado no debe ser mayor a Ciento Veinte (120) días calendario anteriores al cierre del proceso.
· Serán aceptadas certificaciones emitidas por el fabricante.
(anexa catálogos, ficha o certificaciones)
	
	

	[bookmark: _Hlk232183277][bookmark: _Hlk232154617]2
	El oferente CERTIFICA que la garantía ofrecida para la rodilla con microprocesador y codo mioeléctrico tendrá un vigencia de treinta y seis (36) meses, componentes estructurales como adaptadores, tubos, articulaciones, elementos de unión entre los componentes, pies de carbono de materiales compuestos de alta resistencia, rodillas, manos, ganchos y codos es de treinta (30) meses, para los elementos como sockets, fundas cosméticas, guantes cosméticos, sistemas de sujeción, liners, arnés, y forros internos es de ocho (8) meses y para las espumas y medias cosméticas es de tres (3) meses.   

Tiempo que empieza a contar a partir de la entrega a satisfacción del bien. Es de tener en cuenta que estas garantías se aplicarán por defectos en los materiales o fallas de fabricación y se realizarán los recambios requeridos durante este tiempo.

No están cubiertos por la garantía daños por mal uso, negligencia, accidentes, inmersión en líquidos o variaciones anatómicas de los usuarios. Si se determina mal uso del elemento correrán por cuenta del usuario. (anexa certificación).
	
	

	3
	El oferente CERTIFICA que la garantía para los elementos estructurales como pies básicos TOBILLO SOLIDO TALON SUAVE, DINAMICO, Y ARTICULADO ítems 3, 10, 16, 105 y 106 del Grupo 1, la garantía exigida será de doce (12) meses.

Tiempo que empieza a contar a partir de la entrega a satisfacción del bien. Es de tener en cuenta que estas garantías se aplicarán por defectos en los materiales o fallas de fabricación y se realizarán los recambios requeridos durante este tiempo.

No están cubiertos por la garantía daños por mal uso, negligencia, accidentes, inmersión en líquidos o variaciones anatómicas de los usuarios. Si se determina mal uso del elemento correrán por cuenta del usuario. (anexa certificación).
	
	

	[bookmark: _Hlk232183508]4
	[bookmark: _Hlk232183501]El oferente GARANTIZA que durante el tiempo que esté vigente la garantía, para los bienes ofertados se realizará un mantenimiento preventivo si a ello tuviere lugar una (1) vez al año por los treinta y seis (36) meses para prótesis mioeléctricas o con microprocesador o treinta (30) meses para prótesis mecánicas de miembros superiores e inferiores.

Lo anterior, se llevará a cabo en los diferentes puntos de atención a nivel nacional, en las Ciudades de Bogotá, Neiva, Pereira, Cali, Bucaramanga, Medellín, Villavicencio y Barranquilla.   

Si el elemento protésico requiere mantenimiento por tiempo prolongado, Dado que los usuarios con discapacidad de la Policía Nacional dependen de sus dispositivos para sus actividades básicas cotidianas y laborales, el oferente deberá GARANTIZAR el suministro, adaptación y configuración de un dispositivo de préstamo (LOANER) de tecnología equivalente, sin costo adicional para la institución, durante los periodos en que la rodilla mecánica, con microprocesador o el codo mioeléctrico de propiedad de la Dirección de Sanidad se encuentren en mantenimiento preventivo obligatorio, reparación por garantía o revisiones técnicas oficiales de la casa matriz. Estos costos logísticos, de transporte y de configuración individual deben estar contemplados dentro de la propuesta económica del proponente.

	
	

	5
	El oferente GARANTIZA que en el documento ACTA DE ENTREGA debe quedar especificada la fecha para el mantenimiento preventivo del elemento entregado y debe hacer llegar documento escrito de lo actuado con firma del paciente al Grupo Soporte Técnico y Seguimiento Servicios de Alto Impacto de la Dirección de Sanidad para ser socializado ante el Comité de Especialistas en Rehabilitación y consignado en la historia clínica del usuario.
	
	

	6
	Cuando el oferente ofrezca componentes de diferentes marcas, ANEXA certificación de COMPATIBILIDAD EXPEDIDA POR EL FABRICANTE donde especifique que mantiene la garantía de los componentes ofertados, como software, microprocesadores, tubos, adaptadores, pies, rodillas, caderas, liners con y sin pin, adaptadores de socket, unidades de giro de rodilla, lanzaderas para socket, válvulas, manos, codos, articulaciones de hombro utilizados en la fabricación de las prótesis. (anexa certificación)
	
	

	7
	El oferente GARANTIZA que, en el caso de una solicitud de garantía que no se requiera trasladar el usuario, asumirá a su cargo, los gastos administrativos y de logística, el embalaje, traslado, reparación y entrega nuevamente de las prótesis mecánicas, mioeléctricas o con microprocesador desde el domicilio del usuario (a nivel Nacional) hasta la ciudad de Bogotá y viceversa, para efectos de dar cumplimiento a las garantías, que sean atribuibles al proveedor. 
	
	

	8
	El oferente GARANTIZA que cuenta con disponibilidad en el servicio con un equipo de sensor para captación de la actividad mioeléctrica para obtener información suficiente para la ubicación de los electrodos de superficie en una prótesis mioeléctricas y así lograr una correcta adaptación al elemento protésico.
	
	

	9
	El oferente ANEXA registro INVIMA, para los componentes de las prótesis a ofertar. 

En caso de que dicho registro se encuentre en trámite o que alguno de los componentes no lo requiera se deberá anexar certificación expedida por el INVIMA. (anexa copia, registro o certificación)
	
	

	10
	El oferente ANEXA CERTIFICADO DE BUENAS PRÁCTICAS del país de origen del producto. (anexa certificación)
	
	

	11
	El oferente GARANTIZA que los bienes ofrecidos son fabricados con materiales resistentes, de alta calidad y durabilidad, por el tiempo citado en la garantía.
	
	

	12
	El oferente GARANTIZA que brindará la adaptación y entrenamiento protésico requerido por el usuario; con el personal que ofrece en el presente proceso y de acuerdo al concepto del Comité de Especialistas en Rehabilitación de la Dirección de Sanidad Policía Nacional, teniendo en cuenta las necesidades individuales. Con un mínimo de diez (10) sesiones de entrenamiento protésico para Miembros Inferiores y quince (15) sesiones para Miembros Superiores, durante los cuales se debe diligenciar debidamente un registro de la asistencia firmada por el usuario.  

Las sesiones se realizarán según la adaptación del elemento que se formule y las necesidades del usuario. 

En el momento de la entrega del elemento protésico el oferente deberá entregar copia del registro certificando que las sesiones previamente plasmadas fueron realizadas, este registro debe traer firma del usuario y el profesional que realizo el entrenamiento.
	
	

	13
	El oferente GARANTIZA que en relación a las prótesis mecánicas mioeléctricas o con microprocesador para miembros superiores e inferiores, se realizará además del proceso de adaptación para el usuario, el entrenamiento adecuado para la utilización y cuidado del elemento, por parte del personal técnico especializado del oferente, con el objetivo de capacitar al usuario y darle las estrategias necesarias para el manejo de las situaciones particulares derivadas del uso de liners, pies, rodillas, sistemas de vacío, sudoración, limpieza e higiene etc. Directamente relacionados con el uso de los elementos protésicos, que garanticen que el paciente tendrá la mejor utilidad posible del sistema protésico que recibe.

Este entrenamiento se prestará en las Ciudades de Bogotá, Neiva, Pereira, Cali, Bucaramanga, Medellín, Villavicencio y Barranquilla, en articulación con el proveedor, el responsable de Rehabilitación Física, el Grupo Soporte y Seguimiento Servicios de Alto Impacto de ARASI y el Comité de Especialistas en Rehabilitación.
	
	

	14
	El oferente GARANTIZA  que durante la ejecución del contrato el proceso de prescripción, toma de molde, elaboración y entrega de las prótesis mecánicas, mioeléctricas o con microprocesador para miembros superiores e inferiores se realizará en las Unidades Prestadoras de Salud, UPRES Bogotá (Ciudad de Bogotá), UPRES Huila: (Ciudad de Neiva), UPRES Risaralda: (Ciudad de Pereira), UPRES Valle del Cauca: (Ciudad de Cali), UPRES Santander: (Ciudad de Bucaramanga), UPRES Antioquia: (Ciudad de Medellín), UPRES Meta: (Ciudad de Villavicencio), UPRES Atlántico: (En el municipio de Soledad), según necesidades del servicio.

En coordinación con el proveedor, el responsable de Rehabilitación Física de la Unidad, el Grupo Soporte y Seguimiento Servicios de Alto Impacto de la Dirección de Sanidad y el Comité de Especialistas en Rehabilitación.
	
	

	15
	El oferente GARANTIZA que en el evento de solicitar el reemplazo de una de las partes de las prótesis mecánicas, mioeléctricas o con microprocesador para miembros superiores e inferiores porque haya salido del mercado, demostrará mediante una CERTIFICACIÓN DEL IMPORTADOR O FABRICANTE que dicho elemento se descontinuó y así mismo el que ofrece para reemplazarlo, cumple con las especificaciones técnicas similares exigidas para el elemento contratado y el costo no puede exceder el valor del elemento reemplazado. 

Este cambio se hará mediante concepto técnico de evaluación de los elementos antes mencionados y modificación del contrato.
	
	

	[bookmark: _Hlk232155949]16
	El oferente GARANTIZA la entrega de los elementos a adquirir ante al Comité de Especialistas en Rehabilitación de la Dirección de Sanidad Policía Nacional. Previa programación establecida para tal fin. 

Así mismo el oferente informara al Grupo Soporte y Seguimiento de Alto Impacto con antelación no menor a ocho (8) días, la programación de pacientes que recibirán elementos protésicos, con el fin de que puedan ser debidamente agendados en el Sistema de Información de Sanidad Policial (SISAP), la entrega se hará  para prótesis mecánicas dentro de los setenta (70) días calendario siguientes a la formulación y para las prótesis mioeléctricas o con microprocesador dentro de los noventa (90) días calendario a partir de la formulación del usuario.

Tiempo que debe incluir adaptación, entrenamiento y recomendaciones en el manejo y cuidados de los elementos protésicos.
	
	

	17
	El oferente GARANTIZA la asistencia del técnico protesista al Comité de Especialistas en Rehabilitación de la Dirección de Sanidad Policía Nacional, en las fechas y horarios programados para tal fin, durante todo el tiempo de la ejecución del contrato, para garantizar que la prescripción, control y entrega de los elementos protésicos, se ajuste a criterios técnicos y científicos que garanticen la mejor calidad y diseño del elemento de acuerdo a las necesidades del usuario y así mismo realizar coordinadamente el seguimiento de los elementos y agilizar las conductas de remisión al taller ortopédico.
	
	

	18
	El responsable del Grupo Soporte y Seguimiento Servicios de Alto Impacto de la Dirección de Sanidad, coordinará con el responsable de Rehabilitación de la Unidad Prestadora de Salud donde reside el usuario, el traslado al lugar donde se realizará la valoración, prescripción, adaptación y posterior entrega del elemento protésico o prótesis ante el Comité de Especialistas en Rehabilitación. 
El oferente GARANTIZA que los traslados que se generen fuera de lo pactado anteriormente a causa de mala adaptación protésica o incumplimiento a las especificaciones técnicas formuladas, deberá asumir los costos adicionales para dar por terminado el proceso y recibido a satisfacción ante el Comité de Especialistas en Rehabilitación; Es decir, el oferente deberá asumir los recursos logísticos incluidos los gastos por traslados ida y regreso desde la ciudad de origen a la ciudad de entrega, además de los traslados dentro de la ciudad para la asistencia a las citas asignadas para el proceso de  adaptación y posterior entrega del elemento protésico o prótesis. 
	
	

	19
	El oferente deberá ANEXAR a su oferta la CERTIFICACIÓN DE FABRICANTE, donde indique que es distribuidor o comercializador autorizado de los elementos ofertados, en la cual se pueda constatar la cadena de distribución y autorización del fabricante. (anexa certificación)
	
	

	20
	El oferente GARANTIZA que brindará dos (2) capacitaciones de manera presencial y/o virtual en la Ciudad de Bogotá, auditorio del edificio de Seguridad Social Policía Nacional, ubicado de Calle 44 No. 50-51 Barrio la Esmeralda, de acuerdo a los últimos avances tecnológicos en la adaptación pre y post protésica para el personal de la Policía Nacional vinculado al manejo y tratamiento de pacientes amputados, durante la ejecución del contrato.
	
	

	21
	El oferente ANEXA certificado que cuenta con mínimo un TÉCNICO PROTESISTA CERTIFICADO, UN TERAPEUTA FÍSICO O TERAPEUTA OCUPACIONAL, los cuales cuentan con una experiencia mínima laboral de un (1) año en el manejo y adaptación en prótesis a pacientes amputados de miembros superiores e inferiores, para lo cual se deberá certificar la experiencia del recurso humano de las dos profesiones, ANEXANDO CERTIFICACIONES laborales de la entidad oferente o de otras que constaten su experiencia laboral. 

Así mismo, entrega debidamente diligenciada el Anexo IDONEIDAD DEL RECURSO HUMANO, de los profesionales ofrecidos, con sus soportes (Diplomas, acta de grado, tarjeta profesional en caso de ser expedida, certificaciones de cursos realizados, entre otros). (anexa certificación)
	
	

	22
	El oferente GARANTIZA que sostendrá los precios ofertados durante la ejecución del contrato que se llegue a celebrar.
	
	

	23
	El oferente GARANTIZA, que en el ACTA DE ENTREGA de la prótesis y elementos protésicos mecánicos, mieléctricos o con microprocesador anexará el serial del código de barras o stikers de la casa fabricante de los elementos colocados en la prótesis y de la cual entregará copia al usuario de los tiempos de garantía de cada elemento y las fechas de los respectivos mantenimientos preventivos.
	
	

	24
	El oferente deberá ANEXAR a su oferta la autorización de apertura y funcionamiento expedida por el INVIMA de acuerdo a lo establecido en la Resolución Nº 2968 del 14 de agosto del 2015 emitida por el Ministerio de Salud y Protección Social “Por la cual se establecen los requisitos sanitarios que deben cumplir los establecimientos que elaboran y adaptan dispositivos médicos sobre medida de tecnología ortopédica externa ubicados en el territorio nacional”. (anexa certificación)
	
	

	25
	El oferente ANEXA con la oferta certificaciones de apertura y funcionamiento expedida por el INVIMA de acuerdo a lo establecido en la Resolución No. 2968 del 14 de agosto del 2015 emitida por el Ministerio de Salud y Protección Social “Por la cual se establecen los requisitos sanitarios que deben cumplir los establecimientos que elaboran y adaptan dispositivos médicos sobre medida de tecnología ortopédica externa ubicados en el territorio nacional” de las diferentes casas ortopédicas aliadas en las 8 Unidades Prestadoras de Salud tipo A, UPRES Bogotá (Ciudad de Bogotá), UPRES Huila: (Ciudad de Neiva), UPRES Risaralda: (Ciudad de Pereira), UPRES Valle del Cauca: (Ciudad de Cali), UPRES Santander: (Ciudad de Bucaramanga), UPRES Antioquia: (Ciudad de Medellín), UPRES Meta: (Ciudad de Villavicencio), UPRES Atlántico: (Barranquilla). (anexa certificaciones)
	
	

	26
	El oferente GARANTIZA que entregará al supervisor del contrato, trimestralmente durante el tiempo de ejecución del contrato, Base de datos actualizada en EXCEL, que contenga información que permita un adecuado seguimiento, donde se describan los antecedentes de relevancia del usuario, así;
· Nombre y Apellidos del usuario.
· Identificación.
· Números de contacto.
· Dirección de Residencia.
· Antecedentes patológicos de relevancia.
· Código de barras, stikers o número serial de la casa fabricante o que identifique el elemento colocado.
· Evolución y seguimiento del usuario.
· Registro del mantenimiento preventivo o correctivo realizados (actualizado).
· Reporte de intervención por parte del profesional terapéutico sobre el proceso de adaptación del paciente al elemento.  
· Observaciones pertinentes.
	
	

	27
	El oferente GARANTIZA, que la formulación y las recomendaciones de los elementos, deben realizarse única y exclusivamente en Comité, el oferente que recomiende o sugiera algún elemento protésico al usuario directamente sin el consentimiento de los profesionales del Comité de Especialistas en Rehabilitación, DEBERÁ ASUMIR EL COSTO DE ESTE.
	
	

	[bookmark: _Hlk232164191]28
	El oferente GARANTIZA que cuenta con un stock de insumos para la elaboración de los dispositivos médicos sobre medida de tecnología protésica para miembros superiores e inferiores.
	
	

	29
	El oferente GARANTIZA que, en caso de cambio de alguno de los profesionales presentados en la oferta, deberá informar por escrito al Supervisor del Contrato (o quien cumpla su función) ANEXANDO la hoja de vida y certificados de experiencia del profesional que ingresa, con el fin de verificar si acredita los requerimientos mínimos solicitados. 
El supervisor del contrato será el encargado de dar el aval para que el profesional preste el servicio.
	
	

	30
	El oferente GARANTIZA que realizara la adaptación protésica de los usuarios con el presupuesto asignado para el Grupo 1 y 2, en caso de no obligar todo el recurso económico, lo reintegrara a la Dirección de Sanidad mediante acta de liquidación bilateral del contrato.
	
	

	31
	Se aclara que para los diferentes ítems que requieren de tubo con adaptador; el tubo será en aluminio y el adaptador según se solicite en la configuración de cada ítem (titanio, acero o aluminio).
	
	

	32
	El oferente GARANTIZA que, si luego de formulado por el Comité de Especialistas en Rehabilitación  e iniciado el proceso de adaptación el usuario fallece, la Dirección de Sanidad recibirá los elementos estructurales protésicos por el almacén central de la Dirección de Sanidad para ser reasignado a otro usuario con similares características y condiciones de salud. 
La empresa se compromete a realizar la adaptación necesaria al nuevo usuario y los tiempos de garantía establecidos comenzaran a regir a partir del recibido a satisfacción por el nuevo usuario.
	
	

	33
	EL OFERENTE ANEXA el Certificado de Capacidad de Almacenamiento y/o Acondicionamiento CCAA para el suministro de Prótesis de miembros superiores e inferiores. (Anexar certificación)
	
	

	No
	SISTEMA DE GESTÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO SEGÚN COMUNIDADO OFICIAL No. GS-2026-002752-DISAN
	CUMPLE

	
	
	SI
	NO

	34
	El oferente ANEXA debidamente diligenciado el Formulario SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO. (anexa certificación)
	
	

	No
	CONDICIONES AMBIENTALES SEGÚN COMUNIDADO OFICIAL No. GS-2026-002173-DISAN
	CUMPLE

	
	
	SI
	NO

	33
	Informar si presenta sanciones vigentes de acuerdo al Registro Único de Infractores Ambientales (RUIA) del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (http://vital.minambiente.gov.co/SILPA_UT_PRE/RUIA/ConsultarSancion.aspx?Ubic=ext), por lo cual, el oferente deberá anexar oficio firmado por el representante legal donde manifieste si la empresa cuenta o no con sanciones abiertas por incumplimiento a la legislación ambiental colombiana.
	 
	 

	34
	Cualquier infracción ambiental por violación de la normatividad vigente aplicable, o por omisión de permisos o licenciamiento ambiental que hubiese sido necesario tramitar antes del inicio del contrato, en el transcurso y/o después de la actividad contractual, será asumida como responsabilidad del contratista/proveedor.
	 
	 

	35
	El oferente y futuro contratista/proveedor deberá garantizar que los empaques y/o embalajes de los insumos a adquirir estén constituidos por un porcentaje de material reciclable o provenir de una fuente sustentable.
	 
	 

	36
	El contratista/proveedor deberá atender los requerimientos que se establezcan en el marco del Sistema de Gestión Ambiental de la Dirección de Sanidad de la Policía Nacional, con motivo de la actividad contractual.
	 
	 



Declaramos, bajo nuestra responsabilidad personal, y comprometiendo la responsabilidad institucional de las personas jurídicas que representamos, que cumplimos con el 100% de las especificaciones técnicas relacionadas en el presente anexo y que la información antes consignada es totalmente cierta, y puede ser verificada.

El proponente:


__________________________________
Firma del representante legal del proponente 
Nombre o razón social del oferente: Diligenciar el nombre completo del proponente
Identificación (NIT ☐ C.C ☐  C.E ☐): Diligenciar la identificación del proponente
Nombre Representante Legal: Diligenciar el nombre completo del representante legal
Identificación (C.C ☐  C.E. ☐) Diligenciar el documento de identificación del representante legal
Dirección: Diligenciar la dirección del proveedor
Teléfono: Diligenciar teléfonos de contacto del proveedor
Email: Diligenciar teléfonos de contacto del proveedor


[bookmark: _Hlk114232562]NOTA: Las anteriores condiciones técnicas de los ítems a ofertar constituyen la ficha técnica, acorde con el artículo 2.2.1.2.1.2.1 del Decreto 1082 de 2015









FORMATO DE IDONEIDAD DEL RECURSO HUMANO OFRECIDO

Para cada funcionario propuesto se deberá diligenciar un formato por separado.
  
· TÉCNICO PROTESISTA y TERAPEUTA FÍSICA O TERAPEUTA OCUPACIONAL con capacitación específica adaptación de prótesis de miembros superiores e inferiores.

Para cada Profesional Ofertado se deberá diligenciar un formato, igualmente cada uno de los profesionales debe anexar los documentos solicitados en el Numeral 21 de las CONDICIONES TÉCNICAS MÍNIMAS, del Anexo ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS.
La Dirección de Sanidad de la Policía Nacional se reserva el Derecho de verificar la información plasmada en este formato.

	FORMATO DE IDONEIDAD DEL RECURSO HUMANO OFRECIDO

	Ciudad y fecha

	Nombres y apellidos  

	Cédula de ciudadanía 

	Profesión

	Nº de Registro profesional 

	Título obtenido

	Especializaciones

	 

	Cursos realizados para entrenamiento específico en la adaptación de las prótesis mecánicas y modulares, ANEXAR CERTIFICACIÓN de la entidad donde se realizó la capacitación.  

	 

	ACREDITACION PROFESIONAL Y/O TECNICA  

	 

	Tiempo de Experiencia Profesional “En el manejo de personas amputadas -certificado por la entidad donde se ha prestado el servicio”.

	 

	Tiempo de servicio en la Institución oferente

	 



Declaramos, bajo nuestra responsabilidad personal, y comprometiendo la responsabilidad institucional de las personas jurídicas que representamos, que la información antes consignada es totalmente cierta, y puede ser verificada.  




_______________________________
Firma del representante legal del proponente 
Nombre o razón social del oferente: Diligenciar el nombre completo del proponente
Identificación (NIT ☐ C.C ☐  C.E ☐): Diligenciar la identificación del proponente
Nombre Representante Legal: Diligenciar el nombre completo del representante legal
Identificación (C.C ☐  C.E. ☐) Diligenciar el documento de identificación del representante legal
Dirección: Diligenciar la dirección del proveedor
Teléfono: Diligenciar teléfonos de contacto del proveedor
Email: Diligenciar teléfonos de contacto del proveedor 

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL: 

ANEXO GARANTIAS DEL PROCESO
ETAPA PRECONTRACTUAL

	MECANISMO DE COBERTURA
	CLASE DE RIESGO
	TIPIFICACION DE LOS RIESGOS
	ESTIMACION DEL RIESGO
	ASIGNACION DEL RIESGO
	VIGENCIA
	JUSTIFICACION COBERTURA / VIGENCIA

	GARANTÍA DE SERIEDAD
	RIESGO JURÍDICO
	La no suscripción del contrato sin justa causa.
	Diez por ciento (10%) del presupuesto oficial
	Proponente seleccionado.
	Desde la presentación de la oferta y por cuatro (4) meses más.
	Ampara la no suscripción del contrato sin justa causa por el diez por ciento (10%) del presupuesto oficial desde la presentación de la oferta y por cuatro (4) meses más.

	
	
	La no ampliación de la vigencia de la garantía de seriedad de oferta cuando el termino previsto en la invitación para la adjudicación del contrato se prorrogue o cuando el termino previsto para la suscripción del contrato se prorrogue siempre y cuando esas prorrogas no excedan un término de tres (3) meses.
	
	
	
	

	
	
	La falta de otorgamiento por parte del proponente seleccionado de garantía de cumplimiento exigida por la entidad para amparar el incumplimiento de las obligaciones del contrato.
	
	
	
	

	
	
	El retiro de la oferta después de vencido el termino fijado para la presentación de las ofertas.
	
	
	
	



ETAPA CONTRACTUAL

	MECANISMO DE COBERTURA
	CLASE DE RIESGO
	TIPIFICACION DE LOS RIESGOS
	ESTIMACION DEL RIESGO
	ASIGNACION DEL RIESGO
	VIGENCIA
	JUSTIFICACION COBERTURA / VIGENCIA

	GARANTIA UNICA
	RIESGO JURIDICO
	Incumplimiento del contrato.
	Veinte por ciento (20%) del valor del contrato.
	Contratista
	Vigente durante el plazo de ejecución y liquidación del contrato.
	Ampara el riesgo de incumplimiento durante el plazo de ejecución y liquidación del contrato la estimación del riesgo cubre el veinte por ciento (20%) del valor del contrato como quiera que se pretende el pago parcial o definitivo de los perjuicios que cause a la entidad en los mismos términos de la cláusula penal pecuniaria.

	GARANTIA UNICA
	RIESGO OPERATIVO
	Calidad y correcto funcionamiento de los bienes.
	Cincuenta por ciento (50%) del valor del contrato total.
	Contratista
	Que cubra el término de vigencia del contrato y treinta y seis (36) meses más por el tiempo de la garantía, incluyendo sus prorrogas si a ello hubiere lugar.
	Ampara el riesgo de mala calidad de los bienes durante el término de vigencia del contrato y treinta y seis (36) meses más por el tiempo de la garantía. La estimación del riesgo cubre el cincuenta por ciento (50%) del valor de los bienes y equipos, lo que cubriría el perjuicio administrativo por la posible pérdida de los recursos, los gastos ocasionados por el proceso y la no entrega de los bienes.

	GARANTÍA UNICA
	RIESGO JURIDICO
	De salarios y prestaciones sociales.
	Cinco por ciento (5%) del valor total del contrato.
	Contratista
	Que cubra el término vigencia del contrato y tres (3) años más.
	Ampara a la entidad contratante de perjuicios que se ocasionen del incumplimiento de las obligaciones laborales a que este obligado el contratista garantizado, derivadas de la contratación del personal utilizado para la ejecución.

	GARANTÍA ÚNICA
	RIESGO JURIDICO
	Daños a terceros por responsabilidad civil extracontractual.
	Equivalente a doscientos (200) SMMLV al momento de la expedición de la póliza.
	Contratista
	Vigente por el término de la vigencia del contrato, incluyendo sus prorrogas si a ello hubiere lugar.
	Ampara los daños producidos por el contratista con ocasión de la ejecución de contrato amparado, y serán beneficiarios tanto la entidad contratante como los terceros que puedan resultar afectados por la responsabilidad extracontractual del contratista o sus subcontratistas.



CLAUSULAS SANCIONATORIAS
	MECANISMO DE COBERTURA
	CLASE DE RIESGO
	TIPIFICACIÓN DE LOS RIESGOS
	ESTIMACIÓN DEL RIESGO
	ASIGNACIÓN DEL RIESGO
	VIGENCIA
	JUSTIFICACIÓN COBERTURA / VIGENCIA

	MULTA
	RIESGO JURIDICO
	La no constitución dentro del término y en la forma prevista en el contrato o en alguno de sus modificatorios la póliza de garantía única. 
	Multa cuyo valor se liquidará con base en cero punto dos (0.2%) del valor del contrato.
	Contratista
	La multa se aplicará por cada día de retardo y hasta por diez (10) días.
	Cuando el contratista no constituya dentro del término y en la forma prevista en el contrato o en alguno de sus modificatorios, la póliza de garantía única.  

	MULTA
	RIESGO JURIDICO
	Incumplimiento parcial.
	Multas cuyo valor se liquidarán con base en cero punto cinco (0.5%) del valor dejado de cumplir o entregar.
	Contratista
	La multa se aplicará por cada día de retardo hasta por un plazo de quince (15) días calendario que se descontará del saldo que le adeude la entidad. Esta sanción se impondrá mediante acto administrativo motivado en el que se expresara las causas que dieron lugar a ella.
	Ampara la mora o incumplimiento parcial de alguna obligación derivada del contrato por causas imputables al contratista.

	CLAUSULA PENAL PECUNIARIA
	RIESGO JURIDICO
	Incumplimiento total declaratoria de caducidad.
	Veinte por ciento (20%) del valor total del contrato.
	Contratista
	El veinte por ciento (20%) del valor total del contrato cuando se trate de incumplimiento total del contrato y proporcional al incumplimiento parcial del contrato.
	Ampara el incumplimiento parcial o definitivo del contrato por parte del contratista, se busca el pago parcial y definitivo de los perjuicios que se causen a la entidad.



	No.

	Clase
	Fuente
	Etapa
	Tipo
	Descripción
	Consecuencia de la ocurrencia del evento
	Probabilidad
	Impacto
	Calificación total
	Prioridad
	¿A quién se le asigna el riesgo?
	¿Tratamiento control a ser implementado?
	Impacto después del tratamiento
	Afecta la ejecución del contrato
	¿Afecta el equilibrio económico del contrato?
	Persona responsable por implementar el tratamiento
	Fecha estimada de inicio del tratamiento
	Fecha estimada en que se completa el tratamiento
	Monitoreo y Revisión

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Probabilidad
	Impacto
	calificación
	calificación total
	
	
	
	
	
	¿Como se realiza el monitoreo?
	¿Periodicidad?

	1
	GENERAL
	EXTERNO
	SELECCIÓN
	OPERACIONAL
	La declaratoria de desierto del proceso.
	Inicio de un nuevo proceso contractual.
	2
	5
	7
	ALTO
	ENTIDAD
	Inicio de un nuevo proceso contractual.
	1
	2
	3
	3
	SI
	NO
	ENTIDAD
	Inmediato
	Adjudicación.
	Siguiendo un cronograma estricto para el cumplimiento de las etapas del contrato.
	Permanente.

	2
	ESPECIFICO
	EXTERNO
	EJECUCIÓN
	OPERACIONAL
	Que el contratista se retire, antes del plazo de ejecución del contrato.
	Terminación anormal del proceso de contratación y no cumplimiento del objeto del contrato.
	1
	4
	5
	MEDIO
	ENTIDAD
	Reducir la probabilidad de ocurrencia/ informar al contratista desde la adjudicación del contrato las consecuencias del no cumplimiento de las obligaciones de las partes.
	1
	2
	3
	3
	SI
	NO
	OFERENTE
	Desde la adjudicación hasta la terminación del contrato.
	Fecha de terminación del contrato.
	La notificación y firma del contrato.
	Permanente.

	3
	ESPECIFICO
	EXTERNO
	SELECCIÓN
	OPERACIONAL
	Falsedad en los documentos que conforman la oferta.
	Declaratorio desierto del proceso de contratación.
	2
	4
	6
	ALTO
	ENTIDAD
	Evitar el riesgo/verificación estricta de los documentos que conforma la oferta, por parte del comité evaluador.
	1
	2
	3
	3
	SI
	NO
	ENTIDAD
	Evaluación de los comités.
	Publicación de las evaluaciones.
	Verificación de los documentos que integran la oferta.
	De acuerdo a la cronología del proceso.

	4
	GENERAL
	EXTERNO
	EJECUCION
	JURIDICO
	Incumplimiento del contrato / incumplimiento en las condiciones técnicas.
	No recibido de los elementos.
	2
	4
	6
	ALTO
	CONTRATISTA
	Garantía única
	1
	1
	2
	2
	SI
	SI
	CONTRATISTA
	Fecha inicio del contrato.
	Fecha final del contrato incluidas sus prorrogas.
	Verificando que se cumpla la garantía.
	Verificación permanente en etapa contractual.

	5
	GENERAL
	EXTERNO
	EJECUCION
	OPERACIONAL
	Presenta daños y deficiencias en los elementos recibidos / mala calidad de los elementos.
	Afectación al servicio.
	2
	4
	6
	ALTO
	CONTRATISTA
	Garantía única
	1
	1
	2
	2
	SI
	SI
	CONTRATISTA
	Fecha inicio del contrato.
	Fecha final del contrato incluidas sus prorrogas.
	Verificando que se cumpla la garantía.
	Verificación permanente en etapa contractual

	6
	ESPECIFICO
	EXTERNO
	EJECUCIÓN
	OPERACIONAL
	No entrega de las prótesis o elementos protésicos.
	Afectación en el nivel de satisfacción de usuarios, riesgos para el paciente.
	5
	4
	9
	EXTREMO
	CONTRATISTA
	Reducir la probabilidad de que ocurra.
	1
	2
	3
	3
	SI
	NO
	CONTRATISTA
	Fecha inicio del contrato.
	Fecha final del contrato incluidas sus prorrogas.
	Auditoría supervisión.
	Permanente

	7
	ESPECIFICO
	EXTERNO
	EJECUCION
	OPERACIONAL
	Fallecimiento del usuario
	La no ejecución del contrato
	1
	1
	2
	MEDIO
	ENTIDAD / CONTRATISTA
	Dirección de Sanidad recibirá los elementos estructurales protésicos por el almacén central de la Dirección de Sanidad para ser reasignado a otro usuario con similares características y condiciones de salud
	1
	1
	2
	2
	SI
	NO
	ENTIDAD / CONTRATISTA
	Desde la adjudicación hasta la terminación del contrato
	
Cuanto antes, una vez se encuentre un usuario que requiera los elementos protésicos con similares características
	Con la valoración al usuario por parte del comité de especialistas y el contratista
	Permanente

	8
	ESPECIFICO
	INTERNO
	EJECUCIÓN
	OPERACIONAL
	Entrega de elementos con características técnicas diferentes a las contratadas.
	Afectación en el nivel de satisfacción de usuarios, riesgos para el paciente.
	4
	4
	8
	EXTREMO
	CONTRATISTA
	Reducir la probabilidad de que ocurra.
	1
	2
	3
	3
	SI
	SI
	CONTRATISTA
	Fecha inicio del contrato.
	Fecha final del contrato incluidas sus prorrogas.
	Auditoría supervisión.
	Permanente

	9
	ESPECIFICO
	INTERNO
	EJECUCIÓN
	CONOMICO
	Demoras en los tramites de importación
	Afectación del cumplimiento del contrato
	3
	3
	6
	EXTREMO
	CONTRATISTA
	Realizar el seguimiento frecuente relacionado con el trámite de importación de los elementos
	1
	2
	3
	3
	SI
	SI
	CONTRATISTA
	Fecha inicio del contrato.
	Fecha final del contrato incluidas sus prorrogas.
	Seguimiento del proceso de entrega de los bienes
	Permanente

	10
	ESPECIFICO
	EXTERNO
	EJECUCIÓN
	FINANCIERO
	Fluctuación de divisas como el dólar
	Que el contratista tenga que asumir sobre costos en desarrollo de la ejecución del contrato.
	2
	4
	6
	MEDIO
	CONTRATISTA
	Reducir la probabilidad de ocurrencia / informar al contratista desde la adjudicación del contrato las consecuencias del no cumplimiento de las obligaciones del contratista.
	1
	2
	3
	3
	SI
	NO
	CONTRATISTA
	Desde la adjudicación hasta la terminación del contrato.
	Fecha de terminación del contrato.
	Fluctuación de la divisa
	Permanente.






ANEXO DENOMINACIÓN DEL BIEN O SERVICIO

		DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO

	SUMINISTRO Y ADAPTACIÓN DE PRÓTESIS Y ELEMENTOS PROTÉSICOS MECANICOS, MIOELECTRICOS O CON MICROPROCESADOR PARA MIEMBROS SUPERIORES E INFERIORES PARA USUARIOS CON DEFICIENCIA O DISCAPACIDAD DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LA POLICÍA NACIONAL

	

	DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO

		CLASIFICACIÓN UNSPSC
	SEGMENTO
	FAMILIA
	CLASE
	PRODUCTO

	42242001

42242002
	Equipo Médico, accesorios y suministros
	Productos medicinales de deportes y ortopédicos y prótesis
	Dispositivos, accesorios y suministros prótesis
	Dispositivos prostéticos para las extremidades inferiores
Dispositivos prostéticos para las extremidades superiores




	

	UNIDAD DE MEDIDA

	UNIDAD

	

	DESCRIPCIÓN GENERAL

	ESTABLECIDA EN EL ANEXO CONDICIONES TECNICAS MINIMAS HABILITANTES


FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO




1. 

ANEXO OBLIGACIONES DE LA DIRECCIÓN DE SANIDAD

1. [bookmark: _Hlk183099260]Poner a disposición del CONTRATISTA los bienes y lugares que se requieran para la ejecución y entrega del objeto contratado.
2. Una vez se surta el proceso de contratación estatal, asignar un Supervisor, a través de quien la DIRECCIÓN DE SANIDAD mantendrá la interlocución permanente y directa con el CONTRATISTA.
3. Ejercer el control sobre el cumplimiento del contrato a través del Supervisor designado para el efecto, exigiéndole la ejecución idónea y oportuna del objeto a contratar.
4. Recibir a satisfacción los bienes y/o servicios que sean entregados por el CONTRATISTA, cuando estos cumplan con las condiciones establecidas y en especial las especificaciones u obligaciones técnicas contenidas en el anexo técnico. 
5. Adelantar las gestiones necesarias para el reconocimiento y cobro de las sanciones pecuniarias y garantías a que hubiere lugar, para lo cual el Supervisor dará aviso oportuno a la DIRECCION DE SANIDAD, sobre la ocurrencia de hechos constitutivos de mora o incumplimiento. 
6. Pagar al CONTRATISTA en la forma pactada y con sujeción a las disponibilidades presupuestales y de PAC previstas para el efecto.
7. Tramitar diligentemente las apropiaciones presupuestales que requiera para solventar las prestaciones patrimoniales que hayan surgido a su cargo como consecuencia de la suscripción del contrato.
8. Solicitar y recibir información técnica respecto del bien ó servicio y demás del CONTRATISTA en desarrollo del objeto del contractual. 
9. Cumplir con las Obligaciones señaladas en el Capítulo XII de la Resolución 00090 del 15 de enero de 2018 “Por la cual se actualiza, modifica y complementa el Manual de Contratación de la Policía Nacional, adoptado mediante Resolución 03049 del 30 de julio de 2014 y la Ley 1474 de 2011 artículos 82,83 y 84.
10. Rechazar los bienes y/o servicios cuando no cumplan con los requerimientos técnicos exigidos.
11. Llevar a cabo de mutuo acuerdo cualquier cambio en las condiciones técnicas que surjan durante el término de la ejecución del Contrato, previa solicitud escrita al director de Sanidad plenamente justificada por parte del CONTRATISTA.
12. El supervisor del contrato expedirá el recibo a satisfacción técnico económico respectivo, con la periodicidad que se establezca en el plan de pagos durante la ejecución del contrato, debiendo enunciar en forma puntual la ejecución física del contrato, relacionando para ello los aspectos de carácter técnico, administrativo, financiero y legal del negocio jurídico, lo anterior en cumplimiento de la resolución 00090 del 15 de enero de 2018 “por la cual se actualiza, modifica y complementa el Manual de Contratación de la Policía Nacional”.
13. El supervisor del contrato publicara los respectivos informes de supervisión en la plataforma virtual SECOP II, en la fecha de su expedición, o a más tardar en el plazo que se haya previsto en el cronograma que se determine en la creación del respectivo proceso, sin que para el efecto se sobrepase el término que se refiere el artículo 2.2.1.1.1.7.1 del decreto 1082 del 2015.
14. El supervisor deberá verificar y soportar el cumplimiento de los requerimientos ambientales señalados en el estudio de conveniencia y oportunidad teniendo en cuenta que podrá ser objeto de verificación a través de ejercicios de supervisión.
ANEXO OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

1. Cumplir con el objeto contractual, entregando los elementos adjudicados con el cumplimiento del 100% de las especificaciones, condiciones técnicas y garantías.
2. Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando dilaciones y trabas. 
3. Responder en los plazos que la DIRECCIÓN DE SANIDAD establezca en cada caso, los requerimientos de aclaración o de información que le formule. 
4. Cumplir cabalmente con sus obligaciones, frente al Sistema de Seguridad Social Integral y parafiscales (Cajas de Compensación Familiar, Sena e ICBF), por cuanto el cumplimiento de esta obligación es requisito indispensable para la realización de cualquier pago. 
5. Constituir en debida forma y aportar al Grupo Contractual de la DIRECCIÓN DE SANIDAD o quien haga sus veces, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la suscripción del contrato, la Garantía Única.
6. Guardar la confidencialidad de toda la información que le sea entregada y que se encuentre bajo su custodia o que por cualquier otra circunstancia deba conocer o manipular y responderá civil, penal y disciplinariamente por los perjuicios de su divulgación y/o utilización indebida que por sí o por un tercero se cause a la administración o a terceros. 
7. No acceder a peticiones o amenazas, de quienes actuando por fuera de la ley pretendan obligarlo a hacer u omitir algún acto o hecho, el CONTRATISTA deberá Informar de tal evento a la Dirección de Sanidad de la Policía Nacional y a las autoridades competentes para que se adopte las medidas necesarias. 
8. Mantener activa la cuenta corriente o de ahorros reportada para los pagos con el fin de evitar traumatismos en el proceso de ejecución del contrato.
9. Restituir a LA POLICÍA NACIONAL los elementos que haya colocado a su disposición para el desarrollo del objeto contractual, cuando se lo requiera o al finalizar el contrato, en caso de que se hayan suministrado. 
10. CATALOGACIÓN. – EL CONTRATISTA deberá proporcionar la información necesaria para denominar, clasificar, identificar y numerar los artículos de abastecimiento relacionados y/o incluidos en el objeto del contrato, dentro del plazo y en las condiciones señaladas por el Supervisor, quien acreditará el cumplimiento de la presente cláusula, mediante un certificado en que conste la entrega total de la información requerida. La presente certificación será necesaria para la liquidación del contrato. Entendiéndose no finalizada la entrega de los bienes objeto del contrato, en tanto no se cumplan las obligaciones de la cláusula de catalogación.
11. El contratista debe cumplir con el fin de alinear la actividad contractual a las buenas prácticas en materia ambiental. Resolución No. 00090 del 15 de enero de 2018.
12. El contratista deberá cumplir con las obligaciones del SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.
13. Para la facturación de los bienes o servicios contratados, se debe tener en cuenta las ultimas disposiciones del Gobierno Nacional en la implementación de factura electrónica y dando alcance a la resolución 165 de la DIAN del 1 de noviembre 2023, a la Circular externa 042 del Ministerio de Hacienda SIIF del 26 de diciembre del 2023 (soporte tecnológico para la factura electrónica).
14. Las demás obligaciones del CONTRATISTA contenidas en el artículo 5º de la Ley 80 de 1993, así mismo, será civil y penalmente responsable por sus acciones u omisiones en la actuación contractual.
15. Estarán a cargo del CONTRATISTA los costos de transporte, movilización, seguros, fletes, que se causen con motivo del traslado de los elementos, insumos y equipos relacionados con la ejecución del contrato, estos costos se entenderán incorporados al valor total del contrato que se llegase a celebrar, incluyendo los impuestos.
16. El contratista deberá cumplir con la normatividad vigente en materia ambiental y en especial las disposiciones referentes al manejo de los residuos peligrosos que sean generados por la ejecución del contrato, cuando haya lugar.
17. En el caso en que durante el tiempo de ejecución del contrato surja alguna eventualidad de fuerza mayor o caso fortuito que afecte a cualquiera de las partes, el CONTRATISTA deberá informar por escrito al supervisor del contrato, con el fin de definir la solución de mutuo acuerdo.

18. Las demás que se deriven de la naturaleza propia del contrato, los documentos del proceso y las ofertas presentadas.


FORMULARIO EXPERIENCIA DEL PROPONENTE
Ciudad, seleccionar la fecha.
Señores. 
POLICÍA NACIONAL – DILIGENCIAR LA UNIDAD A LA QUE PRESENTA LA OFERTA
Ciudad.

Referencia: experiencia del proponente del proceso de Elegir la modalidad de contratación., Número Diligenciar el número del proceso  cuyo objeto es: Transcribir el objeto del proceso

	RELACIÓN DE CONTRATOS CON LOS QUE CUMPLE EXPERIENCIA REGISTRADA EN EL RUP- EXPERIENCIA DEL PROPONENTE.

	CONSECUTIVO
	ENTIDAD
CONTRATANTE
	FECHA DE INICIO DD/MM/AA
	FECHA DE TERMINACIÓN
DD/MM/AA
	MODALIDAD *
	% PART
	VALOR CONTRATO EXPRESADO
EN SALARIOS MÍNIMOS (SMMLV)
	

FOLIO
EN QUE SE
ENCUENTRA LA CERTIFICACIÓN
PRESENTADA EN LA OFERTA
	FOLIO EN QUE SE ENCUENTRA REGISTRADA LA EXPERIENCIA EN EL RUP.

	
	
	
	
	I
	UT
	C
	
	
	
	

	1
	Nombre del contratante
	DD/MM/AA
	DD/MM/AA
	☐
	☐
	☐
	%
	00
	00
	00

	2
	Nombre del contratante
	DD/MM/AA
	DD/MM/AA
	☐
	☐
	☐
	%
	00
	00
	00

	3
	Nombre del contratante
	DD/MM/AA
	DD/MM/AA
	☐
	☐
	☐
	%
	00
	00
	00

	4
	Nombre del contratante
	DD/MM/AA
	DD/MM/AA
	☐
	☐
	☐
	%
	00
	00
	00

	5
	Nombre del contratante
	DD/MM/AA
	DD/MM/AA
	☐
	☐
	☐
	%
	00
	00
	00

	TOTAL
	
	
	
	
	
	
	00
	
	

	* I: INDIVIDUAL, UT: UNIÓN TEMPORAL, C: CONSORCIO



Nota: el diligenciamineto del presente formulario se hará conforme a las condiciones establacidas en el pliego de condiciones definitivo publicado por la entidad





Firma del representante legal del proponente 
Nombre o razón social del oferente: Diligenciar el nombre completo del proponente
Identificación (NIT ☐ C.C ☐  C.E ☐): Diligenciar la identificación del proponente
Nombre Representante Legal: Diligenciar el nombre completo del representante legal
Identificación (C.C ☐  C.E. ☐) Diligenciar el documento de identificación del representante legal

JUSTIFICACIÓN DEL MARGEN MÍNIMO (LANCE) 

FORMA DE ADJUDICAR.

La adjudicación del presente proceso de selección se efectuará de forma parcial por GRUPO, y la propuesta no puede sobre pasar los precios establecidos por Grupo(s).

PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN – SUBASTA

Teniendo en cuenta que el proceso de selección es “selección abreviada - bienes y servicios de características técnicas uniformes y de común utilización”, La adjudicación se realizara mediante acto administrativo de forma parcial por grupos de acuerdo con el resultado de la audiencia de subasta electrónica.

El porcentaje base para la puja será el siguiente:

	SUMINISTRO Y ADAPTACIÓN DE PRÓTESIS Y ELEMENTOS PROTÉSICOS MECÁNICOS, MIOELÉCTRICOS O CON MICROPROCESADOR PARA MIEMBROS SUPERIORES E INFERIORES PARA USUARIOS CON DEFICIENCIA O DISCAPACIDAD DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LA POLICÍA NACIONAL.

	GRUPO
	DESCRIPCIÓN
	RECURSO
	PRESUPUESTO OFICIAL
	PORCENTAJE LANCE MÍNIMO

	1
	PRÓTESIS MECÁNICAS PARA MIEMBROS SUPERIORES E INFERIORES
	16
	$983.036.233
	2%

	2
	PRÓTESIS MIOELÉCTRICAS O CON MICROPROCESADOR PARA MIEMBROS SUPERIORES E INFERIORES
	16
	$600.000.000
	2%

	PRESUPUESTO OFICIAL
	$ 1.583.036.233



Con el fin de garantizar una pluralidad de oferentes, por el presupuesto oficial del proyecto y buscando no comprometer y afectar económicamente la correcta ejecución del proceso, la calidad de los elementos, tiempos de entrega se tomará como porcentaje de lance mínimo de mejora de oferta para el presente proceso del 2%, el cual se aplicará a los valores unitarios de cada uno de los Grupo(s) de los suministro y adaptación de prótesis y elementos protésicos.
















FORMULARIO ACUERDO DE CONFIDENCIALIDAD

Bogotá, seleccionar la fecha.

Señores.
POLICÍA NACIONAL – 
Ciudad.

Referencia: acuerdo de confidencialidad del proceso de Selección Abreviada con subasta Inversa, Número Diligenciar el número del proceso  cuyo objeto es: Transcribir el objeto del proceso

El(los) suscrito(s) a saber: Nombre del representante legal de la sociedad, asociación o persona jurídica proponente, o nombre del representante legal del consorcio o unión temporal proponente).  domiciliado en Domicilio de la persona firmante , identificado con Documento de identificación de la persona firmante y lugar de expedición, quien obra en calidad de representante legal Seleccionar la opción correspondiente, si se trata de persona jurídica, caso en el cual debe identificarse de manera completa dicha sociedad, consorcio, unión temporal, o asociación, indicando instrumento de constitución y haciendo mención a su registro en la cámara de comercio del domicilio de la persona jurídica), que en adelante se denominará el proponente, manifiesta(n) su voluntad de asumir, de manera unilateral, el presente compromiso, teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:

Primero: que la Policía Nacional adelanta un proceso de contratación a través de la modalidad de Elegir la modalidad de contratación, para la celebración de un contrato estatal para. Transcribir el objeto del proceso.

Segundo: que el proponente entiende que parte de la información a la cual tendrá acceso por causa o con ocasión de los procesos de contratación descritos en el numeral anterior se encuentra sujeta a reserva legal por tratarse de actividades relacionadas con la defensa y seguridad de la nación.

Cláusula primera. Compromisos asumidos.

El proponente, mediante suscripción del presente documento, asume los siguientes compromisos:

1. Mantener en reserva y no divulgar la información confidencial revelada por la policía nacional o por terceros formalmente designados para el efecto.

2. Mantener en reserva y no divulgar ni utilizar, en provecho propio o de terceros y para fines distintos a los previstos en el contrato, la información que le sea entregada directamente por la policía nacional y/o sus designados.

3. Mantener en reserva y no divulgar por ningún motivo la información que personalmente conozca o llegare a conocer en desarrollo y ejecución de las actividades que le competan por causa o con ocasión del contrato.

4. Mantener en reserva y no divulgar la información protegida por derechos de autor o por secreto industrial de acuerdo a la normatividad vigente y que haga parte de la información confidencial.

5. Reconocer que el recibo de la información confidencial no concede, ni expresa ni implícitamente, autorización, permiso o licencia de uso de marcas, patentes, derechos de autor, o de cualquier otro derecho de propiedad industrial o intelectual de la Policía Nacional.

6. Suscribir, con antelación a la revelación de la información confidencial, los acuerdos de confidencialidad que se ajustan a todo lo dispuesto en el presente acuerdo con todos sus empleados y/o familiares de los mismos, contratistas, subcontratistas, proveedores y demás personas naturales o jurídicas que haya involucrado, involucre o llegare a involucrar en la ejecución de las actividades que le correspondan para el cumplimiento del objeto del contrato.

7. El proponente mantendrá una lista de usuarios de la información confidencial que será entregada al proponente cuando lo solicite. 

8. Utilizar única y exclusivamente la información confidencial que conozca o llegare a conocer, en desarrollo y ejecución de lo que le competa en relación con el contrato.

9. No utilizar la información confidencial que conozca o llegare a conocer, en desarrollo y ejecución del contrato, en provecho propio o de terceros y para fines distintos a los previstos en el mismo, prohibiéndose la divulgación inclusive para fines académicos.

10. Adoptar y mantener mecanismos internos de seguridad adecuados para proteger la confidencialidad de toda la información que conozca o llegare a conocer en desarrollo del contrato.

11. No usar la información confidencial de modo que pueda ser de alguna manera, directa o indirectamente, perjudicial para los intereses de la policía nacional.

12. No acceder, copiar, reproducir, distribuir o transmitir por ningún medio conocido o por conocer la información confidencial, en todo o en parte, sin previo y escrito consentimiento de la Policía Nacional.

13. Cumplir con la confidencialidad en las mismas condiciones y formas, y con el mismo cuidado con que realiza la protección de la información confidencial.



El proponente:

__________________________________
Firma del representante legal del proponente 
Nombre o razón social del oferente: Diligenciar el nombre completo del proponente
Identificación (NIT ☐ C.C ☐ C.E ☐): Diligenciar la identificación del proponente
Nombre Representante Legal: Diligenciar el nombre completo del representante legal
Identificación (C.C ☐ C.E. ☐) Diligenciar el documento de identificación del representante legal
Dirección: Diligenciar la dirección del proveedor
Teléfono: Diligenciar teléfonos de contacto del proveedor
Email: Diligenciar correo electrónico de notificaciones


FORMULARIO SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Bogotá, seleccionar la fecha.
 
Señores.
POLICÍA NACIONAL – 
Ciudad.

Referencia: presentación sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo para el proceso de Elegir la modalidad de contratación. Número Diligenciar el número del proceso  cuyo objeto es: Transcribir el objeto del proceso
El(los) suscrito(s) a saber: Nombre del representante legal de la sociedad, asociación, persona jurídica, consorcio, unión temporal . domiciliado en Domicio de la persona firmante., identificado con Documentos de identificación y lugar de expedición, quien obra en calidad de (representante legal de la sociedad, del consorcio, de la unión temporal, o de la asociación proponente, si se trata de persona jurídica, caso en el cual debe identificarse de manera completa dicha sociedad, consorcio, unión temporal, o asociación, indicando instrumento de constitución y haciendo mención a su registro en la cámara de comercio del domicilio de la persona jurídica), quien en adelante se denominará el PROPONENTE, manifiesta(n) su voluntad de asumir, de manera unilateral, el presente compromiso, teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:
La Policía Nacional, mediante la Resolución 03843 del 09/09/2019, prevé en el Artículo 2º, lo relacionado con la “Política del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo de la Policía Nacional”, en lo siguiente:  
“La Policía Nacional de Colombia, en el ejercicio de su función de mantenimiento de seguridad y convivencia ciudadana, manifiesta su compromiso con la protección de la seguridad y salud en el trabajo de todos los funcionarios uniformados, no uniformados, contratistas y trabajadores en misión, mediante la identificación de peligros, evaluación y valoración de los riesgos laborales en todos los niveles de la Institución; para ello destinará el capital humano, financiero y tecnológico, que permita el cumplimiento de los requerimientos legales y las acciones de mejora continua”.

PERSONA JURÍDICA
Una vez leída y conocida la Política que define la Policía Nacional para el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo certifico que cumplo con los requisitos legales aplicables a mi actividad económica, clase de riesgo y tamaño de la empresa, actualizando los documentos técnicos y cumplimientos asociados al objeto del presente contrato. 

PERSONA NATURAL
Una vez leída y conocida la Política que define la Policía Nacional para el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, certifico que cumplo con los requisitos legales aplicables a  la actividad económica y clase de riesgo  para la cual fui contratado, así mismo me comprometo a cumplir con las actividades y recomendaciones establecidas por el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo en el marco del objeto del presente contrato y de las instalaciones policiales en donde preste mis servicios. 
Nota: seleccionar, según corresponda.
De igual manera en la ejecución del contrato adicional a los requerimientos exigidos para su ejecución, la persona natural o jurídica deberá: 

· Cumplir con las obligaciones del SGSST, que las normas legales vigentes y/o la Policía Nacional haya considerado en el contrato y acorde a la exposición del contratista o subcontratista a los riesgos encontrados en el centro de trabajo donde desarrolla la actividad. 
· Participar en las actividades que la Policía Nacional desarrolle en materia de promoción y prevención de riesgos laborales. 
· Cumplir con el uso continuo y permanente de los elementos de protección personal, durante la ejecución contractual, acorde a los peligros y riesgos relacionados la tarea contratada.
· Conocer y participar en todas las actividades del plan de emergencia que se programen por parte de la Policía Nacional y los brigadistas de los centros de trabajo en donde desarrollará las actividades. 
· Notificar a la mayor brevedad, al supervisor del contrato, la ocurrencia de incidentes, accidentes de trabajo o el diagnóstico de enfermedades laborales, así como las condiciones de peligro que detecte durante la ejecución de la actividad contratada.
· Practicarse o practicar a sus trabajadores (según sea el caso), los exámenes médico ocupacionales y complementarios que correspondan, de acuerdo a la actividad contratada y objeto del contrato. 
· Diligenciar los formatos del SGSST de la Policía Nacional o el contratante, que le sean aplicables a la ejecución de la tarea contratada. 
· Entregar los documentos que evidencien objetivamente los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral, según los requisitos legales y las obligaciones como contratista, efectuando los pagos a la ARL de acuerdo a la clase de riesgo de la actividad desarrollada.  

Las personas jurídicas deben diligenciar la lista de chequeo que evidencie el cumplimiento a la Resolución 0312 del 2019 “Por la cual se definen los Estándares Mínimos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST, considerando lo siguiente: 
1. Estándares mínimos para empresas, empleadores y contratantes con diez (10) o menos trabajadores, clasificadas con riesgo I, II ó III
2. Estándares mínimos para empresas de once (11) a cincuenta (50) trabajadores clasificados con riesgo I, II ó III.

3. Estándares mínimos para empresas de más de cincuenta (50) trabajadores clasificados con riesgo I, II, III, IV ó V y de cincuenta (50) ó menos trabajadores con riesgo IV ó V.

La verificación al cumplimiento de lo antes descrito será efectuada por el supervisor del contrato.



El proponente:
__________________________________
Firma del representante legal del proponente 
Nombre o razón social del oferente: Diligenciar el nombre completo del proponente
Identificación (NIT ☐ C.C ☐  C.E ☐): Diligenciar la identificación del proponente
Nombre Representante Legal: Diligenciar el nombre completo del representante legal
Identificación (C.C ☐  C.E. ☐) Diligenciar el documento de identificación del representante legal
Dirección: Diligenciar la dirección del proveedor
Teléfono: Diligenciar teléfonos de contacto del proveedor
Email: Diligenciar correo electrónico de notificaciones


FORMULARIO COMPROMISO ANTICORRUPCIÓN

Bogotá, seleccionar la fecha.
 
Señores.
POLICÍA NACIONAL – 
Ciudad.

Referencia: compromiso anticorrupción del proceso de , Número Diligenciar el número del proceso  cuyo objeto es: Transcribir el objeto del proceso
El (los) suscrito(s) a saber Nombre del representante legal de la sociedad, asociación, persona jurídica, consorcio, unión temporal .: domiciliado en Domicio de la persona firmante., identificado con Documentos de identificación y lugar de expedición, quien obra en calidad de (representante legal de la sociedad, del consorcio, de la unión temporal, o de la asociación proponente, si se trata de persona jurídica, caso en el cual debe identificarse de manera completa dicha sociedad, consorcio, unión temporal, o asociación, indicando instrumento de constitución y haciendo mención a su registro en la cámara de comercio del domicilio de la persona jurídica), que en adelante se denominará el proponente, manifiesta(n) su voluntad de asumir, de manera unilateral,  teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:

PRIMERO: que la POLICÍA NACIONAL – DIRECCIÓN DE SANIDAD, adelanta un proceso de selección para la celebración de un contrato estatal. 
SEGUNDO: que es interés del proponente apoyar la acción del estado colombiano, y de la POLICÍA NACIONAL – DIRECCIÓN DE SANIDAD para fortalecer la transparencia en los procesos de contratación, y la responsabilidad de rendir cuentas;
TERCERO: que siendo del interés del proponente participar en el proceso de selección aludido en el considerando primero precedente, se encuentra dispuesto a suministrar la información propia que resulte necesaria para aportar transparencia al proceso, y en tal sentido suscribe el presente compromiso unilateral anticorrupción, que se regirá por los siguientes compromisos:

COMPROMISOS ASUMIDOS.

El proponente, mediante suscripción del presente documento, asume los siguientes compromisos:

Nos comprometemos a no ofrecer y no dar dádivas, sobornos o cualquier forma de halago, retribuciones o prebenda a servidores públicos o asesores de la entidad contratante, directamente o a través de sus empleados, contratistas o tercero. 

Nos comprometemos a no efectuar acuerdos, o realizar actos o conductas que tengan por objeto o efecto la colusión en el presente proceso de contratación. 
Nos comprometemos a revelar la información que sobre el presente proceso de contratación nos soliciten los organismos de control de la República de Colombia. 
Nos comprometemos a comunicar a nuestros empleados y asesores el contenido del presente Compromiso Anticorrupción, explicar su importancia y las consecuencias de su incumplimiento por nuestra parte, y la de nuestros empleados o asesores. 

Conocemos las consecuencias derivadas del incumplimiento del presente compromiso anticorrupción. 

El proponente no ofrecerá ni dará sobornos ni ninguna otra forma de halago a ningún funcionario público en relación con su propuesta, con el proceso de contratación, ni con la ejecución del contrato que pueda celebrarse como resultado de su propuesta,
El proponente se compromete a no permitir que nadie, bien sea empleado de la compañía o un agente comisionista independiente, o un asesor o consultor lo haga en su nombre;
El proponente se compromete formalmente a impartir instrucciones a todos sus empleados, agentes y asesores, y a cualesquiera otros representantes suyos, exigiéndoles el cumplimiento en todo momento de las leyes de la República de Colombia, especialmente de aquellas que rigen el presente proceso de selección y la relación contractual que podría derivarse de ella, y les impondrá las obligaciones de:
No ofrecer o pagar sobornos o cualquier halago a los funcionarios de LA DIRECCION DE SANIDAD, ni a cualquier otro servidor público o privado que pueda influir en la adjudicación de la propuesta, bien sea directa o indirectamente, ni a terceras personas que, por su influencia sobre funcionarios públicos, puedan influir sobre la aceptación de la propuesta.
No ofrecer pagos o halagos a los funcionarios de la POLICÍA NACIONAL – DIRECCION DE SANIDAD durante el desarrollo del contrato que se suscriba si llegase a ser aceptada su propuesta.
Asimismo, debe tener en cuenta que los acuerdos contrarios a la libre competencia, es decir, aquellos que tengan por objeto la colusión (convenio o contrato hecho en forma fraudulenta o engañosa) en los procesos o los que tengan como efecto la distribución de adjudicaciones de contratos, distribución de concursos o fijación de términos de las propuestas,[footnoteRef:1] son sancionables por la Superintendencia de Industria y Comercio. [1:  Decreto 2153 de 1992, Arts. 44 y 47.] 

El proponente se compromete a que los recursos utilizados para las gestiones pre-contractuales o contractuales derivadas del presente proceso no provendrán de actividades ilícitas tales como el lavado de activos, testaferrato, tráfico de estupefacientes o delitos contra el orden constitucional, o que de alguna manera contraríen las leyes de la República, la moral o las buenas costumbres.
El proponente asume a través de la suscripción del presente compromiso, las consecuencias previstas en la solicitud de oferta del proceso de contratación, si se verificare el incumplimiento de los compromisos anticorrupción.
En constancia de lo anterior, y como manifestación de la aceptación de los compromisos unilaterales incorporados en el presente documento, se firma el mismo en la ciudad de (ciudad donde se firma el presente documento) a los (día del mes en letras y números, días del mes de del año).
El proponente:

___________________________
Firma del representante legal del proponente 
Nombre o razón social del oferente: Diligenciar el nombre completo del proponente
Identificación (NIT ☐ C.C ☐  C.E ☐): Diligenciar la identificación del proponente
Nombre Representante Legal: Diligenciar el nombre completo del representante legal
Identificación (C.C ☐  C.E. ☐) Diligenciar el documento de identificación del representante legal
Dirección: Diligenciar la dirección del proveedor
Teléfono: Diligenciar teléfonos de contacto del proveedor
Email: Diligenciar correo electrónico de notificaciones

NOTA: para el caso de ofertas conjuntas, suscribirán el presente documento todas los que conforman el consorcio o unión temporal a través del integrante, representante legal o apoderado.

FORMULARIO CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA

Bogotá D.C.

Señores
DIRECCIÓN DE SANIDAD POLICÍA NACIONAL  
Ciudad

Referencia: presentación de propuesta para el proceso de SELECCIÓN ABREVIADA PN DISAN SA 003 2026 que tiene por objeto SUMINISTRO Y ADAPTACIÓN DE PRÓTESIS Y ELEMENTOS PROTÉSICOS MECÁNICOS, MIOELÉCTRICOS O CON MICROPROCESADOR PARA MIEMBROS SUPERIORES E INFERIORES PARA USUARIOS CON DEFICIENCIA O DISCAPACIDAD DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LA POLICÍA NACIONAL

Yo (Nombre)(s) de la(s) persona(s) que está(n) suscribiendo la propuesta, identificado como aparece al pie de mi firma, obrando en calidad de (Calidad en la que actúa el(los) firmante(s) de la propuesta; si el(los) oferente(s) actúa(n) en su propio nombre, éste(éstos) deberá(n) suscribirlo. Si la oferta se presenta bajo la modalidad de representación ya sea de una unión temporal o de un consorcio, deberá firmarla la persona a la cual se le otorgó el correspondiente poder para suscribir la propuesta y adjuntarlo a la misma. Si la oferta se presenta por persona jurídica, deberá firmarla el representante legal de la misma), de conformidad con lo establecido en el (En el evento de  que la propuesta sea presentada por varias personas y el suscriptor de la carta sea una sola persona, deberá indicarse en este aparte el poder o el compromiso de asociación, o el convenio de unión temporal o consorcio, o el documento pertinente en donde conste la designación de tal persona para presentar oferta en nombre de los demás), me permito presentar, en nombre de (indicación clara del proponente a nombre de quien se actúa), propuesta seria y formal para participar en el proceso de SUMINISTRO Y ADAPTACIÓN DE PRÓTESIS Y ELEMENTOS PROTÉSICOS MECÁNICOS, MIOELÉCTRICOS O CON MICROPROCESADOR PARA MIEMBROS SUPERIORES E INFERIORES PARA USUARIOS CON DEFICIENCIA O DISCAPACIDAD DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LA POLICÍA NACIONAL, conforme a la información suministrada en los términos establecidos en el Pliego de Condiciones que rige el proceso, en las leyes de la República de Colombia y en particular de la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Ley 1882 de 2018, sus decretos reglamentarios, los Códigos Civil y de Comercio, y las demás normas que conforman el régimen legal del presente proceso de contratación, o que llegaren a regular algún aspecto concerniente a él. 

El objeto del proceso se encuentra detalladamente enunciado en el pliego de condiciones y en el Anexo “Condiciones Técnicas mínimas” y para todos los efectos legales, mi propuesta debe entenderse referida a los mismos, teniendo en cuenta su descripción, número y especificaciones técnicas y funcionales. 

En relación con la propuesta que presento, manifiesto lo siguiente:

1. Que el proponente que represento conoce y acepta el contenido de los pliegos de condiciones y de sus Anexos y Formularios, así como el de cada uno de las adendas hechos al mismo.
2. Que la propuesta que presento es irrevocable e incondicional, y obliga insubordinadamente al proponente que represento.
3. Que ni el representante legal o apoderado del proponente, ni el proponente mismo, ni sus integrantes y directores nos encontramos incursos en ninguna de las causales de inhabilidad y/o incompatibilidades determinadas por la Constitución Política y la ley aplicable.
4. Que el proponente, en este caso (Indicación clara del proponente a nombre de quien se actúa), está compuesto por las siguientes personas, y que el nombre de su representante legal, dirección, teléfono y fax  son los siguientes: (Información de cada uno de los integrantes que componen al proponente, si son varias personas; Si se tratara de un proponente persona jurídica, se puede adaptar la declaración, para suministrar la información allí requerida respecto de la sociedad proponente y su representante legal únicamente)
5. Que nuestra propuesta básica cumple con todos y cada uno de los requerimientos y condiciones establecidos en los Pliegos de Condiciones y en la Ley, y cualquier omisión, contradicción ó declaración debe interpretarse de la manera que resulte compatible con los términos y condiciones del proceso de contratación dentro del cual se presenta la misma, y aceptamos expresa y explícitamente que así se interprete nuestra propuesta.
6. Que nos comprometemos a proveer a la DIRECCIÓN DE SANIDAD  DE LA POLICIA NACIONAL – Unidad Ejecutora, en caso de resultar adjudicatarios del presente proceso de contratación, los bienes ofrecidos en la presente propuesta, que corresponden a aquellos solicitados por los pliegos de condiciones para la selección abreviada, con las especificaciones y en los términos, condiciones y plazos establecidos en los pliegos de condiciones, y en las condiciones allegada a esa entidad a través de la presente carta de presentación.
7. Reconocemos la responsabilidad que nos concierne en el sentido de conocer técnicamente las características, funcionalidades y especificaciones de los bienes que nos obligamos a entregar, y asumimos la responsabilidad que se deriva de la obligación de haber realizado todas las evaluaciones e indagaciones necesarias para presentar la presente propuesta sobre la base de un examen cuidadoso de las características del negocio. En particular declaramos bajo nuestra responsabilidad, que el bien y/o servicio que se entregarán a la DIRECCIÓN DE SANIDAD DE LA POLICIA NACIONAL, en el caso de resultar adjudicataria nuestra propuesta, cumple con todas y cada una de las exigencias de los pliegos de condiciones, sus anexos, sus formularios y adendas que llegaren a suscribirse.
8. En todo caso, aceptamos y reconocemos que cualquier omisión en la que hayamos podido incurrir en la investigación de la información que pueda influir para la determinación de nuestra propuesta, no nos eximirá de la obligación de asumir las responsabilidades que nos lleguen a corresponder como contratistas, y renunciamos a cualquier reclamación, reembolso o ajuste de cualquier naturaleza por cualquier situación que surja y no haya sido contemplada por nosotros en razón de nuestra falta de diligencia en la obtención de la información.
9.  Reconocemos que ni la DIRECCIÓN DE SANIDAD  DE LA POLICIA NACIONAL , ni el personal interno o externo al mismo que haya intervenido en la contratación que se promueve por medio del presente proceso de selección y contratación, han manifestado declaración o garantía alguna expresa o implícita en cuanto a la exactitud, confiabilidad o integridad de la información contenida en las fuentes de información analizadas y conocidas por el proponente, en los materiales proporcionados o en las declaraciones realizadas durante el transcurso de cualquier audiencia o visita efectuada a las instalaciones en las cuales se llevarán a cabo las labores para la ejecución del contrato, ya sea por escrito o en forma verbal, y que nada de lo contenido en cualquiera de los documentos a los que hemos tenido acceso ha sido considerado como una promesa o declaración en cuanto al pasado o al futuro.
10. Reconocemos que ni los pliegos de condiciones,  del proceso de contratación, ni la información contenida en este documento o proporcionada en conjunto con el mismo o comunicada posteriormente a cualquier persona, ya sea en forma verbal o escrita con respecto a cualquiera de los aspectos del contrato ofrecido, se ha considerado como una asesoría en materia de inversiones, legal, tributaria, fiscal o de otra naturaleza, y declaramos que para la preparación de nuestra propuesta hemos obtenido asesoría independiente en materia financiera, legal, fiscal, tributaria, y técnica, y que nos hemos informado plena y adecuadamente sobre los requisitos legales aplicables en la jurisdicción del presente proceso de selección y contratación y del contrato que se suscriba.
11. Aceptamos plena, incondicional e irrestrictamente los términos del contrato que se nos ofrece, conforme al Anexo “Minuta del Contrato”  de los pliegos de condiciones y nos comprometemos a suscribirlo sin modificaciones sustanciales o formales de ninguna naturaleza, por la sola adjudicación que a nosotros se nos haga del contrato, salvo aquellas modificaciones que determine incluir la DIRECCIÓN DE SANIDAD  DE LA POLICIA NACIONAL, por considerarlas necesarias para incorporar las variaciones que se deriven de los adendas que se expidan dentro del referido proceso de selección, las que de antemano aceptamos.
12. Manifestamos y declaramos que nuestra propuesta no contiene ningún tipo de información confidencial o privada de acuerdo con la ley colombiana, y, en consecuencia, consideramos que DIRECCIÓN DE SANIDAD DE LA POLICIA NACIONAL  se encuentra facultada para revelar dicha información sin reserva alguna, a partir de la fecha de apertura de las propuestas, a sus agentes o asesores, a los demás proponentes o participantes en el proceso de selección y contratación impulsado, y al público en general (Esta declaración puede ser suprimida y sustituida por una en la que se declare que la propuesta contiene información confidencial, en el caso de ser ello así, debiendo indicar de manera explícita los folios en los cuales obra tal información, y la justificación legal y técnica que ampara los documentos que sean citados con la confidencialidad invocada, mencionando las normas, disposiciones, decisiones de organismos competentes y actos administrativos que le confieran tal confidencialidad a los mismos). 
13. Los suscritos (Integrantes del proponente en el caso de proponente plural; nombre del proponente, en caso de persona jurídica, adaptando la redacción del párrafo a tal circunstancia),  quienes nos presentamos en calidad de proponentes al presente proceso de selección y contratación bajo (Forma o título bajo el cual se presenta la propuesta), declaramos y aceptamos, explícitamente, que asumimos la responsabilidad plena por los resultados y obligaciones del contrato ofrecido, según los términos del Reglamento que rige el proceso de contratación, y reconocemos que nos encontramos vinculados o comprometidos de manera ilimitada, incondicional, insubordinada y solidaria respecto de todas y cada una de las obligaciones o responsabilidades derivadas de la presentación de la propuesta, de la correspondiente adjudicación, y de la suscripción del contrato respectivo, conforme a las condiciones de responsabilidad previstas en la Ley.
14. Declaramos bajo juramento, el que se entiende prestado por la suscripción de la presente carta de presentación de la propuesta, que hemos declarado únicamente la verdad en la información y propuesta suministradas, y que en consecuencia no existe ninguna falsedad en la misma, siendo conscientes de las consecuencias penales que pueden derivarse de cualquier falsedad que se evidencie en la información aportada con la propuesta, o en las declaraciones contenidas en la presente carta de presentación de la propuesta.
15. Que me obligo a suministrar a solicitud de DIRECCIÓN DE SANIDAD DE LA POLICIA NACIONAL cualquier información necesaria para la correcta evaluación de esta propuesta, dentro de los términos que al efecto determine esa entidad.
16. Que la presente propuesta consta de _______ (número de folios de la propuesta) folios distribuidos en._____. (Número de fólderes en los que es presentada la propuesta) fólderes.
17. Que recibiremos notificaciones a través de la plataforma SECOP II, en la secretaría de su despacho, o en la dirección, Teléfono, Fax y correo electrónico relacionados a continuación.
18. Que no nos hallamos relacionados en el Boletín de Responsables Fiscales (artículo 60 Ley 610 de 2000).
19. Que autorizo a la Dirección de Sanidad de la Policía Nacional, para suministrar información a terceros contenida dentro de las ofertas (hojas de vida, certificados de experiencia y académicos), teniendo en cuenta lo señalado en el artículo 9. Autorización del Titular de la Ley 1581 de 2012 “Por la cual se dictan disposiciones generales para la protección de datos personales”
20. Que la vigencia de la presente oferta es de _____meses, contados a partir de la presentación de la misma.

Declaramos, bajo nuestra responsabilidad personal, y comprometiendo la responsabilidad institucional de las personas jurídicas que representamos, que la información antes consignada es totalmente cierta, y puede ser verificada.





NOMBRE DEL PROPONENTE			:
NIT o C.C.					:
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	:
C.C.						:
FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL	:
DIRECCIÓN					:
CORREO ELECTRONICO			:
TELÉFONO					:
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ANEXO MINUTA DEL CONTRATO

CONTRATO DE SUMINISTRO No. 07-8-2XXXX-26 CELEBRADO ENTRE LA NACIÓN – POLICÍA NACIONAL – DIRECCIÓN DE SANIDAD Y XXXXXXXXXXXXXXXX, QUE TIENE POR OBJETO SUMINISTRO Y ADAPTACIÓN DE PRÓTESIS Y ELEMENTOS PROTÉSICOS MECÁNICOS, MIOELÉCTRICOS O CON MICROPROCESADOR PARA MIEMBROS SUPERIORES E INFERIORES PARA USUARIOS CON DEFICIENCIA O DISCAPACIDAD DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LA POLICÍA NACIONAL.

[bookmark: _Hlk91496222]Entre los suscritos a saber, Coronel JUAN PABLO BLANCO SIERRA mayor de edad, vecino de esta ciudad, identificado con la cédula de ciudadanía No. 79.949.470 expedida en Bogotá DC, actuando en nombre y representación de LA NACIÓN – POLICÍA NACIONAL – DIRECCIÓN DE SANIDAD, en su calidad de DIRECTOR DE SANIDAD DE LA POLICÍA NACIONAL, según Resolución Ministerial No. 001400 del 22 octubre del 2025, del Ministerio de Defensa Nacional, debidamente facultado para celebrar contratos por Resolución No. 00502 del 05 de marzo de 2026 “por la cual delega la ordenación del gasto y competencias propias de la Gestión contractual y convenios en la Policía Nacional de Colombia, y se dictan otras disposiciones”, adicionada y modificada parcialmente por  la resolución 01567 del 09 de junio 2026, quien en adelante y para efectos de este contrato se denominará EL CONTRATANTE por una parte; y por la otra EL CONTRATISTA, debidamente identificado como aparece en el Anexo No.1 “DATOS DEL CONTRATO”, hemos convenido celebrar el presente contrato, previos los siguientes considerandos: a) Que se elaboraron los estudios previos de conformidad con lo señalado en el Decreto 1082 de 2015 b) Que al momento de la apertura del proceso de selección, se contó con la respectiva apropiación presupuestal que respalda el presente compromiso. c) Que el presente contrato se deriva de un proceso de contratación realizado por la modalidad de Selección Abreviada para la adquisición de Bienes y Servicios de Características Técnicas Uniformes por Subasta Inversa, fundamentado en los artículos 2.2.1.2.1.2.2. al 2.2.1.2.1.2.4. del Decreto 1082 de 2015. d) Que la DIRECCIÓN DE SANIDAD designará un supervisor para el presente contrato, el cual mantendrá comunicación con el CONTRATISTA, durante el desarrollo del contrato y ejercerá las funciones prescritas en la Resolución 00090 del 15 de enero de 2018 de la Policía Nacional. e) Que habiéndose dado cumplimiento a todos los trámites y requisitos que exige la contratación administrativa para este tipo de contrato (Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Ley 1882 de 2018 y el Decreto 1082 de 2015), es procedente la celebración del mismo, el cual se regirá por las siguientes cláusulas:  PRIMERA. OBJETO: el objeto del presente contrato es el que se indica el Anexo No.1 “DATOS DEL CONTRATO”. SEGUNDA. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: la ejecución del presente contrato se realizará de acuerdo con las especificaciones contenidas en la oferta presentada por EL CONTRATISTA, y las contenidas en la invitación del proceso de selección PN DISAN SA 003 2026, documentos que forman parte integral del presente contrato, y de acuerdo a la descripción que se indica el Anexo No. 1 “DATOS DEL CONTRATO” y “ANEXO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS” del presente contrato. TERCERA. VALOR: Para efectos legales, fiscales y presupuestales, el valor del contrato asciende a la suma descrita en el anexo No.1 “DATOS DEL CONTRATO”. PARÁGRAFO: Todos los precios aquí contemplados se entienden firmes y fijos y por lo tanto no están sujetos a ninguna clase de reajuste. Igualmente, dentro del precio están incluidos los costos proyectados al plazo de ejecución del presente contrato y la utilidad razonable que el CONTRATISTA pretende obtener, en consecuencia, no se aceptarán solicitudes de reajustes, fundamentados en estas circunstancias. CUARTA. FORMA DE PAGO: LA DIRECCIÓN DE SANIDAD pagará al CONTRATISTA el valor de este contrato de conformidad con lo dispuesto en el Anexo No.1 “DATOS DEL CONTRATO”. PARÁGRAFO - CUENTA PARA PAGOS: los pagos previstos en esta cláusula se acreditarán a la cuenta que se indica en el anexo No.1 “DATOS DEL CONTRATO”, a favor del CONTRATISTA, o en otro banco o cuenta que éste designe con anterioridad al vencimiento del pago, con sujeción a lo previsto en las disposiciones cambiarias, por medio de aviso escrito con no menos treinta (30) días de anticipación, acompañado de certificación bancaria a nombre de la firma contratista. Todos los pagos efectuados tendrán los descuentos de ley. QUINTA. APROPIACIÓN PRESUPUESTAL: el presente contrato está amparado por la apropiación presupuestal que se indica en el anexo No.1 “DATOS DEL CONTRATO”. SEXTA. PLAZO DE EJECUCIÓN: el plazo de ejecución del contrato es el señalado en el anexo No.1 “DATOS DEL CONTRATO”. SÉPTIMA. VIGENCIA: la vigencia del presente contrato será de cuatro (4) meses adicionales al plazo de ejecución establecido en el anexo No.1 “DATOS DEL CONTRATO”. OCTAVA. SITIO DE ENTREGA: el sitio entrega del objeto del presente contrato será el que aparece en el anexo No.1 “DATOS DEL CONTRATO” NOVENA. DERECHOS DEL CONTRATISTA: en general, son derechos del CONTRATISTA: 1.) Cumplir con el objeto contractual, entregando los elementos adjudicados con el cumplimiento del 100% de las especificaciones, condiciones técnicas y garantías. 2.) Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando dilaciones y trabas. 3.) Responder en los plazos que la DIRECCIÓN DE SANIDAD establezca en cada caso, los requerimientos de aclaración o de información que le formule. 4.) Cumplir cabalmente con sus obligaciones, frente al Sistema de Seguridad Social Integral y parafiscales (Cajas de Compensación Familiar, Sena e ICBF), por cuanto el cumplimiento de esta obligación es requisito indispensable para la realización de cualquier pago. 5.) Constituir en debida forma y aportar al Grupo Contractual de la DIRECCIÓN DE SANIDAD o quien haga sus veces, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la suscripción del contrato, la Garantía Única. 6.) Guardar la confidencialidad de toda la información que le sea entregada y que se encuentre bajo su custodia o que por cualquier otra circunstancia deba conocer o manipular y responderá civil, penal y disciplinariamente por los perjuicios de su divulgación y/o utilización indebida que por sí o por un tercero se cause a la administración o a terceros. 7.) no acceder a peticiones o amenazas, de quienes actuando por fuera de la ley pretendan obligarlo a hacer u omitir algún acto o hecho, el CONTRATISTA deberá Informar de tal evento a la Dirección de Sanidad de la Policía Nacional y a las autoridades competentes para que se adopte las medidas necesarias. 8.) Mantener activa la cuenta corriente o de ahorros reportada para los pagos con el fin de evitar traumatismos en el proceso de ejecución del contrato. 9.) Restituir a LA POLICÍA NACIONAL los elementos que haya colocado a su disposición para el desarrollo del objeto contractual, cuando se lo requiera o al finalizar el contrato, en caso de que se hayan suministrado.  10.) CATALOGACIÓN – EL CONTRATISTA deberá proporcionar la información necesaria para denominar, clasificar, identificar y numerar los artículos de abastecimiento relacionados y/o incluidos en el objeto del contrato, dentro del plazo y en las condiciones señaladas por el Supervisor, quien acreditará el cumplimiento de la presente cláusula, mediante un certificado en que conste la entrega total de la información requerida. La presente certificación será necesaria para la liquidación del contrato. Entendiéndose no finalizada la entrega de los bienes objeto del contrato, en tanto no se cumplan las obligaciones de la cláusula de catalogación.11.) El contratista debe cumplir con el fin de alinear la actividad contractual a las buenas prácticas en materia ambiental. Resolución No. 00090 del 15 de enero de 2018. 12.) El contratista deberá cumplir con las obligaciones del SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO. 13.) Para la facturación de los bienes o servicios contratados, se debe tener en cuenta las ultimas disposiciones del Gobierno Nacional en la implementación de factura electrónica y dando alcance a la resolución 165 de la DIAN del 1 de noviembre 2023, a la Circular externa 042 del Ministerio de Hacienda SIIF del 26 de diciembre del 2023 (soporte tecnológico para la factura electrónica). 14.) Las demás obligaciones del CONTRATISTA contenidas en el artículo 5º de la Ley 80 de 1993, así mismo, será civil y penalmente responsable por sus acciones u omisiones en la actuación contractual. 15.) Estarán a cargo del CONTRATISTA los costos de transporte, movilización, seguros, fletes, que se causen con motivo del traslado de los elementos, insumos y equipos relacionados con la ejecución del contrato, estos costos se entenderán incorporados al valor total del contrato que se llegase a celebrar, incluyendo los impuestos. 16.) El contratista deberá cumplir con la normatividad vigente en materia ambiental y en especial las disposiciones referentes al manejo de los residuos peligrosos que sean generados por la ejecución del contrato, cuando haya lugar. 17.) En el caso en que durante el tiempo de ejecución del contrato surja alguna eventualidad de fuerza mayor o caso fortuito que afecte a cualquiera de las partes, el CONTRATISTA deberá informar por escrito al supervisor del contrato, con el fin de definir la solución de mutuo acuerdo. 18.) las demás que se deriven de la naturaleza propia del contrato, los documentos del proceso y las ofertas presentadas, será civil y penalmente responsable por sus acciones u omisiones en la actuación contractual. DECIMA PRIMERA. INEXISTENCIA DEL VÍNCULO LABORAL: el presente contrato no genera relación laboral alguna entre EL CONTRATANTE y los empleados que EL CONTRATISTA ocupe en el cumplimiento del objeto contractual. Por lo tanto, los salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones del personal de EL CONTRATISTA, son de responsabilidad exclusiva del mismo. DECIMA SEGUNDA. DERECHOS DE LA DIRECCIÓN DE SANIDAD: supervisar el desarrollo y ejecución del presente contrato, y acceder a los documentos e información que soportan la labor de EL CONTRATISTA. DECIMA TERCERA. OBLIGACIONES DEL CONTRATANTE: 1.) Poner a disposición del CONTRATISTA los bienes y lugares que se requieran para la ejecución y entrega del objeto contratado. 2.) Una vez se surta el proceso de contratación estatal, asignar un Supervisor, a través de quien la DIRECCIÓN DE SANIDAD mantendrá la interlocución permanente y directa con el CONTRATISTA. 3.) Ejercer el control sobre el cumplimiento del contrato a través del Supervisor designado para el efecto, exigiéndole la ejecución idónea y oportuna del objeto a contratar. 4.) Recibir a satisfacción los bienes y/o servicios que sean entregados por el CONTRATISTA, cuando estos cumplan con las condiciones establecidas y en especial las especificaciones u obligaciones técnicas contenidas en el anexo técnico. 5.) Adelantar las gestiones necesarias para el reconocimiento y cobro de las sanciones pecuniarias y garantías a que hubiere lugar, para lo cual el Supervisor dará aviso oportuno a la DIRECCION DE SANIDAD, sobre la ocurrencia de hechos constitutivos de mora o incumplimiento. 6.) Pagar al CONTRATISTA en la forma pactada y con sujeción a las disponibilidades presupuestales y de PAC previstas para el efecto. 7.) Tramitar diligentemente las apropiaciones presupuestales que requiera para solventar las prestaciones patrimoniales que hayan surgido a su cargo como consecuencia de la suscripción del contrato. 8.) Solicitar y recibir información técnica respecto del bien ó servicio y demás del CONTRATISTA en desarrollo del objeto del contractual. 9.) Cumplir con las Obligaciones señaladas en el Capítulo XII de la Resolución 00090 del 15 de enero de 2018 “Por la cual se actualiza, modifica y complementa el Manual de Contratación de la Policía Nacional, adoptado mediante Resolución 03049 del 30 de julio de 2014 y la Ley 1474 de 2011 artículos 82,83 y 84. 10.) Rechazar los bienes y/o servicios cuando no cumplan con los requerimientos técnicos exigidos. 11.) Llevar a cabo de mutuo acuerdo cualquier cambio en las condiciones técnicas que surjan durante el término de la ejecución del Contrato, previa solicitud escrita al director de Sanidad plenamente justificada por parte del CONTRATISTA. 12.) El supervisor del contrato expedirá el recibo a satisfacción técnico económico respectivo, con la periodicidad que se establezca en el plan de pagos durante la ejecución del contrato, debiendo enunciar en forma puntual la ejecución física del contrato, relacionando para ello los aspectos de carácter técnico, administrativo, financiero y legal del negocio jurídico, lo anterior en cumplimiento de la resolución 00090 del 15 de enero de 2018 “por la cual se actualiza, modifica y complementa el Manual de Contratación de la Policía Nacional”. 13.) El supervisor del contrato publicara los respectivos informes de supervisión en la plataforma virtual SECOP II, en la fecha de su expedición, o a más tardar en el plazo que se haya previsto en el cronograma que se determine en la creación del respectivo proceso, sin que para el efecto se sobrepase el término que se refiere el artículo 2.2.1.1.1.7.1 del decreto 1082 del 2015. 14.) El supervisor deberá verificar y soportar el cumplimiento de los requerimientos ambientales señalados en el estudio de conveniencia y oportunidad teniendo en cuenta que podrá ser objeto de verificación a través de ejercicios de supervisión. DÉCIMA CUARTA. RESERVA DEL PRESENTE CONTRATO: El CONTRATISTA se obliga para con EL CONTRATANTE a no suministrar ninguna clase de información o detalle a terceros y a mantener como documentación reservada, todos los aspectos que conozca en el cumplimiento del presente contrato, así como los asuntos técnicos e instalaciones de EL CONTRATANTE, conocidos o que llegaren a ser conocidos por el contratista, durante el desarrollo con posterioridad a la ejecución del contrato. DÉCIMA QUINTA. MECANISMO DE COBERTURA DEL RIESGO A CARGO DEL CONTRATISTA: dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la suscripción del contrato y la entrega de la copia firmada del mismo al CONTRATISTA, éste deberá constituir y presentar a favor de la DIRECCIÓN DE SANIDAD DE LA POLICIA NACIONAL identificada con el NIT. 830.041.314-4, uno cualquiera de los mecanismos de cobertura de riesgo establecidos en el artículo 2.2.1.2.3.1.2. del Decreto 1082 de 2015, que cubra los siguientes riesgos: a) DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO: equivalente al veinte (20%) por ciento del valor total del contrato, Vigente durante el plazo de ejecución y liquidación del contrato que cubra el término de vigencia del contrato, incluyendo sus prórrogas si a ello hubiere lugar. b) CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES: equivalente al cincuenta por ciento (50%) del valor total del contrato, Que cubra el término de vigencia del contrato y treinta y seis (36) meses más por el tiempo de la garantía, incluyendo sus prorrogas si a ello hubiere lugar. que cubra el término de vigencia del contrato y treinta (30) meses más, incluyendo sus prórrogas si a ello hubiere lugar. c) NO PAGO DE SALARIOS Y PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES LABORALES: equivalente al cinco por ciento (5%) del valor total del contrato, que cubra el término vigencia del Contrato y TRES (3) AÑOS MÁS, incluyendo sus prórrogas si a ello hubiere lugar. d) DAÑOS A TERCEROS POR RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA-CONTRACTUAL: equivalente a Trescientos (200) SMMLV al momento de la expedición de la póliza, Vigente por el término de la vigencia del contrato, incluyendo sus prorrogas si a ello hubiere lugar. que cubra el término de vigencia del contrato, incluyendo sus prórrogas si a ello hubiere lugar. PARÁGRAFO PRIMERO: Con el fin de garantizar que la vigencia de la garantía única cubra la totalidad del plazo exigido en la presente cláusula, se recomienda incluir un (1) mes más, que incluya el lapso de tiempo desde el inicio de la vigencia o suscripción del contrato y el cumplimiento de los requisitos de ejecución, de esta manera prevenir la ampliación de la vigencia. PARÁGRAFO SEGUNDO: En caso de constituirse póliza, en la misma deberá constar expresamente que se ampara el cumplimiento del contrato, el pago de las multas y de la penal pecuniaria convenidas y que la entidad aseguradora renuncia al beneficio de excusión. Así mismo, se indicará que en el evento en que por incumplimiento del contratista garantizado el asegurador resolviera continuar, como cesionario, con la ejecución del contrato y la entidad estatal contratante estuviere de acuerdo con ello, el contratista garantizado aceptará desde el momento de contratación de la póliza la cesión del contrato a favor del asegurador. En todo caso, dependiendo del tipo de mecanismo de cobertura elegido, deberá cumplir con los requisitos establecidos en el Decreto 1082 de 2015. DÉCIMA SEXTA. INDEMNIDAD: El CONTRATISTA se obliga a mantener indemne a la DIRECCIÓN DE SANIDAD DE LA POLICÍA NACIONAL de cualquier reclamación proveniente de terceros que tenga como causa sus actuaciones. DÉCIMA SÉPTIMA. SANCIONES: las partes convienen en establecer las siguientes formas de sancionar el incumplimiento de las obligaciones, adquiridas por El CONTRATISTA en virtud del presente contrato, así: a) MULTAS - En caso de mora o incumplimiento parcial de alguna de las obligaciones derivadas del presente contrato por causas imputables a EL CONTRATISTA - salvo circunstancias de fuerza mayor o caso fortuito conforme a las definiciones del artículo 1º de la Ley 95 de 1890 – las partes acuerdan que EL CONTRATANTE, mediante acto administrativo, afectará a EL CONTRATISTA con multas, siguiendo el procedimiento establecido en el Artículo 86 de la Ley 1474 de 2011, con Audiencia de las partes, cuyo valor se liquidará con base en un cero punto cinco por ciento (0,5%) del valor dejado de cumplir o entregar, por cada día de retardo y hasta por quince (15) días calendario. En caso de incumplimiento no valorable en días, se impondrá una multa de hasta el cinco por ciento (5%) del valor del contrato, dependiendo de la gravedad del incumplimiento. Esta sanción se impondrá conforme a la ley y se reportará a la Cámara de Comercio competente de conformidad con lo previsto en el artículo 6º de la Ley 1150 de 2007. b) MULTA POR LA MORA EN LA CONSTITUCIÓN DE LOS REQUISITOS DE EJECUCIÓN Y LEGALIZACIÓN: cuando el contratista no constituya dentro del término y en la forma prevista en el contrato, o en alguno de sus modificatorios, la póliza de garantía única, en caso de existir, y/o alguno de los requisitos de legalización, EL CONTRATANTE podrá mediante acto administrativo afectar a EL CONTRATISTA con multa, cuyo valor se liquidará con base en un cero punto dos por ciento (0,2%) del valor del contrato, por cada día de retardo y hasta por diez (10) días. c) PENAL PECUNIARIA: en caso de declaratoria de caducidad o de incumplimiento total de las obligaciones derivadas del presente contrato, EL CONTRATISTA pagará a EL CONTRATANTE, a título de pena pecuniaria, una suma equivalente al veinte por ciento (20%) del valor del contrato cuando se trate de incumplimiento total del contrato y proporcional al incumplimiento parcial del contrato que no supere el porcentaje señalado. Para efectos de calcular el monto del incumplimiento parcial relativo a la obligación de plazo de ejecución, se empleará la misma fórmula de estimación de valor contemplada en el literal a) de la presente cláusula. La imposición de esta pena pecuniaria se considerará como pago parcial y definitivo de los perjuicios que cause a EL CONTRATANTE. No obstante, EL CONTRATANTE se reserva el derecho de cobrar perjuicios adicionales por encima del monto de lo aquí pactado, siempre que los mismos se acrediten. El pago de la cláusula penal pecuniaria estará amparado mediante póliza de seguro en las condiciones establecidas en el presente contrato. PARÁGRAFO PRIMERO: El procedimiento para la imposición de las multas y sanciones, se sujetará a lo previsto en el artículo 86 de la ley 1474 de 2011, así: 1. Recibido el informe del supervisor en el que se señale un posible incumplimiento de las obligaciones a cargo del contratista, el Grupo de contratos o la dependencia que haga sus veces, remitirá al ordenador un informe con la relación detallada de los hechos en que se funda el eventual incumplimiento del contratista, las actuaciones llevadas a cabo por el interventor o supervisor del contrato y la pertinencia de la imposición de multa, sanción o declaratoria de incumplimiento, según corresponda. Dicho documento deberá estar acompañado del informe de interventoría o de supervisión. 2. La asesoría jurídica de la entidad verificará el informe presentado por el Grupo de Contratos o la dependencia que haga sus veces, efectuará el análisis correspondiente y lo presentará al delegatario contractual, quien, con arreglo a dicho análisis, ordenará la citación a audiencia al contratista. El documento de citación estará a cargo de la asesoría jurídica de la entidad y contendrá: a) La mención expresa y detallada de los hechos que la soportan; b) La enunciación de las normas o cláusulas posiblemente violadas; c) La mención de las consecuencias que podrían derivarse para el contratista en desarrollo de la actuación; d) El Lugar, fecha y hora para la realización de la audiencia. NOTA 1. La determinación de la fecha de realización de la audiencia deberá obedecer a la naturaleza del contrato y a la periodicidad establecida para el cumplimiento de las obligaciones contractuales. (Literal a) art. 86 Ley 1474 de 211). NOTA 2. La citación será suscrita por el delegatario contractual y estará acompañada del informe de interventoría o supervisión. A la audiencia deberá ser convocado el interventor o supervisor del contrato. NOTA 3. En el evento en que la garantía de cumplimiento consista en póliza de seguros, el garante será citado de la misma manera. 4. La audiencia será presidida por el ordenador, una vez instalada se procederá a constatar la asistencia y a instruir a los participantes sobre la forma como se desarrollará. Surtido lo anterior el ordenador hará la presentación de las circunstancias de hecho que motivan la actuación, enunciando las normas o cláusulas posiblemente violadas y las consecuencias que podrían derivarse para el contratista en desarrollo de la actuación 5. Concluida la intervención del ordenador se concederá el uso de la palabra al representante legal del contratista o a quien lo represente, y al garante, para que presenten sus descargos, para lo cual podrán rendir las explicaciones del caso, aportar pruebas y controvertir las presentadas por la respectiva Unidad Policial. 6. Finalizada la intervención del contratista y la del garante, el delegatario contractual con apoyo en las pruebas e informes que respalden su decisión, ordenará dar lectura de la resolución motivada, proyectado por la asesoría jurídica de la Unidad, en la que se consignará lo ocurrido en desarrollo de la audiencia, y se decidirá sobre la imposición o no de la multa, sanción o declaratoria de incumplimiento. La resolución así expedida se entenderá notificada en la audiencia. Contra la decisión proferida sólo procede el recurso de reposición que se interpondrá, sustentará y decidirá en la misma audiencia. La decisión sobre el recurso se entenderá notificada en la misma audiencia. 7. El delegatario contractual podrá dar por terminada la audiencia en cualquier momento, sí por algún medio tiene conocimiento de la cesación de la situación de incumplimiento. Para el efecto se levantará el acta correspondiente. (Literal d) art. 86 Ley 1474 de 2011). NOTA 4. En cualquier momento del desarrollo de la audiencia, el delegatario contractual podrá suspender la audiencia cuando de oficio o a petición de parte, en su criterio resulte necesario para allegar o practicar pruebas que estime conducentes y pertinentes, o cuando por cualquier otra razón debidamente sustentada, resulte necesario para el correcto desarrollo de la actuación administrativa. En tal evento, al adoptar la decisión, se señalará fecha y hora para reanudar la audiencia, lo que constará en el acta respectiva. (Literal d) art.86 Ley 1474 de 2011). NOTA 5. Para hacer efectivo el pago de las multas, sanciones pactadas en el contrato, y de la cláusula penal pecuniaria podrá acudirse a descontar el valor de las mismas de las sumas adeudadas al contratista o, a efectuar su cobro a través de la garantía constituida por éste. Para el efecto en el acto administrativo correspondiente se harán las previsiones del caso. Sí por ninguna de estas vías se logra el pago de las sanciones, se acudirá al cobro por jurisdicción coactiva. Si dicho pago no se hubiere efectuado durante el término de duración del contrato, se tendrá en cuenta al momento de su liquidación. (Parágrafo art.17 Ley 1150 de 2007). NOTA 6. De conformidad con lo dispuesto en el numeral 2o del artículo 7° de la Ley 80 de 1993, en tratándose de uniones temporales, las sanciones por el incumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato se impondrán de acuerdo con la participación en la ejecución del contrato de cada uno de sus miembros.PARÁGRAFO SEGUNDO: - APLICACIÓN DEL VALOR DE LAS SANCIONES PECUNIARIAS: Una vez notificada la resolución por medio de la cual se impone alguna de las sanciones antes descritas, EL CONTRATISTA dispondrá de quince (15) días calendario para proceder de manera voluntaria para a su pago. Las multas no serán reintegrables aún en el supuesto que EL CONTRATISTA dé posterior ejecución a la obligación incumplida. En caso de no pago voluntario y una vez en firme la resolución que imponga multas, podrá tomarse del saldo a favor de EL CONTRATISTA si lo hubiere, o acudir a la jurisdicción coactiva. DECIMA OCTAVA. CADUCIDAD ADMINISTRATIVA: si se presenta algún hecho constitutivo de incumplimiento de las obligaciones a cargo del CONTRATISTA, que afecte de manera grave y directa la ejecución del contrato y evidencie que puede conducir a su paralización, la DIRECCIÓN DE SANIDAD por medio de acto administrativo debidamente motivado podrá decretar la caducidad y ordenar la liquidación en el estado en que se encuentre, todo de conformidad con lo previsto en el artículo 18 de la Ley 80 de 1993, observando el procedimiento establecido en el artículo 86 del ley 1474 de 2011. Ejecutoriada la resolución de caducidad, el contrato quedará definitivamente terminado y el CONTRATISTA no tendrá derecho a reclamar indemnización alguna. La DIRECCIÓN DE SANIDAD, hará efectivo el valor de la pena pecuniaria, y procederá a su liquidación. Para efectos de esta liquidación, el CONTRATISTA devolverá a la DIRECCIÓN DE SANIDAD los dineros que hubiere recibido por concepto del presente contrato, previa deducción del valor de los elementos entregados por aquel y recibidos a satisfacción por la DIRECCIÓN DE SANIDAD de conformidad con lo establecido en la cláusula primera del presente contrato. En el acta de liquidación se determinarán las obligaciones a cargo de las partes, teniendo en cuenta el valor de las sanciones por aplicar o las indemnizaciones a cargo la DIRECCIÓN DE SANIDAD, si a esto hubiere lugar, y la fecha de pago. DECIMA NOVENA. LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO: dentro de los cuatro (4) meses siguientes a la terminación del mismo, se liquidará el presente contrato de común acuerdo, conforme al artículo 11 de la Ley 1150 de 2007, de lo contrario se liquidará unilateralmente por parte del CONTRATANTE dentro de los dos (2) meses siguientes, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 164, literal J, inciso 5º, de la Ley 1437 de 2011. Para tal efecto se requerirá la presentación del Certificado de Recibido a Satisfacción, en que conste que los bienes fueron entregados a satisfacción y ciñéndose a las estipulaciones contractuales, y el cumplimiento de los aportes de que trata el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007. El acta de liquidación de mutuo acuerdo será suscrita por las partes contratantes. PARÁGRAFO PRIMERO: EL CONTRATANTE al momento de liquidar el presente contrato, en cumplimiento del artículo 23 de la Ley 1150 de 2007 en concordancia con lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, y por intermedio de los encargados de controlar la ejecución del mismo, deberá verificar y dejar constancia del cumplimiento de las obligaciones del CONTRATISTA frente a los aportes a los Sistemas de Salud, Riesgos Laborales, Pensiones y Aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (I.C.B.F.) y Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, durante la vigencia de este Contrato. PARÁGRAFO SEGUNDO: para efectos de la liquidación del contrato de común acuerdo entre las partes se agotará el siguiente procedimiento dentro del término antes estipulado. EL CONTRATANTE invitará al CONTRATISTA a liquidar el contrato de común acuerdo. En caso de desacuerdo EL CONTRATANTE mediante acto administrativo motivado dentro de los cuatro (4) meses previstos para la liquidación procederá a liquidarlo unilateralmente. PARÁGRAFO TERCERO: los pagos contractuales pendientes que arroje la liquidación del contrato y que no sean materia de controversia entre los contratantes serán realizados dentro de los treinta (30) días calendario, siguientes a la fecha de suscripción del Acta de Liquidación de común acuerdo, previo cumplimiento de los trámites administrativos y fiscales vigentes. Los valores controvertidos se pagarán una vez dirimida la controversia VIGÉSIMA. OTRAS FACULTADES EXCEPCIONALES: en caso de presentarse cualquiera de las circunstancias establecidas en los artículos 15, 16 y 17 de la Ley 80 de 1993, debidamente establecidas y documentadas, la DIRECCIÓN DE SANIDAD DE LA POLICÍA NACIONAL podrá hacer uso de las facultades excepcionales allí previstas, en caso que las mismas resulten aplicables. VIGÉSIMA PRIMERA. MONEDA DEL CONTRATO: la moneda del presente contrato es la indicada en el Anexo No.1 “DATOS DEL CONTRATO”. VIGÉSIMA SEGUNDA. CESIONES Y SUBCONTRATOS: EL CONTRATISTA no podrá ceder en todo o en parte el presente contrato a persona alguna natural o jurídica, nacional o extranjera, sin previa autorización escrita de EL CONTRATANTE, pudiendo esta reservarse las razones que tenga para negar dicha autorización. La celebración de subcontratos no relevará al EL CONTRATISTA de las responsabilidades que asume en virtud del presente contrato. EL CONTRATANTE no adquirirá relación alguna con los Subcontratistas. VIGÉSIMA TERCERA. INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES: EL CONTRATISTA declara bajo la gravedad del juramento, la cual se entenderá cumplida con la suscripción del presente contrato, que no se halla incurso en ninguna de las causales de inhabilidad o incompatibilidad señaladas en la ley. VIGÉSIMA CUARTA. SUSPENSIÓN TEMPORAL: las partes podrán suspender temporalmente el plazo de ejecución del contrato, cuando se presenten causas que impidan la ejecución temporal o transitoria, por ocurrencia de un imprevisto o hecho inevitable, una vez establecida en debida forma la causal se suscribirá un acta entre las partes, donde conste el evento, su causa, el término de la suspensión y aquellas previsiones que se consideren necesario consignar. El tiempo de suspensión no se computará para los efectos del plazo extintivo del presente contrato. Para el reinicio de la ejecución y, superada la situación que originó la suspensión del plazo de ejecución, se suscribirá la correspondiente acta de reinicio. VIGÉSIMA QUINTA. SOLUCIÓN DE CONFLICTOS: Las diferencias que surjan entre las partes por concepto de la celebración, interpretación, ejecución, desarrollo o terminación del contrato, serán sometidas a la revisión de las partes para buscar un arreglo directo, una vez cualquiera de las partes comunique por escrito a la otra la existencia de una diferencia. PARÁGRAFO: las controversias que no puedan ser resueltas de forma directa entre las partes, serán sometidas a los mecanismos previstos en la ley VIGÉSIMA SEXTA. PERFECCIONAMIENTO, LEGALIZACIÓN Y EJECUCIÓN: para el perfeccionamiento del presente contrato se requiere de las firmas de las partes. Para su legalización el registro presupuestal y para su ejecución se requiere de la aprobación por parte del CONTRATANTE de la GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO. PARÁGRAFO. El CONTRATISTA deberá presentar en el Grupo de Contratos del CONTRATANTE dentro de los tres (3) días hábiles siguientes al retiro de la copia del contrato, los siguientes documentos: la garantía única junto con el recibo de pago de las mismas y la expedición de la certificación de cumplimiento de los aportes parafiscales de que trata el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007 por parte del CONTRATISTA. Las sanciones que ocasionen su no pago oportuno y la no entrega de los respectivos documentos a EL CONTRATANTE dentro del término antes fijado, serán a cargo del CONTRATISTA. VIGÉSIMA SÉPTIMA. DOCUMENTOS: 1) Pliego de Condiciones del proceso de selección PN DISAN SA 003 2026. 2) Certificados de Disponibilidad Presupuestal SIIF No. 49226 y QUIPU No. 274 del 14 de mayo de 2026, expedidos por el Jefe Grupo Financiero Y Presupuesto de la Dirección de Sanidad de la Policía Nacional. 3) Acta No. ____ del ___ de _____ de 2026. (COMITÉ DE ADQUISICIONES) 4) Oferta de EL CONTRATISTA. 5) El certificado de existencia y representación legal de EL CONTRATISTA. 6) La garantía única. 7) Fotocopia del NIT de la Empresa. 8) Resolución No. 00090 del 15 de enero de 2018 “Por la cual se actualiza, modifica y complementa el Manual de Contratación de la Policía Nacional, adoptado mediante Resolución 03049 de 2014”. 9.) Resolución de adjudicación No. ____del ____ de ____ de 2026 VIGÉSIMA OCTAVA. IMPUESTOS: EL CONTRATISTA pagará todos los impuestos, tasas, contribuciones y similares que se deriven de la ejecución del contrato, de conformidad con la ley colombiana. CLÁUSULA VIGÉSIMA NOVENA. VEEDURÍAS CIUDADANAS: el presente contrato está sujeto a la vigilancia y control ciudadano, en los términos que señala el artículo 66 de la Ley 80 de 1993. TRIGÉSIMA. RÉGIMEN LEGAL: este contrato se regirá por el Estatuto General de Contratación Administrativa vigente y sus decretos reglamentarios, las leyes de presupuesto, en general las normas civiles y comerciales vigentes, las demás normas concordantes que rijan o lleguen a regir los aspectos del presente contrato y las disposiciones de la Policía Nacional que apliquen. TRIGÉSIMA PRIMERA. DOMICILIO CONTRACTUAL: para todos los efectos, las partes acuerdan como domicilio contractual el Distrito Capital de Bogotá, para constancia de lo anterior, se firma en un (1) original en Bogotá, D.C.


CONTRATANTE




Coronel JUAN PABLO BLANCO SIERRA 
Director de Sanidad Policía Nacional

CONTRATISTA




XXXXXX
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XXXXXXX.
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	ANEXO No.1 “DATOS DEL CONTRATO”

	CONTRATO
	No. 07-8-20XXX-26

	CONTRATANTE
	DIRECCIÓN DE SANIDAD DE LA POLICÍA NACIONAL
NIT: 830041314-4

	REPRESENTANTE LEGAL Y/O DELEGADO
	Coronel JUAN PABLO BLANCO SIERRA

	CÉDULA DE CIUDADANÍA
	79.949.470 expedida en Bogotá D.C.

	CARGO
	Director de Sanidad de la Policía Nacional

	DISPOSICIÓN DE NOMBRAMIENTO
	según Resolución Ministerial N° 001400 del 22 de octubre de 2025 del Ministerio de Defensa Nacional, debidamente facultado para celebrar contratos por Resolución No. 00502 del 05 de marzo de 2026 “por la cual delega la ordenación del gasto y competencias propias de la Gestión contractual y convenios en la Policía Nacional de Colombia, y se dictan otras disposiciones”, adicionada y modificada parcialmente por  la resolución 01567 del 09 de junio 2026.

	CONTRATISTA
	NOMBRE: XXXX
NIT: XXXX
REPRESENTANTE LEGAL: XXXX 
DOC. IDENTIDAD: XXXX 
CIUDAD NOTIFICACIÓN: XXXXX
DIRECCIÓN: XXXXX
TELÉFONO: XXXX
CORREO ELECTRÓNICO: XXXXX

	CONSIDERANDOS
	Que el presente contrato se deriva del PROCESO PN DISAN SA 003 2026

	SUPERVISOR DEL CONTRATO
	El supervisor del contrato para el presente proceso de contratación será un integrante del GRUPO SOPORTE Y SEGUIMIENTO SERVICIOS DE ALTO IMPACTO DE LA DIRECCIÓN DE SANIDAD POLICÍA NACIONAL Responsable Seguimiento Servicios de Alto Impacto, técnico ,tecnólogo o profesional en desarrollo y adaptación de prótesis y ortesis quien haga sus veces o, quien con posterioridad designe el ordenador del gasto de la Dirección de Sanidad, el cual expedirá los recibos a satisfacción técnico-económicos e informes de supervisión una vez al mes con estricta sujeción a las imposiciones de la Resolución 00090 del 15 de enero de 2018 “Por el cual se actualiza modifica y complementa el Manual de Contratación de la Policía Nacional, adoptado mediante Resolución 03049 de 2014”.

	CLAUSULA PRIMERA - OBJETO
	SUMINISTRO Y ADAPTACIÓN DE PRÓTESIS Y ELEMENTOS PROTÉSICOS MECÁNICOS, MIOELÉCTRICOS O CON MICROPROCESADOR PARA MIEMBROS SUPERIORES E INFERIORES PARA USUARIOS CON DEFICIENCIA O DISCAPACIDAD DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LA POLICÍA NACIONAL.

	CLAUSULA TERCERA - VALOR
	El valor estimado es MIL QUINIENTOS OCHENTA Y TRES MILLONES TREINTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS ($ 1.583.036.233,00) Moneda Legal Colombiana, excluido de IVA, según artículo 175 de la Ley 1819 de 2016, que modifica el Estatuto Tributario, Art. 424. Bienes que no causan el impuesto.

	[bookmark: _Hlk225267416]GRUPO
	DESCRIPCIÓN
	VALOR TOTAL

	1
	Prótesis mecánicas para miembros superiores e inferiores
	$ 983.036.233,00

	2
	Prótesis mioeléctricas o con microprocesador para miembros superiores e inferiores
	$600.000.000,00

	Valor Presupuesto Asignado
	$ 1.583.036.233,00



	GRUPO
	RUBRO Y DESAGREGACIÓN PRESUPUESTAL
	UNIDAD
	DESCRIPCIÓN
	RECURSO
	CANT
	
VALOR UNITARIO ESTIMADO, EXCLUIDO DE IVA 
	
VALOR TOTAL ESTIMADO EXCLUIDO DE IVA 

	1
	APARATOS MÉDICOS Y QUIRÚRGICOS Y APARATOS ORTÉSICOS Y PROTÉSICOS

02 02 01 004 008 01
	DISAN
	SUMINISTRO Y ADAPTACIÓN DE PRÓTESIS Y ELEMENTOS PROTÉSICOS MECÁNICOS, MIOELÉCTRICOS O CON MICROPROCESADOR PARA MIEMBROS SUPERIORES E INFERIORES PARA USUARIOS CON DEFICIENCIA O DISCAPACIDAD DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LA POLICÍA NACIONAL  

	16
	1
	$ 1.583.036.233,00
	$ 1.583.036.233,00

	VALOR TOTAL ESTIMADO
	$ 1.583.036.233,00




	CLAUSULA CUARTA - FORMA DE PAGO
	
La Dirección de Sanidad de la Policía Nacional cancelará el valor del contrato en moneda legal (pesos colombianos) de la siguiente forma:

PASO 1

De acuerdo a las ultimas disposiciones del Gobierno Nacional en la implementación de factura electrónica y dando alcance a la Resolución 000165 de la DIAN del 01-11-2023, adicionada y modificada por la Resolución 000119 de la DIAN del 30 de julio de 2024, a la Circular externa 042 del Ministerio de Hacienda SIIF del 26 de diciembre del 2023 (soporte tecnológico para la factura electrónica) el contratista deberá enviar al BUZON UNICO SIIF NACION al correo siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co la factura electrónica y colocar en el asunto la siguiente información: ASUNTO: 160102000; número del contrato u orden de compra; correo del supervisor del contrato.

EJEMPLO: 16-01-02-000; 07-8-20xxx-21; disan.guses@policia.gov.co

Con la anterior información se realizará la revisión de la factura electrónica y una vez verificada por el Ministerio de Hacienda, validada y aprobada por la DIAN, el supervisor del contrato entrará a plataforma de facturación electrónica del Ministerio de Hacienda y Crédito Público para la aprobación y/o rechazo de la factura, lo cual dará trámite a la obligación y pago de la misma.

PASO 2

La Dirección de Sanidad Policía Nacional pagará al CONTRATISTA el valor del contrato que resulte del presente proceso, en la ciudad de Bogotá, D.C, en pagos mensuales, después del suministro y adaptación de los elementos, dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes a la radicación y asignación del turno para pago respectivo, previa presentación de la factura dentro de los primeros cinco días del mes, acompañada  de la acreditación del contratista de encontrarse al día en el pago de aportes relativos al Sistema de Seguridad Social en Salud, pensiones y riesgos profesionales acorde con la normatividad vigente, recibo a satisfacción (RAS) expedido por el supervisor del contrato, documentos que deben ser tramitados en la Ventanilla Única - Central de Cuentas del Edificio de la Dirección de Sanidad ubicado en la Calle 44 No.50-51, donde de conformidad con lo establecido en el Artículo 19 de la Ley 1150 de 2007 “Derecho a Turno” se le asignará un número de radicación. En caso que el CONTRATISTA presente los documentos requeridos para el pago después del día veinte (20) del mes se realizará dentro de los (60) días hábiles siguientes a la fecha de la radicación. En todo caso, los pagos están sujetos a la disponibilidad de PAC y ubicación de los recursos por parte del Nivel Central.

Los pagos previstos se acreditarán a la cuenta a favor del CONTRATISTA, o en otro banco o cuenta que éste designe con anterioridad al vencimiento del pago, con sujeción a lo previsto en las disposiciones cambiarias, por medio de aviso escrito con no menos de treinta (30) días de anticipación, acompañado de certificación bancaria original con fecha de expedición no superior a treinta (30) días calendario a nombre de la firma Contratista. Todos los pagos efectuados tendrán los descuentos de ley.

Documentos Requeridos:
a) Factura electrónica en físico que cumpla con los requerimientos de ley.
b) Formula en original expedida por los profesionales del Comité de Especialistas en Rehabilitación. 
c) Recibido a satisfacción por parte del Comité de Especialistas en Rehabilitación.
d) Documento de identidad del usuario
e) Constancia de Recibido a Satisfacción expedido por el supervisor del contrato (RAS). 
f) Formato de recepción de bienes. 
g) Certificado de aportes parafiscales expedido por el Representante Legal o Revisor Fiscal.
h) Rut

Si los documentos en referencia son devueltos por la DIRECCION DE SANIDAD, por inconsistencias como la falta de información o mal diligenciamiento de los mismos, LA DIRECCION DE SANIDAD, se obliga a la asignación nuevamente del turno, siempre y cuando se hubieren subsanado las observaciones y se haya cumplido con el trámite documental dentro del plazo indicado.

Todas las demoras que se presenten por estos conceptos serán de responsabilidad del CONTRATISTA, quien no tendrá por ello derecho al pago de intereses o compensación de ninguna naturaleza. Lo mismo se predicará en el caso de que el CONTRATISTA no elabore y presente las respectivas actas a la DIRECCION DE SANIDAD. 

NOMBRE BENEFICIARIO: 
BANCO: 
TIPO DE CUENTA: 
NUMERO DE CUENTA: 

	CLAUSULA QUINTA- APROPIACIÓN PRESUPUESTAL
	Certificado de Disponibilidad presupuestal SIIF No. 49226 y QUIPU No. 274 del 14 de mayo de 2026, expedido por el Jefe Grupo Financiero Y Presupuesto de la Dirección de Sanidad de la Policía Nacional.

	CLAUSULA SEXTA - PLAZO DE EJECUCIÓN
	El plazo de ejecución del presente contrato será hasta el diez (10) De Diciembre De 2026 contados a partir de la expedición de la carta inicio de ejecución del contrato, previa Aprobación de la Garantía Única.

	CLAUSULA OCTAVA: LUGAR DE EJECUCIÓN
	La entrega de las prótesis o elementos protésicos mecánicos, mioeléctricos o con microprocesador para miembros superiores e inferiores suministrados a los usuarios del Subsistema de Salud de la Policía Nacional, se llevará a cabo ante el Comité de Especialistas en Rehabilitación en las Unidades Prestadoras de Salud Bogotá Huila, Risaralda, Valle del Cauca, Santander, Antioquia, Meta y Atlántico.

Es importante aclarar que los costos que genere el desplazamiento del elemento a la ciudad de entrega los asume el contratista.

DIRECCIÓN DE ENTREGA Y MANTENIMIENTOS

	UNIDAD PRESTADORA DE SALUD
	DIRECCIÓN
	TELEFONO

	BOGOTÁ
	Carrera 68 B bis No. 26-58 - Bogotá
	6015804400-2201301

	HUILA
	Carrera 22 sur No. 26a-21 –Neiva
	(608) 8630065 - 3505561128

	RISARALDA
	Calle 94 Avenida villa olímpica frente a expo futuro - Pereira
	350558134

	VALLE DEL CAUCA
	Calle 48 No. 86-08 - Esquina Barrio el Caney -Cali
	3505599093-3181828-5240930

	SANTANDER
	Avenida 61 No. 10-200 Real Minas -Bucaramanga
	(607)7008600 ext. 7223 - 3505851004

	ANTIOQUIA
	Carrera 43 A # 48C Sur- 45 - Envigado
	(604) 3396600 ext. 6728 -3505856273

	META
	Calle 15 No.  15a-33 barrio el estero - Villavicencio
	3507113797

	ATLÁNTICO
	Avenida Circunvalar No 45-124 – Municipio Soledad
	3503182532- 3503182534 - 3503182537




	CLAUSULA VIGÉSIMA PRIMERA - MONEDA DEL CONTRATO
	Pesos colombianos













image1.emf
1.1. Consorcio o Unión Temporal 1.11. Persona Natural Extranjera

1.2. Departamento 1.12. Persona Natural Nacional

1.3. Empresa Pública no Financiera 1.13. Persona Jurídica Nacional Sector Privado

1.4. Empresa Pública Financiera 1.14. Persona Jurídica Publica Administracion Central Nacional

1.5. Establecimiento Publico Nacional 1.15. Persona Jurídica Extranjera Sector Privado

1.6. Gobierno Extranjero 1.16. Regional sin Nit Especial

1.7. Municipio 1.17. Resguardo

1.8. Otra Publica Departamental 1.18. Sociedad de Economia Mixta

1.9. Otra Publica Municipal 1.19. Universidad Publica

1.10 Otro beneficiario 1.20. Empresa Industrial y Comercial del Estado

2.1. Cedula de Ciudadanía 2.4. Otro Tipo de Documentacion

2.2. Cedula de Extranjería 2.5. Pasaporte

2.3. Numero de Identificacion Tributaria 2.6. Tarjeta de Identidad

-

3.1 Autoretenedor no Gran Contribuyente 3.5. General no es Gran Contribuyente ni Auto retenedor

3.2. Entidad Estatal o sin animo de lucro 3.6. Régimen Común

3.3. Gran contribuyente Autoretenedor 3.7. Régimen Simplificado

3.4. Gran contribuyente no Autoretenedor

4. NOMBRE O RAZÓN SOCIAL

5. PAÍS

6. CIUDAD

7. TELÉFONO Y FAX

8. DIRECCIÓN

9. E - MAIL

1. ENTIDAD FINANCIERA DONDE TIENE LA CUENTA

2. NUMERO DE LA CUENTA

3. CLASE DE CUENTA CORRIENTE AHORROS

FECHA 

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL



FORMATO DE INFORMACIÓN DE TERCEROS

DILIGENCIAR EN LETRA IMPRETA, MAQUINA O COMPUTADOR

ANEXAR CERTIFICACIÓN

INFORMACIÓN DE LA CUENTA

3. TIPO DE RETENCION

ANEXAR FOTOCOPIA DE CEDULA O NIT

2. TIPO DE DOCUMENTO

1. TIPO DE BENEFICIARIO



NUMERO DEL DOCUMENTO

SE DA FE DE LA INFORMACIÓN REGISTRADA ANTERIORMENTE
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