## Propuesta Económica
PROPUESTA ECONÓMICA SASIP-SP-008-2026
SUMINISTRO DE INSUMOS, EQUIPOS, INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN Y ELEMENTOS DE LABORATORIO NECESARIOS PARA EL FUNCIONAMIENTO, CONTROL OPERACIONAL Y MONITOREO DE LA CALIDAD DEL AGUA EN LA PLANTA DE TRATAMIENTO DEL ACUEDUCTO DEL CORREGIMIENTO DE LA SUSANA, MUNICIPIO DE MACEO - ANTIOQUIA
ITEM | UNSPSC | ARTÍCULO | UNIDAD | CANTIDAD | VALOR UNITARIO (Sin IVA) | VALOR TOTAL (Sin IVA)
1 | 41115705 | Kit de prueba color modelo CO-1/0-500 Disco de color estándar Pt-Co. Disco de color ref 223400. Marca Hach | Unidad | 1 |  | 0
2 | 41113026 | 2100Q PORTABLE TURBIDIMETER - Turbidímetro portátil 2100Q. Incluye: Instrumento, estuche, 4 pilas alcalinas AA, 6 cubetas de muestra, kit de ampollas Stabical, aceite de silicona, paño lubricante, manual. Precisión: ±2% de lectura más luz parásita. Grado de protección: IP67. Rango: 0-1000 NTU. Repetibilidad: ±1% de la lectura o 0,01 NTU, lo que sea mayor. Marca Hach. cod. 2100Q01 | Unidad | 1 |  | 0
3 | 41115309 | Equipo de medición portátil ProfiLine pH 3110, robusto, fácil de operar, con pantalla LCD, para mediciones de rutina portátiles, configurado con SenTix® 41. Medidor en estuche de transporte con electrodo de pH SenTix® 41, solución tampón STP 4 y STP 7, soporte, vaso de precipitados, manual de instrucciones, CD-ROM y pilas. Marca: WTW - Alemania. CODIGO WTW2AA112 | Unidad | 1 |  | 0
4 | 41103909 | [MD.JF4] FLOCULADOR DIGITAL DE 4 PUESTOS. Fadipartes. No incluye jarras. Velocidad variable de 25-350 RPM (Precisión +/-1.5 RPM). Control de velocidad tipo P.I.D., lazo cerrado al torque, transmisión de movimiento por piñón, igual velocidad en todas las aspas. Programación de muy fácil operación, de alta a baja velocidad (cambio automático y/o manual). 3 ciclos de 3 velocidades, entrada y visualización de datos por el teclado matricial 4×3. Dos memorias pregrabados con tres rampas en tecla #8 y 9. No se desconfiguran al apagarse. Nivel de precisión +/- 1 R.P.M. Ciclo de trabajo programable (0-99 minutos, 99 seg). Alarma de terminación de ciclo. Luz LED focalizada para cada vaso. Aspas en acero inoxidable 304. Estructura construida en aluminio y poliestireno de 1/4". Línea de voltaje 120 A.C. Fusible de 1.5Amp. Consumo de energía +/-30 Watts | Unidad | 1 |  | 0
5 | 41115705 | Medidor de Cloro y pH. Colorímetro digital DR300 Marca Hach. LPV445.97.12110. Caja absorbancia: 0-2.5 ABS. Vida aproximada: 5000 pruebas. Rango Cloro: 0,1 A 10,0 mg/L C12. Rango pH: 6.0-8.5. Incluye: Kit listo para usar en estuche (4660200), baterías, celdas de muestra (2427606), manual y llave de comunicación. (Los reactivos se deben comprar por separado; se requiere DPD de 25 ml) | Unidad | 1 |  | 0
6 | 41122104 | Vaso forma baja x 100 mL | Unidad | 1 |  | 0
7 | 41122104 | Vaso forma baja x 250 mL | Unidad | 1 |  | 0
8 | 41122104 | Vaso forma baja x 1000 mL | Unidad | 4 |  | 0
9 | 41121806 | Probeta de vidrio de 100 mL | Unidad | 1 |  | 0
10 | 41121806 | Probeta plástica de 100 mL | Unidad | 1 |  | 0
11 | 41121705 | Bureta clase A de 25 mL (0.05), llave de teflón | Unidad | 2 |  | 0
12 | 41122604 | Pinza doble plástica para soporte para bureta | Unidad | 1 |  | 0
13 | 41122610 | Soporte universal metálico con varilla 50 cmts, base: 22x13 | Unidad | 1 |  | 0
SUBTOTAL
IVA | [5 empty] | 0
TOTAL | [5 empty] | 0
VALOR EN LETRAS
FECHA DE ELABORACIÓN
PROPONENTE
NIT
NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL
FIRMA