## PRESUPUESTO OFICIAL (Entidad)
Formulario 1 - Propuesta económica - Licitación de obra pública de infraestructura social
version 2 del 21 de agosto de 2025
[La Entidad puede utilizar este Formulario de detalle del Presupuesto Oficial para determinar las condiciones bajo las cuales los Proponentes analizarán y presentarán su propuesta económica de forma detallada, sin perjuicio que la Entidad pueda modificarlo o establecer la presentación de la oferta económica con un Formulario distinto al indicado.]
Adicionalmente, cuando el Proceso de Contratación es estructurado por Precios Unitarios, la Entidad debe aplicar las notas 1, 2 y 3 del presente Formulario y las casillas de "Descripción", "Porcentaje" de la Administración, Imprevisto, Utilidad y total A.I.U. resaltadas en color amarillo. Tratándose de otras modalidades de precio, la Entidad puede o no configurar los mismos aspectos.
"CONSTRUCCION DE CENTRO DEPORTIVO DE NATACION DEL MUNICIPIO DE APULO, CUNDINAMARCA, EN CUMPLIMIENTO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO ICCU-737-2025"
Nº | ÍTEM DE PAGO | ESPECIFICACIONES |  | DESCRIPCIÓN | UND. | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL
|  | GENERAL | PARTICULAR
| 1 |  |  | 1. PRELIMINARES
1 | 1.1 | 1 | 41 | LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO DE CIMIENTOS CON ELEMENTOS DE PRESICIÓN | m2 | 1812.16 | 18190.41 | 32963934
2 | 1.2 | 1 | 25 | DEMOLICIÓN PLACA PISO 0.05 M | m2 | 782.41 | 21209.51 | 16594534
3 | 1.3 | 1 | 32 | DESMONTE APARATOS SANITARIOS | un | 4 | 46710.93 | 186844
4 | 1.4 | 1 | 36 | DESMONTE DE CUBIERTAS (TEJA DE ZINC) | m2 | 110.3 | 21714.91 | 2395156
5 | 1.5 | 1 | 16 | DEMOLICIÓN MUROS EN MAMPOSTERÍA 0.15 M | m2 | 495.74 | 30308.04 | 15024908
6 | 1.6 | 1 | 3 | DESCAPOTE A MAQUINA E=0.20 M | m2 | 1812.16 | 2710.54 | 4911934
7 | 1.7 | 1 | 38 | DESMONTE MARCOS Y PUERTAS | un | 2 | 28661.5 | 57324
8 | 1.8 | INVIAS 201 P |  | DEMOLICIÓN CONCRETO ESTRUCTURAL (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA DE 5KM) | m3 | 105.7855 | 285813.01 | 30234874
9 | 1.9 | APU |  | TALA Y RETIRO DE ARBOL (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA DE 5KM) | und | 2 | 429306.71 | 858614
10 | 1.1 | 1 | 8 | RED ELÉCTRICA PROVISIONAL L=50M | ml | 1 | 4981238.36 | 4981240
Subtotal | [7 empty] | 108209362
| 2 |  |  | 2. EXCAVACIONES Y RELLENOS
11 | 2.1 | 16 | 2 | EXCAVACIONES VARIAS A MÁQUINA SIN CLASIFICAR (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM) | m3 | 520 | 28196 | 14661920
12 | 2.2 | 16 | 4 | EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN H=0.0-2.0 M (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM) | m3 | 338.3775 | 98846.93 | 33447578
13 | 2.3 | 16 | 3 | EXCAVACIÓN MANUAL ZANJA EN TIERRA H=1.0 M | m3 | 107.775 | 62778.66 | 6765972
14 | 2.4 | 16 | 8 | RELLENO EN RECEBO COMÚN COMPACTADO MECÁNICAMENTE | m3 | 268.78 | 161990.01 | 43539676
15 | 2.5 | 16 | 7 | RELLENO CON MATERIAL DEL SITIO COMPACTADO MECÁNICAMENTE | m3 | 107.64 | 41146.21 | 4428980
16 | 2.6 | 2 | 1 | BASE AGREGADO PÉTREO (MATERIAL DE AFIRMADO) | m3 | 0.8 | 161990.01 | 129594
17 | 2.7 | 2 | 7 | BASE ARENA CEMENTO 1:20 | m3 | 0.85 | 286101.62 | 243188
Subtotal | [7 empty] | 103216908
| 3 |  |  | 3. CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURA EN CONCRETO
17 | 3.1 | 4 | 29 | BASE EN CONCRETO POBRE 1500 PSI | m3 | 52.2127 | 533069.32 | 27833016
18 | 3.2 | 2 | 7 | VIGA DE AMARRE EN CONCRETO 3500 PSI | m3 | 69.2806 | 1158606.89 | 80268926
19 | 3.3 | 2 | 8 | ZAPATAS EN CONCRETO 3500 PSI | m3 | 34.7355 | 1086249.57 | 37731422
20 | 3.4 | 4 | 3 | COLUMNAS 3500 PSI | m3 | 83.5271 | 1515416.63 | 126578338
21 | 3.5 | 4 | 26 | VIGA AÉREA 3500 PSI | m3 | 153.0994 | 1619687.3 | 247973188
22 | 3.6 | 4 | 27 | VIGA CINTA 3500 PSI | m3 | 3.0465 | 1570739.31 | 4785212
23 | 3.7 | 13 | 13 | PLACA BASE CONCRETO 0.10 2500 PSI | m2 | 555.65 | 99015.84 | 55018152
24 | 3.8 | APU |  | ENTREPISO LÁMINA COLABORANTE 2", CAL 22, H=13 CM,INCL. MALLA DE REFUERZO, CONCRETO DE 3500 PSI | m2 | 1018.9 | 262825.29 | 267792688
25 | 3.9 | APU |  | GRADAS SEGÚN DISEÑO CONCRETO f'c=4.000 PSI | m3 | 57.26 | 1808515.38 | 103555592
26 | 3.1 | 4 | 22 | ACERO FIGURADO 60000 PSI | kg | 75752.9372 | 10667.93 | 808127032
27 | 3.11 | 4 | 23 | REFUERZO MALLA ELECTROSOLDADA | kg | 3227.8275 | 14046.13 | 45338486
28 | 3.12 | 4 | 28 | VIGA CANAL EN CONCRETO 3500 PSI | m3 | 2.9499 | 2074149.63 | 6118472
29 | 3.13 | APU |  | TANQUE SUBTERRÁNEO EN CONCRETO DE 4000 PSI | m3 | 23.325 | 1525962.2 | 35593130
30 | 3.14 | APU |  | MURO EN CONCRETO DE 4000 PSI (PISCINA) | m3 | 270.48 | 1525962.2 | 412742256
31 | 3.15 | 630.P |  | CONCRETO CICLÓPEO 2000 PSI, 40% RAJÓN | m3 | 18.6449 | 406156.73 | 7572744
32 | 3.16 | 13 | 8 | CONCRETO ESTRIADO RAMPAS 2500 PSI | m2 | 53.8692 | 142739.59 | 7689268
Subtotal | [7 empty] | 2274717922
| 4 |  |  | 4. DESAGÜES E INSTALACIONES SUBTERRÁNEAS
33 | 4.1 | 3 | 11 | TUBERÍA DRENAJE PVC 110 | ml | 48.76 | 55867.98 | 2724124
34 | 4.2 | 3 | 12 | TUBERÍA DRENAJE PVC 160 | ml | 166.79 | 86782.5 | 14474454
35 | 4.3 | 3 | 5 | CAJA DE INSPECCIÓN DE 60X60 | un | 11 | 508058.67 | 5588646
36 | 4.4 | 3 | 6 | CAJA DE INSPECCIÓN DE 80X80 | un | 12 | 648751.39 | 7785018
37 | 4.5 | 3 | 3 | CAJA DE INSPECCIÓN DE 100X100 | un | 5 | 872054.4 | 4360272
38 | 4.6 | APU |  | REJILLA PERIMETRAL PARA PISCINA | ml | 161.908 | 347697.91 | 56295074
39 | 4.7 | 3 | 1 | SIFÓN PARA DRENAJE EN PVC DE 4" | un | 9 | 75746.16 | 681716
40 | 4.8 | 3 | 4 | CAJA DE INSPECCIÓN DE 40X40 | un | 6 | 442323.42 | 2653942
41 | 4.9 | 3 | 7 | DUCTO ELÉCTRICO PVC 4" | ml | 85 | 234205.02 | 19907428
Subtotal | [7 empty] | 114470674
| 5 |  |  | 5. MAMPOSTERIA
42 | 5.1 | 5 | 5 | DINTELES CONCRETO DE 2500 PSI 15x20 | ml | 129.21 | 98316.26 | 12703444
43 | 5.2 | 5 | 17 | MURO EN BLOQUE Nº 5 E=0.12 M | m2 | 2269.5906 | 80680.46 | 183111614
44 | 5.3 | 5 | 13 | MURO SUPERBOARD DOBLE CARA 0.10 M | m2 | 39.676 | 209170.43 | 8299046
45 | 5.4 | 5 | 48 | SOBRECIMIENTO 0.15 EN TOLETE RECOCIDO | ml | 488.91 | 70035.14 | 34240882
46 | 5.5 | 5 | 8 | MESONES EN CONCRETO 2500 PSI, E=0.1M (INC. REFUERZO) | m2 | 1.0086 | 187790.68 | 189406
Subtotal | [7 empty] | 238544392
| 6 |  |  | 6. PAÑETES, REVOQUES Y REPELLOS
47 | 6.1 | 6 | 3 | FILOS O DILATACIONES S/MURO | ml | 321.615 | 15172.64 | 4879750
48 | 6.2 | 6 | 13 | PAÑETE CULATAS 1:4, E=2 CM | m2 | 136.893 | 43760.99 | 5990574
49 | 6.3 | 6 | 17 | PAÑETE LISO MUROS 1:4, E=1.5 CM | m2 | 4400.7882 | 36934.1 | 162539152
Subtotal | [7 empty] | 173409476
| 7 |  |  | 7. CUBIERTAS
50 | 7.1 | 7 | 1 | AFINADO CUBIERTAS PLANAS EN MORTERO 1:4 E=0.03 M | m2 | 205.78 | 54432.91 | 11201206
51 | 7.25 | 7 | 25 | TEJA TERMOACÚSTICA | m2 | 306.6 | 97728.4 | 29963528
52 | 7.33 | 7 | 33 | FLANCHE EN LÁMINA GALVANIZADA CAL. 22; DS=20 | ml | 59.2 | 43367.31 | 2567346
Subtotal | [7 empty] | 43732080
| 8 |  |  | 8. CARPINTERÍA EN MADERA
53 | 8.1 | 9 | 3 | VIDRIO TRANSPARENTE 4 MM | m2 | 68.732 | 84731.64 | 5823776
Subtotal | [7 empty] | 5823776
| 9 |  |  | 9. CARPINTERÍA METÁLICA
54 | 9.1 | 10 | 5 | MARCO TAPA CAJA DE INSPECCIÓN | un | 34 | 337510.11 | 11475344
55 | 9.2 | 10 | 1 | CAJA CONTADOR DE AGUA | un | 1 | 150097.15 | 150098
56 | 9.3 | 10 | 3 | ESCALERA DE GATO EN TUBO ESTUTRUCTURAL GALVANIZADO DE 1" (INCLUYE ANTICORROSIVO) | ml | 4 | 163050.02 | 652202
57 | 9.4 | 10 | 7 | PUERTA EN LÁMINA CAL 18 INC. ANTICORROSIVO | m2 | 147.1 | 414631.49 | 60992294
58 | 9.5 | 10 | 15 | DIVISIÓN PARA BAÑO EN ACERO INOXIDABLE 304 CAL.20 (INCLUYE PUERTAS Y ACCESORIOS) | m2 | 180.124 | 1467458.16 | 264324434
59 | 9.6 | 10 | 19 | VENTANA EN ALUMINIO CORREDIZA | m2 | 71.932 | 512742.93 | 36882626
60 | 9.7 | 10 | 24 | CELOSÍA TUBULAR PARA POLIDEPORTIVO, ASTM-4500 GRADO C, INCLUYE:CORREAS, CONTRAVIENTOS, TENSORES, COLUMNAS ,VIGAS DE AMARRE, ANCLAJES, TORNILLERÍA, PINTURA Y PLATINERÍA.CONTEMPLA TAMBIEN:FABRICACIÓN, SUMINISTRO, MONTAJE | kg | 11409.5659 | 29768.06 | 339640642
61 | 9.8 | APU |  | BARANDA METÁLICA (GRADERIA Y RAMPA) | ml | 251.66 | 510892.9 | 128571308
62 | 9.9 | APU |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AVISO CENTRO DEPORTIVO EN ACERO INOXIDABLE CALIBRE 14 DE 7x0.6m | und | 1 | 3830705.9 | 3830706
63 | 9.1 | APU |  | ACERO EN ESTRUCTURA DE ESCALERAS | kg | 3396.373 | 18476.36 | 62752610
64 | 9.11 | 10 | 1 | CERRAMIENTO MALLA ESLABONADA C. 10 INC. ÁNGULO (PARAL EN TUBO ESTRUCTURAL GALVANIZADO 2") | m2 | 42 | 220101.7 | 9244272
Subtotal | [7 empty] | 918516536
| 10 |  |  | 10. INSTALACIONES SANITARIAS
65 | 10 | 11 |  | BAJANTE AGUAS LLUVIAS PVC 3" | ml | 6.68 | 44999.22 | 300596
66 | 10.1 | 11 |  | BAJANTE AGUAS LLUVIAS PVC 4" | ml | 125.87 | 69493.83 | 8747190
67 | 10.2 | 11 |  | BAJANTE AGUAS RESIDUALES PVC 3" | ml | 14.82 | 68103.98 | 1009302
68 | 10.3 | 11 |  | BAJANTE AGUAS RESIDUALES PVC 4" | ml | 13.84 | 85693.23 | 1185996
69 | 10.4 | 11 |  | RED SANITARIA PVC-S 2" | ml | 53.66 | 50759.45 | 2723754
70 | 10.5 | 11 |  | RED SANITARIA PVC-S 3" | ml | 35.7 | 69362.16 | 2476230
71 | 10.6 | 11 |  | RED SANITARIA PVC-S 4" | ml | 90.88 | 93703.82 | 8515804
72 | 10.7 | 11 |  | RED SANITARIA PVC-S 6" | ml | 5.86 | 167731.62 | 982908
73 | 10.8 | 11 |  | SALIDA SANITARIA PVC-S/PARAL 2" | un | 31 | 144779.81 | 4488176
74 | 10.9 | 11 |  | SALIDA SANITARIA PVC-S/PARAL 3" | un | 1 | 174651.61 | 174652
75 | 10.1 | 11 |  | SALIDA SANITARIA PVC-S/PARAL 4" | un | 27 | 185185.21 | 5000002
76 | 10.11 | 11 |  | SALIDA SANITARIA PVC-S/SIFON 3" | un | 10 | 146941.06 | 1469412
Subtotal | [7 empty] | 37074022
| 11 |  |  | 11. INSTALACIONES HIDRAULICAS
77 | 11 | 10 |  | ACOMETIDA EN PVC 3/4" 5M | un | 1 | 546740.39 | 546742
78 | 11.1 | 10 |  | RED SUMINISTRO CPVC 1/2" | ml | 166.48 | 25186.21 | 4193002
79 | 11.2 | 11 | 24 | RED SUMINISTRO CPVC 3/4" | ml | 89.41 | 34219.57 | 3059572
80 | 11.3 | 11 | 26 | RED SUMINISTRO PVC 1" | ml | 77.48 | 28677.46 | 2221930
81 | 11.4 | 11 | 27 | RED SUMINISTRO PVC 2" | ml | 25.58 | 63398.44 | 1621734
82 | 11.5 | APU |  | RED SUMINISTRO PVC 3" | ml | 67.26 | 91582.47 | 6159838
83 | 11.6 | 11 | 35 | REGISTRO 1" | un | 9 | 206013.01 | 1854118
84 | 11.7 | 11 | 36 | REGISTRO 1/2" | un | 3 | 115827.04 | 347482
85 | 11.8 | 11 | 37 | REGISTRO 3/4" | un | 5 | 145012.56 | 725064
86 | 11.9 | 11 | 42 | REVENTILACIÓN 3" | ml | 30.58 | 45238.62 | 1383398
87 | 11.1 | 11 | 16 | PUNTO HIDRÁULICO PVC-P/PARAL 1/2" | un | 59 | 138571.37 | 8175712
88 | 11.11 | 11 | 17 | PUNTO HIDÁULICO PVC-P/PARAL 3/4" | un | 6 | 145505.99 | 873036
89 | 11.12 | 11 | 12 | LLAVE MANGUERA | un | 2 | 74240.6 | 148482
90 | 11.13 | APU |  | CHEQUE ANTIGOLPE DE ARIETE - ø3" | un | 1 | 1307266.31 | 1307268
91 | 11.14 | APU |  | TABLERO ELÉCTRICO PARA SISTEMA PRESIÓN CONSTANTE QUE INCLUYE: COFRE METÁLICO PINTURA ELECTROSTICA ,BREAKER PRINCIPAL BREAKER POR BOMBA MINIBREAKER MANDO ARRANCADOR DIRECTO FLOTADORES CONTRA MARCHA EN SECO PRESOSTATO BORNERAS OPERACIÓN AUTOMÁTICA ALTERNO OPERACIÓN DOS BOMBAS | un | 1 | 6203618.75 | 6203620
92 | 11.15 | APU |  | SUMINISTRO DE ACCESORIOS HIDRÁULICOS ACCESORIOS DE SUCCIÓN Y DESCARGA BOMBAS SUMERGIBLES VÁLVULA CORTINA DE 2" ,UNIVERSALES, CODOS TEES EN TUBERÍA DE ACERO GALVANIZADO DE 2" CHEQUE HIDRO GALVANIZADO , CODOS DE 2",VALVULA CORTINA 2" EN BRONCE CHEQUE HIDRO 2" TE DE 4" TUBERÍA DE 4" X 6 MTS | un | 1 | 4475610.93 | 4475612
93 | 11.16 | APU |  | BOMBA EYECTORA PARA VACIADO DE TANQUE BOMBA EYECTORA DE AGUAS RESIDUALES DE 0,4 HP 110 VOLTIOS | un | 1 | 2004682.4 | 2004684
94 | 11.17 | APU |  | TABLERO DE CONTROL TABLERO EN CAJA PLÁSTICA PARA 1/2 HP 110 VOLTIOS DIRECTO INCLUYE FLOTADOR PROTECCIÓN TRABAJO EN SECO | un | 1 | 962261.65 | 962262
Subtotal | [7 empty] | 46263556
| 12 |  |  | 12. RED CONTRA INCENDIO
95 | 12 | 11 | 46 | TUBERÍA ACERO NEGRO ROSCADA 1" SCH-10 (INCLUYE ACCESORIOS Y SOPORTES) | ml | 120.44 | 75422.97 | 9083944
96 | 12.1 | 11 | 48 | TUBERÍA ACERO NEGRO ROSCADA 2" SCH-10 (INCLUYE ACCESORIOS Y SOPORTES) | ml | 87.11 | 117041.33 | 10195472
97 | 12.2 | 11 | 51 | TUBERÍA ACERO NEGRO RANURADA 3" SCH-10 (INCLUYE ACCESORIOS Y SOPORTES) | ml | 87.11 | 201129.25 | 17520370
98 | 12.3 | 11 | 53 | PUNTO HIDRÁULICO PARA ROCIADOR AUTOMÁTICO 1/2" | un | 45 | 125284.67 | 5637812
99 | 12.4 | 11 | 55 | ROCIADOR AUTOMÁTICO 1/2" K=5.6 PENDIENTE UL-FM | un | 45 | 76822.13 | 3456996
100 | 12.5 | 11 | 57 | PINTURA PARA TUBERÍA RED DE INCENDIOS CON DIÁMETRO DE HASTA 2" | ml | 150.88 | 7571.69 | 1142418
101 | 12.6 | 11 | 58 | PINTURA PARA TUBERÍA RED DE INCENDIOS CON DIÁMETRO MAYOR A 2" | ml | 87.11 | 11835.67 | 1031006
102 | 12.7 | 11 | 6 | GABINETE TIPO I | un | 4 | 1436426.6 | 5745708
103 | 12.8 | 11 | 62 | SIAMESA INYECCIÓN 3" X 2 1/2" X 2 1/2" | un | 1 | 3952992.75 | 3952994
104 | 12.9 | 11 | 63 | VÁLVULA MARIPOSA 3" | un | 1 | 1201057.83 | 1201058
105 | 12.1 | 11 | 65 | VÁLVULA DE TOMA Y EXPULSIÓN DE AIRE 1" | un | 2 | 565130.3 | 1130262
106 | 12.11 | APU |  | EQUIPO DE PRESION CONSTANTE DE 9HP, DE ALTURA DINAMICA DE 62,39 MCA Y Q= 6,30 LPS, INCLUYE BOMBA JOCKEY DE 1 HP, CONTROLES, TABLEROS DE CONTROL Y FUERZA. NO HOMOLOGADO | un | 1 | 104334644.33 | 104334646
107 | 12.12 | APU |  | MEDIDOR DE FLUJO 4" UL/FM | un | 1 | 6229880.93 | 6229882
108 | 12.13 | APU |  | TABLERO DEL SISTEMA DE DETECCIÓN DE INCENDIO, INCLUYE DOS CIRCUITOS NAC. | un | 1 | 7698216.89 | 7698218
109 | 12.14 | APU |  | DETECTOR DE HUMO Y/O TEMPERATURA FOTOELÉCTRICO, DIRECCIONABLE, INCLUYE BASE PARA MONTAJE. | un | 1 | 596719.13 | 596720
110 | 12.15 | APU |  | BASE PARA DETECTORES B210LP | un | 1 | 105673.82 | 105674
111 | 12.16 | APU |  | ESTACIÓN MANUAL DIRECCIONABLE PARA AVISO DE INCENDIO. | un | 1 | 1014883.1 | 1014884
112 | 12.17 | APU |  | SIRENA CON LUZ ESTROBOSCOPICA TECHO HCC24CW | un | 30 | 605904.11 | 18177124
113 | 12.18 | APU |  | SIRENA CON LUZ ESTROBOSCOPICA PARED HEC3-24WR | un | 1 | 605904.11 | 605906
114 | 12.19 | APU |  | CAMPANA DE ALARMA B6-24 | un | 5 | 336391.58 | 1681958
115 | 12.2 | APU |  | UNIDAD NAC POWER DE DOS CIRCUITOS, PARA ALIMENTACIÓN DE SIRENAS Y ESTACIONES MANUALES. | un | 1 | 3466893.71 | 3466894
116 | 12.21 | APU |  | TUBERÍA E.M.T. - ø1" + ACCESORIOS. | ml | 250 | 49898.94 | 12474736
117 | 12.22 | APU |  | CABLE 18AWG FPLR/2 CONDUCTORES, LISTADO UL HONEYWELL O TAPAN | ml | 735 | 16158.17 | 11876256
118 | 12.23 | APU |  | CAJA GALVANIZADA 4x4" | un | 48 | 10493.7 | 503698
Subtotal | [7 empty] | 228864636
| 13 |  |  | 13. PISOS,ACABADOS,ENCHAPES Y ACCESORIOS
119 | 12 | 13 | 1 | ALISTADO ENDURECIDO 1:3, E=0.04 | m2 | 1198.96 | 75736.85 | 90805454
120 | 12.1 | 14 | 1 | BALDOSA CERÁMICA PISO-PARED 20X20 CALIDAD PRIMERA | m2 | 779.1 | 113241.52 | 88226470
121 | 12.2 | 14 | 6 | BALDOSA INSTITUCIONAL GRANO MARMOL P2; PAYANDE FONDO BLANCO. INCLUYE ALISTADO | m2 | 0 | 144952.71 | 0
122 | 12.3 | 14 | 27 | GUARDAESCOBA GRANO MÁRMOL P2; PAYANDE FONDO BLANCO | ml | 0 | 24442.74 | 0
123 | 12.4 | APU |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE DISPENSADOR JABON EN ACERO | un | 9 | 101101.28 | 909912
124 | 12.5 | APU |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE DISPENSADOR DE PAPEL HIGIENICO EN ACERO INOXIDABLE | un | 9 | 167093.22 | 1503840
125 | 12.6 | APU |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE DISPENSADOR DE TOALLAS EN ACERO INOXIDABLE | un | 9 | 133577.22 | 1202196
126 | 12.7 | 14 | 33 | REJILLA METÁLICA TRADICIONAL 3X2 SOSCO | un | 37 | 30450.35 | 1126664
127 | 12.8 | APU |  | FACHADA TIPO CESTO STRIPWAVE | m2 | 0 | 408038.68 | 0
128 | 12.9 | APU |  | CORTASOL VERTICAL VINS | m2 | 0 | 431813.76 | 0
129 | 13 | APU |  | BALDOSA CERAMICA A TICINO AZUL CARA ÚNICA 25X25 PARA PISCINA | m2 | 357.68 | 135802.31 | 48573772
130 | 13.1 | APU |  | IMPERMEABILIZACION PARA TANQUES Y PISCINA | m2 | 411.7512 | 52134.67 | 21466514
131 | 13.2 | APU |  | PISO EN PIEDRA BLANCA APOMAZADO 30.5 X 61 ALFA | m2 | 0 | 215260.5 | 0
Subtotal | [7 empty] | 253814822
| 13 |  |  | 14. CIELO RASO
132 | 13.1 | 15 | 1 | CIELO RASO EN PVC e=8 mm (INCLUYE ESTRUCTURA DE APOYO) | m2 | 1220.02 | 112448.84 | 137189834
Subtotal | [7 empty] | 137189834
| 13 |  |  | 15. APARATOS SANITARIOS
133 | 13 | 17 | 1 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN SANITARIO TANQUE (INCLUYE GRIFERÍA) | UN | 25 | 568505.84 | 14212648
134 | 13.1 | 17 | 4 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN LAVAMANOS COLGAR (INCLUYE GRIFERÍA) | UN | 25 | 281989.26 | 7049732
135 | 13.2 | 17 | 7 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN ORINAL DE FLUXÓMETRO (INCLUYE GRIFERÍA) | UN | 6 | 1861374.9 | 11168250
136 | 13.3 | 17 | 1 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DUCHA MEZCLADORA SIN SALIDA A BAÑERA | UN | 17 | 400193.01 | 6803282
137 | 13.4 | 17 | 13 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN LAVAPLATOS DE SOBREPONER EN ACERO INOXIDABLE 120 X 60 cm (INCLUYE ACCESORIOS Y GRIFERÍA) | UN | 1 | 685388.9 | 685390
Subtotal | [7 empty] | 39919302
| 16 |  |  | 16. ACCESORIOS
138 | 16.1 | APU |  | ESPEJO BISELADO INCOLORO 4 MM | m2 | 9 | 137462.15 | 1237159.35
139 | 16.2 | APU |  | BARANDA CON REFUERZO VERTICAL PARA BAÑO DISCAPACITADOS | und | 4 | 893893 | 3575572
Subtotal | [7 empty] | 4812731.35
| 17 |  |  | 17. PINTURAS
140 | 17.1 | 18 | 1 | IMPERMEABILIZACIÓN FACHADA EN SIKA TRANSPARENTE O SIMILAR | m2 | 447.4 | 17957.66 | 8034258
141 | 17.2 | 18 | 16 | ESTUCO Y VINILO 3 MANOS | m2 | 4535.1812 | 33996.13 | 154178610
142 | 17.3 | APU |  | GRANISPLAST PARA FACHADA COLOR BEIGE | m2 | 305.2 | 66235.33 | 20215024
Subtotal | [7 empty] | 182427892
| 18 |  |  | 18. URBANISMO
143 | 18.1 | 12 | 1 | BORDILLO DE 20X35 CM FUNDIDO EN CONCRETO DE 2500 PSI | ml | 127.43 | 73095.47 | 9314556
144 | 18.2 | 5 | 11 | LOSETA PREFABRICADA A-40 | m2 | 0.9 | 119910.14 | 107920
145 | 18.3 | 5 | 4 Urb | ANDÉN CONCRETO 2500 PSI EN SITIO E=0.1M | m2 | 345.2 | 100811.34 | 34800076
Subtotal | [7 empty] | 44222552
| 19 |  |  | 19. EQUIPAMIENTO PARA PISCINAS
146 | 19.1 | APU |  | EQUIPO COMPLETO PARA COMPETENCIA (Corcheras de competición,Plataforma para pódiums de salida, Señalización para natación estilo espalda) | UND | 1 | 740214303.64 | 740214304
147 | 19.2 | APU |  | SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUA COMPETENCIA (INCLUYE MOTOBOMBAS, EQUIPO DE CONTRO Y FILTRACION) | UND | 1 | 749099496.32 | 749099496.32
Subtotal | [7 empty] | 1489313800.32
| 20 |  |  | 20. EQUIPOS ELECTROMECANICOS
148 | 20.1 | APU |  | ASCENSOR ELÉCTRICO SIN CUARTO DE MÁQUINAS DE FRECUENCIA VARIABLE DE 1 M/S DE VELOCIDAD, 3 DETENIDAS, 450 KG DE CARGA NOMINAL, CON CAPACIDAD PARA 6 PERSONAS, NIVEL BÁSICO DE ACABADO EN CABINA DE 1000X1250X2200 MM, MANIOBRA UNIVERSAL SIMPLE, PUERTAS INTERIORES AUTOMÁTICAS DE ACERO INOXIDABLE Y PUERTAS EXTERIORES AUTOMÁTICAS EN ACERO PARA PINTAR DE 800X2000 MM. | UND | 1 | 116412004.59 | 116412006
Subtotal | [7 empty] | 116412006
| 21 |  |  | 21. INSTALACIONES ELECTRICAS
149 | 21.1 | 12 | 1 | ACOMETIDA AÉREA 10 M. PVC | ml | 1 | 690723.53 | 690724
150 | 21.2 | 12 | 2 | SALIDA LÁMPARA TOMA PVC COMPLETA | und | 16 | 109808.79 | 1756942
151 | 21.3 | 12 | 3 | SALIDA LÁMPARA TOMA EMT COMPLETA | und | 80 | 128669.52 | 10293562
152 | 21.4 | 12 | 4 | SALIDA LÁMPARA. CONMUTABLE PVC COMPLETA | und | 6 | 144371.5 | 866230
153 | 21.5 | 12 | 5 | SALIDA LÁMPARA CONMUTABLE EMT COMPLETA | und | 6 | 168352.73 | 1010118
154 | 21.6 | 12 | 6 | SALIDA TELÉFONO PVC COMPLETA | und | 64 | 104039.25 | 6658512
155 | 21.7 | 12 | 8 | STRIP TELEFÓNICO 10 PARES | und | 4 | 279971.65 | 1119888
156 | 21.8 | 12 | 9 | SALIDA TOMA DOBLE PVC COMPLETA | und | 20 | 106255.03 | 2125102
157 | 21.9 | 12 | 10 | SALIDA TRIFÁSICA PVC COMPLETA | und | 8 | 242048.03 | 1936386
158 | 21.1 | 12 | 11 | SALIDA T.V PVC COMPLETA. | und | 38 | 146302.66 | 5559502
159 | 21.11 | 12 | 12 | SALIDA BIFÁSICA C.N. | und | 4 | 86656.15 | 346626
160 | 21.12 | 12 | 14 | TABLERO PARCIALES 12 CIRCUITOS (INCLUYE TACOS DE 30A) | und | 5 | 797537.16 | 3987686
161 | 21.13 | 12 | 15 | TABLERO PARCIALES 18 CIRCUITOS (INCLUYE TACOS DE 30A) | und | 4 | 1054261.74 | 4217048
162 | 21.14 | 12 | 17 | TUBERÍA PVC CONDUIT 3/4" | ml | 1440 | 9078.58 | 13073156
163 | 21.15 | 12 | 18 | TUBERÍA PVC CONDUIT 1" | ml | 552 | 13983.62 | 7718960
164 | 21.16 | 12 | 19 | TUBERÍA PVC CONDUIT 1 1/2" | ml | 245 | 25061.19 | 6139992
165 | 21.17 | 12 | 20 | LÍNEA A TIERRA TABLERO GENERAL (VARILLA COOPER WELL) | und | 94 | 520752.19 | 48950706
166 | 21.18 | 12 | 21 | LÁMPARA 2X32 BAJO PLACA LÁMINA LATERAL INDUSTRIAL | und | 32 | 149892.33 | 4796556
167 | 21.19 | 12 | 22 | LÁMPARA 2X48 BAJO PLACA LÁMINA LATERAL INDUSTRIAL | und | 64 | 198257.78 | 12688498
168 | 21.2 | 12 | 24 | POSTE CONCRETO EXTRAREFORZADO 12 M - 1050 KG | und | 2 | 2709962.78 | 5419926
169 | 21.21 | 12 | 25 | POSTE CONCRETO EXTRAREFORZADO 12 M - 750 KG | und | 2 | 2005769.01 | 4011540
170 | 21.22 | 12 | 26 | POSTE METÁLICO 6M | und | 12 | 2372419.42 | 28469034
171 | 21.23 | 12 | 31 | REFLECTOR 400W CON CAMPANA EN ALUMINIO | und | 80 | 2983733.97 | 238698718
172 | 21.24 | 12 | 32 | REFLECTOR 250W CON CAMPANA EN ALUMINIO | und | 14 | 2202023.81 | 30828334
173 | 21.25 | APU |  | TRANSFORMADOR TRIFÁSICO PEDESTAL TIPO RADIAL 150 KVA - 13,2 KV/208 V | und | 1 | 105642654.11 | 105642656
174 | 21.26 | APU |  | ACOMETIDA SUBTERRÁNEA 2x(3x4/0 AWG + 4/0 AWG) | ml | 85 | 1012935.98 | 86099560
Subtotal | [7 empty] | 633105962
| 22 |  |  | 22. INSTALACIONES RED VOZ Y DATOS
175 | 22.1 | 21 | 1 | SENSOR DE HUMO FOTOELÉCTRICO | un | 24 | 409094.7 | 9818274
176 | 22.2 | 21 | 4 | CÁMARA CCTV | un | 48 | 536123 | 25733904
177 | 22.3 | 21 | 5 | PARLANTE-CIELO FALSO | un | 36 | 103960.78 | 3742590
178 | 22.4 | 21 | 7 | AMPLIFICADOR 300W | un | 6 | 2589504.68 | 15537030
179 | 22.5 | 21 | 8 | ACOMETIDA CABLE RG-6 PARA MICRÓFONO | ml | 245 | 105685.79 | 25893020
180 | 22.6 | 21 | 9 | MICRÓFONO PG 48LC (INCLUYE BASE) | un | 12 | 404164.39 | 4849974
181 | 22.7 | 21 | 1 | TOMA PARA MICRÓFONO | un | 12 | 91249.97 | 1095000
182 | 22.8 | 21 | 1 | CABLE BLINDADO STEREO PARA MICRÓFONO | un | 36 | 7269.78 | 261714
183 | 22.9 | 21 | 12 | SPLITERS | un | 36 | 11610.9 | 417994
184 | 22.1 | 21 | 14 | TUBERÍA CONDUIT EMT GALVANIZADA 3/4". | ml | 1985 | 53310.39 | 105821126
185 | 22.11 | 21 | 15 | TUBERÍA CONDUIT EMT GALVANIZADA 1". | ml | 320 | 68905.97 | 22049912
186 | 22.12 | 21 | 16 | BANDEJA PORTACABLE ACERO GALVANIZADO 30x80 | ml | 80 | 229015.36 | 18321230
187 | 22.13 | 21 | 17 | TAPA PARA BANDEJA PORTACABLE ACERO GALVANIZADO 30X120 | ml | 80 | 59972.36 | 4797790
188 | 22.14 | 21 | 18 | BANDEJA PORTACABLES PARA RACK | ml | 18 | 191759.4 | 3451670
189 | 22.15 | 21 | 19 | RACK 2' X 24" | un | 2 | 383601.26 | 767204
190 | 22.16 | 21 | 22 | RACK 7' X 24" | un | 2 | 782671.75 | 1565344
191 | 22.17 | 21 | 24 | PATCH PANEL 48 PUERTOS CATEGORÍA 6A | un | 3 | 1191308.93 | 3573928
192 | 22.18 | 21 | 26 | PATCH CORD 2M CATEGORÍA 6A | un | 48 | 25216.8 | 1210408
193 | 22.19 | 21 | 27 | PATCH CORD 5M CATEGORÍA 6A | un | 26 | 51036.09 | 1326940
194 | 22.2 | 21 | 28 | CABLE UTP CATEGORÍA 6A | ml | 3840 | 10041.5 | 38559360
196 | 22.21 | 21 | 29 | CANALETA METÁLICA 6X10 CMS | ml | 56 | 76975.08 | 4310606
197 | 22.22 | 21 | 32 | CANALETA PLÁSTICA 32X12 MM | ml | 64 | 57075.62 | 3652840
198 | 22.23 | 21 | 36 | SWITCH 10/100/1000 24 PUERTOS | un | 2 | 1151099.04 | 2302200
199 | 22.24 | 21 | 39 | CABLE TELEFÓNICO 2 PARES | ml | 1840 | 3754.59 | 6908446
200 | 22.25 | 21 | 4 | CABLE TELEFÓNICO 10 PARES | ml | 2220 | 17114.44 | 37994058
201 | 22.26 | 21 | 43 | CABLE TELEVISIÓN RG6 | ml | 24 | 7815.08 | 187562
202 | 22.27 | 21 | 45 | ACOMETIDA TELEFÓNICA 1" | ml | 45 | 72007.53 | 3240340
203 | 22.28 | 21 | 46 | ACOMETIDA TELEVISIÓN 1" RG6" | ml | 45 | 41313.79 | 1859122
204 | 22.29 | 21 | 47 | CABLE DE FIBRA ÓPTICA 50/125 MULTIMODO (INCLUYE CERTIFICACIÓN) | ml | 18 | 30780.19 | 554044
205 | 22.3 | 21 | 48 | BANDEJA PARA FIBRA ÓPTICA HASTA 24 HILOS | ml | 18 | 1129119.46 | 20324152
Subtotal | [7 empty] | 370127782
| 22 | NP |  | ITEM NO PREVISTIOS
206 | 22.1 | 13 | 1 | ENCHAPE CERAMICA TRAFICO 5 | m2 | 1198.96 | 144952.71 | 173792502
207 | 22.2 | 27 |  | GUARDAESCOBA ENCHAPE CERAMICA TRAFICO 5 | ml | 1157.97 | 24442.74 | 28303960
208 | 22.3 | APU |  | FACHADA EN PANEL, MICRO-LAMINAPERFORADA CON PINTURA EN UNA CARA QUE INCLUYE ESTRUCTURAS DE SOPORTE | m2 | 89.073 | 408038.68 | 36345230
209 | 22.4 | APU |  | FACHADA CON CELOSIA EN ALUMINIO | m2 | 64.208 | 431813.76 | 27725898
210 | 22.5 | APU |  | PISO FLEXIBLE MODULAR ATERMICO Y ANTIDESLIZANTE | m2 | 310.22 | 215260.5 | 66778114
Subtotal | [7 empty] | 332945704
|  |  |  | AJUSTE AL PESO |  |  |  | -949.67
SUBTOTAL OBRAS | [7 empty] | 7897134778
|  |  |  | SUBTOTAL OBRAS (INCLUYE IVA) |  |  |  | 7897134778
|  |  |  | TRAMITES DE APROBACIÓN RETIE Y RETILAP. |  |  |  | 7250000
|  |  |  | TRAMITES DE ENERGIZACION EMPRESA DE ENERGIA |  |  |  | 3250000
|  |  |  | PRUEBA VLF RED DE MEDIA TENSIÓN |  |  |  | 1456131
|  |  |  | VALOR TOTAL |  |  |  | 7909090909
NOTA 1: Se debe tener en cuenta que el PRECIO UNITARIO incluye el valor de A.I.U. |  |  |  |  | DESCRIPCION |  |  | PORCENTAJE
NOTA 2: Cuando la fracción decimal del peso sea igual o superior a 5 se aproximará por exceso al número entero siguiente del peso y cuando la fracción decimal del peso sea inferior a 5 se aproximará por defecto al número entero del peso. |  |  |  |  | ADMINISTRACIÓN |  | A= | 24%
NOTA 3: El A.I.U y su discriminación deben estar en porcentaje (%). |  |  |  |  | IMPREVISTO |  | I= | 4%
[5 empty] | UTILIDAD |  | U= | 5%
[5 empty] | TOTAL A.I.U |  | A.I.U.= | 33%

## PROPUESTA ECONOMICA(Proponente)
Formulario 1 - Propuesta económica - Licitación de obra pública de infraestructura social
version 2 del 21 de agosto de 2025
FORMULARIO 1
PROPUESTA ECONÓMICA
[La Entidad puede utilizar este Formulario de presentación de Propuesta Económica de forma detallada, sin perjuicio que la Entidad pueda modificarlo o establecer la presentación de la oferta económica con un Formulario distinto al indicado.] [Los Proponentes emplearán el Formulario establecido por la Entidad para determinar su propuesta económica conforme al Formulario 1 - Presupuesto Oficial publicado por la Entidad] [En caso de modificar el formulario, es importante tener en cuenta que no se deben incluir causales de rechazo, reglas o parámetros contrarios a los definidos en el documento base. Los términos el proceso solo se encuentran en el Documento Base, por lo que la Entidad no deberá incluir ningún tipo de notas que se configuren en reglas contrarias a las definidas en dicho documento, las notas únicamente pueden ser aclaratorias para efectos del diligenciamiento del formato]
Cuando el Proceso de Contratación es estructurado por Precios Unitarios, la Entidad debe aplicar las notas 1, 2 y 3 del presente formato y las casillas de "Descripción", "Porcentaje" de la Administración, Imprevisto, Utilidad y total A.I.U. resaltadas en color amarillo.
Nº | ÍTEM DE PAGO | ESPECIFICACIONES |  | DESCRIPCIÓN | UND. | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL
|  | GENERAL | PARTICULAR
Subtotal
Subtotal
Subtotal
Subtotal
Subtotal
SUBTOTAL OBRAS
SUBTOTAL OBRAS (INCLUYE IVA)
VALOR TOTAL
NOTA 1: Se debe tener en cuenta que el PRECIO UNITARIO incluye el valor de A.I.U. |  |  |  |  | DESCRIPCIÓN |  |  | PORCENTAJE
NOTA 2: Cuando la fracción decimal del peso sea igual o superior a 5 se aproximara por exceso al número entero siguiente del peso y cuando la fracción decimal del peso sea inferior a 5 se aproximará por defecto al número entero del peso. |  |  |  |  | ADMINISTRACIÓN |  | A= | [Ofrecimiento del Proponente]
NOTA 3: El A.I.U y su discriminación deben estar en porcentaje (%). |  |  |  |  | IMPREVISTO |  | I= | [Ofrecimiento del Proponente]
[5 empty] | UTILIDAD |  | U= | [Ofrecimiento del Proponente]
[5 empty] | TOTAL A.I.U |  | A.I.U.= | [Ofrecimiento del Proponente]
Firma del Proponente o de su representante legal

## INDICAR CÓDIGO DEL ITEM DE PAGO
Formulario 1 - Propuesta económica - Licitación de obra pública de infraestructura social
Version 2 del 21 de agosto de 2025
[La Entidad podrá utilizar este Formato para la presentación de los análisis de Precios Unitarios del Contratista en la oportunidad prevista en el numeral 8.2. del Documento Base]
[NOMBRE DE LA ENTIDAD]
VERSIÓN
[NÚMERO DEL PROCESO]
[6 empty] | PÁGINA | 1 | DE | 1
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
[6 empty] | FECHA | DD | MM | AA
ÍTEMS DE LA PROPUESTA ECONÓMICA |  |  | ÍTEMS NO PREVISTOS
DATOS ESPECÍFICOS
ÍTEM | DESCRIPCIÓN | [5 empty] | UNIDAD |  | CANTIDAD
I. EQUIPO
DESCRIPCIÓN |  | MARCA |  | TIPO |  | TARIFA/HORA | RENDIMIENTO |  | Vr. UNITARIO
SUBTOTAL $
II. MATERIALES
DESCRIPCIÓN |  |  |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNIT. |  | Vr. UNITARIO
SUBTOTAL $ | [8 empty] | 0
III. TRANSPORTES
MATERIAL |  |  |  | VOL. o PESO | DISTANCIA | M3 o Ton/Km | TARIFA |  | Vr. UNITARIO
SUBTOTAL $
IV. MANO DE OBRA
TRABAJADOR |  |  |  | JORNAL | PRESTACIONES | JORNAL TOTAL | RENDIMIENTO |  | Vr. UNITARIO
SUBTOTAL $
TOTAL COSTO DIRECTO $
V. COSTOS INDIRECTOS
Descripción | [5 empty] | Porcentaje | Valor Total
ADMINISTRACION
IMPREVISTOS
UTILIDAD
SUBTOTAL $
Precio Unitario Total Aproximado al peso $
Firma
Nombre:
Representante legal del Contratista o su apoderado
Matricula:
OBSERVACIONES INTERVENTORÍA
APROBACIÓN POR INTERVENTORÍA
Nota 1: Cuando se trate de análisis de Precios Unitarios correspondientes a ítems de la propuesta económica aprobada, el Interventor aprueba el desglose de los componentes manteniendo el mismo Precio Unitario de cada ítem, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigentes para el proyecto.
Nota 2: Cuando se trate de análisis de Precios Unitarios de ítems no previstos, el Interventor aprueba el desglose y Precio Unitario de cada ítem no previsto, exigiendo la aplicación de los costos correspondientes a insumos y tarifas de la propuesta económica inicial cuando estén contemplados, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigente para el proyecto.
Firma
Nombre:
Representante legal del Interventor o su apoderado
Matricula :