## PRESUPUESTO OFICIAL
Formulario 1 - Propuesta económica - Documento tipo de selección abreviada de menor cuantía - versión 2
Código | CCE-EICP-FM-25 | Versión | 2
FORMULARIO
PRESUPUESTO OFICIAL
ADECUACIÓN, SUMINISTRO REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS Y DE CONEXIONES DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL CUNDINAMARCA
[La entidad puede utilizar este formulario de detalle del presupuesto oficial para determinar las condiciones bajo las cuales los proponentes analizarán y presentarán su propuesta económica de forma detallada, sin perjuicio que la entidad pueda modificarlo o establecer la presentación de la oferta económica con un formulario distinto al indicado.]
Adicionalmente, cuando el proceso de contratación es estructurado por precios unitarios, la Entidad debe aplicar las notas 1, 2 y 3 del presente formulario y las casillas de "Descripción", "Porcentaje" de la Administración, Imprevisto, Utilidad y total A.I.U. resaltadas en color amarillo. Tratándose de otras modalidades de precio, la Entidad puede o no configurar los mismos aspectos.
Nº | ITEM DE PAGO | ESPECIFICACIONES |  | DESCRIPCION | UND. | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL
|  | GENERAL | PARTICULAR
1 |  |  | 1 | REPARACIÓN DE TOMACORRIENTES O INTERRUPTORES O ROSETAS O TAPAS INCLUYE TODOS LOS MATERIALES PARA REPARACION | UN | 5 | 15000 | 75000
2 |  |  | 2 | ADECUACION Y MANTENIMIENTO A CORTINAS ELECTRICAS DE 5 METROS | UN | 2 | 405000 | 810000
3 |  |  | 3 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN PANEL LED 0,6X0,6 48W PLANO LUZ BLANCA | UN | 5 | 170000 | 850000
4 |  |  | 4 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN PANEL LED 0,3X1,20 48W PLANO LUZ BLANCA | UN | 7 | 170000 | 1190000
5 |  |  | 5 | ADECUACION Y SUMINISTRO DE REFLECTOR SOLAR LED LAMPARA 5000W CON CONTROL Y PANEL CARCASA NEGRO | UN | 4 | 289000 | 1156000
6 |  |  | 6 | TUBERIA METALICA EMT 3/4. INCLUYE INSTALACIÓN Y ACCESORIOS: TERMINALES, UNIONES, ABRAZADERAS DOBLE OJO | M | 11 | 28000 | 308000
7 |  |  | 7 | INSTALACION DE CANALETA CIRCUITO ELECTRICO INCLUYE CABLE | M | 12 | 15000 | 180000
8 |  |  | 8 | INSTALACION DE CANALETA INCLUYE CABLE HDMI | M | 13 | 17000 | 221000
9 |  |  | 9 | INSTALACIÓN Y SUMINISTRO DE SOPORTE DE TECHO PARA PROYECTORGIRATORIO DE VIDEOVEAM | UN | 2 | 192000 | 384000
10 |  |  | 10 | SUMINISTRO Y REEMPLAZO DE ESTUFA ELÉCTRICA 2 PUESTOS ACERO INOXIDABLE 220V - COCINA PISO 2 | UN | 1 | 835000 | 835000
11 |  |  | 11 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC CONDUIT GRIS SCH 40 DE 2 PULGADAS DE DIÁMETRO PARA PROTECCIÓN DE CABLEADO ELÉCTRICO O DE DATOS EN TERRAZA, INCLUYE CAJAS DE 150 X 200 MM, ELEMENTOS DE SUJECION Y SELLADOR ELÁSTICO DE POLIURETANO | M | 93.75 | 21952 | 2058000
SUBTOTAL OBRAS | [7 empty] | 8067000
|  |  |  | VALOR TOTAL COSTO DIRECTO |  |  |  | 8067000
|  |  |  | ADMINISTRACION |  |  | ADMINISTRACION | 1290720
|  |  |  | IMPREVISTO |  |  | IMPREVISTO | 161340
|  |  |  | UTILIDAD |  |  | UTILIDAD | 403350
|  |  |  | VALOR AIU |  |  |  | 1855410
|  |  |  | IVA SOBRE LA UTILIDAD |  |  |  | 76637
|  |  |  | VALOR TOTAL |  |  |  | 9999047
NOTA 1: Se debe tener en cuenta que el PRECIO UNITARIO no incluye A.I.U.. El valor de A.I.U. se determina a partir del costo directo. |  |  |  |  | DESCRIPCION |  |  | PORCENTAJE
NOTA 2: Cuando la fracción decimal del peso sea igual o superior a 5 se aproximara por exceso al número entero siguiente del peso y cuando la fracción decimal del peso sea inferior a 5 se aproximará por defecto al número entero del peso. |  |  |  |  | ADMINISTRACION |  | A= | 16%
NOTA 3: El A.I.U y su discriminación deben estar en porcentaje (%). |  |  |  |  | IMPREVISTO |  | I= | 2%
[5 empty] | UTILIDAD |  | U= | 5%
[5 empty] | TOTAL A.I.U |  | A.I.U.= | 23%

## PRESUPUESTO PROPONENTE
Formulario 1 - Propuesta económica - Documento tipo de selección abreviada de menor cuantía - versión 2
Código | CCE-EICP-FM-25 | Versión | 2
FORMULARIO
PRESUPUESTO OFICIAL
ADECUACIÓN, SUMINISTRO REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS Y DE CONEXIONES DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL CUNDINAMARCA
[La entidad puede utilizar este formulario de detalle del presupuesto oficial para determinar las condiciones bajo las cuales los proponentes analizarán y presentarán su propuesta económica de forma detallada, sin perjuicio que la entidad pueda modificarlo o establecer la presentación de la oferta económica con un formulario distinto al indicado.]
Adicionalmente, cuando el proceso de contratación es estructurado por precios unitarios, la Entidad debe aplicar las notas 1, 2 y 3 del presente formulario y las casillas de "Descripción", "Porcentaje" de la Administración, Imprevisto, Utilidad y total A.I.U. resaltadas en color amarillo. Tratándose de otras modalidades de precio, la Entidad puede o no configurar los mismos aspectos.
Nº | ITEM DE PAGO | ESPECIFICACIONES |  | DESCRIPCION | UND. | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL
|  | GENERAL | PARTICULAR
1 |  |  | 1 | REPARACIÓN DE TOMACORRIENTES O INTERRUPTORES O ROSETAS O TAPAS INCLUYE TODOS LOS MATERIALES PARA REPARACION | UN | 5
2 |  |  | 2 | ADECUACION Y MANTENIMIENTO A CORTINAS ELECTRICAS DE 5 METROS | UN | 2
3 |  |  | 3 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN PANEL LED 0,6X0,6 48W PLANO LUZ BLANCA | UN | 5
4 |  |  | 4 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN PANEL LED 0,3X1,20 48W PLANO LUZ BLANCA | UN | 7
5 |  |  | 5 | ADECUACION Y SUMINISTRO DE REFLECTOR SOLAR LED LAMPARA 5000W CON CONTROL Y PANEL CARCASA NEGRO | UN | 4
6 |  |  | 6 | TUBERIA METALICA EMT 3/4. INCLUYE INSTALACIÓN Y ACCESORIOS: TERMINALES, UNIONES, ABRAZADERAS DOBLE OJO | M | 11
7 |  |  | 7 | INSTALACION DE CANALETA CIRCUITO ELECTRICO INCLUYE CABLE | M | 12
8 |  |  | 8 | INSTALACION DE CANALETA INCLUYE CABLE HDMI | M | 13
9 |  |  | 9 | INSTALACIÓN Y SUMINISTRO DE SOPORTE DE TECHO PARA PROYECTORGIRATORIO DE VIDEOVEAM | UN | 2
10 |  |  | 10 | SUMINISTRO Y REEMPLAZO DE ESTUFA ELÉCTRICA 2 PUESTOS ACERO INOXIDABLE 220V - COCINA PISO 2 | UN | 1
11 |  |  | 11 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC CONDUIT GRIS SCH 40 DE 2 PULGADAS DE DIÁMETRO PARA PROTECCIÓN DE CABLEADO ELÉCTRICO O DE DATOS EN TERRAZA, INCLUYE CAJAS DE 150 X 200 MM, ELEMENTOS DE SUJECION Y SELLADOR ELÁSTICO DE POLIURETANO | M | 93.75
SUBTOTAL OBRAS | [7 empty] | 0
|  |  |  | VALOR TOTAL COSTO DIRECTO |  |  |  | 0
|  |  |  | ADMINISTRACION |  |  | ADMINISTRACION | 0
|  |  |  | IMPREVISTO |  |  | IMPREVISTO | 0
|  |  |  | UTILIDAD |  |  | UTILIDAD | 0
|  |  |  | VALOR AIU |  |  |  | 0
|  |  |  | IVA SOBRE LA UTILIDAD |  |  |  | 0
|  |  |  | VALOR TOTAL |  |  |  | 0
NOTA 1: Se debe tener en cuenta que el PRECIO UNITARIO no incluye A.I.U.. El valor de A.I.U. se determina a partir del costo directo. |  |  |  |  | DESCRIPCION |  |  | PORCENTAJE
NOTA 2: Cuando la fracción decimal del peso sea igual o superior a 5 se aproximara por exceso al número entero siguiente del peso y cuando la fracción decimal del peso sea inferior a 5 se aproximará por defecto al número entero del peso. |  |  |  |  | ADMINISTRACION |  | A= | 16%
NOTA 3: El A.I.U y su discriminación deben estar en porcentaje (%). |  |  |  |  | IMPREVISTO |  | I= | 2%
[5 empty] | UTILIDAD |  | U= | 5%
[5 empty] | TOTAL A.I.U |  | A.I.U.= | 23%