## PRESUPUESTO OFICIAL (Entidad)
Formulario 1 - Propuesta económica - Licitación de obra pública de infraestructura social
version 2 del 21 de agosto de 2025
[La Entidad puede utilizar este Formulario de detalle del Presupuesto Oficial para determinar las condiciones bajo las cuales los Proponentes analizarán y presentarán su propuesta económica de forma detallada, sin perjuicio que la Entidad pueda modificarlo o establecer la presentación de la oferta económica con un Formulario distinto al indicado.]
Adicionalmente, cuando el Proceso de Contratación es estructurado por Precios Unitarios, la Entidad debe aplicar las notas 1, 2 y 3 del presente Formulario y las casillas de "Descripción", "Porcentaje" de la Administración, Imprevisto, Utilidad y total A.I.U. resaltadas en color amarillo. Tratándose de otras modalidades de precio, la Entidad puede o no configurar los mismos aspectos.
Nº | ÍTEM DE PAGO | ESPECIFICACIONES |  | DESCRIPCIÓN | UND. | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL
|  | GENERAL | PARTICULAR
Subtotal
Subtotal
Subtotal
Subtotal
Subtotal
SUBTOTAL OBRAS
SUBTOTAL OBRAS (INCLUYE IVA)
VALOR TOTAL
NOTA 1: Se debe tener en cuenta que el PRECIO UNITARIO incluye el valor de A.I.U. |  |  |  |  | DESCRIPCION |  |  | PORCENTAJE
NOTA 2: Cuando la fracción decimal del peso sea igual o superior a 5 se aproximará por exceso al número entero siguiente del peso y cuando la fracción decimal del peso sea inferior a 5 se aproximará por defecto al número entero del peso. |  |  |  |  | ADMINISTRACIÓN |  | A= | [Determinar por la Entidad]
NOTA 3: El A.I.U y su discriminación deben estar en porcentaje (%). |  |  |  |  | IMPREVISTO |  | I= | [Determinar por la Entidad]
[5 empty] | UTILIDAD |  | U= | [Determinar por la Entidad]
[5 empty] | TOTAL A.I.U |  | A.I.U.= | [Determinar por la Entidad]

## PROPUESTA ECONOMICA(Proponente)
Formulario 1 - Propuesta económica - Licitación de obra pública de infraestructura social
FORMULARIO 1
PROPUESTA ECONÓMICA
CONCENTRACION RURAL BRASILIA
Nº | ESPECIFICACIONES | DESCRIPCIÓN | UND. | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL
REFERENCIA
1 |  | PRELIMINARES
1.1 | 1.16 | DEMOLICIÓN MUROS EN MAMPOSTERÍA 0.15 M, INC RETIRO | M2 | 155 | 33770 | 5234350
1.2 | 1.27 | DEMOLICIÓN PLACA PISO 0.15 M, INC RETIRO | M2 | 100 | 54726 | 5472600
1.3 | 1.31 | DESCAPOTE MANUAL Y RETIRO E= 0.20 M APILE A 15 M | M2 | 52.8 | 15288 | 807206.4
1.4 | 1.34 | DESMONTE DE CUBIERTAS (ASBESTO CEMENTO), INC RETIRO | M2 | 100 | 27953 | 2795300
1.5 | 1.41 | LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO DE CIMIENTOS CON ELEMENTOS DE PRESICIÓN | M2 | 110 | 8621 | 948310
1.6 | 1.46 | RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA DE 5 KM (INCLUYE CARGUE Y BOTADERO AUTORIZADO) | M3 | 14 | 23171 | 324394
2 |  | EXCAVACIONES Y RELLENOS
2.1 | 16.4 | EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN H=0.0-2.0 M (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM) | M3 | 68.5 | 81750 | 5599875
2.2 | 16.8 | RELLENO EN RECEBO COMÚN COMPACTADO MECÁNICAMENTE | M3 | 68.1 | 333820 | 22733142
2.3 | 16.2 | EXCAVACIONES VARIAS A MÁQUINA SIN CLASIFICAR (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM) | M3 | 30 | 28246 | 847380
2.4 | 16.12 | SUBBASE GRANULAR (NORMA INVIAS 320) | M3 | 26.7 | 311407 | 8314566.9
3 |  | CIMENTACION
3.1 | 4.29 | BASE EN CONCRETO POBRE 1500 PSI | M3 | 6.45 | 557596 | 3596494.2
3.2 | 4.4 | CONCRETO CICLÓPEO 2000 PSI, 40% RAJÓN | M3 | 38 | 465553 | 17691014
3.3 | 2.7 | VIGA DE AMARRE EN CONCRETO 3500 PSI | M3 | 14 | 1239374 | 17351236
3.4 | 4.17 | ENTREPISO PLACA MACIZA 3500 PSI E=0.15 M | M2 | 54 | 184434 | 9959436
3.5 | 4.22 | ACERO FIGURADO 60000 PSI | KG | 3900 | 11009 | 42935100
4 |  | PISOS BASE
4.1 | 13.13 | PLACA BASE CONCRETO 0.10 2500 PSI | M2 | 78 | 93841 | 7319598
5 |  | ESTRUCTURA MUROS
5.1 | APU1 | SUM E INSATAL PERFILERIA ESTRUCTURAL EN FRIO CORTADO, PERFORADO Y LISTO PARA ENSAMBLAR + REMACHES DE ENSAMBLE + PERNOS DE EXPANSION PARA ANCLAJE 1/2 X 4" + PERNOS CUÑA + PLATINAS DE ENSAMBLE + TORNILLOS CABEZA PLANA Y HEXAGONAL PARA ENSAMBLE + PLANOS DE TALLER + MOB. | M2 | 90 | 726563 | 65390670
5.2 | APU2 | SUMINISTRO E INSTALACION DE FRESCASA 2 1/2" 7.62X1.22 | M2 | 293 | 23945 | 7015885
5.3 | APU3 | MURO EN SUPERBOARD DE 10 MM INCLUYE, MASILLA , CINTA Y PRIMERA MANO DE PINTURA , VISTO DOS CARAS ( PUESTO SOBRE ESTRUCTURA STEEL FRAMING) , NO INCLUYE ESTRUCTURA | M2 | 293 | 143402 | 42016786
6 |  | INSTALACIONES HIDROSANITARIAS
6.1 | 11.2 | ACOMETIDA EN PVC 3/4" 5M. INC CHEQUE , REGISTRO, ACCESORIOS | UN | 2 | 575535 | 1151070
6.2 | 11.17 | PUNTO HIDÁULICO PVC-P/PARAL 3/4" | UN | 5 | 155307 | 776535
6.3 | 11.16 | PUNTO HIDRÁULICO PVC-P/PARAL 1/2" | UN | 24 | 148209 | 3557016
6.4 | 14.32 | REJILLA SIFÓN CON SOSCO 4.5CM X 3.5CM | UN | 6 | 47788 | 286728
6.5 | APU30 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CARCAMOS A= 15CM POR 1,00M PARA EVACUACION DE AGUAS EN COCINA. INCL. TAPA EN REJILLA Y TAPAS LATERALES | UN | 7 | 496442 | 3475094
6.6 | 11.36 | REGISTRO 1/2". INC ACCESORIOS | UN | 4 | 120543 | 482172
6.7 | APU31 | CHEQUE P/D RED WHITE Ø 1/2" Ó EQUIVALENTE | UN | 4 | 81991 | 327964
6.8 | 14.31 | REJILLA PLÁSTICA SOSCO 3X2 | UN | 4 | 24920 | 99680
6.9 | APU42 | POCETA DE ASEO PREFABRICADA | UN | 1 | 313541 | 313541
7 |  | APARATOS SANITARIOS
7.1 | 17.1 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN SANITARIO TANQUE (INCLUYE GRIFERÍA) | UN | 7 | 545710 | 3819970
7.2 | 17.5 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN LAVAMANOS PEDESTAL (INCLUYE GRIFERÍA) | UN | 9 | 343639 | 3092751
7.3 | APU28 | SUMINISTRO E INSTALACION POCETA ACERO INOX. 35X40 + GRIFERIA TIPO PUSH. INCLUYE ACOPLE Y SIFON BOTELLA | UN | 1 | 585243 | 585243
7.4 | 17.12 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN LAVAPLATOS DE EMPOTRAR EN ACERO INOXIDABLE 45 X 49 cm (INCLUYE ACCESORIOS Y GRIFERÍA) | UN | 2 | 459686 | 919372
7.5 | 17.7 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN ORINAL DE LLAVE (INCLUYE GRIFERÍA) | UN | 2 | 725459 | 1450918
8 |  | DESAGUES
8.1 | 3.8 | POZO SÉPTICO ETERNIT 1000 LT | UN | 1 | 2514841 | 2514841
8.2 | 13.6 | CAÑUELA CONCRETO 2000 PSI 0.20X0.12 | ML | 70 | 64269 | 4498830
8.3 | 11.29 | RED SUMINISTRO PVC 2". INC ACCESORIOS | ML | 10 | 65951 | 659510
8.4 | 11.31 | RED SANITARIA PVC-S 2". INC ACCESORIOS | ML | 20 | 53014 | 1060280
8.5 | 11.32 | RED SANITARIA PVC-S 3". INC ACCESORIOS | ML | 20 | 72267 | 1445340
8.6 | 11.33 | RED SANITARIA PVC-S 4". INC ACCESORIOS | ML | 40 | 97499 | 3899960
8.7 | 11.19 | SALIDA SANITARIA PVC-S/PARAL 2" | UN | 19 | 153497 | 2916443
8.8 | 11.21 | SALIDA SANITARIA PVC-S/PARAL 4" | UN | 13 | 194853 | 2533089
8.9 | 3.25 | TUBERÍA PVC ALCANTARILLADO 8" | ML | 20 | 94165 | 1883300
8.1 | 3.5 | CAJA DE INSPECCIÓN DE 60X60 | UN | 4 | 461464 | 1845856
8.11 | APU4 | TRAMPA DE GRASAS 1.2 X 1.5 M X 1.00 M (INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO) | UN | 1 | 1076831 | 1076831
9 |  | REDES ELECTRICAS, VOZ Y DATOS
9.1 | 12.85 | SALIDA INTERRUPTOR SENCILLO 10A - 250V, INCLUYE: CAJA, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, TRAMO DE 4m DE TUBERÍA PVC 1/2" Y CIRCUITO RAMAL | UN | 6 | 137749 | 826494
9.2 | 12.2 | SALIDA LÁMPARA TOMA PVC COMPLETA. INC INTERRUPTOR | UN | 42 | 137462 | 5773404
9.3 | 12.23 | LÁMPARA A PRUEBA DE HUMEDAD TIPO TORTUGA | UN | 10 | 71598 | 715980
9.4 | 12.91 | SALIDA TOMACORRIENTE DOBLE - 2P + T - 15A - 127V (NEMA 5-15R), INCLUYE: CAJA, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, TRAMO DE 4m DE TUBERÍA PVC 1/2" Y CIRCUITO RAMAL | UN | 8 | 135425 | 1083400
9.5 | 12.17 | TUBERÍA PVC CONDUIT 3/4". INC ACCESORIOS | ML | 154.1 | 5139 | 791919.9
9.6 | 12.48 | CIRCUITO RAMAL 2xNo.12AWG-CU-LH-FR-LS + 1xNo.12AWG(T)-CU desnudo | ML | 520 | 15937 | 8287240
9.7 | 12.49 | CIRCUITO RAMAL 2xNo.10AWG-CU-LH-FR-LS + 1xNo.12AWG(T)-CU desnudo | ML | 30 | 22143 | 664290
9.8 | 12.68 | TABLERO DISTRIBUCIÓN TRIFÁSICO - 5 H - 200A - 600V - 12 CIRCUITOS (SIN BREAKERS), CON PUERTA, CHAPA Y ESPACIO PARA TOTALIZADOR | UN | 1 | 697727 | 697727
9.9 | 12.74 | INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO ENCHUFABLE - MONOPOLAR 20A - 30A - 10kA - 120/240V | UN | 1 | 33749 | 33749
9.1 | 12.79 | INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO INDUSTRIAL (MCCB) - TRIPOLAR 50A - 60A - 25kA - 240V | UN | 1 | 329356 | 329356
9.11 | 21.28 | CABLE UTP CATEGORÍA 6A | ML | 96 | 9346 | 897216
9.12 | 21.26 | PATCH CORD 2M CATEGORÍA 6A | UN | 2 | 25916 | 51832
9.13 | 21.25 | SALIDA DE DATOS COMPLETA (INCLUYE FACE PLATE Y MARCACIÓN) | UN | 2 | 238620 | 477240
9.14 | APU11 | TOMACORRIENTE DOBLE POLO A TIERRA REGULADA COLOR NARANJA EN CANALETA, INCLUYE TROQUEL Y APARATO ELECTRICO, CONDUCTORES COBRE #12 AWG, PE, HF, FR, LS, CT Y DEMÁS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | UN | 4 | 296928 | 1187712
9.15 | 12.144 | PUNTA CAPTORA 1,00m CON BASE PARA APANTALLAMIENTO | UN | 1 | 136567 | 136567
9.16 | 12.98 | CAJA DE INSPECCIÓN SENCILLA CS275 PARA REDES MT - BT, INCLUYE: MARCO Y TAPA | UN | 3 | 1649473 | 4948419
9.17 | 12.51 | CABLE COBRE DESNUDO 2/0AWG | ML | 100 | 92928 | 9292800
9.18 | APU12 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CONEXIÓN EXOTÉRMICA VARILLA-CABLE. INCLUYE SUMINISTRO DE MOLDE FUNDENTE Y DEMÁS ACCESORIOS. | UN | 2 | 95739 | 191478
9.19 | APU13 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CAJA DE INSPECCION PARA ELECTRODO DE PUESTA A TIERRA 30 X 30. INCLUYE MARCO Y TAPA | UN | 2 | 160717 | 321434
9.2 | 12.146 | ALAMBRÓN DE ALUMINIO 8mm PARA APANTALLAMIENTO | ML | 29.6 | 8722 | 258171.2
9.21 | APU15 | TENDIDO CANALIZACION ELECTRICA SUBTERRANEA TUBERIA PVC TIPO DUCTO ELECTRICO DB 1 X 1" PVC (SUMINISTRO E INSTALACIÓN) | ML | 20 | 12771 | 255420
9.22 | APU16 | TENDIDO CANALIZACION ELECTRICA SUBTERRANEA TUBERIA PVC TIPO DUCTO ELECTRICO DB 2 X 2" PVC (SUMINISTRO E INSTALACIÓN) | ML | 20 | 30650 | 613000
9.23 | 12.97 | CAJA DE INSPECCIÓN CS274 PARA ACOMETIDAS DE BAJA TENSIÓN, INCLUYE: MARCO Y TAPA | UN | 2 | 1176679 | 2353358
9.24 | 21.1 | SENSOR DE HUMO FOTOELÉCTRICO | UN | 4 | 418022 | 1672088
9.25 | APU17 | SUMINISTRO E INSTALACION ESTACION MANUAL DOBLE ACCION, SWITCH ROTATIVO MARCA LEXAN, BOSCH O EQUIVALENTE | UN | 1 | 646543 | 646543
9.26 | 21.3 | SIRENA DE 110 V. INC FUSIBLE | UN | 1 | 129898 | 129898
9.27 | APU18 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE 2X16 BLINDADO FPL (ENTERRADO DIRECTO) COLOR NEGRO | ML | 6 | 17654 | 105924
9.28 | 12,110. | LUMINARIA PANEL LED RECTANGULAR - 40W - 4000K/6000K - IP20 - 120V - DE INCRUSTAR 120cmX30cm | UN | 12 | 165286 | 1983432
9.29 | APU20 | SALIDA + INTERRUPTOR SENCILLO CONMUTABLE LUMINEX O EQUIVALENTE - INCLUYE CAJA, TUBERIA PVC DE 3/4", CONDUCTORES DE COBRE #12 AWG, PE, HF, FR, LS, CT, APARATO ELECTRICO CORRESPONDIENTE Y DEMÁS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. SALIDA HASTA UNA DISTANCIA DE 3,00M | UN | 5 | 265227 | 1326135
9.3 | 12.92 | SALIDA TOMACORRIENTE DOBLE - 2P + T - CON PROTECCIÓN GFCI - 15A - 127V (NEMA 5-15R), INCLUYE: CAJA, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, TRAMO DE 4m DE TUBERÍA PVC 1/2" Y CIRCUITO RAMAL | UN | 15 | 234767 | 3521505
9.31 | APU21 | SALIDA + SENSOR DE MOVIMIENTO INFRAROJO 360 GRADO O EQUIVALENTE - INCLUYE CAJA, TUBERIA PVC DE 1/2", CONDUCTORES DE COBRE 2#12 AWG+ 1#12 AWG, LS ZH, APARATO ELECTRICO CORRESPONDIENTE Y DEMÁS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. SALIDA HASTA UNA DISTANCIA DE 3,00M | UN | 8 | 192727 | 1541816
9.32 | APU22 | TUBERIA PVC 1/2" EMBEBIDA. INC. ACCESORIOS | M | 40 | 12734 | 509360
9.33 | 12.108 | UPS TRIFÁSICA - 10kVA - 208/120V - 60Hz | UN | 1 | 24097231 | 24097231
9.34 | APU23 | SUMINISTRO E INSTALACION DE UN KIT DE MONTAJE PARA PUNTA CAPTADORA COMPUESTO DE LOS SIGUIENTES ELEMENTOS: BASE EN BRONCE CON TORNILLOS DE FIJACIÓN A LA SUPERFICIE DE CONCRETO. PUNTA CAPTADORA FRANKLIN DE 1.00 M. DE ALTURA. EN ACERO INOXIDABLE DE Ø 3/8 “ TIPO 1 “. ABRA | UN | 2 | 401958 | 803916
9.35 | 12.86 | SALIDA INTERRUPTOR DOBLE 10A - 250V, INCLUYE: CAJA, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, TRAMO DE 4m DE TUBERÍA PVC 1/2" Y CIRCUITO RAMAL | UN | 1 | 141490 | 141490
9.36 | 12.87 | SALIDA INTERRUPTOR TRIPLE 10A - 250V, INCLUYE: CAJA, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, TRAMO DE 4m DE TUBERÍA PVC 1/2" Y CIRCUITO RAMAL | UN | 1 | 152813 | 152813
9.37 | 12.16 | TUBERÍA PVC CONDUIT 1/2". INC ACCESORIOS | ML | 85 | 3946 | 335410
9.38 | 12.45 | CIRCUITO RAMAL 2xNo.12AWG-CU-THHN/THWN-2 + 1xNo.12AWG(T)-CU desnudo | ML | 200 | 13302 | 2660400
9.39 | 12.46 | CIRCUITO RAMAL 2xNo.10AWG-CU-THHN/THWN-2 + 1xNo.12AWG(T)-CU desnudo | ML | 30 | 13468 | 404040
9.4 | APU33 | INTERRUPTOR AUTOMATICO ENCHUFABLE 2 POLO 15/30 A (SUMINISTRO E INSTALACIÓN) | UN | 1 | 82818 | 82818
9.41 | 12.77 | INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO ENCHUFABLE - TRIPOLAR 50A - 60A - 10kA - 120/240V | UN | 1 | 205449 | 205449
9.42 | 12.11 | SALIDA T.V PVC COMPLETA. | UN | 1 | 146179 | 146179
9.43 | 12,20,. | LÍNEA A TIERRA TABLERO GENERAL (VARILLA COOPER WELL) | UN | 1 | 596991 | 596991
9.44 | APU14 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE CABLE DE ALUMINIO DESNUDO 1/0 AWG, PARA ANILLO SUPERIOR Y BAJANTE DE PUESTA A TIERRA, INCLUYE SOPORTES TIPO CLIP Y CONECTORES | M | 33 | 24983 | 824439
10 |  | REDES DE GAS
10.1 | 20.16 | ACOMETIDA GAS 1/2" (INCLUYE TUBERIA 1/2" SCH 40, MEDIDOR, VALVULA, REGULADOR, ELEVADOR, ACCESORIOS) | UN | 1 | 758578 | 758578
10.2 | APU5 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CAJA MEDIDOR GAS 45X45, INCLUYE COMPUERTA | UN | 1 | 248370 | 248370
10.3 | APU6 | CONDUCTO EVACUACION GAS 15 X 22 (SUMISTRO E INSTALACIÓN) | M | 5 | 91631 | 458155
10.4 | APU7 | COPA DE COBRE 1" X 3/4" (SUMISTRO E INSTALACIÓN) | UN | 1 | 15595 | 15595
10.5 | APU8 | SUMINISTRO E INSTALACION DE ELEVADOR DE GAS Ø 1" (SUMISTRO E INSTALACIÓN) | UN | 1 | 138199 | 138199
10.6 | 20.1 | TUBERÍA COBRE 1/2" TIPO L (INCLUYE ACCESORIOS) | ML | 15 | 65074 | 976110
10.7 | APU9 | PUNTO DE GAS DE 3/4" (INCLUYE ACCESORIOS E INCLUYE RECORRIDO VERTICAL, Y/O CAMBIO DE DIAMETRO) (SUMISTRO E INSTALACIÓN) | UN | 2 | 72520 | 145040
10.8 | 20.11 | VÁLVULA DE BOLA GAS 3/4" | UN | 2 | 48092 | 96184
11 |  | PINTURAS
11.1 | 18.26 | PINTURA EPÓXICA | M2 | 111 | 31338 | 3478518
11.2 | 18.23 | VINILO SOBRE PAÑETE 2 MANOS | M2 | 293 | 23077 | 6761561
11.3 | 18.3 | PINTURA TIPO KORAZA PARA EXTERIOR | M2 | 293 | 25705 | 7531565
12 |  | PISOS, ACABADOS, ENCHAPES Y ACCESORIOS
12.1 | 13.1 | ALISTADO ENDURECIDO 1:3, E=0.04 | M2 | 95.8 | 58539 | 5608036.2
12.2 | 14.41 | CERÁMICA PISO TRÁFICO 5, CALIDAD PRIMERA | M2 | 45.6 | 137653 | 6276976.8
12.3 | 14.27 | GUARDAESCOBA GRANO MÁRMOL P2; PAYANDE FONDO BLANCO | ML | 55 | 29348 | 1614140
12.4 | APU19 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA DE EMERGENCIA 2X1,6W 100-240 V, 6500 K, IRC 70, FLUJO LUMINOSO 125 O MÁS. INCLUYE CONECTORES DE RESORTE, CINTA , ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y SOPORTE. MATERIAL CERTIFICADO, GARANTIZADO E INSTALADO SEGÚN REGLAMENTACIÓN NTC 2050. | UN | 2 | 161250 | 322500
12.5 | 14.6 | BALDOSA INSTITUCIONAL GRANO MARMOL P2; PAYANDE FONDO BLANCO. INCLUYE ALISTADO | M2 | 55 | 153298 | 8431390
12.6 | APU24 | MEDIA CAÑA EN CEMENTO MORTERO 1:3 | M | 35 | 13978 | 489230
12.7 | APU25 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE MEDIA CAÑA EN PVC DE 9 CM, INCLUYE FIJACIÓN, MASILLA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M | 35 | 26880 | 940800
12.8 | 14.1 | BALDOSA CERÁMICA PISO-PARED 20X20 CALIDAD PRIMERA | M2 | 180 | 113277 | 20389860
12.9 | 14.8 | ACABADO EN GRANITO (INCLUYE DILATACIÓN EN BRONCE Y PULIDA) | M2 | 35 | 317455 | 11110925
12.1 | 13.2 | ALISTADO IMPERMEABILIZADO PISOS 1:3, E = 0.04 | M2 | 20.2 | 61370 | 1239674
12.11 | 14.25 | TABLETA DE GRES 25X25 | M2 | 25 | 94245 | 2356125
12.12 | 14.42 | MEDIA CAÑA EN GRANITO - PREFABRICADA | ML | 45.6 | 122191 | 5571909.6
12.13 | APU40 | GRANITO PULIDO MESONES LAVAMANOS - B = 60 CM. (SUMINISTRO E INSTALACIÓN) | M | 6.2 | 153457 | 951433.4
13 |  | CARPINTERIA METALICA
13.1 | 10.19 | VENTANA EN ALUMINIO CORREDIZA | M2 | 35.08 | 533721 | 18722932.68
13.2 | 10.4 | MARCO PARA PUERTA EN LÁMINA CAL 18 -0.8 | UN | 6 | 304697 | 1828182
13.3 | 10.7 | PUERTA EN LÁMINA CAL 18 INC. ANTICORROSIVO | M2 | 6 | 440842 | 2645052
13.4 | 10.15 | DIVISIÓN PARA BAÑO EN ACERO INOXIDABLE 304 CAL.20 (INCLUYE PUERTAS Y ACCESORIOS) | M2 | 20.35 | 1460541 | 29722009.35
14 |  | CARPINTERIA EN MADERA
14.1 | APU26 | SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA ENTAMBORADO C.R. C18 + MARCOS PUERTA LAMINA C.R. C18 ENTRE 2,00 - 2.15X 0,90 -1.00M + MONTANTE C.R C18 TIPO PERSIANA, INCLUYE VISILLO EN VIDRIO LAMINADO 3+3 (0.10X0.75M),CERROJO LLAVE - MARIPOSA PARA AULAS REF. KENT DE YALE O EQUIVALENTE, ANTICORROSIVO, ESMALTE, ANCLAJE, BISAGRAS TIPO PESADO Y CARGUE EN MORTERO | UN | 2 | 2863756 | 5727512
14.2 | APU27 | SUMINISTRO E INSTALACION DE JUEGO PARA PUERTA SENCILLA COMPUESTO DE: UNA(1) BARRA ANTIPANICO PUSH DE UN PUNTO INCLUYENDO MANIJA CON LLAVE, Y UN (1) BRAZO HIDRAULICO CIERRAPUERTAS. ELEMENTOS MARCA STANLEY O EQUIVALENTE | JG | 2 | 1905215 | 3810430
15 |  | CUBIERTA
15.1 | 7.46 | TEJA UPVC 2,5MM CRESTA 37MM | M2 | 156.74 | 108457 | 16999550.18
15.2 | 7.14 | CANAL PVC RAINGO | ML | 60 | 130158 | 7809480
15.3 | 7.18 | CANAL EN LÁMINA GALVANIZADA CAL. 22; DS=50 | ML | 30 | 64728 | 1941840
15.4 | 11.4 | BAJANTE AGUAS LLUVIAS PVC 4". INC ACCESORIOS | ML | 28 | 76524 | 2142672
16 |  | CIELO RASO
16.1 | 15.5 | CIELO RASO PLANO DRYWALL (INCLUYE PINTURA) | M2 | 90 | 101302 | 9117180
16.2 | APU29 | CIELO RASO EN RF, e= 1/2 Pulg + PINTURA EPÒXICA. INCLUYE ESTRUCTURA DE SOPORTE Y ANCLAJE | M2 | 20 | 140208 | 2804160
17 |  | MESONES
17.1 | 5.8 | MESONES EN CONCRETO 2500 PSI, E=0.1M (INC. REFUERZO) | M2 | 12.2 | 197361 | 2407804.19
18 |  | URNBANISMO
18.1 | 5.7 | BORDILLO DE 8X15 CM FUNDIDO EN CONCRETO DE 2500 PSI | M2 | 50 | 215159 | 10757950
18.2 | 10.1 | CERRAMIENTO MALLA ESLABONADA C. 10 INC. ÁNGULO (PARAL EN TUBO ESTRUCTURAL GALVANIZADO 2") | UN | 310 | 159883 | 49563730
18.3 | 14.48 | Piso Caucho recicl 3cm (EPDM 1cm+SBR 2cm) inc. Color | M2 | 30 | 442119 | 13263570
18.4 | 671.1 | CUNETA DE CONCRETO CLASE E, 2500 PSI FUNDIDA EN EL LUGAR | M3 | 3 | 907519 | 2722557
18.5 | APU44 | SUMINISTRO E INSTALACION PARQUE INFANTIL | UN | 1 | 45150000 | 45150000
SUBTOTAL OBRAS CONCENTRACION RURAL BRASILIA | [5 empty] | 706149248
REVISION, AJUSTE Y/O ACTUALIZACION Y/O COMPLEMENTACION DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS - CONCENTRACION RURAL BRASILIA | [5 empty] | 14119310
CERITIFICACIÓN RETIE - CONCENTRACION RURAL BRASILIA | [5 empty] | 2000000
VALOR TOTAL | [5 empty] | 722268558
SUBTOTAL OBRAS (INCLUYE IVA)
VALOR TOTAL
NOTA 1: Se debe tener en cuenta que el PRECIO UNITARIO incluye el valor de A.I.U. |  |  | DESCRIPCIÓN |  |  | PORCENTAJE
NOTA 2: Cuando la fracción decimal del peso sea igual o superior a 5 se aproximara por exceso al número entero siguiente del peso y cuando la fracción decimal del peso sea inferior a 5 se aproximará por defecto al número entero del peso. |  |  | ADMINISTRACIÓN |  | A= | [Ofrecimiento del Proponente]
NOTA 3: El A.I.U y su discriminación deben estar en porcentaje (%). |  |  | IMPREVISTO |  | I= | [Ofrecimiento del Proponente]
|  |  | UTILIDAD |  | U= | [Ofrecimiento del Proponente]
|  |  | TOTAL A.I.U |  | A.I.U.= | [Ofrecimiento del Proponente]
Firma del Proponente o de su representante legal