## ESTUDIO DEL MERCADO
CAJA DE LA VIVIENDA POPULAR SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA ESTUDIO DE MERCADO MANTENIMIENTO SISTEMA DE BOMBEO 2026
4.1 Mantenimiento preventivo
No ítem | Descripción | Cantidad | GPS ELECTRONICS |  | INCEB S.A.S. INGENIERIA INTEGRAL |  |  | PROCESOS CREATIVOS E INGENIERIA SAS PC-ING SAS | MEDIA ARMONICA |  | PROYECCION
|  |  | Valor Unitario + Iva incluido | % IVA | Valor Unitario + Iva incluido | Valor Unitario + Iva incluido | Valor Unitario + Iva incluido | Valor Unitario + Iva incluido |  | IPC | No de mantenimientos (estimados) | VALOR ROTAL
1 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA EQUIPO HIDRONEUMATICO COMPUESTO POR DOS BOMBAS (3,5 HP, 3400 RPM, 220 voltios) TABLERO DE CONTROL ELECTRICO Y ALTERNACION, TANQUE IDROACUMULADOR 200 LTS CON MEMBRANA VERTICAL, IHM ACCESORIOS ELECTRICOS E HIDRAULICOS QUE COMPONEN EL SISTEMA DE PRESION DE AGUA POTABLE | 1 | 800000 |  | 869440 |  |  | 865280 | 843677.5489 | 0.0694 | 2 | 1687355.0978
2 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA EQUIPO CONTRA INCENDIO COMPUESTO POR ELECTROBOMBA BARNES 15 HP, 3500 RPM, 220 voltios, TABLERO DE CONTROL Y TANQUE HIDROACUMULADOR 200 Lts. ACCESORIOS ELECTRICOS E HIDRAULICOS QUE COMPONENE EL SISTEMA. | 1 | 600000 |  | 652080 |  |  | 648960 | 632758.1617 |  | 1 | 632758.1617
3 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE UNA ELECTROBOMBA MARCA BARNES, 2 HP,3400 RPM, 220 voltios, TABLERO DE CONTROL ELECTRICO,ACCESORIOS ELECTRICOS E HIDRAULICOS QUE COMPONEN EL SISTEMA DE PRESION DE AGUAS LLUVIAS (UBICADO EN SUB ESTACION). | 1 | 480000 |  | 521664 |  |  | 519168 | 506206.5293 |  | 1 | 506206.5293
4 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE UNA ELECTROBOMBA SUMERGIBLE (MONOFASICA, 1/2 H, SALIDA MAX 95 GPM, DESCARGA DE 2"). | 1 | 480000 |  | 521664 |  |  | 519168 | 506206.5293 |  | 2 | 1012413.0587
5 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO A LOS GABINETES CONTRA INCENDIOS: INSPECCIÓN, PRUEBA Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE TUBERIA VERTICAL Y MANGUERAS, INSPECCIÓN DE LOS COMPONENTES VERIFICANDO QUE ESTEN LIBRES DE CORROSIÓN, CUERPOS EXTRAÑOS, DAÑO FISICO Y OTRAS CONDICIONES QUE AFECTEN LA OPERACIÓN DEL SISTEMA DE GABINETES CONTRA INCENDIOS (TUBERIAS, CONEXIONES DE MANGUERAS, DISPOSITIVOS DE ALMACENAMIENTO DE MANGUERAS, BOQUILLAS DE MANGUERAS, PRUEBA HIDROSTATICA, PRUEBA DE FLUJO Y VALVULAS). | 1 | 458000 |  | 497754 |  |  | 495373 | 483005.3346 |  | 4 | 1932021.3383
3.1 Subtotal - Mantenimiento preventivo |  |  | 2818000 | 0 | 3062602 | 0 | 0 | 3047949 | 2971854.1732 |  |  | 5770754.1858
4.2 Lavado, desinfección y desarenado
No ítem | Descripción | Cantidad | Valor Unitario + Iva incluido | % IVA | Valor Unitario + Iva incluido | % IVA | Valor del IVA | Valor Unitario + Iva incluido | MEDIA ARMONICA |  | No de Lavados (estimados) | VALOR ROTAL
6 | LAVADO DESINFECTADO Y DESARENADO DE TANQUE DE AGUA POTABLE DE LLENADO DE LA RED PRINCIPAL CAPACIDAD 40 M3 (UBICADO SOTANO). | 1 | 1150000 |  | 1249820 |  |  | 1243840 | 1212786.4765 |  | 1 | 1212786.4765
7 | LIMPIEZA Y LAVADO DE FOSO EYECTOR AGUAS LLUVIAS (UBICADOS SUBESTACION Y SOTANO). | 1 | 490000 |  | 532532 |  |  | 529984 | 516752.4987 |  | 2 | 1033504.9974
8 | LAVADO DE 4 TANQUES AEREOS. (capacidad 1000 lts) | 1 | 1200000 |  | 1304160 |  |  | 1297920 | 1265516.3233 |  | 1 | 1265516.3233
3.4 Subtotal - Impermeabilización y mantenimiento tanque de almacenamiento |  |  | 2840000 | 0 | 3086512 | 0 | 0 | 3071744 | 2995055.2986 |  |  | 3511807.7973
TOTAL |  |  | 5658000 | 0 | 6149114 | 0 | 0 | 6119693 | 5966909.4718 |  |  | 9282561.9831
El presupuesto oficial del presente proceso se encuentra amparado por el Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 782 de 2026