## PROPUESTA
ACTIVIDADES MANTENIMIENTO DE BIENES POR ADHESIÓN
Mantenimiento bien inmueble, techos, muros, sanitarios, lavamanos, iluminacion
ITEM | ACTIVIDAD | CANTIDAD | UNIDAD | VALOR UNITARIO | IVA | TOTAL UNITARIO INCLUIDO IVA 19 % SI APLICA
1 | VINILO MURO TIPO 1 - 2 manos (incluye rasqueteado, estucado, lijado del 20% de la superficie pintada) | 1 | M² | 23068 | 4382.92 | 27451 | 27451.872 | 23068
2 | VINILO CIELO TIPO 1 - 2 manos (incluye rasqueteado, estucado, lijado del 20% de la superficie pintada) | 1 | M² | 16005 | 3040.95 | 19046 | 19046.664 | 16005
3 | Suministro e instalacion de malla eslabonada, incluye: muro en ladrillo limpio hasta 50 cm, viga de amarre sobre muro, malla eslabonada de 1 1/2" - 1" de 1,50 mt de altura unida en Ángulo 1" X 1" X 1/8", pintura de esmalte | 1 | UN | 254960 | 48442.4 | 303402 | 303403.2644 | 254960
4 | Suministro e instalacion pisos, incluye: demolicion piso existente, alistado de piso mortero de 4 cm, suministro e instalacion de ceramica o tablon de gres o porcelanato. (según tipo de piso pre existente) | 1 | M2 | 173572 | 32978.68 | 206551 | 206551.632 | 173572
5 | Mantenimiento y reparación canaletas de agua lluvia Incluye: reemplazo de CANAL AMAZONAS PVC AGUAS LLUVIAS y SOPORTE CANAL AMAZONAS PVC | 1 | ML | 87213 | 16570.47 | 103783 | 103784.184 | 87213
6 | Reparacion cubierta incluye: TEJA UPVC y IMPERM.MANTO EDIL 3MM FOIL ALUM | 1 | M2 | 98670 | 18747.3 | 117417 | 117417.3 | 98670
7 | Suministro e instalación de Tubo Led 1600 Lúmenes 18w T8 Luz Blanca Vidrio | 1 | UN | 19565 | 3717.35 | 23282 | 23283.7006 | 19566
8 | Suministro e instalación de accesorios sanitarios, incluye: Grifería Tanque 26 Cm, Acople Plástico Sanitario 55 Cm 1/2 X 7/8 | 1 | UN | 142227 | 27023.13 | 169250 | 169250.9422 | 142227
9 | Suministro e instalación accesorios de lavamanos. Incluye: Llave Push Lavamanos Liviana Metálica Ahorradora de Agua, Acople Plástico Lvm/Lvp 60 Cm 1/2 X 1/2 | 1 | UN | 252867 | 48044.73 | 300912 | 300912.5422 | 252867
10 | Mantenimiento y reparación de orinal de pared para caballeros, incluye: Llave Tipo Push para Orinal, Desagüe Sifón Lavamanos-Orinal | 1 | UN | 211467 | 40178.73 | 251646 | 251646.5422 | 211467
11 | Suministro e instalacion de Cierrapuertas hidraulico de capacidad entre 45 a 65 kg | 1 | UN | 190033 | 36106.27 | 226139 | 226140.2131 | 190033
12 | Suministro e instalación de Lámpara solar integral de alumbrado público con batería de litio-ferrofosfato, panel solar y cargador integrados en la luminaria, incluye: Reflector Solar Todo En Uno 4000 Lumenes, Soporte para fijar en elemento existente | 1 | UN | 563446 | 107054.74 | 670501 | 670500.7549 | 563446
13 | Suministro e instalación de Panel LED, incluye: panel LED Rd Sobreponer 30w Ww Mv Sp 2100 Lm 3000 K, Cable N12 (Blanco/Negro/Verde), Canaleta de Superficie Dexson, Blanca, 20x12, con Adhesivo | 1 | UN | 197325 | 37491.75 | 234817 | 234817.9549 | 197326
14 | Suministro e instalación de cerradura para puerta Cerradura de Bola Pomo para Entrada Acero Inoxidable Prolok | 1 | UN | 163633 | 31090.27 | 194723 | 194724.2131 | 163633
15 | Mantenimiento y reparación canaletas de agua lluvia Incluye: sin reemplazo de CANAL AMAZONAS PVC AGUAS LLUVIAS, solo reemplazo de SOPORTE CANAL AMAZONAS PVC | 1 | ML | 36813 | 6994.47 | 43807 | 43808.184 | 36813
16 | Suministro e instalacion CANAL LAMINA GALVANIZADA CAL.22. (cod 181105) incluye: estructura metalica de soporte para fijar a muro exisente, tuberia de bajante de aguas lluvias. | 1 | ML | 36813 | 6994.47 | 43807 | 43808.184 | 36813
17 | Suministro e instalacion de cubierta incluye: TEJA UPVC (Cod. 180922) y estructura metalica de soporte (Cod. 180212) para proteger el acceso principal del auditorio. | 1 | M2 | 167300 | 31787 | 199087 | 199087.476 | 167300
18 | Metro Lineal de ESMALTE SOBRE LAMINA LINEAL (Cod. 290406) para pintura de marcos de puertas y ventanas metalicas y de madera. | 1 | ML | 7997 | 1519.43 | 9516 | 9517.62 | 7998
19 | Metro Lineal de ESMALTE SOBRE LAMINA LLENA (Cod. 290407) para pintura de marcos de puertas y ventanas metalicas y de madera. | 1 | M2 | 22394 | 4254.86 | 26649 | 26649.336 | 22394
20 | Suministro e instalación de Led Panel Rd Sobreponer 30w Ww Mv Sp 2100 Lm 3000 K | 1 | UN | 59165 | 11241.35 | 70406 | 70407.7006 | 59166
21 | Suministro e instalación de Panel LED Empotrable Circular 1800 Lúmenes 24w Luz Fria Dairu | 1 | UN | 42365 | 8049.35 | 50414 | 50415.7006 | 42366
22 | Suministro e instalación de Panel Led Frameless Redondo 48W Sobreponer 6500K | 1 | UN | 53286 | 10124.34 | 63410 | 63410.5007 | 53286
23 | Suministro e instalación de VIDRIO BRONCE ANTISOL 4 MM. (Cod. 260105) para ventanas y puertas: incluye: desmonte vidrio existente, suministro e instalacion de vidrio, sistema de fijacion. | 1 | M2 | 114327 | 21722.13 | 136049 | 136049.844 | 114327
24 | Suministro e intalación de PELICULA CONTROL SOLAR-POLARIZADO (Cod. 260402), tipo: persiana, opalizada o espejo, segun el caso, para ventanales y puertas de vidrio, incluye: retiro pelicula existente y suministro e instalacion pelicula según tipo existente a nueva a instalar. | 1 | M2 | 187056 | 35540.64 | 222597 | 222596.64 | 187056
25 | Suministro e instalación de SAL TOMA 1F (C/T/A:3#12/TOMA REGULADO) (Cod. 051013) | 1 | UN | 187392 | 35604.48 | 222996 | 222996.48 | 187392
26 | Suministro e instalación de SAL LAMP PVC (Cod. 170404) | 1 | UN | 205824 | 39106.56 | 244931 | 244930.56 | 205824
27 | ARREGLO PUNTO SANITARIO (Cod. 150306) | 1 | UN | 83218 | 15811.42 | 99029 | 99030.372 | 83218
28 | ARREGLO PUNTO AGUA FRIA PVC 1/2" (Cod. 160801) | 1 | UN | 90064 | 17112.16 | 107176 | 107177.112 | 90064
29 | Mantenimiento y repación de CANAL CONCRETO PISO 25x30x08 CM (Cod. 200145) | 1 | Ml | 132463 | 25167.97 | 157631 | 157631.208 | 132463
30 | Suministro e instalación de CIELO FALSO LAMINA PANEL(PVC-FOIL ALUM). (Cod. 180438) incluye: desmonte de cielo existente | 1 | M2 | 77644 | 14752.36 | 92396 | 92397.312 | 77644
31 | Raparacion de aparatos sanitario (Sanitario, Lavamanos) consistente en desdemonte y volver a instalar aparato, se complementa con los otros items según la necesidad si es de reparacion de punto sanitario o hidraulico | 1 | Ml | 63974 | 12155.06 | 76129 | 76129.536 | 63974
32 | Unidad de mantenimiento sistema septico integrado de 5.000 litros, incluye: equipo VACTOR para la evacuacion de de 2 M3 de lodos del tanque septico y 1 M3 de lodos del filtro anaerobico , retrolavado del filtro anaerobico, disposicion final en un gestor autorizao, mano de obra | 1 | UN | 2750048 | 522509.12 | 3272557 | 3272557.7388 | 2750048
33 | Metro cuadrado de reparacion andenes en concreto fracturados, consistente en DEMOLICIÓN DE PISOS Y ANDENES DE CONCRETO (Cod. 082013) y reconstruccion con ANDEN CONCRETO 10CM 3000 PSI (Cod. 200132) incluye disposicion final de RCD | 1 | M2 | 138505 | 26315.95 | 164821 | 164821.188 | 138505
Mantenimiento bienes muebles, escritorios, archivadores, sillas
34 | Mantenimiento escritorio incluye: cambio Chapa Escritorio Cromada Ovalada 22X24Mm, ajuste estructura metalica y tableros | 1 | UN | 94033 | 17866.27 | 111899 | 111900.2131 | 94033
35 | Mantenimiento y reparación de archivadores incluye: cambio de Chapa Presión Niquelada Escritorio 25Mm y reparacion de cajones | 1 | UN | 91633 | 17410.27 | 109043 | 109044.2131 | 91633
36 | Pintura de archivadores, Incluye: lijado y pitura gris claro | 1 | UN | 254036 | 48266.84 | 302303 | 302303.4945 | 254036
37 | Mantenimiento y reparación del sistema hidráulico y rodamientos de sillas | 1 | UN | 199528 | 37910.32 | 237438 | 237438.6472 | 199528
38 | Mantenimiento persianas y Blackouts, consistente en limpieza y manteniiento preventivo a sistemas de fijacion y enrolle | 1 | UN | 68478 | 13010.82 | 81489 | 81489.1413 | 68478
39 | Arreglo y mantenimiento persianas y Blackouts, en cambio de KITS de mando, limpieza y manteniiento preventivo a sistemas de fijacion y enrolle | 1 | UN | 226956 | 43121.64 | 270078 | 270078.2826 | 226956
TOTAL ANTES DE IVA: | 7785359.6639
TOTAL IVA INCLUIDO: | 9264578
TOTAL OFERTA: |  |  | 9264578
ESPECIFICACIONES ADICIONALES
El valor incluye todos los costos de los componentes descritos en el componente tecnico y garantias adicionales, incluye costos directos e indirectos
NOTA:
COMO SE ESPECIFICO EN LA INVITACION PUBLICA, LA OFERTA ECONOMICA SE EVALUARA SOBRE EL MENOR PRECIO Y EL PRESUPUESTO SERA EJECUTADO EN FORMA DE BOLSA DE MONTO AGOTABLE , POR LO QUE LO PAGADO SERA LO EFECTIVAMENTE EJECUTADO
FECHA: | 30 de junio de 2026
EMPRESA | IMPORSYSTEM SAS
NIT: | 90045312-7
NOMBRE IDENTIFICACION Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL | JULIAN ANDRES BETANCOURT GUTIERREZ
DIRECCION | CALLE 6 6-15, BUGA VALLE
TELEFONO | 3176369627
E-MAIL | contratacionimporsystem1@gmail.com