## 1.MANT PREVENTIVO
Mantenimientos Preventivos a Nivel Nacional |  |  |  |  | Cotizacion 1 |  | Cotizacion 2 |  | Cotizacion 3 |  | Promedio Mantenimiento Mensual | Promedio Total Mantenimientos | Promedio Mesual menos el 20% | Precio Techo Total IVA Incluido | Media Armonica | Mediana | Desviación Estandar | Maximos | Minimos | Precio Techo
ÍTEM | Ciudad | DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD | Valor unitario IVA Incluido | Valor Total IVA Incluido | Valor unitario IVA Incluido | Valor Total IVA Incluido | Valor unitario IVA Incluido | Valor Total IVA Incluido | [6 empty] | Desviación Estandar | Max | Min
1 | Bogotá DC | Mantenimiento preventivo del sistema de detección y extinción de incendios (rociadores y gabinetes), incluyendo pruebas semanales mediante 4 visitas mensuales en los 10 pisos. | Mes | 5 | 11200000 | 56000000 | 8376450 | 41882250 | 9184320 | 45921600 | 9586924 | 47934620 | 7669540 | 38347700 | 47236767 | 45921600 | 5936716 | 53871336 | 41997904 | 45921600 | 47236767
2 |  | Pruebas pito métricas red hidraulica (Única vez durante la ejecución del contrato) | Unidad | 1 | 4500000 | 4500000 | 5842170 | 5842170 | 5126480 | 5126480 | 5156217 | 5156217 | 4124974 | 4124974 | 5098078 | 5126480 | 548341.9123 | 5704559 | 4607876 | 5126480
3 |  | Mantenimiento preventivo y pruebas mensual del sistema de DETECCIÓN y EXTINCIÓN. (Red Supresión Agente Limpio en Datacenter) | Mes | 1 | 5500000 | 5500000 | 13245890 | 13245890 | 14386000 | 14386000 | 11043964 | 11043964 | 8835172 | 8835172 | 9179216 | 13245890 | 3947709.022 | 14991674 | 7096255 | 9179216
4 | Barranquilla | Mantenimiento preventivo y pruebas del sistema de detección 1 piso y extinción en Cuarto cableado Generador de extinción de incendios FIREPRO FP-2000. | Mes | 2 | 7500000 | 15000000 | 11693210 | 23386420 | 10842000 | 21684000 | 10011737 | 20023474 | 8009390 | 16018780 | 19287212 | 21684000 | 3619486.3091 | 23642961 | 16403988 | 19287212
5 | Bucaramanga | Mantenimiento preventivo y pruebas del sistema de extinción 2 pisos (Rociadores y Gabinete). | Mes | 2 | 7500000 | 15000000 | 11768300 | 23536600 | 9648000 | 19296000 | 9638767 | 19277534 | 7711014 | 15422028 | 18636099 | 19296000 | 3485076.8192 | 22762611 | 15792458 | 18636099
6 | Medellín | Mantenimiento preventivo y pruebas del sistema de detección (2 pisos) y extinción 1 Gabinete, | Mes | 2 | 7500000 | 15000000 | 10052478 | 20104956 | 12184000 | 24368000 | 9912160 | 19824320 | 7929728 | 15859456 | 19054507 | 20104956 | 3829614.7748 | 23653935 | 15994706 | 19054507
[13 empty] | Total | 98608110
|  | Mantenimiento Preventivo | 98608110
|  | Mantenimiento Correctivo | 41291890 | 46291890
|  | Combustible | 5000000
|  | Total Proceso | 144900000

## 2.MANT CORRECTIVO (Bolsa)
Mantenimiento Correctivo (Bolsa Monto Agotable) |  |  |  | Cotización 1 | Cotización 2 | Cotización 3 | Promedio unitario IVA Incluido | Promedio menos el 20%
ÍTEM | DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD | Valor unitario IVA Incluido | Valor unitario IVA Incluido | Valor unitario IVA Incluido
1 | ACEITE MOTOR 15W40 JHON DEERE O SIMILAR | GL | 1 | 775000 | 985600 | 1310000 | 1023534 | 818827.2
2 | AGENTE LIMPIO NOVEC 1230 | LB | 1 | 540000 | 769750 | 1030000 | 779917 | 623933.6
3 | BASE PARA DETECTORES MARCA EDWARDS Y/O SIMILAR. | PZA | 1 | 80000 | 118450 | 210000 | 136150 | 108920
4 | BOMBA AUXILIAR MOTOBOMBA IHM 1 1/2A-1.0MW RSS | UNIDAD | 1 | 13500000 | 19875300 | 24780000 | 19385100 | 15508080
5 | BOMBA PRINCIPAL MOTOBOMBA ELÉCTRICA 78 GP, 77MCA, QE 1.5.100 | UNIDAD | 1 | 20300000 | 27940750 | 36400000 | 28213584 | 22570867.2
6 | CARTUCHO FILTRO COMBUSTIBLE JHON DIEERE O SIMILAR | UNIDAD | 1 | 410000 | 615420 | 760000 | 595140 | 476112
7 | CORNETA ESTROBO, 12/24VOLT, MULTICANDELA Y/O SIMILAR. | PZA | 1 | 325000 | 487300 | 590000 | 467434 | 373947.2
8 | DETECTOR COMBINADO HUMO/TERMICO DIRECCIONABLE MARCA EDWARDS Y/O SIMILAR. | PZA | 1 | 615000 | 942680 | 1020000 | 859227 | 687381.6
9 | DETECTOR FOTOELECTRICO DIRECCIONABLE MARCA EDWARDS Y/O SIMILAR | PZA | 1 | 480000 | 718320 | 880000 | 692774 | 554219.2
10 | DETECTOR TERMICO DIRECCIONABLE MARCA EDWARDS Y/O SIMILAR | PZA | 1 | 445000 | 666470 | 705000 | 605490 | 484392
11 | ESTACIÓN MANUAL DIRECCIONABLE DE DOBLE ACCIÓN MARCA EDWARDS SIGA-278 Y/O SIMILAR. | PZA | 1 | 600000 | 874250 | 1290000 | 921417 | 737133.6
12 | FILTRO ACEITE JHON DIERRE O SIMILAR | UNIDAD | 1 | 145000 | 243180 | 340000 | 242727 | 194181.6
13 | FILTRO AIRE MOTOR DIESEL | UNIDAD | 1 | 250000 | 396000 | 540000 | 395334 | 316267.2
14 | GENERADOR DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS FIREPRO FP-2000 | UNIDAD | 1 | 12500000 | 16845600 | 24650000 | 17998534 | 14398827.2
15 | LAMPARA DE EMERGENCIA LED | UNIDAD | 1 | 210000 | 298760 | 275000 | 261254 | 209003.2
16 | MODULO AISLADOR CORTOCIRCUITO MARCA EDWARDS Y/O SIMILAR. | PZA | 1 | 510000 | 725380 | 725380 | 653587 | 522869.6
17 | MODULO DE CONTROL DIRECCIONABLE MARCA EDWARDS Y/O SIMILAR. | PZA | 1 | 800000 | 1129450 | 720000 | 883150 | 706520
18 | MODULO MONITOR DIRECCIONABLE MARCA EDWARDS Y/O SIMILAR. | PZA | 1 | 770000 | 865220 | 690000 | 775074 | 620059.2
19 | REFRIGERANTE COOL GARD II PREMIUM JHON DEERE O SILMILAR | GL | 1 | 170000 | 281540 | 546780 | 332774 | 266219.2
20 | ROCIADOR QR, K=5,6, 1/2" NPT, 155°F/68°C, BRONCE UPRIGHT Y/O SIMILAR | PZA | 1 | 757000 | 1046810 | 759000 | 854270 | 683416
21 | ROCIADOR QR, K=5,6, 1/2" NPT, 155°F/68°C, CROMO PENDENT Y/O SIMILAR | PZA | 1 | 763000 | 865220 | 890000 | 839407 | 671525.6
22 | SENSOR DE FLUJO 2" UL/FM MARCA POTTER Y/O SIMILAR. | PZA | 1 | 960000 | 1046810 | 1980000 | 1328937 | 1063149.6
23 | SUMINISTRO COMBUSTIBLE DIESEL (TANQUE SOTANO 2) ALTURA MAX 2 METROS, | GL | 1 | 63000 | 94370 | 78000 | 78457 | 62765.6
24 | SWING CHECK VALVE 200 PSI MODEL KT403W 2" THREADED MUELLER Y/O SIMILAR | PZA | 1 | 830000 | 1256000 | 2350000 | 1478667 | 1182933.6
25 | VÁLVULA DE ALIVIO DE PRESIÓN 175PSI | PZA | 1 | 940000 | 1753430 | 2350000 | 1681144 | 1344915.2
26 | VÁLVULA DE ANGULO MODELO U-20 2 1/2" | PZA | 1 | 960000 | 3453435 | 2350000 | 2254479 | 1803583.2
27 | VÁLVULA DE PRUEBA Y DRENAJE 11/4" UL/FM | PZA | 1 | 1530000 | 1530000 | 2350000 | 1803334 | 1442667.2
28 | VÁLVULA MARIPOSA RANURADA 6" SUPERVISADA - 300 PSI - UL/FM MARCA MUELLER O SIMILAR Y/O SIMILAR | PZA | 1 | 3130000 | 4367454 | 7850000 | 5115818 | 4092654.4
29 | VÁLVULA RISER CHECK CV1-FR DIAM 2" MARCA SHOTGUN Y/O SIMILAR. | PZA | 1 | 3900000 | 3423423 | 2350000 | 3224475 | 2579580