## RESUMEN
ESTUDIO DE MERCADO
ITEM | EQUIPO | VALOR TOTAL
A | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
1 | Cali - Palacio de Justicia "Pedro Elias Serrano Abadia" de Cali - Cra 10 # 12 - 15
1.1 | SISTEMAS CCTV (Bosch - Dahua) | 45852731
1.2 | SISTEMA CONTROL ACCESO BIMETRICO DE PUERTAS | 40561421
1.3 | SISTEMA DE AUDIO BOSCH | 34383739
1.4 | TABLEROS DE CONTROL DE ILUMINACIÓN | 8905565
1.5 | SISTEMAS DE APOYO A ARCOS Y DETECTORES MANUALES | 6475637
TOTAL INMUEBLE |  | 136179093
2 | Cali - Palacio Nacional - Cra 4 # 12-40
2.1 | SISTEMA CCTV | 16358436
2.2 | SISTEMAS DE APOYO A ARCOS Y DETECTORES MANUALES | 551558
TOTAL INMUEBLE |  | 16909994
3 | Cali - Edificio Ley de Tierras Av 3A Nte # 24-24
3.1 | SISTEMA CCTV | 11614463
3.2 | SISTEMAS DE APOYO A REQUISAS RX, ARCOS Y DETECTORES MANUALES | 300541
TOTAL INMUEBLE |  | 11915004
4 | Cali - Edificio Entreceibas Calle 8 # 1-16
4.1 | SISTEMA CCTV | 11350065
4.2 | SISTEMAS DE APOYO A REQUISAS RX, ARCOS Y DETECTORES MANUALES | 384968
TOTAL INMUEBLE |  | 11735033
5 | Cali - Edificio Juzgados Penales para Adolescentes - Avenida 5CN # 24-38
5.1 | SISTEMA CCTV | 11060001
TOTAL INMUEBLE |  | 11060001
6 | Buenaventura - Palacio Nacional - Calle 3 # 2A-35
6.1 | SISTEMA CCTV | 14497729
6.2 | SISTEMAS DE APOYO A REQUISAS RX, ARCOS Y DETECTORES MANUALES | 799155
TOTAL INMUEBLE |  | 15296884
7 | Buenaventura - EDIFICIO JIRETH - Calle 3 #5-35
7.1 | SISTEMAS DE APOYO A REQUISAS RX, ARCOS Y DETECTORES MANUALES | 942856
TOTAL INMUEBLE |  | 942856
8 | Palmira - Palacio Justicia - Cra 29 # 22 -43
8.1 | SISTEMA CCTV | 13685005
TOTAL INMUEBLE |  | 13685005
9 | Palmira - Edificio Sede Familia - Calle 22 No. 28A -10
9.1 | SISTEMA CCTV | 6994997
TOTAL INMUEBLE |  | 6994997
10 | Cartago - Palacio Justicia Calle 11 # 5 67
10.1 | SISTEMA CCTV | 5782242
10.2 | SISTEMAS DE APOYO A REQUISAS RX, ARCOS Y DETECTORES MANUALES | 743104
TOTAL INMUEBLE |  | 6525346
VALOR SUBTOTAL |  | 231244213
IVA 19% |  | 43936400
VALOR TOTAL INCLUIDO IVA |  | 275180613
ITEM | EQUIPO | VALOR TOTAL
B | MANTENIMIENTO CORRECTIVO - BOLSA DE REPUESTOS
11.0 | BOLSA DE REPUESTOS | 104861050
VALOR SUBTOTAL |  | 104861050
IVA 19% |  | 19923600
VALOR TOTAL INCLUIDO IVA |  | 124784650
PRESUPUESTO OFICIAL ESTIMADO
CAPITULOS |  | VALOR
A | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | 275180613
B | MANTENIMIENTO CORRECTIVO - BOLSA DE REPUESTOS | 124784650
VALOR TOTAL |  | 399965263

## 1. PALACIO DE JUSTICIA DE CALI
ITEM | Palacio de Justicia "Pedro Elías Serrano Abadía" de Cali - Cra 10 # 12 - 15
1 | SISTEMA CCTV | [5 empty] | COTIZACIÓN 1 | COTIZACIÓN 2
REFERENCIA |  | DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD | VALOR PROMEDIO UNITARIO | VALOR TOTAL | VALOR UNITARIO | VALOR UNITARIO
1.1 | NIN-733-V03PS | FlexiDome HD 720p60, VR, 3-9mm, IVA | UNIDAD | 123 | 147494 | 18141762 | 144987.6543 | 150000
1.2 | NBN-71013-B | Camera Dinion HD720p60 | UNIDAD | 29 | 147494 | 4277326 | 144987.6543 | 150000
1.3 | VG5-7220-EPC4 | Adomo 7000 HD, 20X, D/N, Int/Ext, Transp | UNIDAD | 5 | 327481 | 1637405 | 434962.963 | 220000
1.4 | DIP-6083-8HD | DIVAR IP 6000 8x2TB | UNIDAD | 4 | 197494 | 789976 | 144987.6543 | 250000
1.5 | MBV-BPRO-50 | BVMS Lic. SW Professional 5.0 8Ch, 2WS 1DVR 1Kb (e-License) | UNIDAD | 1 | 86247 | 86247 | 72493.8272 | 100000
1.6 | MBV-XCHAN-50 | BVMS Lic. SW Channel (cam/dec) Expansion V5.0 (e-License) | UNIDAD | 152 | 86247 | 13109544 | 72493.8272 | 100000
1.7 | MBV-XKBD-50 | BVMS Lic. SW Workstation Expansion V5.0 (e-License) | UNIDAD | 2 | 86247 | 172494 | 72493.8272 | 100000
1.8 | MBV-XWST-50 | BVMS Lic. SW Workstation Expansion V5.0 (e-License) | UNIDAD | 1 | 86247 | 86247 | 72493.8272 | 100000
1.9 | 736327-001 | HP ProLiantML31Oe-Servidor BVMS | UNIDAD | 1 | 267481 | 267481 | 434962.963 | 100000
1.10 | Z230 MT | Work Station Client | UNIDAD | 3 | 267481 | 802443 | 434962.963 | 100000
1.11 | KD-6X6CS | Matriz de Seis entradas / 6 salidas | UNIDAD | 1 | 194988 | 194988 | 289975.3086 | 100000
1.12 | SESCCT.SOFT.STD ROK 2012 | HP WINDOWS SERVER ROK ESTANDAR 2012 R2 | UNIDAD | 1 | 267481 | 267481 | 434962.963 | 100000
1.13 |  | Acces Point, Marca Tenda Referencia 01 | UNIDAD | 18 | 135412 | 2437416 | 120823.0453 | 150000
1.14 |  | Cámaras IP Tipo Domo, marca DAHUA, Referencia DH-IPC-HDPW1230R1N-0208-S4 de 2 MP | UNIDAD | 9 | 147494 | 1327446 | 144987.6543 | 150000
1.15 |  | Cámaras IP Tipo Domo, marca DAHUA, Referencia DH-IPC-HDPW1230T1P-0208-S5 de 2 MP | UNIDAD | 5 | 147494 | 737470 | 144987.6543 | 150000
1.16 |  | NVR Marca DAHUA de 16 canales Referencia NVR4216-4KS2/L | UNIDAD | 1 | 171658 | 171658 | 193316.8724 | 150000
1.17 |  | Disco Duro de 4TB, marca Wester Digital | UNIDAD | 1 | 100412 | 100412 | 120823.0453 | 80000
1.18 |  | Fuentes de Poder para las cámaras. | UNIDAD | 11 | 88329 | 971619 | 96658.4362 | 80000
1.19 |  | Switch Gigabytes de 8 Puertos Gobal Cableado UTP y Accesorios | UNIDAD | 2 | 136658 | 273316 | 193316.8724 | 80000
2 | SISTEMA CONTROL ACCESO BIOMETRICO DE PUERTAS
2.1 | APC-AMC2-4WCF | AMC2 Doorcontroller 4 Wiegand, CF-Card | UNIDAD | 20 | 171658 | 3433160 | 193316.8724 | 150000
2.2 | AEC-AMC2-UL1 | AMC Enclosure with 1DIN Rail | UNIDAD | 20 | 171658 | 3433160 | 193316.8724 | 150000
2.3 | APS-PBC-60 | AMC Power Supply (12/24V), integrated UPS | UNIDAD | 20 | 123329 | 2466580 | 96658.4362 | 150000
2.4 | ARD-FPBEPIC-OC | Bio EntryPlus iClass (Bosch branded) | UNIDAD | 48 | 171658 | 8239584 | 193316.8724 | 150000
2.5 | D9172U | Modulo de Direccionamiento de Zona, POPIT | UNIDAD | 24 | 111247 | 2669928 | 72493.8272 | 150000
2.6 | 9069 | Electroiman de 400 lbs | UNIDAD | 26 | 135412 | 3520712 | 120823.0453 | 150000
2.7 | D8132LT | Módulo cargador de baterias para electroiman | UNIDAD | 26 | 111247 | 2892422 | 72493.8272 | 150000
2.8 | BAT1218 | Bateria de respaldo Bateria 12V, 18 Ah | UNIDAD | 20 | 111247 | 2224940 | 72493.8272 | 150000
2.9 | BAT127.5-FB | Batería fuente cargador Bateria 12V 7.2 Ah | UNIDAD | 26 | 111247 | 2892422 | 72493.8272 | 150000
2.10 | D1640 | Transformador fuenteTransformador 16.5 VCA, 40 VA | UNIDAD | 26 | 111247 | 2892422 | 72493.8272 | 150000
2.11 | D8103 | Gabinete para fuente cargador de baterías Gabinete con llave para modulo cargador | UNIDAD | 26 | 111247 | 2892422 | 72493.8272 | 150000
2.12 | NAL | BOTON DE SALIDA SD-7201GC-P1 SECO LARM | UNIDAD | 26 | 111247 | 2892422 | 72493.8272 | 150000
2.13 | Bio STAR SE | Lic Software BIOSTAR SE | UNIDAD | 1 | 111247 | 111247 | 72493.8272 | 150000
3 | SISTEMA DE AUDIO BOSCH
3.1 | LC1-UM06E8 | Altavoz Techo 6W | UNIDAD | 107 | 150412 | 16094084 | 120823.0453 | 180000
3.2 | LC1-CMR | Anillo de Montaje | UNIDAD | 107 | 86247 | 9228429 | 72493.8272 | 100000
3.3 | P33273 | Luces de emergencia | UNIDAD | 5 | 110412 | 552060 | 120823.0453 | 100000
3.4 | MB-FS | ESTACIÓN DE TELÉFONO DE INCENDIO, MONT.EN SUPERF. | UNIDAD | 39 | 110412 | 4306068 | 120823.0453 | 100000
3.5 | MB-MFA | CONJ. TELÉFONO MAESTRO Y GABINETE | UNIDAD | 1 | 110412 | 110412 | 120823.0453 | 100000
3.6 | HMX-DPS25/P | PANEL DISTRIBUÍDO, 4 CIRC.DE TELÉF. DE INCENDIO | UNIDAD | 1 | 267481 | 267481 | 434962.963 | 100000
3.7 | MHX-MP16/P | PANEL MAESTRO HMX, 16 INTERRUPTORES / ENTRADAS | UNIDAD | 1 | 267481 | 267481 | 434962.963 | 100000
3.8 | MB-FPI | TARJETA INTERFASE DE TELÉFONO DE INCENDIO | UNIDAD | 1 | 110412 | 110412 | 120823.0453 | 100000
3.9 | MB-FPO2 | TARJETA DE SALIDA DE TELÉFONO DE INCENDIO | UNIDAD | 1 | 110412 | 110412 | 120823.0453 | 100000
3.10 | LBB1990/00 | Controlador Plena VAS | UNIDAD | 2 | 146658 | 293316 | 193316.8724 | 100000
3.11 | LBB1992/00 | Enrutador Plena VAS | UNIDAD | 3 | 146658 | 439974 | 193316.8724 | 100000
3.12 | LBB1956/00 | Estacion de Llamada Plena VAS, 6 Zonas | UNIDAD | 3 | 146658 | 439974 | 193316.8724 | 100000
3.13 | LBB1957/00 | Teclado Numerico de Estacion de Llamada | UNIDAD | 9 | 110412 | 993708 | 120823.0453 | 100000
3.14 | PLE-SDT | Sistema de SD/USB/Radio Plena | UNIDAD | 1 | 194988 | 194988 | 289975.3086 | 100000
3.15 | PLN-1P-1000 | PLN‑1P1000 Plena Power Amplifier | UNIDAD | 4 | 194988 | 779952 | 289975.3086 | 100000
3.16 | LBB1995 | Panel de Bombero Plena VAS | UNIDAD | 1 | 194988 | 194988 | 289975.3086 | 100000
4 | TABLEROS DE CONTROL DE ILUMINACIÓN
4.1 |  | Tablero Maestro: Tableros eléctricos compuestos de un controlador, una fuente de alimentación, interruptores tipo telerruptor y bus de comunicación. | UNIDAD | 6 | 404988 | 2429928 | 409975.3086 | 400000
4.2 |  | Tablero Esclavo: Tableros eléctricos compuestos de un controlador, una fuente de alimentación, interruptores tipo telerruptor y bus de comunicación. | UNIDAD | 19 | 340823 | 6475637 | 281646.0905 | 400000
5 | SISTEMAS DE APOYO A REQUISAS RX, ARCOS Y DETECTORES MANUALES
5.1 | Ranger | Arco o Puerta Detectora de Armas y Metales | UNIDAD | 1 | 551558 | 551558 | 883116.8831 | 220000
VALOR TOTAL INMUEBLE | [5 empty] | 130255014

## 2. PALACIO NACIONAL CALI
ITEM | Cali - Palacio Nacional - Cra 4 # 12-40
1 | SISTEMA CCTV | [5 empty] | COTIZACIÓN 1 | COTIZACIÓN 2
REFERENCIA |  | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD | VALOR PROMEDIO UNITARIO | VALOR TOTAL | VALOR UNITARIO | VALOR UNITARIO
1.1 |  | Domo PTZ, Marca: HIKVISION, Modelo: DS-2DF6236-AEL | UNIDAD | 16 | 639870 | 10237920 | 1059740.2597 | 220000
1.2 |  | Cámara fija MiniDomo, Marca: HIKVISION, Modelo: DS-2CD2725FWD-12S | UNIDAD | 8 | 251623 | 2012984 | 353246.7532 | 150000
1.3 |  | NVR 32 Canales, Marca: HIKVISION, Modelo: DSW9632NI-I8 | UNIDAD | 1 | 325498 | 325498 | 470995.671 | 180000
1.4 |  | Disco Duro 4 Teras, Marca: Seagate, Modelo: ST4000VX000 | UNIDAD | 1 | 197186 | 197186 | 294372.2944 | 100000
1.5 |  | Matriz, Marca: HIKVISION, Modelo: DS-6916UDI | UNIDAD | 1 | 403247 | 403247 | 706493.5065 | 100000
1.6 |  | UPS 3 KVA, Marca: PEI, Modelo: 3KVA | UNIDAD | 1 | 579870 | 579870 | 1059740.2597 | 100000
1.7 |  | Switch POE 24 Puertos, Marca: HIKVISION, Modelo: DS-3E1326P-E | UNIDAD | 3 | 285498 | 856494 | 470995.671 | 100000
1.8 |  | Joystick, Marca: HIKVISION, Modelo: DS-1100KI | UNIDAD | 1 | 197186 | 197186 | 294372.2944 | 100000
1.9 |  | Monitor 19", Marca: HIKVISION, Modelo: DS-D5019QE-6 | UNIDAD | 5 | 197186 | 985930 | 294372.2944 | 100000
1.10 |  | Biométrico, Marca: HIKVISION, Modelo: DS-KIT803EF | UNIDAD | 1 | 226623 | 226623 | 353246.7532 | 100000
1.11 |  | Electroimán, Marca: Access Pro | UNIDAD | 1 | 197186 | 197186 | 294372.2944 | 100000
1.12 |  | Botón Apertura, Marca: HIKVISION | UNIDAD | 1 | 138312 | 138312 | 176623.3766 | 100000
2 | SISTEMAS DE APOYO A REQUISAS RX, ARCOS Y DETECTORES MANUALES
2.1 | PD6500i | Arco o Puerta Detectora de Armas y Metales | UNIDAD | 1 | 551558 | 551558 | 883116.8831 | 220000
VALOR TOTAL INMUEBLE | [5 empty] | 16909994

## 3. LEY DE TIERRAS CALI
ITEM | Edificio Ley de Tierras Av 3A Nte # 24-24 Cali
1 | SISTEMA CCTV | [5 empty] | COTIZACIÓN 1 | COTIZACIÓN 2
| REFERENCIA | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD | VALOR PROMEDIO UNITARIO | VALOR TOTAL | VALOR UNITARIO | VALOR UNITARIO
1.1 |  | Brazos extensores o soporte de cámara | UNIDAD | 6 | 126216 | 757296 | 152432.4324 | 100000
1.2 |  | Cámara de video con codec sin kit | UNIDAD | 1 | 126216 | 126216 | 152432.4324 | 100000
1.3 |  | Cámara tipo domo | UNIDAD | 1 | 136216 | 136216 | 152432.4324 | 120000
1.4 |  | Cámara tipo domo interior | UNIDAD | 24 | 136216 | 3269184 | 152432.4324 | 120000
1.5 |  | Control de acceso con kit de electroimán | UNIDAD | 1 | 250541 | 250541 | 381081.0811 | 120000
1.6 |  | Joystick (teclado CCTCV) | UNIDAD | 1 | 113514 | 113514 | 127027.027 | 100000
1.7 |  | Matrix digital CCTV | UNIDAD | 1 | 202432 | 202432 | 304864.8649 | 100000
1.8 |  | Monitor CCTV | UNIDAD | 5 | 113514 | 567570 | 127027.027 | 100000
1.9 |  | UPS 10 KVA | UNIDAD | 1 | 164324 | 164324 | 228648.6486 | 100000
1.10 |  | Videograbadora digital 16 entradas | UNIDAD | 2 | 176622 | 353244 | 203243.2432 | 150000
1.11 |  | SIP Camara 4 EN 1 1/2,7" CMOS 1080P Tipo Domo Lente Varifocal 2,7-12MM FOV 33°-106° DWDR IR 30M IP67 | UNIDAD | 12 | 136216 | 1634592 | 152432.4324 | 120000
1.12 |  | XVR 16CH + 2CH IP grabación hasta 1080N 4CH con SMD 1 HDMI 1 E/S RCA 1 SATA AI CODING/H.265 | UNIDAD | 1 | 176622 | 176622 | 203243.2432 | 150000
1.13 |  | XVR 16CH + 2CH IP Grabacion hasta 1080N 4CH con SMD 1 HDMI 1 E/S RCA 1 SATA AI CODING/H.265 | UNIDAD | 2 | 176622 | 353244 | 203243.2432 | 150000
1.14 |  | Fuente de Alimentación 12V/2A 2 con PLUG DC y PLUG AC 2 Pines Certificado UL | UNIDAD | 12 | 100811 | 1209732 | 101621.6216 | 100000
1.15 |  | Video Balun Pasivo 1 Canal 4 En 1 Transmision HDCVI 1080P hasta 250M | UNIDAD | 28 | 75811 | 2122708 | 101621.6216 | 50000
1.16 |  | DISCO DURO 4TB CACHE 256MB 3.5" SATA | UNIDAD | 2 | 88514 | 177028 | 127027.027 | 50000
2 | SISTEMAS DE APOYO A REQUISAS RX, ARCOS Y DETECTORES MANUALES
2.1 | RANGER | Arco o Puerta Detectora de Armas y Metales | UNIDAD | 1 | 300541 | 300541 | 381081.0811 | 220000
VALOR TOTAL INMUBLE | [5 empty] | 11915004

## 4. ENTRECEIBAS - CALI
ITEM | Edificio Entreceibas Calle 8 # 1-16 Cali
1 | SISTEMA CCTV | [5 empty] | COTIZACIÓN 1 | COTIZACIÓN 2
| REFERENCIA | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD | VALOR PROMEDIO UNITARIO | VALOR TOTAL | VALOR UNITARIO | VALOR UNITARIO
1.1 |  | Cámara PTZ Uso interior y exterior, Marca: DAHUA, Modelo: DH-SD6CE245UN-HNI-F | UNIDAD | 8 | 451962 | 3615696 | 683923.2409 | 220000
1.2 |  | Cámara PTZ Uso interior, Marca: DAHUA, Modelo: DH-SD6CE245UN-HNI-F | UNIDAD | 8 | 451962 | 3615696 | 683923.2409 | 220000
1.3 |  | Cámara fija MiniDomo, Marca: DAHUA, Modelo: DH-SD52C230UN-HNI | UNIDAD | 8 | 173987 | 1391896 | 227974.4136 | 120000
1.4 |  | Carcazas cámara Mini Domo tipo Dummy, Marca: DAHUA, Mod:DH-HACHDW1000MN | UNIDAD | 6 | 138987 | 833922 | 227974.4136 | 50000
1.5 |  | Monitor de CCTV LCD 17", Marca: DAHUA, Modelo: DHI-LM22-F211 | UNIDAD | 5 | 144989 | 724945 | 189978.678 | 100000
1.6 |  | Matriz digital de video, preconfigurada de 64 entradas x 16 salidas de monitor; basada en microprocesador, expandible hasta 256 cámaras. Comunicación RS-485, -RJ45., Marca: DAHUA, Modelo: NVD1805DH-4I-4K | UNIDAD | 1 | 327974 | 327974 | 455948.8273 | 200000
1.7 |  | Sistema de grabación IP para 64 canales, codificación de video H.265, resolución de grabación hasta 12MP, ancho de banda de hasta 320Mbps, incluye disco duro interno de 4TB. Marca: DAHUA, Modelo: NVR5864-16P-4KS2E | UNIDAD | 1 | 251983 | 251983 | 303965.8849 | 200000
1.8 |  | Switch de 24 puertos PoE., Marca: DAHUA, Modelo: PFS4226-24GT-360 | UNIDAD | 1 | 211983 | 211983 | 303965.8849 | 120000
1.9 |  | Teclado tipo joystick para administración de las cámaras PTZ, con teclas de funciones preprogramadas. Marca: DAHUA, Modelo: NKB1000 | UNIDAD | 1 | 154989 | 154989 | 189978.678 | 120000
1.10 |  | UPS 2 KVA- Autonomía 5 – 15 minutos - Onda Senoidal- Tiempo de transferencia 0., Marca: Powest, Modelo: MICRO NET 2000 | UNIDAD | 1 | 220981 | 220981 | 341961.6205 | 100000
2. | SISTEMAS DE APOYO A REQUISAS RX, ARCOS Y DETECTORES MANUALES
2.1 | RANGER | Arco o Puerta Detectora de Armas y Metales | UNIDAD | 1 | 384968 | 384968 | 569936.0341 | 200000
VALOR TOTAL INMUEBLE | [5 empty] | 11735033

## 5. ADOLESCENTES - CALI
ITEM | Edificio Juzgados Penales para Adolescentes - Avenida 5CN # 24-38 Cali
1 | SISTEMA CCTV | [5 empty] | COTIZACIÓN 1 | COTIZACIÓN 2
| REFERENCIA | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD | VALOR PROMEDIO UNITARIO | VALOR TOTAL | VALOR UNITARIO | VALOR UNITARIO
1.1 |  | Cámara PTZ Uso interior y exterior, Marca: DAHUA, Modelo: DH-SD6CE245UN-HNI-F | UNIDAD | 8 | 422423 | 3379384 | 624845.815 | 220000
1.2 |  | Cámara PTZ Uso interior, Marca: DAHUA, Modelo: DH-SD6CE245UN-HNI-F | UNIDAD | 8 | 422423 | 3379384 | 624845.815 | 220000
1.3 |  | Cámara fija MiniDomo, Marca: DAHUA, Modelo: DH-IPC-HDB4231CNAS-S2 | UNIDAD | 8 | 179141 | 1433128 | 208281.9383 | 150000
1.4 |  | Carcazas cámara Mini Domo tipo Dummy, Marca: DAHUA, Mod:DH-HACHDW1000MN | UNIDAD | 6 | 129141 | 774846 | 208281.9383 | 50000
1.5 |  | Monitor de CCTV LCD 17", Marca: DAHUA, Modelo: DHI-LM22-F211 | UNIDAD | 5 | 136784 | 683920 | 173568.2819 | 100000
1.6 |  | Matriz digital de video, preconfigurada de 64 entradas x 16 salidas de monitor; basada en microprocesador, expandible hasta 256 cámaras. Comunicación RS-485, -RJ45., Marca: DAHUA, Modelo: NVD1805DH-4I-4K | UNIDAD | 1 | 308282 | 308282 | 416563.8767 | 200000
1.7 |  | Sistema de grabación IP para 64 canales, codificación de video H.265, resolución de grabación hasta 12MP, ancho de banda de hasta 320Mbps, incluye disco duro interno de 4TB. Marca: DAHUA, Modelo: NVR5864-16P-4KS2E | UNIDAD | 1 | 238855 | 238855 | 277709.2511 | 200000
1.8 |  | Switch de 24 puertos PoE., Marca: DAHUA, Modelo: PFS4226-24GT-360 | UNIDAD | 1 | 198855 | 198855 | 277709.2511 | 120000
1.9 |  | Teclado tipo joystick para administración de las cámaras PTZ, con teclas de funciones preprogramadas. Marca: DAHUA, Modelo: NKB1000 | UNIDAD | 1 | 146784 | 146784 | 173568.2819 | 120000
1.10 |  | Cerradura control de acceso con teclado ALFA NUMÉRICO y botón de apertura, kit de electroimán de 400 kilos – soporta hasta 200 usuarios. Incluye instalación. Marca: DAHUA, Modelo: ASI1212D | UNIDAD | 1 | 310352 | 310352 | 520704.8458 | 100000
1.11 |  | UPS 2 KVA- Autonomía 5 – 15 minutos - Onda Senoidal- Tiempo de transferencia 0., Marca: Powest, Modelo: MICRO NET 2000 | UNIDAD | 1 | 206211 | 206211 | 312422.9075 | 100000
VALOR TOTAL INMUEBLE | [5 empty] | 11060001

## 6. BUENAVENTURA - PALACIO NAL
ITEM | Palacio Nacional - Calle 3 # 2A-35 Buenaventura
1 | SISTEMA CCTV | [5 empty] | COTIZACIÓN 1 | COTIZACIÓN 2
| REFERENCIA | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD | VALOR PROMEDIO UNITARIO | VALOR TOTAL | VALOR UNITARIO | VALOR UNITARIO
1.1 |  | Domo PTZ, Marca: HIKVISION, Modelo: DS-2DF6236-AEL | UNIDAD | 14 | 671739 | 9404346 | 1123478.2609 | 220000
1.2 |  | Cámara fija MiniDomo, Marca: HIKVISION, Modelo: DS-2CD2725FWD-12S | UNIDAD | 4 | 262246 | 1048984 | 374492.7536 | 150000
1.3 |  | NVR 32 Canales, Marca: HIKVISION, Modelo: DSW9632NI-I8 | UNIDAD | 2 | 339662 | 679324 | 499323.6715 | 180000
1.4 |  | Disco Duro 4 Teras, Marca: Seagate, Modelo: ST4000VX000 | UNIDAD | 1 | 206039 | 206039 | 312077.2947 | 100000
1.5 |  | Matriz, Marca: HIKVISION, Modelo: DS-6916UDI | UNIDAD | 1 | 424493 | 424493 | 748985.5072 | 100000
1.6 |  | UPS 3 KVA, Marca: PEI, Modelo: 3KVA | UNIDAD | 1 | 611739 | 611739 | 1123478.2609 | 100000
1.7 |  | Switch POE 24 Puertos, Marca: HIKVISION, Modelo: DS-3E1326P-E | UNIDAD | 1 | 299662 | 299662 | 499323.6715 | 100000
1.8 |  | Joystick, Marca: HIKVISION, Modelo: DS-1100KI | UNIDAD | 1 | 206039 | 206039 | 312077.2947 | 100000
1.9 |  | Monitor 19", Marca: HIKVISION, Modelo: DS-D5019QE-6 | UNIDAD | 5 | 206039 | 1030195 | 312077.2947 | 100000
1.10 |  | Biometrico, Marca: HIKVISION, Modelo: DS-KIT803EF | UNIDAD | 1 | 237246 | 237246 | 374492.7536 | 100000
1.11 |  | Electroimán, Marca: Access Pro | UNIDAD | 1 | 206039 | 206039 | 312077.2947 | 100000
1.12 |  | Botón Apertura, Marca: HIKVISION | UNIDAD | 1 | 143623 | 143623 | 187246.3768 | 100000
2. | SISTEMAS DE APOYO A REQUISAS RX, ARCOS Y DETECTORES MANUALES
2.1 | Garret Mod. PD6500i | Arco o Puerta Detectora de Armas y Metales - PD6500i | UNIDAD | 1 | 568116 | 568116 | 936231.8841 | 200000
2.2 | SUPER SCANNER | Detector Manual de Armas y Metales (incluye mantenimiento a batería recargable y cargador) - SUSPER SCANNER - GARRETT | UNIDAD | 1 | 231039 | 231039 | 312077.2947 | 150000
VALOR TOTAL INMUEBLE | [5 empty] | 15296884

## 7. BUENAVENTURA - JIRETH
ITEM | Edificio Jireth - Calle 3A No. 5-41 piso 6
1 | SISTEMAS DE APOYO A REQUISAS RX, ARCOS Y DETECTORES MANUALES | [5 empty] | COTIZACIÓN 1 | COTIZACIÓN 2
| REFERENCIA | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD | VALOR PROMEDIO UNITARIO | VALOR TOTAL | VALOR UNITARIO | VALOR UNITARIO
1.1 | Garret Mod. PD6500i | Arco o Puerta Detectora de Armas y Metales - PD6500i | UNIDAD | 1 | 515714 | 515714 | 831428.5714 | 200000
1.2 | SUPER SCANNER | Detector Manual de Armas y Metales (incluye mantenimiento a batería recargable y cargador) - SUSPER SCANNER - GARRETT | UNIDAD | 2 | 213571 | 427142 | 277142.8571 | 150000
VALOR TOTAL INMUEVLE | [5 empty] | 942856

## 8. PALMIRA - PALACIO JUSTICIA
ITEM | Palacio Justicia "Simon David Carrejo Bejarano" de Palmira - Cra 29 # 22 -43
1 | SISTEMA CCTV |  |  |  |  | COTIZACIÓN 1 | COTIZACIÓN 2
| REFERENCIA | DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | VALOR PROMEDIO UNITARIO | VALOR TOTAL | VALOR UNITARIO | VALOR UNITARIO
1.1 |  | Cámara PTZ Uso interior y exterior, Marca: DAHUA, Modelo: DH-SD6CE245UN-HNI-F | 8 | 501190 | 4009520 | 782379.9582 | 220000
1.2 |  | Cámara PTZ Uso interior, Marca: DAHUA, Modelo: DH-SD6CE245UN-HNI-F | 10 | 501190 | 5011900 | 782379.9582 | 220000
1.3 |  | Cámara fija MiniDomo, Marca: DAHUA, Modelo: DH-SD52C230UN-HNI | 8 | 205397 | 1643176 | 260793.3194 | 150000
1.4 |  | Carcazas cámara Mini Domo tipo Dummy, Marca: DAHUA, Mod:DH-HACHDW1000MN | 5 | 155397 | 776985 | 260793.3194 | 50000
1.5 |  | Monitor de CCTV LCD 17", Marca: DAHUA, Modelo: DHI-LM22-F211 | 1 | 158664 | 158664 | 217327.7662 | 100000
1.6 |  | Matriz digital de video, preconfigurada de 64 entradas x 16 salidas de monitor; basada en microprocesador, expandible hasta 256 cámaras. Comunicación RS-485, -RJ45., Marca: DAHUA, Modelo: NVD1805DH-4I-4K | 1 | 360793 | 360793 | 521586.6388 | 200000
1.7 |  | Sistema de grabación IP para 64 canales, codificación de video H.265, resolución de grabación hasta 12MP, ancho de banda de hasta 320Mbps, incluye disco duro interno de 4TB. Marca: DAHUA, Modelo: NVR5864-16P-4KS2E | 1 | 273862 | 273862 | 347724.4259 | 200000
1.8 |  | Switch de 24 puertos PoE., Marca: DAHUA, Modelo: PFS4226-24GT-360 | 1 | 233862 | 233862 | 347724.4259 | 120000
1.9 |  | Teclado tipo joystick para administración de las cámaras PTZ, con teclas de funciones preprogramadas. Marca: DAHUA, Modelo: NKB1000 | 1 | 168664 | 168664 | 217327.7662 | 120000
1.10 |  | Cerradura control de acceso con teclado ALFA NUMÉRICO y botón de apertura, kit de electroimán de 400 kilos – soporta hasta 200 usuarios. Incluye instalación. Marca: DAHUA, Modelo: ASI1212D | 1 | 375992 | 375992 | 651983.2985 | 100000
1.11 |  | UPS 2 KVA- Autonomía 5 – 15 minutos - Onda Senoidal- Tiempo de transferencia 0., Marca: Powest, Modelo: MICRO NET 2000 | 1 | 245595 | 245595 | 391189.9791 | 100000
1.12 |  | Arco o Puerta Detectora de Armas y Metales - PD6500i | 1 | 425992 | 425992 | 651983.2985 | 200000
VALOR TOTAL INMUEBLE |  |  |  |  | 13685005

## 9. PALMIRA - SEDE FAMILIA
ITEM | Palacio Justicia "Simon David Carrejo Bejarano" de Palmira - Cra 29 # 22 -43
1 | SISTEMA CCTV |  |  |  |  | COTIZACIÓN 1 | COTIZACIÓN 2
| REFERENCIA | DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | VALOR PROMEDIO UNITARIO | VALOR TOTAL | VALOR UNITARIO | VALOR UNITARIO
3. | EDIFICIO SEDE DE FAMILIA - Calle 22 No. 28A -10
3.1 |  | Camaras | 18 | 324651 | 5843718 | 529302.3256 | 120000
3.2 |  | Switch POE 24 puertos Marca TrendNet | 1 | 427868 | 427868 | 705736.4341 | 150000
3.3 |  | NVR DAHUA | 1 | 427868 | 427868 | 705736.4341 | 150000
3.4 |  | MONITOR DE 22 | 1 | 295543 | 295543 | 441085.2713 | 150000
VALOR TOTAL INMUEBLE |  |  |  |  | 6994997

## 10. CARTAGO
ITEM | Palacio Justicia de Cartago - CALLE 11 # 5 67
1 | SISTEMA CCTV | [5 empty] | COTIZACIÓN 1 | COTIZACIÓN 2
| REFERENCIA | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD | VALOR PROMEDIO UNITARIO | VALOR TOTAL | VALOR UNITARIO | VALOR UNITARIO
1.1 |  | NVR Marca DAHUA de 16 canales Referencia NVR4216-4KS2/L 2 Disco Duro de 4TB, marca Wester Digital | UNIDAD | 1 | 283793 | 283793 | 347586.2069 | 220000
1.2 |  | Cámaras IP Tipo Domo, marca DAHUA, Referencia DH-IPC-HDPW1230T1P-0208-S5 de 2 MP | UNIDAD | 9 | 205345 | 1848105 | 260689.6552 | 150000
1.3 |  | Cámaras IP Tipo Bala, marca DAHUA, Referencia DH-IPC-HFW2431TN-ZS | UNIDAD | 6 | 205345 | 1232070 | 260689.6552 | 150000
1.4 |  | Switch 8 puertos PoE 10/100 + 1 puerto 10/100/1000 Uplink, Marca TENDA | UNIDAD | 2 | 248793 | 497586 | 347586.2069 | 150000
1.5 |  | Switch 4 puertos PoE 10/100 + 1 puerto 10/100/1000 Uplink, Marca IP-COM | UNIDAD | 2 | 223793 | 447586 | 347586.2069 | 100000
1.6 |  | Gabinete Metalico de piso de 70 Cms de Alto, con su patch panel y bandejas | UNIDAD | 1 | 245517 | 245517 | 391034.4828 | 100000
1.7 |  | Gabinete de pared Globla Cabledo TUP Global, Ducteria metalica, y tubos conducit SCH40 | UNIDAD | 5 | 245517 | 1227585 | 391034.4828 | 100000
2. | SISTEMAS DE APOYO A REQUISAS RX, ARCOS Y DETECTORES MANUALES
2.1 | Garret Mod. PD6500i | Arco o Puerta Detectora de Armas y Metales | UNIDAD | 1 | 425862 | 425862 | 651724.1379 | 200000
2.2 |  | Garrett -Detector Manual de Armas y Metales (incluye batería recargable y cargador) | UNIDAD | 2 | 158621 | 317242 | 217241.3793 | 100000
VALOR TOTAL INMUEBLE | [5 empty] | 6525346

## 11. BOLSA REPUESTOS
BOLSA DE REPUESTOS |  |  |  |  | COTIZACIÓN 1 | COTIZACIÓN 2
Nro | Elemento | Uni. Medida | Cantidad | VALOR PROMEDIO UNITARIO | VALOR UNITARIO | VALOR UNITARIO
1 | Camara Bosch FlexiDome HD 720p60, VR, 3-9mm | Unidad | 1 | 2163716 | 3327432 | 1000000
2 | Camara NBN-71013-B Camera Dinion HD720p60 | Unidad | 1 | 2471324 | 3942648 | 1000000
3 | Camara Bosch VG5-7220-EPC4 Adomo 7000 HD, 20X, D/N, Int/Ext, Transp | Unidad | 1 | 8623074 | 16246148 | 1000000
4 | Camara Domo PTZ Exterior IP Compatible sistemas DAHUA / HIKVISION | Unidad | 1 | 5500100 | 7000200 | 4000000
5 | Cámara Fija MiniDomo Interior Compatible sistemas DAHUA / HIKVISION | Unidad | 1 | 609300 | 718600 | 500000
6 | Camara Fija Bala Exterior Compatible sistemas DAHUA / HIKVISION | Unidad | 1 | 740000 | 980000 | 500000
7 | Parlante Techo Bosch Techo LC1-UM06e8 de 6 W/12W | Unidad | 1 | 829144 | 658288 | 1000000
8 | MBV-BPRO-50 BVMS Lic. SW Professional 5.0 8Ch, 2WS 1DVR 1Kb (e-License) | Unidad | 1 | 2480000 | 960000 | 4000000
9 | MBV-XCHAN-50 BVMS Lic. SW Channel (cam/dec) Expansion V5.0 (e-License) | Unidad | 1 | 4000000 | N/A | 4000000
10 | MBV-XKBD-50 BVMS Lic. SW Workstation Expansion V5.0 (e-License) | Unidad | 1 | 4000000 | N/A | 4000000
11 | MBV-XWST-50 BVMS Lic. SW Workstation Expansion V5.0 (e-License) | Unidad | 1 | 4000000 | N/A | 4000000
12 | Matriz, Marca: HIKVISION, Modelo: DS-6916UDI | Unidad | 1 | 13257000 | 24514000 | 2000000
13 | KIT Control de Acceso | Unidad | 1 | 2937050 | 3874100 | 2000000
14 | BOSCH A_ARDFPBEPICOC- LECTOR BIOMETRICO Y TARJETAS ICLASS / WIEGAND / TCP IP | Unidad | 1 | 5280000 | 9560000 | 1000000
15 | 9069 Electroiman de 400 lbs | Unidad | 1 | 796000 | 592000 | 1000000
16 | BAT1218 Bateria de respaldo Bateria 12V, 18 Ah | Unidad | 1 | 247000 | 294000 | 200000
17 | BAT127.5-FB Batería fuente cargador Bateria 12V 7.2 Ah | Unidad | 1 | 205736 | 211472 | 200000
18 | BOTON DE SALIDA SD-7201GC-P1 SECO LARM | Unidad | 1 | 1171806 | 343612 | 2000000
19 | Monitor de CCTV 17", Compatible sistemas DAHUA / HIKVISION | Unidad | 1 | 2042500 | 1085000 | 3000000
20 | Monitor de CCTV 24", Compatible sistemas DAHUA / HIKVISION | Unidad | 1 | 2603000 | 1206000 | 4000000
21 | Monitor de CCTV 32'', Compatible sistemas DAHUA / HIKVISION | Unidad | 1 | 3180000 | 2360000 | 4000000
22 | Monitor de CCTV 55", Compatible sistemas DAHUA / HIKVISION | Unidad | 1 | 4660000 | 5320000 | 4000000
23 | NVR 16 canales Marca DAHUA | Unidad | 1 | 1862000 | 2224000 | 1500000
24 | NVR 16 canales Marca HIKVISION | Unidad | 1 | 1880000 | 2260000 | 1500000
25 | NVR 32 canales Marca DAHUA | Unidad | 1 | 3350000 | 3700000 | 3000000
26 | NVR 32 canales Marca HIKVISION | Unidad | 1 | 3540000 | 4080000 | 3000000
27 | Disco Duro 10 Tb, Marca: Western Digital, Linea: Purple Pro | Unidad | 1 | 2850000 | 2700000 | 3000000
28 | Disco Duro 10 Tb, Marca: Seagate, Linea: SkyHawk AI | Unidad | 1 | 2850000 | 2700000 | 3000000
29 | Power command EATON Esclavo integración sistema actual | Unidad | 1 | 2400000 | 800000 | 4000000
30 | Acces Point, Marca Tenda | Unidad | 1 | 948700 | 897400 | 1000000
31 | Swicth de 8 Puertos PoE | Unidad | 1 | 852000 | 704000 | 1000000
32 | Swicth de 16 Puertos PoE | Unidad | 1 | 1648000 | 1296000 | 2000000
33 | Switch de 24 Puertos PoE | Unidad | 1 | 3305000 | 3610000 | 3000000
34 | PDU para Rack | Unidad | 1 | 827100 | 654200 | 1000000
35 | UPS 3 KVA, Marca: PEI, Modelo: 3KVA | Unidad | 1 | 3352000 | 3704000 | 3000000
36 | Patchcord cat6 min 5mts certificado | Unidad | 1 | 289500 | 79000 | 500000
37 | Cable HDMI 4K, 10 Metros | Unidad | 1 | 494900 | 489800 | 500000
38 | Cable UTP Cat 6 | Unidad | 1 | 255500 | 11000 | 500000
39 | Cable UTP Cat 6 Exterior | Unidad | 1 | 256700 | 13400 | 500000
40 | Patchcord Fibra Óptica multimodo, 2 Metros | Unidad | 1 | 148000 | 96000 | 200000
41 | Bandeja Fibra Óptica | Unidad | 1 | 685900 | 1171800 | 200000
42 | Balun nvt - nv625r | Unidad | 1 | 365000 | 530000 | 200000
43 | Balun Dahua PFM800B-4K | Unidad | 1 | 157000 | 114000 | 200000
44 | Balun Hikvision DS-1H18SE | Unidad | 1 | 157000 | 114000 | 200000
45 | Brazo para domo PTZ | Unidad | 1 | 590000 | 980000 | 200000
VALOR TOTAL REPUESTOS |  |  |  | 104861050

## RUTINA DE ACTIVIDADES
MANTENIMIENTO PREVENTIVO
A | RUTINA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO
ITEM | SISTEMA | ACTIVIDAD A REALIZAR
1 | CCTV | 1. Revisión, diagnóstico, limpieza general a todos y cada uno de los elementos que conforman el sistema.
2. Actualización de diagrama.
3. Entrega de diagnóstico del sistema con su respectivo registro fotográfico y proyección de las correcciones a las que haya lugar.
4. Revisión y ajuste de conexiones.
5. Capacitación de funcionamiento del sistema al personal que lo opera.
6. Revisión de Software y demás componentes.
2 | SISTEMA DE AUDIO | 1. Revisión, diagnostico, limpieza general a todos y cada uno de los elementos que conforman el sistema.
2. Revisión y ajuste de conexiones.
3 | SISTEMA DE DETENCIÓN DE INCENDIO | 1. Revisión, limpieza general a todos y cada uno de los elementos que conforman el sistema (Panel de control, detectores de humo y/o térmicos, sirenas, pulsadores, teléfonos de emergencia y demás equipos que conforman el sistema).
2. Actualización del diagrama
3. Verificación del funcionamiento en el panel de control, test primario del equipo para verificación de alarmas, errores y fallas.
4. Verificación de voltaje y conexiones.
5. Verificación y accionamiento de los circuitos de avisos de alarmas.
6. Reemplazo de cableado que se requiera
7. Verificación de conexiones (protecciones termo encogibles y soldadura de estaño)
8. Cambio y suministro de baterías de respaldo de las fuentes de alimentación de los estrobos y panel de incendio.
9. Revisión de la programación y efectuar la restauración a la que haya lugar.
10. Comprobación de la acometida de la fuente de alimentación de los circuitos de los equipos iniciadores y avisadores de alarma.
11. Verificación de calibración y prueba de detectores que muestren falla.
12. Prueba de la fuente de alimentación principal y la fuente de alimentación secundaria.
13. Capacitación del funcionamiento del sistema al personal que lo opera.
4 | ARCO O PUERTA DETECTORA DE ARMAS Y METALES (APOYO DE REQUISAS) | 1. Revisión, diagnóstico, limpieza general a todos y cada uno de los elementos que conforman el sistema.
2. Calibración de zonas de detección.
3. Reprogramación del sistema.
4. Revisión general.
5. Limpieza general.
5 | DETECTOR MANUAL DE ARMAS Y METALES (GARRETT | 1. Revisión, diagnóstico, limpieza general a todos y cada uno de los elementos que conforman el sistema.
2. Calibración de zonas de detección.
3. Mantenimiento a las baterías recargables y a su respectivo cargado.
6 | MAQUINAS RAYOS X -ASTROPHYSICS INC XIS 5335 | 1. Revisión, diagnóstico, limpieza general a todos y cada uno de los elementos que conforman el sistema.
2. Calibración de zonas de detección.
3. Reprogramación del sistema.
4. Revisión general.
5. Limpieza general.
7 | ACCESO BIOMETRICO DE PUERTAS | 1. Revisión, diagnóstico, limpieza general a todos y cada uno de los elementos que conforman el acceso biométrico.
2. Calibración
3. Reprogramación del sistema.
4. Revisión general.
5. Limpieza general.

## CONCLUSIONES -RECOMENDACIONES
SISTEMA CCTV |  |  | SISTEMA DETECCION DE INCENDIO | SISTEMA DE AUDIO BOSH | TABLEROS DE CONTRAL DE ILUMINACION
| MANTENIMIENTO PREVENTIVO | RECOMENDACIONES | RECOMENDACIONES | RECOMENDACIONES | RECOMENDACIONES
PALACIO DE JUSTICIA " PEDRO ELIAS SERRANO ABADIA" DE CALI | Realizar mantenimiento especializado, preventivo al sistema de CCTV donde se debe de realizar la limpieza interna y externa, lubricación de partes electromagnéticas y limpieza de partículas anticorrosivas, se realizar ajustes de componentes electrónicos que conforman el sistema CCTV, la limpieza se debe realizar con espuma limpiadora para las carcasas y soportes, limpiavidrios para los acrílicos transparentes, limpia, contactos para los conectores de video y datos. Realizar mantenimiento al software que permite la visualización y extracción de información cuando así se requiere, se debe de actualizar las licencias de funcionamiento del CCTV del Palacio de Justicia de Cali. | • Se recomienda la adquisición o actualización de las licencias que se encuentran vencidas. • Ampliación de la capacidad de almacenamiento de los servidores, actualmente la capacidad de almacenamiento es de veinticinco (25) a treinta (30) días aproximadamente • Con base en los reportes entregados en el mantenimiento preventivo del sistema de CCTV, se requiere la ampliación de la cobertura del CCTV, para suplir y corregir los puntos ciegos identificados. • Efectuar los cambios y/o movimientos de las cámaras a fin de garantizar la visualización. • Entregar recomendaciones al finalizar el mantenimiento. | • Realizar reconfiguración del sistema de detección de incendios debido a todas las fallas que presentada en su panel de notificaciones. • Verificar la funcionalidad de todo el componente de alertas en todos los pisos. • Se requiere Sensores Detectores de humo Térmicos para cuarto de máquinas de la OTIS, ubicada en el piso 5 de la Torre A. • Se requiere Sensores Detectores de humo Térmicos para cuarto de máquinas de la OTIS, ubicada en el piso 8 de la Torre B. | El sistema de Audio consta de 107 parlantes marca Bosch distribuidos en las zonas comunes de todos los pisos tanto de la torre A como de la torre B, los cuales van unidos a unos equipos marca Bosch como amplificadores de zonas. | Se requiere el Mantenimiento Preventivo y Correctivo de los tableros de control de iluminación Power Command de EATON, instalados en las Torres A y B del Palacio de Justicia. Estos tableros permiten, a través de una programación establecida, encender y apagar las luminarias en horarios no hábiles, mitigando los gastos innecesarios y favoreciendo la eficiencia energética.
PALACIO NACIONAL DE CALI | Efectuar mantenimiento preventivo en el Palacio Nacional en el cual se intervienen las cámaras externas e internas y parqueadero, realizando limpieza interna y externa de cada equipo, esto con el fin de conservar la vida útil de cada equipo y de esta manera garantizar un buen funcionamiento en el área de CCTV. | • Se recomienda la reprogramación y puesta en funcionamiento del sistema de control de acceso ya que no es posible acceder a su configuración y el personal que esta enrolado en el sistema no tiene acceso, adicionalmente la adquisición de la pieza metálica a la cual se adhiere el electro imán ya que no se encuentra en su punto de instalación. • Se recomienda la adquisición de un disco duro de mínimo de 8TB para aumentar la capacidad de almacenamiento, la actual es de máximo treinta (30) días. • Entregar recomendaciones al finalizar el mantenimiento.
EDIFICIO ENTRECEIBAS | Realizar mantenimiento preventivo en el Edificio Entreceibas, Edificio Juzgados Penales para Adolescentes, Ley de Tierras, Palacio Nacional de Buenaventura, Palacio de Justicia "Manuel Antonio Sanclemente" de Buga, Palacio de Justicia"Simon David Carrejo Bejarano" de palmira, Edificio Sede de Familia de Palmira, y Palacio de Justicia de Cartago, en el cual se intervienen las cámaras externas e internas y los equipos que lo componen el sistema, efectuar limpieza interna y externa de cada equipo, esto con el fin de conservar la vida útil de cada uno y de esta manera garantizar un buen funcionamiento en el área de CCTV.
EDIFICIO JUZGADOS PENALES PARA ADOLECENTES
EDIFICIO LEY DE TIERRAS
PALACIO NACIONAL DE BUENAVENTURA
PALACIO DE JUSTICIA "MANUEL ANTONIO SANCLEMENTE" DE BUGA
PALACIO DE JUSTICIA" SIMON DAVID CARREJO BEJARANO" DE PALMIRA
EDIFICIO SEDE DE FAMILIA DE PALMIRA
PALACIO DE JUSTICIA DE CARTAGO