## OF ECON
OBJETO: “SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE PURIFICADORES DE AMBIENTE, CORTINAS DE AIRE, UNIDADES EXTRACTORAS, UNIDADES INYECTORAS, Y AIRES ACONDICIONADOS INCLUIDA BOLSA DE REPUESTOS DE LOS LABORATORIOS DE LA SUBGERENCIA DE ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICO - SECCIONAL CASANARE”.
INSITITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO - ICA
ANEXO FORMATO DE OFERTA ECONOMICA
OFERENTE : |  | Diligencie el nombre de la entidad - persona natural o juridica.
NIT: |  | Diligencie el NIT de la entidad - persona natural o juridica.
REPRESENTANTE LEGAL: |  | Diligencie el nombre del representante legal de la Entidad - persona natural o juridica.
C.C. |  | Digiete el número de cedula del representante legal. C.C.
OFERTA SERVICIO DE MANTENIMIENTOS
Ítem | Laboratorio | Ubicación | Equipo | Marca | Modelo | Tipo de mantenimiento | Necesidades de mantenimiento | Cantidad | VALOR UNITARIO DE REFERENCIA IVA INCLUIDO | VALOR UNITARIO OFERTADO IVA INCLUIDO
1 | LDV ARAUCA | Área Administrativa y Recepción de Muestras | Aire Acondicionado Mini split | MABE | MMI12CDBWCCC8 MMI12CDBWCCCI8 (unidad interior) MMI12CDBWCCCE8 (unidad exterior) | Preventivo | Preventivo - 12000 BTU | 1
2 | LDV ARAUCA | Área Serología 1 | Aire Acondicionado Mini split | MIDEA | Modelo Interior: MSAFC-18CRN1-NC0 Modelo Exterior: MOX230-18CN1-NC0 | Preventivo | Preventivo - 12000 BTU | 1
3 | LDV ARAUCA | Área Serología 1 | Aire Acondicionado Mini split | BLUELINE | MSI-2420F2 | Preventivo | Preventivo - 12000 BTU | 1
4 | LDV ARAUCA | Área Serología 2 | Aire Acondicionado Mini split | HYUNDAY | AC14000 | Preventivo | Preventivo - 12000 BTU | 1
5 | LDV ARAUCA | Área de Preanálisis | Aire Acondicionado Mini split | MABE | MMI12CDBWCCC8 MMI12CDBWCCCI8 (unidad interior) MMI12CDBWCCCE8 (unidad exterior) | Preventivo | Preventivo - 12000 BTU | 1
6 | LDV ARAUCA | Área de Parasitología y Hematología | Aire Acondicionado Mini split | GENERAL ELECTRIC | SSCD09ABE | Preventivo | Preventivo - 12000 BTU | 1
7 | LDV ARAUCA | Área de Preparación de medios y soluciones | Aire Acondicionado Mini split | MABE | MMI12CDBWCCC8 MMI12CDBWCCCI8 (unidad interior) MMI12CDBWCCCE8 (unidad exterior) | Preventivo | Preventivo - 12000 BTU | 1
8 | LDV ARAUCA | Área de Lavado y esterilización | Aire Acondicionado Mini split | HYUNDAY | MSGPD-22CRFN8-NQ0W | Preventivo | Preventivo - 12000 BTU | 1
9 | LDV ARAUCA | Pasillo | Aire Acondicionado Mini split | MABE | MMI12CDBWCCC8 MMI12CDBWCCCI8 (unidad interior) MMI12CDBWCCCE8 (unidad exterior) | Preventivo | Preventivo - 18000 BTU
10 | LDV ARAUCA | Área de neveras | Aire Acondicionado Mini split | MABE | MMI12CDBWCCC8 MMI12CDBWCCCI8 (unidad interior) MMI12CDBWCCCE8 (unidad exterior) | Preventivo | Preventivo - 12000 BTU | 1
11 | LDV ARAUCA | Cuarto de Residuos | Aire Acondicionado Mini split |  | MS-2410F2 | Preventivo | Preventivo - 12000 BTU | 1
1 | LDV ARAUCA | Área Administrativa y Recepción de Muestras | Aire Acondicionado Mini split | MABE | MMI12CDBWCCC8 MMI12CDBWCCCI8 (unidad interior) MMI12CDBWCCCE8 (unidad exterior) | Correctivo | Correctivo - 12000 BTU | 1
2 | LDV ARAUCA | Área Serología 1 | Aire Acondicionado Mini split | MIDEA | Modelo Interior: MSAFC-18CRN1-NC0 Modelo Exterior: MOX230-18CN1-NC0 | Correctivo | Correctivo - 12000 BTU | 1
3 | LDV ARAUCA | Área Serología 1 | Aire Acondicionado Mini split | BLUELINE | MSI-2420F2 | Correctivo | Correctivo - 12000 BTU | 1
4 | LDV ARAUCA | Área Serología 2 | Aire Acondicionado Mini split | HYUNDAY | AC14000 | Correctivo | Correctivo - 12000 BTU | 1
5 | LDV ARAUCA | Área de Preanálisis | Aire Acondicionado Mini split | MABE | MMI12CDBWCCC8 MMI12CDBWCCCI8 (unidad interior) MMI12CDBWCCCE8 (unidad exterior) | Correctivo | Correctivo - 12000 BTU | 1
6 | LDV ARAUCA | Área de Parasitología y Hematología | Aire Acondicionado Mini split | GENERAL ELECTRIC | SSCD09ABE | Correctivo | Correctivo - 12000 BTU | 1
7 | LDV ARAUCA | Área de Preparación de medios y soluciones | Aire Acondicionado Mini split | MABE | MMI12CDBWCCC8 MMI12CDBWCCCI8 (unidad interior) MMI12CDBWCCCE8 (unidad exterior) | Correctivo | Correctivo - 12000 BTU | 1
8 | LDV ARAUCA | Área de Lavado y esterilización | Aire Acondicionado Mini split | HYUNDAY | MSGPD-22CRFN8-NQ0W | Correctivo | Correctivo - 12000 BTU | 1
9 | LDV ARAUCA | Pasillo | Aire Acondicionado Mini split | MABE | MMI12CDBWCCC8 MMI12CDBWCCCI8 (unidad interior) MMI12CDBWCCCE8 (unidad exterior) | Correctivo | Correctivo - 18000 BTU | 1
10 | LDV ARAUCA | Área de neveras | Aire Acondicionado Mini split | MABE | MMI12CDBWCCC8 MMI12CDBWCCCI8 (unidad interior) MMI12CDBWCCCE8 (unidad exterior) | Correctivo | Correctivo - 12000 BTU
11 | LDV ARAUCA | Cuarto de Residuos | Aire Acondicionado Mini split |  | MS-2410F2 | Correctivo | Correctivo - 12000 BTU | 1
VALOR TOTAL MANTENIMIENTOS (Sumatoria valores unitarios) | [8 empty] | 0 | 0
OFERTA BOLSA DE REPUESTOS
Ítem | Elemento y/o servicio | Descripción tecnica-Referencia |  |  |  |  | Cantidad | Unidad | VALOR UNITARIO DE REFERENCIA IVA INCLUIDO | VALOR UNITARIO OFERTADO IVA INCLUIDO
1 | ELEMENTO | Unidad compresora de 9,000 BTU |  |  |  |  | 1 | Unidad
2 | ELEMENTO | Unidad compresora de 12,000 BTU |  |  |  |  | 1 | Unidad
3 | ELEMENTO | Unidad compresora de 24,000 BTU | PAQUETE | YORK | H5CE240A25A | MTTO PREVENTIVO | 1 | Unidad
4 | ELEMENTO | Moto ventilador para unidad condensadora externa 20" con aspa | AIRE ACONDICIONADO | LG | VS122C7 | MTTO PREVENTIVO | 1 | Unidad
5 | ELEMENTO | Filtro de secado 1/4 x 1/4 de soldar | AIRE ACONDICIONADO | XTREME SAVE | SABF-36HRFNX-MQ0W MOD31-36HFN1-MP0W | MTTO PREVENTIVO | 1 | Unidad
6 | ELEMENTO | Filtro de secado 3/8 x 3/8 de soldar | AIRE ACONDICIONADO | LG | VS242C7 | MTTO PREVENTIVO | 1 | Unidad
7 | ELEMENTO | Motor blower para aire acondicionado | AIRE ACONDICIONADO | LG | VS242C7 | MTTO PREVENTIVO | 1 | Unidad
8 | ELEMENTO | Kit de arranque 2 Hp | AIRE ACONDICIONADO | BLUELINE | MSA-3610A2 | MTTO PREVENTIVO | 1 | Unidad
9 | ELEMENTO | Kit de arranque 1 Hp | UNIDAD EXTRACTORA DE AIRE | DUNHAM-BUSH | HAH-32-C | MTTO PREVENTIVO | 1 | Unidad
10 | ELEMENTO | Kit de arranque 1/4 Hp | UNIDAD INYECTORA DE AIRE | DUNHAM-BUSH | HAH-22-C | MTTO PREVENTIVO | 1 | Unidad
11 | ELEMENTO | Tubería de cobre 1/4" flexible x metro | AIRE ACONDICIONADO | MIRAGE | EMC361N | MTTO PREVENTIVO | 1 | Metro Lineal
12 | ELEMENTO | Tubería de cobre 1/2" flexible x metro | AIRE ACONDICIONADO | LG | VS242C7 | MTTO PREVENTIVO | 1 | Metro Lineal
13 | ELEMENTO | Tubería de cobre 3/4" flexible x metro | AIRE ACONDICIONADO | SAMSUMG | AR12TVHQAWKNCB | MTTO PREVENTIVO | 1 | Metro Lineal
14 | ELEMENTO | Tubería de cobre 1" flexible x metro | AIRE ACONDICIONADO | LG | VS242C7 | MTTO PREVENTIVO | 1 | Metro Lineal
15 | ELEMENTO | Tubería de cobre 5/8" flexible x metro | AIRE ACONDICIONADO | SAMSUMG | AR24TVHQAWKNCB | MTTO PREVENTIVO | 1 | Metro Lineal
16 | ELEMENTO | Válvula de balanceo de presión | AIRE ACONDICIONADO | LG | VS242C7 | MTTO PREVENTIVO | 1 | Unidad
17 | ELEMENTO | Bomba para bandeja de condensación FloWatch 220 V Ac | CORTINA DE AIRE | MIYSUBICHI ELECTRIC | GK-2512AS | MTTO PREVENTIVO | 1 | Unidad
18 | ELEMENTO | Filtro de aire Merv11 20 x 20 x 4 Inch | CORTINA DE AIRE | MIYSUBICHI ELECTRIC | GK-2512AS | MTTO PREVENTIVO | 1 | Unidad
19 | ELEMENTO | Relay para aire acondicionado | CORTINA DE AIRE | MIYSUBICHI ELECTRIC | GK-2512AS | MTTO PREVENTIVO | 1 | Unidad
20 | ELEMENTO | Manguera de desagüe para mini split | AIRE ACONDICIONADO | SAMSUMG | AR24TVHQAWKNCB | MTTO PREVENTIVO | 1 | Unidad
21 | ELEMENTO | Motor evaporador mini split | AIRE ACONDICIONADO | PANASONIC | CS-YS9PKV/CY-YS9PKV | MTTO PREVENTIVO | 1 | Unidad
22 | ELEMENTO | Soporte para condensadora de mini split de 18,000 A 24,000 Btu | AIRE ACONDICIONADO TIPO PAQUETE | STERLING |  | MTTO PREVENTIVO | 1 | Unidad
23 | ELEMENTO | Soporte para condensadora de mini split de 9,000 A 12,000 Btu | AIRE ACONDICIONADO TIPO PAQUETE | STERLING |  | MTTO PREVENTIVO | 1 | Unidad
24 | ELEMENTO | Breaker matic para aire acondicionado a 220 V Ac | AIRE ACONDICIONADO TIPO PAQUETE | STERLING |  | MTTO PREVENTIVO | 1 | Unidad
VALOR TOTAL BOLSA DE REPUESTOS (Sumatoria valores unitarios) | [8 empty] | 0 | 0
GRAN TOTAL | [8 empty] | 0 | 0
Nota 1. La presentación de la oferta económica se debe realizar en el formato Excel dispuesto para tal fin, “anexo oferta económica”, diligenciando en debida forma, sin modificación ni cambios a diferentes formatos (PDF, WORD, JPG u otros), esto con el propósito de realizar de manera ágil la comparación de los valores unitarios y valor total.
Nota 2. La oferta debe ser presentada conforme se estructure en la plataforma SECOP II www.colombiacompra.gov.co. .
Nota 3. La oferta económica no podrá sobrepasar el valor unitario de referencia para cada uno de los ítems, ni el valor total respecto a los valores de referencia establecidos, so pena de causal de rechazo de la oferta.
Nota 4. Los valores unitarios presentados por los oferentes serán los valores de referencia para liquidar el valor total de los bienes requeridos por el ICA durante el periodo facturado.
Nota 5. El proponente deberá ofertar la totalidad de los bienes y/o servicios, con el lleno de los requisitos técnicos, para que sea tenida en cuenta. NO se aceptan ofertas parciales la adjudicación será total. En caso de no cotizar algún ítem de la oferta económica, esto será causal de rechazo.
Nota 6. Teniendo en cuenta que el valor del proceso es a monto agotable, el valor registrado en la plataforma SECOP debe ser igual al presupuesto oficial, es decir SEIS MILLONES M/CTE ($6.000.000,00) a MONTO AGOTABLE, incluido el IVA, el incumplimiento de esta condición será causal de RECHAZO.
Nota 7. Atendiendo que el presente proceso es a monto agotable, de acuerdo con el informe previo y verificación, la entidad podrá aumentar o disminuir la cantidad de bienes objeto de intervención, o los repuestos requeridos. En caso tal de que algún ítem que no esté en el listado y su ubicación no corresponda a los sitios ofertados o similares por cercanía, o a los intervalos objeto de oferta, el valor a reconocer del servicio o el bien, deberá estar previamente soportado con al menos dos cotizaciones y contar con la aprobación previa del supervisor del contrato.
Nota 8. La oferta debe presentarse en moneda legal colombiana (pesos), sin centavos.
Nota 9. El valor debe incluir la totalidad de los costos directos o indirectos que generen la prestación del servicio y demás inherentes a la ejecución del contrato y por ningún motivo se considerarán costos adicionales. Son a cargo del adjudicatario el pago de los derechos, impuestos, tasas y otros conceptos que genere el contrato. Si no se incluyen los costos directos e indirectos, o no expresa que se encuentren incluidos en el valor de la propuesta, se entenderán comprendidos en dicho valor.
Nota 10. Serán de exclusiva responsabilidad del proponente, los errores u omisiones en que incurra al indicar los costos y valores totales en su propuesta debiendo asumir los mayores costos o pérdidas que se deriven de dichos errores u omisiones.
Nota 11.Si hay discrepancias entre los valores unitarios, el subtotal de la propuesta o el valor total de la oferta, el Instituto Colombiano Agropecuario tomará como valor correcto para evaluar las propuestas, los valores unitarios para las operaciones aritméticas correspondientes, sin que esta corrección se considere modificación de la propuesta.
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
C.C.