## Hoja1
REGIONAL DISTRITO CAPITAL -CENTRO DE MATERIALES Y ENSAYOS CENTRO DE MATERIALES Y ENSAYOS
Estudio de mercado
OBJETO: Contratar el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo con suministro de repuestos y accesorios necesarios de la maquinaria y equipo de los laboratorios especializados del Centro de Materiales y Ensayos del regional distrito capital del SENA.
ÍTEM | DESCRIPCIÓN |  | UNIDAD DE MEDIDA | CANT | COTIZACIÓN N° 1 PROUND DE COLOMBIA LTDA |  | COTIZACIÓN N° 2 INDUTECSA INDUSTRIAL TECHNOLOGIES |  | PROMEDIO VALOR TOTAL | DESVIACIÓN ESTÁNDAR valor promedio
[5 empty] | V. UNITARIO | V. TOTAL | V. UNITARIO | V. TOTAL
MANTENIMIENTO MÁQUINA UNIVERSAL DE ENSAYOS UH-50 A, SHIMADZU. MARCA: SHIMADZU, MODELO: UH 50-A SERIE: 33099597
1 | Repuestos, Materiales y elementos requeridos |  | UNIDAD DE MEDIDA | CANT | V. UNITARIO | V. TOTAL | V. UNITARIO | V. TOTAL | PROMEDIO VALOR TOTAL | DESVIACIÓN ESTÁNDAR valor promedio
1.1 | Aceite hidráulico para unidad del sistema x 18.900 ml |  | Unidad | 2 | 1300000 | 2600000 | 1306500 | 2613000 | 2606500 | 6500
1.2 | Grasa técnica para tornillos sinfín, mordazas y guías x 370 Gr |  | Unidad | 6 | 57000 | 342000 | 57285 | 343710 | 342855 | 855
1.3 | Batería de la tarjeta GPBI, incluyendo la disposición final adecuada de la batería retirada. |  | Unidad | 1 | 250000 | 250000 | 251250 | 251250 | 250625 | 625
1.4 | Filtro de aceite de alta presión 2.000 PSI |  | Unidad | 1 | 480000 | 480000 | 482400 | 482400 | 481200 | 1200
2 | Mano de Obra |  | UNIDAD DE MEDIDA | CANT | V. UNITARIO | V. TOTAL | V. UNITARIO | V. TOTAL | V. TOTAL
2.1 | Diagnóstico funcional integral de la máquina Shimadzu (sistemas hidráulico, mecánico, eléctrico y electrónico) |  | Unidad | 1 | 900000 | 900000 | 904500 | 904500 | 902250 | 2250
2.2 | Mantenimiento preventivo completo según manual del fabricante |  | Unidad | 1 | 800000 | 800000 | 804000 | 804000 | 802000 | 2000
2.3 | Ajuste y verificación de unidad de control (hold, ganancia, integración). Reemplazo de Batería de la tarjeta GPBI |  | Unidad | 1 | 400000 | 400000 | 402000 | 402000 | 401000 | 1000
2.4 | Lubricación de componentes mecánicos del sistema de carga |  | Unidad | 1 | 250000 | 250000 | 251250 | 251250 | 250625 | 625
2.5 | Verificación, limpieza y ajuste del encoder y finales de carrera |  | Unidad | 1 | 350000 | 350000 | 351750 | 351750 | 350875 | 875
2.6 | Ajuste de fuentes de alimentación y módulos electrónicos |  | Unidad | 1 | 400000 | 400000 | 402000 | 402000 | 401000 | 1000
2.7 | Ajuste de unidad de procesamiento y accesorios |  | Unidad | 1 | 350000 | 350000 | 351750 | 351750 | 350875 | 875
2.8 | Ajuste y verificación de amplificadores de carga |  | Unidad | 1 | 400000 | 400000 | 402000 | 402000 | 401000 | 1000
2.9 | Pruebas funcionales del sistema completo |  | Unidad | 1 | 450000 | 450000 | 452250 | 452250 | 451125 | 1125
2.10 | Elaboración del informe técnico del mantenimiento de la máquina Shimadzu |  | Unidad | 1 | 350000 | 350000 | 351750 | 351750 | 350875 | 875
2.11 | Elaboración del informe técnico del mantenimiento del sistema computacional (hardware y software). |  | Unidad | 1 | 402000 | 402000 | 404010 | 404010 | 403005 | 1005
CALIBRACIÓN DE LA MÁQUINA UNIVERSAL DE ENSAYOS, UH-50A. MODELO: UH 50-A. SERIE: 33099597.
3 | Mano de Obra |  | UNIDAD DE MEDIDA | CANT | V. UNITARIO | V. TOTAL | V. UNITARIO | V. TOTAL | PROMEDIO VALOR TOTAL
3.1 | Verificación metrológica inicial del sistema de carga |  | Unidad | 1 | 1200000 | 1200000 | 1206000 | 1206000 | 1203000 | 3000
3.2 | Calibración de la máquina universal de ensayos SHIMADZU en el rango 200,1 kN a 500 kN |  | Unidad | 1 | 1800000 | 1800000 | 1809000 | 1809000 | 1804500 | 4500
3.3 | Calibración en compresión en el intervalo (49 a 441) kN |  | Unidad | 1 | 1600000 | 1600000 | 1608000 | 1608000 | 1604000 | 4000
3.4 | Calibración en tensión en los intervalos (24 a 220) kN, (9,8 a 98) kN, (9,8 a 49) kN, (4,9 a 24) kN y (1,9 a 9,8) kN |  | Unidad | 1 | 2300000 | 2300000 | 2311500 | 2311500 | 2305750 | 5750
3.5 | Verificación de medición de velocidad en 5,0 mm/min, 15,0 mm/min y 25,0 mm/min |  | Unidad | 1 | 800000 | 800000 | 804000 | 804000 | 802000 | 2000
3.6 | Emisión del certificado e informe técnico de calibración en fuerza y velocidad |  | Unidad | 1 | 1400000 | 1400000 | 1407000 | 1407000 | 1403500 | 3500
CALIBRACIÓN EXTENSÓMETRO
4 | Mano de Obra |  | UNIDAD DE MEDIDA | CANT
4.1 | Verificación preliminar del estado del extensómetro y condiciones de medición |  | Unidad | 1 | 447000 | 447000 | 449235 | 449235 | 448117.5 | 1117.5
4.2 | Calibración por laboratorio acreditado ante ONAC del extensómetro en el rango (0,0 a 25,0) mm |  | Unidad | 1 | 1800000 | 1800000 | 1809000 | 1809000 | 1804500 | 4500
4.3 | Emisión del certificado e informe técnico de calibración |  | Unidad | 1 | 700000 | 700000 | 703500 | 703500 | 701750 | 1750
MANTENIMIENTO MÁQUINA UNIVERSAL DE ENSAYOS BMT-E SERIES
5 | Repuestos, Materiales y elementos requeridos |  | UNIDAD DE MEDIDA | CANT | V. UNITARIO | V. TOTAL | V. UNITARIO | V. TOTAL | PROMEDIO VALOR TOTAL
5.1 | Grasa industrial para tornillos sinfín y mordazas x 370 Gr |  | Unidad | 4 | 57000 | 228000 | 57285 | 229140 | 228570 | 570
5.2 | Toma trifásica de sobreponer industrial 220V, IP67, 15A, 3H |  | Unidad | 1 | 380000 | 380000 | 381900 | 381900 | 380950 | 950
6 | Mano de Obra |  | UNIDAD DE MEDIDA | CANT | V. UNITARIO | V. TOTAL | V. UNITARIO | V. TOTAL | PROMEDIO VALOR TOTAL
6.1 | Verificación general de funcionamiento de unidades hidráulica, mecánica, eléctrica y electrónica |  | Unidad | 1 | 1200000 | 1200000 | 1206000 | 1206000 | 1203000 | 3000
6.2 | Ajuste y verificación de la unidad de control (Hold, ganancia e integración) |  | Unidad | 1 | 750000 | 750000 | 753750 | 753750 | 751875 | 1875
6.3 | Limpieza técnica y ajuste de cableado, conectores y módulos del sistema |  | Unidad | 1 | 650000 | 650000 | 653250 | 653250 | 651625 | 1625
6.4 | Lubricación de partes móviles, guías y sistemas de transmisión |  | Unidad | 1 | 400000 | 400000 | 402000 | 402000 | 401000 | 1000
6.5 | Verificación y ajuste de encoder, finales de carrera y sistema de seguridad |  | Unidad | 1 | 700000 | 700000 | 703500 | 703500 | 701750 | 1750
6.6 | Revisión y ajuste de fuentes de alimentación y amplificadores de carga |  | Unidad | 1 | 850000 | 850000 | 854250 | 854250 | 852125 | 2125
6.7 | Verificación de paradas de emergencia y sistema de protección |  | Unidad | 1 | 600000 | 600000 | 603000 | 603000 | 601500 | 1500
6.8 | Pruebas funcionales del equipo completo como sistema |  | Unidad | 1 | 1850000 | 1850000 | 1859250 | 1859250 | 1854625 | 4625
6.9 | Elaboración del informe técnico del mantenimiento de la máquina |  | Unidad | 1 | 450000 | 450000 | 452250 | 452250 | 451125 | 1125
6.1 | Elaboración del informe técnico del mantenimiento del sistema computacional (hardware y software). |  | Unidad | 1 | 450000 | 450000 | 452250 | 452250 | 451125 | 1125
CALIBRACIÓN PARA LA MAQUINA UNIVERSAL ENSAYOS BMT-E SERIES
7 | Mano de Obra |  | UNIDAD DE MEDIDA | CANT | V. UNITARIO | V. TOTAL | V. UNITARIO | V. TOTAL | PROMEDIO VALOR TOTAL
7.1 | Ejecución de 6 puntos de calibración (5 en tracción y 1 en compresión) |  | Unidad | 1 | 3200000 | 3200000 | 3216000 | 3216000 | 3208000 | 8000
7.2 | Definición de puntos de calibración según operador o certificado previo para asegurar trazabilidad |  | Unidad | 1 | 733000 | 733000 | 736665 | 736665 | 734832.5 | 1832.5
7.3 | Emisión del certificado e informe técnico de calibración |  | Unidad | 1 | 1000000 | 1000000 | 1005000 | 1005000 | 1002500 | 2500
CALIBRACIÓN PARA EL DURÓMETRO DIGITAL ALBERT GNEHM
8 | Repuestos, Materiales y elementos requeridos |  | UNIDAD DE MEDIDA | CANT | V. UNITARIO | V. TOTAL | V. UNITARIO | V. TOTAL | PROMEDIO VALOR TOTAL
8.1 | Bloques patrón certificados para dureza Rockwell (HRBW) escala baja, media y alta; 40 to 59, 60 to 79, 80 to 100 HRBW con certificado de acreditación del proveedor, cuyo alcance incluya el material requerido, conforme a las normas ISO/IEC 17025:2017, ASTM E18, ISO 6508-2 y ISO 6508-3. Asimismo, cada Bloque Patron Certificado (BPC) deberá contar con su respectivo certificado de calibración. |  | Unidad | 3 | 3800000 | 11400000 | 3819000 | 11457000 | 11428500 | 28500
9 | Mano de Obra |  | UNIDAD DE MEDIDA | CANT | V. UNITARIO | V. TOTAL | 1206000 | V. TOTAL | PROMEDIO VALOR TOTAL
9.1 | Servicio de calibración directa durómetro HRBW (verificación del sistema de fuerza en 3 cargas y ciclo de medición) |  | Unidad | 1 | 1200000 | 1200000 | 1206000 | 1206000 | 1203000 | 3000
9.2 | Servicio de calibración indirecta durómetro HRBW (verificación con bloques patrón en tres puntos de la escala seleccionada) |  | Unidad | 1 | 900000 | 900000 | 904500 | 904500 | 902250 | 2250
9.3 | Servicio de calibración directa durómetro HRC (verificación del sistema de fuerza en 3 cargas y ciclo de medición) |  | Unidad | 1 | 1300000 | 1300000 | 1306500 | 1306500 | 1303250 | 3250
9.4 | Servicio de calibración indirecta durómetro HRC (verificación con bloques patrón en tres puntos de la escala seleccionada) |  | Unidad | 1 | 900000 | 900000 | 904500 | 904500 | 902250 | 2250
9.5 | Emisión del certificado e informe técnico de calibración |  | Unidad | 1 | 500000 | 500000 | 502500 | 502500 | 501250 | 1250
MANTENIMIENTO MICRO DURÓMETRO WILSON
10 | Mano de Obra |  | UNIDAD DE MEDIDA | CANT | V. UNITARIO | V. TOTAL | V. UNITARIO | V. TOTAL | PROMEDIO VALOR TOTAL
10.1 | Verificación de fuentes de alimentación del equipo |  | Unidad | 1 | 600000 | 600000 | 603000 | 603000 | 601500 | 1500
10.2 | Ajuste del sistema de control |  | Unidad | 1 | 500000 | 500000 | 502500 | 502500 | 501250 | 1250
10.3 | Limpieza técnica de disipadores térmicos |  | Unidad | 1 | 250000 | 250000 | 251250 | 251250 | 250625 | 625
10.4 | Lubricación de partes móviles del equipo |  | Unidad | 1 | 200000 | 200000 | 201000 | 201000 | 200500 | 500
10.5 | Ajuste de pesos del sistema de carga |  | Unidad | 1 | 600000 | 600000 | 603000 | 603000 | 601500 | 1500
10.6 | Limpieza técnica de sensores |  | Unidad | 1 | 300000 | 300000 | 301500 | 301500 | 300750 | 750
10.7 | Alineación de sistema óptico y posicionamiento de huella |  | Unidad | 1 | 900000 | 900000 | 904500 | 904500 | 902250 | 2250
10.8 | Aplicación de tratamiento antihongos en sistema óptico |  | Unidad | 1 | 250000 | 250000 | 251250 | 251250 | 250625 | 625
10.9 | Ajustes metrológicos con patrones suministrados por el SENA |  | Unidad | 1 | 650000 | 650000 | 653250 | 653250 | 651625 | 1625
10.1 | Elaboración del informe técnico del mantenimiento de la máquina |  | Unidad | 1 | 300000 | 300000 | 301500 | 301500 | 300750 | 750
10.11 | Elaboración del informe técnico del mantenimiento del sistema computacional (hardware y software). |  | Unidad | 1 | 250000 | 250000 | 251250 | 251250 | 250625 | 625
CALIBRACIÓN PARA EL MICRO DURÓMETRO WILSON
11 | Mano de Obra |  | UNIDAD DE MEDIDA | CANT | V. UNITARIO | V. TOTAL | V. UNITARIO | V. TOTAL | PROMEDIO VALOR TOTAL
11.1 | Servicio de calibración directa durómetro HV (verificación del sistema de fuerza en 3 cargas y ciclo de medición) |  | Unidad | 1 | 1700000 | 1700000 | 1708500 | 1708500 | 1704250 | 4250
11.2 | Servicio de calibración indirecta durómetro HV (verificación con bloques patrón en tres puntos de la escala seleccionada) |  | Unidad | 1 | 750000 | 750000 | 753750 | 753750 | 751875 | 1875
11.3 | Emisión del certificado e informe técnico de calibración |  | Unidad | 1 | 515000 | 515000 | 517575 | 517575 | 516287.5 | 1287.5
MANTENIMIENTO PREVENTIVO EMPASTILLADORA MARCA IMPTECH EUROPE.
12 | Mano de Obra |  | UNIDAD DE MEDIDA | CANT | V. UNITARIO | V. TOTAL | V. UNITARIO | V. TOTAL | PROMEDIO VALOR TOTAL
12.1 | Servicio de mantenimiento preventivo de empastilladora |  | Unidad | 1 | 450000 | 450000 | 452250 | 452250 | 451125 | 1125
12.2 | Revisión de señales de alimentación de circuitos primarios |  | Unidad | 1 | 300000 | 300000 | 301500 | 301500 | 300750 | 750
12.3 | Verificación del sistema temporizador |  | Unidad | 1 | 250000 | 250000 | 251250 | 251250 | 250625 | 625
12.4 | Limpieza y lubricación del sistema mecánico |  | Unidad | 1 | 500000 | 500000 | 502500 | 502500 | 501250 | 1250
12.5 | Mantenimiento general del equipo |  | Unidad | 1 | 300000 | 300000 | 301500 | 301500 | 300750 | 750
12.6 | Registro y elaboración del informe técnico del servicio |  | Unidad | 1 | 128000 | 128000 | 128640 | 128640 | 128320 | 320
12.7 | Elaboración del informe técnico del mantenimiento de la máquina |  | Unidad | 1 | 100000 | 100000 | 100500 | 100500 | 100250 | 250
MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORTADORA METALOGRÁFICA MARCA IMPTECH EUROPE
13 | Repuestos, Materiales y elementos requeridos |  | UNIDAD DE MEDIDA | CANT | V. UNITARIO | V. TOTAL | V. UNITARIO | V. TOTAL | PROMEDIO VALOR TOTAL
13.1 | Refrigerante industrial del equipo x 3785 ml |  | Unidad | 2 | 300000 | 600000 | 301500 | 603000 | 601500 | 1500
14 | Mano de Obra |  | UNIDAD DE MEDIDA | CANT | V. UNITARIO | V. TOTAL | V. UNITARIO | V. TOTAL | PROMEDIO VALOR TOTAL
14.1 | Revisión de señales de alimentación de circuitos primarios |  | Unidad | 1 | 250000 | 250000 | 251250 | 251250 | 250625 | 625
14.2 | Ajuste de bloque y eje de balancín |  | Unidad | 1 | 350000 | 350000 | 351750 | 351750 | 350875 | 875
14.3 | Limpieza y verificación de filtros del sistema |  | Unidad | 1 | 200000 | 200000 | 201000 | 201000 | 200500 | 500
14.4 | Desensamble y verificación del conducto de drenaje |  | Unidad | 1 | 250000 | 250000 | 251250 | 251250 | 250625 | 625
14.5 | Lubricación del sistema mecánico |  | Unidad | 1 | 150000 | 150000 | 150750 | 150750 | 150375 | 375
14.6 | Suministro y cambio del refrigerante del sistema |  | Unidad | 1 | 200000 | 200000 | 201000 | 201000 | 200500 | 500
14.7 | Limpieza de tanque y bomba de recirculación |  | Unidad | 1 | 250000 | 250000 | 251250 | 251250 | 250625 | 625
14.8 | Pruebas de funcionamiento del sistema |  | Unidad | 1 | 400000 | 400000 | 402000 | 402000 | 401000 | 1000
14.9 | Ajuste y alineación de mordazas |  | Unidad | 1 | 300000 | 300000 | 301500 | 301500 | 300750 | 750
14.1 | Elaboración del informe técnico del mantenimiento de la máquina |  | Unidad | 1 | 150000 | 150000 | 150750 | 150750 | 150375 | 375
MANTENIMIENTO PREVENTIVO PULIDORA DE BANDA BELTAND 6”
15 | Mano de Obra |  | UNIDAD DE MEDIDA | CANT | V. UNITARIO | V. TOTAL | V. UNITARIO | V. TOTAL | PROMEDIO VALOR TOTAL
15.1 | Desensamble general del equipo |  | Unidad | 1 | 220000 | 220000 | 221100 | 221100 | 220550 | 550
15.2 | Verificación de funcionamiento del motor |  | Unidad | 1 | 180000 | 180000 | 180900 | 180900 | 180450 | 450
15.3 | Ajuste del sistema de control |  | Unidad | 1 | 130000 | 130000 | 130650 | 130650 | 130325 | 325
15.4 | Limpieza técnica de disipadores térmicos |  | Unidad | 1 | 80000 | 80000 | 80400 | 80400 | 80200 | 200
15.5 | Lubricación de partes móviles del sistema |  | Unidad | 1 | 90000 | 90000 | 90450 | 90450 | 90225 | 225
15.6 | Limpieza y verificación de sensores |  | Unidad | 1 | 90000 | 90000 | 90450 | 90450 | 90225 | 225
15.7 | Pruebas funcionales del equipo |  | Unidad | 1 | 160000 | 160000 | 160800 | 160800 | 160400 | 400
15.8 | Elaboración del informe técnico del mantenimiento de la máquina |  | Unidad | 1 | 66500 | 66500 | 66833 | 66833 | 66666.5 | 166.5
MANTENIMIENTO EXTRUSORA DE PELLET, CHILLER y CORTADORA DE PELLET
16 | Repuestos, Materiales y elementos requeridos |  | UNIDAD DE MEDIDA | CANT | V. UNITARIO | V. TOTAL | V. UNITARIO | V. TOTAL | PROMEDIO VALOR TOTAL
16.1 | Aceite industrial del sistema x 1000 ml |  | Unidad | 1 | 100000 | 100000 | 100500 | 100500 | 100250 | 250
16.2 | Kit de cinco (5) resistencias tipo abrazadera de 101 mm |  | Kit | 1 | 830000 | 830000 | 834150 | 834150 | 832075 | 2075
17 | Mano de Obra |  | UNIDAD DE MEDIDA | CANT | V. UNITARIO | V. TOTAL | V. UNITARIO | V. TOTAL | PROMEDIO VALOR TOTAL
17.1 | Desensamble general del equipo |  | Unidad | 1 | 900000 | 900000 | 904500 | 904500 | 902250 | 2250
17.2 | Limpieza interna y externa del sistema |  | Unidad | 1 | 350000 | 350000 | 351750 | 351750 | 350875 | 875
17.3 | Reconexión de sensores y cableado |  | Unidad | 1 | 300000 | 300000 | 301500 | 301500 | 300750 | 750
17.4 | Limpieza de tableros de control |  | Unidad | 1 | 250000 | 250000 | 251250 | 251250 | 250625 | 625
17.5 | Limpieza de tornillos sin fin |  | Unidad | 1 | 700000 | 700000 | 703500 | 703500 | 701750 | 1750
17.6 | Desatascamiento y alineación de radiadores |  | Unidad | 1 | 400000 | 400000 | 402000 | 402000 | 401000 | 1000
17.7 | Cambio de refrigerante |  | Unidad | 1 | 250000 | 250000 | 251250 | 251250 | 250625 | 625
17.8 | Afilado y alineación de cuchillas |  | Unidad | 1 | 600000 | 600000 | 603000 | 603000 | 601500 | 1500
17.9 | Lubricación de partes móviles |  | Unidad | 1 | 200000 | 200000 | 201000 | 201000 | 200500 | 500
17.1 | Eliminación de fugas del sistema |  | Unidad | 1 | 350000 | 350000 | 351750 | 351750 | 350875 | 875
17.11 | Cambio de aceite del sistema |  | Unidad | 1 | 250000 | 250000 | 251250 | 251250 | 250625 | 625
17.12 | Pruebas de funcionamiento del conjunto |  | Unidad | 1 | 600000 | 600000 | 603000 | 603000 | 601500 | 1500
17.13 | Elaboración del informe técnico del mantenimiento de la máquina |  | Unidad | 1 | 230000 | 230000 | 231150 | 231150 | 230575 | 575
MANTENIMIENTO HOMOGENIZADOR
18 | Mano de Obra |  | UNIDAD DE MEDIDA | CANT | V. UNITARIO | V. TOTAL | V. UNITARIO | V. TOTAL | PROMEDIO VALOR TOTAL
18.1 | Corrección de la perdida de control y enlace con pantalla Touch Screen |  | Unidad | 1 | 1500000 | 1500000 | 1507500 | 1507500 | 1503750 | 3750
18.2 | Elaboración de Diagnostico y mantenimiento general |  | Unidad | 1 | 1000000 | 1000000 | 1005000 | 1005000 | 1002500 | 2500
CALIBRACIÓN PIE DE REY ANÁLOGO- DIGITAL 0 A 150 MM / 0 A 6 IN. (3 PIE REY)
19 | Repuestos, Materiales y elementos requeridos |  | UNIDAD DE MEDIDA | CANT | V. UNITARIO | V. TOTAL | V. UNITARIO | V. TOTAL | PROMEDIO VALOR TOTAL
19.1 | Baterías tipo botón 1.55 V para el equipo |  | Unidad | 6 | 10000 | 60000 | 10050 | 60300 | 60150 | 150
20 | Mano de Obra |  | UNIDAD DE MEDIDA | CANT | V. UNITARIO | V. TOTAL | V. UNITARIO | V. TOTAL | PROMEDIO VALOR TOTAL
20.1 | Calibración por laboratorio acreditado por la ONAC |  | Unidad | 3 | 255000 | 765000 | 256275 | 768825 | 766912.5 | 1912.5
20.2 | Emisión del certificado e informe técnico de calibración |  | Unidad | 3 | 60000 | 180000 | 60300 | 180900 | 180450 | 450
CALIBRACIÓN UNIDAD DE VERIFICACIÓN DEL EXTENSÓMETRO SHIMADZU SC-25
21 | Mano de Obra |  | UNIDAD DE MEDIDA | CANT | V. UNITARIO | V. TOTAL | V. UNITARIO | V. TOTAL | PROMEDIO VALOR TOTAL
21.1 | Calibración por laboratorio acreditado por la ONAC |  | Unidad | 1 | 1400000 | 1400000 | 1407000 | 1407000 | 1403500 | 3500
21.2 | Emisión del certificado e informe técnico de calibración |  | Unidad | 1 | 400000 | 400000 | 402000 | 402000 | 401000 | 1000
CALIBRACIÓN TERMO HIGRÓMETROS EN 6 PUNTOS
22 | Mano de Obra |  | UNIDAD DE MEDIDA | CANT | V. UNITARIO | V. TOTAL | V. UNITARIO | V. TOTAL | PROMEDIO VALOR TOTAL
22.1 | Calibración por laboratorio acreditado por la ONAC en los puntos de temperatura (21, 22, 23 °C) |  | Unidad | 2 | 400000 | 800000 | 402000 | 804000 | 802000 | 2000
22.2 | Calibración por laboratorio acreditado por la ONAC en los puntos de humedad (30, 40, 50 %HR) |  | Unidad | 2 | 400000 | 800000 | 402000 | 804000 | 802000 | 2000
22.3 | Emisión del certificado e informe técnico de calibración |  | Unidad | 2 | 198000 | 396000 | 199980 | 399960 | 397980 | 1980
CALIBRACIÓN REJILLA MICROMÉTRICA ÓPTICA MARCA ZEISS 1 HASTA 1000 MICRÓMETROS
23 | Mano de Obra |  | UNIDAD DE MEDIDA | CANT | V. UNITARIO | V. TOTAL | V. UNITARIO | V. TOTAL | PROMEDIO VALOR TOTAL
23.1 | Calibración por laboratorio acreditado por la ONAC |  | Unidad | 1 | 1835000 | 1835000 | 1853350 | 1853350 | 1844175 | 9175
23.2 | Emisión del certificado e informe técnico de calibración |  | Unidad | 1 | 500000 | 500000 | 505000 | 505000 | 502500 | 2500
MANTENIMIENTO PULIDORA METALOGRAFICA
24 | Mano de Obra |  | UNIDAD DE MEDIDA | CANT | V. UNITARIO | V. TOTAL | V. UNITARIO | V. TOTAL | PROMEDIO VALOR TOTAL
24.1 | Desensamble general del equipo |  | Unidad | 2 | 880000 | 1760000 | 888800 | 1777600 | 1768800 | 8800
24.2 | Verificación del sistema eléctrico y electrónico |  | Unidad | 2 | 160000 | 320000 | 161600 | 323200 | 321600 | 1600
24.3 | Revisión del motor y sistema de transmisión |  | Unidad | 2 | 180000 | 360000 | 181800 | 363600 | 361800 | 1800
24.4 | Ajuste del plato giratorio y alineación del eje |  | Unidad | 2 | 140000 | 280000 | 141400 | 282800 | 281400 | 1400
24.5 | Reemplazo e instalación de repuestos requeridos |  | Unidad | 2 | 160000 | 320000 | 161600 | 323200 | 321600 | 1600
24.6 | Verificación de velocidad y funcionamiento |  | Unidad | 2 | 110000 | 220000 | 111100 | 222200 | 221100 | 1100
24.7 | Verificación del sistema de seguridad eléctrica |  | Unidad | 2 | 80000 | 160000 | 80800 | 161600 | 160800 | 800
24.8 | Elaboración del informe técnico del mantenimiento de la máquina |  | Unidad | 2 | 90000 | 180000 | 90900 | 181800 | 180900 | 900
MANTENIMIENTO CORTADORA METALOGRAFICA METKON
25 | Mano de Obra |  | UNIDAD DE MEDIDA | CANT | V. UNITARIO | V. TOTAL | V. UNITARIO | V. TOTAL | PROMEDIO VALOR TOTAL
25.1 | Revisión del motor y sistema de corte |  | Unidad | 1 | 2200000 | 2200000 | 2222000 | 2222000 | 2211000 | 11000
25.2 | Reparación de motor |  | Unidad | 1 | 4200000 | 4200000 | 4242000 | 4242000 | 4221000 | 21000
25.3 | Verificación del sistema eléctrico |  | Unidad | 1 | 900000 | 900000 | 909000 | 909000 | 904500 | 4500
25.4 | Revisión del sistema de refrigeración |  | Unidad | 1 | 1000000 | 1000000 | 1010000 | 1010000 | 1005000 | 5000
25.5 | Instalación y ajuste de repuestos requeridos |  | Unidad | 1 | 1500000 | 1500000 | 1515000 | 1515000 | 1507500 | 7500
25.6 | Ajuste del sistema de sujeción y avance |  | Unidad | 1 | 1000000 | 1000000 | 1010000 | 1010000 | 1005000 | 5000
25.7 | Verificación de seguridad eléctrica y mecánica |  | Unidad | 1 | 800000 | 800000 | 808000 | 808000 | 804000 | 4000
25.8 | Elaboración del informe técnico del mantenimiento de la máquina |  | Unidad | 1 | 295000 | 295000 | 297950 | 297950 | 296475 | 1475
Creality 3D CR-X Pro (Impresora 3D)
26 | Repuestos, Materiales y elementos requeridos |  | UNIDAD DE MEDIDA | CANT | V. UNITARIO | V. TOTAL | V. UNITARIO | V. TOTAL | PROMEDIO VALOR TOTAL
26.1 | Filamento de prueba (PLA / ABS) |  | Kilo | 2 | 280000 | 560000 | 282800 | 565600 | 562800 | 2800
27 | Mano de Obra |  | UNIDAD DE MEDIDA | CANT | V. UNITARIO | V. TOTAL | V. UNITARIO | V. TOTAL | PROMEDIO VALOR TOTAL
27.1 | Diagnóstico general del equipo |  | Unidad | 1 | 90000 | 90000 | 90900 | 90900 | 90450 | 450
27.2 | Calibración de cama de impresión |  | Unidad | 1 | 140000 | 140000 | 141400 | 141400 | 140700 | 700
27.3 | Calibración de ejes X, Y y Z |  | Unidad | 1 | 120000 | 120000 | 121200 | 121200 | 120600 | 600
27.4 | Prueba de impresión y verificación |  | Unidad | 1 | 90000 | 90000 | 90900 | 90900 | 90450 | 450
27.5 | Elaboración del informe técnico del mantenimiento de la máquina |  | Unidad | 1 | 40000 | 40000 | 40400 | 40400 | 40200 | 200
Creality Ender-3 V2 (Impresora 3D)
28 | Repuestos, Materiales y elementos requeridos |  | UNIDAD DE MEDIDA | CANT | V. UNITARIO | V. TOTAL | V. UNITARIO | V. TOTAL | PROMEDIO VALOR TOTAL
28.1 | Resortes para cama de impresión |  | Unidad | 4 | 80000 | 320000 | 80800 | 323200 | 321600 | 1600
28.2 | Filamento de prueba (PLA / ABS) |  | Kilo | 2 | 240000 | 480000 | 242400 | 484800 | 482400 | 2400
29 | Mano de Obra |  | UNIDAD DE MEDIDA | CANT | V. UNITARIO | V. TOTAL | V. UNITARIO | V. TOTAL | PROMEDIO VALOR TOTAL
29.1 | Diagnóstico técnico |  | Unidad | 1 | 90000 | 90000 | 90900 | 90900 | 90450 | 450
29.2 | Cambio de resortes de cama |  | Unidad | 1 | 70000 | 70000 | 70700 | 70700 | 70350 | 350
29.3 | Calibración de ejes |  | Unidad | 1 | 140000 | 140000 | 141400 | 141400 | 140700 | 700
29.4 | Prueba de impresión |  | Unidad | 1 | 140000 | 140000 | 141400 | 141400 | 140700 | 700
29.5 | Elaboración del informe técnico del mantenimiento de la máquina |  | Unidad | 1 | 40000 | 40000 | 40400 | 40400 | 40200 | 200
CALIBRACION BALANZA ANALITICA - SARTORIUS- PRACTUM224-1S
30 | Mano de Obra |  | UNIDAD DE MEDIDA | CANT | V. UNITARIO | V. TOTAL | V. UNITARIO | V. TOTAL | PROMEDIO VALOR TOTAL
30.1 | Calibración por comparación directa con pesas patrón |  | Unidad | 1 | 180000 | 180000 | 181800 | 181800 | 180900 | 900
30.2 | Inspección de características metrológicas del instrumento, Capacidad máxima (C máx ), Capacidad mínima (C mín ) y División de escala (d ) |  | Unidad | 1 | 60000 | 60000 | 60600 | 60600 | 60300 | 300
30.3 | Pruebas de verificación de instrumento |  | Unidad | 1 | 80000 | 80000 | 80800 | 80800 | 80400 | 400
30.4 | Elaboración del informe técnico del mantenimiento de la balanza |  | Unidad | 1 | 50000 | 50000 | 50500 | 50500 | 50250 | 250
30.5 | Certificado de calibración de la balanza (Laboratorio acreditado por ONAC) |  | Unidad | 1 | 120000 | 120000 | 121200 | 121200 | 120600 | 600
30.6 | Prueba de Repetibilidad |  | Unidad | 1 | 40000 | 40000 | 40400 | 40400 | 40200 | 200
Mantenimiento Maquina de Corte Laser DWIN
31 | Repuestos, Materiales y elementos requeridos |  | UNIDAD DE MEDIDA | CANT | V. UNITARIO | V. TOTAL | V. UNITARIO | V. TOTAL | PROMEDIO VALOR TOTAL
31.1 | Juego de lentes ópticos para máquina de corte láser | Juego de lentes ópticos para máquina de corte láser | Unidad | 1 | 450000 | 450000 | 454500 | 454500 | 452250 | 2250
31.2 | Boquilla de corte láser | Boquilla de corte láser | Unidad | 1 | 90000 | 90000 | 90900 | 90900 | 90450 | 450
31.3 | Brazos hidráulicos para puerta del equipo | Brazos hidráulicos para puerta del equipo | Unidad | 2 | 450000 | 900000 | 454500 | 909000 | 904500 | 4500
32 | Mano de Obra |  | UNIDAD DE MEDIDA | CANT | V. UNITARIO | V. TOTAL | V. UNITARIO | V. TOTAL | PROMEDIO VALOR TOTAL
32.1 | Desensamble general del equipo | Unidad | Unidad | 1 | 1800000 | 1800000 | 1818000 | 1818000 | 1809000 | 9000
32.2 | Limpieza interna y externa del equipo y componentes electrónicos | Unidad | Unidad | 1 | 800000 | 800000 | 808000 | 808000 | 804000 | 4000
32.3 | Revisión y mantenimiento del cabezal de corte y compresor | Unidad | Unidad | 1 | 1500000 | 1500000 | 1515000 | 1515000 | 1507500 | 7500
32.4 | Alineación del sistema de coordenadas y fuente de potencia | Unidad | Unidad | 1 | 1200000 | 1200000 | 1212000 | 1212000 | 1206000 | 6000
32.5 | Instalación de repuestos, lubricación y pruebas de funcionamiento | Unidad | Unidad | 1 | 900000 | 900000 | 909000 | 909000 | 904500 | 4500
32.6 | Elaboración del informe técnico del mantenimiento de la máquina | Unidad | Unidad | 1 | 415000 | 415000 | 419150 | 419150 | 417075 | 2075
Mantenimiento MAQUINA DE CORTE POR CHORRO DE AGUA Marca: APW, MODELO: APW41037Z-A16+B-1530BA
33 | Repuestos, Materiales y elementos requeridos |  | UNIDAD DE MEDIDA | CANT | V. UNITARIO | V. TOTAL | V. UNITARIO | V. TOTAL | PROMEDIO VALOR TOTAL
33.1 | Cutting head (tuerca) |  | Unidad | 2 | 950000 | 1900000 | 952850 | 1905700 | 1902850 | 2850
33.2 | Nozzle (Boquilla) |  | Unidad | 2 | 1700000 | 3400000 | 1701700 | 3403400 | 3401700 | 1700
33.3 | Protector for nozzle (protector Boquilla) |  | Unidad | 2 | 250000 | 500000 | 250250 | 500500 | 500250 | 250
33.4 | Bomba Pedrollo PKM60 ½ HP |  | Unidad | 1 | 850000 | 850000 | 850850 | 850850 | 850425 | 425
34 | Mano de Obra |  | UNIDAD DE MEDIDA | CANT | V. UNITARIO | V. TOTAL | V. UNITARIO | V. TOTAL | PROMEDIO VALOR TOTAL
34.1 | Verificación y ajuste de la unidad de control en todas sus funciones. | Verificación y ajuste de la unidad de control en todas sus funciones. | Unidad | 1 | 1316000 | 1316000 | 1317316 | 1317316 | 1316658 | 658
34.2 | Limpieza de las unidades electrónicas, mecánicas, eléctricas e hidráulicas, incluyendo el ajuste de conectores y cableado. | Limpieza de las unidades electrónicas, mecánicas, eléctricas e hidráulicas, incluyendo el ajuste de conectores y cableado. | Unidad | 1 | 600000 | 600000 | 600600 | 600600 | 600300 | 300
34.3 | Reemplazo de cables en caso de ser necesario. | Reemplazo de cables en caso de ser necesario. | Unidad | 1 | 240000 | 240000 | 240240 | 240240 | 240120 | 120
34.4 | Lubricación de partes móviles, tales como tornillos sinfín de las columnas, mordazas, eje de transmisión central y guías. | Lubricación de partes móviles, tales como tornillos sinfín de las columnas, mordazas, eje de transmisión central y guías. | Unidad | 1 | 420000 | 420000 | 420420 | 420420 | 420210 | 210
34.5 | Alineación y sincronización de los servomotores del eje Y. | Alineación y sincronización de los servomotores del eje Y. | Unidad | 1 | 705000 | 705000 | 705705 | 705705 | 705352.5 | 352.5
34.6 | Mantenimiento y limpieza de ductos y mangueras, incluyendo descontaminación. | Mantenimiento y limpieza de ductos y mangueras, incluyendo descontaminación. | Unidad | 1 | 380000 | 380000 | 380380 | 380380 | 380190 | 190
34.7 | Limpieza y desoxidación básica del tanque. | Limpieza y desoxidación básica del tanque. | Unidad | 1 | 240000 | 240000 | 240240 | 240240 | 240120 | 120
34.8 | Verificación de funcionamiento, limpieza y ajuste del montaje del encoder/detector de desplazamiento y sus interruptores finales de carrera, asegurando la protección del encoder. | Verificación de funcionamiento, limpieza y ajuste del montaje del encoder/detector de desplazamiento y sus interruptores finales de carrera, | Unidad | 1 | 450000 | 450000 | 450450 | 450450 | 450225 | 225
34.9 | Verificación y ajuste de las fuentes de alimentación de bajo voltaje. | Verificación y ajuste de las fuentes de alimentación de bajo voltaje. | Unidad | 1 | 200000 | 200000 | 200200 | 200200 | 200100 | 100
34.1 | Inspección y ajustes de las funciones de la unidad de procesamiento y sus accesorios. | Inspección y ajustes de las funciones de la unidad de procesamiento y sus accesorios. | Unidad | 1 | 240000 | 240000 | 240240 | 240240 | 240120 | 120
34.11 | Verificación y ajuste del servo controles. | Verificación y ajuste del servo controles. | Unidad | 1 | 282000 | 282000 | 282282 | 282282 | 282141 | 141
34.12 | Pruebas de funcionamiento de cada unidad individual y del conjunto como sistema. | Pruebas de funcionamiento de cada unidad individual y del conjunto como sistema. | Unidad | 1 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 0
34.13 | Elaboración del informe técnico del servicio de mantenimiento. | Elaboración del informe técnico del servicio de mantenimiento. | Unidad | 1 | 179000 | 179000 | 179179 | 179179 | 179089.5 | 89.5
El item 1,1 no discrimina IVA, de conformidad con lo establecido en el artículo 444 del Estatuto Tributario. | [7 empty] | SUBTOTAL | 116510348
[8 empty] | IVA | 22136966
[8 empty] | EXENCIÓN DEL IVA | 2606500
[8 empty] | TOTAL | 141253814