ANEXO 2 O ANEXO TECNICO

## Especificaciones Técnicas o Características de los productos a proveer.

| EQUIPOS | CARACTERÍSTICAS | CANTIDAD |
| --- | --- | --- |
| Báscula digital tipo adulto - grado médico | BASCULA DIGITAL ADULTO GRADO MEDICO. Báscula digital pesa persona Capacidad máxima: 180 kg Mecanismo: Electrónico Resolución: 0.2 lb /0.1 kg Funciones: Conversión kg/ lb, cero automáticos Material: plástico resistente Display: dígitos LED Peso del Producto: menor a 2 kg | 4 |
| Tensiómetro adulto | TENSIOMETRO ADULTO: Tensiómetro aneroide de alta calidad con práctico estuche para fácil transporte y almacenamiento, su manómetro de alta precisión y brazalete universal libre de látex permiten una medición confiable. Rango de indicación de presión: 0 ~ 300 mmHg Precisión de la visualización: ± 3 mmHg Circunferencia del brazalete: 22 cm a 42 cm Brazalete: NYLON Pera: En látex con Válvula de liberación de aire estándar con filtro Vejiga: Conector de aire: PVC Entorno operativo: +10 °C a +40 °C, 15% a 85% de Humedad relativa | 4 |
| Fonendoscopio de dos servicios | FONENDOSCOPIO DE 2 SERVICIOS: Fonendoscopio cuenta con tubos auriculares fabricados en cobre y campana en aleación de zinc, cobre o acero inoxidable incorpora una manguera en forma de A en PVC., garantizando así una Óptima conductividad del sonido. | 4 |
| Equipo de órganos de los sentidos portátil | EQUIPO DE ORGANOS DE LOS SENTIDOS. Kit de órganos y sentidos con fibra óptica 2 bases, 2 cabezales, cuenta con un otoscopio y oftalmoscopio, para examinar oídos y ojos respectivamente. Indispensable para realizar consulta médica y revisión general. Con su práctico estuche lo hace fácil de almacenar y transportar. OTOSCOPIO: Aumento de venta de visualización 3X Tipo de iluminación: iluminación directa con bombilla de vacío de 2,7 V (2500 K) Tipo de bombillo: Bombilla de vacío de 2,7V con ahorro de gastos Base independiente. OFTALMOSCOPIO: Tipo de iluminación: Iluminación directa V Lentes: Ruedecilla de lentes con 18 lentes correctoras (+/- 1, 2, 3, 4, 6, 8, 10, 15, 20 dioptrías) Tipo de bombillo: Bombilla de vacío de 2,7 V Ruedecilla de diafragma de fácil uso con seis ajustes diferentes (estrella para fijación, círculo grande, círculo pequeño, filtro exento de rojo, filtro azul, semicírculo) Óptica de alto rendimiento con lente condensadora asférica | 4 |

| Pulsioxímetro | PULSOXIMETRO: Pulsioxímetro de dedo para paciente adulto. visualización de SPO2 y frecuencia de pulso, con curva Pletismografica. Diseño compacto y pequeño. Pantalla OLED Indicador de voltaje de batería Auto apagado Detector de batería baja Rangos de SPO2. 75 – 100 FC 30 – 220 rangos mínimos | 4 |
| --- | --- | --- |
| Termometro Infrarrojo (pistola) | TERMOMETRO INFRARROJO: Termómetro infrarrojo de plástico, resistente al agua, libre de contaminación por mercurio y vidrio roto. Rango de temperatura: 32°C – 42°C Pantalla de cristal líquido con indicador de luz Tiempo de medición: 1 segundo. Memoria: Guarda como minimo los últimos 30 registros de temperatura. Vida útil: aproximado a 100.000 tomas | 4 |
| Cinta métrica | CINTAS METRICAS. Cinta métrica extraíble sin escalas, para medir con precisión el perímetro corporal. - Calculadora WHR para la comprobación rápida de la distribución de la grasa corporal. - Escala WHR de metal para una larga vida útil. Alcance de medición: 15 - 205 cm - División: 1mm - Diámetro: 70 mm - Altura: 22 mm | 4 |
| Tallímetro | TALLIMETRO PORTATIL. Para uso en consultorios médicos y centros deportivos, cuidado en casa. características: – Material: ABS – Especificaciones técnicas: – Rango de medida: 0 – 2.2 Metros Accesorios: – los necesario para sujeción de pared. | 4 |
| Infantometro | INFANTOMETRO: El infantometro análogo contiene un rango de medición 10 -80 cms, Con una división escala 1mm de escala análoga. •Materiales: Fabricado en PVC •Accesorios: Incluye topes de cabeza y pie de material PVC | 4 |