## CONT. AÑOS E HISTORI
CONTRATOS DEL INS - CONDUCTIVIDAD
No. De contrato | Modalidad de selección | Objeto del contrato | Provedor | Valor
INS-CYT-515-2023 | CYT | Prestar los servicios de Calibración a los equipos de laboratorio e instrumentos de medición del Instituto Nacional de Salud de acuerdo con las especificaciones técnicas definidas para las magnitudes de absorbancia, isotérmicos y patrones de trabajo. | CM Y COMPAÑIA LIMITADA | 61804000
INS-SAMC-159-2024 | Selección abreviada | Prestar los servicios de Calibración a los equipos de laboratorio e instrumentos de medición del Instituto Nacional de Salud de acuerdo con las especificaciones técnicas definidas para la magnitud de Medios Isotérmicos. | INGOBAR METROLOGIA SAS | 30877059
INS-SAMC-662-2025 | Selección abreviada | Prestar los servicios de Calibración a los equipos de laboratorio e instrumentosde medición del Instituto Nacional de Salud de acuerdo con las especificaciones técnicas definidas para la magnitud de Medios Isotérmicos. | INGOBAR METROLOGIA SAS | 65928905

## HISTORICO
No. | No. Metrologico | EQUIPO | INS-CYT-515-2023 |  |  |  | INS-SAMC-159-2024 |  |  | INS-SAMC-662-2025 |  | PROMEDIO
|  |  | Precio unitario + IVA del mercado 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | Precio unitario + IVA del mercado 2024 | 2025 | 2026 | Precio unitario + IVA del mercado 2025 | 2026
|  |  |  | 5.2% | 5.22% | 5.56% |  | 5.22% | 5.56% |  | 5.56%
1 | AC-118 | HORNO DE SECADO | 238000 | 250376 | 263445.6272 | 278093.2041 | 552142 | 580963.8124 | 613265.4004 | 1185656 | 1251578.4736 | 714312.3593
2 | AC-216 | INCUBADORA REFRIGERADA | 238000 | 250376 | 263445.6272 | 278093.2041 | 387794 | 408036.8468 | 430723.6955 | 890393 | 939898.8508 | 549571.9168
3 | AC-193 | INCUBADORA | 238000 | 250376 | 263445.6272 | 278093.2041 | 354073 | 372555.6106 | 393269.7025 | 855246 | 902797.6776 | 524720.1947
4 | AC-022 | BAÑO SEROLÓGICO | 357000 | 375564 | 395168.4408 | 417139.8061 | 583206 | 613649.3532 | 647768.2572 | 1178188 | 1243695.2528 | 769534.4387
5 | AC-033 | BAÑO SEROLÓGICO | 357000 | 375564 | 395168.4408 | 417139.8061 | 537873 | 565949.9706 | 597416.789 | 1167879 | 1232813.0724 | 749123.2225
6 | AC-256 | INCUBADORA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | AC-257 | CÁMARA CLIMÁTICA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | AC-336 | CÁMARA CLIMÁTICA CONSTANTE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | AC-345 | HORNO DE SECADO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | AC-344 | INCUBADORA REFRIGERADA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | AC-255 | INCUBADORA DE CONVECCION FORZADA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | MC-053 | HORNO ESTERILIZADOR | 0 | 0 | 0 | 0 | 448809 | 472236.8298 | 498493.1975 | 924725 | 976139.71 | 737316.4538
13 | MC-011 | BAÑO MARÍA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | MC-020 | HORNO COAGULADOR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | 34479 | INCUBADORA DE CO2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | BIO-155 | INCUBADORA PARA SCBI Y AMPOLLAS DE ESPORAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 448809 | 472236.8298 | 498493.1975 | 924725 | 976139.71 | 737316.4538
17 | 40018 | INCUBADORA DE CO2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | 23303 | INCUBADORA DE CO2 | 238000 | 250376 | 263445.6272 | 278093.2041 | 823609 | 866601.3898 | 914784.4271 | 682553 | 720502.9468 | 637793.526
19 | 25206 | INCUBADORA | 238000 | 250376 | 263445.6272 | 278093.2041 | 489223 | 514760.4406 | 543381.1211 | 631861 | 666992.4716 | 496155.5989
20 | GMR-004 | INCUBADORA DE CO2 | 238000 | 250376 | 263445.6272 | 278093.2041 | 520740 | 547922.628 | 578387.1261 | 636639 | 672036.1284 | 509505.4862
21 | GMR-005 | INCUBADORA | 0 | 0 | 0 | 0 | 797838 | 839485.1436 | 886160.5176 | 809552 | 854563.0912 | 870361.8044
22 | 27643 | INCUBADORA DE CO2 | 238000 | 250376 | 263445.6272 | 278093.2041 | 564102 | 593548.1244 | 626549.4001 | 643213 | 678975.6428 | 527872.749
23 | 28193 | INCUBADORA DE CO2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 655076 | 689270.9672 | 727594.433 | 744625 | 786026.15 | 756810.2915
24 | 34551 | INCUBADORA DE CO2 | 238000 | 250376 | 263445.6272 | 278093.2041 | 670350 | 705342.27 | 744559.3002 | 653258 | 689579.1448 | 570743.883
25 | 34552 | INCUBADORA DE CO2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1121006 | 1179522.5132 | 1245103.9649 | 956526 | 1009708.8456 | 1127406.4053
26 | 33607 | REFRIGERADOR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 827004 | 872985.4224 | 872985.4224
27 | 34038 | CONGELADOR | 0 | 0 | 0 | 0 | 652497 | 686557.3434 | 724729.9317 | 806218 | 851043.7208 | 787886.8262
28 | 38669 | REFRIGERADOR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
29 | 38672 | CONGELADOR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
30 | 38673 | CONGELADOR-REFRIGERADOR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1364196 | 1440045.2976 | 1440045.2976
31 | 38674 | CONGELADOR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 919336 | 970451.0816 | 970451.0816
32 | GMR-147 | REFRIGERADOR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 727401 | 767844.4956 | 767844.4956
33 | 42514 | ULTRACONGELADOR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
34 | AC-045 | CUARTO FRÍO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35 | AC-046 | CUARTO FRÍO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
36 | AC-283 | ULTRACONGELADOR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
37 | AC-285 | REFRIGERADOR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
38 | AC-286 | ULTRACONGELADOR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
39 | AC-317 | CONGELADOR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
40 | 32159 | REFRIGERADOR | 238000 | 250376 | 263445.6272 | 278093.2041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 278093.2041
41 | BV-002 | CONGELADOR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
42 | BV-003 | CUARTO FRÍO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
43 | 42508 | ULTRACONGELADOR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
44 | BIO-148 | REFRIGERADOR - CONGELADOR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
45 | BIO-149 | REFRIGERADOR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
46 | BIO-162 | CONGELADOR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
47 | LME-109 | CONGELADOR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
48 | LME-112 | REFRIGERADOR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
49 | LME-166 | ULTRACONGELADOR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
50 | 21327 | CONGELADOR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
51 | 42506 | ULTRACONGELADOR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
52 | HG-094 | REFRIGERADOR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
53 | HG-105 | CONGELADOR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
54 | HG-109 | REFRIGERADOR - CONGELADOR - refrigerador | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
55 | HG-109 | REFRIGERADOR - CONGELADOR - Congelador | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
56 | HG-150 | CONGELADOR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
57 | HG-151 | ULTRACONGELADOR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
58 | HG-156 | REFRIGERADOR - CONGELADOR - refrigerador | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
59 | HG-156 | REFRIGERADOR - CONGELADOR - Congelador | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
60 | MC-030 | CUARTO FRÍO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
61 | MC-052 | REFRIGERADOR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
62 | MC-066 | CONGELADOR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
63 | 42570 | REFRIGERADOR CONGELADOR VERTICAL 185 L / 97 L. (refriger) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
64 | 42570 | REFRIGERADOR CONGELADOR VERTICAL 185 L / 97 L. (congela) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
65 | SH-041 | CUARTO FRÍO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
66 | SH-107 | REFRIGERADOR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
67 | SH-135 | REFRIGERADOR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
68 | SH-136 | REFRIGERADOR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
69 | 16217 | INCUBADORA | 0 | 0 | 0 | 0 | 389588 | 409924.4936 | 432716.2954 | 0 | 0 | 432716.2954
70 | 23626 | INCUBADORA DE CO2 | 238000 | 250376 | 263445.6272 | 278093.2041 | 768273 | 808376.8506 | 853322.6035 | 0 | 0 | 565707.9038
71 | 23827 | INCUBADORA | 238000 | 250376 | 263445.6272 | 278093.2041 | 396702 | 417409.8444 | 440617.8317 | 0 | 0 | 359355.5179
72 | 28383 | REFRIGERADOR | 0 | 0 | 0 | 0 | 502626 | 528863.0772 | 558267.8643 | 0 | 0 | 558267.8643
73 | 29504 | INCUBADORA REFRIGERADA | 238000 | 250376 | 263445.6272 | 278093.2041 | 327616 | 344717.5552 | 363883.8513 | 0 | 0 | 320988.5277
74 | 30417 | INCUBADORA | 238000 | 250376 | 263445.6272 | 278093.2041 | 396702 | 417409.8444 | 440617.8317 | 0 | 0 | 359355.5179
75 | 30453 | REFRIGERADOR | 0 | 0 | 0 | 0 | 502626 | 528863.0772 | 558267.8643 | 0 | 0 | 558267.8643
76 | 33604 | INCUBADORA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
77 | 34549 | INCUBADORA | 0 | 0 | 0 | 0 | 671948 | 707023.6856 | 746334.2025 | 0 | 0 | 746334.2025
78 | 34550 | INCUBADORA | 238000 | 250376 | 263445.6272 | 278093.2041 | 445822 | 469093.9084 | 495175.5297 | 0 | 0 | 386634.3669
79 | 37275 | INCUBADORA | 238000 | 250376 | 263445.6272 | 278093.2041 | 374911 | 394481.3542 | 416414.5175 | 0 | 0 | 347253.8608
80 | 41630 | INCUBADORA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
81 | 41631 | INCUBADORA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
82 | 41640 | INCUBADORA REFRIGERADA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
83 | 41641 | INCUBADORA REFRIGERADA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
84 | 41653 | INCUBADORA CO2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
85 | 38691 | REFRIGERADOR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
86 | 38692 | CONGELADOR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
87 | 38693 | ULTRACONGELADOR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
88 | 35707 | ULTRACONGELADOR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1145102 | 1208769.6712 | 1208769.6712
89 | LNI-060 | ULTRACONGELADOR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
90 | LNI-061 | CONGELADOR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
91 | LMI-072 | ULTRACONGELADOR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
92 | 39641 | CONGELADOR | 0 | 0 | 0 | 0 | 505611 | 532003.8942 | 561583.3107 | 0 | 0 | 561583.3107
93 | 42384 | CONGELADOR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
94 | 42385 | CONGELADOR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
95 | LME-167 | REFRIGERADOR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
96 | LME-126 | REFRIGERADOR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
97 | LMC-053 | REFRIGERADOR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
98 | LMB-041 | CONGELADOR-REFRIGERADOR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
99 | 30956 | INCUBADORA | 0 | 0 | 0 | 0 | 474507 | 499276.2654 | 527036.0258 | 0 | 0 | 527036.0258
100 | 35894 | INCUBADORA DE CO2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
101 | 36045 | HORNO DE HIBRIDACIÓN | 476000 | 500752 | 526891.2544 | 556186.4081 | 720394 | 757998.5668 | 800143.2871 | 0 | 0 | 678164.8476
102 | 38914 | INCUBADORA DE CO2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 434580 | 457265.076 | 482689.0142 | 0 | 0 | 482689.0142
103 | LMC-062 | HORNO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
104 | LME-118 | INCUBADORA DE CO2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
105 | LME-117 | INCUBADORA DE CO2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 878093 | 923929.4546 | 975299.9323 | 0 | 0 | 975299.9323
106 | LME-153 | INCUBADORA DE CO2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 461999 | 486115.3478 | 513143.3611 | 0 | 0 | 513143.3611
107 | LME-154 | INCUBADORA DE CO2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
108 | LMI-154 | BAÑO SEROLÓGICO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
109 | LMI-153 | BAÑO SEROLÓGICO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
110 | LMI-155 | BAÑO SEROLÓGICO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
111 | LSO-076 | BAÑO SEROLÓGICO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
112 | LFM-087 | INCUBADORA DE CO2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
113 | 40899 | BAÑO SEROLÓGICO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
114 | LME-114 | ULTRACONGELADOR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1145102 | 1208769.6712 | 1208769.6712
115 | LME-113 | ULTRACONGELADOR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1145102 | 1208769.6712 | 1208769.6712
116 | LME-115 | ULTRACONGELADOR | 1190000 | 1251880 | 1317228.136 | 1390466.0204 | 0 | 0 | 0 | 1145102 | 1208769.6712 | 1299617.8458
117 | LME-110 | REFRIGERADOR COMBINADO | 357000 | 375564 | 395168.4408 | 417139.8061 | 0 | 0 | 0 | 1176112 | 1241503.8272 | 829321.8167
118 | LME-111 | REFRIGERADOR COMBINADO | 1190000 | 1251880 | 1317228.136 | 1390466.0204 | 0 | 0 | 0 | 1176112 | 1241503.8272 | 1315984.9238

## COTIZACIONES
No. | No. Metrologico | EQUIPO | CONAMET |  |  | LABCYS |  |  | Promedio Precios del mercado
|  |  | Valor Unitario | IVA | Valor Total incluido IVA | Valor Unitario | IVA | Valor Total incluido IVA
1 | AC-118 | HORNO DE SECADO | 1025800 | 194902 | 1220702 | 665600 | 126464 | 792064 | 1006383
2 | AC-216 | INCUBADORA REFRIGERADA | 1025800 | 194902 | 1220702 | 370000 | 70300 | 440300 | 830501
3 | AC-193 | INCUBADORA | 1025800 | 194902 | 1220702 | 370000 | 70300 | 440300 | 830501
4 | AC-022 | BAÑO SEROLÓGICO | 1025800 | 194902 | 1220702 | 665600 | 126464 | 792064 | 1006383
5 | AC-033 | BAÑO SEROLÓGICO | 1025800 | 194902 | 1220702 | 665600 | 126464 | 792064 | 1006383
6 | AC-256 | INCUBADORA | 1025800 | 194902 | 1220702 | 665600 | 126464 | 792064 | 1006383
7 | AC-257 | CÁMARA CLIMÁTICA | 1025800 | 194902 | 1220702 | 970000 | 184300 | 1154300 | 1187501
8 | AC-336 | CÁMARA CLIMÁTICA CONSTANTE | 1025800 | 194902 | 1220702 | 970000 | 184300 | 1154300 | 1187501
9 | AC-345 | HORNO DE SECADO | 1025800 | 194902 | 1220702 | 370000 | 70300 | 440300 | 830501
10 | AC-344 | INCUBADORA REFRIGERADA | 1025800 | 194902 | 1220702 | 665600 | 126464 | 792064 | 1006383
11 | AC-255 | INCUBADORA DE CONVECCION FORZADA | 1025800 | 194902 | 1220702 | 370000 | 70300 | 440300 | 830501
12 | MC-053 | HORNO ESTERILIZADOR | 1025800 | 194902 | 1220702 | 370000 | 70300 | 440300 | 830501
13 | MC-011 | BAÑO MARÍA | 1025800 | 194902 | 1220702 | 370000 | 70300 | 440300 | 830501
14 | MC-020 | HORNO COAGULADOR | 1025800 | 194902 | 1220702 | 370000 | 70300 | 440300 | 830501
15 | 34479 | INCUBADORA DE CO2 | 2025800 | 384902 | 2410702 | 1258400 | 239096 | 1497496 | 1954099
16 | BIO-155 | INCUBADORA PARA SCBI Y AMPOLLAS DE ESPORAS | 1025800 | 194902 | 1220702 | 370000 | 70300 | 440300 | 830501
17 | 40018 | INCUBADORA DE CO2 | 1025800 | 194902 | 1220702 | 370000 | 70300 | 440300 | 830501
18 | 23303 | INCUBADORA DE CO2 | 1025800 | 194902 | 1220702 | 370000 | 70300 | 440300 | 830501
19 | 25206 | INCUBADORA | 1025800 | 194902 | 1220702 | 370000 | 70300 | 440300 | 830501
20 | GMR-004 | INCUBADORA DE CO2 | 1025800 | 194902 | 1220702 | 370000 | 70300 | 440300 | 830501
21 | GMR-005 | INCUBADORA | 1025800 | 194902 | 1220702 | 370000 | 70300 | 440300 | 830501
22 | 27643 | INCUBADORA DE CO2 | 1025800 | 194902 | 1220702 | 370000 | 70300 | 440300 | 830501
23 | 28193 | INCUBADORA DE CO2 | 1025800 | 194902 | 1220702 | 370000 | 70300 | 440300 | 830501
24 | 34551 | INCUBADORA DE CO2 | 1025800 | 194902 | 1220702 | 370000 | 70300 | 440300 | 830501
25 | 34552 | INCUBADORA DE CO2 | 1025800 | 194902 | 1220702 | 370000 | 70300 | 440300 | 830501
26 | 33607 | REFRIGERADOR | 1025800 | 194902 | 1220702 | 370000 | 70300 | 440300 | 830501
27 | 34038 | CONGELADOR | 1145000 | 217550 | 1362550 | 665600 | 126464 | 792064 | 1077307
28 | 38669 | REFRIGERADOR | 1025800 | 194902 | 1220702 | 665600 | 126464 | 792064 | 1006383
29 | 38672 | CONGELADOR | 1145000 | 217550 | 1362550 | 370000 | 70300 | 440300 | 901425
30 | 38673 | CONGELADOR-REFRIGERADOR | 1243000 | 236170 | 1479170 | 665600 | 126464 | 792064 | 1135617
31 | 38674 | CONGELADOR | 1145000 | 217550 | 1362550 | 370000 | 70300 | 440300 | 901425
32 | GMR-147 | REFRIGERADOR | 1025800 | 194902 | 1220702 | 370000 | 70300 | 440300 | 830501
33 | 42514 | ULTRACONGELADOR | 1235000 | 234650 | 1469650 | 1645100 | 312569 | 1957669 | 1713659.5
34 | AC-045 | CUARTO FRÍO | 1025800 | 194902 | 1220702 | 970000 | 184300 | 1154300 | 1187501
35 | AC-046 | CUARTO FRÍO | 1025800 | 194902 | 1220702 | 970000 | 184300 | 1154300 | 1187501
36 | AC-283 | ULTRACONGELADOR | 1235000 | 234650 | 1469650 | 1645100 | 312569 | 1957669 | 1713659.5
37 | AC-285 | REFRIGERADOR | 1025800 | 194902 | 1220702 | 665600 | 126464 | 792064 | 1006383
38 | AC-286 | ULTRACONGELADOR | 1235000 | 234650 | 1469650 | 1645100 | 312569 | 1957669 | 1713659.5
39 | AC-317 | CONGELADOR | 1025800 | 194902 | 1220702 | 370000 | 70300 | 440300 | 830501
40 | 32159 | REFRIGERADOR | 1025800 | 194902 | 1220702 | 665600 | 126464 | 792064 | 1006383
41 | BV-002 | CONGELADOR | 1025800 | 194902 | 1220702 | 665600 | 126464 | 792064 | 1006383
42 | BV-003 | CUARTO FRÍO | 1025800 | 194902 | 1220702 | 665600 | 126464 | 792064 | 1006383
43 | 42508 | ULTRACONGELADOR | 1235000 | 234650 | 1469650 | 1645100 | 312569 | 1957669 | 1713659.5
44 | BIO-148 | REFRIGERADOR - CONGELADOR | 2051600 | 389804 | 2441404 | 665600 | 126464 | 792064 | 1616734
45 | BIO-149 | REFRIGERADOR | 1025800 | 194902 | 1220702 | 665600 | 126464 | 792064 | 1006383
46 | BIO-162 | CONGELADOR | 1145000 | 217550 | 1362550 | 370000 | 70300 | 440300 | 901425
47 | LME-109 | CONGELADOR | 1145000 | 217550 | 1362550 | 665600 | 126464 | 792064 | 1077307
48 | LME-112 | REFRIGERADOR | 1025800 | 194902 | 1220702 | 665600 | 126464 | 792064 | 1006383
49 | LME-166 | ULTRACONGELADOR | 1235000 | 234650 | 1469650 | 1645100 | 312569 | 1957669 | 1713659.5
50 | 21327 | CONGELADOR | 1145000 | 217550 | 1362550 | 665600 | 126464 | 792064 | 1077307
51 | 42506 | ULTRACONGELADOR | 1235000 | 234650 | 1469650 | 1645100 | 312569 | 1957669 | 1713659.5
52 | HG-094 | REFRIGERADOR | 1025800 | 194902 | 1220702 | 665600 | 126464 | 792064 | 1006383
53 | HG-105 | CONGELADOR | 1145000 | 217550 | 1362550 | 370000 | 70300 | 440300 | 901425
54 | HG-109 | REFRIGERADOR - CONGELADOR - refrigerador | 1025800 | 194902 | 1220702 | 665600 | 126464 | 792064 | 1006383
55 | HG-109 | REFRIGERADOR - CONGELADOR - Congelador | 1145000 | 217550 | 1362550 | 665600 | 126464 | 792064 | 1077307
56 | HG-150 | CONGELADOR | 1235000 | 234650 | 1469650 | 665600 | 126464 | 792064 | 1130857
57 | HG-151 | ULTRACONGELADOR | 1235000 | 234650 | 1469650 | 1645100 | 312569 | 1957669 | 1713659.5
58 | HG-156 | REFRIGERADOR - CONGELADOR - refrigerador | 1025800 | 194902 | 1220702 | 665600 | 126464 | 792064 | 1006383
59 | HG-156 | REFRIGERADOR - CONGELADOR - Congelador | 1025800 | 194902 | 1220702 | 665600 | 126464 | 792064 | 1006383
60 | MC-030 | CUARTO FRÍO | 1025800 | 194902 | 1220702 | 970000 | 184300 | 1154300 | 1187501
61 | MC-052 | REFRIGERADOR | 1025800 | 194902 | 1220702 | 665600 | 126464 | 792064 | 1006383
62 | MC-066 | CONGELADOR | 1145000 | 217550 | 1362550 | 370000 | 70300 | 440300 | 901425
63 | 42570 | REFRIGERADOR CONGELADOR VERTICAL 185 L / 97 L. (refriger) | 1025800 | 194902 | 1220702 | 370000 | 70300 | 440300 | 830501
64 | 42570 | REFRIGERADOR CONGELADOR VERTICAL 185 L / 97 L. (congela) | 0 | 0 | 0 | 370000 | 70300 | 440300 | 440300
65 | SH-041 | CUARTO FRÍO | 1025800 | 194902 | 1220702 | 970000 | 184300 | 1154300 | 1187501
66 | SH-107 | REFRIGERADOR | 1025800 | 194902 | 1220702 | 665600 | 126464 | 792064 | 1006383
67 | SH-135 | REFRIGERADOR | 1025800 | 194902 | 1220702 | 665600 | 126464 | 792064 | 1006383
68 | SH-136 | REFRIGERADOR | 1025800 | 194902 | 1220702 | 665600 | 126464 | 792064 | 1006383
69 | 16217 | INCUBADORA | 1025800 | 194902 | 1220702 | 370000 | 70300 | 440300 | 830501
70 | 23626 | INCUBADORA DE CO2 | 1025800 | 194902 | 1220702 | 665600 | 126464 | 792064 | 1006383
71 | 23827 | INCUBADORA | 1025800 | 194902 | 1220702 | 370000 | 70300 | 440300 | 830501
72 | 28383 | REFRIGERADOR | 1025800 | 194902 | 1220702 | 370000 | 70300 | 440300 | 830501
73 | 29504 | INCUBADORA REFRIGERADA | 1025800 | 194902 | 1220702 | 370000 | 70300 | 440300 | 830501
74 | 30417 | INCUBADORA | 1025800 | 194902 | 1220702 | 370000 | 70300 | 440300 | 830501
75 | 30453 | REFRIGERADOR | 1025800 | 194902 | 1220702 | 370000 | 70300 | 440300 | 830501
76 | 33604 | INCUBADORA | 1025800 | 194902 | 1220702 | 370000 | 70300 | 440300 | 830501
77 | 34549 | INCUBADORA | 1025800 | 194902 | 1220702 | 370000 | 70300 | 440300 | 830501
78 | 34550 | INCUBADORA | 1025800 | 194902 | 1220702 | 370000 | 70300 | 440300 | 830501
79 | 37275 | INCUBADORA | 1025800 | 194902 | 1220702 | 370000 | 70300 | 440300 | 830501
80 | 41630 | INCUBADORA | 1025800 | 194902 | 1220702 | 370000 | 70300 | 440300 | 830501
81 | 41631 | INCUBADORA | 1025800 | 194902 | 1220702 | 370000 | 70300 | 440300 | 830501
82 | 41640 | INCUBADORA REFRIGERADA | 1025800 | 194902 | 1220702 | 370000 | 70300 | 440300 | 830501
83 | 41641 | INCUBADORA REFRIGERADA | 1025800 | 194902 | 1220702 | 370000 | 70300 | 440300 | 830501
84 | 41653 | INCUBADORA CO2 | 1025800 | 194902 | 1220702 | 370000 | 70300 | 440300 | 830501
85 | 38691 | REFRIGERADOR | 1025800 | 194902 | 1220702 | 370000 | 70300 | 440300 | 830501
86 | 38692 | CONGELADOR | 1145000 | 217550 | 1362550 | 370000 | 70300 | 440300 | 901425
87 | 38693 | ULTRACONGELADOR | 1235000 | 234650 | 1469650 | 1645100 | 312569 | 1957669 | 1713659.5
88 | 35707 | ULTRACONGELADOR | 1235000 | 234650 | 1469650 | 1645100 | 312569 | 1957669 | 1713659.5
89 | LNI-060 | ULTRACONGELADOR | 1235000 | 234650 | 1469650 | 1645100 | 312569 | 1957669 | 1713659.5
90 | LNI-061 | CONGELADOR | 1235000 | 234650 | 1469650 | 0 | 0 | 0 | 1469650
91 | LMI-072 | ULTRACONGELADOR | 1235000 | 234650 | 1469650 | 1645100 | 312569 | 1957669 | 1713659.5
92 | 39641 | CONGELADOR | 1235000 | 234650 | 1469650 | 370000 | 70300 | 440300 | 954975
93 | 42384 | CONGELADOR | 1235000 | 234650 | 1469650 | 370000 | 70300 | 440300 | 954975
94 | 42385 | CONGELADOR | 1235000 | 234650 | 1469650 | 370000 | 70300 | 440300 | 954975
95 | LME-167 | REFRIGERADOR | 1025800 | 194902 | 1220702 | 370000 | 70300 | 440300 | 830501
96 | LME-126 | REFRIGERADOR | 1025800 | 194902 | 1220702 | 665600 | 126464 | 792064 | 1006383
97 | LMC-053 | REFRIGERADOR | 1025800 | 194902 | 1220702 | 665600 | 126464 | 792064 | 1006383
98 | LMB-041 | CONGELADOR-REFRIGERADOR | 2051600 | 389804 | 2441404 | 665600 | 126464 | 792064 | 1616734
99 | 30956 | INCUBADORA | 1025800 | 194902 | 1220702 | 370000 | 70300 | 440300 | 830501
100 | 35894 | INCUBADORA DE CO2 | 1025800 | 194902 | 1220702 | 370000 | 70300 | 440300 | 830501
101 | 36045 | HORNO DE HIBRIDACIÓN | 1025800 | 194902 | 1220702 | 370000 | 70300 | 440300 | 830501
102 | 38914 | INCUBADORA DE CO2 | 1025800 | 194902 | 1220702 | 370000 | 70300 | 440300 | 830501
103 | LMC-062 | HORNO | 1025800 | 194902 | 1220702 | 370000 | 70300 | 440300 | 830501
104 | LME-118 | INCUBADORA DE CO2 | 1025800 | 194902 | 1220702 | 370000 | 70300 | 440300 | 830501
105 | LME-117 | INCUBADORA DE CO2 | 1025800 | 194902 | 1220702 | 370000 | 70300 | 440300 | 830501
106 | LME-153 | INCUBADORA DE CO2 | 1025800 | 194902 | 1220702 | 370000 | 70300 | 440300 | 830501
107 | LME-154 | INCUBADORA DE CO2 | 1025800 | 194902 | 1220702 | 370000 | 70300 | 440300 | 830501
108 | LMI-154 | BAÑO SEROLÓGICO | 1025800 | 194902 | 1220702 | 370000 | 70300 | 440300 | 830501
109 | LMI-153 | BAÑO SEROLÓGICO | 1025800 | 194902 | 1220702 | 370000 | 70300 | 440300 | 830501
110 | LMI-155 | BAÑO SEROLÓGICO | 1025800 | 194902 | 1220702 | 370000 | 70300 | 440300 | 830501
111 | LSO-076 | BAÑO SEROLÓGICO | 1025800 | 194902 | 1220702 | 370000 | 70300 | 440300 | 830501
112 | LFM-087 | INCUBADORA DE CO2 | 1025800 | 194902 | 1220702 | 370000 | 70300 | 440300 | 830501
113 | 40899 | BAÑO SEROLÓGICO | 1025800 | 194902 | 1220702 | 370000 | 70300 | 440300 | 830501
114 | LME-114 | ULTRACONGELADOR | 1235000 | 234650 | 1469650 | 1645100 | 312569 | 1957669 | 1713659.5
115 | LME-113 | ULTRACONGELADOR | 1235000 | 234650 | 1469650 | 1645100 | 312569 | 1957669 | 1713659.5
116 | LME-115 | ULTRACONGELADOR | 1235000 | 234650 | 1469650 | 1645100 | 312569 | 1957669 | 1713659.5
117 | LME-110 | REFRIGERADOR COMBINADO | 2051600 | 389804 | 2441404 | 665600 | 126464 | 792064 | 1616734
118 | LME-111 | REFRIGERADOR COMBINADO | 2051600 | 389804 | 2441404 | 665600 | 126464 | 792064 | 1616734

## Prome. Cot. e Ind.
Promedio del valor indexado y promedio valor del mercado
No. | Ref. | EQUIPO | Promedio valor indexado (2023-2026) | Promedio precios del mercado | Promedio unitario | Promedio unitario
1 | AC-118 | HORNO DE SECADO | 714312.3593 | 1006383 | 860347.6797 | 860348
2 | AC-216 | INCUBADORA REFRIGERADA | 549571.9168 | 830501 | 690036.4584 | 690036
3 | AC-193 | INCUBADORA | 524720.1947 | 830501 | 677610.5974 | 677611
4 | AC-022 | BAÑO SEROLÓGICO | 769534.4387 | 1006383 | 887958.7194 | 887959
5 | AC-033 | BAÑO SEROLÓGICO | 749123.2225 | 1006383 | 877753.1112 | 877753
6 | AC-256 | INCUBADORA | 0 | 1006383 | 1006383 | 1006383
7 | AC-257 | CÁMARA CLIMÁTICA | 0 | 1187501 | 1187501 | 1187501
8 | AC-336 | CÁMARA CLIMÁTICA CONSTANTE | 0 | 1187501 | 1187501 | 1187501
9 | AC-345 | HORNO DE SECADO | 0 | 830501 | 830501 | 830501
10 | AC-344 | INCUBADORA REFRIGERADA | 0 | 1006383 | 1006383 | 1006383
11 | AC-255 | INCUBADORA DE CONVECCION FORZADA | 0 | 830501 | 830501 | 830501
12 | MC-053 | HORNO ESTERILIZADOR | 737316.4538 | 830501 | 783908.7269 | 783909
13 | MC-011 | BAÑO MARÍA | 0 | 830501 | 830501 | 830501
14 | MC-020 | HORNO COAGULADOR | 0 | 830501 | 830501 | 830501
15 | 34479 | INCUBADORA DE CO2 | 0 | 1954099 | 1954099 | 1954099
16 | BIO-155 | INCUBADORA PARA SCBI Y AMPOLLAS DE ESPORAS | 737316.4538 | 830501 | 783908.7269 | 783909
17 | 40018 | INCUBADORA DE CO2 | 0 | 830501 | 830501 | 830501
18 | 23303 | INCUBADORA DE CO2 | 637793.526 | 830501 | 734147.263 | 734147
19 | 25206 | INCUBADORA | 496155.5989 | 830501 | 663328.2995 | 663328
20 | GMR-004 | INCUBADORA DE CO2 | 509505.4862 | 830501 | 670003.2431 | 670003
21 | GMR-005 | INCUBADORA | 870361.8044 | 830501 | 850431.4022 | 850431
22 | 27643 | INCUBADORA DE CO2 | 527872.749 | 830501 | 679186.8745 | 679187
23 | 28193 | INCUBADORA DE CO2 | 756810.2915 | 830501 | 793655.6457 | 793656
24 | 34551 | INCUBADORA DE CO2 | 570743.883 | 830501 | 700622.4415 | 700622
25 | 34552 | INCUBADORA DE CO2 | 1127406.4053 | 830501 | 978953.7026 | 978954
26 | 33607 | REFRIGERADOR | 872985.4224 | 830501 | 851743.2112 | 851743
27 | 34038 | CONGELADOR | 787886.8262 | 1077307 | 932596.9131 | 932597
28 | 38669 | REFRIGERADOR | 0 | 1006383 | 1006383 | 1006383
29 | 38672 | CONGELADOR | 0 | 901425 | 901425 | 901425
30 | 38673 | CONGELADOR-REFRIGERADOR | 1440045.2976 | 1135617 | 1287831.1488 | 1287831
31 | 38674 | CONGELADOR | 970451.0816 | 901425 | 935938.0408 | 935938
32 | GMR-147 | REFRIGERADOR | 767844.4956 | 830501 | 799172.7478 | 799173
33 | 42514 | ULTRACONGELADOR | 0 | 1713659.5 | 1713659.5 | 1713660
34 | AC-045 | CUARTO FRÍO | 0 | 1187501 | 1187501 | 1187501
35 | AC-046 | CUARTO FRÍO | 0 | 1187501 | 1187501 | 1187501
36 | AC-283 | ULTRACONGELADOR | 0 | 1713659.5 | 1713659.5 | 1713660
37 | AC-285 | REFRIGERADOR | 0 | 1006383 | 1006383 | 1006383
38 | AC-286 | ULTRACONGELADOR | 0 | 1713659.5 | 1713659.5 | 1713660
39 | AC-317 | CONGELADOR | 0 | 830501 | 830501 | 830501
40 | 32159 | REFRIGERADOR | 278093.2041 | 1006383 | 642238.102 | 642238
41 | BV-002 | CONGELADOR | 0 | 1006383 | 1006383 | 1006383
42 | BV-003 | CUARTO FRÍO | 0 | 1006383 | 1006383 | 1006383
43 | 42508 | ULTRACONGELADOR | 0 | 1713659.5 | 1713659.5 | 1713660
44 | BIO-148 | REFRIGERADOR - CONGELADOR | 0 | 1616734 | 1616734 | 1616734
45 | BIO-149 | REFRIGERADOR | 0 | 1006383 | 1006383 | 1006383
46 | BIO-162 | CONGELADOR | 0 | 901425 | 901425 | 901425
47 | LME-109 | CONGELADOR | 0 | 1077307 | 1077307 | 1077307
48 | LME-112 | REFRIGERADOR | 0 | 1006383 | 1006383 | 1006383
49 | LME-166 | ULTRACONGELADOR | 0 | 1713659.5 | 1713659.5 | 1713660
50 | 21327 | CONGELADOR | 0 | 1077307 | 1077307 | 1077307
51 | 42506 | ULTRACONGELADOR | 0 | 1713659.5 | 1713659.5 | 1713660
52 | HG-094 | REFRIGERADOR | 0 | 1006383 | 1006383 | 1006383
53 | HG-105 | CONGELADOR | 0 | 901425 | 901425 | 901425
54 | HG-109 | REFRIGERADOR - CONGELADOR - refrigerador | 0 | 1006383 | 1006383 | 1006383
55 | HG-109 | REFRIGERADOR - CONGELADOR - Congelador | 0 | 1077307 | 1077307 | 1077307
56 | HG-150 | CONGELADOR | 0 | 1130857 | 1130857 | 1130857
57 | HG-151 | ULTRACONGELADOR | 0 | 1713659.5 | 1713659.5 | 1713660
58 | HG-156 | REFRIGERADOR - CONGELADOR - refrigerador | 0 | 1006383 | 1006383 | 1006383
59 | HG-156 | REFRIGERADOR - CONGELADOR - Congelador | 0 | 1006383 | 1006383 | 1006383
60 | MC-030 | CUARTO FRÍO | 0 | 1187501 | 1187501 | 1187501
61 | MC-052 | REFRIGERADOR | 0 | 1006383 | 1006383 | 1006383
62 | MC-066 | CONGELADOR | 0 | 901425 | 901425 | 901425
63 | 42570 | REFRIGERADOR CONGELADOR VERTICAL 185 L / 97 L. (refriger) | 0 | 830501 | 830501 | 830501
64 | 42570 | REFRIGERADOR CONGELADOR VERTICAL 185 L / 97 L. (congela) | 0 | 440300 | 440300 | 440300
65 | SH-041 | CUARTO FRÍO | 0 | 1187501 | 1187501 | 1187501
66 | SH-107 | REFRIGERADOR | 0 | 1006383 | 1006383 | 1006383
67 | SH-135 | REFRIGERADOR | 0 | 1006383 | 1006383 | 1006383
68 | SH-136 | REFRIGERADOR | 0 | 1006383 | 1006383 | 1006383
69 | 16217 | INCUBADORA | 432716.2954 | 830501 | 631608.6477 | 631609
70 | 23626 | INCUBADORA DE CO2 | 565707.9038 | 1006383 | 786045.4519 | 786045
71 | 23827 | INCUBADORA | 359355.5179 | 830501 | 594928.259 | 594928
72 | 28383 | REFRIGERADOR | 558267.8643 | 830501 | 694384.4321 | 694384
73 | 29504 | INCUBADORA REFRIGERADA | 320988.5277 | 830501 | 575744.7638 | 575745
74 | 30417 | INCUBADORA | 359355.5179 | 830501 | 594928.259 | 594928
75 | 30453 | REFRIGERADOR | 558267.8643 | 830501 | 694384.4321 | 694384
76 | 33604 | INCUBADORA | 0 | 830501 | 830501 | 830501
77 | 34549 | INCUBADORA | 746334.2025 | 830501 | 788417.6013 | 788418
78 | 34550 | INCUBADORA | 386634.3669 | 830501 | 608567.6834 | 608568
79 | 37275 | INCUBADORA | 347253.8608 | 830501 | 588877.4304 | 588877
80 | 41630 | INCUBADORA | 0 | 830501 | 830501 | 830501
81 | 41631 | INCUBADORA | 0 | 830501 | 830501 | 830501
82 | 41640 | INCUBADORA REFRIGERADA | 0 | 830501 | 830501 | 830501
83 | 41641 | INCUBADORA REFRIGERADA | 0 | 830501 | 830501 | 830501
84 | 41653 | INCUBADORA CO2 | 0 | 830501 | 830501 | 830501
85 | 38691 | REFRIGERADOR | 0 | 830501 | 830501 | 830501
86 | 38692 | CONGELADOR | 0 | 901425 | 901425 | 901425
87 | 38693 | ULTRACONGELADOR | 0 | 1713659.5 | 1713659.5 | 1713660
88 | 35707 | ULTRACONGELADOR | 1208769.6712 | 1713659.5 | 1461214.5856 | 1461215
89 | LNI-060 | ULTRACONGELADOR | 0 | 1713659.5 | 1713659.5 | 1713660
90 | LNI-061 | CONGELADOR | 0 | 1469650 | 1469650 | 1469650
91 | LMI-072 | ULTRACONGELADOR | 0 | 1713659.5 | 1713659.5 | 1713660
92 | 39641 | CONGELADOR | 561583.3107 | 954975 | 758279.1554 | 758279
93 | 42384 | CONGELADOR | 0 | 954975 | 954975 | 954975
94 | 42385 | CONGELADOR | 0 | 954975 | 954975 | 954975
95 | LME-167 | REFRIGERADOR | 0 | 830501 | 830501 | 830501
96 | LME-126 | REFRIGERADOR | 0 | 1006383 | 1006383 | 1006383
97 | LMC-053 | REFRIGERADOR | 0 | 1006383 | 1006383 | 1006383
98 | LMB-041 | CONGELADOR-REFRIGERADOR | 0 | 1616734 | 1616734 | 1616734
99 | 30956 | INCUBADORA | 527036.0258 | 830501 | 678768.5129 | 678769
100 | 35894 | INCUBADORA DE CO2 | 0 | 830501 | 830501 | 830501
101 | 36045 | HORNO DE HIBRIDACIÓN | 678164.8476 | 830501 | 754332.9238 | 754333
102 | 38914 | INCUBADORA DE CO2 | 482689.0142 | 830501 | 656595.0071 | 656595
103 | LMC-062 | HORNO | 0 | 830501 | 830501 | 830501
104 | LME-118 | INCUBADORA DE CO2 | 0 | 830501 | 830501 | 830501
105 | LME-117 | INCUBADORA DE CO2 | 975299.9323 | 830501 | 902900.4661 | 902900
106 | LME-153 | INCUBADORA DE CO2 | 513143.3611 | 830501 | 671822.1806 | 671822
107 | LME-154 | INCUBADORA DE CO2 | 0 | 830501 | 830501 | 830501
108 | LMI-154 | BAÑO SEROLÓGICO | 0 | 830501 | 830501 | 830501
109 | LMI-153 | BAÑO SEROLÓGICO | 0 | 830501 | 830501 | 830501
110 | LMI-155 | BAÑO SEROLÓGICO | 0 | 830501 | 830501 | 830501
111 | LSO-076 | BAÑO SEROLÓGICO | 0 | 830501 | 830501 | 830501
112 | LFM-087 | INCUBADORA DE CO2 | 0 | 830501 | 830501 | 830501
113 | 40899 | BAÑO SEROLÓGICO | 0 | 830501 | 830501 | 830501
114 | LME-114 | ULTRACONGELADOR | 1208769.6712 | 1713659.5 | 1461214.5856 | 1461215
115 | LME-113 | ULTRACONGELADOR | 1208769.6712 | 1713659.5 | 1461214.5856 | 1461215
116 | LME-115 | ULTRACONGELADOR | 1299617.8458 | 1713659.5 | 1506638.6729 | 1506639
117 | LME-110 | REFRIGERADOR COMBINADO | 829321.8167 | 1616734 | 1223027.9083 | 1223028
118 | LME-111 | REFRIGERADOR COMBINADO | 1315984.9238 | 1616734 | 1466359.4619 | 1466359
TOTAL | [5 empty] | 117658023